## S1_BL18_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:53 | Fault | 467.3 | 467.7 | 467 | 467.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 04:58 | Fault | 490.3 | 490.7 | 490 | 490.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:03 | Fault | 517.1 | 517.6 | 517 | 517.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:08 | Fault | 529.6 | 530.6 | 530 | 530.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:13 | Fault | 532.5 | 533.3 | 532.7 | 533.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:18 | Fault | 546.4 | 548.3 | 547.8 | 548.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:23 | Fault | 559 | 560.2 | 559.6 | 559.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:28 | Fault | 561 | 562.3 | 561.6 | 561.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:33 | Fault | 558 | 559.3 | 558.6 | 558.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:38 | Fault | 565.9 | 567.2 | 566.1 | 566.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:43 | Fault | 571.8 | 573.1 | 571 | 571.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:48 | Fault | 563.3 | 563.7 | 562.6 | 562.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:53 | Fault | 576 | 577.3 | 576.3 | 576.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:58 | Fault | 584.1 | 585.4 | 584.7 | 584.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:03 | Fault | 589.3 | 590.2 | 586.8 | 586.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:08 | Fault | 600.7 | 601.2 | 589.7 | 588.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:13 | Fault | 572.6 | 573.7 | 573 | 572.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:18 | Fault | 580.6 | 581.4 | 580 | 579.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:23 | Fault | 584.5 | 585.5 | 583.7 | 583.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:28 | Fault | 593.9 | 595 | 589.4 | 589.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:33 | Fault | 589.5 | 590.6 | 587.1 | 587 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:38 | Fault | 603.5 | 604.2 | 598.6 | 598.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:43 | Fault | 581.4 | 582.3 | 579.6 | 579.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:48 | Fault | 592.7 | 593.6 | 591.1 | 591.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:53 | Fault | 589.4 | 589.3 | 590.3 | 590 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:58 | Fault | 573.1 | 574.4 | 575.5 | 576.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:03 | Fault | 585.2 | 585.2 | 585.9 | 586.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:08 | Fault | 587.8 | 588.1 | 590.5 | 590.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:13 | Fault | 572.3 | 573.7 | 577.4 | 578 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:18 | Fault | 584.4 | 584.9 | 588.7 | 588.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:23 | Fault | 580.7 | 581.1 | 586 | 585.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:28 | Fault | 580 | 579.9 | 584.4 | 584 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:33 | Fault | 577.4 | 576.8 | 582.1 | 581.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:38 | Fault | 567.1 | 568 | 574.1 | 574.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:43 | Fault | 574.4 | 573.8 | 578.5 | 577.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:48 | Fault | 554.1 | 554.2 | 559.6 | 559.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:53 | Fault | 577.9 | 577.7 | 582.2 | 581.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:58 | Fault | 574.6 | 574.2 | 578.8 | 577.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:03 | Fault | 571.3 | 570.6 | 576.6 | 575.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:08 | Fault | 568.6 | 568.1 | 573.8 | 572.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:13 | Fault | 567.6 | 567 | 573.2 | 572.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:18 | Fault | 564.6 | 563.7 | 571.4 | 570.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:23 | Fault | 565 | 564.6 | 572.8 | 572.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:28 | Fault | 537.9 | 538.3 | 545.4 | 544.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:33 | Fault | 549 | 548.3 | 555.1 | 554.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:38 | Fault | 579.7 | 574.5 | 583.1 | 578.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:43 | Fault | 576.9 | 575.9 | 583 | 582.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:48 | Fault | 575.4 | 574.6 | 577.1 | 574.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:53 | Fault | 565.6 | 563 | 561 | 561 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:58 | Fault | 541.6 | 540.4 | 548.2 | 547.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:03 | Fault | 568.2 | 565.8 | 571.8 | 570.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:08 | Fault | 535.7 | 535 | 539.7 | 538.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:13 | Fault | 566.5 | 562.8 | 567.5 | 567.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:18 | Fault | 579.1 | 577.6 | 582.7 | 582.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:23 | Fault | 564 | 565.6 | 572.1 | 571.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:28 | Fault | 562.4 | 564.9 | 569.5 | 571.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:33 | Fault | 534.5 | 535.3 | 542.9 | 544.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:38 | Fault | 556.5 | 556.7 | 562.1 | 560.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:43 | Fault | 543.6 | 543.1 | 550 | 550.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:48 | Fault | 590.8 | 589.8 | 594.7 | 594.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:53 | Fault | 555.7 | 555.2 | 561.1 | 560 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:58 | Fault | 562 | 561.8 | 564.1 | 565.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:03 | Fault | 542.9 | 543.1 | 548.4 | 547.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:08 | Fault | 540.1 | 539.9 | 546.7 | 545.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:13 | Fault | 548.7 | 548.4 | 553.8 | 552.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:18 | Fault | 554 | 553.3 | 557.7 | 557.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:23 | Fault | 550.2 | 549.5 | 553.7 | 552.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:28 | Fault | 582.2 | 583.5 | 590.5 | 590.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:33 | Fault | 570.2 | 567.1 | 574.5 | 573 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:38 | Fault | 545.9 | 543.9 | 550.4 | 549.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:43 | Fault | 547.5 | 545.8 | 551.8 | 550.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:48 | Fault | 548.1 | 547 | 551.3 | 550.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:53 | Fault | 577.2 | 575.3 | 580.9 | 579.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:58 | Fault | 561 | 559.1 | 566.7 | 566.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:03 | Fault | 551.8 | 549.6 | 558 | 557.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:08 | Fault | 524.6 | 522.1 | 529.5 | 530.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 22594.7 | 1330 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:13 | Fault | 530.1 | 528 | 535.8 | 537 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 22594.7 | 1330 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:18 | Fault | 552.3 | 550.6 | 557.5 | 558 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:23 | Fault | 515.6 | 514.4 | 522.3 | 522.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:28 | Fault | 521.8 | 520.7 | 527.6 | 528.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:33 | Fault | 557.2 | 558.5 | 571.3 | 572.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:38 | Fault | 557.4 | 559.2 | 563.2 | 562 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:43 | Fault | 536.3 | 533.3 | 536.5 | 535.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 22594.7 | 1330 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:48 | Fault | 551.8 | 551.9 | 557.6 | 558.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:53 | Fault | 578.2 | 577.4 | 581.4 | 582.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:58 | Fault | 549.4 | 548.1 | 553.5 | 554.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:03 | Fault | 543.9 | 543.1 | 549.4 | 550.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:08 | Fault | 554.5 | 554.7 | 560 | 562 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:13 | Fault | 561.2 | 560.7 | 567.1 | 569 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:18 | Fault | 552.4 | 552 | 559.5 | 561.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:23 | Fault | 532.4 | 532 | 538.1 | 538.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:28 | Fault | 567.5 | 566.6 | 571.7 | 572.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:33 | Fault | 557.9 | 557.5 | 563.1 | 564.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:38 | Fault | 527.3 | 528.9 | 533.6 | 538.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:43 | Fault | 562.1 | 562.7 | 568.2 | 571 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:48 | Fault | 523.2 | 524.7 | 530.1 | 532.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:53 | Fault | 546.6 | 547.6 | 552.9 | 556.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:58 | Fault | 547 | 549.2 | 554.8 | 558.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:03 | Fault | 547.8 | 549.5 | 555.5 | 558.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:08 | Fault | 548.2 | 549 | 555.7 | 558.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:13 | Fault | 546.8 | 546.7 | 552.8 | 555.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:18 | Fault | 546.4 | 545 | 551.9 | 553.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:23 | Fault | 519.8 | 520.6 | 528.9 | 533.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:28 | Fault | 520.3 | 520.8 | 525.5 | 528.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:33 | Fault | 532.3 | 532 | 536.8 | 538.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:38 | Fault | 579.6 | 579.3 | 584.8 | 586.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:43 | Fault | 564.7 | 564.3 | 568.5 | 569.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:48 | Fault | 565.1 | 564.6 | 569 | 570.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:53 | Fault | 562.3 | 562.8 | 566.3 | 569.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:58 | Fault | 564.1 | 565.8 | 568 | 572.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:03 | Fault | 534.2 | 541 | 540.5 | 547 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:08 | Fault | 546.8 | 549 | 552.6 | 555.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:13 | Fault | 567 | 565.5 | 571.9 | 572.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:18 | Fault | 548.2 | 549.4 | 552.6 | 555.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:23 | Fault | 545.6 | 547.5 | 550.8 | 553.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:28 | Fault | 564.2 | 566.2 | 568.4 | 572.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:33 | Fault | 560.8 | 562.3 | 564.5 | 568.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:38 | Fault | 533.4 | 536.6 | 538.8 | 543.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:43 | Fault | 548.4 | 551 | 553.9 | 557.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:48 | Fault | 570.7 | 571.5 | 574.2 | 576.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:53 | Fault | 564.6 | 565.7 | 567.1 | 569.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:58 | Fault | 570.6 | 571.8 | 574.4 | 577.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:03 | Fault | 565 | 566 | 566.4 | 569.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:08 | Fault | 567.1 | 569.1 | 570.4 | 573.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:13 | Fault | 563 | 564.1 | 563 | 566.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:18 | Fault | 569.7 | 570.9 | 572.4 | 574.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:23 | Fault | 564.9 | 566.8 | 567.2 | 570.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:28 | Fault | 561.3 | 563.5 | 565.2 | 568.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:33 | Fault | 562.9 | 565.1 | 566.7 | 570.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:38 | Fault | 562.4 | 564.5 | 566.6 | 569.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:43 | Fault | 565 | 566.8 | 569.5 | 571.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:48 | Fault | 563.4 | 565.4 | 568.2 | 570.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:53 | Fault | 563.8 | 565.9 | 568.2 | 571.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:58 | Fault | 565 | 566.9 | 569.2 | 572.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:03 | Fault | 563.9 | 565.7 | 569.4 | 571.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:08 | Fault | 560.3 | 562.3 | 568.1 | 570.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:13 | Fault | 567.2 | 569.2 | 575 | 577.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:18 | Fault | 566.5 | 568.7 | 576.1 | 578.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:23 | Fault | 565.2 | 567.4 | 574 | 576.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:28 | Fault | 561.5 | 564 | 570.3 | 572.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:33 | Fault | 561.5 | 564 | 573.2 | 575.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:38 | Fault | 557.4 | 559.9 | 570.1 | 572.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:43 | Fault | 547.6 | 550.2 | 559 | 560.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:48 | Fault | 544.8 | 547.6 | 558.3 | 560.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:53 | Fault | 549.4 | 551.7 | 569.2 | 570.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:58 | Fault | 545.2 | 547.4 | 567.1 | 568.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:03 | Fault | 542.5 | 544.6 | 566.8 | 567.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:08 | Fault | 539.6 | 541.5 | 565 | 566.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:13 | Fault | 536.3 | 538 | 562.3 | 563 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:18 | Fault | 533.9 | 535.5 | 558.9 | 559.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:23 | Fault | 532.9 | 534.3 | 555 | 555.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:28 | Fault | 531.4 | 532.8 | 550.2 | 550.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:33 | Fault | 526.7 | 528.1 | 543.4 | 544 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:38 | Fault | 520.1 | 521.7 | 533.7 | 534.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:43 | Fault | 511.9 | 513.8 | 521.7 | 522.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:48 | Fault | 503.4 | 505.8 | 508 | 508.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:53 | Fault | 495.5 | 497.8 | 497.3 | 497.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:58 | Fault | 482 | 482.3 | 481.7 | 482.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 18:03 | Fault | 395.4 | 395.8 | 395.1 | 395.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.4 | 22594.7 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0