## S1_BL18_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:53 | Fault | 456.4 | 456.6 | 456.8 | 456.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 04:58 | Fault | 484.7 | 484.8 | 484.9 | 484.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:03 | Fault | 514.2 | 514.3 | 514.4 | 514.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:08 | Fault | 526.9 | 527 | 526.6 | 526.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:13 | Fault | 529.9 | 530 | 529.6 | 530 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:18 | Fault | 546.5 | 546.6 | 544.4 | 545.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:23 | Fault | 559.7 | 559.7 | 555.4 | 557.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:28 | Fault | 561.7 | 561.7 | 556.9 | 558.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:33 | Fault | 558.5 | 558.5 | 554 | 555.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:38 | Fault | 566.6 | 566.5 | 561.2 | 563.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:43 | Fault | 571.6 | 571.4 | 565.6 | 567.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:48 | Fault | 561.8 | 561.8 | 556.4 | 558.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:53 | Fault | 576.2 | 576 | 571.2 | 573.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:58 | Fault | 585 | 584.9 | 580 | 582.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:03 | Fault | 591 | 590.6 | 582 | 583.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:08 | Fault | 598.6 | 598.2 | 583.1 | 582.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:13 | Fault | 574.5 | 573.4 | 569.1 | 570.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:18 | Fault | 583.3 | 582.3 | 576.1 | 577.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:23 | Fault | 586.2 | 585.4 | 579.4 | 581.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:28 | Fault | 594 | 593 | 583.7 | 586 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:33 | Fault | 594.5 | 592.8 | 584.4 | 586.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:38 | Fault | 599.8 | 598.2 | 588.9 | 591.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:43 | Fault | 589.5 | 588 | 580 | 582.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:48 | Fault | 595.5 | 594.2 | 586.8 | 590 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:53 | Fault | 600.2 | 598.5 | 592.3 | 595.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:58 | Fault | 576.4 | 575.6 | 571.8 | 575.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:03 | Fault | 586.6 | 585.1 | 580.7 | 583.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:08 | Fault | 591.7 | 590.3 | 587.3 | 590 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:13 | Fault | 583.1 | 580.1 | 579.1 | 579.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:18 | Fault | 587.8 | 586.4 | 585 | 587 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:23 | Fault | 584.5 | 583.1 | 582.5 | 584.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:28 | Fault | 583.5 | 581.6 | 580.9 | 582.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:33 | Fault | 582.4 | 580.1 | 579.3 | 581.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:38 | Fault | 570.4 | 568.1 | 569.9 | 571.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:43 | Fault | 578.4 | 575.9 | 576 | 577.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:48 | Fault | 562.5 | 558.9 | 561.1 | 561.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:53 | Fault | 581.9 | 579.2 | 579.3 | 580.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:58 | Fault | 577.1 | 575.2 | 574.3 | 576.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:03 | Fault | 575.2 | 572.4 | 573.2 | 574.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:08 | Fault | 573 | 569.8 | 571.2 | 572.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:13 | Fault | 572 | 568.4 | 569.9 | 570.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:18 | Fault | 569.2 | 566 | 568.3 | 569.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:23 | Fault | 567.2 | 565 | 567.8 | 569.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:28 | Fault | 542.9 | 539.2 | 541.9 | 542.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:33 | Fault | 585.9 | 584 | 583.8 | 585.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:38 | Fault | 581.7 | 580.3 | 580.9 | 583.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:43 | Fault | 576.3 | 575.1 | 576.9 | 579.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:48 | Fault | 574.9 | 573.7 | 574.9 | 577.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:53 | Fault | 571.7 | 569.3 | 569.7 | 570.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:58 | Fault | 558.6 | 552.2 | 557.5 | 554.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:03 | Fault | 572.7 | 569.1 | 569.1 | 569.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:08 | Fault | 542.2 | 538 | 538 | 538.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:13 | Fault | 555.7 | 553.2 | 551.3 | 554.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:18 | Fault | 579.5 | 577.1 | 575.8 | 578.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:23 | Fault | 558.6 | 561.1 | 556.2 | 564.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:28 | Fault | 560.9 | 557.7 | 558.3 | 562.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:33 | Fault | 537.8 | 533.7 | 535.4 | 536.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:38 | Fault | 562.6 | 559.3 | 558.9 | 561.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:43 | Fault | 546.1 | 542.5 | 544 | 545.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:48 | Fault | 573.5 | 570.2 | 569.6 | 571.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:53 | Fault | 590.1 | 587.4 | 585.2 | 586.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:58 | Fault | 572.6 | 569.6 | 568.2 | 567.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:03 | Fault | 551.4 | 547.6 | 549.1 | 551.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:08 | Fault | 551.2 | 547.3 | 550.5 | 553.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:13 | Fault | 550.1 | 547.9 | 546.4 | 549.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:18 | Fault | 558.1 | 555.2 | 554 | 555.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:23 | Fault | 553.8 | 550.7 | 550.4 | 551.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:28 | Fault | 590.4 | 588.3 | 585.5 | 587.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:33 | Fault | 574 | 571 | 570 | 571.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:38 | Fault | 551.5 | 548.3 | 549.6 | 551.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:43 | Fault | 549.8 | 547.7 | 547.3 | 549.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:48 | Fault | 550.4 | 547.8 | 547 | 549.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:53 | Fault | 576.9 | 575.6 | 574.4 | 577.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:58 | Fault | 561.8 | 560.1 | 560.3 | 563.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:03 | Fault | 553.2 | 551.7 | 553.2 | 557 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:08 | Fault | 550.1 | 549.6 | 551.8 | 556.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:13 | Fault | 546.6 | 541.2 | 543.9 | 546.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:18 | Fault | 554 | 552.4 | 552.6 | 555.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:23 | Fault | 517.8 | 516.1 | 518.6 | 521.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:28 | Fault | 521 | 518.3 | 519.3 | 521.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:33 | Fault | 575.9 | 575.1 | 574.4 | 577.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:38 | Fault | 580.9 | 578.9 | 578.6 | 581.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:43 | Fault | 528.7 | 526.7 | 527.1 | 528.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:48 | Fault | 557.2 | 555.5 | 555.2 | 557.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:53 | Fault | 558.1 | 556.7 | 556 | 559.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:58 | Fault | 547.7 | 546.5 | 545.7 | 549.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:03 | Fault | 546.2 | 544.9 | 545.1 | 549.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:08 | Fault | 559.3 | 558.3 | 557.8 | 562.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:13 | Fault | 560.2 | 558.8 | 557.4 | 562 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:18 | Fault | 544.7 | 550.2 | 537.2 | 546.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:23 | Fault | 535.6 | 533.2 | 533.4 | 535.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:28 | Fault | 569.1 | 567.3 | 566.5 | 569.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:33 | Fault | 558.8 | 558.2 | 557.7 | 562.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:38 | Fault | 527.4 | 527.6 | 528.2 | 534.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:43 | Fault | 558.1 | 559.8 | 559.4 | 567.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:48 | Fault | 547.8 | 549 | 549.9 | 557.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:53 | Fault | 545.3 | 546.3 | 545.5 | 551.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:58 | Fault | 543.4 | 544.3 | 543.7 | 551.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:03 | Fault | 547.1 | 547.6 | 547.6 | 554.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:08 | Fault | 548 | 547.8 | 548.1 | 554 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:13 | Fault | 546.8 | 545.8 | 545.3 | 550.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:18 | Fault | 549 | 547.7 | 548 | 552.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:23 | Fault | 522.1 | 521.8 | 522 | 527.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:28 | Fault | 522.5 | 521.8 | 521.5 | 526.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:33 | Fault | 534 | 533.6 | 533.7 | 538.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:38 | Fault | 579.1 | 579.6 | 578.7 | 584.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:43 | Fault | 564.4 | 564.5 | 561.3 | 567.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:48 | Fault | 563.2 | 563.4 | 561 | 566.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:53 | Fault | 559.8 | 560.4 | 558.3 | 563.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:58 | Fault | 564.7 | 564.4 | 562.3 | 566.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:03 | Fault | 555.8 | 554.2 | 551.9 | 553.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:08 | Fault | 547.4 | 548 | 546.8 | 552.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:13 | Fault | 567.2 | 568.1 | 565.1 | 571.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:18 | Fault | 551.3 | 552.6 | 549.8 | 556.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:23 | Fault | 547.4 | 549.2 | 547.4 | 554.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:28 | Fault | 562.5 | 563.2 | 560.4 | 566.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:33 | Fault | 559.7 | 560.6 | 557 | 563.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:38 | Fault | 533.3 | 533.8 | 532.4 | 538.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:43 | Fault | 547.6 | 548.5 | 546.9 | 552.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:48 | Fault | 569.8 | 570 | 566.9 | 571.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:53 | Fault | 542.1 | 535.8 | 527.8 | 529.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:58 | Fault | 571.6 | 572.1 | 569.9 | 575.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:03 | Fault | 564.8 | 565.2 | 560.7 | 566.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:08 | Fault | 567 | 567.8 | 564.4 | 570.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:13 | Fault | 539.5 | 540 | 535.5 | 541 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:18 | Fault | 569.7 | 570.5 | 566.8 | 572.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:23 | Fault | 564.1 | 564.6 | 560.5 | 566.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:28 | Fault | 560.5 | 560.7 | 558.2 | 563.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:33 | Fault | 562 | 562.1 | 559.7 | 564.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:38 | Fault | 561 | 561.2 | 559.2 | 564.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:43 | Fault | 564.1 | 564.6 | 562.1 | 567.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:48 | Fault | 563.4 | 564.3 | 561.9 | 567.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:53 | Fault | 562.8 | 563.6 | 561.9 | 567.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:58 | Fault | 563.7 | 564.5 | 563.3 | 568.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:03 | Fault | 562.8 | 563.5 | 562.4 | 567.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:08 | Fault | 564.3 | 565 | 567.7 | 572.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:13 | Fault | 566.9 | 567.6 | 568.8 | 573.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:18 | Fault | 566.1 | 566.5 | 569.1 | 573.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:23 | Fault | 564.5 | 564.9 | 567.1 | 571.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:28 | Fault | 561 | 561.3 | 563.2 | 567.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:33 | Fault | 561.7 | 562.1 | 566.7 | 570.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:38 | Fault | 557.3 | 557.7 | 563.7 | 568.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:43 | Fault | 546.3 | 546.5 | 551.4 | 555.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:48 | Fault | 546 | 546.1 | 555.4 | 559.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:53 | Fault | 548.6 | 548.5 | 562.8 | 566.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.9 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:58 | Fault | 545.1 | 545 | 562 | 565.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.8 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:03 | Fault | 541.6 | 541.1 | 560.2 | 563.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:08 | Fault | 538.5 | 537.9 | 557.9 | 561 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:13 | Fault | 535.5 | 534.6 | 555.1 | 557.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.6 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:18 | Fault | 533.4 | 532.5 | 552 | 553.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.5 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:23 | Fault | 532.7 | 531.6 | 548 | 549.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:28 | Fault | 530.9 | 529.7 | 543 | 544.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:33 | Fault | 526.1 | 524.8 | 536.2 | 537 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.2 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:38 | Fault | 519.1 | 517.7 | 527.1 | 527 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46.1 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:43 | Fault | 510.6 | 509.2 | 515.4 | 515.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:48 | Fault | 502.2 | 500.9 | 502.9 | 502.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:53 | Fault | 492.7 | 492.1 | 493 | 492.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.7 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:58 | Fault | 476.7 | 476.8 | 476.8 | 476.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 18:03 | Fault | 392.9 | 393.2 | 393.2 | 393.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45.3 | 131764.6 | 9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0