## S1_BL19
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:53 | Fault | 457.7 | 458.7 | 457.4 | 458.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 04:58 | Fault | 483 | 484 | 482.6 | 483.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:03 | Fault | 511.9 | 512.8 | 510.2 | 512.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:08 | Fault | 525.1 | 526.1 | 523.1 | 525.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:13 | Fault | 528 | 528.9 | 525.1 | 527.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:18 | Fault | 543.9 | 544.8 | 540.9 | 543.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:23 | Fault | 555.5 | 556.5 | 554.1 | 556 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:28 | Fault | 557.2 | 558.1 | 555.9 | 557.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:33 | Fault | 554.3 | 555.3 | 552.7 | 554.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:38 | Fault | 561.7 | 562.6 | 560.2 | 562.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:43 | Fault | 566.5 | 567.4 | 565.6 | 567.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:48 | Fault | 556.7 | 557.6 | 555.3 | 557.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:53 | Fault | 572.4 | 573.3 | 571.2 | 572.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:58 | Fault | 581.2 | 582.1 | 579.7 | 581.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:03 | Fault | 583.1 | 583.8 | 584.2 | 584.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:08 | Fault | 584.6 | 585.5 | 591.9 | 586.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:13 | Fault | 569.3 | 569.9 | 567.6 | 570.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:18 | Fault | 577.1 | 577.5 | 576.1 | 578 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:23 | Fault | 580.5 | 580.9 | 579.2 | 581.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:28 | Fault | 585.2 | 585.7 | 586.2 | 588.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:33 | Fault | 584.6 | 584.6 | 585.1 | 587.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:38 | Fault | 592.1 | 592.4 | 593.8 | 596.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:43 | Fault | 577.1 | 576.9 | 576.3 | 577.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:48 | Fault | 588.9 | 589 | 588.7 | 591.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:53 | Fault | 596 | 596 | 594.4 | 596.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:58 | Fault | 572.8 | 573.3 | 568.2 | 569.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:03 | Fault | 584.3 | 584.6 | 581.3 | 582.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:08 | Fault | 588.9 | 588.7 | 584.4 | 584.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:13 | Fault | 579.1 | 577.7 | 573.3 | 572.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:18 | Fault | 585.9 | 585.3 | 579.4 | 579.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:23 | Fault | 583.1 | 582.2 | 575.6 | 575.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:28 | Fault | 582.4 | 581.7 | 574.3 | 574.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:33 | Fault | 580.8 | 580 | 572.4 | 572.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.6 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:38 | Fault | 570.1 | 569.6 | 560.6 | 560.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.1 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:43 | Fault | 578.1 | 577 | 570.1 | 569.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:48 | Fault | 558.3 | 557.5 | 550.3 | 550.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:53 | Fault | 580.7 | 579.3 | 573.2 | 572.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:58 | Fault | 578.4 | 576.5 | 570.1 | 569.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:03 | Fault | 575.8 | 574.4 | 567.8 | 567.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:08 | Fault | 573.3 | 571.8 | 564.7 | 564.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:13 | Fault | 571.6 | 570.3 | 562.6 | 562.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:18 | Fault | 571.7 | 569 | 561.6 | 560.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:23 | Fault | 568 | 566.2 | 556.8 | 557.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:28 | Fault | 545.5 | 542.7 | 535.2 | 534.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:33 | Fault | 572.2 | 567.2 | 566.7 | 567.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:38 | Fault | 583.4 | 579.9 | 574.5 | 572.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:43 | Fault | 577.7 | 574.1 | 568.2 | 566.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:48 | Fault | 577 | 573.5 | 567.3 | 566.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:53 | Fault | 571.4 | 568.5 | 560.9 | 560.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:58 | Fault | 547.6 | 544.5 | 536.2 | 536 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:03 | Fault | 568.8 | 565.8 | 558.7 | 559.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:08 | Fault | 538.3 | 535.3 | 526.3 | 528.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:13 | Fault | 563.8 | 560.4 | 557.2 | 560.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:18 | Fault | 581.1 | 577 | 575.7 | 575.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:23 | Fault | 565.6 | 552.3 | 551 | 544.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:28 | Fault | 563.9 | 561.1 | 554.8 | 553.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:33 | Fault | 540.2 | 535.9 | 530.7 | 529.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:38 | Fault | 559.6 | 555 | 553.1 | 550.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:43 | Fault | 548.1 | 543.6 | 538.8 | 538.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:48 | Fault | 576.7 | 574.6 | 567 | 566.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:53 | Fault | 570.5 | 564.2 | 564.5 | 561.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:58 | Fault | 556.9 | 555.2 | 551.9 | 556.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:03 | Fault | 548.7 | 545.3 | 540.2 | 540 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:08 | Fault | 547.7 | 544.1 | 539.4 | 539.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:13 | Fault | 558.5 | 553.6 | 548.5 | 546.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:18 | Fault | 555.3 | 552.3 | 548.7 | 549.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:23 | Fault | 549.9 | 547 | 542.5 | 543.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:28 | Fault | 588.8 | 585.1 | 583.3 | 582.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:33 | Fault | 573.3 | 569.4 | 566.6 | 566 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:38 | Fault | 549 | 544.1 | 540.9 | 539.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:43 | Fault | 550 | 545.3 | 542.2 | 541.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:48 | Fault | 550.2 | 546.3 | 543.4 | 543.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:53 | Fault | 577.8 | 573.6 | 572.8 | 571.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:58 | Fault | 564 | 558.5 | 557.4 | 554.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:03 | Fault | 555.9 | 549.6 | 549.7 | 545.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:08 | Fault | 545.2 | 535.9 | 536.2 | 527.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:13 | Fault | 532.4 | 527 | 524.8 | 522.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:18 | Fault | 554 | 548.4 | 546.3 | 544.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:23 | Fault | 518.8 | 512.7 | 510.1 | 508 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:28 | Fault | 531.2 | 528.7 | 524.9 | 521.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:33 | Fault | 572.5 | 565.6 | 560.2 | 558.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:38 | Fault | 562.5 | 558.4 | 550.9 | 549.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:43 | Fault | 530 | 525.1 | 523.3 | 522.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:48 | Fault | 557 | 551.8 | 549.7 | 548.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:53 | Fault | 559.2 | 553.8 | 553.9 | 552 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:58 | Fault | 548.5 | 543.2 | 543 | 540.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:03 | Fault | 546.2 | 540.7 | 540.3 | 538 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:08 | Fault | 553.4 | 550.4 | 548.9 | 547.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:13 | Fault | 559.9 | 556.8 | 555.4 | 553.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:18 | Fault | 554.8 | 548.8 | 549.2 | 543.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:23 | Fault | 535.2 | 529.8 | 528.7 | 527 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:28 | Fault | 567.4 | 562.3 | 562.5 | 560.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:33 | Fault | 557.1 | 553.5 | 553.4 | 551.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:38 | Fault | 527 | 527.7 | 522.1 | 523.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:43 | Fault | 559.1 | 559.6 | 556.1 | 555.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:48 | Fault | 523.7 | 524.3 | 517.9 | 518.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:53 | Fault | 544.9 | 544.1 | 542.1 | 540.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:58 | Fault | 543.6 | 544.3 | 540.8 | 541.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:03 | Fault | 544.7 | 545.1 | 542.7 | 542.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:08 | Fault | 546.3 | 544.1 | 543.5 | 542.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:13 | Fault | 544.1 | 541.5 | 541.8 | 540.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:18 | Fault | 545.6 | 540.3 | 542.8 | 539.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:23 | Fault | 519.3 | 517.2 | 522.6 | 521.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:28 | Fault | 518 | 515 | 515.2 | 514.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:33 | Fault | 531.6 | 529.1 | 527.2 | 526.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:38 | Fault | 578.9 | 575.8 | 575.1 | 573.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:43 | Fault | 561.2 | 558.3 | 558.7 | 557.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:48 | Fault | 561.5 | 557.7 | 558.8 | 557 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:53 | Fault | 558.5 | 558.2 | 556 | 556.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:58 | Fault | 560.6 | 561.5 | 558.7 | 559.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:03 | Fault | 535.9 | 537.9 | 532.8 | 535.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:08 | Fault | 544.3 | 545.2 | 541.8 | 543.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:13 | Fault | 565.6 | 564.9 | 564.4 | 563.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:18 | Fault | 548.2 | 548.7 | 545.6 | 546.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.5 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:23 | Fault | 542 | 544.3 | 540.4 | 542.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:28 | Fault | 559.2 | 562.7 | 558.6 | 561.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:33 | Fault | 554.7 | 557.2 | 554.9 | 556.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:38 | Fault | 527.8 | 530.8 | 526.3 | 529.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:43 | Fault | 544.6 | 546.7 | 542.5 | 544.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:48 | Fault | 567.2 | 567.3 | 565.7 | 566.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:53 | Fault | 542.7 | 542.2 | 550.1 | 550.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:58 | Fault | 570.3 | 572 | 567.2 | 568.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:03 | Fault | 560.8 | 561.7 | 560 | 561.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:08 | Fault | 562.6 | 564.8 | 561.8 | 563.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:13 | Fault | 536.7 | 543.3 | 538.2 | 544 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:18 | Fault | 565.3 | 567 | 564.6 | 566 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:23 | Fault | 559.4 | 561.8 | 559.3 | 561.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:28 | Fault | 556.2 | 558.7 | 555.6 | 557.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:33 | Fault | 557.8 | 561.4 | 557.1 | 559.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:38 | Fault | 557.3 | 560.6 | 556.5 | 559.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:43 | Fault | 560.4 | 562.3 | 559.4 | 561 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:48 | Fault | 558.9 | 560.6 | 558 | 559.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:53 | Fault | 562.3 | 565 | 559 | 561.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.8 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:58 | Fault | 564.2 | 566.9 | 560.1 | 562.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:03 | Fault | 562.6 | 565.4 | 558.8 | 560.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:08 | Fault | 562.1 | 564.2 | 554.9 | 556.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:13 | Fault | 566.9 | 570 | 562.1 | 563.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:18 | Fault | 566.8 | 570.6 | 561.4 | 563.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:23 | Fault | 564.5 | 568.4 | 559.7 | 561.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.6 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:28 | Fault | 560.3 | 564.7 | 555.9 | 558.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.5 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:33 | Fault | 562.3 | 567.7 | 556.6 | 558.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 2444.5 | 149 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:38 | Fault | 558.8 | 565.4 | 552.8 | 554.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:43 | Fault | 547.8 | 553.6 | 542.4 | 544.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:48 | Fault | 547.8 | 556.5 | 541.1 | 543.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:53 | Fault | 554 | 564.9 | 544.9 | 546 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:58 | Fault | 550.7 | 564 | 541.6 | 542.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:03 | Fault | 545.2 | 562.6 | 538.3 | 538.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:08 | Fault | 544.3 | 559.5 | 535.4 | 535.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:13 | Fault | 543 | 554.9 | 532.2 | 532.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:18 | Fault | 541.9 | 552.2 | 530 | 530.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:23 | Fault | 540.3 | 549.1 | 529.2 | 529.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:28 | Fault | 536.6 | 544.6 | 527.1 | 527.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:33 | Fault | 530.3 | 537.7 | 521.8 | 523.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.1 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:38 | Fault | 522.5 | 527.6 | 514.2 | 516 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:43 | Fault | 514.1 | 515.1 | 505.1 | 507.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.9 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:48 | Fault | 503.1 | 504 | 496 | 499 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.7 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:53 | Fault | 492.7 | 493.7 | 487.5 | 490.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.6 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:58 | Fault | 474.9 | 475.9 | 474.1 | 475.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.4 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 18:03 | Fault | 369 | 370.1 | 368.6 | 369.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.3 | 2444.5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0