## S1_BL20_1
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:54 | Fault | 486.4 | 486.8 | 486.3 | 486.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 04:59 | Fault | 535.7 | 535.9 | 521 | 518.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:04 | Fault | 578.3 | 566.5 | 548.7 | 546.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:09 | Fault | 588.8 | 574.4 | 555.9 | 554.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:14 | Fault | 598.9 | 583.1 | 562.7 | 562.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:19 | Fault | 618.6 | 599.9 | 578.8 | 579.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:24 | Fault | 631.6 | 611.4 | 590.2 | 590.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:29 | Fault | 638.6 | 617.1 | 597 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:34 | Fault | 633.3 | 613.2 | 591.3 | 592.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:39 | Fault | 640.9 | 620.3 | 598.1 | 599.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:44 | Fault | 641.9 | 620.6 | 599.3 | 599.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:49 | Fault | 639 | 618 | 596.9 | 597.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:54 | Fault | 647.7 | 626.2 | 604.8 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:59 | Fault | 664.1 | 642.6 | 619.6 | 619.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:04 | Fault | 674.3 | 650.4 | 628.4 | 630.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:09 | Fault | 651 | 628.4 | 607.3 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:14 | Fault | 652.7 | 630.9 | 608.4 | 609.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:19 | Fault | 655 | 633.6 | 610.3 | 611.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:24 | Fault | 663.3 | 641.6 | 618.2 | 619.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:29 | Fault | 660.6 | 638.8 | 615.5 | 616.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:34 | Fault | 666.3 | 643.9 | 621.1 | 622.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:39 | Fault | 669.2 | 644.5 | 623.5 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:44 | Fault | 648.4 | 626.4 | 604.3 | 606.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:49 | Fault | 675.9 | 652.4 | 629 | 631.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:54 | Fault | 674.9 | 652 | 627.6 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:59 | Fault | 651.3 | 629.5 | 605.9 | 610.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:04 | Fault | 673.6 | 651.7 | 626.6 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:09 | Fault | 670.6 | 648.4 | 624.1 | 628.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:14 | Fault | 626.3 | 607.7 | 584.1 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:19 | Fault | 668 | 647.5 | 621.2 | 626.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:24 | Fault | 665.5 | 645.4 | 619.2 | 624.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:29 | Fault | 664.4 | 644.6 | 617.6 | 623.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:34 | Fault | 663 | 644.4 | 617.8 | 622.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:39 | Fault | 639.8 | 624 | 597 | 600.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:44 | Fault | 664.6 | 647.2 | 620.4 | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:49 | Fault | 662.9 | 643.8 | 619 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:54 | Fault | 638.5 | 619.8 | 597.4 | 599.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:59 | Fault | 661.6 | 643.2 | 616.8 | 621.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:04 | Fault | 655.4 | 637.9 | 612.1 | 616.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:09 | Fault | 655.1 | 637.8 | 610.6 | 615.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:14 | Fault | 653.5 | 639.2 | 610.4 | 614.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:19 | Fault | 653.3 | 640.7 | 612.1 | 616.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:24 | Fault | 657.9 | 644.5 | 611.6 | 620.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:29 | Fault | 639.2 | 643.6 | 596.6 | 609.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:34 | Fault | 641 | 628.5 | 600.2 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:39 | Fault | 653.2 | 636.8 | 614.1 | 603.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:44 | Fault | 636.5 | 625.5 | 599.6 | 601.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:49 | Fault | 653.2 | 639.4 | 611.3 | 610.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:54 | Fault | 657.2 | 645 | 613.1 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:59 | Fault | 640.1 | 626.4 | 601.6 | 602.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:04 | Fault | 626.4 | 613.9 | 584.4 | 589.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:09 | Fault | 627.1 | 614.8 | 585.8 | 591.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:14 | Fault | 629.1 | 620.8 | 588 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:19 | Fault | 657.6 | 645.6 | 615.2 | 617.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:24 | Fault | 624.5 | 612.5 | 583.8 | 587.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:29 | Fault | 651.1 | 647 | 603.3 | 612.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:34 | Fault | 622.2 | 611.9 | 583.3 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:39 | Fault | 663.9 | 653.4 | 621.9 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:44 | Fault | 629.6 | 618.3 | 590 | 593.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:49 | Fault | 647.3 | 641.5 | 607.5 | 622.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:54 | Fault | 662.7 | 651.3 | 620.7 | 623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:59 | Fault | 629 | 617.4 | 589.3 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:04 | Fault | 669 | 657.3 | 625.6 | 629.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:09 | Fault | 663 | 651.6 | 614 | 624.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:14 | Fault | 627.9 | 616.8 | 588.3 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:19 | Fault | 636.2 | 623.7 | 597.1 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:24 | Fault | 633 | 620.7 | 594.2 | 597.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:29 | Fault | 662.9 | 651.4 | 621.5 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:34 | Fault | 647.3 | 637.7 | 606.8 | 609.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:39 | Fault | 623.7 | 615.2 | 584.6 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:44 | Fault | 633.9 | 623.7 | 595 | 597.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:49 | Fault | 674.8 | 664.1 | 631.4 | 634.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:54 | Fault | 651.5 | 640.7 | 610.2 | 612.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:59 | Fault | 636.6 | 626.7 | 597 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:04 | Fault | 627.3 | 617.9 | 588.4 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:09 | Fault | 601.5 | 589.8 | 567 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:14 | Fault | 631.3 | 622.6 | 592.8 | 596.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:19 | Fault | 625.8 | 617.6 | 589.7 | 592.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:24 | Fault | 606.9 | 603.4 | 570.7 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:29 | Fault | 606.9 | 599.3 | 570.9 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:34 | Fault | 622.8 | 613.4 | 585.7 | 588.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:39 | Fault | 646.3 | 635.7 | 607.2 | 611.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:44 | Fault | 622.5 | 612.4 | 582.2 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:49 | Fault | 651.5 | 640.8 | 610.4 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:54 | Fault | 639.5 | 628.8 | 597.9 | 604.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:59 | Fault | 623 | 610.8 | 582.9 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:04 | Fault | 643.9 | 631.5 | 603.5 | 606.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:09 | Fault | 633.5 | 619.5 | 595.1 | 596.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:14 | Fault | 636.4 | 627 | 597.2 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:19 | Fault | 611.9 | 609.3 | 568.2 | 575.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:24 | Fault | 647.7 | 645.3 | 596.8 | 614.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:29 | Fault | 642 | 632.5 | 603.6 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:34 | Fault | 627.7 | 618.5 | 589.6 | 593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:39 | Fault | 636.1 | 624.9 | 600 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:44 | Fault | 633.2 | 621.7 | 595.9 | 597.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:49 | Fault | 627.7 | 616.2 | 591.7 | 592.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:54 | Fault | 622.2 | 611.8 | 584.9 | 588.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:59 | Fault | 592.9 | 581.9 | 558.7 | 561.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:04 | Fault | 628.2 | 616.8 | 589.6 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:09 | Fault | 587.5 | 575.3 | 553.9 | 553.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:14 | Fault | 588.5 | 576.6 | 553.9 | 555.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:19 | Fault | 624.5 | 613.9 | 587.1 | 586.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:24 | Fault | 622.8 | 613.6 | 584.6 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:29 | Fault | 623.9 | 608.8 | 579 | 590.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:34 | Fault | 612.4 | 599 | 574.9 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:39 | Fault | 648.2 | 636.5 | 607.7 | 609.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:44 | Fault | 641.4 | 629.6 | 600.3 | 602.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:49 | Fault | 596.2 | 583.8 | 558.9 | 561.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:54 | Fault | 585.6 | 573 | 549.7 | 552.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:59 | Fault | 645.8 | 634.2 | 604.7 | 607.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:04 | Fault | 607.3 | 593.5 | 570.7 | 572.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:09 | Fault | 662.5 | 648.3 | 620.3 | 622.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:14 | Fault | 644.1 | 631 | 602.9 | 607.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:19 | Fault | 657.6 | 642.1 | 615.3 | 616.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:24 | Fault | 653.8 | 637.8 | 611.1 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:29 | Fault | 644.2 | 627.5 | 603.6 | 603.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:34 | Fault | 590.4 | 575.2 | 559.4 | 554.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:39 | Fault | 614.6 | 598.2 | 578.2 | 577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:44 | Fault | 666.5 | 650.6 | 618.1 | 625.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:49 | Fault | 648.7 | 634 | 602.8 | 609.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:54 | Fault | 603 | 586.6 | 571.5 | 565.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:59 | Fault | 649.5 | 633.6 | 605.9 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:04 | Fault | 645.7 | 630.7 | 601.7 | 606.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:09 | Fault | 606.6 | 591 | 575.5 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:14 | Fault | 656.1 | 640 | 605 | 615.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:19 | Fault | 649.4 | 633.2 | 604.5 | 608.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:24 | Fault | 644.8 | 628.6 | 597.6 | 604.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:29 | Fault | 645.2 | 627.7 | 593.5 | 604.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:34 | Fault | 642.6 | 626 | 590.2 | 601.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:39 | Fault | 643 | 626 | 589.5 | 601.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:44 | Fault | 644.1 | 626.9 | 593.1 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:49 | Fault | 644.8 | 626.7 | 591.5 | 601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:54 | Fault | 645.2 | 626.3 | 587.2 | 599.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:59 | Fault | 645.8 | 626.7 | 585.9 | 599.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:04 | Fault | 617.6 | 598.4 | 576.4 | 577.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:09 | Fault | 653.6 | 635.2 | 584.1 | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:14 | Fault | 649.6 | 630.9 | 583.7 | 601.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:19 | Fault | 648.9 | 630.6 | 580.7 | 600.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:24 | Fault | 647 | 628.5 | 584.2 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:29 | Fault | 643.7 | 626 | 584.1 | 597.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:34 | Fault | 640.6 | 624.4 | 580 | 594.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:39 | Fault | 635.7 | 621.3 | 576.2 | 590.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:44 | Fault | 630.8 | 619.1 | 574.4 | 587.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:49 | Fault | 623.8 | 615 | 571.2 | 583.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:54 | Fault | 619.8 | 615.8 | 570 | 581.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:59 | Fault | 612.5 | 612.7 | 569.2 | 576.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:04 | Fault | 607 | 608.2 | 568.9 | 572.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:09 | Fault | 602.6 | 602.9 | 567.9 | 569.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:14 | Fault | 600.9 | 596.4 | 566.4 | 566.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:19 | Fault | 600.3 | 589.5 | 564.8 | 564.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:24 | Fault | 598.8 | 585.3 | 563.2 | 561.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:29 | Fault | 594.4 | 580 | 559.7 | 557.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:34 | Fault | 585.8 | 572.4 | 552.3 | 550.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:39 | Fault | 574.4 | 563.9 | 542.7 | 541.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:44 | Fault | 560.2 | 554.7 | 531.5 | 531.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:49 | Fault | 544.2 | 544.4 | 521.7 | 522.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:54 | Fault | 527.5 | 527.9 | 511.9 | 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:59 | Fault | 486.1 | 486.6 | 485.9 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 149975.6 | 9260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0