## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:54 | Fault | 478.2 | 478.8 | 477.6 | 478.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 04:59 | Fault | 513.7 | 526.6 | 525.5 | 517.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:04 | Fault | 543.6 | 561.2 | 560.3 | 546.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:09 | Fault | 553 | 570.5 | 569.8 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:14 | Fault | 561.2 | 580 | 579 | 562.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:19 | Fault | 577.9 | 597.8 | 596.5 | 578.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:24 | Fault | 589.2 | 609.6 | 608.3 | 589.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:29 | Fault | 594.7 | 612.9 | 612 | 595 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:34 | Fault | 590 | 610.6 | 609.6 | 590.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:39 | Fault | 596.7 | 618 | 616.8 | 597.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:44 | Fault | 597.5 | 618.2 | 617.4 | 597.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:49 | Fault | 594.9 | 615.1 | 614.2 | 595.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:54 | Fault | 604.3 | 624 | 622.9 | 603.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:59 | Fault | 618.9 | 640.9 | 640.3 | 618.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:04 | Fault | 619 | 638.8 | 641.4 | 624.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:09 | Fault | 606.1 | 627.4 | 626.5 | 607.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:14 | Fault | 608.2 | 629.4 | 628.4 | 606.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:19 | Fault | 611.5 | 634.1 | 632.2 | 610 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:24 | Fault | 616.4 | 640.3 | 638.9 | 616.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:29 | Fault | 615.5 | 637.9 | 637.1 | 614.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:34 | Fault | 619.5 | 643.6 | 642.3 | 619.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:39 | Fault | 617.2 | 645.2 | 642.4 | 621.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:44 | Fault | 604 | 626.9 | 625.3 | 602.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:49 | Fault | 619.9 | 652.7 | 650.2 | 629.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:54 | Fault | 620.1 | 652.7 | 649.6 | 627.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:59 | Fault | 602.5 | 627.1 | 624.5 | 603.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:04 | Fault | 617.1 | 652.9 | 648.6 | 627.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:09 | Fault | 617.1 | 653.4 | 648.3 | 625.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:14 | Fault | 590.5 | 609.6 | 608.2 | 585.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:19 | Fault | 617 | 651.1 | 646.3 | 624.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:24 | Fault | 615.7 | 649.3 | 645 | 623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:29 | Fault | 616.3 | 648.7 | 644.4 | 622.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:34 | Fault | 618.2 | 647.5 | 643.2 | 620.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:39 | Fault | 603.7 | 625.9 | 622.4 | 599.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:44 | Fault | 621.5 | 650.6 | 646.2 | 623.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:49 | Fault | 617 | 647.2 | 642 | 621.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:54 | Fault | 597.7 | 624.6 | 617.6 | 598.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:59 | Fault | 613.8 | 648.2 | 641.9 | 620.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:04 | Fault | 612.1 | 645.6 | 637 | 615.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:09 | Fault | 611.7 | 644.6 | 636.8 | 615.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:14 | Fault | 611.2 | 644.2 | 635.1 | 613.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:19 | Fault | 611.2 | 643.9 | 635.7 | 614.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:24 | Fault | 615.6 | 648 | 640.1 | 617.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:29 | Fault | 593.5 | 621.9 | 616.6 | 596.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:34 | Fault | 600.5 | 628.3 | 623.1 | 601.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:39 | Fault | 609.3 | 632 | 626.3 | 602.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:44 | Fault | 618.9 | 650.3 | 643.1 | 617.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.3 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:49 | Fault | 620 | 651.9 | 647 | 621.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:54 | Fault | 617.5 | 649.6 | 644.8 | 620.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:59 | Fault | 619.1 | 652 | 646.5 | 620.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:04 | Fault | 588.3 | 617.2 | 612.1 | 589.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:09 | Fault | 587.7 | 617.5 | 611.8 | 592.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:14 | Fault | 615.3 | 641 | 637.2 | 604.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:19 | Fault | 601 | 646.9 | 642.1 | 619.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:24 | Fault | 584.4 | 615 | 609.2 | 589.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:29 | Fault | 606.3 | 637.3 | 632.4 | 608.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:34 | Fault | 578.9 | 609.7 | 603.5 | 586.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:39 | Fault | 622.5 | 655.9 | 650.8 | 626.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:44 | Fault | 587.9 | 617.6 | 611.5 | 593.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:49 | Fault | 608.7 | 646.6 | 640.8 | 619.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:54 | Fault | 619.3 | 653.1 | 647.7 | 624.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:59 | Fault | 588.4 | 618.6 | 612.2 | 593.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:04 | Fault | 627.4 | 661.1 | 655.9 | 631.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:09 | Fault | 613.8 | 647.9 | 643.5 | 614.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:14 | Fault | 588.7 | 618.2 | 612.7 | 591.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.7 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:19 | Fault | 595 | 625.1 | 619 | 599.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:24 | Fault | 592 | 621.9 | 615.8 | 596.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:29 | Fault | 619.4 | 654.3 | 648.9 | 625.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:34 | Fault | 599.3 | 638.8 | 633.5 | 613.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:39 | Fault | 584.9 | 614.6 | 609.1 | 590.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:44 | Fault | 614.6 | 633.5 | 627 | 601.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:49 | Fault | 628.7 | 665.8 | 660.7 | 637 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.4 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:54 | Fault | 610.9 | 641.2 | 637.2 | 614.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:59 | Fault | 597.6 | 628.8 | 623.8 | 601.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:04 | Fault | 592.4 | 619.7 | 615.8 | 592.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:09 | Fault | 589.7 | 612.9 | 605.7 | 573.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:14 | Fault | 592.9 | 623.6 | 618.2 | 595.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:19 | Fault | 590.8 | 619.6 | 614.7 | 590.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:24 | Fault | 570.4 | 595.7 | 591.7 | 574.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:29 | Fault | 568.3 | 596.2 | 590.1 | 572.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:34 | Fault | 583.3 | 609.9 | 605.2 | 585.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:39 | Fault | 623.2 | 636.1 | 632 | 604.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:44 | Fault | 582.1 | 609.3 | 604.6 | 585.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:49 | Fault | 610.5 | 640.8 | 637.1 | 615 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:54 | Fault | 595.2 | 622.7 | 619.3 | 597 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:59 | Fault | 588 | 610.5 | 608.2 | 586.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:04 | Fault | 611.3 | 636.4 | 633.7 | 608.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:09 | Fault | 593.2 | 619.5 | 616.2 | 592.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:14 | Fault | 595.5 | 624.8 | 621.2 | 599 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:19 | Fault | 558.7 | 584.6 | 582.1 | 564.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:24 | Fault | 599.2 | 636.2 | 634.8 | 612.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:29 | Fault | 604.2 | 635 | 631.2 | 608.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:34 | Fault | 591.9 | 620.4 | 617 | 594.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:39 | Fault | 601.7 | 627 | 624.1 | 600.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:44 | Fault | 599.2 | 625.1 | 621.9 | 597.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:49 | Fault | 594.9 | 619 | 615.8 | 591.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:54 | Fault | 591.6 | 616 | 612.2 | 587.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:59 | Fault | 563.9 | 582.5 | 579.5 | 555.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:04 | Fault | 594.3 | 617.6 | 615 | 591.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:09 | Fault | 560.5 | 586.5 | 580.7 | 561 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:14 | Fault | 571.1 | 584.1 | 579.6 | 558 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:19 | Fault | 594.5 | 617.7 | 614.2 | 588.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.8 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:24 | Fault | 590.4 | 611 | 607.3 | 584.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.6 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:29 | Fault | 583.8 | 613.4 | 609.4 | 582.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:34 | Fault | 580.6 | 598.5 | 596.5 | 574.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:39 | Fault | 612.5 | 637.5 | 635 | 609.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:44 | Fault | 604.5 | 631.3 | 628.2 | 603 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:49 | Fault | 563.1 | 582 | 579.7 | 559.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:54 | Fault | 553.7 | 570.5 | 568.9 | 549.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:59 | Fault | 607.9 | 634 | 631.3 | 607.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:04 | Fault | 573.6 | 593.4 | 590.3 | 567.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:09 | Fault | 627.2 | 653.1 | 649.7 | 621.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:14 | Fault | 611.6 | 636.9 | 634.5 | 609.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:19 | Fault | 621 | 645.9 | 642.8 | 616.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:24 | Fault | 619.3 | 642.1 | 639.2 | 610.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:29 | Fault | 609.2 | 631.8 | 628.5 | 600.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:34 | Fault | 558.8 | 576.2 | 573.9 | 552.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:39 | Fault | 581.1 | 599.4 | 597.4 | 575.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:44 | Fault | 628.8 | 653.2 | 650.5 | 624.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:49 | Fault | 609.7 | 633.8 | 630.5 | 608.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.7 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:54 | Fault | 568.3 | 586 | 583.8 | 564.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:59 | Fault | 611.1 | 634 | 632.1 | 607.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:04 | Fault | 606.6 | 631 | 628.2 | 604.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:09 | Fault | 572.7 | 593 | 589.2 | 568.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:14 | Fault | 614.2 | 638.9 | 637 | 612.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:19 | Fault | 611.1 | 634.5 | 632.6 | 606.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:24 | Fault | 606.8 | 629.1 | 626.7 | 602.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:29 | Fault | 607.2 | 629 | 625.7 | 600.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:34 | Fault | 604.7 | 626.4 | 622.9 | 599.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:39 | Fault | 605.9 | 626.7 | 623.4 | 599.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:44 | Fault | 606 | 627.2 | 624.2 | 601 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:49 | Fault | 605.4 | 626.1 | 624.2 | 600.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:54 | Fault | 605.4 | 624.4 | 623.1 | 599.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:59 | Fault | 606.5 | 625.4 | 624.2 | 601.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:04 | Fault | 587.7 | 606.6 | 605 | 583.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:09 | Fault | 612.6 | 631.7 | 630.6 | 607.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:14 | Fault | 609.3 | 628.9 | 627.8 | 605.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:19 | Fault | 607.4 | 627.1 | 625.8 | 604.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:24 | Fault | 605.7 | 625.5 | 623.6 | 602.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:29 | Fault | 602.6 | 622.3 | 620.4 | 600.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:34 | Fault | 601.5 | 620.6 | 618.8 | 599 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:39 | Fault | 598.1 | 615.9 | 614.5 | 595 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:44 | Fault | 596.4 | 608.1 | 607.2 | 591.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:49 | Fault | 592.8 | 603 | 601.9 | 586.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:54 | Fault | 592.8 | 601.7 | 601.9 | 584.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:59 | Fault | 590 | 599.2 | 598.2 | 580 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:04 | Fault | 587.1 | 596.6 | 595.5 | 575.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:09 | Fault | 583.6 | 593.5 | 592.2 | 570.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:14 | Fault | 579.5 | 590.5 | 589.4 | 567.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:19 | Fault | 575.9 | 588.2 | 587 | 566.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:24 | Fault | 571.6 | 584.9 | 583.7 | 564.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:29 | Fault | 566.2 | 579.9 | 578.9 | 561.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:34 | Fault | 558.1 | 571.5 | 570.6 | 554 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:39 | Fault | 548.6 | 561.3 | 559.9 | 544.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:44 | Fault | 536.4 | 548.7 | 547.4 | 534.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:49 | Fault | 522.5 | 534.9 | 533.7 | 524.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:54 | Fault | 510.5 | 518.8 | 517.7 | 514.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:59 | Fault | 484 | 484.6 | 483.4 | 484.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 76972.7 | 5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0