## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 05:00 | Fault | 493.5 | 493.7 | 449.5 | 448.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:05 | Fault | 570.3 | 570.4 | 471.2 | 469.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:10 | Fault | 581.6 | 580.5 | 477.3 | 475.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:15 | Fault | 596.3 | 592.1 | 485.5 | 483.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:20 | Fault | 616.4 | 610.1 | 498.1 | 495.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:25 | Fault | 628.3 | 621.9 | 506.1 | 503.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:30 | Fault | 632.2 | 625.7 | 508.8 | 506.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:35 | Fault | 629.1 | 622.6 | 506.9 | 504.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:40 | Fault | 632.7 | 626 | 509.4 | 506.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:45 | Fault | 632.6 | 626 | 508.9 | 506.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:50 | Fault | 636.4 | 630.3 | 512 | 509.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:55 | Fault | 649.5 | 643.5 | 521.4 | 519 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:00 | Fault | 660.4 | 653.5 | 530 | 528.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:05 | Fault | 664.2 | 657.2 | 530.5 | 526.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:10 | Fault | 641.4 | 635.8 | 515.2 | 513.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:15 | Fault | 649.8 | 643.4 | 521.4 | 519.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:20 | Fault | 652 | 646.2 | 523.1 | 521.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:25 | Fault | 668.1 | 660.6 | 534.7 | 532.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:30 | Fault | 658 | 652.6 | 527.2 | 525.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:35 | Fault | 672 | 664.8 | 537.3 | 534.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:40 | Fault | 656.2 | 650.2 | 524.8 | 521.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:45 | Fault | 665 | 656.1 | 531.8 | 528.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:50 | Fault | 668.4 | 660.4 | 534.2 | 531.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:55 | Fault | 671.9 | 663.7 | 536.7 | 534.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:00 | Fault | 662 | 654.2 | 528.6 | 526.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:05 | Fault | 664.1 | 656.5 | 530.9 | 529.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:10 | Fault | 667.3 | 660.6 | 533.4 | 531.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:15 | Fault | 665.1 | 660.1 | 531.7 | 530.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:20 | Fault | 663.3 | 660.2 | 530.3 | 529.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:25 | Fault | 661.3 | 659.1 | 528.6 | 528.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:30 | Fault | 660.9 | 659.3 | 528.9 | 528.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:35 | Fault | 660.8 | 660.2 | 529 | 528.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:40 | Fault | 654.9 | 654.4 | 524.7 | 525 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:45 | Fault | 660 | 659.9 | 528 | 527.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:50 | Fault | 660.1 | 657.2 | 528.4 | 528.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:55 | Fault | 662.4 | 661.6 | 529.6 | 530.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:00 | Fault | 656.5 | 655.9 | 525.6 | 525.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:05 | Fault | 658.1 | 651.7 | 527.5 | 527.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:10 | Fault | 653.4 | 652.6 | 522.8 | 522.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:15 | Fault | 655.7 | 654.6 | 524.4 | 524.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:20 | Fault | 656.5 | 656 | 524.9 | 525.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:25 | Fault | 621.9 | 621.1 | 497.6 | 496.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:30 | Fault | 619.6 | 616.7 | 496.5 | 495.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:35 | Fault | 635.5 | 631.5 | 509.4 | 508.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:40 | Fault | 646.8 | 643.1 | 518.1 | 515.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:45 | Fault | 681.4 | 678.3 | 544.6 | 543.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:50 | Fault | 656.3 | 654 | 526.3 | 525.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:55 | Fault | 671.1 | 669.1 | 536.7 | 535.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:00 | Fault | 642.2 | 638.2 | 515 | 519.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:05 | Fault | 636.6 | 634.9 | 509.4 | 507 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:10 | Fault | 638.3 | 634.9 | 511.4 | 509.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:15 | Fault | 651.8 | 654.3 | 513.7 | 509.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:20 | Fault | 652.7 | 651.7 | 521.8 | 524.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:25 | Fault | 621.4 | 619.5 | 498.8 | 497.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:30 | Fault | 635.4 | 631.8 | 509.3 | 508.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:35 | Fault | 617.3 | 614.5 | 494.9 | 493.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:40 | Fault | 660.6 | 658.6 | 528 | 527.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:45 | Fault | 659 | 656.9 | 527.9 | 527.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:50 | Fault | 643.7 | 643.2 | 514.8 | 514.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:55 | Fault | 600.6 | 598.4 | 482.1 | 481.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:00 | Fault | 645.4 | 644.4 | 516.3 | 513.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:05 | Fault | 644.9 | 642.9 | 516.7 | 517.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:10 | Fault | 643.1 | 637.2 | 516.4 | 518.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:15 | Fault | 617.9 | 616.4 | 495.3 | 496.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:20 | Fault | 625.2 | 622.3 | 501.3 | 502.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:25 | Fault | 636.5 | 632.2 | 509.7 | 510.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:30 | Fault | 619.7 | 616.1 | 496.4 | 497.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:35 | Fault | 626.1 | 622.7 | 501.4 | 500.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:40 | Fault | 628.6 | 624.4 | 503.4 | 503.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:45 | Fault | 663.3 | 664.6 | 523.6 | 512.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:50 | Fault | 625.2 | 620.3 | 501.5 | 501.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:55 | Fault | 615.8 | 612.9 | 493.2 | 494.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:00 | Fault | 641.9 | 640.4 | 512.9 | 512.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:05 | Fault | 605.4 | 602.2 | 485.7 | 486.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:10 | Fault | 635.5 | 633.6 | 508.9 | 508.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:15 | Fault | 593.6 | 590.4 | 476.5 | 476.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:20 | Fault | 647.1 | 643.2 | 518.5 | 519.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:25 | Fault | 615.6 | 605.8 | 496.7 | 509.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 95804.7 | 10025 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:30 | Fault | 608.2 | 604.2 | 487.5 | 487.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:35 | Fault | 639.4 | 636.5 | 510.7 | 511.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:40 | Fault | 614.2 | 622.4 | 482.9 | 480.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:45 | Fault | 613.5 | 607.9 | 492.3 | 492.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:50 | Fault | 633.6 | 628.9 | 507.6 | 507.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:55 | Fault | 631 | 627.3 | 504.5 | 504.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:00 | Fault | 663.3 | 657.1 | 530.6 | 534.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:05 | Fault | 655.7 | 652.3 | 524.4 | 525.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:10 | Fault | 625.8 | 626.2 | 498.7 | 492.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:15 | Fault | 628.5 | 626 | 502.4 | 504.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:20 | Fault | 587.4 | 585.4 | 469.7 | 472.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:25 | Fault | 626.7 | 616.6 | 504.4 | 516.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 95804.7 | 10025 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:30 | Fault | 632.6 | 628.7 | 506.4 | 508.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:35 | Fault | 617.4 | 615.5 | 493.8 | 496.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:40 | Fault | 598.4 | 595.2 | 477.8 | 479.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:45 | Fault | 629.9 | 626 | 503.6 | 505.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:50 | Fault | 635.2 | 631.4 | 507.1 | 509.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:55 | Fault | 623 | 620.6 | 497.4 | 499.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:00 | Fault | 614.5 | 612.9 | 490.6 | 493.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:05 | Fault | 612.5 | 610.3 | 488.9 | 492.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:10 | Fault | 567.5 | 565.1 | 453.4 | 455.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:15 | Fault | 594.1 | 590.9 | 475.6 | 481 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:20 | Fault | 626.7 | 622.8 | 500.7 | 502.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:25 | Fault | 626 | 622 | 500.3 | 502.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:30 | Fault | 602 | 598 | 479.4 | 480.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:35 | Fault | 612.5 | 606.4 | 490.3 | 491.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:40 | Fault | 612.1 | 607.4 | 489 | 489.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:45 | Fault | 641.3 | 636.9 | 513.3 | 513.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:50 | Fault | 627 | 624.4 | 500.7 | 500.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:55 | Fault | 622 | 619.8 | 497.2 | 497.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:00 | Fault | 621.7 | 619.3 | 496.9 | 497.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:05 | Fault | 602.3 | 599.7 | 483 | 483.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:10 | Fault | 651.6 | 647.3 | 522.3 | 524 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:15 | Fault | 628.6 | 624.8 | 502.5 | 505 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:20 | Fault | 634.7 | 626.8 | 508.5 | 512.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:25 | Fault | 629.9 | 625.3 | 503.2 | 505 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:30 | Fault | 625.1 | 621 | 499.3 | 500.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:35 | Fault | 579.2 | 579 | 461.1 | 461.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:40 | Fault | 606.8 | 603 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:45 | Fault | 639.1 | 633 | 510.9 | 511.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:50 | Fault | 641.3 | 630.8 | 513.9 | 513.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:55 | Fault | 637 | 629.7 | 509.7 | 510 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:00 | Fault | 639.4 | 634 | 512.4 | 511.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:05 | Fault | 606.8 | 603.6 | 483.8 | 481.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:10 | Fault | 633.2 | 623.3 | 507.7 | 508.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:15 | Fault | 642.5 | 634.4 | 515.2 | 514.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:20 | Fault | 638.4 | 632.3 | 510.5 | 509.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:25 | Fault | 633.1 | 625.9 | 507.6 | 507.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:30 | Fault | 632.3 | 623.4 | 507.1 | 507 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:35 | Fault | 633.6 | 623.5 | 509.4 | 508.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:40 | Fault | 633 | 623.1 | 508.5 | 507.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:45 | Fault | 635.2 | 625.6 | 509.6 | 508.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:50 | Fault | 634.4 | 623.6 | 510.9 | 508.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:55 | Fault | 634.9 | 621.6 | 512.3 | 510.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:00 | Fault | 633.9 | 620.5 | 511.6 | 510.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:05 | Fault | 605.6 | 598 | 485.2 | 484 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:10 | Fault | 635.9 | 621.2 | 516.4 | 515.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:15 | Fault | 632 | 619.3 | 514.5 | 513.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:20 | Fault | 631 | 618.2 | 514 | 513.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:25 | Fault | 630.5 | 619.5 | 512.5 | 512.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:30 | Fault | 626.1 | 617.1 | 507.9 | 509.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:35 | Fault | 622.1 | 612.9 | 506.8 | 510.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:40 | Fault | 615.1 | 607.9 | 502.9 | 509.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:45 | Fault | 608.4 | 603.3 | 497.5 | 503.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:50 | Fault | 602.3 | 599.4 | 490.9 | 494.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:55 | Fault | 601.9 | 599.7 | 489.3 | 489.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:00 | Fault | 601 | 598.7 | 487.2 | 482 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:05 | Fault | 601.2 | 598.5 | 486.4 | 481.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:10 | Fault | 600.2 | 597.2 | 485.9 | 481.7 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:15 | Fault | 598.5 | 595.2 | 485.7 | 481.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:20 | Fault | 597.3 | 593.7 | 485.6 | 481.9 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:25 | Fault | 594.8 | 591.1 | 484.3 | 480.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:30 | Fault | 588.9 | 586.1 | 481 | 478.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:35 | Fault | 576.7 | 576.4 | 475.2 | 472.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:40 | Fault | 559.6 | 559.7 | 468.3 | 466.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:45 | Fault | 532.1 | 532.2 | 461.3 | 459.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:50 | Fault | 478.6 | 478.9 | 453.9 | 452.8 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:55 | Fault | 439.9 | 440.1 | 439.6 | 440.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 18:00 | Fault | 366.6 | 366.9 | 366.5 | 367.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 95804.7 | 10025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0.9 | 101 | 0 | 0