## S1_BL7
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-03 04:54 | Fault | 476.4 | 476.4 | 476.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 04:59 | Fault | 522.1 | 522 | 507.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:04 | Fault | 571.6 | 556.4 | 541 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:09 | Fault | 590.4 | 570.4 | 555.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:14 | Fault | 593.9 | 573.4 | 559.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:19 | Fault | 614 | 590.2 | 577.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:24 | Fault | 633 | 607.5 | 593.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:29 | Fault | 631.8 | 606.1 | 593.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:34 | Fault | 628.6 | 603 | 590 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:39 | Fault | 638.2 | 611.9 | 599 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:44 | Fault | 642.6 | 615.8 | 602.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:49 | Fault | 635.2 | 609.1 | 596.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:54 | Fault | 650.3 | 623.1 | 609.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 05:59 | Fault | 663.5 | 635.7 | 621.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:04 | Fault | 664.2 | 636.4 | 622.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:09 | Fault | 658.9 | 630 | 615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:14 | Fault | 654.3 | 627.4 | 614.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:19 | Fault | 656.5 | 629.6 | 617.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:24 | Fault | 664.2 | 636.8 | 623.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:29 | Fault | 677.6 | 650.8 | 636.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:34 | Fault | 669.8 | 642.8 | 630.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:39 | Fault | 670.3 | 643.5 | 629.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:44 | Fault | 663.1 | 637.4 | 625.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:49 | Fault | 675.7 | 649.8 | 635.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:54 | Fault | 650.5 | 624.9 | 613.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 06:59 | Fault | 666.3 | 639.1 | 624.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:04 | Fault | 666.9 | 640.8 | 627.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:09 | Fault | 671.9 | 644.2 | 631.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:14 | Fault | 664.9 | 637.1 | 624.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:19 | Fault | 663.5 | 639.2 | 624.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:24 | Fault | 660.5 | 637.7 | 624.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:29 | Fault | 661.2 | 640.9 | 629.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:34 | Fault | 660.9 | 641 | 629.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:39 | Fault | 644.6 | 622.1 | 609.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:44 | Fault | 658.5 | 637.5 | 626.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:49 | Fault | 659.3 | 640.2 | 629.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:54 | Fault | 658.3 | 636.4 | 625.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 07:59 | Fault | 646.5 | 634 | 623 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:04 | Fault | 655.5 | 632.3 | 620.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:09 | Fault | 654 | 631.1 | 621.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:14 | Fault | 651.7 | 630.3 | 620.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:19 | Fault | 651.1 | 627.8 | 616 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:24 | Fault | 652.7 | 629.4 | 616.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:29 | Fault | 619.6 | 598.1 | 587.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:34 | Fault | 661.9 | 641 | 617.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:39 | Fault | 662.1 | 635.8 | 618 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:44 | Fault | 658.8 | 638.3 | 626.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:49 | Fault | 658.4 | 633.2 | 611.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:54 | Fault | 638.5 | 612.6 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24.8 | 137137 | 10391 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 08:59 | Fault | 625.1 | 603.4 | 593.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:04 | Fault | 655.4 | 637 | 626.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:09 | Fault | 608 | 590.7 | 582.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:14 | Fault | 630.4 | 613.5 | 606.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:19 | Fault | 672.6 | 647.4 | 633.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:24 | Fault | 657.1 | 637 | 623.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:29 | Fault | 648.8 | 626.6 | 616 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:34 | Fault | 648.6 | 619.8 | 603.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:39 | Fault | 648.9 | 619.2 | 604 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:44 | Fault | 624 | 602.8 | 591.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:49 | Fault | 671.5 | 644.3 | 631.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:54 | Fault | 637.5 | 620.4 | 615.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 09:59 | Fault | 648 | 626.4 | 614.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:04 | Fault | 620.6 | 599.2 | 591.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:09 | Fault | 620.1 | 598.7 | 589.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:14 | Fault | 628.5 | 609.4 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:19 | Fault | 634.1 | 612.9 | 601.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:24 | Fault | 630.1 | 610.3 | 599.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:29 | Fault | 660.8 | 653.8 | 638.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:34 | Fault | 648.7 | 626.7 | 613.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:39 | Fault | 623 | 605.4 | 595.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:44 | Fault | 624.7 | 604.1 | 593.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:49 | Fault | 634.2 | 611.3 | 599.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:54 | Fault | 667.3 | 643.2 | 629.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 10:59 | Fault | 602 | 582.6 | 572 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:04 | Fault | 623.3 | 608.4 | 598.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:09 | Fault | 638 | 622.5 | 611.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:14 | Fault | 608.3 | 591.8 | 582.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:19 | Fault | 626.3 | 611.3 | 602.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:24 | Fault | 609.6 | 589.6 | 578 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:29 | Fault | 607.7 | 586.9 | 575.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:34 | Fault | 662 | 638.1 | 623.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:39 | Fault | 658.5 | 635.8 | 622.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:44 | Fault | 603.3 | 584 | 574.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:49 | Fault | 640.6 | 619.8 | 607.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:54 | Fault | 649.8 | 630.5 | 618.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 11:59 | Fault | 626.6 | 603.4 | 590.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:04 | Fault | 625.5 | 604 | 592.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:09 | Fault | 651.6 | 624 | 613.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:14 | Fault | 641 | 613 | 604.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:19 | Fault | 631 | 606 | 598.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:24 | Fault | 602.9 | 583.3 | 573.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:29 | Fault | 644 | 623 | 609.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:34 | Fault | 635.3 | 613 | 601 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:39 | Fault | 597.3 | 578.2 | 566.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:44 | Fault | 646.6 | 623.8 | 608.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:49 | Fault | 633.1 | 611.4 | 598.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:54 | Fault | 629.9 | 605.8 | 593.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 12:59 | Fault | 632.6 | 604 | 593.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:04 | Fault | 634 | 608 | 595.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:09 | Fault | 632.8 | 607.6 | 595.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:14 | Fault | 645.8 | 619.7 | 607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:19 | Fault | 639.6 | 612.5 | 602.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:24 | Fault | 635.1 | 609.6 | 599.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:29 | Fault | 597.8 | 575.4 | 563.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:34 | Fault | 613.7 | 589.9 | 577.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:39 | Fault | 666.7 | 641 | 627.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:44 | Fault | 658.8 | 633.3 | 619.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:49 | Fault | 644.1 | 617.9 | 606.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:54 | Fault | 633.9 | 607.4 | 597.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 13:59 | Fault | 636.2 | 608.5 | 598.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:04 | Fault | 598.8 | 576.9 | 565 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:09 | Fault | 639.9 | 618.2 | 607.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:14 | Fault | 633.2 | 609 | 597.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:19 | Fault | 627.3 | 603.6 | 595.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:24 | Fault | 645.2 | 614.3 | 607.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:29 | Fault | 640.7 | 606.7 | 601.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:34 | Fault | 639.6 | 609.4 | 601.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:39 | Fault | 601.6 | 579.8 | 569 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:44 | Fault | 653 | 623 | 615.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:49 | Fault | 644.7 | 615.1 | 608.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:54 | Fault | 645 | 615.6 | 607.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 14:59 | Fault | 622.6 | 605.5 | 601.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:04 | Fault | 636.3 | 610.2 | 601.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:09 | Fault | 617.7 | 593.9 | 581.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:14 | Fault | 653.7 | 623.3 | 614.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:19 | Fault | 649.1 | 619.1 | 609.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:24 | Fault | 643.9 | 610.8 | 603.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:29 | Fault | 642.1 | 606.7 | 601.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.3 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:34 | Fault | 646.6 | 611.2 | 605.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:39 | Fault | 646.3 | 611.4 | 606.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:44 | Fault | 647 | 613.8 | 607.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:49 | Fault | 646.4 | 611.5 | 606.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:54 | Fault | 648.4 | 612 | 606.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 15:59 | Fault | 648.4 | 613.7 | 606.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:04 | Fault | 642.2 | 610.1 | 602.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:09 | Fault | 653.3 | 622.2 | 612.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:14 | Fault | 649 | 618.9 | 607.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:19 | Fault | 648.7 | 619.6 | 607.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:24 | Fault | 646.9 | 619.2 | 606 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:29 | Fault | 635.7 | 607 | 596.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:34 | Fault | 643.8 | 613 | 601.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:39 | Fault | 641 | 612.1 | 598.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:44 | Fault | 638 | 609 | 593.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.1 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:49 | Fault | 634.5 | 599.1 | 587.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:54 | Fault | 633.7 | 598.3 | 583.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 16:59 | Fault | 629.9 | 595.2 | 577.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:04 | Fault | 625.8 | 591.9 | 573 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:09 | Fault | 618.7 | 586.5 | 569.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:14 | Fault | 607.6 | 581.6 | 566.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:19 | Fault | 599.5 | 578.3 | 564.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:24 | Fault | 596 | 575.9 | 562.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:29 | Fault | 591.7 | 572.6 | 558.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:34 | Fault | 583.6 | 565.4 | 550.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:39 | Fault | 572.5 | 556.4 | 540.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:44 | Fault | 557.8 | 546 | 529.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:49 | Fault | 541.3 | 536.3 | 518.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:54 | Fault | 523.3 | 523.1 | 507.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.8 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-03 17:59 | Fault | 488.8 | 488.7 | 485.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 137137 | 10391 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0