## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-30 04:42 | Wait | 454.5 | 455.4 | 454.2 | 454.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.4 | 222.2 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 150311.2 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2025-11-30 05:02 | Wait | 446.2 | 447.1 | 446.1 | 446.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 150311.2 | 10520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001