## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-06 04:46 | Wait | 555.9 | 535.9 | 529.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.5 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 04:51 | Wait | 539.2 | 525.1 | 518.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 20.8 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 04:56 | Wait | 552.6 | 532 | 525.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 124746.4 | 9708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:01 | Wait | 594.2 | 560.9 | 555.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 232.4 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21 | 124746.4 | 9708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:06 | Wait | 599.2 | 565.3 | 561 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.1 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:11 | Wait | 609.5 | 573.4 | 569.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:16 | Wait | 618.8 | 582.9 | 577.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.3 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:21 | Wait | 625.6 | 588.3 | 584 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:26 | Wait | 629.7 | 592.2 | 587.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.3 | 124746.4 | 9708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:31 | Wait | 636.1 | 598 | 593.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.4 | 124746.4 | 9708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:36 | Wait | 637.8 | 599.4 | 595.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 229.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 124746.4 | 9708 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:41 | Wait | 643 | 603.8 | 599.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 0 | 0 | 21.5 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:46 | Wait | 647.7 | 608.1 | 603.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:51 | Wait | 651.5 | 612 | 607.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.5 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 05:56 | Wait | 659.7 | 618.4 | 613.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.14 | 60.14 | 60.14 | 0 | 0 | 21.6 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:01 | Wait | 675.2 | 628.4 | 620.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 21.7 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:06 | Wait | 676.1 | 632.3 | 622.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 0 | 0 | 21.7 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:11 | Wait | 678.5 | 634.9 | 624.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 21.8 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:16 | Wait | 669.5 | 629.2 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:21 | Wait | 675.6 | 633.7 | 626.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:26 | Wait | 679.5 | 637.8 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 22 | 124746.4 | 9708 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:31 | Normal | 608.6 | 560.5 | 560.3 | 0 | 6.2 | 2.6 | 3.6 | 0 | 233.6 | 231.8 | 231.8 | 17.5 | 17.9 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7384 | 1 | 22.5 | 124746.9 | 9709 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:36 | Normal | 596.6 | 547.3 | 562.6 | 0 | 5.7 | 2.6 | 3.3 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 16.5 | 16.6 | 16.6 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 5964 | 1 | 23.1 | 124747.4 | 9709 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:41 | Normal | 600.6 | 549.7 | 559.5 | 0 | 6.5 | 3.1 | 4.3 | 0 | 233.6 | 232 | 232 | 19.5 | 19.7 | 19.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 7990 | 1 | 23 | 124748.1 | 9709 | 1.3 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:46 | Normal | 589.8 | 529.3 | 557.8 | 0 | 4.9 | 2.7 | 3.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6229 | 1 | 23.9 | 124748.8 | 9709 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:51 | Normal | 602.7 | 499.8 | 567.1 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 16.1 | 16.2 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.07 | 6450 | 1 | 24.4 | 124749.3 | 9709 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 06:56 | Normal | 593.6 | 493.4 | 560.1 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 6609 | 1 | 24.7 | 124749.8 | 9709 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:01 | Normal | 592.5 | 539.7 | 565.8 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.4 | 0 | 233.6 | 232 | 232.4 | 15.4 | 15.7 | 15.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6148 | 1 | 25 | 124750.4 | 9709 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:06 | Normal | 603.1 | 507.1 | 561.8 | 0 | 5.5 | 3 | 3.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.4 | 17.4 | 17.4 | 17.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6828 | 1 | 25.2 | 124750.9 | 9709 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:11 | Normal | 603.5 | 510.4 | 562.7 | 0 | 8 | 4.1 | 5.9 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 24.8 | 25 | 24.8 | 59.99 | 60 | 60 | 9808 | 1 | 25.7 | 124751.7 | 9709 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:16 | Normal | 597.1 | 495.4 | 565.9 | 0 | 6.1 | 3.6 | 4.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.2 | 19.7 | 20 | 19.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7662 | 1 | 26.1 | 124752.4 | 9709 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:21 | Normal | 598.9 | 499.8 | 557.8 | 0 | 7.3 | 4.2 | 5.2 | 0 | 232.4 | 231 | 231.8 | 22.9 | 23.1 | 23 | 60 | 59.99 | 59.98 | 8993 | 1 | 26.5 | 124753.2 | 9709 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:26 | Normal | 590.7 | 486.6 | 556.5 | 0 | 5.6 | 3.4 | 4 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232 | 17.6 | 17.8 | 17.6 | 60.05 | 60 | 60.03 | 7080 | 1 | 26.8 | 124753.9 | 9709 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:31 | Normal | 592.2 | 491.3 | 559 | 0 | 6 | 3.6 | 4.2 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.2 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 7451 | 1 | 27.1 | 124754.5 | 9710 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:36 | Normal | 600.4 | 529.6 | 552.8 | 0 | 6.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232.6 | 19.2 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 7520 | 1 | 27.4 | 124755.2 | 9710 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:41 | Normal | 601.4 | 537.3 | 558.1 | 0 | 7.5 | 4 | 5.5 | 0 | 233.4 | 232 | 232.8 | 23.7 | 23.9 | 23.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9361 | 1 | 27.7 | 124755.9 | 9710 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:46 | Normal | 604.8 | 532.7 | 564 | 0 | 7.1 | 4 | 5 | 0 | 231.8 | 231.8 | 232.2 | 22.8 | 22.9 | 22.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8721 | 1 | 28 | 124756.7 | 9710 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:51 | Normal | 597.2 | 554.5 | 555.5 | 0 | 10.4 | 5.1 | 7.8 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.8 | 32.8 | 32.9 | 32.7 | 60 | 60.05 | 60 | 12754 | 1 | 28.3 | 124757.7 | 9710 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0.7 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 07:56 | Normal | 580.6 | 527.7 | 540.6 | 0 | 7.3 | 4 | 5.3 | 0 | 232 | 230.8 | 232 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 8949 | 1 | 28.7 | 124758.7 | 9710 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:01 | Normal | 595.6 | 512.5 | 559.1 | 0 | 8.5 | 5.1 | 6.1 | 0 | 232 | 231 | 232 | 27.3 | 27.3 | 27.2 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 10349 | 1 | 28.8 | 124759.4 | 9710 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:06 | Normal | 609.2 | 550.5 | 567.6 | 0 | 16 | 9.1 | 12.1 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.6 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 60.04 | 60 | 60 | 19177 | 1 | 29.6 | 124760.9 | 9710 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 0 | 1.4 | 2.5 | 4.1 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:11 | Normal | 594.4 | 559.3 | 549.7 | 0 | 9.9 | 5.1 | 7.3 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 30.5 | 30.6 | 30.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 13150 | 1 | 30.7 | 124762.7 | 9710 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0.8 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:16 | Normal | 593.7 | 531.4 | 550.5 | 0 | 12.3 | 6.3 | 8.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 60.06 | 60.03 | 60.06 | 13894 | 1 | 30.6 | 124763.7 | 9710 | 3 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.7 | 0 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:21 | Normal | 587.1 | 520.3 | 554.1 | 0 | 16 | 9 | 11.7 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 48.2 | 48.3 | 48 | 59.97 | 60 | 59.98 | 19134 | 1 | 30.9 | 124765.2 | 9710 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 0.1 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:26 | Normal | 598.5 | 510.6 | 548.7 | 0 | 17.3 | 10.3 | 13.4 | 0 | 232.6 | 231.6 | 233 | 54.3 | 54.2 | 54 | 59.98 | 60 | 59.99 | 21410 | 1 | 31.5 | 124766.8 | 9710 | 4.2 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 0 | 1 | 3.7 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:31 | Normal | 597.6 | 505.5 | 540.4 | 0 | 17.6 | 10.5 | 13.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 53.6 | 53.8 | 53.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 21306 | 1 | 32.2 | 124768.7 | 9711 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 1.1 | 3.7 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:36 | Normal | 588.8 | 507.2 | 539.1 | 0 | 19.3 | 11.6 | 15 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.6 | 59.5 | 59.6 | 59.3 | 60 | 60.03 | 60.01 | 23791 | 1 | 32.9 | 124770.5 | 9711 | 4.6 | 5 | 4.7 | 4.7 | 6 | 0 | 1.3 | 4.2 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:41 | Normal | 590 | 508.4 | 536.2 | 0 | 18.2 | 11 | 14 | 0 | 233 | 232.4 | 233.2 | 55.4 | 55.3 | 54.9 | 59.94 | 59.9 | 59.93 | 21786 | 1 | 33.5 | 124772.5 | 9711 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0.1 | 1.3 | 3.8 | 4.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:46 | Normal | 579.4 | 502.5 | 533.9 | 0 | 14.6 | 8.5 | 11 | 0 | 231.4 | 230 | 232.2 | 44.5 | 44.6 | 44.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 16834 | 1 | 33.9 | 124774.2 | 9711 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.5 | 0 | 1.1 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:51 | Normal | 595.6 | 526.7 | 544.9 | 0 | 19.9 | 11.5 | 15.2 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 23570 | 1 | 33.7 | 124775.6 | 9711 | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.9 | 6.2 | 0 | 1.3 | 3.7 | 5.1 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 08:56 | Normal | 583.3 | 518.3 | 529.2 | 0 | 22.6 | 13.1 | 17.5 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 68.5 | 68.4 | 68.3 | 60 | 60 | 60 | 27266 | 1 | 34.5 | 124777.9 | 9711 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.6 | 7 | 0 | 1.3 | 4.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:01 | Normal | 574.4 | 510.4 | 527.3 | 0 | 23 | 13.5 | 17.5 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234 | 68.7 | 68.7 | 68.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 27215 | 1 | 35.5 | 124780.1 | 9711 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.5 | 7 | 0.1 | 1.6 | 4.7 | 6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:06 | Normal | 567.1 | 505.4 | 516.9 | 0 | 23 | 13.3 | 17.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232.6 | 67.9 | 67.9 | 68 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27200 | 1 | 36.2 | 124782.3 | 9711 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.6 | 7 | 0.1 | 1.6 | 4.5 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:11 | Normal | 564.3 | 486.4 | 519.3 | 0 | 22.8 | 14.9 | 17.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.8 | 68.7 | 68.5 | 68.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 27456 | 1 | 36.9 | 124784.6 | 9711 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 7 | 0.2 | 2.6 | 5 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:16 | Normal | 568.7 | 459.3 | 514.6 | 0 | 24.7 | 18.1 | 19.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 75.3 | 75.5 | 75.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30073 | 1 | 37.6 | 124787 | 9711 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 7.6 | 0.1 | 4.5 | 5.6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:21 | Normal | 568.6 | 465.6 | 517.3 | 0 | 23.7 | 17.2 | 18.3 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 73.1 | 73 | 72.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28974 | 1 | 38.5 | 124789.5 | 9711 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:26 | Normal | 564.9 | 469.2 | 520.2 | 0 | 23.8 | 17.3 | 18.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 235 | 72.9 | 72.7 | 72.6 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 29047 | 1 | 39.1 | 124792 | 9711 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 0.1 | 4.4 | 5.5 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:31 | Normal | 562.5 | 467.5 | 518.5 | 0 | 24.4 | 17.8 | 18.8 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 73.9 | 73.9 | 73.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 30595 | 1 | 39.7 | 124794.5 | 9712 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 7.4 | 0 | 4.9 | 5.6 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:36 | Normal | 558.7 | 472.7 | 513.2 | 0 | 24.4 | 17.4 | 18.9 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234 | 73.9 | 73.9 | 73.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 29769 | 1 | 40.4 | 124797 | 9712 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.9 | 7.4 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 6.4 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:41 | Normal | 570.6 | 482.8 | 522.8 | 0 | 19.6 | 14.1 | 15.3 | 0 | 232.6 | 231 | 233.2 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 24220 | 1 | 40.5 | 124799.2 | 9712 | 4.8 | 5 | 4.8 | 4.7 | 6.1 | 0.1 | 3.8 | 4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:46 | Normal | 567 | 484.1 | 522.4 | 0 | 23.5 | 16.8 | 17.9 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.8 | 72.1 | 72.2 | 71.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 29220 | 1 | 40.4 | 124801.5 | 9712 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 7.1 | 0 | 4.6 | 4.9 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:51 | Normal | 571.4 | 485.2 | 524.7 | 0 | 20.9 | 14.6 | 15.9 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232.4 | 64.7 | 64.4 | 64.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 25402 | 1 | 40.6 | 124803.7 | 9712 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 4 | 4.2 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 09:56 | Normal | 571.9 | 489.3 | 526.2 | 0 | 18 | 12.3 | 13.7 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232 | 56 | 55.9 | 55.7 | 59.99 | 60 | 60 | 21895 | 1 | 40.4 | 124805.7 | 9712 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:01 | Normal | 577 | 488.2 | 529 | 0 | 17.6 | 12 | 13.2 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.6 | 54.1 | 54.3 | 54.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 21414 | 1 | 40.1 | 124807.5 | 9712 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:06 | Normal | 567.8 | 494 | 523.7 | 0 | 21.9 | 15.4 | 16.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 68.1 | 68.1 | 67.9 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 26525 | 1 | 39.9 | 124809.5 | 9712 | 5.2 | 5.8 | 5.4 | 5.2 | 6.6 | 0.1 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:11 | Normal | 573.7 | 482.7 | 521.5 | 0 | 22.6 | 16 | 17.4 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.4 | 69.9 | 69.9 | 69.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 27426 | 1 | 40 | 124811.8 | 9712 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.4 | 6.8 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:16 | Normal | 569.8 | 488.5 | 518.3 | 0 | 25.1 | 17.8 | 19.4 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.6 | 77.6 | 77.6 | 77.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 30770 | 1 | 40.5 | 124814.2 | 9712 | 6.1 | 6.6 | 6.1 | 6 | 7.7 | 0 | 4.8 | 5 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:21 | Normal | 559.4 | 476.5 | 515.1 | 0 | 22.8 | 16.3 | 17.6 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.8 | 69.7 | 69.9 | 69.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28634 | 1 | 41.3 | 124816.7 | 9712 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:26 | Normal | 562.3 | 484.3 | 517.5 | 0 | 22.9 | 16.3 | 17.6 | 0 | 233.2 | 231.2 | 232.6 | 71.1 | 71.2 | 70.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 28197 | 1 | 41.8 | 124819.1 | 9712 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 7.1 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:31 | Normal | 562.5 | 482.5 | 511.6 | 0 | 23 | 16.3 | 17.6 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.2 | 70.8 | 70.8 | 70.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 27919 | 1 | 41.9 | 124821.4 | 9713 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 5.5 | 7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:36 | Normal | 569.8 | 484.7 | 524.8 | 0 | 20.1 | 14 | 15.4 | 0 | 232 | 229.8 | 231.4 | 61.6 | 61.8 | 61.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 24399 | 1 | 41.6 | 124823.3 | 9713 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 6 | 0.1 | 3.8 | 3.9 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:41 | Normal | 563.5 | 488.8 | 523.4 | 0 | 21 | 14.5 | 16 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232 | 64.7 | 64.6 | 64.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 25121 | 1 | 41.4 | 124825.4 | 9713 | 5 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 6.5 | 0 | 4 | 3.9 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:46 | Normal | 560.9 | 482.4 | 516.7 | 0 | 23.3 | 16.5 | 17.8 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.8 | 71.4 | 71.2 | 71 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 28320 | 1 | 41.5 | 124827.8 | 9713 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.6 | 7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:51 | Normal | 559.8 | 487.6 | 520.5 | 0 | 24.6 | 17.4 | 18.9 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 75 | 75 | 74.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 29654 | 1 | 42 | 124830.2 | 9713 | 6 | 6.4 | 6 | 5.9 | 7.5 | 0 | 4.9 | 4.9 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 10:56 | Normal | 561 | 479.4 | 512.7 | 0 | 25.8 | 18.5 | 20 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 78.3 | 78.6 | 78.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 31342 | 1 | 42.6 | 124832.7 | 9713 | 6.3 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 8 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:01 | Normal | 556.2 | 480.2 | 509.6 | 0 | 27.6 | 19.7 | 21.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.6 | 84.1 | 84.2 | 84 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 33399 | 1 | 43 | 124835.3 | 9713 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:06 | Normal | 558.7 | 475.5 | 506.4 | 0 | 27.3 | 19.8 | 21.2 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.6 | 82.5 | 82.8 | 82.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32912 | 1 | 43.8 | 124838.1 | 9713 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 8.3 | 0.1 | 5.4 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:11 | Normal | 559.6 | 479.4 | 506.6 | 0 | 25.1 | 18.3 | 19.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.6 | 76.1 | 76.2 | 76.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 30414 | 1 | 44.5 | 124840.7 | 9713 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 0 | 5.2 | 5.2 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:16 | Normal | 552.6 | 474.3 | 521 | 0 | 22.6 | 16.3 | 16.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 68.8 | 68.8 | 68.5 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 26403 | 1 | 44.6 | 124843.1 | 9713 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0 | 4.5 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:21 | Normal | 551.6 | 476.5 | 510.6 | 0 | 25.6 | 18.5 | 19.7 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 77.6 | 77.5 | 77 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30989 | 1 | 44.7 | 124845.6 | 9713 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:26 | Normal | 561 | 476.1 | 508.1 | 0 | 25.5 | 18.4 | 19.8 | 0 | 233 | 231.8 | 232.8 | 77.8 | 77.8 | 77.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 31116 | 1 | 45 | 124848.1 | 9713 | 6.2 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 7.8 | 0 | 5.2 | 5.3 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:31 | Normal | 553.5 | 470.5 | 502.5 | 0 | 24.6 | 18.1 | 19.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 74.6 | 74.6 | 74.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 30311 | 1 | 45.3 | 124850.7 | 9714 | 6 | 6.3 | 6 | 6 | 7.4 | 0.1 | 5 | 5.3 | 6.2 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:36 | Normal | 558.2 | 476.8 | 507 | 0 | 24.7 | 18.1 | 18.8 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 75.1 | 75 | 74.8 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 29844 | 1 | 45.3 | 124853.2 | 9714 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 7.6 | 0.1 | 5.2 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:41 | Normal | 555.9 | 475.8 | 499.8 | 0 | 25 | 18.3 | 19.6 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 75.8 | 75.8 | 75.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30067 | 1 | 45.4 | 124855.7 | 9714 | 6.2 | 6.5 | 6.3 | 5.3 | 8 | 0.2 | 5.4 | 4.4 | 6.8 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:46 | Normal | 545.4 | 469.3 | 499.4 | 0 | 24.6 | 18.1 | 19.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 234 | 74.6 | 74.6 | 74.3 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 29740 | 1 | 45.8 | 124858.3 | 9714 | 6 | 6.3 | 6.1 | 6 | 7.5 | 0.1 | 5 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:51 | Normal | 556.8 | 475.6 | 507.8 | 0 | 22.7 | 16.3 | 17.6 | 0 | 232.6 | 230.4 | 232.6 | 69.5 | 69.6 | 69 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27869 | 1 | 45.9 | 124860.7 | 9714 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0 | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 11:56 | Normal | 563.5 | 476.6 | 506.8 | 0 | 24 | 17.5 | 18.7 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 73.5 | 73.3 | 73.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 29313 | 1 | 46 | 124863.1 | 9714 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 7.2 | 0 | 4.9 | 5.4 | 6.1 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:01 | Normal | 553.8 | 469.7 | 506 | 0 | 26.1 | 19.1 | 20.2 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 78.7 | 79 | 78.3 | 60.04 | 60.04 | 60.06 | 31275 | 1 | 46.1 | 124865.6 | 9714 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 8 | 0 | 5.4 | 5.5 | 6.5 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:06 | Normal | 553.4 | 469.4 | 506 | 0 | 25.8 | 19.1 | 20.2 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 78.7 | 78.9 | 78.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 31434 | 1 | 46.5 | 124868.3 | 9714 | 6.3 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 8 | 0 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:11 | Normal | 552.9 | 469.3 | 501.6 | 0 | 25.8 | 19 | 20.1 | 0 | 233.4 | 231.6 | 234 | 78.3 | 78.3 | 78.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31322 | 1 | 47 | 124870.9 | 9714 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 8 | 0 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:16 | Normal | 550.4 | 488.4 | 502.6 | 0 | 24.8 | 17.9 | 19.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.8 | 75.6 | 75.6 | 75.4 | 59.98 | 60 | 60 | 30358 | 1 | 47.8 | 124873.4 | 9714 | 6 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 7.6 | 0 | 5.1 | 5 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:21 | Normal | 549.6 | 491.8 | 498.2 | 0 | 27.1 | 19.7 | 21.3 | 0 | 234 | 232.2 | 233.8 | 82.5 | 82.5 | 82.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 33079 | 1 | 48.5 | 124876.1 | 9714 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 5.4 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:26 | Normal | 542.1 | 490.7 | 500.3 | 0 | 27.6 | 20.2 | 21.7 | 0 | 234 | 232 | 233.6 | 83.9 | 83.8 | 83.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 33412 | 1 | 49.5 | 124878.9 | 9714 | 6.8 | 7 | 6.9 | 6.4 | 8.6 | 0.1 | 6 | 5.4 | 7.2 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:31 | Normal | 539.3 | 488 | 491.2 | 0 | 26.3 | 19.1 | 20.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.6 | 79.2 | 79.2 | 78.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 31806 | 1 | 50.3 | 124881.7 | 9715 | 6.5 | 6.8 | 6.6 | 5.9 | 8 | 0.1 | 5.8 | 5 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:36 | Normal | 543 | 487.1 | 502.3 | 0 | 23.8 | 17.1 | 18.5 | 0 | 233 | 231.4 | 233.4 | 72.6 | 72.4 | 72.2 | 60 | 60.02 | 60 | 28703 | 1 | 50.4 | 124884.2 | 9715 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 7.3 | 0 | 4.8 | 5 | 5.9 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:41 | Normal | 554.9 | 495.7 | 502.8 | 0 | 25.1 | 18.1 | 20.1 | 0 | 232.8 | 231 | 232.4 | 77.9 | 78 | 77.4 | 59.99 | 60.03 | 60.02 | 30881 | 1 | 50.3 | 124886.7 | 9715 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | 6 | 7.8 | 0.1 | 5.2 | 5 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:46 | Normal | 554.2 | 494.2 | 507.7 | 0 | 23.7 | 17.3 | 18.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 73.9 | 74 | 73.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 28914 | 1 | 50.5 | 124889.3 | 9715 | 5.9 | 6 | 5.8 | 5.6 | 7.3 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:51 | Normal | 553.3 | 497.6 | 503.2 | 0 | 20 | 14.2 | 15.8 | 0 | 232 | 230 | 232.2 | 62.4 | 62.5 | 62.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 24080 | 1 | 50.2 | 124891.6 | 9715 | 4.9 | 5 | 5 | 4.8 | 6.1 | 0 | 4 | 3.9 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 12:56 | Normal | 548.2 | 487.4 | 503.6 | 0 | 25 | 18 | 19.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 76.7 | 76.8 | 76.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 30288 | 1 | 50 | 124894.1 | 9715 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 7.5 | 0 | 5 | 5.5 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:01 | Normal | 557.7 | 500.5 | 509.4 | 0 | 22.3 | 15.9 | 17.4 | 0 | 232.4 | 229.6 | 231.4 | 69.3 | 69.3 | 69.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 27067 | 1 | 49.8 | 124896.5 | 9715 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.8 | 6.6 | 0 | 4.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:06 | Normal | 557.3 | 501.5 | 518.5 | 0 | 20 | 14.3 | 15.4 | 0 | 230.8 | 229.6 | 231 | 62.9 | 62.9 | 62.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24438 | 1 | 49.1 | 124898.6 | 9715 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.7 | 6.2 | 0 | 4 | 4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:11 | Normal | 558.3 | 501.3 | 507 | 0 | 22 | 15.8 | 17.4 | 0 | 230.6 | 230 | 230.8 | 69.2 | 69.1 | 68.9 | 59.99 | 60 | 60 | 26899 | 1 | 48.5 | 124900.8 | 9715 | 5.4 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.9 | 0 | 4.5 | 4.4 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:16 | Normal | 561.9 | 496.2 | 511.9 | 0 | 21.4 | 15.5 | 16.8 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.2 | 68.4 | 68.3 | 68.2 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 26300 | 1 | 48.1 | 124903 | 9715 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5 | 6.5 | 0 | 4.4 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:21 | Normal | 559.7 | 501.7 | 515.4 | 0 | 23.1 | 16.5 | 18.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230.4 | 72.4 | 72.5 | 72.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 28261 | 1 | 47.8 | 124905.3 | 9715 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 0 | 4.7 | 4.7 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:26 | Normal | 562.1 | 497.3 | 514 | 0 | 21.3 | 15.5 | 16.8 | 0 | 230 | 229.4 | 229.4 | 67.6 | 67.5 | 67.3 | 60.01 | 60 | 60 | 26156 | 1 | 47.7 | 124907.5 | 9715 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 6.5 | 0 | 4.5 | 4.4 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:31 | Normal | 563.4 | 501.5 | 514.4 | 0 | 20.2 | 14.5 | 16.2 | 0 | 229.4 | 228 | 228.8 | 64.4 | 64.4 | 64.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 25090 | 1 | 47.5 | 124909.7 | 9716 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 6.3 | 0.1 | 4 | 4 | 5.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:36 | Normal | 559.2 | 498.3 | 515.8 | 0 | 18.1 | 13 | 14.3 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 56.6 | 56.7 | 56.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 22750 | 1 | 47.4 | 124911.7 | 9716 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.4 | 0 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:41 | Normal | 567.6 | 503.8 | 521.1 | 0 | 18.9 | 13.8 | 15 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 60.3 | 60.3 | 60 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 23917 | 1 | 47 | 124913.6 | 9716 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 5.8 | 0 | 3.9 | 4 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:46 | Normal | 564.7 | 503.3 | 523.5 | 0 | 19 | 13.6 | 15 | 0 | 232.6 | 231 | 231.2 | 60.2 | 60.4 | 60.1 | 60 | 60 | 59.99 | 23369 | 1 | 46.7 | 124915.6 | 9716 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 5.8 | 0 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:51 | Normal | 570.2 | 502.7 | 519.4 | 0 | 20 | 14.7 | 16 | 0 | 232.4 | 229.6 | 231.6 | 64.1 | 64 | 63.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 24994 | 1 | 46.1 | 124917.4 | 9716 | 5.1 | 4.8 | 5 | 4.6 | 6 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 13:56 | Normal | 571.4 | 504.8 | 510.6 | 0 | 18.1 | 13 | 14.3 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 57.2 | 57.2 | 57 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 21893 | 1 | 46.2 | 124919.5 | 9716 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 5.6 | 0 | 3.7 | 3.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:01 | Normal | 559.9 | 476.9 | 513.5 | 0 | 21.4 | 16.1 | 17.1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 67.2 | 67.4 | 67.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 26362 | 1 | 46.7 | 124921.6 | 9716 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 6.5 | 0 | 4.6 | 4.9 | 5.4 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:06 | Normal | 558.5 | 469.6 | 518.1 | 0 | 18 | 13.4 | 14.1 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.2 | 56.1 | 56.2 | 55.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 22449 | 1 | 47.6 | 124923.7 | 9716 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.1 | 0 | 4 | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:11 | Normal | 566.2 | 467.4 | 521.9 | 0 | 17.2 | 12.6 | 13.6 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 54.2 | 54.3 | 53.9 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 21199 | 1 | 47.8 | 124925.5 | 9716 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 4.4 | 0 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:16 | Normal | 566.5 | 470.6 | 520.5 | 0 | 17.1 | 11.8 | 13.6 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.2 | 53.2 | 53.4 | 53.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 21134 | 1 | 47.9 | 124927.3 | 9716 | 4 | 4.4 | 4.4 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:21 | Normal | 568.7 | 430.1 | 522.3 | 0 | 17.3 | 13 | 14 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.6 | 54.4 | 54.4 | 54.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 21325 | 1 | 48.1 | 124929.1 | 9716 | 4.6 | 4.8 | 4 | 3.5 | 4.3 | 0 | 3.3 | 5.4 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:26 | Normal | 566.1 | 423.4 | 522.7 | 0 | 16.1 | 12.2 | 12.8 | 0 | 230.6 | 230 | 229.8 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 19605 | 1 | 48.4 | 124930.9 | 9716 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 0 | 3.6 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:31 | Normal | 571.3 | 378.7 | 522.5 | 0 | 16.6 | 12.9 | 13.3 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230 | 50.9 | 51 | 50.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19947 | 1 | 48.4 | 124932.5 | 9717 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4 | 4.7 | 0 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:36 | Normal | 571.1 | 483.2 | 523.6 | 0 | 16.3 | 9.1 | 13.1 | 0 | 230.4 | 229 | 230 | 49.1 | 49.4 | 49.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19403 | 1 | 48 | 124934.1 | 9717 | 3.9 | 4.3 | 4 | 3.9 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:41 | Normal | 572.6 | 484.6 | 531 | 0 | 16.3 | 9.1 | 13.1 | 0 | 230 | 229 | 229 | 49.2 | 49.6 | 49.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 19182 | 1 | 47.1 | 124935.6 | 9717 | 4 | 4.1 | 4 | 3.8 | 1.3 | 0 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:46 | Normal | 574.2 | 485.5 | 528.8 | 0 | 13.8 | 7.8 | 11 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229.2 | 42 | 42 | 42 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 16075 | 1 | 46.1 | 124937.1 | 9717 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 1.3 | 0 | 3 | 3.3 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:51 | Normal | 572.1 | 489.7 | 533.8 | 0 | 11.5 | 6.5 | 9.1 | 0 | 229.2 | 227.6 | 229.2 | 35 | 35.2 | 34.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13367 | 1 | 44.9 | 124938.4 | 9717 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 14:56 | Normal | 562.3 | 495.6 | 540.5 | 0 | 15.2 | 8.5 | 12.1 | 0 | 230.4 | 229.8 | 230.2 | 46.1 | 46.2 | 45.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 17151 | 1 | 43.7 | 124939.6 | 9717 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 1.3 | 0.1 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:01 | Normal | 582.3 | 495.6 | 532 | 0 | 12.7 | 7.9 | 11.8 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.4 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 16176 | 1 | 43.1 | 124941.1 | 9717 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.3 | 1.1 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:06 | Normal | 583.2 | 488.6 | 537.8 | 0 | 12.3 | 7.8 | 11.6 | 0 | 230 | 230 | 230.2 | 40.9 | 41.1 | 40.7 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 15849 | 1 | 42.4 | 124942.4 | 9717 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 2.1 | 1 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:11 | Normal | 583.9 | 488.6 | 530.1 | 0 | 10.6 | 6.8 | 10.1 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.4 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 13692 | 1 | 41.8 | 124943.6 | 9717 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:16 | Normal | 581.3 | 489.8 | 535.7 | 0 | 9.1 | 5.8 | 8.6 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.8 | 30.7 | 30.9 | 30.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 12280 | 1 | 41.1 | 124944.7 | 9717 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:21 | Normal | 553.7 | 503.4 | 531 | 0 | 8.6 | 5.3 | 8.1 | 0 | 228 | 227.8 | 228.2 | 28.7 | 28.9 | 28.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10969 | 1 | 40.4 | 124945.7 | 9717 | 2.3 | 2.2 | 2 | 1.6 | 1 | 0 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:26 | Normal | 547.2 | 489.6 | 539.3 | 0 | 6.9 | 4.6 | 6.5 | 0 | 227.6 | 226 | 227.2 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 9059 | 1 | 39.8 | 124946.5 | 9717 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:31 | Normal | 498.9 | 494.4 | 531.3 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.6 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.8 | 17.6 | 17.7 | 17.5 | 60 | 59.97 | 60 | 6965 | 1 | 39.2 | 124947.1 | 9718 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:36 | Normal | 564.6 | 494.5 | 524.7 | 0 | 4.5 | 2.8 | 3.6 | 0 | 227.8 | 226.4 | 226.8 | 14.8 | 14.9 | 14.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5787 | 1 | 38.7 | 124947.7 | 9718 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:41 | Normal | 591 | 504.3 | 543.5 | 0 | 6 | 4.2 | 5.8 | 0 | 228.6 | 226.8 | 227.2 | 21.7 | 21.8 | 21.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8389 | 1 | 38.2 | 124948.3 | 9718 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:46 | Normal | 569 | 492.5 | 540 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4.3 | 0 | 228.6 | 227 | 228 | 18 | 18.2 | 18 | 60 | 59.99 | 60 | 7174 | 1 | 37.9 | 124948.9 | 9718 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:51 | Normal | 599.4 | 512.4 | 550.3 | 0 | 6.3 | 4.5 | 6.3 | 0 | 228.2 | 226.6 | 226.4 | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 9028 | 1 | 37.6 | 124949.6 | 9718 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 15:56 | Normal | 580.2 | 498.7 | 539.5 | 0 | 5.2 | 4.1 | 5.3 | 0 | 227.8 | 226.2 | 227 | 19.8 | 20 | 19.7 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 7806 | 1 | 37.4 | 124950.3 | 9718 | 1.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:01 | Normal | 572.1 | 514.7 | 549.5 | 0 | 5.8 | 4.3 | 6.2 | 0 | 228 | 227.6 | 228 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 60 | 60.03 | 60 | 8374 | 1 | 37.1 | 124950.9 | 9718 | 1.9 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:06 | Normal | 541.6 | 516.1 | 544.2 | 0 | 5.2 | 4 | 5.8 | 0 | 228.2 | 226.4 | 227.4 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 60.01 | 60 | 59.98 | 7645 | 1 | 36.9 | 124951.5 | 9718 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:11 | Normal | 547.9 | 504.4 | 541 | 0 | 3.9 | 3 | 4.1 | 0 | 227.2 | 226 | 226.2 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 59.98 | 60 | 59.97 | 5941 | 1 | 36.7 | 124952 | 9718 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:16 | Normal | 569.5 | 508.6 | 537 | 0 | 3.2 | 2.6 | 3.8 | 0 | 226.8 | 225.6 | 226.6 | 13.6 | 13.7 | 13.5 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 5244 | 1 | 36.4 | 124952.5 | 9718 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:21 | Normal | 576.4 | 507.4 | 544.6 | 0 | 3 | 2.3 | 3.1 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226 | 12.1 | 12.1 | 11.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4720 | 1 | 36.2 | 124952.9 | 9718 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:26 | Normal | 574 | 498.9 | 541.7 | 0 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 0 | 227.6 | 226.2 | 228 | 12.3 | 12.4 | 12.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4821 | 1 | 36 | 124953.3 | 9718 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:31 | Normal | 568 | 508.5 | 549 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 0 | 226.8 | 225.2 | 227.2 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4891 | 1 | 35.9 | 124953.7 | 9719 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:36 | Normal | 563.7 | 504.2 | 536.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.8 | 9.3 | 9.4 | 9.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3612 | 1 | 35.7 | 124954.1 | 9719 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:41 | Normal | 565.2 | 498.6 | 524.8 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 228.8 | 226.8 | 227.8 | 7 | 7 | 6.7 | 59.93 | 59.94 | 59.96 | 2718 | 1 | 35.5 | 124954.3 | 9719 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:46 | Normal | 563.2 | 487.4 | 516.8 | 0 | 1.6 | 1 | 1.5 | 0 | 229.2 | 227.4 | 229 | 6.2 | 6.2 | 6 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 2409 | 1 | 35.3 | 124954.5 | 9719 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:51 | Normal | 571.1 | 500.5 | 537.6 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0 | 228.6 | 228 | 229.2 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2136 | 1 | 35.2 | 124954.7 | 9719 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 16:56 | Normal | 565.9 | 479.4 | 514.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.4 | 4.8 | 5 | 4.7 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 1843 | 1 | 35 | 124954.9 | 9719 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:01 | Normal | 543 | 489.6 | 506.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229.6 | 227.8 | 228.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1811 | 1 | 34.8 | 124955.1 | 9719 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:06 | Normal | 535.4 | 476.1 | 520.7 | 0 | 1.2 | 0.7 | 1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.4 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1690 | 1 | 34.6 | 124955.2 | 9719 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:11 | Normal | 535.9 | 535.4 | 504.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.4 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1461 | 1 | 34.5 | 124955.3 | 9719 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:16 | Normal | 535.7 | 521.5 | 515.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1159 | 1 | 34.2 | 124955.5 | 9719 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:21 | Normal | 550.2 | 484.4 | 520.5 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 3.1 | 3.3 | 3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1151 | 1 | 34.1 | 124955.5 | 9719 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:26 | Normal | 542.4 | 522.6 | 524.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 231.4 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 1012 | 1 | 33.9 | 124955.6 | 9719 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:31 | Normal | 539.9 | 490.6 | 490.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.4 | 231 | 231.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 764 | 1 | 33.8 | 124955.7 | 9720 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:36 | Normal | 550 | 430.1 | 503.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 571 | 1 | 33.6 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:41 | Normal | 512.1 | 328.3 | 459.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60 | 59.99 | 351 | 1 | 33.5 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:46 | Normal | 472.9 | 199.8 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 187 | 1 | 33.3 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:51 | Normal | 355.1 | 199.8 | 206.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 91 | 1 | 33.1 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 17:56 | Normal | 199.5 | 199.4 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 54 | 1 | 33 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 18:01 | Normal | 199.4 | 199.7 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.2 | 229.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 137 | 1 | 32.8 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 18:06 | Normal | 181.4 | 190.9 | 193.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 20 | 1 | 32.6 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-06 18:11 | Normal | 203.5 | 202.7 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 228.6 | 229.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21 | 1 | 32.4 | 124955.8 | 9720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0