## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2025-11-08 05:14 | Wait | 435.3 | 435.6 | 431.4 | 433 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 217.2 | 217 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 96279.4 | 10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:19 | Normal | 199.7 | 477.5 | 451 | 433.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 219 | 218.6 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3 | 1 | 23.1 | 96279.4 | 10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:24 | Normal | 199.5 | 460 | 452.4 | 475.4 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219.2 | 218.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 58 | 1 | 23.1 | 96279.4 | 10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:29 | Normal | 199.7 | 435.8 | 457.8 | 425.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 219.2 | 218.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 83 | 1 | 23.1 | 96279.4 | 10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:34 | Normal | 199.8 | 486.8 | 428.6 | 444.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 219.4 | 219 | 218.8 | 1 | 1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 152 | 1 | 23.1 | 96279.4 | 10078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:39 | Normal | 345.5 | 434.5 | 452.6 | 468 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 218.8 | 219.2 | 218 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 467 | 1 | 23.8 | 96279.4 | 10078 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:44 | Normal | 499 | 461.6 | 429.7 | 454.7 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 219.2 | 219.4 | 217.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 567 | 1 | 23.9 | 96279.5 | 10078 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:49 | Normal | 505 | 461.6 | 436.9 | 466.6 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 219 | 219.2 | 218.8 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 859 | 1 | 23.9 | 96279.5 | 10079 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:54 | Normal | 550.9 | 466.3 | 452.7 | 466.7 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219.2 | 219.4 | 218 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1279 | 1 | 24 | 96279.6 | 10079 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 05:59 | Normal | 511.1 | 466.6 | 461.6 | 457.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0.5 | 219 | 219.4 | 218.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 999 | 1 | 24.1 | 96279.7 | 10079 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:04 | Normal | 532 | 479.4 | 449.8 | 444.7 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.5 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 59.91 | 59.92 | 59.9 | 935 | 1 | 24.2 | 96279.8 | 10079 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:09 | Normal | 490.8 | 450.5 | 441.8 | 451.5 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 218.6 | 218.8 | 217.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 59.88 | 59.9 | 59.89 | 772 | 1 | 24.3 | 96279.9 | 10079 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:14 | Normal | 536.9 | 477.6 | 464 | 470.9 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 218.4 | 218.4 | 217.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 1337 | 1 | 24.3 | 96280 | 10079 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:19 | Normal | 524.9 | 486.1 | 467.1 | 472.9 | 0.7 | 1 | 1.4 | 0.8 | 219 | 219.4 | 218.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 60 | 59.99 | 60 | 1846 | 1 | 24.4 | 96280.1 | 10079 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:24 | Normal | 526 | 481.4 | 469.4 | 476.8 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 218.2 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1968 | 1 | 24.5 | 96280.2 | 10079 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:29 | Normal | 519.1 | 469.4 | 471.8 | 469.8 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1 | 219.8 | 219.2 | 218.8 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2379 | 1 | 24.6 | 96280.4 | 10079 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:34 | Normal | 546.9 | 480.4 | 454.7 | 466.6 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 219.2 | 219 | 218.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1953 | 1 | 24.7 | 96280.6 | 10079 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:39 | Normal | 532.3 | 458.5 | 464.6 | 454.5 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.7 | 219 | 218.8 | 218.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 1600 | 1 | 24.7 | 96280.8 | 10079 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:44 | Normal | 515.6 | 480.1 | 461.9 | 466.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 219.6 | 220 | 218.4 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1879 | 1 | 24.8 | 96280.9 | 10079 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:49 | Normal | 552.2 | 483.5 | 470.5 | 471.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | 1.1 | 219.8 | 219 | 219 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2724 | 1 | 24.9 | 96281.1 | 10080 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:54 | Normal | 536.1 | 470.4 | 466.9 | 483.8 | 2 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 220 | 220.2 | 219.2 | 11.2 | 11.1 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4044 | 1 | 24.9 | 96281.4 | 10080 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 06:59 | Normal | 580 | 500.3 | 479.3 | 490.2 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 2.1 | 220.8 | 220.2 | 220 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 6583 | 1 | 25.1 | 96281.8 | 10080 | 2.1 | 1.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:04 | Normal | 573.3 | 493.6 | 467.6 | 466.5 | 2.5 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 220.4 | 220 | 219.6 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5107 | 1 | 25.4 | 96282.4 | 10080 | 1.7 | 0.9 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:09 | Normal | 547.2 | 493.4 | 468.7 | 456.6 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | 220.2 | 220.2 | 219.6 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 4817 | 1 | 25.7 | 96282.8 | 10080 | 1.5 | 1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:14 | Normal | 529 | 471.3 | 470.4 | 476.4 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 2.1 | 221 | 221 | 220.6 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 6524 | 1 | 25.8 | 96283.3 | 10080 | 2 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.9 | 0 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:19 | Normal | 541.3 | 523.4 | 481 | 457 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 3.1 | 223.2 | 222.6 | 222.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 9079 | 1 | 26 | 96283.7 | 10080 | 3.2 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 0 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:24 | Normal | 581.4 | 508.2 | 477.5 | 450.4 | 5.4 | 4.4 | 6.2 | 3.1 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 60 | 60 | 60 | 9240 | 1 | 26.4 | 96284.4 | 10080 | 3.1 | 2.4 | 0 | 2.4 | 2 | 0 | 3.1 | 3 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:29 | Normal | 576.9 | 532.5 | 474.5 | 464.4 | 7 | 4.7 | 7.6 | 3.8 | 223.8 | 223.2 | 223 | 30.1 | 30 | 30.1 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 11059 | 1 | 26.7 | 96285.2 | 10080 | 3.9 | 3 | 0 | 2.5 | 2.2 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:34 | Normal | 557.3 | 489.4 | 475.1 | 483.7 | 5.6 | 5.3 | 5.9 | 2.2 | 223.2 | 222.6 | 222.8 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 59.99 | 60 | 60 | 7718 | 1 | 27 | 96286.1 | 10080 | 2.7 | 2.8 | 0 | 3.1 | 2.1 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:39 | Normal | 558 | 484.4 | 470.4 | 463.4 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 2.2 | 221.2 | 221 | 221.4 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 6603 | 1 | 26.9 | 96286.6 | 10080 | 2.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0 | 2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:44 | Normal | 540 | 489.5 | 465.6 | 486.8 | 3 | 3.2 | 3.8 | 1.8 | 221.6 | 220.4 | 220.4 | 15.1 | 15 | 15 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5462 | 1 | 27 | 96287.2 | 10080 | 1.7 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:49 | Normal | 571.1 | 494.1 | 472 | 482.9 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 2.6 | 222 | 221.2 | 221.4 | 21.3 | 21.3 | 21.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8067 | 1 | 27.1 | 96287.8 | 10081 | 2.6 | 1.7 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:54 | Normal | 576.3 | 464.4 | 465.1 | 472 | 3.6 | 4.3 | 4.6 | 2.3 | 221.6 | 220.6 | 220.6 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7120 | 1 | 27.4 | 96288.5 | 10081 | 2.1 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 07:59 | Normal | 544.5 | 485.8 | 467.8 | 462.6 | 3 | 3.3 | 3.8 | 1.8 | 221 | 220.2 | 220.6 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 5642 | 1 | 27.5 | 96289 | 10081 | 1.8 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:04 | Normal | 572.8 | 473.5 | 480.4 | 481.3 | 7.1 | 5.9 | 7.4 | 3.7 | 221.8 | 220.8 | 222.2 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 11635 | 1 | 27.4 | 96289.7 | 10081 | 3.7 | 3.3 | 0 | 3.8 | 2.3 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:09 | Normal | 568.1 | 467.4 | 477.3 | 468.6 | 8 | 6.9 | 8.2 | 4.2 | 222.8 | 221.4 | 222 | 34.3 | 34 | 34.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 12658 | 1 | 27.6 | 96290.7 | 10081 | 4.1 | 3.7 | 0 | 4.2 | 2.8 | 0 | 4.1 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:14 | Normal | 556.8 | 467.4 | 472.8 | 469.8 | 9.1 | 7.9 | 9.1 | 4.7 | 223.8 | 222.8 | 223.4 | 38.6 | 38.7 | 38.5 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 14491 | 1 | 28 | 96291.9 | 10081 | 4.6 | 4.2 | 0 | 4.8 | 3.3 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:19 | Normal | 551.2 | 469.5 | 459.6 | 469.4 | 9.9 | 8.8 | 9.8 | 4.9 | 223.6 | 222.4 | 222.8 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.02 | 60 | 60 | 15241 | 1 | 28.6 | 96293.1 | 10081 | 5 | 4.7 | 0 | 5 | 3.9 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:24 | Normal | 550.8 | 461.6 | 465 | 461 | 8.9 | 8.3 | 9 | 4.5 | 223.2 | 222.2 | 223.4 | 37.5 | 37.3 | 37.4 | 59.98 | 60.02 | 60 | 14028 | 1 | 28.8 | 96294.3 | 10081 | 4.5 | 4.2 | 0 | 4.5 | 4.1 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:29 | Normal | 554.5 | 469.5 | 466.5 | 457.2 | 11.4 | 10.8 | 11.3 | 5.8 | 224 | 223 | 224.2 | 47.9 | 48 | 47.9 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 17708 | 1 | 29 | 96295.6 | 10081 | 5.9 | 5.3 | 0 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:34 | Normal | 543.8 | 480.5 | 463.5 | 471.4 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 3.5 | 222.2 | 221.8 | 222 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10887 | 1 | 28.8 | 96296.4 | 10081 | 3.6 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:39 | Normal | 567.2 | 480.6 | 463.8 | 467.5 | 8.3 | 9 | 9.3 | 4.6 | 223 | 222.2 | 223 | 39.2 | 39 | 39.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14801 | 1 | 28.8 | 96297.6 | 10081 | 4.6 | 3.4 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:44 | Normal | 543.3 | 474.4 | 467.5 | 472.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 2.9 | 222 | 221 | 220.8 | 24.7 | 24.6 | 24.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9028 | 1 | 28.9 | 96298.4 | 10081 | 3 | 2.2 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 2.9 | 3 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:49 | Normal | 527.2 | 474.4 | 467.9 | 468.8 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 3 | 222 | 220.8 | 221 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 60.01 | 60 | 60 | 10020 | 1 | 28.6 | 96299.2 | 10082 | 2.9 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:54 | Normal | 547.4 | 475.6 | 465.2 | 479 | 4 | 4 | 4.3 | 2.1 | 221.2 | 220.8 | 221.2 | 18 | 18 | 18 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7182 | 1 | 28.5 | 96299.8 | 10082 | 2.1 | 1.7 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2 | 2.1 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 08:59 | Normal | 546.2 | 469.8 | 468.9 | 462.9 | 12.3 | 12 | 12 | 6.1 | 224 | 222.4 | 223.4 | 51.6 | 51.5 | 51.4 | 60 | 60 | 60 | 19197 | 1 | 29 | 96301.2 | 10082 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:04 | Normal | 540.8 | 465.4 | 460.1 | 454 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 6.1 | 224 | 222.4 | 224 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 18880 | 1 | 30.1 | 96302.8 | 10082 | 6.1 | 5.7 | 0.1 | 6 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.6 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:09 | Normal | 542.8 | 465.5 | 457.8 | 454.7 | 12.9 | 12.3 | 12.5 | 6.4 | 224.4 | 222.4 | 224 | 52.9 | 52.8 | 52.6 | 60.06 | 60.01 | 60.02 | 19810 | 1 | 30.9 | 96304.4 | 10082 | 6.5 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.6 | 0 | 6.4 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:14 | Normal | 530 | 450.4 | 448.9 | 450 | 13.5 | 13 | 13 | 6.6 | 224.4 | 223.2 | 224.4 | 54.3 | 54.3 | 54.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 20427 | 1 | 31.6 | 96306.1 | 10082 | 6.8 | 6.3 | 0.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:19 | Normal | 529.1 | 454.6 | 444.5 | 445.4 | 13.3 | 13 | 13.1 | 6.6 | 224.8 | 222.6 | 223.8 | 54.1 | 53.8 | 53.8 | 60.07 | 59.99 | 60.02 | 20255 | 1 | 32.4 | 96307.8 | 10082 | 6.9 | 6.2 | 0.1 | 6.7 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:24 | Normal | 522.9 | 440.4 | 438.3 | 441.1 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 7.3 | 224 | 222.8 | 224.6 | 59 | 58.9 | 58.8 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 21947 | 1 | 33.1 | 96309.5 | 10082 | 7.6 | 6.5 | 0.1 | 7.1 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:29 | Normal | 539.4 | 453.1 | 443.5 | 442.2 | 15 | 14.4 | 15.6 | 8.6 | 224.6 | 223.2 | 224.4 | 65.1 | 65 | 64.9 | 60.07 | 59.97 | 60.08 | 23148 | 1 | 33.7 | 96311 | 10082 | 8.4 | 6 | 0 | 7.3 | 7.4 | 0 | 7.8 | 7.8 | 9.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:34 | Normal | 545.7 | 441.5 | 443 | 455 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 3.6 | 222.6 | 220.6 | 222 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 60 | 60.02 | 60 | 10681 | 1 | 33.6 | 96312.3 | 10082 | 3.8 | 2.1 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:39 | Normal | 548.1 | 468.6 | 446.3 | 456.3 | 6 | 6.2 | 7.2 | 3.5 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 27.9 | 27.9 | 27.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 10345 | 1 | 32.9 | 96313.2 | 10082 | 3.6 | 2.3 | 0 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:44 | Normal | 546.9 | 474.4 | 456.4 | 454.3 | 6.9 | 7.1 | 7.9 | 3.8 | 221.8 | 221 | 222.2 | 31.5 | 31.3 | 31.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 12258 | 1 | 32.2 | 96314 | 10082 | 4 | 2.6 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:49 | Normal | 553.2 | 471.3 | 457 | 459.9 | 6.8 | 7.2 | 8 | 3.8 | 221.8 | 220.6 | 221.8 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11748 | 1 | 32 | 96315.2 | 10083 | 3.9 | 2.5 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 0 | 4 | 3.9 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:54 | Normal | 553.1 | 456.3 | 451.7 | 464.9 | 6.9 | 7.3 | 7.5 | 3.6 | 221.8 | 220.2 | 221.4 | 31 | 30.9 | 30.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 11233 | 1 | 31.9 | 96316.1 | 10083 | 3.8 | 2.8 | 0.1 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 09:59 | Normal | 550.6 | 458.9 | 442.7 | 440.4 | 12.2 | 12.5 | 13.8 | 7.1 | 223.4 | 221.8 | 223 | 53.1 | 52.9 | 52.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21900 | 1 | 32.6 | 96317.7 | 10083 | 7.2 | 5.2 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 7.1 | 6.7 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:04 | Normal | 509.6 | 457 | 445.7 | 418 | 9.6 | 9.3 | 10.2 | 5.4 | 222.6 | 221 | 222.6 | 39.9 | 39.9 | 39.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 21762 | 1 | 34.1 | 96319.6 | 10083 | 5.6 | 4.2 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:09 | Normal | 523.5 | 465.2 | 436 | 440.9 | 7.1 | 6.8 | 8 | 4 | 221.2 | 220.2 | 221 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12133 | 1 | 34.1 | 96320.6 | 10083 | 4.1 | 2.6 | 0.2 | 3.3 | 3.5 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:14 | Normal | 524 | 465.5 | 444.1 | 443.9 | 8.4 | 8.2 | 9.1 | 4.5 | 222.4 | 220.6 | 221.4 | 36.8 | 36.5 | 36.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 13300 | 1 | 33.9 | 96321.7 | 10083 | 4.7 | 3.5 | 0 | 3.9 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:19 | Normal | 542.8 | 444.5 | 441.8 | 445.7 | 5.9 | 6.5 | 7.1 | 3.3 | 221.2 | 220.2 | 221 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10067 | 1 | 33.7 | 96322.7 | 10083 | 3.5 | 2 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:24 | Normal | 528 | 446.4 | 441.4 | 442.3 | 17.1 | 17.2 | 17.3 | 8.6 | 224.4 | 222.4 | 224 | 70.6 | 70.3 | 70.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 25257 | 1 | 33.3 | 96323.8 | 10083 | 9.1 | 7.9 | 0 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.6 | 8.3 | 9.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:29 | Normal | 511.2 | 447.4 | 431.8 | 433.6 | 14.6 | 14.4 | 14.9 | 7.2 | 223.2 | 221.8 | 224 | 59.3 | 59.2 | 59.2 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 22625 | 1 | 34.8 | 96325.8 | 10083 | 7.7 | 6.7 | 0 | 7.3 | 7.7 | 0 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:34 | Normal | 501.6 | 425.3 | 422.4 | 423.3 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 7.1 | 223.6 | 222 | 223.4 | 55 | 54.8 | 54.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22591 | 1 | 36.1 | 96327.7 | 10083 | 7.6 | 6.4 | 0 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:39 | Normal | 495.8 | 432.5 | 424.2 | 421.1 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 7.8 | 223.2 | 223.2 | 223.6 | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 22492 | 1 | 36.9 | 96329.4 | 10083 | 8.1 | 7 | 0 | 7.8 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:44 | Normal | 495.4 | 420 | 414.2 | 411.1 | 17.6 | 18.1 | 18.3 | 9.3 | 224.4 | 223.6 | 224 | 69.5 | 69.6 | 69 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25798 | 1 | 37.9 | 96331.3 | 10083 | 9.5 | 7.9 | 0 | 9.2 | 9.6 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:49 | Normal | 484.6 | 453.3 | 423.7 | 413.7 | 11.4 | 10.6 | 12.2 | 6.4 | 222.8 | 221.4 | 222.2 | 45.1 | 44.8 | 45 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 17125 | 1 | 38.1 | 96332.8 | 10084 | 6.4 | 5.1 | 0 | 5.4 | 5.7 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:54 | Normal | 497.7 | 442.4 | 420.1 | 424 | 12.4 | 12.2 | 13.2 | 6.6 | 222.6 | 222.2 | 222.6 | 50.1 | 50 | 49.8 | 60.06 | 60.08 | 60.02 | 18092 | 1 | 38.2 | 96334.5 | 10084 | 6.8 | 5.2 | 0.2 | 6.1 | 6.4 | 0 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 10:59 | Normal | 519 | 440.4 | 428.7 | 435.6 | 11.1 | 11.8 | 12.6 | 6.1 | 223.2 | 222 | 222.8 | 48.2 | 47.9 | 47.9 | 60 | 59.98 | 60.02 | 19154 | 1 | 38.2 | 96336 | 10084 | 6.4 | 4.5 | 0 | 6 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:04 | Normal | 507.8 | 441.5 | 428.4 | 424.2 | 10.3 | 10.3 | 11.2 | 5.8 | 222.8 | 221.4 | 222.6 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 59.98 | 60.08 | 60.02 | 18322 | 1 | 38 | 96337.4 | 10084 | 5.8 | 4.3 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:09 | Normal | 501.2 | 448.9 | 431.7 | 424 | 12 | 11.4 | 12.7 | 6.5 | 223 | 221.8 | 223 | 48.7 | 48.5 | 48.7 | 60.06 | 59.96 | 60.01 | 16638 | 1 | 38 | 96339 | 10084 | 6.5 | 5.2 | 0 | 5.5 | 5.9 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:14 | Normal | 509.4 | 443.2 | 420.1 | 422 | 11 | 10.7 | 12.5 | 6.5 | 222.2 | 221 | 222.6 | 45.9 | 45.8 | 45.7 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 20879 | 1 | 38.2 | 96340.7 | 10084 | 6.7 | 4.6 | 0 | 5.4 | 5.9 | 0 | 6.5 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:19 | Normal | 514 | 456.4 | 425.6 | 429.5 | 10.5 | 10.3 | 11.9 | 6.1 | 222.4 | 221.2 | 222.2 | 45.2 | 45 | 45 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 17142 | 1 | 38 | 96342 | 10084 | 6.1 | 4.2 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 6 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:24 | Normal | 506 | 446.3 | 438.6 | 428.5 | 11.3 | 11 | 12 | 6.2 | 222.6 | 221.2 | 222.2 | 47.5 | 47.4 | 47.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 16494 | 1 | 37.9 | 96343.5 | 10084 | 6.4 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.8 | 0 | 6 | 5.8 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:29 | Normal | 506.9 | 439.7 | 422.4 | 439.6 | 12.3 | 12 | 14 | 6.7 | 222.8 | 221.8 | 221.8 | 49.2 | 49.1 | 49.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 17298 | 1 | 38.2 | 96345.1 | 10084 | 7.3 | 5.2 | 0 | 6.1 | 6.6 | 0 | 7.1 | 6.8 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:34 | Normal | 500.3 | 442 | 433.2 | 430.3 | 14.8 | 14.3 | 15 | 7.4 | 223.2 | 223.2 | 222.8 | 60.2 | 59.9 | 60 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23667 | 1 | 38 | 96346.6 | 10084 | 7.7 | 6.7 | 0.1 | 6.8 | 7.7 | 0 | 7.6 | 7 | 7.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:39 | Normal | 495.4 | 426.4 | 405.8 | 418.2 | 16.4 | 18.5 | 17.4 | 7.8 | 223 | 222.8 | 223.4 | 70.8 | 70.6 | 70.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18122 | 1 | 39.1 | 96348.6 | 10084 | 7.9 | 6.6 | 0.6 | 8.5 | 9.2 | 0 | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:44 | Normal | 529.4 | 447 | 423.3 | 426.6 | 12.8 | 14.5 | 14.7 | 6.9 | 222.8 | 222.4 | 222.6 | 61.5 | 61.3 | 61.4 | 60.09 | 60.08 | 60.04 | 16290 | 1 | 39.3 | 96350.1 | 10085 | 6.9 | 5.2 | 0 | 6.5 | 7.4 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:49 | Normal | 506.6 | 434.5 | 427.1 | 419.5 | 11.2 | 11.2 | 12.5 | 6.6 | 221.8 | 221.6 | 221.8 | 46.4 | 46.4 | 46.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17506 | 1 | 39.3 | 96351.6 | 10085 | 6.7 | 4.6 | 0 | 5.8 | 6.1 | 0 | 6.2 | 6 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:54 | Normal | 509.8 | 434.4 | 424 | 430.8 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 4.6 | 221 | 219.8 | 221.2 | 32.5 | 32.4 | 32.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12214 | 1 | 39.2 | 96353.1 | 10085 | 4.4 | 2.7 | 0.2 | 3.8 | 4 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 11:59 | Normal | 529.9 | 437.5 | 431.8 | 430.7 | 9.6 | 10.2 | 11.2 | 5.7 | 221.4 | 220.6 | 221.2 | 43 | 42.9 | 42.9 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 15422 | 1 | 38.7 | 96354.2 | 10085 | 5.7 | 3.7 | 0 | 5 | 5.3 | 0 | 5.7 | 5.5 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:04 | Normal | 526.5 | 435.4 | 443.4 | 445.3 | 8.1 | 8.6 | 9.6 | 5 | 221.2 | 219.8 | 221.4 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 13372 | 1 | 38.3 | 96355.6 | 10085 | 5 | 3 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:09 | Normal | 494.9 | 433.2 | 431.4 | 430.7 | 18.8 | 19.5 | 19.9 | 9.7 | 223.2 | 222.6 | 224 | 78 | 77.8 | 77.8 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 23389 | 1 | 38.1 | 96357 | 10085 | 10.1 | 7.9 | 0.4 | 9.6 | 10.4 | 0 | 10.1 | 9.5 | 9.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:14 | Normal | 486.9 | 435.5 | 432.8 | 421.7 | 10.4 | 9.8 | 10.8 | 5.5 | 221.2 | 220.4 | 221.6 | 41.2 | 41.1 | 41 | 59.96 | 59.96 | 59.99 | 16554 | 1 | 38.7 | 96358.7 | 10085 | 5.5 | 4.5 | 0.1 | 4.9 | 5.1 | 0 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:19 | Normal | 483.8 | 419.8 | 424.3 | 405 | 16.8 | 17 | 17.1 | 8.8 | 222.2 | 222 | 222.6 | 67.4 | 67.3 | 67.3 | 60.06 | 59.96 | 60.03 | 25222 | 1 | 39.3 | 96360.5 | 10085 | 8.9 | 7 | 0.3 | 8.5 | 8.9 | 0 | 8.8 | 8.2 | 9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:24 | Normal | 463.1 | 418.4 | 425.1 | 423.2 | 18.7 | 18.3 | 18.5 | 9.5 | 222.4 | 222.6 | 222.4 | 70.3 | 70.6 | 70.5 | 59.95 | 60.07 | 60.02 | 26210 | 1 | 39.5 | 96361.9 | 10085 | 9.7 | 8.5 | 0.2 | 9.3 | 9.5 | 0 | 9.4 | 9 | 9.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:29 | Normal | 465 | 413.7 | 415.6 | 414.5 | 15.1 | 14.6 | 15.3 | 7.8 | 221.6 | 221.4 | 221.8 | 57.3 | 57 | 57.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 21253 | 1 | 40.1 | 96363.8 | 10085 | 7.9 | 6.8 | 0 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:34 | Normal | 479.2 | 420.2 | 415 | 416.3 | 14.5 | 14.3 | 15.1 | 7.8 | 224.2 | 224 | 224.6 | 56.7 | 56.5 | 56.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 18560 | 1 | 40.5 | 96365.6 | 10085 | 7.9 | 5.9 | 0.1 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:39 | Normal | 486.5 | 425.1 | 418.1 | 422.8 | 11.8 | 12.1 | 13.2 | 6.7 | 224.4 | 223.6 | 223.8 | 48 | 47.9 | 47.8 | 60.04 | 60.08 | 60.04 | 19798 | 1 | 40.9 | 96367.4 | 10085 | 6.9 | 4.6 | 0.1 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.5 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:44 | Normal | 478.5 | 426.9 | 424.7 | 426.3 | 7.3 | 7 | 8.3 | 4.3 | 223 | 222.2 | 222.8 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 12174 | 1 | 40.7 | 96368.9 | 10086 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:49 | Normal | 465.7 | 419.5 | 424.4 | 415.3 | 15.3 | 14.5 | 15.3 | 8 | 224.8 | 224.4 | 224.4 | 57.6 | 57.5 | 57.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 21575 | 1 | 40.2 | 96370.4 | 10086 | 8.1 | 6.9 | 0 | 7.4 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:54 | Normal | 476.9 | 420.7 | 423.2 | 411.8 | 11 | 11.3 | 12.3 | 6.3 | 223.8 | 223.2 | 223.8 | 45 | 44.9 | 44.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16592 | 1 | 40.7 | 96372.3 | 10086 | 6.3 | 4.4 | 0 | 5.5 | 6 | 0 | 6.1 | 6 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 12:59 | Normal | 474.8 | 413.5 | 412.6 | 408.4 | 11.4 | 11.8 | 12.5 | 6.3 | 223.8 | 223.2 | 223.2 | 45.1 | 44.9 | 45 | 60.06 | 59.99 | 60.01 | 16806 | 1 | 41.7 | 96374.2 | 10086 | 6.3 | 4.6 | 0.1 | 5.8 | 6.2 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:04 | Normal | 472.8 | 428.4 | 424.5 | 426.3 | 5.6 | 5.4 | 6.4 | 3.3 | 223 | 221.2 | 222 | 22.7 | 22.6 | 22.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8823 | 1 | 41.1 | 96375.3 | 10086 | 3.1 | 2.2 | 0.1 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:09 | Normal | 495.6 | 453.4 | 439.7 | 434.4 | 6.1 | 5.8 | 7.3 | 3.7 | 222.6 | 221.6 | 222 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 11284 | 1 | 39.8 | 96376 | 10086 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:14 | Normal | 499.7 | 429.4 | 433.8 | 434.3 | 12 | 12.9 | 15.5 | 8.3 | 224.4 | 223.8 | 223.6 | 50.5 | 50.3 | 50.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 22666 | 1 | 39.1 | 96377.2 | 10086 | 8.1 | 4 | 0 | 6.6 | 6.9 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:19 | Normal | 524.7 | 438.4 | 439.4 | 438 | 10.1 | 12.1 | 13.1 | 6.7 | 223.4 | 223 | 223.2 | 48.2 | 48.1 | 48.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 18236 | 1 | 38.6 | 96378.3 | 10086 | 6.9 | 3.1 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:24 | Normal | 515.7 | 426.3 | 447.7 | 441.7 | 7.1 | 8.1 | 9 | 4.7 | 223.4 | 221.4 | 222.6 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 11363 | 1 | 38.3 | 96379.4 | 10086 | 4.8 | 2.2 | 0 | 4 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:29 | Normal | 514.9 | 431.7 | 444.1 | 448 | 4.1 | 4.5 | 5.3 | 2.7 | 221.4 | 220.8 | 221.2 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7222 | 1 | 37.5 | 96380.2 | 10086 | 2.5 | 1.4 | 0 | 2.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:34 | Normal | 507.8 | 446.5 | 455.7 | 449.8 | 5.2 | 5.5 | 6.4 | 3.1 | 222.6 | 220.8 | 221.4 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8703 | 1 | 36.6 | 96380.8 | 10086 | 3.1 | 1.9 | 0 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:39 | Normal | 508.8 | 463.3 | 457.3 | 454.3 | 4.7 | 4.6 | 5.5 | 2.8 | 222.4 | 221 | 221.2 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7829 | 1 | 36 | 96381.5 | 10086 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:44 | Normal | 545.4 | 459.7 | 453.1 | 462 | 6.2 | 7.1 | 8.2 | 4 | 223.4 | 221.8 | 223 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11004 | 1 | 35.4 | 96382.2 | 10087 | 4.1 | 1.9 | 0 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:49 | Normal | 510.1 | 447 | 458 | 456.4 | 5.6 | 5.5 | 6.8 | 3.3 | 222.6 | 221.2 | 222.2 | 25.5 | 25.4 | 25.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9281 | 1 | 35.2 | 96383.2 | 10087 | 3.2 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:54 | Normal | 544.5 | 458.7 | 454.4 | 460.3 | 4.4 | 4.6 | 5.6 | 2.8 | 222.2 | 220.8 | 221.2 | 21.6 | 21.5 | 21.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 7818 | 1 | 34.8 | 96383.9 | 10087 | 2.8 | 1.3 | 0 | 2.2 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 13:59 | Normal | 549.8 | 445.5 | 459.5 | 447.5 | 5 | 5.5 | 6.4 | 3.1 | 222.8 | 221.2 | 222.2 | 24.5 | 24.3 | 24.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 8949 | 1 | 34.4 | 96384.7 | 10087 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 0 | 3.1 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:04 | Normal | 541.7 | 461.6 | 459.5 | 455.5 | 4 | 4.3 | 5.1 | 2.5 | 221.6 | 220.8 | 220.6 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7147 | 1 | 34.1 | 96385.3 | 10087 | 2.4 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:09 | Normal | 541.7 | 464.6 | 457.1 | 458.9 | 4 | 4.2 | 5.1 | 2.5 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 19.6 | 19.5 | 19.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 7132 | 1 | 33.7 | 96385.9 | 10087 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:14 | Normal | 552.1 | 420.4 | 454.9 | 455.8 | 3.7 | 4.1 | 5 | 2.4 | 221.2 | 220.8 | 220.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6849 | 1 | 33.4 | 96386.5 | 10087 | 2.4 | 1.2 | 0 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:19 | Normal | 551.4 | 419.6 | 462.3 | 461.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 2.2 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6293 | 1 | 33.2 | 96387 | 10087 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:24 | Normal | 550.3 | 446.6 | 462.4 | 459.3 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 2.1 | 221 | 220.4 | 220 | 15.6 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5624 | 1 | 32.9 | 96387.5 | 10087 | 2 | 1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:29 | Normal | 555.6 | 431.6 | 468.7 | 459.8 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 3.2 | 222 | 221.4 | 222.2 | 24.1 | 23.9 | 24 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8563 | 1 | 32.9 | 96388.2 | 10087 | 3.1 | 1.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:34 | Normal | 551.7 | 414.5 | 464 | 467.9 | 9.1 | 11.8 | 12.8 | 6.3 | 224 | 223.4 | 223.8 | 47.2 | 47.2 | 47.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 18812 | 1 | 33.1 | 96389.3 | 10087 | 6.6 | 1.9 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:39 | Normal | 537.1 | 405.5 | 450.4 | 447.4 | 5.1 | 6 | 7 | 3.5 | 222.4 | 221.8 | 221.4 | 25 | 24.9 | 24.9 | 60.01 | 60 | 60 | 9636 | 1 | 33.7 | 96390.4 | 10087 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:44 | Normal | 547.1 | 423.5 | 445.2 | 450 | 3.5 | 4 | 4.8 | 2.3 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 17.4 | 17.3 | 17.3 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 6210 | 1 | 33.4 | 96391 | 10088 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 2 | 2 | 0 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:49 | Normal | 524.5 | 451.7 | 447.8 | 464.6 | 3.7 | 3.6 | 4.6 | 2.1 | 220.2 | 219.4 | 219.8 | 17.3 | 17.2 | 17.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 6349 | 1 | 32.9 | 96391.5 | 10088 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:54 | Normal | 519.2 | 469.8 | 438.2 | 466 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 2 | 220.2 | 219.6 | 219.4 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5700 | 1 | 32.7 | 96392 | 10088 | 1.9 | 1.1 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 14:59 | Normal | 532.1 | 454.2 | 440.8 | 468.3 | 3.6 | 3.6 | 4.6 | 2.2 | 220.8 | 219.8 | 219.6 | 17.1 | 17 | 17 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 6184 | 1 | 32.4 | 96392.5 | 10088 | 2.2 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:04 | Normal | 532.4 | 418.6 | 457.7 | 461.6 | 3.9 | 4.2 | 4.7 | 2.3 | 220.2 | 220.4 | 220 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6677 | 1 | 32.3 | 96393.1 | 10088 | 2.2 | 1.3 | 0.1 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:09 | Normal | 532 | 469.5 | 467.4 | 456.2 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 220.6 | 219.4 | 219.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5167 | 1 | 32.2 | 96393.6 | 10088 | 1.7 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:14 | Normal | 552 | 458.5 | 465.9 | 466.8 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 2 | 220.6 | 220.2 | 219.8 | 15.7 | 15.6 | 15.7 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 5684 | 1 | 32 | 96394 | 10088 | 2 | 0.9 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:19 | Normal | 553.2 | 459.8 | 459.8 | 466.9 | 2.8 | 2.8 | 3.8 | 1.8 | 219.8 | 220 | 219.4 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5027 | 1 | 31.8 | 96394.5 | 10088 | 1.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.9 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:24 | Normal | 546.1 | 472.7 | 464.6 | 455.5 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 1.7 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 4766 | 1 | 31.7 | 96394.9 | 10088 | 1.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:29 | Normal | 534.6 | 475.5 | 462.9 | 466.7 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 220.4 | 220.4 | 220 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4317 | 1 | 31.5 | 96395.3 | 10088 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:34 | Normal | 552.8 | 473.5 | 469.1 | 473.9 | 2.8 | 2.6 | 3.7 | 1.7 | 220.6 | 220.2 | 220.2 | 13.4 | 13.3 | 13.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4806 | 1 | 31.4 | 96395.7 | 10088 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1 | 1.3 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:39 | Normal | 571.3 | 443.6 | 468.6 | 462.3 | 4.3 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 221.2 | 221 | 221 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 7370 | 1 | 31.4 | 96396.2 | 10088 | 3.2 | 0.9 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:44 | Normal | 564.2 | 432.7 | 439.8 | 454.7 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 1.7 | 220.4 | 220.4 | 220 | 11.3 | 11.2 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4201 | 1 | 31.4 | 96396.8 | 10089 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:49 | Normal | 579.1 | 433.5 | 441.7 | 472.6 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 220.6 | 220 | 220 | 11.1 | 11 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4108 | 1 | 31.1 | 96397.2 | 10089 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:54 | Normal | 548.1 | 464.6 | 456.7 | 466.6 | 4.9 | 2.5 | 7.8 | 4 | 221 | 220.8 | 220.4 | 23.4 | 23.2 | 23.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 8217 | 1 | 31 | 96397.7 | 10089 | 3.8 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 15:59 | Normal | 533.3 | 436.5 | 440.6 | 462 | 2.5 | 2.3 | 3.2 | 1.6 | 219.8 | 219.8 | 219.4 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4247 | 1 | 30.9 | 96398.1 | 10089 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:04 | Normal | 525.3 | 477.9 | 437.5 | 467.8 | 2 | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 219.6 | 219.6 | 219 | 9.1 | 9 | 9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 3360 | 1 | 30.7 | 96398.5 | 10089 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:09 | Normal | 553.4 | 470.2 | 443.8 | 462.8 | 1.3 | 1 | 1.8 | 0.9 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 5.8 | 5.9 | 5.9 | 60 | 60 | 60 | 2186 | 1 | 30.6 | 96398.8 | 10089 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:14 | Normal | 553.7 | 419.6 | 418.7 | 453.5 | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 219.4 | 219.2 | 218.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1620 | 1 | 30.4 | 96398.9 | 10089 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:19 | Normal | 562.3 | 404.7 | 450.9 | 460.8 | 0.8 | 1 | 1.4 | 0.7 | 219 | 219 | 218.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 1573 | 1 | 30.2 | 96399 | 10089 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:24 | Normal | 527.8 | 420.5 | 461.1 | 455.7 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 219 | 218.8 | 218.8 | 5 | 5 | 5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1786 | 1 | 29.9 | 96399.2 | 10089 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:29 | Normal | 557.9 | 442.9 | 448.1 | 456.9 | 1 | 1 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 219.2 | 218.6 | 5.2 | 5.1 | 5.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1922 | 1 | 29.8 | 96399.3 | 10089 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:34 | Normal | 534.1 | 458.6 | 455.5 | 470.5 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 0.8 | 219.6 | 219.4 | 218.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2112 | 1 | 29.6 | 96399.5 | 10089 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:39 | Normal | 535.7 | 433.4 | 462.4 | 459.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 219.4 | 219.4 | 218.6 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2051 | 1 | 29.4 | 96399.7 | 10089 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:44 | Normal | 518.2 | 446.7 | 464 | 446.9 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0.9 | 219.4 | 219 | 218.8 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 2237 | 1 | 29.3 | 96399.9 | 10090 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:49 | Normal | 531.1 | 456.6 | 463.1 | 476.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0.8 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2061 | 1 | 29.1 | 96400 | 10090 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:54 | Normal | 525.2 | 469.7 | 462.1 | 464.9 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 219.8 | 219.4 | 218.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1974 | 1 | 28.9 | 96400.2 | 10090 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 16:59 | Normal | 540.1 | 469.6 | 468.8 | 464.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.5 | 219.4 | 219.6 | 218.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1465 | 1 | 28.7 | 96400.4 | 10090 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:04 | Normal | 567.9 | 470.5 | 442.7 | 453.7 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 219.6 | 219.8 | 218.8 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 789 | 1 | 28.5 | 96400.4 | 10090 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:09 | Normal | 526.2 | 441.7 | 446.9 | 454.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 219.2 | 219.2 | 218 | 2.1 | 2 | 2 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 681 | 1 | 28.4 | 96400.5 | 10090 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:14 | Normal | 537.1 | 478.3 | 445.3 | 466.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 218.8 | 219.2 | 218.2 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 468 | 1 | 28.2 | 96400.6 | 10090 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:19 | Normal | 448.9 | 467.6 | 452.9 | 464.9 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 219.4 | 219 | 218.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 326 | 1 | 28.2 | 96400.6 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:24 | Normal | 477 | 475.5 | 441.8 | 458.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 218.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 231 | 1 | 28 | 96400.6 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:29 | Normal | 445.5 | 474.4 | 431.9 | 461.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.2 | 219.6 | 218.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 262 | 1 | 27.9 | 96400.6 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:34 | Normal | 464.9 | 482.6 | 431 | 451.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 219.6 | 219.6 | 218.8 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 288 | 1 | 27.7 | 96400.7 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:39 | Normal | 199.9 | 439.7 | 441.9 | 444.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 61 | 1 | 27.6 | 96400.7 | 10090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:44 | Normal | 199.9 | 448.6 | 446.8 | 434.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.2 | 219.2 | 219 | 0.9 | 1 | 1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 1 | 27.3 | 96400.7 | 10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:49 | Normal | 228.3 | 449.6 | 425.8 | 428.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219 | 219.2 | 218.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 27.3 | 96400.7 | 10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:54 | Normal | 203.4 | 456.7 | 415.2 | 416.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 218.4 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 1 | 27.1 | 96400.7 | 10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 17:59 | Normal | 201.9 | 410.4 | 388.3 | 384.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219.4 | 218.4 | 1 | 1 | 0.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 27 | 96400.7 | 10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 18:04 | Normal | 201.3 | 259.3 | 314.1 | 322 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218.8 | 218 | 1 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 26.8 | 96400.7 | 10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2025-11-08 18:09 | Normal | 195.5 | 177.8 | 178.5 | 188.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 219.4 | 218.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 26.8 | 96400.7 | 10091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0