## S1_BL15
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-06 05:37 | Wait | 495.1 | 495.4 | 494.6 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 22.1 | 47443.7 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:42 | Normal | 411.7 | 199 | 342.8 | 458.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 1 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 146 | 1 | 22.6 | 47443.7 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:47 | Normal | 450.2 | 202.4 | 303.1 | 477.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 253 | 1 | 23 | 47443.7 | 2803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:52 | Normal | 516 | 335.9 | 382.5 | 492.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 236 | 233.2 | 234 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 401 | 1 | 23 | 47443.7 | 2803 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:57 | Normal | 515.7 | 448.3 | 492.4 | 557.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 235.8 | 233.2 | 234 | 2 | 2.2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 726 | 1 | 23 | 47443.8 | 2803 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:02 | Normal | 525.1 | 530.6 | 541.1 | 575.2 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 235.4 | 233 | 233 | 3 | 3.2 | 3 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 1089 | 1 | 23.7 | 47443.9 | 2803 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:07 | Normal | 541.3 | 554.8 | 523.2 | 582 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 235.2 | 232.4 | 232.4 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.91 | 60.03 | 59.94 | 1386 | 1 | 24 | 47444 | 2803 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:12 | Normal | 544.3 | 557.8 | 550.7 | 587.4 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 233.8 | 232.4 | 232 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1672 | 1 | 24.3 | 47444.1 | 2803 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:17 | Normal | 503.2 | 555.7 | 540.2 | 565.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 233.6 | 232 | 232.4 | 5.3 | 5.4 | 5.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 2079 | 1 | 24.5 | 47444.2 | 2803 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:22 | Normal | 493.3 | 569.6 | 534.4 | 528.2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 233.8 | 231.4 | 232.2 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2548 | 1 | 24.7 | 47444.4 | 2803 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:27 | Normal | 492.3 | 567.7 | 564.7 | 586.9 | 2.9 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 233.8 | 231.6 | 232.2 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2846 | 1 | 25 | 47444.7 | 2804 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:32 | Normal | 507.2 | 550.7 | 482.6 | 584.2 | 3.3 | 0.6 | 2 | 0.6 | 233.8 | 231.6 | 232 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3499 | 1 | 25.2 | 47444.9 | 2804 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:37 | Normal | 510.3 | 571.7 | 493.7 | 594.3 | 3.8 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 234.6 | 231.8 | 232.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.06 | 60.01 | 60.05 | 3838 | 1 | 25.5 | 47445.2 | 2804 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:42 | Normal | 515.3 | 581.9 | 484.4 | 590.2 | 4 | 0.6 | 2.3 | 0.6 | 234 | 232.2 | 232.6 | 10.1 | 10.2 | 10 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 4027 | 1 | 25.8 | 47445.6 | 2804 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:47 | Normal | 518.6 | 556.9 | 500.4 | 584.2 | 4.3 | 0.6 | 2.5 | 0.6 | 234.4 | 232 | 233 | 10.8 | 11 | 10.7 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 4239 | 1 | 26 | 47445.9 | 2804 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:52 | Normal | 520.1 | 575.7 | 496.9 | 578.6 | 4.6 | 0.6 | 2.6 | 0.5 | 234.2 | 231.8 | 232.4 | 11.2 | 11.2 | 11.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4440 | 1 | 26.3 | 47446.3 | 2804 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:57 | Normal | 525.2 | 570.7 | 504.4 | 592.7 | 4 | 0.6 | 2.1 | 0.5 | 233.8 | 232 | 232.6 | 9.9 | 10 | 9.8 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3891 | 1 | 26.5 | 47446.6 | 2804 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:02 | Normal | 520.1 | 582.6 | 516.6 | 579.7 | 5 | 0.6 | 2.7 | 0.5 | 233.4 | 231.8 | 232 | 12.1 | 12 | 11.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 4779 | 1 | 26.7 | 47447 | 2804 | 1.8 | 0.2 | 1.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:07 | Normal | 525.2 | 537.9 | 508.5 | 584 | 5.6 | 0.8 | 3 | 0.5 | 233.2 | 230.8 | 231.8 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 5193 | 1 | 27 | 47447.4 | 2804 | 2.1 | 0.1 | 2.3 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:12 | Normal | 527.2 | 450.8 | 509.5 | 602.4 | 5.3 | 2.4 | 3 | 0.5 | 232.8 | 231.4 | 231.4 | 14.3 | 14.5 | 14.3 | 59.96 | 59.92 | 59.95 | 5748 | 1 | 27.3 | 47447.9 | 2804 | 2 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:17 | Normal | 535 | 478.6 | 406.9 | 587.2 | 5.9 | 2.7 | 5.1 | 0.5 | 232.8 | 230.6 | 231.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6892 | 1 | 27.6 | 47448.4 | 2804 | 2.3 | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0.2 | 1.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:22 | Normal | 537.9 | 515.6 | 425.5 | 455.4 | 7 | 3.3 | 6.5 | 3 | 233 | 230 | 231.2 | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9191 | 1 | 27.8 | 47449.1 | 2804 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0.7 | 0 | 2.7 | 0 | 0.3 | 2.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:27 | Normal | 534.3 | 567.7 | 499.9 | 585.5 | 3.6 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 12.8 | 12.7 | 12.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4887 | 1 | 28.1 | 47449.7 | 2805 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:32 | Normal | 545.3 | 595 | 500.1 | 551.8 | 8.7 | 3.8 | 7.6 | 3.8 | 232.8 | 229.8 | 231 | 31.4 | 31.4 | 31.3 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 12617 | 1 | 28.5 | 47450.4 | 2805 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 1.4 | 0.4 | 3.1 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:37 | Normal | 532.2 | 585.6 | 495.9 | 572.6 | 9.6 | 4.1 | 8 | 4.1 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 33.4 | 33.3 | 33.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13225 | 1 | 29.1 | 47451.6 | 2805 | 3.3 | 0.9 | 3.3 | 1.7 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0.3 | 3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:42 | Normal | 536.2 | 572.7 | 543.9 | 577.5 | 6.6 | 2.8 | 4.8 | 2.8 | 231.6 | 230 | 229.8 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8985 | 1 | 29.8 | 47452.6 | 2805 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:47 | Normal | 548.3 | 578.7 | 546.9 | 581.7 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | 3.2 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10223 | 1 | 29.9 | 47453.4 | 2805 | 2.1 | 1.2 | 2 | 1.5 | 0.7 | 2.1 | 0 | 0.2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:52 | Normal | 537.9 | 573.5 | 536.2 | 582 | 8 | 3.5 | 6.4 | 3.4 | 231.6 | 229.6 | 230 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 11407 | 1 | 30.3 | 47454.3 | 2805 | 2.5 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 0.7 | 2.4 | 0 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:57 | Normal | 540.1 | 579.7 | 541.4 | 593 | 7.1 | 3.2 | 5.7 | 3 | 231.4 | 229.6 | 229.8 | 26.2 | 26.1 | 26.1 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9886 | 1 | 30.5 | 47455.2 | 2805 | 2.1 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 0.6 | 2 | 0 | 0.3 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:02 | Normal | 537.3 | 585.8 | 539.5 | 588.3 | 8.9 | 3.9 | 7.3 | 3.8 | 231.4 | 230.4 | 230 | 32.2 | 32.1 | 32 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 12310 | 1 | 30.8 | 47456.1 | 2805 | 2.7 | 1.4 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:07 | Normal | 536.5 | 586.9 | 554.5 | 589.4 | 9.6 | 4.5 | 8.2 | 4.5 | 231.8 | 230 | 230.4 | 37 | 36.7 | 36.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13563 | 1 | 31.1 | 47457.2 | 2805 | 3 | 1.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 3.3 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:12 | Normal | 530 | 573.7 | 544.2 | 567.9 | 7.3 | 3.1 | 5.5 | 3.1 | 231 | 228.2 | 229 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9781 | 1 | 31.4 | 47458.2 | 2805 | 2 | 1.3 | 2 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0 | 0.3 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:17 | Normal | 529.4 | 584.7 | 510.6 | 587.3 | 14.2 | 5 | 10.9 | 5.1 | 231.8 | 229.8 | 230.2 | 44.9 | 44.7 | 44.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 18785 | 1 | 31.6 | 47459.3 | 2805 | 4.3 | 2.3 | 4.1 | 3.2 | 1 | 3.5 | 0 | 0.4 | 3.8 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:22 | Normal | 544.3 | 577.7 | 532.6 | 595.9 | 14.8 | 6.3 | 12.6 | 6.1 | 231 | 229.2 | 229.6 | 52.4 | 52.7 | 52.5 | 60 | 60.02 | 60 | 19296 | 1 | 32.2 | 47460.7 | 2805 | 4 | 3 | 4 | 3.7 | 1.2 | 4.5 | 0 | 0.4 | 4.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:27 | Normal | 536.6 | 575.7 | 547.2 | 572 | 23.7 | 8.5 | 19.5 | 8.8 | 232.6 | 231 | 231.6 | 77.8 | 77.8 | 77.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 29782 | 1 | 33.5 | 47462.7 | 2806 | 6.8 | 4.1 | 6.8 | 6 | 1.4 | 6.5 | 0 | 0.4 | 7 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:32 | Normal | 521 | 559.6 | 537.8 | 552.6 | 11.3 | 4.8 | 8.3 | 5.1 | 230.8 | 229.4 | 229.8 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14528 | 1 | 34.9 | 47464.7 | 2806 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 2.7 | 0 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:37 | Normal | 533.1 | 563.6 | 539.1 | 562.8 | 10.3 | 4.2 | 7.6 | 4.5 | 231 | 229.4 | 229.2 | 35.3 | 35.2 | 35.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13788 | 1 | 34.9 | 47465.8 | 2806 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 1.1 | 2.6 | 0 | 0.2 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:42 | Normal | 534.8 | 554.6 | 549.4 | 566.2 | 6.6 | 2.8 | 4.9 | 3 | 230.4 | 228.8 | 228.8 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 9164 | 1 | 34.6 | 47466.7 | 2806 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:47 | Normal | 548.9 | 574.8 | 555.1 | 582.7 | 11.3 | 4.1 | 9 | 4.7 | 231.6 | 228.8 | 230.2 | 41.3 | 41.2 | 41.1 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 10925 | 1 | 34.2 | 47467.5 | 2806 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0.6 | 3.1 | 0 | 0.2 | 3.6 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:52 | Normal | 539.5 | 576.6 | 525.5 | 586.3 | 18.7 | 6.6 | 15.5 | 7.1 | 232 | 230.4 | 229.6 | 62 | 61.8 | 62 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 20033 | 1 | 34.6 | 47469 | 2806 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 0.6 | 5.4 | 0 | 0.4 | 5.9 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:57 | Normal | 524 | 562.6 | 519.8 | 441.5 | 25.6 | 7 | 18.7 | 12.5 | 231.6 | 229.2 | 229.4 | 76.8 | 76.3 | 76.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 30050 | 1 | 36.2 | 47471.4 | 2806 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 0.3 | 6.1 | 0 | 0.4 | 6.6 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:02 | Normal | 512.9 | 550.2 | 527.9 | 475.7 | 26.2 | 7.5 | 18.5 | 12.5 | 231.4 | 229.6 | 229.4 | 78.4 | 77.9 | 78 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 30216 | 1 | 37.8 | 47473.9 | 2806 | 6.8 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 0.5 | 6.6 | 0 | 0.3 | 6.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:07 | Normal | 509.5 | 552.3 | 541.8 | 484.7 | 24.2 | 7.6 | 18 | 12.9 | 231.8 | 229.4 | 229.2 | 77.6 | 77.2 | 77.3 | 60.01 | 60.05 | 60.02 | 31707 | 1 | 38.7 | 47476.1 | 2806 | 6 | 6 | 5.9 | 6.2 | 0.6 | 6.8 | 0 | 0.3 | 7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:12 | Normal | 507 | 543.3 | 521.6 | 532.6 | 24.5 | 6.2 | 16.2 | 9.5 | 231 | 228.8 | 229.2 | 69.3 | 69.1 | 69.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 29147 | 1 | 40 | 47478.9 | 2806 | 6.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 4.8 | 0 | 0.3 | 5.2 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:17 | Normal | 510.3 | 540.8 | 539.4 | 552.1 | 11.1 | 4.7 | 8 | 5.3 | 230.6 | 228.8 | 228.2 | 36.7 | 36.5 | 36.4 | 60 | 59.96 | 59.97 | 14213 | 1 | 40.5 | 47480.8 | 2806 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 1.6 | 2.8 | 0 | 0.3 | 3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:22 | Normal | 533.7 | 582.5 | 552.9 | 598.5 | 26.1 | 8 | 18.2 | 10.8 | 230.2 | 228 | 228.4 | 79.8 | 79.4 | 79.6 | 60.01 | 60 | 60 | 34120 | 1 | 39.6 | 47482.1 | 2806 | 7 | 6.1 | 6.9 | 6.4 | 1.7 | 5.9 | 0 | 0.3 | 6.5 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:27 | Normal | 534.2 | 564.9 | 557.3 | 576.2 | 22.3 | 7 | 14.7 | 9.5 | 230.2 | 229.2 | 229.4 | 69.5 | 69.4 | 69.4 | 59.99 | 60 | 60 | 30357 | 1 | 39.1 | 47483.6 | 2807 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 2.2 | 4.5 | 0 | 0.3 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:32 | Normal | 538.9 | 557.5 | 553.8 | 565.1 | 28.6 | 10.8 | 22.6 | 15.4 | 231.2 | 230 | 229.2 | 100.7 | 100.4 | 100.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 36653 | 1 | 39.4 | 47485.8 | 2807 | 7.2 | 6.7 | 7.3 | 7.4 | 2.4 | 8.1 | 0 | 0.2 | 8.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:37 | Normal | 508.1 | 547.6 | 541.5 | 556.6 | 29.9 | 9.6 | 21.1 | 14.2 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 91.7 | 91.1 | 91.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 37631 | 1 | 40.5 | 47488.5 | 2807 | 7.7 | 7 | 7.7 | 7.2 | 2.5 | 7.2 | 0 | 0 | 7.3 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:42 | Normal | 527.2 | 554.9 | 528.1 | 567.6 | 21.5 | 8.4 | 17.8 | 11.5 | 230.8 | 229.8 | 229.4 | 78.8 | 78.3 | 78.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 22910 | 1 | 42 | 47491 | 2807 | 5 | 4.8 | 5.5 | 5.7 | 2.3 | 5.7 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:47 | Normal | 507.7 | 528.8 | 546 | 558.7 | 22.3 | 9.1 | 17.3 | 11.8 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 78.6 | 78.2 | 78.4 | 60.01 | 59.98 | 60 | 35053 | 1 | 42.4 | 47493.5 | 2807 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.5 | 2.3 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:52 | Normal | 504.5 | 542.7 | 534.5 | 557.2 | 27.8 | 9.1 | 20 | 13.3 | 230.4 | 230 | 230.4 | 88.9 | 88.4 | 88.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 33659 | 1 | 43.2 | 47495.9 | 2807 | 6.9 | 6.6 | 7 | 6.6 | 2.3 | 6.3 | 0 | 0.4 | 6.9 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:57 | Normal | 495.4 | 528.9 | 524 | 542.7 | 31.9 | 9.3 | 23.2 | 15.4 | 232 | 229.4 | 230.2 | 97.7 | 97.2 | 97.4 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 38401 | 1 | 44.2 | 47498.9 | 2807 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.6 | 1 | 8 | 0 | 0.3 | 8.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:02 | Normal | 494.5 | 445 | 517.9 | 530.2 | 31.1 | 14.1 | 23 | 15.4 | 231 | 230 | 230.6 | 98.5 | 98.1 | 98.3 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 38659 | 1 | 45.8 | 47502.1 | 2807 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.5 | 6 | 7.9 | 0 | 0.2 | 8 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:07 | Normal | 490.4 | 381 | 522.4 | 534.8 | 31.8 | 15.6 | 22.8 | 15.4 | 231.4 | 229.2 | 230.2 | 98.8 | 98.2 | 98.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 38638 | 1 | 47.1 | 47505.3 | 2807 | 8 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.2 | 7.9 | 0 | 0.3 | 8.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:12 | Normal | 490 | 429.4 | 511.5 | 528.9 | 32.3 | 14.8 | 23.8 | 15.9 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 101.3 | 100.6 | 100.8 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 39596 | 1 | 48.2 | 47508.6 | 2807 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.9 | 6.3 | 8.1 | 0 | 0.3 | 8.3 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:17 | Normal | 497.5 | 430.8 | 520.4 | 543.2 | 28.5 | 13.5 | 21.3 | 13.7 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 91.3 | 90.9 | 90.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 34381 | 1 | 49.5 | 47511.9 | 2807 | 7.3 | 6.7 | 7.3 | 7 | 5.8 | 7.3 | 0 | 0.3 | 7.4 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:22 | Normal | 491.4 | 434.9 | 526.5 | 510.4 | 34.6 | 16.3 | 25.1 | 17.2 | 231 | 229.6 | 229.4 | 108.9 | 108.3 | 108.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 42811 | 1 | 50.6 | 47515.4 | 2807 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 8.6 | 6.9 | 9 | 0 | 0.4 | 8.7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:27 | Normal | 492.4 | 462.8 | 519.4 | 511.6 | 29.6 | 15.9 | 24.9 | 19.6 | 232.8 | 231.2 | 231.4 | 101.9 | 101.5 | 101.4 | 59.93 | 59.91 | 59.94 | 42210 | 1 | 51.8 | 47518.8 | 2808 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 8.5 | 5.6 | 10 | 0 | 0.2 | 10 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:32 | Normal | 490.4 | 517.8 | 519.4 | 538.2 | 9.8 | 4.5 | 7.5 | 5.1 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 33.5 | 33.4 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 13169 | 1 | 50.7 | 47520.5 | 2808 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 2.3 | 0 | 0.5 | 2.8 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:37 | Normal | 507.2 | 502.5 | 527.7 | 549.4 | 7.2 | 3.3 | 5.3 | 3.5 | 231.6 | 230 | 230.2 | 25.1 | 25.1 | 25 | 59.98 | 60 | 60 | 9638 | 1 | 47.5 | 47521.5 | 2808 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:42 | Normal | 518.2 | 521.7 | 540.7 | 565.6 | 7.3 | 3.3 | 5.4 | 3.4 | 231.4 | 230 | 230.4 | 26.1 | 25.9 | 25.9 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10004 | 1 | 45.1 | 47522.3 | 2808 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.3 | 2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:47 | Normal | 521.9 | 527.3 | 541.9 | 561.3 | 6.2 | 2.7 | 4.5 | 2.9 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 22.3 | 22.1 | 22.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8632 | 1 | 43.4 | 47523.1 | 2808 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 1.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:52 | Normal | 520.8 | 521.4 | 541.2 | 568.3 | 4.8 | 2.1 | 3.4 | 2.1 | 230.8 | 229.8 | 230.4 | 17 | 16.9 | 17 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 6679 | 1 | 41.9 | 47523.7 | 2808 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:57 | Normal | 549.2 | 550.8 | 569.7 | 587.7 | 5.7 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 231.4 | 230.4 | 230 | 21.5 | 21.3 | 21.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 8154 | 1 | 40.1 | 47524.3 | 2808 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1 | 1.4 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:02 | Normal | 559.1 | 571.4 | 576.1 | 589.9 | 8.2 | 3.7 | 6 | 4 | 233.2 | 231.6 | 232 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11806 | 1 | 39 | 47525.1 | 2808 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:07 | Normal | 559.4 | 567.9 | 566.5 | 597.4 | 9.2 | 4.3 | 6.8 | 4.4 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 34.3 | 34.1 | 34.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13201 | 1 | 38.1 | 47526.2 | 2808 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:12 | Normal | 562.5 | 570.8 | 571.1 | 598.1 | 9.1 | 4.3 | 6.8 | 4.4 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 34.2 | 34 | 34 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 13102 | 1 | 37.6 | 47527.3 | 2808 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:17 | Normal | 562.1 | 568.6 | 576.6 | 600.1 | 10.5 | 4.9 | 7.7 | 5 | 232.4 | 231 | 231.2 | 38.8 | 38.7 | 38.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14962 | 1 | 36.7 | 47528.4 | 2808 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.6 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:22 | Normal | 561.5 | 577 | 577.1 | 601 | 11.5 | 5.5 | 8.6 | 5.6 | 233.4 | 232.2 | 233 | 43 | 42.7 | 42.8 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 16557 | 1 | 36.1 | 47529.8 | 2808 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:27 | Normal | 568.6 | 582.1 | 577.2 | 609.9 | 14 | 6.5 | 10.4 | 6.8 | 233.8 | 232.4 | 232.4 | 51.1 | 50.7 | 50.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 20012 | 1 | 36 | 47531.3 | 2809 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:32 | Normal | 560.1 | 571.6 | 571.4 | 595.2 | 16.1 | 7.5 | 12 | 7.8 | 234.8 | 232.6 | 232.6 | 58 | 57.6 | 57.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22760 | 1 | 36.5 | 47533.1 | 2809 | 4.1 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3 | 4 | 0 | 0.4 | 4.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:37 | Normal | 553.4 | 572.9 | 574 | 590.8 | 17.1 | 8 | 12.5 | 8.4 | 233 | 232.2 | 233 | 61 | 60.7 | 60.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 23924 | 1 | 37.3 | 47535 | 2809 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0.4 | 4.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:42 | Normal | 548.3 | 556.9 | 559.3 | 590.7 | 19.7 | 9.4 | 14.6 | 9.5 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 69.5 | 69.1 | 69.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 27133 | 1 | 38.2 | 47537.1 | 2809 | 5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0.2 | 5.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:47 | Normal | 527.7 | 540.6 | 545.2 | 561.8 | 17.6 | 8.4 | 13 | 8.5 | 234.4 | 232 | 233 | 60.2 | 59.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 24320 | 1 | 39.5 | 47539.7 | 2809 | 4.5 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:52 | Normal | 530.4 | 545 | 544.8 | 572.5 | 14.5 | 6.9 | 10.6 | 6.9 | 234.2 | 232.2 | 233 | 50.1 | 49.9 | 49.9 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 19559 | 1 | 39.8 | 47541.4 | 2809 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.6 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:57 | Normal | 520.2 | 538.7 | 532.8 | 562.7 | 26.1 | 12 | 18.9 | 12.4 | 234.4 | 233.4 | 233.2 | 86.7 | 86.3 | 86.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 35104 | 1 | 39.9 | 47543.5 | 2809 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 5.6 | 6.3 | 0 | 0.2 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:02 | Normal | 523.4 | 540.9 | 537.7 | 556.7 | 20.5 | 9.5 | 14.8 | 9.7 | 234 | 232.6 | 233 | 68.6 | 68.1 | 68.4 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 26911 | 1 | 40.6 | 47545.8 | 2809 | 5.1 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.4 | 5 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:07 | Normal | 504.1 | 517.7 | 523.1 | 539.6 | 37 | 17.5 | 26.6 | 17.7 | 234.6 | 233.4 | 233.8 | 119.6 | 118.9 | 119.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 47716 | 1 | 41.7 | 47548.7 | 2809 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 0 | 0 | 9.3 | 8.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:12 | Normal | 489.2 | 518.2 | 515.4 | 547.4 | 21 | 10 | 16.5 | 10.5 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 74.1 | 73.6 | 73.8 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 28110 | 1 | 45.5 | 47552.5 | 2809 | 5 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4 | 5.2 | 0 | 0.5 | 5.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:17 | Normal | 496.2 | 524.6 | 532.5 | 547.6 | 20.8 | 10.1 | 16.3 | 11 | 234.6 | 233 | 233.2 | 72.2 | 71.9 | 71.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22961 | 1 | 46.1 | 47554.7 | 2809 | 5.1 | 4.6 | 5.2 | 5 | 3.9 | 5.4 | 0 | 0.5 | 5.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:22 | Normal | 512.2 | 520.7 | 521.6 | 546.9 | 9.6 | 4.6 | 7.2 | 4.5 | 232.6 | 231.6 | 232.4 | 32.7 | 32.5 | 32.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 12817 | 1 | 45.1 | 47556.3 | 2809 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:27 | Normal | 518.5 | 527.9 | 544.9 | 546.6 | 6.4 | 3 | 4.5 | 3 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 22.4 | 22.4 | 22.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8666 | 1 | 43.2 | 47557.2 | 2810 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:32 | Normal | 521 | 540.2 | 543.5 | 547.9 | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 2.8 | 232.4 | 230.2 | 231.8 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8346 | 1 | 41.3 | 47557.9 | 2810 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1.5 | 0 | 0.1 | 1.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:37 | Normal | 533.1 | 534.6 | 543.7 | 565.1 | 6.9 | 3.2 | 5 | 3.2 | 232.4 | 230 | 230 | 24.8 | 25 | 24.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9616 | 1 | 40.1 | 47558.7 | 2810 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:42 | Normal | 530.4 | 539.9 | 544.7 | 569.4 | 5.3 | 2.4 | 3.6 | 2.4 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 19 | 19 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 7518 | 1 | 39.5 | 47559.4 | 2810 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:47 | Normal | 531.3 | 519.7 | 538.3 | 567.2 | 4.4 | 2 | 3.1 | 2.1 | 232.6 | 231.4 | 232 | 15.9 | 16 | 15.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 6376 | 1 | 38.6 | 47560 | 2810 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:52 | Normal | 521.2 | 538.8 | 544.3 | 571.3 | 4.7 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | 232.2 | 230.8 | 230.4 | 17.1 | 17.2 | 17 | 60.02 | 59.99 | 59.98 | 6631 | 1 | 37.5 | 47560.5 | 2810 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:57 | Normal | 534 | 557.6 | 557.8 | 581.5 | 4 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 14.6 | 14.7 | 14.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5729 | 1 | 36.3 | 47561.1 | 2810 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:02 | Normal | 553.5 | 559 | 571.3 | 583.9 | 4.8 | 2.2 | 3.5 | 2.3 | 232 | 230.6 | 230.6 | 18.2 | 18.2 | 18 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7187 | 1 | 35.2 | 47561.6 | 2810 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:07 | Normal | 542.4 | 559.8 | 563.6 | 585.3 | 4.5 | 2 | 3.2 | 2 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 6587 | 1 | 34.2 | 47562.2 | 2810 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:12 | Normal | 544 | 567.8 | 564.1 | 597.6 | 3.9 | 1.6 | 2.8 | 1.6 | 230.8 | 229.2 | 229.8 | 14.5 | 14.5 | 14.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 5709 | 1 | 33.6 | 47562.7 | 2810 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:17 | Normal | 544.6 | 550.8 | 552.2 | 567 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 1.1 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3811 | 1 | 33 | 47563.1 | 2810 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:22 | Normal | 537.5 | 542.2 | 560.6 | 574.1 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 231.6 | 229.4 | 229.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2522 | 1 | 31.4 | 47563.4 | 2810 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:27 | Normal | 549.9 | 550.4 | 545.4 | 555.4 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 230.2 | 229 | 229.6 | 8.8 | 8.9 | 8.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3404 | 1 | 29.6 | 47563.6 | 2811 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:32 | Normal | 546.6 | 548.9 | 569.5 | 595.2 | 4.1 | 2 | 2.9 | 1.9 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 5950 | 1 | 28.3 | 47564 | 2811 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:37 | Normal | 562 | 568.4 | 577 | 596.4 | 7.9 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 233.6 | 232.4 | 232 | 29.9 | 30.1 | 29.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 11559 | 1 | 27.8 | 47564.7 | 2811 | 1.9 | 2 | 2 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:42 | Normal | 569.7 | 571 | 579.4 | 589.9 | 9.1 | 4.4 | 6.8 | 4.5 | 234.8 | 232 | 233 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13272 | 1 | 27.9 | 47565.8 | 2811 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:47 | Normal | 564.3 | 567.8 | 579.8 | 591.5 | 9.7 | 4.7 | 7.1 | 4.7 | 234.2 | 232.2 | 232 | 34.6 | 34.6 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14697 | 1 | 28.9 | 47567.6 | 2811 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2 | 2.2 | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:52 | Normal | 542.4 | 553.9 | 557.4 | 573.2 | 4.5 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 233 | 231.6 | 232.2 | 16.8 | 16.9 | 16.8 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 6744 | 1 | 29.2 | 47568.4 | 2811 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:57 | Normal | 530.3 | 551.7 | 550.2 | 560 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1 | 232.8 | 231 | 231.2 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3444 | 1 | 29.2 | 47568.8 | 2811 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:02 | Normal | 538.3 | 547.2 | 559.9 | 581.2 | 2.6 | 1.2 | 1.8 | 1.2 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3979 | 1 | 29 | 47569.1 | 2811 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:07 | Normal | 541.3 | 540.5 | 554 | 583.6 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1 | 234 | 232.2 | 232.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 3319 | 1 | 28.8 | 47569.4 | 2811 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:12 | Normal | 539.2 | 536.7 | 551.1 | 573.9 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 1 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 3432 | 1 | 28.7 | 47569.7 | 2811 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:17 | Normal | 532.2 | 538.7 | 551.2 | 571.5 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 233.6 | 231.8 | 232 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3035 | 1 | 28.6 | 47570 | 2811 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:22 | Normal | 532.8 | 541.6 | 552.9 | 571.1 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 234.4 | 231.4 | 232.4 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3033 | 1 | 28.5 | 47570.2 | 2811 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:27 | Normal | 527.9 | 544.7 | 551.3 | 572 | 2.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3050 | 1 | 28.3 | 47570.5 | 2812 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:32 | Normal | 537.2 | 540.6 | 555.6 | 574 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 234.2 | 232.4 | 232.4 | 7.9 | 8 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3117 | 1 | 28.1 | 47570.7 | 2812 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:37 | Normal | 533.4 | 541.6 | 543.5 | 566.1 | 2.1 | 1 | 1.4 | 1 | 234.2 | 231.6 | 232.6 | 8.2 | 8.1 | 8 | 60 | 60.01 | 59.99 | 3145 | 1 | 27.9 | 47571 | 2812 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:42 | Normal | 540.4 | 540.9 | 554.5 | 578.1 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 1 | 234.4 | 232.2 | 232.8 | 8.4 | 8.5 | 8.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3293 | 1 | 27.9 | 47571.3 | 2812 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:47 | Normal | 527.9 | 534.7 | 533.5 | 573.9 | 2.4 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 234.6 | 232.4 | 233 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 60 | 60 | 60 | 3453 | 1 | 27.9 | 47571.5 | 2812 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:52 | Normal | 531.4 | 531.8 | 548.2 | 571 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 234.6 | 232.6 | 233.4 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | 60 | 60 | 60 | 3613 | 1 | 27.9 | 47571.8 | 2812 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:57 | Normal | 524.4 | 530.3 | 560.3 | 560.2 | 2.7 | 1.3 | 1.8 | 1.2 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 9.8 | 10 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3954 | 1 | 28 | 47572.1 | 2812 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:02 | Normal | 533.4 | 541.8 | 558.3 | 579.3 | 3 | 1.4 | 2 | 1.3 | 234.8 | 231.6 | 232.8 | 11.1 | 11.1 | 11 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4337 | 1 | 28.1 | 47572.5 | 2812 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:07 | Normal | 543.2 | 558.7 | 561.4 | 580.3 | 3.5 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | 235.4 | 232.8 | 233.8 | 13.5 | 13.4 | 13.3 | 60 | 60 | 60 | 5196 | 1 | 28.1 | 47572.9 | 2812 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:12 | Normal | 562.5 | 564 | 569.7 | 593 | 9.6 | 4.6 | 7 | 4.7 | 235.2 | 232.6 | 233.4 | 35.8 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14259 | 1 | 28.5 | 47573.7 | 2812 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:17 | Normal | 549.8 | 562.1 | 556.1 | 593.7 | 9.5 | 4.6 | 6.9 | 4.5 | 235.2 | 233 | 233.6 | 34.5 | 34.4 | 34.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13302 | 1 | 29.2 | 47574.9 | 2812 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 2.2 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:22 | Normal | 557.5 | 538.9 | 567.9 | 587.2 | 14.1 | 6.1 | 10.5 | 7.1 | 235 | 233 | 233.8 | 49.8 | 49.8 | 49.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 19471 | 1 | 29.9 | 47576.3 | 2812 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:27 | Normal | 542 | 553.6 | 566.8 | 582.9 | 15.7 | 7.6 | 11.5 | 7.6 | 235.6 | 233.6 | 233.4 | 55.2 | 55.1 | 55.1 | 59.92 | 59.95 | 59.94 | 21727 | 1 | 30.7 | 47578.1 | 2813 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 0 | 0.4 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:32 | Normal | 535.5 | 547.6 | 547.9 | 558.2 | 14.2 | 6.9 | 10.5 | 7 | 234.8 | 233 | 233.2 | 49.9 | 49.9 | 49.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 19814 | 1 | 31.5 | 47579.8 | 2813 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:37 | Normal | 533.8 | 538.4 | 534.7 | 559.8 | 6.9 | 3.3 | 5.1 | 3.3 | 235.2 | 233 | 233.6 | 24.7 | 24.7 | 24.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9619 | 1 | 31.7 | 47580.9 | 2813 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:42 | Normal | 530.1 | 540.7 | 534.2 | 565.3 | 6.9 | 3.2 | 5 | 3.3 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 9573 | 1 | 31.6 | 47581.7 | 2813 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.3 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:47 | Normal | 536 | 544.6 | 542.1 | 571.3 | 6.2 | 3 | 4.5 | 3 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8765 | 1 | 31.6 | 47582.5 | 2813 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:52 | Normal | 532.3 | 541.9 | 551.8 | 569.2 | 6.1 | 2.8 | 4.3 | 3 | 234.8 | 232.4 | 233 | 22.2 | 22.1 | 21.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 8558 | 1 | 31.5 | 47583.2 | 2813 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:57 | Normal | 533.3 | 538.8 | 543.4 | 569.9 | 6.1 | 2.8 | 4.4 | 3 | 234.8 | 232.6 | 233.2 | 21.6 | 21.8 | 21.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 8529 | 1 | 31.6 | 47583.9 | 2813 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:02 | Normal | 531.2 | 538.7 | 546 | 570.8 | 5.6 | 2.6 | 4.1 | 2.7 | 234.6 | 232.6 | 232.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 7974 | 1 | 31.6 | 47584.6 | 2813 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.2 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:07 | Normal | 533.2 | 547 | 547.4 | 581.5 | 4.9 | 2.3 | 3.5 | 2.3 | 233.6 | 231.8 | 231.4 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 6992 | 1 | 31.6 | 47585.2 | 2813 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:12 | Normal | 532.5 | 533.9 | 546.4 | 551.2 | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 233.6 | 232 | 232.6 | 16.2 | 16 | 16 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6410 | 1 | 31.6 | 47585.8 | 2813 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:17 | Normal | 526.3 | 540.9 | 543.7 | 568.3 | 4.3 | 2 | 3 | 2 | 234 | 231.4 | 231.8 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6126 | 1 | 31.5 | 47586.3 | 2813 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:22 | Normal | 542.6 | 542 | 538.4 | 564.2 | 4.1 | 2 | 3 | 2 | 234.4 | 231.6 | 232.6 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6145 | 1 | 31.4 | 47586.8 | 2813 | 1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:27 | Normal | 538.2 | 539.7 | 548.5 | 561.2 | 4.1 | 1.9 | 2.9 | 2 | 233.4 | 231.4 | 232.2 | 15.1 | 15.3 | 15 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6015 | 1 | 31.3 | 47587.3 | 2814 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:32 | Normal | 539.3 | 550.8 | 549 | 570.4 | 4.1 | 1.8 | 2.9 | 1.9 | 234.2 | 232.4 | 233.2 | 14.9 | 15 | 14.8 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 5910 | 1 | 31.3 | 47587.8 | 2814 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:37 | Normal | 530.2 | 552.7 | 549.7 | 566.4 | 4 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 14.8 | 14.8 | 14.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 5811 | 1 | 31.3 | 47588.3 | 2814 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:42 | Normal | 538.5 | 554.8 | 544.4 | 583.6 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 1.8 | 234.8 | 232.6 | 232.8 | 14.2 | 14.2 | 14.1 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5637 | 1 | 31.3 | 47588.8 | 2814 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:47 | Normal | 540.2 | 534.8 | 545.4 | 578 | 3.6 | 1.7 | 2.6 | 1.6 | 234.6 | 232.8 | 233.4 | 13.6 | 13.7 | 13.4 | 59.94 | 59.98 | 59.95 | 5361 | 1 | 31.2 | 47589.2 | 2814 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 1 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:52 | Normal | 537.5 | 551.8 | 548.9 | 557.7 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 234.8 | 232.8 | 233.4 | 12.8 | 12.9 | 12.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5079 | 1 | 31.2 | 47589.7 | 2814 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:57 | Normal | 526.4 | 544.6 | 541.3 | 576 | 3.3 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 12.2 | 12.2 | 11.9 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4814 | 1 | 31.2 | 47590.1 | 2814 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:02 | Normal | 530.3 | 550.7 | 552.2 | 574.7 | 3.1 | 1.3 | 2.1 | 1.4 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 11.3 | 11.3 | 11.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4488 | 1 | 31.1 | 47590.4 | 2814 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:07 | Normal | 531.5 | 540.9 | 532.5 | 558.3 | 2.7 | 1.3 | 2 | 1.3 | 234.4 | 232.8 | 234 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 4062 | 1 | 31 | 47590.8 | 2814 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:12 | Normal | 529.3 | 538.7 | 554.4 | 565.1 | 2.4 | 1 | 1.6 | 1.1 | 236.2 | 233.4 | 234.2 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 60 | 60 | 60 | 3581 | 1 | 30.9 | 47591.1 | 2814 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:17 | Normal | 518.8 | 533.6 | 539.3 | 570.8 | 2.1 | 1 | 1.4 | 0.9 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3050 | 1 | 30.8 | 47591.4 | 2814 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:22 | Normal | 514.1 | 530.6 | 554 | 562.6 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 235.4 | 233 | 233.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2569 | 1 | 30.7 | 47591.6 | 2814 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:27 | Normal | 535.2 | 551.2 | 515.8 | 558.8 | 1.4 | 0.5 | 1 | 0.6 | 235.4 | 233.6 | 233.6 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 2175 | 1 | 30.5 | 47591.8 | 2815 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:32 | Normal | 517.4 | 525.8 | 531.7 | 543.6 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 236.6 | 234.2 | 235 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2080 | 1 | 30.3 | 47592 | 2815 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:37 | Normal | 506.2 | 530.9 | 509.3 | 571.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 236.6 | 234.2 | 234.6 | 4 | 4 | 3.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 1543 | 1 | 30.2 | 47592.2 | 2815 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:42 | Normal | 501.4 | 517 | 515.5 | 535.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 236 | 234.4 | 235.6 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 60 | 59.98 | 60 | 1199 | 1 | 30 | 47592.3 | 2815 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:47 | Normal | 500.7 | 531.1 | 473.5 | 537.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 235.8 | 234 | 234.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 885 | 1 | 29.9 | 47592.4 | 2815 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:52 | Normal | 460.4 | 396.9 | 491.5 | 492.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 236.4 | 234.6 | 234.6 | 2 | 2.1 | 2 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 542 | 1 | 29.7 | 47592.4 | 2815 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 17:57 | Normal | 440.9 | 457.8 | 345.9 | 440.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 60 | 60 | 59.98 | 317 | 1 | 29.5 | 47592.4 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 18:02 | Normal | 319.5 | 318.7 | 200.3 | 199.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 235 | 235.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 107 | 1 | 29.3 | 47592.5 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 18:07 | Normal | 198.9 | 226.2 | 211.2 | 224.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 39 | 1 | 29.2 | 47592.5 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 18:12 | Normal | 211.9 | 209.2 | 210.8 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 234.2 | 234.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 18 | 1 | 29 | 47592.5 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 18:17 | Normal | 199.1 | 198.6 | 195.6 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234 | 233.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16 | 1 | 28.8 | 47592.5 | 2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0