## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISOLimit(kΩ)
2024-03-06 05:38 | Wait | 510 | 509.9 | 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 36764.9 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:43 | Normal | 498.9 | 199.5 | 462.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 1 | 1.2 | 1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 77 | 1 | 23 | 36764.9 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:48 | Normal | 521.9 | 211.8 | 467.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 183 | 1 | 23.1 | 36764.9 | 2595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:53 | Normal | 541.1 | 393.7 | 498.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 408 | 1 | 23.2 | 36764.9 | 2596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 05:58 | Normal | 538.3 | 497.8 | 499 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 706 | 1 | 24.1 | 36765 | 2596 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:03 | Normal | 540.1 | 509.9 | 523.3 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 3 | 3 | 2.8 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 1076 | 1 | 24.3 | 36765.1 | 2596 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:08 | Normal | 543.6 | 484.4 | 519.9 | 0 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.6 | 3.8 | 3.8 | 3.4 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 1351 | 1 | 24.5 | 36765.2 | 2596 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:13 | Normal | 566.9 | 531.8 | 510.5 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1587 | 1 | 24.8 | 36765.3 | 2596 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:18 | Normal | 570.9 | 422.7 | 529 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 234.2 | 4.8 | 5 | 4.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 1891 | 1 | 25 | 36765.4 | 2596 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:23 | Normal | 597.2 | 485.3 | 529.2 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.4 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2303 | 1 | 25.2 | 36765.6 | 2596 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:28 | Normal | 588.9 | 562.7 | 531.1 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233 | 7.4 | 7.6 | 7.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 2926 | 1 | 25.6 | 36765.8 | 2596 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:33 | Normal | 611.1 | 571 | 548.1 | 0 | 2.3 | 2 | 1.1 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 8.4 | 8.5 | 8 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3362 | 1 | 25.8 | 36766.1 | 2596 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:38 | Normal | 594.8 | 541.6 | 564.4 | 0 | 3 | 2.5 | 1.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.6 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3854 | 1 | 26.1 | 36766.4 | 2596 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:43 | Normal | 598.3 | 556 | 534.1 | 0 | 3.1 | 2.6 | 1.2 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4102 | 1 | 26.2 | 36766.7 | 2596 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:48 | Normal | 596 | 578.8 | 523.8 | 0 | 3.4 | 2.8 | 1.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.2 | 10.9 | 11 | 10.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4368 | 1 | 26.6 | 36767.1 | 2596 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:53 | Normal | 597 | 573.8 | 542.7 | 0 | 3.6 | 3.1 | 1.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.2 | 11.5 | 11.6 | 11.4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 4570 | 1 | 26.9 | 36767.5 | 2597 | 0.5 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 06:58 | Normal | 579 | 574.8 | 554.9 | 0 | 3 | 2.4 | 1 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3862 | 1 | 27.2 | 36767.8 | 2597 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:03 | Normal | 586.4 | 569.2 | 560.4 | 0 | 3.9 | 3.4 | 1.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.4 | 14.3 | 13.5 | 14.4 | 59.92 | 59.94 | 59.9 | 5092 | 1 | 27.3 | 36768.2 | 2597 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:08 | Normal | 589.9 | 575.2 | 520.9 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.4 | 17.2 | 17.4 | 16.9 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 6829 | 1 | 27.7 | 36768.7 | 2597 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:13 | Normal | 591.3 | 577.9 | 552.1 | 0 | 6.1 | 4 | 2.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 234.2 | 18 | 18.2 | 18 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 7190 | 1 | 28 | 36769.3 | 2597 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:18 | Normal | 593.4 | 577 | 562.8 | 0 | 6.9 | 4.5 | 2.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 7798 | 1 | 28.3 | 36769.9 | 2597 | 0.4 | 2.4 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:23 | Normal | 598.4 | 572 | 558.9 | 0 | 8.3 | 5.5 | 3.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 9546 | 1 | 28.7 | 36770.6 | 2597 | 0.5 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:28 | Normal | 588.8 | 528.4 | 560.8 | 0 | 4.6 | 2.9 | 2.8 | 0 | 232.8 | 232 | 233.2 | 14.7 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5718 | 1 | 28.9 | 36771.2 | 2597 | 0.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:33 | Normal | 590.7 | 558.7 | 559.1 | 0 | 10.2 | 6.9 | 6.7 | 0 | 234.2 | 232.2 | 233.6 | 33.1 | 33.2 | 32.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 13023 | 1 | 29.4 | 36772 | 2597 | 1.3 | 3.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 2.6 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:38 | Normal | 592.3 | 571.8 | 546.1 | 0 | 11.5 | 7.6 | 7.8 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 37.2 | 37.2 | 37.1 | 60 | 60.05 | 60.03 | 14179 | 1 | 30 | 36773.2 | 2597 | 1.6 | 3.7 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 2.9 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:43 | Normal | 572.5 | 542.3 | 528.8 | 0 | 6.7 | 4.5 | 4.3 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 21.5 | 21.6 | 21.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 8293 | 1 | 30.6 | 36774.2 | 2597 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:48 | Normal | 592.8 | 544.1 | 533.9 | 0 | 8.1 | 5.4 | 5.3 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 10090 | 1 | 30.7 | 36774.9 | 2597 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:53 | Normal | 588.7 | 542.8 | 523.9 | 0 | 8.4 | 5.8 | 5.8 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 59.95 | 60.04 | 59.96 | 10462 | 1 | 30.9 | 36775.9 | 2598 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 07:58 | Normal | 602.2 | 545.1 | 540.8 | 0 | 10.4 | 6.9 | 7.1 | 0 | 233.4 | 231.4 | 233 | 33.6 | 33.6 | 33.5 | 60.09 | 60.07 | 60.05 | 11921 | 1 | 31 | 36776.8 | 2598 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 0.8 | 2.2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:03 | Normal | 593.7 | 549.7 | 529.4 | 0 | 9.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 30.5 | 30.6 | 30.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12005 | 1 | 31.2 | 36777.7 | 2598 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:08 | Normal | 596.1 | 546.7 | 520.8 | 0 | 10.8 | 7.1 | 7 | 0 | 233 | 231.2 | 232.4 | 33.7 | 33.7 | 33.5 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 13750 | 1 | 31.5 | 36778.8 | 2598 | 2.5 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:13 | Normal | 591.5 | 544.9 | 520.8 | 0 | 7.5 | 5.1 | 4.6 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 23.7 | 24 | 23.7 | 60 | 60.01 | 59.96 | 9262 | 1 | 31.7 | 36779.7 | 2598 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:18 | Normal | 590.5 | 557.7 | 522.3 | 0 | 16.1 | 10.3 | 11.5 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.8 | 49.8 | 50 | 49.7 | 60.04 | 60.03 | 60.01 | 19881 | 1 | 32.1 | 36780.9 | 2598 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4 | 0.2 | 1.7 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:23 | Normal | 588.6 | 559.7 | 517.1 | 0 | 14.1 | 9.5 | 11.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233.2 | 46 | 46.1 | 45.9 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19988 | 1 | 32.8 | 36782.3 | 2598 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:28 | Normal | 586 | 559 | 513.4 | 0 | 20.5 | 13.5 | 15.1 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 63.7 | 63.9 | 63.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26015 | 1 | 33.7 | 36784.3 | 2598 | 4.9 | 5.4 | 5.1 | 5 | 5 | 5 | 0.4 | 2.5 | 5.2 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:33 | Normal | 571.9 | 507 | 533.1 | 0 | 10.2 | 8 | 6.4 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 32.4 | 32.6 | 32.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12601 | 1 | 34.7 | 36786 | 2598 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.6 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:38 | Normal | 574.8 | 468.8 | 522.3 | 0 | 8.3 | 6.8 | 5.1 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.8 | 26.2 | 26.3 | 26.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 10241 | 1 | 34.4 | 36787 | 2598 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:43 | Normal | 574.4 | 485 | 531.3 | 0 | 6.3 | 5 | 3.8 | 0 | 231.2 | 228.6 | 230.2 | 20.1 | 20.2 | 20 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 7800 | 1 | 33.9 | 36787.7 | 2598 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:48 | Normal | 590.3 | 535.8 | 517.8 | 0 | 20.5 | 14 | 11.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 59.8 | 59.7 | 59.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24514 | 1 | 33.8 | 36788.7 | 2598 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5 | 5.1 | 5.3 | 0.4 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:53 | Normal | 592.8 | 526.5 | 505.1 | 0 | 23.1 | 17.6 | 17 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 73.8 | 74 | 73.6 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 29734 | 1 | 34 | 36790 | 2599 | 5.7 | 6.3 | 5.3 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 0.7 | 4.1 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 08:58 | Normal | 579.3 | 518.9 | 499.7 | 0 | 22.2 | 17.1 | 16.2 | 0 | 234 | 232.8 | 234.8 | 69.6 | 69.7 | 69.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 27905 | 1 | 35.5 | 36792.3 | 2599 | 5.5 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 5.9 | 6.3 | 0.5 | 4.1 | 5.4 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:03 | Normal | 574.4 | 517.5 | 495.8 | 0 | 21.2 | 16.5 | 15.6 | 0 | 232.8 | 230.6 | 232.6 | 66.1 | 66 | 65.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 26881 | 1 | 36.7 | 36794.6 | 2599 | 5.1 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 5.8 | 5.9 | 0.6 | 4 | 5.2 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:08 | Normal | 569.2 | 495.7 | 491.7 | 0 | 25.3 | 19.7 | 17.9 | 0 | 234.8 | 232.8 | 235.4 | 77.4 | 77.4 | 77 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 31055 | 1 | 37.5 | 36796.7 | 2599 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7 | 0.7 | 4.8 | 6 | 6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:13 | Normal | 561.4 | 481.9 | 492.3 | 0 | 28.5 | 22.6 | 19.7 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 85.6 | 85.7 | 85.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 34317 | 1 | 38.8 | 36799.4 | 2599 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 6.9 | 8 | 7.8 | 1.1 | 5.5 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:18 | Normal | 553.8 | 512.8 | 508.2 | 0 | 10.5 | 7.7 | 6.6 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 31.9 | 32 | 31.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 12167 | 1 | 39.1 | 36801.1 | 2599 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 0.6 | 1.6 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:23 | Normal | 573.6 | 503.9 | 495.4 | 0 | 10.9 | 8.4 | 7.2 | 0 | 231 | 229.6 | 230.8 | 34 | 34 | 33.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13614 | 1 | 38.2 | 36802.3 | 2599 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0.9 | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:28 | Normal | 578.1 | 504.5 | 528.6 | 0 | 12.9 | 10.5 | 8.3 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230.8 | 41.2 | 41.3 | 41 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16473 | 1 | 37.5 | 36803.5 | 2599 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:33 | Normal | 573.4 | 502.5 | 515.2 | 0 | 15.4 | 12.8 | 10.1 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.2 | 48.9 | 49 | 48.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 19635 | 1 | 37.6 | 36805.3 | 2599 | 3.8 | 4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 1.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:38 | Normal | 560 | 479.8 | 512.4 | 0 | 25.8 | 22.1 | 18.7 | 0 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 81.7 | 81.6 | 81.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 34123 | 1 | 38.4 | 36807.6 | 2599 | 6.2 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.7 | 3 | 5.1 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:43 | Normal | 565.8 | 486.8 | 502 | 0 | 25.8 | 23 | 21.2 | 0 | 234.8 | 231.8 | 233.6 | 87.7 | 87.5 | 87.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25910 | 1 | 39.4 | 36809.8 | 2599 | 5.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 3.9 | 5.6 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:48 | Normal | 554.7 | 469.3 | 516.5 | 0 | 35.8 | 31 | 23.4 | 0 | 235.4 | 233 | 234.8 | 107.7 | 107.8 | 107 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 43671 | 1 | 39.8 | 36812 | 2599 | 8.6 | 9.2 | 9 | 8.7 | 9.5 | 9.4 | 4.5 | 7 | 8.3 | 8.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:53 | Normal | 558.2 | 472.9 | 507.9 | 0 | 19 | 17.8 | 14.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 62.5 | 62.4 | 62.2 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 26190 | 1 | 40.4 | 36814.2 | 2600 | 4.8 | 5.2 | 4.3 | 4.4 | 4.6 | 5.1 | 3.6 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 09:58 | Normal | 551.8 | 467.6 | 476.2 | 0 | 28 | 25.6 | 20.9 | 0 | 234 | 232.4 | 233.6 | 88.3 | 88.1 | 87.6 | 60 | 60 | 60 | 35394 | 1 | 41.4 | 36817 | 2600 | 6.9 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 7.4 | 7.6 | 4.4 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:03 | Normal | 546.1 | 467.5 | 469.3 | 0 | 28 | 25.5 | 20.8 | 0 | 234 | 232.2 | 234.4 | 87.3 | 87.2 | 86.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 34913 | 1 | 42.9 | 36819.9 | 2600 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 4.6 | 5.7 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:08 | Normal | 547.7 | 483.8 | 475 | 0 | 28.5 | 24.3 | 21 | 0 | 235 | 232.4 | 234 | 87.2 | 87.4 | 86.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 35156 | 1 | 44 | 36822.8 | 2600 | 7 | 7.4 | 7 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 4.3 | 5 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:13 | Normal | 536.9 | 435.6 | 473.2 | 0 | 29.1 | 28 | 21.3 | 0 | 234.6 | 231.8 | 234.8 | 89.4 | 89.4 | 88.9 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 35719 | 1 | 44.9 | 36825.8 | 2600 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 5.8 | 6.3 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:18 | Normal | 537.8 | 435.2 | 472 | 0 | 31.1 | 29 | 21.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.4 | 93.9 | 93.7 | 93.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 35524 | 1 | 46 | 36828.8 | 2600 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.5 | 8 | 8 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:23 | Normal | 538.8 | 426.9 | 486.4 | 0 | 32.9 | 31.2 | 23.3 | 0 | 234.4 | 232.4 | 234.8 | 99.3 | 99.1 | 98.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 39337 | 1 | 47.2 | 36832 | 2600 | 8 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 8.5 | 8.6 | 6.4 | 7.1 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:28 | Normal | 554.7 | 442.5 | 505.9 | 0 | 14.3 | 16.6 | 9 | 0 | 234.2 | 232.4 | 234.4 | 47.3 | 47.2 | 46.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19459 | 1 | 47.6 | 36834.5 | 2600 | 3.1 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 5.3 | 5.2 | 2 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:33 | Normal | 549 | 452.6 | 514.3 | 0 | 7.2 | 6.3 | 5.1 | 0 | 231.6 | 229.4 | 231.6 | 23.2 | 23.2 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9271 | 1 | 46.2 | 36836 | 2600 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:38 | Normal | 556.9 | 466.9 | 524 | 0 | 6.4 | 5.5 | 4.6 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.6 | 21.3 | 21.2 | 20.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 8246 | 1 | 43.8 | 36836.7 | 2600 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:43 | Normal | 573 | 474 | 527.1 | 0 | 6.9 | 6 | 4.9 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.6 | 23.2 | 23.1 | 22.9 | 60.02 | 59.97 | 60 | 8963 | 1 | 42.1 | 36837.4 | 2600 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:48 | Normal | 571.4 | 478.6 | 540.4 | 0 | 5.6 | 4.8 | 3.9 | 0 | 230.6 | 229.4 | 231.2 | 19.4 | 19.3 | 19.1 | 60.05 | 60 | 60.03 | 7499 | 1 | 40.9 | 36838.1 | 2600 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:53 | Normal | 563.1 | 496.8 | 534.3 | 0 | 4.6 | 3.8 | 3.2 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.6 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 60 | 59.99 | 60 | 6184 | 1 | 40.1 | 36838.6 | 2601 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 10:58 | Normal | 584.3 | 492.8 | 549.2 | 0 | 5.9 | 4.8 | 4.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 7715 | 1 | 38.9 | 36839.2 | 2601 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:03 | Normal | 599.1 | 498.8 | 560.7 | 0 | 8.2 | 7 | 5.8 | 0 | 232.8 | 230.2 | 232.4 | 28.4 | 28.3 | 28.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10970 | 1 | 38.1 | 36840 | 2601 | 1.9 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:08 | Normal | 592.3 | 503 | 560.4 | 0 | 8.7 | 7.4 | 6.2 | 0 | 233 | 231 | 231.8 | 30.2 | 30.1 | 30 | 60 | 59.99 | 60.02 | 11738 | 1 | 37.6 | 36841 | 2601 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:13 | Normal | 594.1 | 500.6 | 568.9 | 0 | 9.1 | 7.8 | 6.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.2 | 31.2 | 31.3 | 31.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12154 | 1 | 37.2 | 36841.9 | 2601 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:18 | Normal | 603.3 | 502.5 | 561.1 | 0 | 9.9 | 8.5 | 6.9 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.6 | 34 | 34.2 | 34 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13274 | 1 | 36.8 | 36843 | 2601 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:23 | Normal | 603 | 508.5 | 563.6 | 0 | 11.5 | 9.6 | 7.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 38.9 | 38.9 | 38.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 15128 | 1 | 36.6 | 36844.2 | 2601 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 1.6 | 2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:28 | Normal | 601 | 507.5 | 565.9 | 0 | 13.8 | 11.6 | 9.3 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 46.1 | 46.2 | 45.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 18264 | 1 | 36.5 | 36845.6 | 2601 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:33 | Normal | 601.7 | 504 | 559 | 0 | 15.6 | 13.3 | 10.7 | 0 | 234.8 | 233.4 | 235.8 | 51.9 | 51.7 | 51.3 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 20531 | 1 | 36.9 | 36847.2 | 2601 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.8 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:38 | Normal | 595.6 | 508.6 | 562.4 | 0 | 16.3 | 13.7 | 11.4 | 0 | 235.4 | 234.6 | 236.2 | 53.8 | 53.9 | 53.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 21412 | 1 | 37.3 | 36849 | 2601 | 4 | 4.1 | 4 | 3.9 | 4.1 | 4 | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:43 | Normal | 586.1 | 502.4 | 545.2 | 0 | 18.4 | 15.6 | 13.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.2 | 61.1 | 61 | 60.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 24176 | 1 | 37.8 | 36850.8 | 2601 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 2.6 | 3.4 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:48 | Normal | 573.8 | 485.6 | 543.4 | 0 | 14.9 | 13.1 | 10.7 | 0 | 235.2 | 232.4 | 234.6 | 48.7 | 48.7 | 48.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19496 | 1 | 38.7 | 36853 | 2601 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 2.3 | 3 | 3.4 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:53 | Normal | 572.5 | 489.9 | 538.2 | 0 | 14.8 | 12.4 | 10.5 | 0 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 47.4 | 47.3 | 47 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 18671 | 1 | 38.8 | 36854.5 | 2602 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 11:58 | Normal | 568.9 | 488.7 | 538.8 | 0 | 17.7 | 15.1 | 12.4 | 0 | 235.4 | 233 | 235.6 | 56.9 | 56.7 | 56.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 22536 | 1 | 38.8 | 36856.3 | 2602 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 2.5 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:03 | Normal | 565.9 | 484.6 | 539.1 | 0 | 16.7 | 14.5 | 11.7 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235 | 53.6 | 53.6 | 53 | 59.97 | 59.92 | 59.94 | 21242 | 1 | 39.1 | 36858.1 | 2602 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.3 | 4 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:08 | Normal | 555.8 | 480.2 | 518.8 | 0 | 33.3 | 30.5 | 25.1 | 0 | 238.8 | 236 | 238 | 107.4 | 107.2 | 106.8 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 43794 | 1 | 40 | 36860.7 | 2602 | 8.3 | 8.5 | 8.3 | 7.9 | 8.8 | 8.6 | 5.6 | 7 | 8.2 | 8.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:13 | Normal | 547 | 516.4 | 505 | 0 | 36.1 | 27 | 26.8 | 0 | 239.2 | 236.4 | 239 | 109.8 | 109.8 | 109.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 43659 | 1 | 43 | 36864.3 | 2602 | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 9.3 | 2.1 | 5.6 | 8.8 | 8.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:18 | Normal | 548.4 | 465.4 | 519.6 | 0 | 21.3 | 19.2 | 16 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235.6 | 67 | 66.7 | 66.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 33199 | 1 | 43.9 | 36866.7 | 2602 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 3.7 | 4.4 | 5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:23 | Normal | 554.6 | 465.7 | 520.7 | 0 | 9.1 | 7.9 | 6.3 | 0 | 233 | 231 | 232.6 | 29 | 29 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11412 | 1 | 43.2 | 36868.2 | 2602 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:28 | Normal | 565.8 | 487.8 | 511.3 | 0 | 6.5 | 5.3 | 4.8 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.8 | 21.8 | 21.7 | 21.6 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 8423 | 1 | 41.5 | 36869 | 2602 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:33 | Normal | 570.2 | 496.4 | 532.8 | 0 | 6.1 | 5 | 4.5 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.6 | 21 | 20.9 | 20.5 | 59.95 | 59.96 | 59.99 | 8092 | 1 | 40.2 | 36869.7 | 2602 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:38 | Normal | 568.7 | 477.5 | 535.4 | 0 | 6.3 | 5.4 | 4.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 232.2 | 21.7 | 21.6 | 21.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8439 | 1 | 39.4 | 36870.4 | 2602 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:43 | Normal | 566 | 446.7 | 537.3 | 0 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.6 | 16.4 | 16.4 | 16.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6369 | 1 | 38.7 | 36871 | 2602 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:48 | Normal | 556.9 | 458.4 | 528.2 | 0 | 3.7 | 3 | 2.6 | 0 | 232.6 | 230.2 | 231.4 | 12.6 | 12.5 | 12.2 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4924 | 1 | 38.3 | 36871.9 | 2602 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:53 | Normal | 572.9 | 478.7 | 538 | 0 | 4.1 | 3.4 | 3 | 0 | 232.8 | 229.6 | 231.4 | 14.6 | 14.6 | 14.1 | 59.95 | 59.93 | 59.93 | 5728 | 1 | 37.5 | 36872.3 | 2603 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 12:58 | Normal | 580.2 | 485.8 | 543.3 | 0 | 3.7 | 2.9 | 2.5 | 0 | 232.4 | 229.4 | 231.8 | 13 | 13 | 12.7 | 60 | 60 | 60 | 5061 | 1 | 36.8 | 36872.7 | 2603 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:03 | Normal | 596 | 496.8 | 563.2 | 0 | 4.5 | 3.7 | 3 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 15.7 | 15.7 | 15.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6204 | 1 | 36 | 36873.2 | 2603 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:08 | Normal | 588.9 | 492.4 | 551.8 | 0 | 4 | 3.3 | 2.8 | 0 | 231.6 | 229 | 230.4 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 60 | 60.02 | 60 | 5592 | 1 | 35.4 | 36873.7 | 2603 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:13 | Normal | 594.1 | 491.8 | 554.7 | 0 | 3.4 | 3 | 2.4 | 0 | 231 | 228 | 230.2 | 12.4 | 12.4 | 12.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 4907 | 1 | 34.9 | 36874.2 | 2603 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:18 | Normal | 577.1 | 471.9 | 537.2 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 0 | 230.8 | 227.6 | 229 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3310 | 1 | 34.3 | 36874.5 | 2603 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:23 | Normal | 573.8 | 476.7 | 511.1 | 0 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.6 | 6.2 | 6.3 | 5.9 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 2405 | 1 | 33.1 | 36874.7 | 2603 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:28 | Normal | 577.8 | 457.7 | 543.8 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 0 | 230.8 | 228 | 230 | 8.7 | 8.5 | 8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3266 | 1 | 30.9 | 36875 | 2603 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:33 | Normal | 598.6 | 498.2 | 561.7 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3 | 0 | 231.6 | 228.8 | 230.6 | 14.7 | 14.7 | 14.3 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 5624 | 1 | 29.7 | 36875.3 | 2603 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:38 | Normal | 611.4 | 509 | 577.1 | 0 | 8 | 6.5 | 5.8 | 0 | 234.6 | 232 | 232.6 | 28.1 | 28.2 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 10847 | 1 | 29.4 | 36876 | 2603 | 2 | 2 | 2 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:43 | Normal | 605.3 | 523.1 | 570.9 | 0 | 10 | 8.1 | 7.6 | 0 | 235 | 232.8 | 233.8 | 35.2 | 35.2 | 34.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14125 | 1 | 29.8 | 36877.1 | 2603 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:48 | Normal | 594 | 478.6 | 554.5 | 0 | 7.3 | 6.5 | 5.4 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.8 | 25.5 | 25.3 | 25 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10078 | 1 | 30.7 | 36878.6 | 2603 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:53 | Normal | 582 | 492.8 | 536.7 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 233.4 | 230.2 | 232.4 | 13.4 | 13.4 | 13 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 5363 | 1 | 30.6 | 36879.2 | 2604 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 13:58 | Normal | 570.4 | 476.3 | 537.7 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 232.6 | 230.2 | 232.2 | 8 | 8 | 7.4 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 3071 | 1 | 30.4 | 36879.5 | 2604 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:03 | Normal | 575.8 | 489.8 | 538 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 0 | 233.2 | 230.6 | 232.4 | 8.7 | 8.6 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3402 | 1 | 30.2 | 36879.8 | 2604 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:08 | Normal | 566.8 | 477.2 | 537 | 0 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0 | 233.2 | 230.8 | 232.6 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2943 | 1 | 30.1 | 36880 | 2604 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:13 | Normal | 576.9 | 493.9 | 532.1 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 2978 | 1 | 30 | 36880.3 | 2604 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:18 | Normal | 572.2 | 479.7 | 548 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0 | 233 | 231.2 | 232.6 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 2635 | 1 | 29.8 | 36880.5 | 2604 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:23 | Normal | 565 | 497.1 | 534.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 233 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 59.97 | 60.02 | 60 | 2654 | 1 | 29.7 | 36880.7 | 2604 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:28 | Normal | 573.9 | 525.8 | 541.6 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.6 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2616 | 1 | 29.5 | 36880.9 | 2604 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:33 | Normal | 561.1 | 481 | 533 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232.4 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 2668 | 1 | 29.2 | 36881.2 | 2604 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:38 | Normal | 567 | 475.8 | 546.3 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0 | 233.6 | 231.2 | 233.2 | 7 | 7 | 6.6 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2716 | 1 | 29.1 | 36881.4 | 2604 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:43 | Normal | 570 | 488.8 | 525.9 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 234 | 232 | 233.8 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 2829 | 1 | 29.1 | 36881.6 | 2604 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:48 | Normal | 569.9 | 472.8 | 542.9 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2958 | 1 | 29 | 36881.9 | 2604 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:53 | Normal | 566.9 | 480.7 | 542.6 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 0 | 233.4 | 231.2 | 233.6 | 8 | 8.1 | 7.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 3118 | 1 | 28.9 | 36882.1 | 2605 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 14:58 | Normal | 576.9 | 465.7 | 543.2 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 0 | 234.2 | 232 | 234.4 | 8.7 | 8.6 | 8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 3345 | 1 | 28.9 | 36882.4 | 2605 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:03 | Normal | 576.1 | 477.8 | 543 | 0 | 2.6 | 2 | 2.1 | 0 | 234.2 | 231.6 | 234 | 9.5 | 9.5 | 9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3703 | 1 | 28.9 | 36882.7 | 2605 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:08 | Normal | 596.4 | 483.4 | 546.7 | 0 | 3.7 | 2.6 | 3 | 0 | 234.4 | 232.2 | 234.6 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 4926 | 1 | 29 | 36883 | 2605 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:13 | Normal | 599.3 | 482.9 | 557.7 | 0 | 8.9 | 5.1 | 6.7 | 0 | 235.8 | 233 | 234.2 | 27.8 | 27.8 | 27.4 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 11288 | 1 | 29.3 | 36883.8 | 2605 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 0.9 | 0.7 | 2.1 | 1.3 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:18 | Normal | 588.5 | 485 | 557.4 | 0 | 9 | 5.5 | 7.3 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 29.2 | 29.2 | 28.9 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11443 | 1 | 29.7 | 36884.7 | 2605 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 2.3 | 1.5 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:23 | Normal | 594.7 | 475.8 | 562.8 | 0 | 12.5 | 8 | 10.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 236.6 | 40.8 | 40.9 | 40.3 | 59.95 | 59.91 | 59.95 | 16006 | 1 | 30.2 | 36885.8 | 2605 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:28 | Normal | 592.1 | 486 | 558.8 | 0 | 12.7 | 8.1 | 11.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 236.2 | 42.1 | 42 | 41.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16599 | 1 | 30.8 | 36887.2 | 2605 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 2 | 1.1 | 1 | 3.6 | 2.5 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:33 | Normal | 586.4 | 467.8 | 542 | 0 | 10.3 | 6.8 | 8.9 | 0 | 235.8 | 233.2 | 235.2 | 33.5 | 33.4 | 33.1 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 13341 | 1 | 31.3 | 36888.4 | 2605 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 2.7 | 2 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:38 | Normal | 573.1 | 468.7 | 531.6 | 0 | 6 | 4.2 | 4.8 | 0 | 235.2 | 232 | 234.2 | 19.8 | 19.9 | 19.5 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 7771 | 1 | 31.3 | 36889.2 | 2605 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:43 | Normal | 572.2 | 471.9 | 539.2 | 0 | 5.8 | 4.2 | 4.8 | 0 | 235 | 232.2 | 234.2 | 19.5 | 19.6 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7699 | 1 | 31.3 | 36889.8 | 2605 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:48 | Normal | 573.3 | 477.9 | 540.3 | 0 | 5.5 | 4.1 | 4.4 | 0 | 234.8 | 231.8 | 233.8 | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 7445 | 1 | 31.4 | 36890.5 | 2605 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:53 | Normal | 576.9 | 482.7 | 544.3 | 0 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.2 | 18.5 | 18.5 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 7385 | 1 | 31.5 | 36891.1 | 2606 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 15:58 | Normal | 577.4 | 479 | 549.7 | 0 | 5.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7387 | 1 | 31.5 | 36891.7 | 2606 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:03 | Normal | 576.8 | 483.6 | 543.2 | 0 | 4.8 | 3.8 | 3.8 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 16.7 | 16.7 | 16.4 | 60 | 60.01 | 60 | 6717 | 1 | 31.6 | 36892.3 | 2606 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:08 | Normal | 583.4 | 475.7 | 548 | 0 | 4.3 | 3.4 | 3.3 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 15 | 15.1 | 14.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6005 | 1 | 31.6 | 36892.8 | 2606 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:13 | Normal | 575.4 | 482 | 538.1 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3 | 0 | 234.2 | 231.4 | 232.6 | 14 | 14.1 | 13.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5581 | 1 | 31.5 | 36893.3 | 2606 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:18 | Normal | 571.2 | 484.9 | 547.9 | 0 | 4 | 3 | 2.9 | 0 | 233.2 | 231.4 | 232.6 | 13.6 | 13.7 | 13.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5400 | 1 | 31.5 | 36893.7 | 2606 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:23 | Normal | 573.8 | 473.6 | 537 | 0 | 3.9 | 3.1 | 2.9 | 0 | 233.8 | 231.6 | 233.8 | 13.6 | 13.7 | 13.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5396 | 1 | 31.5 | 36894.2 | 2606 | 0.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2024-03-06 16:28 | Normal | 578 | 487.6 | 543.2 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 234 | 231.6 | 233 | 13.2 | 13.3 | 13 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5299 | 1 | 31.5 | 36894.6 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:30 | Normal | 570.2 | 485.8 | 545.8 | 0 | 3.8 | 3 | 2.8 | 0 | 233.8 | 231.8 | 233.2 | 13.2 | 13.2 | 12.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5243 | 1 | 31.5 | 36894.8 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:33 | Normal | 565.1 | 486.9 | 542.2 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 234.2 | 231.6 | 233.2 | 13.1 | 13.1 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 5217 | 1 | 31.5 | 36895 | 2606 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:34 | Normal | 571.8 | 477.7 | 539.1 | 0 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.8 | 13 | 13 | 12.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5195 | 1 | 31.4 | 36895.1 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:35 | Normal | 572.7 | 476.7 | 540.7 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 234 | 232 | 232.8 | 13 | 13 | 12.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 5174 | 1 | 31.4 | 36895.2 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:36 | Normal | 572 | 479.8 | 537.9 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 233.8 | 232 | 232.6 | 13 | 13 | 12.7 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 5177 | 1 | 31.4 | 36895.3 | 2606 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:37 | Normal | 571 | 482.7 | 543.1 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 13 | 13 | 12.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5166 | 1 | 31.4 | 36895.4 | 2606 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:38 | Normal | 570.2 | 476 | 535.1 | 0 | 3.8 | 3 | 2.7 | 0 | 234 | 231.8 | 234.4 | 12.9 | 13 | 12.7 | 60 | 60 | 59.99 | 5153 | 1 | 31.4 | 36895.5 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:39 | Normal | 569.1 | 485.9 | 545 | 0 | 3.8 | 3 | 2.6 | 0 | 234.4 | 232 | 233.8 | 13 | 12.9 | 12.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 5116 | 1 | 31.4 | 36895.6 | 2606 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:40 | Normal | 570.1 | 479.7 | 542.3 | 0 | 3.7 | 3 | 2.6 | 0 | 234.6 | 231.4 | 233.6 | 12.8 | 12.8 | 12.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5089 | 1 | 31.4 | 36895.6 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:41 | Normal | 572.2 | 484.9 | 538.6 | 0 | 3.6 | 2.9 | 2.6 | 0 | 234.4 | 231.2 | 233.6 | 12.8 | 12.7 | 12.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5061 | 1 | 31.4 | 36895.7 | 2606 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:42 | Normal | 577.2 | 480.7 | 546 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.2 | 12.7 | 12.6 | 12.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5029 | 1 | 31.4 | 36895.8 | 2606 | 1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:43 | Normal | 576.2 | 478 | 538.6 | 0 | 3.6 | 3 | 2.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 59.95 | 59.98 | 59.98 | 4981 | 1 | 31.4 | 36895.9 | 2606 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:44 | Normal | 574 | 478.7 | 550.4 | 0 | 3.5 | 2.9 | 2.5 | 0 | 234 | 231.6 | 232.8 | 12.4 | 12.5 | 12.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 4934 | 1 | 31.4 | 36896 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:45 | Normal | 573.1 | 483.8 | 548 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235 | 232.4 | 234 | 12.4 | 12.4 | 12 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4891 | 1 | 31.4 | 36896.1 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:46 | Normal | 577.9 | 484.6 | 542.5 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 235 | 232.8 | 235 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4853 | 1 | 31.3 | 36896.1 | 2606 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:47 | Normal | 574.9 | 480.4 | 541.5 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234.6 | 232.4 | 233.6 | 12.2 | 12.1 | 11.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4819 | 1 | 31.3 | 36896.2 | 2606 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:48 | Normal | 570.9 | 483.8 | 548.4 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.5 | 0 | 234 | 233.2 | 234 | 12 | 12.1 | 11.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4778 | 1 | 31.3 | 36896.3 | 2606 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:50 | Normal | 570 | 480.9 | 540.8 | 0 | 3.3 | 2.7 | 2.5 | 0 | 235.2 | 233 | 234 | 11.8 | 11.8 | 11.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4671 | 1 | 31.3 | 36896.5 | 2606 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:51 | Normal | 567.2 | 476.8 | 545.7 | 0 | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 0 | 234.2 | 232.6 | 234.2 | 11.7 | 11.6 | 11.4 | 60 | 60 | 60 | 4616 | 1 | 31.3 | 36896.5 | 2606 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:52 | Normal | 577.3 | 481 | 536.1 | 0 | 3.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 235.2 | 232.8 | 233.8 | 11.6 | 11.5 | 11.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4570 | 1 | 31.2 | 36896.6 | 2606 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:54 | Normal | 573.9 | 478.7 | 527.3 | 0 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.6 | 11.2 | 11.2 | 11 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4486 | 1 | 31.2 | 36896.8 | 2607 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:55 | Normal | 575.8 | 476.7 | 539.1 | 0 | 3.1 | 2.6 | 2.3 | 0 | 235 | 233 | 234 | 11.1 | 11.1 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 4444 | 1 | 31.3 | 36896.8 | 2607 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:56 | Normal | 572.3 | 502.8 | 534.1 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.6 | 11 | 11 | 10.7 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 4366 | 1 | 31.2 | 36896.9 | 2607 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:57 | Normal | 566 | 499.8 | 538.8 | 0 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.6 | 10.9 | 10.8 | 10.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4319 | 1 | 31.2 | 36897 | 2607 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:58 | Normal | 569.1 | 528.9 | 535.3 | 0 | 3 | 2 | 2.3 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.4 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4230 | 1 | 31.2 | 36897.1 | 2607 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 16:59 | Normal | 574.8 | 523.3 | 536.7 | 0 | 3 | 2.1 | 2.3 | 0 | 234.4 | 232.6 | 234.4 | 10.7 | 10.5 | 10.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4196 | 1 | 31.1 | 36897.1 | 2607 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:00 | Normal | 571.1 | 501 | 547.9 | 0 | 3 | 2.1 | 2.2 | 0 | 235.4 | 233 | 234.4 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4140 | 1 | 31.1 | 36897.2 | 2607 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:01 | Normal | 560.2 | 505.9 | 539.6 | 0 | 3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.8 | 10.2 | 10.3 | 10 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4105 | 1 | 31.1 | 36897.3 | 2607 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:02 | Normal | 571.2 | 481.9 | 535.9 | 0 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4057 | 1 | 31.1 | 36897.3 | 2607 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:03 | Normal | 571.1 | 471.8 | 532.4 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.1 | 0 | 235 | 232.8 | 234 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 3978 | 1 | 31 | 36897.4 | 2607 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:04 | Normal | 573.1 | 475.8 | 538.2 | 0 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235 | 233 | 234 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3917 | 1 | 31 | 36897.5 | 2607 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:05 | Normal | 571.2 | 483 | 529.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0 | 235.4 | 232.6 | 233.8 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3844 | 1 | 30.9 | 36897.5 | 2607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:06 | Normal | 567.6 | 473.5 | 530.6 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.4 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3773 | 1 | 30.9 | 36897.6 | 2607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:07 | Normal | 569.1 | 475.8 | 530 | 0 | 2.6 | 2 | 2 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.4 | 9.2 | 9.3 | 9 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3693 | 1 | 30.9 | 36897.7 | 2607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:08 | Normal | 566.9 | 480.7 | 544.8 | 0 | 2.6 | 2 | 1.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234.2 | 9 | 9.1 | 8.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3596 | 1 | 30.9 | 36897.7 | 2607 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:09 | Normal | 564 | 453.6 | 533.8 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.8 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3490 | 1 | 30.8 | 36897.8 | 2607 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:10 | Normal | 571.8 | 479.8 | 522 | 0 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 8.6 | 8.6 | 8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 3400 | 1 | 30.8 | 36897.8 | 2607 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:11 | Normal | 559.2 | 468.9 | 525 | 0 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.4 | 8.4 | 8.4 | 7.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3322 | 1 | 30.8 | 36897.9 | 2607 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:12 | Normal | 565.8 | 468.8 | 511.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 0 | 235.6 | 232.6 | 234 | 8.2 | 8.2 | 7.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3218 | 1 | 30.8 | 36897.9 | 2607 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:13 | Normal | 562.6 | 462.4 | 543.2 | 0 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 0 | 235 | 233 | 233.8 | 8 | 8 | 7.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 3134 | 1 | 30.7 | 36898 | 2607 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:14 | Normal | 559.7 | 471.7 | 537.4 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 235 | 233 | 234 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 60.02 | 60 | 60 | 3052 | 1 | 30.7 | 36898 | 2607 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:15 | Normal | 567.1 | 477.9 | 527 | 0 | 2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.6 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2943 | 1 | 30.7 | 36898.1 | 2607 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:16 | Normal | 556.9 | 471.8 | 520.9 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 7.2 | 7.3 | 6.9 | 60 | 59.99 | 60 | 2859 | 1 | 30.7 | 36898.1 | 2607 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:17 | Normal | 560.2 | 469 | 531.3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.5 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.6 | 7 | 7 | 6.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2764 | 1 | 30.6 | 36898.2 | 2607 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:18 | Normal | 563.7 | 475.7 | 537.1 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 235.6 | 233.4 | 234.8 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 2661 | 1 | 30.6 | 36898.2 | 2607 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:19 | Normal | 552.9 | 462.7 | 525.7 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.4 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 2571 | 1 | 30.6 | 36898.3 | 2607 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:20 | Normal | 545.1 | 461.8 | 525.6 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 0 | 235.8 | 233.2 | 234.6 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2485 | 1 | 30.5 | 36898.3 | 2607 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:21 | Normal | 543.8 | 475.8 | 514.9 | 0 | 1.7 | 1.2 | 1.3 | 0 | 235.2 | 233.6 | 234.4 | 6.1 | 6.1 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2399 | 1 | 30.5 | 36898.4 | 2607 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:22 | Normal | 544.9 | 474.8 | 525.1 | 0 | 1.6 | 1.1 | 1.2 | 0 | 235.4 | 234 | 234.6 | 5.9 | 6 | 5.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2304 | 1 | 30.5 | 36898.4 | 2607 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:23 | Normal | 558.1 | 458.9 | 539.2 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.6 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2236 | 1 | 30.5 | 36898.4 | 2607 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:24 | Normal | 552.9 | 454.7 | 530.7 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 0 | 235.6 | 233 | 234 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2154 | 1 | 30.5 | 36898.5 | 2607 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:25 | Normal | 560.4 | 464.8 | 532.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.1 | 0 | 235.2 | 232.4 | 233.4 | 5.3 | 5.4 | 5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 2087 | 1 | 30.5 | 36898.5 | 2607 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:26 | Normal | 560.1 | 475.1 | 509.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0 | 235.8 | 233 | 234.4 | 5.1 | 5.2 | 4.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2016 | 1 | 30.4 | 36898.5 | 2607 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:27 | Normal | 556.2 | 466.9 | 521.1 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.2 | 5.1 | 5 | 4.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1955 | 1 | 30.4 | 36898.6 | 2607 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:28 | Normal | 534.1 | 481.1 | 516.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 235.4 | 232.4 | 234.4 | 5 | 4.8 | 4.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1892 | 1 | 30.3 | 36898.6 | 2607 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:29 | Normal | 554.1 | 493.9 | 514 | 0 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0 | 235.6 | 233.6 | 234.8 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1837 | 1 | 30.3 | 36898.6 | 2607 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:30 | Normal | 547.9 | 439.8 | 517.1 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0 | 235 | 233 | 234.2 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1792 | 1 | 30.3 | 36898.7 | 2607 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:31 | Normal | 565.8 | 470.5 | 525.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 235 | 233.2 | 234.6 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 60 | 60 | 59.98 | 1769 | 1 | 30.3 | 36898.7 | 2607 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:32 | Normal | 540 | 458.6 | 517.6 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0 | 236.2 | 233.2 | 235.4 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1736 | 1 | 30.2 | 36898.7 | 2607 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:33 | Normal | 551.7 | 470.7 | 537.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1702 | 1 | 30.1 | 36898.8 | 2607 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:34 | Normal | 526.4 | 472.3 | 508.2 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1633 | 1 | 30.1 | 36898.8 | 2607 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:35 | Normal | 546 | 462.7 | 515.9 | 0 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1518 | 1 | 30.1 | 36898.8 | 2607 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:36 | Normal | 544.2 | 472.9 | 510.4 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1442 | 1 | 30.1 | 36898.8 | 2607 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:37 | Normal | 530.9 | 466.6 | 495.9 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.6 | 233.6 | 235 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1359 | 1 | 30 | 36898.9 | 2607 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:38 | Normal | 542.1 | 450.9 | 500.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 235.6 | 233.2 | 234.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1310 | 1 | 30 | 36898.9 | 2607 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:39 | Normal | 538.9 | 447.8 | 528 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.6 | 232.8 | 235.2 | 3.2 | 3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1205 | 1 | 29.9 | 36898.9 | 2607 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:40 | Normal | 527.9 | 468.8 | 502.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0 | 235.2 | 233.6 | 235.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1142 | 1 | 29.8 | 36898.9 | 2607 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:41 | Normal | 542 | 448.5 | 505.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 3.1 | 3 | 2.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1077 | 1 | 29.9 | 36898.9 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:42 | Normal | 530 | 496.9 | 490.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 236.2 | 233.6 | 235 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1033 | 1 | 29.8 | 36899 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:43 | Normal | 527.2 | 469 | 505.9 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 236 | 233.8 | 234.6 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 1019 | 1 | 29.7 | 36899 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:44 | Normal | 522.9 | 487.7 | 509.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.6 | 234.8 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60 | 60.01 | 60 | 913 | 1 | 29.7 | 36899 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:45 | Normal | 536 | 517.9 | 498 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 236.2 | 233 | 235 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60 | 773 | 1 | 29.7 | 36899 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:46 | Normal | 532.2 | 481.9 | 499 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 236 | 233.4 | 235.2 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 60 | 60 | 60 | 783 | 1 | 29.7 | 36899 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:47 | Normal | 520.6 | 494.2 | 501.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 235.2 | 233.4 | 235 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 779 | 1 | 29.7 | 36899 | 2607 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:48 | Normal | 524 | 432.9 | 511.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 235.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 691 | 1 | 29.6 | 36899 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:49 | Normal | 512.6 | 444.8 | 499 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 236 | 233.6 | 235.4 | 2.1 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 656 | 1 | 29.6 | 36899.1 | 2607 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:50 | Normal | 514.8 | 398.8 | 523.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236 | 234 | 235 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 579 | 1 | 29.5 | 36899.1 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:51 | Normal | 530.8 | 351.9 | 490.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 467 | 1 | 29.5 | 36899.1 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:52 | Normal | 502.8 | 328.9 | 485.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 236.6 | 234.4 | 236 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 445 | 1 | 29.5 | 36899.1 | 2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:53 | Normal | 516.9 | 355.6 | 501 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 236.2 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 379 | 1 | 29.5 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:54 | Normal | 493.9 | 334.1 | 479.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 236.4 | 234 | 236 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 387 | 1 | 29.3 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:55 | Normal | 468.1 | 332.8 | 480.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234 | 235.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 361 | 1 | 29.4 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:56 | Normal | 446.5 | 269.5 | 458.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236.6 | 234.6 | 235.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 316 | 1 | 29.4 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:57 | Normal | 411.9 | 202 | 440.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234 | 235.2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 263 | 1 | 29.3 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:58 | Normal | 411.9 | 206.7 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 234.4 | 235.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 233 | 1 | 29.3 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 17:59 | Normal | 428.9 | 199.7 | 420.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.4 | 236 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 217 | 1 | 29.4 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:00 | Normal | 405.7 | 199.6 | 437.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236.4 | 233.4 | 235.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 191 | 1 | 29.2 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:01 | Normal | 325.9 | 199.7 | 440.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 236 | 234.2 | 235 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 150 | 1 | 29.2 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:02 | Normal | 261.5 | 199.3 | 459.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.6 | 233.6 | 235.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 113 | 1 | 29.2 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:03 | Normal | 199.6 | 199.6 | 426.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.6 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 86 | 1 | 29.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:04 | Normal | 199.9 | 199.4 | 426.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 234 | 235.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 77 | 1 | 29.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:05 | Normal | 200.4 | 201.3 | 408.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233.8 | 235.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 63 | 1 | 29.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:06 | Normal | 199.7 | 205 | 371.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 59 | 1 | 29.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:07 | Normal | 201.6 | 214 | 336.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 233 | 235 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 62 | 1 | 29.1 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:08 | Normal | 177.6 | 172 | 333.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.2 | 233.8 | 235.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 56 | 1 | 29 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:09 | Normal | 200.4 | 225.7 | 301.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.8 | 235.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 45 | 1 | 29 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:10 | Normal | 174.8 | 194.5 | 272.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.8 | 235.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 47 | 1 | 29 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:11 | Normal | 193.4 | 181.1 | 209.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.2 | 233.4 | 235.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 45 | 1 | 29 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:12 | Normal | 199.8 | 205.5 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233 | 235.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 41 | 1 | 28.9 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:13 | Normal | 201.5 | 208 | 204.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 46 | 1 | 28.9 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:14 | Normal | 189.1 | 200.7 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 233 | 235.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 48 | 1 | 28.9 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:15 | Normal | 192.8 | 204.2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 39 | 1 | 28.9 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:16 | Normal | 209.7 | 199.9 | 210.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 233 | 235.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 42 | 1 | 28.8 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:17 | Normal | 199.8 | 201.5 | 209.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233 | 235.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 37 | 1 | 28.8 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:18 | Normal | 201.3 | 198.8 | 203.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233 | 235.4 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 43 | 1 | 28.8 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001
2024-03-06 18:19 | Normal | 180.1 | 162.7 | 173.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 235.4 | 1.4 | 1 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 42 | 1 | 28.8 | 36899.1 | 2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | -0.001 | -0.001