## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-01 06:13 | Wait | 503.4 | 504.2 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 20.4 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:13 | Wait | 506.9 | 507.7 | 502.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.5 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:13 | Wait | 513.9 | 513 | 506.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 20.5 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:15 | Wait | 542.9 | 525.9 | 519.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:16 | Wait | 548.7 | 530.2 | 524.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:17 | Wait | 556.3 | 533.7 | 527.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 20.8 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:18 | Wait | 561.6 | 536.9 | 531.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 230.4 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.9 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:19 | Wait | 566.2 | 539.9 | 534.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 20.9 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:20 | Wait | 570.5 | 543 | 537.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.9 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:21 | Wait | 574.2 | 545.7 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:22 | Wait | 577.5 | 547.9 | 542.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.9 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:23 | Wait | 580.5 | 550 | 544.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 20.9 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:24 | Wait | 582.4 | 552.2 | 546.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:25 | Wait | 585.5 | 553.7 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:26 | Wait | 587.8 | 555.4 | 550.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 0 | 0 | 21 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:27 | Wait | 589.9 | 557.1 | 551.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 21 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:28 | Wait | 591.8 | 558.5 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:29 | Wait | 593.6 | 559.9 | 554.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:30 | Wait | 595.1 | 561.2 | 556 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:31 | Wait | 596.7 | 562.5 | 557.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:32 | Wait | 598.2 | 563.7 | 558.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:33 | Wait | 599.5 | 564.8 | 559.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:34 | Wait | 600.7 | 565.7 | 560.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:35 | Wait | 601.9 | 566.7 | 561.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:36 | Wait | 603 | 567.7 | 562.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:37 | Wait | 603.7 | 568.2 | 563.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:38 | Wait | 604.8 | 569.2 | 564.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:39 | Wait | 606 | 570.2 | 565.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:40 | Wait | 606.9 | 571 | 566 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:41 | Wait | 607.8 | 571.6 | 566.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.07 | 60.08 | 0 | 0 | 21.1 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:42 | Wait | 608.6 | 572.2 | 567.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:43 | Wait | 609.4 | 573 | 568.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:44 | Wait | 610 | 573.4 | 568.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:46 | Wait | 610.9 | 574.2 | 569.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:47 | Wait | 611.8 | 575 | 570 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:48 | Wait | 612.4 | 575.5 | 570.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231 | 230.8 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:49 | Wait | 612.9 | 576 | 571.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:50 | Wait | 613.4 | 576.3 | 571.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.06 | 60.1 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:50 | Wait | 614.5 | 577.3 | 572.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.12 | 60.12 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:52 | Wait | 615.1 | 577.8 | 572.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.12 | 60.11 | 60.12 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:53 | Wait | 615.8 | 578.4 | 573.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.13 | 60.13 | 60.13 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:54 | Wait | 616.4 | 579.1 | 573.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.11 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:55 | Wait | 617.2 | 579.7 | 574.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 0 | 0 | 21.3 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 06:56 | Wait | 617.6 | 580.1 | 574.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-01 07:00 | Wait | 620.3 | 582.9 | 577 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.2 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:05 | Wait | 622.2 | 585.3 | 579.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.3 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:10 | Wait | 624.3 | 587.5 | 581 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:15 | Wait | 625.9 | 589 | 582.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 0 | 0 | 21.4 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:20 | Wait | 626.4 | 590.4 | 583 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.94 | 59.96 | 0 | 0 | 21.5 | 158077 | 12469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:25 | Normal | 592.7 | 512.9 | 545.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 521 | 1 | 21.8 | 158077 | 12470 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:30 | Normal | 585.8 | 521.6 | 542 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 566 | 1 | 22.1 | 158077.1 | 12470 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:36 | Normal | 580.7 | 527.6 | 541.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 638 | 1 | 22.4 | 158077.1 | 12470 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:40 | Normal | 572.7 | 509.6 | 539 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.8 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 834 | 1 | 22.7 | 158077.2 | 12470 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:45 | Normal | 579.8 | 538.5 | 543.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1312 | 1 | 23 | 158077.3 | 12470 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:50 | Normal | 595.6 | 527.7 | 557.1 | 0 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1962 | 1 | 23 | 158077.4 | 12470 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 07:56 | Normal | 567.4 | 537.5 | 559.6 | 0 | 2.6 | 1.5 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 60.1 | 60.09 | 60.09 | 2488 | 1 | 23.1 | 158077.6 | 12470 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:01 | Normal | 574.3 | 535.4 | 554.2 | 0 | 3 | 1.4 | 0.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.8 | 7.1 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 2802 | 1 | 23.9 | 158077.8 | 12470 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:06 | Normal | 581.6 | 471.5 | 564.8 | 0 | 3.7 | 1.7 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 8.4 | 8.4 | 8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3235 | 1 | 24.3 | 158078.1 | 12470 | 0.3 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:10 | Normal | 568.3 | 442.7 | 568.9 | 0 | 4.9 | 1.9 | 0.4 | 0 | 232.4 | 232 | 232 | 9.9 | 9.9 | 9.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 3920 | 1 | 24.8 | 158078.3 | 12470 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:16 | Normal | 466.3 | 543.7 | 571.9 | 0 | 6.1 | 2 | 0.5 | 0 | 231.8 | 232.4 | 231.8 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 4257 | 1 | 25.1 | 158078.7 | 12470 | 0.7 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:20 | Normal | 470 | 561.3 | 558.7 | 0 | 6.5 | 2.1 | 0.5 | 0 | 233 | 232 | 232 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4513 | 1 | 25.6 | 158079.1 | 12470 | 0.9 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:26 | Normal | 468.4 | 572.8 | 561.6 | 0 | 7.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 232 | 232 | 232 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4914 | 1 | 25.9 | 158079.5 | 12471 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:30 | Normal | 494.3 | 565.6 | 561 | 0 | 7.5 | 2.3 | 0.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 5203 | 1 | 26.3 | 158079.9 | 12471 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:35 | Normal | 551.9 | 574 | 561.4 | 0 | 7.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 14.6 | 15 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5955 | 1 | 26.8 | 158080.3 | 12471 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:40 | Normal | 514.1 | 571.9 | 573.2 | 0 | 8 | 2.6 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.6 | 14.6 | 15.1 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5934 | 1 | 27.1 | 158080.8 | 12471 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:46 | Normal | 485.6 | 564.7 | 561.1 | 0 | 9.2 | 2.8 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232 | 15.5 | 16 | 15.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6282 | 1 | 27.5 | 158081.3 | 12471 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:51 | Normal | 512.2 | 565.3 | 548.4 | 0 | 9.4 | 2.8 | 0.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6671 | 1 | 28 | 158081.9 | 12471 | 2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 08:55 | Normal | 502.2 | 565.4 | 567.8 | 0 | 9.8 | 3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 6883 | 1 | 28.3 | 158082.4 | 12471 | 2 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:00 | Normal | 490.2 | 567.5 | 567.9 | 0 | 10.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.2 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 7073 | 1 | 28.7 | 158083 | 12471 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:06 | Normal | 527.4 | 560.5 | 556.4 | 0 | 10.5 | 3.2 | 0.5 | 0 | 232 | 232.6 | 232.4 | 18.8 | 19.3 | 19.2 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 7499 | 1 | 29.1 | 158083.6 | 12471 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:11 | Normal | 583.3 | 558.9 | 557.1 | 0 | 10.6 | 3.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.8 | 231.6 | 20.6 | 20.8 | 20.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8079 | 1 | 29.4 | 158084.3 | 12471 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:16 | Normal | 603.8 | 551.6 | 551.8 | 0 | 10.7 | 3.5 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.8 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8461 | 1 | 29.8 | 158085 | 12471 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:20 | Normal | 608.8 | 562.6 | 551.4 | 0 | 11.1 | 3.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 22 | 22.4 | 22.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8669 | 1 | 30.1 | 158085.7 | 12471 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:26 | Normal | 604.8 | 565 | 563.6 | 0 | 11.5 | 3.6 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 22.8 | 23.1 | 23.1 | 60.02 | 59.99 | 60 | 8906 | 1 | 30.4 | 158086.4 | 12472 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:31 | Normal | 604 | 559.5 | 553.9 | 0 | 11.8 | 3.8 | 0.5 | 0 | 232.6 | 233 | 232.2 | 23.3 | 23.7 | 23.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9140 | 1 | 30.7 | 158087.2 | 12472 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:36 | Normal | 601.6 | 555.2 | 575.7 | 0 | 11.9 | 3.9 | 0.5 | 0 | 232.4 | 233.2 | 232 | 23.6 | 23.9 | 24 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 9300 | 1 | 31 | 158087.9 | 12472 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:41 | Normal | 604.1 | 550.5 | 554.8 | 0 | 12.5 | 4 | 0.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.2 | 23.8 | 24.5 | 24.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9507 | 1 | 31.2 | 158088.7 | 12472 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:46 | Normal | 595 | 559.3 | 573.3 | 0 | 12.7 | 4.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.8 | 24.8 | 25 | 25 | 60.02 | 59.96 | 60 | 9722 | 1 | 31.5 | 158089.5 | 12472 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:51 | Normal | 598.8 | 556.8 | 558.7 | 0 | 12.8 | 4.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.4 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9902 | 1 | 31.7 | 158090.3 | 12472 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 09:56 | Normal | 597.4 | 545.5 | 548.1 | 0 | 13.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232 | 25.8 | 26 | 26 | 60 | 60 | 60 | 10068 | 1 | 31.9 | 158091.2 | 12472 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:01 | Normal | 593.1 | 532 | 544.8 | 0 | 13.5 | 4.4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 231.4 | 26.1 | 26.3 | 26.3 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 10263 | 1 | 32.2 | 158092 | 12472 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:06 | Normal | 598.7 | 557.4 | 559.7 | 0 | 14 | 4.4 | 0.5 | 0 | 232.4 | 232.8 | 231.8 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10536 | 1 | 32.3 | 158092.9 | 12472 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:11 | Normal | 597.9 | 550.5 | 565.8 | 0 | 14.1 | 4.5 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232.6 | 231.6 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 10662 | 1 | 32.6 | 158093.8 | 12472 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:16 | Normal | 591.4 | 551.7 | 537.1 | 0 | 14.3 | 4.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232.6 | 231.8 | 27.5 | 28 | 27.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10790 | 1 | 32.8 | 158094.7 | 12472 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:21 | Normal | 597.8 | 545.5 | 568.6 | 0 | 14.6 | 4.6 | 0.5 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 28 | 28.5 | 28.3 | 59.98 | 59.99 | 60 | 10984 | 1 | 32.9 | 158095.6 | 12472 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:26 | Normal | 600.1 | 548.8 | 546.2 | 0 | 14.8 | 4.7 | 0.6 | 0 | 233 | 232.4 | 231.8 | 28.4 | 28.7 | 28.5 | 59.99 | 60.04 | 60.01 | 11180 | 1 | 33 | 158096.5 | 12473 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:31 | Normal | 592 | 553.3 | 560.9 | 0 | 15.1 | 4.8 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 29 | 29.3 | 29.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11334 | 1 | 33.2 | 158097.4 | 12473 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:36 | Normal | 593 | 551.4 | 559.2 | 0 | 15.2 | 4.9 | 0.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231.4 | 29.3 | 29.6 | 29.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 11465 | 1 | 33.4 | 158098.4 | 12473 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:41 | Normal | 593.5 | 552.5 | 364.3 | 0 | 15.3 | 4.9 | 3.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.8 | 31.9 | 32.3 | 32.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 12458 | 1 | 33.6 | 158099.4 | 12473 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:46 | Normal | 591.6 | 550.4 | 314.2 | 0 | 15.6 | 5.1 | 5.5 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 32.8 | 33.3 | 33.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12900 | 1 | 33.8 | 158100.4 | 12473 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:51 | Normal | 597 | 554.7 | 240.4 | 0 | 15.8 | 5.1 | 12.5 | 0 | 233.2 | 233 | 232.6 | 35.8 | 36.1 | 35.9 | 60 | 60 | 60 | 14000 | 1 | 34 | 158101.6 | 12473 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 10:56 | Normal | 593.8 | 549.4 | 246 | 0 | 16 | 5.2 | 12.6 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 14289 | 1 | 34.3 | 158102.8 | 12473 | 3.8 | 4.3 | 3.6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:01 | Normal | 597.3 | 553 | 233.4 | 0 | 16 | 5.3 | 12.6 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.8 | 36.5 | 36.8 | 36.7 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 14258 | 1 | 34.6 | 158103.9 | 12473 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:06 | Normal | 599.1 | 541.4 | 270.3 | 0 | 16 | 5.3 | 11.8 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 37 | 37.3 | 37.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 14463 | 1 | 34.8 | 158105.1 | 12473 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:11 | Normal | 595.2 | 556.5 | 301.2 | 0 | 16.1 | 5.3 | 10.7 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.4 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14574 | 1 | 35.1 | 158106.3 | 12473 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:16 | Normal | 594.2 | 553.8 | 299.1 | 0 | 16.1 | 5.3 | 10.8 | 0 | 233 | 233.6 | 232.8 | 37.5 | 37.7 | 37.5 | 60.03 | 60 | 60.05 | 14633 | 1 | 35.2 | 158107.6 | 12473 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:21 | Normal | 595.5 | 557.6 | 315.9 | 0 | 16.4 | 5.3 | 10.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232 | 37.8 | 38 | 38 | 59.99 | 60 | 60 | 14742 | 1 | 35.3 | 158108.8 | 12473 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:26 | Normal | 595.5 | 554.6 | 305 | 0 | 16.3 | 5.4 | 10.8 | 0 | 232.4 | 232.8 | 234 | 38 | 38.1 | 38.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 14774 | 1 | 35.5 | 158110 | 12474 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:31 | Normal | 592.5 | 545.6 | 329.9 | 0 | 16.5 | 5.5 | 10.6 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233 | 38.3 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60 | 59.98 | 14990 | 1 | 35.5 | 158111.3 | 12474 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:36 | Normal | 592 | 554.8 | 343.6 | 0 | 16.5 | 5.4 | 10.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15129 | 1 | 35.7 | 158112.5 | 12474 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:41 | Normal | 592.2 | 553.8 | 316.7 | 0 | 16.5 | 5.5 | 12.8 | 0 | 232.6 | 232.8 | 233 | 40 | 40.3 | 40 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 15612 | 1 | 35.8 | 158113.8 | 12474 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:46 | Normal | 594.5 | 551.4 | 346.3 | 0 | 16.3 | 5.5 | 12.5 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 40.4 | 40.7 | 40.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 15788 | 1 | 35.9 | 158115.1 | 12474 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:51 | Normal | 591.4 | 552.6 | 346.5 | 0 | 16.6 | 5.5 | 12.9 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 40.3 | 40.7 | 40.5 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 15755 | 1 | 36.3 | 158116.4 | 12474 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 11:56 | Normal | 589.9 | 544.4 | 344.3 | 0 | 16.5 | 5.5 | 12.7 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 40.1 | 40.4 | 40.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 15698 | 1 | 36.4 | 158117.7 | 12474 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:01 | Normal | 593.4 | 541.5 | 331.7 | 0 | 16.3 | 5.5 | 12.8 | 0 | 233 | 233.2 | 232.4 | 39.8 | 40 | 39.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15619 | 1 | 36.6 | 158119 | 12474 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:06 | Normal | 598.2 | 549.5 | 327.8 | 0 | 16.5 | 5.5 | 13.2 | 0 | 233 | 232.2 | 233.2 | 40.1 | 40.5 | 40.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 15762 | 1 | 36.6 | 158120.3 | 12474 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:11 | Normal | 596.2 | 554.3 | 356.6 | 0 | 16.4 | 5.4 | 13.1 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 40.7 | 41 | 41 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 15945 | 1 | 36.7 | 158121.7 | 12474 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:16 | Normal | 590.2 | 558.9 | 361.7 | 0 | 16.3 | 5.3 | 13.1 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.2 | 40.5 | 40.8 | 40.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 15884 | 1 | 36.9 | 158123 | 12474 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:21 | Normal | 589.9 | 551.3 | 357.2 | 0 | 16.2 | 5.4 | 13.1 | 0 | 232.8 | 233 | 232.8 | 40.4 | 40.8 | 40.5 | 60 | 60.02 | 60 | 15811 | 1 | 36.9 | 158124.3 | 12474 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:26 | Normal | 592.3 | 545.8 | 363.6 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.5 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 40.1 | 40.3 | 40.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15585 | 1 | 36.9 | 158125.6 | 12475 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:31 | Normal | 595.7 | 551.3 | 451.6 | 0 | 15.8 | 5.4 | 10.1 | 0 | 233 | 232 | 232.6 | 39.9 | 40.2 | 40.2 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 15632 | 1 | 37.1 | 158126.9 | 12475 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.1 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 1.6 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:36 | Normal | 595.1 | 556.5 | 472.6 | 0 | 15.8 | 5.2 | 9.8 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233 | 39.9 | 40.1 | 40 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 15620 | 1 | 37.3 | 158128.2 | 12475 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:41 | Normal | 595.7 | 553.3 | 413.9 | 0 | 15.7 | 5.3 | 10.3 | 0 | 232.6 | 233 | 232.4 | 39.1 | 39 | 39.1 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 15200 | 1 | 37.9 | 158129.5 | 12475 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:46 | Normal | 593.9 | 549.6 | 442 | 0 | 15.4 | 5.3 | 10 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 15178 | 1 | 38.5 | 158130.8 | 12475 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:51 | Normal | 594.2 | 555.6 | 404.4 | 0 | 15.4 | 5.2 | 11.9 | 0 | 232.6 | 233 | 232.4 | 39.4 | 39.5 | 39.4 | 60.01 | 60 | 59.98 | 15416 | 1 | 38.9 | 158132 | 12475 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 12:56 | Normal | 593.3 | 541.5 | 423.8 | 0 | 15.1 | 5.2 | 11.6 | 0 | 233.6 | 232 | 233.8 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 15344 | 1 | 39.1 | 158133.3 | 12475 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:01 | Normal | 596.3 | 548.5 | 421.8 | 0 | 14.9 | 5.1 | 10.7 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233.2 | 38.2 | 38.1 | 38 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14922 | 1 | 39 | 158134.6 | 12475 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:06 | Normal | 592.9 | 552.6 | 427.1 | 0 | 14.8 | 5 | 10.7 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 38 | 37.9 | 37.9 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 14753 | 1 | 38.7 | 158135.8 | 12475 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:11 | Normal | 594.2 | 550.8 | 453.1 | 0 | 14.6 | 5 | 10.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.8 | 38 | 37.9 | 37.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 14735 | 1 | 38.4 | 158137.1 | 12475 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:16 | Normal | 593.8 | 554.5 | 502.8 | 0 | 14.2 | 4.9 | 9.6 | 0 | 233.2 | 231 | 232.8 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14739 | 1 | 38.1 | 158138.3 | 12475 | 3.4 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:21 | Normal | 600.7 | 556.3 | 535.2 | 0 | 14 | 4.8 | 9.6 | 0 | 232.4 | 232 | 232.4 | 38.1 | 38.1 | 38 | 60.02 | 60.05 | 60 | 14840 | 1 | 37.9 | 158139.5 | 12475 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:26 | Normal | 602.6 | 554.2 | 553 | 0 | 13.8 | 4.7 | 9.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.4 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 59.99 | 60 | 60 | 14772 | 1 | 37.9 | 158140.8 | 12476 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:31 | Normal | 595.5 | 554.4 | 543.7 | 0 | 13.5 | 4.6 | 9.5 | 0 | 232.8 | 231 | 231.6 | 37.5 | 37.5 | 37.3 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14606 | 1 | 37.7 | 158142 | 12476 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:36 | Normal | 593.4 | 551.5 | 538.7 | 0 | 13.3 | 4.6 | 9.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 36.8 | 36.9 | 36.7 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 14370 | 1 | 37.7 | 158143.2 | 12476 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:41 | Normal | 596.4 | 554.5 | 532.3 | 0 | 13 | 4.5 | 10.1 | 0 | 232.4 | 231 | 233.2 | 37 | 37.2 | 36.8 | 60 | 60 | 60 | 14433 | 1 | 37.6 | 158144.4 | 12476 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:46 | Normal | 599.1 | 556.4 | 552.5 | 0 | 12.6 | 4.4 | 10 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.6 | 36.8 | 36.9 | 36.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 14296 | 1 | 37.5 | 158145.6 | 12476 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:51 | Normal | 598.5 | 547.7 | 551.7 | 0 | 12.3 | 4.1 | 9.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231.4 | 35.8 | 35.8 | 35.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 13906 | 1 | 37.4 | 158146.8 | 12476 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 13:56 | Normal | 600 | 468.4 | 551.7 | 0 | 12 | 5.6 | 9.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232 | 35.8 | 36 | 35.7 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 13918 | 1 | 37.3 | 158147.9 | 12476 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 1.3 | 3 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:01 | Normal | 596.8 | 423.5 | 547.1 | 0 | 11.6 | 6 | 9.3 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 34.7 | 34.8 | 34.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 13486 | 1 | 37.2 | 158149.1 | 12476 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 4.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.9 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:06 | Normal | 596.7 | 405.4 | 549.5 | 0 | 11.3 | 7.1 | 9 | 0 | 232 | 230 | 230.8 | 34.9 | 35.1 | 34.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13516 | 1 | 37.1 | 158150.2 | 12476 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 4.1 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.9 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:11 | Normal | 602.9 | 402.6 | 547.5 | 0 | 11 | 7 | 8.7 | 0 | 231.4 | 230 | 231.4 | 33.9 | 34.1 | 33.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13136 | 1 | 37.1 | 158151.3 | 12476 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 0 | 0.4 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:16 | Normal | 599.1 | 383.6 | 552.5 | 0 | 10.7 | 8.3 | 8.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 34.1 | 34.2 | 33.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13160 | 1 | 37 | 158152.4 | 12476 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:21 | Normal | 594.6 | 376.6 | 551.8 | 0 | 10.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 231 | 32.8 | 33 | 32.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12677 | 1 | 37 | 158153.5 | 12476 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:26 | Normal | 604.5 | 361.9 | 553.9 | 0 | 9.9 | 7.9 | 8 | 0 | 231.6 | 229 | 230.2 | 31.6 | 31.9 | 31.5 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 12275 | 1 | 36.8 | 158154.5 | 12477 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.5 | 0 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:31 | Normal | 595.4 | 347.6 | 552.1 | 0 | 9.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 231.6 | 228.8 | 230.6 | 30.4 | 30.5 | 30.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11785 | 1 | 36.7 | 158155.5 | 12477 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 3.4 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:36 | Normal | 600.7 | 354.7 | 548.7 | 0 | 9.3 | 6.5 | 7.3 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231 | 28.5 | 28.8 | 28.3 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 11103 | 1 | 36.6 | 158156.5 | 12477 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 0.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:41 | Normal | 599.4 | 309.6 | 555.7 | 0 | 8.8 | 7 | 7 | 0 | 231 | 229 | 229.8 | 27.5 | 27.5 | 27.3 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 10605 | 1 | 36.5 | 158157.4 | 12477 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:46 | Normal | 568.1 | 340.5 | 554.6 | 0 | 8.5 | 4.5 | 6.7 | 0 | 230.2 | 228.6 | 230 | 24.9 | 25 | 24.7 | 60 | 59.99 | 60 | 9611 | 1 | 36.3 | 158158.2 | 12477 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:51 | Normal | 559.5 | 429.3 | 541.7 | 0 | 7.9 | 3.8 | 6.4 | 0 | 231.2 | 228.8 | 230.4 | 23.5 | 23.7 | 23.4 | 60 | 60 | 60 | 9053 | 1 | 36.1 | 158159 | 12477 | 1.8 | 2 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 14:56 | Normal | 554.4 | 439.6 | 545.1 | 0 | 7.6 | 3.5 | 6.1 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 22.7 | 22.8 | 22.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8773 | 1 | 35.9 | 158159.8 | 12477 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:01 | Normal | 525.2 | 434.4 | 544.6 | 0 | 6.6 | 3.3 | 5.9 | 0 | 230.2 | 227.4 | 229.4 | 20.5 | 20.6 | 20.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7882 | 1 | 35.7 | 158160.5 | 12477 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:06 | Normal | 594.1 | 424.4 | 552.3 | 0 | 5.6 | 3.2 | 5.5 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228 | 19.3 | 19.6 | 19.2 | 60 | 60 | 60 | 7434 | 1 | 35.8 | 158161.1 | 12477 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:11 | Normal | 593.1 | 435.4 | 544.3 | 0 | 5.3 | 3.1 | 5.3 | 0 | 230.4 | 227.8 | 229 | 18.5 | 18.8 | 18.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7320 | 1 | 36 | 158161.7 | 12477 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:16 | Normal | 603 | 432.5 | 547 | 0 | 5 | 3 | 5.1 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.2 | 17.7 | 18 | 17.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6997 | 1 | 36.1 | 158162.3 | 12477 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:21 | Normal | 517.3 | 454.4 | 546.3 | 0 | 4.7 | 2.6 | 4.6 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228.6 | 15.8 | 16 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6157 | 1 | 35.9 | 158162.9 | 12477 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:26 | Normal | 557.2 | 416.7 | 505.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 228.2 | 226.2 | 226.6 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 810 | 1 | 35.7 | 158163.1 | 12478 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:31 | Normal | 525.1 | 503.5 | 507.9 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 227.8 | 225.6 | 227.8 | 3.3 | 3.2 | 3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1029 | 1 | 35.4 | 158163.3 | 12478 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:36 | Normal | 566.5 | 482.7 | 542.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 228.4 | 226.4 | 227.4 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1748 | 1 | 35.2 | 158163.5 | 12478 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:41 | Normal | 551.9 | 466.3 | 558 | 0 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 0 | 228.4 | 226.4 | 227.6 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 3870 | 1 | 35 | 158163.7 | 12478 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:46 | Normal | 506.2 | 483.5 | 552.6 | 0 | 2.4 | 1.7 | 3.1 | 0 | 229 | 226.6 | 227.2 | 10.4 | 10.4 | 10.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3998 | 1 | 34.9 | 158164 | 12478 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:51 | Normal | 574.4 | 435.1 | 512 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 228.2 | 225.6 | 227 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 789 | 1 | 34.7 | 158164.1 | 12478 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 15:56 | Normal | 470.3 | 480.7 | 554.2 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228.4 | 226.2 | 227.4 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 1985 | 1 | 34.4 | 158164.3 | 12478 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:01 | Normal | 534.2 | 475.3 | 544.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 228 | 226.2 | 226.6 | 6 | 6.1 | 5.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 2311 | 1 | 34.2 | 158164.5 | 12478 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:06 | Normal | 422.5 | 482.9 | 539.7 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2133 | 1 | 34 | 158164.7 | 12478 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:11 | Normal | 427 | 467.5 | 528.8 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 232.2 | 229.6 | 230.8 | 5 | 5 | 4.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1889 | 1 | 33.9 | 158164.9 | 12478 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:16 | Normal | 417.3 | 483.5 | 562.5 | 0 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 4.1 | 4.2 | 3.9 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 1615 | 1 | 33.7 | 158165 | 12478 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:21 | Normal | 489.1 | 465.4 | 537.8 | 0 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1412 | 1 | 33.6 | 158165.1 | 12478 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:26 | Normal | 425.3 | 497.7 | 534.7 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 229.2 | 230.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1173 | 1 | 33.4 | 158165.2 | 12479 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:31 | Normal | 397.4 | 498.6 | 524.8 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1029 | 1 | 33.3 | 158165.3 | 12479 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:36 | Normal | 392.3 | 526.7 | 518.8 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.6 | 227.8 | 229.4 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 828 | 1 | 33.1 | 158165.4 | 12479 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:41 | Normal | 538.3 | 451.6 | 515.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 229 | 230.2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 563 | 1 | 32.9 | 158165.5 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:46 | Normal | 535.3 | 344.5 | 507 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.2 | 228.8 | 230 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 397 | 1 | 32.8 | 158165.5 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:51 | Normal | 476.3 | 391.6 | 488.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 228.8 | 230.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 377 | 1 | 32.6 | 158165.5 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 16:56 | Normal | 457.4 | 206.9 | 468.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 276 | 1 | 32.4 | 158165.6 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 17:01 | Normal | 469.3 | 199.5 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 228.8 | 230.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 199 | 1 | 32.3 | 158165.6 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 17:06 | Normal | 321.2 | 199.9 | 327.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 118 | 1 | 32.1 | 158165.6 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 17:11 | Normal | 201.2 | 199.2 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 51 | 1 | 31.8 | 158165.6 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 17:16 | Normal | 200.6 | 193.9 | 237.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232 | 232.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 32 | 1 | 31.6 | 158165.6 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 17:21 | Normal | 213 | 209.1 | 179.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 22 | 1 | 31.3 | 158165.6 | 12479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 17:26 | Normal | 200 | 204.8 | 210.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 24 | 1 | 31 | 158165.6 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-01 17:31 | Normal | 204.2 | 198 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 17 | 1 | 30.6 | 158165.6 | 12480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0