## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-10 06:19 | Wait | 526.8 | 516.2 | 510.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.5 | 158808.2 | 12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:24 | Normal | 531.3 | 200 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.02 | 67 | 1 | 21.9 | 158808.2 | 12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:29 | Normal | 542.3 | 200 | 502.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 184 | 1 | 22.3 | 158808.3 | 12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:34 | Normal | 551.5 | 269.7 | 530.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 228 | 1 | 22.6 | 158808.3 | 12564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:39 | Normal | 569.2 | 297.8 | 531.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.8 | 232.6 | 231.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 314 | 1 | 22.9 | 158808.3 | 12564 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:44 | Normal | 572.1 | 417.7 | 538.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 508 | 1 | 23 | 158808.3 | 12564 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:49 | Normal | 580.2 | 488.5 | 524.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 717 | 1 | 23 | 158808.4 | 12564 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:54 | Normal | 582.2 | 547.8 | 531.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 938 | 1 | 23 | 158808.5 | 12564 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 06:59 | Normal | 574.2 | 551 | 524 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 231.8 | 3 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1141 | 1 | 23.8 | 158808.5 | 12564 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:04 | Normal | 592.3 | 491.7 | 553.6 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1345 | 1 | 24.2 | 158808.6 | 12564 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:09 | Normal | 604.1 | 523.2 | 531.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232 | 231.8 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 1615 | 1 | 24.3 | 158808.8 | 12564 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:14 | Normal | 594.1 | 531.7 | 554.8 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 232.4 | 232 | 231.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1794 | 1 | 24.5 | 158808.9 | 12565 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:19 | Normal | 609.9 | 574.3 | 550.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 60.01 | 60 | 60 | 2050 | 1 | 24.8 | 158809.1 | 12565 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:24 | Normal | 611.1 | 485.7 | 569.8 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.2 | 5.7 | 6 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 2329 | 1 | 25 | 158809.3 | 12565 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:29 | Normal | 617.2 | 500.6 | 564.7 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60.03 | 60 | 2353 | 1 | 25.2 | 158809.5 | 12565 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:34 | Normal | 602.2 | 527 | 558.6 | 0 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 6.1 | 6.5 | 6.4 | 60.02 | 59.98 | 60 | 2475 | 1 | 25.4 | 158809.7 | 12565 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:39 | Normal | 595.2 | 559.6 | 556.1 | 0 | 2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 233 | 232 | 232 | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 2292 | 1 | 25.6 | 158809.9 | 12565 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:44 | Normal | 588.9 | 569.6 | 514.8 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 4.8 | 5.1 | 5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1991 | 1 | 25.8 | 158810 | 12565 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:49 | Normal | 546 | 516.6 | 546.4 | 0 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 5.6 | 6 | 5.8 | 60 | 60 | 59.99 | 2136 | 1 | 25.9 | 158810.2 | 12565 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:54 | Normal | 538.6 | 544.9 | 546.2 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 5.8 | 6.2 | 5.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2219 | 1 | 26.1 | 158810.4 | 12565 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 07:59 | Normal | 573 | 529.8 | 557.7 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 233 | 232.4 | 232.2 | 6.8 | 7.1 | 7 | 60 | 60 | 59.99 | 2714 | 1 | 26.3 | 158810.6 | 12565 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:04 | Normal | 581.6 | 469.6 | 566.7 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2974 | 1 | 26.5 | 158810.8 | 12565 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:09 | Normal | 569 | 438.6 | 549.1 | 0 | 4.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3652 | 1 | 26.7 | 158811.1 | 12565 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:14 | Normal | 511.4 | 532.8 | 558.7 | 0 | 5.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232 | 9.9 | 10 | 10 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3953 | 1 | 26.9 | 158811.4 | 12566 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:19 | Normal | 452.5 | 565.6 | 576 | 0 | 6.2 | 2 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4275 | 1 | 27.2 | 158811.8 | 12566 | 1 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:24 | Normal | 484.5 | 567.8 | 559.6 | 0 | 6.3 | 2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 11.4 | 11.6 | 11.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4591 | 1 | 27.5 | 158812.1 | 12566 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:29 | Normal | 465.8 | 567.7 | 555.6 | 0 | 7.1 | 2.1 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 12.2 | 12.5 | 12.3 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 4877 | 1 | 27.7 | 158812.5 | 12566 | 1.1 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:34 | Normal | 516.5 | 563.9 | 566.4 | 0 | 7.6 | 2.3 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 13.8 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5611 | 1 | 28 | 158813 | 12566 | 1.8 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:39 | Normal | 521.4 | 562.6 | 580.5 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 13.8 | 14.1 | 14.1 | 60 | 60 | 60 | 5652 | 1 | 28.2 | 158813.5 | 12566 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:44 | Normal | 516.7 | 569.3 | 560.6 | 0 | 8.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.4 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5968 | 1 | 28.5 | 158814 | 12566 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:49 | Normal | 492.6 | 577 | 576.8 | 0 | 9.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 6217 | 1 | 28.7 | 158814.5 | 12566 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:54 | Normal | 492 | 569.4 | 565.9 | 0 | 9.5 | 2.8 | 0.5 | 0 | 232 | 232.4 | 232.6 | 16.3 | 16.5 | 16.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6555 | 1 | 29 | 158815 | 12566 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 08:59 | Normal | 519.4 | 553.6 | 568.7 | 0 | 9.4 | 3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.8 | 16.9 | 17.1 | 17.2 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 6841 | 1 | 29.5 | 158815.6 | 12566 | 1.9 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:04 | Normal | 503.7 | 559.1 | 560.3 | 0 | 10.1 | 3.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.2 | 17.5 | 17.9 | 17.9 | 60 | 60.05 | 60.01 | 7135 | 1 | 29.8 | 158816.1 | 12566 | 2.1 | 3 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:09 | Normal | 556.4 | 571.8 | 561.6 | 0 | 10.3 | 3.1 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232.8 | 233 | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 60.01 | 59.97 | 60 | 7551 | 1 | 30.1 | 158816.8 | 12566 | 2.3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:14 | Normal | 610.7 | 564 | 563.8 | 0 | 10.4 | 3.3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 233.2 | 232.8 | 20.8 | 21 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8192 | 1 | 30.4 | 158817.4 | 12567 | 2.3 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:19 | Normal | 600.8 | 570.4 | 564.1 | 0 | 10.7 | 3.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233.6 | 233.4 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8379 | 1 | 30.6 | 158818.1 | 12567 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:24 | Normal | 607.4 | 565.9 | 564.1 | 0 | 10.9 | 3.5 | 0.5 | 0 | 234 | 233 | 233.6 | 21.8 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8579 | 1 | 30.9 | 158818.8 | 12567 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:29 | Normal | 601.5 | 564.7 | 559.2 | 0 | 11.4 | 3.6 | 0.5 | 0 | 233.2 | 233 | 233.4 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 8823 | 1 | 31.2 | 158819.5 | 12567 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:34 | Normal | 601.7 | 560.9 | 567.4 | 0 | 11.5 | 3.8 | 0.6 | 0 | 233 | 232.4 | 232 | 23 | 23.2 | 23.3 | 60 | 60 | 60.01 | 9019 | 1 | 31.5 | 158820.3 | 12567 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:39 | Normal | 599.6 | 567.7 | 539.1 | 0 | 11.7 | 3.8 | 0.6 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 23.5 | 23.7 | 23.6 | 59.96 | 60 | 59.99 | 9203 | 1 | 31.7 | 158821 | 12567 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:44 | Normal | 599.6 | 567.8 | 574.2 | 0 | 12.3 | 3.9 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 233.2 | 24.1 | 24.2 | 24.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 9405 | 1 | 31.9 | 158821.8 | 12567 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:49 | Normal | 602.5 | 555.6 | 517.8 | 0 | 12.6 | 4.1 | 0.6 | 0 | 233.4 | 233 | 233.2 | 24.8 | 25 | 24.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 9696 | 1 | 32.1 | 158822.6 | 12567 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:54 | Normal | 602.9 | 568.8 | 548.9 | 0 | 12.8 | 4.1 | 0.6 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 25.1 | 25.4 | 25.2 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 9826 | 1 | 32.3 | 158823.4 | 12567 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 09:59 | Normal | 597.9 | 560.7 | 554.6 | 0 | 13 | 4.2 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 25.7 | 25.8 | 25.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10023 | 1 | 32.5 | 158824.3 | 12567 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:04 | Normal | 604 | 555.8 | 537.1 | 0 | 13 | 4.3 | 0.7 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 26 | 26.2 | 26.1 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10188 | 1 | 32.7 | 158825.1 | 12567 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:09 | Normal | 597.3 | 555.9 | 546.8 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 26.3 | 26.6 | 26.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10308 | 1 | 33 | 158825.9 | 12567 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:14 | Normal | 596.6 | 550.2 | 559.1 | 0 | 13.8 | 4.5 | 0.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.2 | 26.9 | 27.1 | 27.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 10524 | 1 | 33.1 | 158826.8 | 12568 | 3.3 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:19 | Normal | 599 | 558.7 | 555.4 | 0 | 13.9 | 4.5 | 0.7 | 0 | 232.2 | 233 | 232.2 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 10683 | 1 | 33.3 | 158827.7 | 12568 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:24 | Normal | 595.3 | 556.6 | 554.4 | 0 | 14.1 | 4.5 | 0.7 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 27.8 | 28 | 27.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10859 | 1 | 33.3 | 158828.6 | 12568 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:29 | Normal | 593.8 | 553 | 561.6 | 0 | 14.5 | 4.6 | 0.7 | 0 | 233 | 232.4 | 233.6 | 28.1 | 28.1 | 28.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10926 | 1 | 33.5 | 158829.5 | 12568 | 3.4 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:34 | Normal | 587 | 555.6 | 533.4 | 0 | 14.6 | 4.6 | 0.8 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 11077 | 1 | 33.7 | 158830.4 | 12568 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:39 | Normal | 590.9 | 555.9 | 327.1 | 0 | 14.8 | 4.7 | 5.4 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232.8 | 31.8 | 31.9 | 31.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12377 | 1 | 33.8 | 158831.4 | 12568 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:44 | Normal | 590.4 | 548.7 | 364.1 | 0 | 15 | 4.9 | 5 | 0 | 233 | 232.2 | 233.4 | 32 | 32.2 | 32.1 | 59.98 | 60.03 | 60 | 12478 | 1 | 34.1 | 158832.4 | 12568 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:49 | Normal | 594.4 | 543.7 | 247 | 0 | 15.1 | 4.9 | 11 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 60.01 | 60 | 60 | 13079 | 1 | 34.3 | 158833.5 | 12568 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:54 | Normal | 588.3 | 549.8 | 257.6 | 0 | 15.2 | 5 | 12 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 35 | 35.2 | 35.2 | 60 | 60 | 60 | 13696 | 1 | 34.7 | 158834.6 | 12568 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 10:59 | Normal | 583 | 546.8 | 247.9 | 0 | 15.4 | 5.1 | 12.3 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233 | 35 | 35.3 | 35.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13760 | 1 | 35 | 158835.7 | 12568 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:04 | Normal | 592.2 | 546.9 | 254.9 | 0 | 15.5 | 5.1 | 12.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 35.6 | 35.9 | 35.8 | 59.92 | 59.92 | 59.96 | 13967 | 1 | 35.2 | 158836.9 | 12568 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:09 | Normal | 584.6 | 542.2 | 259.2 | 0 | 15.6 | 5.2 | 12.3 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 36.1 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60 | 60 | 14238 | 1 | 35.3 | 158838.1 | 12568 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:14 | Normal | 587.4 | 552.7 | 260.3 | 0 | 15.2 | 5 | 12.3 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 35.3 | 35.5 | 35.5 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 13890 | 1 | 35.5 | 158839.3 | 12569 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:19 | Normal | 591.2 | 541.3 | 256.7 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.8 | 36.2 | 36.4 | 36.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 14238 | 1 | 35.7 | 158840.4 | 12569 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:24 | Normal | 591.6 | 551 | 256.8 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.9 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.2 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14330 | 1 | 35.9 | 158841.6 | 12569 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:29 | Normal | 586.7 | 543.9 | 271.2 | 0 | 15.6 | 5.3 | 13 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.8 | 36.7 | 37 | 36.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 15034 | 1 | 36.1 | 158842.8 | 12569 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:34 | Normal | 589.6 | 539.6 | 366.7 | 0 | 17.5 | 6.3 | 11.3 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.4 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 16374 | 1 | 36.3 | 158844.1 | 12569 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:39 | Normal | 587.7 | 541.6 | 322.9 | 0 | 16.8 | 6 | 13.4 | 0 | 232.8 | 233.4 | 232.8 | 40.6 | 40.8 | 40.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15986 | 1 | 36.7 | 158845.4 | 12569 | 4 | 4.5 | 4 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:44 | Normal | 585.5 | 547.8 | 346.6 | 0 | 15.9 | 5.3 | 12.4 | 0 | 233 | 232.6 | 234.2 | 38.8 | 38.9 | 38.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15199 | 1 | 36.9 | 158846.7 | 12569 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:49 | Normal | 586.6 | 543 | 355 | 0 | 16.1 | 5.5 | 12.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234.4 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15519 | 1 | 37 | 158848 | 12569 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:54 | Normal | 590.9 | 544.7 | 360.7 | 0 | 16 | 5.5 | 12.6 | 0 | 233.6 | 233 | 234 | 39.6 | 39.8 | 39.7 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 15601 | 1 | 37.1 | 158849.3 | 12569 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 11:59 | Normal | 588.5 | 545.7 | 362.1 | 0 | 16 | 5.5 | 12.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.6 | 39.3 | 39.6 | 39.4 | 60 | 59.99 | 60 | 15505 | 1 | 37.2 | 158850.6 | 12569 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:04 | Normal | 588.7 | 546 | 358.6 | 0 | 15.9 | 5.4 | 12.7 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234 | 39.5 | 39.7 | 39.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15492 | 1 | 37.3 | 158851.9 | 12569 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:09 | Normal | 588.8 | 552.8 | 373.1 | 0 | 15.8 | 5.4 | 12.8 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 39.9 | 40 | 40 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 15662 | 1 | 37.3 | 158853.2 | 12569 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:14 | Normal | 594.1 | 551.2 | 376.1 | 0 | 15.6 | 5.3 | 12.6 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 39.5 | 39.7 | 39.6 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15552 | 1 | 37.3 | 158854.5 | 12570 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:19 | Normal | 585.5 | 548.6 | 369.7 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.7 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 15533 | 1 | 37.3 | 158855.8 | 12570 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:24 | Normal | 592.4 | 547.7 | 369.3 | 0 | 15.6 | 5.3 | 12.6 | 0 | 234 | 232.8 | 235.2 | 39.2 | 39.3 | 39.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 15401 | 1 | 37.5 | 158857.1 | 12570 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:29 | Normal | 595.5 | 549.6 | 401.4 | 0 | 15.6 | 5.3 | 10.8 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.6 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 60 | 60.02 | 59.99 | 15103 | 1 | 37.5 | 158858.3 | 12570 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:34 | Normal | 591.5 | 550.8 | 467.9 | 0 | 15.5 | 5.1 | 9.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.6 | 39.1 | 39.2 | 39.1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 15274 | 1 | 37.6 | 158859.6 | 12570 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 1.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:39 | Normal | 594.5 | 555.8 | 468.2 | 0 | 15 | 5.1 | 9.6 | 0 | 233 | 233.4 | 233.4 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 15048 | 1 | 38.1 | 158860.9 | 12570 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:44 | Normal | 592.1 | 551.5 | 447.8 | 0 | 15.2 | 5.1 | 10 | 0 | 233.2 | 234.2 | 234 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14889 | 1 | 38.9 | 158862.1 | 12570 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 2.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:49 | Normal | 589.7 | 545.9 | 441.8 | 0 | 15 | 5.2 | 9.7 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 14689 | 1 | 39.2 | 158863.4 | 12570 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:54 | Normal | 593.9 | 552 | 412.9 | 0 | 14.9 | 5.1 | 11.8 | 0 | 234.4 | 233.6 | 234.8 | 38.5 | 38.6 | 38.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15095 | 1 | 39.3 | 158864.6 | 12570 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 12:59 | Normal | 591.7 | 552.9 | 425.6 | 0 | 14.6 | 5.1 | 11.6 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.8 | 38.7 | 38.7 | 38.8 | 60.03 | 60.07 | 60.03 | 15135 | 1 | 39.3 | 158865.9 | 12570 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:04 | Normal | 596.5 | 551.7 | 463.1 | 0 | 14.3 | 5.1 | 10.1 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.8 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14756 | 1 | 39.1 | 158867.1 | 12570 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:09 | Normal | 600.8 | 549.9 | 550.4 | 0 | 14.2 | 5 | 8.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 14658 | 1 | 38.8 | 158868.3 | 12570 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:14 | Normal | 596.8 | 561.1 | 551 | 0 | 13.9 | 4.8 | 8.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.6 | 37 | 37.2 | 37.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14464 | 1 | 38.5 | 158869.5 | 12571 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:19 | Normal | 597 | 548.9 | 536.2 | 0 | 13.6 | 4.8 | 9.1 | 0 | 232 | 232.4 | 232.6 | 37.1 | 37.5 | 37.3 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 14446 | 1 | 38.4 | 158870.7 | 12571 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:24 | Normal | 598.5 | 560.9 | 548.5 | 0 | 13.5 | 4.7 | 9.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 37.3 | 37.5 | 37.5 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14564 | 1 | 38.2 | 158871.9 | 12571 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:29 | Normal | 599.9 | 559.5 | 543.7 | 0 | 13.1 | 4.6 | 9.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 36.5 | 36.7 | 36.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 14269 | 1 | 38 | 158873.1 | 12571 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:34 | Normal | 596.9 | 546.8 | 544 | 0 | 12.9 | 4.6 | 9.2 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 36.4 | 36.5 | 36.5 | 60 | 59.96 | 60 | 14145 | 1 | 38 | 158874.3 | 12571 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:39 | Normal | 593.2 | 561.9 | 531.6 | 0 | 12.7 | 4.4 | 10.1 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.6 | 36.4 | 36.7 | 36.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14188 | 1 | 38 | 158875.5 | 12571 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:44 | Normal | 600.7 | 555.6 | 555.5 | 0 | 12.5 | 4.5 | 9.7 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 36.2 | 36.4 | 36.4 | 60 | 60 | 60 | 14094 | 1 | 37.9 | 158876.7 | 12571 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:49 | Normal | 592.8 | 552.7 | 555.3 | 0 | 12.3 | 4.4 | 9.6 | 0 | 231.2 | 231.6 | 231.8 | 35.4 | 35.6 | 35.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 13800 | 1 | 37.8 | 158877.9 | 12571 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:54 | Normal | 597.1 | 499.9 | 549.8 | 0 | 11.9 | 5.2 | 9.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13673 | 1 | 37.8 | 158879 | 12571 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 13:59 | Normal | 597.6 | 470.4 | 551.6 | 0 | 11.6 | 5.5 | 9.1 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 34.6 | 34.7 | 34.7 | 60 | 59.95 | 59.98 | 13452 | 1 | 37.5 | 158880.1 | 12571 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:04 | Normal | 604.7 | 417.7 | 562.1 | 0 | 11.3 | 7.1 | 8.9 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 34.8 | 34.8 | 34.8 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 13559 | 1 | 37.3 | 158881.3 | 12571 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.9 | 0.1 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:09 | Normal | 604.1 | 422.2 | 553 | 0 | 11 | 6.9 | 8.7 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 34.4 | 34.3 | 34.3 | 59.95 | 59.93 | 59.92 | 13281 | 1 | 37.3 | 158882.4 | 12571 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 4 | 0.1 | 0.4 | 2.3 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:14 | Normal | 602.1 | 382.9 | 556.3 | 0 | 10.6 | 7 | 8.3 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 32.6 | 32.9 | 32.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 12670 | 1 | 37.2 | 158883.5 | 12572 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:19 | Normal | 598.5 | 382 | 548.3 | 0 | 10.3 | 8.1 | 8.2 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 32.6 | 32.8 | 32.5 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 12678 | 1 | 37.1 | 158884.5 | 12572 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 2 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:24 | Normal | 606.6 | 371.5 | 558 | 0 | 9.6 | 8 | 7.8 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 31.4 | 31.7 | 31.5 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 12280 | 1 | 37 | 158885.6 | 12572 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:29 | Normal | 604.4 | 354.5 | 547.1 | 0 | 9.4 | 7.6 | 7.6 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 29.8 | 30 | 30 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 11649 | 1 | 36.9 | 158886.6 | 12572 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:34 | Normal | 599.4 | 344.8 | 555.8 | 0 | 9.2 | 7.3 | 7.3 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 28.9 | 29.1 | 28.8 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 11242 | 1 | 36.7 | 158887.5 | 12572 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:39 | Normal | 603.3 | 309.7 | 552.8 | 0 | 8.9 | 7.3 | 7 | 0 | 231 | 229.8 | 231.6 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10729 | 1 | 36.6 | 158888.4 | 12572 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:44 | Normal | 588.8 | 280.7 | 560.1 | 0 | 8.6 | 7.5 | 6.8 | 0 | 230.6 | 230 | 230.6 | 26.7 | 26.6 | 26.6 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 10357 | 1 | 36.5 | 158889.3 | 12572 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:49 | Normal | 548.7 | 256.2 | 558.3 | 0 | 8.4 | 7.2 | 6.4 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 24.5 | 24.5 | 24.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 9506 | 1 | 36.3 | 158890.1 | 12572 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:54 | Normal | 537.7 | 254.9 | 557.9 | 0 | 8.1 | 6.8 | 6.2 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230.4 | 23.5 | 23.4 | 23.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9028 | 1 | 36.1 | 158890.9 | 12572 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.8 | 0 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 14:59 | Normal | 526.7 | 232.9 | 556.8 | 0 | 7.8 | 6.8 | 6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.2 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 8645 | 1 | 36 | 158891.6 | 12572 | 2 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:04 | Normal | 555.5 | 231.9 | 552 | 0 | 6.1 | 6.5 | 5.7 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 7608 | 1 | 35.9 | 158892.3 | 12572 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:09 | Normal | 601.7 | 224 | 555.3 | 0 | 5.3 | 5.9 | 5.2 | 0 | 230.2 | 228.8 | 230.2 | 18.3 | 18.5 | 18.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7238 | 1 | 36 | 158892.9 | 12572 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:14 | Normal | 601.6 | 211.5 | 557.4 | 0 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 229.4 | 229 | 229.8 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 6858 | 1 | 36.1 | 158893.5 | 12573 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:19 | Normal | 585.7 | 200 | 537.4 | 0 | 5.1 | 5.8 | 5.1 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.4 | 17 | 17.1 | 17 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6713 | 1 | 36.1 | 158894 | 12573 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 2.3 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:24 | Normal | 534.7 | 221 | 563.2 | 0 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 0 | 228 | 228 | 228 | 16.1 | 16.1 | 16.1 | 59.98 | 60.01 | 60.01 | 6330 | 1 | 36 | 158894.6 | 12573 | 1.3 | 1.4 | 1 | 0.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:29 | Normal | 437.3 | 222.8 | 552.5 | 0 | 4.8 | 3.8 | 4.4 | 0 | 228.8 | 228.4 | 229 | 13.4 | 13.6 | 13.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5310 | 1 | 35.9 | 158895 | 12573 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:34 | Normal | 407.5 | 480.9 | 547.7 | 0 | 4 | 2.1 | 3.8 | 0 | 228.6 | 227.2 | 228.8 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4906 | 1 | 35.9 | 158895.5 | 12573 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:39 | Normal | 381.3 | 479.9 | 552.2 | 0 | 3.9 | 2 | 3.6 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 4561 | 1 | 36.2 | 158895.9 | 12573 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:44 | Normal | 375.4 | 485.8 | 554.9 | 0 | 3.6 | 1.9 | 3.3 | 0 | 228 | 226.8 | 228 | 10.9 | 10.9 | 10.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4225 | 1 | 36.2 | 158896.2 | 12573 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:49 | Normal | 361.5 | 471.7 | 549.7 | 0 | 3.3 | 1.7 | 3 | 0 | 227.6 | 226.6 | 228 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 3801 | 1 | 36 | 158896.6 | 12573 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:54 | Normal | 335.4 | 502.7 | 538.9 | 0 | 3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227.6 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 2922 | 1 | 35.6 | 158896.8 | 12573 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 15:59 | Normal | 329.4 | 481 | 549.3 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 226.4 | 226 | 226.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2588 | 1 | 35.1 | 158897.1 | 12573 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:04 | Normal | 311.6 | 486.9 | 553 | 0 | 2.5 | 1 | 1.3 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226.6 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 2237 | 1 | 34.8 | 158897.3 | 12573 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:09 | Normal | 279.3 | 469.8 | 544.7 | 0 | 2.3 | 1 | 1.2 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229.2 | 5 | 5 | 4.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1938 | 1 | 34.5 | 158897.4 | 12573 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:14 | Normal | 441.2 | 500.8 | 518.6 | 0 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 229 | 227.8 | 229 | 4 | 4 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60 | 1354 | 1 | 34.2 | 158897.6 | 12574 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:19 | Normal | 452.6 | 468.6 | 557.8 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1391 | 1 | 34 | 158897.7 | 12574 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:24 | Normal | 437.6 | 524.5 | 508.9 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.6 | 3.1 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 1069 | 1 | 33.8 | 158897.8 | 12574 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:29 | Normal | 425.4 | 493.6 | 546.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 895 | 1 | 33.6 | 158897.9 | 12574 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:34 | Normal | 388.5 | 517.5 | 504.8 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230 | 228.2 | 228.8 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 788 | 1 | 33.4 | 158898 | 12574 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:39 | Normal | 577.8 | 491.8 | 505.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 561 | 1 | 33.3 | 158898 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:44 | Normal | 556.8 | 418.7 | 503.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230 | 228.2 | 228.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 414 | 1 | 33.1 | 158898.1 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:49 | Normal | 520.7 | 354.6 | 494.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 227.6 | 228.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60 | 418 | 1 | 33 | 158898.1 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:54 | Normal | 540.8 | 298.8 | 458.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 227.8 | 229 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 269 | 1 | 32.8 | 158898.1 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 16:59 | Normal | 419.9 | 201.7 | 432.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 246 | 1 | 32.6 | 158898.2 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 17:04 | Normal | 432.5 | 200.1 | 432.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 229.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 177 | 1 | 32.3 | 158898.2 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 17:09 | Normal | 303.5 | 200.1 | 269.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 89 | 1 | 32.1 | 158898.2 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 17:14 | Normal | 200 | 199.3 | 207.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 36 | 1 | 31.8 | 158898.2 | 12575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 17:19 | Normal | 199.4 | 230.9 | 219.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 22 | 1 | 31.5 | 158898.2 | 12575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 17:24 | Normal | 219.8 | 216.5 | 210.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.2 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 17 | 1 | 31.2 | 158898.2 | 12575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 17:29 | Normal | 205.5 | 202.7 | 207.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13 | 1 | 30.9 | 158898.2 | 12575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-10 17:34 | Normal | 197.2 | 176.6 | 192.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 59.99 | 14 | 1 | 30.6 | 158898.2 | 12575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0