## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-12 06:18 | Wait | 468.2 | 469.1 | 468.1 | 468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 24.2 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:18 | Wait | 471.4 | 472.2 | 471.4 | 472.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 220.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.3 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:18 | Wait | 491.8 | 501.5 | 500.9 | 501.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223.4 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 24.5 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:20 | Wait | 498.6 | 510.9 | 518.3 | 519.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.5 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:21 | Normal | 351.1 | 352.4 | 365.4 | 466.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 224 | 222.4 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 67 | 1 | 24.8 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:22 | Normal | 198.8 | 238.5 | 279.8 | 415.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 224.6 | 222.8 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 72 | 1 | 24.9 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:23 | Normal | 200.6 | 199.4 | 227.4 | 414.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 223.6 | 222 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 82 | 1 | 24.9 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:24 | Normal | 199.8 | 201.5 | 250 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 224.8 | 222.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 116 | 1 | 25 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:25 | Normal | 199.8 | 207.8 | 229.5 | 453 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 223.2 | 1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 142 | 1 | 25.1 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:26 | Normal | 199.7 | 227.5 | 209.4 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 225 | 223.4 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 175 | 1 | 25.1 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:27 | Normal | 211.9 | 199.8 | 225 | 492.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.8 | 224.4 | 223.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 157 | 1 | 25.2 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:28 | Normal | 201.9 | 200 | 241.5 | 456.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223.6 | 224.2 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 205 | 1 | 25.2 | 174284.6 | 13032 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:29 | Normal | 244.9 | 236.5 | 324.6 | 492.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 224.8 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60 | 229 | 1 | 25.3 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:30 | Normal | 220.8 | 231.8 | 343.1 | 516.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224 | 225 | 223 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60 | 60.01 | 260 | 1 | 25.3 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:31 | Normal | 251.7 | 245.1 | 387.2 | 548.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 224 | 225 | 223.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 281 | 1 | 25.4 | 174284.6 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:32 | Normal | 282.9 | 253.6 | 391.5 | 532.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 224.4 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 316 | 1 | 25.4 | 174284.7 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:33 | Normal | 297.7 | 284.9 | 369.1 | 533.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 223.8 | 224.8 | 223.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 369 | 1 | 25.5 | 174284.7 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:34 | Normal | 335.4 | 301.9 | 433.3 | 550.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 224.2 | 224.4 | 224 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 59.98 | 60 | 385 | 1 | 25.6 | 174284.7 | 13032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:35 | Normal | 377.7 | 321.4 | 453.9 | 556.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 224 | 225 | 223.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 451 | 1 | 25.6 | 174284.7 | 13032 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:36 | Normal | 447.8 | 380.7 | 512.4 | 564.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223.8 | 224.6 | 224 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 499 | 1 | 25.7 | 174284.7 | 13032 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-07-12 06:41 | Normal | 524.6 | 494.6 | 553.5 | 553.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 223.8 | 224.4 | 223.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 838 | 1 | 25.9 | 174284.7 | 13032 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 06:46 | Normal | 514 | 503.9 | 522.2 | 551.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 224 | 225.2 | 222.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1039 | 1 | 26.2 | 174284.8 | 13032 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 06:51 | Normal | 511.7 | 471.6 | 539.8 | 519.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 223.4 | 225.4 | 223.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60 | 60 | 60.01 | 1168 | 1 | 26.4 | 174284.9 | 13032 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 06:56 | Normal | 509.9 | 520.9 | 522.2 | 539.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 222 | 222 | 220.6 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 1387 | 1 | 26.6 | 174285 | 13032 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:01 | Normal | 517.8 | 518.9 | 564.8 | 529.7 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 222 | 222.6 | 220 | 5 | 5 | 5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1842 | 1 | 26.8 | 174285.1 | 13032 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:06 | Normal | 523 | 516.9 | 558.5 | 540.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 220.2 | 221 | 219.6 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2093 | 1 | 27 | 174285.3 | 13032 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:11 | Normal | 495 | 548 | 558 | 553.5 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 220 | 220.8 | 219.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2252 | 1 | 27.2 | 174285.5 | 13033 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:16 | Normal | 514.8 | 487.7 | 550 | 531.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.3 | 221 | 221.2 | 219.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 2506 | 1 | 27.4 | 174285.7 | 13033 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:21 | Normal | 435.7 | 512.6 | 561 | 558.6 | 1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 222.6 | 223.6 | 222 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2576 | 1 | 27.6 | 174285.9 | 13033 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:26 | Normal | 491.1 | 514.9 | 548.3 | 549.9 | 0.9 | 1 | 1 | 1.5 | 223.4 | 224 | 222.2 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 2641 | 1 | 27.8 | 174286.1 | 13033 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:31 | Normal | 510 | 536.6 | 546 | 562.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 222.8 | 223 | 222.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 3106 | 1 | 27.9 | 174286.4 | 13033 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:36 | Normal | 502.8 | 530.7 | 546.2 | 556.9 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 222.8 | 224 | 221.4 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 3648 | 1 | 28.2 | 174286.6 | 13033 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:41 | Normal | 522.7 | 530.6 | 546.1 | 553.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 223.2 | 224.4 | 223 | 10 | 10 | 9.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3748 | 1 | 28.3 | 174287 | 13033 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:46 | Normal | 514.5 | 534.7 | 560.5 | 556.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 2 | 223.2 | 224 | 223.6 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3543 | 1 | 28.6 | 174287.3 | 13033 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:51 | Normal | 525.2 | 516.9 | 551.2 | 538.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 223.2 | 224.2 | 221.4 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3974 | 1 | 28.7 | 174287.6 | 13033 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 07:56 | Normal | 484.7 | 521.6 | 557 | 561.5 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 223 | 223.8 | 221.6 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4417 | 1 | 29 | 174287.9 | 13033 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:01 | Normal | 532 | 528.9 | 551.8 | 552.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 223.8 | 223 | 222.4 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4095 | 1 | 29.2 | 174288.3 | 13033 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:06 | Normal | 512.9 | 519.9 | 556 | 572.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 222.6 | 224.2 | 222 | 12.1 | 12 | 12 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 4465 | 1 | 29.4 | 174288.6 | 13033 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:11 | Normal | 530.1 | 522.7 | 566.2 | 569.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 223.4 | 223.4 | 222 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5675 | 1 | 29.6 | 174289.1 | 13034 | 1 | 1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:16 | Normal | 520.1 | 519.9 | 564.9 | 581.5 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 223.4 | 223.2 | 221.8 | 15 | 14.9 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5628 | 1 | 29.9 | 174289.5 | 13034 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:21 | Normal | 521.9 | 521.8 | 553.2 | 566.5 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 3.3 | 223.8 | 223.8 | 222 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5655 | 1 | 30.2 | 174290 | 13034 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:26 | Normal | 524.2 | 520.9 | 564.2 | 565.8 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 3.6 | 223.2 | 223.4 | 222 | 16.2 | 16.1 | 16 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5984 | 1 | 30.4 | 174290.5 | 13034 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:31 | Normal | 523.1 | 524.4 | 561.1 | 552.7 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 6276 | 1 | 30.6 | 174291 | 13034 | 1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:36 | Normal | 512.7 | 531.7 | 550.5 | 560.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 223.4 | 224 | 222 | 17.2 | 17.1 | 17.1 | 60 | 59.99 | 60 | 6482 | 1 | 31 | 174291.5 | 13034 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:41 | Normal | 503.7 | 538.6 | 553.7 | 565.3 | 3 | 3.5 | 3.3 | 4 | 223 | 223.8 | 223.2 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7445 | 1 | 31.2 | 174292.1 | 13034 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:46 | Normal | 521.6 | 534.5 | 557.7 | 550.3 | 3 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 223 | 223.8 | 222.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 60 | 59.98 | 60.01 | 7693 | 1 | 31.5 | 174292.8 | 13034 | 1.3 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:51 | Normal | 502.7 | 532.8 | 550.1 | 543.7 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 4.1 | 222.8 | 224 | 222.2 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 7051 | 1 | 31.6 | 174293.4 | 13034 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 08:56 | Normal | 514.8 | 545.7 | 574.6 | 562.2 | 3.9 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 224.2 | 223.6 | 223.4 | 26 | 25.9 | 25.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10734 | 1 | 31.8 | 174294.1 | 13034 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2 | 2.8 | 0 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:01 | Normal | 476.3 | 541.2 | 555 | 549.8 | 3.8 | 4 | 4 | 4.5 | 223.4 | 223.8 | 222.8 | 22.5 | 22.4 | 22.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8610 | 1 | 32.1 | 174294.8 | 13034 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0 | 2.1 | 1.8 | 2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:06 | Normal | 480.5 | 539.2 | 546.5 | 556.6 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 224.2 | 223 | 223 | 26 | 25.9 | 25.9 | 59.99 | 60 | 60 | 9781 | 1 | 32.3 | 174295.5 | 13034 | 2.1 | 2.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2 | 2.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:11 | Normal | 504.5 | 518.8 | 540 | 541.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 223.6 | 223.2 | 222.6 | 17.1 | 16.9 | 16.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6476 | 1 | 32.4 | 174296.2 | 13035 | 1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:16 | Normal | 513 | 536.8 | 549.5 | 554.1 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 223.8 | 223.8 | 222.4 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 60 | 60 | 60.01 | 5716 | 1 | 32.3 | 174296.7 | 13035 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:21 | Normal | 506.6 | 542.7 | 569.4 | 573 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 6 | 224.8 | 225.8 | 224.2 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15009 | 1 | 32.7 | 174297.7 | 13035 | 3.2 | 4.1 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 0.1 | 4 | 3.2 | 3.4 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:26 | Normal | 507.8 | 537.5 | 564.5 | 495.5 | 7.9 | 8.8 | 8 | 7.8 | 224.4 | 225.4 | 224.4 | 41.7 | 41.7 | 41.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15876 | 1 | 33.8 | 174299.1 | 13035 | 3.2 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 3.4 | 3.9 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:31 | Normal | 524.9 | 530.1 | 559.7 | 438.3 | 7.9 | 9.3 | 8.3 | 10.2 | 224.2 | 225.2 | 224.4 | 44.1 | 44 | 44 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16629 | 1 | 34.5 | 174300.4 | 13035 | 3.1 | 4.4 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 0.3 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:36 | Normal | 505.6 | 515.5 | 548.7 | 452.8 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 7.1 | 223.2 | 224 | 223.4 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13267 | 1 | 35 | 174301.7 | 13035 | 2.4 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 3 | 2.6 | 3 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:41 | Normal | 498.1 | 518.8 | 537.1 | 520.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 4.3 | 223.2 | 223.8 | 222.6 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7634 | 1 | 34.8 | 174302.5 | 13035 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:46 | Normal | 472.6 | 521.7 | 565.7 | 550.4 | 8.8 | 8.6 | 7.7 | 7.3 | 223.6 | 225.2 | 223.8 | 43.6 | 43.5 | 43.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 13176 | 1 | 34.3 | 174303.2 | 13035 | 4 | 4.4 | 0 | 4 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 3.4 | 3.7 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:51 | Normal | 492.6 | 533.6 | 541.3 | 537.8 | 9.8 | 10 | 9.2 | 8.8 | 224 | 225.2 | 224 | 47.8 | 47.7 | 47.7 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 18065 | 1 | 35 | 174304.6 | 13035 | 4.5 | 5 | 0.1 | 4.6 | 5 | 0.2 | 4.9 | 4 | 4.3 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 09:56 | Normal | 482.8 | 518.7 | 554.3 | 528.3 | 9.3 | 9.2 | 8.3 | 9.4 | 224 | 224.8 | 223.6 | 46 | 45.9 | 46 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 18033 | 1 | 35.8 | 174306.2 | 13035 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 3.6 | 4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:01 | Normal | 491.5 | 510.5 | 546.1 | 540.7 | 5.7 | 5.9 | 5.6 | 6.8 | 224 | 223.6 | 222.8 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 60 | 60 | 60.01 | 11932 | 1 | 36.5 | 174307.6 | 13035 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:06 | Normal | 491.8 | 520.8 | 547.8 | 549.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 10 | 224.6 | 224.2 | 223.2 | 47.9 | 47.7 | 47.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 18403 | 1 | 36.6 | 174309.1 | 13035 | 4.4 | 4.6 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 0.2 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:11 | Normal | 512 | 524.1 | 550 | 545.7 | 6.1 | 6.5 | 6.1 | 7.1 | 224.6 | 223.6 | 223.4 | 33.7 | 33.6 | 33.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12523 | 1 | 36.7 | 174310.2 | 13036 | 2.7 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 3 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:16 | Normal | 497 | 519.9 | 543.5 | 524.9 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 9.4 | 224 | 224.2 | 223.8 | 44.2 | 44.1 | 44.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15636 | 1 | 36.7 | 174311.4 | 13036 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.8 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:21 | Normal | 499.7 | 521.6 | 544.5 | 516.4 | 7.7 | 8 | 7.6 | 9.1 | 224.6 | 224 | 222.8 | 40.1 | 40 | 39.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17830 | 1 | 37.1 | 174313 | 13036 | 3.7 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 4.1 | 0.3 | 3.9 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:26 | Normal | 523.7 | 509.7 | 548.8 | 502.3 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 8.8 | 224.4 | 224.2 | 224.2 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60 | 60 | 59.99 | 14960 | 1 | 37.4 | 174314.4 | 13036 | 3.2 | 3.4 | 0.3 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 2.8 | 3.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:31 | Normal | 515.9 | 523.8 | 557.4 | 518.7 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 9.1 | 223.8 | 225 | 223.6 | 37.5 | 37.4 | 37.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19958 | 1 | 37.5 | 174315.9 | 13036 | 3.7 | 3.6 | 0.2 | 3.3 | 4.1 | 0.3 | 4 | 3.3 | 4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:36 | Normal | 508.7 | 511.8 | 541.1 | 522.1 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 7 | 224.4 | 224.6 | 223.4 | 30.1 | 30 | 29.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12150 | 1 | 37.9 | 174317.2 | 13036 | 2.5 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:41 | Normal | 509.6 | 522.6 | 547.2 | 531.7 | 13.5 | 13.4 | 12 | 14.8 | 225 | 225.8 | 225.2 | 68.7 | 68.5 | 68.6 | 59.99 | 59.98 | 60 | 25827 | 1 | 37.4 | 174318.4 | 13036 | 6.3 | 6.5 | 0.4 | 6.1 | 6.6 | 0.4 | 6.4 | 5.3 | 5.9 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:46 | Normal | 506.7 | 515.8 | 540.2 | 529.8 | 6.3 | 6.7 | 6.3 | 7.6 | 224 | 224.2 | 223.4 | 33.8 | 33.7 | 33.7 | 59.95 | 59.99 | 59.94 | 16027 | 1 | 38.6 | 174320.4 | 13036 | 2.9 | 3.1 | 0.1 | 2.9 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 2.6 | 3.1 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:51 | Normal | 526.9 | 533.4 | 553.2 | 552.5 | 10.4 | 8.8 | 7.3 | 11.2 | 224.6 | 225.2 | 224 | 50.6 | 50.8 | 50.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15924 | 1 | 38.4 | 174321.4 | 13036 | 4.9 | 4.9 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 10:56 | Normal | 503.6 | 514.6 | 536.7 | 561.4 | 10.6 | 10.5 | 9.7 | 11.4 | 224.4 | 225.4 | 225.2 | 54.9 | 54.9 | 54.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 20229 | 1 | 38.9 | 174323.2 | 13036 | 5 | 5 | 0.5 | 4.8 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 4.1 | 4.4 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:01 | Normal | 508.7 | 518.8 | 543.4 | 548.9 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 7.8 | 223.6 | 223.6 | 222.8 | 33 | 33 | 33 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12502 | 1 | 39.4 | 174324.8 | 13036 | 2.8 | 2.9 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 0 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:06 | Normal | 509.7 | 516.6 | 551.5 | 567.1 | 6.1 | 6 | 5.6 | 8 | 224 | 224.4 | 223.4 | 34.1 | 34 | 34 | 60.02 | 60 | 60.02 | 12646 | 1 | 38.7 | 174325.7 | 13036 | 2.9 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:11 | Normal | 526.7 | 534.1 | 560.9 | 573 | 8 | 8 | 7.6 | 10.4 | 224.4 | 224.4 | 223 | 43.3 | 44.5 | 43.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 16323 | 1 | 38.1 | 174326.9 | 13037 | 3.5 | 3.7 | 0.4 | 3.4 | 3.9 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:16 | Normal | 500.7 | 519.6 | 534.1 | 558.4 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 8.7 | 224.6 | 224.2 | 222.8 | 38.1 | 37.9 | 37.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 13854 | 1 | 38.2 | 174328.2 | 13037 | 3 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:21 | Normal | 502.9 | 522 | 542.9 | 558.7 | 14.6 | 14.3 | 13.3 | 16.3 | 225.8 | 225.8 | 225 | 74.6 | 74.5 | 74.5 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 28258 | 1 | 39.5 | 174330.4 | 13037 | 7 | 7.1 | 0.4 | 6.5 | 7.3 | 0.2 | 7 | 5.8 | 6.2 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:26 | Normal | 501.6 | 524.8 | 545 | 553.3 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.9 | 223.8 | 224.2 | 224.2 | 38 | 37.9 | 37.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14273 | 1 | 40.6 | 174332.1 | 13037 | 3.2 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 3.4 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:31 | Normal | 507.2 | 512.1 | 532.6 | 557.1 | 6.6 | 6.5 | 6.1 | 8.5 | 223.6 | 223.6 | 222.6 | 35.8 | 35.6 | 35.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13074 | 1 | 40.4 | 174333.6 | 13037 | 2.9 | 3 | 0.4 | 2.8 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:36 | Normal | 505.9 | 515 | 547.7 | 564.2 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 8.7 | 224 | 223 | 223.2 | 37.2 | 37.1 | 37 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14245 | 1 | 40.1 | 174335 | 13037 | 3 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3.2 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:41 | Normal | 516.8 | 516.8 | 546.3 | 550 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 7.5 | 223.8 | 223.2 | 223 | 31 | 30.9 | 30.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11504 | 1 | 39.6 | 174336 | 13037 | 2.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:46 | Normal | 513.8 | 525.8 | 560 | 570.3 | 7 | 7 | 6.5 | 9.2 | 222.8 | 224.2 | 222.6 | 39.1 | 39.1 | 39 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14821 | 1 | 38.8 | 174337 | 13037 | 3.3 | 3.3 | 0.2 | 3.1 | 3.5 | 0.1 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:51 | Normal | 522 | 518 | 560.7 | 570.4 | 7 | 7.1 | 6.5 | 8.8 | 224 | 223.2 | 222.4 | 39.1 | 38.9 | 39 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14776 | 1 | 38.6 | 174338.3 | 13037 | 3.1 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.4 | 0.4 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 11:56 | Normal | 506.4 | 509.4 | 548.8 | 560.6 | 9 | 11.6 | 10 | 10.9 | 224.4 | 224.2 | 224.2 | 52.8 | 52.7 | 52.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25988 | 1 | 38.8 | 174339.8 | 13037 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 5.5 | 5.9 | 0.3 | 5.6 | 4.2 | 4.6 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:01 | Normal | 510.7 | 526.6 | 540.1 | 551.8 | 13 | 12.5 | 11.6 | 14 | 225 | 225 | 224.2 | 66.5 | 66.3 | 66.4 | 60 | 60 | 60 | 24995 | 1 | 39.8 | 174341.7 | 13037 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 5.5 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 5 | 5.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:06 | Normal | 504 | 521.1 | 531 | 559.2 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 8 | 223.4 | 223.4 | 223.2 | 34 | 34 | 33.9 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 14666 | 1 | 40.7 | 174343.5 | 13037 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:11 | Normal | 515 | 511 | 554.8 | 559.5 | 6.6 | 6.8 | 6.1 | 9 | 224 | 223.8 | 224 | 37.4 | 37.3 | 37.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14752 | 1 | 40.3 | 174344.7 | 13038 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 3.1 | 3.5 | 0 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:16 | Normal | 515.5 | 514.5 | 542.2 | 555.2 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 9.4 | 223.8 | 224 | 223.6 | 39.9 | 39.7 | 39.7 | 60 | 60 | 60 | 15857 | 1 | 41.2 | 174346.8 | 13038 | 3.1 | 3.1 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 0.5 | 3.3 | 3 | 3.3 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:21 | Normal | 501.8 | 503.7 | 539 | 548.7 | 4.8 | 5.1 | 5 | 7.4 | 223.4 | 223.2 | 222.6 | 28.8 | 28.6 | 28.6 | 60 | 60 | 60 | 10826 | 1 | 41 | 174347.9 | 13038 | 2.1 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:26 | Normal | 510.7 | 512.9 | 550.3 | 553.9 | 2.8 | 3 | 3 | 4.8 | 222.6 | 222.6 | 221.8 | 19.1 | 19 | 19 | 59.98 | 60 | 59.99 | 7120 | 1 | 40 | 174348.6 | 13038 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:31 | Normal | 518.5 | 517.7 | 536.4 | 557.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 5.1 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 20.7 | 20.6 | 20.6 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 7661 | 1 | 38.9 | 174349.2 | 13038 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:36 | Normal | 519 | 515.7 | 562 | 559.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 5.1 | 222.2 | 223 | 221 | 21 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7781 | 1 | 38.1 | 174349.8 | 13038 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:41 | Normal | 514.3 | 517.5 | 540.4 | 553.6 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 222 | 222.6 | 221.2 | 17.1 | 17 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6332 | 1 | 37.4 | 174350.4 | 13038 | 1.1 | 1 | 0.2 | 1 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:46 | Normal | 514.3 | 521.6 | 558 | 561.6 | 2.8 | 3 | 2.8 | 4.2 | 222.4 | 222 | 221 | 18.5 | 18.4 | 18.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6944 | 1 | 36.8 | 174350.9 | 13038 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:51 | Normal | 498.8 | 525.9 | 549.2 | 545.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 221.8 | 221.6 | 221.2 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4235 | 1 | 36.4 | 174351.4 | 13038 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 12:56 | Normal | 522.7 | 514.7 | 550.9 | 556.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 3 | 222 | 222 | 221.4 | 12.7 | 12.6 | 12.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4702 | 1 | 36 | 174351.7 | 13038 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:01 | Normal | 503.8 | 517.8 | 552.8 | 550.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 221.8 | 222.2 | 221 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4226 | 1 | 35.6 | 174352.1 | 13038 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:06 | Normal | 527.8 | 527.6 | 569.8 | 552.6 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 4 | 221.8 | 222.2 | 221.6 | 16.9 | 16.8 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6244 | 1 | 35.3 | 174352.5 | 13038 | 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:11 | Normal | 526.5 | 522.7 | 557 | 564.6 | 2.5 | 2.8 | 3 | 4.3 | 222.2 | 222.6 | 221.2 | 18.3 | 18.2 | 18.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 6814 | 1 | 35.2 | 174353.1 | 13039 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:16 | Normal | 501 | 527.8 | 543.2 | 545.8 | 1.8 | 2 | 2.3 | 3.4 | 222.6 | 221.8 | 221.4 | 14 | 14 | 14 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5315 | 1 | 34.9 | 174353.6 | 13039 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:21 | Normal | 513.5 | 500.5 | 565.2 | 552.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3.1 | 221.4 | 223 | 221.8 | 12.9 | 12.8 | 12.8 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4699 | 1 | 34.7 | 174354 | 13039 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:26 | Normal | 519.7 | 548.7 | 550.4 | 573.1 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | 6.7 | 223.4 | 224 | 221.8 | 29.1 | 29 | 29 | 60.03 | 60.08 | 60.01 | 10529 | 1 | 34.5 | 174354.6 | 13039 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 2 | 2.4 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:31 | Normal | 519.6 | 530.5 | 544.9 | 570.8 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 8 | 222.8 | 223.6 | 222.2 | 33.9 | 33.8 | 33.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 12859 | 1 | 35 | 174355.8 | 13039 | 2.7 | 2.6 | 0.4 | 2.6 | 2.9 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:36 | Normal | 522.7 | 540.6 | 528.4 | 576.9 | 5.9 | 6 | 5.8 | 7.8 | 223 | 222.8 | 222.8 | 34 | 34 | 33.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15224 | 1 | 35.3 | 174356.9 | 13039 | 2.8 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | 3.1 | 0.3 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:41 | Normal | 519.5 | 514.7 | 547.9 | 566.7 | 5.1 | 5.1 | 4.6 | 6.8 | 222.6 | 223.4 | 221.8 | 29.7 | 29.5 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 10983 | 1 | 35.3 | 174357.9 | 13039 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:46 | Normal | 519.8 | 519.8 | 547.7 | 558.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 222 | 222.6 | 222.2 | 18.1 | 18.1 | 18.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6675 | 1 | 35.1 | 174358.5 | 13039 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:51 | Normal | 528.8 | 522.7 | 524.2 | 575.2 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 7.1 | 223 | 224 | 223 | 30.9 | 30.8 | 30.8 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 11008 | 1 | 34.8 | 174359.3 | 13039 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 13:56 | Normal | 517.8 | 534.8 | 514.3 | 554 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 5.5 | 222.8 | 223.6 | 221.8 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8787 | 1 | 34.8 | 174360.2 | 13039 | 1.8 | 1.7 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:01 | Normal | 516.7 | 540.6 | 512.8 | 556.9 | 6.6 | 6.3 | 5.8 | 7.9 | 222.8 | 224.2 | 222.2 | 36 | 35.8 | 35.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 12646 | 1 | 34.9 | 174361.2 | 13039 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 3 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:06 | Normal | 517.2 | 520.9 | 509.3 | 561.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 5 | 223.4 | 223 | 221.4 | 21.9 | 21.8 | 21.8 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 8202 | 1 | 35 | 174362.1 | 13039 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:11 | Normal | 524.7 | 523.7 | 515.7 | 568.4 | 3.9 | 4 | 3.9 | 5.4 | 223.2 | 222.4 | 221.8 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 8999 | 1 | 34.7 | 174362.9 | 13040 | 1.9 | 1.8 | 0 | 1.7 | 2 | 0.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:16 | Normal | 524.2 | 521.8 | 514.2 | 566.5 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 4.7 | 222.8 | 223.4 | 221.8 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 7845 | 1 | 34.6 | 174363.5 | 13040 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:21 | Normal | 509.2 | 539.4 | 490.8 | 568.8 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 5 | 222.6 | 223 | 221.8 | 23.9 | 23.9 | 23.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 8771 | 1 | 34.3 | 174364.2 | 13040 | 2 | 2 | 0 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:26 | Normal | 509.3 | 531.6 | 508.1 | 542.8 | 4.4 | 4.3 | 3.8 | 5.4 | 222.8 | 224 | 222 | 24.3 | 24.3 | 24.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 9013 | 1 | 34.4 | 174365 | 13040 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:31 | Normal | 518.8 | 543.5 | 482.8 | 559.1 | 6.1 | 5.5 | 5 | 5.7 | 223.2 | 223.6 | 222.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 60.1 | 60.09 | 60.08 | 11020 | 1 | 34.4 | 174365.9 | 13040 | 2.9 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 2.9 | 0.2 | 2.8 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:36 | Normal | 517.6 | 521.7 | 517.7 | 554.7 | 4.9 | 4.8 | 3.7 | 5.5 | 222.4 | 222.6 | 222.2 | 26 | 25.8 | 25.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8906 | 1 | 34.5 | 174366.8 | 13040 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:41 | Normal | 511.8 | 521.7 | 507.5 | 560.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.8 | 222.4 | 222.8 | 222 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6426 | 1 | 34.4 | 174367.4 | 13040 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:46 | Normal | 503.7 | 530.7 | 538.9 | 571 | 3.6 | 3.4 | 2.5 | 4 | 222.4 | 222.6 | 221.8 | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6825 | 1 | 34.2 | 174367.9 | 13040 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:51 | Normal | 521.1 | 537 | 521.2 | 567 | 3.6 | 3.6 | 2.8 | 4.2 | 222.2 | 222.4 | 221.2 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 7570 | 1 | 34.1 | 174368.5 | 13040 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 14:56 | Normal | 523.8 | 537.8 | 557.8 | 574.3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 4.5 | 221.8 | 222.6 | 221.6 | 20 | 19.8 | 19.9 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 7816 | 1 | 34.1 | 174369.3 | 13040 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:01 | Normal | 503.8 | 515.4 | 561.4 | 560.7 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 3.6 | 222.4 | 222.8 | 221.4 | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5752 | 1 | 34.1 | 174369.8 | 13040 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.2 | 1 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:06 | Normal | 506.8 | 533.8 | 558.4 | 567.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 3.5 | 222.6 | 222.4 | 220.6 | 15.3 | 15.2 | 15.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 5761 | 1 | 33.9 | 174370.3 | 13040 | 1 | 1.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:11 | Normal | 508.7 | 523.7 | 557 | 559.7 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.7 | 222 | 222 | 220.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4331 | 1 | 33.6 | 174370.7 | 13041 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:16 | Normal | 523.8 | 529.5 | 554.9 | 559.6 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 3.9 | 221.4 | 222.6 | 221.6 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6179 | 1 | 33.5 | 174371.1 | 13041 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:21 | Normal | 519.2 | 506.6 | 571.5 | 566.6 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.8 | 221.2 | 222.2 | 221 | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4875 | 1 | 33.5 | 174371.6 | 13041 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:26 | Normal | 496.6 | 477.4 | 537 | 548.8 | 0.8 | 1 | 1 | 1.6 | 220.8 | 221.4 | 220.4 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2598 | 1 | 33.3 | 174371.9 | 13041 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:31 | Normal | 514.7 | 526.6 | 564.9 | 558.7 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 221.8 | 221.8 | 220.8 | 10.7 | 10.6 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 3964 | 1 | 33.2 | 174372.2 | 13041 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:36 | Normal | 515.5 | 503.7 | 564.1 | 561.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 221.4 | 222 | 220.4 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3941 | 1 | 33.1 | 174372.5 | 13041 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:41 | Normal | 510.8 | 518.9 | 566.4 | 547.7 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 220.8 | 221.4 | 220 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3458 | 1 | 33 | 174372.8 | 13041 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:46 | Normal | 512.4 | 518.8 | 509.3 | 559.7 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 220.8 | 222 | 220.8 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3950 | 1 | 32.8 | 174373.1 | 13041 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:51 | Normal | 497.2 | 521.7 | 554.7 | 569.7 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 221.4 | 221 | 220.6 | 8.2 | 8.1 | 8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3071 | 1 | 32.7 | 174373.4 | 13041 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 15:56 | Normal | 524.7 | 518.6 | 527.2 | 540.8 | 0.7 | 1 | 1 | 1.6 | 220.2 | 221.2 | 220 | 7.2 | 7.1 | 7.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 2653 | 1 | 32.6 | 174373.6 | 13041 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:01 | Normal | 481.7 | 506.7 | 545.8 | 534.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 220.4 | 220.8 | 220.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 1295 | 1 | 32.4 | 174373.7 | 13041 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:06 | Normal | 515.8 | 498.7 | 527.5 | 532.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.3 | 220.8 | 220 | 219.8 | 5.6 | 5.7 | 5.6 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 2040 | 1 | 32.2 | 174373.9 | 13041 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:11 | Normal | 488.7 | 509.6 | 551.5 | 539.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1 | 220.4 | 220.6 | 219.6 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1728 | 1 | 31.9 | 174374.1 | 13042 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:16 | Normal | 485 | 514 | 550.1 | 538.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 221 | 221 | 219.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 1322 | 1 | 31.6 | 174374.2 | 13042 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:21 | Normal | 495.9 | 474.9 | 516.2 | 526.8 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 220 | 221.4 | 220.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 60 | 60 | 1124 | 1 | 31.5 | 174374.3 | 13042 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:26 | Normal | 450 | 482.8 | 534.2 | 548.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 220.6 | 220.6 | 219.2 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 60 | 59.99 | 60 | 866 | 1 | 31.3 | 174374.4 | 13042 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:31 | Normal | 437 | 489.7 | 530.2 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 219.8 | 220.8 | 219.8 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 758 | 1 | 31.1 | 174374.4 | 13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:36 | Normal | 404.9 | 470.7 | 526.7 | 507.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 219.6 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 725 | 1 | 31 | 174374.5 | 13042 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:41 | Normal | 399.9 | 508.8 | 528.2 | 533.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 220 | 220.6 | 219.8 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 800 | 1 | 30.8 | 174374.6 | 13042 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:46 | Normal | 332.8 | 454.2 | 513.8 | 520.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 220.8 | 220.6 | 219.4 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 553 | 1 | 30.6 | 174374.6 | 13042 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:51 | Normal | 199.7 | 453.5 | 470.1 | 511.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220 | 221 | 220 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 300 | 1 | 30.6 | 174374.7 | 13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 16:56 | Normal | 199.9 | 253.8 | 276.7 | 477.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 220.4 | 221.2 | 219.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 149 | 1 | 30.4 | 174374.7 | 13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:01 | Normal | 200 | 199.6 | 201.5 | 473.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.4 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 43 | 1 | 30.3 | 174374.7 | 13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:06 | Normal | 165.3 | 168.9 | 194.1 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 1 | 1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6 | 1 | 30.1 | 174374.7 | 13042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:11 | Normal | 211.3 | 171.7 | 185.1 | 235.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.8 | 220.8 | 218.6 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 29.9 | 174374.7 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:16 | Normal | 220.3 | 210.2 | 216 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 221 | 220.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 29.7 | 174374.7 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:21 | Normal | 179 | 220 | 200.8 | 179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 221.2 | 219 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 29.6 | 174374.7 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:26 | Normal | 196.5 | 184.2 | 212.7 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.8 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 29.5 | 174374.7 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:31 | Normal | 195.3 | 195.1 | 199 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 220.4 | 220 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 29.4 | 174374.7 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-12 17:36 | Normal | 198.9 | 201.2 | 200.1 | 200.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 220.6 | 219.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 29.4 | 174374.7 | 13043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0