## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-14 06:05 | Wait | 466.7 | 467.2 | 466.8 | 467.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 224.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.1 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:08 | Wait | 496.3 | 499 | 498.2 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 220.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.5 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:08 | Wait | 498.1 | 503 | 502.3 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 219.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:08 | Wait | 438.4 | 452.7 | 459.8 | 472.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222.4 | 222.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.5 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:09 | Wait | 506.2 | 519.1 | 518.6 | 519.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:10 | Wait | 510.8 | 523.5 | 528.8 | 529.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:11 | Wait | 514.7 | 527.2 | 537.9 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.4 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:12 | Wait | 517.9 | 530.5 | 543.4 | 544.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 221.8 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:13 | Wait | 521.4 | 533.8 | 549.7 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 223 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.7 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:14 | Wait | 524.8 | 537 | 552.5 | 553.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.6 | 222.8 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:15 | Wait | 527.6 | 539.7 | 559.1 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.7 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:16 | Wait | 530 | 542.2 | 563 | 563.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.6 | 222.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:17 | Wait | 532.9 | 544.9 | 566.8 | 567.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:18 | Wait | 535 | 547.1 | 569.8 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 222.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:19 | Wait | 536.8 | 549.1 | 572.8 | 573.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:20 | Wait | 539.2 | 551.3 | 575.8 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.4 | 222.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:21 | Wait | 540.9 | 553 | 578 | 578.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | 222.8 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 2 | 0 | 22 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:22 | Wait | 542.3 | 554.6 | 580.1 | 580.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.2 | 220.8 | 219.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:23 | Wait | 544.2 | 556.2 | 582.5 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:24 | Wait | 545.4 | 557.6 | 583.7 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 221 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:25 | Wait | 546.8 | 558.9 | 586 | 586.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 222.6 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:26 | Wait | 548.1 | 560.2 | 587.5 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.2 | 223 | 221.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:27 | Wait | 549.4 | 561.4 | 588.9 | 589.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.8 | 223.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 21.9 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:28 | Normal | 319.8 | 502.4 | 507.7 | 519.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223 | 223.6 | 222 | 1 | 1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 192 | 1 | 22.2 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:29 | Normal | 199.4 | 496.4 | 479.5 | 527.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.4 | 222 | 1 | 0.9 | 1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 202 | 1 | 22.1 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:30 | Normal | 199.9 | 504.4 | 455.4 | 519 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222 | 223.8 | 222.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 220 | 1 | 22.1 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:31 | Normal | 199.9 | 491.3 | 402.6 | 533.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 221.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 229 | 1 | 22.1 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:32 | Normal | 199.9 | 475.4 | 464.7 | 534.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.4 | 223.2 | 222.6 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 59.98 | 60 | 237 | 1 | 22.2 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:33 | Normal | 211.1 | 515.9 | 484.1 | 495.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 223.2 | 223.2 | 221.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 261 | 1 | 22.2 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:34 | Normal | 199.9 | 516 | 516.4 | 541.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.8 | 222.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 282 | 1 | 22.2 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:35 | Normal | 209.8 | 509.5 | 536.5 | 545.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 222.6 | 223.6 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 304 | 1 | 22.2 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:36 | Normal | 208.4 | 495.4 | 530.1 | 540.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 223 | 223.4 | 222.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 59.99 | 60 | 60 | 329 | 1 | 22.3 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | -0.001 | -0.001
2026-07-14 06:41 | Normal | 341.7 | 546.2 | 559.7 | 565.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 223.6 | 222.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 410 | 1 | 22.4 | 174525.9 | 13054 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 06:46 | Normal | 316.8 | 549.1 | 571.5 | 556 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 223 | 223.2 | 223 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 567 | 1 | 22.6 | 174526 | 13054 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 06:51 | Normal | 413.6 | 566.4 | 536.8 | 574.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 223.2 | 223.4 | 222.6 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 799 | 1 | 22.6 | 174526 | 13054 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 06:56 | Normal | 465.8 | 574.4 | 559.1 | 564.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 222.6 | 223.6 | 223.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 945 | 1 | 22.7 | 174526.1 | 13054 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:01 | Normal | 479.8 | 584.4 | 582.5 | 516.8 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 222.6 | 223.6 | 222.6 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 1157 | 1 | 22.9 | 174526.2 | 13054 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:06 | Normal | 492.5 | 575.5 | 574.6 | 493.9 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 223.4 | 224.2 | 221.6 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1422 | 1 | 23 | 174526.3 | 13054 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:11 | Normal | 491.8 | 486.4 | 559.9 | 504.5 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 223 | 224.2 | 223 | 6 | 6 | 5.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2221 | 1 | 23 | 174526.4 | 13054 | 0 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:16 | Normal | 483.3 | 509.5 | 590.5 | 543.8 | 1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 223.2 | 224 | 223.4 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 2776 | 1 | 23 | 174526.7 | 13054 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:21 | Normal | 495.9 | 507.4 | 582.3 | 522.8 | 1.2 | 2 | 1.5 | 1.1 | 222.4 | 223.8 | 223 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3261 | 1 | 23 | 174526.9 | 13055 | 0 | 1.3 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:26 | Normal | 522.5 | 519.4 | 582.1 | 547.8 | 1.4 | 2.3 | 1.9 | 1.1 | 223.8 | 224.6 | 222.8 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3845 | 1 | 23 | 174527.2 | 13055 | 0 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:31 | Normal | 514 | 522.2 | 599.5 | 542.1 | 1.5 | 2.5 | 2.4 | 1.3 | 222.8 | 224.4 | 222.4 | 11.8 | 11.8 | 11.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4396 | 1 | 23 | 174527.5 | 13055 | 0 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1.6 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:36 | Normal | 527.1 | 535.5 | 591.7 | 562.4 | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 223.6 | 224.2 | 223.4 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5011 | 1 | 23.5 | 174527.9 | 13055 | 0 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:41 | Normal | 524.3 | 542.3 | 587 | 557.7 | 2 | 3.1 | 3.1 | 1.6 | 224 | 223.8 | 223.4 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 59.99 | 60 | 60 | 5498 | 1 | 24.1 | 174528.4 | 13055 | 0 | 2.1 | 0 | 0.9 | 2 | 0.1 | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:46 | Normal | 535.4 | 550.2 | 594.9 | 555.3 | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 1.8 | 224.2 | 225.4 | 223.2 | 16.1 | 16.1 | 16 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6008 | 1 | 24.3 | 174528.9 | 13055 | 0 | 2.1 | 0 | 1 | 2 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:51 | Normal | 531.1 | 556.7 | 587.2 | 582.8 | 2.4 | 3.6 | 3.7 | 1.9 | 223.8 | 224.8 | 222.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 6510 | 1 | 24.6 | 174529.4 | 13055 | 0 | 2.4 | 0 | 1.2 | 2.3 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 07:56 | Normal | 542.1 | 557.6 | 596.4 | 563.7 | 2.6 | 3.9 | 4 | 2.1 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 19 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7042 | 1 | 24.9 | 174529.9 | 13055 | 0 | 2.5 | 0 | 1.2 | 2.4 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:01 | Normal | 542.4 | 563.9 | 585.6 | 563.8 | 2.7 | 4.1 | 4.3 | 2.3 | 221 | 221.8 | 221 | 20.3 | 20.2 | 20.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7488 | 1 | 25.1 | 174530.6 | 13055 | 0 | 2.7 | 0 | 1.3 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:06 | Normal | 543.2 | 551.3 | 588.6 | 571.1 | 3 | 4.5 | 4.7 | 2.5 | 222.4 | 222 | 220.8 | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 8008 | 1 | 25.4 | 174531.2 | 13055 | 0 | 2.8 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:11 | Normal | 534.1 | 570 | 583.2 | 565.1 | 3.1 | 4.6 | 5 | 2.7 | 221.6 | 222.6 | 221 | 23.8 | 22.4 | 24.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 8577 | 1 | 25.7 | 174531.9 | 13055 | 0 | 3 | 0.1 | 1.4 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2 | 2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:16 | Normal | 545.7 | 562.3 | 587.2 | 583.5 | 3.3 | 5 | 5.3 | 2.9 | 222.4 | 222.2 | 221 | 24.5 | 24.4 | 24.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 9073 | 1 | 26 | 174532.6 | 13055 | 0 | 3.3 | 0 | 1.8 | 3.3 | 0 | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:21 | Normal | 544 | 569.3 | 585.3 | 581.5 | 3.5 | 5.2 | 5.6 | 3.1 | 222.2 | 222 | 221.6 | 25.8 | 25.6 | 25.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 9509 | 1 | 26.3 | 174533.4 | 13056 | 0 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 3.1 | 0.1 | 3.2 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:26 | Normal | 548.9 | 560.4 | 584.5 | 587.7 | 3.6 | 5.5 | 5.8 | 3.2 | 222.4 | 222 | 221.2 | 26.9 | 26.8 | 26.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9993 | 1 | 26.6 | 174534.2 | 13056 | 0 | 3.3 | 0.1 | 2 | 3.5 | 0 | 3.4 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:31 | Normal | 531.8 | 560.3 | 590.5 | 588.6 | 3.9 | 6 | 6.1 | 3.3 | 221.8 | 222 | 221.6 | 28.1 | 28.1 | 28 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10459 | 1 | 27 | 174535.1 | 13056 | 0 | 3.6 | 0 | 2.2 | 3.7 | 0 | 3.5 | 2.4 | 2.5 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:36 | Normal | 534.8 | 557.5 | 584.9 | 578.1 | 4 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 221.6 | 221.8 | 221.6 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 10882 | 1 | 27.3 | 174536 | 13056 | 0 | 3.8 | 0 | 2.4 | 3.7 | 0 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:41 | Normal | 457.4 | 530.4 | 584.8 | 571 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 3.8 | 222.2 | 222.4 | 221.6 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 60 | 59.97 | 59.98 | 12294 | 1 | 27.6 | 174536.9 | 13056 | 2.4 | 4.2 | 0 | 2.9 | 4 | 0 | 3.7 | 2.7 | 2.9 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:46 | Normal | 467.6 | 530.2 | 589.7 | 583 | 7.1 | 7.7 | 7 | 3.9 | 221.8 | 222.8 | 222.4 | 34.7 | 34.7 | 34.6 | 59.99 | 59.96 | 60 | 12985 | 1 | 28 | 174538 | 13056 | 2.6 | 4.3 | 0 | 3.4 | 4.2 | 0 | 4 | 2.8 | 3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:51 | Normal | 477 | 529.7 | 608.9 | 582.6 | 7.4 | 8 | 6.8 | 4 | 222.4 | 222.4 | 222.4 | 35.8 | 35.4 | 35.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 13592 | 1 | 28.4 | 174539.1 | 13056 | 2.6 | 4.4 | 0.2 | 3.6 | 4.2 | 0 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 08:56 | Normal | 478.5 | 514.2 | 583.6 | 576.8 | 7.7 | 8.6 | 7.6 | 4.1 | 221.4 | 221 | 221.4 | 37.8 | 37.6 | 37.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 14061 | 1 | 28.7 | 174540.3 | 13056 | 2.8 | 4.6 | 0 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:01 | Normal | 488 | 523.7 | 582.5 | 580.6 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 4.3 | 223 | 222.2 | 221.6 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14555 | 1 | 29.3 | 174541.5 | 13056 | 2.8 | 4.6 | 0.1 | 4 | 4.7 | 0 | 4.4 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:06 | Normal | 507.4 | 520.3 | 581.7 | 583.8 | 8 | 9.1 | 8.1 | 4.5 | 222.4 | 223 | 222.2 | 40.3 | 40.2 | 40.2 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 15043 | 1 | 29.7 | 174542.7 | 13056 | 2.9 | 4.8 | 0.2 | 4.3 | 4.7 | 0 | 4.6 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:11 | Normal | 510.8 | 516.5 | 574.8 | 576 | 8.2 | 9.4 | 8.5 | 4.7 | 222.4 | 222 | 222 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15583 | 1 | 30.2 | 174544 | 13056 | 3.1 | 4.8 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | 0 | 4.6 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:16 | Normal | 504.6 | 519.4 | 580.9 | 443.1 | 8.6 | 9.6 | 8.5 | 8.8 | 222.4 | 223 | 223 | 45.2 | 45 | 44.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 16881 | 1 | 30.6 | 174545.3 | 13056 | 3.2 | 4.9 | 0.2 | 4.4 | 4.9 | 0.1 | 4.7 | 3.7 | 4.1 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:21 | Normal | 523.7 | 518 | 571.7 | 431.2 | 8.2 | 9.8 | 9 | 10.2 | 222 | 221.6 | 222 | 46.8 | 46.6 | 46.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17499 | 1 | 31.3 | 174546.8 | 13057 | 2.8 | 5.1 | 0.1 | 4.5 | 5.1 | 0.2 | 4.9 | 3.7 | 4.3 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:26 | Normal | 527.5 | 510.3 | 581.3 | 441 | 8.5 | 10.5 | 9.2 | 10.4 | 221.8 | 223.4 | 222 | 48.1 | 47.9 | 47.9 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 18012 | 1 | 31.9 | 174548.2 | 13057 | 2.8 | 5.2 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 0.2 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:31 | Normal | 527.8 | 502.9 | 575.8 | 447.9 | 9 | 10.6 | 9.5 | 10.6 | 222.2 | 223.4 | 221.8 | 49.7 | 49.6 | 49.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 18669 | 1 | 32.4 | 174549.8 | 13057 | 3.4 | 5.1 | 0.4 | 4.9 | 5.3 | 0.3 | 5.1 | 3.9 | 4.5 | 2.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:36 | Normal | 517.4 | 496.4 | 570.2 | 464.5 | 9 | 10.8 | 9.6 | 10.9 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 50.1 | 49.9 | 49.8 | 60.01 | 60 | 60 | 18771 | 1 | 33 | 174551.3 | 13057 | 3.1 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 5.4 | 0.3 | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:41 | Normal | 468 | 503.5 | 576.8 | 472.6 | 11.1 | 11.1 | 9.6 | 10.9 | 222.8 | 222.4 | 222 | 52.2 | 52.1 | 52.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 19609 | 1 | 33.6 | 174552.9 | 13057 | 5 | 5.5 | 0.4 | 5 | 5.5 | 0.4 | 5.1 | 4 | 4.7 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:46 | Normal | 479.6 | 491.3 | 570.7 | 482 | 11.1 | 11.3 | 10.1 | 11.3 | 223 | 221.6 | 221.8 | 53.7 | 53.7 | 53.6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 20133 | 1 | 34.2 | 174554.6 | 13057 | 5.1 | 5.7 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 4.2 | 4.9 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:51 | Normal | 493.8 | 493.4 | 573.1 | 478.1 | 11.3 | 11.5 | 10.1 | 11.6 | 221.4 | 222.4 | 221.4 | 55.3 | 55.1 | 55 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 20601 | 1 | 34.8 | 174556.3 | 13057 | 5 | 5.6 | 0.5 | 5.2 | 5.7 | 0.4 | 5.5 | 4.4 | 4.9 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 09:56 | Normal | 482.9 | 491.2 | 572.9 | 502.1 | 11.7 | 11.8 | 10.2 | 11.6 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 56.2 | 56.1 | 56.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 21056 | 1 | 35.4 | 174558 | 13057 | 4.7 | 5.7 | 0.9 | 5.3 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 4.3 | 4.9 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:01 | Normal | 500.7 | 496.4 | 569.8 | 495.4 | 11.7 | 11.6 | 10.5 | 12 | 221.8 | 222 | 222.4 | 57.5 | 57.4 | 57.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21517 | 1 | 35.9 | 174559.8 | 13057 | 5.2 | 6 | 0.4 | 5.3 | 6 | 0.2 | 5.7 | 4.4 | 5.1 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:06 | Normal | 494.8 | 491.2 | 562.3 | 510.4 | 12.1 | 11.9 | 10.7 | 12 | 222 | 222.2 | 221.6 | 58.6 | 58.5 | 58.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21940 | 1 | 36.5 | 174561.6 | 13057 | 5.4 | 6 | 0.4 | 5.4 | 6.1 | 0.3 | 5.7 | 4.5 | 5.1 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:11 | Normal | 501.5 | 494.3 | 568.3 | 507.6 | 12.1 | 12.1 | 10.8 | 12.3 | 222.6 | 222.8 | 222 | 59.8 | 59.7 | 59.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 22308 | 1 | 37.1 | 174563.5 | 13057 | 5.5 | 6 | 0.5 | 5.4 | 6.2 | 0.2 | 6 | 4.6 | 5.2 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:16 | Normal | 505.7 | 492.4 | 567.7 | 508.7 | 12.4 | 12.2 | 11 | 12.5 | 222.4 | 223.4 | 222.6 | 60.9 | 60.5 | 60.6 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 22707 | 1 | 37.6 | 174565.3 | 13057 | 5.6 | 6.2 | 0.3 | 5.7 | 6.3 | 0.1 | 5.9 | 4.7 | 5.3 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:21 | Normal | 510 | 491.8 | 567.9 | 524.8 | 12.5 | 12.3 | 11.1 | 12.6 | 222.4 | 222.4 | 221.4 | 61.9 | 61.7 | 61.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 23154 | 1 | 38.1 | 174567.2 | 13058 | 5.6 | 6.2 | 0.5 | 5.7 | 6.4 | 0.1 | 6 | 4.7 | 5.4 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:26 | Normal | 516.2 | 502.8 | 569 | 524.7 | 12.7 | 12.3 | 11.3 | 12.8 | 222.4 | 222 | 222 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 23592 | 1 | 38.8 | 174569.2 | 13058 | 5.9 | 6.3 | 0.4 | 5.6 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 4.8 | 5.5 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:31 | Normal | 522.8 | 494.4 | 565.5 | 532.1 | 12.8 | 12.8 | 11.4 | 13.1 | 222.4 | 221.4 | 222.2 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 60.07 | 60.03 | 60.05 | 24110 | 1 | 39.3 | 174571.2 | 13058 | 5.9 | 6.4 | 0.4 | 5.9 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 4.9 | 5.5 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:36 | Normal | 518.5 | 493.1 | 561 | 530.8 | 12.9 | 12.9 | 11.5 | 13.1 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 64.6 | 64.5 | 64.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 24171 | 1 | 39.9 | 174573.2 | 13058 | 5.9 | 6.2 | 0.6 | 5.8 | 6.5 | 0.4 | 6.2 | 5 | 5.5 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:41 | Normal | 516.9 | 491.6 | 558 | 536.5 | 13.1 | 13 | 11.6 | 13.1 | 222.2 | 221.8 | 221.2 | 65.1 | 64.9 | 65 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24304 | 1 | 40.1 | 174575.2 | 13058 | 6 | 6.4 | 0.6 | 6 | 6.4 | 0.4 | 6.2 | 4.9 | 5.6 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:46 | Normal | 515.8 | 479.5 | 559.4 | 546.6 | 13.1 | 13.3 | 11.6 | 13.3 | 222.6 | 221.6 | 221.8 | 65.4 | 65.5 | 65.2 | 60.07 | 60 | 60.03 | 24400 | 1 | 40.6 | 174577.2 | 13058 | 6 | 6.4 | 0.5 | 6.2 | 6.7 | 0.1 | 6.1 | 4.9 | 5.5 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:51 | Normal | 517.1 | 489.8 | 559.1 | 543.9 | 13.3 | 13.2 | 11.7 | 13.5 | 222.2 | 223 | 222.6 | 66.3 | 66.2 | 66.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 24829 | 1 | 41.1 | 174579.3 | 13058 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 6 | 6.7 | 0.2 | 6.4 | 5 | 5.6 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 10:56 | Normal | 518.6 | 486.2 | 554.7 | 560 | 13.2 | 13.3 | 11.9 | 13.4 | 222.6 | 223.6 | 222.6 | 66.9 | 66.7 | 66.7 | 60.03 | 60.06 | 60.02 | 24988 | 1 | 41.6 | 174581.4 | 13058 | 6.2 | 6.5 | 0.4 | 6.2 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 5 | 5.5 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:01 | Normal | 512.6 | 486.3 | 562.8 | 559.1 | 13.6 | 13.5 | 11.8 | 13.5 | 222.8 | 222.2 | 222 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 60.09 | 60.05 | 60.07 | 25203 | 1 | 42.1 | 174583.5 | 13058 | 6.3 | 6.7 | 0.4 | 6.2 | 6.9 | 0.1 | 6.3 | 5 | 5.6 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:06 | Normal | 512.2 | 487.6 | 555.7 | 556.9 | 13.6 | 13.5 | 12.1 | 13.6 | 222 | 222.6 | 222.4 | 67.8 | 67.8 | 67.6 | 59.97 | 60.03 | 59.99 | 25360 | 1 | 42.5 | 174585.6 | 13058 | 6.2 | 6.6 | 0.5 | 6.2 | 7 | 0.2 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:11 | Normal | 509.7 | 480.1 | 554.8 | 556.1 | 13.6 | 13.6 | 12 | 13.8 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 68.2 | 68 | 67.9 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 25469 | 1 | 43 | 174587.7 | 13058 | 6.3 | 6.7 | 0.4 | 6.3 | 6.9 | 0.3 | 6.4 | 5 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:16 | Normal | 505.5 | 474.1 | 550.5 | 562.4 | 13.6 | 13.7 | 12.2 | 13.8 | 222.4 | 222.2 | 221.6 | 68.1 | 68.1 | 67.7 | 59.95 | 60 | 59.99 | 25485 | 1 | 43.4 | 174589.8 | 13058 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 6.3 | 7 | 0.1 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:21 | Normal | 503.6 | 484.3 | 556.5 | 562.6 | 13.8 | 13.5 | 12.1 | 13.8 | 221.6 | 222 | 222 | 67.9 | 67.9 | 68.1 | 59.97 | 59.93 | 59.99 | 25505 | 1 | 43.8 | 174591.9 | 13059 | 6.4 | 6.6 | 0.5 | 6.1 | 6.9 | 0.3 | 6.6 | 5.1 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:26 | Normal | 517.8 | 480.4 | 556.5 | 557.9 | 13.6 | 13.8 | 12.1 | 13.9 | 223.2 | 222 | 223.4 | 68.7 | 68.4 | 68.5 | 59.97 | 60.08 | 60.01 | 25713 | 1 | 44.2 | 174594.1 | 13059 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | 6.9 | 0.2 | 6.6 | 5.3 | 5.8 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:31 | Normal | 500.8 | 486.5 | 553 | 560.3 | 14 | 13.6 | 12.3 | 13.9 | 223.2 | 222 | 222.2 | 69.1 | 68.7 | 68.7 | 60.1 | 59.97 | 60.02 | 25750 | 1 | 44.5 | 174596.2 | 13059 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.2 | 6.9 | 0.3 | 6.6 | 5.2 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:36 | Normal | 505.5 | 482.1 | 551.5 | 559.8 | 13.8 | 13.8 | 12.3 | 14 | 223.2 | 222 | 223 | 69 | 68.7 | 68.9 | 59.94 | 59.95 | 60.01 | 25751 | 1 | 44.8 | 174598.4 | 13059 | 6.4 | 6.9 | 0.3 | 6.3 | 7 | 0.3 | 6.6 | 5.1 | 5.8 | 3.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:41 | Normal | 509.5 | 490.2 | 541.8 | 562.4 | 13.8 | 13.5 | 12.4 | 13.8 | 223.2 | 222 | 222.8 | 69 | 68.7 | 68.7 | 59.99 | 60 | 60 | 25739 | 1 | 45.1 | 174600.5 | 13059 | 6.4 | 6.7 | 0.5 | 6.1 | 6.9 | 0.3 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:46 | Normal | 512.1 | 514.8 | 554.6 | 559.1 | 13.8 | 13.1 | 12.3 | 13.9 | 223.4 | 222 | 223 | 68.7 | 68.5 | 68.4 | 60.1 | 60.09 | 60.05 | 25656 | 1 | 45.4 | 174602.7 | 13059 | 6.3 | 6.8 | 0.4 | 5.6 | 7 | 0.3 | 6.7 | 5.2 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:51 | Normal | 500.9 | 484.7 | 544.1 | 556.1 | 13.8 | 13.7 | 12.5 | 14 | 222.8 | 222 | 222.8 | 68.2 | 68 | 68.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25564 | 1 | 45.6 | 174604.8 | 13059 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 6.2 | 7 | 0.3 | 6.7 | 5.3 | 5.8 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 11:56 | Normal | 499.6 | 505.2 | 547.8 | 554 | 13.9 | 13.1 | 12.3 | 14 | 223.4 | 223 | 223 | 68.3 | 68.1 | 68.1 | 60.1 | 60.08 | 60.04 | 25533 | 1 | 45.8 | 174606.9 | 13059 | 6.4 | 6.9 | 0.4 | 5.8 | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 5.2 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:01 | Normal | 508 | 486.1 | 549 | 550.2 | 13.7 | 13.6 | 12.3 | 14 | 223 | 222 | 222.8 | 68.1 | 68 | 68.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25517 | 1 | 46 | 174609 | 13059 | 6.1 | 6.7 | 0.7 | 6 | 6.9 | 0.4 | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:06 | Normal | 497.4 | 501.1 | 542.3 | 557.2 | 13.8 | 13.2 | 12.4 | 13.8 | 223 | 222.8 | 222.6 | 68.3 | 68.2 | 68.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 25436 | 1 | 46.1 | 174611.2 | 13059 | 6.4 | 6.8 | 0.4 | 5.8 | 6.7 | 0.5 | 6.7 | 5.2 | 5.5 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:11 | Normal | 502 | 487.8 | 553.7 | 557 | 13.8 | 13.3 | 12.1 | 13.8 | 222.4 | 222.8 | 223.4 | 67.8 | 67.6 | 67.7 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 25354 | 1 | 46.2 | 174613.3 | 13059 | 6.4 | 6.8 | 0.4 | 5.9 | 6.8 | 0.4 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:16 | Normal | 506.3 | 498.7 | 550.8 | 550.3 | 13.7 | 13.3 | 12.1 | 13.8 | 223 | 222.2 | 223 | 67.9 | 67.8 | 67.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 25377 | 1 | 46.4 | 174615.4 | 13059 | 6.3 | 6.8 | 0.4 | 5.7 | 6.8 | 0.4 | 6.5 | 5 | 5.5 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:21 | Normal | 505.9 | 489.4 | 553.1 | 556.4 | 13.6 | 13.6 | 12 | 13.6 | 222.6 | 221.8 | 223 | 67.5 | 67.3 | 67.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 25295 | 1 | 46.5 | 174617.5 | 13060 | 6.3 | 6.8 | 0.4 | 6.2 | 6.8 | 0.3 | 6.6 | 5.1 | 5.6 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:26 | Normal | 497.8 | 495.2 | 543.7 | 558.9 | 13.6 | 13.3 | 12.1 | 13.5 | 222.4 | 222.6 | 222.8 | 66.8 | 66.7 | 66.6 | 59.95 | 59.95 | 60 | 24975 | 1 | 46.6 | 174619.6 | 13060 | 6.3 | 6.8 | 0.3 | 6 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | 5.1 | 5.5 | 3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:31 | Normal | 500.2 | 490.8 | 549.9 | 571.9 | 13.4 | 13.3 | 11.9 | 13.2 | 223 | 222.2 | 222.8 | 65.9 | 67 | 65.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24886 | 1 | 46.5 | 174621.7 | 13060 | 6.2 | 6.6 | 0.4 | 6.1 | 6.7 | 0.3 | 6.4 | 5 | 5.4 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:36 | Normal | 497.7 | 497.3 | 549.9 | 561.6 | 13.3 | 13.3 | 11.9 | 13.2 | 222.6 | 221.8 | 222.8 | 66.3 | 66.1 | 66.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 24721 | 1 | 46.4 | 174623.8 | 13060 | 6.1 | 6.6 | 0.4 | 5.8 | 6.5 | 0.7 | 6.3 | 4.9 | 5.4 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:41 | Normal | 510.9 | 496.5 | 555 | 545.3 | 13.1 | 13.1 | 11.6 | 12.8 | 222.8 | 221.6 | 222.4 | 65.5 | 65.3 | 65.5 | 60.08 | 59.97 | 60.03 | 24627 | 1 | 46.3 | 174625.8 | 13060 | 6 | 6.3 | 0.6 | 5.9 | 6.5 | 0.5 | 6.2 | 4.8 | 5.2 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:46 | Normal | 499.7 | 490.3 | 550.8 | 550 | 13.1 | 13.1 | 11.6 | 13.1 | 222.8 | 221.8 | 222.6 | 65.1 | 65 | 64.9 | 59.95 | 59.98 | 60 | 24353 | 1 | 46.2 | 174627.9 | 13060 | 6.1 | 6.3 | 0.4 | 5.9 | 6.6 | 0.4 | 6.2 | 4.8 | 5.4 | 2.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:51 | Normal | 502.8 | 491.6 | 548.9 | 559.1 | 12.9 | 13 | 11.5 | 13 | 223 | 221.6 | 222.2 | 64.6 | 64.2 | 64.2 | 60.1 | 59.96 | 60.03 | 24078 | 1 | 46.1 | 174629.9 | 13060 | 6.1 | 6.4 | 0.1 | 6 | 6.4 | 0.5 | 6.1 | 4.8 | 5.4 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 12:56 | Normal | 501 | 489.6 | 547 | 546.2 | 12.8 | 12.8 | 11.4 | 12.8 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 63.5 | 63.6 | 63.4 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 23769 | 1 | 46 | 174631.9 | 13060 | 5.9 | 6.4 | 0.4 | 5.7 | 6.5 | 0.3 | 6.1 | 4.7 | 5.1 | 2.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:01 | Normal | 496 | 492.5 | 535.6 | 544.9 | 12.9 | 12.7 | 11.3 | 12.7 | 222.8 | 222 | 222.2 | 62.9 | 62.7 | 62.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 23485 | 1 | 45.8 | 174633.8 | 13060 | 6 | 6.4 | 0.3 | 5.9 | 6.3 | 0.2 | 6.2 | 4.6 | 5.2 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:06 | Normal | 503.1 | 494.6 | 543.4 | 538.7 | 12.6 | 12.5 | 11 | 12.5 | 222.4 | 221.4 | 221.6 | 61.7 | 61.5 | 61.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 23039 | 1 | 45.7 | 174635.8 | 13060 | 5.8 | 6.3 | 0.3 | 5.7 | 6.4 | 0.3 | 6 | 4.5 | 5 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:11 | Normal | 495.7 | 488.3 | 527.7 | 539.1 | 12.6 | 12.6 | 11 | 12.3 | 222 | 222 | 222.6 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 60.01 | 60 | 60 | 22640 | 1 | 45.5 | 174637.7 | 13060 | 5.8 | 6.2 | 0.4 | 5.7 | 6.1 | 0.6 | 6 | 4.4 | 4.8 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:16 | Normal | 501.8 | 492.4 | 523 | 535 | 12.3 | 12.2 | 11 | 12 | 222 | 221.6 | 221.8 | 59.8 | 59.6 | 59.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 22323 | 1 | 45.2 | 174639.5 | 13060 | 5.6 | 6 | 0.5 | 5.5 | 6.1 | 0.5 | 5.9 | 4.3 | 4.6 | 2.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:21 | Normal | 501.7 | 495.4 | 517.3 | 527.6 | 12.1 | 12 | 10.6 | 11.9 | 221.2 | 222.4 | 221.6 | 58.4 | 58 | 58 | 59.99 | 60.03 | 59.99 | 21717 | 1 | 44.8 | 174641.4 | 13061 | 5.6 | 6 | 0.2 | 5.5 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 4.2 | 4.7 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:26 | Normal | 504.9 | 476.2 | 514.7 | 520 | 12 | 12.1 | 10.5 | 11.8 | 221.8 | 221.2 | 221.4 | 57.2 | 57 | 57 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 21350 | 1 | 44.4 | 174643.2 | 13061 | 5.6 | 5.9 | 0.3 | 5.5 | 5.9 | 0.4 | 5.8 | 4.2 | 4.7 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:31 | Normal | 500.7 | 481.4 | 510.7 | 528 | 11.7 | 11.6 | 10.3 | 10.9 | 221.4 | 221.4 | 221.4 | 55.7 | 55.7 | 55.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 20729 | 1 | 44.1 | 174644.9 | 13061 | 5.4 | 5.7 | 0.4 | 5.2 | 5.8 | 0.4 | 5.5 | 4.1 | 4 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:36 | Normal | 505.7 | 480.4 | 497.3 | 510.6 | 11.6 | 11.2 | 10.1 | 11.1 | 221 | 221.6 | 221.6 | 54.3 | 54.3 | 54.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 20284 | 1 | 43.6 | 174646.6 | 13061 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 4.9 | 5.8 | 0.3 | 5.6 | 4 | 4.4 | 2.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:41 | Normal | 500.8 | 512.9 | 497.6 | 545.6 | 11.5 | 10.1 | 9.9 | 9.3 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 51.7 | 51.6 | 51.5 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 19463 | 1 | 43.1 | 174648.3 | 13061 | 5.2 | 5.5 | 0.5 | 3.9 | 5.6 | 0.5 | 5.5 | 4 | 2.8 | 2.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:46 | Normal | 507.4 | 496.3 | 485.5 | 494.7 | 11.3 | 10.3 | 9.8 | 10.9 | 220.4 | 221.4 | 220.6 | 51.7 | 51.7 | 51.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19347 | 1 | 42.7 | 174649.9 | 13061 | 4.9 | 5.3 | 0.8 | 4.3 | 5.7 | 0.1 | 5.4 | 3.8 | 4.3 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:51 | Normal | 504.2 | 517.6 | 493.5 | 473.4 | 11 | 9.5 | 9.5 | 10.6 | 220.6 | 221 | 220.4 | 50.3 | 50.3 | 50.2 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 18862 | 1 | 42.3 | 174651.5 | 13061 | 4.8 | 5.4 | 0.6 | 3.4 | 5.6 | 0.3 | 5.3 | 3.7 | 4.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 13:56 | Normal | 497.8 | 476.3 | 476.9 | 483.2 | 11 | 10.2 | 9.4 | 10.5 | 220.8 | 221.4 | 221 | 48.7 | 48.6 | 48.6 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 18234 | 1 | 41.9 | 174653 | 13061 | 5 | 5.4 | 0.3 | 4.2 | 5.4 | 0.3 | 5.3 | 3.6 | 4.2 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:01 | Normal | 505.9 | 491.6 | 484.4 | 532.9 | 10.6 | 9.6 | 9 | 8.3 | 220.6 | 220.8 | 221 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17422 | 1 | 41.4 | 174654.5 | 13061 | 4.7 | 5.1 | 0.6 | 3.9 | 5.2 | 0.3 | 5 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:06 | Normal | 504.8 | 511.4 | 472.7 | 538.9 | 10.6 | 8.8 | 8.7 | 7.6 | 220.4 | 221 | 220.4 | 44.5 | 44.4 | 44.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 16713 | 1 | 40.9 | 174656 | 13061 | 4.7 | 5 | 0.6 | 3.1 | 5.1 | 0.3 | 5 | 3.4 | 1.8 | 2.4 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:11 | Normal | 509.1 | 541.5 | 480.9 | 518.1 | 10.1 | 8.2 | 8 | 7.8 | 220.4 | 220.6 | 220.8 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 59.99 | 60 | 60 | 16214 | 1 | 40.3 | 174657.3 | 13061 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 2.7 | 4.9 | 0.3 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:16 | Normal | 502.6 | 556 | 447.4 | 502.9 | 9.8 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 221 | 221 | 219.8 | 41.7 | 41.6 | 41.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15576 | 1 | 40 | 174658.7 | 13061 | 4.6 | 4.9 | 0.1 | 2.6 | 4.7 | 0.2 | 4.7 | 3 | 2.2 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:21 | Normal | 509.7 | 554.9 | 443.7 | 499 | 9.6 | 7.6 | 8.1 | 7.5 | 220 | 220.4 | 220.4 | 40.6 | 40.6 | 40.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 15180 | 1 | 39.5 | 174659.9 | 13062 | 4.4 | 4.7 | 0.2 | 2.5 | 4.7 | 0.2 | 4.8 | 2.9 | 2.3 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:26 | Normal | 509.8 | 554.2 | 436.1 | 524.3 | 9.3 | 7.4 | 7.8 | 6.5 | 220.8 | 220.8 | 219.8 | 39 | 38.8 | 38.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 14544 | 1 | 39 | 174661.2 | 13062 | 4.3 | 4.6 | 0.2 | 2.4 | 4.7 | 0.1 | 4.4 | 3 | 1.5 | 2.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:31 | Normal | 509.9 | 553.4 | 427.2 | 505.5 | 9.1 | 7.1 | 7.6 | 6.6 | 220.4 | 221.8 | 221.2 | 37.7 | 37.6 | 37.6 | 60.01 | 60 | 60 | 14064 | 1 | 38.6 | 174662.4 | 13062 | 4.2 | 4.5 | 0.2 | 2.3 | 4.5 | 0.2 | 4.4 | 2.9 | 1.7 | 2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:36 | Normal | 515.8 | 551.2 | 462 | 481.2 | 8.6 | 7 | 6.1 | 6.6 | 220.8 | 220.8 | 219.6 | 35.7 | 35.6 | 35.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 13313 | 1 | 38.1 | 174663.5 | 13062 | 3.9 | 4.2 | 0.3 | 2.2 | 4.2 | 0.3 | 4.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:41 | Normal | 512 | 557.3 | 433.1 | 492.6 | 8.5 | 6.7 | 6.3 | 6 | 220.6 | 221 | 219.8 | 34.3 | 34.2 | 34.2 | 59.95 | 59.99 | 59.98 | 12792 | 1 | 37.7 | 174664.6 | 13062 | 3.9 | 4.2 | 0.2 | 2.3 | 4.1 | 0 | 4.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:46 | Normal | 512.5 | 553.5 | 460.4 | 496.7 | 8.1 | 6.4 | 5.3 | 5.3 | 220.6 | 221 | 219.4 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 11964 | 1 | 37.3 | 174665.6 | 13062 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | 2.2 | 3.9 | 0.1 | 3.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:51 | Normal | 510 | 553.7 | 453.4 | 475.7 | 7.8 | 6.1 | 5.1 | 5.3 | 220 | 220.2 | 220.2 | 31.1 | 31 | 31 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11483 | 1 | 36.8 | 174666.6 | 13062 | 3.6 | 3.8 | 0.1 | 1.9 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 14:56 | Normal | 513 | 553.2 | 449.7 | 480 | 7.4 | 5.8 | 4.9 | 4.6 | 220.4 | 221.6 | 220 | 29.3 | 29.2 | 29.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10830 | 1 | 36.4 | 174667.5 | 13062 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 3.7 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.7 | 1.6 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:01 | Normal | 503 | 554.6 | 432.9 | 558.1 | 7.2 | 5.6 | 4.6 | 4 | 219.8 | 220.6 | 219.8 | 28.1 | 28.1 | 28 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10400 | 1 | 36.1 | 174668.4 | 13062 | 3.3 | 3.7 | 0 | 1.9 | 3.5 | 0 | 3.4 | 1 | 0.4 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:06 | Normal | 510.3 | 554.1 | 437.3 | 551.4 | 6.8 | 5.3 | 4.1 | 3.9 | 219.8 | 221.4 | 220 | 26.9 | 26.9 | 26.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 9919 | 1 | 35.8 | 174669.3 | 13062 | 3.1 | 3.4 | 0 | 1.9 | 3.4 | 0 | 3.3 | 0.8 | 0.4 | 1.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:11 | Normal | 511.3 | 541 | 423.5 | 569.1 | 6.5 | 5 | 3.9 | 3.6 | 219.4 | 220.2 | 219.2 | 25.3 | 25.3 | 25.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9364 | 1 | 35.5 | 174670.1 | 13062 | 3 | 3.1 | 0.2 | 1.7 | 3.2 | 0 | 3.1 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:16 | Normal | 520 | 539.2 | 396.1 | 562.6 | 6.1 | 4.8 | 3.7 | 3.4 | 219.6 | 219.8 | 219.8 | 24 | 24 | 23.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8840 | 1 | 35.2 | 174670.8 | 13062 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 1.5 | 3 | 0.1 | 3 | 0.5 | 0.3 | 1.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:21 | Normal | 516.6 | 540.2 | 390.1 | 567.1 | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 220 | 221 | 219.8 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8322 | 1 | 34.9 | 174671.5 | 13063 | 2.7 | 2.9 | 0 | 1.5 | 2.7 | 0.1 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:26 | Normal | 509.1 | 540.6 | 389.8 | 571.3 | 5.4 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 219.2 | 219.6 | 219.2 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 7655 | 1 | 34.6 | 174672.2 | 13063 | 2.5 | 2.5 | 0.2 | 1.3 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:31 | Normal | 499.5 | 534.4 | 362 | 571.9 | 5.1 | 4 | 2.5 | 2.6 | 219.2 | 220.4 | 219.2 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 59.99 | 60.01 | 59.98 | 6977 | 1 | 34.4 | 174672.8 | 13063 | 2.3 | 2.4 | 0.2 | 1.2 | 2.3 | 0.1 | 2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:36 | Normal | 508.9 | 526.6 | 342.2 | 563.4 | 4.7 | 3.8 | 2 | 2.4 | 218.8 | 219.4 | 219 | 17.6 | 17.4 | 17.4 | 60 | 60.01 | 60 | 6424 | 1 | 34.2 | 174673.4 | 13063 | 2.2 | 2.3 | 0 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:41 | Normal | 503.9 | 526.3 | 340.4 | 544.4 | 4.1 | 3.5 | 1.6 | 2.2 | 218.8 | 219.4 | 218.2 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 5796 | 1 | 34 | 174673.9 | 13063 | 1.9 | 2 | 0.1 | 1 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:46 | Normal | 508.8 | 524.3 | 479.8 | 561.3 | 3.5 | 3 | 1.2 | 2 | 219 | 219 | 218.8 | 14.3 | 14.2 | 14.2 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 5263 | 1 | 33.8 | 174674.3 | 13063 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 0.9 | 1.8 | 0.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:51 | Normal | 512.8 | 513.4 | 494.3 | 550.4 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 218 | 219.8 | 218.4 | 12.4 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 4529 | 1 | 33.5 | 174674.7 | 13063 | 1.6 | 1 | 0 | 1 | 1.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 15:56 | Normal | 505.8 | 506.4 | 478.7 | 552.8 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 218.4 | 218.6 | 218.2 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3926 | 1 | 33.3 | 174675.1 | 13063 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.5 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:01 | Normal | 494 | 519.7 | 470.2 | 545.4 | 2.2 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 218.2 | 219.2 | 217.6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3386 | 1 | 33.1 | 174675.4 | 13063 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.3 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:06 | Normal | 518 | 508 | 472 | 571 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 1 | 218.2 | 218.6 | 217.6 | 7.7 | 7.7 | 7.6 | 60.01 | 60 | 60 | 2841 | 1 | 32.8 | 174675.6 | 13063 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:11 | Normal | 488.6 | 487.1 | 470.7 | 531.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 217.8 | 218.2 | 217 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2447 | 1 | 32.6 | 174675.9 | 13063 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:16 | Normal | 459.3 | 462.3 | 473.3 | 566.4 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 218.8 | 219.2 | 217.8 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2103 | 1 | 32.3 | 174676.1 | 13063 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:21 | Normal | 468.6 | 410.3 | 454.6 | 554.5 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.6 | 218 | 218.4 | 218.4 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 1761 | 1 | 32 | 174676.2 | 13064 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:26 | Normal | 464 | 477.6 | 417.6 | 552.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 218.2 | 219.2 | 217.8 | 4.1 | 4 | 4 | 59.99 | 60 | 60 | 1449 | 1 | 31.8 | 174676.3 | 13064 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:31 | Normal | 429.7 | 456.2 | 434.8 | 561.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 218 | 219.2 | 217.6 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1224 | 1 | 31.6 | 174676.5 | 13064 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:36 | Normal | 371.4 | 428.2 | 438.8 | 543.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 218.6 | 219.4 | 217.2 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1006 | 1 | 31.4 | 174676.5 | 13064 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:41 | Normal | 374.8 | 416.4 | 441.6 | 532.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 217.2 | 218.4 | 217.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 808 | 1 | 31.1 | 174676.6 | 13064 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:46 | Normal | 345 | 369.5 | 363.9 | 555.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 218 | 218.6 | 217.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 535 | 1 | 30.9 | 174676.7 | 13064 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:51 | Normal | 269.5 | 310.6 | 235 | 518.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 218.2 | 219.2 | 217.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 320 | 1 | 30.7 | 174676.7 | 13064 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 16:56 | Normal | 199.4 | 207.2 | 286 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218.4 | 219.2 | 218.4 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 207 | 1 | 30.5 | 174676.7 | 13064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:01 | Normal | 199.8 | 211.7 | 240.6 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 218 | 218.4 | 217.8 | 1.1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 131 | 1 | 30.4 | 174676.7 | 13064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:06 | Normal | 200 | 199.7 | 201.2 | 479.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 219.4 | 217.4 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 80 | 1 | 30.2 | 174676.8 | 13064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:11 | Normal | 199.2 | 202.6 | 199.1 | 362.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.8 | 217.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 23 | 1 | 30 | 174676.8 | 13064 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:16 | Normal | 222.9 | 234 | 236.7 | 316.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 | 218.6 | 217.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 4 | 1 | 29.9 | 174676.8 | 13064 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:21 | Normal | 174.1 | 172 | 174.7 | 164.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.6 | 218.8 | 217.8 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.93 | 0 | 1 | 29.7 | 174676.8 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:26 | Normal | 215.5 | 217.4 | 183 | 223.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.6 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 29.6 | 174676.8 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:31 | Normal | 189 | 186.9 | 202.1 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.8 | 219.6 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 29.4 | 174676.8 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0
2026-07-14 17:36 | Normal | 195 | 201.9 | 196 | 204.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.2 | 218.4 | 218 | 0.9 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 29.2 | 174676.8 | 13065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0