## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-14 06:11 | Wait | 537.1 | 525.7 | 518.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:16 | Normal | 548 | 530.8 | 531.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7 | 1 | 15.9 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:21 | Normal | 495.2 | 199.9 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.6 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 41 | 1 | 16 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:26 | Normal | 463 | 199.9 | 560.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 78 | 1 | 16.5 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:31 | Normal | 462.1 | 199.6 | 562.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 232.4 | 231.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 90 | 1 | 16.9 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:36 | Normal | 493.2 | 200 | 554.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.2 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 177 | 1 | 17.3 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:41 | Wait | 622.7 | 585.2 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 233.2 | 231.2 | 233 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.06 | 60.02 | 0 | 0 | 17.5 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:46 | Wait | 627.3 | 589.1 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232.4 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 17.6 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:51 | Wait | 630.5 | 591.9 | 586.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 232 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 17.6 | 159138.6 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 06:56 | Normal | 595.2 | 257.9 | 549.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 0.8 | 1 | 1 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 216 | 1 | 18 | 159138.7 | 12605 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:01 | Normal | 586.9 | 411.5 | 559.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.92 | 59.96 | 320 | 1 | 18.1 | 159138.7 | 12605 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:06 | Normal | 585.9 | 284.5 | 559.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 232.6 | 233.4 | 232.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 308 | 1 | 18.3 | 159138.7 | 12605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:11 | Normal | 605 | 232.6 | 547.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 326 | 1 | 18.7 | 159138.7 | 12606 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:16 | Normal | 596.3 | 200 | 559.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233 | 233.8 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 331 | 1 | 19.1 | 159138.8 | 12606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:21 | Normal | 600 | 260.6 | 552.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 1.5 | 2.4 | 1.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 386 | 1 | 19.4 | 159138.8 | 12606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:26 | Normal | 593.9 | 313.6 | 566.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234 | 233.4 | 233 | 1.6 | 2 | 1.9 | 60.02 | 60.01 | 60 | 420 | 1 | 19.7 | 159138.8 | 12606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:31 | Normal | 590.2 | 391.7 | 571.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 520 | 1 | 20.1 | 159138.9 | 12606 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:36 | Normal | 610.9 | 495.6 | 551.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.4 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 608 | 1 | 20.2 | 159138.9 | 12606 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:41 | Normal | 619.4 | 487.2 | 553.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.2 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 60.03 | 60 | 60 | 1011 | 1 | 20.3 | 159139 | 12606 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:46 | Normal | 542.1 | 561.9 | 566.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.8 | 4 | 4.2 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1555 | 1 | 20.4 | 159139.1 | 12606 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:51 | Normal | 536.9 | 545.6 | 585.4 | 0 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.2 | 5.6 | 5.9 | 6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 2278 | 1 | 20.5 | 159139.2 | 12606 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 07:56 | Normal | 565.2 | 560.8 | 590.2 | 0 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2854 | 1 | 20.7 | 159139.5 | 12606 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:01 | Normal | 617.6 | 511.3 | 574.5 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3133 | 1 | 20.8 | 159139.7 | 12606 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:06 | Normal | 566.8 | 466.1 | 557.5 | 0 | 4.6 | 1.9 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231 | 8.7 | 9.6 | 8.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3758 | 1 | 20.9 | 159140 | 12606 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:11 | Normal | 606.6 | 485.6 | 583.6 | 0 | 5.1 | 2 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 4302 | 1 | 21 | 159140.3 | 12607 | 0.2 | 2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:16 | Normal | 485 | 567 | 573.5 | 0 | 6.8 | 2.2 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.8 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4746 | 1 | 21.2 | 159140.7 | 12607 | 0.8 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:21 | Normal | 476.1 | 574.8 | 603.1 | 0 | 7.4 | 2.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5071 | 1 | 21.4 | 159141.1 | 12607 | 1.1 | 2.5 | 1.6 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:26 | Normal | 470.2 | 585.7 | 590.6 | 0 | 8 | 2.4 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 13.2 | 13.4 | 13.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5323 | 1 | 21.5 | 159141.5 | 12607 | 1.3 | 2.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:31 | Normal | 525 | 579.6 | 581.2 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 6035 | 1 | 21.6 | 159142 | 12607 | 1.7 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:36 | Normal | 570.7 | 585.8 | 570.1 | 0 | 8 | 2.7 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 15.8 | 16.1 | 15.9 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 6410 | 1 | 21.8 | 159142.5 | 12607 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:41 | Normal | 531.1 | 588.9 | 593.4 | 0 | 9.3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 16.8 | 17.1 | 17 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6757 | 1 | 22 | 159143.1 | 12607 | 2 | 2.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:46 | Normal | 512.3 | 589 | 574.6 | 0 | 9.8 | 3 | 0.6 | 0 | 232 | 232 | 231 | 17.1 | 17.5 | 17.4 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 6873 | 1 | 22.2 | 159143.6 | 12607 | 2.1 | 2.8 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:51 | Normal | 545.3 | 591.3 | 575.7 | 0 | 9.8 | 3 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.4 | 18.1 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7260 | 1 | 22.4 | 159144.2 | 12607 | 1.8 | 3 | 2.3 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 08:56 | Normal | 521.3 | 592 | 584.3 | 0 | 10.7 | 3.2 | 0.5 | 0 | 231.4 | 232.2 | 231.8 | 18.8 | 19.1 | 19.2 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 7443 | 1 | 22.6 | 159144.8 | 12607 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:01 | Normal | 518.2 | 589.8 | 583.5 | 0 | 11.2 | 3.3 | 0.5 | 0 | 232 | 231.8 | 232.2 | 19.4 | 19.8 | 19.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 7578 | 1 | 22.8 | 159145.5 | 12607 | 2.2 | 3.4 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:06 | Normal | 561.1 | 593 | 574.6 | 0 | 11.4 | 3.5 | 0.5 | 0 | 231.6 | 232.4 | 231.6 | 21.2 | 21.4 | 21.4 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 8204 | 1 | 23 | 159146.1 | 12607 | 2.4 | 3.4 | 2.5 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:11 | Normal | 613.7 | 594.2 | 583.9 | 0 | 11.4 | 3.6 | 0.5 | 0 | 232 | 231.8 | 232.4 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 8871 | 1 | 23.1 | 159146.8 | 12608 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:16 | Normal | 635.3 | 589.9 | 582.7 | 0 | 11.5 | 3.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.6 | 23.6 | 23.9 | 23.8 | 60.02 | 60.04 | 60 | 9218 | 1 | 23.1 | 159147.6 | 12608 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:21 | Normal | 637.3 | 592.9 | 599.4 | 0 | 11.8 | 3.8 | 0.5 | 0 | 231.4 | 231.8 | 232 | 24.2 | 24.5 | 24.4 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 9483 | 1 | 23 | 159148.4 | 12608 | 2.7 | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:26 | Normal | 633.9 | 587.6 | 598.4 | 0 | 12 | 4 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 24.8 | 25 | 24.9 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 9672 | 1 | 23.4 | 159149.2 | 12608 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:31 | Normal | 627.4 | 593.2 | 575.3 | 0 | 12.5 | 4 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 25.5 | 25.6 | 25.7 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 9908 | 1 | 24.1 | 159150 | 12608 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:36 | Normal | 631.2 | 586.9 | 570.1 | 0 | 12.6 | 4.1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.6 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 60 | 60 | 60 | 10112 | 1 | 24.4 | 159150.8 | 12608 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:41 | Normal | 626.8 | 591.5 | 576.1 | 0 | 13 | 4.1 | 0.5 | 0 | 232 | 232.4 | 231.4 | 26.4 | 26.6 | 26.7 | 60 | 60.02 | 60.01 | 10342 | 1 | 24.5 | 159151.7 | 12608 | 2.9 | 3.7 | 3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:46 | Normal | 628.2 | 591 | 578.8 | 0 | 13.3 | 4.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 27.2 | 27.3 | 27.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 10600 | 1 | 24.7 | 159152.6 | 12608 | 3 | 3.8 | 3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:51 | Normal | 627.3 | 572 | 575.2 | 0 | 13.6 | 4.5 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.4 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10770 | 1 | 25 | 159153.4 | 12608 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 09:56 | Normal | 628.1 | 593.9 | 601.1 | 0 | 13.6 | 4.4 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.4 | 28.2 | 28.6 | 28.4 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 10989 | 1 | 25.2 | 159154.4 | 12608 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:01 | Normal | 629.2 | 590.8 | 578.6 | 0 | 14 | 4.5 | 0.6 | 0 | 231 | 231.2 | 231.8 | 28.6 | 28.8 | 28.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11189 | 1 | 25.3 | 159155.3 | 12608 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:06 | Normal | 619.3 | 587 | 565.6 | 0 | 14.2 | 4.6 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11335 | 1 | 25.6 | 159156.2 | 12608 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:11 | Normal | 629.1 | 586.8 | 593.9 | 0 | 14.5 | 4.7 | 0.6 | 0 | 231.6 | 232.2 | 232 | 29.6 | 29.5 | 29.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 11557 | 1 | 25.7 | 159157.2 | 12609 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:16 | Normal | 620.9 | 579.5 | 575 | 0 | 14.8 | 4.8 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232.6 | 30.1 | 30 | 30.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11686 | 1 | 25.9 | 159158.1 | 12609 | 3.4 | 4.1 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:21 | Normal | 626.1 | 577.7 | 569.8 | 0 | 14.9 | 4.8 | 0.7 | 0 | 230.8 | 231.6 | 231.8 | 30.2 | 30.2 | 30.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 11829 | 1 | 26.1 | 159159.1 | 12609 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:26 | Normal | 616.4 | 580.9 | 598.4 | 0 | 15.1 | 4.9 | 0.6 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 30.7 | 30.8 | 30.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11988 | 1 | 26.3 | 159160.1 | 12609 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:31 | Normal | 620.3 | 582.3 | 609.6 | 0 | 15 | 4.9 | 0.6 | 0 | 231.2 | 231.4 | 232.4 | 31 | 31.1 | 31.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 12118 | 1 | 26.4 | 159161.1 | 12609 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:36 | Normal | 617.2 | 569.8 | 578.5 | 0 | 15.5 | 5.1 | 0.7 | 0 | 231.4 | 232 | 232.2 | 31.5 | 31.5 | 31.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 12221 | 1 | 26.6 | 159162.1 | 12609 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:41 | Normal | 615.6 | 575.8 | 420.2 | 0 | 15.8 | 5.1 | 3.5 | 0 | 230.8 | 231.2 | 231.6 | 34.3 | 34.3 | 34.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 13020 | 1 | 26.7 | 159163.2 | 12609 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:46 | Normal | 617.5 | 571.9 | 358.6 | 0 | 15.7 | 5.2 | 5.8 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232 | 35.7 | 35.9 | 36 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13933 | 1 | 27 | 159164.3 | 12609 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:51 | Normal | 618.7 | 574.6 | 259.8 | 0 | 15.8 | 5.3 | 13 | 0 | 231.8 | 232.2 | 231.8 | 39.1 | 39.2 | 39.3 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 15262 | 1 | 27.1 | 159165.5 | 12609 | 3.7 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 10:56 | Normal | 614 | 574.5 | 276.6 | 0 | 16.2 | 5.4 | 13 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.6 | 39.8 | 40 | 40 | 60.09 | 60.06 | 60.03 | 15541 | 1 | 27.4 | 159166.8 | 12609 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:01 | Normal | 615 | 571.6 | 267.8 | 0 | 16.4 | 5.4 | 13.4 | 0 | 232.6 | 233.2 | 233 | 39.9 | 40 | 40.2 | 60.06 | 60 | 60.05 | 15576 | 1 | 27.6 | 159168.1 | 12609 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:06 | Normal | 617.3 | 569.9 | 284.2 | 0 | 16.3 | 5.4 | 13.3 | 0 | 232.2 | 232.6 | 233 | 40.4 | 40.6 | 40.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15762 | 1 | 27.9 | 159169.4 | 12609 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:11 | Normal | 608.3 | 569.6 | 284.2 | 0 | 16.7 | 5.5 | 13.3 | 0 | 231.8 | 231.8 | 232.6 | 40.7 | 40.9 | 40.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 15920 | 1 | 28.1 | 159170.7 | 12610 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:16 | Normal | 617.8 | 565.5 | 285 | 0 | 16.7 | 5.5 | 13.5 | 0 | 231.8 | 232.8 | 232 | 40.5 | 40.8 | 40.9 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 15947 | 1 | 28.3 | 159172.1 | 12610 | 4 | 4.7 | 3.7 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:21 | Normal | 613.5 | 564.8 | 286.9 | 0 | 16.7 | 5.5 | 13.6 | 0 | 231.4 | 232.4 | 233 | 41.4 | 41.5 | 41.5 | 59.97 | 60 | 59.99 | 16090 | 1 | 28.5 | 159173.4 | 12610 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:26 | Normal | 608.8 | 567.9 | 288.4 | 0 | 16.9 | 5.6 | 13.6 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.8 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 60.04 | 60.01 | 60.05 | 16111 | 1 | 28.9 | 159174.7 | 12610 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:31 | Normal | 615.1 | 568.7 | 279.9 | 0 | 16.7 | 5.6 | 13.9 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.8 | 41.5 | 41.6 | 41.6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16134 | 1 | 29 | 159176.1 | 12610 | 3.9 | 4.8 | 3.8 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:36 | Normal | 617.7 | 572.1 | 300.4 | 0 | 16.8 | 5.6 | 13.8 | 0 | 232 | 233 | 232 | 41.6 | 41.8 | 41.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16356 | 1 | 29.2 | 159177.4 | 12610 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:41 | Normal | 608.7 | 572.9 | 354.5 | 0 | 16.9 | 5.6 | 13.6 | 0 | 232.2 | 232.6 | 232.6 | 43.3 | 43.5 | 43.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 16758 | 1 | 29.5 | 159178.8 | 12610 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:46 | Normal | 610.1 | 565.6 | 372.5 | 0 | 16.8 | 5.6 | 13.4 | 0 | 232.2 | 233 | 232.8 | 43.7 | 43.8 | 43.9 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 17123 | 1 | 29.7 | 159180.3 | 12610 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:51 | Normal | 606.4 | 564.8 | 364.9 | 0 | 16.9 | 5.5 | 13.5 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 43.6 | 43.7 | 43.7 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 17052 | 1 | 30 | 159181.7 | 12610 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 11:56 | Normal | 612.2 | 554.8 | 368.4 | 0 | 16.8 | 5.7 | 13.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 233.8 | 43.5 | 43.6 | 43.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 17068 | 1 | 30.2 | 159183.1 | 12610 | 4 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:01 | Normal | 612.5 | 565 | 367.9 | 0 | 16.8 | 5.6 | 13.7 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.2 | 43.7 | 43.9 | 43.9 | 60.01 | 60 | 60 | 17101 | 1 | 30.4 | 159184.5 | 12610 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:06 | Normal | 612.1 | 563.6 | 371.9 | 0 | 16.4 | 5.6 | 13.7 | 0 | 232.4 | 231.6 | 233.4 | 43.5 | 43.6 | 43.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17062 | 1 | 30.6 | 159185.9 | 12610 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:11 | Normal | 607.3 | 562.6 | 398.7 | 0 | 16.6 | 5.6 | 13.7 | 0 | 232.6 | 233.4 | 233.8 | 44.3 | 44.4 | 44.5 | 60 | 60.01 | 60 | 17572 | 1 | 30.8 | 159187.4 | 12611 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:16 | Normal | 611.2 | 564.7 | 400 | 0 | 16.6 | 5.5 | 13.5 | 0 | 232.4 | 233 | 233.4 | 43.8 | 44 | 43.9 | 60.01 | 59.98 | 60 | 17210 | 1 | 31 | 159188.8 | 12611 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:21 | Normal | 613.4 | 563.8 | 396.4 | 0 | 16.6 | 5.6 | 13.4 | 0 | 232.8 | 233 | 233 | 43.8 | 44.1 | 44 | 60.01 | 60.01 | 60 | 17189 | 1 | 31.1 | 159190.3 | 12611 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:26 | Normal | 604.6 | 565.9 | 390 | 0 | 16.5 | 5.5 | 13.2 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232.4 | 43.4 | 43.6 | 43.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 16930 | 1 | 31.2 | 159191.7 | 12611 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:31 | Normal | 604 | 562.5 | 480.5 | 0 | 16.3 | 5.5 | 9.9 | 0 | 232.6 | 232.8 | 232.2 | 42.3 | 42.5 | 42.6 | 60 | 60.01 | 60 | 16581 | 1 | 31.4 | 159193.1 | 12611 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:36 | Normal | 610.6 | 559.3 | 477.8 | 0 | 16.2 | 5.5 | 10.2 | 0 | 232 | 231.8 | 232.6 | 42.3 | 42.2 | 42.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16483 | 1 | 31.9 | 159194.5 | 12611 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:41 | Normal | 604.9 | 558.7 | 458.7 | 0 | 16.1 | 5.5 | 10.3 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 41.9 | 41.8 | 42 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 16368 | 1 | 32.7 | 159195.8 | 12611 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:46 | Normal | 607.4 | 561.8 | 468.2 | 0 | 16 | 5.4 | 10.5 | 0 | 231.8 | 232.8 | 232.4 | 41.8 | 42 | 42 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 16373 | 1 | 33.5 | 159197.2 | 12611 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.7 | 1.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:51 | Normal | 604.4 | 558.7 | 439.5 | 0 | 15.8 | 5.4 | 12.3 | 0 | 232.6 | 232.6 | 232.4 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 16590 | 1 | 33.8 | 159198.6 | 12611 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 12:56 | Normal | 604.7 | 555.9 | 424.4 | 0 | 15.6 | 5.4 | 12.6 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.2 | 42.1 | 42.2 | 42.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 16505 | 1 | 33.8 | 159199.9 | 12611 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:01 | Normal | 604.1 | 559.7 | 424.4 | 0 | 15.3 | 5.3 | 12.2 | 0 | 231.8 | 233 | 232.2 | 41.5 | 41.6 | 41.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 16278 | 1 | 33.8 | 159201.3 | 12611 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:06 | Normal | 610.5 | 563 | 508 | 0 | 15.1 | 5.3 | 10 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.6 | 41.1 | 41.5 | 41.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 16053 | 1 | 33.6 | 159202.6 | 12611 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:11 | Normal | 611.9 | 552.7 | 554.5 | 0 | 14.9 | 5.2 | 8.9 | 0 | 231.8 | 232.6 | 232.4 | 40.2 | 40.4 | 40.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15719 | 1 | 33.4 | 159204 | 12612 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:16 | Normal | 612.9 | 555.6 | 556.4 | 0 | 14.5 | 5.1 | 8.7 | 0 | 232 | 231.4 | 232.4 | 39.7 | 39.7 | 39.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15518 | 1 | 33.1 | 159205.3 | 12612 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:21 | Normal | 606.8 | 568.8 | 545.6 | 0 | 14.3 | 5 | 9.7 | 0 | 232 | 231.2 | 232.2 | 40.4 | 40.5 | 40.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 15738 | 1 | 32.8 | 159206.6 | 12612 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:26 | Normal | 615.2 | 569.3 | 548.4 | 0 | 14.1 | 4.8 | 10.1 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 40.2 | 40.6 | 40.5 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 15768 | 1 | 32.7 | 159207.9 | 12612 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:31 | Normal | 605.1 | 566 | 550.6 | 0 | 13.9 | 4.8 | 10 | 0 | 231.6 | 232 | 232.2 | 39.9 | 40 | 40 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 15508 | 1 | 32.6 | 159209.2 | 12612 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:36 | Normal | 604.2 | 566.1 | 533.2 | 0 | 13.6 | 4.7 | 11 | 0 | 231.6 | 231 | 232 | 40.1 | 40.4 | 40.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 15632 | 1 | 32.5 | 159210.5 | 12612 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:41 | Normal | 613 | 569.8 | 544.6 | 0 | 13.1 | 4.6 | 10.7 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.8 | 39.9 | 40.1 | 40.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 15500 | 1 | 32.5 | 159211.8 | 12612 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:46 | Normal | 608.9 | 565.9 | 560.2 | 0 | 13 | 4.6 | 10.2 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231.4 | 39 | 39.4 | 39.2 | 60 | 59.99 | 60 | 15240 | 1 | 32.4 | 159213.1 | 12612 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:51 | Normal | 610.6 | 562.9 | 557.9 | 0 | 12.6 | 4.5 | 10.1 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.8 | 38.3 | 38.4 | 38.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14902 | 1 | 32.2 | 159214.3 | 12612 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 13:56 | Normal | 607.8 | 479.9 | 555.2 | 0 | 12.4 | 6.2 | 10 | 0 | 231.4 | 231.8 | 232.2 | 38.4 | 38.4 | 38.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 14924 | 1 | 32.1 | 159215.6 | 12612 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 4.4 | 0 | 0.1 | 1.5 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:01 | Normal | 609.8 | 410.1 | 557 | 0 | 12.1 | 7.8 | 9.7 | 0 | 231 | 231 | 232 | 38.1 | 38.2 | 38.3 | 60 | 59.92 | 59.99 | 14830 | 1 | 32 | 159216.8 | 12612 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:06 | Normal | 610.4 | 442.8 | 555.9 | 0 | 11.8 | 7.6 | 9.4 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.2 | 37.8 | 37.9 | 38 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14693 | 1 | 31.9 | 159218 | 12612 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:11 | Normal | 618.8 | 432.1 | 557.3 | 0 | 11.4 | 6.7 | 9.1 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 36 | 36.2 | 36.2 | 60 | 59.99 | 60 | 14043 | 1 | 31.8 | 159219.2 | 12613 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:16 | Normal | 619.5 | 390 | 558.2 | 0 | 10.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 230.8 | 231.6 | 230.6 | 36.2 | 36.5 | 36.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 14007 | 1 | 31.7 | 159220.4 | 12613 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 0 | 1.7 | 2.8 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:21 | Normal | 612.9 | 388.4 | 556.2 | 0 | 10.6 | 8.5 | 8.6 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230 | 35.2 | 35.4 | 35.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 13670 | 1 | 31.6 | 159221.5 | 12613 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 0 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:26 | Normal | 613.9 | 367.1 | 556.3 | 0 | 10.3 | 8.5 | 8.3 | 0 | 231.6 | 231.2 | 232 | 33.9 | 34.1 | 34.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13201 | 1 | 31.5 | 159222.7 | 12613 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.7 | 0 | 1.9 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:31 | Normal | 615.7 | 373.7 | 556.1 | 0 | 9.9 | 7 | 8 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 32 | 32.2 | 32.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 12455 | 1 | 31.4 | 159223.7 | 12613 | 2.4 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:36 | Normal | 621.8 | 342.7 | 565.7 | 0 | 9.5 | 7.8 | 7.7 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231 | 30.8 | 31 | 31.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 12060 | 1 | 31.3 | 159224.8 | 12613 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 0 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:41 | Normal | 622.8 | 301.8 | 565.6 | 0 | 9.1 | 8 | 7.4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11521 | 1 | 31.2 | 159225.7 | 12613 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:46 | Normal | 574.6 | 300.1 | 561.7 | 0 | 8.8 | 7 | 7 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.4 | 27.3 | 27.5 | 27.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 10615 | 1 | 31.1 | 159226.7 | 12613 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:51 | Normal | 555.2 | 258.8 | 555.5 | 0 | 8.6 | 7.7 | 6.9 | 0 | 230.4 | 230.8 | 230.4 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 60 | 60 | 60 | 9986 | 1 | 30.9 | 159227.5 | 12613 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 3 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 14:56 | Normal | 551.1 | 241.8 | 560.9 | 0 | 8.2 | 7.5 | 6.5 | 0 | 230.8 | 230 | 231 | 24.4 | 24.6 | 24.5 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 9452 | 1 | 30.8 | 159228.3 | 12613 | 1.8 | 2.3 | 2 | 1.8 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:01 | Normal | 508.3 | 229 | 564 | 0 | 8 | 7.1 | 6.2 | 0 | 230.8 | 230.4 | 229.8 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8707 | 1 | 30.8 | 159229.1 | 12613 | 1.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.9 | 0 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:06 | Normal | 537 | 229.7 | 555.5 | 0 | 6.3 | 6.8 | 6 | 0 | 230.8 | 230.2 | 229.8 | 20.2 | 20.5 | 20.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 7919 | 1 | 30.8 | 159229.8 | 12613 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 2.7 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:11 | Normal | 614.4 | 232.1 | 562.9 | 0 | 5.4 | 6.5 | 5.5 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.4 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 7531 | 1 | 30.9 | 159230.4 | 12614 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 2.6 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:16 | Normal | 603.9 | 199.8 | 566.5 | 0 | 5.1 | 6.3 | 5.2 | 0 | 230.4 | 230.4 | 230.4 | 17.9 | 18.3 | 18.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 7154 | 1 | 31 | 159231 | 12614 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 2.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:21 | Normal | 569.1 | 200 | 564.8 | 0 | 4.8 | 5.7 | 5 | 0 | 230 | 229 | 229 | 16.4 | 16.7 | 16.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6581 | 1 | 31 | 159231.6 | 12614 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:26 | Normal | 475.2 | 200.8 | 560.3 | 0 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 0 | 229.8 | 229.2 | 228.8 | 14.7 | 15 | 14.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5870 | 1 | 30.8 | 159232.1 | 12614 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:31 | Normal | 418.9 | 253.1 | 567.1 | 0 | 4.6 | 3.3 | 4.3 | 0 | 229.6 | 229 | 229.2 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60 | 60.01 | 60 | 5113 | 1 | 30.9 | 159232.6 | 12614 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:36 | Normal | 404.1 | 488.8 | 563.9 | 0 | 4.1 | 2.1 | 4 | 0 | 229.8 | 229 | 228.6 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5119 | 1 | 31.4 | 159233 | 12614 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:41 | Normal | 368.9 | 495.6 | 563.6 | 0 | 4.1 | 2 | 3.8 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.6 | 11.9 | 12.2 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4684 | 1 | 31.7 | 159233.4 | 12614 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:46 | Normal | 366.9 | 493.8 | 566 | 0 | 3.7 | 1.8 | 3.4 | 0 | 229 | 228.8 | 228.8 | 11 | 11 | 11 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4311 | 1 | 31.6 | 159233.8 | 12614 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:51 | Normal | 352.3 | 489 | 572.6 | 0 | 3.4 | 1.6 | 3 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.2 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 3854 | 1 | 31.1 | 159234.1 | 12614 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 15:56 | Normal | 305.9 | 487.7 | 572.9 | 0 | 3.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.6 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 2961 | 1 | 30.5 | 159234.4 | 12614 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:01 | Normal | 339.2 | 506.9 | 556.8 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.6 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2645 | 1 | 30 | 159234.6 | 12614 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:06 | Normal | 313 | 482.9 | 549.7 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 227.8 | 226.8 | 227.2 | 6.1 | 6.2 | 6.1 | 59.99 | 60.02 | 60 | 2369 | 1 | 29.5 | 159234.8 | 12614 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:11 | Normal | 289.9 | 489.5 | 538.9 | 0 | 2.2 | 1 | 1.4 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.4 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60 | 60 | 2060 | 1 | 29.1 | 159235 | 12615 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:16 | Normal | 275.5 | 470.9 | 555.7 | 0 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.2 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1787 | 1 | 28.7 | 159235.2 | 12615 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:21 | Normal | 242.3 | 523.7 | 569.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 60.01 | 60 | 59.98 | 1327 | 1 | 28.4 | 159235.3 | 12615 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:26 | Normal | 360.2 | 481.7 | 514.2 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228.8 | 227.8 | 227.4 | 3 | 3.4 | 3.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1114 | 1 | 28.1 | 159235.4 | 12615 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:31 | Normal | 391.1 | 545.9 | 554.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 228.8 | 227.8 | 227 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 744 | 1 | 27.8 | 159235.5 | 12615 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:36 | Normal | 376.9 | 521.8 | 544.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227.2 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 662 | 1 | 27.6 | 159235.6 | 12615 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:41 | Normal | 441.2 | 434.8 | 536.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.4 | 227 | 227.2 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60 | 60 | 60 | 547 | 1 | 27.3 | 159235.6 | 12615 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:46 | Normal | 545.2 | 387.9 | 526.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 318 | 1 | 27.1 | 159235.6 | 12615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:51 | Normal | 522.8 | 438.8 | 518.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.2 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 305 | 1 | 26.9 | 159235.7 | 12615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 16:56 | Normal | 430.6 | 253.3 | 525.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.6 | 227.6 | 227.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 248 | 1 | 26.7 | 159235.7 | 12615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:01 | Normal | 354.9 | 199.8 | 506.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.8 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 161 | 1 | 26.5 | 159235.7 | 12615 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:06 | Normal | 385.6 | 199.7 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 227.6 | 227.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 156 | 1 | 26.2 | 159235.7 | 12615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:11 | Normal | 206.9 | 199.9 | 464.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228 | 227.2 | 227.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 78 | 1 | 26.1 | 159235.7 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:16 | Normal | 199.6 | 199.7 | 475.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 47 | 1 | 25.9 | 159235.7 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:21 | Normal | 198.9 | 190.2 | 383.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.6 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 31 | 1 | 25.7 | 159235.7 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:26 | Normal | 203.6 | 208.9 | 328.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 227.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 16 | 1 | 25.5 | 159235.7 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:31 | Normal | 184.1 | 197.1 | 236.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 227.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 13 | 1 | 25.3 | 159235.7 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-14 17:36 | Normal | 184.9 | 165.1 | 182.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4 | 1 | 25.1 | 159235.8 | 12616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0