## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-16 06:11 | Wait | 505.3 | 505.1 | 500.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.6 | 159328.1 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:16 | Normal | 530 | 512.6 | 513.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10 | 1 | 21 | 159328.1 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:21 | Normal | 561.5 | 199.7 | 483.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 231.8 | 231.4 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.06 | 60.02 | 60.05 | 15 | 1 | 21.3 | 159328.1 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:26 | Normal | 552.2 | 199.6 | 517.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 42 | 1 | 21.7 | 159328.1 | 12627 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:31 | Normal | 549.4 | 200.6 | 509.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 123 | 1 | 21.9 | 159328.1 | 12628 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:36 | Normal | 568.5 | 199.7 | 540.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 231 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 144 | 1 | 22.2 | 159328.1 | 12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:41 | Normal | 569 | 287 | 539.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231 | 231.4 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 190 | 1 | 22.4 | 159328.2 | 12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:46 | Normal | 586 | 322.8 | 521 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 232 | 231 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60 | 60.03 | 231 | 1 | 22.6 | 159328.2 | 12628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:51 | Normal | 591.4 | 363.5 | 545.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.8 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 288 | 1 | 22.8 | 159328.2 | 12628 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 06:56 | Normal | 583.2 | 380.8 | 555 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 324 | 1 | 23 | 159328.2 | 12628 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:01 | Normal | 597.4 | 426.2 | 538.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.2 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 402 | 1 | 23 | 159328.3 | 12628 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:06 | Normal | 597.3 | 484.7 | 535 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 1.7 | 2 | 2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 483 | 1 | 23 | 159328.3 | 12628 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:11 | Normal | 553.1 | 467.1 | 541.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 543 | 1 | 23.1 | 159328.3 | 12628 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:16 | Normal | 578.4 | 480 | 544.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231.8 | 231.4 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 555 | 1 | 23 | 159328.4 | 12628 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:21 | Normal | 573.2 | 508.4 | 548.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231.8 | 231.2 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 599 | 1 | 23.1 | 159328.4 | 12628 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:26 | Normal | 590.2 | 524.5 | 553.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60 | 607 | 1 | 23.7 | 159328.5 | 12628 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:32 | Normal | 587.1 | 482.8 | 543.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 663 | 1 | 24 | 159328.5 | 12629 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:36 | Normal | 601.6 | 555.4 | 553.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 232 | 231.4 | 2 | 2.3 | 2.4 | 59.98 | 60.01 | 60 | 735 | 1 | 24.2 | 159328.6 | 12629 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:41 | Normal | 590 | 545.6 | 546.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 60 | 60.01 | 60 | 1174 | 1 | 24.4 | 159328.7 | 12629 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:46 | Normal | 501 | 519.4 | 556.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231.4 | 4.6 | 4.5 | 4.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1643 | 1 | 24.5 | 159328.8 | 12629 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:52 | Normal | 519.2 | 539.8 | 568 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0 | 233 | 232 | 232 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2251 | 1 | 24.6 | 159329 | 12629 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 07:56 | Normal | 557.1 | 533.2 | 560 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.4 | 0 | 233 | 232.2 | 232.2 | 7 | 7.1 | 7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 2751 | 1 | 24.9 | 159329.2 | 12629 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:02 | Normal | 604.5 | 470.9 | 554.9 | 0 | 3.1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 233 | 232 | 232 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2994 | 1 | 25.1 | 159329.4 | 12629 | 0.3 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:06 | Normal | 551.9 | 467.6 | 563.6 | 0 | 4.5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 9.1 | 9.3 | 9.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3626 | 1 | 25.3 | 159329.7 | 12629 | 0.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:11 | Normal | 556.1 | 475.8 | 563.9 | 0 | 5 | 2 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4090 | 1 | 25.5 | 159330 | 12629 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:17 | Normal | 513 | 565.8 | 568 | 0 | 5.3 | 2.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.2 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 4290 | 1 | 25.7 | 159330.4 | 12629 | 0.2 | 2.1 | 1.5 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:22 | Normal | 470.2 | 570.8 | 578.1 | 0 | 6.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 233 | 233 | 232.4 | 11.8 | 12 | 11.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 4732 | 1 | 26 | 159330.7 | 12629 | 1.2 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:26 | Normal | 457 | 563.6 | 576.7 | 0 | 7.3 | 2.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 233.6 | 232.4 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 4982 | 1 | 26.2 | 159331.1 | 12629 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:31 | Normal | 523.5 | 576.3 | 577.4 | 0 | 7.8 | 2.3 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.2 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5752 | 1 | 26.5 | 159331.6 | 12630 | 1.7 | 2.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:36 | Normal | 504 | 566.7 | 556.2 | 0 | 8.3 | 2.6 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 14.8 | 15.1 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 5915 | 1 | 26.8 | 159332.1 | 12630 | 1.9 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:42 | Normal | 500.7 | 568.5 | 566.4 | 0 | 8.8 | 2.7 | 0.5 | 0 | 232.4 | 233.2 | 233.2 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.98 | 59.97 | 60 | 6160 | 1 | 27.1 | 159332.6 | 12630 | 1.9 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:46 | Normal | 492.8 | 570.6 | 583.5 | 0 | 9.1 | 2.8 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 15.7 | 16 | 15.9 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6386 | 1 | 27.4 | 159333.1 | 12630 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:51 | Normal | 512.1 | 572.7 | 544.6 | 0 | 9.4 | 2.9 | 0.6 | 0 | 232.8 | 233 | 232.6 | 16.9 | 17.1 | 17.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 6764 | 1 | 27.6 | 159333.7 | 12630 | 1.9 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 08:56 | Normal | 498.2 | 569.7 | 574.9 | 0 | 10.1 | 3 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 17.5 | 17.6 | 17.7 | 60 | 60 | 60 | 7017 | 1 | 28 | 159334.2 | 12630 | 2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:02 | Normal | 497.1 | 571.8 | 555.1 | 0 | 10.5 | 3.1 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233 | 18 | 18.2 | 18.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7228 | 1 | 28.3 | 159334.8 | 12630 | 2 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:07 | Normal | 542.7 | 573.6 | 567.6 | 0 | 10.5 | 3.3 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 19.4 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7628 | 1 | 28.7 | 159335.5 | 12630 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:11 | Normal | 613.7 | 571.5 | 553.9 | 0 | 10.6 | 3.4 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 21.2 | 21.4 | 21.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 8330 | 1 | 29.1 | 159336.1 | 12630 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:16 | Normal | 614.5 | 559.7 | 583.9 | 0 | 10.8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 233 | 233.2 | 232.6 | 21.8 | 21.9 | 22 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8602 | 1 | 29.4 | 159336.8 | 12630 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:22 | Normal | 610.5 | 565.7 | 569.6 | 0 | 11 | 3.6 | 0.5 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 8804 | 1 | 29.7 | 159337.5 | 12630 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:27 | Normal | 608.7 | 563.7 | 569.8 | 0 | 11.4 | 3.8 | 0.5 | 0 | 232 | 232.4 | 232.4 | 23.1 | 23.2 | 23.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9019 | 1 | 30 | 159338.3 | 12630 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:32 | Normal | 611 | 572 | 560.4 | 0 | 11.8 | 3.9 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 9265 | 1 | 30.4 | 159339.1 | 12631 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:36 | Normal | 607.4 | 562.5 | 566.7 | 0 | 12.1 | 4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 24.2 | 24.3 | 24.3 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 9468 | 1 | 30.6 | 159339.8 | 12631 | 2.8 | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:41 | Normal | 603 | 566.8 | 551.9 | 0 | 12.5 | 4.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.4 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 9647 | 1 | 30.9 | 159340.6 | 12631 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:47 | Normal | 605.1 | 566.8 | 544.1 | 0 | 12.7 | 4.1 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.8 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 9889 | 1 | 31.2 | 159341.4 | 12631 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:52 | Normal | 601.1 | 556.8 | 560.4 | 0 | 13 | 4.3 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 25.7 | 25.8 | 26 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 10093 | 1 | 31.4 | 159342.3 | 12631 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 09:57 | Normal | 602.4 | 559 | 532.7 | 0 | 13 | 4.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 26.1 | 26.2 | 26.3 | 60 | 60 | 60 | 10239 | 1 | 31.7 | 159343.1 | 12631 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:01 | Normal | 600 | 556.6 | 558.6 | 0 | 13.4 | 4.5 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233.8 | 26.6 | 26.7 | 26.7 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10412 | 1 | 32 | 159344 | 12631 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:07 | Normal | 599.4 | 559.9 | 558.1 | 0 | 13.6 | 4.5 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 27 | 27.1 | 27.2 | 60 | 60 | 59.99 | 10566 | 1 | 32.2 | 159344.9 | 12631 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:12 | Normal | 598.4 | 547.8 | 563.8 | 0 | 14 | 4.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.2 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10715 | 1 | 32.5 | 159345.7 | 12631 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:17 | Normal | 598.6 | 560.8 | 576.1 | 0 | 14.1 | 4.6 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.6 | 27.6 | 27.9 | 27.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 10865 | 1 | 32.7 | 159346.6 | 12631 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:22 | Normal | 593.5 | 555.9 | 567.7 | 0 | 14.5 | 4.7 | 0.7 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.6 | 28.1 | 28.3 | 28.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 10998 | 1 | 32.9 | 159347.6 | 12631 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:27 | Normal | 598.5 | 550.6 | 556.2 | 0 | 14.6 | 4.7 | 0.7 | 0 | 232 | 232.4 | 232 | 28.3 | 28.5 | 28.6 | 60 | 60.01 | 60 | 11106 | 1 | 33.1 | 159348.5 | 12631 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:32 | Normal | 594.7 | 543.8 | 577.8 | 0 | 14.7 | 4.9 | 0.7 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 28.9 | 29.1 | 29 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 11278 | 1 | 33.3 | 159349.4 | 12632 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:37 | Normal | 596.1 | 549.8 | 576.8 | 0 | 15 | 5 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232 | 29.4 | 29.6 | 29.6 | 59.99 | 60 | 60 | 11460 | 1 | 33.6 | 159350.4 | 12632 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:42 | Normal | 595.7 | 557.3 | 331.1 | 0 | 15.2 | 5.1 | 6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233 | 33.2 | 33.3 | 33.2 | 60 | 60 | 59.98 | 12934 | 1 | 33.8 | 159351.4 | 12632 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:47 | Normal | 596.9 | 563 | 259.9 | 0 | 15.4 | 5.1 | 12.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.6 | 35.9 | 36.1 | 35.9 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 14044 | 1 | 34.2 | 159352.5 | 12632 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:52 | Normal | 601.9 | 549.6 | 272.5 | 0 | 15.6 | 5.3 | 12.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.6 | 36.6 | 36.9 | 36.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 14274 | 1 | 34.6 | 159353.7 | 12632 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 10:57 | Normal | 607.2 | 563.8 | 281.5 | 0 | 15.6 | 5.2 | 12.3 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.2 | 36.8 | 37 | 37 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 14513 | 1 | 35 | 159354.9 | 12632 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:02 | Normal | 599.4 | 565.1 | 276.1 | 0 | 15.7 | 5.3 | 12.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 37.2 | 37.5 | 37.5 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 14611 | 1 | 35.3 | 159356.1 | 12632 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:07 | Normal | 606.4 | 552.8 | 277.5 | 0 | 15.8 | 5.4 | 12.8 | 0 | 232.8 | 233 | 233.4 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 14734 | 1 | 35.6 | 159357.3 | 12632 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:12 | Normal | 598.7 | 562.9 | 275.6 | 0 | 15.9 | 5.4 | 13 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 37.8 | 38 | 38.1 | 60 | 59.97 | 59.98 | 14806 | 1 | 35.9 | 159358.5 | 12632 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:17 | Normal | 601.6 | 556.7 | 278.8 | 0 | 16 | 5.4 | 12.6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.4 | 37.9 | 37.8 | 37.9 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14834 | 1 | 36.1 | 159359.8 | 12632 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:22 | Normal | 602 | 554.9 | 281.7 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.8 | 0 | 232.4 | 233.2 | 232.8 | 38 | 38.1 | 38.1 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 14892 | 1 | 36.5 | 159361 | 12632 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:27 | Normal | 598.7 | 557.7 | 294.7 | 0 | 16 | 5.4 | 12.5 | 0 | 233 | 232.8 | 232.6 | 38.2 | 38.3 | 38.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 15003 | 1 | 36.7 | 159362.2 | 12632 | 3.7 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:32 | Normal | 602.4 | 557 | 292.5 | 0 | 16.1 | 5.5 | 13 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.4 | 38.8 | 38.9 | 39 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15177 | 1 | 37 | 159363.5 | 12633 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:37 | Normal | 597.6 | 560.4 | 340.8 | 0 | 16.2 | 5.5 | 12.5 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.8 | 39.8 | 40 | 39.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 15442 | 1 | 37.2 | 159364.8 | 12633 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:42 | Normal | 596.2 | 560.9 | 348.7 | 0 | 16.3 | 5.5 | 13 | 0 | 233 | 232.4 | 232.8 | 40.3 | 40.5 | 40.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15801 | 1 | 37.4 | 159366.1 | 12633 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:47 | Normal | 603 | 553.6 | 378.7 | 0 | 16.2 | 5.5 | 12.6 | 0 | 232.8 | 233.2 | 233.8 | 40.8 | 41 | 40.9 | 60 | 60.01 | 59.99 | 16004 | 1 | 37.7 | 159367.4 | 12633 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:52 | Normal | 598.9 | 555.7 | 365 | 0 | 16.1 | 5.5 | 13 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233.4 | 40.9 | 41.1 | 40.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15944 | 1 | 37.9 | 159368.8 | 12633 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 11:57 | Normal | 599.3 | 559.7 | 375 | 0 | 16.1 | 5.5 | 12.8 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 40.9 | 41.1 | 41 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 16025 | 1 | 38 | 159370.1 | 12633 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:02 | Normal | 594.7 | 559.1 | 369.8 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.9 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 40.6 | 41 | 40.8 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 15933 | 1 | 38.3 | 159371.4 | 12633 | 3.8 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:07 | Normal | 594.2 | 556.7 | 377.8 | 0 | 16 | 5.5 | 12.8 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 40.9 | 40.9 | 41 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15981 | 1 | 38.2 | 159372.7 | 12633 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:12 | Normal | 601.6 | 548.3 | 407.5 | 0 | 15.9 | 5.5 | 12.7 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.6 | 41.2 | 41.3 | 41.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16114 | 1 | 38.3 | 159374.1 | 12633 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:17 | Normal | 596.1 | 550.8 | 390.8 | 0 | 15.8 | 5.5 | 12.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.8 | 40.7 | 40.9 | 40.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 15957 | 1 | 38.5 | 159375.4 | 12633 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:22 | Normal | 601.3 | 550.8 | 385.9 | 0 | 15.7 | 5.5 | 12.6 | 0 | 233.2 | 233.4 | 232.6 | 40.5 | 40.7 | 40.6 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 15897 | 1 | 38.5 | 159376.8 | 12633 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:27 | Normal | 594.9 | 560.4 | 380.8 | 0 | 15.7 | 5.4 | 12.6 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.6 | 40.1 | 40.3 | 40.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 15716 | 1 | 38.5 | 159378.1 | 12633 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:32 | Normal | 596.7 | 556.3 | 363.3 | 0 | 15.6 | 5.3 | 12.8 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233 | 39.5 | 39.7 | 39.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15441 | 1 | 38.6 | 159379.4 | 12634 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:37 | Normal | 599.4 | 560.9 | 354.2 | 0 | 15.3 | 5.3 | 12.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.6 | 38.9 | 38.9 | 39 | 60 | 59.99 | 60 | 15201 | 1 | 39 | 159380.6 | 12634 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:42 | Normal | 596 | 554.6 | 346.5 | 0 | 15.2 | 5.4 | 12.6 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.4 | 38.6 | 38.6 | 38.8 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 15097 | 1 | 39.6 | 159381.9 | 12634 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:47 | Normal | 597.1 | 559.8 | 379.6 | 0 | 15.1 | 5.3 | 12.2 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 38.9 | 39 | 39.1 | 60.04 | 60.02 | 60.06 | 15132 | 1 | 40 | 159383.2 | 12634 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:52 | Normal | 595.1 | 555 | 418.2 | 0 | 14.8 | 5.2 | 12 | 0 | 233 | 232.6 | 233 | 39 | 39.2 | 39.1 | 60.02 | 60 | 60 | 15262 | 1 | 40 | 159384.4 | 12634 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 12:57 | Normal | 594.5 | 554.9 | 422.6 | 0 | 14.8 | 5.2 | 11.7 | 0 | 233.2 | 233.6 | 232.8 | 39.1 | 39.1 | 39.1 | 59.92 | 59.95 | 59.98 | 15283 | 1 | 40 | 159385.7 | 12634 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:02 | Normal | 599.2 | 547 | 412.8 | 0 | 14.3 | 5.2 | 11.9 | 0 | 232.6 | 233.2 | 232.6 | 38.4 | 38.5 | 38.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15042 | 1 | 40.1 | 159387 | 12634 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:07 | Normal | 595.5 | 556.8 | 428.1 | 0 | 14.2 | 5.1 | 11.1 | 0 | 232.4 | 232.4 | 233.2 | 37.5 | 37.5 | 37.6 | 59.98 | 60 | 59.98 | 14692 | 1 | 39.8 | 159388.2 | 12634 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:12 | Normal | 597.2 | 553.7 | 482.2 | 0 | 14.1 | 5.1 | 9.7 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 14577 | 1 | 39.7 | 159389.4 | 12634 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:17 | Normal | 596.1 | 553.9 | 541.3 | 0 | 13.8 | 5 | 8.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 36.8 | 37 | 36.9 | 59.98 | 59.97 | 60 | 14378 | 1 | 39.4 | 159390.7 | 12634 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:22 | Normal | 598.1 | 549.9 | 547.3 | 0 | 13.6 | 5 | 9.6 | 0 | 232.4 | 232 | 231.2 | 37.9 | 38.2 | 38 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 14778 | 1 | 39.3 | 159391.9 | 12634 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:27 | Normal | 598.1 | 562.9 | 544.9 | 0 | 13.5 | 4.8 | 9.8 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 37.6 | 37.7 | 37.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 14652 | 1 | 39.3 | 159393.1 | 12634 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:32 | Normal | 606 | 561.8 | 502.9 | 0 | 13.1 | 4.7 | 10.6 | 0 | 231.6 | 231 | 231.8 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 14521 | 1 | 39.2 | 159394.3 | 12635 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:37 | Normal | 599.3 | 557.9 | 530.6 | 0 | 12.8 | 4.6 | 10.3 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.6 | 37.2 | 37.5 | 37.3 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 14432 | 1 | 39.1 | 159395.5 | 12635 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:42 | Normal | 605.5 | 566.9 | 549.4 | 0 | 12.6 | 4.5 | 10 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.8 | 37 | 37.1 | 36.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14282 | 1 | 38.9 | 159396.7 | 12635 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:47 | Normal | 607 | 556.8 | 554.9 | 0 | 12.5 | 4.6 | 10 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 36.7 | 36.9 | 36.6 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 14165 | 1 | 38.9 | 159397.9 | 12635 | 3 | 3.2 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:52 | Normal | 607.2 | 559.2 | 549.8 | 0 | 12 | 4.5 | 9.7 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.4 | 35.8 | 36.1 | 35.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 13839 | 1 | 38.9 | 159399.1 | 12635 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 13:57 | Normal | 601.2 | 495.8 | 550.2 | 0 | 11.9 | 5.7 | 9.6 | 0 | 230.4 | 231.2 | 229.8 | 35.9 | 36.1 | 36 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 13937 | 1 | 38.8 | 159400.2 | 12635 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.9 | 4 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:02 | Normal | 611 | 419 | 551.3 | 0 | 11.6 | 7.6 | 9.3 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 35.9 | 36.3 | 36 | 60.05 | 59.99 | 60.01 | 14001 | 1 | 38.7 | 159401.4 | 12635 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 0 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:07 | Normal | 609.9 | 427.8 | 557.3 | 0 | 11.1 | 7.3 | 8.9 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 35 | 35.2 | 35.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13531 | 1 | 38.6 | 159402.5 | 12635 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 0.1 | 0.5 | 2.5 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:12 | Normal | 601.8 | 445.3 | 551.2 | 0 | 10.7 | 6 | 8.6 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230 | 32.9 | 33.1 | 32.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 12830 | 1 | 38.6 | 159403.6 | 12635 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:17 | Normal | 608.5 | 368.8 | 554.8 | 0 | 10.5 | 8.4 | 8.3 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 33.2 | 33.5 | 33.3 | 60 | 60 | 60 | 12884 | 1 | 38.4 | 159404.7 | 12635 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.9 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:22 | Normal | 608.7 | 383.3 | 554.2 | 0 | 10.1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 229.8 | 229.8 | 229.2 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 12618 | 1 | 38.2 | 159405.7 | 12635 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:27 | Normal | 604.8 | 369.8 | 555.2 | 0 | 9.4 | 7.5 | 7.4 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.2 | 29.8 | 30 | 30 | 60.09 | 60.07 | 60.1 | 11796 | 1 | 38.1 | 159406.8 | 12635 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 0 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:32 | Normal | 601.7 | 337.4 | 550.4 | 0 | 9.5 | 7.8 | 7.8 | 0 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 30.3 | 30.4 | 30.6 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 11694 | 1 | 37.9 | 159407.7 | 12636 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:37 | Normal | 608.6 | 329.7 | 549.6 | 0 | 9.1 | 7.7 | 7.4 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.2 | 29 | 29.1 | 29.2 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 11264 | 1 | 38 | 159408.7 | 12636 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:42 | Normal | 599.7 | 292.8 | 546.8 | 0 | 8.7 | 7.6 | 7 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230 | 27 | 27.2 | 27 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 10460 | 1 | 37.9 | 159409.6 | 12636 | 2.1 | 2.2 | 2 | 2.1 | 3.2 | 0.1 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:47 | Normal | 573.3 | 260.6 | 554.1 | 0 | 8.5 | 7.6 | 6.8 | 0 | 229.2 | 229.2 | 229.4 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9905 | 1 | 37.6 | 159410.4 | 12636 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 3.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:52 | Normal | 539.9 | 256.6 | 558.6 | 0 | 8.1 | 6.9 | 6.3 | 0 | 229.8 | 229.4 | 228.8 | 23.6 | 23.7 | 23.6 | 59.99 | 60.04 | 60.02 | 9136 | 1 | 37.3 | 159411.2 | 12636 | 1.9 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 3 | 0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 14:57 | Normal | 548.1 | 239.8 | 557.1 | 0 | 7.5 | 6.8 | 6.1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.8 | 22.3 | 22.5 | 22.5 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 8539 | 1 | 37.1 | 159412 | 12636 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:02 | Normal | 525 | 247.8 | 553 | 0 | 7.1 | 6.4 | 5.8 | 0 | 229 | 228.2 | 228.4 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 60.02 | 60 | 60 | 8113 | 1 | 37 | 159412.7 | 12636 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.4 | 0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:07 | Normal | 523.2 | 225 | 539.9 | 0 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.4 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7524 | 1 | 37.1 | 159413.3 | 12636 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1 | 2.7 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:12 | Normal | 608.6 | 234 | 552 | 0 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 0 | 228.6 | 227.6 | 228.2 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 7233 | 1 | 37.2 | 159413.9 | 12636 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:17 | Normal | 583 | 200.7 | 553.9 | 0 | 5 | 5.8 | 5 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.4 | 16.8 | 17 | 16.9 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6621 | 1 | 37.1 | 159414.5 | 12636 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:22 | Normal | 564.9 | 213.9 | 543.4 | 0 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 0 | 225.4 | 224.6 | 224.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6273 | 1 | 36.9 | 159415 | 12636 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:27 | Normal | 457.3 | 201.6 | 552.7 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0 | 229.2 | 229.2 | 229.4 | 13.5 | 13.8 | 13.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5348 | 1 | 36.8 | 159415.5 | 12636 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.4 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:32 | Normal | 422.2 | 379.9 | 548.1 | 0 | 3.9 | 2.5 | 4 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 4861 | 1 | 36.9 | 159415.9 | 12637 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:37 | Normal | 388 | 466.8 | 546.6 | 0 | 4 | 2.1 | 3.6 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228 | 11.8 | 12 | 11.7 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 4635 | 1 | 37.2 | 159416.3 | 12637 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:42 | Normal | 355.2 | 462.1 | 550 | 0 | 3.9 | 2 | 3.4 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228 | 10.9 | 11.1 | 10.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4268 | 1 | 37.3 | 159416.7 | 12637 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:47 | Normal | 366.2 | 483.8 | 550.1 | 0 | 3.5 | 1.7 | 3.1 | 0 | 229 | 228.2 | 228.4 | 9.9 | 10 | 9.8 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 3891 | 1 | 37.2 | 159417 | 12637 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:52 | Normal | 335.9 | 481.7 | 547.7 | 0 | 3.1 | 1.6 | 2.8 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228 | 8.9 | 9 | 8.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3500 | 1 | 36.8 | 159417.4 | 12637 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 15:57 | Normal | 307 | 477.8 | 552.4 | 0 | 3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227.8 | 7 | 7.1 | 6.9 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 2738 | 1 | 36.4 | 159417.6 | 12637 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:02 | Normal | 316.1 | 475.6 | 543.1 | 0 | 2.7 | 1.3 | 1.5 | 0 | 228.2 | 226.6 | 227 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2491 | 1 | 36.1 | 159417.8 | 12637 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:07 | Normal | 291 | 484.9 | 545.5 | 0 | 2.4 | 1 | 1.4 | 0 | 227.6 | 227 | 227 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 2196 | 1 | 35.8 | 159418 | 12637 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:12 | Normal | 286.1 | 473.9 | 541.6 | 0 | 2 | 1 | 1.2 | 0 | 227.2 | 227 | 227 | 4.9 | 5 | 4.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1902 | 1 | 35.5 | 159418.2 | 12637 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:17 | Normal | 275.2 | 476.8 | 547.8 | 0 | 1.9 | 0.8 | 1 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.6 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1643 | 1 | 35.3 | 159418.3 | 12637 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:22 | Normal | 338.2 | 468.6 | 545.1 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227.4 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 1309 | 1 | 35.1 | 159418.5 | 12637 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:27 | Normal | 364.1 | 501.1 | 521.6 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0 | 228 | 227.4 | 227.4 | 2.8 | 3 | 3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1066 | 1 | 34.8 | 159418.6 | 12637 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:32 | Normal | 367.2 | 519 | 517 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.6 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 878 | 1 | 34.6 | 159418.6 | 12638 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:37 | Normal | 364.8 | 523.7 | 535.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 227.2 | 227.4 | 2 | 2.3 | 2.1 | 59.97 | 59.96 | 59.95 | 689 | 1 | 34.4 | 159418.7 | 12638 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:42 | Normal | 373.3 | 446.9 | 526 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 227.6 | 227 | 227 | 1.9 | 2.1 | 2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 598 | 1 | 34.1 | 159418.8 | 12638 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:47 | Normal | 566.1 | 450.7 | 512.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 227.6 | 226.8 | 227.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 402 | 1 | 33.9 | 159418.8 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:52 | Normal | 544.2 | 418.7 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60 | 316 | 1 | 33.7 | 159418.8 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 16:57 | Normal | 472.1 | 267.7 | 443 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 324 | 1 | 33.6 | 159418.9 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 17:02 | Normal | 463.2 | 199.8 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 227.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 225 | 1 | 33.5 | 159418.9 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 17:07 | Normal | 467.2 | 199.6 | 325.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 151 | 1 | 33.3 | 159418.9 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 17:12 | Normal | 289.2 | 199.5 | 199.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 78 | 1 | 33.2 | 159418.9 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 17:17 | Normal | 201.8 | 200.8 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.4 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 44 | 1 | 33.1 | 159418.9 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 17:22 | Normal | 199.2 | 177 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 21 | 1 | 32.9 | 159418.9 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 17:27 | Normal | 218.3 | 205.4 | 218.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10 | 1 | 32.8 | 159418.9 | 12638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-16 17:32 | Normal | 211.3 | 197.7 | 187.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7 | 1 | 32.7 | 159418.9 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0