## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-16 06:08 | Wait | 489.1 | 482.1 | 470.4 | 448 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 19.6 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:09 | Wait | 489.1 | 489.4 | 488.9 | 470.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 19.8 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:10 | Wait | 500.6 | 500.9 | 499.8 | 475.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:11 | Wait | 514.1 | 514.5 | 506.1 | 481.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 221 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 20.2 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:12 | Wait | 525.2 | 525.4 | 512 | 486.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.3 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:13 | Wait | 534.9 | 535.2 | 517.8 | 490.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 20.4 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:14 | Wait | 542.6 | 542.8 | 523.1 | 495.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 220.6 | 222.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 20.4 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:15 | Wait | 542.9 | 543.1 | 527.7 | 499.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 20.5 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:16 | Normal | 486.2 | 562.4 | 366.3 | 199.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 12 | 1 | 20.6 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:17 | Normal | 480.1 | 565.9 | 416.1 | 199.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 20.7 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:18 | Normal | 492.3 | 533.6 | 422.8 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 220.8 | 223.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 19 | 1 | 20.7 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:19 | Normal | 524 | 524.3 | 431.3 | 199.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.6 | 1 | 1 | 0.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 46 | 1 | 20.8 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:20 | Normal | 490.3 | 547.7 | 464.2 | 199.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.2 | 0.9 | 0.8 | 1 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 54 | 1 | 20.8 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:21 | Normal | 492.8 | 576 | 463.6 | 200.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 221.8 | 223 | 0.8 | 1 | 1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 35 | 1 | 20.9 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:22 | Normal | 504.9 | 577.5 | 454.4 | 199.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 222.2 | 222 | 223.8 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.08 | 60.08 | 60.09 | 39 | 1 | 21 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:23 | Normal | 531.6 | 541 | 491.7 | 199.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 221 | 223.4 | 1 | 1 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 62 | 1 | 21 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:28 | Wait | 466.4 | 466.8 | 466.4 | 457.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 19.9 | 188693.7 | 13293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-16 06:28 | Normal | 512.4 | 552.3 | 463.5 | 200 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 184 | 1 | 21.3 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 06:33 | Normal | 538 | 583.2 | 528.4 | 236.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.2 | 221.4 | 223.4 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 253 | 1 | 21.5 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 06:38 | Normal | 575.4 | 563.9 | 510.3 | 300.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 222.4 | 221.8 | 223.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 449 | 1 | 21.7 | 188693.7 | 13294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 06:43 | Normal | 586.2 | 589.9 | 517.1 | 416.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 2.1 | 1.9 | 2.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 675 | 1 | 22 | 188693.8 | 13294 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 06:48 | Normal | 588.4 | 595.3 | 513.8 | 507.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 904 | 1 | 22.1 | 188693.8 | 13294 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 06:53 | Normal | 552.2 | 555.9 | 536.6 | 504.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 222.8 | 221.8 | 224 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1374 | 1 | 22.2 | 188693.9 | 13294 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 06:58 | Normal | 579.2 | 455 | 547.4 | 499 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 222.6 | 222.2 | 223.6 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1725 | 1 | 22.5 | 188694.1 | 13294 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:03 | Normal | 578.4 | 519 | 552.6 | 512.8 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 222.6 | 222.2 | 223.4 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 59.92 | 59.92 | 59.94 | 2126 | 1 | 22.5 | 188694.2 | 13294 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:08 | Normal | 437.9 | 524.9 | 545.8 | 516.2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 222.8 | 222 | 223.6 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 60.03 | 59.99 | 60.02 | 2619 | 1 | 22.8 | 188694.4 | 13294 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:13 | Normal | 536.2 | 528 | 563.3 | 522.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0.6 | 222.4 | 222.2 | 223.8 | 8.5 | 8.1 | 8.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3134 | 1 | 22.9 | 188694.7 | 13294 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:18 | Normal | 563.1 | 544 | 564.5 | 519.2 | 2 | 1.6 | 2.3 | 0.6 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 60 | 60 | 60.01 | 3665 | 1 | 23.1 | 188695 | 13295 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:23 | Normal | 583.3 | 551.8 | 552.5 | 524.7 | 2.2 | 2 | 2.6 | 0.8 | 223 | 222.8 | 224.2 | 11.2 | 10.9 | 11.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4240 | 1 | 23.1 | 188695.3 | 13295 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:28 | Normal | 603.1 | 562.9 | 554.7 | 527.9 | 2.4 | 2.1 | 3 | 1 | 223.2 | 223.2 | 224.2 | 12.5 | 12.2 | 12.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4702 | 1 | 23.1 | 188695.7 | 13295 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:33 | Normal | 592.5 | 582.7 | 561.3 | 525.6 | 2.8 | 2.3 | 3.2 | 1.1 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 13.8 | 13.7 | 13.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5290 | 1 | 23.1 | 188696.1 | 13295 | 0.9 | 0.4 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:38 | Normal | 591.2 | 581.9 | 554.2 | 468.4 | 3.3 | 2.6 | 3.6 | 2.1 | 223.2 | 223 | 224.4 | 16.6 | 16.3 | 16.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6371 | 1 | 23.9 | 188696.6 | 13295 | 1 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:43 | Normal | 594.2 | 597 | 562.1 | 488.3 | 4.1 | 2.8 | 4 | 2.4 | 224 | 223.6 | 224.8 | 19.1 | 18.8 | 19.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7203 | 1 | 24.2 | 188697.1 | 13295 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:48 | Normal | 602.3 | 586 | 564.4 | 514.8 | 4.4 | 3 | 4.2 | 2.6 | 223.8 | 223.4 | 224.4 | 21 | 20.6 | 20.9 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 7852 | 1 | 24.6 | 188697.8 | 13295 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:53 | Normal | 597.3 | 616.4 | 563.3 | 527.5 | 4.8 | 3.1 | 4.6 | 2.9 | 224 | 224 | 224.8 | 23 | 22.5 | 22.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 8529 | 1 | 25 | 188698.5 | 13295 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 07:58 | Normal | 600.4 | 612.9 | 566.2 | 535.5 | 5.1 | 3.5 | 5.1 | 3.1 | 223.6 | 224 | 224.4 | 24.8 | 24.4 | 24.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9248 | 1 | 25.4 | 188699.2 | 13295 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:03 | Normal | 602.4 | 613.1 | 551.3 | 532.1 | 5.5 | 3.6 | 5.5 | 3.4 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 26.4 | 26.1 | 26.3 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 9928 | 1 | 25.7 | 188700 | 13295 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:08 | Normal | 598.5 | 609.8 | 562.4 | 533.7 | 6 | 3.9 | 5.8 | 3.6 | 224 | 224 | 224.8 | 28.4 | 28.1 | 28.3 | 60 | 60 | 59.99 | 10571 | 1 | 26.1 | 188700.9 | 13295 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:13 | Normal | 592.5 | 616.9 | 558.2 | 537.8 | 6.5 | 4.1 | 6.3 | 3.9 | 224.8 | 224.6 | 225.6 | 30.1 | 29.7 | 30 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 11289 | 1 | 26.4 | 188701.8 | 13295 | 2 | 2 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.9 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:18 | Normal | 603.3 | 616.1 | 564.6 | 531.9 | 6.8 | 4.3 | 6.6 | 4.2 | 224.6 | 224.2 | 224.8 | 31.7 | 31.4 | 31.8 | 60 | 60.01 | 60 | 11897 | 1 | 26.8 | 188702.7 | 13296 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0.1 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:23 | Normal | 601.4 | 607.2 | 564.9 | 525.1 | 7.1 | 4.7 | 7 | 4.5 | 224.2 | 224.6 | 225.2 | 33.2 | 33 | 33.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 12540 | 1 | 27.1 | 188703.7 | 13296 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 0.1 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2 | 1.8 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:28 | Normal | 608.2 | 610.9 | 559.1 | 531.6 | 7.6 | 4.9 | 7.5 | 4.7 | 224.4 | 224.6 | 225.8 | 35.3 | 35 | 35.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 13235 | 1 | 27.5 | 188704.8 | 13296 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:33 | Normal | 606.9 | 609.8 | 562 | 527.4 | 8 | 5.1 | 7.8 | 5 | 224.4 | 224.2 | 226 | 36.8 | 36.5 | 36.8 | 59.99 | 60 | 60 | 13855 | 1 | 27.9 | 188706 | 13296 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:38 | Normal | 604.2 | 611.8 | 559.5 | 534.8 | 8.3 | 5.4 | 8.3 | 5.2 | 224.6 | 224.4 | 225.4 | 38.4 | 38.1 | 38.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 14453 | 1 | 28.2 | 188707.1 | 13296 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.4 | 2.4 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:43 | Normal | 603 | 607.8 | 552.7 | 532.1 | 8.8 | 5.6 | 8.6 | 5.5 | 225 | 225.4 | 225.6 | 39.8 | 39.6 | 39.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 15037 | 1 | 28.6 | 188708.4 | 13296 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:48 | Normal | 601 | 608.8 | 557.9 | 530.3 | 9.1 | 5.9 | 9 | 5.7 | 225 | 224.6 | 225.4 | 41.3 | 41.1 | 41.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15592 | 1 | 29.1 | 188709.6 | 13296 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0.5 | 2.6 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:53 | Normal | 603.1 | 610.8 | 554.9 | 527.2 | 9.5 | 6.1 | 9.4 | 6 | 224.8 | 224.8 | 225.6 | 42.9 | 42.6 | 43 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 16151 | 1 | 29.6 | 188711 | 13296 | 3 | 2.9 | 3 | 0.1 | 2.5 | 0 | 3 | 0.5 | 2.7 | 2.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 08:58 | Normal | 600.3 | 605.1 | 549.1 | 526.5 | 9.8 | 6.4 | 9.8 | 6.2 | 224.4 | 224.8 | 225.8 | 44.2 | 44.1 | 44.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 16703 | 1 | 30.2 | 188712.3 | 13296 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.5 | 2.8 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:03 | Normal | 601.3 | 604 | 548.3 | 527.6 | 10.2 | 6.6 | 10.2 | 6.5 | 224.8 | 224.2 | 225.6 | 45.7 | 45.3 | 45.6 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 17239 | 1 | 30.7 | 188713.8 | 13296 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.5 | 2.9 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:08 | Normal | 597.4 | 608.1 | 543.9 | 524.1 | 10.5 | 6.6 | 10.6 | 6.8 | 225 | 225.2 | 225.4 | 46.8 | 46.4 | 46.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 17881 | 1 | 31.2 | 188715.2 | 13296 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 0.5 | 3 | 2.8 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:13 | Normal | 600.9 | 601.7 | 551.5 | 517.6 | 10.8 | 7 | 10.9 | 6.9 | 224.6 | 225 | 225 | 48.1 | 47.8 | 48.1 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 18361 | 1 | 31.6 | 188716.7 | 13296 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.1 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:18 | Normal | 592.3 | 599 | 545.5 | 519.8 | 11.3 | 7.2 | 11.2 | 7.1 | 224.8 | 224.4 | 225.2 | 49.5 | 49.1 | 49.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 18865 | 1 | 32.2 | 188718.3 | 13297 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:23 | Normal | 590.2 | 592.9 | 541.4 | 518.7 | 11.6 | 7.5 | 11.5 | 7.3 | 224.6 | 224.2 | 225.2 | 50.6 | 50.4 | 50.7 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 19325 | 1 | 32.6 | 188719.9 | 13297 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:28 | Normal | 589.1 | 593.9 | 542.3 | 515.5 | 11.9 | 7.6 | 11.8 | 7.6 | 225 | 224.8 | 226.2 | 51.6 | 51.4 | 51.7 | 60.02 | 59.96 | 59.99 | 19707 | 1 | 33.1 | 188721.5 | 13297 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:33 | Normal | 591.2 | 593.9 | 538.6 | 511.1 | 12 | 7.8 | 12.1 | 7.8 | 225 | 224.2 | 224.8 | 52.9 | 52.6 | 53 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 20179 | 1 | 33.5 | 188723.2 | 13297 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.6 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:38 | Normal | 586.2 | 586.9 | 536.7 | 518.1 | 12.4 | 8 | 12.3 | 7.8 | 224.6 | 224.6 | 224.8 | 54.1 | 53.7 | 54.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 20553 | 1 | 34 | 188724.9 | 13297 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:43 | Normal | 584.2 | 592.9 | 542.7 | 513 | 12.7 | 8.1 | 12.5 | 8.1 | 225 | 225.2 | 225.6 | 55 | 54.7 | 55.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 20988 | 1 | 34.4 | 188726.6 | 13297 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.7 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:48 | Normal | 581.3 | 585 | 534.2 | 510.7 | 13 | 8.3 | 12.8 | 8.2 | 225.2 | 225 | 226 | 56.1 | 55.8 | 55.9 | 60 | 60.01 | 60 | 21338 | 1 | 34.9 | 188728.4 | 13297 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.3 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.8 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:53 | Normal | 579 | 590.7 | 541.2 | 514.5 | 13.3 | 8.5 | 13 | 8.5 | 225.6 | 225.2 | 226 | 57 | 56.7 | 57 | 59.99 | 60 | 60 | 21785 | 1 | 35.3 | 188730.2 | 13297 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 09:58 | Normal | 576.2 | 584 | 535.3 | 513.7 | 13.5 | 8.5 | 13.3 | 8.6 | 225 | 225 | 224.8 | 57.9 | 57.6 | 57.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 22080 | 1 | 35.8 | 188732 | 13297 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:03 | Normal | 581.1 | 580.8 | 538.6 | 512.5 | 13.7 | 8.7 | 13.5 | 8.7 | 225.4 | 225.4 | 226.2 | 58.7 | 58.6 | 58.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 22475 | 1 | 36.3 | 188733.9 | 13297 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.1 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:08 | Normal | 579.3 | 580 | 534.7 | 513 | 13.8 | 9 | 13.8 | 8.8 | 225.4 | 225 | 225.2 | 59.8 | 59.5 | 59.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 22797 | 1 | 36.9 | 188735.7 | 13297 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.6 | 4.1 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:13 | Normal | 577 | 585.7 | 533.9 | 506.1 | 14.1 | 9 | 13.8 | 8.8 | 224.2 | 224.4 | 225.8 | 60.8 | 60.3 | 60.9 | 59.97 | 59.99 | 59.95 | 23120 | 1 | 37.4 | 188737.7 | 13297 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.9 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.2 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:18 | Normal | 574.3 | 583 | 530.7 | 507 | 14.3 | 9.1 | 14.2 | 9 | 224 | 225.4 | 224.6 | 61.1 | 60.9 | 61.2 | 60 | 60.06 | 60.02 | 23337 | 1 | 37.8 | 188739.6 | 13298 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4.3 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:23 | Normal | 575.3 | 583.9 | 534.2 | 509.4 | 14.4 | 9.3 | 14.1 | 9.2 | 224.2 | 223.8 | 223.8 | 61.8 | 61.7 | 62 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23571 | 1 | 38.3 | 188741.5 | 13298 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.7 | 4.2 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:28 | Normal | 567.4 | 579.1 | 531.9 | 501.2 | 14.7 | 9.3 | 14.4 | 9.3 | 224.4 | 224.4 | 224.8 | 62.1 | 61.9 | 62.1 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 23753 | 1 | 38.8 | 188743.5 | 13298 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.4 | 4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:33 | Normal | 562.1 | 576.7 | 528.4 | 506.7 | 15 | 9.5 | 14.6 | 9.5 | 225.4 | 224.8 | 225 | 62.9 | 62.6 | 62.8 | 60 | 60.02 | 60 | 24003 | 1 | 39.1 | 188745.5 | 13298 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.6 | 4.5 | 4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:38 | Normal | 562.6 | 571.8 | 526.1 | 498.2 | 15.1 | 9.5 | 14.6 | 9.5 | 224.2 | 225.4 | 225.4 | 63.3 | 63.2 | 63.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 24072 | 1 | 39.4 | 188747.5 | 13298 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.6 | 4.4 | 4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:43 | Normal | 565 | 566.8 | 527.5 | 496.8 | 15 | 9.6 | 14.9 | 9.6 | 225 | 224.6 | 225.2 | 63.4 | 63.2 | 63.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 24203 | 1 | 39.6 | 188749.5 | 13298 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.6 | 4.6 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:48 | Normal | 560.1 | 570.1 | 522.1 | 492.5 | 15.4 | 9.7 | 15.1 | 9.7 | 225 | 224.6 | 225.4 | 63.9 | 63.6 | 64 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 24420 | 1 | 39.9 | 188751.5 | 13298 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 0.5 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:53 | Normal | 562.1 | 567.8 | 522 | 494.3 | 15.3 | 9.8 | 15 | 9.7 | 225.6 | 224.6 | 225 | 64.4 | 64 | 64.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 24554 | 1 | 40.1 | 188753.6 | 13298 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.6 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 10:58 | Normal | 558 | 561.8 | 518.6 | 496 | 15.5 | 9.8 | 15.2 | 9.9 | 224.6 | 224.4 | 225 | 64.7 | 64.4 | 64.9 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 24679 | 1 | 40.1 | 188755.6 | 13298 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4.9 | 0.5 | 4.6 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:03 | Normal | 563.3 | 563 | 526.9 | 496.1 | 15.6 | 9.9 | 15.2 | 9.8 | 225.6 | 225 | 225.4 | 65.2 | 65.1 | 65.5 | 60 | 59.95 | 60 | 24872 | 1 | 40.3 | 188757.7 | 13298 | 5 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:08 | Normal | 556.7 | 561.5 | 523.6 | 500 | 15.6 | 10 | 15.3 | 9.8 | 224.6 | 224.8 | 224.8 | 65.3 | 65 | 65.4 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 24903 | 1 | 40.5 | 188759.8 | 13298 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:13 | Normal | 550.7 | 556.3 | 516.5 | 496.2 | 15.8 | 10 | 15.5 | 10.1 | 224.8 | 225 | 225.6 | 65.4 | 65 | 65.4 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 24995 | 1 | 40.8 | 188761.9 | 13298 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:18 | Normal | 552.2 | 560 | 522.4 | 496.7 | 15.8 | 10.1 | 15.5 | 9.7 | 225 | 224.6 | 226 | 65.9 | 65.4 | 65.7 | 59.95 | 60.01 | 59.92 | 25035 | 1 | 41.1 | 188763.9 | 13299 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:23 | Normal | 556.9 | 562.5 | 520.1 | 490 | 15.9 | 10.1 | 15.4 | 10 | 225.8 | 225 | 226.8 | 65.8 | 65.7 | 65.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25169 | 1 | 41.3 | 188766 | 13299 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:28 | Normal | 557.4 | 558.1 | 520.4 | 498.7 | 16 | 10.1 | 15.7 | 10.1 | 225.2 | 224.6 | 224.4 | 66.2 | 65.8 | 66.3 | 60 | 60 | 60 | 25273 | 1 | 41.5 | 188768.1 | 13299 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.2 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:33 | Normal | 554 | 562.7 | 524.4 | 492.8 | 16.1 | 10.1 | 15.8 | 10.1 | 224.8 | 224.6 | 225.4 | 66.4 | 66 | 66.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25371 | 1 | 41.6 | 188770.3 | 13299 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:38 | Normal | 548.9 | 556.6 | 516.9 | 495.8 | 16.1 | 10.1 | 15.7 | 10 | 225.6 | 225.2 | 225.6 | 66.8 | 66.1 | 66.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25277 | 1 | 41.8 | 188772.4 | 13299 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:43 | Normal | 550.9 | 555.1 | 519.4 | 496.7 | 16 | 10.1 | 15.8 | 10.1 | 224.6 | 224.6 | 225 | 66.2 | 65.8 | 66.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 25306 | 1 | 42 | 188774.5 | 13299 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:48 | Normal | 550.9 | 562.7 | 518.6 | 495.8 | 16.1 | 10.1 | 15.6 | 10 | 225.4 | 226 | 226 | 66.2 | 65.7 | 66.1 | 60 | 60 | 60 | 25229 | 1 | 42.2 | 188776.6 | 13299 | 5.2 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:53 | Normal | 551.7 | 554.6 | 523.1 | 491.4 | 16 | 10.1 | 15.5 | 10.1 | 225.2 | 225.4 | 225.2 | 66 | 65.7 | 66 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 25244 | 1 | 42.3 | 188778.7 | 13299 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 11:58 | Normal | 550.4 | 555.1 | 521.5 | 494.9 | 16 | 10.1 | 15.6 | 10.1 | 225.8 | 225 | 225.8 | 65.8 | 65.4 | 65.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25145 | 1 | 42.5 | 188780.8 | 13299 | 5.2 | 5 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.8 | 4.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:03 | Normal | 549.6 | 563.3 | 516.8 | 499.1 | 16 | 10 | 15.7 | 10 | 225 | 225 | 225 | 65.7 | 65.4 | 65.8 | 60.02 | 60.01 | 60.05 | 25110 | 1 | 42.6 | 188782.9 | 13299 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5 | 0.4 | 4.7 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:08 | Normal | 559.5 | 564.4 | 518.4 | 496.7 | 15.6 | 9.8 | 15.6 | 9.8 | 225.4 | 225 | 225.6 | 65.1 | 64.7 | 65 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 25098 | 1 | 42.7 | 188785 | 13299 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:13 | Normal | 557.2 | 558.3 | 516.6 | 497 | 15.6 | 10 | 15.6 | 9.8 | 225.4 | 224.6 | 225.4 | 65.3 | 64.9 | 65.2 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 24997 | 1 | 42.8 | 188787.1 | 13299 | 5.1 | 4.9 | 5 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:18 | Normal | 560.2 | 564 | 524.5 | 502.7 | 15.6 | 9.9 | 15.3 | 9.7 | 225.4 | 224.8 | 225.6 | 65.1 | 64.6 | 65 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 24890 | 1 | 42.9 | 188789.1 | 13300 | 5.1 | 4.8 | 4.9 | 0.4 | 4.4 | 0 | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:23 | Normal | 553.8 | 561.7 | 526.5 | 495.9 | 15.6 | 9.8 | 15.2 | 9.8 | 225 | 224.4 | 225.2 | 64.9 | 64.6 | 64.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24734 | 1 | 42.9 | 188791.2 | 13300 | 5.1 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:28 | Normal | 557.9 | 566.7 | 517.1 | 501.5 | 15.5 | 9.7 | 15.1 | 9.6 | 225.2 | 225.4 | 226.6 | 64.3 | 63.9 | 64.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 24570 | 1 | 43 | 188793.3 | 13300 | 5.1 | 4.7 | 5 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.4 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:33 | Normal | 558 | 564.8 | 518.4 | 503.7 | 15.4 | 9.8 | 15.1 | 9.6 | 225.6 | 224.6 | 225.4 | 64.1 | 63.8 | 64.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 24484 | 1 | 43 | 188795.3 | 13300 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.3 | 0 | 5 | 0.5 | 4.5 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:38 | Normal | 555.2 | 561.9 | 511.5 | 498.9 | 15.4 | 9.7 | 15.1 | 9.6 | 225 | 224.6 | 224.4 | 63.7 | 63.4 | 63.7 | 60 | 60 | 60 | 24253 | 1 | 43 | 188797.3 | 13300 | 5 | 4.7 | 4.9 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:43 | Normal | 560.3 | 569 | 522.6 | 498.9 | 15.3 | 9.6 | 14.8 | 9.5 | 225 | 225 | 224.4 | 63.4 | 63 | 63.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 24195 | 1 | 43.1 | 188799.3 | 13300 | 5 | 4.7 | 4.8 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0.6 | 4.4 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:48 | Normal | 560.3 | 564.1 | 508.3 | 499.6 | 14.9 | 9.5 | 14.8 | 9.5 | 224.8 | 225 | 225 | 62.3 | 61.9 | 62.3 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 23726 | 1 | 43 | 188801.3 | 13300 | 4.9 | 4.6 | 4.7 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.2 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:53 | Normal | 551 | 555.7 | 498.7 | 502.1 | 14.8 | 9.4 | 14.6 | 9.3 | 224.6 | 223.8 | 225.2 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 23266 | 1 | 43.1 | 188803.3 | 13300 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.3 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.4 | 4.2 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 12:58 | Normal | 560.6 | 563 | 506.4 | 503.1 | 14.6 | 9.4 | 14.5 | 9.3 | 225.2 | 226.2 | 226.2 | 61 | 60.8 | 61.3 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 23234 | 1 | 43.2 | 188805.2 | 13300 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 0.3 | 4 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.1 | 4.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:03 | Normal | 562.1 | 563.9 | 509.1 | 501.5 | 14.5 | 9.3 | 14.2 | 9 | 224.6 | 224.6 | 224.6 | 60.1 | 59.8 | 60.2 | 60 | 60.01 | 60 | 22905 | 1 | 43.2 | 188807.2 | 13300 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4 | 0 | 4.6 | 0.6 | 4.1 | 4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:08 | Normal | 561.3 | 564 | 488.6 | 500.7 | 14.2 | 9 | 14.2 | 8.9 | 224.2 | 223.6 | 224.4 | 58.8 | 58.5 | 58.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 22352 | 1 | 43.3 | 188809 | 13300 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 4 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:13 | Normal | 561.1 | 563.9 | 497.3 | 503.7 | 14.1 | 8.9 | 13.7 | 8.8 | 224 | 224 | 224.8 | 58 | 57.6 | 58 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 22014 | 1 | 43.2 | 188810.9 | 13300 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.5 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:18 | Normal | 560.5 | 565.3 | 494.7 | 505 | 13.8 | 8.8 | 13.6 | 8.6 | 224 | 224 | 223.6 | 56.8 | 56.7 | 57 | 59.99 | 60.01 | 60 | 21657 | 1 | 43.1 | 188812.7 | 13301 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 3.8 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:23 | Normal | 562.1 | 560.9 | 495.5 | 497.8 | 13.6 | 8.7 | 13.3 | 8.5 | 223.2 | 224 | 223.8 | 56.4 | 56.1 | 56.5 | 60.01 | 60 | 60 | 21346 | 1 | 42.8 | 188814.5 | 13301 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:28 | Normal | 561.1 | 564.8 | 490.2 | 501.5 | 13.3 | 8.5 | 12.9 | 8.3 | 222.6 | 223 | 222.2 | 54.9 | 54.6 | 55.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 20749 | 1 | 42.5 | 188816.3 | 13301 | 4.2 | 4 | 4.2 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 3.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:33 | Normal | 563.3 | 567.1 | 476.8 | 503.6 | 13.1 | 8.3 | 13 | 8.3 | 223.4 | 222.6 | 223.4 | 54.2 | 53.9 | 54.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 20527 | 1 | 42.2 | 188818 | 13301 | 4.3 | 4 | 4.1 | 0.4 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:38 | Normal | 564.9 | 566.6 | 478.6 | 506.8 | 12.9 | 8.3 | 12.6 | 8 | 223 | 223 | 223.4 | 53.4 | 53.1 | 53.5 | 60 | 60.02 | 60.03 | 20129 | 1 | 42 | 188819.7 | 13301 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 0.4 | 3.5 | 0 | 4.1 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:43 | Normal | 565.1 | 576.8 | 474.2 | 505.5 | 12.5 | 8.1 | 12.4 | 7.8 | 221.8 | 221.8 | 223.2 | 52 | 51.8 | 52.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 19624 | 1 | 41.7 | 188821.3 | 13301 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.5 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:48 | Normal | 564.2 | 571.9 | 482.3 | 503.6 | 12.6 | 8 | 12 | 7.8 | 222.2 | 222.4 | 221.8 | 51.4 | 51.2 | 51.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19386 | 1 | 41.5 | 188822.9 | 13301 | 4 | 3.7 | 3.9 | 0.5 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:53 | Normal | 568 | 575.9 | 458.4 | 501.8 | 12.3 | 7.8 | 12 | 7.6 | 221.8 | 222.4 | 223.2 | 49.9 | 49.6 | 50 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 18829 | 1 | 41.2 | 188824.5 | 13301 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 13:58 | Normal | 561.2 | 577 | 460.5 | 502.8 | 12.1 | 7.6 | 11.6 | 7.5 | 222.2 | 222.4 | 222.4 | 49.2 | 48.9 | 49.2 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 18539 | 1 | 41.1 | 188826.1 | 13301 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.3 | 3.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:03 | Normal | 564.1 | 577.9 | 454.3 | 510.7 | 11.8 | 7.4 | 11.4 | 7.3 | 221.8 | 221.6 | 222.6 | 47.9 | 47.6 | 47.9 | 59.98 | 60 | 59.98 | 18002 | 1 | 40.8 | 188827.6 | 13301 | 3.7 | 3.4 | 3.6 | 0.4 | 3 | 0 | 3.6 | 0.7 | 3.1 | 3.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:08 | Normal | 553.2 | 576.5 | 453 | 508.4 | 11.5 | 7.2 | 11 | 7 | 221 | 221.6 | 222 | 46.2 | 45.9 | 46.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17186 | 1 | 40.4 | 188829.1 | 13301 | 3.7 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 3 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.1 | 3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:13 | Normal | 552 | 580.5 | 461.1 | 510.4 | 11 | 6.8 | 9.6 | 6.8 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 43.9 | 43.6 | 43.9 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 16457 | 1 | 40.1 | 188830.5 | 13301 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.6 | 2.3 | 2.4 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:18 | Normal | 559.1 | 580.7 | 428.2 | 509.8 | 10.8 | 6.8 | 10.5 | 6.5 | 221.4 | 221.6 | 222.4 | 43 | 42.8 | 43.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16042 | 1 | 40.1 | 188831.8 | 13302 | 3.5 | 3 | 3.3 | 0.5 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.7 | 3 | 2.7 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:23 | Normal | 549.3 | 582.9 | 432.9 | 502.9 | 10.5 | 6.6 | 9.3 | 6.5 | 221 | 221.6 | 221.8 | 41 | 40.9 | 41 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15163 | 1 | 39.8 | 188833.1 | 13302 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 0.5 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.7 | 2.6 | 2.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:28 | Normal | 542.3 | 581.5 | 424.5 | 504.8 | 10 | 6.3 | 8.7 | 6.1 | 221.6 | 221.4 | 221.6 | 38.3 | 38.2 | 38.4 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 14310 | 1 | 39.5 | 188834.4 | 13302 | 3.2 | 2.7 | 3.1 | 0.5 | 2.5 | 0 | 3 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:33 | Normal | 532.1 | 586.5 | 419.3 | 507.7 | 10 | 6.3 | 8.6 | 6.2 | 221.2 | 220.8 | 221.4 | 37.9 | 37.7 | 38 | 60.1 | 60.1 | 60.11 | 14175 | 1 | 39.2 | 188835.5 | 13302 | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 0.4 | 2.5 | 0 | 3 | 0.7 | 2.8 | 1.3 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:38 | Normal | 518.4 | 582.1 | 407.7 | 506 | 9.4 | 6 | 7.5 | 5.7 | 221 | 221 | 221.6 | 34.3 | 34.2 | 34.4 | 59.99 | 60 | 60 | 12886 | 1 | 38.7 | 188836.6 | 13302 | 3.1 | 2.6 | 3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 0.5 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:43 | Normal | 505.5 | 581.1 | 392.7 | 509 | 9.1 | 5.7 | 6.8 | 5.5 | 220.4 | 220.4 | 221.4 | 32.7 | 32.4 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 12088 | 1 | 38.3 | 188837.7 | 13302 | 3 | 2.6 | 2.8 | 0.4 | 2.2 | 0 | 2.7 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:48 | Normal | 487.4 | 581.4 | 397.1 | 511.5 | 9 | 5.5 | 6.4 | 5.3 | 221.2 | 220.6 | 220.6 | 31.4 | 31.1 | 31.5 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 11672 | 1 | 38 | 188838.6 | 13302 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 0.4 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.7 | 2.3 | 0.1 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:53 | Normal | 481.1 | 587 | 388.4 | 508.4 | 8.3 | 5.1 | 5.9 | 5 | 220.2 | 220 | 221.2 | 29.3 | 29.1 | 29.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10869 | 1 | 37.6 | 188839.6 | 13302 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 2 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 14:58 | Normal | 491 | 587.3 | 388.3 | 509.7 | 7.8 | 5 | 5.5 | 4.7 | 220.6 | 220.6 | 221.6 | 28.1 | 27.9 | 28 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10344 | 1 | 37.2 | 188840.4 | 13302 | 2.6 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.8 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:03 | Normal | 454.9 | 583.4 | 375 | 517.9 | 7.5 | 4.7 | 5.3 | 4.5 | 220.2 | 219.8 | 220.8 | 26.1 | 25.8 | 26.2 | 59.96 | 59.92 | 59.94 | 9636 | 1 | 36.9 | 188841.2 | 13302 | 2.5 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.7 | 2 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:08 | Normal | 452.9 | 580.3 | 352.7 | 515 | 7.2 | 4.5 | 5.2 | 4.2 | 219.2 | 219.8 | 219.8 | 25.1 | 24.7 | 25.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 9240 | 1 | 36.6 | 188842 | 13302 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:13 | Normal | 455.3 | 583.8 | 347.3 | 502.6 | 6.8 | 4.2 | 4.8 | 3.9 | 219 | 219.2 | 220 | 23.2 | 23 | 23.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8506 | 1 | 36.3 | 188842.8 | 13302 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0.3 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:18 | Normal | 443.9 | 583.2 | 330.2 | 466.5 | 6.4 | 4 | 4.5 | 3.8 | 219.4 | 218.8 | 220.2 | 21.5 | 21.3 | 21.7 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 7934 | 1 | 36.1 | 188843.5 | 13303 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:23 | Normal | 427.2 | 586.3 | 312.6 | 454.4 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 3.6 | 216.6 | 216.2 | 217 | 20.5 | 20.2 | 20.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 7465 | 1 | 35.9 | 188844.1 | 13303 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:28 | Normal | 423.1 | 587.9 | 301.4 | 445.6 | 5.4 | 3.3 | 3.8 | 3.1 | 220.2 | 220 | 220.2 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 6659 | 1 | 35.7 | 188844.7 | 13303 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:33 | Normal | 406.8 | 580.3 | 276.1 | 418.4 | 5.1 | 3.1 | 3.3 | 2.8 | 219.6 | 220.4 | 221.4 | 15.6 | 15.3 | 15.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 5842 | 1 | 35.5 | 188845.2 | 13303 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:38 | Normal | 402.8 | 586.5 | 264.4 | 403.8 | 4.7 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 219.6 | 219.6 | 221 | 13.8 | 13.6 | 13.8 | 60.01 | 60 | 60 | 5213 | 1 | 35.3 | 188845.7 | 13303 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:43 | Normal | 397.6 | 588.9 | 231.7 | 353 | 4.3 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 220.4 | 219.6 | 220.6 | 12.2 | 11.7 | 12 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4542 | 1 | 35.1 | 188846.1 | 13303 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:48 | Normal | 363.2 | 589.8 | 201.8 | 291.6 | 3.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 220 | 219.4 | 220.4 | 9.8 | 9.4 | 9.7 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 3627 | 1 | 34.9 | 188846.4 | 13303 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:53 | Normal | 340.1 | 577.4 | 213.1 | 245.1 | 3 | 2.1 | 1.1 | 1.8 | 219.8 | 219.2 | 220.2 | 8 | 7.7 | 7.9 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 2983 | 1 | 34.7 | 188846.7 | 13303 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 15:58 | Normal | 318.3 | 562.6 | 211.9 | 339.1 | 3 | 2 | 0.6 | 1.1 | 219 | 218.8 | 219.8 | 7 | 6.7 | 6.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2619 | 1 | 34.6 | 188846.9 | 13303 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:03 | Normal | 269.6 | 525.9 | 466.8 | 257.9 | 2.8 | 1.7 | 0.3 | 1 | 218.2 | 218.6 | 219.6 | 6.1 | 5.8 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2243 | 1 | 34.4 | 188847.1 | 13303 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:08 | Normal | 262.3 | 436.9 | 512.5 | 207.7 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 219.2 | 218 | 219.6 | 5.2 | 4.8 | 5.2 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1869 | 1 | 34.4 | 188847.3 | 13303 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:13 | Normal | 264.5 | 476 | 514.2 | 218.8 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 218.2 | 218.4 | 219.4 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1568 | 1 | 34.2 | 188847.4 | 13303 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:18 | Normal | 253.3 | 416.9 | 516.8 | 473 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 219.2 | 218.8 | 220 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1353 | 1 | 34.1 | 188847.6 | 13304 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:23 | Normal | 251.2 | 433.9 | 468.7 | 479.5 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 218.8 | 218.4 | 219.8 | 3.2 | 3 | 3.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1120 | 1 | 33.9 | 188847.7 | 13304 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:28 | Normal | 265.5 | 428.1 | 503.3 | 481.1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 219.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 908 | 1 | 33.7 | 188847.8 | 13304 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:33 | Normal | 498.5 | 440.1 | 479.8 | 465.8 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 218.4 | 219.8 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 60 | 60 | 60.01 | 922 | 1 | 33.5 | 188847.8 | 13304 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:38 | Normal | 469.3 | 464.8 | 433.7 | 415.7 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 218 | 219.6 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 781 | 1 | 33.4 | 188847.9 | 13304 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:43 | Normal | 501 | 559.7 | 461.9 | 437.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219 | 220.8 | 2 | 1.6 | 2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 564 | 1 | 33.2 | 188847.9 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:48 | Normal | 460.6 | 573.8 | 383 | 401 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.2 | 218 | 219.6 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 402 | 1 | 33.1 | 188848 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:53 | Normal | 402.4 | 547.9 | 442.9 | 428.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 360 | 1 | 32.9 | 188848 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 16:58 | Normal | 329.2 | 540.8 | 416 | 439.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 218.4 | 217.8 | 219.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 189 | 1 | 32.8 | 188848 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 17:03 | Normal | 199.9 | 534.7 | 298 | 390.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.6 | 217.8 | 219.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 87 | 1 | 32.7 | 188848.1 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 17:08 | Normal | 199.8 | 493.9 | 199.9 | 206.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.4 | 220.2 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 69 | 1 | 32.5 | 188848.1 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 17:13 | Normal | 199.6 | 495.9 | 200.5 | 200 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.4 | 222 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 11 | 1 | 32.3 | 188848.1 | 13304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 17:18 | Normal | 199.2 | 427 | 200.6 | 215.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 20 | 1 | 32.1 | 188848.1 | 13305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 17:23 | Normal | 231.1 | 433.8 | 185.1 | 178.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.6 | 222 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 3 | 1 | 31.9 | 188848.1 | 13305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 17:28 | Normal | 217.2 | 409 | 189.9 | 193.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222 | 1 | 1 | 1.2 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 0 | 1 | 31.8 | 188848.1 | 13305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0
2026-07-16 17:33 | Normal | 208.6 | 283.2 | 200.6 | 201.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220 | 220 | 222 | 1 | 1.2 | 1.3 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.5 | 188848.1 | 13305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0