## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-17 06:12 | Wait | 489.6 | 490.5 | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 22.9 | 159418.9 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:17 | Wait | 529.3 | 516.2 | 509.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 23.1 | 159418.9 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:22 | Normal | 469.9 | 200.1 | 482.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 118 | 1 | 23.1 | 159418.9 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:27 | Normal | 466.3 | 199.7 | 510 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 233.6 | 232.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 171 | 1 | 23.9 | 159418.9 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:32 | Normal | 517.9 | 199.6 | 502.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 233.4 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 230 | 1 | 24.2 | 159418.9 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:37 | Normal | 556.6 | 201.6 | 501 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 207 | 1 | 24.4 | 159419 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:42 | Normal | 568.8 | 276.9 | 524 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 233.4 | 233.2 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.08 | 60.06 | 279 | 1 | 24.8 | 159419 | 12639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:47 | Normal | 561.8 | 221.8 | 518 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 233 | 232.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 348 | 1 | 24.9 | 159419 | 12639 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:52 | Normal | 563 | 254.8 | 522 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 406 | 1 | 25.1 | 159419 | 12639 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 06:57 | Normal | 580.9 | 251.5 | 530.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 427 | 1 | 25.3 | 159419.1 | 12639 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:02 | Normal | 583 | 423.9 | 512.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.8 | 232 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 565 | 1 | 25.6 | 159419.1 | 12639 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:07 | Normal | 584.9 | 423.9 | 544.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.6 | 1.8 | 2 | 2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 621 | 1 | 25.7 | 159419.2 | 12639 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:12 | Normal | 590.7 | 481 | 541.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 665 | 1 | 25.9 | 159419.2 | 12640 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:17 | Normal | 589.9 | 519.5 | 546 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 735 | 1 | 26.1 | 159419.3 | 12640 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:22 | Normal | 581.8 | 523.6 | 546.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.6 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 789 | 1 | 26.2 | 159419.4 | 12640 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:27 | Normal | 582.7 | 559.8 | 550.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 831 | 1 | 26.4 | 159419.4 | 12640 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:32 | Normal | 579.8 | 546.6 | 549 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 900 | 1 | 26.7 | 159419.5 | 12640 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:37 | Normal | 594.7 | 543.7 | 530.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 961 | 1 | 26.8 | 159419.6 | 12640 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:42 | Normal | 591.1 | 513 | 536.9 | 0 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 60.01 | 60 | 60.02 | 1359 | 1 | 27 | 159419.7 | 12640 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:47 | Normal | 488.5 | 537.6 | 534.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.6 | 4.5 | 4.7 | 4.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 1793 | 1 | 27.2 | 159419.8 | 12640 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:52 | Normal | 588.9 | 524.8 | 567.4 | 0 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.08 | 60.05 | 60.07 | 2320 | 1 | 27.4 | 159420 | 12640 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 07:57 | Normal | 595.1 | 525.8 | 555.8 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 2852 | 1 | 27.6 | 159420.2 | 12640 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:02 | Normal | 588.8 | 468.7 | 570.1 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.4 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 3058 | 1 | 27.7 | 159420.4 | 12640 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:07 | Normal | 558.2 | 438.4 | 559 | 0 | 4.3 | 1.9 | 0.5 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.8 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 3669 | 1 | 27.9 | 159420.7 | 12640 | 0.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:12 | Normal | 553.7 | 497 | 557.2 | 0 | 4.9 | 1.9 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 4095 | 1 | 28.2 | 159421 | 12641 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:17 | Normal | 488.5 | 565.7 | 555.6 | 0 | 5.4 | 2 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 4254 | 1 | 28.3 | 159421.4 | 12641 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:22 | Normal | 464.5 | 561.7 | 576.8 | 0 | 6.6 | 2.1 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233 | 11.5 | 11.8 | 11.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 4552 | 1 | 28.5 | 159421.8 | 12641 | 1.2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:27 | Normal | 447.5 | 561.6 | 567.7 | 0 | 7.1 | 2.2 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 4886 | 1 | 28.7 | 159422.1 | 12641 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:32 | Normal | 500.2 | 562.7 | 568.1 | 0 | 7.5 | 2.3 | 0.7 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.6 | 13.7 | 13.9 | 13.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5536 | 1 | 29.1 | 159422.6 | 12641 | 1.7 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:37 | Normal | 518.5 | 567.7 | 569.9 | 0 | 7.6 | 2.5 | 0.6 | 0 | 234 | 233 | 232.6 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5771 | 1 | 29.4 | 159423.1 | 12641 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:42 | Normal | 509.1 | 564.5 | 546.2 | 0 | 8.4 | 2.7 | 0.7 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6184 | 1 | 29.7 | 159423.6 | 12641 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:47 | Normal | 499 | 585.4 | 564.3 | 0 | 8.6 | 2.8 | 0.7 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.4 | 15.3 | 15.6 | 15.5 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 6353 | 1 | 29.9 | 159424.1 | 12641 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:52 | Normal | 500.7 | 573.8 | 567.8 | 0 | 9.1 | 2.9 | 0.8 | 0 | 234 | 233.6 | 233.4 | 16.5 | 16.8 | 16.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6696 | 1 | 30.1 | 159424.6 | 12641 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 08:57 | Normal | 512.7 | 572.8 | 568.4 | 0 | 9.8 | 3.2 | 1.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.4 | 18.5 | 18.8 | 18.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7451 | 1 | 30.4 | 159425.2 | 12641 | 2 | 2.8 | 2.3 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:02 | Normal | 519.6 | 573.7 | 562.7 | 0 | 10.4 | 3.6 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 8017 | 1 | 30.7 | 159425.9 | 12641 | 2 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:07 | Normal | 554.5 | 567.9 | 508.2 | 0 | 10.5 | 3.5 | 1.3 | 0 | 234.2 | 234 | 233.4 | 20.9 | 21.1 | 21 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8205 | 1 | 31 | 159426.5 | 12641 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:12 | Normal | 611.5 | 563 | 561.6 | 0 | 10.5 | 3.8 | 1.2 | 0 | 234.6 | 234 | 234 | 22.5 | 22.8 | 22.7 | 60 | 59.98 | 60 | 8862 | 1 | 31.2 | 159427.2 | 12642 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:17 | Normal | 612.3 | 564.7 | 547.8 | 0 | 10.5 | 3.6 | 0.8 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.2 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60.01 | 60.07 | 60.03 | 8616 | 1 | 31.4 | 159428 | 12642 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:22 | Normal | 613.6 | 563.1 | 578.8 | 0 | 10.6 | 3.6 | 0.6 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.2 | 21.8 | 22.1 | 22.2 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 8662 | 1 | 31.6 | 159428.7 | 12642 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:27 | Normal | 618 | 570.6 | 564.5 | 0 | 11 | 3.7 | 0.7 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 8862 | 1 | 31.8 | 159429.4 | 12642 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:32 | Normal | 606.5 | 572.6 | 571.8 | 0 | 11.3 | 3.8 | 0.7 | 0 | 233.2 | 233.4 | 233.6 | 23.1 | 23.3 | 23.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9093 | 1 | 31.9 | 159430.2 | 12642 | 2.6 | 3.1 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:37 | Normal | 609.6 | 575.1 | 571.2 | 0 | 11.7 | 3.9 | 0.7 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233 | 23.8 | 24.1 | 23.9 | 59.98 | 60.03 | 60.02 | 9350 | 1 | 32 | 159430.9 | 12642 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:42 | Normal | 607.9 | 567.6 | 542.8 | 0 | 12 | 4 | 0.8 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 24.3 | 24.5 | 24.4 | 60 | 59.99 | 60.01 | 9553 | 1 | 32.1 | 159431.7 | 12642 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:47 | Normal | 613.5 | 571.8 | 554.9 | 0 | 12.3 | 4.1 | 0.8 | 0 | 233.8 | 233.4 | 232.8 | 24.7 | 24.9 | 24.8 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 9772 | 1 | 32.3 | 159432.5 | 12642 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:52 | Normal | 605.6 | 572.6 | 541.8 | 0 | 12.6 | 4.2 | 1 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.6 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10078 | 1 | 32.4 | 159433.4 | 12642 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 09:57 | Normal | 609.8 | 565.6 | 480.1 | 0 | 13.2 | 4.6 | 1.5 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.8 | 27.5 | 27.7 | 27.6 | 60 | 60 | 60 | 10786 | 1 | 32.5 | 159434.2 | 12642 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:02 | Normal | 609.8 | 566.6 | 517.1 | 0 | 13.3 | 4.5 | 1.2 | 0 | 233.4 | 234 | 233.8 | 27.3 | 27.6 | 27.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 10713 | 1 | 32.6 | 159435.1 | 12642 | 3 | 3.6 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:07 | Normal | 609.1 | 567.3 | 560.3 | 0 | 14 | 4.9 | 1.4 | 0 | 233.2 | 233.8 | 233.8 | 29.5 | 29.8 | 29.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 11584 | 1 | 32.8 | 159436 | 12642 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:12 | Normal | 607.1 | 547.8 | 502.6 | 0 | 14.6 | 5.2 | 1.9 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.4 | 30.3 | 30.5 | 30.5 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11950 | 1 | 33 | 159436.9 | 12643 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:17 | Normal | 599.3 | 525.9 | 412.2 | 0 | 4.4 | 2.3 | 3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 5430 | 1 | 33 | 159437.7 | 12643 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:22 | Normal | 613.7 | 560.5 | 496.9 | 0 | 16 | 5.5 | 3.1 | 0 | 234.2 | 233.2 | 234.2 | 34.4 | 34.6 | 34.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13820 | 1 | 32.8 | 159438.3 | 12643 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:27 | Normal | 614.4 | 578.7 | 583.9 | 0 | 14.5 | 5 | 1.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 232.8 | 29.4 | 29.6 | 29.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11028 | 1 | 32.9 | 159439.2 | 12643 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:32 | Normal | 604.4 | 560.6 | 583 | 0 | 14.9 | 5.2 | 1.6 | 0 | 233.4 | 233.6 | 232.6 | 31 | 31.2 | 31.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 12308 | 1 | 33.1 | 159440.2 | 12643 | 3.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:37 | Normal | 604.6 | 565.6 | 574.7 | 0 | 17.4 | 6.3 | 3.3 | 0 | 234.4 | 234 | 233.8 | 38.2 | 38.3 | 38.3 | 60 | 60 | 59.99 | 14784 | 1 | 33.4 | 159441.3 | 12643 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:42 | Normal | 563.3 | 558.3 | 559.8 | 0 | 10.2 | 4.1 | 3.1 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 28.1 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 7498 | 1 | 33.9 | 159442.4 | 12643 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:47 | Normal | 584.4 | 505.6 | 538.8 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 59.99 | 60 | 60.01 | 4095 | 1 | 33.8 | 159443.1 | 12643 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:52 | Normal | 619.3 | 566.5 | 511.3 | 0 | 14.9 | 5 | 7.1 | 0 | 233.2 | 233.6 | 233.4 | 32.5 | 32.7 | 32.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 17405 | 1 | 33.5 | 159443.7 | 12643 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 10:57 | Normal | 604.9 | 519.7 | 540.9 | 0 | 5.3 | 3 | 3.5 | 0 | 232 | 232 | 232 | 16.8 | 17 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6397 | 1 | 33.5 | 159444.4 | 12643 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:02 | Normal | 592.9 | 490.8 | 543.7 | 0 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 0 | 232.4 | 231 | 231.4 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 5007 | 1 | 33.5 | 159445 | 12643 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:07 | Normal | 595.5 | 498.8 | 553.3 | 0 | 3 | 1.6 | 2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 4073 | 1 | 33.3 | 159445.4 | 12643 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:12 | Normal | 601.8 | 496.8 | 555.1 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.4 | 12.4 | 12.6 | 12.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4808 | 1 | 33 | 159445.7 | 12644 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:17 | Normal | 603.7 | 475.7 | 544.1 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.6 | 0 | 232 | 231.4 | 231.6 | 11.9 | 12.2 | 12 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 4716 | 1 | 32.8 | 159446.1 | 12644 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:22 | Normal | 608.9 | 516.5 | 556.5 | 0 | 4.9 | 2.9 | 3.5 | 0 | 232.4 | 232 | 232.2 | 16 | 16.3 | 16.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6485 | 1 | 32.8 | 159446.7 | 12644 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:27 | Normal | 607.9 | 565.6 | 544.5 | 0 | 5.8 | 2.6 | 3.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 60 | 59.99 | 60 | 6912 | 1 | 32.9 | 159447.3 | 12644 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:32 | Normal | 618.8 | 539.1 | 548.9 | 0 | 15.3 | 5.6 | 5.3 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.8 | 38.6 | 38.8 | 38.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 10784 | 1 | 33.1 | 159448.2 | 12644 | 3.5 | 4.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:37 | Normal | 607.8 | 567.8 | 380.7 | 0 | 19 | 7.1 | 13.1 | 0 | 235.2 | 234.8 | 233.8 | 47.8 | 48.1 | 47.9 | 60 | 60 | 59.99 | 19231 | 1 | 33.8 | 159449.6 | 12644 | 4.5 | 5 | 4.5 | 4.7 | 6.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 5.2 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:42 | Normal | 586.9 | 530.8 | 428.7 | 0 | 4.1 | 2 | 3.1 | 0 | 232.2 | 232 | 232.4 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4880 | 1 | 34.4 | 159450.7 | 12644 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:47 | Normal | 591.6 | 497.7 | 540 | 0 | 4.9 | 3 | 3.4 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 15.6 | 15.9 | 15.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6244 | 1 | 34.1 | 159451.3 | 12644 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:52 | Normal | 600.6 | 525.7 | 557 | 0 | 4.2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.4 | 13.1 | 13.3 | 13.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 5180 | 1 | 33.9 | 159451.9 | 12644 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 11:57 | Normal | 617.2 | 518.8 | 564.1 | 0 | 19.8 | 8.3 | 6.6 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.2 | 49.2 | 49.5 | 49.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14488 | 1 | 33.8 | 159452.6 | 12644 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 6.5 | 0 | 0.5 | 1 | 2.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:02 | Normal | 555.3 | 538 | 545.8 | 0 | 4.1 | 2 | 2.6 | 0 | 232.2 | 232 | 231.4 | 12.1 | 12.5 | 12.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5057 | 1 | 34.6 | 159454.1 | 12644 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:07 | Normal | 608.1 | 511.8 | 543.1 | 0 | 6.6 | 3.9 | 5.1 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 21.9 | 22.2 | 22.1 | 60.02 | 59.97 | 60.02 | 7727 | 1 | 34.3 | 159454.5 | 12644 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:12 | Normal | 617.3 | 533.2 | 533.2 | 0 | 13.3 | 6.6 | 9.1 | 0 | 234.4 | 234 | 234.4 | 40.9 | 41.2 | 41 | 60 | 60.01 | 60.02 | 16583 | 1 | 34.2 | 159455.4 | 12645 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:17 | Normal | 591.5 | 547.8 | 490.7 | 0 | 5.1 | 2.3 | 3.6 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232 | 14.8 | 15.1 | 15 | 59.99 | 59.97 | 60 | 6871 | 1 | 35.2 | 159456.9 | 12645 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:22 | Normal | 595.7 | 479.9 | 550.2 | 0 | 4.6 | 3 | 3.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 14.8 | 15.3 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5978 | 1 | 34.8 | 159457.5 | 12645 | 1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:27 | Normal | 613.5 | 545.8 | 558.2 | 0 | 7.9 | 4 | 5.4 | 0 | 234 | 232.2 | 233 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12390 | 1 | 34.7 | 159458.3 | 12645 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:32 | Normal | 603.8 | 503.6 | 548.4 | 0 | 4.7 | 3 | 3.3 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6110 | 1 | 34.6 | 159459 | 12645 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:37 | Normal | 604.1 | 515.8 | 559.4 | 0 | 5 | 3 | 3.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 6527 | 1 | 34.2 | 159459.5 | 12645 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:42 | Normal | 612.3 | 558.6 | 473.9 | 0 | 18.6 | 7.8 | 13 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234 | 51 | 51.2 | 50.9 | 60.06 | 60.01 | 60.03 | 20605 | 1 | 34.8 | 159460.7 | 12645 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 4.6 | 6.2 | 0 | 0.5 | 1.2 | 3.1 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:47 | Normal | 589.7 | 557.1 | 525.8 | 0 | 4 | 1.9 | 3 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 12.4 | 12.8 | 12.6 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 6644 | 1 | 35.9 | 159461.8 | 12645 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:52 | Normal | 607.7 | 538.9 | 556.4 | 0 | 16.1 | 6.8 | 8.2 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234 | 43.5 | 43.9 | 43.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 18444 | 1 | 36 | 159462.8 | 12645 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 0 | 0.3 | 1 | 1.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 12:57 | Normal | 596 | 541.8 | 529.8 | 0 | 11.6 | 4.9 | 9 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.2 | 32.3 | 32.5 | 32.4 | 60.02 | 60 | 59.99 | 16540 | 1 | 35.8 | 159463.6 | 12645 | 3.4 | 3.5 | 3 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:02 | Normal | 605.4 | 543.1 | 563.2 | 0 | 13.5 | 6.7 | 5.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.2 | 38 | 38.2 | 38.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 11757 | 1 | 35.8 | 159464.7 | 12645 | 2.3 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:07 | Normal | 586.7 | 499.8 | 538.2 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 231 | 230.6 | 230.8 | 12.1 | 12.4 | 12.1 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 4781 | 1 | 35.8 | 159465.5 | 12645 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:12 | Normal | 593.8 | 483.5 | 542 | 0 | 3.6 | 2.3 | 2.5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 11.9 | 12 | 11.9 | 60 | 60 | 59.99 | 4890 | 1 | 35.3 | 159465.9 | 12646 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:17 | Normal | 597.8 | 485.7 | 547.8 | 0 | 4.5 | 2.9 | 3.3 | 0 | 231.4 | 231 | 230.2 | 14.7 | 15.1 | 15 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5851 | 1 | 34.8 | 159466.3 | 12646 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:22 | Normal | 597.7 | 466.7 | 537.7 | 0 | 3.3 | 2.2 | 2.5 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 4464 | 1 | 34.5 | 159466.7 | 12646 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:27 | Normal | 626.3 | 529.7 | 564.1 | 0 | 16.6 | 7.7 | 12.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 50.5 | 50.4 | 50.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 19974 | 1 | 34.5 | 159467.5 | 12646 | 4 | 4.4 | 4 | 4 | 5.7 | 0 | 0.4 | 1.4 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:32 | Normal | 597.6 | 478.8 | 536.8 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 230.6 | 230 | 230 | 10.1 | 10 | 10 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3949 | 1 | 34.5 | 159468 | 12646 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:37 | Normal | 585.8 | 475.8 | 537.7 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 8.4 | 8.4 | 8 | 60 | 59.98 | 59.97 | 3264 | 1 | 34.3 | 159468.3 | 12646 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:42 | Normal | 608 | 491.5 | 557.2 | 0 | 3.8 | 2.2 | 2.6 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.8 | 12.6 | 12.7 | 12.6 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 4878 | 1 | 34.2 | 159468.6 | 12646 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:47 | Normal | 593.6 | 506 | 543.1 | 0 | 4 | 2.3 | 3.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5266 | 1 | 35 | 159469.8 | 12646 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:52 | Normal | 626.4 | 535.8 | 565.9 | 0 | 14.8 | 6.9 | 11.8 | 0 | 233 | 231.8 | 233 | 46.3 | 46.5 | 46.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 18466 | 1 | 34.9 | 159470.5 | 12646 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 5.1 | 0 | 0.4 | 1.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 13:57 | Normal | 582.6 | 541.7 | 523.2 | 0 | 2.9 | 1.4 | 2.1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.8 | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3677 | 1 | 35 | 159471.4 | 12646 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:02 | Normal | 618.5 | 471.2 | 569.7 | 0 | 12.3 | 7.6 | 9.5 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 40 | 40.2 | 40.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 14882 | 1 | 34.9 | 159472.1 | 12646 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | 4.3 | 0 | 1.1 | 2.1 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:07 | Normal | 590 | 482.8 | 539.8 | 0 | 3.2 | 2 | 2.4 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 10.8 | 10.8 | 10.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 4171 | 1 | 35.4 | 159473.1 | 12646 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:12 | Normal | 586.8 | 468.9 | 534.7 | 0 | 3.1 | 2 | 2.4 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 10.7 | 10.7 | 10.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4216 | 1 | 35 | 159473.5 | 12647 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:17 | Normal | 624.3 | 458.7 | 569.4 | 0 | 12.4 | 6.3 | 9.8 | 0 | 232.6 | 232 | 232.6 | 39 | 39 | 39.1 | 59.99 | 59.93 | 59.96 | 15166 | 1 | 34.8 | 159474.1 | 12647 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 2.2 | 0.1 | 1 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:22 | Normal | 616.3 | 392.4 | 564.6 | 0 | 11.8 | 9.1 | 9.3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.2 | 38.3 | 38.3 | 38.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 13968 | 1 | 34.9 | 159474.9 | 12647 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.8 | 4 | 0.2 | 2 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:27 | Normal | 584.5 | 471.8 | 522 | 0 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 230.2 | 230 | 230.8 | 8.3 | 8.4 | 8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3234 | 1 | 34.8 | 159475.6 | 12647 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:32 | Normal | 588.9 | 482.9 | 552.4 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230 | 11.4 | 11.6 | 11.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 4408 | 1 | 34.5 | 159475.9 | 12647 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:37 | Normal | 599.3 | 494.8 | 556.5 | 0 | 4.6 | 3 | 3.4 | 0 | 231 | 229.2 | 231.2 | 15.2 | 15.4 | 15.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 6206 | 1 | 34.5 | 159476.5 | 12647 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:42 | Normal | 609.9 | 488.7 | 539.5 | 0 | 4.8 | 3 | 3.8 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 6162 | 1 | 34.5 | 159477 | 12647 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:47 | Normal | 622 | 488.8 | 552.8 | 0 | 9.8 | 4.9 | 8.4 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 32.2 | 32.5 | 32.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9191 | 1 | 34.3 | 159477.5 | 12647 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2 | 1.4 | 0.1 | 1.2 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:52 | Normal | 596.8 | 478.1 | 548.4 | 0 | 4.6 | 3 | 3.4 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230 | 15.1 | 15.5 | 15.3 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6061 | 1 | 34.4 | 159478.2 | 12647 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 14:57 | Normal | 595.7 | 479.6 | 540.7 | 0 | 3 | 1.9 | 2.2 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 4056 | 1 | 34.3 | 159478.6 | 12647 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:02 | Normal | 593.5 | 481.7 | 552 | 0 | 4.2 | 2.6 | 3.1 | 0 | 230 | 230 | 229.4 | 13.9 | 14.2 | 14 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6012 | 1 | 34.3 | 159479.2 | 12647 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:07 | Normal | 602.8 | 488.6 | 557.7 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.2 | 12.8 | 13.2 | 13 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6960 | 1 | 34.4 | 159479.7 | 12647 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:12 | Normal | 601.9 | 461.6 | 563.1 | 0 | 8.4 | 4.9 | 7.3 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 27.9 | 28.1 | 27.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10759 | 1 | 34.5 | 159480.4 | 12648 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:17 | Normal | 603.8 | 460.7 | 554.9 | 0 | 6.6 | 4.1 | 6.1 | 0 | 231 | 230 | 230.4 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 8862 | 1 | 34.8 | 159481.1 | 12648 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:22 | Normal | 558.7 | 459.8 | 547.3 | 0 | 5.6 | 3.3 | 5.2 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.6 | 18.7 | 18.9 | 18.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7488 | 1 | 34.9 | 159481.8 | 12648 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:27 | Normal | 471.7 | 479.9 | 553.4 | 0 | 4.9 | 2.6 | 4.4 | 0 | 230 | 229.2 | 229.8 | 15.3 | 15.7 | 15.6 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6120 | 1 | 35.1 | 159482.4 | 12648 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:32 | Normal | 604.9 | 487 | 536.2 | 0 | 2.8 | 2.6 | 4.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 13.5 | 13.8 | 13.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5573 | 1 | 35.1 | 159482.7 | 12648 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:37 | Normal | 609.1 | 478.8 | 553.5 | 0 | 4.2 | 3.3 | 4.8 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6756 | 1 | 35.6 | 159483.2 | 12648 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:42 | Normal | 563 | 479.6 | 552.6 | 0 | 2.8 | 2.2 | 3.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229 | 12.3 | 12.6 | 12.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4893 | 1 | 35.9 | 159483.7 | 12648 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:47 | Normal | 477.5 | 487.5 | 554 | 0 | 3 | 2.1 | 3.4 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 4444 | 1 | 35.9 | 159484.1 | 12648 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:52 | Normal | 587.6 | 513.7 | 532.9 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.6 | 6 | 6.2 | 6 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 2395 | 1 | 35.7 | 159484.4 | 12648 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 15:57 | Normal | 534.7 | 485.9 | 557.1 | 0 | 2.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.2 | 9.8 | 10 | 9.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3851 | 1 | 35.3 | 159484.7 | 12648 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:02 | Normal | 576.6 | 517.8 | 520.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 229.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 935 | 1 | 35 | 159484.8 | 12648 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:07 | Normal | 516.6 | 491.9 | 526.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.4 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1539 | 1 | 34.7 | 159484.9 | 12648 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:12 | Normal | 552.7 | 444.8 | 499.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 696 | 1 | 34.3 | 159485 | 12649 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:17 | Normal | 536.3 | 473.9 | 549.5 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 0 | 229 | 228 | 228.6 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1867 | 1 | 34 | 159485.1 | 12649 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:22 | Normal | 473.4 | 508.6 | 558.4 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.6 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 1626 | 1 | 33.8 | 159485.3 | 12649 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:27 | Normal | 414.7 | 461.7 | 506.4 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 228.6 | 228 | 228.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 1186 | 1 | 33.6 | 159485.4 | 12649 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:32 | Normal | 557.7 | 434.9 | 516.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229 | 227.8 | 227.8 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 574 | 1 | 33.4 | 159485.5 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:37 | Normal | 570.7 | 431.6 | 500.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 60 | 59.98 | 546 | 1 | 33.1 | 159485.5 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:42 | Normal | 555.9 | 393.9 | 500.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.6 | 228 | 227.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 428 | 1 | 33.1 | 159485.6 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:47 | Normal | 533.6 | 329 | 513.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60 | 394 | 1 | 32.9 | 159485.6 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:52 | Normal | 503.8 | 267.8 | 484 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 367 | 1 | 32.8 | 159485.6 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 16:57 | Normal | 457.6 | 244.8 | 480.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 336 | 1 | 32.6 | 159485.7 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:02 | Normal | 427.4 | 199.6 | 442.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 252 | 1 | 32.4 | 159485.7 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:07 | Normal | 392.6 | 199.6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 181 | 1 | 32.3 | 159485.7 | 12649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:12 | Normal | 335.6 | 198.8 | 390.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 119 | 1 | 32.1 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:17 | Normal | 200.1 | 200.2 | 208.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 230.6 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 35 | 1 | 32 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:22 | Normal | 200.1 | 219.4 | 205.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 24 | 1 | 31.9 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:27 | Normal | 205.7 | 200.3 | 176.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.97 | 18 | 1 | 31.7 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:32 | Normal | 214.5 | 201.4 | 211.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15 | 1 | 31.5 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-17 17:37 | Normal | 199.8 | 180.1 | 194.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11 | 1 | 31.4 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0