## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-18 06:11 | Wait | 491.6 | 491.8 | 490.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:16 | Normal | 522.1 | 505 | 513.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.6 | 1 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 25 | 1 | 23.1 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:21 | Normal | 464.3 | 200.1 | 479.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 147 | 1 | 23.1 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:26 | Normal | 545.9 | 199.8 | 494.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 83 | 1 | 24.1 | 159485.7 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:31 | Normal | 527.9 | 199.7 | 491.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 231.8 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 173 | 1 | 24.4 | 159485.8 | 12650 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:36 | Normal | 547 | 200.6 | 503.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 177 | 1 | 24.6 | 159485.8 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:41 | Normal | 568 | 213.7 | 512.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 233 | 232.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 201 | 1 | 24.8 | 159485.8 | 12650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:46 | Normal | 555.9 | 289.7 | 518.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 275 | 1 | 25 | 159485.8 | 12650 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:51 | Normal | 574 | 326.8 | 533.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 358 | 1 | 25.2 | 159485.8 | 12651 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 06:56 | Normal | 573.9 | 323.9 | 506.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.6 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 403 | 1 | 25.4 | 159485.9 | 12651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:01 | Normal | 573.3 | 295 | 526.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 442 | 1 | 25.6 | 159485.9 | 12651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:06 | Normal | 586 | 334.7 | 519.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 505 | 1 | 25.7 | 159485.9 | 12651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:11 | Normal | 587.1 | 338.6 | 527.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 539 | 1 | 25.9 | 159486 | 12651 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:16 | Normal | 566 | 376 | 530.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 584 | 1 | 26 | 159486 | 12651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:21 | Normal | 588 | 470 | 536.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 673 | 1 | 26.2 | 159486.1 | 12651 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:26 | Normal | 592.2 | 485.8 | 534.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 734 | 1 | 26.4 | 159486.1 | 12651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:31 | Normal | 553.7 | 536.4 | 540.9 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 763 | 1 | 26.6 | 159486.2 | 12651 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:36 | Normal | 581.9 | 533.8 | 539.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233 | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 818 | 1 | 26.8 | 159486.3 | 12651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:41 | Normal | 600.9 | 531.8 | 544.8 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1235 | 1 | 26.9 | 159486.4 | 12651 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:46 | Normal | 452.3 | 530.7 | 545.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0 | 234 | 233.2 | 232.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1697 | 1 | 27.1 | 159486.5 | 12651 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:51 | Normal | 553.1 | 527.1 | 561.7 | 0 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.2 | 5.8 | 6 | 5.9 | 60.01 | 60 | 60 | 2292 | 1 | 27.3 | 159486.7 | 12652 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 07:56 | Normal | 567.1 | 518.9 | 556 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 7 | 7.2 | 7.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 2804 | 1 | 27.4 | 159486.9 | 12652 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:01 | Normal | 574.2 | 491.8 | 562.6 | 0 | 3.1 | 1.7 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3026 | 1 | 27.6 | 159487.1 | 12652 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:06 | Normal | 582.4 | 449.6 | 559.1 | 0 | 4.1 | 1.8 | 0.5 | 0 | 234 | 232.6 | 232.8 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 3656 | 1 | 27.8 | 159487.4 | 12652 | 0.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:11 | Normal | 541.6 | 510.8 | 548.5 | 0 | 5 | 1.8 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 10.1 | 10.3 | 10.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 4061 | 1 | 28 | 159487.7 | 12652 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:16 | Normal | 466.9 | 556.8 | 562.6 | 0 | 6.2 | 2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 4436 | 1 | 28.2 | 159488.1 | 12652 | 1 | 2 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:21 | Normal | 471.3 | 562.8 | 550.4 | 0 | 6.3 | 2.1 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 233.2 | 11.8 | 11.9 | 11.7 | 60 | 59.98 | 60.01 | 4698 | 1 | 28.4 | 159488.4 | 12652 | 1 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:26 | Normal | 459.1 | 565.7 | 548.8 | 0 | 7.2 | 2.2 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.2 | 12.3 | 12.5 | 12.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4937 | 1 | 28.7 | 159488.8 | 12652 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:31 | Normal | 518.2 | 578.7 | 547.2 | 0 | 7.5 | 2.2 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5726 | 1 | 29 | 159489.3 | 12652 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:36 | Normal | 509.3 | 567.7 | 562.7 | 0 | 8.1 | 2.6 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 14.7 | 15 | 15 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 5766 | 1 | 29.4 | 159489.8 | 12652 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:41 | Normal | 500.4 | 566.7 | 561.1 | 0 | 8.6 | 2.7 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 15 | 15.1 | 15.2 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 6137 | 1 | 29.7 | 159490.3 | 12652 | 1.9 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:46 | Normal | 507.2 | 553.9 | 571.2 | 0 | 8.9 | 2.8 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233 | 232.6 | 16.1 | 16.3 | 16.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6424 | 1 | 30.1 | 159490.8 | 12652 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:51 | Normal | 506.4 | 560.9 | 548 | 0 | 9.4 | 3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 17 | 17 | 16.9 | 60 | 60.01 | 60 | 6743 | 1 | 30.3 | 159491.3 | 12653 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 08:56 | Normal | 519.4 | 555.9 | 554.3 | 0 | 9.6 | 3.1 | 0.6 | 0 | 234 | 233.2 | 233.4 | 17.5 | 17.8 | 17.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 7032 | 1 | 30.6 | 159491.9 | 12653 | 1.8 | 2.9 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:01 | Normal | 511.4 | 565.1 | 580.2 | 0 | 10.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60 | 60 | 60.01 | 7269 | 1 | 30.8 | 159492.5 | 12653 | 2.1 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:06 | Normal | 542.1 | 570.9 | 559.6 | 0 | 10.5 | 3.3 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233.4 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7625 | 1 | 31.1 | 159493.1 | 12653 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:11 | Normal | 613.3 | 564.8 | 541.4 | 0 | 10.3 | 3.5 | 0.6 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 21.1 | 21.3 | 21.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8293 | 1 | 31.3 | 159493.8 | 12653 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:16 | Normal | 618.1 | 572.7 | 582.5 | 0 | 10.7 | 3.6 | 0.6 | 0 | 234.2 | 234 | 233.8 | 21.7 | 22 | 21.9 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 8585 | 1 | 31.5 | 159494.5 | 12653 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:21 | Normal | 610.1 | 571.5 | 569.5 | 0 | 10.9 | 3.6 | 0.6 | 0 | 234.6 | 233 | 233.6 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 8804 | 1 | 31.7 | 159495.2 | 12653 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:26 | Normal | 607.5 | 560.9 | 562.2 | 0 | 11.3 | 3.8 | 0.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 22.8 | 23.1 | 23 | 59.96 | 60 | 59.98 | 9002 | 1 | 31.9 | 159496 | 12653 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:31 | Normal | 611.3 | 558.5 | 575 | 0 | 11.6 | 4 | 0.6 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 23.6 | 23.9 | 23.6 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 9244 | 1 | 32.1 | 159496.7 | 12653 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:36 | Normal | 608.7 | 566.8 | 552.6 | 0 | 12 | 4 | 0.6 | 0 | 233.6 | 233.8 | 234.2 | 24 | 24.2 | 24.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9455 | 1 | 32.3 | 159497.5 | 12653 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:41 | Normal | 605 | 572.1 | 576.6 | 0 | 12.3 | 4 | 0.6 | 0 | 234.4 | 234 | 234.2 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 60.02 | 60.02 | 60.04 | 9642 | 1 | 32.5 | 159498.3 | 12653 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:46 | Normal | 603 | 564.9 | 569 | 0 | 12.5 | 4.2 | 0.7 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.8 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 9850 | 1 | 32.7 | 159499.1 | 12653 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:51 | Normal | 604.6 | 559.1 | 539.5 | 0 | 12.8 | 4.3 | 0.7 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234.6 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 60.03 | 60.05 | 60.05 | 10086 | 1 | 33 | 159499.9 | 12654 | 3 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 09:56 | Normal | 612 | 560.9 | 490.7 | 0 | 13.1 | 4.4 | 0.8 | 0 | 233.6 | 233 | 233.2 | 26.2 | 26.2 | 26.3 | 59.98 | 60 | 59.96 | 10334 | 1 | 33.2 | 159500.8 | 12654 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:01 | Normal | 611.7 | 569.6 | 545.6 | 0 | 13.5 | 4.5 | 0.9 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 27 | 27.3 | 27.2 | 60 | 59.97 | 59.97 | 10680 | 1 | 33.3 | 159501.7 | 12654 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:06 | Normal | 608.4 | 565.9 | 554.8 | 0 | 13.5 | 4.5 | 0.8 | 0 | 233.6 | 233 | 233.8 | 27.2 | 27.5 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 10721 | 1 | 33.4 | 159502.6 | 12654 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:11 | Normal | 607.8 | 558.7 | 561 | 0 | 13.9 | 4.7 | 0.8 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 27.4 | 27.7 | 27.5 | 60 | 59.99 | 59.97 | 10859 | 1 | 33.6 | 159503.5 | 12654 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:16 | Normal | 598.1 | 559.6 | 555.5 | 0 | 14.1 | 4.6 | 0.8 | 0 | 234 | 233.2 | 233.2 | 28 | 28.3 | 28.2 | 60 | 60 | 60.01 | 11037 | 1 | 33.6 | 159504.4 | 12654 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:21 | Normal | 607.2 | 564.7 | 564.2 | 0 | 14.3 | 4.7 | 1 | 0 | 234 | 233.8 | 233.6 | 28.5 | 28.8 | 28.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 11215 | 1 | 33.7 | 159505.3 | 12654 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:26 | Normal | 603.6 | 565.7 | 319.7 | 0 | 14.6 | 4.8 | 6 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.4 | 32 | 32.1 | 32 | 60 | 59.99 | 60 | 12607 | 1 | 33.9 | 159506.3 | 12654 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:31 | Normal | 602.4 | 563 | 329.9 | 0 | 14.7 | 5 | 6.1 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.2 | 32.6 | 32.9 | 32.8 | 60.03 | 60 | 60 | 12792 | 1 | 34.1 | 159507.3 | 12654 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 1.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:36 | Normal | 596.1 | 559.8 | 329.9 | 0 | 15.1 | 5.1 | 6.2 | 0 | 234 | 233.6 | 233.6 | 33.1 | 33.3 | 33.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 13013 | 1 | 34.5 | 159508.4 | 12654 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:41 | Normal | 604.3 | 560.6 | 315.3 | 0 | 15.4 | 5.3 | 6.8 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234.2 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 60 | 60 | 60.01 | 13373 | 1 | 34.6 | 159509.5 | 12654 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:46 | Normal | 598.7 | 562.5 | 272 | 0 | 16 | 5.5 | 12.2 | 0 | 234 | 234.2 | 234 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14633 | 1 | 34.8 | 159510.7 | 12654 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:51 | Normal | 598.4 | 557.6 | 273.5 | 0 | 16.5 | 5.6 | 12.7 | 0 | 234 | 233.4 | 234.8 | 38.7 | 38.9 | 38.9 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15211 | 1 | 35.2 | 159511.9 | 12655 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 10:56 | Normal | 584.8 | 538.3 | 293.6 | 0 | 12 | 4.5 | 5.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9468 | 1 | 35.4 | 159513 | 12655 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:01 | Normal | 611.4 | 549.9 | 336.6 | 0 | 6.7 | 2.8 | 5.3 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 17.8 | 17.9 | 17.9 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 11054 | 1 | 35.2 | 159513.8 | 12655 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:06 | Normal | 609 | 568.6 | 418 | 0 | 8.2 | 3 | 5.4 | 0 | 232.8 | 233 | 233.2 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 12169 | 1 | 35 | 159514.6 | 12655 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:11 | Normal | 611.4 | 588.9 | 530.5 | 0 | 9.4 | 3.2 | 5 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 25.3 | 25.4 | 25.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9818 | 1 | 34.7 | 159515.4 | 12655 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:16 | Normal | 619.1 | 573.5 | 460.5 | 0 | 15.6 | 5.8 | 8.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13694 | 1 | 34.7 | 159516.3 | 12655 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 1.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:21 | Normal | 591 | 559.8 | 411.7 | 0 | 13.1 | 4.8 | 6.5 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 31.5 | 31.8 | 31.6 | 59.98 | 60.02 | 60 | 11849 | 1 | 35.2 | 159517.7 | 12655 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.9 | 1.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:26 | Normal | 601.3 | 556.9 | 356.9 | 0 | 16.7 | 5.9 | 10.9 | 0 | 234.6 | 233.6 | 234.2 | 40.2 | 40.3 | 40.3 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15831 | 1 | 35.7 | 159519 | 12655 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:31 | Normal | 605 | 557.8 | 381.5 | 0 | 17 | 6 | 10.6 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.8 | 41 | 41.3 | 41 | 59.92 | 59.97 | 59.94 | 16114 | 1 | 36 | 159520.4 | 12655 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:36 | Normal | 597.7 | 555.6 | 372.6 | 0 | 17 | 6 | 11.4 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.4 | 41.5 | 41.6 | 41.5 | 60.02 | 60.02 | 60 | 16306 | 1 | 36.1 | 159521.5 | 12655 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:41 | Normal | 584.5 | 570.1 | 383.7 | 0 | 15.7 | 5.3 | 9.4 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.2 | 33.8 | 34.1 | 33.9 | 60 | 60.04 | 60.03 | 14358 | 1 | 36.3 | 159522.8 | 12655 | 3.8 | 4.3 | 4 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:46 | Normal | 577.2 | 516.7 | 391.5 | 0 | 4.1 | 1.8 | 3 | 0 | 233 | 231.8 | 232.4 | 11.1 | 11.3 | 11.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4720 | 1 | 36.5 | 159524.1 | 12655 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:51 | Normal | 601 | 558.5 | 383.9 | 0 | 18.4 | 6.6 | 14.4 | 0 | 235.2 | 234.8 | 234.4 | 47.1 | 47.3 | 47.1 | 60.02 | 60.01 | 59.98 | 18859 | 1 | 36.4 | 159525.2 | 12656 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 11:56 | Normal | 612.9 | 557.9 | 487.4 | 0 | 4.9 | 2.3 | 4.7 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232.4 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 8303 | 1 | 36.5 | 159526.3 | 12656 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:01 | Normal | 595.3 | 543.9 | 566.7 | 0 | 11.5 | 4.1 | 6.1 | 0 | 233.4 | 233 | 233.8 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 11560 | 1 | 36.3 | 159527.3 | 12656 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.2 | 0 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:06 | Normal | 584.9 | 564 | 536.7 | 0 | 6 | 2.5 | 4 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.8 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7628 | 1 | 36.4 | 159528.4 | 12656 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:11 | Normal | 607.9 | 558.8 | 496.4 | 0 | 19.5 | 7.5 | 12.5 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 52 | 52.2 | 51.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 20649 | 1 | 36.3 | 159529.4 | 12656 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 6.5 | 0 | 0.2 | 0.6 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:16 | Normal | 586.6 | 555.5 | 553 | 0 | 6.1 | 2.8 | 4.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232.2 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 60 | 60.01 | 60 | 7510 | 1 | 36.4 | 159530.5 | 12656 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:21 | Normal | 600.4 | 500.8 | 539.9 | 0 | 6.5 | 4.1 | 4.6 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 20.8 | 20.9 | 20.8 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 8042 | 1 | 35.9 | 159531.1 | 12656 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.8 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:26 | Normal | 604 | 484.6 | 546.4 | 0 | 5.5 | 3.5 | 3.9 | 0 | 232 | 231.6 | 232.2 | 17.5 | 17.8 | 17.7 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 7033 | 1 | 35.6 | 159531.8 | 12656 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:31 | Normal | 601.7 | 493.9 | 556.1 | 0 | 6.2 | 4 | 4.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 232.4 | 20 | 20.3 | 20.1 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 7838 | 1 | 35.3 | 159532.4 | 12656 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:36 | Normal | 607.4 | 492.6 | 559.5 | 0 | 6.2 | 4.1 | 4.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 60.01 | 60 | 60 | 7946 | 1 | 35.1 | 159533.1 | 12656 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:41 | Normal | 605.1 | 498.9 | 558.5 | 0 | 7.8 | 4.9 | 5.4 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.4 | 24.5 | 24.8 | 24.6 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 9657 | 1 | 35.1 | 159533.8 | 12656 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:46 | Normal | 604 | 496.9 | 555.3 | 0 | 7.5 | 4.8 | 5.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9407 | 1 | 35.1 | 159534.5 | 12656 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:51 | Normal | 605.4 | 517.8 | 549.7 | 0 | 5.5 | 3.2 | 4.1 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 18 | 18.2 | 18.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 7236 | 1 | 35 | 159535.2 | 12657 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 12:56 | Normal | 600.9 | 549.7 | 549.7 | 0 | 5.9 | 3.3 | 4.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 233.2 | 18.8 | 18.8 | 18.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7626 | 1 | 35.1 | 159536.1 | 12657 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:01 | Normal | 608.4 | 564.6 | 554.8 | 0 | 9.4 | 4.3 | 8.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17572 | 1 | 35.9 | 159537.3 | 12657 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 0 | 0.1 | 0.6 | 3.9 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:06 | Normal | 613.5 | 560.9 | 557.5 | 0 | 17 | 6.7 | 11.5 | 0 | 234.6 | 234 | 234.8 | 47.7 | 47.8 | 47.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 19102 | 1 | 36.3 | 159538.6 | 12657 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 5.6 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:11 | Normal | 605.9 | 562.7 | 554.6 | 0 | 16 | 6.4 | 10.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234.2 | 44.6 | 44.7 | 44.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 17690 | 1 | 36.7 | 159539.9 | 12657 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 0 | 0.1 | 0.8 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:16 | Normal | 607.7 | 553.9 | 553.9 | 0 | 15 | 5.8 | 9.6 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.8 | 41.4 | 41.5 | 41.3 | 59.96 | 60.01 | 59.94 | 16340 | 1 | 36.8 | 159541.3 | 12657 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:21 | Normal | 608 | 554.3 | 534 | 0 | 14.3 | 5.4 | 10.4 | 0 | 234.4 | 234 | 234 | 40 | 40.2 | 39.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 15821 | 1 | 37 | 159542.7 | 12657 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:26 | Normal | 604.4 | 552.7 | 548 | 0 | 13.8 | 5.1 | 10.1 | 0 | 235.2 | 233.4 | 234.6 | 38.9 | 39.1 | 39 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15304 | 1 | 37.1 | 159543.9 | 12657 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:31 | Normal | 608.2 | 550.5 | 541.2 | 0 | 13.4 | 5 | 10 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.6 | 37.9 | 38.1 | 37.9 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 14937 | 1 | 37.2 | 159545.2 | 12657 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:36 | Normal | 611.6 | 559.5 | 539.2 | 0 | 13.3 | 4.9 | 10.5 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234 | 38.1 | 38.3 | 38.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15114 | 1 | 37.1 | 159546.5 | 12657 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:41 | Normal | 606.3 | 563.5 | 560.8 | 0 | 13.1 | 4.9 | 10.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.8 | 38.6 | 38.7 | 38.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 15131 | 1 | 37 | 159547.7 | 12657 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:46 | Normal | 613.2 | 561.8 | 555.6 | 0 | 12.8 | 4.8 | 10.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 233.2 | 37.4 | 37.6 | 37.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 14744 | 1 | 37.1 | 159549 | 12657 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:51 | Normal | 610.8 | 558.9 | 549.5 | 0 | 12.5 | 4.7 | 10 | 0 | 234 | 232.8 | 233.6 | 37.1 | 37.3 | 37 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 11934 | 1 | 37.1 | 159550.2 | 12658 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 13:56 | Normal | 594.5 | 531.8 | 548.8 | 0 | 4.8 | 1.7 | 3.1 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.2 | 13.5 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6118 | 1 | 36.8 | 159551.3 | 12658 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:01 | Normal | 608.3 | 418.9 | 556.5 | 0 | 12.3 | 8 | 9.7 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 38 | 38 | 37.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14791 | 1 | 36.6 | 159552.4 | 12658 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 4.6 | 0.1 | 0.6 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:06 | Normal | 606.6 | 424.7 | 557.3 | 0 | 11.8 | 7.8 | 9.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.8 | 37.4 | 37.5 | 37.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 14632 | 1 | 36.7 | 159553.5 | 12658 | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 2.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:11 | Normal | 610.8 | 427.8 | 560.6 | 0 | 11.1 | 6.9 | 8.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 13695 | 1 | 36.4 | 159554.3 | 12658 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:16 | Normal | 617.2 | 359.9 | 559.4 | 0 | 10.8 | 8.6 | 8.6 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 13393 | 1 | 36.3 | 159555.4 | 12658 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.6 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:21 | Normal | 590.3 | 391 | 559 | 0 | 10.6 | 8.2 | 8.3 | 0 | 234 | 232.6 | 232.4 | 34.4 | 34.6 | 34.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 11005 | 1 | 36.2 | 159556.3 | 12658 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:26 | Normal | 614.9 | 378.7 | 565.6 | 0 | 10.3 | 8.2 | 8.2 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233.4 | 33.3 | 33.5 | 33.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 13159 | 1 | 35.9 | 159557.1 | 12658 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:31 | Normal | 609.5 | 348.8 | 562.8 | 0 | 9.5 | 7.8 | 7.6 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 30.4 | 30.4 | 30.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 11905 | 1 | 35.7 | 159557.9 | 12658 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:36 | Normal | 613.4 | 335.8 | 555.3 | 0 | 9.1 | 7.6 | 7.4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.8 | 29.2 | 29.2 | 29 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 11419 | 1 | 35.8 | 159558.9 | 12658 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:41 | Normal | 619.1 | 289.7 | 556.4 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 27.2 | 27.4 | 27.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 10773 | 1 | 35.7 | 159559.8 | 12658 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:46 | Normal | 582.4 | 264.6 | 558.3 | 0 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 25.6 | 25.7 | 25.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 10186 | 1 | 35.6 | 159560.7 | 12658 | 2.2 | 2 | 2 | 1.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:51 | Normal | 545.2 | 259.8 | 560.7 | 0 | 8.2 | 7 | 6.3 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 9202 | 1 | 35.6 | 159561.5 | 12659 | 2.1 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 14:56 | Normal | 534.3 | 223 | 553.6 | 0 | 7.9 | 7.2 | 6.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 22.4 | 22.6 | 22.4 | 60.02 | 60.05 | 60 | 8750 | 1 | 35.5 | 159562.3 | 12659 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.7 | 3 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:01 | Normal | 534.3 | 225.8 | 549.7 | 0 | 7.5 | 7 | 6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.2 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 8388 | 1 | 35.5 | 159563 | 12659 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.6 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:06 | Normal | 556.5 | 225.4 | 559.7 | 0 | 6 | 6.6 | 5.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 19.5 | 19.6 | 19.5 | 59.92 | 59.92 | 59.93 | 7558 | 1 | 35.6 | 159563.6 | 12659 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:11 | Normal | 600.6 | 211.9 | 551.7 | 0 | 5.4 | 6.3 | 5.3 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.4 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7319 | 1 | 35.6 | 159564.2 | 12659 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 2.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:16 | Normal | 604.5 | 199.6 | 555.7 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 17 | 17.2 | 17 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6794 | 1 | 35.6 | 159564.8 | 12659 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 2.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:21 | Normal | 575.1 | 200.7 | 555.6 | 0 | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 0 | 231 | 230.8 | 231 | 15.6 | 16 | 15.7 | 60 | 60.04 | 60 | 6246 | 1 | 35.3 | 159565.3 | 12659 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:26 | Normal | 523.5 | 214.4 | 555.6 | 0 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.4 | 13.2 | 13.5 | 13.3 | 59.98 | 59.98 | 59.96 | 5265 | 1 | 35.3 | 159565.8 | 12659 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 1 | 0 | 1.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:31 | Normal | 596.9 | 485.9 | 553.2 | 0 | 3 | 2.3 | 4.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5234 | 1 | 35.6 | 159566.2 | 12659 | 1.2 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:36 | Normal | 612.6 | 486.6 | 555.6 | 0 | 2.6 | 2.1 | 3.8 | 0 | 231 | 230 | 230.6 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 4854 | 1 | 35.9 | 159566.7 | 12659 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:41 | Normal | 585.9 | 483.9 | 557 | 0 | 2.5 | 1.9 | 3.5 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 11.3 | 11.6 | 11.3 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 4486 | 1 | 36.3 | 159567 | 12659 | 0.9 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:46 | Normal | 492.5 | 503 | 556.4 | 0 | 2.3 | 1.6 | 3.2 | 0 | 231 | 230.2 | 230.4 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 4042 | 1 | 36.1 | 159567.4 | 12659 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:51 | Normal | 466.1 | 472.7 | 561.8 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.9 | 0 | 231 | 230.2 | 230 | 9.1 | 9.1 | 9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3666 | 1 | 35.6 | 159567.7 | 12660 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 15:56 | Normal | 428.3 | 483.8 | 544.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.9 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.6 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 2832 | 1 | 35.2 | 159568 | 12660 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:01 | Normal | 412.5 | 486 | 551.3 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 60 | 60 | 60.01 | 2557 | 1 | 34.8 | 159568.2 | 12660 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:06 | Normal | 392.4 | 475.8 | 547 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.4 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.6 | 5.8 | 6.1 | 5.8 | 59.91 | 59.96 | 59.94 | 2295 | 1 | 34.5 | 159568.4 | 12660 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:11 | Normal | 398.3 | 481.6 | 538.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1.3 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229.2 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 2025 | 1 | 34.2 | 159568.6 | 12660 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:16 | Normal | 369.1 | 473.5 | 538 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.2 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 1801 | 1 | 33.9 | 159568.8 | 12660 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:21 | Normal | 427.4 | 477.9 | 536.9 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0 | 230 | 227.8 | 228.6 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1435 | 1 | 33.6 | 159568.9 | 12660 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:26 | Normal | 420.5 | 468.1 | 532.1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 1215 | 1 | 33.4 | 159569 | 12660 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:31 | Normal | 370.3 | 526.3 | 511.8 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0 | 228.4 | 227.8 | 227.4 | 2.7 | 3 | 2.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 954 | 1 | 33.3 | 159569.1 | 12660 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:36 | Normal | 392.2 | 523.8 | 543.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.4 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 59.87 | 59.92 | 59.89 | 775 | 1 | 33.1 | 159569.2 | 12660 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:41 | Normal | 467.2 | 472.7 | 510.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.6 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 667 | 1 | 33 | 159569.2 | 12660 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:46 | Normal | 556.5 | 478.5 | 521.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228 | 228.2 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 454 | 1 | 32.9 | 159569.3 | 12660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:51 | Normal | 526.4 | 359.2 | 521.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.2 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 391 | 1 | 32.8 | 159569.3 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 16:56 | Normal | 524.8 | 347.8 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 227.6 | 228.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 363 | 1 | 32.6 | 159569.3 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:01 | Normal | 481.2 | 201 | 433.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 227.8 | 228.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 268 | 1 | 32.5 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:06 | Normal | 485.2 | 199.7 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.4 | 229.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 192 | 1 | 32.3 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:11 | Normal | 325.2 | 199.9 | 416.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.6 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 127 | 1 | 32.1 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:16 | Normal | 199.9 | 199.1 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 44 | 1 | 32 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:21 | Normal | 199.9 | 208 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229.4 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25 | 1 | 31.9 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:26 | Normal | 200.1 | 193.2 | 203.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 19 | 1 | 31.8 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:31 | Normal | 208.2 | 203 | 192.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 15 | 1 | 31.6 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-18 17:36 | Normal | 181.9 | 157.1 | 173.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229 | 229.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13 | 1 | 31.5 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0