## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-19 06:11 | Wait | 495.7 | 495.9 | 493.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.5 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:16 | Wait | 542.3 | 522.9 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:21 | Normal | 519.3 | 199.7 | 496.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 109 | 1 | 23 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:26 | Normal | 510.1 | 206.9 | 486.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 194 | 1 | 23.1 | 159569.4 | 12661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:31 | Normal | 545.9 | 199.8 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 117 | 1 | 23.5 | 159569.4 | 12662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:36 | Normal | 547.1 | 204.8 | 469.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 231 | 1 | 24.1 | 159569.4 | 12662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:41 | Normal | 559.2 | 201.6 | 505 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.6 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 200 | 1 | 24.3 | 159569.5 | 12662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:46 | Normal | 548.4 | 208.3 | 510.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 273 | 1 | 24.5 | 159569.5 | 12662 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:51 | Normal | 549.3 | 260.7 | 525.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 299 | 1 | 24.7 | 159569.5 | 12662 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 06:56 | Normal | 573.2 | 394.2 | 517.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 370 | 1 | 24.9 | 159569.5 | 12662 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:01 | Normal | 569 | 409.7 | 541.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 406 | 1 | 25.1 | 159569.6 | 12662 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:06 | Normal | 550.3 | 425.8 | 523.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.4 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 462 | 1 | 25.2 | 159569.6 | 12662 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:11 | Normal | 569.2 | 421.9 | 539.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 1.8 | 2 | 2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 502 | 1 | 25.4 | 159569.6 | 12662 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:16 | Normal | 575.9 | 426.8 | 529.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 59.98 | 60 | 59.98 | 539 | 1 | 25.6 | 159569.7 | 12662 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:21 | Normal | 587.1 | 466.2 | 546.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.8 | 1.8 | 2 | 2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 636 | 1 | 25.8 | 159569.7 | 12662 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:26 | Normal | 586.8 | 512.8 | 549.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 650 | 1 | 25.9 | 159569.8 | 12662 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:31 | Normal | 561.2 | 475.8 | 552.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.6 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60 | 60 | 60 | 682 | 1 | 26.1 | 159569.8 | 12663 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:36 | Normal | 580 | 531.8 | 534.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 731 | 1 | 26.3 | 159569.9 | 12663 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:41 | Normal | 588.2 | 464.9 | 557.1 | 0 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233.2 | 3 | 3.3 | 3.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1130 | 1 | 26.4 | 159570 | 12663 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:46 | Normal | 519.8 | 535.9 | 553.7 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1667 | 1 | 26.6 | 159570.1 | 12663 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:51 | Normal | 509.4 | 550.5 | 557.1 | 0 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233.2 | 233.2 | 5.6 | 5.7 | 5.7 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 2255 | 1 | 26.8 | 159570.3 | 12663 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 07:56 | Normal | 573.8 | 525.7 | 559.1 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 7.1 | 7.2 | 7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2825 | 1 | 26.9 | 159570.5 | 12663 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:01 | Normal | 599.1 | 468.8 | 556.4 | 0 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 60.01 | 60 | 59.99 | 3030 | 1 | 27.2 | 159570.7 | 12663 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:06 | Normal | 562.6 | 449.8 | 567.3 | 0 | 4.4 | 1.9 | 0.5 | 0 | 229.2 | 228.4 | 227.8 | 9.2 | 9.4 | 9.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 3638 | 1 | 27.4 | 159571 | 12663 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:11 | Normal | 565.2 | 489.8 | 552.2 | 0 | 4.8 | 1.9 | 0.5 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231 | 10 | 10.1 | 10.2 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 4098 | 1 | 27.6 | 159571.3 | 12663 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:16 | Normal | 503.6 | 569 | 562.4 | 0 | 5.6 | 2 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231 | 230.8 | 10.9 | 11.2 | 11 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 4334 | 1 | 27.8 | 159571.7 | 12663 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:21 | Normal | 465.4 | 562.8 | 580.2 | 0 | 6.8 | 2.1 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231 | 11.8 | 12 | 11.9 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4729 | 1 | 28.1 | 159572.1 | 12663 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:26 | Normal | 480.4 | 571.8 | 571.3 | 0 | 7.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231 | 231.6 | 12.7 | 12.9 | 12.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5086 | 1 | 28.3 | 159572.5 | 12663 | 1.2 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:31 | Normal | 515.2 | 565.7 | 562.4 | 0 | 7.9 | 2.4 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 14.3 | 14.7 | 14.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5765 | 1 | 28.6 | 159572.9 | 12664 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:36 | Normal | 516.3 | 566.7 | 581 | 0 | 8 | 2.6 | 0.5 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.4 | 14.8 | 15 | 15.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5875 | 1 | 28.9 | 159573.4 | 12664 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:41 | Normal | 494.3 | 566.7 | 561.6 | 0 | 8.7 | 2.7 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 15.4 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6193 | 1 | 29.2 | 159573.9 | 12664 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:46 | Normal | 495.7 | 568.9 | 567.7 | 0 | 9 | 2.8 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 16 | 16.3 | 16.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6381 | 1 | 29.5 | 159574.4 | 12664 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:51 | Normal | 514.5 | 565.7 | 554 | 0 | 9.4 | 3 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.2 | 17 | 17.3 | 17.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 6776 | 1 | 29.8 | 159575 | 12664 | 2 | 2.7 | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 08:56 | Normal | 504.3 | 551.6 | 566.1 | 0 | 10 | 3.1 | 0.5 | 0 | 232 | 232.2 | 232 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 7034 | 1 | 30.1 | 159575.6 | 12664 | 2.1 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:01 | Normal | 514.1 | 573 | 553.5 | 0 | 10.2 | 3.2 | 0.5 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 18.3 | 18.5 | 18.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7369 | 1 | 30.3 | 159576.2 | 12664 | 2 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:06 | Normal | 539.3 | 564.6 | 583.8 | 0 | 10.6 | 3.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 19.5 | 19.8 | 19.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7649 | 1 | 30.5 | 159576.8 | 12664 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:11 | Normal | 614 | 572.5 | 544.4 | 0 | 10.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 21.6 | 21.8 | 21.8 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8366 | 1 | 30.8 | 159577.5 | 12664 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:16 | Normal | 616.5 | 566.9 | 580.1 | 0 | 10.8 | 3.6 | 0.5 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 22 | 22.4 | 22.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8665 | 1 | 31.1 | 159578.2 | 12664 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:21 | Normal | 614.4 | 567.7 | 539.8 | 0 | 11.1 | 3.8 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 22.7 | 23 | 23 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8905 | 1 | 31.3 | 159578.9 | 12664 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:26 | Normal | 618.5 | 563 | 569.9 | 0 | 11.5 | 3.9 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9147 | 1 | 31.5 | 159579.7 | 12664 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:31 | Normal | 617.9 | 567.9 | 567.2 | 0 | 11.8 | 4 | 0.5 | 0 | 231.6 | 232.2 | 232 | 23.8 | 24.1 | 24 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 9366 | 1 | 31.6 | 159580.4 | 12665 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:36 | Normal | 617.8 | 576.8 | 579.5 | 0 | 12 | 4 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232 | 232.4 | 24.6 | 24.8 | 24.7 | 59.98 | 60 | 60 | 9608 | 1 | 31.8 | 159581.2 | 12665 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:41 | Normal | 614.9 | 560.8 | 578.5 | 0 | 12.3 | 4.1 | 0.5 | 0 | 232.6 | 232.8 | 231.8 | 25 | 25.2 | 25.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 9811 | 1 | 32 | 159582 | 12665 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:46 | Normal | 615.7 | 568.8 | 489.3 | 0 | 12.7 | 4.2 | 0.7 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.2 | 25.6 | 25.7 | 25.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 10034 | 1 | 32.1 | 159582.9 | 12665 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:51 | Normal | 608.9 | 574.7 | 534.1 | 0 | 13 | 4.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.8 | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 60 | 60 | 59.98 | 10246 | 1 | 32.3 | 159583.7 | 12665 | 3 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 09:56 | Normal | 610.8 | 564.7 | 539 | 0 | 13.3 | 4.4 | 0.6 | 0 | 232.2 | 232.2 | 231.6 | 26.7 | 27 | 26.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10418 | 1 | 32.5 | 159584.6 | 12665 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:01 | Normal | 614.1 | 573.7 | 561.3 | 0 | 13.5 | 4.5 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 27.1 | 27.3 | 27.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10615 | 1 | 32.6 | 159585.4 | 12665 | 3.1 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:06 | Normal | 604.1 | 551.7 | 443.6 | 0 | 13.8 | 4.6 | 1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 27.7 | 28 | 27.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 10801 | 1 | 32.6 | 159586.3 | 12665 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:11 | Normal | 612.8 | 565.3 | 255 | 0 | 14 | 4.6 | 11 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.2 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13072 | 1 | 32.9 | 159587.4 | 12665 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:16 | Normal | 607.3 | 568.6 | 248.4 | 0 | 14.3 | 4.8 | 11.5 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233 | 34 | 34.1 | 34.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13285 | 1 | 33.2 | 159588.5 | 12665 | 3.3 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:21 | Normal | 606.8 | 570 | 250.3 | 0 | 14.6 | 4.8 | 11.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.6 | 34.6 | 34.8 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13499 | 1 | 33.5 | 159589.6 | 12665 | 3.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:26 | Normal | 606.9 | 569.1 | 267.7 | 0 | 14.6 | 4.8 | 11.7 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.4 | 35.2 | 35.4 | 35.3 | 60 | 60 | 60.02 | 13724 | 1 | 33.7 | 159590.7 | 12665 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:31 | Normal | 610 | 568.8 | 269.1 | 0 | 15 | 5 | 11.4 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 35.4 | 35.6 | 35.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 13902 | 1 | 34.1 | 159591.9 | 12666 | 3.4 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:36 | Normal | 610.8 | 565.5 | 274.6 | 0 | 15.1 | 5.1 | 11.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.4 | 36 | 36.2 | 36.1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 14134 | 1 | 34.3 | 159593 | 12666 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.2 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:41 | Normal | 606.6 | 567.9 | 272.9 | 0 | 15.3 | 5.1 | 11.7 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.8 | 36.6 | 36.7 | 36.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 14266 | 1 | 34.5 | 159594.2 | 12666 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:46 | Normal | 608.5 | 564.9 | 271.4 | 0 | 15.6 | 5.1 | 12 | 0 | 232.4 | 232.6 | 233.2 | 37 | 37.2 | 37.1 | 60.03 | 60 | 60.03 | 14450 | 1 | 34.7 | 159595.4 | 12666 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:51 | Normal | 608.5 | 560.7 | 276.9 | 0 | 15.5 | 5.3 | 12.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 37.6 | 37.6 | 37.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14646 | 1 | 34.8 | 159596.6 | 12666 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 10:56 | Normal | 605.6 | 561.2 | 284.2 | 0 | 15.7 | 5.3 | 12.5 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232 | 38.2 | 38.2 | 38.4 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14918 | 1 | 35 | 159597.9 | 12666 | 3.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:01 | Normal | 601.9 | 566.7 | 283.2 | 0 | 16 | 5.3 | 12.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 38.4 | 38.6 | 38.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 14974 | 1 | 35.1 | 159599.1 | 12666 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:06 | Normal | 605.2 | 564.6 | 294.4 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.3 | 0 | 232.8 | 232 | 233 | 38.7 | 38.7 | 39 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 15043 | 1 | 35.4 | 159600.4 | 12666 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:11 | Normal | 602 | 567.8 | 290.7 | 0 | 16.3 | 5.4 | 12.7 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232.4 | 38.9 | 39.1 | 39 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15144 | 1 | 35.5 | 159601.6 | 12666 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:16 | Normal | 603.2 | 559.6 | 300 | 0 | 16.3 | 5.4 | 12.5 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 38.9 | 39.1 | 39.2 | 60.01 | 60 | 60 | 15189 | 1 | 35.6 | 159602.9 | 12666 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:31 | Normal | 603 | 559.4 | 379.3 | 0 | 16.4 | 5.6 | 10.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 40 | 40.3 | 40.2 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 15562 | 1 | 36 | 159606.7 | 12667 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:36 | Normal | 603.8 | 554.5 | 331.3 | 0 | 16.5 | 5.6 | 12.8 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232 | 40.7 | 41 | 40.9 | 60 | 59.99 | 60 | 15870 | 1 | 36.2 | 159608 | 12667 | 4 | 4.3 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:41 | Normal | 599.3 | 558.6 | 366.1 | 0 | 16.6 | 5.6 | 13.1 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232 | 41.7 | 41.8 | 41.9 | 60 | 59.98 | 60 | 16316 | 1 | 36.4 | 159609.4 | 12667 | 4 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:46 | Normal | 601.9 | 566.9 | 377.3 | 0 | 16.5 | 5.6 | 13 | 0 | 232.6 | 232 | 232.2 | 42.2 | 42.4 | 42.3 | 60 | 60 | 59.98 | 16466 | 1 | 36.7 | 159610.7 | 12667 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:51 | Normal | 605.7 | 557.9 | 376 | 0 | 16.3 | 5.6 | 13.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 42.2 | 42.2 | 42.3 | 59.99 | 60 | 60 | 16433 | 1 | 36.9 | 159612.1 | 12667 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 11:56 | Normal | 598 | 562 | 377.7 | 0 | 16.6 | 5.6 | 13.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 42.3 | 42.4 | 42.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 16434 | 1 | 37 | 159613.5 | 12667 | 4 | 4.2 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:01 | Normal | 600.9 | 564.9 | 379.6 | 0 | 16.3 | 5.5 | 13.1 | 0 | 231.8 | 232.2 | 232.4 | 42.2 | 42.1 | 42.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 16449 | 1 | 37.1 | 159614.8 | 12667 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:06 | Normal | 607.2 | 568.1 | 404 | 0 | 16.3 | 5.6 | 12 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232 | 42 | 42.1 | 42.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16459 | 1 | 37.2 | 159616.2 | 12667 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:11 | Normal | 608.6 | 558.6 | 406.5 | 0 | 16.3 | 5.5 | 12.9 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232 | 42.6 | 42.8 | 42.9 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 16699 | 1 | 37.2 | 159617.6 | 12667 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:16 | Normal | 605.3 | 556.9 | 407.2 | 0 | 16.2 | 5.6 | 12.1 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233 | 42 | 42 | 42.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 16659 | 1 | 37.3 | 159619 | 12667 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:21 | Normal | 608.1 | 561 | 412.2 | 0 | 15.9 | 5.6 | 12.5 | 0 | 233.4 | 231.6 | 232 | 42.2 | 42.3 | 42.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 16476 | 1 | 37.4 | 159620.4 | 12667 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:26 | Normal | 603.9 | 558.9 | 411.2 | 0 | 16 | 5.5 | 12.8 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232.8 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16418 | 1 | 37.4 | 159621.7 | 12667 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:31 | Normal | 604.8 | 562.8 | 371.4 | 0 | 15.8 | 5.5 | 12.9 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.6 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 60 | 60 | 60.01 | 16107 | 1 | 37.4 | 159623.1 | 12668 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:36 | Normal | 605.8 | 559.7 | 372.1 | 0 | 15.7 | 5.5 | 12.7 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 40.7 | 41 | 40.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15890 | 1 | 37.7 | 159624.4 | 12668 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:41 | Normal | 605.4 | 559.4 | 366.1 | 0 | 15.6 | 5.5 | 12.9 | 0 | 232.2 | 232.8 | 232.4 | 40.3 | 40.6 | 40.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 15775 | 1 | 38.3 | 159625.7 | 12668 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:46 | Normal | 603.7 | 570.6 | 382.3 | 0 | 15.6 | 5.3 | 12.5 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 40.3 | 40.6 | 40.6 | 60 | 59.95 | 60.01 | 15684 | 1 | 38.6 | 159627 | 12668 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:51 | Normal | 602.6 | 559.8 | 444.1 | 0 | 15.2 | 5.3 | 11.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232 | 40.5 | 40.7 | 40.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 15687 | 1 | 38.9 | 159628.4 | 12668 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 12:56 | Normal | 604.5 | 539.6 | 442.7 | 0 | 14.8 | 5.4 | 11.1 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.4 | 40.1 | 40.3 | 40.2 | 60 | 60 | 59.99 | 15805 | 1 | 39.1 | 159629.7 | 12668 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:01 | Normal | 608.7 | 559.8 | 432.6 | 0 | 14.9 | 5.3 | 12.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.6 | 40.4 | 40.6 | 40.5 | 60 | 60 | 59.99 | 15762 | 1 | 39.1 | 159631 | 12668 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:06 | Normal | 607.2 | 558.9 | 445.2 | 0 | 14.8 | 5.2 | 11.2 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 39.6 | 39.9 | 39.7 | 60.03 | 60.04 | 60.05 | 15453 | 1 | 38.9 | 159632.3 | 12668 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:11 | Normal | 611.5 | 560 | 494 | 0 | 14.5 | 5.2 | 9.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 38.9 | 39.1 | 38.9 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 15208 | 1 | 38.7 | 159633.6 | 12668 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:16 | Normal | 605.7 | 564.8 | 516 | 0 | 14.5 | 5.1 | 9.8 | 0 | 232.6 | 232 | 231.6 | 39.1 | 39.2 | 39.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15110 | 1 | 38.4 | 159634.8 | 12668 | 3.5 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:21 | Normal | 612.9 | 558.8 | 524.8 | 0 | 14 | 5.1 | 10 | 0 | 232.2 | 232.2 | 233 | 39.3 | 39.6 | 39.3 | 60.01 | 60 | 60 | 15325 | 1 | 38.2 | 159636.1 | 12668 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:26 | Normal | 609.3 | 570.6 | 560.6 | 0 | 13.6 | 4.8 | 9.9 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 39 | 39.3 | 39.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15303 | 1 | 38.1 | 159637.4 | 12668 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:31 | Normal | 606.9 | 554.9 | 507.4 | 0 | 13.5 | 4.9 | 11 | 0 | 232.2 | 232.6 | 231.8 | 39.1 | 39 | 39.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 15178 | 1 | 38.2 | 159638.6 | 12669 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:36 | Normal | 602.4 | 568.7 | 538.4 | 0 | 13.4 | 4.8 | 10.8 | 0 | 231.2 | 231.4 | 231.8 | 38.7 | 38.9 | 38.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 15108 | 1 | 38.3 | 159639.9 | 12669 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:41 | Normal | 608 | 558.6 | 551.8 | 0 | 13 | 4.8 | 10.4 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.8 | 38.5 | 38.8 | 38.7 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 15011 | 1 | 38.2 | 159641.2 | 12669 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:46 | Normal | 605.4 | 561.6 | 557.6 | 0 | 12.8 | 4.7 | 10.2 | 0 | 231.8 | 232.4 | 233 | 37.6 | 37.8 | 37.8 | 59.97 | 60.01 | 60.03 | 14718 | 1 | 38.1 | 159642.4 | 12669 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:51 | Normal | 606.1 | 568.8 | 559.6 | 0 | 12.5 | 4.6 | 10 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.2 | 37 | 37.2 | 37 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14428 | 1 | 37.9 | 159643.6 | 12669 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 13:56 | Normal | 615.2 | 517.5 | 560.4 | 0 | 11.9 | 5.4 | 9.7 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233.2 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14304 | 1 | 37.7 | 159644.8 | 12669 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:01 | Normal | 613.5 | 418.5 | 556.1 | 0 | 11.9 | 7.6 | 9.5 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 36.8 | 37 | 36.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 14375 | 1 | 37.6 | 159646 | 12669 | 3 | 3 | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 0.2 | 0.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:06 | Normal | 608.3 | 440.7 | 561.6 | 0 | 11.5 | 7.5 | 9.1 | 0 | 232 | 232 | 231.8 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 14120 | 1 | 37.5 | 159647.2 | 12669 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 4.3 | 0 | 0.3 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:11 | Normal | 607.2 | 445 | 554.8 | 0 | 11.1 | 6.7 | 8.9 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 34.8 | 35 | 35.1 | 60.01 | 60.06 | 60.05 | 13681 | 1 | 37.5 | 159648.3 | 12669 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:16 | Normal | 612 | 360 | 554.8 | 0 | 10.8 | 8.1 | 8.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13191 | 1 | 37.4 | 159649.4 | 12669 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 4.1 | 0.1 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:21 | Normal | 612.9 | 381.6 | 555.4 | 0 | 10.4 | 8.2 | 8.5 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 33.4 | 33.6 | 33.6 | 59.94 | 59.92 | 59.92 | 13116 | 1 | 37.4 | 159650.5 | 12669 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:26 | Normal | 615.5 | 367.4 | 557.2 | 0 | 10.1 | 8.4 | 8.1 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.8 | 32.5 | 32.9 | 32.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 12669 | 1 | 37.4 | 159651.6 | 12669 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.9 | 0.1 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:31 | Normal | 611.4 | 351.7 | 557.5 | 0 | 9.6 | 8 | 7.9 | 0 | 231 | 231 | 231 | 31.1 | 31.3 | 31.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12123 | 1 | 37.3 | 159652.7 | 12670 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:36 | Normal | 603.3 | 333.6 | 551.6 | 0 | 9.4 | 7.8 | 7.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 29.7 | 29.9 | 29.8 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 11589 | 1 | 37.2 | 159653.6 | 12670 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:41 | Normal | 613.3 | 294.5 | 557.3 | 0 | 8.6 | 8 | 7.2 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.4 | 27.7 | 28.1 | 27.8 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 10882 | 1 | 37 | 159654.6 | 12670 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 3.3 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:46 | Normal | 599.3 | 272 | 549.1 | 0 | 8 | 7.5 | 7.1 | 0 | 231.6 | 230 | 231.2 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10296 | 1 | 36.8 | 159655.5 | 12670 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 3 | 0.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:51 | Normal | 556.2 | 260.3 | 559.3 | 0 | 8.5 | 7.5 | 6.7 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 24.4 | 24.6 | 24.4 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 9647 | 1 | 36.6 | 159656.3 | 12670 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.9 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 14:56 | Normal | 557.6 | 227.5 | 562.2 | 0 | 7 | 7.2 | 6.3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 230.2 | 22.3 | 22.6 | 22.5 | 60 | 60.01 | 60 | 8916 | 1 | 36.3 | 159657.1 | 12670 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:01 | Normal | 534.4 | 242.8 | 548.3 | 0 | 7.7 | 6.3 | 6.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.4 | 21.8 | 22.1 | 22.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 8569 | 1 | 36.2 | 159657.8 | 12670 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:06 | Normal | 564.5 | 222.5 | 546.8 | 0 | 6 | 6.6 | 5.8 | 0 | 231 | 230.2 | 230.2 | 19.6 | 19.9 | 19.7 | 60 | 60.01 | 60.02 | 7660 | 1 | 36.2 | 159658.5 | 12670 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 2.5 | 0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:11 | Normal | 613.8 | 213.7 | 553.8 | 0 | 5.3 | 6.4 | 5.5 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.6 | 18.5 | 19 | 18.8 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 7392 | 1 | 36.1 | 159659.1 | 12670 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 2.5 | 0 | 2 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:16 | Normal | 594.8 | 199.9 | 556.3 | 0 | 5.1 | 6.1 | 5.1 | 0 | 230.6 | 230 | 229.4 | 17.4 | 17.6 | 17.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6839 | 1 | 36 | 159659.7 | 12670 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:21 | Normal | 590.2 | 217.7 | 555.1 | 0 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.4 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 6355 | 1 | 35.8 | 159660.2 | 12670 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:26 | Normal | 524.5 | 308.9 | 558.6 | 0 | 4 | 3.1 | 4.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 229.6 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 60.02 | 60 | 60 | 5618 | 1 | 35.9 | 159660.7 | 12670 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:31 | Normal | 486 | 470.9 | 548.5 | 0 | 3.5 | 2.4 | 4.2 | 0 | 230 | 229 | 228.8 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 5264 | 1 | 36.2 | 159661.2 | 12671 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:36 | Normal | 609.8 | 483.7 | 552.4 | 0 | 2.7 | 2.1 | 4 | 0 | 230.2 | 229 | 229.2 | 12.5 | 12.6 | 12.6 | 60.04 | 60 | 60.03 | 4911 | 1 | 36.5 | 159661.6 | 12671 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:41 | Normal | 604.7 | 484.7 | 555.1 | 0 | 2.4 | 2 | 3.6 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 11.3 | 11.4 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4510 | 1 | 36.8 | 159662 | 12671 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:46 | Normal | 521.4 | 483.7 | 559.7 | 0 | 2.4 | 1.9 | 3.3 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.2 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4172 | 1 | 36.7 | 159662.4 | 12671 | 1 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:51 | Normal | 462.2 | 485.5 | 555.8 | 0 | 2.2 | 1.7 | 3 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.6 | 9.4 | 9.6 | 9.4 | 59.89 | 59.92 | 59.9 | 3730 | 1 | 36.4 | 159662.7 | 12671 | 1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 15:56 | Normal | 419.2 | 469.7 | 551.3 | 0 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.6 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 2876 | 1 | 35.9 | 159663 | 12671 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:01 | Normal | 405.4 | 490.9 | 555.7 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 228.6 | 228.6 | 228.2 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 2601 | 1 | 35.5 | 159663.2 | 12671 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:06 | Normal | 379.5 | 480.1 | 548.9 | 0 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 0 | 229 | 227.6 | 227.4 | 5.9 | 6 | 5.9 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 2294 | 1 | 35.1 | 159663.4 | 12671 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:11 | Normal | 384.2 | 468.6 | 536 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 228.6 | 228.2 | 227.6 | 5.2 | 5.4 | 5.3 | 60 | 60 | 59.99 | 2021 | 1 | 34.9 | 159663.6 | 12671 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:16 | Normal | 385.3 | 461.2 | 536.7 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227.2 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 1844 | 1 | 34.7 | 159663.8 | 12671 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:21 | Normal | 399.2 | 487.8 | 527.6 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 229.8 | 229.8 | 228.8 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1507 | 1 | 34.4 | 159663.9 | 12671 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:26 | Normal | 416.5 | 508.9 | 546.2 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.2 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1208 | 1 | 34.1 | 159664 | 12671 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:31 | Normal | 372.5 | 504.8 | 530.6 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 227.4 | 2.6 | 3 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 949 | 1 | 33.9 | 159664.1 | 12672 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:36 | Normal | 416.1 | 506.7 | 538.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 763 | 1 | 33.7 | 159664.2 | 12672 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:41 | Normal | 378.6 | 473.8 | 536.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.4 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 641 | 1 | 33.5 | 159664.2 | 12672 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:46 | Normal | 369.5 | 417.8 | 508.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228.2 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 564 | 1 | 33.3 | 159664.3 | 12672 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:51 | Normal | 453.5 | 425 | 490.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228 | 227.2 | 1.9 | 2 | 2.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 465 | 1 | 33.2 | 159664.3 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 16:56 | Normal | 455.4 | 261.4 | 433.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 320 | 1 | 33 | 159664.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:01 | Normal | 415.4 | 199.8 | 465.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 196 | 1 | 32.8 | 159664.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:06 | Normal | 359.2 | 199.5 | 310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 228.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 117 | 1 | 32.7 | 159664.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:11 | Normal | 199.5 | 199.5 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 228.2 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 68 | 1 | 32.5 | 159664.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:16 | Normal | 205.7 | 200.1 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 37 | 1 | 32.4 | 159664.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:21 | Normal | 198.8 | 175.8 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 227.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 32 | 1 | 32.2 | 159664.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:26 | Normal | 218.9 | 217 | 209.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 227.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 11 | 1 | 32.1 | 159664.4 | 12672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:31 | Normal | 213.5 | 203.7 | 207.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228 | 228.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 8 | 1 | 31.9 | 159664.4 | 12673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-19 17:36 | Normal | 195.4 | 196.3 | 195.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.8 | 227.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 7 | 1 | 31.7 | 159664.4 | 12673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0