## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-22 06:11 | Wait | 506.6 | 506.5 | 501.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22 | 159853.5 | 12695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:16 | Normal | 524.3 | 199.3 | 469.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60 | 72 | 1 | 22.3 | 159853.5 | 12695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:21 | Normal | 558.3 | 208 | 501.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 230.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 126 | 1 | 22.7 | 159853.5 | 12696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:26 | Normal | 556.4 | 386.9 | 504.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 277 | 1 | 22.9 | 159853.5 | 12696 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:31 | Normal | 571.8 | 428 | 548.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.06 | 60.09 | 60.08 | 545 | 1 | 23.1 | 159853.5 | 12696 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:36 | Normal | 553.8 | 474.8 | 519.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230 | 1.7 | 2 | 1.8 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 537 | 1 | 23 | 159853.6 | 12696 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:41 | Normal | 578.5 | 484.8 | 523.8 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231 | 230.4 | 230.4 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 648 | 1 | 23.1 | 159853.6 | 12696 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:46 | Normal | 600.4 | 518.5 | 546.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.2 | 3.9 | 4 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1493 | 1 | 23.1 | 159853.7 | 12696 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:51 | Normal | 606.5 | 516.9 | 570.4 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 229.8 | 5.8 | 6 | 5.8 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 2279 | 1 | 23.9 | 159853.9 | 12696 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 06:56 | Normal | 590.4 | 519.7 | 559.8 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 231.2 | 231.4 | 230.8 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1797 | 1 | 24.2 | 159854 | 12696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:01 | Normal | 574.4 | 474.2 | 526.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 230 | 229.6 | 1.7 | 2.1 | 2 | 60 | 60 | 60 | 589 | 1 | 24.4 | 159854.1 | 12696 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:06 | Normal | 560.1 | 454.5 | 535.7 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 691 | 1 | 24.7 | 159854.2 | 12696 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:11 | Normal | 602.8 | 558.8 | 546.6 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1905 | 1 | 24.9 | 159854.3 | 12696 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:16 | Normal | 592.3 | 517.7 | 535.5 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 0 | 231 | 229.6 | 230.2 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1947 | 1 | 25.1 | 159854.5 | 12696 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:21 | Normal | 592.1 | 478.7 | 549.6 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 230.8 | 230 | 229.8 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 2214 | 1 | 25.4 | 159854.6 | 12697 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:26 | Normal | 583.6 | 477.6 | 553.8 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 230.6 | 229.4 | 229.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1840 | 1 | 25.6 | 159854.8 | 12697 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:31 | Normal | 591.5 | 491.1 | 548.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1132 | 1 | 26 | 159854.9 | 12697 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:36 | Normal | 576.6 | 540.8 | 518.3 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1447 | 1 | 26.1 | 159855 | 12697 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:41 | Normal | 604 | 501.5 | 556.2 | 0 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 0 | 230.8 | 230 | 229.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3123 | 1 | 26.3 | 159855.2 | 12697 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:46 | Normal | 596.7 | 531.8 | 571.3 | 0 | 4.1 | 3.1 | 2.3 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 13.5 | 13.7 | 13.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5399 | 1 | 26.7 | 159855.6 | 12697 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:51 | Normal | 612.2 | 502.9 | 534.5 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2 | 0 | 230.6 | 230 | 229.2 | 9.7 | 9.9 | 9.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 3885 | 1 | 27.1 | 159856 | 12697 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 07:56 | Normal | 609.6 | 518.8 | 563.6 | 0 | 5.5 | 3.1 | 2.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.4 | 15.8 | 16.2 | 16 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 5723 | 1 | 27.5 | 159856.3 | 12697 | 1 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:01 | Normal | 613.5 | 513.9 | 550 | 0 | 3.4 | 1.7 | 2 | 0 | 230.6 | 230 | 229.4 | 10.5 | 10.6 | 10.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4115 | 1 | 27.8 | 159856.7 | 12697 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:06 | Normal | 588.7 | 475.1 | 585.6 | 0 | 8.3 | 4 | 2.8 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 59.91 | 59.92 | 59.92 | 8639 | 1 | 28.1 | 159857.2 | 12697 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:11 | Normal | 595.5 | 502.8 | 569.5 | 0 | 5.3 | 2.7 | 2.4 | 0 | 230.8 | 230 | 229.6 | 14.6 | 14.9 | 14.7 | 60 | 60 | 60 | 5696 | 1 | 28.6 | 159857.8 | 12697 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:16 | Normal | 606.4 | 491.7 | 559.5 | 0 | 3.2 | 2 | 2.1 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.2 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 4220 | 1 | 28.8 | 159858.2 | 12697 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:21 | Normal | 610.4 | 500.7 | 555.6 | 0 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229 | 10.1 | 10.1 | 9.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 3948 | 1 | 29 | 159858.5 | 12698 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:26 | Normal | 600.3 | 510.7 | 549.7 | 0 | 2.7 | 1.5 | 1.9 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.4 | 9 | 9.2 | 8.7 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 3523 | 1 | 29.2 | 159858.8 | 12698 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:31 | Normal | 587.9 | 508.1 | 534.7 | 0 | 2.7 | 1.4 | 1.7 | 0 | 229.6 | 228.6 | 227.6 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3357 | 1 | 29.3 | 159859.1 | 12698 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:36 | Normal | 611.6 | 476.7 | 532 | 0 | 3.7 | 2 | 2.2 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 60 | 60.01 | 60 | 4397 | 1 | 29.5 | 159859.4 | 12698 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:41 | Normal | 625.5 | 540.9 | 587.6 | 0 | 6.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 230 | 229.6 | 229 | 16.7 | 17 | 16.9 | 60 | 60 | 60 | 7456 | 1 | 29.8 | 159859.9 | 12698 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:46 | Normal | 614.6 | 521.8 | 550.5 | 0 | 5.2 | 2.2 | 2 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 13.9 | 14.3 | 14 | 60 | 59.97 | 59.98 | 5009 | 1 | 30 | 159860.4 | 12698 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:51 | Normal | 613.4 | 532.8 | 569.7 | 0 | 5 | 2.6 | 2.8 | 0 | 229.8 | 229 | 229.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6034 | 1 | 30.2 | 159860.8 | 12698 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 08:56 | Normal | 610.3 | 518.8 | 559.5 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.4 | 14.9 | 15.2 | 15.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5889 | 1 | 30.2 | 159861.3 | 12698 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:01 | Normal | 609.7 | 520.6 | 559.9 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3 | 0 | 230 | 228.2 | 228.4 | 14 | 14.5 | 14.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 5639 | 1 | 30.6 | 159861.8 | 12698 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:06 | Normal | 610.1 | 502.6 | 564.3 | 0 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.8 | 13 | 13.2 | 13.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5165 | 1 | 30.7 | 159862.2 | 12698 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:11 | Normal | 614 | 511.9 | 560.4 | 0 | 4.3 | 2.7 | 3.1 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.6 | 14.3 | 14.7 | 14.5 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5665 | 1 | 30.8 | 159862.7 | 12698 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:16 | Normal | 609.6 | 505 | 570.2 | 0 | 4.8 | 3 | 3.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.6 | 15.9 | 16.2 | 15.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6289 | 1 | 30.9 | 159863.2 | 12698 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:21 | Normal | 605.3 | 491.8 | 563.8 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.2 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.6 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 5952 | 1 | 31 | 159863.7 | 12699 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:26 | Normal | 613.9 | 499.9 | 569.6 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.3 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.2 | 15.8 | 16.3 | 15.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 6286 | 1 | 31.1 | 159864.2 | 12699 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:31 | Normal | 617.9 | 505 | 557.3 | 0 | 5.5 | 3.5 | 3.8 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 18 | 18.3 | 18.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7210 | 1 | 31.1 | 159864.8 | 12699 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:36 | Normal | 616.5 | 516.6 | 570.6 | 0 | 5 | 2.6 | 2.5 | 0 | 230 | 229.6 | 229 | 14.6 | 15 | 14.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 6404 | 1 | 31.2 | 159865.3 | 12699 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:41 | Normal | 631.3 | 501.8 | 570.7 | 0 | 10.3 | 4.6 | 3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 9036 | 1 | 31.3 | 159866 | 12699 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:46 | Normal | 611.3 | 476.7 | 523.7 | 0 | 4.3 | 2.1 | 2.1 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229 | 12 | 12.4 | 12.1 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 4790 | 1 | 31.3 | 159866.4 | 12699 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:51 | Normal | 624.7 | 577.8 | 312.2 | 0 | 5.4 | 2.1 | 2.7 | 0 | 230 | 229.6 | 228.6 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 7002 | 1 | 31.3 | 159867 | 12699 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 09:56 | Normal | 622.8 | 576.6 | 262.4 | 0 | 15.2 | 5.5 | 11.6 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.2 | 36.1 | 36.6 | 36.3 | 60 | 60 | 60.01 | 15810 | 1 | 31.6 | 159867.8 | 12699 | 3.5 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:01 | Normal | 620.8 | 555.5 | 448.5 | 0 | 16.5 | 6 | 4.1 | 0 | 231.2 | 231.4 | 231.2 | 36.3 | 36.7 | 36.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14976 | 1 | 31.7 | 159868.5 | 12699 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:06 | Normal | 627.6 | 598.8 | 465.3 | 0 | 18.1 | 6.7 | 4.8 | 0 | 232.4 | 232.2 | 232 | 43.3 | 43.5 | 43.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 14207 | 1 | 31.7 | 159869.3 | 12699 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:11 | Normal | 611.6 | 537 | 565.3 | 0 | 10 | 5 | 4.9 | 0 | 231 | 230.2 | 230 | 28.8 | 29.1 | 28.7 | 60 | 60 | 60 | 10532 | 1 | 32.5 | 159870.5 | 12699 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:16 | Normal | 606 | 496.7 | 554 | 0 | 7.9 | 4.7 | 5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.6 | 24.2 | 24.6 | 24.3 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 9444 | 1 | 32.6 | 159871.4 | 12699 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:21 | Normal | 612.1 | 505.5 | 565.3 | 0 | 7 | 4 | 4.3 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229 | 21.6 | 22 | 21.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8428 | 1 | 32.5 | 159872.2 | 12700 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 2.3 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:26 | Normal | 624.5 | 535.9 | 558.3 | 0 | 12.8 | 5.7 | 5.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 33.8 | 34.1 | 33.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11941 | 1 | 32.5 | 159873 | 12700 | 2.9 | 3.4 | 3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0.4 | 1 | 1.4 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:31 | Normal | 615.5 | 510.9 | 548.7 | 0 | 6.6 | 2.8 | 2.2 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.2 | 16.8 | 17.1 | 16.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7314 | 1 | 32.6 | 159873.7 | 12700 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:36 | Normal | 617.6 | 554.9 | 583.8 | 0 | 18.6 | 7.2 | 3.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 42.4 | 42.5 | 42.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16488 | 1 | 32.9 | 159874.7 | 12700 | 4.4 | 5 | 4.5 | 4.6 | 6.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:41 | Normal | 594.9 | 514.6 | 555.4 | 0 | 7.9 | 3.5 | 3.2 | 0 | 231.6 | 230 | 230.6 | 20.3 | 20.7 | 20.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8679 | 1 | 33.3 | 159875.7 | 12700 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:46 | Normal | 614 | 568 | 453.7 | 0 | 18.2 | 6.8 | 6.4 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232 | 42.6 | 42.8 | 42.8 | 60 | 60 | 60 | 16746 | 1 | 33.3 | 159876.7 | 12700 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:51 | Normal | 601.6 | 542.9 | 546.1 | 0 | 9.5 | 4.1 | 5 | 0 | 230.4 | 230 | 229.6 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 60.02 | 60 | 60 | 10122 | 1 | 33.7 | 159877.9 | 12700 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 10:56 | Normal | 605.9 | 502.8 | 534.7 | 0 | 7.1 | 3.8 | 4.3 | 0 | 231 | 230.4 | 229.8 | 20.9 | 21.2 | 21 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8194 | 1 | 33.4 | 159878.5 | 12700 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 0 | 0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:01 | Normal | 611.2 | 517.9 | 549.7 | 0 | 7.2 | 3.6 | 4.3 | 0 | 231 | 230.4 | 229.8 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 8198 | 1 | 33.2 | 159879.2 | 12700 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:06 | Normal | 609.1 | 512.6 | 556.6 | 0 | 7.3 | 4.1 | 4.6 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8856 | 1 | 33.2 | 159879.9 | 12700 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:11 | Normal | 615 | 521.8 | 557.9 | 0 | 7.4 | 3.8 | 4.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.4 | 22 | 22.4 | 22.1 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 8295 | 1 | 33.1 | 159880.6 | 12700 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.7 | 2.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:16 | Normal | 609.4 | 573 | 554.7 | 0 | 10.3 | 3.8 | 4.5 | 0 | 231 | 229.6 | 230.6 | 26.6 | 26.8 | 26.7 | 60 | 60.02 | 60 | 10088 | 1 | 33.2 | 159881.4 | 12700 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:21 | Normal | 609.3 | 571.7 | 545.4 | 0 | 7.9 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 20.4 | 20.6 | 20.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 7824 | 1 | 33.2 | 159882.2 | 12701 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:26 | Normal | 611.9 | 571.9 | 547.3 | 0 | 18.5 | 6.7 | 6.8 | 0 | 234 | 232.4 | 232.6 | 44.4 | 44.7 | 44.4 | 60.02 | 60.03 | 60 | 17719 | 1 | 33.4 | 159883.2 | 12701 | 4.5 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:31 | Normal | 601.4 | 560.7 | 402.9 | 0 | 20.5 | 8.1 | 13.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.4 | 52.5 | 52.7 | 52.4 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 20589 | 1 | 34.2 | 159884.7 | 12701 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5.2 | 6.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:36 | Normal | 599 | 571 | 405 | 0 | 19.5 | 8 | 12.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 51 | 51.2 | 50.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 21224 | 1 | 35.3 | 159886.4 | 12701 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 5.8 | 0 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:41 | Normal | 587.3 | 503.6 | 426.6 | 0 | 12.3 | 6.6 | 8.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 34 | 34.2 | 34.1 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 13589 | 1 | 36.1 | 159887.9 | 12701 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1.4 | 3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:46 | Normal | 586.4 | 536.8 | 384.7 | 0 | 22.6 | 9.7 | 17.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 59.6 | 59.7 | 59.6 | 59.99 | 60 | 60 | 23754 | 1 | 37 | 159889.8 | 12701 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 0 | 0.6 | 1.3 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:51 | Normal | 595.8 | 549.9 | 384.5 | 0 | 20.6 | 8.5 | 16.3 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234 | 54.2 | 54.5 | 54.2 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 21734 | 1 | 37.4 | 159891.4 | 12701 | 4.9 | 5.5 | 5 | 5.1 | 6.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 5.9 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 11:56 | Normal | 591.6 | 555.8 | 378.4 | 0 | 18 | 6.5 | 14.2 | 0 | 232.4 | 232.2 | 233 | 46 | 46.2 | 46 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 18197 | 1 | 37.6 | 159893 | 12701 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:01 | Normal | 591 | 552.6 | 399.7 | 0 | 10.3 | 4.6 | 7.8 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 27.7 | 28.1 | 27.7 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 10337 | 1 | 37.7 | 159894.6 | 12701 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:06 | Normal | 602.1 | 548.7 | 548.3 | 0 | 9.8 | 4.8 | 6.8 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.8 | 30 | 30.3 | 29.9 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 12992 | 1 | 37.3 | 159895.7 | 12701 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 0 | 0.5 | 0.9 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:11 | Normal | 597.9 | 528.4 | 551.7 | 0 | 8.4 | 4.6 | 5.9 | 0 | 231.2 | 230.8 | 230.8 | 26.1 | 27 | 26.3 | 59.98 | 59.98 | 60 | 10217 | 1 | 36.9 | 159896.7 | 12701 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.7 | 0 | 0.7 | 1 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:16 | Normal | 604.8 | 512.5 | 560.6 | 0 | 14.4 | 7.2 | 9.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 41.9 | 42 | 41.9 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14650 | 1 | 36.7 | 159897.9 | 12701 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0.9 | 1.4 | 2.9 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:21 | Normal | 604.4 | 531.7 | 549.2 | 0 | 12.9 | 6.7 | 9 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 39 | 39.3 | 39.1 | 60 | 60 | 60.01 | 14019 | 1 | 37.2 | 159899.5 | 12702 | 3 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0.8 | 1.4 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:26 | Normal | 595.7 | 495.9 | 551.3 | 0 | 9 | 5.5 | 6.4 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 28 | 28.4 | 27.8 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 10934 | 1 | 37 | 159900.5 | 12702 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 1.3 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:31 | Normal | 598.2 | 503.9 | 561.8 | 0 | 8.4 | 5.1 | 5.9 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 26.5 | 26.7 | 26.5 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 10406 | 1 | 36.6 | 159901.4 | 12702 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2.7 | 0 | 1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:36 | Normal | 598.1 | 497.8 | 560.3 | 0 | 6.6 | 4.4 | 4.6 | 0 | 230 | 229 | 228.6 | 21.7 | 21.9 | 21.7 | 60.07 | 60.03 | 60.04 | 8360 | 1 | 36.1 | 159902.2 | 12702 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:41 | Normal | 601.1 | 504.7 | 553.7 | 0 | 7.3 | 4.7 | 5.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 23.7 | 24.1 | 23.7 | 60.02 | 60.04 | 60 | 9183 | 1 | 35.7 | 159902.9 | 12702 | 1.6 | 2 | 1.7 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:46 | Normal | 603.4 | 516.8 | 549.4 | 0 | 7.8 | 4.8 | 5.8 | 0 | 230.6 | 230 | 229.4 | 25.3 | 25.5 | 25.3 | 60 | 60.05 | 60.02 | 10072 | 1 | 35.4 | 159903.7 | 12702 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:51 | Normal | 611.9 | 500.8 | 561 | 0 | 8 | 5.2 | 5.8 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.4 | 26.1 | 26.4 | 26.2 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 10141 | 1 | 35.3 | 159904.5 | 12702 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 12:56 | Normal | 607.1 | 496 | 561.9 | 0 | 8.1 | 5.3 | 5.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.2 | 26.1 | 26.4 | 26.1 | 60.01 | 60 | 60 | 10095 | 1 | 35.3 | 159905.4 | 12702 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:01 | Normal | 606.2 | 504.7 | 559.8 | 0 | 8.6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 231 | 230 | 229.6 | 27.9 | 28.4 | 28 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10816 | 1 | 35.2 | 159906.3 | 12702 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.9 | 0 | 1 | 1.3 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:06 | Normal | 614.3 | 553.6 | 567.9 | 0 | 23 | 10.3 | 15.5 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233 | 67.7 | 67.8 | 67.5 | 60 | 59.98 | 60.01 | 23712 | 1 | 35.3 | 159907.4 | 12702 | 5.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7.6 | 0 | 0.7 | 1.6 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:11 | Normal | 606 | 548.3 | 559 | 0 | 10.8 | 5.7 | 9.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 17795 | 1 | 36.2 | 159909 | 12702 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0.8 | 1.2 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:16 | Normal | 593.8 | 481.7 | 552 | 0 | 7 | 4.6 | 5 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.2 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 8750 | 1 | 36.2 | 159909.9 | 12702 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:21 | Normal | 589.5 | 506.8 | 546.4 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.5 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 4687 | 1 | 35.6 | 159910.6 | 12703 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:26 | Normal | 603.8 | 490.6 | 550.7 | 0 | 5.3 | 3.6 | 4 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228.4 | 18.2 | 18.5 | 18.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6982 | 1 | 35 | 159911 | 12703 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:31 | Normal | 605.9 | 510.6 | 548.6 | 0 | 9 | 5.5 | 6.4 | 0 | 229.6 | 229.4 | 230.2 | 28 | 28.3 | 28 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 10915 | 1 | 35.4 | 159912.2 | 12703 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3 | 0 | 1 | 1.4 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:36 | Normal | 607.4 | 504.4 | 550.2 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.5 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.4 | 24.2 | 24.5 | 24.3 | 60.01 | 60.04 | 60.05 | 9391 | 1 | 35.3 | 159913.1 | 12703 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:41 | Normal | 598.9 | 498.9 | 538 | 0 | 5.3 | 3.3 | 3.9 | 0 | 229.2 | 228.2 | 227.8 | 17.4 | 17.8 | 17.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 6978 | 1 | 34.9 | 159913.8 | 12703 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:46 | Normal | 606.6 | 512.8 | 544.7 | 0 | 4.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228 | 14.6 | 15 | 14.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 5808 | 1 | 34.5 | 159914.3 | 12703 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:51 | Normal | 609.3 | 512.2 | 557.8 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227 | 14.4 | 15 | 14.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 5781 | 1 | 34.2 | 159914.8 | 12703 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 13:56 | Normal | 603.9 | 495.9 | 562.7 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 227 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 6325 | 1 | 34 | 159915.3 | 12703 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:01 | Normal | 608.5 | 491.3 | 561.4 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.3 | 0 | 226.6 | 226.6 | 226.4 | 16 | 16.4 | 16.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 6318 | 1 | 33.9 | 159915.8 | 12703 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:06 | Normal | 606.7 | 493.7 | 556.2 | 0 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 0 | 228.2 | 227.2 | 227.6 | 16 | 16.5 | 16 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 6294 | 1 | 33.7 | 159916.3 | 12703 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:11 | Normal | 601.7 | 494 | 554.5 | 0 | 4.1 | 2.7 | 3 | 0 | 228 | 227.2 | 226.6 | 14 | 14.5 | 14.2 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 5545 | 1 | 33.6 | 159916.8 | 12703 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:16 | Normal | 606.6 | 498.7 | 570.2 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.4 | 0 | 231.4 | 229.4 | 230.4 | 16.1 | 16.4 | 16.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 6376 | 1 | 33.6 | 159917.3 | 12703 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:21 | Normal | 610.9 | 502.8 | 554.4 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 231 | 229.4 | 229.8 | 19.3 | 19.5 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 7530 | 1 | 33.6 | 159917.9 | 12704 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:26 | Normal | 603.5 | 517.8 | 554.6 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 231 | 229.8 | 229.2 | 15.9 | 16.1 | 16 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6299 | 1 | 33.7 | 159918.5 | 12704 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:31 | Normal | 605.7 | 505.9 | 554.3 | 0 | 5.3 | 3.3 | 3.9 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 17.4 | 17.7 | 17.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6970 | 1 | 33.8 | 159919 | 12704 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:36 | Normal | 607.5 | 500.6 | 564.8 | 0 | 4.8 | 3 | 3.4 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6351 | 1 | 33.9 | 159919.6 | 12704 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:41 | Normal | 608.4 | 494 | 551.4 | 0 | 3.8 | 2.5 | 2.8 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.2 | 13 | 13.4 | 13.1 | 59.94 | 59.95 | 59.96 | 5226 | 1 | 33.8 | 159920.1 | 12704 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:46 | Normal | 599.9 | 499.9 | 565.6 | 0 | 5.4 | 3.1 | 3.7 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.6 | 17.7 | 17.9 | 17.7 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 6705 | 1 | 33.8 | 159920.6 | 12704 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:51 | Normal | 602.3 | 495.8 | 554.1 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 12.6 | 12.9 | 12.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5034 | 1 | 33.8 | 159921.1 | 12704 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 14:56 | Normal | 603.2 | 506.6 | 554.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 0 | 230.2 | 229 | 229.8 | 12.7 | 13.1 | 12.8 | 60.03 | 60 | 60 | 5052 | 1 | 33.7 | 159921.5 | 12704 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:01 | Normal | 607.7 | 509.9 | 550.5 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.2 | 12.1 | 12.2 | 12 | 60 | 60 | 60.02 | 4782 | 1 | 33.6 | 159921.9 | 12704 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:06 | Normal | 600.4 | 478.6 | 559.1 | 0 | 3.1 | 2 | 2.2 | 0 | 229 | 228 | 228 | 10.7 | 10.8 | 10.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 4175 | 1 | 33.6 | 159922.3 | 12704 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:11 | Normal | 603.4 | 514.9 | 554.8 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228 | 11.8 | 12.1 | 11.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 4611 | 1 | 33.6 | 159922.7 | 12704 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:16 | Normal | 606.5 | 497 | 552.9 | 0 | 3.5 | 2.2 | 2.5 | 0 | 229.8 | 228 | 228 | 11.9 | 12.1 | 11.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4698 | 1 | 33.6 | 159923 | 12704 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:21 | Normal | 599.3 | 493.9 | 553.8 | 0 | 3.1 | 2 | 2.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 228.8 | 10.7 | 10.8 | 10.7 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4202 | 1 | 33.6 | 159923.4 | 12705 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:26 | Normal | 602.1 | 484.7 | 549.7 | 0 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 0 | 229.6 | 228 | 228.6 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 3986 | 1 | 33.6 | 159923.8 | 12705 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:31 | Normal | 607.5 | 484.1 | 558.6 | 0 | 3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.4 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4122 | 1 | 33.5 | 159924.1 | 12705 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:36 | Normal | 624.7 | 500.7 | 560.3 | 0 | 5.1 | 3.9 | 5.7 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.2 | 20.6 | 20.8 | 20.4 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 7879 | 1 | 34 | 159924.6 | 12705 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:41 | Normal | 618.4 | 493 | 572.2 | 0 | 4.1 | 2.8 | 3.8 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 15.4 | 15.9 | 15.4 | 60 | 60 | 60 | 5544 | 1 | 34.3 | 159925 | 12705 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:46 | Normal | 608.4 | 493.8 | 560.7 | 0 | 3.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229 | 14.1 | 14.5 | 14.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 6154 | 1 | 34.4 | 159925.5 | 12705 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:51 | Normal | 589.3 | 488.8 | 547.4 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229.2 | 228 | 227.6 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 3788 | 1 | 34.2 | 159925.9 | 12705 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 15:56 | Normal | 589.1 | 479.8 | 546.6 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.4 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 3049 | 1 | 34.1 | 159926.2 | 12705 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:01 | Normal | 586.8 | 510.7 | 541.2 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 229.6 | 228 | 227.6 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2970 | 1 | 33.8 | 159926.4 | 12705 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:06 | Normal | 588.5 | 479.9 | 558.6 | 0 | 2 | 1.5 | 1.7 | 0 | 229.6 | 228.6 | 228.4 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 60 | 59.97 | 59.98 | 3120 | 1 | 33.6 | 159926.7 | 12705 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:11 | Normal | 578.1 | 482.9 | 534.1 | 0 | 1.6 | 1 | 1.2 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.2 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 2271 | 1 | 33.4 | 159926.9 | 12705 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:16 | Normal | 578.3 | 463.7 | 521.8 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 228.2 | 227 | 226.6 | 4.7 | 5 | 4.7 | 60.03 | 60 | 60.01 | 1856 | 1 | 33.3 | 159927.1 | 12705 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:21 | Normal | 568.2 | 523.8 | 517.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228.6 | 226.6 | 226.4 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 59.98 | 60 | 59.98 | 1257 | 1 | 33.1 | 159927.2 | 12706 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:26 | Normal | 552.1 | 475.3 | 513.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227.2 | 2 | 2 | 2.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 712 | 1 | 32.9 | 159927.3 | 12706 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:31 | Normal | 557.4 | 464.9 | 516 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.8 | 227.2 | 227.4 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 546 | 1 | 32.6 | 159927.4 | 12706 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:36 | Normal | 552.4 | 443.6 | 508.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.2 | 227.2 | 226.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 60 | 696 | 1 | 32.6 | 159927.4 | 12706 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:41 | Normal | 515.4 | 261.9 | 434.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60 | 60.01 | 305 | 1 | 32.3 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:46 | Normal | 208.2 | 198.6 | 252.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 36 | 1 | 32.2 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:51 | Normal | 199.8 | 200.4 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 53 | 1 | 30.9 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 16:56 | Normal | 200.1 | 199.9 | 358.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 229.8 | 228.2 | 227.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 93 | 1 | 28.3 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:01 | Normal | 289.9 | 199.5 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228 | 227.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 171 | 1 | 27.6 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:06 | Normal | 311.7 | 199.2 | 436.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228.2 | 228.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 113 | 1 | 27.3 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:11 | Normal | 223.7 | 213.8 | 354.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 228.2 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 31 | 1 | 26.9 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:16 | Normal | 180.3 | 181.5 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 31 | 1 | 26.7 | 159927.5 | 12706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:21 | Normal | 211.7 | 216.9 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.2 | 227 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29 | 1 | 26.6 | 159927.5 | 12707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:26 | Normal | 219.4 | 209.5 | 280.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 228.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21 | 1 | 26.5 | 159927.5 | 12707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-22 17:31 | Normal | 192 | 201.3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.4 | 228.6 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60 | 15 | 1 | 26.5 | 159927.5 | 12707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0