## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-24 06:10 | Wait | 397.9 | 397.7 | 397.7 | 398.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 220.6 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 0 | 0 | 19.9 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:10 | Wait | 402.4 | 402.2 | 402.3 | 402.9 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 220.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 20 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:11 | Wait | 410.6 | 410.4 | 410.2 | 410.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.6 | 220.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 0 | 0 | 20.1 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:12 | Wait | 454.6 | 421.4 | 411.4 | 398.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 221.2 | 221 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 20.3 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:13 | Wait | 441 | 440.8 | 427.2 | 427.4 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221.4 | 220.4 | 220.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 20.4 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:15 | Wait | 478.8 | 478.6 | 438.6 | 438.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 221 | 221.4 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.6 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:16 | Wait | 495.5 | 495.4 | 443.4 | 442.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 0 | 0 | 20.7 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:17 | Wait | 509.2 | 509 | 447.9 | 447.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:18 | Wait | 521.5 | 521.2 | 452.2 | 451.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 220.6 | 220.4 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 20.7 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:19 | Wait | 524.9 | 524.7 | 456.1 | 454.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 221.4 | 220.8 | 220.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 20.8 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:20 | Normal | 462.5 | 520.8 | 433.7 | 449.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 222.2 | 220.8 | 221.2 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 21 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:21 | Normal | 383.9 | 537.2 | 445 | 422.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 222 | 221.4 | 221.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 1 | 21 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:22 | Normal | 293.2 | 537.6 | 426 | 412.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.4 | 222 | 220.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 0 | 1 | 21 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:23 | Normal | 312.8 | 536.4 | 446.4 | 377.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221 | 220.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 21.1 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:24 | Normal | 313.3 | 513.7 | 454.7 | 395.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 221.8 | 220.8 | 220 | 1 | 1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 21.1 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:25 | Normal | 324.3 | 520.8 | 438.5 | 434.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 221.4 | 221.4 | 220.4 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2 | 1 | 21.1 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-07-24 06:30 | Normal | 517.5 | 464.1 | 436.6 | 457.4 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 221.2 | 221 | 220.2 | 1 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 129 | 1 | 21.4 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 06:35 | Normal | 479.4 | 454 | 426.4 | 446.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 222.2 | 221.8 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 259 | 1 | 21.6 | 123471.2 | 13186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 06:40 | Normal | 523.3 | 447.1 | 433.6 | 479.4 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 222 | 221.4 | 221 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 310 | 1 | 21.8 | 123471.3 | 13186 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 06:45 | Normal | 502.7 | 484.2 | 445.6 | 450.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 221.4 | 221 | 221 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 408 | 1 | 22 | 123471.3 | 13186 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 06:50 | Normal | 567.3 | 552.2 | 446.6 | 461.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 222.2 | 221.4 | 220.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 547 | 1 | 22.2 | 123471.3 | 13187 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 06:55 | Normal | 573.5 | 490.2 | 456.8 | 473 | 0.4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 221.6 | 221.6 | 220.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 849 | 1 | 22.4 | 123471.4 | 13187 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:00 | Normal | 551.6 | 486.2 | 490.8 | 466.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 222.2 | 222.2 | 221.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 1331 | 1 | 22.5 | 123471.5 | 13187 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:05 | Normal | 558.3 | 493.3 | 474.7 | 475.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 222.4 | 221.4 | 221.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 59.92 | 59.89 | 59.9 | 1608 | 1 | 22.7 | 123471.6 | 13187 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:10 | Normal | 549.5 | 480 | 479.4 | 459.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 0.3 | 222.2 | 221.8 | 221.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 59.92 | 59.93 | 59.91 | 2318 | 1 | 22.8 | 123471.8 | 13187 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:15 | Normal | 562.5 | 491.2 | 461 | 469.8 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 222.4 | 222.2 | 221.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 60 | 60.03 | 60 | 2626 | 1 | 23 | 123472 | 13187 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:20 | Normal | 559.6 | 501.3 | 472.7 | 488.6 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0.4 | 222.4 | 221.6 | 221.6 | 8 | 8 | 8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2958 | 1 | 23 | 123472.2 | 13187 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:25 | Normal | 571.5 | 505.1 | 478.7 | 487.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 222.6 | 222.2 | 221.6 | 9 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3317 | 1 | 23 | 123472.5 | 13187 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:30 | Normal | 565.6 | 498.2 | 489.4 | 499.2 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0.4 | 222.6 | 222.2 | 221.4 | 10.1 | 10 | 10 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3721 | 1 | 23 | 123472.8 | 13187 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:35 | Normal | 572.1 | 499.9 | 487.5 | 498.4 | 2.4 | 2.8 | 3 | 0.4 | 222.6 | 221.8 | 221.6 | 11.2 | 11.1 | 11.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4144 | 1 | 24 | 123473.1 | 13187 | 1.3 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:40 | Normal | 564.5 | 495 | 486.7 | 500.3 | 2.7 | 3 | 3.1 | 0.4 | 223.2 | 222.4 | 221.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 4544 | 1 | 24.3 | 123473.5 | 13187 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:45 | Normal | 576.5 | 500.3 | 481.8 | 510.5 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 222.8 | 222.6 | 222.2 | 13.2 | 13.2 | 13.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4878 | 1 | 24.7 | 123473.9 | 13187 | 1.5 | 1.3 | 0 | 1.4 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:50 | Normal | 574.6 | 490.1 | 487.3 | 514.2 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 223 | 222 | 222 | 14.5 | 14.3 | 14.4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5283 | 1 | 25 | 123474.3 | 13188 | 1.7 | 1.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 07:55 | Normal | 575.7 | 500.3 | 484.4 | 511 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 0.4 | 222.2 | 222 | 221.2 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 60 | 60 | 60 | 5573 | 1 | 25.4 | 123474.7 | 13188 | 1.7 | 1.5 | 0 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 2 | 1.9 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:00 | Normal | 568.6 | 484.1 | 477.5 | 494 | 3.8 | 4 | 4.3 | 0.4 | 222.6 | 221.8 | 222 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 6068 | 1 | 25.8 | 123475.2 | 13188 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 2.1 | 2 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:05 | Normal | 557.6 | 475.5 | 484.4 | 519.1 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 0.4 | 222.8 | 222 | 222.2 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 6461 | 1 | 26.1 | 123475.8 | 13188 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 2.3 | 2.1 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:10 | Normal | 569.3 | 478.9 | 484.6 | 514.6 | 4.5 | 4.8 | 4.7 | 0.5 | 222.6 | 222 | 222 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 6903 | 1 | 26.5 | 123476.3 | 13188 | 2.3 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:15 | Normal | 566.8 | 478.3 | 477.2 | 521.1 | 4.9 | 5 | 5.1 | 0.4 | 223 | 222.2 | 222 | 20 | 19.8 | 19.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7300 | 1 | 26.8 | 123476.9 | 13188 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.6 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:20 | Normal | 563.7 | 477.1 | 477.7 | 522.3 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 223.2 | 222.6 | 222.6 | 21.1 | 21 | 21 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 7706 | 1 | 27 | 123477.5 | 13188 | 2.7 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:25 | Normal | 557.5 | 466.6 | 480.2 | 514.8 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 223.4 | 222.8 | 222.6 | 22.3 | 22 | 22.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 8123 | 1 | 27.2 | 123478.2 | 13188 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.7 | 2.8 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:30 | Normal | 558.8 | 472.2 | 472.1 | 495 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 0.5 | 224 | 222.8 | 223.2 | 23.1 | 23 | 23.1 | 60 | 60 | 60 | 8493 | 1 | 27.4 | 123478.9 | 13188 | 3 | 2.6 | 0 | 2.7 | 3 | 0 | 3 | 2.9 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:35 | Normal | 565.2 | 471 | 462.9 | 529.1 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 0.4 | 224 | 222.4 | 222.6 | 23.6 | 23.5 | 23.6 | 60 | 60.03 | 60.02 | 8596 | 1 | 27.5 | 123479.6 | 13188 | 3.1 | 2.8 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.1 | 2.5 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:40 | Normal | 557.1 | 468.2 | 470.4 | 496.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 223.8 | 222.6 | 223 | 25.2 | 25.1 | 25.2 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9247 | 1 | 27.8 | 123480.4 | 13188 | 3.3 | 2.8 | 0.2 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:45 | Normal | 561.9 | 472.3 | 470.3 | 500.1 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 223.6 | 222.8 | 222.8 | 26.1 | 26 | 26 | 59.98 | 60 | 60 | 9612 | 1 | 28 | 123481.1 | 13188 | 3.4 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.2 | 0.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:50 | Normal | 551.9 | 467 | 471.8 | 482.6 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 0.5 | 223.6 | 223 | 223.4 | 27.2 | 27.1 | 27.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9990 | 1 | 28.2 | 123482 | 13189 | 3.6 | 3.1 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.3 | 0.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 08:55 | Normal | 548.4 | 471.1 | 468.3 | 416 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 3.6 | 223.8 | 222.6 | 223.2 | 31.3 | 31.2 | 31.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 11688 | 1 | 28.5 | 123482.9 | 13189 | 3.7 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:00 | Normal | 553.3 | 469.1 | 473.5 | 421.4 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 3.8 | 224.8 | 223.8 | 224 | 32.1 | 32 | 32 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 12025 | 1 | 28.7 | 123483.9 | 13189 | 3.8 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.9 | 0 | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:05 | Normal | 548.9 | 469.1 | 463 | 416.7 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 3.9 | 223.8 | 223.2 | 223.4 | 33.3 | 33.2 | 33.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 12417 | 1 | 29.1 | 123484.9 | 13189 | 3.9 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 4 | 0 | 4 | 3.8 | 4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:10 | Normal | 549.8 | 461 | 466 | 427.8 | 8.6 | 8.3 | 8.4 | 4.2 | 224.6 | 223 | 223.6 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 13149 | 1 | 29.5 | 123485.9 | 13189 | 4.2 | 3.9 | 0.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:15 | Normal | 563.2 | 458 | 461.3 | 450.1 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 3.1 | 223.4 | 222.2 | 222.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 59.96 | 59.96 | 59.98 | 10958 | 1 | 29.7 | 123486.9 | 13189 | 3.3 | 2.5 | 0.3 | 3.1 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:20 | Normal | 555.8 | 454.1 | 456.7 | 447.4 | 5.6 | 5.7 | 5.9 | 2.6 | 223 | 222.6 | 222.8 | 24.2 | 24.1 | 24 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 9108 | 1 | 29.6 | 123487.7 | 13189 | 3 | 2.4 | 0.1 | 2.7 | 3 | 0 | 3 | 2.8 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:25 | Normal | 556.5 | 461.3 | 457.6 | 450.3 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 3.4 | 224.4 | 222.4 | 223 | 31.1 | 31 | 30.9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 11204 | 1 | 29.8 | 123488.6 | 13189 | 3.6 | 3.3 | 0.3 | 3.3 | 3.7 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:30 | Normal | 544.7 | 457.3 | 463.7 | 450.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.9 | 223.4 | 221.8 | 222 | 27.6 | 27.5 | 27.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 9900 | 1 | 30 | 123489.5 | 13189 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 3.1 | 3.3 | 0 | 3.4 | 2.9 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:35 | Normal | 549 | 459 | 463.3 | 455 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 4 | 223.8 | 222.8 | 224 | 36.1 | 36 | 36 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 13005 | 1 | 30.3 | 123490.5 | 13189 | 4.3 | 3.8 | 0.3 | 4 | 4.4 | 0 | 4.4 | 4 | 4.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:40 | Normal | 547.8 | 455.3 | 460.6 | 446.4 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 4.6 | 225.2 | 223 | 224.2 | 39.9 | 39.8 | 39.8 | 60 | 60.01 | 60.02 | 14483 | 1 | 30.6 | 123491.5 | 13189 | 4.7 | 4.2 | 0.4 | 4.5 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:45 | Normal | 548.7 | 456.1 | 452.4 | 456.3 | 9.6 | 9.4 | 9.6 | 4.6 | 224.2 | 223.2 | 224.6 | 39 | 39 | 38.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 15384 | 1 | 31.1 | 123492.7 | 13189 | 4.9 | 4.4 | 0.3 | 4.7 | 4.9 | 0 | 5 | 4.6 | 4.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:50 | Normal | 544.6 | 456.2 | 459.7 | 466.5 | 10.8 | 10.4 | 10.5 | 5.1 | 225 | 223 | 224.6 | 43.4 | 43.2 | 43.3 | 60 | 60 | 60.01 | 15817 | 1 | 31.4 | 123493.9 | 13190 | 5.5 | 5 | 0.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 09:55 | Normal | 527.4 | 456.1 | 448.7 | 452.4 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 4.4 | 223.8 | 223 | 223.8 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15603 | 1 | 31.9 | 123495.2 | 13190 | 4.6 | 4.3 | 0.3 | 4.4 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:00 | Normal | 527.6 | 440.5 | 445.9 | 459.7 | 10.9 | 10.6 | 10.6 | 5.1 | 225.4 | 223.2 | 224.6 | 43.8 | 43.7 | 43.8 | 60 | 60.04 | 60 | 16753 | 1 | 32.3 | 123496.5 | 13190 | 5.4 | 4.8 | 0.3 | 5.2 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:05 | Normal | 517.2 | 446.7 | 450.5 | 459.3 | 11 | 10.1 | 11.1 | 5.5 | 225 | 222.8 | 224 | 45.3 | 45.3 | 45.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17082 | 1 | 32.8 | 123497.9 | 13190 | 5.8 | 5 | 0 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 5.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:10 | Normal | 540.8 | 435.9 | 412.4 | 441.5 | 12.5 | 12.8 | 13 | 6.3 | 225.2 | 223.6 | 224.8 | 48.9 | 48.8 | 48.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 17536 | 1 | 33.1 | 123499.1 | 13190 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.5 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:15 | Normal | 532.5 | 438.1 | 446.6 | 440.7 | 11.4 | 11.2 | 11.2 | 5.6 | 225 | 222.8 | 224.8 | 46.1 | 46 | 46 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 17379 | 1 | 33.6 | 123500.6 | 13190 | 5.9 | 5.1 | 0.2 | 5.5 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:20 | Normal | 531.4 | 438.1 | 440.6 | 447.4 | 10.5 | 10.6 | 10.6 | 5.1 | 224.6 | 222.2 | 224.2 | 43 | 42.8 | 42.8 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 16544 | 1 | 34.1 | 123502 | 13190 | 5.5 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.4 | 5.1 | 5.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:25 | Normal | 508 | 437.4 | 447.4 | 446 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 3.5 | 223.6 | 222 | 223.2 | 32.9 | 32.8 | 32.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13023 | 1 | 34.5 | 123503.4 | 13190 | 3.8 | 3.4 | 0.3 | 3.7 | 4 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:30 | Normal | 523.6 | 442.3 | 438 | 443.9 | 12.4 | 12 | 12.3 | 6 | 225.8 | 223.2 | 224.8 | 49.6 | 49.5 | 49.4 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 18587 | 1 | 34.6 | 123504.7 | 13190 | 6.2 | 5.7 | 0.2 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:35 | Normal | 525.3 | 433 | 439.4 | 446.1 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 5.7 | 224.8 | 222.6 | 223.8 | 47.6 | 47.6 | 47.4 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 17825 | 1 | 35.3 | 123506.2 | 13190 | 6.1 | 5.4 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 0 | 6 | 5.7 | 6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:40 | Normal | 519.1 | 436 | 438.7 | 443.4 | 12 | 11.8 | 12 | 6 | 225 | 222.2 | 224 | 48.5 | 48.2 | 48.3 | 60.07 | 59.99 | 60.03 | 18037 | 1 | 35.6 | 123507.7 | 13190 | 6.2 | 5.5 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:45 | Normal | 526.4 | 436.1 | 435.3 | 444.9 | 11.8 | 11.7 | 12 | 5.9 | 224.6 | 222.4 | 223.8 | 48.4 | 48.2 | 48.3 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 18062 | 1 | 35.8 | 123509.2 | 13190 | 6.1 | 5.5 | 0.1 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6 | 5.7 | 6.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:50 | Normal | 522.4 | 433.1 | 437.8 | 442.5 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 6 | 224.4 | 222.6 | 224.2 | 49.3 | 49.4 | 49.3 | 59.97 | 59.96 | 60 | 18042 | 1 | 36.1 | 123510.7 | 13191 | 6.3 | 5.6 | 0.1 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.1 | 6 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 10:55 | Normal | 522.6 | 429.4 | 435.7 | 440.3 | 12.9 | 12.8 | 13 | 6.3 | 224.6 | 222.6 | 223.4 | 51.4 | 51.4 | 51.3 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 19129 | 1 | 36.4 | 123512.3 | 13191 | 6.7 | 5.9 | 0.1 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:00 | Normal | 521.6 | 433.9 | 437.8 | 435.4 | 8.8 | 8.6 | 9.6 | 5.3 | 224.4 | 222 | 223.4 | 36.4 | 36.3 | 36.3 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 17890 | 1 | 36.7 | 123513.7 | 13191 | 4.8 | 3.7 | 0.1 | 4.1 | 4.4 | 0 | 4.7 | 4.8 | 5.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:05 | Normal | 517.2 | 430 | 434.8 | 434.6 | 12.3 | 12.4 | 12.3 | 6.3 | 224.6 | 222.8 | 224.6 | 49.8 | 49.7 | 49.7 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 18648 | 1 | 36.9 | 123515.3 | 13191 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.2 | 6.1 | 6.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:10 | Normal | 517.2 | 428 | 433.1 | 437.8 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 6.1 | 224.6 | 222.8 | 224.4 | 49 | 48.9 | 48.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 18439 | 1 | 37.2 | 123516.8 | 13191 | 6.3 | 5.8 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:15 | Normal | 502.5 | 425.4 | 425.9 | 430.6 | 12.3 | 12.1 | 12.3 | 6.1 | 225 | 223 | 223.8 | 48.9 | 48.8 | 48.8 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 18371 | 1 | 37.4 | 123518.3 | 13191 | 6.4 | 5.7 | 0 | 5.9 | 6.2 | 0 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:20 | Normal | 507.7 | 427.3 | 428 | 432.8 | 12.5 | 12.5 | 12.3 | 6.3 | 224.6 | 223 | 223.8 | 48.9 | 49 | 48.8 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 18347 | 1 | 37.8 | 123519.9 | 13191 | 6.4 | 5.7 | 0.1 | 6.1 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:25 | Normal | 518.2 | 427.1 | 430.6 | 428.7 | 12.4 | 12.5 | 12.6 | 6.4 | 225.2 | 223.4 | 224 | 49.3 | 49.1 | 49.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 18492 | 1 | 38.1 | 123521.4 | 13191 | 6.5 | 5.8 | 0 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:30 | Normal | 514.3 | 428 | 422.2 | 428.9 | 12.3 | 12.4 | 12.6 | 6.4 | 224 | 223.2 | 223.8 | 48.8 | 48.9 | 48.7 | 60.07 | 60.09 | 60.04 | 18413 | 1 | 38.3 | 123522.9 | 13191 | 6.5 | 5.3 | 0.3 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.3 | 6.1 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:35 | Normal | 499.6 | 424.3 | 422.1 | 428.8 | 12.8 | 12.6 | 12.6 | 6.4 | 224.2 | 223 | 223.8 | 49.5 | 49.3 | 49.2 | 59.98 | 59.95 | 60 | 18535 | 1 | 38.6 | 123524.5 | 13191 | 6.5 | 5.8 | 0.2 | 6.1 | 6.6 | 0 | 6.5 | 6 | 6.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:40 | Normal | 505.6 | 424.3 | 421.6 | 420.2 | 12.7 | 12.5 | 12.7 | 6.4 | 223.8 | 222.6 | 223.8 | 49.4 | 49.3 | 49.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 18519 | 1 | 38.8 | 123526 | 13191 | 6.6 | 5.6 | 0.2 | 6.2 | 6.5 | 0 | 6.5 | 6.2 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:45 | Normal | 483.3 | 419.9 | 424.6 | 425.2 | 13 | 12.8 | 12.8 | 6.5 | 224 | 223.2 | 223.6 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 18640 | 1 | 39.1 | 123527.6 | 13191 | 6.7 | 5.9 | 0.2 | 6.3 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.1 | 6.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:50 | Normal | 486.6 | 419.3 | 425 | 421.6 | 13.3 | 13.1 | 13.1 | 6.6 | 224.4 | 222.8 | 223.4 | 50.9 | 50.7 | 50.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 19020 | 1 | 39.3 | 123529.1 | 13192 | 6.9 | 6 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 11:55 | Normal | 508.5 | 429.3 | 428.3 | 446 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 1.5 | 221.6 | 220.4 | 220.8 | 11.4 | 11.3 | 11.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4110 | 1 | 39.3 | 123530.3 | 13192 | 1.4 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.3 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:00 | Normal | 521.7 | 441 | 443.5 | 429.1 | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 3.1 | 222.6 | 220.8 | 221.4 | 20.9 | 20.8 | 20.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7468 | 1 | 38.1 | 123530.7 | 13192 | 2.5 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:05 | Normal | 513.7 | 450.1 | 445.4 | 440.8 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 2.1 | 221.8 | 220.2 | 220.6 | 18.1 | 18.1 | 18 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6424 | 1 | 37.2 | 123531.2 | 13192 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:10 | Normal | 510 | 447.2 | 452.2 | 461.9 | 4.7 | 5 | 5.3 | 2.5 | 221.6 | 221 | 220.4 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 7571 | 1 | 36.5 | 123531.9 | 13192 | 2.7 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.4 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:15 | Normal | 537.7 | 452.1 | 446.3 | 464 | 5.5 | 5.8 | 6.7 | 3.1 | 222.6 | 221.4 | 222 | 25.2 | 25.2 | 25.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 9661 | 1 | 36.2 | 123532.7 | 13192 | 3.2 | 1.9 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:20 | Normal | 523.4 | 459.1 | 447.4 | 453.1 | 5.6 | 5.8 | 6.7 | 3.1 | 222.6 | 221.2 | 221.4 | 25.6 | 25.5 | 25.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 9182 | 1 | 36 | 123533.5 | 13192 | 3.3 | 2 | 0 | 2.6 | 2.9 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:25 | Normal | 517.1 | 460.2 | 442 | 456.4 | 4.5 | 4.6 | 5.7 | 2.6 | 221.8 | 220.4 | 221 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 7700 | 1 | 35.6 | 123534.2 | 13192 | 2.7 | 1.5 | 0.1 | 2 | 2.4 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:30 | Normal | 525.2 | 454.2 | 446 | 464.8 | 5.1 | 5.3 | 6.4 | 2.8 | 223 | 221.2 | 221.8 | 23.7 | 23.7 | 23.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 8651 | 1 | 35.4 | 123535 | 13192 | 3.2 | 1.7 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:35 | Normal | 533.4 | 456.1 | 445.7 | 459.4 | 4.7 | 5 | 6 | 2.6 | 222 | 220.4 | 220.8 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8244 | 1 | 35.3 | 123535.9 | 13192 | 3 | 1.6 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 3 | 2.9 | 2.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:40 | Normal | 528.1 | 457.1 | 455.1 | 465.8 | 4.6 | 4.7 | 5.6 | 2.5 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 21.4 | 21.3 | 21.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 7676 | 1 | 35 | 123536.5 | 13192 | 2.8 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:45 | Normal | 507.2 | 418 | 435.8 | 428.8 | 7.7 | 7.9 | 11.1 | 6.5 | 222.6 | 221.6 | 222.2 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 60 | 60 | 60.01 | 19144 | 1 | 35.7 | 123537.9 | 13192 | 6.5 | 2.7 | 0 | 4.7 | 5.3 | 0 | 6.5 | 6.3 | 7.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:50 | Normal | 509.2 | 432.4 | 414.7 | 429.6 | 5.6 | 6.2 | 7.3 | 3.3 | 222.4 | 221.4 | 222.4 | 25.1 | 25 | 25 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9881 | 1 | 36.2 | 123539.1 | 13193 | 3.5 | 1.8 | 0.1 | 2.8 | 3 | 0.1 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 12:55 | Normal | 522.6 | 437.8 | 418.3 | 459.7 | 6.2 | 7.4 | 8.1 | 3.3 | 223.4 | 222 | 222.8 | 31.1 | 31.1 | 31 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10417 | 1 | 36.3 | 123540 | 13193 | 4.1 | 1.8 | 0.1 | 3.4 | 3.6 | 0 | 4.2 | 4 | 3.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:00 | Normal | 524.4 | 444.6 | 436.8 | 452.3 | 4.4 | 5.5 | 6.1 | 2.7 | 222 | 221 | 221 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 60 | 60 | 60 | 7302 | 1 | 36.5 | 123541.2 | 13193 | 2.8 | 1.1 | 0.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:05 | Normal | 500.9 | 433.5 | 449.6 | 431.3 | 8.8 | 10.1 | 12.3 | 6.4 | 223 | 221.6 | 223 | 38.8 | 38.6 | 38.7 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 14454 | 1 | 36.3 | 123541.9 | 13193 | 6.2 | 2.1 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:10 | Normal | 529.7 | 434.2 | 439.5 | 446.8 | 9.9 | 12.5 | 15.3 | 7 | 223.4 | 222 | 223.6 | 48.5 | 48.3 | 48.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 17130 | 1 | 36 | 123542.7 | 13193 | 7.9 | 1.8 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 7.7 | 7.3 | 7.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:15 | Normal | 531.1 | 451.7 | 440.2 | 458.1 | 3.6 | 4 | 5.1 | 2.3 | 221.2 | 220.6 | 220.8 | 17.9 | 17.8 | 17.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6733 | 1 | 35.9 | 123543.5 | 13193 | 2.4 | 0.9 | 0 | 1.7 | 2 | 0.2 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:20 | Normal | 534.5 | 420.9 | 447.3 | 452.5 | 8.3 | 11.6 | 12.1 | 4.2 | 224 | 221 | 223 | 40.4 | 40.2 | 40.2 | 60.04 | 60.07 | 60.06 | 17200 | 1 | 36.1 | 123544.6 | 13193 | 6.4 | 1.8 | 0 | 5.9 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.8 | 4.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:25 | Normal | 531.6 | 440.1 | 432.7 | 410.2 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 222 | 221.2 | 221.2 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 60 | 60 | 59.99 | 5514 | 1 | 36 | 123545.3 | 13193 | 2.2 | 0.8 | 0 | 1.4 | 1.7 | 0.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:30 | Normal | 543 | 436.2 | 440.6 | 430.5 | 6.7 | 9 | 10.3 | 4.7 | 223.8 | 221.4 | 223.2 | 35.1 | 34.9 | 34.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12601 | 1 | 35.9 | 123546.2 | 13193 | 5.2 | 1.3 | 0 | 4.4 | 4.7 | 0 | 5.1 | 5 | 4.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:35 | Normal | 505.5 | 413.2 | 438.1 | 406.8 | 8.3 | 12.7 | 12.8 | 6.4 | 223 | 221.6 | 223.6 | 45 | 45 | 44.9 | 60 | 59.97 | 60.02 | 16731 | 1 | 36.4 | 123547.5 | 13193 | 6.8 | 1.4 | 0 | 6.1 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.2 | 6.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:40 | Normal | 514 | 409.1 | 429.7 | 398.4 | 7.4 | 12 | 12.8 | 6.3 | 223.6 | 220.8 | 222.8 | 42.6 | 42.3 | 42.2 | 59.97 | 59.96 | 60 | 15836 | 1 | 37.1 | 123548.9 | 13193 | 6.6 | 0.8 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:45 | Normal | 517.8 | 414.8 | 422.1 | 399 | 8.1 | 12.6 | 13.8 | 7 | 223.4 | 221.2 | 222.6 | 45.3 | 45.1 | 45.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15911 | 1 | 37.4 | 123550.2 | 13193 | 6.9 | 1 | 0 | 6.4 | 6.5 | 0 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:50 | Normal | 502.7 | 410 | 428.8 | 402.5 | 4.3 | 5.3 | 6.3 | 3.3 | 220.8 | 219.6 | 219.8 | 21 | 20.9 | 20.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8251 | 1 | 37.5 | 123551.2 | 13194 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 13:55 | Normal | 507.8 | 418.3 | 438.8 | 427.5 | 4.5 | 5.5 | 6.4 | 2.8 | 220.4 | 219.6 | 220.2 | 23.1 | 23 | 23 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7135 | 1 | 36.9 | 123551.8 | 13194 | 3.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:00 | Normal | 512 | 431.1 | 450.2 | 425.8 | 5.7 | 6.8 | 8.5 | 4.1 | 221.8 | 220.4 | 221.8 | 30.4 | 30.3 | 30.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 8570 | 1 | 36.5 | 123552.5 | 13194 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 3.9 | 0 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:05 | Normal | 519.9 | 414.1 | 434.4 | 416 | 3.6 | 4.3 | 5.3 | 2.5 | 220.6 | 219.4 | 219.8 | 18.6 | 18.5 | 18.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 6173 | 1 | 36.5 | 123553.5 | 13194 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 1.7 | 2.1 | 0.2 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:10 | Normal | 522.8 | 399 | 445.7 | 418.4 | 6.6 | 8 | 10.9 | 5.4 | 221.4 | 219.8 | 221 | 35 | 34.9 | 34.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13540 | 1 | 36.5 | 123554.4 | 13194 | 5.7 | 0.7 | 0 | 2.5 | 5.4 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:15 | Normal | 522.3 | 380.3 | 452 | 419.8 | 5.6 | 7.9 | 9.1 | 4.1 | 220.4 | 219.2 | 219.6 | 30.7 | 30.6 | 30.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10967 | 1 | 36.4 | 123555.3 | 13194 | 4.4 | 0.9 | 0 | 2.5 | 5.3 | 0 | 4.9 | 4.1 | 4.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:20 | Normal | 523.7 | 381 | 436.7 | 418.3 | 6.7 | 7.7 | 11.2 | 5.8 | 220.8 | 219.4 | 220.4 | 34.6 | 34.5 | 34.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13512 | 1 | 36.6 | 123556.4 | 13194 | 5.9 | 0.8 | 0 | 2.3 | 5.5 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:25 | Normal | 502.2 | 393.9 | 431.2 | 444 | 1.6 | 1.9 | 2.6 | 1.1 | 218.4 | 217.6 | 217.4 | 8.6 | 9 | 8.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 3140 | 1 | 36.4 | 123556.9 | 13194 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:30 | Normal | 532.3 | 376.2 | 443.8 | 423.6 | 6.8 | 7.3 | 10.9 | 5.9 | 222 | 220.4 | 221.8 | 34.7 | 34.6 | 34.6 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 11897 | 1 | 36.1 | 123557.7 | 13194 | 5.5 | 1.1 | 0 | 2.4 | 4.8 | 0 | 5.5 | 5.4 | 6.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:35 | Normal | 524.8 | 407.3 | 441.1 | 430.8 | 2.6 | 2.9 | 3.8 | 1.8 | 219.2 | 217.8 | 218 | 13.1 | 13 | 13 | 60 | 59.98 | 59.99 | 4734 | 1 | 36 | 123558.4 | 13194 | 1.8 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 2 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:40 | Normal | 534.2 | 354.2 | 448.5 | 430.3 | 6.3 | 6.9 | 10.4 | 5.1 | 220.8 | 219.6 | 220.4 | 32.5 | 32.3 | 32.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 11475 | 1 | 35.8 | 123559.1 | 13194 | 5.4 | 0.7 | 0 | 1.9 | 5 | 0 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:45 | Normal | 545.3 | 421.2 | 443.8 | 436.6 | 2.6 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 218.6 | 218.2 | 218.8 | 14.3 | 14.1 | 14.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5480 | 1 | 35.6 | 123559.6 | 13194 | 2 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:50 | Normal | 554.5 | 433 | 457.2 | 423.1 | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 2.3 | 219 | 218.4 | 218.4 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4675 | 1 | 35.1 | 123560 | 13195 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 14:55 | Normal | 532.6 | 334 | 437.1 | 435.8 | 1.6 | 2.1 | 3 | 1.3 | 218.4 | 217.4 | 217.6 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3324 | 1 | 35 | 123560.6 | 13195 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:00 | Normal | 529.9 | 248.1 | 448.7 | 433.6 | 4.4 | 5.5 | 7.9 | 3.9 | 219.6 | 219 | 219.4 | 23.2 | 23.1 | 23.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 8392 | 1 | 34.9 | 123561.3 | 13195 | 4.1 | 0.2 | 0 | 1.6 | 3.8 | 0 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:05 | Normal | 542.4 | 214.8 | 447 | 445.7 | 4 | 6.6 | 7.5 | 3.6 | 219.6 | 218.4 | 218.2 | 21.9 | 21.9 | 21.8 | 60 | 60 | 60 | 7947 | 1 | 34.8 | 123561.9 | 13195 | 3.6 | 0 | 0.2 | 2.9 | 3.6 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:10 | Normal | 540.2 | 199.7 | 445.2 | 439 | 3.9 | 5 | 7.1 | 3.5 | 219.8 | 218.8 | 218.8 | 20.3 | 20.3 | 20.3 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 7376 | 1 | 34.8 | 123562.6 | 13195 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 3 | 0 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:15 | Normal | 541.9 | 199.8 | 450.3 | 441.1 | 3.7 | 3.5 | 6.8 | 3.4 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 18.7 | 18.6 | 18.6 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 6770 | 1 | 34.7 | 123563.2 | 13195 | 3.4 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:20 | Normal | 530 | 199.8 | 445.8 | 446.6 | 3.6 | 1.9 | 6.6 | 3.2 | 219.6 | 219 | 219 | 17.2 | 17.1 | 17.2 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 6219 | 1 | 34.7 | 123563.7 | 13195 | 3.3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:25 | Normal | 544.6 | 220.7 | 450.7 | 441.4 | 3.3 | 1.4 | 6.3 | 3.1 | 219 | 218.6 | 218.4 | 16.3 | 16.2 | 16.2 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 5873 | 1 | 34.6 | 123564.2 | 13195 | 3.2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:30 | Normal | 545.8 | 299.8 | 451.8 | 438.6 | 3.2 | 1 | 6 | 3 | 219.2 | 218.8 | 218 | 15.6 | 15.4 | 15.5 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 5601 | 1 | 34.5 | 123564.7 | 13195 | 2.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 2.9 | 3 | 3.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:35 | Normal | 560 | 422.2 | 457.9 | 445.6 | 2.9 | 0.6 | 5.6 | 2.8 | 220 | 219 | 219.2 | 14.7 | 14.7 | 14.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 5349 | 1 | 34.4 | 123565.2 | 13195 | 2.7 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 2.7 | 2.8 | 3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:40 | Normal | 554.6 | 419.7 | 459.9 | 453.5 | 2.8 | 0.6 | 5.4 | 2.6 | 219.8 | 218.6 | 218.8 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 5119 | 1 | 34.2 | 123565.6 | 13195 | 2.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:45 | Normal | 553.7 | 421.9 | 457 | 457.8 | 2.8 | 0.8 | 5.3 | 2.6 | 219 | 218.6 | 218.8 | 14.2 | 14.1 | 14.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 5107 | 1 | 34.1 | 123566 | 13195 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:50 | Normal | 552.7 | 411.9 | 459 | 455.7 | 2.8 | 0.9 | 5.3 | 2.5 | 221.8 | 221 | 220.6 | 14.1 | 13.9 | 14 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5119 | 1 | 34 | 123566.4 | 13196 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 15:55 | Normal | 537.8 | 471.8 | 451.8 | 451.1 | 2.8 | 1 | 5.1 | 2.5 | 221.6 | 221 | 220.8 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5052 | 1 | 34 | 123566.9 | 13196 | 2.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:00 | Normal | 489.5 | 436.6 | 381.5 | 447.3 | 2.3 | 0.6 | 3.8 | 2.1 | 220.6 | 219.8 | 219.2 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3633 | 1 | 33.9 | 123567.2 | 13196 | 1.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:05 | Normal | 413.7 | 450.9 | 304.9 | 446.6 | 2.1 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2694 | 1 | 33.7 | 123567.5 | 13196 | 1.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 2.1 | 2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:10 | Normal | 363.6 | 469.8 | 460.8 | 456.7 | 1.9 | 0.4 | 2.1 | 1.7 | 220.2 | 220.6 | 220 | 7 | 6.9 | 6.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2578 | 1 | 33.6 | 123567.7 | 13196 | 1.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:15 | Normal | 295.5 | 449.8 | 383.7 | 448.5 | 1.7 | 0.4 | 2 | 1.5 | 220.2 | 219.4 | 219 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 60 | 60 | 60 | 2041 | 1 | 33.6 | 123567.9 | 13196 | 1.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:20 | Normal | 199.8 | 465.7 | 320.7 | 386.4 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | 1.4 | 219 | 219 | 218.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1321 | 1 | 33.5 | 123568 | 13196 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:25 | Normal | 555.1 | 459.7 | 199.9 | 386.6 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.2 | 220 | 218.4 | 218.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 905 | 1 | 33.4 | 123568.1 | 13196 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 1 | 1.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:30 | Normal | 553 | 466.6 | 445.7 | 356.3 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1 | 219 | 219 | 217.6 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 743 | 1 | 33.4 | 123568.2 | 13196 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:35 | Normal | 530.1 | 408.3 | 437.2 | 490.8 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 219.6 | 218 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 478 | 1 | 33.3 | 123568.3 | 13196 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:40 | Normal | 525.4 | 453.7 | 443.8 | 438.9 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219 | 218.8 | 218 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 411 | 1 | 33.2 | 123568.3 | 13196 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:45 | Normal | 535.4 | 454.9 | 448 | 432.7 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 219.2 | 218.2 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 323 | 1 | 33 | 123568.3 | 13196 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:50 | Normal | 499.9 | 466.6 | 447.9 | 430.7 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 218.2 | 218 | 217.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 296 | 1 | 32.9 | 123568.3 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 16:55 | Normal | 512.8 | 464.7 | 436.9 | 428.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 219.8 | 218.6 | 218.2 | 1 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 199 | 1 | 32.8 | 123568.4 | 13197 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:00 | Normal | 500.6 | 453.6 | 440.6 | 440.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218 | 218.2 | 217.2 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 136 | 1 | 32.6 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:05 | Normal | 484.2 | 424.6 | 435.6 | 412.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.8 | 219.8 | 218.8 | 1 | 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 62 | 1 | 32.2 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:10 | Normal | 514.7 | 428.3 | 437.5 | 404.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 219.8 | 220.2 | 219.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 32 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:15 | Normal | 523.5 | 427.5 | 437.6 | 410.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.4 | 219.6 | 218.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 31.7 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:20 | Normal | 412.7 | 451.7 | 412.7 | 420.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.6 | 219.2 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.5 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:25 | Normal | 353.2 | 451.2 | 396.5 | 403.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219.2 | 219 | 218 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 1 | 31.2 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:30 | Normal | 434.9 | 384.3 | 369.6 | 372 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 219.2 | 218.6 | 1 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 0 | 1 | 30.9 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-07-24 17:35 | Normal | 310.4 | 284.7 | 294.5 | 302 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 219 | 220.2 | 218.6 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 0 | 1 | 30.6 | 123568.4 | 13197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0