## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-28 06:08 | Wait | 504.4 | 504.6 | 500.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.7 | 160389.2 | 12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:13 | Normal | 490.3 | 199.8 | 465.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 81 | 1 | 22.2 | 160389.2 | 12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:18 | Normal | 525 | 200 | 461.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 110 | 1 | 22.7 | 160389.2 | 12761 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:23 | Normal | 544.7 | 215.6 | 444.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 232.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 149 | 1 | 23 | 160389.2 | 12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:28 | Normal | 561.9 | 265 | 494.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.8 | 233 | 233.2 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 189 | 1 | 23.1 | 160389.2 | 12761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:33 | Normal | 563.7 | 277.5 | 515 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.6 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 230 | 1 | 23 | 160389.3 | 12761 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:38 | Normal | 568.1 | 327.8 | 526.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 235 | 233.2 | 233.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 261 | 1 | 23.1 | 160389.3 | 12761 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:43 | Normal | 580.7 | 446.7 | 539.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.06 | 60.07 | 362 | 1 | 24 | 160389.3 | 12761 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:48 | Normal | 569.6 | 358.6 | 524.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 402 | 1 | 24.2 | 160389.3 | 12761 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:53 | Normal | 569.4 | 350.9 | 542.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 230.2 | 230.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.04 | 481 | 1 | 24.4 | 160389.4 | 12761 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 06:58 | Normal | 563 | 284.5 | 536.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 458 | 1 | 24.6 | 160389.4 | 12761 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:03 | Normal | 585 | 359.7 | 526.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 60 | 59.98 | 59.98 | 571 | 1 | 24.7 | 160389.5 | 12761 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:08 | Normal | 598 | 536.7 | 542.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.4 | 230 | 230 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 764 | 1 | 24.9 | 160389.5 | 12761 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:13 | Normal | 563.7 | 413.5 | 516.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 230.2 | 230.2 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 567 | 1 | 25.1 | 160389.6 | 12762 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:18 | Normal | 584.7 | 512.3 | 543.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.4 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 796 | 1 | 25.3 | 160389.6 | 12762 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:23 | Normal | 586.1 | 539.9 | 554.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230 | 229.2 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 821 | 1 | 25.6 | 160389.7 | 12762 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:28 | Normal | 584.9 | 551.8 | 548.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 60.01 | 60 | 60 | 947 | 1 | 25.8 | 160389.8 | 12762 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:33 | Normal | 600.8 | 539.8 | 559.5 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.4 | 3 | 3.5 | 3.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 1150 | 1 | 26.1 | 160389.9 | 12762 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:38 | Normal | 604.8 | 501.6 | 554.6 | 0 | 1 | 1.3 | 0.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229.4 | 4.2 | 4.5 | 4.4 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1704 | 1 | 26.3 | 160390 | 12762 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:43 | Normal | 572.4 | 501.3 | 566 | 0 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1817 | 1 | 26.6 | 160390.1 | 12762 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:48 | Normal | 598.8 | 524.7 | 569.4 | 0 | 2.4 | 1.7 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 7.1 | 7.3 | 7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2808 | 1 | 26.9 | 160390.4 | 12762 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:53 | Normal | 598.3 | 538.9 | 564.5 | 0 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.2 | 8.2 | 8.5 | 8.1 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 3227 | 1 | 27.3 | 160390.6 | 12762 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 07:58 | Normal | 608.8 | 480.4 | 584.2 | 0 | 3.8 | 2 | 0.6 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3709 | 1 | 27.6 | 160390.8 | 12762 | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:03 | Normal | 594.9 | 461.7 | 560.6 | 0 | 4.9 | 2.1 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 4346 | 1 | 28 | 160391.2 | 12762 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:08 | Normal | 551.5 | 493 | 570.2 | 0 | 5.4 | 2.2 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.4 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4572 | 1 | 28.4 | 160391.6 | 12762 | 0.5 | 2 | 1.5 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:13 | Normal | 468.5 | 576 | 553.8 | 0 | 7 | 2.2 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229 | 12.2 | 12.4 | 12.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4907 | 1 | 28.7 | 160391.9 | 12763 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:18 | Normal | 466.4 | 563.5 | 574.9 | 0 | 7.1 | 2.3 | 0.6 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.8 | 12.9 | 13.1 | 13 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 5100 | 1 | 29.1 | 160392.4 | 12763 | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:23 | Normal | 484.4 | 568.9 | 578.9 | 0 | 7.5 | 2.5 | 0.5 | 0 | 229.2 | 229.2 | 229.2 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 5405 | 1 | 29.5 | 160392.8 | 12763 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:28 | Normal | 502.2 | 566.8 | 560.8 | 0 | 8.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 230.4 | 230 | 230 | 15.5 | 16 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6213 | 1 | 30 | 160393.3 | 12763 | 1.8 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:33 | Normal | 500.2 | 548.1 | 546.4 | 0 | 8.8 | 2.8 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229 | 16.7 | 16.4 | 16.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6329 | 1 | 30.4 | 160393.8 | 12763 | 2 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:38 | Normal | 535.2 | 564.6 | 551.5 | 0 | 8.1 | 2.9 | 0.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.4 | 16 | 16.3 | 16 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 6300 | 1 | 30.7 | 160394.3 | 12763 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:43 | Normal | 502.3 | 564.6 | 566.1 | 0 | 9.8 | 3 | 0.6 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 17.4 | 17.6 | 17.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 6899 | 1 | 31 | 160394.9 | 12763 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:48 | Normal | 508.2 | 561.7 | 557.7 | 0 | 10.2 | 3.2 | 0.6 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7235 | 1 | 31.4 | 160395.5 | 12763 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:53 | Normal | 496.2 | 564.4 | 550.4 | 0 | 10.8 | 3.2 | 0.6 | 0 | 229.4 | 228 | 228.4 | 19.1 | 19.5 | 19.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7461 | 1 | 31.7 | 160396.1 | 12763 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 08:58 | Normal | 495.2 | 562.6 | 566.5 | 0 | 11.3 | 3.5 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 7566 | 1 | 31.9 | 160396.7 | 12763 | 2.4 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:03 | Normal | 545.6 | 562 | 576.9 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0.6 | 0 | 230.8 | 228.6 | 230.2 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 8267 | 1 | 32.2 | 160397.4 | 12763 | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:08 | Normal | 599.4 | 555.4 | 558.7 | 0 | 11.6 | 3.8 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 23.3 | 23.7 | 23.4 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9032 | 1 | 32.5 | 160398.1 | 12763 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:13 | Normal | 601.9 | 558.9 | 554.8 | 0 | 12 | 4 | 0.6 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.8 | 24.1 | 24.3 | 24 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9276 | 1 | 32.8 | 160398.9 | 12764 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:18 | Normal | 602.1 | 551.8 | 551.5 | 0 | 12.3 | 4.1 | 0.6 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.6 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 9497 | 1 | 33.1 | 160399.6 | 12764 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:23 | Normal | 602.2 | 552 | 553.1 | 0 | 12.5 | 4.1 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.6 | 25.2 | 25.3 | 25.1 | 59.99 | 60 | 60 | 9713 | 1 | 33.3 | 160400.4 | 12764 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:28 | Normal | 594.8 | 547.9 | 536.5 | 0 | 12.8 | 4.3 | 0.7 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.8 | 25.6 | 25.8 | 25.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9906 | 1 | 33.5 | 160401.3 | 12764 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:33 | Normal | 595.2 | 554.8 | 538.5 | 0 | 13.2 | 4.3 | 0.7 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.2 | 26.2 | 26.5 | 26.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 10140 | 1 | 33.8 | 160402.1 | 12764 | 3 | 3.6 | 3 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:38 | Normal | 593.7 | 551.9 | 573 | 0 | 13.5 | 4.5 | 0.7 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.4 | 26.9 | 27.1 | 26.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10326 | 1 | 34 | 160402.9 | 12764 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:43 | Normal | 596.6 | 549.8 | 567.4 | 0 | 13.8 | 4.6 | 0.8 | 0 | 230 | 229.2 | 230.4 | 27.2 | 27.7 | 27.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10555 | 1 | 34.2 | 160403.8 | 12764 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:48 | Normal | 597.8 | 541.7 | 550.5 | 0 | 13.8 | 4.6 | 0.8 | 0 | 230 | 229.4 | 230.2 | 27.6 | 27.9 | 27.6 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 10680 | 1 | 34.5 | 160404.7 | 12764 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:53 | Normal | 592.9 | 545.6 | 530.7 | 0 | 14.5 | 4.8 | 1 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229 | 28.5 | 28.7 | 28.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10916 | 1 | 34.8 | 160405.6 | 12764 | 3.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 09:58 | Normal | 596.1 | 542.7 | 562.2 | 0 | 14.6 | 4.8 | 0.9 | 0 | 228.2 | 228 | 229 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11180 | 1 | 35 | 160406.5 | 12764 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:03 | Normal | 589.9 | 544.5 | 485.7 | 0 | 15 | 4.9 | 1.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 29.5 | 29.6 | 29.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 11326 | 1 | 35.2 | 160407.5 | 12764 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:08 | Normal | 591.6 | 558.5 | 274.6 | 0 | 15.4 | 5 | 11.7 | 0 | 230 | 229 | 229.8 | 36.1 | 36.4 | 36.2 | 60 | 60.01 | 60.02 | 13939 | 1 | 35.5 | 160408.5 | 12764 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:13 | Normal | 591.2 | 551.3 | 280 | 0 | 15.6 | 5.2 | 12.3 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229 | 36.8 | 37 | 36.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14185 | 1 | 35.9 | 160409.7 | 12765 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:18 | Normal | 592.5 | 547.7 | 272.9 | 0 | 15.9 | 5.3 | 12.6 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 37.4 | 37.5 | 37.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 14424 | 1 | 36.3 | 160410.9 | 12765 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:23 | Normal | 594.8 | 548 | 276.9 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.7 | 0 | 230 | 228.6 | 229.8 | 38.1 | 38.3 | 38.1 | 59.97 | 59.98 | 60 | 14639 | 1 | 36.6 | 160412.1 | 12765 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:28 | Normal | 595.6 | 545.7 | 293.5 | 0 | 16.1 | 5.5 | 12.5 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.2 | 38.7 | 38.8 | 38.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14928 | 1 | 36.9 | 160413.4 | 12765 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:33 | Normal | 591.5 | 547.8 | 284.2 | 0 | 16.5 | 5.5 | 13 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.2 | 39.2 | 39.5 | 39.3 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 15114 | 1 | 37.2 | 160414.6 | 12765 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:38 | Normal | 584.6 | 551.7 | 290.6 | 0 | 16.8 | 5.5 | 12.9 | 0 | 229.6 | 230 | 230 | 39.4 | 39.6 | 39.5 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15283 | 1 | 37.5 | 160415.9 | 12765 | 3.9 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:43 | Normal | 588.7 | 542.6 | 295.2 | 0 | 17.1 | 5.6 | 13.1 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 40.3 | 40.5 | 40.2 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 15509 | 1 | 37.8 | 160417.2 | 12765 | 3.9 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:48 | Normal | 590 | 551.8 | 303 | 0 | 17.2 | 5.6 | 13.6 | 0 | 230 | 230 | 230.2 | 41.2 | 41.5 | 41.3 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15828 | 1 | 38 | 160418.5 | 12765 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.2 | 5.3 | 0 | 0 | 0.5 | 4.7 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:53 | Normal | 590.8 | 552 | 303.4 | 0 | 17.3 | 5.7 | 13.8 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 41.6 | 41.9 | 41.7 | 59.99 | 60 | 60 | 16021 | 1 | 38.1 | 160419.8 | 12765 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 10:58 | Normal | 588.9 | 548.9 | 321.1 | 0 | 17.5 | 5.8 | 13.8 | 0 | 230 | 229.6 | 229.8 | 42.4 | 42.5 | 42.3 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 16307 | 1 | 38.2 | 160421.1 | 12765 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:03 | Normal | 594.7 | 551.7 | 318.2 | 0 | 17.3 | 5.8 | 14 | 0 | 230 | 228.8 | 230.8 | 42.7 | 42.7 | 42.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 16445 | 1 | 38.4 | 160422.5 | 12765 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:08 | Normal | 587.6 | 548.8 | 323.6 | 0 | 17.6 | 5.8 | 13.9 | 0 | 229 | 228.6 | 229 | 42.6 | 42.7 | 42.6 | 60.03 | 60.03 | 60 | 16425 | 1 | 38.6 | 160423.9 | 12765 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:13 | Normal | 584.2 | 536.3 | 318.1 | 0 | 17.8 | 5.9 | 14 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.6 | 42.8 | 42.9 | 42.8 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 16455 | 1 | 38.9 | 160425.2 | 12766 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:18 | Normal | 582.2 | 540 | 318.2 | 0 | 17.8 | 5.9 | 14.1 | 0 | 230.2 | 229.4 | 230 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 16498 | 1 | 39.1 | 160426.6 | 12766 | 4.2 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:23 | Normal | 586.8 | 539.9 | 312.8 | 0 | 17.8 | 5.9 | 14.3 | 0 | 229.8 | 229 | 229.6 | 42.7 | 42.7 | 42.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16417 | 1 | 39.3 | 160428 | 12766 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:28 | Normal | 583.7 | 537.7 | 329.1 | 0 | 17.6 | 6 | 14.2 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229.4 | 43.2 | 43.3 | 43.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 16503 | 1 | 39.4 | 160429.4 | 12766 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:33 | Normal | 585.4 | 536.4 | 330.8 | 0 | 17.9 | 5.9 | 14.2 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.8 | 43.5 | 43.6 | 43.3 | 60 | 59.97 | 59.98 | 16698 | 1 | 39.6 | 160430.7 | 12766 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:38 | Normal | 588.8 | 541.8 | 384.6 | 0 | 17.6 | 6 | 14 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.6 | 44.9 | 45.2 | 44.8 | 60 | 60.01 | 60 | 17582 | 1 | 39.7 | 160432.2 | 12766 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:43 | Normal | 579.9 | 539.8 | 396.4 | 0 | 18 | 6 | 14.1 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 46.1 | 46 | 45.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 17918 | 1 | 39.9 | 160433.6 | 12766 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:48 | Normal | 588.7 | 540.7 | 402.9 | 0 | 17.9 | 6.1 | 14.2 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 46.4 | 46.5 | 46.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18122 | 1 | 40 | 160435.2 | 12766 | 4.3 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:53 | Normal | 583.8 | 529.8 | 397.9 | 0 | 18.3 | 6.3 | 14.5 | 0 | 230.8 | 231 | 231.6 | 46.9 | 47 | 46.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18424 | 1 | 40 | 160436.7 | 12766 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 11:58 | Normal | 582.1 | 539.2 | 414.2 | 0 | 18.4 | 6.3 | 14 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.6 | 47.2 | 47.3 | 47.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18553 | 1 | 40.1 | 160438.2 | 12766 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:03 | Normal | 583.9 | 539.9 | 409.6 | 0 | 18.2 | 6.3 | 14.6 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.8 | 47.7 | 47.9 | 47.6 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18478 | 1 | 40.2 | 160439.8 | 12766 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:08 | Normal | 580.8 | 535.8 | 425.6 | 0 | 18.5 | 6.4 | 14.3 | 0 | 231 | 229 | 230 | 48.1 | 48.3 | 48.1 | 59.95 | 60 | 59.93 | 18846 | 1 | 40.4 | 160441.3 | 12766 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:13 | Normal | 579 | 546.9 | 438.5 | 0 | 4.3 | 1.6 | 3.3 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.6 | 11.5 | 11.6 | 11.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6048 | 1 | 40.5 | 160442.7 | 12767 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:18 | Normal | 585.4 | 461.2 | 547.4 | 0 | 10.3 | 5.1 | 5.5 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.4 | 27.7 | 28 | 27.7 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 7965 | 1 | 39.8 | 160443.3 | 12767 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:23 | Normal | 604.7 | 527.8 | 543.1 | 0 | 8.1 | 4 | 4.9 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229.6 | 23.4 | 23.5 | 23.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8028 | 1 | 39 | 160444.1 | 12767 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2 | 3 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:28 | Normal | 593.7 | 547.8 | 437.5 | 0 | 18.5 | 6.6 | 13.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232 | 48.1 | 48.3 | 48 | 59.96 | 60 | 59.98 | 19015 | 1 | 39.3 | 160445.7 | 12767 | 4.4 | 4.8 | 4.5 | 4.6 | 6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.6 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:33 | Normal | 589.7 | 543.7 | 400.5 | 0 | 19.6 | 7 | 15.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.6 | 51.3 | 51.5 | 51.2 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 20033 | 1 | 39.8 | 160447.2 | 12767 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.8 | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:38 | Normal | 570 | 537.9 | 482.5 | 0 | 10 | 4 | 5.7 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.8 | 27.6 | 27.8 | 27.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5703 | 1 | 40.3 | 160448.6 | 12767 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:43 | Normal | 560.1 | 462.8 | 520.1 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 226.8 | 225.8 | 226.4 | 6.7 | 6.8 | 6.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2605 | 1 | 40.5 | 160449.8 | 12767 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:48 | Normal | 580 | 482.6 | 548.3 | 0 | 4.3 | 2.5 | 3 | 0 | 226.6 | 225.6 | 226 | 13.8 | 14 | 14 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 5376 | 1 | 39.6 | 160450.1 | 12767 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:53 | Normal | 592 | 492.8 | 541.8 | 0 | 4.6 | 2.8 | 3.1 | 0 | 228 | 227 | 228 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5792 | 1 | 38.6 | 160450.6 | 12767 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 12:58 | Normal | 602.7 | 498.9 | 546.5 | 0 | 6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 229.4 | 227.6 | 228 | 19.3 | 19.6 | 19.3 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 7513 | 1 | 38 | 160451.1 | 12767 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:03 | Normal | 592.3 | 503.7 | 556.1 | 0 | 7.5 | 4.6 | 5.3 | 0 | 228.2 | 227.2 | 228.8 | 23.6 | 23.7 | 23.4 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 9590 | 1 | 37.7 | 160452 | 12767 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:08 | Normal | 603.9 | 506.9 | 554.6 | 0 | 6.5 | 3.8 | 5 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.4 | 21.9 | 22.4 | 21.8 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 7914 | 1 | 37.5 | 160452.6 | 12767 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:13 | Normal | 600.2 | 569.8 | 553.4 | 0 | 6.5 | 3.1 | 4.6 | 0 | 228.8 | 227 | 228 | 19.5 | 19.7 | 19.4 | 60.04 | 59.99 | 60 | 9944 | 1 | 37.5 | 160453.7 | 12768 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:18 | Normal | 604.3 | 453 | 562.3 | 0 | 6.6 | 4.5 | 5 | 0 | 228.6 | 227.4 | 227.8 | 20.9 | 21.1 | 20.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 9675 | 1 | 37.6 | 160454.6 | 12768 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.4 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:23 | Normal | 597.2 | 416 | 526.8 | 0 | 16.1 | 10.3 | 11.6 | 0 | 229.6 | 228 | 229 | 47.6 | 47.7 | 47.3 | 59.97 | 59.99 | 60 | 18452 | 1 | 38.1 | 160456.1 | 12768 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 4 | 5.7 | 0 | 0.9 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:28 | Normal | 597.9 | 372.9 | 524.8 | 0 | 15.1 | 9.5 | 12 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.8 | 44.8 | 45 | 44.5 | 59.99 | 59.96 | 59.96 | 17209 | 1 | 38.6 | 160457.5 | 12768 | 3.7 | 4 | 3.6 | 3.5 | 5.2 | 0.3 | 0.5 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:33 | Normal | 597 | 334.8 | 537.9 | 0 | 14.5 | 11.4 | 11.5 | 0 | 230.2 | 227.2 | 229 | 44.7 | 44.8 | 44.4 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 17189 | 1 | 39 | 160458.9 | 12768 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 5.2 | 0 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:38 | Normal | 594.3 | 334.2 | 546.6 | 0 | 14.2 | 10.4 | 9.8 | 0 | 228.4 | 226.8 | 228.2 | 39.8 | 40.1 | 39.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 16980 | 1 | 39.2 | 160460.4 | 12768 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 0 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:43 | Normal | 593.8 | 367.2 | 533.3 | 0 | 5.3 | 3.7 | 4.3 | 0 | 227.6 | 226.6 | 227 | 19.9 | 20.6 | 20 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 5889 | 1 | 39.3 | 160461.5 | 12768 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.9 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:48 | Normal | 602 | 337 | 546.9 | 0 | 14.9 | 11.9 | 11.8 | 0 | 227.8 | 227.2 | 227.8 | 46.3 | 46.6 | 46.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 17970 | 1 | 39.3 | 160462.7 | 12768 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 5.4 | 0.1 | 2.9 | 3.6 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:53 | Normal | 594.5 | 341.7 | 538.8 | 0 | 14.4 | 11 | 11.5 | 0 | 227.6 | 226.2 | 227 | 44.6 | 44.8 | 44.5 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 17083 | 1 | 39.5 | 160464.2 | 12768 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 5.1 | 0 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 13:58 | Normal | 600.8 | 338.3 | 556.5 | 0 | 13.5 | 10.8 | 10.5 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227.8 | 41.5 | 41.6 | 41.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 15979 | 1 | 39.6 | 160465.6 | 12768 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 4.8 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:03 | Normal | 592.6 | 326.6 | 542.8 | 0 | 13 | 10.6 | 10.4 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.6 | 40.2 | 40.4 | 40.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 15379 | 1 | 39.6 | 160466.9 | 12768 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 4.8 | 0.1 | 2.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:08 | Normal | 596.7 | 328.7 | 552.8 | 0 | 13 | 10.6 | 10.3 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.2 | 39.9 | 40.3 | 39.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15411 | 1 | 39.6 | 160468.2 | 12768 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 4.7 | 0.1 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:13 | Normal | 604.5 | 456.6 | 560.3 | 0 | 13.5 | 7.8 | 10.6 | 0 | 230.8 | 230.8 | 230.8 | 41.6 | 41.9 | 41.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 16051 | 1 | 39.3 | 160469.1 | 12769 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:18 | Normal | 604.6 | 366.7 | 554.2 | 0 | 12.1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230 | 37.7 | 38.1 | 37.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 14634 | 1 | 39.2 | 160470.3 | 12769 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 0 | 2.3 | 3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:23 | Normal | 596.4 | 348.6 | 549 | 0 | 12.1 | 9.7 | 9.6 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.4 | 37.5 | 37.8 | 37.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 14526 | 1 | 39.3 | 160471.5 | 12769 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 4.1 | 0 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:28 | Normal | 600.1 | 349.9 | 558.2 | 0 | 11.6 | 9.3 | 9.1 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 36 | 36.4 | 36.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 14006 | 1 | 39.3 | 160472.7 | 12769 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 0 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:33 | Normal | 595.1 | 324.4 | 554.7 | 0 | 11.1 | 8.7 | 8.8 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 33.9 | 34.1 | 33.9 | 59.99 | 60.02 | 60 | 13143 | 1 | 39.2 | 160473.9 | 12769 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 0 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:38 | Normal | 598.1 | 300.7 | 554.5 | 0 | 10.6 | 8.9 | 8.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.8 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 12423 | 1 | 39.1 | 160474.9 | 12769 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 0 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:43 | Normal | 570.7 | 281.5 | 548.9 | 0 | 10.6 | 8.6 | 8.4 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.2 | 30.8 | 31 | 30.8 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 11941 | 1 | 39.1 | 160475.9 | 12769 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 3 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:48 | Normal | 579.1 | 245.9 | 555.3 | 0 | 9.1 | 8.6 | 8 | 0 | 230.2 | 229.2 | 230.4 | 28.3 | 28.5 | 28.2 | 59.93 | 59.94 | 59.92 | 10903 | 1 | 38.9 | 160476.9 | 12769 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 3.1 | 0 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:53 | Normal | 509.3 | 228.3 | 553.7 | 0 | 9.6 | 8.3 | 7.4 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 26.1 | 26.3 | 26 | 60.05 | 60.07 | 60.07 | 10091 | 1 | 38.7 | 160477.8 | 12769 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.2 | 0.1 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 14:58 | Normal | 499.4 | 211.7 | 544.2 | 0 | 9.2 | 8.1 | 7.1 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 24.7 | 24.9 | 24.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 9548 | 1 | 38.5 | 160478.6 | 12769 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 0.1 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:03 | Normal | 490.3 | 228.5 | 553.9 | 0 | 8.7 | 6.8 | 6.7 | 0 | 230 | 229.2 | 229.4 | 23 | 23.3 | 23.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 8975 | 1 | 38.3 | 160479.4 | 12769 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2.3 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:08 | Normal | 606.9 | 200.8 | 553.8 | 0 | 6.4 | 7.3 | 6.3 | 0 | 229.6 | 229 | 229.2 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 60 | 60 | 60 | 8333 | 1 | 38 | 160480.1 | 12769 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 2.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:13 | Normal | 586.4 | 225.5 | 558 | 0 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0 | 227.4 | 226.6 | 227.8 | 20.3 | 20.4 | 20.1 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 7720 | 1 | 37.9 | 160480.8 | 12770 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:18 | Normal | 553.3 | 476.8 | 559.3 | 0 | 5.8 | 3.3 | 5.7 | 0 | 228.6 | 228.2 | 228.4 | 19.8 | 20 | 19.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 7617 | 1 | 38.1 | 160481.4 | 12770 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:23 | Normal | 540.2 | 467.7 | 557.5 | 0 | 5.5 | 3.1 | 5.4 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.4 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 7319 | 1 | 38.4 | 160482 | 12770 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:28 | Normal | 485.5 | 472 | 552.1 | 0 | 4.7 | 3 | 5 | 0 | 230 | 229.8 | 229.8 | 16.3 | 16.5 | 16.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 6444 | 1 | 38.8 | 160482.6 | 12770 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:33 | Normal | 605.3 | 471.9 | 544 | 0 | 3.4 | 2.8 | 4.8 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.6 | 14.9 | 15 | 14.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 5930 | 1 | 39 | 160483.1 | 12770 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:38 | Normal | 610.1 | 483.8 | 549.2 | 0 | 3.1 | 2.6 | 4.5 | 0 | 229.8 | 229 | 229.2 | 14 | 14.5 | 14.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5619 | 1 | 39.2 | 160483.6 | 12770 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:43 | Normal | 591 | 484.7 | 551.4 | 0 | 3.1 | 2.5 | 4.2 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 13.3 | 13.7 | 13.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5340 | 1 | 39.3 | 160484 | 12770 | 1.2 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:48 | Normal | 503.3 | 477.7 | 543.7 | 0 | 2.5 | 2.1 | 3.8 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228.4 | 11.2 | 11.6 | 11.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 4510 | 1 | 39.2 | 160484.4 | 12770 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:53 | Normal | 572.7 | 483.6 | 550.3 | 0 | 1.8 | 2 | 3.4 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.8 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 3923 | 1 | 38.5 | 160484.8 | 12770 | 1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 15:58 | Normal | 509.8 | 480.8 | 551.1 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228 | 7.8 | 8 | 7.6 | 60.04 | 60.07 | 60.05 | 3049 | 1 | 37.8 | 160485.1 | 12770 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:03 | Normal | 379.2 | 488.8 | 535.3 | 0 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 0 | 228.8 | 228 | 227.6 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.06 | 60.08 | 60.06 | 2768 | 1 | 37.2 | 160485.3 | 12770 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:08 | Normal | 330.2 | 479.1 | 552.7 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.8 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 2472 | 1 | 36.8 | 160485.5 | 12770 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:13 | Normal | 340.1 | 475.9 | 530.1 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.2 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2200 | 1 | 36.4 | 160485.7 | 12771 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:18 | Normal | 319 | 481.7 | 516.7 | 0 | 1.7 | 1 | 1.3 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227.2 | 5 | 5.4 | 5.1 | 59.97 | 59.93 | 59.95 | 1960 | 1 | 36.1 | 160485.9 | 12771 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:23 | Normal | 311 | 475.7 | 519 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 228 | 227.4 | 227 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1693 | 1 | 35.8 | 160486.1 | 12771 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:28 | Normal | 285 | 463.7 | 544.4 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0 | 228.6 | 227.6 | 227.2 | 3.4 | 3.9 | 3.6 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1320 | 1 | 35.6 | 160486.2 | 12771 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:33 | Normal | 355 | 507.7 | 510.9 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0 | 228 | 226.6 | 225.8 | 2.7 | 3.1 | 3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1057 | 1 | 35.4 | 160486.3 | 12771 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:38 | Normal | 383.2 | 501.7 | 540.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0 | 228.4 | 227.2 | 226.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 839 | 1 | 35.1 | 160486.4 | 12771 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:43 | Normal | 545.8 | 513.7 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.6 | 226.8 | 226.4 | 2 | 2.7 | 2.2 | 59.94 | 59.92 | 59.94 | 671 | 1 | 34.9 | 160486.4 | 12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:48 | Normal | 539.7 | 452.7 | 522.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 226.8 | 226.6 | 226.4 | 1.8 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 520 | 1 | 34.8 | 160486.5 | 12771 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:53 | Normal | 557 | 358 | 504.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.8 | 227.6 | 228 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 401 | 1 | 34.5 | 160486.5 | 12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 16:58 | Normal | 532.6 | 370.4 | 497 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.6 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 382 | 1 | 34.4 | 160486.5 | 12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:03 | Normal | 518 | 217.9 | 434.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229 | 228.4 | 227.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 255 | 1 | 34.3 | 160486.6 | 12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:08 | Normal | 464.3 | 199.7 | 383.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 228.2 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 226 | 1 | 34.2 | 160486.6 | 12771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:13 | Normal | 382.7 | 199.9 | 318.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 139 | 1 | 34.1 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:18 | Normal | 199.5 | 199.6 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 55 | 1 | 33.9 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:23 | Normal | 199.6 | 199.4 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 30 | 1 | 33.7 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:28 | Normal | 230.9 | 180.4 | 181.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 230.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24 | 1 | 33.6 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:33 | Normal | 215 | 189.8 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 228.4 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 14 | 1 | 33.4 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-28 17:38 | Normal | 194.4 | 202.7 | 198.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.4 | 228.2 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 10 | 1 | 33.2 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0