## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-29 06:07 | Wait | 474.4 | 475.3 | 474 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 20.9 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:07 | Wait | 479.2 | 480.1 | 478.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 21 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:08 | Wait | 491.2 | 492 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 0 | 21.2 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:10 | Wait | 480 | 461.3 | 460.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.4 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:11 | Wait | 534.8 | 520 | 513.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.6 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:12 | Wait | 545 | 525.5 | 519.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 0 | 0 | 21.7 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:13 | Wait | 522.8 | 523.6 | 522.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 21.2 | 160486.6 | 12772 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:14 | Normal | 528.1 | 246 | 500.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 231.6 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 49 | 1 | 21.9 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:15 | Normal | 518.7 | 199.8 | 497.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 231.2 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 69 | 1 | 22 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:16 | Normal | 517.1 | 199.7 | 453.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.6 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60.02 | 60.02 | 93 | 1 | 22.1 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:17 | Normal | 514.7 | 199.4 | 482.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232.2 | 231.6 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 114 | 1 | 22.2 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:18 | Normal | 519.1 | 199.5 | 483.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 1.1 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 113 | 1 | 22.2 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:19 | Normal | 537.9 | 199.9 | 490.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 233.6 | 232.8 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 68 | 1 | 22.3 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:20 | Normal | 546 | 201.7 | 479 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 233.4 | 232 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 83 | 1 | 22.4 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:21 | Normal | 529 | 200 | 493.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 233 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 99 | 1 | 22.4 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:22 | Normal | 544 | 199.7 | 505.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 233 | 231.8 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 125 | 1 | 22.5 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:23 | Normal | 556 | 214.6 | 495.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 231.8 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 81 | 1 | 22.6 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:24 | Normal | 554 | 199.6 | 493.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 153 | 1 | 22.6 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:25 | Normal | 567.9 | 199.6 | 506.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 185 | 1 | 22.6 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:26 | Normal | 565.9 | 199.9 | 479 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 174 | 1 | 22.7 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:27 | Normal | 557.9 | 199.7 | 483.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 180 | 1 | 22.8 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:28 | Normal | 571.9 | 221.6 | 512 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 231.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.97 | 60 | 59.96 | 216 | 1 | 22.8 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:29 | Normal | 562.9 | 235.7 | 502.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 228 | 1 | 22.9 | 160486.6 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:30 | Normal | 562.1 | 224.6 | 502.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.4 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 223 | 1 | 22.9 | 160486.6 | 12772 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:31 | Normal | 571.1 | 227.8 | 499.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 231.6 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 244 | 1 | 23 | 160486.7 | 12772 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:32 | Normal | 564.9 | 229.7 | 510.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 233.4 | 232.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 274 | 1 | 23.1 | 160486.7 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:33 | Normal | 567.8 | 238.7 | 512.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.8 | 232.6 | 231.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 282 | 1 | 23.1 | 160486.7 | 12772 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:34 | Normal | 565.2 | 277 | 521.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 314 | 1 | 23.1 | 160486.7 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:35 | Normal | 553.2 | 319.8 | 532.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234 | 233 | 232.2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 375 | 1 | 23 | 160486.7 | 12772 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:36 | Normal | 572 | 335.7 | 522.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.2 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 431 | 1 | 23 | 160486.7 | 12772 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:37 | Normal | 584.3 | 386.7 | 524.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 233 | 232.2 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 475 | 1 | 23.1 | 160486.7 | 12772 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:38 | Normal | 582.5 | 451.7 | 516.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.2 | 1.6 | 2 | 1.8 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 587 | 1 | 23 | 160486.7 | 12772 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:39 | Normal | 584.8 | 473.1 | 529.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 231.8 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 694 | 1 | 23 | 160486.7 | 12772 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:40 | Normal | 565.9 | 531.6 | 541.3 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234 | 233 | 232.4 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 859 | 1 | 23 | 160486.7 | 12772 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:41 | Normal | 589.9 | 532.9 | 541 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 233 | 232 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 970 | 1 | 23 | 160486.7 | 12772 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:42 | Normal | 593.7 | 565.9 | 542.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.4 | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1123 | 1 | 23.1 | 160486.8 | 12772 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:43 | Normal | 592 | 560.7 | 549.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232 | 3.1 | 3.5 | 3.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1232 | 1 | 23.1 | 160486.8 | 12772 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:44 | Normal | 607.9 | 571.8 | 544.5 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1282 | 1 | 23.1 | 160486.8 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:45 | Normal | 597.9 | 528.9 | 545.2 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0 | 234.4 | 232.8 | 232.6 | 3.1 | 3.4 | 3.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1229 | 1 | 23 | 160486.8 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:46 | Normal | 582.9 | 560.7 | 557.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 234 | 232.8 | 232.4 | 2.9 | 3.2 | 3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1139 | 1 | 23 | 160486.8 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:47 | Normal | 589.8 | 542.7 | 519.9 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 234 | 232.8 | 232.2 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 1058 | 1 | 23.1 | 160486.9 | 12773 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:48 | Normal | 576.9 | 542.8 | 546.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 970 | 1 | 23.1 | 160486.9 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:49 | Normal | 588.9 | 529.8 | 544.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 233.6 | 233 | 232.4 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 874 | 1 | 23.1 | 160486.9 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:50 | Normal | 585.8 | 539.6 | 533.4 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.6 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 845 | 1 | 23.1 | 160486.9 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:51 | Normal | 575 | 505.4 | 541.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 234 | 232.8 | 232.4 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 60.08 | 60.06 | 60.08 | 809 | 1 | 23.1 | 160486.9 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:52 | Normal | 583.1 | 520.7 | 546.8 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 801 | 1 | 23.3 | 160486.9 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:53 | Normal | 586 | 495.6 | 535.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.6 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 788 | 1 | 23.8 | 160486.9 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:54 | Normal | 593 | 494.7 | 540.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.6 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 792 | 1 | 23.9 | 160487 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:55 | Normal | 577.9 | 511 | 536.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232 | 2.2 | 2.4 | 2.3 | 60 | 60.01 | 60 | 786 | 1 | 23.9 | 160487 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:56 | Normal | 596 | 508.9 | 549.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 232.6 | 232.6 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 812 | 1 | 24 | 160487 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:57 | Normal | 590 | 506.9 | 549.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 231.8 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 850 | 1 | 24 | 160487 | 12773 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:58 | Normal | 575 | 530.9 | 540.7 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 60.01 | 60.01 | 60 | 891 | 1 | 24.1 | 160487 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 06:59 | Normal | 576.7 | 525.6 | 518.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 919 | 1 | 24.2 | 160487 | 12773 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:00 | Normal | 580.7 | 558.7 | 537.4 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232 | 231.6 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 59.9 | 59.92 | 59.91 | 984 | 1 | 24.2 | 160487 | 12773 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:01 | Normal | 580.8 | 550.9 | 550.5 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 1009 | 1 | 24.3 | 160487.1 | 12773 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:02 | Normal | 568.1 | 554.8 | 545.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.2 | 232.4 | 231.4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1037 | 1 | 24.3 | 160487.1 | 12773 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:03 | Normal | 573.9 | 551.9 | 552.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 234.2 | 233 | 233.2 | 2.7 | 3.1 | 3 | 59.95 | 59.97 | 59.94 | 1006 | 1 | 24.3 | 160487.1 | 12773 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:04 | Normal | 589.9 | 554.6 | 553.5 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.6 | 3 | 3.3 | 3.1 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 1151 | 1 | 24.5 | 160487.1 | 12773 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:05 | Normal | 578.1 | 543.9 | 527.6 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 232.6 | 3.3 | 3.8 | 3.6 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 1266 | 1 | 24.4 | 160487.1 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:06 | Normal | 581.5 | 574.8 | 556.2 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233.8 | 233.6 | 232.6 | 3.6 | 4 | 3.8 | 59.99 | 59.95 | 59.98 | 1438 | 1 | 24.5 | 160487.2 | 12773 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:07 | Normal | 583.6 | 535.8 | 552.2 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 0 | 234 | 232.4 | 231.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 1485 | 1 | 24.5 | 160487.2 | 12773 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:08 | Normal | 596.7 | 543.4 | 543.6 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1558 | 1 | 24.6 | 160487.2 | 12773 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:09 | Normal | 593 | 550.9 | 554.5 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 3.6 | 4 | 3.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 1436 | 1 | 24.6 | 160487.2 | 12773 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:10 | Normal | 579 | 542.8 | 551.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 233.4 | 233 | 232.4 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1425 | 1 | 24.6 | 160487.3 | 12773 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:11 | Normal | 593.1 | 574.8 | 557.5 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 4 | 4.1 | 4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 1544 | 1 | 24.7 | 160487.3 | 12773 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:12 | Normal | 600.8 | 574.7 | 520.6 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 1671 | 1 | 24.8 | 160487.3 | 12773 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:13 | Normal | 587.6 | 553.6 | 552.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0 | 233.2 | 233 | 231.8 | 4.8 | 5.1 | 4.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1871 | 1 | 24.8 | 160487.3 | 12773 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:14 | Normal | 611 | 526.8 | 551.4 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232 | 5.4 | 5.8 | 5.7 | 60 | 59.98 | 60 | 2161 | 1 | 24.9 | 160487.4 | 12773 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:15 | Normal | 606.8 | 489.7 | 540.2 | 0 | 1.9 | 1 | 1.3 | 0 | 233.4 | 233 | 233 | 6.3 | 6.6 | 6.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2475 | 1 | 24.9 | 160487.4 | 12773 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:16 | Normal | 606.8 | 526.7 | 558.4 | 0 | 2 | 1 | 1.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.2 | 6.7 | 7 | 6.7 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2675 | 1 | 25 | 160487.5 | 12773 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:17 | Normal | 604.1 | 562 | 556.4 | 0 | 2 | 0.9 | 1.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.6 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2682 | 1 | 25.1 | 160487.5 | 12773 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:18 | Normal | 599.2 | 487 | 545.9 | 0 | 2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 233.2 | 233 | 232.6 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2565 | 1 | 25.1 | 160487.5 | 12773 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:19 | Normal | 593.7 | 496.9 | 558.7 | 0 | 1.8 | 1 | 1.1 | 0 | 233.6 | 233 | 233 | 5.9 | 6.1 | 6 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 2362 | 1 | 25.2 | 160487.6 | 12773 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:20 | Normal | 603.1 | 494.4 | 550.7 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.2 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | 60.02 | 60.01 | 60 | 2129 | 1 | 25.2 | 160487.6 | 12773 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:21 | Normal | 576.9 | 517.8 | 553.5 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1866 | 1 | 25.4 | 160487.6 | 12773 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:22 | Normal | 563.7 | 553.8 | 544.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 233 | 232.8 | 232.4 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1576 | 1 | 25.5 | 160487.7 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:23 | Normal | 585 | 541.7 | 552.3 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232.4 | 232 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 1397 | 1 | 25.6 | 160487.7 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:24 | Normal | 578.6 | 566.9 | 541.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.4 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1259 | 1 | 25.7 | 160487.7 | 12773 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:25 | Normal | 559 | 556 | 555.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 3 | 3.4 | 3.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1185 | 1 | 25.7 | 160487.7 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:26 | Normal | 572.9 | 554.8 | 543.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 3 | 3.3 | 3.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1135 | 1 | 25.8 | 160487.8 | 12773 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | -0.001 | -0.001
2026-07-29 07:31 | Normal | 569 | 528.9 | 555.4 | 0 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 1182 | 1 | 26.2 | 160487.9 | 12773 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 07:36 | Normal | 593.8 | 500.8 | 541.3 | 0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0 | 233 | 231.8 | 231.4 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 1473 | 1 | 26.6 | 160488 | 12773 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 07:41 | Normal | 545.7 | 526.8 | 543.3 | 0 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0 | 233 | 232.4 | 231.4 | 5 | 5.3 | 5.1 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 1971 | 1 | 27 | 160488.1 | 12773 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 07:46 | Normal | 577.5 | 545.5 | 528.6 | 0 | 2.5 | 1.5 | 0.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 231.8 | 6.9 | 7.2 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2765 | 1 | 27.3 | 160488.3 | 12774 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 07:51 | Normal | 568.7 | 534.9 | 570.3 | 0 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 233 | 231.8 | 6.8 | 7.1 | 7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3013 | 1 | 27.7 | 160488.6 | 12774 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 07:56 | Normal | 589.7 | 501.7 | 564.2 | 0 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 3163 | 1 | 28 | 160488.8 | 12774 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:01 | Normal | 604.9 | 451 | 540.5 | 0 | 3.3 | 1.6 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.2 | 8 | 8.2 | 7.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3124 | 1 | 28.3 | 160489.1 | 12774 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:06 | Normal | 596.1 | 482 | 546.7 | 0 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 230 | 229.6 | 228.4 | 8.8 | 9 | 8.6 | 60.03 | 60 | 60.01 | 3194 | 1 | 28.6 | 160489.3 | 12774 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:11 | Normal | 510.7 | 568.4 | 548.6 | 0 | 6.1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 229.8 | 229.4 | 228.8 | 12.2 | 12.6 | 12.3 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 4830 | 1 | 28.9 | 160489.7 | 12774 | 0.5 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:16 | Normal | 464.9 | 562.8 | 529.9 | 0 | 7.3 | 2.3 | 0.8 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 13 | 13.4 | 13.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5148 | 1 | 29.3 | 160490.1 | 12774 | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:21 | Normal | 451.2 | 567.6 | 549.4 | 0 | 7.6 | 2.5 | 0.7 | 0 | 229.2 | 228.8 | 228 | 13.3 | 13.9 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5359 | 1 | 29.7 | 160490.5 | 12774 | 1.2 | 2.5 | 1.8 | 2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:26 | Normal | 492.3 | 571.3 | 542.2 | 0 | 7.9 | 2.6 | 0.8 | 0 | 229.8 | 229.4 | 228.8 | 14.6 | 15.2 | 15 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 5828 | 1 | 30 | 160491 | 12774 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:31 | Normal | 563.6 | 574.7 | 562 | 0 | 7.5 | 2.6 | 0.7 | 0 | 229.6 | 230 | 229 | 15.3 | 16 | 15.6 | 59.99 | 60 | 60 | 6207 | 1 | 30.4 | 160491.5 | 12774 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:36 | Normal | 508.6 | 574.7 | 563 | 0 | 9 | 2.8 | 0.7 | 0 | 230.4 | 230.2 | 229.6 | 16.2 | 16.6 | 16.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 6484 | 1 | 30.7 | 160492 | 12774 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:41 | Normal | 502.8 | 570.8 | 548.2 | 0 | 9.3 | 2.9 | 0.7 | 0 | 229.4 | 229.4 | 228.8 | 17.2 | 17.6 | 17.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 6805 | 1 | 31 | 160492.6 | 12774 | 2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:46 | Normal | 520.9 | 566 | 561.7 | 0 | 9.8 | 3.1 | 0.6 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 17.9 | 18.5 | 18.4 | 60 | 60.01 | 60 | 7173 | 1 | 31.3 | 160493.2 | 12775 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:51 | Normal | 509.8 | 569.4 | 561.3 | 0 | 10.1 | 3.1 | 0.7 | 0 | 230 | 230 | 230 | 18.7 | 18.9 | 19 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 7402 | 1 | 31.6 | 160493.8 | 12775 | 2 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 08:56 | Normal | 504 | 572.3 | 540.3 | 0 | 10.9 | 3.3 | 0.8 | 0 | 229.8 | 230 | 229.4 | 19.5 | 20 | 19.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 7612 | 1 | 31.8 | 160494.4 | 12775 | 2.3 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:01 | Normal | 520.4 | 563.6 | 555.2 | 0 | 11.3 | 3.5 | 0.8 | 0 | 229.6 | 230 | 229.4 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7892 | 1 | 32.1 | 160495 | 12775 | 2.4 | 3.3 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:06 | Normal | 573.7 | 559.9 | 530 | 0 | 11.3 | 3.6 | 0.8 | 0 | 229.2 | 229 | 228.4 | 22.4 | 22.6 | 22.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8613 | 1 | 32.3 | 160495.7 | 12775 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:11 | Normal | 606.1 | 557.7 | 580 | 0 | 11.3 | 3.8 | 0.7 | 0 | 229.8 | 229.6 | 229.2 | 23.2 | 23.7 | 23.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9060 | 1 | 32.6 | 160496.5 | 12775 | 2.5 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:16 | Normal | 604.6 | 561.6 | 544.6 | 0 | 11.8 | 4 | 0.8 | 0 | 230 | 229.6 | 229.8 | 24.2 | 24.4 | 24.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9316 | 1 | 32.7 | 160497.2 | 12775 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:21 | Normal | 607.6 | 561.7 | 563.2 | 0 | 12 | 4 | 0.8 | 0 | 229 | 228.6 | 229.4 | 24.9 | 25 | 25.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 9540 | 1 | 33 | 160498 | 12775 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:26 | Normal | 604.9 | 556.6 | 538.6 | 0 | 12.5 | 4.1 | 0.8 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230.2 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 9791 | 1 | 33.1 | 160498.8 | 12775 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:31 | Normal | 602.9 | 563.8 | 523.3 | 0 | 12.6 | 4.2 | 0.8 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 10016 | 1 | 33.3 | 160499.7 | 12775 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:36 | Normal | 596.8 | 561.6 | 559.8 | 0 | 13.1 | 4.3 | 0.8 | 0 | 229.4 | 229 | 229.4 | 26.5 | 26.8 | 26.8 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 10240 | 1 | 33.5 | 160500.5 | 12775 | 3 | 3.5 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:41 | Normal | 598.4 | 546.1 | 542.4 | 0 | 13.5 | 4.5 | 0.8 | 0 | 230.2 | 230 | 229.2 | 27 | 27.4 | 27.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 10498 | 1 | 33.6 | 160501.4 | 12775 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:46 | Normal | 598.3 | 551.6 | 542.5 | 0 | 13.8 | 4.6 | 1 | 0 | 229.2 | 229 | 228.4 | 27.8 | 28.1 | 28 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 10730 | 1 | 33.7 | 160502.3 | 12776 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:51 | Normal | 599.2 | 549.4 | 531.2 | 0 | 14 | 4.6 | 1 | 0 | 229.6 | 229.8 | 229.8 | 28.2 | 28.4 | 28.4 | 59.98 | 60.03 | 60 | 10881 | 1 | 34 | 160503.2 | 12776 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 09:56 | Normal | 602.4 | 554.6 | 551.8 | 0 | 14.1 | 4.6 | 1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.4 | 28.6 | 28.9 | 28.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11106 | 1 | 34.1 | 160504.1 | 12776 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:01 | Normal | 599.4 | 552.6 | 580.8 | 0 | 14.6 | 4.8 | 1 | 0 | 229 | 229.4 | 229 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 11239 | 1 | 34.2 | 160505 | 12776 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:06 | Normal | 600.4 | 545.6 | 275.2 | 0 | 15 | 5 | 11.2 | 0 | 229.6 | 229.2 | 228.8 | 35.4 | 35.9 | 35.6 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 13726 | 1 | 34.4 | 160506 | 12776 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 3.9 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:11 | Normal | 600.2 | 549.6 | 276 | 0 | 15.1 | 5.1 | 11.8 | 0 | 230 | 229.6 | 230.2 | 36 | 36.3 | 36.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13960 | 1 | 34.8 | 160507.1 | 12776 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:16 | Normal | 592.9 | 553.9 | 281.6 | 0 | 15.6 | 5.1 | 12 | 0 | 229.8 | 230.2 | 230 | 36.8 | 37.1 | 36.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 14236 | 1 | 35.2 | 160508.3 | 12776 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:21 | Normal | 592.6 | 553.7 | 283.5 | 0 | 15.7 | 5.3 | 12.1 | 0 | 228.8 | 229.2 | 229.6 | 37.2 | 37.5 | 37.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14377 | 1 | 35.5 | 160509.5 | 12776 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:26 | Normal | 593 | 551.8 | 287.1 | 0 | 15.9 | 5.3 | 12.5 | 0 | 229.6 | 230.6 | 230.4 | 38 | 38.1 | 38.2 | 60 | 59.99 | 60 | 14661 | 1 | 35.8 | 160510.7 | 12776 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:31 | Normal | 595 | 556.6 | 289 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.6 | 0 | 231 | 229.6 | 229.6 | 38.6 | 38.8 | 38.7 | 60.04 | 60 | 60.02 | 14888 | 1 | 36 | 160512 | 12776 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:36 | Normal | 595.8 | 553.5 | 301.4 | 0 | 16.1 | 5.5 | 12.5 | 0 | 229.6 | 230.4 | 229.2 | 39.1 | 39.5 | 39.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 15101 | 1 | 36.1 | 160513.2 | 12776 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:41 | Normal | 596.2 | 546.9 | 306.3 | 0 | 16.3 | 5.5 | 12.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.2 | 39.7 | 40.2 | 39.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15378 | 1 | 36.2 | 160514.5 | 12776 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:46 | Normal | 594.4 | 549.5 | 301 | 0 | 16.5 | 5.6 | 13.1 | 0 | 230.8 | 230 | 229.6 | 40 | 40.5 | 40.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15501 | 1 | 36.4 | 160515.8 | 12777 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:51 | Normal | 592.1 | 549.6 | 303.6 | 0 | 16.8 | 5.7 | 13.4 | 0 | 230.2 | 230.2 | 229.6 | 40.6 | 41 | 40.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 15705 | 1 | 36.8 | 160517.1 | 12777 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 10:56 | Normal | 587.9 | 553.9 | 318.5 | 0 | 17.1 | 5.7 | 13.4 | 0 | 231.4 | 231.6 | 231.4 | 41.2 | 41.5 | 41.5 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 16038 | 1 | 36.9 | 160518.4 | 12777 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:01 | Normal | 587.4 | 547.8 | 320.7 | 0 | 17.1 | 5.8 | 13.5 | 0 | 231.2 | 231 | 230.6 | 41.5 | 41.7 | 41.6 | 60.09 | 60.04 | 60.08 | 16135 | 1 | 37.1 | 160519.7 | 12777 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:06 | Normal | 593.6 | 541.7 | 321.5 | 0 | 17.1 | 5.8 | 13.6 | 0 | 230.2 | 230.6 | 230.2 | 41.5 | 41.8 | 41.8 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 16160 | 1 | 37.2 | 160521.1 | 12777 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.7 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:11 | Normal | 590.4 | 545.5 | 320.2 | 0 | 17.3 | 5.8 | 13.8 | 0 | 231.2 | 231.6 | 230.8 | 42.4 | 42.5 | 42.6 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 16418 | 1 | 37.3 | 160522.4 | 12777 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:16 | Normal | 595.4 | 552.6 | 319.1 | 0 | 17.5 | 5.8 | 13.8 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.8 | 42.3 | 42.5 | 42.6 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 16509 | 1 | 37.3 | 160523.8 | 12777 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:21 | Normal | 595.7 | 544.6 | 319.3 | 0 | 17.6 | 5.8 | 14.1 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230 | 42.5 | 42.7 | 42.7 | 59.96 | 60 | 59.98 | 16531 | 1 | 37.4 | 160525.2 | 12777 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.8 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:26 | Normal | 586.1 | 547.8 | 333.2 | 0 | 17.6 | 5.9 | 13.6 | 0 | 230.8 | 231.2 | 231 | 42.9 | 43.1 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16657 | 1 | 37.6 | 160526.6 | 12777 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:31 | Normal | 592.7 | 546.7 | 327.4 | 0 | 17.5 | 5.8 | 14 | 0 | 231 | 231.4 | 231 | 42.6 | 42.6 | 42.6 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 16639 | 1 | 37.7 | 160528 | 12777 | 4.2 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:36 | Normal | 585.4 | 534.1 | 371.2 | 0 | 17.5 | 6 | 13.8 | 0 | 231 | 231.2 | 230.8 | 44.1 | 44.5 | 44.4 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 17158 | 1 | 38.1 | 160529.4 | 12777 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:41 | Normal | 587.3 | 535.5 | 379 | 0 | 17.6 | 6 | 14 | 0 | 231.6 | 231 | 231.8 | 44.7 | 44.8 | 44.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 17632 | 1 | 38.3 | 160530.8 | 12777 | 4.2 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:46 | Normal | 581.5 | 541.9 | 413.6 | 0 | 17.7 | 6 | 14 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 45.6 | 45.9 | 45.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 18046 | 1 | 38.4 | 160532.3 | 12778 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:51 | Normal | 587.9 | 535.9 | 413.4 | 0 | 17.7 | 6 | 13.9 | 0 | 230.6 | 231.6 | 230.8 | 45.5 | 45.7 | 45.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 17990 | 1 | 38.6 | 160533.8 | 12778 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 11:56 | Normal | 583.7 | 539.1 | 414.8 | 0 | 17.6 | 6 | 13.3 | 0 | 232 | 231.6 | 232.2 | 44.4 | 44.6 | 44.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 17696 | 1 | 38.8 | 160535.3 | 12778 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:01 | Normal | 582.9 | 536.9 | 402.1 | 0 | 17.6 | 6 | 14 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.8 | 45.2 | 45.5 | 45.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 17829 | 1 | 38.9 | 160536.8 | 12778 | 4.1 | 4.7 | 4.2 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:06 | Normal | 586.5 | 540.5 | 429.5 | 0 | 17.5 | 5.9 | 13.8 | 0 | 231 | 231 | 230.6 | 45.9 | 46 | 46.1 | 59.91 | 59.92 | 59.94 | 18028 | 1 | 39.1 | 160538.3 | 12778 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 4.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:11 | Normal | 582.4 | 539.3 | 450.3 | 0 | 17.5 | 6 | 13.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 45.7 | 45.9 | 45.9 | 60.01 | 59.99 | 60 | 17984 | 1 | 39.2 | 160539.8 | 12778 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:16 | Normal | 581 | 533.1 | 427.3 | 0 | 17.4 | 6 | 13.6 | 0 | 232 | 230.8 | 230.2 | 45.2 | 45.5 | 45.4 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 17756 | 1 | 39.4 | 160541.3 | 12778 | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 4.6 | 4.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:21 | Normal | 580.4 | 536.8 | 424.7 | 0 | 17.5 | 6 | 13.7 | 0 | 230.4 | 230.6 | 230.4 | 45.8 | 46.1 | 46 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 18053 | 1 | 39.4 | 160542.7 | 12778 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:26 | Normal | 584.1 | 544.9 | 414.9 | 0 | 17.5 | 6.1 | 13.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 45.7 | 46 | 45.8 | 60 | 60 | 60 | 17948 | 1 | 39.5 | 160544.2 | 12778 | 4.1 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:31 | Normal | 579.3 | 541.7 | 406.9 | 0 | 18.2 | 6.6 | 14.4 | 0 | 231 | 230.4 | 230.2 | 47.4 | 47.6 | 47.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18475 | 1 | 39.7 | 160545.7 | 12778 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.7 | 4.2 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:36 | Normal | 583.7 | 542.8 | 529.1 | 0 | 18.6 | 6.9 | 10.6 | 0 | 230.2 | 230.4 | 229.8 | 48 | 48.3 | 48.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 18800 | 1 | 39.7 | 160546.9 | 12778 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 6 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:41 | Normal | 581.9 | 535 | 513.4 | 0 | 18.6 | 7 | 10.1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 230 | 47.3 | 47.4 | 47.1 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 18417 | 1 | 40.2 | 160548.4 | 12778 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 6 | 0 | 0 | 0.7 | 0.8 | 4.9 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:46 | Normal | 557.2 | 502.9 | 510.5 | 0 | 2.8 | 1.4 | 2.1 | 0 | 227.2 | 227 | 227 | 9 | 9 | 8.9 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 3490 | 1 | 40.4 | 160549.5 | 12779 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:51 | Normal | 585.6 | 469.7 | 538.8 | 0 | 5.2 | 2.8 | 3.8 | 0 | 228.4 | 227.2 | 228.6 | 16.1 | 16.5 | 16.3 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6282 | 1 | 39.5 | 160550 | 12779 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 12:56 | Normal | 599.4 | 472.3 | 550.8 | 0 | 13 | 6.8 | 5.9 | 0 | 228.4 | 228.2 | 228 | 40.5 | 41 | 40.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 11099 | 1 | 38.9 | 160550.8 | 12779 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3 | 4.1 | 0 | 0.5 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:01 | Normal | 582.3 | 545.1 | 537.1 | 0 | 5 | 2.6 | 3.6 | 0 | 227.8 | 226.8 | 227.2 | 15.8 | 16.3 | 15.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 6194 | 1 | 38.8 | 160552 | 12779 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:06 | Normal | 584 | 478.9 | 518.4 | 0 | 18.7 | 8.2 | 12 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 51.5 | 51.7 | 51.3 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 16862 | 1 | 38.1 | 160552.5 | 12779 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.4 | 5.9 | 0 | 0.4 | 1.5 | 5.2 | 5.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:11 | Normal | 583.3 | 532.7 | 555.1 | 0 | 5.3 | 2.5 | 3.8 | 0 | 226.4 | 226.4 | 226 | 16.5 | 16.8 | 16.6 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8837 | 1 | 37.7 | 160553.3 | 12779 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:16 | Normal | 592 | 454.9 | 543.7 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 229 | 227.8 | 228.6 | 14.6 | 15.2 | 14.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 5052 | 1 | 37.7 | 160554.3 | 12779 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:21 | Normal | 583.7 | 488.8 | 537.9 | 0 | 3.9 | 2.1 | 2.8 | 0 | 229 | 227.8 | 228.4 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 4898 | 1 | 37.4 | 160554.8 | 12779 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:26 | Normal | 588.2 | 492.9 | 544.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 228.2 | 228 | 227.2 | 12.5 | 12.7 | 12.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 5137 | 1 | 36.8 | 160555.2 | 12779 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:31 | Normal | 591.9 | 497.8 | 548.1 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.4 | 13.6 | 14 | 13.9 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 5197 | 1 | 36.5 | 160555.6 | 12779 | 0.9 | 1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:36 | Normal | 608.9 | 558.4 | 569.1 | 0 | 15.9 | 6.2 | 12.3 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231 | 47.5 | 47.7 | 47.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18818 | 1 | 36.8 | 160557 | 12779 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.8 | 4.1 | 4.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:41 | Normal | 611.7 | 554.6 | 564.4 | 0 | 15 | 5.8 | 11.7 | 0 | 230 | 229.8 | 229.4 | 45.4 | 45.8 | 45.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 17707 | 1 | 37.1 | 160558 | 12779 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 3.7 | 4 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:46 | Normal | 604.6 | 553.7 | 559.3 | 0 | 14.2 | 5.5 | 11.1 | 0 | 231 | 230.6 | 230.8 | 42.4 | 42.6 | 42.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16493 | 1 | 37.5 | 160559.4 | 12780 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.7 | 3.6 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:51 | Normal | 595.1 | 545.7 | 557.7 | 0 | 13.9 | 5.4 | 11 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.4 | 41.3 | 41.6 | 41.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 16053 | 1 | 37.9 | 160560.8 | 12780 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.8 | 3.6 | 3.7 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 13:56 | Normal | 595.8 | 507.2 | 550.2 | 0 | 13.6 | 6 | 10.7 | 0 | 229.4 | 229.6 | 229.4 | 40.3 | 40.8 | 40.4 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 15587 | 1 | 38 | 160562.1 | 12780 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 1.1 | 3.3 | 3.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:01 | Normal | 567.6 | 459.1 | 512.8 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 227 | 227.6 | 227.4 | 7.7 | 7.8 | 7.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2730 | 1 | 38 | 160563.3 | 12780 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:06 | Normal | 603.5 | 430.8 | 560.5 | 0 | 14.3 | 9.5 | 11.1 | 0 | 230.4 | 230.4 | 230.2 | 44.6 | 45 | 44.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 17529 | 1 | 37.8 | 160564.2 | 12780 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 5 | 0.1 | 0.9 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:11 | Normal | 598.8 | 420.9 | 549.5 | 0 | 12.5 | 8.1 | 9.8 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.2 | 38.7 | 39 | 38.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14928 | 1 | 38.1 | 160565.5 | 12780 | 3 | 3.1 | 3 | 3.1 | 4.3 | 0.1 | 0.6 | 3 | 3.1 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:16 | Normal | 593.8 | 360.8 | 555.6 | 0 | 12.6 | 8.8 | 9.8 | 0 | 229.6 | 229 | 228.2 | 38.3 | 38.7 | 38.5 | 60.02 | 59.97 | 60 | 14547 | 1 | 38.2 | 160566.7 | 12780 | 3.1 | 3.2 | 3 | 3 | 4.3 | 0.1 | 1.3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:21 | Normal | 602.4 | 366.6 | 555.4 | 0 | 12.3 | 9.3 | 9.6 | 0 | 229.6 | 230 | 229 | 37.9 | 38.3 | 38.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14701 | 1 | 38.3 | 160567.9 | 12780 | 3 | 3.1 | 3 | 3 | 4 | 0.1 | 2.2 | 2.8 | 3 | 3.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:26 | Normal | 597.9 | 351 | 554.2 | 0 | 12.1 | 9.6 | 9.5 | 0 | 229.2 | 229.4 | 228.2 | 37.4 | 37.8 | 37.7 | 60 | 60 | 60 | 14476 | 1 | 38.3 | 160569.2 | 12780 | 2.9 | 3 | 2.9 | 3 | 4 | 0.2 | 2.3 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:31 | Normal | 594.6 | 356.9 | 552.8 | 0 | 11.2 | 8 | 8.8 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229 | 34.3 | 34.7 | 34.5 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 13263 | 1 | 38.4 | 160570.3 | 12780 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:36 | Normal | 569.3 | 490.7 | 503.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 226.8 | 225.6 | 225.2 | 4 | 4.5 | 4.1 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 1571 | 1 | 38 | 160570.8 | 12780 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:41 | Normal | 584.4 | 455.8 | 536.5 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0 | 226.2 | 225.2 | 225.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 3548 | 1 | 37.2 | 160571.1 | 12780 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:46 | Normal | 576.2 | 464.7 | 530.4 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 227.2 | 226.6 | 225.6 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.01 | 59.96 | 60 | 3396 | 1 | 36.6 | 160571.4 | 12781 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:51 | Normal | 539.9 | 481.5 | 540.6 | 0 | 6.5 | 3.1 | 4.2 | 0 | 227.6 | 226.6 | 225.6 | 17.5 | 18 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6935 | 1 | 36.7 | 160572.3 | 12781 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 14:56 | Normal | 582.6 | 482.7 | 557.8 | 0 | 8.3 | 5 | 7.9 | 0 | 227.8 | 227.6 | 227 | 28.8 | 29.2 | 29 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 9692 | 1 | 36.8 | 160573 | 12781 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:01 | Normal | 608.1 | 482.8 | 558.3 | 0 | 8.1 | 4.7 | 7.6 | 0 | 228.8 | 228.6 | 228.2 | 27.6 | 28.1 | 27.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 10667 | 1 | 37 | 160573.9 | 12781 | 2.1 | 2 | 2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:06 | Normal | 603.8 | 470.9 | 557.7 | 0 | 7.2 | 4.2 | 6.9 | 0 | 227.6 | 227.2 | 226 | 24.9 | 25.2 | 25 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 9517 | 1 | 37.1 | 160574.7 | 12781 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:11 | Normal | 601.3 | 473.6 | 560 | 0 | 7 | 4.1 | 6.7 | 0 | 228 | 227.2 | 226.4 | 24.2 | 24.8 | 24.4 | 59.97 | 59.97 | 59.95 | 9290 | 1 | 37 | 160575.5 | 12781 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:16 | Normal | 584.4 | 469.8 | 562.9 | 0 | 6.6 | 3.7 | 6 | 0 | 228 | 226.8 | 225.8 | 21.6 | 22.2 | 21.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 8682 | 1 | 37.3 | 160576.3 | 12781 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:21 | Normal | 581.8 | 460.7 | 523.4 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 226.6 | 226.4 | 224.8 | 6.7 | 7 | 6.9 | 59.97 | 60.04 | 60.01 | 2657 | 1 | 37 | 160576.6 | 12781 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:26 | Normal | 565.5 | 490.6 | 537.2 | 0 | 3.3 | 2.3 | 3.8 | 0 | 228.2 | 226.6 | 226.4 | 12.9 | 13.4 | 13.1 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 4289 | 1 | 36.5 | 160576.9 | 12781 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:31 | Normal | 582 | 506.6 | 538.4 | 0 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 226.8 | 226 | 224.6 | 7.7 | 8 | 7.6 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 2962 | 1 | 36.3 | 160577.2 | 12781 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:36 | Normal | 610.3 | 493.9 | 571.2 | 0 | 4.4 | 3.4 | 5.2 | 0 | 227.2 | 226.2 | 225.2 | 18.4 | 19.1 | 18.8 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 7234 | 1 | 36.1 | 160577.5 | 12781 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:41 | Normal | 605.5 | 489.7 | 555.4 | 0 | 4.7 | 3.6 | 5.4 | 0 | 227.6 | 227.4 | 226.6 | 18.9 | 19.6 | 19.3 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 7498 | 1 | 37 | 160578.1 | 12781 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:46 | Normal | 552.3 | 475.7 | 544.4 | 0 | 3.5 | 2.8 | 4.4 | 0 | 227 | 226.4 | 226 | 14.2 | 14.9 | 14.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 5702 | 1 | 37.6 | 160578.6 | 12782 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:51 | Normal | 606.9 | 483.8 | 548.3 | 0 | 2.8 | 2.7 | 4.1 | 0 | 227 | 225.8 | 224.4 | 13.2 | 14.1 | 13.6 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 5296 | 1 | 37.4 | 160579.1 | 12782 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 15:56 | Normal | 541.4 | 482.7 | 547.3 | 0 | 2.3 | 2.1 | 3.3 | 0 | 227.2 | 226 | 225.6 | 10.9 | 11.3 | 11 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 4330 | 1 | 37 | 160579.5 | 12782 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:01 | Normal | 463.6 | 472.8 | 544.5 | 0 | 2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 228.2 | 227 | 226 | 8 | 8.3 | 7.8 | 60 | 60.02 | 60 | 3109 | 1 | 36.6 | 160579.8 | 12782 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:06 | Normal | 433.3 | 485.1 | 549.6 | 0 | 2.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 228.2 | 227 | 226.2 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 3175 | 1 | 36.3 | 160580 | 12782 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:11 | Normal | 423.6 | 468.8 | 549.4 | 0 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.01 | 60 | 59.99 | 2747 | 1 | 36.2 | 160580.3 | 12782 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:16 | Normal | 400.8 | 497.8 | 537.7 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.2 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 2138 | 1 | 35.9 | 160580.5 | 12782 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:21 | Normal | 362.6 | 462.7 | 527.9 | 0 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0 | 227 | 226 | 225.8 | 4.7 | 5.1 | 4.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1869 | 1 | 35.6 | 160580.7 | 12782 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:26 | Normal | 402.4 | 492.7 | 538.8 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1 | 0 | 227.6 | 226.8 | 225.8 | 4 | 4.3 | 4.1 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1599 | 1 | 35.4 | 160580.8 | 12782 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:31 | Normal | 354.4 | 464.7 | 523.8 | 0 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0 | 227.6 | 227 | 226.2 | 3.5 | 4 | 3.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1353 | 1 | 35.1 | 160580.9 | 12782 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:36 | Normal | 404.9 | 515.8 | 511.4 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227 | 225.8 | 225.6 | 2.6 | 3 | 2.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 954 | 1 | 34.9 | 160581 | 12782 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:41 | Normal | 562.3 | 528.8 | 518.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227 | 225.6 | 225.2 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 60.01 | 60 | 59.99 | 730 | 1 | 34.8 | 160581.1 | 12782 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:46 | Normal | 533.4 | 443.8 | 505.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 226.8 | 226.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 649 | 1 | 34.7 | 160581.2 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:51 | Normal | 557.5 | 413.7 | 515.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 228.8 | 227.6 | 226.6 | 1.6 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 499 | 1 | 34.5 | 160581.2 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 16:56 | Normal | 532.6 | 349.5 | 508.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 227.6 | 226 | 225.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 390 | 1 | 34.4 | 160581.2 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:01 | Normal | 518.8 | 251.7 | 486.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 227 | 226.6 | 1.2 | 1.7 | 1.3 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 291 | 1 | 34.1 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:06 | Normal | 407.2 | 214.6 | 467.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 265 | 1 | 34 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:11 | Normal | 365.5 | 199.7 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 198 | 1 | 33.9 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:16 | Normal | 288.5 | 199.6 | 222.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 226.4 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 77 | 1 | 33.7 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:21 | Normal | 200 | 199.4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.2 | 226.6 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 29 | 1 | 33.5 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:26 | Normal | 200.7 | 222.8 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 19 | 1 | 33.4 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:31 | Normal | 191.3 | 199.3 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.4 | 225.6 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 15 | 1 | 33.3 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0
2026-07-29 17:36 | Normal | 205.8 | 193.4 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.8 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14 | 1 | 33.2 | 160581.3 | 12783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0