## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-31 06:07 | Wait | 511.1 | 510.9 | 504.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 19.9 | 160619.8 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:12 | Normal | 537.9 | 518.5 | 518.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.8 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8 | 1 | 20.4 | 160619.8 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:17 | Normal | 534.8 | 199.7 | 503.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 88 | 1 | 20.7 | 160619.8 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:22 | Normal | 545.8 | 199.8 | 523.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 100 | 1 | 20.9 | 160619.8 | 12790 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:27 | Normal | 564.6 | 204.5 | 539.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 95 | 1 | 21.2 | 160619.8 | 12790 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:32 | Normal | 559 | 222.8 | 530.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 203 | 1 | 21.4 | 160619.8 | 12790 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:37 | Normal | 576.9 | 275.3 | 549.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 252 | 1 | 21.6 | 160619.8 | 12790 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:42 | Normal | 573.1 | 372.9 | 528 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 319 | 1 | 21.7 | 160619.8 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:47 | Normal | 572.1 | 356 | 518.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 372 | 1 | 21.9 | 160619.9 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:52 | Normal | 585.9 | 303.7 | 544.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 464 | 1 | 22.1 | 160619.9 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 06:57 | Normal | 575.3 | 430.9 | 543.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 1.9 | 2 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 542 | 1 | 22.3 | 160619.9 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:02 | Normal | 586 | 468.8 | 550.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 2 | 2.1 | 2 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 609 | 1 | 22.4 | 160620 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:07 | Normal | 580.9 | 488.9 | 547.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 2.1 | 2.2 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 671 | 1 | 22.6 | 160620.1 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:12 | Normal | 589 | 540.8 | 543.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 2 | 2.1 | 2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 725 | 1 | 22.7 | 160620.1 | 12791 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:17 | Normal | 607.2 | 556.1 | 547 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.6 | 232 | 2 | 2.3 | 2.1 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 766 | 1 | 22.9 | 160620.2 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:22 | Normal | 606.2 | 553.6 | 546.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 232 | 230.8 | 231.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 830 | 1 | 23 | 160620.2 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:27 | Normal | 600.1 | 570 | 559.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.4 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 862 | 1 | 23 | 160620.3 | 12791 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:32 | Normal | 586 | 478.7 | 552.5 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.2 | 2.9 | 3 | 2.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 1050 | 1 | 23 | 160620.4 | 12791 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:37 | Normal | 562.5 | 514 | 544.6 | 0 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.6 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 1610 | 1 | 23.1 | 160620.5 | 12791 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:42 | Normal | 555.9 | 527.9 | 564.4 | 0 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.2 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 60.03 | 60 | 60.01 | 2095 | 1 | 23 | 160620.6 | 12792 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:47 | Normal | 582 | 540.7 | 527.2 | 0 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.4 | 7 | 7 | 6.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2699 | 1 | 23.1 | 160620.8 | 12792 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:52 | Normal | 577.6 | 525.6 | 583.2 | 0 | 3.3 | 1.8 | 0.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.6 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60 | 60 | 59.99 | 3173 | 1 | 24 | 160621.1 | 12792 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 07:57 | Normal | 577.6 | 481.6 | 563.5 | 0 | 3.9 | 2 | 0.6 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 9 | 9.1 | 8.7 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3521 | 1 | 24.1 | 160621.4 | 12792 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:02 | Normal | 606 | 466.8 | 577.7 | 0 | 4.7 | 2.1 | 0.6 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.6 | 10.6 | 10.6 | 10.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4184 | 1 | 24.4 | 160621.7 | 12792 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:07 | Normal | 532.9 | 522.9 | 569.8 | 0 | 5.8 | 2.1 | 0.6 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 11.7 | 11.8 | 11.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4629 | 1 | 24.5 | 160622.1 | 12792 | 0.4 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:12 | Normal | 514.7 | 573.8 | 557.6 | 0 | 6.2 | 2.3 | 0.6 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.2 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 4866 | 1 | 24.8 | 160622.5 | 12792 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:17 | Normal | 466.8 | 589.8 | 575 | 0 | 7.5 | 2.4 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.8 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5308 | 1 | 25 | 160622.9 | 12792 | 1.2 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:22 | Normal | 469.9 | 577.1 | 582.2 | 0 | 8 | 2.6 | 0.6 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229.8 | 14.1 | 14.3 | 14 | 60 | 60.01 | 60 | 5568 | 1 | 25.3 | 160623.3 | 12792 | 1.3 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:27 | Normal | 522.7 | 583.9 | 537.2 | 0 | 8.5 | 2.7 | 0.8 | 0 | 230.6 | 228.6 | 230.4 | 16.6 | 16.7 | 16.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6503 | 1 | 25.5 | 160623.8 | 12792 | 2 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:32 | Normal | 542.3 | 582.6 | 575.6 | 0 | 8.3 | 2.8 | 0.7 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 6483 | 1 | 25.7 | 160624.4 | 12792 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:37 | Normal | 516.8 | 584 | 584.6 | 0 | 9.5 | 3 | 0.7 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 17.6 | 18.4 | 17.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 6979 | 1 | 26 | 160625 | 12792 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:42 | Normal | 508.7 | 592 | 581.8 | 0 | 9.7 | 3 | 0.8 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230.2 | 18 | 18.1 | 17.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 7224 | 1 | 26.2 | 160625.5 | 12793 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:47 | Normal | 513.8 | 579.8 | 579.7 | 0 | 10.5 | 3.2 | 0.7 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.6 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 7481 | 1 | 26.4 | 160626.2 | 12793 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:52 | Normal | 507.8 | 585.8 | 578 | 0 | 11 | 3.3 | 0.8 | 0 | 231 | 229.4 | 231 | 19.9 | 19.9 | 19.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7693 | 1 | 26.5 | 160626.8 | 12793 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 08:57 | Normal | 516.5 | 582.4 | 569.5 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0.8 | 0 | 231 | 229.2 | 230.4 | 20.9 | 21 | 20.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8110 | 1 | 26.9 | 160627.5 | 12793 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:02 | Normal | 568.4 | 603.5 | 587.5 | 0 | 11.5 | 3.5 | 0.8 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 20.5 | 19.9 | 19.9 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 8602 | 1 | 27.1 | 160628.1 | 12793 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:07 | Normal | 623.2 | 579.7 | 577.1 | 0 | 11.6 | 3.8 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.8 | 24.5 | 24.5 | 24.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9385 | 1 | 27.4 | 160628.9 | 12793 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:12 | Normal | 620.3 | 577.9 | 586.2 | 0 | 11.9 | 3.9 | 0.8 | 0 | 230.8 | 230 | 231 | 24.9 | 24.9 | 24.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 9577 | 1 | 27.7 | 160629.7 | 12793 | 2.8 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:17 | Normal | 616.3 | 574.8 | 577.5 | 0 | 12.3 | 4 | 0.8 | 0 | 230.8 | 230 | 231 | 25.6 | 25.5 | 25.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 9849 | 1 | 27.9 | 160630.5 | 12793 | 2.8 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:22 | Normal | 618.6 | 575.8 | 577.8 | 0 | 12.5 | 4.1 | 0.8 | 0 | 231.4 | 229 | 231 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 60.01 | 60.01 | 60 | 10075 | 1 | 28.1 | 160631.3 | 12793 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:27 | Normal | 623.5 | 570 | 573.4 | 0 | 12.8 | 4.3 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.6 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 10342 | 1 | 28.4 | 160632.2 | 12793 | 3 | 3.5 | 3 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:32 | Normal | 617.6 | 572.9 | 560 | 0 | 13.1 | 4.3 | 0.8 | 0 | 230.4 | 229 | 230.2 | 27.6 | 27.5 | 27.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 10570 | 1 | 28.5 | 160633.1 | 12793 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:37 | Normal | 615.6 | 571.7 | 550.9 | 0 | 13.6 | 4.5 | 0.8 | 0 | 230.2 | 228.2 | 230.8 | 28.2 | 28.3 | 27.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 10809 | 1 | 28.8 | 160633.9 | 12793 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:42 | Normal | 612.6 | 564.8 | 556.4 | 0 | 14 | 4.6 | 1 | 0 | 229.8 | 229 | 229.4 | 28.8 | 28.7 | 28.5 | 60 | 59.97 | 60 | 11056 | 1 | 29 | 160634.9 | 12794 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:47 | Normal | 615.6 | 568.9 | 561.1 | 0 | 14.1 | 4.7 | 1 | 0 | 231.2 | 229.4 | 231.2 | 29.5 | 29.3 | 29.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 11321 | 1 | 29.2 | 160635.8 | 12794 | 3.3 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:52 | Normal | 609.5 | 562.5 | 562.4 | 0 | 14.6 | 4.8 | 1 | 0 | 230.8 | 229.2 | 230.6 | 29.9 | 29.8 | 29.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 11528 | 1 | 29.3 | 160636.7 | 12794 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 09:57 | Normal | 614.9 | 557.9 | 579.6 | 0 | 14.8 | 4.9 | 1 | 0 | 230.4 | 230 | 230.6 | 30.4 | 30.3 | 30.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 11715 | 1 | 29.6 | 160637.7 | 12794 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:02 | Normal | 611 | 569 | 539 | 0 | 15.1 | 5 | 1.1 | 0 | 230 | 228 | 230.8 | 31.1 | 31.1 | 30.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 11983 | 1 | 29.8 | 160638.7 | 12794 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:07 | Normal | 610.9 | 567 | 288 | 0 | 15.4 | 5.1 | 12.1 | 0 | 231 | 229.6 | 231.2 | 38.3 | 38 | 38 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14654 | 1 | 30 | 160639.8 | 12794 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:12 | Normal | 611 | 563.7 | 284.6 | 0 | 15.8 | 5.1 | 12.4 | 0 | 230.2 | 228.8 | 231.2 | 38.8 | 38.8 | 38.6 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 14966 | 1 | 30.4 | 160641 | 12794 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:17 | Normal | 604.6 | 567.3 | 296.2 | 0 | 16 | 5.3 | 12.6 | 0 | 230.8 | 229 | 230.6 | 39.6 | 39.8 | 39.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 15223 | 1 | 30.8 | 160642.3 | 12794 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:22 | Normal | 611.6 | 557.9 | 294.2 | 0 | 16 | 5.4 | 13 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.6 | 40 | 40 | 39.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15424 | 1 | 31.2 | 160643.5 | 12794 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:27 | Normal | 611.6 | 559.8 | 302.4 | 0 | 16.5 | 5.5 | 13 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 40.6 | 40.6 | 40.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 15726 | 1 | 31.6 | 160644.8 | 12794 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:32 | Normal | 613.4 | 566 | 311.4 | 0 | 16.7 | 5.5 | 13.1 | 0 | 231.8 | 229.4 | 231 | 41.4 | 41.5 | 41.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 15951 | 1 | 31.7 | 160646.1 | 12794 | 4 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:37 | Normal | 610.2 | 559.8 | 309.7 | 0 | 16.9 | 5.6 | 13.4 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.4 | 41.9 | 41.8 | 41.7 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 16146 | 1 | 32 | 160647.5 | 12794 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:42 | Normal | 610.5 | 559.9 | 312.6 | 0 | 16.8 | 5.6 | 13.5 | 0 | 231 | 229 | 230.6 | 42.4 | 42.3 | 42.1 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 16323 | 1 | 32.2 | 160648.8 | 12795 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:47 | Normal | 606 | 556.6 | 332.5 | 0 | 17.3 | 5.7 | 12.9 | 0 | 229.4 | 229.2 | 230 | 42.8 | 42.7 | 42.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 16498 | 1 | 32.5 | 160650.2 | 12795 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:52 | Normal | 604.8 | 553.8 | 326.9 | 0 | 17.5 | 5.8 | 13.8 | 0 | 231 | 229.4 | 231.2 | 43.5 | 43.6 | 43.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 16798 | 1 | 32.8 | 160651.6 | 12795 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 10:57 | Normal | 609.1 | 557.9 | 333.7 | 0 | 17.5 | 5.9 | 14.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.6 | 44.1 | 44.2 | 44 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 17042 | 1 | 33.1 | 160653 | 12795 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:02 | Normal | 601.1 | 554.7 | 336.6 | 0 | 17.8 | 6 | 14 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.4 | 44.4 | 44.3 | 44.2 | 60 | 59.99 | 60 | 17208 | 1 | 33.3 | 160654.4 | 12795 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.9 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:07 | Normal | 599.3 | 552.8 | 334.9 | 0 | 17.8 | 6 | 14.3 | 0 | 231.6 | 229.8 | 232 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 17411 | 1 | 33.6 | 160655.9 | 12795 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:12 | Normal | 600 | 552.6 | 342.7 | 0 | 17.9 | 6 | 14.3 | 0 | 231.4 | 230.8 | 232 | 44.8 | 44.8 | 44.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 17623 | 1 | 33.9 | 160657.3 | 12795 | 4.2 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:17 | Normal | 598.3 | 566 | 330.6 | 0 | 18.1 | 5.9 | 13.8 | 0 | 232.2 | 231 | 231.8 | 44.3 | 44.3 | 44.2 | 60 | 59.99 | 60 | 17662 | 1 | 34.1 | 160658.8 | 12795 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:22 | Normal | 601 | 551.4 | 335.2 | 0 | 18.1 | 6.1 | 14.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.8 | 45 | 45.2 | 45 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17784 | 1 | 34.3 | 160660.3 | 12795 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:27 | Normal | 604.8 | 553.9 | 340.5 | 0 | 18 | 6.1 | 14.5 | 0 | 230.8 | 230.4 | 232.2 | 45.6 | 45.5 | 45.5 | 60 | 60 | 60.01 | 17825 | 1 | 34.5 | 160661.8 | 12795 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 0 | 0 | 0.4 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:32 | Normal | 605.5 | 548.7 | 347.3 | 0 | 18.3 | 6.1 | 14.5 | 0 | 231.6 | 232.4 | 232.4 | 45.5 | 45.4 | 45.4 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17948 | 1 | 34.7 | 160663.3 | 12795 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:37 | Normal | 599.7 | 549.8 | 388.6 | 0 | 18.1 | 6.1 | 14.5 | 0 | 231.8 | 230.8 | 232.2 | 46.9 | 46.8 | 46.7 | 60 | 60 | 59.99 | 18390 | 1 | 35 | 160664.8 | 12795 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.2 | 5.6 | 0 | 0 | 0.5 | 4.8 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:42 | Normal | 604.2 | 553.7 | 409.5 | 0 | 18.2 | 6.1 | 14.4 | 0 | 231.6 | 230.8 | 232.4 | 47.4 | 47.4 | 47.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 18687 | 1 | 35.3 | 160666.3 | 12796 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:47 | Normal | 597 | 544.9 | 437.8 | 0 | 18.3 | 6.3 | 14.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 232 | 48.2 | 48.3 | 48.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 19020 | 1 | 35.5 | 160667.9 | 12796 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.6 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:52 | Normal | 603.7 | 553.7 | 445.8 | 0 | 18.1 | 6.1 | 13.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.8 | 47.8 | 47.7 | 47.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 18898 | 1 | 35.8 | 160669.5 | 12796 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.7 | 0 | 0 | 0.5 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 11:57 | Normal | 599.8 | 549.7 | 416.4 | 0 | 18.3 | 6.1 | 14.4 | 0 | 231.8 | 231 | 232.2 | 48 | 48 | 47.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 18865 | 1 | 36 | 160671.1 | 12796 | 4.3 | 4.8 | 4.4 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:02 | Fault | 663.9 | 632.2 | 619.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.7 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:07 | Fault | 659.5 | 629.3 | 617.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:12 | Fault | 657.9 | 628.7 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.7 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:17 | Fault | 654.9 | 626.8 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:22 | Fault | 653.4 | 625.9 | 611.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.5 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:27 | Fault | 653.2 | 625.7 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:32 | Fault | 655.3 | 626.2 | 612.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:37 | Fault | 654.6 | 625.8 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.6 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:42 | Fault | 653.1 | 625.1 | 611.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.8 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:47 | Fault | 655.3 | 625.8 | 612.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.9 | 160672 | 12796 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:52 | Normal | 586.4 | 539.5 | 448.7 | 0 | 16.8 | 5.7 | 13 | 0 | 230.6 | 229.6 | 231.8 | 45.3 | 45.2 | 45.2 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 17768 | 1 | 32.2 | 160672.4 | 12796 | 4.1 | 4.4 | 4 | 4 | 5.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 12:57 | Normal | 589.6 | 540.4 | 453.9 | 0 | 16.8 | 5.8 | 13.5 | 0 | 230.2 | 230 | 230.8 | 45.4 | 45.5 | 45.4 | 60.08 | 60.04 | 60.05 | 17839 | 1 | 33.4 | 160673.9 | 12796 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:02 | Normal | 593.5 | 547.5 | 468.9 | 0 | 16.5 | 5.7 | 12.3 | 0 | 230 | 229.6 | 230.6 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 59.96 | 59.97 | 59.94 | 17143 | 1 | 34.4 | 160675.4 | 12796 | 4 | 4.3 | 4 | 4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:07 | Normal | 594.6 | 545.3 | 466.7 | 0 | 16.4 | 5.7 | 11.6 | 0 | 229.8 | 230 | 230.6 | 43.2 | 43.1 | 43.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 16662 | 1 | 34.9 | 160676.8 | 12796 | 3.9 | 4.2 | 4 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:12 | Normal | 596.8 | 551.7 | 476.8 | 0 | 16 | 5.6 | 11.5 | 0 | 229.6 | 228.4 | 230.2 | 43.3 | 43 | 43.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 16604 | 1 | 35.3 | 160678.2 | 12796 | 3.9 | 4 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.5 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:17 | Normal | 589.5 | 544.3 | 509.8 | 0 | 16 | 5.6 | 11 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.8 | 42.5 | 42.4 | 42.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16502 | 1 | 35.6 | 160679.6 | 12796 | 3.9 | 4 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:22 | Normal | 595.4 | 541.8 | 519.9 | 0 | 15.5 | 5.6 | 11.1 | 0 | 231.6 | 231.6 | 232.8 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 16618 | 1 | 35.9 | 160680.9 | 12796 | 3.8 | 4 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.7 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:27 | Normal | 595.6 | 541.2 | 520.9 | 0 | 15.2 | 5.6 | 12.1 | 0 | 232.4 | 232.6 | 232.8 | 43.6 | 43.6 | 43.6 | 60.08 | 60.04 | 60.06 | 16943 | 1 | 36.1 | 160682.3 | 12796 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.6 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:32 | Normal | 600 | 547.7 | 544.4 | 0 | 15 | 5.5 | 11.7 | 0 | 231.6 | 231 | 233.4 | 43.4 | 43.2 | 43.1 | 60.01 | 60 | 60 | 16856 | 1 | 36.3 | 160683.7 | 12796 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.7 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:37 | Normal | 593.4 | 546.1 | 540.7 | 0 | 14.8 | 5.4 | 11.8 | 0 | 232.2 | 232.2 | 234.2 | 42.7 | 42.7 | 42.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 16615 | 1 | 36.6 | 160685.1 | 12797 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.7 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:42 | Normal | 599 | 544.8 | 546.1 | 0 | 14.6 | 5.3 | 11.5 | 0 | 231.6 | 231 | 232.4 | 42 | 41.9 | 42 | 60.05 | 60.09 | 60.07 | 16291 | 1 | 36.7 | 160686.5 | 12797 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.7 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:47 | Normal | 597.5 | 555.8 | 549.5 | 0 | 14.1 | 5.1 | 11.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 232 | 41.2 | 41.1 | 41.1 | 60.08 | 60.01 | 60.04 | 15980 | 1 | 36.7 | 160687.8 | 12797 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:52 | Normal | 601.2 | 546.4 | 548.6 | 0 | 13.8 | 5.1 | 11 | 0 | 231.4 | 230.2 | 232 | 40.3 | 40.2 | 40.1 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 15640 | 1 | 36.8 | 160689.2 | 12797 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0.7 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 13:57 | Normal | 594.3 | 513.4 | 552.6 | 0 | 13.4 | 6.4 | 10.7 | 0 | 231.4 | 230.8 | 232 | 40.6 | 40.6 | 40.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 15782 | 1 | 36.8 | 160690.5 | 12797 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 4.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:02 | Normal | 601.3 | 469.3 | 546.3 | 0 | 13.2 | 8.2 | 10.5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 231.2 | 41.1 | 41.1 | 41 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 15927 | 1 | 36.9 | 160691.8 | 12797 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 0 | 0.3 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:07 | Normal | 605.7 | 438.7 | 551.3 | 0 | 12.8 | 8.1 | 10.2 | 0 | 231.2 | 230 | 229.8 | 39.7 | 39.6 | 39.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15408 | 1 | 37 | 160693.1 | 12797 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 0.4 | 3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:12 | Normal | 594 | 417.5 | 553.7 | 0 | 12.5 | 8 | 9.7 | 0 | 231 | 229.8 | 230.6 | 38.5 | 38.4 | 38.5 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 14844 | 1 | 37.1 | 160694.3 | 12797 | 3.1 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:17 | Normal | 599.9 | 357.6 | 548.6 | 0 | 12 | 9.4 | 9.6 | 0 | 230.8 | 231 | 231.4 | 37.7 | 37.5 | 37.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 14575 | 1 | 37.1 | 160695.6 | 12797 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 4.3 | 0 | 2.3 | 3 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:22 | Normal | 601.6 | 351.5 | 554.5 | 0 | 11.6 | 9.4 | 9.3 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231.2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 60.07 | 60.03 | 60.07 | 14150 | 1 | 37.1 | 160696.8 | 12797 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 4 | 0 | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:27 | Normal | 602.7 | 349.5 | 556.8 | 0 | 11.2 | 9.1 | 8.9 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230.2 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 13725 | 1 | 37 | 160697.9 | 12797 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:32 | Normal | 601.2 | 342.7 | 553.6 | 0 | 10.8 | 8.6 | 8.6 | 0 | 230.8 | 231.2 | 230.8 | 34 | 34 | 34.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13173 | 1 | 37 | 160699 | 12797 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.6 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:37 | Normal | 602.1 | 302.6 | 546.8 | 0 | 10.4 | 8.6 | 8.4 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 32.2 | 32.3 | 32.3 | 59.99 | 60 | 60 | 12460 | 1 | 36.9 | 160700.1 | 12798 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 3.4 | 0.2 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:42 | Normal | 600.8 | 296.8 | 552.1 | 0 | 10 | 8 | 8 | 0 | 230 | 229.6 | 230 | 30.8 | 31 | 31 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 11800 | 1 | 36.7 | 160701.1 | 12798 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:47 | Normal | 548.8 | 254.6 | 554.7 | 0 | 9.7 | 8.3 | 7.7 | 0 | 230.2 | 230 | 230 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10920 | 1 | 36.6 | 160702 | 12798 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0.2 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:52 | Normal | 507.6 | 231.2 | 549.6 | 0 | 9.5 | 7.7 | 7.3 | 0 | 230 | 229 | 229.8 | 26.1 | 26.1 | 26.2 | 60 | 60 | 60.01 | 10031 | 1 | 36.5 | 160702.9 | 12798 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 14:57 | Normal | 498.5 | 206.5 | 551.9 | 0 | 8.9 | 7.8 | 7 | 0 | 229.6 | 228.6 | 230.2 | 24.4 | 24.6 | 24.3 | 59.99 | 60 | 60 | 9417 | 1 | 36.4 | 160703.7 | 12798 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:02 | Normal | 476.4 | 207.8 | 558.5 | 0 | 8.7 | 7.3 | 6.5 | 0 | 229 | 228.6 | 229.2 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 8853 | 1 | 36.3 | 160704.5 | 12798 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 0.2 | 2.4 | 2.4 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:07 | Normal | 502.5 | 200.6 | 551.4 | 0 | 7.4 | 6.5 | 6.4 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.4 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 59.95 | 59.92 | 59.97 | 8139 | 1 | 36.2 | 160705.2 | 12798 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2 | 0 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:12 | Normal | 590.9 | 200.9 | 546.5 | 0 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 0 | 228.4 | 228.4 | 229.2 | 20.1 | 20.2 | 20 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7736 | 1 | 36.3 | 160705.8 | 12798 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 1.9 | 0 | 2.3 | 1.8 | 1.7 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:17 | Normal | 557.7 | 202.7 | 549.8 | 0 | 5.8 | 5.1 | 5.8 | 0 | 228.4 | 227 | 227.8 | 18.4 | 18.7 | 18.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7293 | 1 | 36.6 | 160706.5 | 12798 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:22 | Normal | 541.4 | 450.7 | 559 | 0 | 5.5 | 3.3 | 5.4 | 0 | 229.8 | 227.6 | 228.6 | 18.7 | 19 | 18.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 7361 | 1 | 37 | 160707.1 | 12798 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:27 | Normal | 507.1 | 477.7 | 549.3 | 0 | 5 | 3 | 5.1 | 0 | 229 | 228.2 | 228.8 | 17.3 | 17.4 | 17.2 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 6810 | 1 | 37.3 | 160707.7 | 12798 | 1.4 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:32 | Normal | 584.8 | 479.8 | 550 | 0 | 3.6 | 2.8 | 4.8 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228 | 15.4 | 15.5 | 15.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6047 | 1 | 37.8 | 160708.2 | 12798 | 1.4 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:37 | Normal | 603.8 | 479.6 | 552.9 | 0 | 3.1 | 2.6 | 4.4 | 0 | 226.8 | 225.8 | 226.4 | 14.2 | 14.4 | 14.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 5562 | 1 | 38.3 | 160708.7 | 12799 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:42 | Normal | 589.6 | 481.8 | 538.9 | 0 | 2.9 | 2.3 | 4.2 | 0 | 227.6 | 227.2 | 226.8 | 13.1 | 13.3 | 13.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5174 | 1 | 38.7 | 160709.1 | 12799 | 1.1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:47 | Normal | 566.8 | 477.9 | 560.5 | 0 | 2.3 | 2.2 | 3.7 | 0 | 228.4 | 227 | 227.2 | 11.6 | 11.8 | 11.5 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 4589 | 1 | 38.6 | 160709.5 | 12799 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:52 | Normal | 531.7 | 479.9 | 550.3 | 0 | 2 | 2 | 3.5 | 0 | 228.4 | 226.8 | 227 | 10.5 | 10.6 | 10.4 | 60.02 | 60 | 60.02 | 4107 | 1 | 38.1 | 160709.9 | 12799 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 15:57 | Normal | 534.6 | 473.7 | 552.8 | 0 | 1.7 | 1.8 | 3 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.4 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 3603 | 1 | 37.3 | 160710.2 | 12799 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:02 | Normal | 442.6 | 473.9 | 556.5 | 0 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 227.4 | 225.6 | 226 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2835 | 1 | 36.6 | 160710.5 | 12799 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:07 | Normal | 354.6 | 490.9 | 537.6 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 227.6 | 225.4 | 226.6 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2607 | 1 | 36 | 160710.7 | 12799 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:12 | Normal | 325.3 | 477.5 | 549 | 0 | 2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 227.4 | 226.2 | 227.2 | 6.1 | 6.2 | 5.7 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 2318 | 1 | 35.5 | 160710.9 | 12799 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:17 | Normal | 326.4 | 496.9 | 546.3 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 227.2 | 225.8 | 226 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2010 | 1 | 35 | 160711.1 | 12799 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:22 | Normal | 344.5 | 484.8 | 538.6 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 229.2 | 228 | 227.8 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1803 | 1 | 34.6 | 160711.2 | 12799 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:27 | Normal | 376.6 | 478.8 | 554.4 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0 | 229.2 | 227.8 | 228 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1456 | 1 | 34.1 | 160711.4 | 12799 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:32 | Normal | 429.1 | 485.9 | 534.4 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228.8 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1141 | 1 | 33.9 | 160711.5 | 12799 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:37 | Normal | 594.5 | 533.6 | 535.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.6 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 59.94 | 59.94 | 59.95 | 842 | 1 | 33.6 | 160711.6 | 12800 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:42 | Normal | 567.4 | 527.7 | 524.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229 | 228 | 228 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 727 | 1 | 33.3 | 160711.6 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:47 | Normal | 567.5 | 455.6 | 515.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228.4 | 227 | 227.2 | 1.9 | 2.2 | 2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 608 | 1 | 33 | 160711.7 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:52 | Normal | 547.6 | 420.8 | 529.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 504 | 1 | 32.8 | 160711.7 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 16:57 | Normal | 536.6 | 416.6 | 509.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 371 | 1 | 32.6 | 160711.8 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:02 | Normal | 492.6 | 327.7 | 474.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.6 | 227 | 227.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 369 | 1 | 32.4 | 160711.8 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:07 | Normal | 473.8 | 205.9 | 474.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 228.4 | 227.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 259 | 1 | 32.2 | 160711.8 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:12 | Normal | 430.6 | 199.6 | 454.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 227.6 | 227.6 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.98 | 60 | 60.01 | 166 | 1 | 31.9 | 160711.8 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:17 | Normal | 224.4 | 199.8 | 335.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.6 | 227.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 68 | 1 | 31.7 | 160711.9 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:22 | Normal | 199.2 | 199.1 | 200.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 227.6 | 228 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 36 | 1 | 31.5 | 160711.9 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:27 | Normal | 198.2 | 172.7 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 227.6 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22 | 1 | 31.3 | 160711.9 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:32 | Normal | 178.6 | 195.7 | 207.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 227.6 | 227.8 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 27 | 1 | 31 | 160711.9 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-31 17:37 | Normal | 209.1 | 193.2 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 18 | 1 | 30.8 | 160711.9 | 12801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0