## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-31 06:04 | Wait | 469.8 | 470.3 | 469.6 | 459.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 219.8 | 222.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.94 | 0 | 0 | 18.6 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 37 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:04 | Wait | 479.3 | 479.8 | 479.3 | 467.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 219.6 | 222.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 0 | 19.5 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:06 | Wait | 507 | 507.5 | 505.1 | 480.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 18.9 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:07 | Wait | 518.9 | 519.2 | 509.5 | 484.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 19.1 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:08 | Wait | 533.4 | 533.8 | 518.9 | 491.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 219.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 19.2 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:09 | Wait | 546.2 | 546.6 | 526.8 | 498.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 219.8 | 222 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 19.3 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:10 | Wait | 551.2 | 551.6 | 530.3 | 501.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 19.4 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:11 | Normal | 457.6 | 541.9 | 411.6 | 244.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 26 | 1 | 19.6 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:12 | Normal | 468.8 | 559.9 | 389.3 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 221 | 222.4 | 0.9 | 0.9 | 1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1 | 1 | 19.8 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:13 | Normal | 473.2 | 575.3 | 458.6 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 3 | 1 | 19.9 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:14 | Normal | 464.1 | 558.2 | 458.7 | 199.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 219.8 | 222 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11 | 1 | 20 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:15 | Normal | 478.3 | 569.1 | 465.2 | 199.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.6 | 220 | 222.4 | 1 | 1.1 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 35 | 1 | 20.1 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:16 | Normal | 460.3 | 562 | 419.1 | 199.7 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.8 | 1.1 | 1.1 | 1 | 59.94 | 59.96 | 59.96 | 77 | 1 | 20.2 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:17 | Normal | 493.9 | 557.3 | 457.9 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.6 | 222.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 69 | 1 | 20.3 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:18 | Normal | 527.8 | 579.6 | 453 | 199.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223.2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 64 | 1 | 20.4 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:19 | Normal | 486.9 | 576.7 | 434.1 | 199.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222 | 221 | 223.2 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 59.98 | 59.99 | 79 | 1 | 20.4 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:20 | Normal | 519.3 | 540.5 | 442.4 | 205.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 221 | 222.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 150 | 1 | 20.4 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:21 | Normal | 511.9 | 564 | 478.1 | 199.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 220.6 | 222.8 | 1.2 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 133 | 1 | 20.5 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:22 | Normal | 506 | 560.1 | 502.7 | 217.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 212 | 1 | 20.5 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:23 | Normal | 534.9 | 573.1 | 505.6 | 200 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 1 | 1.2 | 1.2 | 60.05 | 60.01 | 60.04 | 211 | 1 | 20.5 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:24 | Normal | 541.8 | 570.1 | 507.2 | 199.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.6 | 220.8 | 222.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 233 | 1 | 20.6 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:25 | Normal | 547.2 | 563.1 | 487.9 | 199.8 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 211 | 1 | 20.7 | 190764.8 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:26 | Normal | 519.5 | 586.1 | 516 | 208.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 253 | 1 | 20.7 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:27 | Normal | 567.7 | 561.7 | 530.1 | 229.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 221.6 | 221 | 222.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 294 | 1 | 20.7 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:28 | Normal | 570.4 | 572 | 526.8 | 258.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 221.6 | 220.2 | 222.8 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 315 | 1 | 20.7 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:29 | Normal | 574.7 | 535.6 | 522.9 | 258.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 222 | 220.8 | 222.8 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 384 | 1 | 20.8 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:30 | Normal | 556.4 | 576 | 519.9 | 291.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 221.6 | 220.6 | 222.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 388 | 1 | 20.8 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:31 | Normal | 560 | 583.1 | 514.2 | 304.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 221.6 | 221 | 222.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 430 | 1 | 20.9 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:32 | Normal | 581 | 579.1 | 525.4 | 280.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 480 | 1 | 20.9 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:33 | Normal | 544.7 | 556.1 | 520.5 | 325.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221.8 | 220.8 | 222.4 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 540 | 1 | 21 | 190764.9 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:34 | Normal | 549.6 | 568.1 | 525.1 | 363.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 221.4 | 220.8 | 222.8 | 2.1 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 626 | 1 | 21 | 190764.9 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:35 | Normal | 579.9 | 571 | 540 | 410.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 221.4 | 222.6 | 2.1 | 1.8 | 2 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 653 | 1 | 21 | 190764.9 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:36 | Normal | 569.6 | 569.1 | 528 | 383.6 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.4 | 221.2 | 223.2 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 728 | 1 | 21.1 | 190764.9 | 13463 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:37 | Normal | 582.4 | 609.2 | 529 | 406.7 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.2 | 221.4 | 222.8 | 2.2 | 1.9 | 2.1 | 60 | 60 | 59.98 | 727 | 1 | 21.1 | 190764.9 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:38 | Normal | 578.9 | 595.1 | 534.2 | 419.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 221.8 | 220.4 | 222.4 | 2.4 | 2.1 | 2.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 797 | 1 | 21.2 | 190765 | 13463 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:39 | Normal | 587.2 | 598.2 | 526.8 | 472.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 221.8 | 221.2 | 223 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 60 | 60 | 60 | 864 | 1 | 21.2 | 190765 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:40 | Normal | 577.1 | 575 | 539.8 | 464.7 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 222 | 220.6 | 223.2 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 927 | 1 | 21.2 | 190765 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:41 | Normal | 570 | 599.2 | 506 | 468.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1002 | 1 | 21.3 | 190765 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:42 | Normal | 597.1 | 609.1 | 521 | 480.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 221.6 | 221.4 | 222.8 | 3 | 2.5 | 2.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1066 | 1 | 21.3 | 190765 | 13463 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:43 | Normal | 567.1 | 607.2 | 520 | 499.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 221.4 | 220.4 | 222.2 | 3.2 | 2.9 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1150 | 1 | 21.3 | 190765 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:44 | Normal | 561.7 | 613.2 | 541.9 | 486.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 221.8 | 221 | 222.8 | 3.4 | 3 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1224 | 1 | 21.3 | 190765.1 | 13463 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:45 | Normal | 525.5 | 594 | 559.2 | 528.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 1304 | 1 | 21.4 | 190765.1 | 13463 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:46 | Normal | 536.9 | 577.3 | 541 | 494.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 221.8 | 221 | 223 | 4.1 | 3.8 | 4 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1442 | 1 | 21.4 | 190765.1 | 13463 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:47 | Normal | 560.9 | 587.2 | 539.1 | 533.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.1 | 221 | 221.4 | 222.8 | 4.1 | 3.8 | 4 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 1479 | 1 | 21.4 | 190765.1 | 13463 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:48 | Normal | 525.4 | 583 | 552.7 | 505.5 | 1 | 0.8 | 1 | 0.3 | 221.8 | 220.8 | 223 | 4.4 | 4 | 4.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1546 | 1 | 21.5 | 190765.1 | 13463 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:49 | Normal | 552.2 | 583.4 | 547.9 | 508.9 | 0.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | 222 | 221 | 223.2 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1627 | 1 | 21.5 | 190765.2 | 13463 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:50 | Normal | 494.2 | 581.2 | 528.1 | 520.8 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 221.4 | 221.6 | 223.2 | 4.8 | 4.4 | 4.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1691 | 1 | 21.5 | 190765.2 | 13463 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:51 | Normal | 528.3 | 594.2 | 554.6 | 507.6 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 222 | 221.4 | 223.4 | 4.8 | 4.6 | 4.8 | 60 | 60 | 60.01 | 1777 | 1 | 21.5 | 190765.2 | 13463 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:52 | Normal | 505.1 | 588.2 | 539.8 | 514.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 221.8 | 221.2 | 223.6 | 5.2 | 4.8 | 5.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1832 | 1 | 21.6 | 190765.3 | 13463 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:53 | Normal | 525.6 | 586.8 | 552.2 | 516.7 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 222 | 220.8 | 223.4 | 5.5 | 5 | 5.3 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 1916 | 1 | 21.6 | 190765.3 | 13463 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:54 | Normal | 539.8 | 584 | 535.9 | 511.6 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 222 | 221.4 | 223.2 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 2050 | 1 | 21.6 | 190765.3 | 13463 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:55 | Normal | 579.1 | 580.2 | 548.2 | 484.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.5 | 222.4 | 221.4 | 223.4 | 5.8 | 5.3 | 5.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2070 | 1 | 21.7 | 190765.4 | 13463 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:56 | Normal | 553.5 | 601.1 | 545.6 | 509.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 222 | 221.6 | 222.8 | 6.2 | 5.7 | 6 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 2267 | 1 | 21.7 | 190765.4 | 13463 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:57 | Normal | 563.3 | 589.3 | 545.3 | 514.1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 6.4 | 6 | 6.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2311 | 1 | 21.8 | 190765.4 | 13463 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:58 | Normal | 574.1 | 596.3 | 546.2 | 494.9 | 1.5 | 1 | 1.5 | 0.5 | 221.6 | 221 | 223.6 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2435 | 1 | 21.8 | 190765.5 | 13463 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 06:59 | Normal | 557.1 | 582.5 | 548 | 502.8 | 1.6 | 1 | 1.6 | 0.5 | 221.8 | 221 | 223.6 | 7 | 6.5 | 6.7 | 60 | 60.01 | 60 | 2510 | 1 | 21.8 | 190765.5 | 13463 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:00 | Normal | 571.8 | 580.9 | 558.6 | 529.3 | 1.6 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 7.1 | 6.6 | 6.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2613 | 1 | 21.8 | 190765.6 | 13463 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:01 | Normal | 565.1 | 597.3 | 558.8 | 519.4 | 1.6 | 1 | 1.7 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 7.3 | 6.8 | 7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 2711 | 1 | 21.9 | 190765.6 | 13463 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:02 | Normal | 568.5 | 598.1 | 565.6 | 514.3 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 222.2 | 221.8 | 224.4 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2812 | 1 | 21.9 | 190765.7 | 13463 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:03 | Normal | 556 | 600.1 | 560.5 | 519.3 | 1.9 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 222.2 | 221.6 | 223.2 | 8 | 7.3 | 7.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 2896 | 1 | 22 | 190765.7 | 13463 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:04 | Normal | 567 | 600 | 547.1 | 531.8 | 1.9 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 221.8 | 221.4 | 224 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 2989 | 1 | 22 | 190765.7 | 13463 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:05 | Normal | 549.4 | 605 | 539.5 | 526 | 2 | 1.2 | 2 | 0.6 | 221.8 | 221.4 | 223.8 | 8.4 | 7.8 | 8.1 | 60.02 | 60.01 | 59.99 | 3113 | 1 | 22 | 190765.8 | 13463 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:06 | Normal | 568.3 | 598.5 | 556.5 | 528.2 | 2 | 1.3 | 2 | 0.6 | 222.4 | 221.8 | 223.6 | 8.9 | 8.2 | 8.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 3228 | 1 | 22.1 | 190765.9 | 13463 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:07 | Normal | 570 | 598.3 | 559.1 | 532 | 2.1 | 1.2 | 2 | 0.6 | 221.6 | 221.2 | 223 | 9.2 | 8.5 | 8.8 | 59.9 | 59.91 | 59.9 | 3320 | 1 | 22.1 | 190765.9 | 13464 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:08 | Normal | 563.8 | 616.5 | 562.5 | 529.3 | 2.2 | 1.3 | 2.1 | 0.6 | 222.4 | 221.6 | 223.6 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 60 | 59.99 | 60 | 3419 | 1 | 22.2 | 190766 | 13464 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 33 | -0.001 | -0.001
2026-07-31 07:13 | Normal | 577 | 606.2 | 562.9 | 502.5 | 2.5 | 1.4 | 2.5 | 0.9 | 222.4 | 222 | 223.4 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 3917 | 1 | 22.3 | 190766.3 | 13464 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:18 | Normal | 580.9 | 618.2 | 549.9 | 509.7 | 3 | 1.5 | 3 | 1 | 222.6 | 222.4 | 223.6 | 12 | 11.7 | 11.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 4550 | 1 | 22.5 | 190766.6 | 13464 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:23 | Normal | 583.8 | 607.3 | 557.9 | 504.7 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 1.1 | 222.2 | 222.8 | 224 | 13.4 | 13.1 | 13.4 | 60.01 | 60.01 | 60 | 5062 | 1 | 22.7 | 190767 | 13464 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:28 | Normal | 585.7 | 603.5 | 560.6 | 535.5 | 3.8 | 1.8 | 3.5 | 1.1 | 223 | 222.8 | 224.4 | 15 | 14.6 | 14.9 | 60.08 | 60.04 | 60.07 | 5678 | 1 | 22.9 | 190767.5 | 13464 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:33 | Normal | 586.9 | 617 | 563.5 | 464.3 | 4.1 | 1.8 | 4 | 2.4 | 223 | 222.2 | 224 | 17.5 | 17 | 17.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6628 | 1 | 23.1 | 190768 | 13464 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:38 | Normal | 582.8 | 551.6 | 561.1 | 493.9 | 4.5 | 3.1 | 4.3 | 2.6 | 223.4 | 222.4 | 224.4 | 20.7 | 20.2 | 20.5 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 7639 | 1 | 23 | 190768.6 | 13464 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:43 | Normal | 579.4 | 576.7 | 558 | 520 | 4.9 | 3.3 | 4.8 | 2.8 | 222.8 | 223 | 224 | 22.6 | 22.2 | 22.4 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 8382 | 1 | 23 | 190769.3 | 13464 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:48 | Normal | 592.8 | 593.9 | 562 | 534.7 | 5.3 | 3.6 | 5.1 | 3.1 | 223.4 | 223.4 | 224.4 | 24.7 | 24.4 | 24.6 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9180 | 1 | 24 | 190770 | 13464 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.2 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:53 | Normal | 588.2 | 613.1 | 550.3 | 527.2 | 5.7 | 3.8 | 5.5 | 3.4 | 223.8 | 222.8 | 224 | 27 | 27.3 | 27.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9974 | 1 | 24.4 | 190770.8 | 13464 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.5 | 1.6 | 1.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 07:58 | Normal | 594 | 613.8 | 559.5 | 532.1 | 6.1 | 4 | 6 | 3.7 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 28.6 | 28.1 | 28.5 | 60 | 60 | 60.02 | 10687 | 1 | 24.8 | 190771.7 | 13464 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.7 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:03 | Normal | 593.6 | 608.8 | 559.5 | 535.9 | 6.6 | 4.3 | 6.3 | 4 | 223.6 | 224 | 224.2 | 30.6 | 30.2 | 30.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 11398 | 1 | 25.1 | 190772.6 | 13464 | 2 | 2 | 2 | 0.2 | 1.6 | 0 | 2 | 0.4 | 1.8 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:08 | Normal | 594 | 608.3 | 557.7 | 528.4 | 7 | 4.5 | 6.8 | 4.3 | 222.2 | 222.6 | 222.8 | 32.5 | 32.1 | 32.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12044 | 1 | 25.4 | 190773.6 | 13465 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 1.8 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2 | 1.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:13 | Normal | 595.4 | 610.1 | 555.4 | 531 | 7.3 | 4.8 | 7.1 | 4.5 | 222 | 222 | 222.8 | 34.4 | 34 | 34.3 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 12764 | 1 | 25.7 | 190774.6 | 13465 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.9 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.1 | 1.9 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:18 | Normal | 593.6 | 607.4 | 554.4 | 528 | 7.8 | 5 | 7.7 | 4.8 | 222.2 | 222.4 | 223 | 36.3 | 36 | 36.3 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13474 | 1 | 26 | 190775.7 | 13465 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 2 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:23 | Normal | 603.9 | 614.2 | 556.9 | 531.7 | 8.1 | 5.2 | 8 | 5.1 | 222 | 222.6 | 223.2 | 37.9 | 37.6 | 37.9 | 59.99 | 60 | 60 | 14113 | 1 | 26.4 | 190776.8 | 13465 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.3 | 2.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:28 | Normal | 601.9 | 607.9 | 557 | 531.6 | 8.6 | 5.5 | 8.5 | 5.3 | 222 | 222.2 | 222.8 | 40.1 | 39.6 | 39.9 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 14853 | 1 | 26.7 | 190778 | 13465 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:33 | Normal | 605 | 610 | 557.9 | 532.6 | 9 | 5.8 | 8.9 | 5.6 | 221.6 | 222 | 222.8 | 41.6 | 41.1 | 41.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 15455 | 1 | 27 | 190779.3 | 13465 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.6 | 2.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:38 | Normal | 600 | 610.3 | 557.7 | 531.3 | 9.5 | 6.1 | 9.2 | 6 | 222.2 | 222.4 | 223 | 43.2 | 42.9 | 43 | 60.01 | 60 | 59.99 | 16120 | 1 | 27.4 | 190780.6 | 13465 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3 | 0.4 | 2.7 | 2.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:43 | Normal | 598 | 606.2 | 554.2 | 533.9 | 9.8 | 6.3 | 9.7 | 6.2 | 222.4 | 222.8 | 223.6 | 45 | 44.6 | 44.9 | 60.05 | 60.03 | 60.07 | 16753 | 1 | 27.7 | 190782 | 13465 | 3.1 | 3 | 3 | 0.2 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.4 | 2.8 | 2.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:48 | Normal | 597.9 | 611.1 | 560 | 526.7 | 10.3 | 6.6 | 10 | 6.5 | 223 | 223.6 | 224.2 | 46.5 | 46.2 | 46.5 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 17575 | 1 | 28.1 | 190783.4 | 13465 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:53 | Normal | 599 | 605.2 | 559 | 531.7 | 10.7 | 6.9 | 10.5 | 6.7 | 222.8 | 222 | 222 | 48.3 | 48 | 48.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 18182 | 1 | 28.5 | 190784.9 | 13465 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.4 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 08:58 | Normal | 603.5 | 601.7 | 556.4 | 529.1 | 11.1 | 7.1 | 10.8 | 7 | 223 | 222.8 | 223 | 49.8 | 49.4 | 49.8 | 59.99 | 60 | 60 | 18769 | 1 | 28.9 | 190786.5 | 13465 | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.1 | 3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:03 | Normal | 598 | 603.2 | 554.8 | 524.4 | 11.5 | 7.3 | 11.3 | 7.3 | 222.2 | 223.2 | 223.6 | 51.3 | 50.9 | 51.2 | 60 | 60 | 60.01 | 19349 | 1 | 29.3 | 190788 | 13465 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 3 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.3 | 3.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:08 | Normal | 600 | 608.1 | 561.5 | 531.2 | 11.6 | 7.5 | 11.5 | 7.5 | 222.2 | 222.6 | 223.2 | 52.7 | 52.3 | 52.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 19919 | 1 | 29.8 | 190789.7 | 13466 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:13 | Normal | 597.4 | 604.3 | 553.7 | 532.1 | 12 | 7.8 | 11.9 | 7.7 | 222.4 | 223 | 223.6 | 54.1 | 53.7 | 54.1 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 20355 | 1 | 30.3 | 190791.4 | 13466 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:18 | Normal | 594.8 | 599.9 | 556.5 | 523.4 | 12.5 | 8 | 12.1 | 7.9 | 221.8 | 222.2 | 223.4 | 55.5 | 55 | 55.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 20860 | 1 | 30.8 | 190793.1 | 13466 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 3.4 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:23 | Normal | 590.5 | 602.9 | 556.6 | 528.1 | 12.8 | 8.2 | 12.5 | 8 | 222.6 | 222 | 223.2 | 56.7 | 56.2 | 56.5 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 21343 | 1 | 31.4 | 190794.8 | 13466 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:28 | Normal | 596.1 | 599.3 | 558.2 | 523.8 | 13 | 8.3 | 12.8 | 8.2 | 222.4 | 222.4 | 223.2 | 58.1 | 57.5 | 58.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21866 | 1 | 31.8 | 190796.6 | 13466 | 4.2 | 4 | 4.1 | 0.2 | 3.6 | 0 | 4.1 | 0.6 | 3.8 | 3.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:33 | Normal | 596.8 | 603.7 | 555.3 | 527 | 13.3 | 8.6 | 13 | 8.5 | 222.6 | 222.4 | 223.2 | 59.3 | 58.8 | 59.1 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 22372 | 1 | 32.2 | 190798.5 | 13466 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 0.3 | 3.7 | 0 | 4.2 | 0.5 | 3.9 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:38 | Normal | 593.9 | 603 | 553 | 527.7 | 13.6 | 8.7 | 13.2 | 8.6 | 222.8 | 222.8 | 223.4 | 60.4 | 60.1 | 60.5 | 60.01 | 59.98 | 60 | 22864 | 1 | 32.7 | 190800.4 | 13466 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:43 | Normal | 593.9 | 595.1 | 554.6 | 522.3 | 14 | 8.9 | 13.5 | 8.9 | 222.8 | 223.2 | 223.4 | 61.8 | 61.2 | 61.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23289 | 1 | 33.1 | 190802.3 | 13466 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.5 | 4.1 | 3.8 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:48 | Normal | 587 | 598.1 | 557 | 528.7 | 14.3 | 9.1 | 13.8 | 8.9 | 223 | 223 | 223.4 | 63 | 62.4 | 62.9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23806 | 1 | 33.5 | 190804.3 | 13466 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.3 | 3.9 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.2 | 3.9 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:53 | Normal | 594 | 594.2 | 553.5 | 528.1 | 14.1 | 9.3 | 14.1 | 9 | 223 | 223.2 | 224 | 63.8 | 63.3 | 63.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 24154 | 1 | 34 | 190806.3 | 13466 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 4 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4 | 3.8 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 09:58 | Normal | 588.4 | 593 | 552.4 | 517 | 14.6 | 9.5 | 14.5 | 9.4 | 222.8 | 223.4 | 224 | 65 | 64.4 | 65 | 60.01 | 60 | 60.02 | 24525 | 1 | 34.5 | 190808.3 | 13466 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.4 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:03 | Normal | 590.2 | 590.4 | 552.7 | 516.4 | 15 | 9.6 | 14.7 | 9.5 | 223.8 | 223.2 | 223.6 | 66 | 65.5 | 66 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 24962 | 1 | 34.9 | 190810.3 | 13466 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 0.3 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.5 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:08 | Normal | 581 | 590.1 | 550 | 517.8 | 15.3 | 9.7 | 14.9 | 9.5 | 222.8 | 222 | 223.6 | 66.5 | 66.3 | 66.6 | 60.07 | 60.06 | 60.05 | 25187 | 1 | 35.5 | 190812.4 | 13467 | 5 | 4.8 | 4.9 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.8 | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:13 | Normal | 582.2 | 591.4 | 548.1 | 514.8 | 15.4 | 9.8 | 15 | 9.7 | 222.6 | 222.6 | 223.6 | 67.7 | 67.2 | 67.5 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 25480 | 1 | 36 | 190814.5 | 13467 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 0.3 | 4.4 | 0 | 5 | 0.4 | 4.6 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:18 | Normal | 578.2 | 584.4 | 544.3 | 516.9 | 15.7 | 10 | 15.3 | 9.9 | 221.8 | 221.6 | 222.4 | 68.5 | 68 | 68.3 | 59.98 | 60 | 59.97 | 25818 | 1 | 36.5 | 190816.7 | 13467 | 5 | 5 | 5 | 0.3 | 4.3 | 0 | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.2 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:23 | Normal | 575 | 585.1 | 544.4 | 515 | 16 | 10.1 | 15.4 | 10 | 222.6 | 222.2 | 224.2 | 69.3 | 68.9 | 69.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 26118 | 1 | 36.8 | 190818.9 | 13467 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:28 | Normal | 579.2 | 588.4 | 540.1 | 515.8 | 16.1 | 10.2 | 15.7 | 10.2 | 222.6 | 222.4 | 222.6 | 69.9 | 69.5 | 69.9 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 26427 | 1 | 37.2 | 190821 | 13467 | 5.3 | 5 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:33 | Normal | 580.9 | 585.8 | 538.3 | 511.2 | 16.3 | 10.4 | 16 | 10.3 | 223.2 | 222.6 | 224.6 | 70.6 | 70.2 | 70.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 26722 | 1 | 37.5 | 190823.3 | 13467 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:38 | Normal | 583.3 | 583.4 | 545 | 509.8 | 16.4 | 10.5 | 16 | 10.5 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 71.5 | 71.1 | 71.5 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 27024 | 1 | 37.8 | 190825.5 | 13467 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 0.2 | 4.6 | 0 | 5.1 | 0.5 | 4.9 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:43 | Normal | 579 | 583.1 | 536.6 | 514.2 | 16.7 | 10.6 | 16.3 | 10.5 | 222.8 | 222.6 | 223 | 72.2 | 71.9 | 72.4 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 27295 | 1 | 38.1 | 190827.8 | 13467 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 4.7 | 0 | 5.3 | 0.4 | 4.9 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:48 | Normal | 573.8 | 588 | 545.1 | 513.8 | 17 | 10.6 | 16.1 | 10.5 | 223.4 | 223.6 | 223.4 | 72.6 | 72.1 | 72.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 27435 | 1 | 38.6 | 190830.1 | 13467 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.3 | 0.5 | 5 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:53 | Normal | 576.2 | 588.2 | 539 | 516.6 | 16.8 | 10.7 | 16.4 | 10.6 | 224 | 222.8 | 223.4 | 73.3 | 72.7 | 73.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28050 | 1 | 38.9 | 190832.4 | 13467 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 0.4 | 4.7 | 0 | 5.4 | 0.5 | 5 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 10:58 | Normal | 574 | 580 | 537.1 | 506.8 | 17.1 | 10.8 | 16.6 | 10.8 | 223.8 | 223.2 | 225.8 | 73.5 | 73.1 | 73.2 | 60.05 | 60.01 | 60.05 | 28147 | 1 | 39.3 | 190834.7 | 13467 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.4 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.4 | 5 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:03 | Normal | 575.1 | 579.1 | 540.9 | 502.6 | 17.1 | 10.9 | 16.6 | 11 | 223.4 | 223.2 | 224.4 | 73.9 | 73.3 | 73.5 | 60.04 | 60 | 60.02 | 28262 | 1 | 39.7 | 190837.1 | 13467 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.3 | 4.8 | 0 | 5.4 | 0.5 | 5.1 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:08 | Normal | 569.7 | 578.6 | 534.7 | 503.2 | 17.3 | 11 | 16.6 | 10.9 | 223.4 | 223.8 | 223.8 | 73.9 | 73.4 | 73.8 | 60.01 | 59.97 | 59.94 | 28340 | 1 | 40.1 | 190839.4 | 13468 | 5.5 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5 | 4.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:13 | Normal | 572.7 | 577.9 | 539.4 | 511.2 | 17.3 | 11 | 16.8 | 10.9 | 223.4 | 224.4 | 224.6 | 74.2 | 73.7 | 73.9 | 60 | 60.01 | 60 | 28466 | 1 | 40.2 | 190841.8 | 13468 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:18 | Normal | 575.1 | 580.3 | 533.1 | 504.8 | 17.4 | 11 | 17 | 11 | 224 | 224 | 225.8 | 74.3 | 73.7 | 74.2 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 28520 | 1 | 40.5 | 190844.2 | 13468 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5.2 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:23 | Normal | 574.3 | 578.4 | 539.2 | 502.8 | 17.4 | 11 | 16.8 | 11.1 | 224 | 223.4 | 224 | 74.7 | 74.1 | 74.8 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 28578 | 1 | 40.9 | 190846.6 | 13468 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 0.4 | 4.9 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.3 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:28 | Normal | 571.7 | 579.7 | 532.7 | 509.3 | 17.5 | 11.1 | 16.8 | 11 | 223.2 | 223.6 | 223.8 | 74.9 | 74.6 | 74.8 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 28728 | 1 | 41.1 | 190848.9 | 13468 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 0.4 | 5 | 0 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:33 | Normal | 570.9 | 583 | 533.6 | 506.4 | 17.6 | 11.1 | 17.1 | 11.1 | 224.4 | 224.2 | 225.4 | 75 | 74.4 | 74.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 28757 | 1 | 41.3 | 190851.3 | 13468 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5 | 0 | 5.6 | 0.5 | 5.3 | 4.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:38 | Normal | 568.2 | 579.3 | 531.3 | 506 | 17.7 | 11.1 | 17.1 | 11 | 223 | 223.6 | 224.2 | 74.9 | 74.4 | 74.8 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 28737 | 1 | 41.6 | 190853.7 | 13468 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.2 | 4.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:43 | Normal | 571.1 | 576.2 | 534.9 | 501.5 | 17.7 | 11.1 | 16.9 | 11.1 | 222.6 | 224 | 223.8 | 75.2 | 74.6 | 74.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 28777 | 1 | 41.8 | 190856.1 | 13468 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 0.3 | 5 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:48 | Normal | 569.9 | 582 | 532.2 | 502 | 17.7 | 11 | 17.1 | 11.1 | 223.8 | 223 | 224.6 | 74.8 | 74.5 | 74.9 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 28752 | 1 | 42.2 | 190858.5 | 13468 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.3 | 4.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:53 | Normal | 565.1 | 578.2 | 530.1 | 500.2 | 17.6 | 11 | 17.1 | 11.1 | 223.6 | 223.6 | 223.2 | 74.8 | 74.2 | 74.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 28748 | 1 | 42.2 | 190860.9 | 13468 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 5 | 0 | 5.6 | 0.5 | 5.3 | 4.8 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 11:58 | Normal | 562.6 | 573.7 | 539.4 | 503 | 17.7 | 11.1 | 16.8 | 11 | 223.2 | 223.4 | 223 | 74.5 | 74.2 | 74.5 | 60.04 | 60 | 60.01 | 28578 | 1 | 42.5 | 190863.3 | 13468 | 5.6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 4.9 | 0 | 5.5 | 0.5 | 5.1 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:03 | Fault | 665.7 | 666.8 | 633.6 | 594.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41.9 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:08 | Fault | 663 | 663.6 | 630.5 | 591.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:13 | Fault | 660.6 | 660.7 | 627.5 | 588 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.2 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:18 | Fault | 658.6 | 658.7 | 625.8 | 586.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:23 | Fault | 659.5 | 659.6 | 625.9 | 587 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.1 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:28 | Fault | 661.9 | 662.3 | 627.5 | 588.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.2 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:33 | Fault | 659.6 | 659.8 | 626.1 | 586.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.5 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:38 | Fault | 658.2 | 658.5 | 624.5 | 585.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.9 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:43 | Fault | 660 | 660 | 626.1 | 586.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:48 | Wait | 663.3 | 663.3 | 628.5 | 589.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.8 | 218.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 33.1 | 190864.6 | 13468 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:53 | Normal | 564.2 | 571.3 | 518.6 | 493.9 | 16.5 | 10.5 | 15.8 | 10.4 | 222 | 222 | 223.2 | 68.8 | 68.4 | 68.5 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 25966 | 1 | 33.6 | 190865.4 | 13468 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.4 | 4.6 | 0 | 5.2 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 12:58 | Normal | 563.3 | 575.2 | 504.2 | 503.3 | 16.4 | 10.3 | 16 | 10.1 | 221.6 | 221.4 | 222.4 | 68.4 | 68.1 | 68.4 | 60 | 60 | 60 | 25731 | 1 | 35.7 | 190867.5 | 13469 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 4.5 | 0 | 5.1 | 0.4 | 4.8 | 4.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:03 | Normal | 569.5 | 575.4 | 506.4 | 497.5 | 16 | 10.1 | 15.8 | 10.1 | 221.8 | 221.6 | 222.2 | 67.7 | 67.3 | 67.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 25448 | 1 | 37.4 | 190869.7 | 13469 | 5.2 | 5 | 5 | 0.4 | 4.5 | 0 | 5 | 0.5 | 4.7 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:08 | Normal | 562.9 | 573.9 | 512 | 498 | 16 | 10 | 15.4 | 9.9 | 222 | 222 | 222.6 | 66.9 | 66.3 | 66.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25116 | 1 | 38.8 | 190871.8 | 13469 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 0.4 | 4.4 | 0 | 5 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:13 | Normal | 565.6 | 577.4 | 509.1 | 504.2 | 15.6 | 9.8 | 15 | 9.8 | 221.6 | 221.2 | 222.2 | 65.8 | 65.2 | 65.6 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 24734 | 1 | 39.6 | 190873.9 | 13469 | 5 | 4.8 | 5 | 0.4 | 4.3 | 0 | 5 | 0.5 | 4.3 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:18 | Normal | 565.7 | 577.5 | 503.2 | 503.5 | 15.5 | 9.6 | 15.1 | 9.6 | 224 | 223.4 | 224.8 | 64.3 | 64.1 | 64.2 | 59.97 | 59.95 | 59.94 | 24391 | 1 | 40 | 190875.9 | 13469 | 5 | 4.7 | 5 | 0.4 | 4.3 | 0 | 4.8 | 0.4 | 4.3 | 4.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:23 | Normal | 562.7 | 577.6 | 505.2 | 500.1 | 15.3 | 9.5 | 14.8 | 9.5 | 223.2 | 223 | 224 | 63.4 | 63 | 63.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 24045 | 1 | 40.4 | 190877.9 | 13469 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.8 | 0.6 | 4.4 | 4.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:28 | Normal | 568.4 | 580.3 | 502 | 509.3 | 15.1 | 9.4 | 14.6 | 9.3 | 223.4 | 223.6 | 223.6 | 62.4 | 61.9 | 62.3 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 23654 | 1 | 40.6 | 190879.9 | 13469 | 4.9 | 4.6 | 4.8 | 0.4 | 4.2 | 0 | 4.7 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:33 | Normal | 561.4 | 577.2 | 492.6 | 499.7 | 14.8 | 9.3 | 14.2 | 9.3 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 60.8 | 60.5 | 60.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 23046 | 1 | 40.8 | 190881.8 | 13469 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 0.4 | 4.1 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4 | 4.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:38 | Normal | 567 | 576.7 | 486.1 | 501 | 14.4 | 9.2 | 14 | 9 | 223.6 | 223.2 | 224.2 | 59.9 | 59.4 | 59.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 22675 | 1 | 40.9 | 190883.7 | 13469 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 0.5 | 4 | 0 | 4.5 | 0.6 | 4.1 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:43 | Normal | 568.2 | 577 | 489.2 | 499.4 | 14.2 | 9 | 13.6 | 8.9 | 223 | 223.4 | 224.8 | 58.4 | 58.1 | 58.3 | 60.01 | 60.06 | 60.03 | 22287 | 1 | 40.9 | 190885.6 | 13469 | 4.6 | 4.3 | 4.5 | 0.4 | 3.8 | 0 | 4.4 | 0.6 | 3.9 | 4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:48 | Normal | 572.9 | 579.9 | 472.1 | 511.1 | 13.9 | 8.7 | 13.6 | 8.6 | 222.6 | 223.2 | 224.4 | 57.2 | 57 | 57.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21687 | 1 | 40.9 | 190887.4 | 13469 | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 0.4 | 3.7 | 0 | 4.3 | 0.5 | 3.8 | 3.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:53 | Normal | 562.7 | 582.9 | 469.9 | 502.1 | 13.5 | 8.3 | 13.1 | 8.4 | 222.2 | 222.2 | 223.2 | 57.7 | 55.4 | 56.8 | 60 | 60 | 60 | 21250 | 1 | 40.8 | 190889.2 | 13469 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 0.5 | 3.6 | 0 | 4.2 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 13:58 | Normal | 567.3 | 581.8 | 445.8 | 494.3 | 12.9 | 8.1 | 13.1 | 8.3 | 222.4 | 221.6 | 222.6 | 54 | 53.8 | 54 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 20462 | 1 | 40.7 | 190891 | 13470 | 4.2 | 3.8 | 4 | 0.5 | 3.4 | 0 | 4 | 0.7 | 3.9 | 3.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:03 | Normal | 571.2 | 594.5 | 466.5 | 503.8 | 13 | 8.1 | 12.6 | 8.1 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 53.1 | 52.5 | 52.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20103 | 1 | 40.4 | 190892.7 | 13470 | 4.2 | 3.9 | 4.1 | 0.6 | 3.5 | 0 | 4 | 0.6 | 3.6 | 3.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:08 | Normal | 566.5 | 582.4 | 449.3 | 497.2 | 12.5 | 7.8 | 12.1 | 7.9 | 222 | 221.8 | 222.8 | 52.7 | 51.4 | 52.7 | 59.95 | 59.96 | 59.93 | 19475 | 1 | 40.2 | 190894.3 | 13470 | 4.1 | 3.6 | 4 | 0.4 | 3.2 | 0 | 3.8 | 0.8 | 3.4 | 3.4 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:13 | Normal | 562.4 | 585 | 453.5 | 511.6 | 12.3 | 7.8 | 12 | 7.7 | 221.6 | 221.8 | 223.2 | 50.6 | 50 | 50.4 | 59.97 | 59.93 | 59.96 | 18974 | 1 | 40 | 190895.9 | 13470 | 4 | 3.6 | 4 | 0.5 | 3.3 | 0 | 3.8 | 0.7 | 3.5 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:18 | Normal | 564.5 | 578.2 | 450.2 | 507.2 | 12 | 7.6 | 11.4 | 7.5 | 221.8 | 221.4 | 222.4 | 48.7 | 48.3 | 48.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 18375 | 1 | 40 | 190897.5 | 13470 | 3.9 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 0 | 3.7 | 0.6 | 3.1 | 3.3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:23 | Normal | 545.6 | 582 | 433.1 | 504.2 | 11.7 | 7.4 | 11.4 | 7.3 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 46.9 | 46.3 | 46.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 17618 | 1 | 39.7 | 190899 | 13470 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 3 | 0 | 3.5 | 0.8 | 3.2 | 3 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:28 | Normal | 531.4 | 585 | 437.2 | 509.2 | 11.5 | 7.1 | 10.5 | 7 | 222.2 | 220.8 | 223 | 44.7 | 44.2 | 44.6 | 60.01 | 60 | 60 | 16643 | 1 | 39.5 | 190900.4 | 13470 | 3.6 | 3.3 | 3.6 | 0.5 | 3 | 0 | 3.5 | 0.7 | 2.9 | 2.9 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:33 | Normal | 528.5 | 584.1 | 418.6 | 509.7 | 10.8 | 6.9 | 10.5 | 6.8 | 221.6 | 220.2 | 221.2 | 43.1 | 42.7 | 42.9 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 15923 | 1 | 39.1 | 190901.8 | 13470 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 0.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:38 | Normal | 520.4 | 583.1 | 409.2 | 511 | 10.6 | 6.6 | 10.2 | 6.5 | 220.6 | 220.2 | 221.4 | 41.1 | 40.7 | 40.9 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 15224 | 1 | 38.8 | 190903.1 | 13470 | 3.4 | 3 | 3.3 | 0.5 | 2.7 | 0 | 3.2 | 0.7 | 2.8 | 2.7 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:43 | Normal | 509.6 | 583 | 396.6 | 508.9 | 10.4 | 6.5 | 9.8 | 6.3 | 221.4 | 220 | 221.8 | 38.9 | 38.6 | 38.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 14407 | 1 | 38.5 | 190904.3 | 13470 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 2.6 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.8 | 2.2 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:48 | Normal | 507.5 | 580.4 | 392.3 | 515 | 9.8 | 6.2 | 8.8 | 6.1 | 220.2 | 219.2 | 221 | 36.7 | 36.2 | 36.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 13455 | 1 | 38.2 | 190905.4 | 13470 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0.6 | 2.5 | 0 | 2.9 | 0.7 | 2.7 | 1.6 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:53 | Normal | 477.3 | 586.6 | 346.2 | 514.5 | 9.5 | 6 | 8.3 | 5.7 | 219.4 | 219.2 | 221 | 33.6 | 33.3 | 33.3 | 60.01 | 60 | 59.99 | 12471 | 1 | 37.8 | 190906.5 | 13470 | 3 | 2.5 | 3 | 0.5 | 2.3 | 0 | 2.8 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 14:58 | Normal | 462 | 581.1 | 350.8 | 509.1 | 9.1 | 5.7 | 7.5 | 5.5 | 220.4 | 220.2 | 221 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 11765 | 1 | 37.3 | 190907.5 | 13471 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 0.5 | 2.2 | 0 | 2.6 | 0.8 | 2.5 | 1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:03 | Normal | 453.2 | 583.8 | 367.6 | 510.6 | 8.5 | 5.3 | 6.2 | 5.2 | 220.4 | 219.4 | 220.4 | 29.6 | 29.3 | 29.4 | 60 | 60 | 60 | 10967 | 1 | 37 | 190908.5 | 13471 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 0.5 | 2.1 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.3 | 0.1 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:08 | Normal | 424.1 | 587 | 363.1 | 515.3 | 8.3 | 5.1 | 5.7 | 4.8 | 220 | 218.6 | 220.6 | 27.9 | 27.3 | 27.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 10203 | 1 | 36.7 | 190909.4 | 13471 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | 0.3 | 2 | 0 | 2.4 | 0.6 | 2.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:13 | Normal | 431.2 | 585.5 | 351.4 | 494.4 | 7.8 | 4.8 | 5.4 | 4.6 | 219.2 | 218.8 | 220.6 | 26.2 | 25.7 | 26 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 9628 | 1 | 36.4 | 190910.2 | 13471 | 2.5 | 2.1 | 2.4 | 0.4 | 1.8 | 0 | 2.3 | 0.6 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:18 | Normal | 432.2 | 593 | 344.7 | 483.8 | 6.8 | 4.6 | 5 | 4.4 | 218.8 | 218 | 220 | 24.1 | 23.8 | 23.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 8942 | 1 | 36.1 | 190911 | 13471 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 0.3 | 1.7 | 0 | 2.1 | 0.6 | 1.8 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:23 | Normal | 403.4 | 585.9 | 320.5 | 469.9 | 6.6 | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 219.2 | 218.4 | 220.6 | 22.2 | 21.7 | 22 | 60.07 | 60 | 60.03 | 8124 | 1 | 35.7 | 190911.7 | 13471 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 0 | 2 | 0.5 | 1.7 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:28 | Normal | 388.6 | 583 | 304.7 | 457.7 | 6.6 | 4 | 4.5 | 3.8 | 219.2 | 218.4 | 220.4 | 20.5 | 20.2 | 20.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7489 | 1 | 35.6 | 190912.3 | 13471 | 2.1 | 1.8 | 2 | 0.2 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:33 | Normal | 373.3 | 585.9 | 283.3 | 445.3 | 6.1 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 219 | 219 | 219.8 | 18.5 | 18.1 | 18.2 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 6946 | 1 | 35.4 | 190912.9 | 13471 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.5 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:38 | Normal | 365.1 | 583.6 | 262.4 | 414.4 | 5.5 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 219 | 217.2 | 219.4 | 16.7 | 16.2 | 16.5 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 6130 | 1 | 35.2 | 190913.5 | 13471 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:43 | Normal | 346.4 | 585.6 | 241.8 | 395.3 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 3 | 218 | 218 | 219.8 | 14.7 | 14.5 | 14.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 5505 | 1 | 35 | 190914 | 13471 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.3 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:48 | Normal | 337.4 | 589.1 | 203.1 | 375.9 | 4.8 | 2.9 | 3 | 2.8 | 218.2 | 217 | 219 | 13 | 12.6 | 12.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 4795 | 1 | 34.8 | 190914.4 | 13471 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:53 | Normal | 337.1 | 591.9 | 200.1 | 327.8 | 4.1 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | 218.2 | 217 | 218.4 | 10.6 | 10.2 | 10.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4007 | 1 | 34.7 | 190914.8 | 13471 | 1.3 | 0.9 | 1.2 | 0.3 | 1 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 15:58 | Normal | 329.3 | 581.8 | 253.8 | 256.4 | 3.7 | 2.5 | 0.8 | 2.2 | 218.4 | 217.2 | 218.6 | 9.1 | 8.9 | 9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 3368 | 1 | 34.5 | 190915.1 | 13472 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:03 | Normal | 268.6 | 575.6 | 488.5 | 387.5 | 3.4 | 2.2 | 0.5 | 1.1 | 217.8 | 217 | 218.2 | 8.2 | 7.8 | 7.9 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 2984 | 1 | 34.4 | 190915.3 | 13472 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:08 | Normal | 227.2 | 555.8 | 505.7 | 365 | 3 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 217.6 | 216.6 | 217.8 | 6.4 | 6.2 | 6.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 2389 | 1 | 34.2 | 190915.5 | 13472 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:13 | Normal | 258.7 | 503 | 514 | 319 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 218 | 217 | 218.8 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 1965 | 1 | 33.9 | 190915.7 | 13472 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:18 | Normal | 291.6 | 552.4 | 487.7 | 497.6 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 217.2 | 216.6 | 218.2 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 1648 | 1 | 33.7 | 190915.9 | 13472 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:23 | Normal | 265 | 573.9 | 501.9 | 506.8 | 1.6 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 220.6 | 218.8 | 220.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1384 | 1 | 33.5 | 190916 | 13472 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:28 | Normal | 443.3 | 565.9 | 464.8 | 484.9 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 219.8 | 219 | 220.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1349 | 1 | 33.3 | 190916.1 | 13472 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:33 | Normal | 373.4 | 511.3 | 521.9 | 467.7 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 219.8 | 218.2 | 220 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 1151 | 1 | 33.1 | 190916.2 | 13472 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:38 | Normal | 329.2 | 538.9 | 508.2 | 471.8 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 219.2 | 218.4 | 220.2 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 935 | 1 | 32.8 | 190916.3 | 13472 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:43 | Normal | 314.3 | 568.8 | 484.8 | 500.9 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 219.4 | 218.2 | 219.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 60.01 | 59.98 | 60 | 749 | 1 | 32.6 | 190916.4 | 13472 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:48 | Normal | 268.7 | 563 | 478.7 | 450.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 218.6 | 217.8 | 219.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 59.95 | 59.92 | 59.95 | 590 | 1 | 32.5 | 190916.4 | 13472 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:53 | Normal | 434.6 | 568.2 | 437.9 | 425.9 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 219.2 | 218.6 | 220.2 | 1.8 | 1.4 | 1.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 507 | 1 | 32.2 | 190916.5 | 13472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 16:58 | Normal | 372.3 | 547 | 406.3 | 413.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 220.2 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 60 | 60 | 59.99 | 314 | 1 | 32 | 190916.5 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:03 | Normal | 310.6 | 538.7 | 373.9 | 397.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 219 | 218.8 | 220.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 261 | 1 | 31.8 | 190916.5 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:08 | Normal | 200 | 521.8 | 353 | 383 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.2 | 218.6 | 221.2 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60 | 179 | 1 | 31.7 | 190916.6 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:13 | Normal | 199.8 | 526.9 | 199.8 | 299 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.8 | 220.4 | 1 | 1.1 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 41 | 1 | 31.5 | 190916.6 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:18 | Normal | 199.7 | 503 | 200.5 | 202.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 218 | 220.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 12 | 1 | 31.3 | 190916.6 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:23 | Normal | 200.8 | 439.4 | 200.5 | 209.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.6 | 218.2 | 220.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 17 | 1 | 31.2 | 190916.6 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:28 | Normal | 236.5 | 486.1 | 172.2 | 186.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219 | 220.6 | 1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1 | 1 | 30.9 | 190916.6 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:33 | Normal | 201.3 | 399 | 188.8 | 193.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219 | 219 | 220.8 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 11 | 1 | 30.7 | 190916.6 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0
2026-07-31 17:38 | Normal | 189.5 | 294.1 | 202.1 | 196 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 0.9 | 1 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 30.5 | 190916.6 | 13473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0