## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-07 06:20 | Wait | 503.4 | 503.7 | 503.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 19.8 | 158537.6 | 12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 06:25 | Normal | 452.9 | 528 | 531.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231 | 232 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6 | 1 | 16.9 | 158537.6 | 12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 06:30 | Normal | 326.2 | 199.7 | 531.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 1.1 | 1.2 | 1 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 70 | 1 | 17.4 | 158537.6 | 12531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 06:35 | Normal | 423.3 | 200 | 527.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.8 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 117 | 1 | 17.8 | 158537.6 | 12531 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 06:40 | Normal | 521.1 | 199.9 | 522.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 246 | 1 | 18.3 | 158537.6 | 12531 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 06:45 | Normal | 568 | 199.6 | 542.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 60.04 | 60.01 | 60.06 | 110 | 1 | 18.7 | 158537.6 | 12531 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 06:50 | Normal | 579 | 217.8 | 536.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 237 | 1 | 19.1 | 158537.7 | 12531 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 06:55 | Normal | 580.2 | 270.8 | 540 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 59.98 | 339 | 1 | 19.4 | 158537.7 | 12531 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:00 | Normal | 588.3 | 301.9 | 540.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.4 | 232 | 232.8 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.03 | 60 | 388 | 1 | 19.7 | 158537.7 | 12531 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:05 | Normal | 590.1 | 401.7 | 549.1 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.6 | 2.2 | 2.4 | 2 | 59.93 | 59.93 | 59.94 | 696 | 1 | 20.1 | 158537.8 | 12531 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:10 | Normal | 592.1 | 509.6 | 546.7 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 787 | 1 | 20.2 | 158537.8 | 12531 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:15 | Normal | 586.3 | 564.3 | 548.7 | 0 | 0.9 | 0.2 | 1 | 0 | 233.2 | 232 | 232.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1108 | 1 | 20.4 | 158537.9 | 12531 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:20 | Normal | 608.2 | 573.8 | 560.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 0 | 232.4 | 231.8 | 232.6 | 4 | 4 | 3.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1526 | 1 | 20.4 | 158538 | 12531 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:25 | Normal | 601.1 | 573 | 547.4 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 1509 | 1 | 20.5 | 158538.1 | 12532 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:30 | Normal | 599.1 | 571.8 | 571.9 | 0 | 1.3 | 0.4 | 1.1 | 0 | 232.4 | 232 | 232.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1553 | 1 | 20.6 | 158538.3 | 12532 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:35 | Normal | 614.1 | 531.6 | 567.2 | 0 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.8 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2040 | 1 | 20.7 | 158538.4 | 12532 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:40 | Normal | 617.2 | 545 | 567.3 | 0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.6 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 1813 | 1 | 20.7 | 158538.6 | 12532 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:45 | Normal | 603.3 | 558 | 572.5 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 5.3 | 5.4 | 5.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 2072 | 1 | 20.9 | 158538.7 | 12532 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:50 | Normal | 611.3 | 563.9 | 549.6 | 0 | 1.4 | 0.5 | 1.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 60 | 60 | 60 | 1805 | 1 | 21 | 158538.9 | 12532 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 07:55 | Normal | 614.1 | 501.8 | 570.1 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2241 | 1 | 21 | 158539.1 | 12532 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:00 | Normal | 611.1 | 579.7 | 581 | 0 | 2.6 | 1.1 | 2 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 8.1 | 8.2 | 7.9 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 3212 | 1 | 21.1 | 158539.3 | 12532 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:05 | Normal | 627.2 | 508.9 | 571.6 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 3397 | 1 | 21.3 | 158539.6 | 12532 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:10 | Normal | 631.3 | 538.7 | 586.7 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 234 | 232.6 | 233.6 | 13.1 | 13 | 12.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5177 | 1 | 21.4 | 158539.9 | 12532 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:15 | Normal | 627.9 | 526.6 | 582.6 | 0 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.2 | 11.3 | 11.4 | 11.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 4509 | 1 | 21.5 | 158540.3 | 12532 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:20 | Normal | 626.8 | 522.6 | 578.2 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 10.3 | 10.4 | 10.1 | 59.96 | 60.01 | 59.98 | 4068 | 1 | 21.6 | 158540.7 | 12532 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:25 | Normal | 624.2 | 519.8 | 585.2 | 0 | 4.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 233.8 | 233 | 233.8 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5090 | 1 | 21.7 | 158541 | 12533 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:30 | Normal | 631.3 | 528.8 | 592.3 | 0 | 5.3 | 3 | 3.3 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 16.2 | 16.6 | 16.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6672 | 1 | 22 | 158541.5 | 12533 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:35 | Normal | 628.3 | 525.8 | 589 | 0 | 5.3 | 2.9 | 3.4 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.2 | 16.3 | 16.5 | 16.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6525 | 1 | 22.1 | 158542 | 12533 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:40 | Normal | 632.9 | 552.8 | 587.7 | 0 | 4.7 | 2.1 | 2.5 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 13.5 | 13.6 | 13.5 | 60 | 60 | 59.99 | 5594 | 1 | 22.2 | 158542.5 | 12533 | 1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:45 | Normal | 631.1 | 532.7 | 573.5 | 0 | 5.3 | 2.8 | 3.1 | 0 | 235 | 233.8 | 234.6 | 15.6 | 15.9 | 15.7 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 6268 | 1 | 22.5 | 158543 | 12533 | 1.1 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:50 | Normal | 635.4 | 558.7 | 582.5 | 0 | 7.1 | 3.3 | 3.6 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7543 | 1 | 22.6 | 158543.5 | 12533 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 08:55 | Normal | 633.1 | 554.8 | 590.4 | 0 | 6.8 | 3.1 | 3 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.6 | 18.5 | 18.6 | 18.5 | 59.94 | 59.98 | 59.96 | 7307 | 1 | 22.9 | 158544.3 | 12533 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:00 | Normal | 624.9 | 597.6 | 588.2 | 0 | 5.9 | 2.2 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 15.7 | 15.9 | 15.7 | 59.99 | 60 | 60.02 | 6747 | 1 | 23 | 158544.9 | 12533 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:05 | Normal | 634.6 | 606 | 605 | 0 | 7.2 | 2.6 | 1.6 | 0 | 231.8 | 232.2 | 233 | 17.2 | 17.3 | 17.2 | 60 | 59.99 | 60 | 7290 | 1 | 23 | 158545.6 | 12533 | 1.5 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:10 | Normal | 600.2 | 581.7 | 564.6 | 0 | 7.8 | 2.5 | 0.9 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 16.3 | 16.4 | 16.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5961 | 1 | 23.1 | 158546.3 | 12533 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:15 | Normal | 622.3 | 582.6 | 570.8 | 0 | 10.6 | 3.5 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.6 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 60.02 | 59.98 | 60.02 | 8722 | 1 | 23.1 | 158547 | 12533 | 2.4 | 3 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:20 | Normal | 619.2 | 583.7 | 578.1 | 0 | 11.1 | 3.6 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232 | 233.2 | 22.7 | 22.8 | 22.8 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 8869 | 1 | 23.1 | 158547.7 | 12533 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:25 | Normal | 620.4 | 582.1 | 564.3 | 0 | 11.3 | 3.6 | 0.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233.4 | 23.2 | 23.4 | 23.4 | 60.01 | 60.03 | 60 | 9093 | 1 | 24 | 158548.5 | 12534 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:30 | Normal | 619.1 | 577.7 | 581.2 | 0 | 11.5 | 3.8 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233 | 23.5 | 23.6 | 23.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 9221 | 1 | 24.2 | 158549.2 | 12534 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:35 | Normal | 615.8 | 579.6 | 570.5 | 0 | 11.8 | 3.8 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 9458 | 1 | 24.3 | 158550 | 12534 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:40 | Normal | 620.5 | 577.9 | 581 | 0 | 12.1 | 3.9 | 0.6 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232.8 | 24.7 | 24.7 | 24.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 9647 | 1 | 24.5 | 158550.8 | 12534 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:45 | Normal | 620.9 | 580.7 | 593 | 0 | 12.5 | 4 | 0.6 | 0 | 232.6 | 232.2 | 233.8 | 25.1 | 25 | 25.1 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 9840 | 1 | 24.6 | 158551.6 | 12534 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:50 | Normal | 611.4 | 576.8 | 547.7 | 0 | 12.7 | 4.1 | 0.8 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 25.7 | 25.7 | 25.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10031 | 1 | 24.7 | 158552.4 | 12534 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 09:55 | Normal | 618.3 | 575.8 | 569.9 | 0 | 12.8 | 4.1 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 26.1 | 26.2 | 26.2 | 59.94 | 59.96 | 59.97 | 10244 | 1 | 24.9 | 158553.3 | 12534 | 2.8 | 3.7 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:00 | Normal | 610.3 | 571.8 | 579 | 0 | 13.2 | 4.2 | 0.6 | 0 | 232.8 | 232 | 232.2 | 26.6 | 26.6 | 26.6 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 10361 | 1 | 25 | 158554.1 | 12534 | 3 | 3.7 | 3 | 3.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:05 | Normal | 612.3 | 576.8 | 579.2 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.6 | 0 | 233 | 232.2 | 232.8 | 27 | 27.2 | 27.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10541 | 1 | 25.3 | 158555 | 12534 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:10 | Normal | 605.4 | 551.7 | 551.9 | 0 | 13.6 | 4.4 | 0.8 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 27.2 | 27.3 | 27.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 10665 | 1 | 25.6 | 158555.9 | 12534 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:15 | Normal | 613.2 | 571.9 | 536.9 | 0 | 13.9 | 4.4 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 27.8 | 27.8 | 27.9 | 60 | 59.99 | 60 | 10874 | 1 | 25.7 | 158556.8 | 12534 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:20 | Normal | 607 | 564.6 | 562.8 | 0 | 14 | 4.5 | 0.8 | 0 | 231.8 | 231.8 | 232.2 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 10994 | 1 | 25.9 | 158557.7 | 12534 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:25 | Normal | 605.2 | 560.8 | 575.5 | 0 | 14.1 | 4.6 | 0.8 | 0 | 232.2 | 232 | 232.6 | 28.5 | 28.7 | 28.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11101 | 1 | 26 | 158558.6 | 12535 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:30 | Normal | 608 | 568.6 | 591.8 | 0 | 14.5 | 4.6 | 0.8 | 0 | 233 | 232.2 | 233 | 28.7 | 28.8 | 28.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 11252 | 1 | 26.2 | 158559.6 | 12535 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:35 | Normal | 600.3 | 567.8 | 577.9 | 0 | 14.6 | 4.5 | 0.8 | 0 | 233 | 232.2 | 232.4 | 29.3 | 29.2 | 29.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 11382 | 1 | 26.4 | 158560.5 | 12535 | 3.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:40 | Normal | 605.8 | 561.2 | 560.2 | 0 | 14.9 | 4.7 | 1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 234.6 | 29.8 | 29.7 | 29.8 | 59.96 | 59.95 | 59.98 | 11596 | 1 | 26.5 | 158561.5 | 12535 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:45 | Normal | 599.9 | 560.9 | 369.5 | 0 | 15.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.6 | 33.3 | 33.3 | 33.4 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 12962 | 1 | 26.7 | 158562.5 | 12535 | 3.5 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:50 | Normal | 596.6 | 558 | 372.7 | 0 | 15.2 | 4.8 | 5.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 33.3 | 33.4 | 33.4 | 60 | 60.01 | 60 | 13025 | 1 | 26.9 | 158563.5 | 12535 | 3.4 | 4 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 10:55 | Normal | 597.9 | 562.8 | 490.4 | 0 | 15.3 | 4.8 | 4.7 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.4 | 34.5 | 34.4 | 34.5 | 60.01 | 60.01 | 60 | 13444 | 1 | 27.1 | 158564.6 | 12535 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:00 | Normal | 595.6 | 557.8 | 513.4 | 0 | 15.3 | 5 | 4.9 | 0 | 233.2 | 233.2 | 233.8 | 35.1 | 35.1 | 35.1 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 13689 | 1 | 27.3 | 158565.8 | 12535 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:05 | Normal | 597.7 | 559.3 | 553.5 | 0 | 15.4 | 5 | 4.9 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.8 | 35.7 | 35.9 | 35.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 13933 | 1 | 27.5 | 158566.9 | 12535 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:10 | Normal | 594.1 | 563 | 552 | 0 | 15.7 | 5 | 4.9 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 35.8 | 35.9 | 36 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 14034 | 1 | 27.7 | 158568.1 | 12535 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:15 | Normal | 599.3 | 555.6 | 555.9 | 0 | 15.8 | 5.1 | 5 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 35.9 | 36.1 | 36 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14086 | 1 | 27.9 | 158569.3 | 12535 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:20 | Normal | 589.8 | 554.7 | 552.5 | 0 | 15.9 | 5.1 | 5 | 0 | 233.2 | 232.6 | 233.4 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 14126 | 1 | 28.1 | 158570.4 | 12535 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:25 | Normal | 591.9 | 551.7 | 546.4 | 0 | 16 | 5.2 | 5.1 | 0 | 233.2 | 232 | 233.2 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 60.06 | 60.02 | 60.04 | 14219 | 1 | 28.2 | 158571.6 | 12536 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:30 | Normal | 590.2 | 554 | 494.5 | 0 | 16 | 5.2 | 5.2 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 35.9 | 36.1 | 36.1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 14072 | 1 | 28.3 | 158572.8 | 12536 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:35 | Normal | 594.7 | 556.6 | 392.3 | 0 | 16 | 5.3 | 7.9 | 0 | 233.4 | 232.8 | 233.4 | 37.6 | 37.5 | 37.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14323 | 1 | 28.4 | 158574 | 12536 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:40 | Normal | 589.3 | 547.8 | 330.4 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.9 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233 | 40 | 40.2 | 40.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15599 | 1 | 28.7 | 158575.2 | 12536 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:45 | Normal | 596.6 | 544.9 | 340.9 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.6 | 0 | 233 | 232.6 | 233.4 | 39.8 | 39.8 | 39.8 | 60.01 | 60 | 60 | 15550 | 1 | 28.9 | 158576.5 | 12536 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:50 | Normal | 588.7 | 558.6 | 341.2 | 0 | 15.8 | 5 | 12.4 | 0 | 233.2 | 233 | 233.6 | 39.3 | 39.4 | 39.3 | 60 | 59.98 | 60 | 15056 | 1 | 29.2 | 158577.8 | 12536 | 3.6 | 4.2 | 3.8 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 11:55 | Normal | 592.3 | 550.6 | 341.6 | 0 | 14.7 | 4.8 | 11.8 | 0 | 232.6 | 232.8 | 233 | 36.9 | 37.2 | 37 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 15241 | 1 | 29.4 | 158579.1 | 12536 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:00 | Normal | 586.6 | 549.7 | 344.3 | 0 | 15.9 | 5.2 | 12.6 | 0 | 233.2 | 232.6 | 234.2 | 39.8 | 39.9 | 39.8 | 59.98 | 59.98 | 59.95 | 15691 | 1 | 29.5 | 158580.4 | 12536 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:05 | Normal | 591.7 | 555.1 | 344.9 | 0 | 15.5 | 5.1 | 12.4 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233.2 | 38.9 | 39.1 | 39 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 15513 | 1 | 29.6 | 158581.7 | 12536 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:10 | Normal | 596.6 | 546.7 | 375.2 | 0 | 16 | 5.4 | 12.8 | 0 | 232.8 | 232.4 | 233.2 | 41 | 41 | 41 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 16021 | 1 | 29.8 | 158583.1 | 12536 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:15 | Normal | 595.9 | 553.8 | 371.8 | 0 | 16 | 5.3 | 12.9 | 0 | 233.2 | 233 | 234 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16033 | 1 | 30.1 | 158584.4 | 12536 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:20 | Normal | 581.8 | 541.9 | 377 | 0 | 13.5 | 4.5 | 10.5 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.2 | 34.6 | 34.8 | 34.7 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 14960 | 1 | 30.3 | 158585.7 | 12536 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:25 | Normal | 589.5 | 550.7 | 371 | 0 | 15.2 | 5.1 | 12.2 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233.4 | 39 | 39 | 39 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15644 | 1 | 30.4 | 158587 | 12537 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:30 | Normal | 590.6 | 550.8 | 428.2 | 0 | 15.4 | 5.1 | 10.2 | 0 | 233 | 232.4 | 233.2 | 39.3 | 39.3 | 39.2 | 59.99 | 59.94 | 59.99 | 15506 | 1 | 30.6 | 158588.2 | 12537 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:35 | Normal | 589.6 | 557 | 473.3 | 0 | 15.5 | 5.1 | 9.8 | 0 | 233.4 | 231.6 | 233.6 | 39.5 | 39.7 | 39.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 15442 | 1 | 31 | 158589.5 | 12537 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:40 | Normal | 589.7 | 553.7 | 460.5 | 0 | 15.7 | 5.3 | 10.1 | 0 | 233.2 | 232 | 233 | 40.3 | 40.4 | 40.3 | 60.1 | 60.06 | 60.08 | 15735 | 1 | 31.8 | 158590.8 | 12537 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:45 | Normal | 589.9 | 548.8 | 452.4 | 0 | 15.6 | 5.3 | 10.1 | 0 | 233 | 232.8 | 233.6 | 40.1 | 40.3 | 40.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 15688 | 1 | 32.7 | 158592.1 | 12537 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:50 | Normal | 596.6 | 551.4 | 415.2 | 0 | 15 | 5.1 | 10.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 233.2 | 38.8 | 38.8 | 38.6 | 60.01 | 60 | 60 | 15156 | 1 | 33 | 158593.4 | 12537 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 12:55 | Normal | 593.2 | 547.4 | 406.1 | 0 | 14.8 | 5 | 11.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 233.2 | 38.8 | 38.7 | 38.7 | 59.99 | 60 | 60 | 15135 | 1 | 33.2 | 158594.6 | 12537 | 3.5 | 4 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:00 | Normal | 597.9 | 545 | 385.9 | 0 | 14.5 | 5 | 11.8 | 0 | 232.2 | 232.4 | 232.2 | 38.2 | 38.3 | 38.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 14922 | 1 | 33.2 | 158595.9 | 12537 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:05 | Normal | 594.5 | 543.6 | 470.1 | 0 | 14.5 | 5 | 9.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232.2 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14898 | 1 | 33.1 | 158597.1 | 12537 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:10 | Normal | 597.4 | 551.1 | 480.9 | 0 | 14.5 | 5.2 | 9.9 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 39.2 | 39.4 | 39.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15251 | 1 | 32.8 | 158598.4 | 12537 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:15 | Normal | 596.8 | 553.8 | 544.1 | 0 | 14.4 | 5 | 8.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 232 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | 59.99 | 60.02 | 60.02 | 15035 | 1 | 32.5 | 158599.7 | 12537 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:20 | Normal | 595.9 | 553.7 | 512.7 | 0 | 13.9 | 4.9 | 10.1 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232 | 38.6 | 38.6 | 38.5 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 15655 | 1 | 32.3 | 158600.9 | 12537 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:25 | Normal | 600.5 | 559.7 | 554.6 | 0 | 13 | 4.6 | 9.2 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231.8 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14417 | 1 | 32.3 | 158602.2 | 12538 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:30 | Normal | 592.2 | 555.7 | 548.1 | 0 | 11.1 | 3.8 | 8.1 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.2 | 31.8 | 32 | 31.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 13142 | 1 | 32.2 | 158603.4 | 12538 | 2.7 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:35 | Normal | 597.3 | 557.6 | 547 | 0 | 13.5 | 4.6 | 9.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.2 | 38.2 | 38.1 | 38.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 14819 | 1 | 31.9 | 158604.5 | 12538 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:40 | Normal | 597.4 | 558.7 | 525.9 | 0 | 12.7 | 4.4 | 10.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 37 | 37.1 | 37.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 14377 | 1 | 31.9 | 158605.7 | 12538 | 3 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:45 | Normal | 597.8 | 557.3 | 550.1 | 0 | 12.3 | 4.3 | 9.7 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 36.8 | 36.8 | 36.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 14184 | 1 | 31.9 | 158606.9 | 12538 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:50 | Normal | 599.1 | 553.7 | 554.5 | 0 | 11.7 | 4.1 | 9.2 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.8 | 34.8 | 35.1 | 34.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 13559 | 1 | 31.8 | 158608.1 | 12538 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 13:55 | Normal | 603.9 | 466.3 | 550.2 | 0 | 11.6 | 5.6 | 9.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 35.6 | 35.7 | 35.5 | 59.98 | 60.01 | 60 | 13850 | 1 | 31.7 | 158609.2 | 12538 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:00 | Normal | 600.4 | 391.9 | 554.7 | 0 | 11.5 | 7.2 | 9.1 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.2 | 35.5 | 35.7 | 35.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13802 | 1 | 31.5 | 158610.4 | 12538 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.8 | 4.2 | 0 | 0.4 | 2.5 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:05 | Normal | 604.2 | 426.8 | 550.3 | 0 | 11.1 | 6.8 | 8.9 | 0 | 232.4 | 231 | 232.8 | 34.9 | 35.1 | 35 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13578 | 1 | 31.5 | 158611.5 | 12538 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.7 | 4.1 | 0 | 0.5 | 2.3 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:10 | Normal | 600 | 432.7 | 553.7 | 0 | 10.8 | 6.5 | 8.6 | 0 | 232 | 230 | 231 | 34.1 | 34.1 | 34.2 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 13224 | 1 | 31.4 | 158612.6 | 12538 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.6 | 0 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:15 | Normal | 599 | 381.4 | 555.9 | 0 | 10.5 | 7.9 | 8.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.8 | 33.9 | 34 | 33.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 13088 | 1 | 31.4 | 158613.7 | 12538 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 3.7 | 0 | 1.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:20 | Normal | 605 | 379.8 | 554.9 | 0 | 10 | 7.8 | 7.9 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231 | 32.3 | 32.6 | 32.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 12545 | 1 | 31.3 | 158614.8 | 12538 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 0.1 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:25 | Normal | 601.9 | 379.9 | 556.6 | 0 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 0 | 231 | 230.2 | 230.6 | 31.1 | 31.3 | 31.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12093 | 1 | 31.3 | 158615.8 | 12539 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:30 | Normal | 606.6 | 356.7 | 553 | 0 | 9.3 | 7.3 | 7.5 | 0 | 230.8 | 230.4 | 231 | 30.2 | 30.2 | 30.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11685 | 1 | 31 | 158616.8 | 12539 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:35 | Normal | 608.5 | 344.6 | 558.4 | 0 | 8.9 | 7 | 7 | 0 | 231 | 230.4 | 230.6 | 28.5 | 28.7 | 28.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11069 | 1 | 31 | 158617.7 | 12539 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 3.1 | 0 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:40 | Normal | 608.5 | 320.5 | 563.4 | 0 | 8.5 | 6.8 | 6.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 231.2 | 26.8 | 27 | 27 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10344 | 1 | 30.9 | 158618.6 | 12539 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2.1 | 2.8 | 0.2 | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:45 | Normal | 583.1 | 306.8 | 546.7 | 0 | 8.1 | 5.6 | 6.3 | 0 | 229.8 | 229 | 229.8 | 24 | 24.1 | 24 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 9601 | 1 | 30.8 | 158619.5 | 12539 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:50 | Normal | 577.8 | 449.6 | 522.8 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 0 | 229 | 228 | 229.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 60 | 60 | 60 | 2216 | 1 | 30.5 | 158620.1 | 12539 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 14:55 | Normal | 550.6 | 453.8 | 562.1 | 0 | 7.6 | 3.5 | 6 | 0 | 230 | 229.2 | 230 | 22.5 | 22.6 | 22.6 | 60.01 | 59.98 | 60 | 8801 | 1 | 30.4 | 158620.8 | 12539 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:00 | Normal | 549.1 | 455.5 | 566.3 | 0 | 6.8 | 3.4 | 5.8 | 0 | 229.6 | 228.8 | 229.8 | 21.1 | 21.1 | 21 | 60.01 | 59.99 | 60 | 8165 | 1 | 30.5 | 158621.5 | 12539 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:05 | Normal | 608 | 457.9 | 548 | 0 | 5.6 | 3.2 | 5.5 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.4 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7611 | 1 | 30.6 | 158622.2 | 12539 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:10 | Normal | 611.7 | 440.7 | 561 | 0 | 5.2 | 3 | 5.1 | 0 | 230.2 | 229 | 230.2 | 18.4 | 18.5 | 18.3 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 7205 | 1 | 30.7 | 158622.7 | 12539 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:15 | Normal | 603.9 | 451.9 | 561.7 | 0 | 4.9 | 2.9 | 4.8 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.6 | 17.4 | 17.5 | 17.4 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 6885 | 1 | 31 | 158623.3 | 12539 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:20 | Normal | 568 | 444.9 | 552.5 | 0 | 4.6 | 2.7 | 4.6 | 0 | 229.2 | 227.8 | 229.2 | 16.2 | 16.3 | 15.9 | 59.97 | 59.94 | 59.96 | 6349 | 1 | 31.1 | 158623.9 | 12539 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:25 | Normal | 485.5 | 468.1 | 560.2 | 0 | 4.5 | 2.5 | 4.3 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.4 | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 5814 | 1 | 30.9 | 158624.4 | 12540 | 1.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:30 | Normal | 605.5 | 464.6 | 563.4 | 0 | 3 | 2.3 | 4 | 0 | 228.4 | 227.8 | 229 | 13 | 13 | 12.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 5090 | 1 | 30.7 | 158624.8 | 12540 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:35 | Normal | 602 | 463.7 | 546.8 | 0 | 2.8 | 2.2 | 3.9 | 0 | 227.8 | 227 | 227.2 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.96 | 59.94 | 59.96 | 4874 | 1 | 30.7 | 158625.2 | 12540 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:40 | Normal | 555.7 | 487.3 | 559.6 | 0 | 2.9 | 2.1 | 3.8 | 0 | 228 | 227.6 | 228 | 12.3 | 12.5 | 12.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 4820 | 1 | 30.9 | 158625.6 | 12540 | 1 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:45 | Normal | 561.2 | 501.8 | 554.4 | 0 | 2.6 | 2 | 3.6 | 0 | 228.6 | 227 | 227.6 | 11.7 | 11.9 | 11.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 4585 | 1 | 30.8 | 158626 | 12540 | 1 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:50 | Normal | 603.9 | 489.1 | 561.8 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 9.3 | 9.2 | 9.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3609 | 1 | 30.4 | 158626.4 | 12540 | 0.8 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 15:55 | Normal | 556 | 496.5 | 549.6 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 228 | 226.4 | 226.8 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 60 | 60.02 | 59.98 | 2931 | 1 | 30 | 158626.6 | 12540 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:00 | Normal | 440.1 | 497.5 | 528.4 | 0 | 2.2 | 1.3 | 2 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.6 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60 | 59.99 | 60.02 | 2892 | 1 | 29.6 | 158626.9 | 12540 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:05 | Normal | 422.4 | 507.8 | 564.4 | 0 | 2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 227.6 | 226.8 | 227.2 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 2564 | 1 | 29.2 | 158627.1 | 12540 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:10 | Normal | 422.1 | 486.6 | 547.9 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 226.8 | 226.2 | 226.4 | 6.1 | 6.1 | 6 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 2318 | 1 | 28.9 | 158627.3 | 12540 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:15 | Normal | 422.9 | 485.5 | 551.5 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 59.96 | 59.93 | 59.93 | 1916 | 1 | 28.6 | 158627.5 | 12540 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:20 | Normal | 483.1 | 479.7 | 529.5 | 0 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 4 | 4 | 3.9 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 1472 | 1 | 28.3 | 158627.6 | 12540 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:25 | Normal | 438.1 | 522.6 | 540.1 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 3 | 3.1 | 3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1127 | 1 | 28 | 158627.7 | 12541 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:30 | Normal | 425.3 | 567.5 | 537 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.4 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 934 | 1 | 27.8 | 158627.8 | 12541 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:35 | Normal | 393.1 | 514.8 | 526.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.4 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 725 | 1 | 27.5 | 158627.9 | 12541 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:40 | Normal | 575.9 | 490.9 | 542 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.8 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 537 | 1 | 27.2 | 158627.9 | 12541 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:45 | Normal | 558.6 | 442.1 | 515.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.4 | 231 | 231.2 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 421 | 1 | 27.1 | 158628 | 12541 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:50 | Normal | 537.4 | 410.2 | 527 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 363 | 1 | 26.8 | 158628 | 12541 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 16:55 | Normal | 463.4 | 272.7 | 521.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 252 | 1 | 26.7 | 158628.1 | 12541 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 17:00 | Normal | 425.5 | 199.9 | 503.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 231 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 191 | 1 | 26.5 | 158628.1 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 17:05 | Normal | 417.1 | 199.6 | 483 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 128 | 1 | 26.4 | 158628.1 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 17:10 | Normal | 199.9 | 199.6 | 438.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 231.6 | 231.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 86 | 1 | 26.1 | 158628.1 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 17:15 | Normal | 199.9 | 200.4 | 464.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 50 | 1 | 26 | 158628.1 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 17:20 | Normal | 232.2 | 181.8 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.6 | 232 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29 | 1 | 25.8 | 158628.1 | 12541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 17:25 | Normal | 206.4 | 187.8 | 374.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 25.7 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-07 17:30 | Normal | 195 | 202.8 | 281.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60 | 60 | 60 | 18 | 1 | 25.5 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0