## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-08 06:12 | Wait | 534.6 | 526.5 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.6 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:17 | Wait | 570.4 | 544.4 | 538.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.3 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:22 | Wait | 600.6 | 565.8 | 560.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 17.6 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:27 | Wait | 616.6 | 578.5 | 573.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 17.8 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:32 | Wait | 618.3 | 578.3 | 574.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 18 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:37 | Wait | 621.3 | 582.3 | 577.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 18.2 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:42 | Wait | 627 | 587.7 | 583.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 18.3 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:47 | Wait | 634.8 | 595 | 590.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 18.4 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:52 | Wait | 636.4 | 596.5 | 592 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.06 | 60.09 | 0 | 0 | 18.6 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 06:57 | Normal | 607.7 | 435.2 | 547.6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60.11 | 60.11 | 60.11 | 525 | 1 | 19 | 158628.1 | 12542 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:02 | Normal | 584.8 | 436.3 | 556.8 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 233 | 231.8 | 232 | 2 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 653 | 1 | 19.5 | 158628.2 | 12542 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:07 | Normal | 605.6 | 511.4 | 565.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 876 | 1 | 20 | 158628.3 | 12542 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:12 | Normal | 584.6 | 551.4 | 554.8 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0 | 231 | 230.8 | 230.8 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 986 | 1 | 20.2 | 158628.3 | 12542 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:17 | Normal | 610.6 | 558.4 | 562.6 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.6 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.02 | 60 | 1016 | 1 | 20.4 | 158628.4 | 12542 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:22 | Normal | 614.9 | 584.4 | 570 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1171 | 1 | 20.5 | 158628.5 | 12542 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:27 | Normal | 584.9 | 573.3 | 563.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 0 | 231 | 230.2 | 231.6 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1344 | 1 | 20.8 | 158628.6 | 12542 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:32 | Normal | 593.6 | 541.1 | 575.5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 831 | 1 | 20.9 | 158628.7 | 12542 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:37 | Normal | 595.5 | 577.2 | 547.8 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 230.8 | 230 | 230.6 | 2.9 | 3.2 | 3.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 1032 | 1 | 21 | 158628.8 | 12542 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:42 | Normal | 606.5 | 501.4 | 568.8 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 231.2 | 4.9 | 5 | 5.1 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 1904 | 1 | 21.2 | 158628.9 | 12543 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:47 | Normal | 596 | 548 | 556.2 | 0 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.4 | 4.9 | 5.2 | 5.1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1877 | 1 | 21.4 | 158629.1 | 12543 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:52 | Normal | 609.3 | 543.1 | 550.6 | 0 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 6 | 6.2 | 6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 2495 | 1 | 21.5 | 158629.2 | 12543 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 07:57 | Normal | 570.4 | 549.4 | 575.9 | 0 | 3.8 | 1.7 | 0.8 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 8.7 | 8.9 | 8.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3507 | 1 | 21.7 | 158629.5 | 12543 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:02 | Normal | 620.8 | 491.3 | 574.3 | 0 | 3.9 | 1.8 | 1.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 9.7 | 9.9 | 9.6 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 3726 | 1 | 21.9 | 158629.8 | 12543 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:07 | Normal | 589.7 | 474.2 | 583.8 | 0 | 4.6 | 1.7 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60.03 | 59.97 | 60 | 3773 | 1 | 22.1 | 158630.1 | 12543 | 0.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:12 | Normal | 552.9 | 462.1 | 572.7 | 0 | 4.1 | 1.4 | 0.5 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.6 | 8.3 | 8.4 | 8 | 60.02 | 60 | 60 | 3123 | 1 | 22.3 | 158630.4 | 12543 | 0.3 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:17 | Normal | 492.4 | 570.8 | 558 | 0 | 6.8 | 2.1 | 0.7 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.8 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4986 | 1 | 22.6 | 158630.8 | 12543 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:22 | Normal | 495.8 | 581.3 | 590.8 | 0 | 7.2 | 2.3 | 0.8 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 13 | 13.3 | 13.1 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 5472 | 1 | 22.8 | 158631.2 | 12543 | 1.2 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:27 | Normal | 471.5 | 582.3 | 556.7 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 231 | 230.6 | 231.2 | 10.1 | 10.2 | 10 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3992 | 1 | 23 | 158631.6 | 12543 | 1 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:32 | Normal | 621.4 | 582.6 | 575.3 | 0 | 6 | 2.3 | 0.6 | 0 | 232 | 231.4 | 232 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 5245 | 1 | 23.1 | 158631.9 | 12543 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:37 | Normal | 541.8 | 573.5 | 578.4 | 0 | 8.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 232 | 231.8 | 231.4 | 15.1 | 15.3 | 15.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6137 | 1 | 23 | 158632.4 | 12543 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:42 | Normal | 504.6 | 581.1 | 575.4 | 0 | 9.4 | 2.8 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.2 | 16.2 | 16.5 | 16.3 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 6459 | 1 | 23.1 | 158632.9 | 12544 | 2 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:47 | Normal | 515.9 | 575.3 | 575.8 | 0 | 6.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231 | 11.2 | 11.3 | 11.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 4752 | 1 | 23.1 | 158633.3 | 12544 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:52 | Normal | 525.1 | 576.4 | 579.5 | 0 | 9.6 | 2.9 | 0.5 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 17.2 | 17.5 | 17.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6917 | 1 | 24 | 158633.9 | 12544 | 2 | 2.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 08:57 | Normal | 509.8 | 581.4 | 578.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 0.7 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.2 | 18.6 | 19.1 | 18.9 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7496 | 1 | 24.3 | 158634.5 | 12544 | 2.2 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:02 | Normal | 514.8 | 582.5 | 566.5 | 0 | 10.1 | 3.1 | 1 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 18.7 | 19.2 | 19 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 7357 | 1 | 24.6 | 158635.1 | 12544 | 1.9 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:07 | Normal | 545.5 | 587.7 | 575.8 | 0 | 10.8 | 3.2 | 0.8 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 20.5 | 20.8 | 20.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 8256 | 1 | 24.9 | 158635.7 | 12544 | 2.2 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:12 | Normal | 624.5 | 575.3 | 584.1 | 0 | 9.3 | 3 | 0.6 | 0 | 232 | 232 | 231.4 | 19.1 | 19.6 | 19.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 8267 | 1 | 25 | 158636.3 | 12544 | 2 | 2.7 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:17 | Normal | 619.8 | 586.8 | 585.6 | 0 | 11 | 3.6 | 0.8 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 22.9 | 23.4 | 23.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9377 | 1 | 25.2 | 158637 | 12544 | 2.5 | 3.2 | 2.4 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:22 | Normal | 627.7 | 581.4 | 599.8 | 0 | 10.7 | 3.6 | 1.1 | 0 | 231.2 | 231.2 | 231.4 | 23.4 | 23.8 | 23.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 9121 | 1 | 25.5 | 158637.7 | 12544 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:27 | Normal | 619.7 | 558.3 | 557 | 0 | 8.5 | 2.8 | 0.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 18.1 | 18.6 | 18.5 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6749 | 1 | 25.6 | 158638.4 | 12544 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:32 | Normal | 615.5 | 581.3 | 557.5 | 0 | 12 | 3.8 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.6 | 231.4 | 24.6 | 24.9 | 24.7 | 60.06 | 60.01 | 60.04 | 9553 | 1 | 25.8 | 158639.1 | 12544 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:37 | Normal | 613.6 | 581.3 | 566.7 | 0 | 12 | 3.8 | 0.6 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231 | 24.3 | 24.5 | 24.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 9532 | 1 | 26.2 | 158639.9 | 12544 | 2.7 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:42 | Normal | 619.5 | 576.1 | 568.1 | 0 | 12.5 | 4 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 25.2 | 25.5 | 25.5 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 9860 | 1 | 26.3 | 158640.6 | 12545 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:47 | Normal | 616.9 | 579.5 | 585.2 | 0 | 12.6 | 4 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232 | 25.5 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 60 | 60.01 | 9971 | 1 | 26.5 | 158641.5 | 12545 | 2.9 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:52 | Normal | 618.5 | 580.2 | 577.5 | 0 | 12.7 | 4.1 | 0.6 | 0 | 231 | 231.8 | 232.2 | 25.9 | 26 | 26 | 59.99 | 60.02 | 60 | 10127 | 1 | 26.7 | 158642.3 | 12545 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 09:57 | Normal | 610.8 | 575.4 | 572.6 | 0 | 12.9 | 4 | 0.6 | 0 | 231 | 231 | 231.6 | 26 | 26.2 | 26.1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 9645 | 1 | 27 | 158643.1 | 12545 | 3 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:02 | Normal | 615.9 | 573.4 | 566.8 | 0 | 13.5 | 4.3 | 0.7 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.6 | 27.1 | 27.6 | 27.4 | 59.98 | 60 | 59.97 | 10359 | 1 | 27.1 | 158644 | 12545 | 3.1 | 3.7 | 3 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:07 | Normal | 611.1 | 573.3 | 574.4 | 0 | 13.9 | 4.4 | 0.6 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231.6 | 27.7 | 28 | 28 | 59.97 | 60 | 59.99 | 10803 | 1 | 27.4 | 158644.9 | 12545 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:12 | Normal | 613.9 | 572.6 | 533.1 | 0 | 14.3 | 4.5 | 0.8 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 28.8 | 29 | 28.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 11113 | 1 | 27.6 | 158645.8 | 12545 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:17 | Normal | 596.7 | 571.4 | 585 | 0 | 10.1 | 3.1 | 0.8 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.6 | 21.1 | 21.4 | 21.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 8069 | 1 | 27.7 | 158646.7 | 12545 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:22 | Normal | 608.6 | 571.1 | 576.2 | 0 | 14.5 | 4.6 | 1 | 0 | 231 | 231.4 | 231.2 | 29.2 | 29.5 | 29.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 11138 | 1 | 27.9 | 158647.5 | 12545 | 3.3 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:27 | Normal | 616.2 | 568.5 | 574.9 | 0 | 15.3 | 5 | 1.3 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.6 | 31.3 | 31.7 | 31.6 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 12086 | 1 | 28.1 | 158648.5 | 12545 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:32 | Normal | 606.4 | 568.7 | 586.4 | 0 | 15.8 | 5.1 | 1.6 | 0 | 231.2 | 231.6 | 230.8 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12593 | 1 | 28.3 | 158649.5 | 12545 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:37 | Normal | 614.9 | 580.2 | 580.8 | 0 | 16.1 | 5.1 | 1.1 | 0 | 231.6 | 232 | 231 | 32.7 | 32.9 | 32.9 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 12741 | 1 | 28.2 | 158650.2 | 12545 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:42 | Normal | 607.4 | 568.2 | 316.2 | 0 | 15.7 | 5.1 | 6.3 | 0 | 231.4 | 231.8 | 231.4 | 34.8 | 35 | 35.1 | 60 | 60 | 59.99 | 13525 | 1 | 28.5 | 158651.3 | 12546 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:47 | Normal | 613.9 | 571.2 | 365.5 | 0 | 14.3 | 4.6 | 5.1 | 0 | 231.8 | 231.8 | 231.4 | 32.1 | 32.4 | 32.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13630 | 1 | 28.7 | 158652.4 | 12546 | 3.4 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:52 | Normal | 608.7 | 561.2 | 450.9 | 0 | 16.1 | 5.2 | 5.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 35.9 | 36.1 | 36.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14028 | 1 | 28.9 | 158653.6 | 12546 | 3.6 | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 10:57 | Normal | 604.1 | 563.1 | 490.9 | 0 | 16.1 | 5.3 | 5.1 | 0 | 231.6 | 232 | 231.4 | 36.6 | 36.9 | 36.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 14280 | 1 | 29.3 | 158654.7 | 12546 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:02 | Normal | 606 | 553.8 | 549 | 0 | 15.8 | 5.2 | 5 | 0 | 232 | 231.6 | 232.2 | 36.7 | 36.9 | 36.9 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 13582 | 1 | 29.5 | 158655.8 | 12546 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:07 | Normal | 600.5 | 558.4 | 560.5 | 0 | 15.3 | 4.9 | 4.6 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 35 | 35.3 | 35.3 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 14230 | 1 | 29.7 | 158657 | 12546 | 3.6 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:12 | Normal | 599.3 | 545 | 556.5 | 0 | 13.7 | 4.4 | 4.1 | 0 | 230.8 | 231 | 231 | 31.7 | 32.1 | 31.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12192 | 1 | 29.9 | 158658.2 | 12546 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:17 | Normal | 602.7 | 555.4 | 549.7 | 0 | 16 | 5.3 | 5 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.8 | 36.8 | 37.1 | 36.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 14436 | 1 | 30.1 | 158659.4 | 12546 | 3.8 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:22 | Normal | 600.7 | 556.3 | 550.1 | 0 | 16.1 | 5.2 | 5 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232.4 | 36.9 | 37 | 37.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 14352 | 1 | 30.2 | 158660.6 | 12546 | 3.9 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:27 | Normal | 603.9 | 556.3 | 510.6 | 0 | 15.9 | 5.3 | 5.1 | 0 | 231.6 | 231.8 | 232 | 36.4 | 36.7 | 36.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14247 | 1 | 30.4 | 158661.8 | 12546 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:32 | Normal | 601.5 | 560.3 | 496.8 | 0 | 16 | 5.2 | 5.2 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.2 | 36.5 | 36.9 | 36.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 14247 | 1 | 30.5 | 158663 | 12546 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:37 | Normal | 594.2 | 558.5 | 361.4 | 0 | 16.1 | 5.2 | 10 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.8 | 38.7 | 38.8 | 38.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 15093 | 1 | 30.7 | 158664.2 | 12546 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:42 | Normal | 598.5 | 556.3 | 334.6 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 40.2 | 40.2 | 40.1 | 60 | 60 | 60.01 | 15611 | 1 | 31.1 | 158665.5 | 12547 | 3.7 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:47 | Normal | 603.7 | 557.2 | 352.2 | 0 | 16 | 5.2 | 12.4 | 0 | 232.4 | 232 | 232.8 | 40.3 | 40.6 | 40.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 15833 | 1 | 31.3 | 158666.8 | 12547 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:52 | Normal | 600.8 | 562.4 | 364.7 | 0 | 15.8 | 5.2 | 12.1 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 40.3 | 40.5 | 40.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 15781 | 1 | 31.5 | 158668.1 | 12547 | 3.8 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 11:57 | Normal | 596.6 | 569.1 | 349.2 | 0 | 16.1 | 5.1 | 12.7 | 0 | 232.6 | 231.4 | 233 | 40.3 | 40.6 | 40.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15770 | 1 | 31.6 | 158669.4 | 12547 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:02 | Normal | 604.5 | 560.2 | 348.3 | 0 | 15.9 | 5.1 | 12.7 | 0 | 231.6 | 231.8 | 231.8 | 39.9 | 40.3 | 40.1 | 59.93 | 59.95 | 59.96 | 15620 | 1 | 31.8 | 158670.7 | 12547 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:07 | Normal | 596.4 | 552.8 | 348.7 | 0 | 15.9 | 5.3 | 12.9 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.2 | 40.8 | 40.7 | 40.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15799 | 1 | 31.9 | 158672 | 12547 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:12 | Normal | 595.9 | 552.3 | 377.8 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.9 | 0 | 232.4 | 232 | 232.4 | 41.4 | 41.6 | 41.7 | 60.03 | 59.97 | 59.98 | 16168 | 1 | 32.2 | 158673.4 | 12547 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:17 | Normal | 599.2 | 557.5 | 372.5 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 41.2 | 41.5 | 41.3 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 16112 | 1 | 32.3 | 158674.7 | 12547 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:22 | Normal | 594.9 | 560.4 | 376.4 | 0 | 15.6 | 5.1 | 12.3 | 0 | 231.6 | 232 | 232.2 | 39.8 | 40.2 | 39.9 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 15387 | 1 | 32.4 | 158676 | 12547 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:27 | Normal | 597.4 | 553.6 | 395.8 | 0 | 15.8 | 5.2 | 11.1 | 0 | 232 | 231.8 | 231.8 | 39.9 | 40.1 | 40.1 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 15808 | 1 | 32.6 | 158677.4 | 12547 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:32 | Normal | 596.4 | 556.2 | 463.3 | 0 | 14.9 | 5 | 9.5 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.2 | 37.8 | 37.9 | 38 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14585 | 1 | 33 | 158678.7 | 12547 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:37 | Normal | 598.5 | 555.6 | 463.7 | 0 | 12.3 | 4.1 | 8.1 | 0 | 231.6 | 231 | 231.4 | 32.4 | 32.7 | 32.7 | 60 | 59.98 | 60 | 13638 | 1 | 33.4 | 158679.9 | 12547 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 1.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:42 | Normal | 604.2 | 556.4 | 434.3 | 0 | 15.6 | 5.3 | 10.1 | 0 | 231.6 | 232.2 | 231.6 | 39.8 | 40.1 | 39.9 | 60.03 | 60.01 | 60 | 15573 | 1 | 34 | 158681.1 | 12548 | 3.7 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:47 | Normal | 589.5 | 548.2 | 437.3 | 0 | 14.8 | 5 | 9.6 | 0 | 232.2 | 232 | 232.6 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 60 | 60.01 | 60 | 15253 | 1 | 34.5 | 158682.4 | 12548 | 3.6 | 4 | 3.6 | 3.7 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:52 | Normal | 601 | 558.2 | 419.6 | 0 | 15.3 | 5.1 | 11.8 | 0 | 232 | 232 | 233 | 40.4 | 40.6 | 40.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 15719 | 1 | 34.8 | 158683.6 | 12548 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 12:57 | Normal | 596.5 | 545.6 | 440.6 | 0 | 14.9 | 5.1 | 10.8 | 0 | 232.2 | 231.6 | 232.4 | 39.1 | 39.3 | 39.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 15288 | 1 | 35 | 158684.9 | 12548 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:02 | Normal | 603 | 552.3 | 487.8 | 0 | 14.5 | 4.9 | 9.1 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232 | 38.1 | 38.3 | 38.3 | 60.02 | 60 | 60 | 14847 | 1 | 35 | 158686.2 | 12548 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:07 | Normal | 596.6 | 554.2 | 481.4 | 0 | 14.3 | 4.8 | 9.3 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.2 | 37.7 | 38 | 37.9 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14689 | 1 | 34.7 | 158687.4 | 12548 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:12 | Normal | 598.6 | 558.6 | 471.6 | 0 | 14 | 4.8 | 9.6 | 0 | 232 | 231.2 | 230.8 | 37.4 | 37.5 | 37.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 14494 | 1 | 34.5 | 158688.6 | 12548 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:17 | Normal | 602.5 | 557.3 | 550.5 | 0 | 13.6 | 4.7 | 8.2 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 37 | 37.2 | 37.2 | 60.05 | 60.09 | 60.06 | 14385 | 1 | 34.1 | 158689.8 | 12548 | 3.2 | 3.6 | 3.2 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:22 | Normal | 597.6 | 559.5 | 543.5 | 0 | 13.4 | 4.6 | 9.2 | 0 | 231.4 | 231 | 230.8 | 37.6 | 37.8 | 37.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 14657 | 1 | 33.9 | 158691.1 | 12548 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:27 | Normal | 606.8 | 553.6 | 548.2 | 0 | 13 | 4.5 | 9.3 | 0 | 230 | 231.2 | 231.8 | 37.2 | 37.3 | 37.4 | 60.03 | 60 | 60.02 | 14480 | 1 | 33.9 | 158692.3 | 12548 | 3 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:32 | Normal | 602.3 | 563.3 | 557.4 | 0 | 12.8 | 4.4 | 9.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 36.8 | 37.2 | 37.1 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14321 | 1 | 33.8 | 158693.5 | 12548 | 3.1 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:37 | Normal | 603.6 | 565.3 | 521.7 | 0 | 12.6 | 4.3 | 10 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.6 | 36.8 | 37.1 | 37 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 14352 | 1 | 33.7 | 158694.7 | 12548 | 2.9 | 3.3 | 3 | 3 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:42 | Normal | 610.8 | 567.8 | 544.6 | 0 | 11.6 | 4.2 | 9.8 | 0 | 231.8 | 229.8 | 231.4 | 36.1 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 14134 | 1 | 33.7 | 158695.9 | 12549 | 2.9 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:47 | Normal | 602.4 | 562.5 | 552.6 | 0 | 12.1 | 4.3 | 9.5 | 0 | 231.4 | 230.8 | 232.2 | 35.8 | 36 | 35.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13978 | 1 | 33.6 | 158697 | 12549 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:52 | Normal | 605.1 | 564.2 | 557.7 | 0 | 11.7 | 4.1 | 9.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 231.6 | 35 | 35 | 35.1 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 13598 | 1 | 33.5 | 158698.2 | 12549 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 13:57 | Normal | 606.4 | 473.3 | 556.2 | 0 | 11.5 | 5.4 | 8.9 | 0 | 231 | 230.6 | 232 | 34.8 | 34.8 | 34.9 | 59.99 | 60 | 60 | 13532 | 1 | 33.4 | 158699.3 | 12549 | 2.7 | 3 | 2.7 | 2.8 | 4 | 0 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:02 | Normal | 603.2 | 407.4 | 558.7 | 0 | 11.1 | 6.9 | 8.7 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231.4 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13435 | 1 | 33.3 | 158700.4 | 12549 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | 4.1 | 0 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:07 | Normal | 600.5 | 427.5 | 554.4 | 0 | 10.6 | 6.7 | 8.5 | 0 | 231 | 230 | 231.2 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 13022 | 1 | 33.3 | 158701.5 | 12549 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 4 | 0 | 0.3 | 2.2 | 2.6 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:12 | Normal | 609 | 390.5 | 560.7 | 0 | 10.1 | 6.9 | 8.2 | 0 | 231 | 230 | 232 | 32.6 | 32.8 | 32.7 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 12683 | 1 | 33.3 | 158702.6 | 12549 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:17 | Normal | 611.9 | 390.4 | 558 | 0 | 10.1 | 8.1 | 8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 32.8 | 32.9 | 32.7 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 12772 | 1 | 33.2 | 158703.7 | 12549 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.7 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:22 | Normal | 603.9 | 380.3 | 556.3 | 0 | 9.7 | 7.8 | 7.7 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.4 | 31.6 | 31.8 | 31.6 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 12291 | 1 | 33.1 | 158704.7 | 12549 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:27 | Normal | 609 | 365.6 | 556.2 | 0 | 9.6 | 7.8 | 7.7 | 0 | 231.8 | 230 | 230.6 | 31.2 | 31.4 | 31.3 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 12083 | 1 | 33 | 158705.7 | 12549 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 3.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:32 | Normal | 605.5 | 358.1 | 559.5 | 0 | 9.3 | 7.5 | 7.4 | 0 | 230.6 | 230 | 231 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11690 | 1 | 32.9 | 158706.7 | 12549 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 0.1 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:37 | Normal | 608.1 | 340.3 | 565.1 | 0 | 8.6 | 6.6 | 6.9 | 0 | 231 | 229.6 | 231 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 10751 | 1 | 32.8 | 158707.6 | 12549 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.5 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:42 | Normal | 606.2 | 335.4 | 552 | 0 | 8.3 | 5.5 | 6.7 | 0 | 230.6 | 229 | 230.2 | 25.8 | 25.8 | 25.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9965 | 1 | 32.7 | 158708.5 | 12550 | 2 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.6 | 0 | 1.7 | 2.1 | 2 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:47 | Normal | 568.7 | 266.4 | 555.5 | 0 | 7.8 | 6.9 | 6.1 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.8 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 59.95 | 59.94 | 59.97 | 9379 | 1 | 32.6 | 158709.3 | 12550 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2.9 | 0 | 2.2 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:52 | Normal | 555.9 | 245.4 | 564.1 | 0 | 7.8 | 6.9 | 6 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229.6 | 22.9 | 23 | 23 | 60.01 | 60 | 60.03 | 8861 | 1 | 32.5 | 158710.1 | 12550 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.8 | 2.8 | 0 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 14:57 | Normal | 543.7 | 234.2 | 558.4 | 0 | 7.3 | 6.6 | 5.7 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 21.5 | 21.6 | 21.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8245 | 1 | 32.4 | 158710.8 | 12550 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 2.7 | 0 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:02 | Normal | 556.8 | 237.4 | 555.6 | 0 | 6 | 6.3 | 5.5 | 0 | 229.6 | 228.4 | 228.8 | 19.4 | 19.7 | 19.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 7507 | 1 | 32.4 | 158711.5 | 12550 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.1 | 2.6 | 0 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:07 | Normal | 611.6 | 234.1 | 547.4 | 0 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 0 | 229.6 | 229 | 228.6 | 18.2 | 18.6 | 18.5 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7296 | 1 | 32.5 | 158712.1 | 12550 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 2.5 | 0 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:12 | Normal | 609.6 | 227.3 | 562.4 | 0 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 0 | 229.6 | 228 | 228.2 | 17.1 | 17.4 | 17.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 6782 | 1 | 32.8 | 158712.7 | 12550 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 2 | 0 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:17 | Normal | 598.8 | 212.4 | 552.8 | 0 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 0 | 229.6 | 228 | 228.6 | 16.1 | 16.4 | 16.1 | 60 | 60 | 60 | 6333 | 1 | 32.9 | 158713.2 | 12550 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 2 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:22 | Normal | 519 | 199.8 | 552.1 | 0 | 4.5 | 5.1 | 4.4 | 0 | 229.2 | 228 | 228.4 | 14.4 | 14.8 | 14.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5709 | 1 | 32.9 | 158713.7 | 12550 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.9 | 0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:27 | Normal | 486.5 | 200.8 | 565.2 | 0 | 3.8 | 3.8 | 4 | 0 | 228.4 | 227.6 | 228 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4884 | 1 | 32.7 | 158714.1 | 12550 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:32 | Normal | 608.6 | 319.8 | 552.1 | 0 | 2.9 | 2.7 | 4 | 0 | 228.6 | 226.8 | 228 | 12.3 | 12.4 | 12.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4742 | 1 | 32.6 | 158714.5 | 12550 | 1 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:37 | Normal | 599.3 | 472.9 | 556.5 | 0 | 3.1 | 2.5 | 4 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.4 | 13.4 | 13.7 | 13.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 5273 | 1 | 32.9 | 158715 | 12550 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:42 | Normal | 533 | 482 | 559.3 | 0 | 2.6 | 2 | 3.3 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.4 | 11.2 | 11.4 | 11.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4411 | 1 | 33.1 | 158715.4 | 12551 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:47 | Normal | 492.4 | 482.5 | 558.2 | 0 | 2.3 | 1.7 | 2.9 | 0 | 230.4 | 230 | 229.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 3750 | 1 | 33 | 158715.7 | 12551 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:52 | Normal | 464.8 | 475.8 | 556.3 | 0 | 2 | 1.5 | 1.8 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.8 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 2871 | 1 | 32.6 | 158716 | 12551 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 15:57 | Normal | 417.7 | 478.8 | 549.4 | 0 | 2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2570 | 1 | 32.2 | 158716.2 | 12551 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:02 | Normal | 441.9 | 477.9 | 553 | 0 | 1.7 | 1.1 | 1.4 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2343 | 1 | 31.9 | 158716.4 | 12551 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:07 | Normal | 411.8 | 496.7 | 539.9 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 230.2 | 229 | 229.2 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2089 | 1 | 31.5 | 158716.6 | 12551 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:12 | Normal | 409.7 | 472.9 | 542.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 230.2 | 229.2 | 229.2 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 60 | 60 | 1835 | 1 | 31.2 | 158716.7 | 12551 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:17 | Normal | 400.7 | 496.6 | 559.2 | 0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0 | 230 | 229 | 229.4 | 4 | 4.1 | 4.1 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 1576 | 1 | 30.9 | 158716.9 | 12551 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:22 | Normal | 464.8 | 506.8 | 532.8 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.6 | 229 | 229.2 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1247 | 1 | 30.6 | 158717 | 12551 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:27 | Normal | 416.7 | 528.8 | 531.7 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0 | 230.2 | 229 | 229 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 955 | 1 | 30.4 | 158717.1 | 12551 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:32 | Normal | 409.7 | 543.5 | 524.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 230.6 | 229 | 229.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 769 | 1 | 30.1 | 158717.2 | 12551 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:37 | Normal | 393.6 | 488.7 | 537.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.2 | 229 | 228.8 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 627 | 1 | 29.9 | 158717.2 | 12551 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:42 | Normal | 574.4 | 445.8 | 519.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 228.8 | 229.2 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 394 | 1 | 29.7 | 158717.3 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:47 | Normal | 511.9 | 318 | 518.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 230.4 | 229.2 | 229 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 329 | 1 | 29.5 | 158717.3 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:52 | Normal | 481.1 | 252 | 487.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 306 | 1 | 29.2 | 158717.3 | 12552 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 16:57 | Normal | 440.8 | 199.7 | 501.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 231 | 230.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 174 | 1 | 29 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 17:02 | Normal | 347.2 | 199.8 | 451.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 60.02 | 60.02 | 60 | 143 | 1 | 28.8 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 17:07 | Normal | 265.4 | 200.1 | 478.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.2 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 100 | 1 | 28.5 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 17:12 | Normal | 200 | 199.2 | 445.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231 | 230.4 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 60 | 60 | 59.99 | 50 | 1 | 28.4 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 17:17 | Normal | 201 | 190.6 | 356.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.2 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 28 | 1 | 28.2 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 17:22 | Normal | 213.6 | 212.3 | 338.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 60 | 60 | 18 | 1 | 28 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 17:27 | Normal | 183.6 | 200.9 | 252.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 11 | 1 | 27.9 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-08 17:32 | Normal | 198.1 | 193.8 | 201.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 10 | 1 | 27.6 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0