## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-07-09 06:15 | Wait | 521.5 | 513.6 | 506.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 231 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 60 | 0 | 0 | 20.2 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:20 | Normal | 547.4 | 522.7 | 522.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.8 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 5 | 1 | 20.6 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:25 | Normal | 556 | 199.9 | 534.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230.6 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 52 | 1 | 20.9 | 158717.4 | 12552 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:30 | Normal | 569.9 | 207.8 | 513 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 121 | 1 | 21.1 | 158717.4 | 12553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:35 | Normal | 575 | 207.7 | 510.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 232 | 231.2 | 231.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 179 | 1 | 21.3 | 158717.4 | 12553 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:40 | Normal | 565.9 | 247.6 | 515.7 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 231.2 | 231.2 | 230.8 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 267 | 1 | 21.5 | 158717.4 | 12553 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:45 | Normal | 571.7 | 331.9 | 534.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.4 | 232 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 238 | 1 | 21.7 | 158717.5 | 12553 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:50 | Normal | 576.9 | 270 | 524.6 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 232.4 | 232 | 232.4 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60.01 | 60.02 | 59.99 | 250 | 1 | 22 | 158717.5 | 12553 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 06:55 | Normal | 588 | 267.9 | 531.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 232.2 | 231.8 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 60 | 60 | 60.01 | 261 | 1 | 22.1 | 158717.5 | 12553 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 07:00 | Normal | 592.6 | 236.3 | 549.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 294 | 1 | 22.2 | 158717.5 | 12553 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-07-09 07:05 | Normal | 579.9 | 305.7 | 540.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 232 | 232.2 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 355 | 1 | 22.5 | 158717.6 | 12553 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:10 | Normal | 595.8 | 337.7 | 542.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 418 | 1 | 22.6 | 158717.6 | 12553 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:15 | Normal | 563.9 | 442.7 | 548.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232 | 2 | 2.3 | 2.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 581 | 1 | 22.8 | 158717.6 | 12553 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:20 | Normal | 546.1 | 489.9 | 533.4 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 2 | 2.2 | 2.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 596 | 1 | 22.9 | 158717.7 | 12553 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:25 | Normal | 579.6 | 410 | 555.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231 | 231.4 | 1.7 | 1.9 | 2 | 60 | 60.01 | 59.99 | 445 | 1 | 23 | 158717.7 | 12553 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:30 | Normal | 582 | 483.7 | 541 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 231.6 | 232 | 2 | 2.2 | 2.3 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 601 | 1 | 23 | 158717.8 | 12554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:35 | Normal | 567 | 536.9 | 545.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 719 | 1 | 23.1 | 158717.8 | 12554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:40 | Normal | 577.9 | 507.9 | 554.5 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 2.7 | 3 | 3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1018 | 1 | 23 | 158717.9 | 12554 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:45 | Normal | 569.3 | 556.7 | 566.3 | 0 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.6 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1011 | 1 | 23.1 | 158718 | 12554 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:50 | Normal | 537.2 | 551.7 | 580 | 0 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 4.6 | 4.8 | 4.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2058 | 1 | 23 | 158718.1 | 12554 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 07:55 | Normal | 624.3 | 567.7 | 560.2 | 0 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 231.8 | 230.2 | 231.4 | 5.2 | 5.6 | 5.3 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2100 | 1 | 24 | 158718.2 | 12554 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:00 | Normal | 622 | 570.9 | 550.3 | 0 | 2.6 | 0.9 | 0.8 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 6.9 | 7 | 6.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2678 | 1 | 24.1 | 158718.5 | 12554 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:05 | Normal | 609.9 | 552.2 | 559.6 | 0 | 2.5 | 0.8 | 1 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231.6 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 2559 | 1 | 24.3 | 158718.7 | 12554 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:10 | Normal | 626 | 467.8 | 538 | 0 | 2.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.4 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 59.97 | 60 | 59.98 | 2801 | 1 | 24.5 | 158718.9 | 12554 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:15 | Normal | 618.8 | 520.8 | 572.3 | 0 | 4.2 | 1.6 | 1.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231 | 10.8 | 10.9 | 10.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3909 | 1 | 24.6 | 158719.2 | 12554 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:20 | Normal | 611.7 | 596.5 | 592 | 0 | 5.7 | 2.2 | 1.5 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 14.3 | 14.4 | 14.3 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 6302 | 1 | 24.8 | 158719.5 | 12554 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:25 | Normal | 598 | 578.6 | 553.2 | 0 | 6.9 | 3 | 1.7 | 0 | 232.6 | 232.4 | 233.2 | 17.6 | 17.7 | 17.6 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 5885 | 1 | 25 | 158720 | 12554 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:30 | Normal | 614.1 | 587 | 565.3 | 0 | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.8 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 60.03 | 60.01 | 60 | 4096 | 1 | 25.3 | 158720.4 | 12555 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:35 | Normal | 607.7 | 539.8 | 536.7 | 0 | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 0 | 232.4 | 231 | 231.6 | 8.3 | 8.3 | 8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3302 | 1 | 25.5 | 158720.9 | 12555 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:40 | Normal | 607.8 | 566.5 | 538.3 | 0 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231.4 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2639 | 1 | 25.7 | 158721.2 | 12555 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:45 | Normal | 616.9 | 571.9 | 533.6 | 0 | 6.1 | 2.5 | 1 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 14.5 | 14.8 | 14.7 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 4661 | 1 | 25.8 | 158721.6 | 12555 | 1.7 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:50 | Normal | 535.1 | 582.6 | 566.4 | 0 | 7.8 | 2.5 | 0.8 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 6878 | 1 | 26.1 | 158722.1 | 12555 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 08:55 | Normal | 500.3 | 589.6 | 551.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 1 | 0 | 233 | 232.4 | 233 | 18.8 | 19 | 19 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 7431 | 1 | 26.4 | 158722.7 | 12555 | 2.2 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:00 | Normal | 515.4 | 583.7 | 553.6 | 0 | 10.8 | 3.3 | 1.1 | 0 | 233 | 232.8 | 232.8 | 19.9 | 20 | 20 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 7807 | 1 | 26.7 | 158723.2 | 12555 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:05 | Normal | 518.7 | 577.7 | 560.9 | 0 | 10.8 | 3.3 | 1 | 0 | 233 | 232.8 | 233.4 | 19.8 | 20.1 | 19.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 7791 | 1 | 27 | 158723.9 | 12555 | 2.3 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:10 | Normal | 585 | 567.7 | 565.3 | 0 | 10.5 | 3.3 | 0.7 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233 | 21 | 21.1 | 21.1 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 8158 | 1 | 27.3 | 158724.6 | 12555 | 2.3 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:15 | Normal | 620 | 580.6 | 571.4 | 0 | 10.5 | 3.4 | 0.6 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 21.6 | 21.9 | 21.9 | 59.98 | 60.02 | 59.97 | 8502 | 1 | 27.7 | 158725.3 | 12555 | 2.4 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:20 | Normal | 620 | 572.9 | 570 | 0 | 10.8 | 3.5 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.2 | 22.2 | 22.4 | 22.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 8745 | 1 | 27.8 | 158726 | 12555 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:25 | Normal | 611.1 | 578.9 | 584 | 0 | 11.4 | 3.8 | 0.6 | 0 | 234 | 233 | 232.8 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 9211 | 1 | 28.1 | 158726.7 | 12555 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:30 | Normal | 612.1 | 578.8 | 576.1 | 0 | 12.3 | 4.1 | 1.2 | 0 | 233.6 | 233.2 | 232.6 | 25.8 | 25.9 | 25.9 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 10076 | 1 | 28.3 | 158727.5 | 12556 | 2.8 | 3.3 | 2.8 | 3 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:35 | Normal | 615.2 | 568.7 | 562 | 0 | 13.1 | 4.4 | 1.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234 | 27.6 | 27.8 | 27.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 10811 | 1 | 28.6 | 158728.4 | 12556 | 3 | 3.6 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:40 | Normal | 609.3 | 567.6 | 594.1 | 0 | 14 | 4.8 | 1.6 | 0 | 234 | 233.4 | 233.8 | 29.5 | 29.8 | 29.8 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 11579 | 1 | 29 | 158729.3 | 12556 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:45 | Normal | 612.3 | 564.5 | 591.9 | 0 | 14.3 | 5.1 | 1.7 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.2 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 59.98 | 59.99 | 60 | 11958 | 1 | 29.3 | 158730.3 | 12556 | 3.4 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:50 | Normal | 608.5 | 570.8 | 569.8 | 0 | 15.3 | 5.1 | 1.8 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 32.3 | 32.4 | 32.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11464 | 1 | 29.4 | 158731.2 | 12556 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 09:55 | Normal | 594 | 559.8 | 576.6 | 0 | 8.1 | 3 | 1.6 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 18.2 | 18.5 | 18.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7541 | 1 | 29.5 | 158731.9 | 12556 | 1.8 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:00 | Normal | 608.9 | 546 | 580.1 | 0 | 15 | 5.5 | 1.7 | 0 | 233 | 233 | 233.6 | 31.9 | 32 | 31.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 12461 | 1 | 29.8 | 158732.8 | 12556 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:05 | Normal | 603.2 | 561.4 | 591.1 | 0 | 15.1 | 5.3 | 1.6 | 0 | 234 | 233.2 | 233.4 | 31.6 | 31.8 | 31.7 | 60.01 | 60 | 60 | 12329 | 1 | 30.1 | 158733.9 | 12556 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:10 | Normal | 594.6 | 558.3 | 569.3 | 0 | 8 | 2.9 | 1.8 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 18.3 | 18.7 | 18.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 8088 | 1 | 30.5 | 158734.8 | 12556 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:15 | Normal | 601.8 | 558.7 | 554.4 | 0 | 14 | 4.6 | 2.5 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.6 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 13760 | 1 | 30.5 | 158735.7 | 12556 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:20 | Normal | 591.5 | 525.6 | 575.5 | 0 | 6.8 | 2.8 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.8 | 17.4 | 17.5 | 17.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6814 | 1 | 30.7 | 158736.6 | 12556 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:25 | Normal | 598.4 | 562.3 | 563.5 | 0 | 18.4 | 6.6 | 3.4 | 0 | 233.6 | 233.2 | 233.4 | 40.8 | 40.9 | 40.9 | 60.03 | 60 | 60.01 | 14439 | 1 | 30.9 | 158737.6 | 12556 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:30 | Normal | 594.8 | 545.7 | 578.6 | 0 | 17.3 | 6.5 | 2.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.4 | 36.9 | 37.2 | 37.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14418 | 1 | 31.4 | 158738.8 | 12557 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:35 | Normal | 589.7 | 551.9 | 560.2 | 0 | 17.2 | 6 | 2.4 | 0 | 232.2 | 232.2 | 232.2 | 35.6 | 35.8 | 35.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 13958 | 1 | 31.7 | 158739.9 | 12557 | 4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 5.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:40 | Normal | 590.4 | 548.6 | 558.2 | 0 | 17.3 | 6.1 | 2.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 232.4 | 36.2 | 36.3 | 36.3 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 14143 | 1 | 31.9 | 158741.1 | 12557 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:45 | Normal | 591.6 | 543.7 | 553.8 | 0 | 17.5 | 6.1 | 3 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 36.6 | 36.8 | 36.7 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14346 | 1 | 32.1 | 158742.3 | 12557 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:50 | Normal | 591.4 | 542.8 | 408 | 0 | 16 | 5.8 | 5.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232.6 | 35.8 | 36 | 36.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 11886 | 1 | 32.4 | 158743.4 | 12557 | 3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 10:55 | Normal | 593.9 | 546.6 | 494 | 0 | 16.3 | 5.6 | 5.4 | 0 | 232.6 | 232.6 | 233.2 | 37 | 37.2 | 37.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 14490 | 1 | 32.6 | 158744.7 | 12557 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:00 | Normal | 592.1 | 552.9 | 522.8 | 0 | 16.3 | 5.5 | 5.3 | 0 | 233 | 232.6 | 232.4 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 59.98 | 60.01 | 60 | 14507 | 1 | 32.8 | 158745.9 | 12557 | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:05 | Normal | 589.5 | 560.7 | 550.8 | 0 | 16.3 | 5.3 | 5 | 0 | 232.8 | 232.8 | 233 | 37.1 | 37.3 | 37.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 13337 | 1 | 32.9 | 158747 | 12557 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:10 | Normal | 596.8 | 553.9 | 551.4 | 0 | 16.1 | 5.3 | 5 | 0 | 232.8 | 232 | 232.8 | 36.4 | 36.4 | 36.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 14294 | 1 | 32.9 | 158748.2 | 12557 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:15 | Normal | 597.7 | 550.7 | 545.3 | 0 | 16 | 5.3 | 5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 35.9 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 14158 | 1 | 33.1 | 158749.4 | 12557 | 3.8 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:20 | Normal | 594.4 | 544.7 | 537.8 | 0 | 16.1 | 5.3 | 5 | 0 | 232.2 | 233 | 232.8 | 36.3 | 36.5 | 36.5 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14271 | 1 | 33.3 | 158750.6 | 12557 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:25 | Normal | 591 | 556.5 | 543 | 0 | 16.8 | 5.5 | 5.1 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233.4 | 37.7 | 37.8 | 37.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 14727 | 1 | 33.4 | 158751.8 | 12557 | 4 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:30 | Normal | 591.2 | 554.9 | 480.3 | 0 | 16.5 | 5.4 | 5.4 | 0 | 233 | 233 | 232.6 | 36.8 | 37 | 37 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 14423 | 1 | 33.4 | 158752.9 | 12558 | 3.9 | 4.4 | 4 | 4.1 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:35 | Normal | 588.3 | 547.9 | 404.3 | 0 | 16.4 | 5.4 | 7.2 | 0 | 233.2 | 233.4 | 232.6 | 37.3 | 37.5 | 37.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14532 | 1 | 33.6 | 158754.1 | 12558 | 3.9 | 4.3 | 4 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:40 | Normal | 590 | 546.4 | 329.8 | 0 | 16.4 | 5.3 | 12.9 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.8 | 39.8 | 40 | 39.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 15583 | 1 | 33.8 | 158755.3 | 12558 | 3.8 | 4.4 | 3.9 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:45 | Normal | 594.9 | 548.7 | 340.3 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.9 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.6 | 39.9 | 40.1 | 40 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15649 | 1 | 34.2 | 158756.6 | 12558 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:50 | Normal | 592.5 | 554 | 361.6 | 0 | 16.2 | 5.3 | 12.7 | 0 | 233.6 | 233 | 233.4 | 40.1 | 40.4 | 40.4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 15711 | 1 | 34.5 | 158758 | 12558 | 3.9 | 4.3 | 3.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 11:55 | Normal | 588.6 | 545.7 | 356.2 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.5 | 0 | 233.2 | 232.2 | 233.2 | 39.9 | 40 | 40 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15657 | 1 | 34.7 | 158759.3 | 12558 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:00 | Normal | 588.5 | 552.9 | 358.7 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.6 | 0 | 233.4 | 234 | 234.4 | 39.9 | 40.2 | 40 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 15700 | 1 | 34.9 | 158760.6 | 12558 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:05 | Normal | 590.4 | 545.7 | 362.1 | 0 | 16.1 | 5.4 | 12.4 | 0 | 233.2 | 233.6 | 233.8 | 39.8 | 40.3 | 40.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15684 | 1 | 35.1 | 158761.9 | 12558 | 3.9 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:10 | Normal | 592.7 | 552.7 | 379 | 0 | 16.1 | 5.3 | 12.6 | 0 | 234 | 234 | 234 | 40.6 | 40.8 | 40.8 | 60 | 60 | 60.02 | 15954 | 1 | 35.2 | 158763.2 | 12558 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:15 | Normal | 596.6 | 550.6 | 376.8 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.8 | 0 | 234.8 | 233 | 234 | 40.1 | 40.3 | 40 | 60.01 | 60 | 60.02 | 15685 | 1 | 35.4 | 158764.5 | 12558 | 3.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:20 | Normal | 595.7 | 549.9 | 377.6 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.7 | 0 | 234.6 | 232.6 | 234.4 | 40 | 40 | 39.9 | 59.99 | 59.99 | 60 | 15672 | 1 | 35.6 | 158765.8 | 12558 | 3.8 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:25 | Normal | 590.9 | 553.1 | 376.8 | 0 | 15.5 | 5.3 | 12.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 235 | 39.6 | 39.7 | 39.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 15522 | 1 | 35.7 | 158767.1 | 12558 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:30 | Normal | 597.3 | 540.7 | 433.9 | 0 | 15.5 | 5.3 | 10.3 | 0 | 234 | 233.6 | 234.2 | 38.8 | 38.8 | 38.8 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 15346 | 1 | 35.8 | 158768.4 | 12559 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:35 | Normal | 588.1 | 549.7 | 475.1 | 0 | 15.6 | 5.2 | 9.6 | 0 | 233.4 | 233 | 234.4 | 38.8 | 38.8 | 38.9 | 59.98 | 60.06 | 60.03 | 15260 | 1 | 36.3 | 158769.7 | 12559 | 3.6 | 4.1 | 3.6 | 3.8 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.3 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:40 | Normal | 594.4 | 542.7 | 449.3 | 0 | 15.2 | 5.2 | 9.8 | 0 | 234 | 233.6 | 234.4 | 38.7 | 38.7 | 38.7 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 15111 | 1 | 37 | 158770.9 | 12559 | 3.6 | 4 | 3.7 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:45 | Normal | 595 | 552.3 | 443.3 | 0 | 15 | 5.1 | 9.9 | 0 | 233.8 | 232.8 | 234.2 | 37.8 | 37.7 | 37.7 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 14764 | 1 | 37.9 | 158772.2 | 12559 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:50 | Normal | 595.5 | 545.8 | 411.2 | 0 | 14.7 | 5.1 | 11.5 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 38.2 | 38.2 | 38.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 14948 | 1 | 38.2 | 158773.4 | 12559 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 12:55 | Normal | 596.1 | 549.8 | 418.9 | 0 | 14.5 | 5 | 11.5 | 0 | 234 | 232.8 | 233.8 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | 60.01 | 60 | 59.97 | 14982 | 1 | 38.4 | 158774.7 | 12559 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:00 | Normal | 593.2 | 552.6 | 429.5 | 0 | 14.6 | 5 | 10.9 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 37.6 | 37.7 | 37.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 14774 | 1 | 38.4 | 158775.9 | 12559 | 3.5 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:05 | Normal | 593.5 | 553 | 436.3 | 0 | 14 | 4.8 | 10.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 14409 | 1 | 38 | 158777.1 | 12559 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:10 | Normal | 595.3 | 556.5 | 460.8 | 0 | 14 | 4.8 | 9.9 | 0 | 232.8 | 232 | 233.4 | 36.5 | 36.8 | 36.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 14334 | 1 | 37.7 | 158778.3 | 12559 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:15 | Normal | 599.2 | 552.7 | 478.1 | 0 | 13.8 | 4.7 | 9.6 | 0 | 232.6 | 231.8 | 233.2 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 60 | 59.99 | 60 | 14234 | 1 | 37.4 | 158779.5 | 12559 | 3.3 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:20 | Normal | 598 | 550.8 | 519 | 0 | 13.6 | 4.7 | 9.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 233 | 36.9 | 36.9 | 36.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14400 | 1 | 37.3 | 158780.7 | 12559 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:25 | Normal | 591.1 | 547.8 | 544.1 | 0 | 13.1 | 4.6 | 9.2 | 0 | 233 | 231.4 | 233 | 36.5 | 36.6 | 36.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14262 | 1 | 37.2 | 158781.9 | 12559 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:30 | Normal | 600.3 | 546.9 | 550.2 | 0 | 13 | 4.6 | 9 | 0 | 232.8 | 232 | 232 | 36.2 | 36.2 | 36.2 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14212 | 1 | 37.1 | 158783.1 | 12560 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:35 | Normal | 599 | 552.7 | 505.4 | 0 | 12.7 | 4.5 | 10.3 | 0 | 232.6 | 231.4 | 232.4 | 36.5 | 36.5 | 36.5 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 14250 | 1 | 37 | 158784.3 | 12560 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:40 | Normal | 600 | 550.8 | 525.2 | 0 | 12.6 | 4.5 | 9.9 | 0 | 232.2 | 231.8 | 232.4 | 35.9 | 36 | 35.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 14045 | 1 | 37 | 158785.4 | 12560 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:45 | Normal | 601.3 | 558.1 | 545.7 | 0 | 12.5 | 4.4 | 9.9 | 0 | 232.8 | 231.2 | 232.8 | 36.2 | 36.5 | 36.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 14137 | 1 | 36.9 | 158786.6 | 12560 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:50 | Normal | 604.7 | 472.7 | 552.5 | 0 | 12.7 | 5.4 | 10.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14635 | 1 | 36.5 | 158787.3 | 12560 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.9 | 3.2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 13:55 | Normal | 595.7 | 469.8 | 555.1 | 0 | 12.6 | 6.5 | 9.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 232.6 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 14807 | 1 | 36.5 | 158788.4 | 12560 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 4.4 | 0 | 0.3 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:00 | Normal | 596.9 | 448.1 | 551.2 | 0 | 12.9 | 6.8 | 10.1 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.8 | 38.8 | 38.8 | 38.6 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 15061 | 1 | 36.5 | 158789.5 | 12560 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1.6 | 3.2 | 3.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:05 | Normal | 593.2 | 413.3 | 550.3 | 0 | 13.1 | 8.5 | 10.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.6 | 39.9 | 40 | 39.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 15550 | 1 | 36.8 | 158790.8 | 12560 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 3.3 | 4.8 | 0 | 0.9 | 2.6 | 3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:10 | Normal | 598.5 | 419.8 | 551 | 0 | 12.5 | 7.7 | 9.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.8 | 38.8 | 38.9 | 38.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 14589 | 1 | 37 | 158791.9 | 12560 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 4.1 | 0 | 0.8 | 2.9 | 3 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:15 | Normal | 598.9 | 379.9 | 548.5 | 0 | 12.6 | 9.8 | 9.9 | 0 | 232 | 230.4 | 231.8 | 38.9 | 39 | 38.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 15149 | 1 | 37 | 158793.1 | 12560 | 3.1 | 3.3 | 3 | 3.1 | 4.5 | 0 | 2 | 3 | 3.1 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:20 | Normal | 595.5 | 380 | 548.4 | 0 | 11.4 | 8.9 | 9 | 0 | 231.6 | 229.8 | 231.6 | 35.6 | 35.9 | 35.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 13776 | 1 | 37.1 | 158794.4 | 12560 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 4 | 0.1 | 2 | 2.7 | 2.8 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:25 | Normal | 599.4 | 370.1 | 549.1 | 0 | 11.1 | 8.6 | 8.7 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 34.5 | 34.6 | 34.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 13380 | 1 | 37 | 158795.5 | 12560 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 4 | 0 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:30 | Normal | 597.5 | 352.3 | 546.2 | 0 | 11.1 | 8.5 | 8.6 | 0 | 231.6 | 230.4 | 231.4 | 34 | 34 | 34 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 13178 | 1 | 37 | 158796.6 | 12561 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 2 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:35 | Normal | 598.9 | 331.9 | 546 | 0 | 11 | 8.8 | 8.6 | 0 | 232.8 | 230 | 231 | 33.8 | 33.9 | 33.8 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 13115 | 1 | 36.9 | 158797.7 | 12561 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 2.7 | 2.6 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:40 | Normal | 591.4 | 316.8 | 545.9 | 0 | 10.3 | 8 | 8.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 232 | 31.1 | 31.4 | 31.2 | 60.07 | 60.09 | 60.06 | 12066 | 1 | 36.9 | 158798.8 | 12561 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.4 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:45 | Normal | 573 | 309.8 | 547.6 | 0 | 9.8 | 6.6 | 7.8 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 28.6 | 28.7 | 28.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 11136 | 1 | 36.6 | 158799.7 | 12561 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:50 | Normal | 547.5 | 444.8 | 551.2 | 0 | 8.9 | 4.4 | 7 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 26.2 | 26.2 | 26.1 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 10124 | 1 | 36.5 | 158800.6 | 12561 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 14:55 | Normal | 533.6 | 444.9 | 550.5 | 0 | 8.5 | 4.1 | 6.5 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 9395 | 1 | 36.2 | 158801.4 | 12561 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 0.7 | 0 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:00 | Normal | 548 | 445.3 | 552.6 | 0 | 7.8 | 4.2 | 6.5 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.8 | 23.9 | 24.1 | 23.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 9272 | 1 | 36.1 | 158802.2 | 12561 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:05 | Normal | 598.9 | 438.1 | 545.4 | 0 | 6.8 | 4 | 6.2 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.6 | 22.6 | 22.8 | 22.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 8796 | 1 | 36.1 | 158803 | 12561 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:10 | Normal | 595.5 | 436.8 | 546.4 | 0 | 6.3 | 3.8 | 5.9 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.8 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 59.95 | 59.9 | 59.93 | 8221 | 1 | 36.3 | 158803.7 | 12561 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:15 | Normal | 588.4 | 452.9 | 550.9 | 0 | 5.8 | 3.3 | 5.5 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.6 | 19.7 | 19.8 | 19.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 7665 | 1 | 36.4 | 158804.3 | 12561 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:20 | Normal | 566.5 | 448.9 | 555.9 | 0 | 5.3 | 3.1 | 5 | 0 | 228.6 | 227.8 | 228.8 | 18.1 | 18.1 | 18 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 7103 | 1 | 36.1 | 158804.8 | 12561 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:25 | Normal | 470.3 | 473.7 | 559.1 | 0 | 4.8 | 2.6 | 4.3 | 0 | 229.8 | 227.8 | 228.8 | 15.1 | 15.3 | 15.1 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 5985 | 1 | 35.8 | 158805.3 | 12561 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:30 | Normal | 594.7 | 453.7 | 546.1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.4 | 0 | 228.4 | 226.6 | 228.6 | 5.6 | 5.7 | 5.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 4012 | 1 | 35.6 | 158805.7 | 12562 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:35 | Normal | 575.9 | 474.5 | 513.8 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.9 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227.8 | 7 | 7.3 | 6.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 2020 | 1 | 35.3 | 158805.9 | 12562 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:40 | Normal | 557.4 | 444.8 | 504.4 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.4 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1289 | 1 | 35.6 | 158806.3 | 12562 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:45 | Normal | 568 | 536.7 | 513.1 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.6 | 3.6 | 3.8 | 3.7 | 59.93 | 59.97 | 59.97 | 1324 | 1 | 35.2 | 158806.4 | 12562 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:50 | Normal | 563.5 | 525.7 | 512.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0 | 227.4 | 226.2 | 226.2 | 2.8 | 3.2 | 3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1049 | 1 | 34.8 | 158806.5 | 12562 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 15:55 | Normal | 574.7 | 539 | 524.4 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 226.6 | 226 | 226.6 | 3.7 | 4 | 3.9 | 59.99 | 60 | 59.98 | 1387 | 1 | 34.4 | 158806.6 | 12562 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:00 | Normal | 457.7 | 470.7 | 556.5 | 0 | 2.5 | 1.8 | 2.1 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.6 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3290 | 1 | 34.1 | 158806.8 | 12562 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:05 | Normal | 492.5 | 477.8 | 544 | 0 | 2.1 | 1.6 | 2 | 0 | 228 | 226.6 | 227 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.98 | 59.99 | 60 | 3163 | 1 | 34 | 158807.1 | 12562 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:10 | Normal | 467.4 | 475.7 | 524.8 | 0 | 1.7 | 1 | 1.4 | 0 | 227.4 | 226.6 | 226.4 | 6 | 6.3 | 5.9 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 2240 | 1 | 33.9 | 158807.3 | 12562 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:15 | Normal | 501.2 | 542.1 | 529.1 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.9 | 0 | 227.4 | 226.4 | 226.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1652 | 1 | 33.8 | 158807.5 | 12562 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:20 | Normal | 558.5 | 502.7 | 527.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227 | 225.8 | 225.8 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1029 | 1 | 33.6 | 158807.6 | 12562 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:25 | Normal | 423.5 | 455.8 | 456.4 | 0 | 1.3 | 0.8 | 1 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.6 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 1619 | 1 | 33.4 | 158807.7 | 12562 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:30 | Normal | 513.5 | 513.5 | 520.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 226.8 | 226 | 225.6 | 3.8 | 4.1 | 3.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1439 | 1 | 33.3 | 158807.8 | 12563 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:35 | Normal | 581.4 | 536.7 | 525.2 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 226.8 | 226.8 | 226.2 | 3.3 | 3.8 | 3.5 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 1225 | 1 | 33 | 158808 | 12563 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:40 | Normal | 550.5 | 549.8 | 525.4 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 227.8 | 227.2 | 226.6 | 2.6 | 3 | 2.9 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 953 | 1 | 32.8 | 158808 | 12563 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:45 | Normal | 561.6 | 470.6 | 513.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.6 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 601 | 1 | 32.5 | 158808.1 | 12563 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:50 | Normal | 564.3 | 424.8 | 511.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 227.4 | 227 | 226.2 | 1.5 | 2.1 | 1.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 437 | 1 | 32.2 | 158808.1 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 16:55 | Normal | 539.4 | 394.7 | 516.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 228.2 | 227.2 | 226.4 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 60 | 60 | 60 | 359 | 1 | 32 | 158808.2 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 17:00 | Normal | 476.6 | 199.8 | 489.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 255 | 1 | 31.8 | 158808.2 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 17:05 | Normal | 410.3 | 199.6 | 470.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.8 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 200 | 1 | 31.6 | 158808.2 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 17:10 | Normal | 205.4 | 199.7 | 461.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228 | 228.2 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 60 | 60.01 | 60 | 75 | 1 | 31.4 | 158808.2 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 17:15 | Normal | 199.8 | 198.6 | 199.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 228 | 228.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 17 | 1 | 31.1 | 158808.2 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 17:20 | Normal | 203.7 | 177.1 | 183.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.4 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10 | 1 | 30.9 | 158808.2 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 17:25 | Normal | 220 | 198.2 | 204.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.8 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 4 | 1 | 30.7 | 158808.2 | 12563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-07-09 17:30 | Normal | 204.7 | 197.9 | 203.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 227.8 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3 | 1 | 30.4 | 158808.2 | 12564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0