## S1_BL13_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-01 05:32 | Wait | 400.4 | 399.4 | 400 | 401.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 233.8 | 231 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.2 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:34 | Wait | 451.9 | 450.6 | 451.2 | 430.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 233.6 | 230.8 | 232.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 26.7 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:36 | Wait | 496.3 | 491.5 | 496.7 | 442.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.97 | 60 | 0 | 0 | 29.6 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:38 | Wait | 521.6 | 519.9 | 520.9 | 461.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 233.6 | 231.4 | 232.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 31.2 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:40 | Normal | 474.3 | 391.6 | 529.5 | 431.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.4 | 232.2 | 233.4 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 38 | 1 | 32.1 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:42 | Normal | 294.2 | 277.6 | 548.8 | 478.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 234.8 | 232.4 | 233.4 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 7 | 1 | 33.6 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:44 | Normal | 331 | 203.6 | 533.7 | 467 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.8 | 232 | 233.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 83 | 1 | 34.8 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:46 | Normal | 337.4 | 199.9 | 545.8 | 449 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 234.8 | 232 | 233.2 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 78 | 1 | 35.7 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:48 | Normal | 386.3 | 215 | 544.9 | 462.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 235.2 | 232.4 | 233.8 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 100 | 1 | 36.5 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:50 | Normal | 388.5 | 205.2 | 526.6 | 468.9 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235 | 232.2 | 233.6 | 1.1 | 1.3 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 210 | 1 | 37.1 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:52 | Normal | 416.3 | 243.9 | 566.2 | 455.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 235 | 232.8 | 234 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 60 | 60.04 | 60.02 | 206 | 1 | 37.7 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:54 | Normal | 460.1 | 215.8 | 526.7 | 468.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.6 | 232.8 | 233.8 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 259 | 1 | 38.2 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:56 | Normal | 410.2 | 216.8 | 521.6 | 478.7 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 235.2 | 232.4 | 234.2 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 308 | 1 | 38.6 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 05:58 | Normal | 370.3 | 219.8 | 531.7 | 467 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 235.8 | 233.4 | 234 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 310 | 1 | 39 | 84762.4 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:00 | Normal | 410 | 233.7 | 543.6 | 447.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 235.6 | 233 | 234.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 358 | 1 | 39.4 | 84762.5 | 11220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:02 | Normal | 378.1 | 213.3 | 558.8 | 488.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 236 | 233.4 | 234.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 360 | 1 | 39.8 | 84762.5 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:04 | Normal | 412.2 | 250.7 | 536.8 | 472.7 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 457 | 1 | 40.1 | 84762.5 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:06 | Normal | 378.2 | 296.7 | 542.8 | 465.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 236 | 233.4 | 234.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 459 | 1 | 40.3 | 84762.5 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:08 | Normal | 417.2 | 279 | 555.8 | 472.7 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.07 | 60.04 | 491 | 1 | 40.7 | 84762.5 | 11220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:10 | Normal | 447.8 | 314.8 | 545 | 479.9 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 235.8 | 233.4 | 234.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 547 | 1 | 41 | 84762.5 | 11220 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:12 | Normal | 473.2 | 311.7 | 553.1 | 478.8 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 235.4 | 233.6 | 234.4 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60.04 | 60.02 | 561 | 1 | 41.4 | 84762.5 | 11220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:14 | Normal | 476.4 | 313.7 | 531.7 | 469.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 2 | 2 | 1.7 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 604 | 1 | 41.7 | 84762.6 | 11220 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:16 | Normal | 482.1 | 360 | 551.9 | 455.1 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 235.8 | 233.6 | 234.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 614 | 1 | 42 | 84762.6 | 11220 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:18 | Normal | 447.8 | 382 | 558.9 | 462.2 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 236.4 | 233.2 | 235 | 2 | 2.1 | 1.7 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 668 | 1 | 42.2 | 84762.6 | 11220 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:20 | Normal | 479.4 | 394.9 | 541.8 | 470.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.8 | 233 | 234.8 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 699 | 1 | 42.4 | 84762.6 | 11221 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:22 | Normal | 430.2 | 453 | 546.8 | 470.7 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 236 | 233.4 | 234.6 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 728 | 1 | 42.6 | 84762.7 | 11221 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:24 | Normal | 456.1 | 458.7 | 543.2 | 481.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.6 | 232.8 | 234.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 745 | 1 | 42.9 | 84762.7 | 11221 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:26 | Normal | 489.2 | 470.8 | 556 | 471.7 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 236.2 | 233.2 | 234.8 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 766 | 1 | 43.1 | 84762.7 | 11221 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:28 | Normal | 479.1 | 506.7 | 555.2 | 459.8 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.6 | 233.2 | 234.8 | 2.3 | 2.3 | 2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 755 | 1 | 43.3 | 84762.7 | 11221 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:30 | Normal | 475.3 | 529.3 | 543.1 | 489.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.8 | 233 | 234.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 59.99 | 59.97 | 60 | 801 | 1 | 43.5 | 84762.8 | 11221 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:32 | Normal | 475.2 | 540.8 | 562.6 | 463.9 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235 | 233 | 234.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 60.01 | 60 | 60 | 807 | 1 | 43.8 | 84762.8 | 11221 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:34 | Normal | 455.2 | 554.7 | 549.5 | 476.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235 | 233 | 234.2 | 2.3 | 2.2 | 2 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 805 | 1 | 44 | 84762.8 | 11221 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:36 | Normal | 452.2 | 528.8 | 552 | 459.7 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 234.6 | 232.8 | 233.6 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 793 | 1 | 44.2 | 84762.8 | 11221 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:38 | Normal | 457 | 535.1 | 568.3 | 473.6 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 234.8 | 232 | 234 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 804 | 1 | 44.3 | 84762.9 | 11221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:40 | Normal | 483.8 | 522.7 | 562 | 467.2 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.2 | 232 | 233.6 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 836 | 1 | 44.5 | 84762.9 | 11221 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:42 | Normal | 417.1 | 520 | 560.7 | 471.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.4 | 233 | 233.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 828 | 1 | 44.7 | 84762.9 | 11221 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:44 | Normal | 440.1 | 545.7 | 549.4 | 460.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 234.8 | 233 | 234 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 839 | 1 | 45 | 84762.9 | 11221 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:46 | Normal | 460.2 | 549.8 | 560.6 | 490.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.4 | 232.6 | 234.2 | 2.3 | 2.4 | 2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 810 | 1 | 45.1 | 84763 | 11221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:48 | Normal | 483 | 548.8 | 562.2 | 463.6 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235 | 232.8 | 234.4 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 824 | 1 | 45.4 | 84763 | 11221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:50 | Normal | 474.3 | 542.3 | 560 | 484.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235 | 232.4 | 234 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 829 | 1 | 45.5 | 84763 | 11221 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:52 | Normal | 486.2 | 555.6 | 551.3 | 493.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.4 | 232.8 | 234 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 818 | 1 | 45.8 | 84763.1 | 11221 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:54 | Normal | 475.2 | 542 | 548.3 | 477.2 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.6 | 232.8 | 234.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 830 | 1 | 45.9 | 84763.1 | 11221 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:56 | Normal | 447.2 | 546.9 | 561.2 | 467 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.2 | 233 | 234.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 869 | 1 | 46.1 | 84763.1 | 11221 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 06:58 | Normal | 461.2 | 565.8 | 562.6 | 470.9 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.4 | 232.8 | 234.6 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 892 | 1 | 46.3 | 84763.1 | 11221 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:00 | Normal | 446.2 | 573.8 | 565.6 | 469.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235.4 | 233 | 234 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 865 | 1 | 46.4 | 84763.2 | 11221 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:02 | Normal | 475.3 | 568.9 | 554.4 | 475.7 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 235.8 | 232.6 | 234 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 846 | 1 | 46.6 | 84763.2 | 11221 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:04 | Normal | 439.3 | 557 | 571.5 | 481.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 235.4 | 233 | 233.8 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 873 | 1 | 46.8 | 84763.2 | 11221 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:06 | Normal | 439 | 550.8 | 548.3 | 488.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 235 | 233.4 | 234 | 2.6 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 855 | 1 | 47 | 84763.3 | 11221 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:08 | Normal | 473 | 544.6 | 550.2 | 485.5 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 235.4 | 233.6 | 234.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 873 | 1 | 47.1 | 84763.3 | 11221 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:10 | Normal | 466.3 | 552.8 | 561.7 | 454.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 59.99 | 60 | 60 | 900 | 1 | 47.2 | 84763.3 | 11221 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:12 | Normal | 456.3 | 568.9 | 559.4 | 474.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 235.4 | 233.2 | 234.8 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 59.89 | 59.93 | 59.93 | 923 | 1 | 47.4 | 84763.3 | 11221 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:14 | Normal | 466.2 | 574.7 | 580.8 | 481 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 235.6 | 233 | 235 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 60.02 | 60.05 | 59.99 | 923 | 1 | 47.5 | 84763.4 | 11221 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:16 | Normal | 420.8 | 552.5 | 576.2 | 451.3 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 236 | 233.6 | 234.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 939 | 1 | 47.6 | 84763.4 | 11221 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:18 | Normal | 479.8 | 562.9 | 558.6 | 478.8 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 235.8 | 233.8 | 234.8 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 938 | 1 | 47.8 | 84763.4 | 11221 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:20 | Normal | 475.9 | 536.7 | 558.1 | 482.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 236.2 | 233.6 | 234.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 926 | 1 | 47.8 | 84763.5 | 11222 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:22 | Normal | 483 | 558.6 | 570.1 | 469.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 236 | 233.8 | 234.8 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 924 | 1 | 48 | 84763.5 | 11222 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:24 | Normal | 486.1 | 548.6 | 556.4 | 465.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 235.4 | 232.6 | 234.4 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 60.09 | 60.08 | 60.1 | 949 | 1 | 48.1 | 84763.5 | 11222 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:26 | Normal | 463.2 | 570.9 | 543.4 | 475.6 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 235.8 | 233.2 | 234.2 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 898 | 1 | 48.2 | 84763.6 | 11222 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:28 | Normal | 487.5 | 552.9 | 546.8 | 473.8 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 235.2 | 233.4 | 235 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 915 | 1 | 48.3 | 84763.6 | 11222 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:30 | Normal | 479.2 | 548.7 | 564 | 494.7 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 235.6 | 234 | 235.4 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 945 | 1 | 48.4 | 84763.6 | 11222 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:32 | Normal | 468.1 | 552.8 | 568.4 | 492.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 236.4 | 233 | 235.2 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 949 | 1 | 48.5 | 84763.7 | 11222 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:34 | Normal | 459.1 | 552.8 | 563.4 | 511.8 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 235.8 | 233.6 | 235 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 947 | 1 | 48.6 | 84763.7 | 11222 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:36 | Normal | 440.2 | 548.9 | 558.5 | 516.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 235.8 | 233.6 | 235.2 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60 | 60 | 983 | 1 | 48.7 | 84763.7 | 11222 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:38 | Normal | 473.2 | 562.4 | 554 | 520.5 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 236.2 | 233.4 | 234.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1028 | 1 | 48.8 | 84763.8 | 11222 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:40 | Normal | 454.2 | 557.3 | 570.5 | 533.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 3 | 2.9 | 2.7 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1049 | 1 | 48.9 | 84763.8 | 11222 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:42 | Normal | 487.6 | 555.9 | 556.1 | 535.8 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 236 | 234.4 | 235.6 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 60.04 | 60.03 | 60.06 | 1120 | 1 | 49 | 84763.8 | 11222 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:44 | Normal | 446.1 | 569.7 | 553.3 | 512.7 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 236.8 | 234.6 | 235.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1196 | 1 | 49.1 | 84763.9 | 11222 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:46 | Normal | 444.6 | 573.9 | 547.5 | 487.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 236.4 | 234.2 | 236 | 4.5 | 4.4 | 4.2 | 60.08 | 60.02 | 60.03 | 1690 | 1 | 49.2 | 84763.9 | 11222 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 1.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:48 | Normal | 452.1 | 563.6 | 566.5 | 399.8 | 1 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 237 | 234.6 | 235.4 | 5.6 | 5.5 | 5.2 | 60.11 | 60.05 | 60.07 | 2083 | 1 | 49.3 | 84764 | 11222 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:50 | Normal | 446.3 | 547 | 546.5 | 430.1 | 1 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 237.4 | 234.4 | 236 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 60.08 | 60.1 | 60.08 | 2210 | 1 | 49.4 | 84764 | 11222 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:52 | Normal | 450.8 | 563.7 | 551.3 | 455.8 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 3.1 | 236.6 | 235 | 236.4 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 2318 | 1 | 49.5 | 84764.1 | 11222 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:54 | Normal | 491.3 | 565.8 | 568.7 | 477 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 3.2 | 237.4 | 234.6 | 236.2 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 2448 | 1 | 49.6 | 84764.2 | 11222 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:56 | Normal | 451.3 | 548.9 | 558.3 | 488.6 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 3.3 | 237.2 | 235 | 236.4 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 2618 | 1 | 49.7 | 84764.3 | 11222 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 07:58 | Normal | 443.3 | 568.7 | 561.3 | 476.6 | 1.2 | 0.1 | 0.6 | 3.5 | 237.8 | 235 | 236.4 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 2665 | 1 | 49.8 | 84764.4 | 11222 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:00 | Normal | 435.2 | 585.9 | 569.6 | 482 | 1.3 | 0.1 | 0.7 | 3.5 | 237 | 235.4 | 236.4 | 7 | 6.9 | 6.8 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 2721 | 1 | 49.9 | 84764.5 | 11222 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:02 | Normal | 457.1 | 576.3 | 577.7 | 476 | 1.1 | 0.1 | 0.6 | 3.6 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 7 | 6.9 | 6.8 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 2716 | 1 | 50 | 84764.6 | 11222 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:04 | Normal | 446.2 | 578 | 578.8 | 486 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 3 | 237 | 234.6 | 235.8 | 6.2 | 6.2 | 6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 2577 | 1 | 45.8 | 84764.7 | 11222 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:06 | Normal | 501.2 | 588.1 | 552.6 | 481 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 237.2 | 235.4 | 235.8 | 7.6 | 7.4 | 7.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 2920 | 1 | 47 | 84764.7 | 11222 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.3 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:08 | Normal | 490.1 | 585 | 556.1 | 478.5 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 237 | 234.6 | 236.4 | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2985 | 1 | 47.9 | 84764.8 | 11222 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 3.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:10 | Normal | 473.1 | 586 | 565.7 | 477.9 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 236.8 | 234.6 | 236.4 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 60 | 60 | 59.99 | 3044 | 1 | 48.6 | 84764.9 | 11222 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:12 | Normal | 493.1 | 593 | 565 | 481.4 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 3.9 | 237.2 | 235 | 236 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 3011 | 1 | 49.1 | 84765 | 11222 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:14 | Normal | 462.8 | 595.2 | 563.8 | 476.1 | 1.2 | 0.2 | 0.8 | 3.8 | 237.2 | 235.4 | 236.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 2964 | 1 | 49.5 | 84765.1 | 11222 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:16 | Normal | 489.1 | 591.9 | 576.6 | 469.6 | 1.1 | 0.2 | 0.8 | 4 | 237 | 235 | 237 | 7.7 | 7.7 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2955 | 1 | 49.8 | 84765.2 | 11222 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 4.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:18 | Normal | 489.3 | 599.1 | 578.1 | 477.5 | 1.3 | 0.3 | 0.8 | 4.1 | 237.6 | 235.6 | 236.2 | 8.1 | 8 | 7.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3140 | 1 | 47.7 | 84765.3 | 11222 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:20 | Normal | 489.3 | 539.7 | 580.4 | 472.8 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 4.3 | 237.8 | 235.2 | 236.8 | 9 | 9 | 8.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 3386 | 1 | 46.3 | 84765.5 | 11223 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:22 | Normal | 431.9 | 382.7 | 567.8 | 467.5 | 2.1 | 5.3 | 0.8 | 4.3 | 237.6 | 235.8 | 237.2 | 13.4 | 13.4 | 13.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5179 | 1 | 47.6 | 84765.6 | 11223 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:24 | Normal | 393.6 | 395.2 | 560.6 | 465.4 | 3.7 | 5.1 | 0.8 | 4.3 | 237.8 | 235.6 | 237.2 | 15.2 | 14.8 | 14.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 5728 | 1 | 48.5 | 84765.8 | 11223 | 0.6 | 0.9 | 2.1 | 0 | 5 | 0 | 0.2 | 0.5 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:26 | Normal | 424.2 | 413.8 | 581.4 | 459.8 | 4.1 | 5.3 | 0.8 | 4.6 | 238.4 | 236.2 | 237.4 | 16.1 | 15.8 | 15.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6172 | 1 | 49.2 | 84766 | 11223 | 0.4 | 0.8 | 2.6 | 0 | 5.2 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:28 | Normal | 403.1 | 429.8 | 585 | 463.8 | 4.4 | 5.3 | 0.9 | 4.6 | 237.8 | 235.8 | 238 | 16.3 | 16.1 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6286 | 1 | 49.7 | 84766.2 | 11223 | 0.7 | 0.7 | 2.8 | 0 | 5.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:30 | Normal | 408.2 | 471.8 | 583.5 | 466.2 | 4.6 | 5.4 | 0.9 | 4.7 | 237.6 | 236 | 237.4 | 17.1 | 16.9 | 16.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6627 | 1 | 46.3 | 84766.4 | 11223 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | 0 | 5.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:32 | Normal | 418.2 | 495.9 | 592.1 | 461.1 | 4.8 | 5.3 | 0.9 | 4.7 | 237.6 | 236.4 | 237.4 | 17.8 | 17.7 | 17.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 6963 | 1 | 46.8 | 84766.6 | 11223 | 0.7 | 0.9 | 3 | 0 | 5.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:34 | Normal | 385.4 | 485.9 | 594.6 | 469 | 5.7 | 5.5 | 0.9 | 4.7 | 238.4 | 236.2 | 237.8 | 18.3 | 18.1 | 18 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 7042 | 1 | 48.1 | 84766.9 | 11223 | 0.9 | 0.9 | 3.6 | 0 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:36 | Normal | 366 | 488.8 | 610.6 | 459.2 | 7 | 5.5 | 0.8 | 4.9 | 238 | 236.2 | 237.8 | 19.2 | 19 | 18.8 | 59.96 | 59.93 | 59.97 | 7460 | 1 | 49.2 | 84767.1 | 11223 | 0.9 | 1 | 4.9 | 0 | 5.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:38 | Normal | 356.1 | 480.7 | 614.9 | 467.9 | 7.3 | 5.6 | 0.8 | 4.8 | 238.6 | 236.2 | 237.6 | 19.3 | 19.2 | 19 | 59.98 | 60.02 | 60 | 7587 | 1 | 50 | 84767.4 | 11223 | 0.9 | 1.2 | 5 | 0 | 5.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:40 | Normal | 350.2 | 497.7 | 601.5 | 458.9 | 7.6 | 5.5 | 0.9 | 4.9 | 238 | 236 | 237.8 | 19.5 | 19.4 | 19.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 7669 | 1 | 46.2 | 84767.6 | 11223 | 0.8 | 1.3 | 5.3 | 0 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:42 | Normal | 363.4 | 496 | 592.7 | 463.2 | 7.6 | 5.6 | 0.9 | 5 | 238.8 | 236.4 | 237.6 | 20.2 | 20 | 19.8 | 60 | 60 | 60 | 7884 | 1 | 48.1 | 84767.9 | 11223 | 0.6 | 1.3 | 5.4 | 0 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:44 | Normal | 310.5 | 494 | 610.7 | 462.9 | 10.1 | 5.6 | 0.8 | 5 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 8203 | 1 | 49.4 | 84768.1 | 11223 | 0.7 | 3.4 | 5.6 | 0 | 5.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:46 | Normal | 321.4 | 495.7 | 588.6 | 456.9 | 9.9 | 5.4 | 0.9 | 4.8 | 238.2 | 236.4 | 237 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8089 | 1 | 46.7 | 84768.4 | 11223 | 1.1 | 3.6 | 5 | 0 | 5.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:48 | Normal | 340 | 493.6 | 599.1 | 465.5 | 10.4 | 5.6 | 0.9 | 5 | 238 | 236.2 | 238 | 21.9 | 21.7 | 21.5 | 60 | 60.03 | 60.01 | 8460 | 1 | 47.2 | 84768.7 | 11223 | 0.6 | 3.7 | 5.8 | 0 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:50 | Normal | 348.1 | 487.9 | 601 | 456.6 | 10.6 | 5.8 | 0.9 | 5.1 | 238 | 236 | 237.6 | 22.2 | 22.1 | 22 | 59.98 | 60 | 59.99 | 8691 | 1 | 48.8 | 84769 | 11223 | 1 | 4.3 | 5 | 0 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:52 | Normal | 361.8 | 501.8 | 611.4 | 456.5 | 10.5 | 6 | 0.7 | 5.4 | 238.8 | 236.4 | 237.8 | 22.9 | 22.8 | 22.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 9005 | 1 | 49.5 | 84769.3 | 11223 | 1 | 3.9 | 5.4 | 0 | 5.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:54 | Normal | 345.5 | 509.1 | 582.2 | 457.6 | 11.1 | 5.8 | 1 | 5.3 | 237.8 | 236.4 | 237.8 | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 9173 | 1 | 46.5 | 84769.6 | 11223 | 0.8 | 4.5 | 5.7 | 0 | 5.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:56 | Normal | 351 | 501.6 | 471.2 | 459.5 | 11.3 | 6 | 7.1 | 5.3 | 238.6 | 236.2 | 238.6 | 30.9 | 30.6 | 30.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12277 | 1 | 48.5 | 84769.9 | 11223 | 1 | 4.6 | 5.5 | 0 | 6 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 08:58 | Normal | 334.3 | 502.9 | 471 | 447.3 | 12.5 | 6.1 | 7.3 | 5.5 | 238.4 | 236.8 | 238.6 | 31.6 | 31.4 | 31.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 12593 | 1 | 50 | 84770.4 | 11223 | 1 | 5.8 | 5.5 | 0 | 6.2 | 0 | 3.4 | 3.6 | 5.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:00 | Normal | 326.2 | 495.6 | 481 | 440.4 | 13.4 | 6.2 | 7.3 | 5.6 | 239 | 236.6 | 238.4 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 59.99 | 60 | 60 | 12858 | 1 | 46.1 | 84770.8 | 11223 | 1.1 | 6.6 | 5.6 | 0 | 6.3 | 0 | 3.6 | 3.7 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:02 | Normal | 322.6 | 502 | 471.4 | 454.7 | 13.5 | 6.1 | 7.6 | 5.5 | 238.8 | 236.6 | 239 | 32.5 | 32.3 | 32.2 | 59.99 | 60 | 60 | 12940 | 1 | 48.5 | 84771.2 | 11223 | 1.1 | 6.5 | 5.7 | 0 | 6.2 | 0 | 3.6 | 3.8 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:04 | Normal | 322.3 | 494.7 | 476.1 | 447.3 | 13.5 | 6.3 | 7.7 | 5.6 | 239.2 | 236.4 | 238.6 | 32.9 | 32.8 | 32.6 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13034 | 1 | 49.7 | 84771.6 | 11223 | 1.3 | 6.2 | 5.8 | 0 | 6.2 | 0.1 | 3.6 | 4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:06 | Normal | 310.2 | 506.8 | 474.4 | 451.8 | 14.4 | 6.4 | 8.3 | 5.7 | 239.2 | 236.8 | 238.6 | 33.8 | 33.5 | 33.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 13418 | 1 | 46.2 | 84772.1 | 11223 | 1.3 | 6.9 | 5.9 | 0 | 6.4 | 0 | 3.9 | 4.4 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:08 | Normal | 392.1 | 572.2 | 474.3 | 498.7 | 9 | 4.7 | 9.1 | 4.3 | 238.8 | 236 | 238 | 27.7 | 27.4 | 27.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 13952 | 1 | 48.8 | 84772.5 | 11223 | 1.4 | 5.5 | 5.3 | 0 | 6.3 | 0 | 5 | 5.8 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:10 | Normal | 347.5 | 513.6 | 413.4 | 438.8 | 12.6 | 6.3 | 12.4 | 6 | 239.4 | 236.8 | 239 | 37 | 36.7 | 36.6 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 14211 | 1 | 48 | 84773 | 11223 | 1.7 | 4.7 | 5.7 | 0 | 6.4 | 0 | 6 | 6.2 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:12 | Normal | 430.7 | 562.4 | 474.3 | 494.6 | 6.6 | 4.7 | 8.8 | 4 | 239.2 | 236.8 | 238.2 | 28 | 27.7 | 27.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 13245 | 1 | 46.7 | 84773.5 | 11223 | 1.3 | 1.4 | 4 | 0 | 5.1 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:14 | Normal | 348.9 | 517 | 497.5 | 451.9 | 13.4 | 6.3 | 7.5 | 5.9 | 239.6 | 236.4 | 238.8 | 34.4 | 34.2 | 34.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 12846 | 1 | 49.1 | 84773.9 | 11223 | 2.2 | 4.1 | 6 | 0 | 6.5 | 0 | 3.6 | 3.8 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:16 | Normal | 375.9 | 575.3 | 490.7 | 512.2 | 12.8 | 4.2 | 8.5 | 2.8 | 238.2 | 236.2 | 238.2 | 28 | 27.8 | 27.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 15648 | 1 | 46.8 | 84774.4 | 11223 | 4.2 | 6.4 | 6.4 | 0 | 6.4 | 0 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:18 | Normal | 412.4 | 527.6 | 501.7 | 468 | 8.4 | 6 | 7.8 | 5.3 | 239 | 236.6 | 238.2 | 31.5 | 31.4 | 31.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 11690 | 1 | 47.1 | 84774.8 | 11223 | 1.6 | 1.4 | 5.6 | 0 | 5.9 | 0.2 | 3.9 | 3.9 | 5.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:20 | Normal | 377.5 | 529.7 | 509.6 | 452.8 | 12.1 | 6 | 6.6 | 6.1 | 239 | 236.8 | 238.6 | 34.1 | 34.2 | 34 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 11808 | 1 | 49.5 | 84775.3 | 11224 | 2.5 | 2.9 | 6.1 | 0 | 6 | 0 | 3.8 | 2.7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:22 | Normal | 367.4 | 501.7 | 477.4 | 443.9 | 14.5 | 6.6 | 8.8 | 6.1 | 239.4 | 236.4 | 238.8 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 13668 | 1 | 46.1 | 84775.7 | 11224 | 3.5 | 4.1 | 6.4 | 0 | 6.6 | 0 | 4.3 | 4.2 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:24 | Normal | 425.6 | 509 | 532.3 | 460.1 | 8.6 | 6.6 | 7.3 | 5.7 | 239.4 | 237 | 238.4 | 32.9 | 32.8 | 32.7 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 12851 | 1 | 47.6 | 84776.2 | 11224 | 1.2 | 1.4 | 5.8 | 0 | 6.5 | 0.1 | 3.3 | 3.8 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:26 | Normal | 356.4 | 502.8 | 539.7 | 441 | 16.5 | 6.8 | 7.5 | 6.3 | 239.2 | 237 | 239 | 38.4 | 38.2 | 38.1 | 60.07 | 60.07 | 60.04 | 15287 | 1 | 49.9 | 84776.6 | 11224 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 0 | 6.8 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:28 | Normal | 373.9 | 500.8 | 524.4 | 445.6 | 14 | 6.9 | 8.1 | 6.3 | 239.6 | 236.6 | 238.6 | 38.1 | 37.8 | 37.8 | 60.01 | 60.01 | 60.03 | 14410 | 1 | 45.6 | 84777.1 | 11224 | 3.5 | 3.7 | 6.6 | 0 | 7 | 0 | 3.8 | 4.1 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:30 | Normal | 387.4 | 502.9 | 528.8 | 438.7 | 12.7 | 7 | 8.2 | 6.5 | 239 | 236.8 | 238.8 | 37.1 | 36.9 | 36.8 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 14250 | 1 | 47.9 | 84777.5 | 11224 | 2.8 | 3.2 | 6.5 | 0 | 7 | 0.1 | 4.1 | 4.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:32 | Normal | 335.9 | 498.6 | 555.1 | 441.9 | 19.2 | 7 | 8.2 | 6.5 | 238.6 | 237.2 | 238.6 | 41.1 | 41 | 40.8 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 16510 | 1 | 49.7 | 84778.1 | 11224 | 6.9 | 5.3 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4.1 | 4 | 6.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:34 | Normal | 390.2 | 511.6 | 575.5 | 458.1 | 12.1 | 6.8 | 6.8 | 6.1 | 238.6 | 236.6 | 238.6 | 35.8 | 35.5 | 35.4 | 59.98 | 59.98 | 60 | 13468 | 1 | 45.6 | 84778.6 | 11224 | 2 | 2.6 | 6.7 | 0 | 6.7 | 0 | 3.4 | 3.2 | 6.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:36 | Normal | 387.8 | 516.7 | 545 | 459.8 | 12 | 6.8 | 8.3 | 6.2 | 239.4 | 236.4 | 239.2 | 36.9 | 36.7 | 36.6 | 60 | 59.99 | 60 | 13188 | 1 | 47.7 | 84779 | 11224 | 1.8 | 2.5 | 6.7 | 0 | 6.6 | 0.1 | 4 | 4.2 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:38 | Normal | 316.2 | 498.7 | 552.5 | 439.1 | 21 | 7.1 | 8.5 | 6.6 | 238.6 | 237.4 | 238.6 | 42 | 41.9 | 41.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 16711 | 1 | 48.7 | 84779.6 | 11224 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 0 | 7.2 | 0 | 4.2 | 4.3 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:40 | Normal | 367.2 | 543.7 | 580.2 | 483.7 | 16.3 | 5.6 | 6 | 4.8 | 238.8 | 236.6 | 238.8 | 36.8 | 36.6 | 36.5 | 59.94 | 59.98 | 59.97 | 12490 | 1 | 47 | 84780.1 | 11224 | 4.5 | 4.5 | 6.9 | 0 | 5.5 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:42 | Normal | 402 | 537.9 | 576.8 | 487 | 10.5 | 5.9 | 6.3 | 4.3 | 239 | 236.6 | 238.4 | 32.8 | 32.5 | 32.5 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 14283 | 1 | 46.2 | 84780.5 | 11224 | 1.6 | 2 | 6.7 | 0 | 5.7 | 0.2 | 2.8 | 3.2 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:44 | Normal | 422.3 | 542 | 488.1 | 486.5 | 10 | 5.8 | 12.8 | 4.5 | 238.8 | 236.2 | 238.4 | 38.2 | 38.1 | 37.9 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 16408 | 1 | 45.8 | 84781 | 11224 | 1.3 | 2 | 6.5 | 0 | 5.8 | 0 | 5.9 | 6.8 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:46 | Normal | 439.8 | 501.6 | 449.2 | 444.5 | 9.5 | 7.3 | 14.4 | 6.7 | 239 | 237 | 239.2 | 41.1 | 41 | 40.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 16510 | 1 | 45.8 | 84781.6 | 11224 | 1.2 | 1.9 | 6.3 | 0 | 7.3 | 0 | 7 | 7.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:48 | Normal | 470.9 | 543 | 525.7 | 468.4 | 8.1 | 5.9 | 11.9 | 5.5 | 239.2 | 236.6 | 239 | 38.4 | 38.1 | 38 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13921 | 1 | 45.9 | 84782.1 | 11224 | 1.2 | 1.6 | 5.2 | 0 | 5.9 | 0 | 4.9 | 6.8 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:50 | Normal | 402.4 | 495.2 | 502.2 | 439.7 | 10.5 | 7.5 | 12.8 | 6.9 | 239 | 236.4 | 238.6 | 41.1 | 41.1 | 40.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 16569 | 1 | 46.1 | 84782.7 | 11224 | 1.3 | 2.3 | 6.8 | 0 | 7.4 | 0 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:52 | Normal | 422.4 | 493.3 | 457 | 431.9 | 10.8 | 7.5 | 14.6 | 7 | 239 | 236.6 | 239 | 42.5 | 42.4 | 42.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 16901 | 1 | 46.2 | 84783.2 | 11224 | 1.3 | 2.7 | 6.8 | 0 | 7.5 | 0 | 6.8 | 7.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:54 | Normal | 380.8 | 489.8 | 471.3 | 437.7 | 14.1 | 7.5 | 14.2 | 7 | 239.6 | 236.4 | 238.6 | 44.5 | 44.4 | 44.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 17546 | 1 | 46.4 | 84783.8 | 11224 | 1.6 | 4.8 | 7 | 0 | 7.5 | 0 | 6.4 | 7.6 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:56 | Normal | 422.1 | 510.9 | 499 | 459.3 | 12 | 7.1 | 12.9 | 6.2 | 239.4 | 236.4 | 238.4 | 43.2 | 43.1 | 42.9 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 16055 | 1 | 46.5 | 84784.3 | 11224 | 1.3 | 3.8 | 6.7 | 0 | 7.2 | 0.1 | 5.3 | 7.5 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 09:58 | Normal | 414.3 | 499.9 | 494.4 | 438.7 | 13 | 7.5 | 13.5 | 7.1 | 239.2 | 236.6 | 238.8 | 45.2 | 44.9 | 44.9 | 59.95 | 59.96 | 59.98 | 16866 | 1 | 46.7 | 84784.9 | 11224 | 1.3 | 4.3 | 6.9 | 0 | 7.4 | 0 | 5.9 | 7.5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:00 | Normal | 526.1 | 490.8 | 488.7 | 436.9 | 6 | 7.7 | 14 | 7.2 | 239 | 236.4 | 238.6 | 41.1 | 41.1 | 41 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 16115 | 1 | 46.7 | 84785.4 | 11224 | 0.5 | 1.3 | 4.1 | 0 | 7.9 | 0 | 6.3 | 7.7 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:02 | Normal | 494.7 | 495 | 499.1 | 438.3 | 8.1 | 7.5 | 13.5 | 7.1 | 239.6 | 236.4 | 238.8 | 42.7 | 42.3 | 42.3 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 15843 | 1 | 46.8 | 84785.9 | 11224 | 1.2 | 1.5 | 5.1 | 0 | 7.5 | 0 | 6 | 7.4 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:04 | Normal | 517.5 | 524.9 | 528.6 | 473.9 | 6 | 6.8 | 12 | 5.7 | 238.8 | 236.4 | 238.6 | 37.4 | 37.2 | 37.2 | 60 | 60 | 60 | 14181 | 1 | 46.9 | 84786.5 | 11224 | 0.7 | 1.2 | 3.9 | 0 | 6.7 | 0.1 | 5 | 6.8 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:06 | Normal | 536 | 548.4 | 518 | 491.3 | 5.1 | 5.4 | 12.9 | 4.1 | 238.6 | 236 | 238.6 | 34.7 | 34.6 | 34.4 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 15392 | 1 | 47 | 84787 | 11224 | 0.3 | 1 | 3.6 | 0 | 5.4 | 0 | 5.5 | 7.3 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:08 | Normal | 502.3 | 485.6 | 470.5 | 438.7 | 8.2 | 7.9 | 14.8 | 7.3 | 239.2 | 236.4 | 239 | 44.3 | 44.2 | 44.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 16876 | 1 | 47.1 | 84787.5 | 11224 | 0.9 | 1.9 | 4.7 | 0 | 7.9 | 0 | 6.7 | 8 | 7.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:10 | Normal | 453.1 | 490.7 | 474.8 | 444 | 12 | 7.8 | 14.3 | 7.2 | 239.8 | 236.2 | 238.8 | 46.5 | 46.2 | 46.2 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 17249 | 1 | 47.1 | 84788.1 | 11224 | 1.2 | 4.1 | 6.5 | 0 | 7.7 | 0 | 6.2 | 7.9 | 7.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:12 | Normal | 496.2 | 552.3 | 541.2 | 497.8 | 6.9 | 4.8 | 10.6 | 2.8 | 238.6 | 236.4 | 238.8 | 34.3 | 34.1 | 34 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 18368 | 1 | 47.3 | 84788.7 | 11224 | 0.9 | 2.2 | 3.5 | 0 | 5.2 | 0 | 4.6 | 5.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:14 | Normal | 445.3 | 488.6 | 481 | 427.3 | 13.1 | 8 | 15.5 | 7.5 | 238.8 | 236.6 | 238.4 | 48.5 | 48.3 | 48 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 19311 | 1 | 47.4 | 84789.3 | 11224 | 1.2 | 4.9 | 6.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.4 | 8 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:16 | Normal | 418.7 | 481.4 | 478.4 | 426.7 | 14 | 8 | 15.4 | 7.5 | 239.2 | 236.4 | 238.8 | 48.6 | 48.3 | 48.2 | 60.04 | 59.99 | 60.02 | 19307 | 1 | 47.7 | 84789.9 | 11224 | 1.4 | 5.2 | 7.1 | 0 | 7.9 | 0 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:18 | Normal | 456.4 | 497.9 | 507.5 | 452.7 | 12 | 7.5 | 13.6 | 6.8 | 239.2 | 236.8 | 238.6 | 46.6 | 46.4 | 46.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 16286 | 1 | 47.9 | 84790.5 | 11224 | 1.1 | 4.6 | 5.9 | 0 | 7.5 | 0 | 5.8 | 7.3 | 7.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:20 | Normal | 443.8 | 483.7 | 480.6 | 428.9 | 13.1 | 8 | 15.4 | 7.5 | 238.6 | 237.4 | 238.8 | 48.1 | 48.1 | 47.8 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 19239 | 1 | 48.1 | 84791.2 | 11225 | 1.2 | 5.1 | 6.7 | 0 | 8 | 0 | 7.4 | 7.9 | 7.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:22 | Normal | 418.4 | 479.2 | 473.9 | 435.2 | 13.8 | 8 | 15.6 | 7.4 | 239 | 236.8 | 238.6 | 48.4 | 48.1 | 48.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 19250 | 1 | 48.3 | 84791.8 | 11225 | 1.2 | 5.4 | 6.9 | 0 | 8 | 0 | 7.5 | 8 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:24 | Normal | 429 | 477.4 | 477.2 | 426.5 | 13.6 | 8.2 | 15.6 | 7.6 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 48.8 | 48.8 | 48.6 | 59.96 | 59.97 | 60 | 19484 | 1 | 48.5 | 84792.5 | 11225 | 1.2 | 5.3 | 6.8 | 0 | 8.1 | 0 | 7.5 | 8 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:26 | Normal | 440.1 | 487.8 | 481.7 | 429 | 13.3 | 8 | 15.5 | 7.5 | 238.4 | 237.4 | 238.6 | 48.7 | 48.6 | 48.4 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 19409 | 1 | 48.7 | 84793.1 | 11225 | 1.3 | 5 | 6.9 | 0 | 7.9 | 0.1 | 7.4 | 8 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:28 | Normal | 415 | 484 | 470.3 | 431 | 14.3 | 8.1 | 15.8 | 7.5 | 238.8 | 237 | 239 | 49.1 | 48.8 | 48.8 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 19572 | 1 | 48.9 | 84793.8 | 11225 | 1.2 | 5.5 | 7.3 | 0 | 8.2 | 0 | 7.6 | 8.1 | 7.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:30 | Normal | 409.9 | 485.7 | 476.2 | 426.6 | 14.3 | 8.1 | 16 | 7.8 | 239 | 237.4 | 238.2 | 49.1 | 49 | 48.9 | 59.97 | 60.05 | 60.01 | 19575 | 1 | 49.1 | 84794.4 | 11225 | 1.3 | 5.5 | 7.2 | 0 | 8.1 | 0 | 7.6 | 8.2 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:32 | Normal | 423.3 | 476 | 475.8 | 425.2 | 14.1 | 8.3 | 16 | 7.8 | 238.8 | 236.8 | 238.6 | 49.5 | 49.3 | 49.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 19640 | 1 | 49.2 | 84795.1 | 11225 | 1.2 | 5.5 | 7.2 | 0.1 | 8.2 | 0 | 7.8 | 8.1 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:34 | Normal | 419.1 | 483.8 | 476.5 | 430.8 | 14.1 | 8.3 | 16.1 | 7.8 | 239 | 237 | 238.4 | 50 | 49.7 | 49.5 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 19877 | 1 | 49.4 | 84795.7 | 11225 | 1.2 | 5.7 | 7 | 0 | 8.2 | 0 | 7.9 | 8.3 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:36 | Normal | 445.3 | 476.5 | 488.3 | 430.6 | 13 | 8.3 | 16 | 7.8 | 238.2 | 236.8 | 238.4 | 49.8 | 49.7 | 49.6 | 59.96 | 59.98 | 59.99 | 19964 | 1 | 49.5 | 84796.4 | 11225 | 1.2 | 5.4 | 6.4 | 0 | 8.2 | 0 | 7.7 | 8.2 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:38 | Normal | 430.3 | 476 | 480.4 | 421.7 | 14.3 | 8.4 | 16.3 | 8 | 238.4 | 237.6 | 238.4 | 50.5 | 50.4 | 50.2 | 59.96 | 59.96 | 60 | 20023 | 1 | 49.7 | 84797.1 | 11225 | 1.3 | 5.5 | 7.4 | 0 | 8.3 | 0 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:40 | Normal | 416.1 | 473.7 | 499.6 | 426 | 14.2 | 8.4 | 15.8 | 7.9 | 238.2 | 237.2 | 238.2 | 50.2 | 50 | 49.8 | 59.97 | 59.96 | 60.01 | 19999 | 1 | 49.8 | 84797.7 | 11225 | 1.1 | 5.6 | 7.2 | 0 | 8.3 | 0 | 7.9 | 7.9 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:42 | Normal | 427 | 480.8 | 489.3 | 424.7 | 13.8 | 8.3 | 16 | 7.9 | 238.2 | 237 | 238.2 | 50 | 49.8 | 49.7 | 59.95 | 59.95 | 60 | 19951 | 1 | 49.9 | 84798.4 | 11225 | 1.1 | 5.7 | 6.8 | 0 | 8.3 | 0 | 7.8 | 8 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:44 | Normal | 424.1 | 474 | 485.7 | 422.9 | 14.1 | 8.4 | 16.3 | 8.1 | 238.6 | 237.2 | 238 | 50.5 | 50.6 | 50.2 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 20155 | 1 | 50 | 84799.1 | 11225 | 1.2 | 5.7 | 7.1 | 0 | 8.4 | 0 | 8 | 8.1 | 8.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:46 | Normal | 418.7 | 482.2 | 493 | 419.3 | 14.5 | 8.3 | 16.2 | 8.1 | 238.6 | 237.2 | 238 | 50.7 | 50.8 | 50.5 | 59.98 | 59.99 | 60.01 | 20265 | 1 | 50.2 | 84799.7 | 11225 | 1.2 | 5.8 | 7.3 | 0 | 8.4 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:48 | Normal | 419.5 | 480 | 486.5 | 420.7 | 14.6 | 8.4 | 16.3 | 8.1 | 238.2 | 237.4 | 238.4 | 51 | 50.8 | 50.7 | 59.96 | 59.95 | 60 | 20318 | 1 | 50.3 | 84800.4 | 11225 | 1.4 | 5.6 | 7.4 | 0 | 8.3 | 0 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 10:50 | Normal | 421.3 | 472.1 | 486.7 | 425 | 14.4 | 8.5 | 16.4 | 8.1 | 238 | 237.4 | 238 | 50.8 | 50.8 | 50.5 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 20359 | 1 | 50.4 | 84801.1 | 11225 | 1.2 | 5.9 | 7 | 0 | 8.5 | 0 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:20 | Normal | 432.1 | 525.4 | 526.1 | 471.3 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 0.5 | 233.4 | 230.8 | 232 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1781 | 1 | 49.6 | 84801.2 | 11225 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:22 | Normal | 416.2 | 535.4 | 518.8 | 472.2 | 1 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | 233.8 | 230.8 | 232.4 | 4 | 4 | 3.7 | 59.97 | 60.01 | 59.97 | 1482 | 1 | 49.7 | 84801.2 | 11225 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:24 | Normal | 460.2 | 525.4 | 522.9 | 488.4 | 0.8 | 0.3 | 1 | 0.3 | 233.4 | 230.6 | 232.2 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 1329 | 1 | 49.8 | 84801.3 | 11225 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:26 | Normal | 447 | 527.5 | 514.7 | 463.1 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 234.2 | 231.2 | 232.4 | 3.3 | 3.2 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1198 | 1 | 49.8 | 84801.3 | 11225 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:28 | Normal | 469.3 | 525.4 | 537 | 451.9 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 234.4 | 231.2 | 232.6 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 1011 | 1 | 50 | 84801.4 | 11225 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:30 | Normal | 474.4 | 534.5 | 537 | 449.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 234 | 231 | 232 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 60 | 59.97 | 59.97 | 886 | 1 | 45.1 | 84801.4 | 11225 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:32 | Normal | 449.4 | 516.6 | 528.8 | 456.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233.4 | 231.4 | 232 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 835 | 1 | 46.8 | 84801.4 | 11225 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:34 | Normal | 442 | 506.3 | 519.4 | 445.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 233.6 | 230.8 | 232.4 | 2.3 | 2.3 | 2 | 59.99 | 60 | 60 | 768 | 1 | 47.9 | 84801.5 | 11225 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:36 | Normal | 458.1 | 477.2 | 527.3 | 463.2 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 233.8 | 230.8 | 231.8 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 59.94 | 59.99 | 59.96 | 701 | 1 | 48.7 | 84801.5 | 11225 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:38 | Normal | 448.8 | 424.5 | 510.9 | 442.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 233.4 | 231 | 231.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 624 | 1 | 49.2 | 84801.5 | 11225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:40 | Normal | 419.2 | 405 | 524.1 | 466.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 233.4 | 230.4 | 231.6 | 1.5 | 1.7 | 1.3 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 459 | 1 | 49.7 | 84801.5 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:42 | Normal | 397.3 | 427.4 | 517.1 | 442.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 1.5 | 1.6 | 1.2 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 432 | 1 | 50 | 84801.5 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:44 | Normal | 342.2 | 388.4 | 535.3 | 440.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 233.4 | 230.2 | 231.6 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 309 | 1 | 45.7 | 84801.5 | 11225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:46 | Normal | 327.3 | 269.9 | 521.2 | 444.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 233.2 | 230.4 | 232 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 248 | 1 | 47.2 | 84801.6 | 11225 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:48 | Normal | 319.1 | 226.1 | 515.7 | 406 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 230.8 | 232.2 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 60 | 60.01 | 60 | 160 | 1 | 48.2 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:50 | Normal | 293.9 | 199.3 | 528.8 | 444.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.2 | 230.6 | 231.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 60 | 60.02 | 60 | 164 | 1 | 49 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:52 | Normal | 323.1 | 206.7 | 486.8 | 440.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.8 | 230.4 | 232.4 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 161 | 1 | 49.5 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:54 | Normal | 248 | 199.7 | 525.7 | 447.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.4 | 230.6 | 231.4 | 1 | 1.3 | 1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 117 | 1 | 49.9 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:56 | Normal | 236.7 | 202.2 | 510.8 | 434.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 233.6 | 231 | 232 | 1 | 1.3 | 1 | 59.96 | 59.9 | 59.93 | 92 | 1 | 45 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 17:58 | Normal | 200 | 207.4 | 494.7 | 441.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 230.6 | 231.8 | 1 | 1.3 | 1 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 76 | 1 | 46.8 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:00 | Normal | 199.9 | 199.8 | 494.9 | 441.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 233.4 | 230.6 | 231.8 | 1 | 1.1 | 1 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 58 | 1 | 48.1 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:02 | Normal | 200.3 | 175.1 | 418.6 | 404.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 234 | 230.4 | 231.6 | 0.9 | 1.2 | 1 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 60 | 1 | 48.8 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:04 | Normal | 192.9 | 206.5 | 427.1 | 427.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 43 | 1 | 49.4 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:06 | Normal | 189 | 176.6 | 438.9 | 379.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 230.4 | 231.6 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 40 | 1 | 49.9 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:08 | Normal | 221.2 | 206.7 | 452.9 | 406.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.2 | 231.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 27 | 1 | 45.1 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:10 | Normal | 180.5 | 185.9 | 469.9 | 384.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.4 | 231.8 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 24 | 1 | 46.8 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:12 | Normal | 215.2 | 206.3 | 466.9 | 334.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.8 | 0.9 | 1.2 | 1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 24 | 1 | 47.9 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:14 | Normal | 214.3 | 207.8 | 470.7 | 316.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 230.2 | 232 | 0.8 | 1 | 0.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 25 | 1 | 48.8 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:16 | Normal | 215.2 | 205.2 | 459.1 | 304.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25 | 1 | 49.4 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:18 | Normal | 201.2 | 194.3 | 427.3 | 288.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 230.8 | 231.4 | 0.9 | 1.1 | 1 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 21 | 1 | 49.8 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:20 | Normal | 204.5 | 203.5 | 377.3 | 297.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 230.4 | 231.2 | 0.8 | 1.1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 14 | 1 | 45.5 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:22 | Normal | 197.2 | 203 | 320.4 | 276.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230 | 230.4 | 0.8 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14 | 1 | 46.7 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:24 | Normal | 202.4 | 196.1 | 275.8 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4 | 233.2 | 234 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 25 | 1 | 47.9 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-01 18:26 | Normal | 191.7 | 195.4 | 208.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.8 | 232.6 | 233.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60.01 | 24 | 1 | 48.7 | 84801.6 | 11226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0