## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-01 05:32 | Wait | 495.5 | 496.2 | 495 | 474.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.8 | 221.6 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 21.4 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:32 | Wait | 502.1 | 502.9 | 501.8 | 478 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 221.4 | 223 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:33 | Wait | 516.6 | 517.2 | 509.7 | 484 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221.8 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 0 | 21.8 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:34 | Wait | 495.1 | 489.6 | 491.2 | 471.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 21.3 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:35 | Normal | 392.3 | 533.1 | 427.8 | 303.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.2 | 222.2 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 49 | 1 | 22 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:36 | Normal | 298.3 | 525.2 | 392.3 | 200.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222 | 222.2 | 223.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 26 | 1 | 22.1 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:37 | Normal | 216.3 | 557.1 | 391.1 | 204.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.8 | 222 | 224.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 30 | 1 | 22.2 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:38 | Normal | 200.1 | 552.7 | 419.7 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 222.6 | 221.6 | 223.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 15 | 1 | 22.3 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:39 | Normal | 204 | 537.5 | 442.3 | 199.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.6 | 224.4 | 1.2 | 1 | 1.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 81 | 1 | 22.4 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:40 | Normal | 244.8 | 569 | 467.6 | 200.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 222.4 | 222.6 | 224.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 88 | 1 | 22.5 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:41 | Normal | 276.9 | 562 | 463.8 | 206.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.6 | 224.6 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 87 | 1 | 22.6 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:42 | Normal | 278.6 | 543.8 | 437.7 | 199.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 222.8 | 222.2 | 224 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 201 | 1 | 22.6 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:43 | Normal | 288.1 | 555.1 | 461.8 | 239.8 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 223 | 222.6 | 224.2 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 212 | 1 | 22.7 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:44 | Normal | 334.9 | 543.7 | 490.8 | 284.6 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 222.4 | 222.4 | 224.6 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60 | 278 | 1 | 22.8 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:45 | Normal | 377.7 | 565.2 | 519 | 287.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 223.2 | 222.4 | 224.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 292 | 1 | 22.8 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:46 | Normal | 404.6 | 548 | 506 | 316.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 223 | 222.2 | 224.6 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 393 | 1 | 22.9 | 168770.7 | 11714 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:47 | Normal | 457.9 | 536.1 | 518.8 | 333.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 222.6 | 221.8 | 224 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 436 | 1 | 23 | 168770.7 | 11714 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:48 | Normal | 525.7 | 562.3 | 518.9 | 341.9 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 223.6 | 222.2 | 224.8 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 542 | 1 | 23 | 168770.7 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:49 | Normal | 544.9 | 576.2 | 492.9 | 379.9 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 222.2 | 224.4 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 537 | 1 | 23 | 168770.7 | 11714 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:50 | Normal | 560.9 | 554.8 | 525.6 | 423.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.4 | 223 | 225.6 | 2.1 | 1.6 | 2 | 60 | 60.01 | 60 | 624 | 1 | 23.1 | 168770.7 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:51 | Wait | 471.2 | 472.1 | 470.8 | 463.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 222 | 221 | 224.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 21.1 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:51 | Wait | 479.7 | 480.5 | 479.4 | 467 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.6 | 221.6 | 224.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 21.2 | 168770.6 | 11714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:51 | Normal | 560.6 | 574 | 521.8 | 495.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 223.2 | 222.8 | 224.8 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 729 | 1 | 23 | 168770.7 | 11714 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:52 | Normal | 555.5 | 566.9 | 503.7 | 475.9 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 222.8 | 222.6 | 225.2 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 853 | 1 | 23 | 168770.7 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:53 | Normal | 561.2 | 557.8 | 519.7 | 487.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.2 | 222.4 | 224.6 | 2.7 | 2.4 | 2.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 908 | 1 | 23.1 | 168770.7 | 11714 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:54 | Normal | 553.8 | 558 | 530.8 | 511.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 223.4 | 222.4 | 224.8 | 2.9 | 2.5 | 2.9 | 60 | 60 | 60 | 994 | 1 | 23.1 | 168770.7 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:55 | Normal | 543.6 | 584.9 | 535.8 | 504 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 223.4 | 223 | 224.8 | 3 | 2.7 | 2.9 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 1079 | 1 | 23.1 | 168770.8 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:56 | Normal | 568.9 | 565.4 | 518.3 | 481.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 223 | 223.2 | 225 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1127 | 1 | 23.1 | 168770.8 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:57 | Normal | 558.8 | 573.8 | 521.1 | 510.2 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 223.4 | 223.2 | 225 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 1215 | 1 | 23 | 168770.8 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:58 | Normal | 563.7 | 569.8 | 533.8 | 524 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1263 | 1 | 23 | 168770.8 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 05:59 | Normal | 565.6 | 584.3 | 534.8 | 508.1 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 223.2 | 223.2 | 225.2 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 1329 | 1 | 23 | 168770.8 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:00 | Normal | 562.7 | 598.8 | 535.7 | 519.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 223.4 | 223.4 | 225 | 3.9 | 3.4 | 3.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1418 | 1 | 23.1 | 168770.9 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:01 | Normal | 577.8 | 574.1 | 537.6 | 523.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 224 | 223.6 | 225.4 | 4.1 | 3.7 | 4 | 60 | 59.99 | 60 | 1481 | 1 | 23.1 | 168770.9 | 11714 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:02 | Normal | 582.7 | 580.8 | 538.8 | 513 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 223.4 | 223.2 | 225.4 | 4 | 3.7 | 3.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1477 | 1 | 23.3 | 168770.9 | 11714 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:03 | Normal | 533 | 575.9 | 536 | 493.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 4.4 | 4 | 4.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1592 | 1 | 23.7 | 168770.9 | 11714 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:04 | Normal | 558.6 | 565.8 | 518.9 | 520 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 223.2 | 223.4 | 224.8 | 5 | 4.3 | 5 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 1668 | 1 | 23.9 | 168771 | 11714 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:05 | Normal | 558.8 | 567.9 | 526.6 | 506.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 224 | 223.4 | 225.2 | 4.8 | 4.5 | 4.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1772 | 1 | 23.9 | 168771 | 11714 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:06 | Normal | 568.4 | 548.7 | 529.7 | 511 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 224 | 223.2 | 225.2 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1921 | 1 | 24 | 168771 | 11714 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:07 | Normal | 562.9 | 585 | 539.8 | 521.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 223.8 | 223.4 | 224.8 | 5.3 | 4.9 | 5.3 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 1952 | 1 | 24 | 168771.1 | 11714 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:08 | Normal | 554 | 565.2 | 540.7 | 519.8 | 1 | 0.8 | 1 | 0.6 | 223.8 | 223.4 | 225.2 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 2051 | 1 | 24.1 | 168771.1 | 11714 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:09 | Normal | 534.8 | 600.9 | 548.1 | 514.7 | 1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 223.8 | 223.2 | 225.4 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 60.1 | 60.08 | 60.1 | 2104 | 1 | 24.1 | 168771.1 | 11714 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:10 | Normal | 561.8 | 586 | 546.5 | 523.5 | 1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 224 | 223.6 | 225.2 | 5.9 | 5.5 | 5.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2189 | 1 | 24.2 | 168771.2 | 11714 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:11 | Normal | 568.9 | 583.9 | 561 | 531.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.7 | 224 | 223.6 | 225.6 | 6.1 | 5.7 | 5.8 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 2290 | 1 | 24.3 | 168771.2 | 11714 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:12 | Normal | 559.1 | 580 | 556.1 | 532 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223.8 | 223 | 225.2 | 6.4 | 6.1 | 6.3 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 2355 | 1 | 24.3 | 168771.2 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:13 | Normal | 576.3 | 581.8 | 549.6 | 525.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.8 | 224.2 | 223.2 | 225.4 | 6.5 | 6.2 | 6.4 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 2439 | 1 | 24.4 | 168771.3 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:14 | Normal | 547 | 578.2 | 560 | 526.8 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.8 | 223.8 | 223.2 | 225 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 2488 | 1 | 24.4 | 168771.3 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:15 | Normal | 549.4 | 570.1 | 541.9 | 523.9 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 223.8 | 223 | 225 | 7 | 6.5 | 6.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2598 | 1 | 24.5 | 168771.4 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:16 | Normal | 579.7 | 590.8 | 560.9 | 542.8 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.8 | 223.8 | 223.4 | 225 | 6.9 | 6.7 | 6.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 2640 | 1 | 24.5 | 168771.4 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.5 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:17 | Normal | 564 | 589.1 | 548.2 | 544.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.9 | 224 | 223.6 | 225.4 | 7.3 | 7 | 7.2 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 2751 | 1 | 24.5 | 168771.5 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:18 | Normal | 558.3 | 575.8 | 558.3 | 519.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 7.6 | 7.3 | 7.5 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 2818 | 1 | 24.6 | 168771.5 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:19 | Normal | 585.5 | 573.7 | 509.5 | 529.5 | 1.3 | 1.1 | 1.8 | 1 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 8 | 7.6 | 7.7 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 2870 | 1 | 24.6 | 168771.5 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:20 | Normal | 595.4 | 580.4 | 494.5 | 525 | 1.4 | 1.2 | 2 | 1 | 223.6 | 223.8 | 226 | 8.2 | 7.8 | 8 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 3121 | 1 | 24.7 | 168771.6 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:21 | Normal | 584.1 | 571 | 530 | 549.1 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1 | 224 | 223.8 | 225 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3309 | 1 | 24.8 | 168771.7 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:22 | Normal | 583.6 | 563 | 533.4 | 522.4 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 224 | 223.2 | 225.2 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 3466 | 1 | 24.9 | 168771.7 | 11714 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:23 | Normal | 562.1 | 582.8 | 549.7 | 545.9 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 224.2 | 223.6 | 225.4 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3540 | 1 | 24.9 | 168771.8 | 11714 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:24 | Normal | 584.8 | 584.7 | 556 | 548 | 1.6 | 1.3 | 2.3 | 1.1 | 224 | 223.6 | 225.4 | 9.8 | 9.3 | 9.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 3670 | 1 | 24.9 | 168771.8 | 11714 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:25 | Normal | 596.7 | 577.7 | 538.3 | 543.5 | 1.6 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 224.2 | 223 | 225.6 | 10 | 9.5 | 9.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 3722 | 1 | 25 | 168771.9 | 11714 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:26 | Normal | 578.9 | 576 | 539.5 | 536.5 | 1.6 | 1.3 | 2.4 | 1.1 | 223.8 | 223.8 | 225.6 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3759 | 1 | 25 | 168772 | 11714 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:27 | Normal | 569 | 574 | 545.8 | 517.8 | 1.5 | 1.3 | 2.2 | 1.1 | 224.4 | 223.8 | 225.2 | 9.3 | 8.9 | 9.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 3510 | 1 | 25.1 | 168772 | 11714 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:28 | Normal | 587.2 | 594.6 | 549.4 | 537.6 | 1.7 | 1.3 | 2.5 | 1.1 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 10.2 | 9.7 | 10.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3822 | 1 | 25.1 | 168772.1 | 11714 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:29 | Normal | 568.7 | 586.8 | 552.8 | 522.8 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 224.2 | 223.2 | 225 | 10.7 | 10.2 | 10.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 3979 | 1 | 25.2 | 168772.1 | 11715 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:30 | Normal | 566.2 | 588.4 | 558.1 | 543.1 | 2 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 224 | 223.2 | 225 | 11.2 | 10.6 | 11 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 4173 | 1 | 25.2 | 168772.2 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:31 | Normal | 572.7 | 599.9 | 543.8 | 543 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 223.4 | 222.8 | 225 | 11.4 | 10.8 | 11.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4252 | 1 | 25.3 | 168772.3 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:32 | Normal | 585.6 | 601.6 | 552.8 | 540.8 | 2 | 1.4 | 3 | 1.3 | 223.2 | 223 | 225.4 | 11.7 | 11.1 | 11.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 4399 | 1 | 25.3 | 168772.3 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:33 | Normal | 575.6 | 589.8 | 549.7 | 538.7 | 2 | 1.4 | 2.9 | 1.3 | 223.8 | 223 | 224.8 | 11.7 | 11.2 | 11.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4420 | 1 | 25.4 | 168772.4 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:34 | Normal | 567.3 | 610.1 | 552.2 | 539.2 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 1.4 | 223.4 | 222.6 | 224.8 | 11.6 | 11 | 11.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4403 | 1 | 25.5 | 168772.5 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:35 | Normal | 572.6 | 592 | 550.6 | 462.7 | 2.1 | 1.5 | 3 | 2 | 223.8 | 222.8 | 225 | 12.2 | 11.7 | 12 | 60 | 59.99 | 60 | 4560 | 1 | 25.6 | 168772.6 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:36 | Normal | 588.8 | 589.9 | 543.1 | 491.8 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 223.2 | 223.2 | 224.6 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 4493 | 1 | 25.6 | 168772.6 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:37 | Normal | 585.2 | 593.9 | 555.6 | 512.6 | 2 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 223.2 | 223.4 | 225 | 12.1 | 11.6 | 11.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4525 | 1 | 25.6 | 168772.7 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:38 | Normal | 574.5 | 585.6 | 551.7 | 508.9 | 2.1 | 1.4 | 2.8 | 1.8 | 223.6 | 223 | 225.2 | 12.2 | 11.6 | 11.9 | 60 | 60 | 60 | 4542 | 1 | 25.7 | 168772.8 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:39 | Normal | 588.8 | 596.5 | 551.6 | 515.2 | 2.1 | 1.4 | 3 | 1.9 | 224 | 222.8 | 225.6 | 12.3 | 11.9 | 12.1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4654 | 1 | 25.7 | 168772.9 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:40 | Normal | 576.9 | 610.1 | 558 | 519 | 2.3 | 1.4 | 3.2 | 2.1 | 222.8 | 223 | 225 | 13.4 | 13 | 13.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4991 | 1 | 25.8 | 168773 | 11715 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:41 | Normal | 592.9 | 587.9 | 554.5 | 518.5 | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 2.1 | 223.6 | 223.2 | 224.4 | 14.1 | 13.7 | 14 | 60 | 60 | 60 | 5308 | 1 | 25.9 | 168773 | 11715 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:42 | Normal | 591.2 | 606.1 | 552.2 | 522.2 | 2.4 | 1.5 | 3.4 | 2.1 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 14 | 13.8 | 13.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5360 | 1 | 25.9 | 168773.1 | 11715 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:43 | Normal | 587.8 | 612 | 553.6 | 512.5 | 2.5 | 1.5 | 3.5 | 2.3 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 14.8 | 14.3 | 14.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5513 | 1 | 26 | 168773.2 | 11715 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:44 | Normal | 596.2 | 599.3 | 554.7 | 514.9 | 2.5 | 1.6 | 3.7 | 2.4 | 224.2 | 222.8 | 225.2 | 15.2 | 14.7 | 15 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 5755 | 1 | 26.1 | 168773.3 | 11715 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:45 | Normal | 582.4 | 604.9 | 558 | 513 | 2.6 | 1.6 | 3.8 | 2.5 | 223.6 | 223.4 | 225.2 | 15.6 | 15.1 | 15.5 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5873 | 1 | 26.1 | 168773.4 | 11715 | 0.3 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:46 | Normal | 584.9 | 599.8 | 549.3 | 522.1 | 2.7 | 1.6 | 3.9 | 2.5 | 223.8 | 223 | 225 | 16.1 | 15.5 | 15.8 | 60 | 60 | 60 | 6046 | 1 | 26.2 | 168773.5 | 11715 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:47 | Normal | 568.8 | 599.9 | 559.8 | 515.7 | 3 | 1.7 | 3.8 | 2.6 | 224 | 223.8 | 225.4 | 16.3 | 15.7 | 16.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6144 | 1 | 26.2 | 168773.6 | 11715 | 0.5 | 1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1 | 1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:48 | Normal | 584.8 | 600.1 | 542.9 | 515.9 | 3 | 1.7 | 3.9 | 2.6 | 224.2 | 223.6 | 225.6 | 16.4 | 15.8 | 16.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6226 | 1 | 26.3 | 168773.7 | 11715 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:49 | Normal | 578.7 | 614.8 | 549.7 | 517.9 | 3.3 | 1.6 | 3.9 | 2.6 | 224.2 | 223.8 | 225.8 | 16.7 | 16.1 | 16.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 6345 | 1 | 26.4 | 168773.8 | 11715 | 0.8 | 1.1 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:50 | Normal | 562.9 | 600 | 549 | 526 | 3.3 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 223.4 | 223.4 | 225.4 | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6251 | 1 | 26.5 | 168773.9 | 11715 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:51 | Normal | 560.6 | 611.7 | 558.5 | 519.8 | 3.6 | 1.6 | 4 | 2.7 | 224 | 223.2 | 225.6 | 17.4 | 17 | 17.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6577 | 1 | 26.5 | 168774 | 11715 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1 | 1.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:52 | Normal | 556 | 608.7 | 536.8 | 516.5 | 3.8 | 1.8 | 4.2 | 2.7 | 223.8 | 223.2 | 225 | 17.6 | 17.3 | 17.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 6740 | 1 | 26.6 | 168774.1 | 11715 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:53 | Normal | 565.1 | 608 | 552.2 | 522.9 | 3.8 | 1.7 | 4.1 | 2.7 | 224.2 | 223.4 | 225.2 | 17.9 | 17.4 | 17.6 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6824 | 1 | 26.7 | 168774.3 | 11715 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:54 | Normal | 563.9 | 600 | 552 | 516.9 | 3.8 | 1.7 | 4.2 | 2.8 | 224.2 | 223.6 | 225 | 18.1 | 17.8 | 17.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 6875 | 1 | 26.8 | 168774.4 | 11715 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:55 | Normal | 559.8 | 589.9 | 543 | 520.9 | 3.8 | 1.8 | 4.3 | 2.8 | 224 | 223.4 | 225 | 18.2 | 17.4 | 17.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6889 | 1 | 26.8 | 168774.5 | 11715 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:56 | Normal | 566.8 | 597.3 | 548.7 | 520.1 | 3.8 | 1.8 | 4.3 | 2.8 | 223.6 | 223.6 | 224.8 | 18.6 | 18.2 | 18.4 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7054 | 1 | 26.9 | 168774.6 | 11715 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:57 | Normal | 573.2 | 601.9 | 544.7 | 507.8 | 4 | 2 | 4.6 | 3 | 224 | 223.8 | 225.4 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 7371 | 1 | 26.9 | 168774.7 | 11715 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:58 | Normal | 570.7 | 603.5 | 558.3 | 517.6 | 4.1 | 1.9 | 4.5 | 2.9 | 224.6 | 223.4 | 225.4 | 19.4 | 19.1 | 19.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7521 | 1 | 27.1 | 168774.9 | 11715 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 06:59 | Normal | 572.8 | 603.2 | 556.6 | 515.4 | 4 | 1.8 | 4.5 | 2.9 | 224.2 | 223.8 | 225 | 19.2 | 18.8 | 19 | 59.96 | 60 | 59.96 | 7300 | 1 | 27.1 | 168775 | 11715 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:00 | Normal | 573.6 | 597.7 | 549 | 505.4 | 3.8 | 1.8 | 4.3 | 2.8 | 224.2 | 223.4 | 225.6 | 18.6 | 18.1 | 18.3 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7088 | 1 | 27.2 | 168775.1 | 11715 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:01 | Normal | 577.8 | 582.9 | 555.9 | 489.8 | 4 | 2 | 4.5 | 3 | 224.2 | 224.2 | 225.4 | 19 | 18.6 | 18.9 | 60 | 59.98 | 60 | 7335 | 1 | 27.3 | 168775.2 | 11715 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:02 | Normal | 570.7 | 596 | 553.5 | 493.5 | 3.8 | 1.8 | 4.1 | 2.7 | 223.6 | 224.2 | 225.4 | 18.2 | 17.8 | 17.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 6909 | 1 | 27.3 | 168775.3 | 11715 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:03 | Normal | 575.9 | 595.1 | 548.2 | 497.2 | 3.8 | 1.8 | 4.1 | 2.7 | 224.2 | 223.8 | 225.2 | 18 | 17.5 | 17.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6861 | 1 | 27.4 | 168775.5 | 11715 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:04 | Normal | 566.9 | 601 | 557.8 | 490.8 | 3.6 | 1.8 | 4 | 2.6 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 17.5 | 17.2 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6680 | 1 | 27.4 | 168775.6 | 11715 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.1 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:05 | Normal | 565.9 | 600.2 | 549.7 | 501.1 | 3.8 | 1.8 | 4.1 | 2.6 | 224.8 | 223.4 | 226 | 17.9 | 17.4 | 17.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6814 | 1 | 27.5 | 168775.7 | 11715 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:06 | Normal | 574.6 | 603.2 | 559.1 | 501.2 | 4 | 1.9 | 4.2 | 2.8 | 224.2 | 223.8 | 225.4 | 18.8 | 18.3 | 18.5 | 60.01 | 59.99 | 60 | 7115 | 1 | 27.6 | 168775.8 | 11715 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.1 | 1.2 | 45 | -0.001 | -0.001
2026-03-01 07:11 | Normal | 567.1 | 511.2 | 554.6 | 498.4 | 4 | 2.9 | 4.5 | 3 | 223.8 | 223.8 | 225.4 | 20.3 | 19.7 | 20.1 | 59.95 | 59.93 | 59.95 | 7540 | 1 | 27.8 | 168776.4 | 11715 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0 | 1.1 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:16 | Normal | 569.6 | 566.7 | 538.8 | 524.8 | 4.9 | 3.4 | 5.4 | 3.4 | 224.8 | 224 | 226 | 23.9 | 23.6 | 23.8 | 60.02 | 59.99 | 60.03 | 8970 | 1 | 28.1 | 168777.1 | 11715 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:21 | Normal | 608.3 | 593.2 | 557.6 | 537.9 | 4.9 | 3.6 | 5.6 | 3.5 | 225.2 | 224.8 | 226.6 | 25.1 | 24.7 | 25 | 60.01 | 60 | 60 | 9721 | 1 | 28.4 | 168777.9 | 11715 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:26 | Normal | 588.5 | 602.7 | 565.7 | 527.7 | 5.5 | 3.9 | 6 | 3.9 | 225.2 | 224.6 | 226.8 | 27.7 | 27.3 | 27.4 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 10369 | 1 | 28.8 | 168778.7 | 11715 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:31 | Normal | 599.6 | 596.6 | 567.5 | 531.5 | 6.5 | 4.6 | 7 | 4.5 | 225.8 | 224.4 | 226.8 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 12235 | 1 | 29 | 168779.7 | 11716 | 2 | 2.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 1.9 | 2 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:36 | Normal | 591.9 | 597.9 | 557.9 | 524 | 6.5 | 4.6 | 7.1 | 4.6 | 225.2 | 224.6 | 226 | 32 | 31.7 | 31.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 12063 | 1 | 29.4 | 168780.7 | 11716 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.4 | 2 | 2.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:41 | Normal | 589.7 | 592.7 | 563.8 | 523.7 | 8 | 5.5 | 8.5 | 5.6 | 225.6 | 225 | 226.4 | 38.5 | 38 | 38.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 14550 | 1 | 29.9 | 168781.8 | 11716 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:46 | Normal | 584.3 | 600.2 | 559.2 | 520.4 | 9.2 | 6.1 | 9.7 | 6.3 | 226.2 | 226.8 | 226.8 | 42.9 | 42.6 | 42.8 | 60.04 | 60.05 | 60.06 | 16147 | 1 | 30.4 | 168783.1 | 11716 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.7 | 0 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:51 | Normal | 581.9 | 595.9 | 560.9 | 525.9 | 9.2 | 6.3 | 9.8 | 6.5 | 226.6 | 225.8 | 226.8 | 43.2 | 42.8 | 43.2 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 16227 | 1 | 30.9 | 168784.5 | 11716 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 3 | 2.9 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 07:56 | Normal | 601.4 | 597.6 | 557.7 | 523.6 | 10.1 | 7 | 10.8 | 7.1 | 226.4 | 226.4 | 228 | 46.9 | 46.5 | 46.7 | 60.11 | 60.1 | 60.09 | 18009 | 1 | 31.5 | 168785.9 | 11716 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.5 | 3.2 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:01 | Normal | 592.4 | 599.1 | 560.6 | 525.6 | 10.4 | 7 | 10.8 | 7.1 | 225.2 | 226.2 | 227.2 | 46.9 | 46.6 | 46.8 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 18357 | 1 | 32 | 168787.4 | 11716 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:06 | Normal | 596.9 | 594 | 551.7 | 521.8 | 11.3 | 7.5 | 11.7 | 7.8 | 225.6 | 226.2 | 227.8 | 51.2 | 50.7 | 51 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 19604 | 1 | 32.5 | 168789 | 11716 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 3.4 | 0 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 3.4 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:11 | Normal | 586.7 | 593.4 | 553 | 518.5 | 11.6 | 7.8 | 12.1 | 8 | 226.2 | 226.6 | 227.8 | 52.9 | 52.2 | 52.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20361 | 1 | 33.1 | 168790.6 | 11716 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 3.6 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:16 | Normal | 596.8 | 590.9 | 550.1 | 517 | 11.3 | 7.7 | 12 | 7.9 | 226.6 | 226 | 227.2 | 51.8 | 51.4 | 51.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 19909 | 1 | 33.5 | 168792.3 | 11716 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:21 | Normal | 586.6 | 587 | 546 | 518.5 | 12.7 | 8.5 | 13.2 | 8.8 | 227.2 | 225.8 | 227.2 | 57.1 | 56.7 | 57.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 21983 | 1 | 34.1 | 168794.1 | 11716 | 4.1 | 3.9 | 4 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.4 | 4 | 3.9 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:26 | Normal | 590.7 | 590.7 | 552.8 | 515.8 | 13 | 8.8 | 13.5 | 9 | 226.8 | 227.2 | 228.8 | 59.1 | 58.6 | 58.8 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 22727 | 1 | 34.6 | 168795.9 | 11716 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 0.2 | 4 | 0 | 4.1 | 0.4 | 4.2 | 4 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:31 | Normal | 588.8 | 581.9 | 551 | 517.1 | 13.6 | 9.2 | 14.3 | 9.3 | 227.6 | 226.6 | 227.6 | 61.1 | 60.7 | 61 | 60.09 | 60.04 | 60.07 | 23563 | 1 | 35.2 | 168797.8 | 11717 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0 | 4.2 | 0 | 4.3 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:36 | Normal | 579.4 | 580.5 | 547.2 | 514.1 | 14.1 | 9.4 | 14.6 | 9.5 | 226.6 | 226.8 | 228.8 | 62.8 | 62.3 | 62.5 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 24173 | 1 | 35.8 | 168799.8 | 11717 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.5 | 4.4 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:41 | Normal | 576.8 | 584.8 | 542.8 | 504.7 | 14.3 | 9.5 | 14.9 | 9.7 | 227 | 226.8 | 229.4 | 63.2 | 62.8 | 63.1 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 24349 | 1 | 36.4 | 168801.9 | 11717 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:46 | Normal | 583 | 583.1 | 545.4 | 507.3 | 13.8 | 9.1 | 14.1 | 9.4 | 226.8 | 226.8 | 228.4 | 61.2 | 60.7 | 60.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 23795 | 1 | 37.1 | 168803.9 | 11717 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 0.2 | 4.2 | 0 | 4.4 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:51 | Normal | 582.2 | 577.3 | 535.9 | 505 | 14.8 | 9.8 | 15.2 | 10 | 229 | 226.8 | 228.8 | 65.1 | 64.6 | 65 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 25150 | 1 | 37.6 | 168805.9 | 11717 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.7 | 0.3 | 4.7 | 4.5 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 08:56 | Normal | 572 | 577.2 | 536.5 | 507.2 | 15.5 | 10.4 | 16.1 | 10.6 | 227.8 | 226.4 | 228.8 | 68.4 | 67.9 | 68.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26323 | 1 | 38.2 | 168808.1 | 11717 | 5 | 4.9 | 4.9 | 0.1 | 4.9 | 0 | 5 | 0.4 | 5 | 4.8 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:01 | Normal | 566.4 | 568.4 | 536.8 | 499.8 | 16 | 10.6 | 16.3 | 10.7 | 228.2 | 226.8 | 228.8 | 69.6 | 69 | 69.4 | 60 | 59.97 | 60.01 | 26790 | 1 | 38.9 | 168810.3 | 11717 | 5.1 | 5 | 5 | 0.2 | 4.9 | 0 | 5.1 | 0.4 | 5 | 4.9 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:06 | Normal | 567.7 | 571.7 | 530.7 | 500.6 | 16.4 | 10.8 | 17 | 11.1 | 227.6 | 227.2 | 228.8 | 71.1 | 70.7 | 71.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 27312 | 1 | 39.6 | 168812.6 | 11717 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 0.3 | 5.1 | 0 | 5.2 | 0.4 | 5.3 | 5.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:11 | Normal | 564.9 | 571.1 | 536.5 | 496.4 | 17 | 11.1 | 17.3 | 11.4 | 228 | 227.2 | 228.8 | 73 | 72.6 | 72.8 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 28461 | 1 | 40.2 | 168814.9 | 11717 | 5.5 | 5.3 | 5.4 | 0.2 | 5.2 | 0 | 5.5 | 0.4 | 5.4 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:16 | Normal | 568.8 | 562.9 | 526.3 | 494.2 | 17 | 11.3 | 17.6 | 11.6 | 227.4 | 227 | 228.4 | 73.8 | 73.4 | 73.6 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 28750 | 1 | 40.5 | 168817.3 | 11717 | 5.6 | 5.4 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.5 | 0.3 | 5.5 | 5.3 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:21 | Normal | 562.6 | 561.7 | 524.6 | 489.5 | 17.4 | 11.5 | 18.1 | 11.8 | 227.6 | 227.4 | 229.2 | 74.9 | 74.4 | 74.7 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 29207 | 1 | 41 | 168819.7 | 11717 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 0.2 | 5.3 | 0 | 5.6 | 0.4 | 5.5 | 5.4 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:26 | Normal | 562.8 | 562.9 | 528.7 | 491.7 | 17.9 | 11.8 | 18.2 | 12 | 228 | 226.6 | 228.8 | 76.5 | 75.8 | 76.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29747 | 1 | 41.6 | 168822.2 | 11717 | 5.7 | 5.6 | 5.7 | 0.3 | 5.6 | 0 | 5.8 | 0.2 | 5.8 | 5.6 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:31 | Normal | 559.5 | 561 | 524.3 | 490.7 | 18.3 | 12 | 18.8 | 12.4 | 227.4 | 227.4 | 229 | 78.1 | 77.4 | 77.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 30370 | 1 | 42.4 | 168824.7 | 11718 | 6 | 5.8 | 5.9 | 0.2 | 5.6 | 0 | 6 | 0.2 | 6 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:36 | Normal | 554 | 559 | 519.4 | 485.4 | 18.6 | 12.1 | 19 | 12.5 | 227.4 | 227.2 | 228.6 | 78.7 | 78.1 | 78.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30686 | 1 | 43.1 | 168827.2 | 11718 | 6.1 | 5.9 | 6 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6 | 0.1 | 6 | 5.8 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:41 | Normal | 553.1 | 554.1 | 520.5 | 490.6 | 19 | 12.4 | 19.5 | 12.7 | 228.2 | 227.2 | 228.8 | 80.2 | 79.4 | 79.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 31147 | 1 | 43.7 | 168829.8 | 11718 | 6.1 | 6 | 6.1 | 0.2 | 5.8 | 0 | 6.1 | 0.1 | 6.1 | 6 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:46 | Normal | 552.5 | 554.5 | 513.2 | 485.3 | 19.1 | 12.7 | 19.9 | 12.9 | 227.4 | 227 | 227.8 | 81.3 | 80.3 | 81 | 59.99 | 60.02 | 60 | 31617 | 1 | 44.3 | 168832.4 | 11718 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0 | 6.3 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:51 | Normal | 553.8 | 553.9 | 519.6 | 491.6 | 19.4 | 12.7 | 19.8 | 12.8 | 227.4 | 227 | 228 | 81.9 | 81.3 | 81.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 31889 | 1 | 44.8 | 168835 | 11718 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 0.1 | 6 | 0 | 6.4 | 0.1 | 6.3 | 6.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 09:56 | Normal | 544.8 | 550.9 | 508.5 | 483.6 | 20 | 13.1 | 20.6 | 13.4 | 226.8 | 225.8 | 227.6 | 83.4 | 83 | 83.2 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 32457 | 1 | 45.4 | 168837.7 | 11718 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 0.1 | 6.2 | 0 | 6.5 | 0.1 | 6.4 | 6.2 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:01 | Normal | 550.6 | 550.6 | 508.1 | 481.2 | 20.1 | 13.3 | 20.9 | 13.6 | 227.8 | 226.8 | 228 | 84.9 | 84.1 | 84.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 33001 | 1 | 45.8 | 168840.5 | 11718 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.7 | 0.1 | 6.5 | 6.4 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:06 | Normal | 549.9 | 553.1 | 508 | 480 | 20.4 | 13.3 | 21.2 | 13.7 | 227 | 226.8 | 228 | 85.5 | 84.6 | 85.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 33269 | 1 | 46.4 | 168843.2 | 11718 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 0.1 | 6.7 | 6.4 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:11 | Normal | 544.8 | 550.8 | 508 | 479 | 20.8 | 13.5 | 21.3 | 13.9 | 227.2 | 227.2 | 228.2 | 86.2 | 85.6 | 86 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 33598 | 1 | 46.9 | 168846 | 11718 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 0.1 | 6.4 | 0 | 6.9 | 0 | 6.6 | 6.5 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:16 | Normal | 541.6 | 545.6 | 498.6 | 472.6 | 21 | 13.8 | 21.8 | 14 | 227.8 | 227.4 | 228.4 | 86.5 | 85.7 | 86.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 33686 | 1 | 47.4 | 168848.8 | 11718 | 6.9 | 6.7 | 6.9 | 0 | 6.5 | 0 | 6.9 | 0.1 | 6.9 | 6.7 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:21 | Normal | 531.7 | 535.8 | 493.8 | 473.7 | 21.3 | 13.8 | 21.9 | 14.1 | 227.8 | 226.8 | 228 | 86.9 | 86 | 86.6 | 59.99 | 60 | 60 | 33805 | 1 | 47.9 | 168851.6 | 11718 | 7 | 6.8 | 7 | 0.1 | 6.5 | 0 | 7 | 0.2 | 6.9 | 6.7 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:26 | Normal | 539.7 | 535.8 | 500.6 | 476.6 | 21.6 | 14.1 | 22.1 | 14.1 | 227.4 | 227 | 228 | 88 | 87.6 | 87.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 34295 | 1 | 48.3 | 168854.5 | 11718 | 7.2 | 6.9 | 7.1 | 0 | 6.8 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1 | 6.8 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:31 | Normal | 532.8 | 530 | 496.7 | 470.9 | 21.8 | 14.3 | 22.5 | 14.4 | 227.2 | 227.8 | 229 | 88.7 | 88.1 | 88.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 34588 | 1 | 48.7 | 168857.3 | 11719 | 7.1 | 7 | 7.1 | 0.1 | 7 | 0 | 7.3 | 0 | 7.1 | 6.9 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:36 | Normal | 534.7 | 538.8 | 500.1 | 467.1 | 22.1 | 14.3 | 22.6 | 14.8 | 228 | 226.8 | 228.2 | 89.5 | 88.8 | 89.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 34827 | 1 | 49.2 | 168860.2 | 11719 | 7.3 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.8 | 0 | 7.3 | 0 | 7.2 | 6.9 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:41 | Normal | 528.1 | 530.9 | 489.5 | 470.6 | 22.1 | 14.5 | 23 | 14.6 | 228 | 226.8 | 228.2 | 89.4 | 88.6 | 89 | 60 | 60 | 60 | 34903 | 1 | 49.6 | 168863.1 | 11719 | 7.4 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 0 | 7.3 | 0 | 7.3 | 7.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:46 | Normal | 527.1 | 524.1 | 491.3 | 466.3 | 22.3 | 14.6 | 23.1 | 15 | 227.6 | 226.6 | 228 | 90 | 89.5 | 89.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 35150 | 1 | 50 | 168866.1 | 11719 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 0 | 7 | 0 | 7.4 | 0 | 7.3 | 7.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:51 | Fault | 640.8 | 642.5 | 610.7 | 575.7 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 10:56 | Fault | 631.1 | 632.7 | 600.1 | 565.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:01 | Fault | 629 | 630.1 | 597.5 | 562.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 44.5 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:06 | Fault | 626.1 | 627.6 | 595.4 | 560.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42.5 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:11 | Fault | 625 | 626.3 | 594.1 | 559.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:16 | Fault | 621.5 | 624.1 | 590.5 | 557 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 39.8 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:21 | Fault | 616.6 | 618.8 | 586.4 | 552.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:26 | Fault | 614.4 | 616.5 | 585.3 | 551.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:31 | Fault | 613.3 | 615.2 | 584.9 | 551 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36.8 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:36 | Fault | 614.3 | 615.5 | 584.5 | 550.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:41 | Fault | 612.7 | 613.9 | 584.7 | 551.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35.3 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:46 | Fault | 612.1 | 613.5 | 582.3 | 548.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34.6 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:51 | Fault | 611.7 | 612.8 | 581.3 | 547.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 11:56 | Fault | 630.8 | 631.3 | 597.2 | 563.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.5 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:01 | Fault | 620.2 | 621.3 | 594.1 | 558 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:06 | Fault | 609.8 | 611.4 | 583.6 | 548.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.6 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:11 | Fault | 612.8 | 615 | 584.5 | 550.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32.3 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:16 | Fault | 609 | 611.3 | 581.9 | 548.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:21 | Fault | 613.5 | 613.4 | 569 | 534.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:26 | Fault | 629.6 | 629.9 | 600.6 | 563.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.5 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:32 | Fault | 616.8 | 618 | 588.4 | 553.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.4 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:36 | Fault | 608.3 | 611.1 | 581.9 | 548.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:41 | Fault | 611.7 | 614.8 | 588.4 | 554 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:47 | Fault | 614 | 618.4 | 590.5 | 557.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.8 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:52 | Fault | 592.8 | 596.4 | 566.2 | 532.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.7 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 12:56 | Fault | 637.3 | 640 | 608.7 | 574.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.4 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:01 | Fault | 622.4 | 624.7 | 591.8 | 560.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.3 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:06 | Fault | 616.2 | 618.8 | 585.1 | 554.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:12 | Fault | 617.5 | 620.4 | 585.7 | 555.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.2 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:16 | Fault | 612.7 | 616 | 581.8 | 552.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:21 | Fault | 609 | 612.1 | 578.8 | 549.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30.1 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:26 | Fault | 608.5 | 612.6 | 579.2 | 551.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:32 | Fault | 609.2 | 613.7 | 583.3 | 554.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:36 | Fault | 607.9 | 612.3 | 580.4 | 552.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:41 | Fault | 608.4 | 612.9 | 578.7 | 551.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:46 | Fault | 609.7 | 613.5 | 577.1 | 550.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:52 | Fault | 614.8 | 618.2 | 579.3 | 552.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 13:56 | Fault | 571.7 | 575.3 | 543.8 | 512.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:02 | Fault | 597.8 | 599.7 | 568.9 | 535.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:06 | Fault | 640.5 | 643.7 | 602 | 575.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:11 | Fault | 629.2 | 632.8 | 594.2 | 567.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.8 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:17 | Fault | 623.1 | 627.5 | 590.4 | 563.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:22 | Fault | 621.7 | 626.2 | 592.1 | 563.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:27 | Fault | 617.7 | 622 | 587.4 | 558.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:32 | Fault | 617.7 | 621.8 | 587 | 559.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:37 | Fault | 603.5 | 608.4 | 577.2 | 546.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:42 | Fault | 594.6 | 597.9 | 569.3 | 534.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.7 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:47 | Fault | 616.1 | 618.7 | 586.9 | 552.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:52 | Fault | 621 | 623.5 | 591.8 | 556.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.6 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 14:56 | Fault | 624.2 | 626.5 | 594.4 | 558.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:02 | Fault | 629.1 | 631.2 | 598.4 | 562.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.5 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:06 | Fault | 632.6 | 634.8 | 601.8 | 565.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.4 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:11 | Fault | 634.3 | 636.6 | 603.8 | 567.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.3 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:17 | Fault | 624.6 | 626.5 | 594.2 | 558.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:22 | Fault | 624.1 | 626.2 | 593.6 | 557.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.2 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:27 | Fault | 624.7 | 626.8 | 594.1 | 558.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29.1 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:32 | Fault | 633.2 | 635.6 | 602.4 | 566.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:37 | Fault | 637.6 | 640.3 | 607.1 | 570.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:42 | Fault | 642.6 | 645.3 | 611.8 | 575 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.7 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:47 | Fault | 655.6 | 658.9 | 621.5 | 587.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:52 | Fault | 653.2 | 657 | 618.1 | 586.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.6 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 15:57 | Fault | 635.7 | 638.9 | 606.1 | 570.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.5 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:02 | Fault | 652.2 | 657.5 | 609.6 | 587.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 168868.3 | 11719 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:07 | Fault | 643.2 | 648.4 | 602.5 | 579.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.4 | 168868.3 | 11719 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:12 | Fault | 613.9 | 616.8 | 586.1 | 550.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:17 | Fault | 645.1 | 650.8 | 598.7 | 581.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.3 | 168868.3 | 11719 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:22 | Fault | 642.9 | 647.8 | 594 | 577.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | 168868.3 | 11719 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:27 | Fault | 635.9 | 640.1 | 591.8 | 570 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28.1 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:32 | Fault | 634.7 | 638.2 | 597.8 | 568.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:37 | Fault | 642.6 | 646.5 | 602.6 | 573.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:42 | Fault | 636 | 639.7 | 597.9 | 566.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:47 | Fault | 634.5 | 637.8 | 595.9 | 563.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:52 | Fault | 629.2 | 631.3 | 595.8 | 559.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 16:57 | Fault | 625.3 | 627.7 | 591 | 554.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:02 | Fault | 618.6 | 620.2 | 583.8 | 548.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:07 | Fault | 617.8 | 618.3 | 583.4 | 550.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27.9 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:12 | Fault | 615.2 | 615.9 | 582.6 | 549.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:17 | Wait | 616.6 | 618.1 | 583.8 | 552 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 219.8 | 219.6 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 28 | 168868.3 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:22 | Normal | 545.2 | 559.2 | 521.4 | 490.2 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 220.8 | 220.6 | 222.2 | 4.6 | 4.1 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1619 | 1 | 28.2 | 168868.3 | 11719 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:27 | Normal | 552.2 | 551.5 | 515.5 | 480.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 221.8 | 220.8 | 223.6 | 3.8 | 3.4 | 3.8 | 59.99 | 60.02 | 60.01 | 1344 | 1 | 28.6 | 168868.5 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:32 | Normal | 536.7 | 548.9 | 495.2 | 480.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 221.4 | 220.4 | 222.8 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 1070 | 1 | 29 | 168868.6 | 11719 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:37 | Normal | 540.9 | 555.4 | 502.2 | 485.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 221.2 | 220 | 222.8 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 886 | 1 | 29.2 | 168868.7 | 11719 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:42 | Normal | 458.5 | 552.3 | 429.4 | 481.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 222.2 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 642 | 1 | 29.6 | 168868.7 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:47 | Normal | 395.1 | 533.2 | 437.3 | 415.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 221.4 | 220.4 | 222.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 59.98 | 59.95 | 410 | 1 | 29.8 | 168868.8 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:52 | Normal | 199.9 | 540.9 | 356.5 | 416.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 223.2 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 132 | 1 | 30 | 168868.8 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 17:57 | Normal | 199.9 | 529.6 | 200.4 | 344 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 223 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 71 | 1 | 30.2 | 168868.8 | 11719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 18:02 | Normal | 199.5 | 476.3 | 199.6 | 199.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.8 | 220.4 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 58 | 1 | 30.3 | 168868.8 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 18:07 | Normal | 199.1 | 436.4 | 199 | 178.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 22 | 1 | 30.4 | 168868.8 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 18:12 | Normal | 211.2 | 438.3 | 222 | 218.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 220.2 | 222.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 10 | 1 | 30.5 | 168868.8 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 18:17 | Normal | 214 | 419.5 | 193.4 | 196.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 220 | 222.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 11 | 1 | 30.5 | 168868.8 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
2026-03-01 18:22 | Normal | 201.9 | 213.1 | 198.5 | 196.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6 | 221.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 30.5 | 168868.8 | 11720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0