## S1_BL8
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-11 05:46 | Wait | 461.8 | 462.3 | 461.6 | 454.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 219.6 | 220.2 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 20.5 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:46 | Wait | 469 | 469.5 | 468.9 | 457.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 219.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.7 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:47 | Wait | 495 | 488.3 | 474.3 | 451.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 21 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:48 | Wait | 496.1 | 496.6 | 494.7 | 470.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.2 | 220 | 221.6 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 21.1 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:49 | Wait | 511.7 | 512.1 | 502.5 | 477 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.4 | 220.2 | 222.2 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 0 | 0 | 21.3 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:50 | Wait | 483.9 | 469.7 | 472.2 | 452.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 220 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 0 | 0 | 20.8 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:51 | Normal | 490.1 | 541.2 | 423 | 305.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 222.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 12 | 1 | 21.5 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:52 | Normal | 429.2 | 550.8 | 373.9 | 199 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222 | 1 | 1.1 | 1.2 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 3 | 1 | 21.7 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:53 | Normal | 388.1 | 555.4 | 392.7 | 199.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.2 | 220.2 | 222.2 | 0.9 | 1 | 1.2 | 60.02 | 60.05 | 60.06 | 4 | 1 | 21.8 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:54 | Normal | 354.4 | 555.1 | 356.1 | 200.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 221.4 | 220.8 | 223 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 60.06 | 60.04 | 10 | 1 | 21.9 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:55 | Normal | 294.9 | 558.8 | 349.8 | 201.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 220.8 | 220.6 | 222.6 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60.13 | 60.12 | 60.1 | 6 | 1 | 22 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:56 | Normal | 286.7 | 550.5 | 394.6 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 221 | 220.8 | 222.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 21 | 1 | 22.1 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:57 | Normal | 280.6 | 549.2 | 426.9 | 203.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 220.4 | 221.8 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 49 | 1 | 22.1 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:58 | Normal | 286.2 | 548.1 | 427.6 | 199.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 222.8 | 1 | 0.9 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 23 | 1 | 22.2 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 05:59 | Normal | 282.8 | 555 | 414.9 | 212.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 222.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 35 | 1 | 22.2 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:00 | Normal | 262.1 | 574.5 | 404.5 | 202.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.6 | 223 | 0.8 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.07 | 60.07 | 12 | 1 | 22.3 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:01 | Normal | 306.8 | 554.5 | 436.9 | 208.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.4 | 222.6 | 0.8 | 1 | 1.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 48 | 1 | 22.3 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:02 | Normal | 331 | 549.6 | 436.1 | 199.8 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 220.2 | 222.6 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 51 | 1 | 22.4 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:03 | Normal | 406.7 | 526.3 | 405.6 | 199.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.4 | 220.8 | 223.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 66 | 1 | 22.5 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:04 | Normal | 385.4 | 540.1 | 425.7 | 200.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 220.4 | 222.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 85 | 1 | 22.5 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:05 | Normal | 412.9 | 528 | 423.2 | 211.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.8 | 220.8 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 177 | 1 | 22.6 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:06 | Normal | 389.5 | 574.1 | 421.8 | 199.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221.2 | 220.2 | 222.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 27 | 1 | 22.6 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:07 | Normal | 404 | 558 | 415.8 | 202.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 220.6 | 222 | 1 | 1 | 1.1 | 60.01 | 60.03 | 60 | 83 | 1 | 22.7 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:08 | Normal | 361 | 549.3 | 427.9 | 199.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 219.6 | 221.6 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60 | 108 | 1 | 22.7 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:09 | Normal | 394.9 | 530.5 | 430.2 | 213.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.4 | 222.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 95 | 1 | 22.8 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:10 | Normal | 416.2 | 552.3 | 410.9 | 200.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 100 | 1 | 22.8 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:11 | Normal | 412.9 | 577 | 455.7 | 236.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220.4 | 222.6 | 1 | 1 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 119 | 1 | 22.9 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:12 | Normal | 436.4 | 554.5 | 439.8 | 260.2 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 221 | 219.6 | 221.8 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 194 | 1 | 22.9 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:13 | Normal | 474.1 | 550.7 | 411.1 | 326.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220.4 | 222.4 | 1.2 | 1 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 297 | 1 | 22.9 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:14 | Normal | 453.1 | 562.5 | 424.3 | 354.3 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.2 | 220.2 | 222.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 240 | 1 | 23 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:15 | Normal | 444.3 | 532.4 | 410.8 | 416.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 220.8 | 219.8 | 222.2 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 247 | 1 | 23 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:16 | Normal | 464.9 | 561.4 | 426.3 | 454.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 220.4 | 220 | 222 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 60.01 | 59.99 | 60 | 283 | 1 | 23 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:17 | Normal | 475.1 | 541.1 | 462.6 | 432.7 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220 | 222.2 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 382 | 1 | 23 | 170566.6 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:18 | Normal | 500 | 546.7 | 469.6 | 449.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.6 | 219.6 | 221.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 358 | 1 | 23 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:19 | Normal | 489.6 | 578.3 | 487 | 466.9 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 220 | 220.2 | 222.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 417 | 1 | 23 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:20 | Normal | 505.2 | 536.6 | 515.9 | 418.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 222 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 486 | 1 | 23.1 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:21 | Normal | 529.5 | 549 | 494 | 427.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 220 | 220.2 | 222.2 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 512 | 1 | 23 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:22 | Normal | 524 | 539.3 | 518.8 | 431.6 | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 220.8 | 220 | 222 | 1.8 | 1.6 | 2 | 59.93 | 59.98 | 59.95 | 521 | 1 | 23.1 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:23 | Normal | 525.1 | 544.5 | 496.6 | 442.6 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 221 | 220.2 | 222.2 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 59.98 | 60.01 | 60 | 533 | 1 | 23.1 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:24 | Normal | 517.5 | 545.4 | 490 | 450.7 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 222.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 60 | 60.01 | 60 | 504 | 1 | 23.1 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:25 | Normal | 535.8 | 576.2 | 507.2 | 458.8 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.8 | 220.2 | 222 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 530 | 1 | 23.1 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:26 | Normal | 513.8 | 570.3 | 504.9 | 437.9 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 220 | 222 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 565 | 1 | 23 | 170566.7 | 11834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | -0.001 | -0.001
2026-03-11 06:31 | Normal | 515.8 | 532.3 | 473.7 | 462.8 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.2 | 221.8 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 698 | 1 | 23 | 170566.8 | 11834 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 06:36 | Normal | 533 | 554.3 | 500 | 485.9 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 220.8 | 220 | 222 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 863 | 1 | 23.8 | 170566.8 | 11835 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 06:41 | Normal | 520.7 | 544.2 | 506.1 | 483.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 999 | 1 | 24 | 170566.9 | 11835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 06:46 | Normal | 558.7 | 528.1 | 497.7 | 471.7 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 220.8 | 220.8 | 223 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1063 | 1 | 24.2 | 170567 | 11835 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 06:51 | Normal | 554 | 559.2 | 529.1 | 474.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 222 | 220.6 | 223 | 4 | 3.8 | 4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1463 | 1 | 24.3 | 170567.1 | 11835 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 06:56 | Normal | 571 | 562 | 519.6 | 505.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 221.4 | 220.4 | 222.8 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1679 | 1 | 24.5 | 170567.2 | 11835 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:01 | Normal | 539.7 | 569.7 | 506.5 | 487.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 221.2 | 220.4 | 222.2 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1906 | 1 | 24.6 | 170567.4 | 11835 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:06 | Normal | 556.2 | 553.2 | 526.5 | 487.5 | 1 | 1 | 1 | 0.7 | 221 | 220.4 | 222.6 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 59.95 | 59.98 | 59.96 | 2070 | 1 | 24.8 | 170567.5 | 11835 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:11 | Normal | 578.4 | 587.2 | 531.5 | 473.5 | 1.1 | 1 | 1.1 | 0.9 | 220.6 | 220 | 222 | 6.3 | 5.8 | 6.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2336 | 1 | 25 | 170567.7 | 11835 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:16 | Normal | 578 | 570.4 | 545.7 | 510.8 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 221 | 220.4 | 222 | 8.5 | 8 | 8.2 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3141 | 1 | 25.2 | 170568 | 11835 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:21 | Normal | 573.1 | 573.3 | 540.7 | 517.8 | 2 | 1.6 | 2 | 1.3 | 220.8 | 220 | 222 | 10.5 | 10 | 10.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3874 | 1 | 25.3 | 170568.3 | 11835 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:26 | Normal | 581.6 | 572.6 | 546 | 512.5 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 220.8 | 220.4 | 222.2 | 10.9 | 10.4 | 10.7 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 4048 | 1 | 25.5 | 170568.6 | 11835 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:31 | Normal | 553 | 574.3 | 521.7 | 494.7 | 1.5 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 220 | 219.8 | 222 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 3128 | 1 | 25.7 | 170568.9 | 11835 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:36 | Normal | 574 | 581.3 | 525 | 504.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 220.8 | 219.6 | 221.8 | 7.8 | 7.4 | 7.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 2875 | 1 | 25.8 | 170569.1 | 11836 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:41 | Normal | 582.9 | 579.6 | 545.5 | 508.8 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 220.6 | 220.2 | 222.2 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 60 | 60 | 60 | 4257 | 1 | 25.9 | 170569.4 | 11836 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:46 | Normal | 585 | 585.3 | 540.1 | 512.9 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 2.3 | 221.2 | 220.4 | 222.4 | 16.5 | 16.1 | 16.4 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 6208 | 1 | 26.1 | 170569.9 | 11836 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:51 | Normal | 581 | 595.4 | 541.6 | 503.7 | 2.9 | 2.1 | 3 | 2.1 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 14.8 | 14.4 | 14.7 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5571 | 1 | 26.3 | 170570.3 | 11836 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 07:56 | Normal | 588.9 | 585.2 | 547.9 | 510.9 | 2.9 | 2.3 | 3.1 | 2.1 | 220.6 | 220.4 | 222.2 | 15.4 | 15 | 15.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5618 | 1 | 26.6 | 170570.8 | 11836 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:01 | Normal | 593 | 594.2 | 542.7 | 525.8 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 221.6 | 221.8 | 222.8 | 25 | 24.5 | 24.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 9218 | 1 | 26.9 | 170571.4 | 11836 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:06 | Normal | 592.7 | 591 | 547.1 | 527.2 | 5 | 3.6 | 5.3 | 3.5 | 221.2 | 221 | 222.2 | 25.4 | 24.9 | 25.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9387 | 1 | 27.3 | 170572.2 | 11836 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:11 | Normal | 595 | 596.2 | 538.5 | 510.5 | 4.3 | 3.1 | 4.6 | 3.1 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 21.9 | 21.4 | 21.7 | 60.05 | 60.03 | 60.06 | 8217 | 1 | 27.6 | 170573 | 11836 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:16 | Normal | 579.9 | 589.3 | 537 | 513.9 | 3.4 | 2.5 | 3.5 | 2.4 | 220 | 220.6 | 221.8 | 17.6 | 17 | 17.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6547 | 1 | 27.8 | 170573.6 | 11836 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:21 | Normal | 579.1 | 585.4 | 541.8 | 514.7 | 3.5 | 2.6 | 3.7 | 2.5 | 220.2 | 219.8 | 221.8 | 17.9 | 17.5 | 17.6 | 60.02 | 60 | 60 | 6687 | 1 | 27.9 | 170574.2 | 11836 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:26 | Normal | 581.7 | 587 | 548.3 | 519.6 | 3.6 | 2.6 | 3.8 | 2.5 | 221 | 219.8 | 221.4 | 18.5 | 18.1 | 18.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6928 | 1 | 28.1 | 170574.7 | 11836 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 1 | 1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:31 | Normal | 587.9 | 600.2 | 545.4 | 529.3 | 4.1 | 2.9 | 4.3 | 2.8 | 221.2 | 220.4 | 222 | 20.7 | 20.3 | 20.5 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 7650 | 1 | 28.2 | 170575.3 | 11836 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 1.3 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:36 | Normal | 588.9 | 593.3 | 551.3 | 513.2 | 4.7 | 3.5 | 4.9 | 3.4 | 221.4 | 220.6 | 222 | 23.8 | 23.5 | 23.5 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 8757 | 1 | 28.4 | 170576 | 11837 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:41 | Normal | 582 | 598.2 | 547.7 | 519.7 | 5.3 | 3.8 | 5.5 | 3.8 | 221.4 | 220.6 | 223.4 | 26.4 | 25.9 | 26.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 9750 | 1 | 28.5 | 170576.8 | 11837 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:46 | Normal | 583.4 | 604.2 | 546.6 | 517.2 | 5.5 | 3.8 | 5.7 | 3.9 | 222 | 221 | 222.8 | 27.4 | 27 | 27.3 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 10081 | 1 | 28.8 | 170577.6 | 11837 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:51 | Normal | 590 | 599.2 | 548.3 | 523.2 | 6.1 | 4.3 | 6.5 | 4.3 | 222 | 220.4 | 222.6 | 30.4 | 29.8 | 30 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 11221 | 1 | 29 | 170578.5 | 11837 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 0 | 1.9 | 0.5 | 1.9 | 1.9 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 08:56 | Normal | 587.8 | 583 | 551.8 | 522.7 | 6.6 | 4.7 | 6.9 | 4.6 | 221.4 | 221.4 | 223.2 | 32.1 | 31.9 | 32 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 11989 | 1 | 29.2 | 170579.5 | 11837 | 2.1 | 2 | 2 | 0.1 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:01 | Normal | 586.5 | 595.8 | 550 | 520 | 6.8 | 4.7 | 7 | 4.7 | 222.6 | 221.4 | 223.6 | 33.2 | 32.6 | 33 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 12279 | 1 | 29.4 | 170580.5 | 11837 | 2.2 | 2 | 2.1 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.5 | 2.1 | 2.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:06 | Normal | 589 | 598.1 | 547.7 | 518.7 | 7.6 | 5.2 | 7.9 | 5.3 | 223 | 221.8 | 223.6 | 36.9 | 36.3 | 36.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 13551 | 1 | 29.6 | 170581.5 | 11837 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:11 | Normal | 592.2 | 598.3 | 553.2 | 518.8 | 8 | 5.6 | 8.4 | 5.7 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 39.2 | 38.7 | 38.9 | 59.92 | 59.95 | 59.93 | 14482 | 1 | 30 | 170582.7 | 11837 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:16 | Normal | 593.8 | 599 | 550 | 529.9 | 9 | 6.2 | 9.5 | 6.3 | 222.2 | 221.6 | 223.8 | 43.3 | 42.7 | 42.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 15985 | 1 | 30.3 | 170584 | 11837 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | 0 | 3 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:21 | Normal | 596.3 | 595.8 | 551 | 524.8 | 10.3 | 7.1 | 10.8 | 7.1 | 222 | 222 | 223.4 | 48.5 | 47.8 | 48.2 | 59.95 | 59.92 | 59.94 | 18201 | 1 | 30.8 | 170585.4 | 11837 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:26 | Normal | 585.1 | 592.3 | 557.2 | 528.1 | 10.5 | 7.1 | 10.8 | 7.2 | 222.6 | 222 | 223.4 | 48.5 | 47.9 | 48.3 | 59.97 | 60 | 59.97 | 18229 | 1 | 31.3 | 170586.9 | 11837 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:31 | Normal | 581.5 | 586 | 545.1 | 516.1 | 8.2 | 5.7 | 8.5 | 5.7 | 221.8 | 220.8 | 223.2 | 38.8 | 38.3 | 38.6 | 59.92 | 59.93 | 59.94 | 14357 | 1 | 31.5 | 170588.2 | 11837 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:36 | Normal | 569.9 | 584.1 | 538.7 | 515.6 | 7.9 | 5.4 | 8.2 | 5.5 | 221.6 | 221.2 | 222 | 37.2 | 36.6 | 37 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 13813 | 1 | 31.5 | 170589.4 | 11838 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 2.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:41 | Normal | 574.3 | 578.3 | 532.4 | 509.3 | 5.8 | 4 | 6.1 | 4 | 221 | 220.4 | 221.6 | 28 | 27.7 | 27.9 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 10353 | 1 | 31.3 | 170590.4 | 11838 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:46 | Normal | 570.6 | 578.5 | 536.3 | 511.3 | 5.5 | 3.8 | 5.6 | 3.8 | 220.4 | 219.8 | 221.8 | 26.9 | 25.5 | 26.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 9832 | 1 | 30.9 | 170591.2 | 11838 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:51 | Normal | 585.2 | 580.5 | 543.9 | 508.8 | 5.5 | 4 | 5.7 | 4.1 | 221 | 220.2 | 222 | 27.6 | 27.2 | 27.6 | 60 | 60.01 | 60 | 10174 | 1 | 30.8 | 170592.1 | 11838 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 0 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.6 | 1.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 09:56 | Normal | 586.1 | 586.3 | 545.2 | 514.2 | 6.4 | 4.6 | 6.8 | 4.6 | 225.4 | 225 | 226.8 | 31.4 | 30.9 | 31.1 | 60.01 | 59.98 | 59.99 | 11741 | 1 | 30.7 | 170593 | 11838 | 2.1 | 1.9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.1 | 0.4 | 2 | 2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:01 | Normal | 584.8 | 595.1 | 555.2 | 520.2 | 7.4 | 5.2 | 7.6 | 5.3 | 221 | 221 | 223.2 | 36.1 | 35.5 | 36 | 60.05 | 60.02 | 60.06 | 13293 | 1 | 30.7 | 170594.1 | 11838 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 0 | 2.4 | 0.4 | 2.3 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:06 | Normal | 583.9 | 588.2 | 552.5 | 518.5 | 8.1 | 5.8 | 8.4 | 5.8 | 220.6 | 221 | 221.6 | 39.1 | 38.7 | 39.1 | 60 | 60 | 60 | 14455 | 1 | 30.9 | 170595.2 | 11838 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:11 | Normal | 591 | 591.2 | 549.1 | 523 | 9 | 6.3 | 9.4 | 6.5 | 221.6 | 221.4 | 223.4 | 43 | 42.4 | 42.8 | 60.06 | 60.01 | 60.06 | 15903 | 1 | 31.2 | 170596.5 | 11838 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.1 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.4 | 2.9 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:16 | Normal | 584.5 | 594.5 | 545.7 | 517.6 | 9.5 | 6.6 | 10 | 6.8 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 44.4 | 44 | 44.3 | 59.97 | 59.98 | 60 | 16607 | 1 | 31.5 | 170597.8 | 11838 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.4 | 3 | 3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:21 | Normal | 585.4 | 594.6 | 546.1 | 517.6 | 9.9 | 7 | 10.5 | 7.1 | 223 | 223.2 | 224.6 | 46.4 | 45.9 | 46.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 17517 | 1 | 31.7 | 170599.2 | 11838 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3.1 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:26 | Normal | 591.1 | 589.2 | 548.9 | 515 | 9.8 | 7 | 10.2 | 7.1 | 223 | 222.2 | 224.4 | 46.1 | 45.5 | 46 | 60.06 | 60.02 | 60.03 | 17220 | 1 | 31.9 | 170600.7 | 11838 | 3.1 | 3 | 3.1 | 0.2 | 3 | 0 | 3.1 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:31 | Normal | 591.9 | 592.5 | 548.5 | 518 | 10.4 | 7.3 | 10.9 | 7.5 | 223.2 | 223.6 | 224.8 | 49.3 | 48.4 | 49 | 60.03 | 59.97 | 59.99 | 18400 | 1 | 32.2 | 170602.1 | 11838 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.3 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:36 | Normal | 602 | 600.3 | 554.2 | 529.2 | 12.3 | 8.6 | 13 | 8.6 | 223.8 | 223.4 | 225.4 | 57.9 | 57.4 | 57.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 21771 | 1 | 32.4 | 170603.7 | 11839 | 4 | 3.8 | 3.9 | 0.2 | 3.8 | 0 | 4 | 0.4 | 4 | 4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:41 | Normal | 590.1 | 601.7 | 551.1 | 522 | 11.6 | 7.8 | 12.1 | 8.1 | 223.8 | 223.2 | 225.2 | 54.1 | 53.4 | 53.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20403 | 1 | 33.2 | 170605.6 | 11839 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.5 | 3.7 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:46 | Normal | 588.4 | 600.4 | 554.1 | 526 | 10.7 | 7.3 | 11 | 7.6 | 223.4 | 223.8 | 225 | 49.8 | 49.2 | 49.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 18809 | 1 | 33.5 | 170607.3 | 11839 | 3.4 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:51 | Normal | 592.2 | 600.4 | 562.1 | 524 | 10.3 | 7.2 | 10.5 | 7.3 | 222.8 | 223.4 | 224.8 | 47.9 | 47.4 | 47.7 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 18134 | 1 | 33.4 | 170608.8 | 11839 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.1 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 10:56 | Normal | 594.9 | 602.2 | 555.6 | 528.6 | 10.8 | 7.4 | 11 | 7.5 | 223.8 | 223.8 | 224.8 | 50.2 | 49.6 | 50.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 19011 | 1 | 33.5 | 170610.3 | 11839 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 0.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 0.6 | 3.4 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:01 | Normal | 591.2 | 599.4 | 561 | 526.9 | 9.7 | 6.7 | 9.9 | 6.9 | 224.4 | 224 | 226 | 45.1 | 44.7 | 45 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16973 | 1 | 33.5 | 170611.8 | 11839 | 3.1 | 2.9 | 3 | 0.2 | 3 | 0 | 3.1 | 0.5 | 3 | 2.9 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:06 | Normal | 588.7 | 589 | 550 | 518 | 12 | 8.3 | 12.3 | 8.5 | 225.2 | 224 | 225.8 | 55 | 54.4 | 54.8 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 21541 | 1 | 33.7 | 170613.6 | 11839 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 0 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:11 | Normal | 581.9 | 587.2 | 545.8 | 513.8 | 10.8 | 7.3 | 10.7 | 7.4 | 224.2 | 224.2 | 225.6 | 48 | 47.6 | 48.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 18279 | 1 | 34 | 170615.1 | 11839 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | 3.4 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:16 | Normal | 571.8 | 573.4 | 531.7 | 503.7 | 14.3 | 9.8 | 14.8 | 10 | 225 | 225.2 | 224.8 | 63.3 | 62.8 | 63.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 24273 | 1 | 34.4 | 170617 | 11839 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 4.5 | 0 | 4.6 | 0.5 | 4.6 | 4.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:21 | Normal | 560.9 | 573.3 | 526.7 | 503.6 | 10.7 | 7.3 | 11 | 7.5 | 224.4 | 225 | 225 | 47 | 46.6 | 47 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 18133 | 1 | 34.8 | 170618.8 | 11839 | 3.5 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 0 | 3.3 | 0.6 | 3.4 | 3.2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:26 | Normal | 567 | 578.5 | 535.6 | 508.5 | 10 | 6.7 | 9.8 | 6.7 | 224 | 223.8 | 225 | 43.9 | 43.4 | 43.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 16301 | 1 | 34.5 | 170620.1 | 11839 | 3.2 | 3 | 3.1 | 0.2 | 2.9 | 0 | 3.1 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:31 | Normal | 559.9 | 580.2 | 530.8 | 509.8 | 12.1 | 8 | 12.5 | 8.2 | 224.2 | 224.4 | 225.2 | 53.4 | 53 | 53.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 19892 | 1 | 34.6 | 170621.9 | 11839 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 0.2 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.9 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:36 | Normal | 557.1 | 573.3 | 526 | 498 | 8 | 5.5 | 8.1 | 5.6 | 223.6 | 222.2 | 224 | 35.7 | 35.5 | 35.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13498 | 1 | 34.5 | 170623.3 | 11840 | 2.6 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 0 | 2.5 | 0.6 | 2.4 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:41 | Normal | 563.4 | 575.9 | 524.6 | 501.7 | 7.8 | 5.3 | 7.9 | 5.5 | 223.4 | 223.4 | 224.6 | 35.7 | 35.2 | 35.6 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 13377 | 1 | 33.8 | 170624.4 | 11840 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0.1 | 2.2 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:46 | Normal | 567.9 | 573.3 | 535.4 | 507.3 | 13.9 | 9.4 | 14.1 | 9.6 | 224.6 | 224.8 | 226.6 | 61.5 | 60.9 | 61.3 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23728 | 1 | 33.9 | 170626 | 11840 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 0.1 | 4.3 | 0 | 4.5 | 0.5 | 4.4 | 4.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:51 | Normal | 560.7 | 567 | 530.9 | 502.1 | 12.9 | 8.8 | 13.3 | 9.1 | 224.6 | 225.4 | 225.6 | 56.8 | 56.5 | 56.8 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 21791 | 1 | 34.6 | 170627.9 | 11840 | 4.3 | 4 | 4 | 0.2 | 4 | 0 | 4.2 | 0.5 | 4.1 | 4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 11:56 | Normal | 558.8 | 568.2 | 525.1 | 500 | 12.1 | 8.2 | 12.3 | 8.3 | 224.6 | 224.8 | 225.6 | 52.5 | 52.1 | 52.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 20090 | 1 | 34.8 | 170629.6 | 11840 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 0 | 3.9 | 0.5 | 3.6 | 3.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:01 | Normal | 551.9 | 565.1 | 525.7 | 500.7 | 11.2 | 7.6 | 11.3 | 7.6 | 224 | 225.2 | 226.2 | 48.8 | 48.3 | 48.7 | 59.99 | 59.98 | 59.97 | 18522 | 1 | 34.9 | 170631.3 | 11840 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 3.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:06 | Normal | 561.2 | 571.5 | 535.8 | 508.7 | 12.1 | 8.2 | 12.4 | 8.4 | 223.8 | 224.4 | 224.4 | 53.5 | 53 | 53.4 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 20143 | 1 | 34.7 | 170632.8 | 11840 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 0 | 3.8 | 0.6 | 3.8 | 3.7 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:11 | Normal | 562.9 | 567.3 | 522.5 | 500.4 | 12.3 | 8.5 | 12.9 | 8.6 | 224.2 | 224 | 224.4 | 54.5 | 54 | 54.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 20790 | 1 | 34.9 | 170634.5 | 11840 | 4 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 0 | 4 | 0.5 | 4 | 3.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:16 | Normal | 561.3 | 569.4 | 522.3 | 498.3 | 9.1 | 6.3 | 9.6 | 6.5 | 223.2 | 222.6 | 224.2 | 40.9 | 40.4 | 40.7 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 15459 | 1 | 34.8 | 170636.1 | 11840 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 2.8 | 0 | 2.9 | 0.6 | 2.9 | 2.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:21 | Normal | 562.5 | 565.1 | 521.6 | 491.6 | 5.8 | 4.1 | 6.1 | 4.3 | 221.8 | 222 | 223.6 | 27.7 | 27.3 | 27.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10389 | 1 | 34.1 | 170637.1 | 11840 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 1.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.8 | 1.7 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:26 | Normal | 568.1 | 567.9 | 533.8 | 503.4 | 5.4 | 3.9 | 5.5 | 3.8 | 222.2 | 222 | 223.4 | 25.9 | 25.7 | 25.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 9623 | 1 | 33.4 | 170637.9 | 11840 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0 | 1.7 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:31 | Normal | 575 | 567.3 | 533.3 | 497.8 | 4.8 | 3.5 | 5 | 3.5 | 221.2 | 220.8 | 223 | 23.5 | 23.1 | 23.3 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8718 | 1 | 32.9 | 170638.7 | 11840 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:36 | Normal | 567.7 | 581.9 | 532.6 | 499 | 5.1 | 3.7 | 5.3 | 3.6 | 221.8 | 221.4 | 223 | 25 | 24.4 | 24.7 | 60 | 60 | 60 | 9209 | 1 | 32.5 | 170639.4 | 11841 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:41 | Normal | 569.6 | 580.1 | 537.5 | 503.9 | 5 | 3.5 | 5.1 | 3.5 | 221.2 | 221 | 223 | 24.3 | 23.8 | 24 | 60 | 60.01 | 60 | 8990 | 1 | 32.2 | 170640.2 | 11841 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:46 | Normal | 576.3 | 575.5 | 529.5 | 508.3 | 4.7 | 3.3 | 4.9 | 3.3 | 221.2 | 221 | 222 | 22.9 | 22.6 | 22.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 8471 | 1 | 31.9 | 170640.9 | 11841 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:51 | Normal | 575.4 | 580.5 | 528.4 | 507.4 | 3.4 | 2.5 | 3.7 | 2.4 | 221 | 220.8 | 222.4 | 17.5 | 17 | 17.2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 6600 | 1 | 31.6 | 170641.5 | 11841 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 12:56 | Normal | 572.3 | 579.3 | 539.3 | 509.1 | 4 | 2.8 | 4.1 | 2.8 | 221.2 | 220.2 | 222.4 | 19.7 | 19.5 | 19.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7418 | 1 | 31.4 | 170642.1 | 11841 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:01 | Normal | 569.7 | 577.6 | 536.4 | 513.2 | 3.3 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 220 | 219.8 | 221.4 | 16.8 | 16.4 | 16.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6357 | 1 | 31.3 | 170642.7 | 11841 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 1 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.9 | 0.9 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:06 | Normal | 566.1 | 561.5 | 528.1 | 502 | 2.4 | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 12.6 | 12.2 | 12.5 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 4697 | 1 | 31 | 170643.2 | 11841 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:11 | Normal | 561 | 561.7 | 524.8 | 493.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 219.8 | 219.4 | 221.2 | 12.1 | 11.7 | 12 | 60.01 | 60 | 60.01 | 4518 | 1 | 30.7 | 170643.6 | 11841 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:16 | Normal | 560.6 | 572 | 522 | 488.1 | 2 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 219.2 | 218.6 | 220 | 10.4 | 10.1 | 10.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3861 | 1 | 30.6 | 170643.9 | 11841 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:21 | Normal | 561 | 555.1 | 531.4 | 499.9 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 218.6 | 218.2 | 219.2 | 9 | 8.7 | 8.9 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3318 | 1 | 30.4 | 170644.2 | 11841 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:26 | Normal | 560.8 | 577 | 520.2 | 503.2 | 1.2 | 1 | 1.3 | 0.9 | 218.6 | 217.8 | 219.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 2623 | 1 | 30.3 | 170644.4 | 11841 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:31 | Normal | 560.3 | 561.6 | 526.3 | 500.9 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 217.8 | 217.2 | 218.6 | 7.6 | 7.2 | 7.4 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 2754 | 1 | 30.1 | 170644.7 | 11841 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:36 | Normal | 570.9 | 562.3 | 525.6 | 505.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 222.2 | 221.4 | 222.6 | 8.1 | 7.7 | 7.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2982 | 1 | 29.9 | 170644.9 | 11842 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:41 | Normal | 555 | 566.4 | 531 | 512 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 220 | 219 | 220.6 | 10.5 | 10.1 | 10.3 | 60.02 | 59.98 | 60 | 3873 | 1 | 29.8 | 170645.2 | 11842 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:46 | Normal | 566.1 | 573.4 | 531 | 481.9 | 1.9 | 1.5 | 2.1 | 1.4 | 219.8 | 219.2 | 220.6 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 3933 | 1 | 29.8 | 170645.5 | 11842 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:51 | Normal | 573 | 569.2 | 525.9 | 501.7 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 219.8 | 218.6 | 220.2 | 9.2 | 8.9 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 3393 | 1 | 29.6 | 170645.8 | 11842 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 13:56 | Normal | 561.9 | 560.3 | 508 | 491.9 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 219.8 | 218.4 | 220.2 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2940 | 1 | 29.6 | 170646.1 | 11842 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:01 | Normal | 541.9 | 564.1 | 509 | 489.3 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 219.4 | 218 | 220.2 | 6.7 | 6.4 | 6.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2451 | 1 | 29.5 | 170646.3 | 11842 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:06 | Normal | 542.5 | 570 | 504.7 | 488.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 218.8 | 218.2 | 220 | 6.1 | 5.7 | 6 | 60.09 | 60.07 | 60.08 | 2223 | 1 | 29.3 | 170646.5 | 11842 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:11 | Normal | 540.2 | 575 | 512 | 499.9 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219 | 218.6 | 220.4 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 2084 | 1 | 29.2 | 170646.7 | 11842 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:16 | Normal | 548.2 | 581.3 | 535.3 | 513.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 219 | 217.8 | 220 | 6 | 5.6 | 5.8 | 59.96 | 59.94 | 59.97 | 2177 | 1 | 29 | 170646.9 | 11842 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:21 | Normal | 570.5 | 574.2 | 523 | 481.9 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 219 | 218.2 | 220 | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 59.99 | 60 | 59.99 | 2374 | 1 | 28.9 | 170647 | 11842 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:26 | Normal | 558.1 | 580 | 538.9 | 499.6 | 1.3 | 1.1 | 1.4 | 1 | 219.4 | 218.4 | 220.6 | 7.9 | 7.5 | 7.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2853 | 1 | 28.8 | 170647.3 | 11842 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:31 | Normal | 573.8 | 562.4 | 526.8 | 492.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 8.1 | 7.5 | 7.9 | 60.03 | 60.07 | 60.05 | 2901 | 1 | 28.8 | 170647.5 | 11842 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:36 | Normal | 551 | 572.1 | 520.5 | 482.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 219 | 217.6 | 220 | 4.6 | 4.2 | 4.5 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 1679 | 1 | 28.6 | 170647.7 | 11843 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:41 | Normal | 527.3 | 565.8 | 490.8 | 467.8 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 218.4 | 218 | 220.2 | 3.4 | 4.8 | 3 | 59.99 | 60 | 60 | 1097 | 1 | 28.5 | 170647.8 | 11843 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:46 | Normal | 556 | 564.5 | 516.6 | 494.7 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.6 | 219.2 | 218.2 | 220.2 | 5.4 | 5 | 5.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 1940 | 1 | 28.2 | 170647.9 | 11843 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:51 | Normal | 582.2 | 585.3 | 541.9 | 515.7 | 1.9 | 1.5 | 2 | 1.3 | 219.2 | 219 | 221 | 10.4 | 10 | 10.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3907 | 1 | 28.1 | 170648.2 | 11843 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 14:56 | Normal | 561.7 | 568.3 | 548 | 524.8 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.3 | 218.8 | 218.8 | 220.6 | 10.6 | 10.1 | 10.4 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 3896 | 1 | 28 | 170648.5 | 11843 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:01 | Normal | 566.1 | 572.3 | 516.6 | 479.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 219.4 | 219 | 220.6 | 8.6 | 8.1 | 8.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 3132 | 1 | 28 | 170648.8 | 11843 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:06 | Normal | 574 | 569.4 | 522.6 | 510.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 219.4 | 217.6 | 220.8 | 7.5 | 7.1 | 7.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 2776 | 1 | 27.9 | 170649 | 11843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:11 | Normal | 541.6 | 559.2 | 515.7 | 499.7 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 219.6 | 218.2 | 220.2 | 6.3 | 5.9 | 6.1 | 60 | 59.99 | 60 | 2275 | 1 | 27.8 | 170649.2 | 11843 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:16 | Normal | 565 | 560.2 | 505.6 | 492.5 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 219.2 | 218.6 | 220.6 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2069 | 1 | 27.8 | 170649.4 | 11843 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:21 | Normal | 559.5 | 578.4 | 545 | 488 | 1 | 0.8 | 1 | 0.8 | 219.4 | 218.4 | 220.2 | 5.8 | 5.4 | 5.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2130 | 1 | 27.7 | 170649.6 | 11843 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:26 | Normal | 572.8 | 579 | 512.9 | 500.9 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 219.6 | 219 | 220.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 2492 | 1 | 27.6 | 170649.8 | 11843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:31 | Normal | 560 | 573.3 | 535.9 | 504.8 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1 | 219.6 | 219.4 | 221.2 | 7.4 | 7.2 | 7.4 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2773 | 1 | 27.6 | 170650 | 11843 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:36 | Normal | 578.2 | 564.8 | 523.3 | 496.1 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 219.6 | 220.2 | 221.4 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 3028 | 1 | 27.5 | 170650.2 | 11844 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:41 | Normal | 562 | 578.1 | 534 | 500 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 220 | 219.4 | 222.2 | 10 | 9.6 | 10 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 3703 | 1 | 27.5 | 170650.5 | 11844 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:46 | Normal | 570.2 | 583.2 | 534.8 | 506.8 | 2 | 1.5 | 2 | 1.3 | 219.8 | 218.8 | 221.4 | 10.7 | 10 | 10.4 | 59.79 | 59.79 | 59.78 | 3854 | 1 | 27.5 | 170650.8 | 11844 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:51 | Normal | 551 | 556.5 | 526 | 504.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 219.8 | 219.6 | 221.6 | 7.4 | 7.1 | 7.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2703 | 1 | 27.5 | 170651.1 | 11844 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 15:56 | Normal | 581 | 584.1 | 525 | 508.9 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 220.6 | 219.8 | 222.4 | 9.4 | 9.1 | 9.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3493 | 1 | 27.5 | 170651.4 | 11844 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:01 | Normal | 576.5 | 577.9 | 530.7 | 504.6 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 220.2 | 220.2 | 222.2 | 9.9 | 9.5 | 9.7 | 60 | 60 | 59.99 | 3701 | 1 | 27.4 | 170651.7 | 11844 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:06 | Normal | 574.1 | 586.5 | 540.9 | 511.7 | 2 | 1.6 | 2.1 | 1.4 | 220.2 | 220.4 | 222.2 | 10.8 | 10.3 | 10.7 | 59.99 | 60 | 60 | 4009 | 1 | 27.5 | 170652 | 11844 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:11 | Normal | 575.3 | 578.4 | 541.9 | 503 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 1.6 | 220.8 | 220.4 | 222.6 | 11.8 | 11.3 | 11.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4354 | 1 | 27.5 | 170652.3 | 11844 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:16 | Normal | 575.2 | 572.5 | 546.6 | 509.5 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 1.7 | 220.8 | 219.6 | 222 | 12.4 | 11.9 | 12.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4581 | 1 | 27.6 | 170652.7 | 11844 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:21 | Normal | 585 | 585.2 | 543.8 | 512.6 | 2.5 | 2 | 2.7 | 1.9 | 220.8 | 220.2 | 222.4 | 13.9 | 13.5 | 13.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 5184 | 1 | 27.7 | 170653.1 | 11844 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:26 | Normal | 566.6 | 586.2 | 549.7 | 506.6 | 3 | 2.3 | 3 | 2.1 | 222.2 | 221.2 | 223.2 | 15.1 | 14.7 | 15 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 5654 | 1 | 27.8 | 170653.6 | 11844 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.9 | 0 | 1 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:31 | Normal | 574.8 | 590.1 | 536 | 522.1 | 2.7 | 2.1 | 2.8 | 2 | 221.4 | 220.2 | 222.8 | 14.3 | 13.9 | 14.2 | 59.99 | 60.02 | 59.99 | 5384 | 1 | 27.9 | 170654 | 11844 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0 | 1 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:36 | Normal | 566.9 | 572.2 | 547.3 | 517.1 | 2.5 | 2 | 2.3 | 1.8 | 221 | 220.8 | 222.8 | 12.7 | 12.4 | 12.7 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 4828 | 1 | 27.9 | 170654.5 | 11845 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:41 | Normal | 573 | 579.3 | 536.1 | 506.9 | 2 | 1.6 | 2 | 1.5 | 221.2 | 221.2 | 222.6 | 10.9 | 10.5 | 10.8 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 4075 | 1 | 27.9 | 170654.8 | 11845 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:46 | Normal | 575.4 | 574.6 | 528.6 | 504.5 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 220.6 | 220.2 | 222.4 | 9.6 | 9.2 | 9.4 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 3605 | 1 | 27.9 | 170655.2 | 11845 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:51 | Normal | 544.6 | 578 | 519 | 498 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 221 | 220.8 | 222.8 | 9.3 | 8.8 | 9.2 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 3431 | 1 | 27.8 | 170655.4 | 11845 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 16:56 | Normal | 563.2 | 559.5 | 518 | 514.9 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 221.2 | 220.4 | 222.8 | 8.1 | 7.7 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 3042 | 1 | 27.7 | 170655.7 | 11845 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:01 | Normal | 545.2 | 564.5 | 533.4 | 502.2 | 1.3 | 1 | 1.3 | 0.9 | 221.2 | 220.6 | 223.2 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 60.1 | 60.1 | 60.09 | 2593 | 1 | 27.7 | 170655.9 | 11845 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:06 | Normal | 566.9 | 548.3 | 499.4 | 474 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 221 | 220.4 | 222.6 | 5.9 | 5.5 | 5.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2155 | 1 | 27.6 | 170656.1 | 11845 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:11 | Normal | 565.6 | 565 | 519.1 | 488.1 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 220.4 | 220.4 | 222.4 | 4.4 | 4.1 | 4.5 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 1619 | 1 | 27.6 | 170656.3 | 11845 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:16 | Normal | 537.8 | 559.4 | 505.9 | 463.7 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 221.2 | 220.6 | 222.6 | 3 | 2.7 | 3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1077 | 1 | 27.6 | 170656.4 | 11845 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:21 | Normal | 534 | 568.5 | 506.7 | 488.8 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 220.8 | 221 | 222.2 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 59.99 | 60 | 59.99 | 881 | 1 | 27.5 | 170656.5 | 11845 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:26 | Normal | 529.7 | 530.3 | 541.7 | 481.8 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 2.3 | 2 | 2.3 | 60 | 60 | 59.98 | 765 | 1 | 27.4 | 170656.6 | 11845 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:31 | Normal | 480.8 | 555.2 | 467.7 | 414.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 220.6 | 220.4 | 222.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.97 | 60 | 59.96 | 501 | 1 | 27.3 | 170656.6 | 11845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:36 | Normal | 460.1 | 561.3 | 442.6 | 421.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 221 | 221 | 222.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 333 | 1 | 27.2 | 170656.6 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:41 | Normal | 230.7 | 553.8 | 392.9 | 402.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 220.4 | 223 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 60 | 59.97 | 60.01 | 122 | 1 | 27.1 | 170656.7 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:46 | Normal | 199.5 | 513.9 | 220.7 | 261.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.4 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 46 | 1 | 27 | 170656.7 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:51 | Normal | 199.2 | 446.3 | 200 | 199.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.2 | 222.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 27 | 1 | 26.9 | 170656.7 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 17:56 | Normal | 196.8 | 478.2 | 189.9 | 195.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.4 | 220.6 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 7 | 1 | 26.8 | 170656.7 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 18:01 | Normal | 201.8 | 420.2 | 198.2 | 187.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 221 | 223.2 | 1 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.99 | 60 | 1 | 1 | 26.7 | 170656.7 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 18:06 | Normal | 206.3 | 335 | 204.7 | 192.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 220.2 | 222.4 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 10 | 1 | 26.6 | 170656.7 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
2026-03-11 18:11 | Normal | 200.8 | 190.8 | 189.2 | 196.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 220.4 | 220.6 | 222.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7 | 1 | 26.4 | 170656.7 | 11846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0