## S1_BL14
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-15 05:36 | Wait | 475.4 | 478.6 | 477 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.4 | 222.4 | 222 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 0 | 0 | 27 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:38 | Wait | 487.3 | 501.6 | 501.2 | 502.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.8 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 27.2 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:39 | Wait | 483.2 | 498.8 | 510.7 | 511.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.8 | 222 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 27.3 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:40 | Normal | 350.2 | 412 | 366.9 | 421.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.2 | 222.6 | 221.8 | 1 | 0.9 | 1 | 60 | 60 | 60 | 29 | 1 | 27.5 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:45 | Normal | 200.7 | 346.9 | 247.3 | 473.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 223.6 | 222.4 | 0.9 | 1 | 1 | 59.99 | 60 | 60 | 85 | 1 | 27.8 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 05:50 | Normal | 199.8 | 199.5 | 225.9 | 492.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 225.2 | 222.2 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 67 | 1 | 28.2 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 05:55 | Normal | 199.7 | 199.7 | 333.9 | 487.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 223 | 225 | 223.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 212 | 1 | 28.4 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 05:56 | Wait | 464.8 | 465.9 | 464.7 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 222.6 | 221.8 | 0 | 0 | 0 | 59.88 | 59.91 | 59.89 | 0 | 0 | 26.8 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:56 | Wait | 469 | 470.4 | 468.8 | 470.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 221.2 | 220 | 0 | 0 | 0 | 59.91 | 59.9 | 59.91 | 0 | 0 | 26.8 | 158550.1 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 06:00 | Normal | 199.8 | 215.7 | 289.6 | 540.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 216.2 | 218.8 | 217 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.01 | 60 | 60 | 218 | 1 | 28.6 | 158550.2 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:05 | Normal | 199.9 | 474.8 | 489.8 | 567.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219 | 220.6 | 218.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 423 | 1 | 28.9 | 158550.2 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:10 | Normal | 199.5 | 521.6 | 513.6 | 572.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 219.4 | 220.2 | 220 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 60.09 | 60.07 | 60.07 | 602 | 1 | 29.1 | 158550.2 | 11670 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:15 | Normal | 239.6 | 310.7 | 532.6 | 556.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 219.4 | 220.4 | 219.6 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 830 | 1 | 29.4 | 158550.3 | 11670 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:20 | Normal | 210.8 | 353.5 | 514.7 | 576 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 219 | 220.4 | 219.8 | 3 | 3 | 2.9 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 1077 | 1 | 29.6 | 158550.4 | 11670 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:25 | Normal | 237.8 | 399.6 | 512.1 | 574.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 219.2 | 220.8 | 220 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 1338 | 1 | 29.9 | 158550.5 | 11671 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:30 | Normal | 201.8 | 417.8 | 543.1 | 484.3 | 0.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 219.6 | 221.2 | 219.8 | 5.4 | 5.4 | 5.3 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 1945 | 1 | 30.1 | 158550.6 | 11671 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:35 | Normal | 448 | 447.8 | 542.1 | 486.1 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 220.8 | 221.6 | 219.8 | 7 | 7 | 7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2558 | 1 | 30.4 | 158550.8 | 11671 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:40 | Normal | 475.1 | 430 | 566.6 | 470.6 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 219.2 | 221.6 | 219.8 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 3027 | 1 | 30.7 | 158551 | 11671 | 0 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:45 | Normal | 497 | 462.9 | 550.5 | 478 | 0.5 | 2 | 2.2 | 2 | 219.6 | 221.4 | 219.8 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3574 | 1 | 30.9 | 158551.3 | 11671 | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:50 | Normal | 508.4 | 478.6 | 552.6 | 483 | 0.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 219.8 | 221.6 | 220.2 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 4282 | 1 | 31.2 | 158551.6 | 11671 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 06:55 | Normal | 504.2 | 478.5 | 561.3 | 505.1 | 0.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 221 | 221.8 | 220.2 | 13.3 | 13.2 | 13.2 | 59.97 | 60.03 | 60 | 4914 | 1 | 31.5 | 158552 | 11671 | 0 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:00 | Normal | 505.7 | 477.7 | 571.1 | 508.3 | 1.4 | 3.3 | 3.1 | 3.2 | 220.6 | 221.4 | 220 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5761 | 1 | 31.9 | 158552.5 | 11671 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:05 | Normal | 498.8 | 487.1 | 569 | 512.7 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 220.8 | 221.8 | 220.6 | 17.5 | 17.4 | 17.4 | 59.96 | 59.99 | 59.95 | 6442 | 1 | 32.3 | 158553 | 11671 | 0 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:10 | Normal | 526.3 | 498.7 | 565.6 | 525 | 1.9 | 4 | 3.9 | 3.9 | 221 | 222.2 | 220.2 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 7132 | 1 | 32.7 | 158553.5 | 11671 | 0.1 | 2 | 0 | 1.8 | 2 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:15 | Normal | 513.7 | 498.7 | 567.6 | 528.3 | 2.1 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 221.2 | 222.4 | 220.6 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 7811 | 1 | 33.1 | 158554.2 | 11671 | 0 | 2.1 | 0 | 1.9 | 2.2 | 0 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:20 | Normal | 522 | 493.8 | 565.3 | 548 | 2.3 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 221.4 | 222.8 | 221.6 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 59.98 | 60.01 | 60 | 8463 | 1 | 33.5 | 158554.8 | 11671 | 0 | 2.3 | 0 | 2.2 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:25 | Normal | 526.8 | 513.7 | 565.2 | 543.9 | 2.5 | 5.1 | 5 | 4.8 | 221.6 | 222.4 | 221 | 24.6 | 24.5 | 24.6 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 9133 | 1 | 33.7 | 158555.6 | 11672 | 0 | 2.5 | 0 | 2.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:30 | Normal | 522.6 | 510.7 | 565.2 | 535.6 | 2.6 | 5.6 | 5.4 | 4.8 | 221.4 | 223 | 221 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 9589 | 1 | 34.1 | 158556.4 | 11672 | 0 | 2.5 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 1.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:35 | Normal | 519.4 | 512.5 | 553.5 | 551.1 | 3 | 6 | 6 | 4.8 | 220.8 | 223 | 221.8 | 27.2 | 27 | 27.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 10049 | 1 | 34.4 | 158557.2 | 11672 | 0 | 2.9 | 0 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:40 | Normal | 514.5 | 523.3 | 568.4 | 555.8 | 3.2 | 6.3 | 6 | 5.1 | 221.2 | 222.8 | 221.2 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 10722 | 1 | 34.7 | 158558 | 11672 | 0 | 3.1 | 0 | 2.7 | 3.3 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.1 | 1.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:45 | Normal | 509.4 | 520.4 | 560.4 | 552.7 | 3.5 | 6.9 | 6.7 | 5.5 | 222.2 | 223 | 221.6 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 60.02 | 60.07 | 60.03 | 11405 | 1 | 35.1 | 158559 | 11672 | 0.1 | 3.3 | 0 | 3.1 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 1.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:50 | Normal | 501.6 | 521.8 | 553.6 | 554.9 | 3.7 | 7.3 | 7.1 | 5.8 | 221.8 | 223.6 | 222.4 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 11945 | 1 | 35.5 | 158559.9 | 11672 | 0.1 | 3.6 | 0 | 3.3 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 1.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 07:55 | Normal | 518 | 523 | 551.7 | 558.1 | 3.9 | 7.6 | 7.5 | 6.1 | 222 | 224 | 222 | 33.7 | 33.7 | 33.6 | 60.06 | 60.02 | 60.06 | 12663 | 1 | 35.9 | 158561 | 11672 | 0 | 3.7 | 0 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:00 | Normal | 531.3 | 543 | 562.3 | 572.6 | 4.1 | 8 | 7.9 | 6.3 | 222.4 | 222.2 | 221.8 | 33.8 | 34.8 | 33.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 13241 | 1 | 36.3 | 158562 | 11672 | 0.1 | 3.9 | 0 | 3.7 | 4 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:05 | Normal | 518.6 | 524.7 | 543.3 | 559.4 | 4.3 | 8.4 | 8.3 | 6.6 | 219.6 | 221.4 | 219.8 | 37.1 | 36.9 | 37 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 13769 | 1 | 36.7 | 158563.2 | 11672 | 0.2 | 4.2 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0.1 | 4 | 4 | 3.9 | 1.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:10 | Normal | 512 | 519.9 | 541.6 | 549.9 | 4.6 | 8.9 | 8.7 | 7 | 220 | 220.6 | 220.4 | 38.4 | 38.3 | 38.3 | 59.91 | 59.92 | 59.93 | 14277 | 1 | 37.1 | 158564.3 | 11672 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.5 | 0.1 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 2.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:15 | Normal | 471.7 | 525.7 | 552 | 552.4 | 6.5 | 9.2 | 9 | 7.3 | 219.6 | 220 | 219.8 | 41.4 | 41.4 | 41.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 15367 | 1 | 37.6 | 158565.6 | 11672 | 1.5 | 4.7 | 0 | 4.1 | 4.7 | 0.2 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:20 | Normal | 478.6 | 519.7 | 554.4 | 553.7 | 6.6 | 9.7 | 9.3 | 7.5 | 219.2 | 220 | 219.4 | 43 | 42.8 | 42.8 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 15976 | 1 | 38.2 | 158566.9 | 11672 | 1.7 | 4.9 | 0 | 4.4 | 4.9 | 0.2 | 4.4 | 4.2 | 4.5 | 2.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:25 | Normal | 480.2 | 524.1 | 549.6 | 559.8 | 7 | 10 | 9.6 | 7.6 | 219.8 | 220.4 | 219.6 | 44.6 | 44.5 | 44.4 | 59.92 | 59.97 | 59.95 | 16556 | 1 | 38.8 | 158568.2 | 11673 | 1.6 | 5 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 4.9 | 4.5 | 4.5 | 2.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:30 | Normal | 482.9 | 525.8 | 539.3 | 550.6 | 7.3 | 10.3 | 10.1 | 8 | 220 | 221.2 | 219.6 | 46.2 | 46.1 | 46.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 17174 | 1 | 39.3 | 158569.6 | 11673 | 2 | 5.2 | 0 | 4.7 | 5.1 | 0.3 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 2.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:35 | Normal | 486.7 | 523.7 | 543.6 | 547.9 | 7.5 | 10.6 | 10.3 | 8.3 | 220.2 | 221 | 220.2 | 47.6 | 47.4 | 47.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 17741 | 1 | 39.8 | 158571.1 | 11673 | 2 | 5.3 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 0.2 | 5.1 | 4.7 | 5 | 2.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:40 | Normal | 453.7 | 518.8 | 550.7 | 406.2 | 8.3 | 11 | 10.5 | 15.5 | 220.8 | 220.8 | 219.6 | 52.9 | 52.7 | 52.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19634 | 1 | 40.2 | 158572.7 | 11673 | 2.5 | 5.4 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:45 | Normal | 395.9 | 514.9 | 535.3 | 401.3 | 11.2 | 11.2 | 10.9 | 15.9 | 220.4 | 221.2 | 221 | 55.5 | 55.4 | 55.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 20615 | 1 | 41.1 | 158574.3 | 11673 | 5 | 5.7 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 0.2 | 5.5 | 5.2 | 5.5 | 5.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:50 | Normal | 406 | 515.9 | 540.3 | 414.2 | 11.6 | 11.5 | 11.1 | 16.4 | 220.6 | 221.6 | 221 | 57.7 | 57.7 | 57.6 | 60 | 60.01 | 60 | 21464 | 1 | 42.1 | 158576.1 | 11673 | 5.2 | 5.8 | 0.2 | 5.5 | 5.7 | 0.2 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 5.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 08:55 | Normal | 410.8 | 518.8 | 535 | 422 | 11.8 | 11.6 | 11.5 | 16.5 | 219.6 | 221 | 220.6 | 59.5 | 59.3 | 59.4 | 59.95 | 59.93 | 59.94 | 22023 | 1 | 42.9 | 158577.9 | 11673 | 5.5 | 6 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 0.2 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:00 | Normal | 426.9 | 512.8 | 538.4 | 437.1 | 11.9 | 12.1 | 11.7 | 17 | 220.8 | 220.4 | 220.2 | 61.8 | 61.6 | 61.7 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 22897 | 1 | 43.8 | 158579.8 | 11673 | 5.4 | 6.1 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 0.1 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:05 | Normal | 425.6 | 517.8 | 533 | 427.4 | 12.3 | 12.2 | 12 | 17.6 | 220.8 | 221 | 220 | 63.2 | 63 | 63.1 | 59.95 | 60.05 | 60.01 | 23423 | 1 | 44.6 | 158581.7 | 11673 | 5.6 | 6.3 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 0.2 | 6 | 5.5 | 6.1 | 5.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:10 | Normal | 441.9 | 510.8 | 529 | 445.5 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 18 | 218.4 | 219.2 | 219 | 65.7 | 65.8 | 66 | 59.95 | 59.98 | 60.02 | 24286 | 1 | 45.6 | 158583.7 | 11673 | 5.8 | 6.5 | 0 | 5.8 | 6.4 | 0.3 | 6.2 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:15 | Normal | 441.9 | 511.7 | 530.2 | 456.7 | 12.6 | 13 | 12.6 | 17.8 | 223.2 | 224.2 | 223.6 | 65.9 | 65.8 | 65.8 | 59.94 | 59.96 | 60 | 24830 | 1 | 46.4 | 158585.8 | 11673 | 5.8 | 6.6 | 0.1 | 6.1 | 6.4 | 0.4 | 6.3 | 5.9 | 6.3 | 6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:20 | Normal | 456.4 | 511.4 | 532.3 | 454.9 | 13 | 13.2 | 12.7 | 18.9 | 224.8 | 225.2 | 224.2 | 68.2 | 68 | 68 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25682 | 1 | 47.1 | 158587.9 | 11673 | 5.9 | 6.7 | 0.2 | 6 | 6.6 | 0.4 | 6.4 | 5.9 | 6.5 | 6.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:25 | Normal | 449.7 | 510.6 | 534.6 | 462.3 | 13.5 | 13.5 | 12.8 | 18.8 | 224.8 | 224 | 224.4 | 69.3 | 69 | 69 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 26137 | 1 | 47.8 | 158590 | 11674 | 6.3 | 6.8 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 0.4 | 6.4 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:30 | Normal | 464.6 | 509.4 | 531.3 | 474 | 13.6 | 13.8 | 13.3 | 19.4 | 224.6 | 225.6 | 223.4 | 71.7 | 71.6 | 71.5 | 59.96 | 60.08 | 60.02 | 27126 | 1 | 48.5 | 158592.3 | 11674 | 6.5 | 7 | 0.2 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 6.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:35 | Normal | 468.8 | 503.8 | 525.9 | 475.5 | 13.7 | 14.1 | 13.7 | 19.6 | 223.2 | 224 | 223.4 | 73 | 73.3 | 73 | 59.95 | 59.95 | 60.01 | 27599 | 1 | 49.3 | 158594.5 | 11674 | 6.5 | 7.2 | 0.1 | 6.4 | 7 | 0.3 | 6.9 | 6.3 | 6.8 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:40 | Normal | 459.7 | 505.7 | 529.6 | 475.1 | 14.2 | 14.2 | 13.8 | 20 | 223.6 | 224 | 223.6 | 74.4 | 74.1 | 74.2 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 28002 | 1 | 50.1 | 158596.9 | 11674 | 6.4 | 7.2 | 0.3 | 6.6 | 7.2 | 0.1 | 7 | 6.4 | 7 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:45 | Normal | 473.6 | 503.6 | 520.9 | 483.1 | 14.4 | 14.5 | 14.1 | 20.5 | 222.8 | 223 | 222.4 | 76.7 | 76.4 | 76.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 28686 | 1 | 51.1 | 158599.2 | 11674 | 6.7 | 7.4 | 0.2 | 6.8 | 7.3 | 0.3 | 7.1 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:50 | Normal | 471.8 | 501.9 | 523.9 | 483 | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 20.8 | 223 | 224.4 | 223 | 76.6 | 76.5 | 76.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 28941 | 1 | 52.1 | 158601.6 | 11674 | 6.6 | 7.4 | 0.3 | 6.9 | 7.4 | 0.1 | 7.1 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 09:55 | Normal | 481.8 | 503.6 | 514.8 | 494.2 | 14.8 | 15 | 14.5 | 20.9 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 78.6 | 78.5 | 78.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29699 | 1 | 53.1 | 158604.1 | 11674 | 6.9 | 7.5 | 0.2 | 7.1 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:00 | Normal | 479.1 | 494.5 | 521.8 | 488.6 | 14.8 | 15.1 | 14.4 | 21.1 | 223.8 | 225.2 | 224.2 | 78.6 | 78.7 | 78.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 29818 | 1 | 53.8 | 158606.5 | 11674 | 6.9 | 7.4 | 0.3 | 7 | 7.5 | 0.2 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:05 | Normal | 476.8 | 505.8 | 524.3 | 494.7 | 15.6 | 15.5 | 14.9 | 21.8 | 224.2 | 224.6 | 223.6 | 82 | 81.7 | 81.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30946 | 1 | 54.5 | 158609.1 | 11674 | 7.3 | 7.7 | 0.3 | 7.4 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:10 | Normal | 491.1 | 502.1 | 501.2 | 508.4 | 14.9 | 15 | 14.6 | 20.8 | 223.2 | 224 | 222.2 | 79.5 | 79.3 | 79.4 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 29704 | 1 | 55.3 | 158611.7 | 11674 | 7 | 7.3 | 0.2 | 6.8 | 7.6 | 0.2 | 7.3 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:15 | Normal | 478.1 | 523 | 520.9 | 530 | 7.5 | 8 | 6.7 | 8.6 | 220.8 | 221.8 | 220.8 | 40 | 39.7 | 39.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 12439 | 1 | 54.7 | 158613.2 | 11674 | 3 | 3.3 | 0.3 | 4 | 3.3 | 0.4 | 3 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:20 | Normal | 515.8 | 505.7 | 539 | 551.7 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 7.9 | 222 | 222.4 | 222.2 | 33.8 | 33.6 | 33.6 | 59.95 | 60.01 | 59.98 | 12886 | 1 | 51.7 | 158614.2 | 11674 | 2.6 | 3.3 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:25 | Normal | 492.3 | 502.6 | 538.4 | 534.1 | 4.1 | 4.6 | 4.1 | 5.5 | 221.2 | 222 | 221.8 | 24.2 | 24 | 24.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7445 | 1 | 51.2 | 158616.4 | 11675 | 1.6 | 2.1 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:30 | Normal | 502.5 | 513.8 | 539.8 | 531.5 | 16.5 | 16.8 | 16.2 | 23.5 | 223.2 | 224 | 223.4 | 92.2 | 92.1 | 92.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 34854 | 1 | 50 | 158617.5 | 11675 | 7.8 | 8.1 | 0.3 | 7.9 | 8.5 | 0.1 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:35 | Normal | 502.1 | 488.4 | 500.8 | 498.4 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 4.3 | 221.4 | 221.8 | 220.8 | 16 | 15.8 | 15.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 6002 | 1 | 51.7 | 158620.1 | 11675 | 1.1 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:40 | Normal | 540.3 | 556.8 | 582.1 | 583.4 | 16.3 | 15.9 | 15.3 | 21.8 | 223.6 | 225.2 | 224 | 95.6 | 95.5 | 95.2 | 59.96 | 60.1 | 60.03 | 36233 | 1 | 50 | 158621.1 | 11675 | 7.8 | 8 | 0.4 | 6.6 | 9.2 | 0.1 | 7.8 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:45 | Normal | 506.9 | 525.4 | 548.5 | 549.8 | 17.5 | 17 | 16.3 | 23.5 | 223.8 | 225 | 224 | 95 | 94.8 | 94.8 | 59.95 | 59.96 | 60.01 | 36145 | 1 | 52.2 | 158624.1 | 11675 | 8.5 | 8.7 | 0.3 | 7.5 | 9.1 | 0.4 | 8.5 | 7.8 | 8 | 7.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:50 | Normal | 481.5 | 496.9 | 504.7 | 502.9 | 17.6 | 17.6 | 17.2 | 25.3 | 223.2 | 224.2 | 222.4 | 93.6 | 93.4 | 93.5 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 35179 | 1 | 54.9 | 158627.1 | 11675 | 8.4 | 8.8 | 0.3 | 8.2 | 9 | 0.3 | 8.8 | 8.2 | 8.4 | 8.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 10:55 | Normal | 502.2 | 511.6 | 529.4 | 548.8 | 17.8 | 17.8 | 17.3 | 23.2 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 96.2 | 96 | 96.1 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 36123 | 1 | 56.3 | 158629.8 | 11675 | 8.4 | 8.5 | 0.4 | 7.7 | 9.2 | 0.5 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:00 | Normal | 482.4 | 498.1 | 514.5 | 546.4 | 18.6 | 18 | 16.5 | 22.4 | 223.4 | 224 | 223.2 | 94.1 | 93.8 | 93.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 31436 | 1 | 57.7 | 158632.7 | 11675 | 8.9 | 9.1 | 0.4 | 8.6 | 8.5 | 0.4 | 7.7 | 6.9 | 6.1 | 7.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:05 | Normal | 491 | 520.5 | 546.8 | 554.1 | 18.8 | 17.4 | 16.1 | 23.4 | 223 | 224.6 | 223.2 | 95.8 | 95.7 | 95.7 | 59.95 | 60.08 | 60.01 | 36150 | 1 | 58.4 | 158635.2 | 11675 | 9.1 | 9.4 | 0.1 | 7.6 | 9.3 | 0.3 | 8.4 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:10 | Normal | 483.2 | 495.6 | 509.3 | 532 | 18.1 | 17.8 | 17.5 | 24 | 223.4 | 224.4 | 223.6 | 95 | 94.8 | 95.3 | 59.98 | 59.96 | 60 | 36250 | 1 | 58.8 | 158638 | 11675 | 8.6 | 8.9 | 0.3 | 8.2 | 9.3 | 0.2 | 9 | 8.3 | 8 | 7.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:15 | Normal | 497.8 | 505.3 | 526.3 | 523.6 | 17.1 | 17.6 | 16.7 | 25.2 | 223.2 | 224.6 | 223.4 | 96 | 95.8 | 95.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 36115 | 1 | 59.9 | 158640.9 | 11675 | 8.3 | 8.5 | 0.1 | 7.6 | 9.3 | 0.3 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 8.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:20 | Normal | 466.3 | 479.9 | 498.1 | 503.5 | 18.3 | 18.1 | 17.6 | 25.1 | 223.6 | 224.8 | 224.2 | 93.6 | 93.6 | 93.4 | 59.99 | 60.05 | 59.99 | 35394 | 1 | 60.8 | 158643.7 | 11675 | 8.9 | 9.1 | 0.1 | 8.7 | 9.4 | 0 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:25 | Normal | 464.5 | 488.1 | 497.8 | 510 | 19 | 18.3 | 18.3 | 25.7 | 223.8 | 224.6 | 223.8 | 96.1 | 95.9 | 96 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36290 | 1 | 61.9 | 158646.7 | 11676 | 9.1 | 9.4 | 0.3 | 8.4 | 9.5 | 0.1 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:30 | Normal | 459.9 | 473.4 | 500.4 | 505.7 | 18.4 | 18.2 | 17.7 | 25.3 | 223.8 | 224.8 | 223 | 93.6 | 93.5 | 93.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 35533 | 1 | 63.1 | 158649.7 | 11676 | 8.9 | 9.2 | 0.1 | 8.5 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:35 | Normal | 490.6 | 497.1 | 508.3 | 527.9 | 17.7 | 18.1 | 18 | 24.5 | 223 | 223.6 | 223.2 | 96 | 95.9 | 96 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 36148 | 1 | 63.4 | 158652.4 | 11676 | 8.5 | 8.6 | 0.5 | 8.3 | 9.4 | 0.3 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:40 | Normal | 489.3 | 497 | 519.8 | 526.3 | 19 | 15.4 | 11.6 | 21.2 | 223.6 | 223.8 | 223 | 86.1 | 85.9 | 85.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 26810 | 1 | 64.2 | 158655.2 | 11676 | 8.4 | 8.7 | 0.7 | 8.7 | 6.2 | 0.3 | 5.3 | 4.3 | 4.4 | 7.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:45 | Normal | 488.1 | 507.4 | 533.9 | 536.4 | 18 | 17.6 | 16.6 | 24.1 | 223.2 | 223.8 | 223.6 | 95.9 | 96 | 96.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 36153 | 1 | 63.3 | 158657.6 | 11676 | 8.7 | 8.8 | 0.1 | 7.7 | 9.5 | 0 | 8.5 | 7.7 | 8 | 7.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:50 | Normal | 490.5 | 487.9 | 520.2 | 541.5 | 18.5 | 19.3 | 18.1 | 24.4 | 223.6 | 224.6 | 224.2 | 98.6 | 98.6 | 98.7 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 37408 | 1 | 63.6 | 158660.2 | 11676 | 8.9 | 9 | 0.4 | 9 | 9.9 | 0.2 | 9.2 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 11:55 | Normal | 499.9 | 517.3 | 539 | 552.1 | 17.9 | 17.5 | 16.7 | 23 | 223 | 224 | 222.8 | 95.8 | 95.5 | 95.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 36160 | 1 | 63.5 | 158662.6 | 11676 | 8.7 | 8.8 | 0.3 | 7.8 | 9.4 | 0.1 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:00 | Normal | 481.2 | 475.4 | 502 | 512.4 | 3.7 | 4 | 4 | 5.4 | 220.6 | 221.4 | 221 | 21.1 | 20.9 | 20.9 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 7703 | 1 | 63.5 | 158664.9 | 11676 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 1.6 | 2 | 1.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:05 | Normal | 487.3 | 496.2 | 523.8 | 541.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 9.1 | 221.8 | 222.4 | 221 | 36.8 | 36.6 | 36.6 | 60.02 | 59.98 | 60 | 11598 | 1 | 59.8 | 158665.9 | 11676 | 2.9 | 3.1 | 0.4 | 2.9 | 3.1 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 3 | 2.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:10 | Normal | 488.4 | 483 | 509.4 | 529.7 | 4.9 | 5.3 | 5.3 | 7.1 | 221.2 | 222.4 | 222 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9857 | 1 | 58.8 | 158667.7 | 11676 | 2.2 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:15 | Normal | 499.9 | 523.3 | 559.7 | 545.2 | 18.2 | 17.1 | 15 | 24.6 | 223.2 | 224.4 | 223.6 | 95.9 | 95.8 | 95.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36154 | 1 | 59 | 158670.6 | 11676 | 8.8 | 9 | 0.3 | 7.4 | 9.5 | 0.2 | 7.7 | 7 | 8.3 | 8.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:20 | Normal | 511.5 | 546.1 | 548.8 | 560.4 | 17.8 | 14.5 | 17 | 22.8 | 223 | 223.6 | 224.6 | 95.6 | 95.5 | 95.6 | 59.97 | 60.09 | 60.03 | 36304 | 1 | 60.1 | 158673 | 11676 | 8.7 | 8.9 | 0.2 | 5.3 | 9.1 | 0.1 | 8.8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:25 | Normal | 496.1 | 485.6 | 514.9 | 521.7 | 4.9 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 220.6 | 220.8 | 221.2 | 29.6 | 29.4 | 29.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 10085 | 1 | 58.8 | 158674.3 | 11677 | 2.3 | 2.4 | 0 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 2.4 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:30 | Normal | 539.2 | 557.1 | 581.4 | 582.3 | 16.1 | 15.9 | 15.1 | 22.3 | 223 | 224 | 222.8 | 96.1 | 95.6 | 95.7 | 59.95 | 59.95 | 59.99 | 36185 | 1 | 56.6 | 158675.8 | 11677 | 8.1 | 8.1 | 0.1 | 6 | 9.5 | 0.5 | 7.9 | 7 | 7.4 | 7.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:35 | Normal | 488.1 | 503.9 | 546.1 | 528.3 | 4.5 | 4.5 | 4 | 6.6 | 220.4 | 221 | 220.6 | 25.3 | 25.1 | 25.1 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 8874 | 1 | 55.7 | 158677.3 | 11677 | 2 | 2 | 0.3 | 1.8 | 2.2 | 0.3 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:40 | Normal | 499.4 | 511.9 | 542 | 551.6 | 5.6 | 6.9 | 6.3 | 7.8 | 221.4 | 222.8 | 221.8 | 35.8 | 35.7 | 35.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 11039 | 1 | 55 | 158678.8 | 11677 | 2.4 | 2.6 | 0.3 | 2.9 | 3.2 | 0.6 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 2.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:45 | Normal | 501.6 | 503.9 | 537 | 548.6 | 4.6 | 5 | 4.8 | 6.8 | 220.4 | 221 | 220.4 | 27.3 | 27.2 | 27.2 | 60.04 | 59.99 | 60.01 | 10001 | 1 | 52.9 | 158679.7 | 11677 | 2.1 | 2.2 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:50 | Normal | 537 | 556.4 | 595 | 576.4 | 16 | 17.5 | 14.5 | 23.7 | 223.2 | 224.6 | 222.6 | 99 | 98.8 | 99 | 59.89 | 59.9 | 59.89 | 35989 | 1 | 51.5 | 158681.3 | 11677 | 6.9 | 7 | 0.6 | 6.7 | 9.9 | 0.4 | 7.2 | 6.4 | 8.5 | 7.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 12:55 | Normal | 484.1 | 521.4 | 548.2 | 552.6 | 18.8 | 17.3 | 16.1 | 23.5 | 223 | 224.6 | 222.8 | 96.4 | 96.2 | 96.1 | 60.1 | 60.09 | 60.1 | 35260 | 1 | 54 | 158684.3 | 11677 | 9.1 | 9.5 | 0.1 | 7.7 | 9.5 | 0.1 | 8.3 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:00 | Normal | 493.2 | 512.6 | 538.2 | 543.6 | 17.9 | 17.5 | 16.3 | 23.3 | 222.4 | 224.2 | 222.8 | 95.4 | 95.2 | 95.3 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 36103 | 1 | 56.9 | 158687.3 | 11677 | 8.7 | 9 | 0 | 7.8 | 9.5 | 0.1 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:05 | Normal | 467.3 | 473.6 | 512.3 | 512.7 | 3.8 | 4 | 3.7 | 5.5 | 220.4 | 221.8 | 220.6 | 20.9 | 20.7 | 20.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 7683 | 1 | 58.6 | 158689.5 | 11677 | 1.6 | 1.9 | 0.1 | 1.6 | 2 | 0.2 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:10 | Normal | 483.7 | 507.6 | 529.8 | 526.6 | 18.5 | 17.8 | 15.8 | 25.3 | 223.4 | 224.6 | 223.6 | 96.8 | 96.6 | 96.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 36061 | 1 | 57.7 | 158691.7 | 11677 | 8.7 | 9.1 | 0.2 | 7.9 | 9.3 | 0.2 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:15 | Normal | 473.7 | 488.4 | 489.1 | 502.4 | 18.4 | 18.3 | 17.9 | 25.8 | 222.8 | 223.6 | 223.4 | 96.1 | 96 | 96 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 36129 | 1 | 59.5 | 158694.8 | 11677 | 8.8 | 9.1 | 0.3 | 8.4 | 9.2 | 0.4 | 9 | 8.3 | 8.7 | 8.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:20 | Normal | 467.8 | 493.7 | 467.4 | 515.6 | 18.8 | 16.1 | 17 | 25.3 | 222.2 | 223.4 | 222.2 | 89.1 | 89 | 88.7 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 31136 | 1 | 61.2 | 158697.7 | 11677 | 9 | 9.3 | 0.3 | 8.5 | 7.9 | 0 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:25 | Normal | 474.7 | 484.6 | 479.1 | 505 | 17.1 | 17.1 | 16.6 | 23.8 | 222.8 | 223.2 | 222.2 | 88.1 | 87.7 | 88.1 | 59.98 | 60.04 | 59.98 | 33158 | 1 | 61.8 | 158700.3 | 11678 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.1 | 8.6 | 0.2 | 8.4 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:30 | Normal | 480.5 | 489.4 | 489.3 | 506.2 | 17.2 | 17.3 | 16.3 | 23.9 | 222.4 | 223.4 | 223 | 89 | 89 | 89 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 33532 | 1 | 62.5 | 158703.1 | 11678 | 8.2 | 8.5 | 0.2 | 8.2 | 8.8 | 0.2 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:35 | Normal | 476.7 | 479.5 | 458.8 | 511.2 | 16.8 | 17.1 | 16.5 | 22.9 | 222 | 223.6 | 222.2 | 86.7 | 86.5 | 86.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 32634 | 1 | 63.1 | 158705.9 | 11678 | 8 | 8.2 | 0.5 | 8.1 | 8.5 | 0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:40 | Normal | 476.9 | 489.7 | 468.6 | 512.4 | 16.5 | 16.4 | 16 | 22.6 | 222.8 | 223.8 | 222 | 85 | 84.8 | 84.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 31758 | 1 | 63.4 | 158708.5 | 11678 | 8 | 8.3 | 0.1 | 7.8 | 8.3 | 0.2 | 8 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:45 | Normal | 473.6 | 494.6 | 471.8 | 502.6 | 16.3 | 16 | 15.5 | 22.2 | 222.2 | 222 | 222.2 | 82.9 | 82.8 | 83 | 60 | 60.02 | 60 | 31100 | 1 | 63.3 | 158711.1 | 11678 | 7.9 | 7.9 | 0.2 | 7.6 | 8.1 | 0.1 | 7.9 | 7 | 7.3 | 7.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:50 | Normal | 470.6 | 475.6 | 468.5 | 486.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 3.7 | 220.8 | 220.4 | 220.4 | 13.1 | 13 | 13 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4833 | 1 | 62.7 | 158713 | 11678 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 13:55 | Normal | 486.7 | 495.5 | 460.1 | 504.9 | 16.1 | 16 | 15.5 | 22.1 | 222.2 | 223.6 | 222.4 | 82.8 | 82.7 | 82.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 31088 | 1 | 61.4 | 158715.2 | 11678 | 7.8 | 8 | 0.3 | 7.3 | 8 | 0.4 | 7.9 | 7.2 | 7.1 | 7.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:00 | Normal | 489.6 | 497.4 | 479.8 | 493.7 | 15.6 | 15.8 | 13.8 | 22 | 221.6 | 222.6 | 221.8 | 80.2 | 80.1 | 80.2 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 30319 | 1 | 61.5 | 158717.8 | 11678 | 7.5 | 7.7 | 0.4 | 7.4 | 8.1 | 0.2 | 7 | 6.4 | 7 | 7.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:05 | Normal | 482.6 | 499.5 | 452.6 | 496.4 | 15.8 | 15.6 | 15 | 21.6 | 221.8 | 222.6 | 222.2 | 79.6 | 79.5 | 79.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 30006 | 1 | 61.5 | 158720.3 | 11678 | 7.6 | 7.8 | 0.1 | 7.3 | 8.1 | 0 | 7.6 | 6.9 | 6.9 | 7.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:10 | Normal | 474.5 | 488.5 | 444.1 | 494.8 | 14.8 | 14.7 | 14.2 | 20.2 | 222 | 222.6 | 221.8 | 74.6 | 74.3 | 74.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 27917 | 1 | 61.4 | 158722.7 | 11678 | 7.1 | 7.3 | 0.3 | 6.9 | 7.4 | 0.2 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:15 | Normal | 469.8 | 485.7 | 429.9 | 496.9 | 13.1 | 13 | 13.5 | 19.7 | 221.6 | 222.6 | 221.2 | 65.1 | 64.9 | 64.9 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 30433 | 1 | 61.1 | 158725.1 | 11678 | 7.2 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.6 | 6.1 | 5.8 | 7.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:20 | Normal | 483.5 | 481.5 | 462.6 | 521.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 5 | 219.6 | 220.8 | 220 | 18.8 | 18.6 | 18.7 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 7038 | 1 | 59.7 | 158726.5 | 11678 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:25 | Normal | 489.4 | 496.4 | 435.3 | 493.2 | 14 | 14.1 | 13.1 | 19 | 221.2 | 222 | 221.2 | 70.8 | 70.7 | 70.7 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 26491 | 1 | 57.6 | 158728.1 | 11679 | 6.6 | 6.9 | 0.4 | 6.8 | 6.9 | 0.1 | 6.7 | 6 | 6.1 | 6.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:30 | Normal | 491.8 | 497.7 | 426.5 | 509.4 | 13.8 | 13.9 | 13.3 | 18.1 | 220.8 | 222.6 | 220.8 | 69.8 | 69.6 | 69.8 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 26160 | 1 | 57.1 | 158730.1 | 11679 | 6.5 | 6.8 | 0.4 | 6.4 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 6.1 | 5.3 | 6.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:35 | Normal | 486.8 | 495.6 | 418.9 | 479.7 | 13.6 | 13.8 | 13 | 18.8 | 220.8 | 222.8 | 221.6 | 68.5 | 68.3 | 68.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25517 | 1 | 57 | 158732.3 | 11679 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.5 | 7 | 0.1 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 6.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:40 | Normal | 486.2 | 488.9 | 406.8 | 483.5 | 13.4 | 13.6 | 13 | 18.3 | 220.8 | 222.2 | 221 | 67.3 | 67 | 67.2 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 25041 | 1 | 56.9 | 158734.4 | 11679 | 6.4 | 6.5 | 0.4 | 6.4 | 6.8 | 0.3 | 6.5 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:45 | Normal | 483.6 | 494.4 | 390.1 | 495.9 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 17.4 | 221.6 | 222.8 | 221.6 | 65.4 | 65.2 | 65.4 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 24445 | 1 | 56.6 | 158736.4 | 11679 | 6.2 | 6.6 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 0.2 | 6.4 | 6 | 5 | 6.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:50 | Normal | 476.7 | 488.6 | 397.9 | 493.6 | 13.6 | 13.6 | 12.8 | 16.8 | 220.8 | 222.6 | 220.8 | 65.8 | 65.8 | 65.7 | 59.99 | 59.98 | 60 | 24648 | 1 | 56.3 | 158738.4 | 11679 | 6.4 | 6.8 | 0.2 | 6.4 | 6.8 | 0.2 | 6.5 | 5.9 | 4.3 | 6.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 14:55 | Normal | 486.6 | 495.4 | 389.3 | 504.1 | 13.9 | 14 | 13.1 | 17.8 | 221.2 | 222.8 | 221 | 68 | 68 | 68.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 25378 | 1 | 55.5 | 158740 | 11679 | 6.6 | 6.9 | 0.1 | 6.5 | 7 | 0.3 | 6.7 | 6.2 | 4.8 | 6.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:00 | Normal | 486.4 | 495.5 | 368.9 | 516.7 | 12.9 | 12.8 | 12.2 | 15.7 | 220.8 | 222.2 | 220.6 | 62 | 61.8 | 61.9 | 60.09 | 60.08 | 60.05 | 23074 | 1 | 55.1 | 158742 | 11679 | 6.1 | 6.4 | 0.2 | 6 | 6.5 | 0.2 | 6.2 | 5.6 | 3.9 | 6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:05 | Normal | 491.6 | 500.3 | 386.9 | 505.1 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 7.1 | 219.4 | 220 | 219 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 11541 | 1 | 54.2 | 158743.4 | 11679 | 2.3 | 2.3 | 0 | 2 | 2.1 | 0.3 | 2.2 | 2.3 | 2 | 2.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:10 | Normal | 497.9 | 510.6 | 368.4 | 522 | 11.1 | 11.2 | 10.6 | 13.2 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 54.9 | 54.6 | 54.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 20273 | 1 | 52.8 | 158744.8 | 11679 | 5.3 | 5.5 | 0.2 | 5.2 | 5.6 | 0.2 | 5.4 | 4.8 | 2.8 | 5.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:15 | Normal | 495.6 | 509.3 | 349.8 | 519.2 | 10.5 | 10.5 | 10 | 11.5 | 220.4 | 221.6 | 219.8 | 49.4 | 49.2 | 49.3 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 18453 | 1 | 52.2 | 158746.4 | 11679 | 5 | 5 | 0.3 | 4.8 | 5 | 0.5 | 4.9 | 4.4 | 2 | 5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:20 | Normal | 498.6 | 502.5 | 338.5 | 519 | 10.2 | 10.3 | 9.6 | 11.5 | 219.6 | 221 | 219.4 | 48.2 | 48 | 48.2 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 17953 | 1 | 51.6 | 158747.9 | 11679 | 4.8 | 5 | 0.3 | 4.7 | 5 | 0.4 | 4.8 | 4.2 | 2.2 | 4.8 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:25 | Normal | 509.3 | 518.1 | 345 | 524.2 | 9 | 8.5 | 8.4 | 10 | 219 | 220.8 | 218.6 | 41.6 | 41.5 | 41.5 | 60.08 | 59.99 | 60.03 | 15016 | 1 | 50.9 | 158749.3 | 11680 | 4.2 | 4.4 | 0 | 4.2 | 4.6 | 0 | 4.5 | 4 | 1.9 | 4.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:30 | Normal | 496.5 | 515.3 | 322.6 | 485.5 | 8.8 | 8.8 | 8.3 | 10.4 | 219.2 | 221.2 | 219.8 | 41 | 40.7 | 40.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 15252 | 1 | 50 | 158750.6 | 11680 | 4 | 4.4 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0.2 | 4.1 | 3.7 | 2.3 | 4.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:35 | Normal | 501.5 | 517.4 | 314.2 | 490.1 | 8.4 | 8.3 | 8 | 10 | 219.6 | 221.6 | 220.2 | 39.4 | 39.3 | 39.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 14685 | 1 | 49.2 | 158751.8 | 11680 | 4 | 4.2 | 0 | 3.9 | 4.2 | 0.1 | 4.1 | 3.6 | 2.3 | 4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:40 | Normal | 503.3 | 507.2 | 300 | 527.4 | 8 | 8.1 | 7.7 | 8.4 | 220.2 | 220.8 | 220.2 | 37 | 36.9 | 36.9 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 13753 | 1 | 48.6 | 158753 | 11680 | 3.8 | 3.8 | 0.2 | 3.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 3.5 | 1.3 | 3.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:45 | Normal | 486.6 | 508.4 | 282.8 | 532.1 | 6.3 | 8 | 7.8 | 6.8 | 219.6 | 219.4 | 219.8 | 32.5 | 32.4 | 32.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 12661 | 1 | 47.8 | 158754 | 11680 | 2.9 | 2.9 | 0.3 | 3.4 | 3.9 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 0.8 | 3.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:50 | Normal | 502.6 | 512.5 | 546.8 | 514.2 | 7.5 | 7.6 | 1 | 8 | 218.8 | 220.4 | 219.2 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 11170 | 1 | 46.8 | 158754.8 | 11680 | 3.5 | 3.7 | 0.1 | 3.5 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 15:55 | Normal | 508.8 | 521.6 | 596.3 | 516.8 | 6.9 | 7 | 0.8 | 7.1 | 218 | 219.2 | 218.4 | 27.7 | 27.6 | 27.6 | 59.94 | 59.96 | 59.93 | 10177 | 1 | 46.1 | 158755.7 | 11680 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.1 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:00 | Normal | 498.7 | 491.5 | 578 | 542.8 | 6.5 | 6.8 | 0.8 | 6.3 | 217.6 | 218.8 | 217.4 | 25.7 | 25.6 | 25.7 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 9401 | 1 | 45.5 | 158756.5 | 11680 | 3 | 3.1 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:05 | Normal | 491 | 496.6 | 569.8 | 532.8 | 6.1 | 6.3 | 0.8 | 5.9 | 217.8 | 218.8 | 217 | 24.1 | 24 | 24 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 8788 | 1 | 44.9 | 158757.2 | 11680 | 2.8 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:10 | Normal | 495.4 | 504.3 | 583.8 | 539.4 | 5.8 | 5.8 | 0.7 | 5.6 | 216.4 | 218 | 216.4 | 23 | 22.9 | 22.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 8352 | 1 | 44.3 | 158757.9 | 11680 | 2.6 | 2.7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 2.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:15 | Normal | 497.2 | 500.3 | 548.5 | 539.5 | 5.3 | 5.3 | 0.8 | 5.2 | 216.2 | 217 | 216 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 7892 | 1 | 43.7 | 158758.6 | 11680 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 2.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:20 | Normal | 479.2 | 486.2 | 557.7 | 527.4 | 4.9 | 5.1 | 0.6 | 4.7 | 216.8 | 217.6 | 216.8 | 19.8 | 19.7 | 19.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7179 | 1 | 43.3 | 158759.2 | 11680 | 2.4 | 2.5 | 0 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 2.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:25 | Normal | 474.3 | 480.4 | 530.8 | 521.6 | 3.5 | 3.8 | 0.5 | 3.6 | 215.8 | 217.2 | 216 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5405 | 1 | 42.8 | 158759.7 | 11681 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:30 | Normal | 468 | 473.4 | 525.1 | 523.3 | 3.3 | 3.5 | 0.4 | 3.3 | 216.4 | 217.8 | 215.8 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 5054 | 1 | 42.3 | 158760.2 | 11681 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:35 | Normal | 462.7 | 467.5 | 576.5 | 525 | 3.7 | 3.8 | 0.3 | 3.6 | 216 | 217.4 | 215.6 | 15.1 | 14.9 | 15 | 60.03 | 60.03 | 60.01 | 5465 | 1 | 41.8 | 158760.6 | 11681 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:40 | Normal | 475.2 | 455.2 | 496.7 | 505.6 | 3.3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 216 | 217.2 | 215.4 | 14.3 | 14.2 | 14.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5192 | 1 | 41.4 | 158761.1 | 11681 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.6 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:45 | Normal | 443.6 | 447.5 | 463.3 | 497.4 | 3.1 | 3.2 | 0.6 | 3.3 | 215.8 | 216.4 | 215.8 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 4815 | 1 | 41 | 158761.5 | 11681 | 1.6 | 1.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.4 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:50 | Normal | 435.5 | 439.4 | 486.6 | 502.4 | 2.7 | 2.8 | 0.6 | 3 | 215.2 | 217 | 215.6 | 12 | 11.9 | 12 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 4350 | 1 | 40.7 | 158761.9 | 11681 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 16:55 | Normal | 437.2 | 414.6 | 549.5 | 473.6 | 2 | 2.1 | 0.4 | 2.3 | 214.8 | 216 | 214.4 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 60 | 59.99 | 60 | 3361 | 1 | 40.4 | 158762.2 | 11681 | 1 | 1 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:00 | Normal | 409.6 | 409.4 | 565.4 | 455.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 2 | 217.2 | 219.2 | 217.6 | 7.3 | 7.3 | 7.2 | 60 | 59.98 | 60 | 2671 | 1 | 40.1 | 158762.4 | 11681 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:05 | Normal | 403.5 | 401.6 | 549.5 | 431.9 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 1.8 | 217.8 | 219.4 | 218 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 2535 | 1 | 40.1 | 158762.7 | 11681 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:10 | Normal | 375.6 | 367.3 | 513.9 | 461.4 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 1.6 | 217.8 | 219.2 | 217.4 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 2470 | 1 | 39.8 | 158762.9 | 11681 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:15 | Normal | 344.6 | 373.5 | 546.5 | 531.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 217.4 | 219.6 | 217.4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 1678 | 1 | 39.7 | 158763.1 | 11681 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:20 | Normal | 471.3 | 476 | 528.5 | 510 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 216.4 | 218.6 | 216.4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 1232 | 1 | 39.5 | 158763.2 | 11681 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:25 | Normal | 457.6 | 476.5 | 454.5 | 519.9 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 217.4 | 218.8 | 217.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 922 | 1 | 39.3 | 158763.3 | 11682 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:30 | Normal | 331.8 | 493.6 | 454.4 | 511.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 216.8 | 218.4 | 216.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 589 | 1 | 39.1 | 158763.3 | 11682 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:35 | Normal | 199.5 | 485.4 | 449 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 217.2 | 218.6 | 217 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 291 | 1 | 39 | 158763.4 | 11682 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:40 | Normal | 199.7 | 378.3 | 243.1 | 471.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 219.4 | 217 | 1 | 1 | 1.1 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 166 | 1 | 38.8 | 158763.4 | 11682 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:45 | Normal | 199.4 | 200.1 | 205.8 | 459.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4 | 219 | 217.2 | 0.9 | 1 | 1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 45 | 1 | 38.6 | 158763.4 | 11682 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:50 | Normal | 197.8 | 159.6 | 166.1 | 225.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.6 | 218.8 | 216.8 | 1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3 | 1 | 38.4 | 158763.4 | 11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 17:55 | Normal | 228.5 | 177.2 | 199.7 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 218 | 216.4 | 1 | 1 | 1 | 59.98 | 59.97 | 59.99 | 0 | 1 | 38.3 | 158763.4 | 11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 18:00 | Normal | 192.8 | 189.4 | 192.3 | 187.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 218 | 216.6 | 0.9 | 1.1 | 1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 1 | 38.1 | 158763.4 | 11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 18:05 | Normal | 190.2 | 193.7 | 206.8 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4 | 217.6 | 216.2 | 1 | 1.2 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 1 | 37.9 | 158763.4 | 11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0
2026-03-15 18:10 | Normal | 198.9 | 202.6 | 197.2 | 202.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 217.2 | 216.6 | 1 | 1 | 1 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 37.8 | 158763.4 | 11682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0