## S1_BL20_2
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-15 05:34 | Wait | 456.3 | 479.1 | 482.1 | 456.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.88 | 0 | 0 | 22.3 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:35 | Wait | 484.2 | 484.7 | 483.6 | 484.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223.8 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.9 | 59.9 | 0 | 0 | 22.4 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:36 | Wait | 492.1 | 496 | 495.4 | 495.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.8 | 221.2 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 22.6 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:37 | Wait | 498.7 | 505.7 | 505.1 | 505.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.2 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 22.6 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:38 | Wait | 504.4 | 513.8 | 513.1 | 513.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:39 | Wait | 509.9 | 521.3 | 520.7 | 519 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.6 | 223.4 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 0 | 0 | 22.7 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:44 | Normal | 398.1 | 516.7 | 496.2 | 411.9 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 223.6 | 223.6 | 225.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 35 | 1 | 23 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 05:49 | Normal | 199.5 | 519.7 | 473.1 | 310.8 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 224.6 | 223.8 | 225.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 158 | 1 | 23 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 05:54 | Normal | 202 | 509.3 | 495 | 346.9 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 224.8 | 223.8 | 226.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 268 | 1 | 23 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 05:54 | Wait | 457.2 | 457.5 | 456.7 | 457.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 222 | 221.4 | 223.6 | 0 | 0 | 0 | 59.89 | 59.89 | 59.89 | 0 | 0 | 21.9 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | -0.001 | -0.001
2026-03-15 05:59 | Normal | 319.7 | 535.3 | 531.2 | 454.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 219.4 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 424 | 1 | 23.8 | 103555.7 | 7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:04 | Normal | 428.6 | 524.2 | 521.1 | 421.8 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220 | 221.2 | 2 | 1.6 | 2 | 59.97 | 59.94 | 59.95 | 607 | 1 | 24.1 | 103555.8 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:09 | Normal | 448.9 | 545.4 | 537.8 | 525.9 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 220.6 | 219.8 | 221.6 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 697 | 1 | 24.3 | 103555.8 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:14 | Normal | 482 | 536.1 | 553.1 | 567.7 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 220.6 | 220.4 | 222.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 880 | 1 | 24.5 | 103555.9 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:19 | Normal | 480.3 | 520.5 | 537.3 | 565.2 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 220.6 | 220.4 | 222 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 996 | 1 | 24.8 | 103556 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:24 | Normal | 505.4 | 534.3 | 463.3 | 558 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 220.8 | 219.8 | 222 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1282 | 1 | 25 | 103556.1 | 7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:29 | Normal | 518.5 | 476.7 | 466.6 | 519.1 | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 221 | 220.6 | 222.2 | 5.3 | 4.9 | 5.2 | 60.08 | 60.09 | 60.06 | 1944 | 1 | 25.2 | 103556.2 | 7383 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:34 | Normal | 499.7 | 499.1 | 469.1 | 532.4 | 0.2 | 2 | 1.7 | 0.8 | 221.2 | 220.6 | 222.4 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2436 | 1 | 25.4 | 103556.4 | 7383 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:39 | Normal | 484.6 | 500.2 | 489.2 | 505.9 | 0.3 | 2.3 | 2 | 1.1 | 221 | 220.6 | 222.2 | 7.7 | 7.4 | 7.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 2867 | 1 | 25.6 | 103556.6 | 7383 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:44 | Normal | 514.6 | 516.1 | 498.6 | 516.9 | 0.3 | 2.5 | 2.3 | 1.2 | 220.8 | 220.6 | 222.4 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 3265 | 1 | 25.9 | 103556.9 | 7383 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:49 | Normal | 509.6 | 522.2 | 510.2 | 520.9 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 1.4 | 221.4 | 220.6 | 222.6 | 9.9 | 9.7 | 10 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 3740 | 1 | 26.2 | 103557.2 | 7383 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:54 | Normal | 506.5 | 545.1 | 507.8 | 536.6 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 1.5 | 221.6 | 220.6 | 222.4 | 11.2 | 10.9 | 11.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4208 | 1 | 26.4 | 103557.5 | 7383 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 06:59 | Normal | 495.6 | 547 | 523.5 | 535.8 | 0.3 | 3.7 | 3.1 | 1.8 | 221 | 221 | 222.8 | 12.7 | 12.4 | 12.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4764 | 1 | 26.8 | 103557.9 | 7383 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:04 | Normal | 530.9 | 514.4 | 505.2 | 525 | 0.3 | 5.1 | 3.6 | 2 | 222 | 221.6 | 224 | 15.2 | 14.7 | 15 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5625 | 1 | 27.1 | 103558.3 | 7384 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:09 | Normal | 513.3 | 551.2 | 499.6 | 533.7 | 0.3 | 5.8 | 4 | 2.1 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 17.1 | 16.8 | 17 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6501 | 1 | 27.4 | 103558.8 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:14 | Normal | 536.4 | 556.7 | 519.4 | 535.1 | 0.3 | 6.3 | 4.3 | 2.4 | 221.4 | 221.8 | 223.2 | 18.8 | 18.5 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 7102 | 1 | 27.7 | 103559.4 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:19 | Normal | 516 | 556.2 | 520.3 | 542.8 | 0.4 | 6.8 | 4.7 | 2.6 | 222 | 221.8 | 223.6 | 20.3 | 20 | 20.2 | 60.03 | 59.96 | 60.03 | 7507 | 1 | 28 | 103560 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:24 | Normal | 525.8 | 551.2 | 514.1 | 531.8 | 0.4 | 7.5 | 5.1 | 2.8 | 222.2 | 222 | 223.2 | 21.7 | 21.4 | 21.7 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 8050 | 1 | 28.4 | 103560.6 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:29 | Normal | 536.3 | 563.4 | 521.2 | 533.9 | 0.4 | 7.8 | 5.4 | 3 | 222 | 221.8 | 223.2 | 23.2 | 22.9 | 23 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 8535 | 1 | 28.7 | 103561.3 | 7384 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:34 | Normal | 521.5 | 559.2 | 534.9 | 528.6 | 0.5 | 8.4 | 5.8 | 3.2 | 222.4 | 222 | 223.8 | 24.8 | 24.3 | 24.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 9163 | 1 | 29.1 | 103562.1 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:39 | Normal | 557.7 | 558.2 | 547.8 | 527.5 | 0.4 | 8.8 | 6 | 3.3 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 26 | 25.7 | 26 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 9646 | 1 | 29.4 | 103562.9 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:44 | Normal | 565.5 | 553.4 | 546.7 | 531.6 | 0.5 | 9.5 | 6.4 | 3.6 | 222.8 | 222 | 223.6 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 10247 | 1 | 29.8 | 103563.7 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:49 | Normal | 545.9 | 561.4 | 539.9 | 517.6 | 0.5 | 9.8 | 6.9 | 3.8 | 222.4 | 222.8 | 223 | 29.2 | 28.7 | 29.1 | 60 | 59.99 | 60 | 10733 | 1 | 30.1 | 103564.6 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.6 | 3 | 3.3 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:54 | Normal | 557.9 | 553.5 | 540.9 | 518.5 | 0.5 | 10.6 | 7.1 | 4 | 223 | 222.4 | 224.2 | 30.4 | 30.1 | 30.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 11323 | 1 | 30.4 | 103565.5 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 07:59 | Normal | 553.2 | 551.4 | 536.5 | 514.3 | 0.5 | 11 | 7.6 | 4.3 | 222.4 | 222.4 | 223.8 | 31.7 | 31.5 | 31.7 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 11803 | 1 | 30.6 | 103566.5 | 7384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:04 | Normal | 548.8 | 548 | 557.1 | 515.9 | 0.6 | 11.6 | 7.8 | 4.5 | 220.6 | 220 | 222.2 | 33.5 | 33.1 | 33.4 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 12371 | 1 | 30.8 | 103567.5 | 7385 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3 | 3.5 | 3.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:09 | Normal | 539.9 | 546.9 | 553.9 | 510.7 | 0.6 | 12.2 | 8.2 | 4.7 | 220.8 | 219.8 | 221.4 | 35.2 | 34.5 | 34.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12862 | 1 | 31 | 103568.5 | 7385 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.2 | 3.7 | 4.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:14 | Normal | 543.4 | 547.2 | 551.8 | 500.5 | 0.6 | 12.6 | 8.5 | 4.8 | 221 | 220.2 | 221.6 | 36.1 | 35.6 | 35.9 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 13263 | 1 | 31.3 | 103569.6 | 7385 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:19 | Normal | 562.3 | 549.9 | 543.2 | 501.8 | 0.6 | 13 | 9 | 5.1 | 220.4 | 220.6 | 221.4 | 37.3 | 36.9 | 37.2 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 13757 | 1 | 31.6 | 103570.7 | 7385 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.5 | 4.1 | 4.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:24 | Normal | 557.7 | 545.2 | 556.6 | 504.4 | 0.6 | 13.5 | 9.2 | 5.3 | 220.4 | 220 | 221.2 | 38.9 | 38.3 | 38.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14233 | 1 | 32 | 103571.9 | 7385 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.6 | 4.1 | 4.5 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:29 | Normal | 562.5 | 546.2 | 549.1 | 502.3 | 0.7 | 13.6 | 9.6 | 5.5 | 219.8 | 220.2 | 221 | 39 | 38.7 | 38.7 | 60 | 60.04 | 60 | 14702 | 1 | 32.3 | 103573.1 | 7385 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:34 | Normal | 533.8 | 546.3 | 559.5 | 506.3 | 0.8 | 14.5 | 9.8 | 5.6 | 220.2 | 219.8 | 221.8 | 41.2 | 40.7 | 40.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 15104 | 1 | 32.7 | 103574.4 | 7385 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:39 | Normal | 575.4 | 539.3 | 554.1 | 498.5 | 0.8 | 15 | 10.1 | 5.8 | 219.8 | 219.8 | 221.8 | 42.2 | 41.7 | 42 | 60 | 60.03 | 60 | 15528 | 1 | 33 | 103575.6 | 7385 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4 | 4.6 | 5 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:44 | Normal | 566 | 537.6 | 555.9 | 500.5 | 0.8 | 15.3 | 10.5 | 6 | 220.4 | 219.8 | 221.6 | 43.4 | 42.7 | 43.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 15944 | 1 | 33.3 | 103576.9 | 7385 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.1 | 4.7 | 5.1 | 0.9 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:49 | Normal | 564.6 | 544.2 | 546 | 500.7 | 0.9 | 15.7 | 11 | 6.2 | 220.4 | 220.4 | 221.8 | 44.5 | 44 | 44.2 | 60.05 | 60 | 60.03 | 16365 | 1 | 33.6 | 103578.3 | 7385 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 4.2 | 4.9 | 5.3 | 0.8 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:54 | Normal | 574.7 | 536.4 | 542.7 | 494.4 | 0.9 | 16 | 11.1 | 6.4 | 220.6 | 220.4 | 221.2 | 45.3 | 44.9 | 45.1 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 16681 | 1 | 33.9 | 103579.7 | 7385 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 | 4.4 | 5.1 | 5.5 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 08:59 | Normal | 567.7 | 530.3 | 543.4 | 506.8 | 1 | 16.6 | 11.3 | 6.3 | 220 | 220.4 | 221.6 | 46.1 | 45.6 | 46 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 16951 | 1 | 34.2 | 103581.1 | 7385 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.5 | 5.2 | 5.6 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:04 | Normal | 588.6 | 535.4 | 553.2 | 494.9 | 1 | 16.9 | 11.5 | 6.7 | 220 | 220.4 | 221.4 | 47 | 46.5 | 46.8 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 17488 | 1 | 34.6 | 103582.5 | 7386 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:09 | Normal | 584.4 | 534.7 | 537.2 | 497.9 | 1 | 17.2 | 12.2 | 6.8 | 217.2 | 217.4 | 218.6 | 48.7 | 48.2 | 48.7 | 60 | 59.99 | 60.01 | 17914 | 1 | 34.8 | 103584 | 7386 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 4.7 | 5.4 | 5.8 | 0.9 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:14 | Normal | 444.6 | 530 | 480 | 496.8 | 16.3 | 17.6 | 17.1 | 7 | 223.8 | 223.6 | 224.6 | 68.4 | 67.8 | 68.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 25873 | 1 | 35.6 | 103585.9 | 7386 | 5.4 | 4.7 | 5.7 | 0 | 4.9 | 5.7 | 6.1 | 0.5 | 0.1 | 5.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:19 | Normal | 451.8 | 527.5 | 468.5 | 495.2 | 16.8 | 18 | 17.9 | 7.1 | 224.2 | 224.2 | 225.8 | 70 | 69.2 | 69.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 26456 | 1 | 36.5 | 103588.1 | 7386 | 5.5 | 5 | 5.9 | 0.1 | 5 | 5.8 | 6.2 | 0.5 | 0 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:24 | Normal | 453 | 524.4 | 488.5 | 493.4 | 17.1 | 18.5 | 18 | 7.3 | 223.8 | 224.2 | 224.8 | 72.1 | 71.5 | 71.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 27318 | 1 | 37.4 | 103590.3 | 7386 | 5.6 | 5.1 | 6 | 0.1 | 5.1 | 6 | 6.3 | 0.6 | 0 | 5.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:29 | Normal | 451.8 | 526.2 | 480.9 | 494.6 | 17.8 | 18.6 | 18.5 | 7.3 | 224.4 | 224.4 | 225.6 | 73.8 | 73.3 | 73.7 | 60 | 60 | 59.99 | 28360 | 1 | 38.2 | 103592.7 | 7386 | 5.8 | 5.3 | 6.1 | 0 | 5.2 | 6 | 6.5 | 0.5 | 0 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:34 | Normal | 463.8 | 527.5 | 479.8 | 489.7 | 17.9 | 19 | 19 | 7.9 | 224.8 | 223.4 | 225.2 | 76 | 75.3 | 75.9 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 29139 | 1 | 38.9 | 103595.1 | 7386 | 5.9 | 5.3 | 6.3 | 0 | 5.3 | 6.2 | 6.7 | 0.4 | 0 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:39 | Normal | 457.7 | 522.4 | 503.4 | 445.1 | 18.3 | 19.5 | 18.8 | 9.4 | 224.6 | 223.2 | 225 | 78.3 | 77.7 | 78.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30004 | 1 | 39.7 | 103597.5 | 7386 | 6 | 5.3 | 6.4 | 0 | 5.3 | 6.3 | 6.8 | 0.7 | 0.1 | 5.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:44 | Normal | 472.7 | 520.2 | 490.3 | 455.9 | 18.5 | 20 | 19.5 | 9.3 | 224.6 | 223.8 | 225.6 | 80.2 | 79.4 | 80 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 30721 | 1 | 40.3 | 103600.1 | 7386 | 6.1 | 5.5 | 6.5 | 0 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 0.6 | 0.1 | 5.8 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:49 | Normal | 470.7 | 524.4 | 506.8 | 450.4 | 18.7 | 19.9 | 19.6 | 9.8 | 224.4 | 223.4 | 225 | 81.4 | 80.6 | 81.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 31096 | 1 | 41.1 | 103602.7 | 7386 | 6.1 | 5.5 | 6.6 | 0.1 | 5.3 | 6.5 | 7 | 0.6 | 0.1 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:54 | Normal | 478.6 | 517.4 | 501.1 | 442.8 | 18.8 | 20.4 | 20 | 9.9 | 224.4 | 224 | 225.4 | 82.8 | 82 | 82.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31738 | 1 | 41.7 | 103605.3 | 7386 | 6.1 | 5.6 | 6.6 | 0 | 5.6 | 6.6 | 7.1 | 0.6 | 0 | 6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 09:59 | Normal | 479.9 | 521.2 | 509.5 | 446.9 | 19.3 | 20.4 | 20.3 | 10.3 | 223.8 | 223.2 | 225.6 | 84.6 | 83.7 | 84.2 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 32484 | 1 | 42.4 | 103608 | 7386 | 6.4 | 5.8 | 6.8 | 0 | 5.5 | 6.7 | 7.2 | 0.6 | 0.1 | 6.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:04 | Normal | 479.6 | 514.1 | 513.2 | 430.8 | 20.3 | 21.8 | 21.3 | 11.3 | 224.4 | 224.2 | 226 | 88.7 | 88 | 88.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 33912 | 1 | 43.2 | 103610.7 | 7387 | 6.8 | 6.1 | 7.2 | 0 | 5.9 | 7.1 | 7.7 | 0.5 | 0 | 6.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:09 | Normal | 509.1 | 513.4 | 519.8 | 431.3 | 17.6 | 21.3 | 20.6 | 10.8 | 224.2 | 223 | 225 | 87.3 | 86.5 | 87.1 | 60.01 | 60 | 60 | 31853 | 1 | 42.9 | 103612.6 | 7387 | 5.6 | 5 | 5.6 | 0.3 | 5.2 | 6.4 | 7.4 | 1 | 0.1 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:14 | Normal | 490.7 | 531.3 | 526.1 | 490.9 | 6.1 | 6.8 | 6.6 | 3.1 | 222.4 | 221.6 | 223.2 | 29.6 | 29.1 | 29.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 10964 | 1 | 41.6 | 103613.4 | 7387 | 1.8 | 1.8 | 2 | 0.1 | 1.6 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0 | 2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:19 | Normal | 514.7 | 547.9 | 530.9 | 511.6 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 4.2 | 222.8 | 222.6 | 223.4 | 37.4 | 37.1 | 37.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 13883 | 1 | 40.1 | 103614.5 | 7387 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 2 | 2.4 | 2.7 | 1 | 0 | 2.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:24 | Normal | 488.6 | 523.8 | 526.3 | 432.5 | 4 | 4.8 | 4.5 | 2.8 | 222.6 | 222 | 222.6 | 19.1 | 18.9 | 19.2 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 7242 | 1 | 40.8 | 103616.8 | 7387 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:29 | Normal | 504.9 | 532.4 | 537.3 | 414 | 21.8 | 23.2 | 22.5 | 13.5 | 223.6 | 223 | 224 | 99.6 | 98.6 | 99.4 | 59.93 | 59.96 | 59.94 | 38203 | 1 | 40.1 | 103618.1 | 7387 | 7.3 | 6.6 | 7.5 | 0 | 6.3 | 7.6 | 8.1 | 0.5 | 0 | 6.7 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:34 | Normal | 491.7 | 517.5 | 503.9 | 423.5 | 4 | 4.6 | 4.5 | 2.7 | 222.2 | 221.6 | 222.6 | 18.5 | 18.3 | 18.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7121 | 1 | 41.6 | 103620.6 | 7387 | 1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0 | 1.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:39 | Normal | 507.8 | 532.3 | 530.9 | 453.5 | 23.9 | 25.3 | 24.7 | 13.1 | 224 | 223.2 | 224.4 | 107.9 | 107 | 107.7 | 60 | 60.03 | 60.02 | 41493 | 1 | 40.5 | 103621.9 | 7387 | 8 | 7.3 | 8.4 | 0 | 7.2 | 8.3 | 9 | 0.4 | 0.1 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:44 | Normal | 489.8 | 510.2 | 516.8 | 407.6 | 23.5 | 25.4 | 24.8 | 14.1 | 224 | 223.2 | 224.2 | 104.2 | 103.1 | 103.9 | 60 | 60.02 | 60 | 39747 | 1 | 42.7 | 103625.2 | 7387 | 7.8 | 7 | 8.1 | 0 | 7.2 | 8.2 | 8.9 | 0.5 | 0 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:49 | Normal | 482.1 | 510.6 | 506.2 | 400.8 | 23.2 | 24.5 | 24.4 | 13.7 | 224 | 223.4 | 224.8 | 100.3 | 99.4 | 100.2 | 59.97 | 60 | 59.98 | 38456 | 1 | 44.9 | 103628.5 | 7387 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 0 | 6.8 | 8.1 | 8.7 | 0.3 | 0 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:54 | Normal | 477.8 | 502.4 | 503.4 | 396.1 | 24.1 | 25.3 | 25 | 14 | 223.4 | 223.6 | 224.6 | 102.3 | 101.4 | 102 | 60 | 60.02 | 59.99 | 39197 | 1 | 46.4 | 103631.7 | 7387 | 8.1 | 7.4 | 8.3 | 0 | 7 | 8.4 | 9 | 0.4 | 0.1 | 7.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 10:59 | Normal | 485.7 | 503 | 493 | 440.9 | 16.5 | 16.1 | 16.3 | 7.1 | 223.2 | 223 | 224.2 | 66 | 65.6 | 66 | 60 | 60.01 | 60.01 | 18381 | 1 | 47.4 | 103634.5 | 7387 | 5.1 | 5.1 | 5 | 0.4 | 4.9 | 5.4 | 5 | 0.5 | 0 | 5.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:04 | Normal | 470.9 | 483.5 | 490.3 | 429.9 | 25.4 | 27.4 | 26.8 | 13 | 223.6 | 223.8 | 224.8 | 106.6 | 105.7 | 106.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 39595 | 1 | 48.2 | 103637.8 | 7388 | 8.5 | 7.8 | 8.8 | 0 | 7.8 | 9.1 | 9.7 | 0.2 | 0 | 8 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:09 | Normal | 488.5 | 538.8 | 536.1 | 361.3 | 11.8 | 16.8 | 17.8 | 17.6 | 223.8 | 223.4 | 224.6 | 85.1 | 84.5 | 85.1 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 22075 | 1 | 48.2 | 103640.1 | 7388 | 3.7 | 3.8 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 4.2 | 7.7 | 1.8 | 0 | 3.7 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:14 | Normal | 505.1 | 531.1 | 536.2 | 359.5 | 16 | 19.1 | 19.2 | 12.6 | 222.8 | 222.8 | 223.8 | 82.3 | 81.5 | 82.1 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 16698 | 1 | 47.7 | 103642.4 | 7388 | 5.2 | 4.9 | 5.2 | 0.2 | 4.5 | 5.9 | 6.2 | 1.7 | 0 | 4.7 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:19 | Normal | 482.2 | 509.7 | 510.2 | 352.8 | 23.7 | 25.2 | 24.8 | 17.1 | 223.6 | 223.4 | 225 | 103.5 | 102.6 | 103.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 39747 | 1 | 47.3 | 103644.8 | 7388 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 0 | 7 | 8.3 | 9 | 0.5 | 0.1 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:24 | Normal | 475.9 | 504.9 | 504.3 | 351.6 | 24.3 | 25.8 | 25 | 17.6 | 223.6 | 223.6 | 224.6 | 104.4 | 103.6 | 104.1 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 39927 | 1 | 48.2 | 103647.9 | 7388 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 0 | 7.3 | 8.5 | 9.1 | 0.4 | 0 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:29 | Normal | 470.9 | 499.4 | 499.1 | 343.8 | 23.5 | 25 | 24.6 | 17 | 224 | 223.4 | 224.6 | 100.9 | 100.2 | 100.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 38730 | 1 | 49.5 | 103651.2 | 7388 | 7.9 | 7.2 | 8.2 | 0 | 7 | 8.3 | 8.8 | 0.5 | 0 | 7.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:34 | Normal | 470.6 | 498.9 | 516.6 | 359.9 | 11.7 | 14.7 | 12 | 13.5 | 222.8 | 222.6 | 223.6 | 61.9 | 61.2 | 61.5 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 27389 | 1 | 50.2 | 103654.2 | 7388 | 3.7 | 3.5 | 4 | 0 | 2.7 | 3.1 | 6.9 | 1.3 | 0 | 3.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:39 | Normal | 491.5 | 503 | 501.2 | 345 | 6 | 6.7 | 6.5 | 4.1 | 222.6 | 222.4 | 222.8 | 26 | 25.9 | 26.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10709 | 1 | 50.8 | 103656.9 | 7388 | 1.8 | 1.5 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 1 | 0 | 1.9 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:44 | Normal | 478.2 | 506.3 | 506.2 | 355 | 25.1 | 25.8 | 25.7 | 17.8 | 224.2 | 223.4 | 224.8 | 106.8 | 106.1 | 106.8 | 60 | 60 | 59.99 | 40933 | 1 | 50.1 | 103659.5 | 7388 | 8.4 | 7.8 | 8.7 | 0 | 7.2 | 8.7 | 9.2 | 0.4 | 0 | 7.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:49 | Normal | 455.5 | 510.5 | 500.6 | 360.5 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 4.1 | 222 | 221.8 | 222.8 | 25.6 | 25.3 | 25.6 | 60 | 59.99 | 60 | 26628 | 1 | 51.2 | 103662.7 | 7388 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.9 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:54 | Normal | 471 | 499.5 | 501.5 | 353.1 | 24.5 | 25.9 | 25.5 | 17.5 | 223.6 | 223.2 | 224.8 | 105.5 | 104.5 | 105.2 | 59.99 | 60 | 60 | 40320 | 1 | 51.3 | 103665.4 | 7388 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 0 | 7.3 | 8.6 | 9.1 | 0.5 | 0 | 7.7 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 11:59 | Normal | 478.9 | 502.3 | 502.1 | 375.5 | 6 | 6.8 | 6.6 | 4.3 | 222.4 | 222.2 | 223.6 | 27.4 | 27.2 | 27.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10108 | 1 | 51.6 | 103668 | 7388 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 1 | 0 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:04 | Normal | 484 | 522.8 | 512 | 463.7 | 27.7 | 28.3 | 28.8 | 14.6 | 223.4 | 223.8 | 225 | 121 | 119.9 | 120.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 46378 | 1 | 49.9 | 103669.9 | 7389 | 9.4 | 8.7 | 9.7 | 0 | 7.9 | 9.6 | 10.2 | 0.2 | 0.1 | 8.9 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:09 | Normal | 497.7 | 527 | 532.9 | 416.7 | 20.3 | 16 | 14.7 | 7.1 | 223.2 | 222.8 | 223.8 | 61.3 | 60.9 | 61.2 | 60.02 | 60.01 | 60 | 18674 | 1 | 50 | 103672.5 | 7389 | 6.6 | 5.7 | 6.4 | 0.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 0 | 0 | 5.7 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:14 | Normal | 474.9 | 508.4 | 503 | 394.7 | 25.2 | 26.3 | 26.1 | 16.7 | 224.4 | 223.6 | 224.8 | 108.4 | 107.6 | 108.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 41426 | 1 | 50.1 | 103675.6 | 7389 | 8.5 | 8 | 8.8 | 0 | 7.4 | 8.8 | 9.3 | 0.3 | 0 | 7.9 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:19 | Normal | 473.8 | 504.3 | 494.8 | 404.4 | 27.2 | 28.5 | 28.2 | 17.1 | 224.4 | 223.4 | 225.2 | 116.6 | 115.6 | 116.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 44480 | 1 | 50.7 | 103678.5 | 7389 | 9.1 | 8.4 | 9.4 | 0 | 7.8 | 9.5 | 10 | 0.5 | 0 | 8.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:24 | Normal | 485.6 | 514.2 | 505.5 | 451.7 | 6.4 | 6.9 | 7 | 4.1 | 222.6 | 222.2 | 222.8 | 29.8 | 29.3 | 29.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 11108 | 1 | 49.5 | 103679.8 | 7389 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 0.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 0.9 | 0 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:29 | Normal | 509.9 | 536.5 | 518.8 | 476.5 | 8 | 8.5 | 8.7 | 4.8 | 222.4 | 222.2 | 223 | 37.3 | 36.9 | 37.3 | 60.01 | 60.02 | 60 | 16475 | 1 | 47.9 | 103681.7 | 7389 | 2.6 | 2.2 | 2.8 | 0.2 | 2 | 2.6 | 2.6 | 0.9 | 0 | 2.7 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:34 | Normal | 502.4 | 538.2 | 528.4 | 478.1 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 4 | 222.6 | 221.8 | 222.6 | 31.8 | 31.4 | 31.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11303 | 1 | 46.2 | 103682.8 | 7389 | 2 | 1.7 | 2 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.1 | 0.9 | 0 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:39 | Normal | 494 | 529.6 | 528.6 | 471.2 | 27.3 | 28.6 | 28.2 | 13.7 | 223.4 | 222.8 | 225.2 | 120.6 | 119.6 | 120.1 | 59.98 | 60 | 59.99 | 46221 | 1 | 46 | 103685 | 7389 | 9.2 | 8.5 | 9.5 | 0 | 8.3 | 9.5 | 10.3 | 0.2 | 0.1 | 8.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:44 | Normal | 501.7 | 533.1 | 526 | 468.7 | 6.6 | 7.3 | 7.3 | 4.3 | 221.6 | 221.2 | 223.2 | 32.6 | 32.2 | 32.6 | 60 | 59.99 | 60 | 11835 | 1 | 44.8 | 103686 | 7389 | 2 | 1.9 | 2.1 | 0.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 0.7 | 0 | 2.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:49 | Normal | 520.5 | 539.2 | 549.2 | 476.9 | 25.5 | 28.3 | 26.4 | 13.4 | 222.6 | 222.8 | 224.6 | 121.1 | 119.9 | 120.6 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 40870 | 1 | 43.7 | 103687.7 | 7389 | 8.9 | 7.7 | 9.1 | 0 | 8.1 | 9.8 | 10.3 | 0 | 0 | 7.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:54 | Normal | 483.8 | 513.3 | 507.1 | 473.8 | 24.6 | 26.1 | 25.8 | 11.5 | 223.8 | 223.6 | 224.4 | 106 | 105.1 | 105.5 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 40508 | 1 | 46.2 | 103691.2 | 7389 | 8.3 | 7.7 | 8.6 | 0 | 7.3 | 8.7 | 9.3 | 0.4 | 0.1 | 7.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 12:59 | Normal | 479.6 | 520.7 | 526.1 | 457.1 | 14.7 | 14.1 | 13.5 | 6.8 | 222.6 | 221.4 | 223.2 | 59.2 | 58.5 | 59.1 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 26195 | 1 | 47.4 | 103694.1 | 7389 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 0.2 | 4.1 | 4.5 | 5.4 | 0.4 | 0 | 4.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:04 | Normal | 473.7 | 513.2 | 500.8 | 450.6 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 221.8 | 221.4 | 222.8 | 26.1 | 25.9 | 26.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9642 | 1 | 47.8 | 103696.3 | 7390 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0 | 1.8 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:09 | Normal | 475.6 | 510.1 | 504.8 | 462.4 | 24.4 | 25.6 | 25.4 | 11.5 | 223.4 | 223.2 | 224.2 | 103.5 | 102.7 | 103.4 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 39754 | 1 | 47.8 | 103699.1 | 7390 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 0 | 7.2 | 8.5 | 9.1 | 0.2 | 0 | 7.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:14 | Normal | 467.2 | 508 | 506.1 | 473 | 24.3 | 25.3 | 24.8 | 10.9 | 223.2 | 223.2 | 224.4 | 101.2 | 100.5 | 101.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 38736 | 1 | 48.9 | 103702.3 | 7390 | 8.1 | 7.5 | 8.2 | 0 | 7.1 | 8.5 | 9.1 | 0.3 | 0 | 7.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:19 | Normal | 477.8 | 510.3 | 501.3 | 480.9 | 23.6 | 25.3 | 25.1 | 10.6 | 223 | 223.2 | 224.4 | 102.3 | 101.4 | 102.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 35114 | 1 | 49.3 | 103704.8 | 7390 | 8.1 | 7.1 | 8 | 0 | 7 | 8.5 | 9.1 | 0.3 | 0 | 7.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:24 | Normal | 467.7 | 502.1 | 497.1 | 465.7 | 22.1 | 23.3 | 22.9 | 9.8 | 223.4 | 223.2 | 223.8 | 92.5 | 91.9 | 92.3 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 35354 | 1 | 49.7 | 103707.8 | 7390 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 0 | 6.6 | 7.6 | 8.3 | 0.4 | 0 | 6.9 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:29 | Normal | 470.7 | 508.2 | 511 | 460.7 | 22.5 | 23.6 | 23 | 10.2 | 223.4 | 222.8 | 223.8 | 95.4 | 94.8 | 95.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 36387 | 1 | 50 | 103710.7 | 7390 | 7.6 | 6.9 | 7.7 | 0 | 6.5 | 7.9 | 8.5 | 0.3 | 0.1 | 6.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:34 | Normal | 481.5 | 535.5 | 519.1 | 463.8 | 20.7 | 21.5 | 22.8 | 10.1 | 223.2 | 222.8 | 223.2 | 93.8 | 93.2 | 93.7 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 29278 | 1 | 50.1 | 103713.3 | 7390 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 0.3 | 5.3 | 7.3 | 8 | 0.5 | 0 | 6.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:39 | Normal | 473.9 | 499.1 | 502 | 457.8 | 21.3 | 22.7 | 22.2 | 9.8 | 222.8 | 222 | 223.8 | 90.4 | 89.6 | 90.1 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 34484 | 1 | 49.9 | 103716.1 | 7390 | 7.1 | 6.6 | 7.3 | 0 | 6.3 | 7.4 | 8 | 0.4 | 0 | 6.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:44 | Normal | 469.8 | 508.3 | 507.1 | 463.8 | 20.6 | 21.8 | 21.5 | 9.3 | 223.2 | 222.4 | 223.4 | 87.9 | 87.2 | 87.7 | 59.99 | 60.02 | 60 | 33534 | 1 | 50.1 | 103718.9 | 7390 | 7 | 6.4 | 7 | 0 | 6 | 7.2 | 7.8 | 0.3 | 0.1 | 6.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:49 | Normal | 499.3 | 532 | 516.6 | 474.9 | 8.1 | 16.2 | 16.4 | 9.6 | 222 | 222.6 | 223.4 | 71 | 70.2 | 70.7 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 10502 | 1 | 49.7 | 103720.8 | 7390 | 2.4 | 2.5 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 3.7 | 7.7 | 1.8 | 0 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:54 | Normal | 474.8 | 520.3 | 510.9 | 461.7 | 20.6 | 21.5 | 21.5 | 9.5 | 223.6 | 222 | 224.2 | 89 | 88.1 | 88.8 | 60 | 60 | 60 | 32457 | 1 | 49.3 | 103723.6 | 7390 | 6.8 | 6.4 | 7 | 0 | 5.7 | 7.2 | 7.7 | 0.4 | 0 | 6.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 13:59 | Normal | 471.9 | 513.3 | 511 | 452.6 | 21 | 22 | 21.5 | 9.8 | 222.8 | 222.2 | 223.4 | 89.1 | 88.4 | 89 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 34055 | 1 | 49 | 103726 | 7390 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 0 | 6.1 | 7.2 | 7.8 | 0.4 | 0 | 6.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:04 | Normal | 480.3 | 499.5 | 514.1 | 482.8 | 20.3 | 21.5 | 21 | 9 | 222.6 | 221.6 | 224.4 | 85.8 | 85.1 | 85.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32865 | 1 | 49.3 | 103728.8 | 7391 | 6.7 | 6.4 | 7 | 0 | 5.8 | 7 | 7.6 | 0.5 | 0 | 6.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:09 | Normal | 471.7 | 502.2 | 520.7 | 469.7 | 19.1 | 19.9 | 19 | 8.3 | 223.4 | 221.8 | 223.4 | 80.3 | 79.6 | 80.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 30614 | 1 | 49.3 | 103731.4 | 7391 | 6.3 | 6 | 6.5 | 0 | 5.4 | 6.6 | 7.1 | 0.4 | 0 | 5.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:14 | Normal | 475.3 | 502.9 | 527.9 | 474.6 | 20.3 | 20.6 | 19.1 | 8.3 | 221.8 | 221.6 | 223.6 | 78.2 | 77.3 | 78 | 59.93 | 59.95 | 59.93 | 27989 | 1 | 49.1 | 103733.9 | 7391 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 0 | 5.7 | 7 | 7.1 | 0.2 | 0 | 5.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:19 | Normal | 505.2 | 517.2 | 515.8 | 477.5 | 16.6 | 19.7 | 19.6 | 8.7 | 222.2 | 222.4 | 223.8 | 81.3 | 80.4 | 81.1 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 17605 | 1 | 48.5 | 103736 | 7391 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 0.3 | 4.7 | 6.9 | 7.3 | 0.5 | 0 | 5.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:24 | Normal | 470.9 | 493.5 | 500.9 | 487.4 | 17.8 | 18.6 | 18.3 | 7.6 | 222 | 222 | 223.2 | 74.9 | 74.5 | 74.8 | 59.89 | 59.94 | 59.9 | 28549 | 1 | 48.1 | 103738.4 | 7391 | 5.9 | 5.5 | 6.1 | 0 | 4.9 | 6.1 | 6.8 | 0.5 | 0 | 5.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:29 | Normal | 463.6 | 493.9 | 506 | 481.6 | 18 | 18.8 | 18.5 | 8.1 | 222.4 | 222 | 223 | 75.5 | 74.7 | 75.4 | 59.94 | 59.97 | 59.93 | 28482 | 1 | 47.7 | 103740.5 | 7391 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 0.1 | 4.9 | 6.1 | 6.9 | 0.5 | 0 | 5.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:34 | Normal | 467.3 | 486.7 | 509 | 482.6 | 18 | 18.8 | 18.3 | 8 | 222 | 221.6 | 223.2 | 74.8 | 74.2 | 74.8 | 59.99 | 60 | 60 | 28414 | 1 | 47.4 | 103742.9 | 7391 | 5.9 | 5.6 | 6 | 0 | 5 | 6.1 | 6.8 | 0.5 | 0 | 5.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:39 | Normal | 470.3 | 479.4 | 514.6 | 473.5 | 17.6 | 18.5 | 17.9 | 8 | 221.8 | 221.2 | 223.2 | 73.3 | 72.5 | 73.1 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 27692 | 1 | 47.2 | 103745.2 | 7391 | 5.8 | 5.3 | 5.9 | 0 | 4.9 | 6 | 6.7 | 0.5 | 0 | 5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:44 | Normal | 471.5 | 486 | 512.8 | 483.3 | 17.6 | 18 | 18.1 | 8 | 221.8 | 221.8 | 223.8 | 73.6 | 72.9 | 73.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 27955 | 1 | 46.8 | 103747.2 | 7391 | 5.8 | 5.5 | 6 | 0 | 4.4 | 6 | 6.7 | 0.5 | 0 | 5.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:49 | Normal | 477 | 458.6 | 513.6 | 472.5 | 17.3 | 18.5 | 17.6 | 8.1 | 222.2 | 221.8 | 222.8 | 72.7 | 72.1 | 72.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 27313 | 1 | 46.5 | 103749.4 | 7391 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 0 | 4.8 | 6 | 6.6 | 0.6 | 0 | 4.9 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:54 | Normal | 473.1 | 472.2 | 503.3 | 494.3 | 18.1 | 18.3 | 18.4 | 8.3 | 221.4 | 221 | 222.8 | 74.5 | 73.8 | 74.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28511 | 1 | 45.7 | 103751.2 | 7391 | 5.9 | 5.7 | 6.1 | 0 | 4.6 | 6.1 | 6.8 | 0.4 | 0 | 5.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 14:59 | Normal | 477.9 | 444.4 | 513.5 | 476.3 | 16.7 | 18 | 16.8 | 8 | 221.4 | 221 | 222.6 | 68.9 | 68.2 | 68.7 | 60.08 | 60.08 | 60.08 | 25872 | 1 | 45.7 | 103753.5 | 7391 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 0.1 | 4.8 | 5.8 | 6.3 | 0.6 | 0 | 4.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:04 | Normal | 454.7 | 521.2 | 507.9 | 458.6 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 2 | 220.6 | 220 | 221.4 | 15.4 | 15.2 | 15.4 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 5855 | 1 | 44.9 | 103754.6 | 7392 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:09 | Normal | 476.9 | 463.3 | 492.8 | 492.5 | 14.5 | 14.3 | 14.5 | 6.7 | 221.4 | 221 | 222.2 | 58.8 | 58.4 | 58.7 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 21998 | 1 | 43.9 | 103756.2 | 7392 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 0.1 | 3 | 4.8 | 5.4 | 0.7 | 0 | 3.9 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:14 | Normal | 475 | 422.9 | 502.8 | 489 | 13.6 | 14.3 | 12.7 | 6.1 | 221 | 220.2 | 222.8 | 53.7 | 53.1 | 53.6 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 20176 | 1 | 43.7 | 103758 | 7392 | 4.3 | 4.3 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 4.6 | 5.1 | 0.6 | 0 | 2.8 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:19 | Normal | 480.8 | 417.3 | 489.1 | 482.7 | 13 | 14.3 | 12.8 | 6.1 | 221 | 220.6 | 222.4 | 52.8 | 51.9 | 52.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 19677 | 1 | 43.2 | 103759.6 | 7392 | 4.2 | 4 | 4.2 | 0.1 | 3.6 | 4.5 | 5.1 | 0.6 | 0 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:24 | Normal | 482.7 | 468.4 | 477.6 | 507.4 | 12.1 | 11 | 12.3 | 5.3 | 220.8 | 220.6 | 221.2 | 48.5 | 48.1 | 48.5 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 17025 | 1 | 42.3 | 103760.8 | 7392 | 3.8 | 3.6 | 4 | 0.1 | 0.9 | 4 | 4.6 | 0.9 | 0 | 3.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:29 | Normal | 475.8 | 421.4 | 468 | 499.9 | 11.3 | 11.6 | 10.8 | 5 | 220.2 | 219.6 | 221.2 | 43.7 | 43.2 | 43.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 16085 | 1 | 41.4 | 103762 | 7392 | 3.5 | 3.3 | 3.6 | 0.3 | 2.5 | 3.6 | 4.1 | 0.8 | 0 | 2.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:34 | Normal | 481 | 404.4 | 464.1 | 505.8 | 10.6 | 11.5 | 9.9 | 4.8 | 220.2 | 219.8 | 221.4 | 41.4 | 40.8 | 41.2 | 60.03 | 60 | 60.03 | 15297 | 1 | 40.8 | 103763.3 | 7392 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 3.6 | 4 | 0.7 | 0 | 2.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:39 | Normal | 475.7 | 409.2 | 494.4 | 497 | 10.1 | 9.8 | 8 | 4.6 | 219.8 | 219.6 | 221.8 | 37.5 | 37.1 | 37.5 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 13736 | 1 | 40.3 | 103764.5 | 7392 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 0.2 | 1.4 | 3.4 | 3.9 | 0.7 | 0 | 0.6 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:44 | Normal | 457.4 | 389 | 489.9 | 482.7 | 1.5 | 2 | 1.6 | 0.9 | 218.8 | 219 | 220.6 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3039 | 1 | 40 | 103765.6 | 7392 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:49 | Normal | 475.6 | 546.8 | 457.9 | 499.8 | 9.3 | 4.8 | 7.6 | 4.1 | 219.6 | 219.2 | 220.6 | 31.9 | 31.5 | 31.9 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 11717 | 1 | 39.3 | 103766.4 | 7392 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3.5 | 0.7 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:54 | Normal | 479.3 | 549.6 | 450.2 | 502 | 8.7 | 4.5 | 7.1 | 4 | 219.4 | 218.6 | 220.2 | 30.3 | 29.8 | 30.1 | 60 | 60 | 60.01 | 10967 | 1 | 38.8 | 103767.4 | 7392 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 3.3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 15:59 | Normal | 468 | 552.1 | 440.8 | 498.6 | 8 | 4.1 | 6.4 | 3.7 | 219.4 | 217.6 | 220.4 | 27.4 | 27.1 | 27.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 10002 | 1 | 38.4 | 103768.2 | 7392 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3 | 0.6 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:04 | Normal | 462.6 | 551.2 | 432.8 | 500.3 | 7.6 | 3.9 | 5.8 | 3.5 | 218.8 | 217.6 | 219.6 | 25.7 | 25.2 | 25.7 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 9373 | 1 | 37.9 | 103769 | 7393 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 2.8 | 0.5 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:09 | Normal | 461 | 560.4 | 424.8 | 510.3 | 7.1 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 218 | 218.2 | 219.6 | 23.7 | 23.3 | 23.7 | 60.07 | 60.02 | 60.06 | 8638 | 1 | 37.6 | 103769.7 | 7393 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.6 | 0.5 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:14 | Normal | 467.2 | 565 | 398.7 | 509.3 | 6.8 | 3.6 | 5.3 | 3.1 | 217.6 | 217.2 | 218.8 | 23.2 | 22.5 | 22.8 | 59.89 | 59.93 | 59.91 | 8381 | 1 | 37.2 | 103770.4 | 7393 | 2 | 2 | 2.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:19 | Normal | 460.7 | 552.7 | 366 | 516.6 | 6.1 | 3.3 | 5.1 | 2.8 | 217.8 | 216.8 | 219 | 20.8 | 20.3 | 20.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 7523 | 1 | 36.9 | 103771.1 | 7393 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:24 | Normal | 458.9 | 551.3 | 337.3 | 508.9 | 4.6 | 2.5 | 4.1 | 2.1 | 217 | 217 | 218.6 | 16.1 | 15.6 | 15.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 6120 | 1 | 36.6 | 103771.7 | 7393 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.4 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:29 | Normal | 455.9 | 554.1 | 341.5 | 521.1 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 2.1 | 217.8 | 216.4 | 218.4 | 16.1 | 15.6 | 16 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 5881 | 1 | 36.3 | 103772.2 | 7393 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:34 | Normal | 449.8 | 555 | 350.1 | 518.8 | 4.7 | 2.5 | 3.4 | 2.1 | 216.6 | 216.6 | 219 | 15.5 | 15.1 | 15.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 5697 | 1 | 36 | 103772.6 | 7393 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:39 | Normal | 447.2 | 552.2 | 297.2 | 520 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 217.4 | 216.6 | 218.4 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5395 | 1 | 35.9 | 103773.1 | 7393 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:44 | Normal | 430.2 | 549.1 | 287.5 | 502.1 | 4.1 | 2.4 | 3.1 | 1.9 | 217.2 | 216.2 | 218.2 | 13.2 | 12.9 | 13.2 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4875 | 1 | 35.7 | 103773.5 | 7393 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0.5 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:49 | Normal | 417.7 | 546.9 | 536 | 522.3 | 3.7 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 216.8 | 216 | 218.6 | 13.1 | 12.8 | 13.2 | 59.97 | 60 | 60 | 4848 | 1 | 35.6 | 103773.9 | 7393 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:54 | Normal | 402.9 | 544.7 | 494.5 | 526 | 3 | 2 | 2 | 1.3 | 216 | 215.8 | 217.4 | 11.1 | 10.8 | 11.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4095 | 1 | 35.4 | 103774.3 | 7393 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 16:59 | Normal | 380.9 | 539.8 | 499.4 | 489 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 219.6 | 218.2 | 221 | 8.3 | 7.9 | 8.3 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 3098 | 1 | 35.3 | 103774.6 | 7393 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.4 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:04 | Normal | 374.7 | 526.4 | 515 | 500.7 | 2 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 219.6 | 218.4 | 221 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2943 | 1 | 35.1 | 103774.9 | 7394 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0.3 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:09 | Normal | 369.5 | 531.3 | 541.7 | 520.3 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | 1 | 219.4 | 218.8 | 220.8 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 59.97 | 59.96 | 59.98 | 2758 | 1 | 35 | 103775.1 | 7394 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:14 | Normal | 317.4 | 515.5 | 546.8 | 516.5 | 1.5 | 1.1 | 1 | 0.8 | 218.4 | 218 | 220.2 | 5.9 | 5.3 | 5.7 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 2099 | 1 | 34.9 | 103775.3 | 7394 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:19 | Normal | 507.6 | 508.2 | 515.1 | 471.4 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 218.6 | 218.6 | 219.8 | 4 | 3.7 | 4 | 60 | 60 | 60.01 | 1425 | 1 | 34.8 | 103775.4 | 7394 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:24 | Normal | 484 | 512.1 | 530.4 | 493.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 218.2 | 218.2 | 220 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1060 | 1 | 34.6 | 103775.5 | 7394 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:29 | Normal | 451.7 | 532.8 | 511.2 | 451 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 219.2 | 217.8 | 220 | 2.3 | 2 | 2.4 | 60 | 59.94 | 59.99 | 726 | 1 | 34.5 | 103775.6 | 7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:34 | Normal | 314.6 | 505.2 | 501.9 | 464.7 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 218.6 | 218.2 | 220 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 438 | 1 | 34.3 | 103775.7 | 7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:39 | Normal | 199.5 | 533.4 | 478.2 | 327.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 218.6 | 217.8 | 219.8 | 1.6 | 1.4 | 1.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 190 | 1 | 34.2 | 103775.7 | 7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:44 | Normal | 199.6 | 517.4 | 435.1 | 201.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.6 | 217.6 | 220.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 68 | 1 | 34 | 103775.7 | 7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:49 | Normal | 199.7 | 501.2 | 383.3 | 198.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.2 | 217.8 | 219.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 19 | 1 | 33.8 | 103775.7 | 7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:54 | Normal | 165 | 454.2 | 193.3 | 176 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 217.6 | 218 | 220 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 2 | 1 | 33.6 | 103775.7 | 7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 17:59 | Normal | 178.3 | 439.6 | 197.9 | 212.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218.2 | 217.2 | 219 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 1 | 33.4 | 103775.7 | 7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 18:04 | Normal | 208 | 333.5 | 203.3 | 203.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 218 | 217.8 | 219 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 1 | 33.3 | 103775.7 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0
2026-03-15 18:09 | Normal | 149.9 | 166.2 | 170.2 | 160.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 216.8 | 217.4 | 219 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 0 | 1 | 33.1 | 103775.7 | 7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0