## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-17 05:44 | Wait | 503.7 | 502.7 | 495.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 22.3 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:49 | Wait | 560.2 | 533.2 | 527.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.7 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:54 | Wait | 580.1 | 548.8 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:59 | Wait | 591.3 | 558.2 | 551.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:04 | Wait | 599.7 | 565.8 | 558.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 0 | 0 | 23.1 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:09 | Wait | 607.1 | 571.5 | 564.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 23 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:14 | Wait | 614.8 | 577 | 569.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:19 | Wait | 622 | 582.7 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.1 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:24 | Wait | 631.2 | 590.2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 147729.1 | 11326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:29 | Normal | 558.1 | 542.5 | 542.5 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 987 | 1 | 23.9 | 147729.1 | 11326 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:34 | Normal | 585.2 | 540.2 | 516.7 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.2 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 1287 | 1 | 24.3 | 147729.3 | 11326 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:39 | Normal | 595 | 547 | 560 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 231 | 229 | 230.4 | 4 | 4.1 | 3.9 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 1526 | 1 | 24.5 | 147729.4 | 11326 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:44 | Normal | 599.2 | 558.1 | 547.7 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | 0 | 231 | 228.6 | 230 | 5 | 5.1 | 4.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 1939 | 1 | 24.9 | 147729.5 | 11327 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:49 | Normal | 604.2 | 529.1 | 540.9 | 0 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 60 | 60 | 59.97 | 2199 | 1 | 25.3 | 147729.7 | 11327 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:54 | Normal | 608.2 | 560 | 558.8 | 0 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2422 | 1 | 25.6 | 147729.9 | 11327 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:59 | Normal | 601.1 | 554.9 | 569.8 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 60 | 59.99 | 59.98 | 2688 | 1 | 26 | 147730.1 | 11327 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:04 | Normal | 598.4 | 566.6 | 567 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.6 | 0 | 231 | 229.8 | 229.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 2975 | 1 | 26.4 | 147730.3 | 11327 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:09 | Normal | 599.2 | 553.1 | 555.2 | 0 | 3.9 | 1.6 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.4 | 9.6 | 9.8 | 9.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 3712 | 1 | 26.7 | 147730.6 | 11327 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:14 | Normal | 585.3 | 561.9 | 444.9 | 0 | 4.8 | 1.6 | 2 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230 | 12 | 12.2 | 11.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4692 | 1 | 27 | 147731 | 11327 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:19 | Normal | 607.3 | 565 | 504.6 | 0 | 5.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.2 | 13.1 | 13.4 | 13.2 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 5225 | 1 | 27.4 | 147731.4 | 11327 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:24 | Normal | 596.2 | 571.1 | 505.1 | 0 | 5.7 | 2 | 2.2 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 60 | 60.01 | 60.02 | 5634 | 1 | 27.8 | 147731.8 | 11327 | 0.4 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:29 | Normal | 608.3 | 563.2 | 497.8 | 0 | 6 | 2.2 | 2.6 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230 | 15.6 | 15.9 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6158 | 1 | 28.2 | 147732.3 | 11327 | 0.4 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:34 | Normal | 608.1 | 564.2 | 428.1 | 0 | 6.3 | 2.3 | 4.3 | 0 | 230.6 | 229.8 | 228.8 | 17.3 | 17.6 | 17.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 6859 | 1 | 28.6 | 147732.9 | 11327 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:39 | Normal | 602.2 | 552 | 486.7 | 0 | 6.6 | 2.5 | 4.9 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.6 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 60.1 | 60.05 | 60.08 | 7508 | 1 | 29.1 | 147733.5 | 11327 | 0.5 | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:44 | Normal | 600.4 | 573.1 | 479.4 | 0 | 6.9 | 2.5 | 5.1 | 0 | 229.8 | 229.2 | 230 | 19.9 | 20.2 | 19.9 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 7727 | 1 | 29.5 | 147734.1 | 11328 | 0.5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:49 | Normal | 611.4 | 571.7 | 481.7 | 0 | 7.3 | 2.7 | 5.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 8221 | 1 | 29.9 | 147734.8 | 11328 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:54 | Normal | 604.8 | 568.2 | 468.1 | 0 | 8 | 3 | 6.6 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230 | 23.7 | 24 | 23.7 | 59.99 | 59.97 | 60 | 9124 | 1 | 30.4 | 147735.5 | 11328 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:59 | Normal | 601.9 | 567.1 | 470.4 | 0 | 9.8 | 3.1 | 7.9 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229.6 | 27.8 | 28.1 | 27.7 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 10678 | 1 | 30.7 | 147736.3 | 11328 | 1.9 | 2.9 | 2.3 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:04 | Normal | 604.4 | 569 | 477.2 | 0 | 10.8 | 3.3 | 8.3 | 0 | 230.4 | 229 | 229 | 30.3 | 30.6 | 30.2 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 11655 | 1 | 31.1 | 147737.2 | 11328 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:09 | Normal | 602.6 | 565 | 483.2 | 0 | 11.1 | 3.6 | 8.6 | 0 | 231 | 229.4 | 229 | 31.1 | 31.5 | 31.3 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 12073 | 1 | 31.5 | 147738.2 | 11328 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.4 | 3 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:14 | Normal | 599 | 562.1 | 460.4 | 0 | 11.7 | 3.8 | 9 | 0 | 229.6 | 229.2 | 229.6 | 32.4 | 32.7 | 32.3 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12476 | 1 | 31.9 | 147739.3 | 11328 | 2.6 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:19 | Normal | 592.3 | 539.2 | 460.9 | 0 | 13.3 | 4.5 | 10.1 | 0 | 230 | 229.4 | 228.2 | 36 | 36.4 | 36.2 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 11591 | 1 | 32.3 | 147740.3 | 11328 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:24 | Normal | 598.8 | 564.2 | 453.9 | 0 | 13.1 | 4.2 | 10.1 | 0 | 229.2 | 228.8 | 229.2 | 35.8 | 36 | 35.9 | 60 | 60 | 60 | 13803 | 1 | 32.6 | 147741.5 | 11328 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:29 | Normal | 600.2 | 564 | 454.4 | 0 | 14 | 4.5 | 10.8 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 14613 | 1 | 33 | 147742.7 | 11328 | 3.1 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:34 | Normal | 593.6 | 546.1 | 457.1 | 0 | 14.8 | 5.1 | 11.2 | 0 | 230 | 230.2 | 229.4 | 40 | 40.3 | 40.2 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 15567 | 1 | 33.3 | 147743.9 | 11328 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:39 | Normal | 601.7 | 523.9 | 459.6 | 0 | 15.3 | 5.6 | 11.8 | 0 | 230.4 | 229.4 | 230.6 | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 60.01 | 60 | 60 | 16031 | 1 | 33.7 | 147745.1 | 11328 | 3.4 | 4.3 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0.9 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:44 | Normal | 589.6 | 526.3 | 467.9 | 0 | 11 | 4 | 9.5 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.4 | 28.9 | 29.1 | 29 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5193 | 1 | 33.9 | 147746.4 | 11329 | 2.3 | 2.9 | 2 | 2.6 | 2.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:49 | Normal | 582.6 | 462.8 | 440.3 | 0 | 17.7 | 8.5 | 9.3 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 43.7 | 43.8 | 43.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7348 | 1 | 33.8 | 147747.1 | 11329 | 3.7 | 4.7 | 4.1 | 4.4 | 5.7 | 0.1 | 0.5 | 3.1 | 4.3 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:54 | Normal | 604 | 456.3 | 461.9 | 0 | 16.3 | 10 | 12.8 | 0 | 231.2 | 230 | 230 | 48.1 | 48.2 | 48.1 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 18870 | 1 | 34.1 | 147748.6 | 11329 | 4 | 4.3 | 3.8 | 3.8 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 3.8 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:59 | Normal | 600.2 | 457.1 | 459 | 0 | 17.3 | 10.4 | 13.3 | 0 | 231.2 | 229.8 | 230.2 | 50.2 | 50.1 | 50.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 19708 | 1 | 34.6 | 147750.1 | 11329 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.6 | 0.1 | 0.6 | 4.1 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:04 | Normal | 594.8 | 449.9 | 455.6 | 0 | 18.4 | 11.5 | 14.2 | 0 | 230.6 | 230 | 230.8 | 53.2 | 53.3 | 53.2 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 20763 | 1 | 35.1 | 147751.7 | 11329 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.5 | 6 | 0.1 | 0.8 | 4.5 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:09 | Normal | 573.8 | 444.1 | 453.7 | 0 | 5.4 | 4 | 4.4 | 0 | 228.8 | 228.6 | 228.8 | 16.3 | 16.4 | 16.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 9976 | 1 | 35.9 | 147753.5 | 11329 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:14 | Normal | 586.5 | 435.5 | 444.4 | 0 | 14 | 10.6 | 15.7 | 0 | 230.2 | 230.2 | 230 | 47.2 | 47.2 | 47.4 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 22143 | 1 | 36.3 | 147755.1 | 11329 | 3.6 | 4.1 | 3.3 | 3.4 | 4.4 | 0 | 1.1 | 4.6 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:19 | Normal | 582.5 | 420 | 450.9 | 0 | 19.8 | 11.7 | 14.3 | 0 | 231.2 | 230.8 | 232.2 | 53 | 53.1 | 53 | 60 | 60 | 59.99 | 12574 | 1 | 36.4 | 147756.5 | 11329 | 4.1 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 5.9 | 0.1 | 0.9 | 4.9 | 5.3 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:24 | Normal | 599 | 442.9 | 458.5 | 0 | 18.6 | 11.4 | 14.3 | 0 | 230.6 | 230.6 | 231 | 53.7 | 53.9 | 53.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 21074 | 1 | 36.1 | 147757.6 | 11329 | 4.3 | 5.1 | 4.4 | 4.6 | 6.1 | 0.1 | 0.6 | 4.5 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:29 | Normal | 596.5 | 444 | 459 | 0 | 19.1 | 11.7 | 14.6 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 55 | 55.1 | 54.9 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21630 | 1 | 36 | 147758.9 | 11329 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 0 | 0.8 | 4.6 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:34 | Normal | 587.4 | 437 | 458.8 | 0 | 19.8 | 12 | 15.3 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230 | 56.5 | 56.7 | 56.5 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 22165 | 1 | 36.7 | 147760.8 | 11329 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6.4 | 0.3 | 0.8 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:39 | Normal | 577.5 | 416.6 | 449.5 | 0 | 12.5 | 8.3 | 8.8 | 0 | 229 | 228.6 | 229.8 | 36.7 | 36.6 | 36.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 16133 | 1 | 37.1 | 147762.3 | 11329 | 3 | 3.4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1.5 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:44 | Normal | 587.8 | 439.8 | 470 | 0 | 21.1 | 14.1 | 16.3 | 0 | 230.8 | 230.8 | 231.6 | 61.8 | 62 | 61.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24244 | 1 | 36.7 | 147763.4 | 11330 | 4.5 | 6 | 4.9 | 5.2 | 6.8 | 0.4 | 1.9 | 4.8 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:49 | Normal | 595.9 | 437.9 | 469.3 | 0 | 21.1 | 15.3 | 16.4 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 63.4 | 63.4 | 63.3 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 24947 | 1 | 36.7 | 147764.7 | 11330 | 5 | 5.7 | 5 | 5.2 | 6.9 | 0.1 | 3.3 | 5 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:54 | Normal | 577.1 | 426 | 457.9 | 0 | 22.8 | 17.3 | 17.7 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231 | 67.9 | 67.9 | 67.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 26819 | 1 | 37.7 | 147766.8 | 11330 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:59 | Normal | 578.2 | 426 | 461 | 0 | 24.8 | 18.8 | 19.5 | 0 | 232.4 | 232.4 | 232.4 | 73.7 | 73.8 | 73.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 29360 | 1 | 38.6 | 147768.9 | 11330 | 6 | 6.6 | 5.9 | 6.1 | 8.4 | 0 | 5.1 | 5 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:04 | Normal | 573.7 | 440.7 | 455.8 | 0 | 16 | 11.9 | 13.6 | 0 | 230 | 228.6 | 229 | 42.9 | 43.1 | 42.8 | 59.99 | 60 | 60 | 26689 | 1 | 39.4 | 147771.1 | 11330 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 6.1 | 0 | 3.7 | 3.5 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:09 | Normal | 592.9 | 429.1 | 467.4 | 0 | 26.3 | 16.4 | 17.2 | 0 | 231.6 | 230 | 231.6 | 72.6 | 72.9 | 72.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 30996 | 1 | 38.4 | 147771.8 | 11330 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 6.2 | 8.2 | 0.2 | 3.7 | 4 | 5.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:14 | Normal | 581.1 | 415.2 | 454.9 | 0 | 27.7 | 21.1 | 21.9 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232.2 | 82.4 | 82.6 | 82.3 | 59.99 | 59.95 | 60 | 32453 | 1 | 38.8 | 147773.9 | 11330 | 6.7 | 7.5 | 6.6 | 6.8 | 9.1 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 7.5 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:19 | Normal | 568.5 | 435 | 502.1 | 0 | 7 | 4.7 | 5 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.4 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 8413 | 1 | 39.7 | 147775.7 | 11330 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:24 | Normal | 571.4 | 418.7 | 471.9 | 0 | 26.6 | 20.3 | 20.6 | 0 | 232.6 | 231.2 | 232.2 | 78.9 | 79.1 | 78.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 31215 | 1 | 39.6 | 147777.5 | 11330 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 0.1 | 5.5 | 6 | 7.5 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:29 | Normal | 563.1 | 406.9 | 462.7 | 0 | 24.9 | 19 | 19.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 232 | 73 | 73.1 | 72.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 29161 | 1 | 40.8 | 147780 | 11330 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6 | 7.9 | 0.1 | 5.1 | 5.7 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:34 | Normal | 572.2 | 409.1 | 467.4 | 0 | 24.5 | 19 | 19.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 232.2 | 73.1 | 73.2 | 72.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 29073 | 1 | 41.2 | 147782.1 | 11330 | 6 | 6.6 | 6 | 6 | 7.9 | 0.1 | 5.1 | 5.8 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:39 | Normal | 566.2 | 403.1 | 476.9 | 0 | 24.7 | 19 | 19.1 | 0 | 231.8 | 230.4 | 231.8 | 72.9 | 73 | 72.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 28972 | 1 | 41.8 | 147784.5 | 11330 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.9 | 0.1 | 5 | 5.7 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:44 | Normal | 568.1 | 405.9 | 472.9 | 0 | 24.5 | 18.6 | 19.3 | 0 | 235 | 233.4 | 234.6 | 71.6 | 71.6 | 71.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 28790 | 1 | 42.3 | 147786.9 | 11331 | 6 | 6.5 | 5.8 | 6 | 8 | 0.2 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:49 | Normal | 565 | 411 | 474.4 | 0 | 24.5 | 18.5 | 19.3 | 0 | 235 | 234 | 235 | 72 | 72 | 71.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28837 | 1 | 42.6 | 147789.3 | 11331 | 5.9 | 6.5 | 6 | 5.9 | 8 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 6.7 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:54 | Normal | 562.1 | 402.9 | 486.8 | 0 | 25.2 | 19.4 | 19.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 73.9 | 73.9 | 73.3 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 29647 | 1 | 42.9 | 147791.8 | 11331 | 6.1 | 6.5 | 6 | 6 | 8.1 | 0.1 | 5.2 | 5.9 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:59 | Normal | 565.7 | 425 | 515.7 | 0 | 7.8 | 5.8 | 6.3 | 0 | 232 | 230.6 | 231.2 | 24.4 | 24.5 | 24.3 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 8289 | 1 | 43.1 | 147793.7 | 11331 | 1.8 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 0 | 2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:04 | Normal | 545.4 | 399.9 | 510.3 | 0 | 3.9 | 2.9 | 3.1 | 0 | 231.4 | 229.4 | 229.8 | 11.6 | 11.8 | 11.6 | 60.04 | 60.06 | 60.04 | 4755 | 1 | 43.1 | 147795.7 | 11331 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:09 | Normal | 570 | 411.1 | 517.5 | 0 | 25.6 | 19.4 | 19.9 | 0 | 235.2 | 234 | 234.8 | 76.9 | 77.1 | 76.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 30981 | 1 | 42.6 | 147797.5 | 11331 | 6.1 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 8.2 | 0.1 | 5.3 | 5.7 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:14 | Normal | 561.5 | 407.3 | 505.5 | 0 | 25.8 | 19.5 | 20.4 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.4 | 76.5 | 76.9 | 76.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 30873 | 1 | 43.4 | 147800.1 | 11331 | 6.2 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 8.4 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:19 | Normal | 558.5 | 419 | 511.5 | 0 | 26.7 | 20.3 | 20.8 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 79.4 | 79.6 | 79.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 32082 | 1 | 43.6 | 147802.3 | 11331 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 8.9 | 0 | 5.5 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:24 | Normal | 558.6 | 415.3 | 512 | 0 | 25.5 | 19.6 | 20.1 | 0 | 236.2 | 234.4 | 235.2 | 76.1 | 76.2 | 75.8 | 60.01 | 60 | 60 | 30815 | 1 | 44.4 | 147804.9 | 11331 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.1 | 8.2 | 0 | 5.3 | 6 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:29 | Normal | 558.5 | 412.1 | 509.4 | 0 | 26.1 | 19.9 | 20.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.6 | 77.1 | 77 | 76.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31125 | 1 | 45 | 147807.5 | 11331 | 6.1 | 7 | 6.6 | 6.2 | 8.1 | 0.1 | 5.3 | 6.1 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:34 | Normal | 557.3 | 408.1 | 512.2 | 0 | 26.9 | 20.5 | 21 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.2 | 79.7 | 79.7 | 79.2 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32101 | 1 | 45.5 | 147810.1 | 11331 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.9 | 8.4 | 0 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:39 | Normal | 553.9 | 412.7 | 517.5 | 0 | 27.9 | 21 | 21.3 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 81.6 | 81.7 | 81.2 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32889 | 1 | 45.7 | 147812.6 | 11331 | 6.7 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 0.1 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:44 | Normal | 568.1 | 415.4 | 524.3 | 0 | 23.6 | 20.5 | 18.9 | 0 | 235.4 | 234.2 | 234.6 | 74.5 | 74.8 | 74.5 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 27956 | 1 | 45.8 | 147814.6 | 11332 | 5.7 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 7.3 | 0.1 | 5.6 | 6.4 | 7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:49 | Normal | 554.9 | 413.1 | 518 | 0 | 30 | 22.8 | 23 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 88.3 | 88.5 | 88.1 | 60.02 | 60 | 60 | 35888 | 1 | 46 | 147817.1 | 11332 | 7.3 | 7.8 | 7 | 7.3 | 9.9 | 0 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 7.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:54 | Normal | 556 | 462.7 | 511.7 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.2 | 17 | 16.8 | 17 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 6759 | 1 | 46.3 | 147819.1 | 11332 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:59 | Normal | 575.3 | 464.1 | 534 | 0 | 8.9 | 5.8 | 6.3 | 0 | 230.6 | 230.4 | 231 | 27 | 27.2 | 27.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 10517 | 1 | 44.2 | 147819.9 | 11332 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:04 | Normal | 602 | 476.5 | 546.9 | 0 | 11.8 | 8.3 | 8.3 | 0 | 230.8 | 230.2 | 231 | 37.2 | 37.5 | 37.2 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 16506 | 1 | 42.7 | 147820.8 | 11332 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 3 | 4.6 | 0 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:09 | Normal | 590.7 | 457 | 557.5 | 0 | 14.5 | 12.4 | 11.7 | 0 | 232 | 230.2 | 230.4 | 49.6 | 49.9 | 49.8 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 17826 | 1 | 41.5 | 147821.9 | 11332 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 0.1 | 3.7 | 4 | 3.9 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:14 | Normal | 578.3 | 483.7 | 536.4 | 0 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229.2 | 15.9 | 16.2 | 16 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6363 | 1 | 40.6 | 147823 | 11332 | 1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:19 | Normal | 584 | 503.1 | 541.4 | 0 | 3.3 | 2 | 2.5 | 0 | 229.4 | 228.6 | 228.4 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 4460 | 1 | 39.1 | 147823.4 | 11332 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:24 | Normal | 596.9 | 501.2 | 559.7 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 12.8 | 12.9 | 12.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 5005 | 1 | 37.7 | 147823.8 | 11332 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:29 | Normal | 600.1 | 499.2 | 569.1 | 0 | 4.7 | 3 | 3.5 | 0 | 231.2 | 228.8 | 229.8 | 16 | 16.3 | 16 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 6336 | 1 | 36.8 | 147824.3 | 11332 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:34 | Normal | 617.3 | 490.8 | 574.5 | 0 | 7.1 | 4.8 | 5.3 | 0 | 232.4 | 229.4 | 230.8 | 24.1 | 24.5 | 24 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 9315 | 1 | 36 | 147825 | 11332 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:39 | Normal | 628.4 | 469 | 574.7 | 0 | 24.6 | 19 | 18.6 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.4 | 81.3 | 81.6 | 81.3 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 31983 | 1 | 36.2 | 147826.7 | 11332 | 6 | 6.5 | 6.2 | 6 | 8.2 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:44 | Normal | 612.8 | 462.7 | 560.9 | 0 | 26.8 | 20.7 | 20.9 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.8 | 86.5 | 86.6 | 86.2 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 35061 | 1 | 38.5 | 147829.6 | 11333 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.7 | 0.2 | 5.5 | 6.2 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:49 | Normal | 607.2 | 458.2 | 559.6 | 0 | 14.2 | 10.6 | 11.5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18859 | 1 | 38.9 | 147831.5 | 11333 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:54 | Normal | 600.6 | 478 | 556.2 | 0 | 14.8 | 10.5 | 11.6 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 47.7 | 47.8 | 47.6 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 19386 | 1 | 38.1 | 147832.9 | 11333 | 3.5 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | 3.8 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:59 | Normal | 586.9 | 436.2 | 550.5 | 0 | 7.3 | 5.1 | 5.4 | 0 | 231.6 | 229.4 | 230.2 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 9164 | 1 | 37.2 | 147833.9 | 11333 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:04 | Normal | 585.5 | 464.2 | 554.1 | 0 | 5.3 | 3.3 | 3.8 | 0 | 231 | 229.8 | 230.4 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.01 | 60.02 | 60 | 6839 | 1 | 36.3 | 147834.6 | 11333 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:09 | Normal | 600.6 | 483.3 | 559.9 | 0 | 6.1 | 4 | 4.5 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229.4 | 20.2 | 20.4 | 20.3 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 7794 | 1 | 35.7 | 147835.2 | 11333 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:14 | Normal | 602.4 | 478.2 | 556.9 | 0 | 8.8 | 6 | 6.4 | 0 | 230.6 | 228.8 | 230 | 28.9 | 29.1 | 28.7 | 60.02 | 60.05 | 60.05 | 11139 | 1 | 35.4 | 147835.9 | 11333 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:19 | Normal | 594.6 | 470 | 555.1 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5.2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 23.4 | 23.6 | 23.4 | 60 | 60.01 | 60 | 9128 | 1 | 35.1 | 147836.8 | 11333 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:24 | Normal | 602.5 | 490.3 | 561.2 | 0 | 7.8 | 5 | 5.7 | 0 | 230 | 228 | 229.4 | 25.2 | 25.6 | 25.2 | 59.98 | 59.95 | 59.99 | 9753 | 1 | 34.8 | 147837.6 | 11333 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:29 | Normal | 603.5 | 497.3 | 562.9 | 0 | 8.9 | 5.7 | 6.5 | 0 | 230.6 | 228.6 | 228.6 | 29.2 | 29.4 | 29.1 | 60 | 60.02 | 60.02 | 11194 | 1 | 34.5 | 147838.5 | 11333 | 2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 1.3 | 1.4 | 2 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:34 | Normal | 609 | 483.2 | 556.8 | 0 | 10.6 | 7.3 | 8 | 0 | 231.6 | 228.6 | 230.4 | 34.8 | 35 | 34.7 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 13421 | 1 | 34.4 | 147839.5 | 11333 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 0 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:39 | Normal | 600.1 | 495.1 | 554.2 | 0 | 9.6 | 6.5 | 7.3 | 0 | 230.8 | 229 | 230.2 | 31.7 | 31.9 | 31.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 12202 | 1 | 34.5 | 147840.6 | 11333 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:44 | Normal | 604.7 | 497.7 | 555.4 | 0 | 14.3 | 10 | 11 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 46.8 | 46.9 | 46.6 | 60.03 | 60.01 | 59.99 | 18237 | 1 | 34.7 | 147841.8 | 11334 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 4.6 | 0 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:49 | Normal | 593.9 | 475.1 | 557.8 | 0 | 13.6 | 9.6 | 10.3 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.8 | 43.5 | 43.7 | 43.6 | 60.11 | 60.07 | 60.1 | 16917 | 1 | 35.2 | 147843.3 | 11334 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:54 | Normal | 598.3 | 472.2 | 552.8 | 0 | 12 | 8.5 | 9 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230 | 38.7 | 38.9 | 38.6 | 60.1 | 60.08 | 60.09 | 14791 | 1 | 35.3 | 147844.6 | 11334 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.8 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:59 | Normal | 593.2 | 481.3 | 555.9 | 0 | 14.5 | 10.3 | 11 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.4 | 46.5 | 46.7 | 46.5 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 18354 | 1 | 35.5 | 147846 | 11334 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:04 | Normal | 598.1 | 477.1 | 552.3 | 0 | 12.4 | 9 | 9.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.4 | 40.5 | 40.8 | 40.4 | 60.05 | 60.08 | 60.07 | 15575 | 1 | 35.6 | 147847.3 | 11334 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 4 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:09 | Normal | 595.8 | 481.2 | 553 | 0 | 16.3 | 12 | 12.5 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231.6 | 53.6 | 53.7 | 53.7 | 60.01 | 60.01 | 59.98 | 20840 | 1 | 35.8 | 147848.8 | 11334 | 4 | 4.1 | 4 | 4 | 5.5 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:14 | Normal | 591.3 | 475.2 | 545.3 | 0 | 18.6 | 14 | 14.6 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 60.3 | 60.7 | 60.2 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 23881 | 1 | 36.5 | 147850.8 | 11334 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 6.1 | 0.1 | 3.6 | 4 | 4.6 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:19 | Normal | 597.7 | 466.9 | 545.1 | 0 | 18.3 | 14 | 14.5 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232.4 | 59.4 | 59.4 | 59.1 | 60 | 59.98 | 59.99 | 23477 | 1 | 37.2 | 147852.7 | 11334 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 6 | 0 | 3.8 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:24 | Normal | 586.9 | 469.9 | 543.1 | 0 | 18.1 | 13.8 | 14.1 | 0 | 233 | 232 | 232.4 | 58.5 | 58.4 | 58.2 | 59.99 | 60 | 59.98 | 23061 | 1 | 37.8 | 147854.7 | 11334 | 4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 5.9 | 0.2 | 3.7 | 3.9 | 4.5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:29 | Normal | 591.9 | 438.8 | 539.4 | 0 | 17.1 | 13.3 | 13.5 | 0 | 233 | 231.2 | 232.2 | 54.5 | 54.6 | 54.5 | 60.01 | 59.97 | 60.02 | 21572 | 1 | 38.1 | 147856.5 | 11334 | 4.2 | 4.5 | 4 | 4.1 | 5.6 | 0.2 | 3.5 | 3.9 | 4 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:34 | Normal | 596.1 | 424.2 | 543.4 | 0 | 16.2 | 12.3 | 13 | 0 | 232 | 231.4 | 232.2 | 52 | 52 | 51.6 | 60 | 59.99 | 60 | 20429 | 1 | 38.2 | 147858.3 | 11334 | 4 | 4.2 | 4 | 3.7 | 4.5 | 0.2 | 3.5 | 4 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:39 | Normal | 588.9 | 392.2 | 544.5 | 0 | 15.2 | 11.3 | 11.9 | 0 | 232.4 | 230.6 | 230.8 | 46.9 | 47.2 | 46.9 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 18508 | 1 | 38.2 | 147859.9 | 11334 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:44 | Normal | 595 | 476.5 | 548.1 | 0 | 14.6 | 7.6 | 11.5 | 0 | 231.8 | 231 | 230.8 | 43.8 | 44 | 43.7 | 60.01 | 60.04 | 60 | 16899 | 1 | 38.1 | 147861.3 | 11335 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 1 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:49 | Normal | 588.9 | 503.2 | 541.3 | 0 | 14.5 | 7.2 | 11.6 | 0 | 232 | 230 | 230.2 | 43.5 | 43.9 | 43.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17019 | 1 | 38 | 147862.8 | 11335 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.9 | 0.1 | 3 | 3 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:54 | Normal | 592.6 | 505.8 | 546.8 | 0 | 14.9 | 7.3 | 11.7 | 0 | 231 | 230 | 231 | 45.1 | 45.7 | 45.1 | 59.92 | 59.89 | 59.92 | 17559 | 1 | 38.1 | 147864.2 | 11335 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:59 | Normal | 592.1 | 502.3 | 541.1 | 0 | 14 | 7 | 11.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.6 | 42.2 | 42.4 | 42.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16650 | 1 | 38.2 | 147865.7 | 11335 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.3 | 0.7 | 0 | 3 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:04 | Normal | 550.7 | 507.1 | 544.8 | 0 | 11.9 | 5.8 | 9.5 | 0 | 230.8 | 230 | 230 | 35.1 | 35.2 | 35.2 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 13635 | 1 | 38.1 | 147866.9 | 11335 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 2.8 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:09 | Normal | 518.1 | 503.2 | 545.1 | 0 | 13.2 | 6.3 | 10.3 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.4 | 37.9 | 38 | 38 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14690 | 1 | 37.9 | 147868.1 | 11335 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:14 | Normal | 506.7 | 512.8 | 545 | 0 | 12.7 | 6 | 10 | 0 | 230.2 | 230 | 230.4 | 36.2 | 36.3 | 36.2 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 14018 | 1 | 37.8 | 147869.3 | 11335 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:19 | Normal | 480.1 | 510.1 | 548.5 | 0 | 11.4 | 5.8 | 9.6 | 0 | 230.4 | 229.2 | 230.4 | 33.4 | 33.5 | 33.3 | 59.98 | 60 | 59.99 | 12887 | 1 | 38.3 | 147870.4 | 11335 | 2.8 | 3 | 3 | 2.1 | 0.6 | 0.1 | 2.6 | 2.4 | 3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:24 | Normal | 591.9 | 511.8 | 553.5 | 0 | 9.8 | 5.7 | 9.6 | 0 | 230.2 | 229.4 | 229.6 | 33.6 | 33.7 | 33.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 12931 | 1 | 38.9 | 147871.4 | 11335 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:29 | Normal | 580.8 | 513.9 | 545.7 | 0 | 9.3 | 5.7 | 9.6 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 32.8 | 33 | 32.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 12664 | 1 | 39.1 | 147872.5 | 11335 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:34 | Normal | 529.2 | 511.2 | 550.7 | 0 | 9.3 | 5.5 | 9 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229 | 31 | 31.3 | 31 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 11920 | 1 | 38.4 | 147873.5 | 11335 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:39 | Normal | 492.1 | 511.4 | 547.6 | 0 | 8.5 | 4.8 | 8.1 | 0 | 229 | 226.2 | 227.6 | 27.4 | 27.6 | 27.3 | 60.01 | 60 | 60 | 10647 | 1 | 37.9 | 147874.5 | 11335 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:44 | Normal | 430.7 | 506.8 | 547.2 | 0 | 6.5 | 3.8 | 6.3 | 0 | 226.6 | 226.2 | 226.8 | 20.8 | 21 | 20.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 7837 | 1 | 37.3 | 147875.2 | 11336 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:49 | Normal | 369.9 | 507.1 | 544.7 | 0 | 4.7 | 2.3 | 3.9 | 0 | 226.4 | 224.8 | 226 | 13.1 | 13.3 | 12.9 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 5333 | 1 | 36.8 | 147875.8 | 11336 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:54 | Normal | 585.2 | 486.2 | 546.4 | 0 | 3.2 | 2.2 | 3.6 | 0 | 226 | 224 | 224.4 | 12.9 | 13 | 12.7 | 60 | 60 | 59.99 | 5168 | 1 | 36.3 | 147876.2 | 11336 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:59 | Normal | 564.7 | 467.1 | 523.3 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 227 | 226 | 226.2 | 6.1 | 6.3 | 5.9 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 2379 | 1 | 35.9 | 147876.5 | 11336 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:04 | Normal | 577 | 458.2 | 531.2 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 226.6 | 224.2 | 224.8 | 5.2 | 5.5 | 5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 1992 | 1 | 35.5 | 147876.7 | 11336 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:09 | Normal | 573.5 | 466.9 | 526.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 0 | 226.2 | 224.4 | 225.6 | 5.5 | 5.8 | 5.4 | 60 | 60 | 59.98 | 2144 | 1 | 35.1 | 147876.9 | 11336 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:14 | Normal | 579 | 545 | 521 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 227.2 | 224.2 | 225.6 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 1750 | 1 | 34.8 | 147877 | 11336 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:19 | Normal | 564.7 | 530.9 | 519.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 1 | 0 | 227.2 | 225.2 | 225.6 | 4.3 | 4.6 | 4.2 | 59.95 | 60 | 59.97 | 1691 | 1 | 34.4 | 147877.2 | 11336 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:24 | Normal | 567.9 | 478.2 | 523.9 | 0 | 1.4 | 0.7 | 1 | 0 | 227.2 | 225.6 | 226 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 1862 | 1 | 34.1 | 147877.3 | 11336 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:29 | Normal | 561.8 | 535.1 | 527.6 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 227.4 | 226 | 226.2 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 1154 | 1 | 33.8 | 147877.4 | 11336 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:34 | Normal | 576 | 447 | 535.8 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226.4 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1752 | 1 | 33.5 | 147877.6 | 11336 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:39 | Normal | 574.9 | 454.1 | 529.9 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 227.4 | 225.4 | 226.6 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1678 | 1 | 33 | 147877.7 | 11336 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:44 | Normal | 574.9 | 544.6 | 535.7 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 228.6 | 227 | 227.4 | 4 | 4 | 3.9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1521 | 1 | 32.6 | 147877.8 | 11337 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:49 | Normal | 565.8 | 546.2 | 503.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227 | 3.3 | 3.5 | 3.1 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1221 | 1 | 32.5 | 147878 | 11337 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:54 | Normal | 570.9 | 549.1 | 526 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 229.4 | 227.8 | 228 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 1192 | 1 | 32.2 | 147878.1 | 11337 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:59 | Normal | 574 | 539 | 527.4 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227.6 | 228.2 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 1037 | 1 | 31.9 | 147878.2 | 11337 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:04 | Normal | 568.2 | 507.3 | 516.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 229.4 | 227.4 | 228 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 872 | 1 | 31.6 | 147878.2 | 11337 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:09 | Normal | 554.9 | 458.3 | 516.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.6 | 227.8 | 227.4 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 768 | 1 | 31.3 | 147878.3 | 11337 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:14 | Normal | 557.9 | 460 | 525.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230 | 228.8 | 229 | 2 | 2 | 1.9 | 60 | 59.99 | 60 | 659 | 1 | 31 | 147878.4 | 11337 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:19 | Normal | 542.9 | 348.3 | 520.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228.6 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60 | 60 | 506 | 1 | 30.8 | 147878.4 | 11337 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:24 | Normal | 554.2 | 413.3 | 507 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 415 | 1 | 30.6 | 147878.5 | 11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:29 | Normal | 521 | 254.1 | 502 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229 | 228.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 303 | 1 | 30.4 | 147878.5 | 11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:34 | Normal | 481.8 | 201.8 | 447.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 273 | 1 | 30.1 | 147878.5 | 11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:39 | Normal | 462.1 | 199.8 | 461.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 218 | 1 | 30 | 147878.5 | 11337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:44 | Normal | 336 | 200.3 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 120 | 1 | 29.8 | 147878.5 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:49 | Normal | 199.6 | 199.6 | 429.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228 | 228.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60 | 60 | 60 | 40 | 1 | 29.7 | 147878.5 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:54 | Normal | 234.7 | 225.7 | 316.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.6 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 21 | 1 | 29.5 | 147878.5 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:59 | Normal | 201 | 198.8 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 14 | 1 | 29.4 | 147878.6 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 18:04 | Normal | 211.7 | 193.8 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.6 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13 | 1 | 29.3 | 147878.6 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 18:09 | Normal | 196.6 | 198.2 | 201.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 13 | 1 | 29.2 | 147878.6 | 11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0