## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-17 05:46 | Wait | 435.8 | 436.6 | 418.5 | 419.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 216 | 217 | 216 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23.2 | 111355.4 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:51 | Normal | 199.8 | 520.3 | 410 | 444.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 218 | 218.6 | 217.4 | 1 | 0.9 | 0.9 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 0 | 1 | 23.5 | 111355.4 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 05:56 | Normal | 199.8 | 399.6 | 418.4 | 441.7 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 218.6 | 218.6 | 217.4 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 60 | 60 | 60 | 45 | 1 | 24 | 111355.4 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:01 | Normal | 199.6 | 455.3 | 463.3 | 436.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 218.4 | 218.6 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 109 | 1 | 24.4 | 111355.4 | 11750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:06 | Normal | 200 | 444.1 | 429.2 | 417.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 218.2 | 218.4 | 217 | 1.1 | 1 | 1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 197 | 1 | 24.7 | 111355.4 | 11751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:11 | Normal | 206.2 | 432.7 | 426.3 | 481.9 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 217.4 | 217 | 217.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 235 | 1 | 25 | 111355.4 | 11751 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:16 | Normal | 296.8 | 458.5 | 444.3 | 472.4 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 217.6 | 217.6 | 217.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 416 | 1 | 25.3 | 111355.4 | 11751 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:21 | Normal | 458.7 | 446.5 | 464.8 | 446.8 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 218.4 | 217.4 | 217 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 588 | 1 | 25.6 | 111355.5 | 11751 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:26 | Normal | 531.9 | 482.6 | 457.2 | 446.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 218.2 | 217.6 | 217.2 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 817 | 1 | 25.9 | 111355.5 | 11751 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:31 | Normal | 544.9 | 459.5 | 452 | 458.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 217.4 | 217.8 | 217 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 60 | 60 | 59.99 | 1156 | 1 | 26.2 | 111355.6 | 11751 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:36 | Normal | 553 | 469.5 | 461.2 | 468.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 217.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1270 | 1 | 26.4 | 111355.7 | 11751 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:41 | Normal | 537.1 | 474.7 | 480.2 | 463.8 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 217.8 | 218 | 217.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1634 | 1 | 26.8 | 111355.8 | 11751 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:46 | Normal | 546.2 | 477.6 | 487.4 | 477.9 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 217.8 | 218.2 | 217 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1964 | 1 | 27.1 | 111356 | 11751 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:51 | Normal | 544 | 473.4 | 473.2 | 482.4 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 218.2 | 218.6 | 217.8 | 6 | 6 | 6.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2184 | 1 | 27.4 | 111356.2 | 11751 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 06:56 | Normal | 557 | 488.6 | 477.4 | 492.6 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 219.2 | 218.8 | 217.6 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 2402 | 1 | 27.6 | 111356.4 | 11751 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:01 | Normal | 554.1 | 488.5 | 473.3 | 481.4 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 218.4 | 218.8 | 217.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 2731 | 1 | 27.9 | 111356.6 | 11751 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:06 | Normal | 560.1 | 477.5 | 480.1 | 501.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 218.4 | 218.2 | 217.8 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3189 | 1 | 28.2 | 111356.8 | 11752 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:11 | Normal | 558.7 | 487.7 | 473.5 | 492.4 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 0.3 | 218.2 | 217.8 | 217 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 3696 | 1 | 28.4 | 111357.1 | 11752 | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:16 | Normal | 572.8 | 486.4 | 457.1 | 489.5 | 3.1 | 2 | 3.4 | 0.3 | 218.6 | 218.4 | 217.2 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4229 | 1 | 28.7 | 111357.4 | 11752 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:21 | Normal | 545.2 | 479.5 | 440.1 | 489.1 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 0.4 | 218.4 | 218.8 | 218 | 12.8 | 12.7 | 12.8 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4622 | 1 | 29.1 | 111357.8 | 11752 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:26 | Normal | 551.3 | 477.6 | 458.8 | 495.6 | 4.1 | 2.5 | 4.1 | 0.3 | 218.2 | 218.8 | 218 | 14 | 14 | 14 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 5016 | 1 | 29.5 | 111358.2 | 11752 | 1.9 | 1.9 | 0.1 | 1.9 | 0.5 | 0 | 2.1 | 1.9 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:31 | Normal | 546.4 | 475.6 | 457.4 | 490.6 | 4.3 | 2.6 | 4.3 | 0.4 | 218.2 | 218.6 | 218.4 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 60 | 60 | 60 | 5252 | 1 | 29.8 | 111358.6 | 11752 | 2 | 1.8 | 0.3 | 2 | 0.4 | 0 | 2.2 | 2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:36 | Normal | 552 | 411.5 | 466.5 | 493.3 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 0.3 | 218.4 | 218.4 | 217 | 17.1 | 17 | 17 | 60.01 | 60 | 60 | 6130 | 1 | 30.2 | 111359.1 | 11752 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 0 | 2.3 | 2.2 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:41 | Normal | 539.4 | 420.5 | 465.7 | 490 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 0.4 | 218.6 | 217.8 | 218 | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 60.09 | 60.11 | 60.1 | 6593 | 1 | 30.5 | 111359.6 | 11752 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 2 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:46 | Normal | 546.6 | 432.6 | 465.5 | 490.8 | 5.3 | 4.8 | 5 | 0.4 | 218.4 | 218.6 | 218.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 6928 | 1 | 30.9 | 111360.2 | 11752 | 2.5 | 2.4 | 0.3 | 2.6 | 2.2 | 0 | 2.5 | 2.4 | 0.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:51 | Normal | 534.9 | 431.6 | 460.2 | 503.2 | 6 | 5.5 | 5.6 | 0.4 | 219 | 218.6 | 218.2 | 21.5 | 21.4 | 21.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 7729 | 1 | 31.2 | 111360.8 | 11752 | 2.8 | 2.7 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 07:56 | Normal | 542.1 | 470.7 | 458.1 | 518.5 | 6.2 | 5.8 | 6 | 0.4 | 219.2 | 218.6 | 218.2 | 23.1 | 23 | 23.1 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8367 | 1 | 31.4 | 111361.5 | 11752 | 2.9 | 2.7 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 0 | 3 | 2.8 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:01 | Normal | 544 | 470.5 | 461.2 | 503.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 0.5 | 218.8 | 217.6 | 217.2 | 24.9 | 24.8 | 24.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 8927 | 1 | 31.8 | 111362.2 | 11752 | 3.2 | 2.9 | 0.2 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:06 | Normal | 539.9 | 469.5 | 452.1 | 499.4 | 7 | 6.7 | 6.8 | 0.5 | 219 | 217.8 | 217.8 | 26.5 | 26.3 | 26.4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 9486 | 1 | 32 | 111363 | 11753 | 3.5 | 3.2 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.4 | 3.3 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:11 | Normal | 543.7 | 468.5 | 452.2 | 402.6 | 7.1 | 7 | 7 | 3.5 | 218.6 | 217.8 | 218.2 | 30 | 29.9 | 30 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 10967 | 1 | 32.4 | 111363.9 | 11753 | 3.5 | 3.3 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:16 | Normal | 537.7 | 471.5 | 455.5 | 417.6 | 7.6 | 7.3 | 7.4 | 3.6 | 219 | 217.8 | 218 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 59.93 | 59.95 | 59.94 | 11637 | 1 | 32.8 | 111364.8 | 11753 | 3.8 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:21 | Normal | 543.9 | 469.5 | 459.3 | 420.5 | 8.1 | 7.9 | 7.9 | 3.8 | 218.8 | 217.8 | 218.4 | 34 | 34 | 34 | 60 | 59.98 | 60.01 | 12410 | 1 | 33 | 111365.7 | 11753 | 4 | 3.8 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 4 | 3.7 | 4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:26 | Normal | 537.6 | 468.7 | 454.6 | 424.9 | 8.7 | 8.3 | 8.4 | 4.1 | 219.6 | 217.6 | 218.4 | 36.3 | 36.1 | 36.2 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 13222 | 1 | 33.4 | 111366.7 | 11753 | 4.3 | 4 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.3 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:31 | Normal | 536.4 | 461.3 | 449.1 | 425.3 | 9.5 | 9.1 | 9.2 | 4.6 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 39 | 39 | 38.9 | 60 | 60 | 60 | 13528 | 1 | 33.9 | 111367.8 | 11753 | 4.7 | 4.4 | 0.1 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.4 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:36 | Normal | 542.8 | 465.5 | 457.4 | 437.6 | 9.1 | 9 | 9 | 4.5 | 219.6 | 218.2 | 219.2 | 38.7 | 38.6 | 38.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 14216 | 1 | 34.3 | 111368.9 | 11753 | 4.6 | 4.3 | 0 | 4.5 | 4.6 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:41 | Normal | 535.9 | 458.6 | 450.2 | 437.5 | 9.8 | 9.6 | 9.7 | 4.8 | 219.4 | 218.4 | 219.2 | 41.1 | 41.2 | 41.1 | 59.98 | 59.97 | 59.96 | 15104 | 1 | 34.7 | 111370 | 11753 | 4.9 | 4.7 | 0 | 4.8 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.7 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:46 | Normal | 530 | 461.8 | 448.4 | 440.6 | 10.2 | 10 | 10.1 | 5 | 219.6 | 217.8 | 219.6 | 42.7 | 42.6 | 42.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 15641 | 1 | 35.2 | 111371.2 | 11753 | 5.1 | 4.9 | 0 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5 | 4.9 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:51 | Normal | 529.5 | 452.3 | 454.3 | 435.6 | 10.1 | 10 | 9.8 | 5 | 219.4 | 217.8 | 219.2 | 42.3 | 42.3 | 42.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 15548 | 1 | 35.7 | 111372.5 | 11753 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5.1 | 5.1 | 0 | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 08:56 | Normal | 530.4 | 461.2 | 446.7 | 447 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 5.2 | 219.8 | 218.2 | 219.2 | 44 | 43.9 | 43.9 | 60.08 | 60.09 | 60.04 | 16094 | 1 | 36.2 | 111373.8 | 11753 | 5.4 | 4.9 | 0 | 5.1 | 5.3 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:01 | Normal | 525.8 | 456.6 | 443.7 | 437.9 | 11 | 10.8 | 10.8 | 5.5 | 219 | 218.6 | 218.4 | 46.2 | 45.8 | 46.2 | 60.07 | 60.07 | 60.02 | 16872 | 1 | 36.8 | 111375.2 | 11753 | 5.6 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.6 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:06 | Normal | 522.2 | 456.1 | 435.2 | 433.5 | 12.5 | 12.1 | 12.5 | 6.3 | 219.4 | 219.2 | 219.2 | 51.6 | 51.5 | 51.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 18892 | 1 | 37.2 | 111376.7 | 11754 | 6.4 | 5.7 | 0 | 6.2 | 6.3 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:11 | Normal | 524.4 | 455.5 | 420 | 439.3 | 4.1 | 4.1 | 4.8 | 2.4 | 218 | 216.8 | 217 | 17.9 | 17.9 | 17.8 | 60.02 | 60 | 60.02 | 7498 | 1 | 37.7 | 111378 | 11754 | 2.3 | 1.9 | 0 | 2.1 | 2.3 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:16 | Normal | 530.6 | 452.4 | 444.6 | 449.8 | 11.6 | 11.5 | 11.5 | 5.7 | 219.8 | 219.2 | 219.4 | 49.1 | 48.8 | 48.9 | 59.97 | 60.08 | 60.02 | 16639 | 1 | 37.6 | 111379 | 11754 | 6 | 5.3 | 0.1 | 5.8 | 6 | 0 | 5.9 | 5.6 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:21 | Normal | 531.9 | 457.6 | 449.4 | 446.6 | 12.1 | 12 | 12.1 | 6.2 | 219.6 | 218.8 | 220 | 51.2 | 51.1 | 51.2 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 14362 | 1 | 37.7 | 111380.1 | 11754 | 6.4 | 5.7 | 0 | 6 | 6.2 | 0 | 6.2 | 5.9 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:26 | Normal | 513.1 | 445.9 | 449.6 | 459.9 | 11.4 | 12 | 10.8 | 4.6 | 219.2 | 218.4 | 218.8 | 46.6 | 46.5 | 46.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18161 | 1 | 37.9 | 111381.5 | 11754 | 5.2 | 5.8 | 0.1 | 6 | 6.1 | 0 | 5.6 | 4.8 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:31 | Normal | 516.1 | 456.8 | 435.7 | 440.8 | 12.3 | 11.7 | 12.1 | 6.1 | 219.4 | 218.2 | 218.4 | 50.2 | 50.1 | 50.1 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 18420 | 1 | 38.4 | 111382.9 | 11754 | 6.3 | 5.9 | 0 | 5.8 | 6.3 | 0 | 6 | 5.9 | 6.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:36 | Normal | 518.4 | 450.3 | 432.6 | 429.7 | 12.6 | 12.1 | 12.6 | 6.4 | 219.4 | 218.4 | 219.4 | 51.5 | 51.5 | 51.4 | 59.96 | 60.06 | 60.01 | 18906 | 1 | 39.1 | 111384.5 | 11754 | 6.5 | 6 | 0 | 6 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:41 | Normal | 507.2 | 473 | 446.6 | 429.8 | 13.5 | 11.5 | 13 | 6.5 | 219 | 219.4 | 219.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 18000 | 1 | 39.2 | 111385.6 | 11754 | 6.9 | 6.4 | 0.2 | 5.7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:46 | Normal | 517.9 | 454.6 | 433.6 | 429.7 | 13.3 | 12.6 | 13.1 | 6.7 | 218.8 | 218.6 | 218.8 | 54.1 | 54.1 | 54 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 19870 | 1 | 39.8 | 111387.2 | 11754 | 6.8 | 6.3 | 0 | 6.4 | 6.7 | 0 | 6.7 | 6.2 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:51 | Normal | 515.8 | 438.5 | 434.8 | 430 | 13.8 | 13.4 | 13.6 | 7 | 219.2 | 218.8 | 219.4 | 55.9 | 55.6 | 55.7 | 59.96 | 59.95 | 60 | 20357 | 1 | 40.3 | 111388.9 | 11754 | 7.2 | 6.6 | 0.1 | 6.7 | 7.1 | 0 | 6.9 | 6.6 | 7.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 09:56 | Normal | 517 | 437.6 | 450.4 | 434.8 | 6.8 | 5.9 | 7.1 | 4.7 | 218.4 | 216.4 | 217.8 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 60 | 60.04 | 59.99 | 15218 | 1 | 40.8 | 111390.4 | 11754 | 3.6 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 2.7 | 0 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:01 | Normal | 510.4 | 429.3 | 432.2 | 421.5 | 14.4 | 15.3 | 14.1 | 5.4 | 219 | 218.4 | 219.6 | 56.9 | 56.8 | 56.8 | 59.98 | 59.97 | 60 | 22597 | 1 | 41 | 111391.8 | 11754 | 6.8 | 7.6 | 0 | 7.7 | 8.2 | 0 | 7.9 | 6.2 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:06 | Normal | 509.1 | 442.5 | 415.5 | 425.8 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 216 | 214.6 | 215 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 59.92 | 59.93 | 59.92 | 4012 | 1 | 41.5 | 111393.3 | 11755 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:11 | Normal | 514.5 | 433.2 | 429.7 | 429.9 | 16.6 | 16.5 | 16.5 | 8.5 | 218.8 | 219.2 | 219.2 | 67.4 | 67.3 | 67.2 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 24793 | 1 | 41.3 | 111394.5 | 11755 | 8.7 | 7.5 | 0.1 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.3 | 8 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:16 | Normal | 514.4 | 438.7 | 419.6 | 429.8 | 4.6 | 4.6 | 5.5 | 2.8 | 217.4 | 216 | 216 | 19.9 | 19.8 | 19.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 11936 | 1 | 42.3 | 111396.3 | 11755 | 2.6 | 1.6 | 0.2 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:21 | Normal | 504.1 | 431.9 | 442.6 | 438.6 | 15.9 | 15.1 | 15.9 | 8 | 218.8 | 218.8 | 219 | 64 | 63.8 | 63.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 21257 | 1 | 41.6 | 111397.1 | 11755 | 8.6 | 7.2 | 0 | 8.2 | 7.8 | 0 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:26 | Normal | 513.2 | 413.8 | 439 | 440.9 | 7.2 | 6.6 | 8.4 | 6.5 | 217.4 | 216.4 | 216.6 | 32.2 | 32 | 32 | 59.99 | 60.01 | 60 | 15954 | 1 | 42 | 111398.5 | 11755 | 4.4 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.6 | 0 | 4.5 | 5 | 7.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:31 | Normal | 521.5 | 426 | 437.9 | 425.1 | 15.9 | 15.6 | 15.8 | 6.8 | 218.6 | 218.6 | 219.2 | 65.8 | 65.7 | 65.5 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 10300 | 1 | 42.5 | 111400.3 | 11755 | 8 | 6.9 | 0.2 | 7.8 | 8 | 0 | 8.1 | 7 | 6.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:36 | Normal | 501.2 | 422.8 | 420.2 | 420.3 | 16.1 | 15.7 | 16 | 8.1 | 218.6 | 218.8 | 219 | 63.1 | 63 | 62.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23241 | 1 | 43.4 | 111402.2 | 11755 | 8.3 | 7.4 | 0.2 | 7.8 | 8.3 | 0 | 8.1 | 7.7 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:41 | Normal | 497.1 | 424.8 | 419.7 | 412 | 15.9 | 14.6 | 15.3 | 7.7 | 218.4 | 218.8 | 218.8 | 60.2 | 60.1 | 60.1 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 22102 | 1 | 44.2 | 111404.1 | 11755 | 8.1 | 7.3 | 0.2 | 7.2 | 8 | 0 | 7.7 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:46 | Normal | 494.7 | 418.4 | 422.6 | 418.9 | 15.9 | 14.9 | 15.2 | 7.6 | 221 | 220.8 | 221.2 | 59.6 | 59.5 | 59.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 22059 | 1 | 45 | 111405.9 | 11755 | 8.1 | 7.2 | 0.4 | 7.4 | 7.9 | 0 | 7.8 | 7.4 | 8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:51 | Normal | 506.5 | 417.3 | 423.4 | 408.5 | 15.8 | 15.5 | 15.6 | 8.1 | 221 | 220.2 | 220.6 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 60.03 | 60.02 | 60.05 | 22570 | 1 | 45.4 | 111407.8 | 11755 | 8.3 | 7.2 | 0.2 | 7.7 | 8.2 | 0 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 10:56 | Normal | 479.3 | 398.4 | 407.5 | 408.4 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 7.6 | 221.2 | 220.6 | 221.2 | 60 | 60 | 59.9 | 59.96 | 59.97 | 60 | 22757 | 1 | 45.8 | 111409.7 | 11755 | 8.3 | 7.9 | 0.4 | 8.3 | 8.6 | 0 | 8.3 | 7.7 | 7.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:01 | Normal | 482.7 | 421.5 | 425 | 429.2 | 5.2 | 5.1 | 5.5 | 2.9 | 219.4 | 217.8 | 219.2 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 7834 | 1 | 45 | 111410.6 | 11755 | 2.4 | 2 | 0.5 | 2.2 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:06 | Normal | 497.6 | 423.3 | 431.3 | 427.5 | 16.8 | 16.1 | 16.2 | 8.2 | 221.8 | 221.4 | 222 | 64.6 | 64.5 | 64.4 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24120 | 1 | 44.1 | 111411.6 | 11756 | 8.6 | 7.9 | 0.3 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:11 | Normal | 490.4 | 421.4 | 424.9 | 421 | 16.8 | 15.8 | 16.1 | 8.2 | 221.6 | 221.4 | 221.2 | 63.4 | 63.3 | 63.2 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 23589 | 1 | 44.9 | 111413.6 | 11756 | 8.6 | 7.6 | 0.4 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:16 | Normal | 478.4 | 415 | 415.5 | 406.8 | 17.5 | 16.5 | 16.6 | 8.6 | 221.2 | 220.6 | 221.6 | 64.3 | 64.2 | 64.2 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 23952 | 1 | 45.6 | 111415.6 | 11756 | 9 | 8 | 0.3 | 8.4 | 8.7 | 0 | 8.4 | 8.1 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:21 | Normal | 470.6 | 407.3 | 407 | 400.1 | 17 | 16 | 16.5 | 8.3 | 221.2 | 220.4 | 221.4 | 61.9 | 61.7 | 61.7 | 60.01 | 59.96 | 59.98 | 23029 | 1 | 46.3 | 111417.5 | 11756 | 8.6 | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.4 | 8 | 8.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:26 | Normal | 464.6 | 399.3 | 402.8 | 398.1 | 17.1 | 16.1 | 16.7 | 8.5 | 220.8 | 221.4 | 221.2 | 61.6 | 61.6 | 61.5 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 22913 | 1 | 46.8 | 111419.4 | 11756 | 8.6 | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 8.4 | 0 | 8.5 | 8.1 | 8.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:31 | Normal | 467.5 | 394.3 | 406.4 | 402.6 | 17.5 | 16.7 | 16.8 | 8.5 | 221.4 | 221 | 221.4 | 62.8 | 62.7 | 62.7 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 23357 | 1 | 47.2 | 111421.3 | 11756 | 9 | 7.8 | 0.4 | 8.5 | 8.8 | 0 | 8.7 | 8.3 | 8.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:36 | Normal | 456.8 | 396.6 | 403.2 | 394.3 | 18.3 | 17.8 | 18.1 | 9.3 | 221.4 | 221.6 | 221.8 | 66.6 | 66.5 | 66.5 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 24801 | 1 | 47.8 | 111423.4 | 11756 | 9.6 | 8.4 | 0.2 | 9 | 9.4 | 0 | 9.3 | 8.9 | 9.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:41 | Normal | 455 | 394.7 | 399.6 | 397.7 | 18.3 | 17.5 | 17.9 | 9.1 | 222 | 221.6 | 221 | 65.7 | 65.6 | 65.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 24409 | 1 | 48.4 | 111425.4 | 11756 | 9.7 | 8.4 | 0 | 9 | 9.3 | 0 | 8.9 | 8.8 | 9.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:46 | Normal | 451.6 | 406.1 | 389.6 | 390.6 | 6.8 | 5.5 | 8.2 | 4.7 | 218.8 | 218 | 218.4 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 60 | 60 | 60 | 11503 | 1 | 48.8 | 111427.4 | 11756 | 4 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 3 | 0 | 3.7 | 4.3 | 4.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:51 | Normal | 454.5 | 396.7 | 409.1 | 389.2 | 16.2 | 16 | 15.8 | 7.8 | 220.8 | 220.4 | 220.6 | 60 | 59.8 | 59.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 25206 | 1 | 48.7 | 111429 | 11756 | 8.1 | 7.2 | 0.3 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 11:56 | Normal | 475.9 | 421.7 | 429.4 | 430.3 | 3.8 | 3.8 | 4.5 | 2.1 | 217.4 | 217.4 | 217.8 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5519 | 1 | 47.3 | 111429.6 | 11756 | 2 | 1.2 | 0.3 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:01 | Normal | 498.7 | 432.3 | 431.4 | 440.5 | 5.3 | 5.3 | 5.9 | 3 | 218.2 | 217 | 217.8 | 22.3 | 22.2 | 22.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 8023 | 1 | 45.5 | 111430.4 | 11756 | 2.8 | 2 | 0.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 2.8 | 2.9 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:06 | Normal | 493.9 | 431.5 | 427 | 442.1 | 5.2 | 5.3 | 5.8 | 2.9 | 217.8 | 216.8 | 216.4 | 21.6 | 21.6 | 21.5 | 59.99 | 59.98 | 60 | 8074 | 1 | 44.5 | 111431.5 | 11757 | 2.7 | 1.9 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:11 | Normal | 490.9 | 419.6 | 428.2 | 421.4 | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 2.1 | 217.6 | 216.4 | 216.8 | 13.9 | 13.7 | 13.8 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 4996 | 1 | 44.4 | 111432.9 | 11757 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 2.1 | 2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:16 | Normal | 494.8 | 441.5 | 434.8 | 429.1 | 2.3 | 2.1 | 2.7 | 1.5 | 217.4 | 216 | 216.6 | 10 | 9.9 | 9.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 3679 | 1 | 42.9 | 111433.3 | 11757 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:21 | Normal | 484.6 | 444.7 | 449.3 | 455.6 | 2 | 1.9 | 2.4 | 1.3 | 217.8 | 216.4 | 216.8 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3336 | 1 | 41.1 | 111433.6 | 11757 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:26 | Normal | 530.9 | 475.5 | 467.9 | 475.1 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 218.2 | 217.2 | 217.8 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 4521 | 1 | 39.8 | 111433.9 | 11757 | 1.3 | 0.9 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:31 | Normal | 544.2 | 476.6 | 481.7 | 474.6 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 1.9 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 15.8 | 15.7 | 15.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 5527 | 1 | 38.1 | 111434.3 | 11757 | 1.8 | 1.1 | 0 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:36 | Normal | 535.5 | 476.2 | 481.1 | 479.1 | 12.8 | 12.8 | 13 | 6.6 | 220 | 220.4 | 220.8 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 20859 | 1 | 37.2 | 111435.2 | 11757 | 7 | 5.8 | 0 | 6.5 | 6.8 | 0 | 6.6 | 6.4 | 6.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:41 | Normal | 508.3 | 459 | 458.1 | 450.3 | 17.6 | 17 | 17.5 | 9 | 222 | 222.2 | 221.8 | 73 | 72.6 | 72.9 | 59.97 | 59.96 | 60.03 | 27447 | 1 | 38.9 | 111437.5 | 11757 | 9.4 | 8.3 | 0 | 8.5 | 9 | 0 | 8.8 | 8.6 | 9.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:46 | Normal | 518.7 | 466.5 | 467.3 | 457.5 | 7.8 | 7.6 | 8 | 4.1 | 220 | 219.2 | 220.6 | 33.5 | 33.5 | 33.4 | 59.99 | 60.01 | 60.01 | 12235 | 1 | 39.6 | 111438.9 | 11757 | 4.1 | 3.3 | 0.1 | 3.7 | 3.9 | 0 | 4 | 3.9 | 4.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:51 | Normal | 512.5 | 438.4 | 454.3 | 460.4 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 5.2 | 219.8 | 219.2 | 220.2 | 42.9 | 42.8 | 42.8 | 60.05 | 60.07 | 60.02 | 15813 | 1 | 38.7 | 111439.9 | 11757 | 5.4 | 4.4 | 0.1 | 5 | 5.2 | 0 | 5.2 | 5 | 5.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 12:56 | Normal | 514.1 | 442.4 | 449.2 | 448.4 | 5 | 5.3 | 5.8 | 3 | 219.8 | 218.2 | 218 | 22.9 | 22.9 | 22.8 | 60 | 60 | 60 | 8564 | 1 | 38.2 | 111440.9 | 11757 | 2.9 | 2.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 0 | 2.8 | 2.8 | 3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:01 | Normal | 503.1 | 447.2 | 459.1 | 452.5 | 4 | 4.2 | 4.8 | 2.5 | 218.6 | 217.6 | 218.8 | 19 | 18.8 | 18.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 6894 | 1 | 37.2 | 111441.5 | 11757 | 2.4 | 1.6 | 0 | 1.9 | 2 | 0.1 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:06 | Normal | 503.9 | 452.8 | 454.6 | 463.7 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 2 | 218.2 | 217.4 | 218 | 16.3 | 16.3 | 16.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5847 | 1 | 36.4 | 111442.1 | 11758 | 2 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.1 | 2 | 2.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:11 | Normal | 493 | 455.6 | 464.4 | 466.5 | 4.9 | 5 | 5.5 | 2.7 | 217.6 | 217 | 217.2 | 22.4 | 22.2 | 22.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7856 | 1 | 35.9 | 111442.6 | 11758 | 2.8 | 2 | 0 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:16 | Normal | 495.4 | 452.2 | 453.7 | 461.9 | 6.1 | 6.3 | 6.8 | 3.3 | 218.8 | 217.6 | 217.4 | 27.2 | 27.1 | 27.2 | 60.01 | 60 | 60 | 9929 | 1 | 35.6 | 111443.4 | 11758 | 3.5 | 2.4 | 0 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:21 | Normal | 491.6 | 445.5 | 454.6 | 462.7 | 5 | 5.2 | 5.8 | 2.8 | 218.4 | 217.4 | 217.2 | 22.8 | 22.7 | 22.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8212 | 1 | 35.4 | 111444.1 | 11758 | 2.9 | 2 | 0 | 2.6 | 2.6 | 0 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:26 | Normal | 481.7 | 446.5 | 458 | 455.1 | 6 | 6.1 | 6.6 | 3.3 | 218.6 | 217.6 | 217.8 | 26.6 | 26.4 | 26.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9543 | 1 | 35.1 | 111444.9 | 11758 | 3.3 | 2.4 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:31 | Normal | 469.5 | 444.3 | 451.9 | 456.1 | 6.4 | 6.5 | 7 | 3.3 | 218.8 | 217.4 | 217.6 | 27.5 | 27.4 | 27.4 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 9846 | 1 | 35 | 111445.7 | 11758 | 3.5 | 2.6 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:36 | Normal | 464.8 | 446.5 | 449.8 | 447.8 | 6.1 | 6.2 | 6.8 | 3.3 | 218.4 | 217.6 | 218 | 26.5 | 26.4 | 26.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 9567 | 1 | 35 | 111446.5 | 11758 | 3.4 | 2.6 | 0 | 3 | 3.1 | 0 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:41 | Normal | 449.9 | 446.8 | 449 | 453.2 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 4.1 | 219.8 | 217.6 | 218.8 | 32 | 31.9 | 31.9 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 11594 | 1 | 35 | 111447.4 | 11758 | 4.3 | 3.1 | 0.1 | 3.7 | 3.7 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:46 | Normal | 449.4 | 440.7 | 443.3 | 445.2 | 7.9 | 8.2 | 8.8 | 4.5 | 219.6 | 218.6 | 218.8 | 33.6 | 33.5 | 33.6 | 60.01 | 60 | 60 | 12333 | 1 | 35.2 | 111448.4 | 11758 | 4.7 | 3.1 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:51 | Normal | 454.2 | 430.5 | 441.1 | 441.6 | 7 | 7.9 | 8.5 | 4.2 | 219.6 | 218.4 | 218.8 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 11498 | 1 | 35.4 | 111449.4 | 11758 | 4.4 | 2.4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4.4 | 4 | 4.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 13:56 | Normal | 432 | 435.8 | 449.3 | 442.9 | 8.4 | 8.5 | 9 | 4.5 | 219.8 | 219 | 220.2 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 60.01 | 60.04 | 60.03 | 12488 | 1 | 35.4 | 111450.4 | 11758 | 4.7 | 3.5 | 0 | 4.4 | 4.4 | 0 | 4.6 | 4.3 | 4.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:01 | Normal | 399.8 | 440.4 | 443.4 | 439.5 | 8.1 | 7.4 | 8.1 | 4.1 | 219.4 | 218.6 | 219.4 | 30.8 | 30.7 | 30.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 11328 | 1 | 35.7 | 111451.5 | 11758 | 4.2 | 3.4 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:06 | Normal | 407.1 | 422.7 | 440.2 | 437.3 | 10.5 | 10.5 | 10.9 | 5.5 | 221 | 219 | 220.4 | 41 | 41 | 40.9 | 60.06 | 59.99 | 60.06 | 14982 | 1 | 35.9 | 111452.5 | 11759 | 5.7 | 4.6 | 0.1 | 5.5 | 5.3 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:11 | Normal | 386.9 | 414.7 | 438.7 | 437.9 | 13.5 | 12.8 | 13.2 | 6.6 | 220.6 | 219.2 | 221 | 48.5 | 48.5 | 48.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17886 | 1 | 36.6 | 111453.9 | 11759 | 7 | 6.3 | 0 | 6.6 | 6.6 | 0 | 6.6 | 6.4 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:16 | Normal | 370.7 | 407.5 | 437.4 | 429.5 | 13.5 | 13 | 13.2 | 6.7 | 220.2 | 219.2 | 220 | 48.2 | 48.2 | 48.2 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17821 | 1 | 37.4 | 111455.4 | 11759 | 7.1 | 6.3 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 6.9 | 6.3 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:21 | Normal | 359.6 | 406.5 | 434.2 | 426.5 | 13.4 | 12.7 | 13 | 6.6 | 221.4 | 220.6 | 221 | 46.5 | 46.4 | 46.4 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 17203 | 1 | 38.2 | 111456.9 | 11759 | 7 | 6.1 | 0 | 6.6 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.1 | 7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:26 | Normal | 358.1 | 394.8 | 436.1 | 430.2 | 13 | 12.6 | 12.8 | 6.5 | 221 | 220.4 | 221.4 | 45.5 | 45.3 | 45.3 | 59.95 | 59.94 | 59.98 | 16894 | 1 | 38.6 | 111458.3 | 11759 | 6.8 | 6.1 | 0.1 | 6.4 | 6.5 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:31 | Normal | 342.9 | 403.3 | 435.8 | 434.3 | 12.5 | 11.3 | 12.3 | 6.3 | 221.2 | 221 | 221.4 | 42.8 | 42.7 | 42.7 | 59.98 | 60.07 | 60.02 | 15906 | 1 | 38.8 | 111459.6 | 11759 | 6.5 | 5.6 | 0.1 | 5.7 | 6 | 0 | 6.2 | 6 | 6.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:36 | Normal | 348.5 | 373.5 | 440 | 428.9 | 10.8 | 10.5 | 10.6 | 5.5 | 221 | 219.8 | 220.6 | 37.3 | 37.2 | 37.1 | 59.97 | 59.99 | 60 | 13803 | 1 | 38.9 | 111460.9 | 11759 | 5.6 | 4.8 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:41 | Normal | 329.7 | 364.8 | 437.7 | 431.2 | 11.3 | 10.5 | 11 | 5.7 | 221.4 | 220.2 | 221.4 | 37.6 | 37.6 | 37.5 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 13872 | 1 | 39 | 111462.1 | 11759 | 5.8 | 5.2 | 0.2 | 5.2 | 5.7 | 0 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:46 | Normal | 319.8 | 368.5 | 438.2 | 431.4 | 11 | 10.1 | 10.7 | 5.6 | 220.6 | 219.8 | 220.6 | 36.5 | 36.5 | 36.4 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 13403 | 1 | 39 | 111463.2 | 11759 | 5.8 | 5.1 | 0.1 | 5 | 5.4 | 0 | 5.5 | 5 | 5.7 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:51 | Normal | 299.9 | 338.7 | 437.6 | 437.7 | 11.5 | 10.8 | 11 | 5.6 | 220.6 | 219.4 | 220.4 | 36.2 | 36.1 | 36.1 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 13264 | 1 | 39 | 111464.3 | 11759 | 5.7 | 5.2 | 0.3 | 5.3 | 5.5 | 0 | 5.5 | 5.3 | 5.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 14:56 | Normal | 286.9 | 335.7 | 434 | 432.3 | 11.8 | 10.8 | 11.4 | 5.9 | 221.2 | 219.2 | 220 | 36.9 | 36.7 | 36.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 13647 | 1 | 39 | 111465.4 | 11759 | 6.1 | 5.5 | 0 | 5.1 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.4 | 6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:01 | Normal | 299.7 | 302.4 | 441.9 | 430.1 | 9 | 9 | 9.3 | 4.8 | 220.4 | 218.6 | 219.8 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 10756 | 1 | 38.9 | 111466.4 | 11759 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 4.1 | 4.7 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:06 | Normal | 276.7 | 287.4 | 443.9 | 434.1 | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 5.1 | 220.8 | 218.8 | 219.8 | 30.3 | 30.2 | 30.2 | 60.01 | 60 | 60 | 11083 | 1 | 38.8 | 111467.3 | 11760 | 5.2 | 4.3 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 0 | 5 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:11 | Normal | 265.7 | 272.5 | 443.7 | 435.8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 5 | 220.2 | 218.6 | 219.4 | 28.9 | 28.8 | 28.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 10455 | 1 | 38.8 | 111468.2 | 11760 | 5 | 3.9 | 0.1 | 4.7 | 5 | 0 | 4.8 | 4.6 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:16 | Normal | 249.6 | 261.5 | 440.7 | 435.8 | 9.7 | 9.5 | 9.6 | 5 | 220.2 | 219 | 220.2 | 28.6 | 28.5 | 28.5 | 60 | 59.99 | 60 | 10377 | 1 | 38.6 | 111469.1 | 11760 | 5 | 4.3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:21 | Normal | 273.9 | 253.5 | 441.4 | 437.6 | 6.3 | 9.4 | 9.6 | 4.9 | 219.6 | 219 | 219.2 | 26.6 | 26.4 | 26.4 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 9585 | 1 | 38.5 | 111469.9 | 11760 | 5.1 | 0.9 | 0.1 | 4.7 | 4.9 | 0 | 4.9 | 4.6 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:26 | Normal | 522.3 | 246.2 | 440.7 | 437 | 5.5 | 8.7 | 9.5 | 4.8 | 220.2 | 218.6 | 219.2 | 28.9 | 28.7 | 28.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 10430 | 1 | 38.2 | 111470.8 | 11760 | 4.9 | 0.3 | 0 | 4.1 | 4.9 | 0 | 4.8 | 4.5 | 5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:31 | Normal | 539.2 | 215.5 | 440.3 | 439.5 | 5.2 | 9.3 | 9.4 | 4.8 | 219.8 | 217.6 | 218.2 | 28.1 | 28 | 28 | 59.99 | 59.98 | 60 | 10194 | 1 | 38 | 111471.7 | 11760 | 4.8 | 0.3 | 0 | 4.6 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:36 | Normal | 524.9 | 221 | 439.5 | 435.7 | 4.8 | 6.7 | 8.4 | 4.3 | 218.8 | 218 | 219.2 | 24.9 | 24.7 | 24.7 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8975 | 1 | 37.9 | 111472.5 | 11760 | 4.4 | 0.4 | 0 | 2.1 | 4.5 | 0 | 4.4 | 4 | 4.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:41 | Normal | 534.3 | 219.7 | 440.5 | 429.7 | 4 | 4.9 | 7.1 | 3.7 | 218 | 216.6 | 217 | 20.7 | 20.6 | 20.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7406 | 1 | 37.6 | 111473.2 | 11760 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0.9 | 3.5 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:46 | Normal | 543.1 | 199.8 | 446.3 | 440.4 | 3.5 | 4.5 | 6.3 | 3.2 | 217.8 | 216.4 | 216.6 | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 60 | 60.02 | 60.01 | 6520 | 1 | 37.4 | 111473.7 | 11760 | 3.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 3 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:51 | Normal | 529.2 | 200.8 | 443.4 | 438.6 | 2 | 2.5 | 3.6 | 1.8 | 216.2 | 214.8 | 214.6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 3788 | 1 | 37.1 | 111474.1 | 11760 | 1.7 | 0.1 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 15:56 | Normal | 502.9 | 275.8 | 437.7 | 433.9 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1 | 214.6 | 213.8 | 214.2 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 2261 | 1 | 36.7 | 111474.4 | 11760 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:01 | Normal | 532.6 | 416.8 | 429.3 | 442.6 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 215.8 | 215.6 | 215.6 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1587 | 1 | 36.3 | 111474.6 | 11760 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:06 | Normal | 541.6 | 413.7 | 432.8 | 442.3 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | 216.2 | 215.2 | 215.6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 59.97 | 59.99 | 1635 | 1 | 36 | 111474.7 | 11761 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:11 | Normal | 526.6 | 410.9 | 446.3 | 442.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 216.6 | 215.4 | 215.4 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 1483 | 1 | 35.7 | 111474.9 | 11761 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:16 | Normal | 539.4 | 410.9 | 443.2 | 456.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 215.8 | 215.2 | 215.2 | 4.1 | 4 | 4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1455 | 1 | 35.5 | 111475 | 11761 | 0.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:21 | Normal | 539.3 | 435.7 | 444.3 | 446.9 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 216.4 | 215.6 | 215.2 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1309 | 1 | 35.1 | 111475.1 | 11761 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:26 | Normal | 525.6 | 458.8 | 446.2 | 446.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 215.8 | 215.6 | 215.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 927 | 1 | 35 | 111475.2 | 11761 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:31 | Normal | 540.5 | 481.8 | 441.5 | 448.8 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 216.4 | 215.4 | 215 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 60 | 60 | 60 | 1263 | 1 | 34.6 | 111475.3 | 11761 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:36 | Normal | 515.6 | 420.6 | 446.3 | 461.4 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 217 | 216 | 216 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 1249 | 1 | 34.3 | 111475.4 | 11761 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:41 | Normal | 529.2 | 409 | 451.2 | 452.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 216.8 | 216.2 | 216.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 1144 | 1 | 34.1 | 111475.5 | 11761 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:46 | Normal | 486.6 | 406 | 442.3 | 437.4 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 217.2 | 216.6 | 216.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 1077 | 1 | 33.9 | 111475.6 | 11761 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:51 | Normal | 540.5 | 401.7 | 449.8 | 460.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 218 | 216.6 | 216.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 873 | 1 | 33.7 | 111475.6 | 11761 | 0.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 16:56 | Normal | 547.6 | 442.7 | 446.2 | 444.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 217 | 216.8 | 216 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 757 | 1 | 33.5 | 111475.7 | 11761 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:01 | Normal | 559.6 | 419.1 | 451.1 | 460.2 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 217.4 | 217 | 217.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 60.09 | 60.09 | 60.1 | 629 | 1 | 33.3 | 111475.8 | 11761 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:06 | Normal | 552.8 | 445.9 | 439.1 | 459.3 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 216.8 | 217.2 | 216.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 486 | 1 | 33.2 | 111475.8 | 11762 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:11 | Normal | 539.6 | 476.7 | 423.2 | 448.4 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.6 | 217.4 | 216.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.96 | 59.98 | 395 | 1 | 33.1 | 111475.9 | 11762 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:16 | Normal | 532.6 | 424 | 425.9 | 450.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 217.6 | 216.8 | 216.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 59.98 | 59.97 | 60 | 336 | 1 | 33 | 111475.9 | 11762 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:21 | Normal | 489.9 | 439.2 | 426.2 | 434.5 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 218 | 217 | 216.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 310 | 1 | 32.8 | 111475.9 | 11762 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:26 | Normal | 440.1 | 471.9 | 435.9 | 424.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 217.8 | 216.8 | 217.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 60.01 | 59.99 | 60 | 209 | 1 | 32.5 | 111475.9 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:31 | Normal | 515.1 | 442.1 | 437.1 | 425.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 218.2 | 217.8 | 217.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60.01 | 92 | 1 | 32.4 | 111475.9 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:36 | Normal | 493.5 | 411.6 | 443.2 | 432.4 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218.2 | 217.4 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 33 | 1 | 32.2 | 111475.9 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:41 | Normal | 467.7 | 417.7 | 437.1 | 418.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 217.6 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 59.98 | 10 | 1 | 32.1 | 111476 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:46 | Normal | 476.9 | 442.9 | 424.1 | 370.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.6 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 1 | 31.8 | 111476 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:51 | Normal | 311.9 | 371 | 371.7 | 401.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 217.6 | 217.2 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 31.6 | 111476 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 17:56 | Normal | 194.4 | 393.2 | 376.9 | 378.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.6 | 217.2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60 | 59.99 | 60 | 0 | 1 | 31.4 | 111476 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 18:01 | Normal | 266.3 | 321.3 | 302.5 | 308.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218.4 | 218 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 1 | 31.1 | 111476 | 11762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-17 18:06 | Normal | 205.3 | 235.9 | 221.2 | 231 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.6 | 217.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 30.9 | 111476 | 11763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0