## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-02 05:34 | Wait | 492.8 | 493 | 492.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 145538.5 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:39 | Wait | 534.6 | 517.9 | 513.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.09 | 0 | 0 | 23.4 | 145538.5 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:44 | Normal | 491.9 | 199.7 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 231.4 | 232 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 138 | 1 | 23.8 | 145538.5 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:49 | Normal | 523 | 202.1 | 481.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 228 | 1 | 24.1 | 145538.5 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:54 | Normal | 562.6 | 221.6 | 517.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 234 | 1 | 24.4 | 145538.6 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 05:59 | Normal | 559.5 | 286.6 | 517.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 233 | 231.2 | 231.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 59.94 | 59.99 | 59.97 | 330 | 1 | 24.6 | 145538.6 | 11149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:04 | Normal | 562.6 | 454.6 | 525.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 478 | 1 | 24.9 | 145538.6 | 11149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:09 | Normal | 572.4 | 459.8 | 521 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233 | 230.4 | 231.8 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 60 | 60 | 60 | 564 | 1 | 25 | 145538.7 | 11149 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:14 | Normal | 570.6 | 479.9 | 542.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 233.8 | 231.6 | 232.4 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 658 | 1 | 25.3 | 145538.7 | 11149 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:19 | Normal | 563.4 | 517.4 | 540.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 233.6 | 231.2 | 232 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 779 | 1 | 25.4 | 145538.8 | 11149 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:24 | Normal | 581.5 | 451.9 | 549.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 234.2 | 231.8 | 232.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 961 | 1 | 25.7 | 145538.8 | 11149 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:29 | Normal | 578.8 | 549.1 | 543.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.8 | 231.8 | 232.8 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 1530 | 1 | 25.9 | 145538.9 | 11149 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:34 | Normal | 603.7 | 532.9 | 561.7 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0 | 233.4 | 232 | 233.2 | 4.6 | 4.8 | 4.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 1835 | 1 | 26.1 | 145539.1 | 11149 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:39 | Normal | 585.4 | 521.2 | 559.4 | 0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233.2 | 5 | 5 | 4.9 | 60.01 | 60 | 60 | 1940 | 1 | 26.3 | 145539.2 | 11150 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:44 | Normal | 607.5 | 551.7 | 551 | 0 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 5.7 | 5.8 | 5.6 | 59.98 | 60.04 | 60.01 | 2281 | 1 | 26.6 | 145539.4 | 11150 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:49 | Normal | 609.7 | 564.7 | 563.7 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0.6 | 0 | 234 | 232.2 | 232.8 | 6.8 | 6.9 | 6.7 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 2680 | 1 | 26.8 | 145539.6 | 11150 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:54 | Normal | 615.5 | 539.8 | 547.1 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.8 | 7.6 | 7.7 | 7.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 3015 | 1 | 27.1 | 145539.9 | 11150 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 06:59 | Normal | 608.6 | 545.7 | 553.9 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0.8 | 0 | 234 | 232.8 | 233.4 | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 3344 | 1 | 27.3 | 145540.1 | 11150 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:04 | Normal | 596.6 | 561.8 | 534.4 | 0 | 4.6 | 1.6 | 1 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 11.1 | 11.3 | 10.9 | 60.01 | 60 | 60 | 4385 | 1 | 27.6 | 145540.4 | 11150 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:09 | Normal | 606 | 560.9 | 509.7 | 0 | 5.1 | 1.8 | 2 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.2 | 13 | 12.9 | 12.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5170 | 1 | 27.9 | 145540.8 | 11150 | 0.3 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:14 | Normal | 605.6 | 562.8 | 549.8 | 0 | 5.6 | 2 | 2.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233 | 14.2 | 14.5 | 14.3 | 60 | 60 | 60.01 | 5726 | 1 | 28.2 | 145541.3 | 11150 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:19 | Normal | 603.7 | 573.8 | 565.2 | 0 | 6.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 234 | 232.6 | 233 | 15.4 | 15.6 | 15.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6186 | 1 | 28.5 | 145541.8 | 11150 | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:24 | Normal | 609.7 | 565.8 | 564.5 | 0 | 6.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.6 | 17 | 17.1 | 16.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6806 | 1 | 28.9 | 145542.3 | 11150 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:29 | Normal | 609.8 | 570.7 | 469.9 | 0 | 7 | 2.6 | 4.9 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.2 | 19.7 | 19.9 | 19.6 | 59.98 | 60.02 | 59.99 | 7704 | 1 | 29.3 | 145542.9 | 11150 | 0.5 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:34 | Normal | 604.8 | 572.8 | 535.9 | 0 | 7.4 | 2.8 | 5.3 | 0 | 234.4 | 231.8 | 232.8 | 21.8 | 22.1 | 21.8 | 60 | 59.99 | 60 | 8552 | 1 | 29.8 | 145543.6 | 11150 | 0.5 | 2.8 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:39 | Normal | 604.6 | 574.6 | 543.2 | 0 | 7.8 | 2.9 | 5.5 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 22.8 | 22.9 | 22.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 8938 | 1 | 30.1 | 145544.3 | 11151 | 0.5 | 2.9 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:44 | Normal | 607.1 | 569.9 | 534.6 | 0 | 8.2 | 3 | 6 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 24.2 | 24.3 | 24.1 | 60.04 | 60.05 | 60.02 | 9432 | 1 | 30.4 | 145545.1 | 11151 | 0.6 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:49 | Normal | 601.4 | 573.9 | 470.3 | 0 | 8.6 | 3.1 | 7.9 | 0 | 234.2 | 232.8 | 233.2 | 26.1 | 26.1 | 26 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 10203 | 1 | 30.7 | 145545.9 | 11151 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:54 | Normal | 609.7 | 575.7 | 513.4 | 0 | 10.5 | 3.3 | 8.3 | 0 | 234.6 | 232.6 | 233.6 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 11776 | 1 | 30.9 | 145546.8 | 11151 | 2 | 3.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 07:59 | Normal | 607.2 | 566.8 | 521.2 | 0 | 11.6 | 3.6 | 8.7 | 0 | 234.8 | 232.8 | 233.8 | 32.7 | 33 | 32.4 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 12797 | 1 | 31.4 | 145547.9 | 11151 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:04 | Normal | 603.3 | 569.6 | 523.3 | 0 | 12.1 | 3.8 | 9.2 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 34.1 | 34.2 | 34.1 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 13331 | 1 | 31.8 | 145549 | 11151 | 2.6 | 3.4 | 2.8 | 3 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:09 | Normal | 601.8 | 563.1 | 520.2 | 0 | 12.6 | 4 | 9.5 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.2 | 35.4 | 35.7 | 35.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13898 | 1 | 32.1 | 145550.1 | 11151 | 2.8 | 3.6 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:14 | Normal | 608.7 | 555.4 | 522.1 | 0 | 13.5 | 4.3 | 10.1 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234 | 37.6 | 37.7 | 37.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 14783 | 1 | 32.3 | 145551.3 | 11151 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:19 | Normal | 608.3 | 549.6 | 518.8 | 0 | 14 | 4.6 | 10.6 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 39.1 | 39.1 | 38.9 | 60.03 | 60.02 | 60 | 15366 | 1 | 32.7 | 145552.5 | 11151 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:24 | Normal | 599 | 560.5 | 514 | 0 | 14.1 | 4.6 | 10.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 233.4 | 39.6 | 39.8 | 39.6 | 60.07 | 60.07 | 60.05 | 15443 | 1 | 33 | 145553.8 | 11151 | 3.2 | 3.9 | 3.2 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:29 | Normal | 597.4 | 563.8 | 505.6 | 0 | 15.1 | 4.8 | 11.4 | 0 | 234 | 232.2 | 233.2 | 41.4 | 41.6 | 41.4 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 16298 | 1 | 33.3 | 145555.2 | 11151 | 3.4 | 4.3 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:34 | Normal | 601.5 | 563.5 | 496.9 | 0 | 15.8 | 5.3 | 12.1 | 0 | 234.2 | 233 | 234.2 | 43.6 | 43.7 | 43.5 | 59.98 | 60 | 59.99 | 17101 | 1 | 33.7 | 145556.5 | 11151 | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:39 | Normal | 600.8 | 537.4 | 493 | 0 | 16.3 | 6.1 | 12.5 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.8 | 44.9 | 45 | 44.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 17912 | 1 | 34.1 | 145558 | 11152 | 3.7 | 4.6 | 3.8 | 4 | 4.8 | 0 | 0 | 1 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:44 | Normal | 599.5 | 450.8 | 500.6 | 0 | 16.9 | 9.8 | 12.9 | 0 | 234.2 | 232.2 | 234.2 | 48.6 | 48.8 | 48.6 | 60.1 | 60.06 | 60.07 | 19398 | 1 | 34.6 | 145559.6 | 11152 | 3.9 | 4.6 | 3.9 | 4.3 | 5.4 | 0 | 0.5 | 3.7 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:49 | Normal | 591.7 | 477.7 | 495.4 | 0 | 17.2 | 10.1 | 13.5 | 0 | 234.2 | 232 | 233.8 | 51.2 | 51.2 | 51 | 60.09 | 60.07 | 60.06 | 20235 | 1 | 35.1 | 145561.2 | 11152 | 4 | 4.8 | 4 | 4.3 | 5.5 | 0 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:54 | Normal | 587.6 | 478.9 | 506 | 0 | 18 | 10.5 | 13.6 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 52.5 | 52.6 | 52.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 20851 | 1 | 35.7 | 145562.9 | 11152 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 5.7 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 08:59 | Normal | 586.3 | 472.5 | 490.8 | 0 | 18.5 | 10.8 | 14.1 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236 | 53 | 53.2 | 53 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 21352 | 1 | 36.1 | 145564.7 | 11152 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 5.8 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 4.9 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:04 | Normal | 584.9 | 474.1 | 501.3 | 0 | 18.6 | 10.8 | 14.1 | 0 | 236.8 | 235.2 | 236.6 | 53.6 | 53.9 | 53.7 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21627 | 1 | 36.5 | 145566.5 | 11152 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 6 | 0.1 | 0.7 | 3.9 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:09 | Normal | 587.7 | 477 | 490.4 | 0 | 19.1 | 11.1 | 14.7 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.6 | 54.9 | 55 | 54.8 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 22038 | 1 | 36.8 | 145568.3 | 11152 | 4.4 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 6 | 0.2 | 0.6 | 4.3 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:14 | Normal | 583.4 | 475.4 | 489.5 | 0 | 19.6 | 11.5 | 15.2 | 0 | 237 | 237.2 | 237 | 56.5 | 56.6 | 56.3 | 60 | 60.03 | 60.02 | 22688 | 1 | 37.2 | 145570.2 | 11152 | 4.7 | 5.3 | 4.6 | 4.7 | 6.1 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:19 | Normal | 586 | 463.9 | 490.7 | 0 | 19.8 | 11.6 | 15.3 | 0 | 237.2 | 235.8 | 237 | 57.3 | 57.3 | 57.2 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 23005 | 1 | 37.6 | 145572.1 | 11152 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:24 | Normal | 585.8 | 467.2 | 486.1 | 0 | 20.4 | 11.7 | 15.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.4 | 58 | 58.2 | 57.8 | 59.97 | 60.02 | 59.99 | 23294 | 1 | 38 | 145574 | 11152 | 4.8 | 5.4 | 4.8 | 5.1 | 6.4 | 0.2 | 0.6 | 4.7 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:29 | Normal | 583.7 | 453.9 | 482.1 | 0 | 20.5 | 12.3 | 16 | 0 | 237 | 236 | 236.2 | 59 | 58.9 | 58.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 23711 | 1 | 38.4 | 145576 | 11152 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.5 | 0.2 | 0.9 | 4.7 | 5.7 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:34 | Normal | 579.7 | 455.8 | 496 | 0 | 21 | 12.6 | 16.1 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.6 | 60 | 59.9 | 59.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24042 | 1 | 38.7 | 145578 | 11152 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 6.6 | 0.1 | 1.1 | 4.7 | 5.6 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:39 | Normal | 580.7 | 445.8 | 499.3 | 0 | 21.5 | 14 | 16.3 | 0 | 237.2 | 235.6 | 236.6 | 62 | 61.9 | 61.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 24901 | 1 | 39.1 | 145580 | 11153 | 5 | 5.8 | 5.1 | 5.2 | 6.7 | 0.1 | 2 | 5 | 5.7 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:44 | Normal | 573.6 | 433 | 490.8 | 0 | 21.7 | 15.1 | 16.9 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.4 | 63.3 | 63.5 | 63.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 25334 | 1 | 39.5 | 145582.1 | 11153 | 5.2 | 5.8 | 5.2 | 5.3 | 6.8 | 0.1 | 2.8 | 5.2 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:49 | Normal | 573.1 | 423.5 | 498.5 | 0 | 22 | 16.8 | 17.3 | 0 | 236.8 | 234.8 | 236 | 65.5 | 65.5 | 65.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 26298 | 1 | 40 | 145584.3 | 11153 | 5.3 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 7 | 0.2 | 4.3 | 5.2 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:54 | Normal | 572.9 | 452.2 | 494.4 | 0 | 22.9 | 17 | 17.7 | 0 | 236.4 | 235.4 | 236.8 | 68.4 | 68.4 | 67.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 27362 | 1 | 40.3 | 145586.5 | 11153 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 7 | 0.2 | 4.6 | 5.1 | 6.3 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 09:59 | Normal | 574.8 | 450.2 | 492.2 | 0 | 23.1 | 17.3 | 18.1 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.8 | 69.1 | 69.2 | 69.1 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 27986 | 1 | 40.9 | 145588.8 | 11153 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 7.3 | 0.2 | 4.6 | 5 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:04 | Normal | 568.6 | 444.8 | 493.4 | 0 | 23.7 | 17.8 | 18.2 | 0 | 237.2 | 235.4 | 236.4 | 70.5 | 70.8 | 70.4 | 59.93 | 59.92 | 59.93 | 28592 | 1 | 41.5 | 145591.2 | 11153 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 0.1 | 4.8 | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:09 | Normal | 572.9 | 449.1 | 490.2 | 0 | 23.6 | 17.9 | 18.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 237 | 70.8 | 70.9 | 70.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 28765 | 1 | 42 | 145593.6 | 11153 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 7.5 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:14 | Normal | 565.8 | 447.8 | 492.2 | 0 | 24.1 | 18 | 18.6 | 0 | 236.8 | 235.4 | 236.2 | 71.8 | 71.8 | 71.4 | 59.95 | 59.96 | 59.94 | 29006 | 1 | 42.4 | 145596 | 11153 | 5.8 | 6.4 | 5.8 | 5.9 | 7.6 | 0.1 | 5 | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:19 | Normal | 564.9 | 447.9 | 486.4 | 0 | 24.7 | 18.5 | 18.8 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.2 | 72.8 | 72.8 | 72.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 29450 | 1 | 42.9 | 145598.4 | 11153 | 5.6 | 6.7 | 6.1 | 6 | 7.7 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:24 | Normal | 564.5 | 441.6 | 491 | 0 | 24.7 | 18.8 | 19 | 0 | 237.2 | 235.8 | 236.6 | 73.5 | 73.4 | 73.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 29890 | 1 | 43.3 | 145600.9 | 11153 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6 | 7.7 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:29 | Normal | 565.7 | 440 | 492.7 | 0 | 25.3 | 18.9 | 19.6 | 0 | 236.6 | 235 | 236.6 | 74.7 | 74.8 | 74.4 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 30344 | 1 | 43.9 | 145603.4 | 11153 | 5.8 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 8.1 | 0 | 5 | 5.9 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:34 | Normal | 560.9 | 440.9 | 496.6 | 0 | 25.6 | 19 | 19.9 | 0 | 237.6 | 236.6 | 237.6 | 75.5 | 75.6 | 75 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 30657 | 1 | 44.3 | 145606 | 11153 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 5.3 | 5.6 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:39 | Normal | 556.8 | 445.8 | 501.4 | 0 | 25.6 | 18.7 | 19.8 | 0 | 237.6 | 235.4 | 237 | 75.9 | 75.7 | 75.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 30715 | 1 | 44.8 | 145608.5 | 11154 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:44 | Normal | 552.6 | 433.5 | 499 | 0 | 26.1 | 18.7 | 20.1 | 0 | 236.8 | 235 | 236.8 | 75.5 | 75.2 | 74.9 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 30673 | 1 | 45.3 | 145611.1 | 11154 | 6 | 6.8 | 6.2 | 6.9 | 7.4 | 0 | 5.2 | 5.8 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:49 | Normal | 553.2 | 424.1 | 497.1 | 0 | 26.3 | 19.6 | 20.1 | 0 | 238.4 | 236.2 | 237.6 | 76 | 75.9 | 75.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 30897 | 1 | 45.7 | 145613.6 | 11154 | 6.2 | 7 | 6.4 | 6.3 | 8 | 0.2 | 5.4 | 5.8 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:54 | Normal | 553.9 | 427.8 | 499.6 | 0 | 26.4 | 19.6 | 20.5 | 0 | 238 | 235.8 | 237.6 | 76.7 | 76.7 | 76.4 | 59.98 | 60.01 | 59.99 | 31179 | 1 | 46.1 | 145616.2 | 11154 | 6.7 | 6.3 | 6.9 | 6.1 | 7.7 | 0 | 5.7 | 6.3 | 7.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 10:59 | Normal | 553.6 | 424.6 | 495.8 | 0 | 26.6 | 19.8 | 20.5 | 0 | 238.2 | 236.2 | 237.8 | 77.2 | 77.2 | 77.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31394 | 1 | 46.4 | 145618.8 | 11154 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 0.1 | 5.6 | 6 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:04 | Normal | 551.9 | 434.8 | 505.4 | 0 | 26.8 | 19.9 | 20.6 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.2 | 78.4 | 78.5 | 78.1 | 60 | 60 | 59.99 | 31875 | 1 | 46.6 | 145621.5 | 11154 | 6.4 | 7 | 6.4 | 6.3 | 8.2 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:09 | Normal | 551 | 433.2 | 505.5 | 0 | 26.7 | 20 | 20.7 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237 | 78.6 | 78.8 | 78.4 | 60.01 | 60 | 60 | 31934 | 1 | 47 | 145624.1 | 11154 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.3 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:14 | Normal | 544.9 | 431.5 | 503.9 | 0 | 27.1 | 20.2 | 20.8 | 0 | 237 | 236 | 237.2 | 78.5 | 78.7 | 78.3 | 59.99 | 60 | 60 | 31965 | 1 | 47.3 | 145626.8 | 11154 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:19 | Normal | 550.6 | 435.7 | 503.2 | 0 | 27 | 20 | 20.8 | 0 | 238.4 | 236.6 | 238.4 | 78.7 | 78.8 | 78.3 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 32085 | 1 | 47.5 | 145629.4 | 11154 | 6.5 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | 5.7 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:24 | Normal | 550.9 | 438 | 502.7 | 0 | 27 | 20 | 21 | 0 | 237.2 | 235.6 | 237.4 | 79.2 | 79.2 | 78.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 32212 | 1 | 47.7 | 145632.1 | 11154 | 6.6 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 8.5 | 0.2 | 5.7 | 5.5 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:29 | Normal | 548.5 | 433.6 | 501.6 | 0 | 27.3 | 20.5 | 21.1 | 0 | 236.8 | 236 | 238.4 | 80.1 | 80.1 | 79.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 32578 | 1 | 48 | 145634.8 | 11154 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.8 | 6 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:34 | Normal | 554 | 434.1 | 507.6 | 0 | 27 | 20 | 20.8 | 0 | 238 | 236 | 237.8 | 79.2 | 79.2 | 79 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32258 | 1 | 48.2 | 145637.5 | 11154 | 7 | 7.2 | 6.1 | 6.8 | 8.5 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:39 | Normal | 549 | 436.8 | 503.6 | 0 | 27.5 | 20.4 | 21 | 0 | 238 | 236 | 237.8 | 79.5 | 79.6 | 79.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 32399 | 1 | 48.5 | 145640.2 | 11155 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 0 | 5.8 | 6 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:44 | Normal | 538 | 430.9 | 502 | 0 | 27.6 | 20.5 | 21.1 | 0 | 236.8 | 235.8 | 237.6 | 79.5 | 79.3 | 79.1 | 60 | 60 | 60.01 | 32378 | 1 | 48.7 | 145642.9 | 11155 | 6.5 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 6 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:49 | Normal | 543.6 | 433.7 | 498.3 | 0 | 27.5 | 20.4 | 21.3 | 0 | 238 | 236.6 | 237.6 | 79.6 | 79.6 | 79.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32442 | 1 | 48.9 | 145645.6 | 11155 | 6.6 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 0.1 | 5.8 | 5.8 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:54 | Normal | 537.4 | 442.3 | 496.1 | 0 | 27.7 | 20.5 | 21.1 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.6 | 79.7 | 79.9 | 79.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32478 | 1 | 49.1 | 145648.3 | 11155 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 8.6 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 11:59 | Normal | 542.2 | 432 | 499.3 | 0 | 27.5 | 20.8 | 21.4 | 0 | 238 | 236.2 | 237.2 | 80.3 | 80.1 | 79.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 32565 | 1 | 49.4 | 145651 | 11155 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 8.6 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:04 | Normal | 543.5 | 431.6 | 500.7 | 0 | 27.5 | 20.9 | 21.3 | 0 | 238.6 | 236.4 | 237.6 | 80.3 | 80.3 | 79.9 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32691 | 1 | 49.4 | 145653.8 | 11155 | 6.7 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 8.7 | 0.1 | 5.8 | 6 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:09 | Normal | 546.8 | 438.7 | 497.4 | 0 | 27.1 | 20.4 | 21.1 | 0 | 238.2 | 236.8 | 237.8 | 79.2 | 79.1 | 78.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32238 | 1 | 49.6 | 145656.5 | 11155 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 5.3 | 9.2 | 0.1 | 5.7 | 5.3 | 7.4 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:14 | Normal | 566.9 | 460.3 | 519.9 | 0 | 24.1 | 16.9 | 14.7 | 0 | 237.6 | 235.8 | 236.8 | 70.5 | 70.5 | 70.2 | 59.99 | 60.02 | 60 | 16688 | 1 | 48.7 | 145658.2 | 11155 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 6.7 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:19 | Normal | 542.6 | 445 | 507.1 | 0 | 27.2 | 20.6 | 21 | 0 | 237.4 | 235.8 | 237.6 | 80.4 | 80.3 | 79.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 32653 | 1 | 48.6 | 145661 | 11155 | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:24 | Normal | 539.8 | 441.8 | 502.7 | 0 | 27.2 | 20.5 | 21 | 0 | 237.4 | 235 | 237.2 | 79.4 | 79.2 | 78.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 32302 | 1 | 48.8 | 145663.7 | 11155 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 8.4 | 0.2 | 5.7 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:29 | Normal | 543.2 | 440.9 | 500.2 | 0 | 27.3 | 20.3 | 21 | 0 | 237.4 | 236 | 237 | 79.8 | 79.6 | 79.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32283 | 1 | 49 | 145666.4 | 11155 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 6.3 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:34 | Normal | 545.9 | 437.8 | 504.4 | 0 | 26.9 | 20.5 | 21 | 0 | 237 | 234.2 | 236.2 | 79.6 | 79.5 | 79.3 | 59.99 | 60 | 60 | 32220 | 1 | 49.1 | 145669 | 11155 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:39 | Normal | 546.7 | 437.6 | 494.6 | 0 | 26.9 | 20.6 | 20.9 | 0 | 237.4 | 234.8 | 236.4 | 79.2 | 79.2 | 78.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 32104 | 1 | 49.3 | 145671.7 | 11156 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:44 | Normal | 543.7 | 452.5 | 499.8 | 0 | 27.4 | 20.2 | 21.5 | 0 | 238.4 | 235.8 | 238 | 80.5 | 80.5 | 80 | 60 | 60.01 | 59.99 | 32791 | 1 | 49.5 | 145674.4 | 11156 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 6.5 | 8.6 | 0.1 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:49 | Normal | 542.2 | 446.9 | 496.6 | 0 | 27.3 | 20.4 | 21.4 | 0 | 237.4 | 235.2 | 236.8 | 80.3 | 80.3 | 79.8 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 32562 | 1 | 49.8 | 145677.1 | 11156 | 6.6 | 7 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 0.2 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:54 | Normal | 544 | 452.9 | 500.1 | 0 | 27.4 | 20.3 | 21.2 | 0 | 238 | 235.6 | 237.6 | 80.5 | 80.4 | 80 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 32680 | 1 | 50 | 145679.9 | 11156 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 8.6 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 12:59 | Normal | 541.5 | 445.5 | 496.9 | 0 | 26.7 | 20 | 20.9 | 0 | 237.4 | 234.4 | 236.8 | 78.8 | 78.7 | 78.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31830 | 1 | 50.2 | 145682.6 | 11156 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 8.4 | 0.1 | 5.6 | 5.8 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:04 | Normal | 541.7 | 451.6 | 494.9 | 0 | 26.5 | 19.5 | 20.6 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.8 | 77.9 | 77.8 | 77.3 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31439 | 1 | 50.2 | 145685.2 | 11156 | 6.5 | 7 | 6.5 | 6 | 8.4 | 0.2 | 5.3 | 5.3 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:09 | Normal | 539.9 | 452.2 | 499.6 | 0 | 27 | 19.8 | 20.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.6 | 79.1 | 79.1 | 78.7 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31987 | 1 | 50.3 | 145687.8 | 11156 | 6.7 | 7 | 6.5 | 6.3 | 8.6 | 0.4 | 5.6 | 5.1 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:14 | Normal | 537.4 | 452.7 | 498.2 | 0 | 27 | 19.8 | 21.1 | 0 | 236.4 | 234.8 | 236.4 | 79.5 | 79.5 | 79.1 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 32165 | 1 | 50.3 | 145690.5 | 11156 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 8.4 | 0.1 | 5.2 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:19 | Normal | 538.9 | 445.8 | 498.4 | 0 | 26.7 | 20 | 20.8 | 0 | 236.4 | 234 | 235.2 | 78.5 | 78.6 | 78.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 31663 | 1 | 50.3 | 145693.2 | 11156 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.2 | 8.5 | 0 | 5.5 | 5.7 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:24 | Normal | 542 | 445.9 | 498.1 | 0 | 26.8 | 20 | 21.2 | 0 | 235.2 | 232.6 | 234.6 | 80.4 | 80.4 | 80 | 60 | 60.02 | 60.01 | 32220 | 1 | 50.4 | 145695.8 | 11156 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.4 | 8.4 | 0.1 | 5.4 | 6 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:29 | Normal | 531.1 | 434.8 | 501.4 | 0 | 6.1 | 4.2 | 4.5 | 0 | 231.4 | 229.2 | 231.2 | 17.5 | 17.5 | 17.3 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 7668 | 1 | 50.5 | 145698.3 | 11156 | 1.3 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:34 | Normal | 553.3 | 454.8 | 512.2 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.7 | 0 | 231.8 | 229.6 | 230.4 | 15.2 | 15.2 | 14.9 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5883 | 1 | 48.2 | 145698.8 | 11156 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:39 | Normal | 578.6 | 469.9 | 531.5 | 0 | 27.9 | 20.8 | 21.5 | 0 | 235.2 | 232.8 | 235.4 | 87 | 87 | 86.3 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 35210 | 1 | 46.2 | 145699.7 | 11157 | 6.9 | 7.1 | 6.8 | 6.7 | 8.9 | 0 | 5.9 | 5.9 | 6.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:44 | Normal | 559.2 | 471 | 521.7 | 0 | 26.3 | 19.6 | 21.2 | 0 | 235.6 | 233.4 | 235.4 | 81.9 | 82 | 81.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 32726 | 1 | 46.6 | 145702.1 | 11157 | 6.5 | 6.9 | 6.3 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 5.7 | 5.8 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:49 | Normal | 567.6 | 482.8 | 521.6 | 0 | 14.8 | 12.3 | 12.8 | 0 | 233.2 | 230.4 | 232 | 50.1 | 50.2 | 49.8 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 21101 | 1 | 46.8 | 145704.4 | 11157 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 5.3 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:54 | Normal | 557.8 | 469.7 | 512.3 | 0 | 25.9 | 19.1 | 20.2 | 0 | 235.2 | 232 | 233.2 | 79.4 | 79.6 | 79 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 31839 | 1 | 47.4 | 145706.9 | 11157 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.1 | 8.3 | 0.1 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 13:59 | Normal | 577.8 | 484.2 | 530.6 | 0 | 13.9 | 9.5 | 10.7 | 0 | 233.4 | 230.8 | 232.4 | 44 | 44.3 | 43.8 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14331 | 1 | 46.6 | 145708 | 11157 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 0.1 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:04 | Normal | 569.7 | 486.8 | 517.8 | 0 | 23 | 17.1 | 18.3 | 0 | 234.4 | 231.6 | 233.2 | 72.8 | 72.9 | 72.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 29084 | 1 | 46.6 | 145710.5 | 11157 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 5.5 | 7.5 | 0.2 | 4.8 | 4.6 | 5.8 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:09 | Normal | 560.4 | 476.7 | 515.9 | 0 | 23.8 | 17.8 | 19 | 0 | 235.6 | 233 | 234.2 | 74.9 | 74.6 | 74.2 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29842 | 1 | 47 | 145712.9 | 11157 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.6 | 7.6 | 0 | 5 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:14 | Normal | 558.5 | 474.8 | 524.4 | 0 | 17.3 | 15.8 | 16.8 | 0 | 233.4 | 231.2 | 232.6 | 61.2 | 61.3 | 61 | 60.01 | 59.99 | 60 | 25376 | 1 | 47.5 | 145715.3 | 11157 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 5.9 | 0.1 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:19 | Normal | 571 | 470.2 | 501.2 | 0 | 4.6 | 3.3 | 3.8 | 0 | 230.4 | 227.4 | 228.6 | 14.6 | 14.8 | 14.4 | 59.94 | 59.97 | 59.95 | 6406 | 1 | 46.7 | 145716.7 | 11157 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:24 | Normal | 577.7 | 490.9 | 527.1 | 0 | 21.8 | 16.1 | 17.3 | 0 | 234.6 | 230.4 | 232.8 | 70.1 | 70 | 69.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 27919 | 1 | 45.7 | 145718.4 | 11157 | 5.4 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 7 | 0 | 4.5 | 4.6 | 5.5 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:29 | Normal | 572 | 474.1 | 522.4 | 0 | 20.8 | 15.4 | 16.6 | 0 | 236.2 | 233.2 | 234.6 | 65.1 | 64.9 | 64.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 25976 | 1 | 46 | 145720.6 | 11157 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5 | 6.2 | 0 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:34 | Normal | 571.4 | 453.9 | 523.6 | 0 | 19.3 | 14.5 | 15.4 | 0 | 235.2 | 232.8 | 234.8 | 60.4 | 60.3 | 59.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 24005 | 1 | 46 | 145722.7 | 11157 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.5 | 5.6 | 0 | 4.3 | 4.4 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:39 | Normal | 545.6 | 409.6 | 507.1 | 0 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.6 | 9.9 | 10 | 9.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 3752 | 1 | 45.4 | 145724 | 11158 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:44 | Normal | 584.4 | 399.5 | 534.5 | 0 | 19.1 | 15.1 | 15.3 | 0 | 235.4 | 232 | 234 | 59.5 | 59.6 | 59 | 59.9 | 59.91 | 59.92 | 23604 | 1 | 44.5 | 145725.5 | 11158 | 4.6 | 5 | 4.8 | 4.5 | 5.9 | 0.2 | 4.2 | 4.7 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:49 | Normal | 578.3 | 399.4 | 528.8 | 0 | 19.1 | 12.9 | 15.4 | 0 | 234.2 | 232 | 233.8 | 57 | 57 | 56.4 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 22710 | 1 | 44.7 | 145727.4 | 11158 | 4.6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 3.6 | 0.1 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:54 | Normal | 554.7 | 461.4 | 521.1 | 0 | 3.6 | 2.3 | 3 | 0 | 231.8 | 228.8 | 229.8 | 12 | 12.2 | 11.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 4637 | 1 | 43.7 | 145728.1 | 11158 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 14:59 | Normal | 595.5 | 513.4 | 550.8 | 0 | 18.1 | 9.1 | 14.5 | 0 | 235.2 | 232.2 | 234.2 | 54.8 | 54.8 | 54.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 21470 | 1 | 42.2 | 145728.8 | 11158 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.3 | 1 | 0.1 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:04 | Normal | 586.3 | 501.8 | 537.9 | 0 | 17.3 | 8.6 | 13.8 | 0 | 234 | 231.6 | 232.6 | 51.6 | 51.6 | 51.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 20487 | 1 | 42.7 | 145730.5 | 11158 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:10 | Normal | 585.4 | 495.8 | 531.8 | 0 | 16.4 | 8.1 | 13.1 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 48.5 | 48.8 | 48.3 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 19287 | 1 | 43.4 | 145732.1 | 11158 | 4.1 | 4.2 | 4 | 3.8 | 0.9 | 0.1 | 3.6 | 3.4 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:14 | Normal | 530.1 | 517.9 | 538.9 | 0 | 16 | 7.3 | 12.5 | 0 | 233.6 | 231.8 | 233.6 | 44.7 | 44.9 | 44.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 17715 | 1 | 43.8 | 145733.6 | 11158 | 3.8 | 4 | 4.1 | 3.7 | 0.9 | 0 | 3.2 | 3 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:19 | Normal | 500 | 502.8 | 532.6 | 0 | 16.2 | 8 | 12.9 | 0 | 233 | 231 | 232.8 | 45.2 | 45.1 | 44.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 17883 | 1 | 43.5 | 145735.1 | 11158 | 4.2 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:24 | Normal | 583.4 | 508.8 | 542.9 | 0 | 13 | 7.5 | 12.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 232.4 | 42.5 | 42.6 | 42.3 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 16472 | 1 | 42.8 | 145736.3 | 11158 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 2 | 0.9 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:29 | Normal | 574 | 486.7 | 546.1 | 0 | 5.3 | 4 | 4.9 | 0 | 231.8 | 228.8 | 230.4 | 19 | 19.2 | 18.8 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7363 | 1 | 42 | 145737.3 | 11158 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:34 | Normal | 592 | 511.5 | 542 | 0 | 10.9 | 6.5 | 10.8 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 37.1 | 37.4 | 37 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 14251 | 1 | 41.3 | 145738.4 | 11158 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1.6 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:39 | Normal | 572.2 | 544.9 | 550.9 | 0 | 4.5 | 2.9 | 4.2 | 0 | 230.4 | 228.4 | 229.6 | 16.9 | 17 | 16.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 5318 | 1 | 40.5 | 145738.9 | 11159 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:44 | Normal | 550 | 480.8 | 511.9 | 0 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 230.2 | 227.8 | 229.2 | 7.5 | 7.7 | 7.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 2949 | 1 | 40 | 145739.6 | 11159 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:50 | Normal | 562.7 | 481.8 | 520.2 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.9 | 0 | 230.2 | 228.2 | 229 | 7.9 | 8 | 7.7 | 60.01 | 60.04 | 60.04 | 3081 | 1 | 39.2 | 145739.9 | 11159 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:54 | Normal | 560.1 | 491.7 | 533.9 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 230 | 228.6 | 229.6 | 6.3 | 6.5 | 6.2 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 2509 | 1 | 38.6 | 145740.1 | 11159 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 15:59 | Normal | 603 | 495 | 564.1 | 0 | 6 | 4.9 | 8 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.6 | 25.6 | 25.7 | 25.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 9730 | 1 | 38.2 | 145740.5 | 11159 | 2.3 | 2.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:04 | Normal | 556.9 | 494.8 | 523.9 | 0 | 2.2 | 1.2 | 2 | 0 | 229.8 | 228 | 229.2 | 7.9 | 8 | 7.5 | 60 | 59.99 | 60 | 2755 | 1 | 38 | 145741.2 | 11159 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:09 | Normal | 531.7 | 517.6 | 546.9 | 0 | 5.3 | 4.2 | 7.2 | 0 | 231.4 | 228.4 | 229.2 | 22.4 | 22.7 | 22.2 | 59.93 | 59.92 | 59.94 | 8642 | 1 | 37.8 | 145741.8 | 11159 | 2.1 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:14 | Normal | 573.2 | 481.8 | 527.6 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 0 | 229 | 228.6 | 228.4 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 60.03 | 60 | 60.03 | 2666 | 1 | 37.6 | 145742.3 | 11159 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:20 | Normal | 547.1 | 481.7 | 517.2 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0 | 229 | 227.4 | 227.4 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 60.04 | 60.01 | 60.02 | 1862 | 1 | 37.2 | 145742.4 | 11159 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:24 | Normal | 564.2 | 504.6 | 521.8 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229.2 | 227.2 | 227.2 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1473 | 1 | 36.9 | 145742.6 | 11159 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:29 | Normal | 551.2 | 509.5 | 515.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227 | 3 | 3.3 | 3.1 | 60.06 | 60.03 | 60.01 | 1104 | 1 | 36.6 | 145742.7 | 11159 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:35 | Normal | 560.3 | 494.7 | 501.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 228.6 | 227 | 226.2 | 2.6 | 3.1 | 2.7 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 931 | 1 | 36.3 | 145742.8 | 11159 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:40 | Normal | 544.9 | 535.2 | 522.9 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228.4 | 226.8 | 226.4 | 3.1 | 3.6 | 3.3 | 59.95 | 59.93 | 59.96 | 1133 | 1 | 36 | 145742.9 | 11160 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:44 | Normal | 543.4 | 490.5 | 515.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 229.2 | 227 | 228.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 59.98 | 60.01 | 60 | 781 | 1 | 35.9 | 145742.9 | 11160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:50 | Normal | 556.4 | 517.9 | 519 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228 | 2.9 | 3 | 2.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1048 | 1 | 35.7 | 145743 | 11160 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 16:55 | Normal | 553.4 | 492.8 | 509.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.2 | 227.6 | 228.6 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 59.96 | 59.99 | 59.98 | 819 | 1 | 35.5 | 145743.1 | 11160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:00 | Normal | 556.6 | 435 | 519 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228 | 228.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 754 | 1 | 35.2 | 145743.2 | 11160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:04 | Normal | 560.4 | 462.5 | 499.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.6 | 2.2 | 2.2 | 2 | 60.05 | 60.04 | 60.02 | 696 | 1 | 35.1 | 145743.2 | 11160 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:10 | Normal | 538.5 | 364.9 | 495.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 229.2 | 230 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 587 | 1 | 34.9 | 145743.3 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:15 | Normal | 569.3 | 516.7 | 504.9 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 230.6 | 228.4 | 229.2 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 930 | 1 | 34.8 | 145743.3 | 11160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:20 | Normal | 551.5 | 523 | 518.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.8 | 228.8 | 229 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 892 | 1 | 34.7 | 145743.4 | 11160 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:24 | Normal | 539.2 | 431.9 | 506 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 231.4 | 228.6 | 229.4 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 463 | 1 | 34.6 | 145743.5 | 11160 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:29 | Normal | 499.1 | 324.4 | 485 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 228.6 | 230.2 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 458 | 1 | 34.5 | 145743.5 | 11160 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:34 | Normal | 548.4 | 356.8 | 489.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 389 | 1 | 34.4 | 145743.5 | 11160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:40 | Normal | 530.5 | 390.5 | 511.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 59.92 | 59.92 | 59.91 | 450 | 1 | 34.3 | 145743.6 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:44 | Normal | 489.9 | 222 | 458.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 229 | 230 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 285 | 1 | 34.1 | 145743.6 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:50 | Normal | 331.9 | 199.9 | 288.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.8 | 231 | 1.2 | 1.3 | 1 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 112 | 1 | 34.1 | 145743.6 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 17:54 | Normal | 199.8 | 200.1 | 200.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.8 | 231.2 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 72 | 1 | 33.9 | 145743.6 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:00 | Normal | 199.8 | 199.8 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 229.8 | 231 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 60.01 | 60 | 60.01 | 69 | 1 | 33.8 | 145743.6 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:05 | Normal | 200 | 202.8 | 230.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 228.8 | 230 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 58 | 1 | 33.7 | 145743.6 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:10 | Normal | 221.6 | 202.8 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 229 | 230.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 40 | 1 | 33.6 | 145743.6 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:15 | Normal | 189.8 | 188.7 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 229.6 | 230 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 42 | 1 | 33.5 | 145743.7 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-02 18:20 | Normal | 192.2 | 203.2 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 228.8 | 230.8 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 48 | 1 | 33.3 | 145743.7 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0