## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-20 05:40 | Wait | 506.8 | 505.9 | 500.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 22.1 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 05:45 | Wait | 552 | 528.3 | 523.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 0 | 0 | 22.5 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 05:50 | Wait | 572.5 | 542.8 | 538.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.6 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 05:55 | Wait | 587.2 | 556.6 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 22.7 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:00 | Wait | 595.4 | 564.3 | 556.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 22.8 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:05 | Wait | 603.1 | 570 | 562.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 22.9 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:10 | Wait | 610 | 574.5 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.4 | 229 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.9 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:15 | Wait | 618.3 | 578.9 | 569.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:20 | Wait | 627.1 | 583.3 | 572.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 23 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:25 | Wait | 637.1 | 593.9 | 575.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23.1 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:30 | Wait | 646.4 | 600.3 | 580.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:35 | Wait | 650.9 | 601.4 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:40 | Wait | 654.6 | 607.6 | 587.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.2 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.05 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:45 | Wait | 658.9 | 611.5 | 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:50 | Wait | 660.6 | 613.8 | 593.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 06:55 | Wait | 664 | 617.5 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.11 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 23.1 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:00 | Wait | 666.3 | 620.3 | 600.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 0 | 0 | 23.9 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:05 | Wait | 668 | 622.3 | 604.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229.2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24 | 148160.1 | 11362 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:10 | Normal | 597.5 | 558.8 | 549.1 | 0 | 4.5 | 1.6 | 0.6 | 0 | 230.4 | 230 | 230.2 | 9.9 | 10 | 9.9 | 59.98 | 60.05 | 60.01 | 3867 | 1 | 24.3 | 148160.1 | 11362 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:15 | Normal | 588.2 | 559.6 | 423.4 | 0 | 5.2 | 1.7 | 2 | 0 | 230.8 | 230.6 | 230.4 | 12.6 | 12.6 | 12.4 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 4942 | 1 | 24.8 | 148160.5 | 11362 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:20 | Normal | 591.4 | 569.6 | 493.9 | 0 | 5.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.8 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 5424 | 1 | 25.3 | 148160.9 | 11362 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:25 | Normal | 585.5 | 573.8 | 490.8 | 0 | 6 | 2 | 2.3 | 0 | 231.4 | 230 | 230.8 | 14.5 | 14.7 | 14.6 | 60.06 | 60.03 | 60.04 | 5794 | 1 | 25.8 | 148161.4 | 11362 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:30 | Normal | 604.2 | 560.7 | 489.9 | 0 | 6.2 | 2.2 | 2.5 | 0 | 230.6 | 230.2 | 230.2 | 15.7 | 15.9 | 15.6 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 6230 | 1 | 26.3 | 148161.9 | 11362 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:35 | Normal | 607.2 | 559.8 | 451.5 | 0 | 6.5 | 2.4 | 4.1 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 17.7 | 17.8 | 17.8 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 7038 | 1 | 26.9 | 148162.4 | 11362 | 0.3 | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:40 | Normal | 598.4 | 565.6 | 471.5 | 0 | 7 | 2.5 | 5.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.4 | 19.8 | 19.9 | 19.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 7621 | 1 | 27.4 | 148163.1 | 11362 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:45 | Normal | 606.4 | 558.5 | 486.8 | 0 | 7.3 | 2.7 | 5.3 | 0 | 231.6 | 230 | 230.8 | 21 | 21.1 | 21 | 60.09 | 60.11 | 60.11 | 8170 | 1 | 28 | 148163.7 | 11362 | 0.4 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:50 | Normal | 605.1 | 563.2 | 462.5 | 0 | 7.6 | 2.8 | 5.9 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.8 | 22.1 | 22.2 | 22.3 | 60.08 | 60.05 | 60.06 | 8577 | 1 | 28.5 | 148164.4 | 11362 | 0.4 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.2 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 07:55 | Normal | 593.9 | 566.8 | 462.7 | 0 | 8.3 | 3 | 6.9 | 0 | 231 | 230.4 | 231 | 24.1 | 24 | 24 | 60.02 | 59.99 | 60 | 9309 | 1 | 29 | 148165.2 | 11363 | 0.5 | 3 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:00 | Normal | 589.9 | 560.6 | 459.9 | 0 | 10.3 | 3.2 | 8.2 | 0 | 231.2 | 230.6 | 231.6 | 28.4 | 28.6 | 28.3 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 10950 | 1 | 29.6 | 148166 | 11363 | 2 | 3.1 | 2.4 | 2.6 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:05 | Normal | 597.4 | 559.3 | 461.2 | 0 | 10.9 | 3.4 | 8.6 | 0 | 230.6 | 230 | 230 | 30.4 | 30.4 | 30.3 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 11718 | 1 | 30.1 | 148167 | 11363 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:10 | Normal | 604.8 | 559.6 | 458.3 | 0 | 11.5 | 3.5 | 9.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.6 | 31.3 | 31.5 | 31.4 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 12230 | 1 | 30.7 | 148168 | 11363 | 2.5 | 3.3 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:15 | Normal | 601.4 | 555.9 | 447.9 | 0 | 11.8 | 3.8 | 9.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.2 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 12560 | 1 | 31.2 | 148169 | 11363 | 2.6 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:20 | Normal | 594.1 | 549.5 | 464.3 | 0 | 12.6 | 4 | 9.3 | 0 | 232 | 230.8 | 230.8 | 33.5 | 33.6 | 33.5 | 60.02 | 60 | 60.02 | 13035 | 1 | 31.6 | 148170.1 | 11363 | 2.9 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:25 | Normal | 592.3 | 557.5 | 440.4 | 0 | 13.1 | 4.1 | 10.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 232.2 | 34.9 | 35 | 34.9 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 13531 | 1 | 32.1 | 148171.2 | 11363 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:30 | Normal | 600.4 | 553.4 | 442.6 | 0 | 13.4 | 4.3 | 10.5 | 0 | 231.2 | 230.8 | 232.2 | 36.2 | 36.2 | 36 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 14049 | 1 | 32.5 | 148172.3 | 11363 | 3.2 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:35 | Normal | 595.9 | 534.6 | 442.7 | 0 | 14.2 | 4.6 | 11 | 0 | 231.8 | 230 | 231.6 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14634 | 1 | 32.8 | 148173.5 | 11363 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0.4 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:40 | Normal | 599.4 | 525.2 | 444.7 | 0 | 14.8 | 5.1 | 11.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231.8 | 39.2 | 39.4 | 39.1 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 15203 | 1 | 33.1 | 148174.8 | 11363 | 3.4 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:45 | Normal | 590.6 | 499.5 | 439.7 | 0 | 15.2 | 6 | 11.8 | 0 | 231.6 | 230.6 | 231.4 | 41.1 | 41.1 | 41 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 15854 | 1 | 33.5 | 148176 | 11363 | 3.5 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 0 | 0 | 1.1 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:50 | Normal | 584.7 | 444.8 | 435 | 0 | 15.9 | 9.5 | 12.3 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231.8 | 44.7 | 44.6 | 44.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 17475 | 1 | 34 | 148177.4 | 11363 | 3.7 | 4.4 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 3.7 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 08:55 | Normal | 584.9 | 442.5 | 448.8 | 0 | 17 | 10.2 | 13 | 0 | 231.4 | 230.6 | 232.2 | 48 | 48 | 47.9 | 60.01 | 59.97 | 59.99 | 18847 | 1 | 34.7 | 148178.9 | 11364 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.5 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:00 | Normal | 587.4 | 431.6 | 440.9 | 0 | 17.4 | 10.5 | 13.3 | 0 | 231.4 | 230 | 231.8 | 48.6 | 48.8 | 48.6 | 60.02 | 59.99 | 59.99 | 19037 | 1 | 35.3 | 148180.5 | 11364 | 4 | 4.7 | 4 | 4.3 | 5.6 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:05 | Normal | 586 | 429.6 | 446.3 | 0 | 18.3 | 11.3 | 14.1 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.6 | 51.7 | 51.6 | 51.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 20327 | 1 | 35.7 | 148182.2 | 11364 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 0.1 | 0.7 | 4.4 | 4.9 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:10 | Normal | 580 | 426.5 | 449.5 | 0 | 19.2 | 11.6 | 14.6 | 0 | 232 | 230.6 | 231.6 | 53.2 | 53.3 | 53.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20787 | 1 | 36.4 | 148183.9 | 11364 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 6.2 | 0.1 | 0.6 | 4.4 | 5.1 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:15 | Normal | 569.9 | 422.5 | 423.2 | 0 | 21.9 | 13.3 | 17.5 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232.4 | 59.5 | 59.5 | 59.3 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 23327 | 1 | 36.9 | 148185.6 | 11364 | 5.2 | 6.1 | 4.9 | 5.2 | 6.3 | 0.1 | 1.5 | 5.2 | 6 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:20 | Normal | 581.6 | 425.6 | 446 | 0 | 21.5 | 13.4 | 16.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 232 | 60 | 60 | 59.6 | 60.09 | 60.03 | 60.07 | 23590 | 1 | 37.2 | 148187.2 | 11364 | 4.8 | 6 | 5.2 | 5.3 | 7 | 0.1 | 1.1 | 5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:25 | Normal | 563.4 | 479.7 | 530 | 0 | 4.3 | 2.3 | 2.5 | 0 | 228.4 | 226.4 | 227.8 | 12.9 | 12.8 | 12.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 4880 | 1 | 37.3 | 148188.3 | 11364 | 0.9 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:30 | Normal | 585.3 | 427.5 | 446.6 | 0 | 23.1 | 14.4 | 17.8 | 0 | 232.2 | 230.4 | 232.2 | 65.2 | 65.2 | 64.7 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25688 | 1 | 36.9 | 148189.4 | 11364 | 5.4 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 1.6 | 5.4 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:35 | Normal | 583.7 | 410.6 | 450.7 | 0 | 22.4 | 14.1 | 16.9 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232.2 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 59.99 | 60 | 59.97 | 24558 | 1 | 37.6 | 148191.4 | 11364 | 5 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 0.2 | 1.3 | 5.3 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:40 | Normal | 596.4 | 432.6 | 479.8 | 0 | 22.3 | 14.1 | 15.4 | 0 | 232.4 | 231.6 | 233 | 62.9 | 63.1 | 62.8 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 24286 | 1 | 37.1 | 148192.1 | 11364 | 5.2 | 6 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 0.1 | 1.6 | 5.3 | 5.6 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:45 | Normal | 579.4 | 419.6 | 447 | 0 | 22.3 | 14.8 | 17.3 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.4 | 63.5 | 63.6 | 63.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 25062 | 1 | 37.7 | 148194.2 | 11364 | 5.3 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 7.2 | 0.1 | 2.5 | 5 | 6.1 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:50 | Normal | 579.8 | 423.3 | 451.7 | 0 | 11.9 | 7.8 | 6.1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.6 | 23.8 | 24 | 23.8 | 59.99 | 59.99 | 60 | 16356 | 1 | 38.4 | 148196.1 | 11364 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 6.3 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 09:55 | Normal | 583.2 | 418.6 | 454 | 0 | 23.1 | 17.1 | 17.7 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 67.1 | 67.1 | 66.8 | 60.02 | 59.97 | 60.01 | 26508 | 1 | 38.1 | 148197.3 | 11365 | 5.7 | 5.9 | 5.5 | 5.5 | 7.3 | 0 | 4.5 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:00 | Normal | 567.3 | 456.6 | 503.8 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.1 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.2 | 13.7 | 13.8 | 13.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 5551 | 1 | 38.5 | 148198.8 | 11365 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:05 | Normal | 572.6 | 429.1 | 527.6 | 0 | 5.5 | 3.3 | 3.4 | 0 | 229.4 | 228.4 | 229 | 16 | 16.2 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6270 | 1 | 38 | 148199.8 | 11365 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:10 | Normal | 572.3 | 417.6 | 439.4 | 0 | 25 | 18 | 17 | 0 | 232.2 | 232 | 232 | 69.1 | 69.1 | 68.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 28526 | 1 | 38.6 | 148202.1 | 11365 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6 | 7.9 | 0.3 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:15 | Normal | 567.4 | 408.5 | 453.3 | 0 | 25.3 | 19.1 | 19.6 | 0 | 233 | 232 | 232.8 | 72.7 | 72.7 | 72.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 28858 | 1 | 39.9 | 148204.5 | 11365 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 0.1 | 5 | 5.4 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:20 | Normal | 570.3 | 411.6 | 476.2 | 0 | 25 | 18.9 | 18 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 71.7 | 71.7 | 71.6 | 59.99 | 60 | 60 | 28623 | 1 | 40.2 | 148206.4 | 11365 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 8.1 | 0.1 | 5 | 5.5 | 6.9 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:25 | Normal | 565.9 | 440.7 | 510.1 | 0 | 4.7 | 2.8 | 3 | 0 | 228.6 | 228.8 | 229 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 4892 | 1 | 40.1 | 148207.6 | 11365 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:30 | Normal | 568.6 | 414.6 | 460.7 | 0 | 26.5 | 19.7 | 20.5 | 0 | 233 | 231.8 | 232.6 | 76.2 | 76.5 | 76.1 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 30463 | 1 | 40.1 | 148209.9 | 11365 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:35 | Normal | 573.9 | 406.2 | 475.3 | 0 | 30.1 | 22.6 | 23.2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 233.4 | 87.3 | 87.5 | 87 | 59.99 | 60 | 60 | 35912 | 1 | 40.2 | 148211.5 | 11365 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 9.9 | 0.2 | 5.9 | 6.9 | 8.3 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:40 | Normal | 585.4 | 433 | 532.2 | 0 | 28.1 | 19.2 | 17.3 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232.8 | 79.3 | 79.5 | 79.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 31799 | 1 | 39.8 | 148212.5 | 11365 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 9 | 0.1 | 5 | 5 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:45 | Normal | 590.4 | 429.6 | 503.1 | 0 | 27.6 | 20.8 | 21.2 | 0 | 234.4 | 233 | 234.2 | 83.5 | 83.4 | 83.1 | 60.02 | 60.06 | 60.03 | 33743 | 1 | 39.4 | 148214 | 11365 | 6.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 8.9 | 0.1 | 5.6 | 6.2 | 7.6 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:50 | Normal | 569.5 | 414.7 | 495.4 | 0 | 28.5 | 20.4 | 21.1 | 0 | 233 | 232.4 | 233.4 | 82.3 | 82.2 | 82 | 59.98 | 60 | 59.99 | 29264 | 1 | 40.4 | 148216.4 | 11365 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 6.8 | 9.2 | 0.1 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 10:55 | Normal | 568.2 | 398.9 | 490.9 | 0 | 25.1 | 19 | 19.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233 | 72.9 | 72.8 | 72.6 | 60.03 | 60.04 | 60.06 | 29120 | 1 | 41.2 | 148218.8 | 11366 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 0.1 | 5.2 | 5.5 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:00 | Normal | 558.6 | 408 | 498.1 | 0 | 25.9 | 19.1 | 19.8 | 0 | 233.6 | 233 | 233.6 | 75.5 | 75.6 | 75.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30299 | 1 | 42.1 | 148221.3 | 11366 | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 8.3 | 0.4 | 5.1 | 5.2 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:05 | Normal | 554.3 | 418.8 | 511 | 0 | 5.8 | 3.6 | 3.9 | 0 | 229.4 | 228.8 | 229.4 | 16 | 16 | 16 | 60.06 | 60.1 | 60.1 | 6229 | 1 | 42.9 | 148223.6 | 11366 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:10 | Normal | 584 | 420.3 | 515.7 | 0 | 29.2 | 22.1 | 22.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 234 | 88.2 | 88.3 | 88.1 | 60.06 | 60.07 | 60.07 | 35667 | 1 | 41.5 | 148224.5 | 11366 | 7.1 | 7.8 | 7 | 7 | 9.5 | 0.1 | 6 | 6.5 | 7.9 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:15 | Normal | 559.8 | 411.4 | 501.5 | 0 | 27.5 | 20.7 | 21.3 | 0 | 232.4 | 232 | 232.8 | 81.2 | 81.2 | 81 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32462 | 1 | 42.6 | 148227.2 | 11366 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.8 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:20 | Normal | 561.8 | 397.9 | 502 | 0 | 27.4 | 20.9 | 21.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 80.7 | 80.7 | 80.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32251 | 1 | 43.7 | 148229.9 | 11366 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.9 | 0.1 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:25 | Normal | 551 | 407.9 | 479.4 | 0 | 7.5 | 5.2 | 5.9 | 0 | 229.4 | 228.6 | 229.8 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 60 | 59.98 | 59.98 | 10066 | 1 | 43.7 | 148231.7 | 11366 | 1.7 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:30 | Normal | 557.2 | 461.8 | 521.8 | 0 | 5.3 | 2.8 | 3.4 | 0 | 229.4 | 228.2 | 229.6 | 14.8 | 14.8 | 14.7 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 5269 | 1 | 44.1 | 148233.9 | 11366 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:35 | Normal | 573.4 | 412.4 | 528.4 | 0 | 30.5 | 23 | 23.4 | 0 | 234.6 | 233.2 | 235.4 | 91.7 | 91.6 | 91.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 35176 | 1 | 42.7 | 148235 | 11366 | 7.3 | 8.1 | 7.4 | 7.4 | 9.8 | 0 | 6.2 | 6.9 | 8.1 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:40 | Normal | 568 | 415.8 | 520.4 | 0 | 17.7 | 16.6 | 19.4 | 0 | 233.4 | 232 | 233 | 60.9 | 61.1 | 60.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 34982 | 1 | 42.5 | 148236.8 | 11366 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 5.5 | 0 | 5.4 | 6.1 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:45 | Normal | 570.2 | 409.5 | 525.8 | 0 | 29 | 21.9 | 22.4 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234.2 | 87.2 | 87.3 | 86.8 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 35090 | 1 | 42 | 148238.2 | 11366 | 7 | 7.7 | 7 | 7 | 9.4 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:50 | Normal | 560.3 | 407.5 | 513.6 | 0 | 29 | 21.8 | 22.3 | 0 | 234.6 | 233 | 234.2 | 85.5 | 85.4 | 85.3 | 60.01 | 60 | 60 | 34383 | 1 | 43.2 | 148240.9 | 11366 | 7 | 7.6 | 7 | 7 | 9.4 | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 11:55 | Normal | 554.2 | 398.4 | 510.3 | 0 | 28.2 | 21.6 | 21.6 | 0 | 234.4 | 233.2 | 234 | 82.8 | 83 | 82.7 | 59.98 | 60.01 | 60 | 33322 | 1 | 44.5 | 148243.7 | 11367 | 6.8 | 7.5 | 7 | 6.7 | 8.9 | 0.3 | 5.9 | 6.4 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:00 | Normal | 542.4 | 399.5 | 502.5 | 0 | 28.6 | 21.8 | 22.1 | 0 | 235 | 233.8 | 234 | 82.6 | 82.7 | 82.2 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33067 | 1 | 45.6 | 148246.5 | 11367 | 6.9 | 7.4 | 7 | 7.1 | 8.9 | 0 | 5.9 | 6.9 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:05 | Normal | 541.4 | 400.6 | 500.6 | 0 | 29 | 21.7 | 22.1 | 0 | 234.4 | 233.2 | 235 | 83.7 | 83.5 | 83.1 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 33492 | 1 | 46.1 | 148249.1 | 11367 | 7.1 | 7.6 | 6.9 | 7.2 | 9.6 | 0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:10 | Normal | 557.9 | 410.9 | 514 | 0 | 29.6 | 22.8 | 23 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 87.6 | 87.8 | 87.4 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 35604 | 1 | 45.4 | 148250.7 | 11367 | 7.1 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 9.5 | 0 | 6 | 7.1 | 7.7 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:15 | Normal | 556.4 | 405.1 | 519.5 | 0 | 7.2 | 5.3 | 5.5 | 0 | 230.6 | 230.6 | 230.8 | 21.7 | 21.6 | 21.6 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 7698 | 1 | 45.8 | 148252.8 | 11367 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:20 | Normal | 554.9 | 411.9 | 520.9 | 0 | 28.7 | 21.7 | 22 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.2 | 84.8 | 84.8 | 84.5 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 33958 | 1 | 45.8 | 148255.4 | 11367 | 6.9 | 7.6 | 6.9 | 6.8 | 9.3 | 0.2 | 5.4 | 6.6 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:25 | Normal | 550.8 | 417.8 | 515.6 | 0 | 6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 230.4 | 229.4 | 229 | 17.5 | 17.7 | 17.4 | 59.99 | 59.98 | 60 | 6871 | 1 | 46.1 | 148257.4 | 11367 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:30 | Normal | 556.9 | 412.4 | 518.4 | 0 | 27.5 | 21.1 | 21.2 | 0 | 234.8 | 233.2 | 234.4 | 81.8 | 81.7 | 81.4 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 32889 | 1 | 45.8 | 148259.8 | 11367 | 6.5 | 7.2 | 6.8 | 6.6 | 8.7 | 0.1 | 5.5 | 6.7 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:35 | Normal | 553.3 | 409.5 | 518 | 0 | 26 | 20 | 19.8 | 0 | 234 | 232.4 | 234.4 | 76.8 | 76.7 | 76.4 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 30847 | 1 | 46.4 | 148262.5 | 11367 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 8.4 | 0.1 | 5.3 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:40 | Normal | 554.5 | 421.4 | 512 | 0 | 26.1 | 20.3 | 20.3 | 0 | 234.8 | 233 | 234.6 | 78.5 | 78.6 | 78.3 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 31507 | 1 | 46.7 | 148265.1 | 11367 | 6.4 | 6.8 | 6.5 | 6.1 | 8.2 | 0 | 5.4 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:45 | Normal | 554.7 | 417.9 | 502.7 | 0 | 26.6 | 20.5 | 21.1 | 0 | 233.8 | 233 | 234.4 | 79.3 | 79.4 | 79.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 31962 | 1 | 47.1 | 148267.7 | 11367 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 8.7 | 0.1 | 5.2 | 6.3 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:50 | Normal | 553.7 | 458.1 | 511.1 | 0 | 6.3 | 4 | 4.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.6 | 18.1 | 18.2 | 18.2 | 60.04 | 60 | 60.04 | 7295 | 1 | 46.9 | 148269.4 | 11367 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 12:55 | Normal | 562.3 | 428.4 | 517.3 | 0 | 27.7 | 21.1 | 21.5 | 0 | 235 | 233.6 | 234.8 | 83.9 | 84.1 | 83.6 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 33519 | 1 | 45.9 | 148271.3 | 11368 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 8.9 | 0 | 5.5 | 7.1 | 7.7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:00 | Normal | 561.4 | 430 | 522.6 | 0 | 25.5 | 19.4 | 19.7 | 0 | 233.4 | 231.8 | 234.8 | 77.6 | 77.9 | 77.4 | 60 | 60 | 60.02 | 31248 | 1 | 45.6 | 148273 | 11368 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 8.5 | 0.1 | 4.9 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:05 | Normal | 559.4 | 429.7 | 514.7 | 0 | 24.8 | 18.9 | 19.3 | 0 | 233 | 231.6 | 234 | 75.1 | 75 | 74.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 29948 | 1 | 46 | 148275.5 | 11368 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6 | 8.1 | 0 | 5 | 5.7 | 6.3 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:10 | Normal | 554.9 | 417.3 | 513.3 | 0 | 25.1 | 19.3 | 19.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 75.1 | 75.2 | 74.6 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 30032 | 1 | 46.3 | 148278 | 11368 | 6.1 | 6.5 | 6.2 | 6 | 8.2 | 0.1 | 4.8 | 6 | 6.5 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:15 | Normal | 545.7 | 445.7 | 504.6 | 0 | 4.2 | 2.5 | 3 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.2 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4550 | 1 | 46.7 | 148280.2 | 11368 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:20 | Normal | 556.1 | 434.6 | 514.3 | 0 | 27.1 | 20.3 | 21.1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233.2 | 81.8 | 81.9 | 81.8 | 59.99 | 60 | 60 | 32672 | 1 | 46 | 148282.1 | 11368 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.8 | 0.1 | 5.2 | 6 | 7 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:25 | Normal | 546.2 | 439 | 507.6 | 0 | 16.4 | 15.1 | 18.9 | 0 | 231.4 | 230 | 231.8 | 57.2 | 57.2 | 57.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 29716 | 1 | 47.2 | 148284.8 | 11368 | 4.3 | 4.4 | 3.9 | 3.8 | 4.5 | 0.1 | 4.6 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:30 | Normal | 566.9 | 435.8 | 508.8 | 0 | 26.4 | 20.4 | 20.5 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.8 | 81.4 | 81.4 | 81.1 | 60 | 60 | 59.99 | 30151 | 1 | 47.1 | 148286.7 | 11368 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 8.8 | 0.1 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:35 | Normal | 559.2 | 447.5 | 511.3 | 0 | 27.1 | 20.4 | 21.1 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.6 | 82.4 | 82.4 | 82.1 | 59.97 | 60 | 59.99 | 32866 | 1 | 46.9 | 148289.2 | 11368 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 0 | 5.3 | 6.2 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:40 | Normal | 554.7 | 449.9 | 520.3 | 0 | 25.3 | 18.8 | 19.6 | 0 | 232 | 231 | 231.6 | 77.5 | 77.7 | 77.3 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 30787 | 1 | 47.3 | 148291.8 | 11368 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6 | 8.3 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:45 | Normal | 548.1 | 444 | 510.2 | 0 | 26 | 19 | 20.2 | 0 | 231.8 | 231 | 231.2 | 78.5 | 78.7 | 78.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 30155 | 1 | 47.5 | 148294.4 | 11368 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 8 | 0.1 | 4.9 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:50 | Normal | 550.8 | 444 | 498.1 | 0 | 28.8 | 21.6 | 22.7 | 0 | 231.8 | 230.2 | 232.2 | 86.5 | 86.4 | 86.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 34361 | 1 | 48 | 148297.1 | 11368 | 7.5 | 6.8 | 7.4 | 6.8 | 8.9 | 0 | 6.1 | 6.7 | 8.4 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 13:55 | Normal | 555.2 | 448 | 507.2 | 0 | 12.5 | 8.3 | 9.3 | 0 | 228.8 | 227.8 | 228.2 | 36.7 | 37 | 36.7 | 60 | 59.99 | 60 | 14270 | 1 | 48.4 | 148299.5 | 11369 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.8 | 0.1 | 2 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:00 | Normal | 565.9 | 462.6 | 522.7 | 0 | 7.4 | 4.8 | 5.6 | 0 | 227.6 | 226.6 | 226.6 | 23.1 | 23.4 | 23.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 8871 | 1 | 46.2 | 148300.4 | 11369 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:05 | Normal | 580.7 | 475 | 527.1 | 0 | 5.6 | 3.6 | 4.2 | 0 | 227.6 | 226 | 226.4 | 18.1 | 18.4 | 18.2 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 7093 | 1 | 44.1 | 148301 | 11369 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:10 | Normal | 587.5 | 467.6 | 533.3 | 0 | 5.1 | 3.3 | 4 | 0 | 227.6 | 226.2 | 226.6 | 17 | 17.3 | 17 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6634 | 1 | 42.2 | 148301.6 | 11369 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:15 | Normal | 586.3 | 482.7 | 545.9 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.3 | 0 | 227.2 | 226.4 | 226.2 | 18.6 | 19 | 18.7 | 59.98 | 60 | 59.98 | 7301 | 1 | 40.8 | 148302.2 | 11369 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:20 | Normal | 593.8 | 491.7 | 554 | 0 | 6.1 | 3.9 | 4.5 | 0 | 228.4 | 226.4 | 227 | 20.1 | 20.4 | 20.1 | 59.91 | 59.9 | 59.92 | 7675 | 1 | 40 | 148302.8 | 11369 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:25 | Normal | 601.8 | 492.8 | 555.5 | 0 | 6 | 3.8 | 4.5 | 0 | 228.6 | 226.6 | 226.8 | 19.8 | 20.3 | 19.8 | 59.94 | 59.93 | 59.93 | 7597 | 1 | 39.1 | 148303.4 | 11369 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:30 | Normal | 603.2 | 491.4 | 562.3 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 229 | 227.2 | 227.4 | 18.5 | 18.8 | 18.5 | 59.99 | 60.01 | 60 | 7297 | 1 | 38.2 | 148304.1 | 11369 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:35 | Normal | 603.7 | 497.5 | 555 | 0 | 6.3 | 4.1 | 5 | 0 | 229.2 | 227.2 | 228.2 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 8198 | 1 | 37.6 | 148304.7 | 11369 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:40 | Normal | 613 | 512.5 | 559.7 | 0 | 16.2 | 9.5 | 12.8 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230 | 52.2 | 52.4 | 51.8 | 60 | 60.04 | 60.01 | 20303 | 1 | 37.5 | 148305.7 | 11369 | 3.9 | 4.2 | 4 | 3.8 | 2.9 | 0.1 | 3.2 | 3.1 | 4.1 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:45 | Normal | 595.8 | 489.5 | 543.5 | 0 | 10 | 6.5 | 7.8 | 0 | 231 | 229.2 | 229.6 | 31.8 | 32.1 | 31.5 | 60 | 60.01 | 60 | 12135 | 1 | 38.4 | 148307.5 | 11369 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:50 | Normal | 602.5 | 513.8 | 554.6 | 0 | 15.1 | 8.5 | 11.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231.4 | 48 | 48.4 | 48.1 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 16511 | 1 | 38.4 | 148308.5 | 11369 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.5 | 2.7 | 0.1 | 2.9 | 2.7 | 3.6 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 14:55 | Normal | 586.3 | 503.7 | 541.9 | 0 | 15.3 | 8.5 | 12 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.4 | 47.1 | 47.3 | 47 | 60.02 | 60.01 | 60 | 18609 | 1 | 39.3 | 148310.5 | 11370 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 2.3 | 0.1 | 3.1 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:00 | Normal | 578.6 | 472.5 | 530.4 | 0 | 7.3 | 4.7 | 5.7 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229.4 | 23 | 23.2 | 22.9 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 9175 | 1 | 39.4 | 148311.7 | 11370 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:05 | Normal | 583 | 479.4 | 544.1 | 0 | 7.9 | 5.3 | 6 | 0 | 230.8 | 230 | 229.8 | 25.6 | 25.8 | 25.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 9863 | 1 | 38.5 | 148312.4 | 11370 | 2 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:10 | Normal | 601.3 | 522.5 | 559.5 | 0 | 12 | 7 | 9.2 | 0 | 231.4 | 230 | 231.4 | 38.4 | 38.6 | 38.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 14587 | 1 | 37.9 | 148313.4 | 11370 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 0.1 | 2.3 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:15 | Normal | 593 | 508.7 | 544.6 | 0 | 15 | 8.5 | 12.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 232 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 59.97 | 60.03 | 59.98 | 18974 | 1 | 38.5 | 148314.9 | 11370 | 3.7 | 4 | 3.7 | 2.8 | 2.1 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:20 | Normal | 576.9 | 508.6 | 537.1 | 0 | 15.7 | 9.3 | 14.1 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.4 | 50.6 | 50.8 | 50.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 20013 | 1 | 39.8 | 148316.4 | 11370 | 4 | 4.1 | 4 | 3 | 2.1 | 0 | 3.6 | 3.5 | 4.5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:25 | Normal | 579.5 | 500.2 | 536.5 | 0 | 14.3 | 8.9 | 13.2 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.8 | 47 | 47.3 | 46.9 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 18605 | 1 | 41 | 148318 | 11370 | 3.8 | 3.9 | 3.3 | 2.7 | 2 | 0.1 | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:30 | Normal | 526.2 | 499.4 | 536.3 | 0 | 13.8 | 8.3 | 12.3 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230 | 42.7 | 43.1 | 42.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16688 | 1 | 41.7 | 148319.5 | 11370 | 3.5 | 3.8 | 3.3 | 2.4 | 1.8 | 0.2 | 3.1 | 3 | 3.9 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:35 | Normal | 578.9 | 497.7 | 531.8 | 0 | 9.5 | 6.8 | 10.1 | 0 | 229.8 | 229 | 230 | 34.2 | 34.4 | 34 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 13273 | 1 | 41.2 | 148320.6 | 11370 | 2.9 | 3 | 1.3 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 2.4 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:40 | Normal | 578 | 501.9 | 539.1 | 0 | 9.5 | 6.9 | 10.2 | 0 | 230.6 | 229.6 | 230.4 | 34.8 | 34.8 | 34.7 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 13397 | 1 | 40.2 | 148321.7 | 11370 | 2.9 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 2.5 | 2.4 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:45 | Normal | 571.8 | 483.7 | 533.9 | 0 | 5.5 | 3.3 | 4.2 | 0 | 229.4 | 227.6 | 227.6 | 17.6 | 17.9 | 17.6 | 60 | 59.97 | 59.99 | 6982 | 1 | 39.4 | 148322.5 | 11370 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:50 | Normal | 574.3 | 480.7 | 532.4 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3.3 | 0 | 228.8 | 227 | 227.2 | 14.5 | 14.8 | 14.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 5694 | 1 | 38.5 | 148323 | 11370 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 15:55 | Normal | 574.1 | 481.6 | 537.2 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227 | 13 | 13.3 | 12.9 | 60 | 60.03 | 60.02 | 5062 | 1 | 37.7 | 148323.4 | 11371 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:00 | Normal | 578.9 | 464.5 | 532.8 | 0 | 3.6 | 2.2 | 2.7 | 0 | 228.6 | 226.2 | 226.6 | 12.1 | 12.3 | 11.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 4696 | 1 | 37.2 | 148323.8 | 11371 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:05 | Normal | 589.2 | 487.6 | 536.6 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.8 | 0 | 227.8 | 226.2 | 226.4 | 12 | 12.2 | 11.8 | 60.02 | 59.99 | 60 | 4638 | 1 | 36.7 | 148324.2 | 11371 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:10 | Normal | 577.3 | 493.9 | 568.3 | 0 | 3.8 | 2.8 | 4 | 0 | 230 | 228.2 | 228.2 | 12.9 | 14 | 12.7 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 5798 | 1 | 36.4 | 148324.6 | 11371 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 1 | 0.8 | 1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:15 | Normal | 593.6 | 521.9 | 548 | 0 | 3.2 | 3.4 | 5.4 | 0 | 229.6 | 228 | 228 | 16.7 | 17.1 | 16.7 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 6668 | 1 | 36.1 | 148325.2 | 11371 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:20 | Normal | 592.7 | 517.5 | 547.8 | 0 | 3.6 | 3.6 | 5.6 | 0 | 229.6 | 227.8 | 227.4 | 17.8 | 18.4 | 18.1 | 60.01 | 60.04 | 60 | 7060 | 1 | 36 | 148325.8 | 11371 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 1.4 | 1 | 1.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:25 | Normal | 583.7 | 491.9 | 546.4 | 0 | 4.5 | 4.2 | 5.1 | 0 | 230 | 227.2 | 227.4 | 18.6 | 19 | 18.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 7377 | 1 | 35.8 | 148326.4 | 11371 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:30 | Normal | 590.1 | 489.4 | 533.6 | 0 | 4.1 | 2.8 | 3.4 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.6 | 14.2 | 14.6 | 14.2 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 5593 | 1 | 35.7 | 148326.9 | 11371 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:35 | Normal | 585 | 480.6 | 536.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 2.8 | 0 | 230 | 229 | 228.2 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 4990 | 1 | 35.6 | 148327.4 | 11371 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:40 | Normal | 577 | 502.7 | 530.4 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 229.4 | 227.8 | 227.6 | 8 | 8.1 | 7.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3156 | 1 | 35.4 | 148327.7 | 11371 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:45 | Normal | 562.7 | 452.5 | 514.5 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 229.4 | 227.6 | 227.2 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1662 | 1 | 35.2 | 148327.9 | 11371 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:50 | Normal | 562.9 | 435 | 515.4 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0 | 228.6 | 227 | 227.2 | 3.8 | 4 | 3.7 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 1415 | 1 | 34.9 | 148328 | 11371 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 16:55 | Normal | 548.8 | 486.7 | 491.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 229.4 | 228 | 227.4 | 2.7 | 3.2 | 2.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1022 | 1 | 34.7 | 148328.1 | 11372 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:00 | Normal | 529.8 | 422.7 | 495.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 229.8 | 228.2 | 228 | 1.7 | 2 | 1.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 581 | 1 | 34.5 | 148328.2 | 11372 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:05 | Normal | 533.9 | 327.8 | 473.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 228.8 | 227.2 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 353 | 1 | 34.2 | 148328.2 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:10 | Normal | 486.4 | 229.9 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 291 | 1 | 33.9 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:15 | Normal | 464.8 | 199.6 | 445 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 227.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 216 | 1 | 33.5 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:20 | Normal | 473.5 | 199.7 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 228.2 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 179 | 1 | 33.2 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:25 | Normal | 474.5 | 199.8 | 430.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229 | 228.4 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 180 | 1 | 32.9 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:30 | Normal | 287.4 | 199.9 | 199.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.2 | 228.4 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 60 | 60 | 67 | 1 | 32.6 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:35 | Normal | 199.9 | 199.6 | 201.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 228.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 49 | 1 | 32.2 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:40 | Normal | 199.2 | 199.6 | 212.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 229 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 47 | 1 | 31.9 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:45 | Normal | 200.1 | 175.3 | 206.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 29 | 1 | 31.7 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:50 | Normal | 213.2 | 217.1 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.8 | 229.4 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 27 | 1 | 31.4 | 148328.3 | 11372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 17:55 | Normal | 184.3 | 197.7 | 200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.2 | 228.6 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 30 | 1 | 31.1 | 148328.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-20 18:00 | Normal | 199.3 | 200.2 | 199.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 19 | 1 | 30.9 | 148328.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0