## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-21 05:39 | Wait | 499.4 | 499.3 | 495.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23 | 148328.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:44 | Normal | 485.8 | 200 | 466.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.4 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 78 | 1 | 23 | 148328.3 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:49 | Normal | 519 | 199.8 | 495.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231.8 | 230.8 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 94 | 1 | 23.6 | 148328.4 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:54 | Normal | 492.6 | 199.6 | 495.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 223 | 1 | 24.1 | 148328.4 | 11373 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 05:59 | Normal | 537.2 | 213.9 | 493.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231 | 230.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.09 | 60.07 | 199 | 1 | 24.4 | 148328.4 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:04 | Normal | 547.9 | 222.5 | 511.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.6 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 59.99 | 60 | 60 | 197 | 1 | 24.7 | 148328.4 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:09 | Normal | 569.1 | 329.1 | 517.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231.2 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 246 | 1 | 25 | 148328.4 | 11373 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:14 | Normal | 579.9 | 390.6 | 523.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60 | 59.99 | 60 | 325 | 1 | 25.2 | 148328.4 | 11373 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:19 | Normal | 579.3 | 446.9 | 518.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 230.2 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 441 | 1 | 25.5 | 148328.5 | 11373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:24 | Normal | 594.2 | 489.9 | 533.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 233 | 231 | 231 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 651 | 1 | 25.7 | 148328.5 | 11373 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:29 | Normal | 577.7 | 531.7 | 517.6 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0 | 232.4 | 230.2 | 230.8 | 2.4 | 2.8 | 2.5 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 842 | 1 | 26 | 148328.6 | 11373 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:34 | Normal | 560.1 | 520.9 | 546.4 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 232.6 | 231.4 | 230.8 | 3.5 | 3.8 | 3.4 | 59.98 | 59.95 | 59.95 | 1280 | 1 | 26.2 | 148328.7 | 11374 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:39 | Normal | 568.9 | 537.7 | 555.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 3.7 | 4 | 3.7 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 1456 | 1 | 26.4 | 148328.8 | 11374 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:44 | Normal | 555 | 532.1 | 554.8 | 0 | 2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 230.4 | 5 | 5.3 | 5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1970 | 1 | 26.7 | 148328.9 | 11374 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:49 | Normal | 606.4 | 551.1 | 569.8 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.8 | 6.6 | 6.9 | 6.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 2650 | 1 | 26.8 | 148329.1 | 11374 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:54 | Normal | 607.4 | 559.8 | 535.7 | 0 | 3.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.6 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60 | 3263 | 1 | 27.2 | 148329.3 | 11374 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 06:59 | Normal | 591.3 | 580.6 | 556.3 | 0 | 3.6 | 1.5 | 1.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 232.2 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 3734 | 1 | 27.5 | 148329.6 | 11374 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:04 | Normal | 589.7 | 485.8 | 517.9 | 0 | 1.6 | 0.6 | 1 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 1907 | 1 | 27.6 | 148329.9 | 11374 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:09 | Normal | 573.9 | 508.4 | 526.5 | 0 | 1.7 | 0.6 | 1 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 59.95 | 59.98 | 59.95 | 2049 | 1 | 27.8 | 148330 | 11374 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:14 | Normal | 606.1 | 566.9 | 367.2 | 0 | 4.8 | 1.7 | 2 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.4 | 11.7 | 12 | 11.7 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 4664 | 1 | 28 | 148330.4 | 11374 | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:19 | Normal | 600 | 568.9 | 486.7 | 0 | 5.1 | 1.8 | 2 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232.6 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 5014 | 1 | 28.3 | 148330.8 | 11374 | 0.3 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:24 | Normal | 612.5 | 553.9 | 486.8 | 0 | 5.4 | 2 | 2.1 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 13.5 | 13.9 | 13.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 5441 | 1 | 28.6 | 148331.2 | 11374 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:29 | Normal | 592.9 | 565.7 | 480.5 | 0 | 6 | 2.1 | 2.4 | 0 | 232.6 | 230.8 | 231.4 | 14.8 | 15 | 14.8 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5896 | 1 | 29 | 148331.7 | 11374 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:34 | Normal | 611 | 565.9 | 468.5 | 0 | 6.2 | 2.3 | 3.4 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 16.7 | 17 | 16.8 | 60.01 | 60.04 | 60.01 | 6648 | 1 | 29.3 | 148332.2 | 11375 | 0.4 | 2.3 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:39 | Normal | 617.3 | 570.7 | 435.5 | 0 | 6.5 | 2.5 | 5 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.2 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 60.06 | 60.07 | 60.06 | 7504 | 1 | 29.8 | 148332.8 | 11375 | 0.3 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:44 | Normal | 614.3 | 558.8 | 462.6 | 0 | 7.1 | 2.7 | 5.3 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 20.4 | 20.8 | 20.5 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 7999 | 1 | 30.2 | 148333.4 | 11375 | 0.4 | 2.7 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:49 | Normal | 605.3 | 571.6 | 463.5 | 0 | 7.8 | 2.9 | 5.8 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 22 | 22.2 | 22.1 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8569 | 1 | 30.6 | 148334.1 | 11375 | 0.5 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:54 | Normal | 610.3 | 573.6 | 459.7 | 0 | 8.3 | 3.1 | 6.6 | 0 | 232.6 | 230.8 | 232 | 24 | 24.2 | 23.9 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 9336 | 1 | 31.1 | 148334.9 | 11375 | 0.5 | 3.1 | 2.4 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 07:59 | Normal | 598.1 | 568.7 | 451.6 | 0 | 10.4 | 3.5 | 8.5 | 0 | 233.2 | 232 | 232.2 | 29.1 | 29.4 | 29.1 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 11349 | 1 | 31.3 | 148335.7 | 11375 | 1.7 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:04 | Normal | 614.1 | 567.9 | 459.5 | 0 | 10.9 | 3.4 | 8.1 | 0 | 232 | 231.6 | 231.2 | 29.7 | 29.9 | 29.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11395 | 1 | 31.7 | 148336.7 | 11375 | 2.4 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:09 | Normal | 601 | 570.7 | 445.5 | 0 | 12 | 3.8 | 9.1 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 32.5 | 32.7 | 32.5 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 12618 | 1 | 32 | 148337.7 | 11375 | 2.6 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 3.2 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:14 | Normal | 601.2 | 555.1 | 448.2 | 0 | 12.3 | 3.9 | 9.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 32.9 | 33.1 | 33 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 13073 | 1 | 32.4 | 148338.7 | 11375 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:19 | Normal | 602 | 558.5 | 449.1 | 0 | 12.8 | 4.1 | 9.8 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 13355 | 1 | 32.7 | 148339.8 | 11375 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:24 | Normal | 600.2 | 559.4 | 443.8 | 0 | 13.5 | 4.3 | 10.2 | 0 | 232.4 | 232.8 | 232 | 35.7 | 35.9 | 35.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 13898 | 1 | 33.1 | 148340.9 | 11375 | 3 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.5 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:29 | Normal | 595.9 | 562.6 | 452.4 | 0 | 14.4 | 4.5 | 10.8 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 14760 | 1 | 33.4 | 148342.1 | 11375 | 3.1 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:34 | Normal | 601.3 | 565.8 | 441.6 | 0 | 15 | 4.7 | 11.4 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231.8 | 39.3 | 39.6 | 39.4 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 15366 | 1 | 33.8 | 148343.4 | 11376 | 3.3 | 4.4 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:39 | Normal | 601.3 | 532.7 | 444.1 | 0 | 14.8 | 5.1 | 11.4 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231.6 | 39.3 | 39.5 | 39.3 | 60 | 60.01 | 59.99 | 15302 | 1 | 33.9 | 148344.6 | 11376 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:44 | Normal | 597.9 | 506.4 | 440.9 | 0 | 14.9 | 5.8 | 11.7 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231 | 40.4 | 40.6 | 40.3 | 59.99 | 60.03 | 59.98 | 15697 | 1 | 34.1 | 148345.9 | 11376 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:49 | Normal | 602.5 | 451.9 | 446.2 | 0 | 15.3 | 9.3 | 11.8 | 0 | 233 | 231.6 | 232.8 | 43.7 | 44.1 | 43.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 17161 | 1 | 34.4 | 148347.3 | 11376 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 5.1 | 0 | 0.3 | 3.7 | 4 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:54 | Normal | 596.7 | 442.6 | 451.5 | 0 | 16 | 9.5 | 12.2 | 0 | 233.2 | 232.4 | 231.6 | 45 | 45.2 | 45.1 | 60.04 | 60.04 | 60.01 | 17845 | 1 | 34.7 | 148348.8 | 11376 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 4 | 5.4 | 0.3 | 0.4 | 3.4 | 4.2 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 08:59 | Normal | 596.2 | 441.9 | 448.4 | 0 | 16.3 | 9.8 | 12.8 | 0 | 233.4 | 232 | 232.4 | 46.2 | 46.4 | 46.2 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18316 | 1 | 35.2 | 148350.3 | 11376 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 3.9 | 4.5 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:04 | Normal | 593.6 | 431.3 | 446.6 | 0 | 17 | 10.3 | 12.9 | 0 | 233 | 232.4 | 232.4 | 47.4 | 47.5 | 47.5 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 18793 | 1 | 35.5 | 148351.8 | 11376 | 3.9 | 4.7 | 4 | 4.2 | 5.6 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:09 | Normal | 597.1 | 430.2 | 440.7 | 0 | 13.5 | 6.2 | 3.8 | 0 | 231.8 | 232 | 231.8 | 34.9 | 35.2 | 35.1 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 16644 | 1 | 35.9 | 148353.4 | 11376 | 2.8 | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 4.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:14 | Normal | 535.7 | 407.7 | 475.5 | 0 | 1.7 | 1 | 1.1 | 0 | 230 | 230 | 229.2 | 4.9 | 5.1 | 5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 1978 | 1 | 36.2 | 148354.8 | 11376 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:19 | Normal | 568.5 | 429.2 | 422.5 | 0 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 0 | 230.8 | 229.4 | 230 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 59.95 | 59.99 | 59.96 | 3646 | 1 | 36.4 | 148356.2 | 11376 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:24 | Normal | 585.2 | 422.8 | 440 | 0 | 20.3 | 12.4 | 15.6 | 0 | 233 | 231.4 | 232.6 | 56.5 | 56.6 | 56.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 22279 | 1 | 36.5 | 148357.9 | 11376 | 4.7 | 5.5 | 4.8 | 5 | 6.7 | 0.1 | 0.9 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:29 | Normal | 588 | 408.7 | 445.6 | 0 | 20.3 | 12.9 | 15.6 | 0 | 232.8 | 232.4 | 232.6 | 56.6 | 56.8 | 56.6 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 22453 | 1 | 37.1 | 148359.7 | 11376 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.7 | 0.1 | 1 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:34 | Normal | 587.2 | 464.8 | 465.5 | 0 | 22.4 | 11.4 | 15.5 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.6 | 60.3 | 60.4 | 60.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 21514 | 1 | 37.6 | 148361.5 | 11377 | 5.3 | 6 | 5.2 | 5.4 | 7.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 5.4 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:39 | Normal | 581 | 408.4 | 446.9 | 0 | 21.3 | 13.6 | 16.5 | 0 | 233.2 | 232.8 | 232.4 | 58.6 | 58.8 | 58.7 | 60.01 | 59.97 | 59.98 | 23336 | 1 | 38.1 | 148363.4 | 11377 | 5 | 5.8 | 5 | 5.2 | 6.9 | 0 | 1.5 | 5.1 | 5.8 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:44 | Normal | 582.9 | 407.6 | 445.6 | 0 | 22.7 | 15.7 | 17.7 | 0 | 233.8 | 233.2 | 234 | 64.1 | 64.2 | 63.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 25763 | 1 | 38.3 | 148365.2 | 11377 | 5.3 | 6.2 | 5.3 | 5.6 | 7.3 | 0.2 | 2.6 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:49 | Normal | 563.1 | 428.6 | 505.5 | 0 | 5.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 230.6 | 229.4 | 230.4 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 5388 | 1 | 38.4 | 148366.8 | 11377 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:54 | Normal | 587.2 | 424.8 | 451.1 | 0 | 23.6 | 17.8 | 18.5 | 0 | 234 | 234.6 | 233.8 | 69.6 | 69.8 | 69.5 | 60 | 60.02 | 60 | 27436 | 1 | 37.8 | 148368.1 | 11377 | 5.8 | 6.1 | 5.5 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 4.7 | 5.2 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 09:59 | Normal | 579.8 | 413.6 | 441.7 | 0 | 24.1 | 18.3 | 18.8 | 0 | 233.8 | 233.6 | 233.4 | 69.7 | 69.7 | 69.5 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 28231 | 1 | 38.4 | 148370 | 11377 | 5.6 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 5.4 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:04 | Normal | 582.2 | 410.7 | 443.9 | 0 | 22 | 17 | 17.1 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.6 | 63.8 | 64.2 | 63.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 25338 | 1 | 39.2 | 148372.2 | 11377 | 5.2 | 6 | 5.3 | 5.3 | 7 | 0.1 | 4.5 | 5.3 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:09 | Normal | 575 | 410.8 | 444.4 | 0 | 22.6 | 17.1 | 17.6 | 0 | 232.8 | 233.2 | 233.6 | 65.5 | 65.8 | 65.6 | 60.02 | 60 | 59.99 | 26086 | 1 | 39.6 | 148374.4 | 11377 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.5 | 7.4 | 0.1 | 4.6 | 5 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:14 | Normal | 579.8 | 405.1 | 440.6 | 0 | 23.3 | 17.8 | 18.3 | 0 | 233.2 | 233.8 | 234 | 66.6 | 66.9 | 66.6 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 26585 | 1 | 40 | 148376.4 | 11377 | 5.8 | 6.1 | 5.3 | 5.7 | 7.7 | 0 | 4.7 | 5.5 | 6.4 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:19 | Normal | 572.7 | 411.4 | 440.3 | 0 | 23.8 | 18.2 | 18.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 234.8 | 68.8 | 68.8 | 68.6 | 59.99 | 60 | 60.01 | 27269 | 1 | 40.2 | 148378.7 | 11377 | 5.5 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 7.5 | 0.2 | 4.7 | 5.6 | 6.7 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:24 | Normal | 573.2 | 412.7 | 455.3 | 0 | 23.4 | 17.8 | 18.1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.6 | 67.9 | 68 | 67.7 | 60 | 60 | 60 | 26949 | 1 | 40.7 | 148380.9 | 11377 | 5.5 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 7.6 | 0.1 | 4.8 | 5.2 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:29 | Normal | 570.3 | 426.5 | 454.5 | 0 | 25.3 | 18.5 | 19.9 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.8 | 73.8 | 73.7 | 73.5 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 29519 | 1 | 41.1 | 148383 | 11377 | 6.1 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 8.3 | 0 | 5.1 | 5 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:34 | Normal | 583.4 | 437.1 | 500.1 | 0 | 22.8 | 15.1 | 14.8 | 0 | 234 | 232.4 | 232.8 | 65.3 | 65.6 | 65 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 27316 | 1 | 40.6 | 148384.3 | 11378 | 5.6 | 6.1 | 5.4 | 5.5 | 7.6 | 0 | 2.8 | 3.5 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:39 | Normal | 585.7 | 431 | 475.5 | 0 | 25.2 | 18.4 | 19.8 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233.6 | 75.3 | 75.2 | 74.9 | 60.01 | 60.02 | 60 | 30184 | 1 | 40.2 | 148386.1 | 11378 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | 8.4 | 0.1 | 5.1 | 4.9 | 7.1 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:44 | Normal | 564.4 | 409.7 | 486.8 | 0 | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229.8 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 60.01 | 60 | 60 | 5554 | 1 | 41.1 | 148388.2 | 11378 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:49 | Normal | 586.6 | 411.5 | 480.2 | 0 | 27.3 | 20.3 | 21.1 | 0 | 234.2 | 234 | 234.2 | 80.1 | 80.2 | 80 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 32130 | 1 | 40.4 | 148389.5 | 11378 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 8.9 | 0.2 | 5.5 | 6 | 7.5 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:54 | Normal | 564.5 | 427.7 | 466.7 | 0 | 7 | 4.6 | 5.2 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.4 | 19.8 | 19.8 | 19.7 | 60.03 | 60.06 | 60.03 | 7651 | 1 | 41.4 | 148391.9 | 11378 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 10:59 | Normal | 566.7 | 511.8 | 521.2 | 0 | 5.3 | 2.4 | 3.8 | 0 | 229.8 | 229.6 | 229.2 | 14.8 | 14.9 | 14.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6076 | 1 | 41.3 | 148393.6 | 11378 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:04 | Normal | 566 | 446.6 | 533.9 | 0 | 4.8 | 2.9 | 3.3 | 0 | 230.2 | 229 | 229.4 | 14 | 14.3 | 14 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 5516 | 1 | 41.2 | 148395.1 | 11378 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:09 | Normal | 598.8 | 420.7 | 519.3 | 0 | 28.5 | 22.7 | 22.3 | 0 | 234.8 | 235 | 234.2 | 89.2 | 89.5 | 89 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 29521 | 1 | 40.1 | 148396.3 | 11378 | 6.1 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 9.7 | 0.2 | 6.2 | 6.9 | 7.9 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:14 | Normal | 575.6 | 422 | 508.1 | 0 | 28.8 | 21.1 | 22.5 | 0 | 234.6 | 235 | 235 | 86 | 86.2 | 85.7 | 60 | 60.01 | 60 | 34556 | 1 | 41.2 | 148398.9 | 11378 | 7 | 7.7 | 7.1 | 7 | 9.5 | 0.2 | 5.8 | 5.7 | 8 | 7.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:19 | Normal | 577.3 | 453.7 | 543.1 | 0 | 7.2 | 4.6 | 4.9 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 21.8 | 22 | 22 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 8375 | 1 | 41.2 | 148399.9 | 11378 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:24 | Normal | 593.9 | 427.2 | 529.7 | 0 | 20 | 17.3 | 17.8 | 0 | 233.6 | 232.6 | 233.2 | 66.2 | 66.4 | 66.1 | 59.99 | 60 | 59.98 | 25357 | 1 | 40.7 | 148401.8 | 11378 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 6.9 | 0.1 | 5 | 5.3 | 6.1 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:29 | Normal | 586.3 | 418.7 | 539.8 | 0 | 28.3 | 22 | 22.2 | 0 | 235.6 | 236 | 236.8 | 88.2 | 88.2 | 87.9 | 59.95 | 59.95 | 59.97 | 34863 | 1 | 40.4 | 148403.1 | 11378 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 9.2 | 0.2 | 5.9 | 6.4 | 7.6 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:34 | Normal | 570.5 | 425.9 | 534.9 | 0 | 5.5 | 3.6 | 3.8 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230.2 | 15.8 | 16 | 15.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 6515 | 1 | 40.8 | 148404.9 | 11379 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:39 | Normal | 581.4 | 420.8 | 540.3 | 0 | 26.5 | 20.1 | 20.3 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.2 | 80.6 | 80.8 | 80.5 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 32514 | 1 | 40.4 | 148406.6 | 11379 | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 0.3 | 5.2 | 6 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:44 | Normal | 574.7 | 412.5 | 540.7 | 0 | 30.5 | 22.6 | 23.6 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.2 | 84 | 84.5 | 83.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 37154 | 1 | 41.1 | 148408.5 | 11379 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 9.9 | 0.2 | 6.3 | 6.7 | 8 | 8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:49 | Normal | 580.3 | 476.9 | 542.4 | 0 | 4.8 | 3 | 3.5 | 0 | 230 | 230 | 230.2 | 15.3 | 15.5 | 15.4 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6014 | 1 | 40.2 | 148409.2 | 11379 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:54 | Normal | 582.4 | 424.8 | 534.3 | 0 | 28.5 | 21.9 | 22.1 | 0 | 235.2 | 235.4 | 235.6 | 87 | 87.4 | 87 | 60.01 | 60.03 | 60.03 | 35343 | 1 | 40.2 | 148411.3 | 11379 | 6.9 | 7.5 | 6.9 | 6.8 | 9.3 | 0.1 | 5.7 | 6.5 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 11:59 | Normal | 575.7 | 406.9 | 537.5 | 0 | 19.5 | 13.6 | 16.1 | 0 | 233.8 | 233 | 233.2 | 61.7 | 61.7 | 61.7 | 59.99 | 60 | 60 | 30530 | 1 | 42.2 | 148414.1 | 11379 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 4.4 | 5.4 | 0 | 2.8 | 3.4 | 4 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:04 | Normal | 561.8 | 429 | 535.3 | 0 | 8.7 | 5.9 | 6.5 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.6 | 25.8 | 26 | 25.9 | 60 | 59.98 | 60 | 10097 | 1 | 43.3 | 148416.6 | 11379 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:09 | Normal | 577.8 | 463 | 538.4 | 0 | 7 | 4.8 | 5.5 | 0 | 230.6 | 230.2 | 229.6 | 22.4 | 22.7 | 22.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 8735 | 1 | 42 | 148417.5 | 11379 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:14 | Normal | 572.1 | 416.8 | 524.6 | 0 | 28.3 | 21.3 | 22 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 85.3 | 85.4 | 85.2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 34419 | 1 | 42.7 | 148420.2 | 11379 | 6.9 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 9.3 | 0.1 | 5.4 | 6.4 | 7.3 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:19 | Normal | 559.6 | 420.3 | 526.2 | 0 | 22.4 | 12.7 | 9 | 0 | 233.2 | 232.8 | 233 | 57 | 57.3 | 57 | 60 | 59.99 | 59.99 | 16880 | 1 | 43.8 | 148422.8 | 11379 | 3.7 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 6.6 | 0.1 | 3 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:24 | Normal | 559.5 | 411.7 | 517.4 | 0 | 29.4 | 22.4 | 22.3 | 0 | 235 | 234.2 | 234.8 | 86.7 | 86.7 | 86.1 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 34804 | 1 | 44.7 | 148425.6 | 11379 | 7.1 | 7.7 | 7.1 | 7 | 9.5 | 0.1 | 5.8 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:29 | Normal | 572.4 | 428.9 | 531.4 | 0 | 26 | 17.1 | 15.1 | 0 | 234.8 | 233.4 | 233.2 | 71 | 71.3 | 70.9 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 23917 | 1 | 44 | 148426.9 | 11379 | 5.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 9.2 | 0 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:34 | Normal | 582.3 | 457.8 | 542 | 0 | 9.2 | 6 | 6.8 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.8 | 28.1 | 28.3 | 28.1 | 59.9 | 59.9 | 59.91 | 10887 | 1 | 43.2 | 148428.3 | 11380 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.5 | 1.6 | 2 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:39 | Normal | 581.1 | 441.4 | 542.2 | 0 | 8.1 | 5.6 | 6.2 | 0 | 231.4 | 229.6 | 231 | 25 | 25.2 | 25 | 59.93 | 59.97 | 59.96 | 9891 | 1 | 42.3 | 148429.7 | 11380 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:44 | Normal | 588.1 | 447.7 | 549.6 | 0 | 23.6 | 16.3 | 16.8 | 0 | 234.8 | 232.6 | 234.6 | 71.7 | 71.7 | 71.3 | 59.97 | 60 | 59.96 | 24466 | 1 | 41.3 | 148431 | 11380 | 5.6 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 7.7 | 0.1 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:49 | Normal | 570.3 | 435.5 | 530.8 | 0 | 29.8 | 22.8 | 23 | 0 | 234.8 | 235 | 235.6 | 90.9 | 91.2 | 90.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 36716 | 1 | 42 | 148433.4 | 11380 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7 | 9.8 | 0.1 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:54 | Normal | 568.5 | 470.7 | 527.1 | 0 | 8.6 | 5.3 | 6.2 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 25.3 | 25.5 | 25.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 10264 | 1 | 42.9 | 148435.4 | 11380 | 2 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.8 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 12:59 | Normal | 568.3 | 434.4 | 530.6 | 0 | 30.3 | 20.9 | 21.2 | 0 | 235.4 | 234.4 | 235.4 | 87.2 | 87.4 | 86.7 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 34472 | 1 | 42.4 | 148437.2 | 11380 | 7.4 | 8 | 7.5 | 7.3 | 10.1 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:04 | Normal | 572.3 | 432.4 | 538.6 | 0 | 10.7 | 8 | 9 | 0 | 232 | 230.4 | 231.4 | 33.8 | 34 | 33.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13201 | 1 | 43 | 148439 | 11380 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 0.1 | 2.2 | 2.3 | 2.8 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:09 | Normal | 576.4 | 440.6 | 535.5 | 0 | 7.3 | 4.7 | 5.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.6 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 8755 | 1 | 41.5 | 148439.9 | 11380 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:14 | Normal | 589.6 | 454.7 | 546.4 | 0 | 15.5 | 11 | 11.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.6 | 47.9 | 48.3 | 47.9 | 60.02 | 59.97 | 59.99 | 19958 | 1 | 41 | 148441.4 | 11380 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 3.9 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:19 | Normal | 601.5 | 491.2 | 548 | 0 | 13.2 | 8.8 | 9.2 | 0 | 232.8 | 231.8 | 232.2 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 13326 | 1 | 40.5 | 148442.5 | 11380 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 4.3 | 0 | 1.5 | 2.1 | 2.8 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:24 | Normal | 573.7 | 451.1 | 531.5 | 0 | 27.5 | 20.8 | 21.5 | 0 | 235.6 | 235 | 235.2 | 84.4 | 84.5 | 84.2 | 60.08 | 60.07 | 60.07 | 34344 | 1 | 41.5 | 148445.1 | 11380 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 9 | 0.1 | 5.5 | 6.1 | 7.3 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:29 | Normal | 570.6 | 437.1 | 521.9 | 0 | 24.6 | 18.5 | 19 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 75 | 74.9 | 74.7 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30093 | 1 | 43.2 | 148447.8 | 11380 | 5.9 | 6.4 | 6 | 5.9 | 8.1 | 0.1 | 4.6 | 5.4 | 6.2 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:34 | Normal | 560 | 462.9 | 517.9 | 0 | 5.7 | 3.6 | 4.2 | 0 | 231 | 230 | 230.4 | 17.3 | 17.3 | 17.1 | 60 | 60 | 60.02 | 6963 | 1 | 42.9 | 148449 | 11381 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:39 | Normal | 592.9 | 472.6 | 540 | 0 | 26.8 | 20.6 | 21.3 | 0 | 235 | 235 | 236 | 86.5 | 86.8 | 86.3 | 59.99 | 60 | 60.02 | 30564 | 1 | 41.4 | 148449.9 | 11381 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 9 | 0.2 | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:44 | Normal | 576.5 | 461.4 | 533 | 0 | 24 | 18.5 | 18.8 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 76 | 76.1 | 75.9 | 60.04 | 60.06 | 60.06 | 30346 | 1 | 42.4 | 148452.6 | 11381 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.7 | 8 | 0 | 4.8 | 5.4 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:49 | Normal | 568.6 | 476.8 | 539.4 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.1 | 0 | 231 | 229.4 | 229.6 | 17.2 | 17.3 | 17.1 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 6900 | 1 | 42 | 148453.6 | 11381 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:54 | Normal | 595.4 | 480.2 | 556.4 | 0 | 17.3 | 11.9 | 10.4 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 51.9 | 52 | 51.8 | 60.03 | 60 | 60.01 | 19155 | 1 | 40.6 | 148454.4 | 11381 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 6.1 | 0 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 13:59 | Normal | 581.9 | 475.7 | 545.4 | 0 | 7.1 | 5.1 | 5.6 | 0 | 230.6 | 229.8 | 230.2 | 23.7 | 23.9 | 23.5 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 8795 | 1 | 40.1 | 148455.3 | 11381 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:04 | Normal | 579 | 504.4 | 537.2 | 0 | 4.3 | 2.6 | 3.3 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 5502 | 1 | 39.2 | 148455.8 | 11381 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:09 | Normal | 588.3 | 467.5 | 546.1 | 0 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 24.2 | 24.4 | 24.2 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 10023 | 1 | 39.6 | 148457.5 | 11381 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0.1 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:14 | Normal | 586.2 | 470.7 | 549 | 0 | 5 | 3.9 | 4.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 230 | 16.6 | 16.9 | 16.6 | 59.92 | 59.92 | 59.92 | 7784 | 1 | 39.4 | 148458.8 | 11381 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:19 | Normal | 605.3 | 457.5 | 537.2 | 0 | 4.5 | 4 | 5.5 | 0 | 231 | 229.4 | 230 | 18 | 18.2 | 17.9 | 59.94 | 59.94 | 59.92 | 8253 | 1 | 38.7 | 148459.4 | 11381 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:24 | Normal | 604.1 | 474.7 | 555.6 | 0 | 20.8 | 15.4 | 16.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.4 | 67.4 | 67.7 | 67.3 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 26757 | 1 | 38.4 | 148460.6 | 11381 | 5 | 5.5 | 5.1 | 5 | 6.1 | 0.2 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:29 | Normal | 587.5 | 443.7 | 528.7 | 0 | 8.3 | 4.7 | 5.1 | 0 | 230.4 | 229.6 | 229.6 | 22.6 | 23 | 22.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 8225 | 1 | 39.5 | 148462.4 | 11381 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:34 | Normal | 589.4 | 388.7 | 539.9 | 0 | 19.2 | 14.6 | 15.2 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 59.5 | 59.8 | 59.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 23640 | 1 | 39.5 | 148463.9 | 11382 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.5 | 5.8 | 0 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:39 | Normal | 586.3 | 358.2 | 544.6 | 0 | 15.1 | 12.8 | 14 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.4 | 50.9 | 51 | 50.9 | 60.03 | 60 | 60.02 | 18665 | 1 | 40.1 | 148465.8 | 11382 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 0.1 | 4 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:44 | Normal | 578.8 | 481.8 | 539.3 | 0 | 7.6 | 4.6 | 5.8 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 9408 | 1 | 40.1 | 148467 | 11382 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:49 | Normal | 570.7 | 495.8 | 527.5 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.8 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.4 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 60 | 60.04 | 60.02 | 6038 | 1 | 39.7 | 148468.1 | 11382 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:54 | Normal | 593.6 | 485.7 | 538.5 | 0 | 7.7 | 5.7 | 7.7 | 0 | 230.8 | 229 | 229 | 28 | 28.3 | 27.9 | 59.98 | 60 | 60 | 11646 | 1 | 39 | 148468.6 | 11382 | 1.9 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 2.2 | 1.9 | 2.4 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 14:59 | Normal | 583.7 | 495.6 | 542 | 0 | 6.1 | 3.8 | 4.6 | 0 | 229.8 | 228.8 | 229 | 19.6 | 19.9 | 19.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 7626 | 1 | 38.6 | 148469.5 | 11382 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:04 | Normal | 595.4 | 490.7 | 550.4 | 0 | 5.6 | 3.3 | 4.2 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.4 | 18.6 | 19 | 18.7 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 7061 | 1 | 38.2 | 148470.2 | 11382 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:09 | Normal | 589.8 | 481.8 | 544.2 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.4 | 0 | 230.2 | 228.2 | 227.6 | 18.8 | 19.2 | 18.8 | 59.99 | 59.98 | 60 | 7480 | 1 | 37.7 | 148470.8 | 11382 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:14 | Normal | 608.2 | 549.3 | 556.2 | 0 | 14.3 | 7.8 | 13 | 0 | 231.6 | 230.8 | 231 | 47.5 | 47.7 | 47.4 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 19083 | 1 | 37.9 | 148471.7 | 11382 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 2.6 | 1.6 | 0 | 3.3 | 3 | 4.2 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:19 | Normal | 575.8 | 500.6 | 538.6 | 0 | 4.8 | 3 | 3.6 | 0 | 229.4 | 228 | 229.2 | 15.7 | 16 | 15.7 | 59.98 | 60.03 | 59.97 | 6168 | 1 | 38.7 | 148472.8 | 11382 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:24 | Normal | 599.9 | 519.1 | 554.5 | 0 | 12.3 | 8.2 | 12.3 | 0 | 232 | 230 | 229.8 | 43.7 | 44.1 | 43.5 | 60 | 59.98 | 59.99 | 17214 | 1 | 38.4 | 148473.6 | 11382 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 1.7 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:29 | Normal | 532.5 | 511.8 | 549.6 | 0 | 9.1 | 8 | 12 | 0 | 231 | 228.8 | 229.2 | 36.7 | 37 | 36.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 15828 | 1 | 39.6 | 148474.9 | 11382 | 2.4 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 3 | 3.8 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:34 | Normal | 526.5 | 512.6 | 550.2 | 0 | 12.4 | 7.8 | 11.7 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.2 | 40.1 | 40.5 | 40 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 15599 | 1 | 40 | 148476.2 | 11383 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:39 | Normal | 582.2 | 511.8 | 542.1 | 0 | 8.8 | 6.7 | 10.3 | 0 | 230.2 | 228.8 | 229 | 33.4 | 33.9 | 33.6 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 13050 | 1 | 39.9 | 148477.4 | 11383 | 3 | 3 | 0.7 | 1.5 | 1.3 | 0.1 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:44 | Normal | 557.1 | 516.1 | 514.9 | 0 | 2.5 | 1.3 | 2 | 0 | 229.4 | 228.2 | 227.4 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 59.93 | 59.93 | 59.95 | 3192 | 1 | 39.5 | 148478.3 | 11383 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:49 | Normal | 583.7 | 519.2 | 537.7 | 0 | 3.6 | 2.7 | 3.9 | 0 | 228.4 | 227.2 | 227.2 | 14.8 | 15.3 | 14.8 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 4142 | 1 | 38.6 | 148478.7 | 11383 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:54 | Normal | 577 | 495 | 526.5 | 0 | 3.6 | 2.2 | 3.1 | 0 | 231 | 229 | 229 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 4579 | 1 | 38 | 148479.2 | 11383 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 15:59 | Normal | 576.7 | 470.9 | 522.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 232 | 230.4 | 230 | 7.5 | 7.8 | 7.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3014 | 1 | 37.5 | 148479.5 | 11383 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:04 | Normal | 571.9 | 492.8 | 529.3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 231.4 | 231 | 230.4 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2933 | 1 | 37 | 148479.7 | 11383 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:09 | Normal | 584 | 442.8 | 540.7 | 0 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.2 | 9.7 | 9.8 | 9.5 | 60.01 | 59.98 | 59.98 | 3808 | 1 | 36.7 | 148480.1 | 11383 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:14 | Normal | 588 | 490.7 | 539.7 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 11.7 | 12 | 11.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 4630 | 1 | 36.3 | 148480.5 | 11383 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:19 | Normal | 598 | 495.8 | 562.3 | 0 | 3.3 | 2.5 | 3.3 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.8 | 12 | 12.5 | 12 | 59.93 | 59.94 | 59.91 | 6797 | 1 | 36.1 | 148481.1 | 11383 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:24 | Normal | 590.5 | 500.9 | 553.3 | 0 | 4 | 4.3 | 5.1 | 0 | 232 | 230.8 | 231 | 17.9 | 18.5 | 18 | 59.95 | 59.92 | 59.92 | 7214 | 1 | 35.9 | 148481.6 | 11383 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:29 | Normal | 587.7 | 478.5 | 537.4 | 0 | 2.9 | 1.9 | 2.3 | 0 | 231 | 230.2 | 230 | 10.1 | 10.3 | 10 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 4033 | 1 | 35.7 | 148482.1 | 11383 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:34 | Normal | 569.9 | 469 | 511.2 | 0 | 1.6 | 1 | 1.3 | 0 | 230.8 | 229 | 229.8 | 5.7 | 6.1 | 5.7 | 59.92 | 59.96 | 59.94 | 2293 | 1 | 35.5 | 148482.4 | 11384 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:39 | Normal | 579.7 | 465.5 | 541.5 | 0 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.6 | 5.2 | 5.7 | 5.3 | 59.96 | 59.98 | 59.95 | 2069 | 1 | 35.1 | 148482.6 | 11384 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:44 | Normal | 561.9 | 497.9 | 538.6 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 231.4 | 229.2 | 229.4 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 59.92 | 59.92 | 59.9 | 2346 | 1 | 34.7 | 148482.8 | 11384 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:49 | Normal | 569.8 | 532.7 | 516.8 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0 | 231 | 229 | 229 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 1471 | 1 | 34.3 | 148482.9 | 11384 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:54 | Normal | 558.8 | 498.8 | 540.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.6 | 229.2 | 229 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 59.89 | 59.9 | 59.91 | 1235 | 1 | 34 | 148483 | 11384 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 16:59 | Normal | 565.9 | 488.9 | 509.8 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 230.8 | 229.6 | 228.4 | 3 | 3.4 | 3.1 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 1142 | 1 | 33.8 | 148483.1 | 11384 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:04 | Normal | 565.5 | 506.8 | 528.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 230.4 | 229 | 229 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 963 | 1 | 33.6 | 148483.2 | 11384 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:09 | Normal | 562.7 | 505.5 | 518.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0 | 229.6 | 228.6 | 229.6 | 2 | 2.3 | 2.2 | 59.95 | 59.97 | 59.97 | 681 | 1 | 33.5 | 148483.3 | 11384 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:14 | Normal | 552.9 | 480.7 | 520 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.8 | 229.4 | 228.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 571 | 1 | 33.2 | 148483.3 | 11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:19 | Normal | 540.7 | 439.7 | 519.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.6 | 228.8 | 228.2 | 2 | 2.3 | 2.1 | 59.88 | 59.89 | 59.88 | 520 | 1 | 33.1 | 148483.4 | 11384 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:24 | Normal | 528.8 | 435.6 | 499.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230.2 | 228.6 | 228.4 | 1.8 | 2.2 | 2 | 59.88 | 59.88 | 59.89 | 434 | 1 | 32.9 | 148483.4 | 11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:29 | Normal | 487.7 | 415.6 | 483.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230 | 229.4 | 228.4 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 398 | 1 | 32.8 | 148483.5 | 11384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:34 | Normal | 416.1 | 199.5 | 453 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 229.6 | 229 | 228.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 277 | 1 | 32.7 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:39 | Normal | 365.6 | 200 | 427.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 161 | 1 | 32.7 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:44 | Normal | 282.8 | 200.1 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 228.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 92 | 1 | 32.5 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:49 | Normal | 199.9 | 199.9 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.4 | 227.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 51 | 1 | 32.3 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:54 | Normal | 183.8 | 199.7 | 176.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 227.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 29 | 1 | 32.2 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 17:59 | Normal | 222.2 | 213.6 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 228.2 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60.01 | 21 | 1 | 32 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-21 18:04 | Normal | 200.3 | 201.7 | 195.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 16 | 1 | 31.9 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0