## S1_BL55
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-21 05:40 | Wait | 384.1 | 385.2 | 383.3 | 385.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 220.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 60 | 0 | 0 | 24.8 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:40 | Wait | 388.2 | 389.3 | 387.4 | 389.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24.7 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 100 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:41 | Wait | 396.4 | 397.6 | 395.7 | 397.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60.01 | 0 | 0 | 24.6 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:42 | Wait | 406.7 | 407.7 | 405.7 | 407.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60 | 60.02 | 0 | 0 | 24.6 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:43 | Wait | 415.8 | 416.9 | 414.1 | 415 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.04 | 0 | 0 | 24.5 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:44 | Wait | 461.5 | 429.4 | 411.9 | 402.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 220.2 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.6 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:45 | Wait | 442.6 | 443.8 | 423.5 | 424.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 0 | 0 | 24.6 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:46 | Wait | 456.1 | 457.2 | 428.3 | 429.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 219.6 | 218.6 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 0 | 0 | 24.7 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:47 | Wait | 432.2 | 414.6 | 419.7 | 401.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 217.6 | 218 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.6 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:48 | Wait | 481.7 | 482.7 | 436.3 | 437.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.2 | 219.6 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.89 | 59.91 | 0 | 0 | 24.7 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:49 | Wait | 491.8 | 492.9 | 439.6 | 440.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.6 | 220 | 219 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.8 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:50 | Wait | 507.2 | 478.3 | 441.3 | 439.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 219.4 | 219.8 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 24.8 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:51 | Normal | 468.9 | 497.5 | 398.9 | 432.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.2 | 221 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 1 | 25 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:52 | Normal | 199.6 | 518.1 | 422.1 | 424.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 219 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 0 | 1 | 25 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:53 | Normal | 199.7 | 525.8 | 430 | 449.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 220 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 0 | 1 | 25.1 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:54 | Normal | 200.4 | 536.4 | 437.1 | 430.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 60 | 60.03 | 60.01 | 0 | 1 | 25.1 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:55 | Normal | 199.3 | 542.4 | 409.1 | 437.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 221 | 218.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 1 | 25.2 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:56 | Normal | 199.7 | 514 | 435.4 | 458.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 221 | 219.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.1 | 60.03 | 0 | 1 | 25.2 | 111834.4 | 11799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:57 | Normal | 199.7 | 533.8 | 425.1 | 460.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 219.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 60.08 | 60.08 | 60.06 | 0 | 1 | 25.3 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:58 | Normal | 199.9 | 537.9 | 428.9 | 438.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220.4 | 220.8 | 219.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 0 | 1 | 25.3 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 05:59 | Normal | 199.9 | 556.7 | 423 | 463.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.4 | 221 | 219.4 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 60.06 | 60.06 | 60.08 | 0 | 1 | 25.4 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:00 | Normal | 199.4 | 535.7 | 421.9 | 450.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 218.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60.05 | 60.1 | 60.05 | 0 | 1 | 25.5 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:01 | Normal | 199.5 | 511.2 | 421.4 | 448.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220 | 220.4 | 218.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.05 | 60.02 | 60.02 | 0 | 1 | 25.6 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:02 | Normal | 199.8 | 547.6 | 422.9 | 450.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.6 | 220.6 | 219.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.04 | 60 | 60.06 | 0 | 1 | 25.6 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:03 | Normal | 199.5 | 517 | 437.2 | 450.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 220 | 220.2 | 219.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 0 | 1 | 25.7 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:04 | Normal | 199.5 | 550.8 | 424.9 | 442.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220 | 218.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 0 | 1 | 25.7 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:05 | Normal | 199.8 | 514.6 | 425.2 | 442.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219.6 | 220.4 | 218.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18 | 1 | 25.8 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:06 | Normal | 199.6 | 520.6 | 443.7 | 442.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 219.8 | 220.4 | 219 | 1 | 0.9 | 1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 34 | 1 | 25.8 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:07 | Normal | 199.7 | 561.2 | 447.5 | 451.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220 | 220 | 219.4 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 0 | 1 | 25.9 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:08 | Normal | 199.8 | 562.3 | 436.9 | 456.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 220.2 | 220.2 | 218.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 0 | 1 | 25.9 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:09 | Normal | 201 | 558.6 | 431.8 | 440.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 220 | 218.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 8 | 1 | 26 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:10 | Normal | 199.9 | 549.3 | 444.8 | 459.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220.4 | 220.6 | 219.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 60.1 | 60.14 | 60.1 | 62 | 1 | 26.1 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:11 | Normal | 235.5 | 574.5 | 420.5 | 451 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 220.4 | 220 | 218 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 23 | 1 | 26.2 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:12 | Normal | 250.6 | 544.2 | 431.6 | 461.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 219 | 220.2 | 218.4 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 69 | 1 | 26.2 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:13 | Normal | 263.1 | 564.7 | 441.4 | 444.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 220 | 220.6 | 219.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 76 | 1 | 26.3 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:14 | Normal | 309.5 | 533.4 | 428.4 | 437.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 220 | 220.8 | 219.2 | 1 | 0.9 | 1.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 150 | 1 | 26.3 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:15 | Normal | 332.9 | 443 | 444 | 415.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 219.2 | 219.6 | 218.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 60 | 59.98 | 60 | 351 | 1 | 26.4 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:16 | Normal | 365.4 | 454.1 | 430.9 | 443.8 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 219.8 | 219.8 | 218.6 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 382 | 1 | 26.4 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:17 | Normal | 414.1 | 473.1 | 421 | 471.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 220.2 | 219.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 431 | 1 | 26.5 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:18 | Normal | 486.6 | 458.6 | 438 | 463.9 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 220.8 | 219.4 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 455 | 1 | 26.6 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:19 | Normal | 523.6 | 491 | 423.3 | 449.8 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 219.6 | 220.2 | 218.8 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 471 | 1 | 26.6 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:20 | Normal | 535.8 | 496.2 | 460 | 446.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 220.2 | 220.4 | 219 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.9 | 59.92 | 59.93 | 419 | 1 | 26.7 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:21 | Normal | 543.5 | 447.4 | 476.3 | 450.8 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 219.6 | 220.2 | 219 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 59.89 | 59.9 | 59.9 | 512 | 1 | 26.7 | 111834.4 | 11800 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:22 | Normal | 548.6 | 465.2 | 402.7 | 469.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 219.6 | 220 | 219 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 59.92 | 59.94 | 59.91 | 562 | 1 | 26.8 | 111834.5 | 11800 | 0 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:23 | Normal | 550.5 | 488.3 | 430.7 | 464.9 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219.6 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 59.87 | 59.88 | 59.87 | 585 | 1 | 26.9 | 111834.5 | 11800 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:24 | Normal | 498.6 | 473.9 | 425.4 | 456.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 2.2 | 2 | 2.1 | 59.89 | 59.87 | 59.88 | 711 | 1 | 26.9 | 111834.5 | 11800 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:25 | Normal | 504.4 | 466.3 | 426.5 | 440.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220.2 | 219 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 59.9 | 59.91 | 59.91 | 764 | 1 | 27 | 111834.5 | 11800 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:26 | Normal | 508.6 | 469.9 | 430.9 | 460.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 219.6 | 220 | 219 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 807 | 1 | 27 | 111834.5 | 11800 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:27 | Normal | 523.6 | 471.1 | 436 | 461.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 219.4 | 220 | 219.4 | 2.5 | 2.3 | 2.5 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 878 | 1 | 27.1 | 111834.5 | 11800 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:28 | Normal | 532.6 | 473.2 | 439.1 | 466.8 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 219.4 | 220.2 | 219.2 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 918 | 1 | 27.1 | 111834.5 | 11800 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:29 | Normal | 534.4 | 479.1 | 449 | 453.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 219.4 | 220.2 | 219 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 964 | 1 | 27.1 | 111834.5 | 11800 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:30 | Normal | 550.5 | 476.1 | 464 | 472 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 219.8 | 220 | 219.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 1017 | 1 | 27.2 | 111834.6 | 11800 | 0.2 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:31 | Normal | 560.6 | 485 | 441.9 | 431.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 3 | 2.9 | 3 | 59.92 | 59.91 | 59.91 | 1080 | 1 | 27.3 | 111834.6 | 11800 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:32 | Normal | 541.6 | 466.1 | 455.3 | 447.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 1140 | 1 | 27.3 | 111834.6 | 11800 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:33 | Normal | 544.4 | 485.6 | 459 | 451.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 219.4 | 220 | 219.2 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1177 | 1 | 27.3 | 111834.6 | 11800 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:34 | Normal | 546.6 | 500.1 | 470.3 | 451.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 219.6 | 220 | 219 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1237 | 1 | 27.4 | 111834.6 | 11800 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:35 | Normal | 532.5 | 452.9 | 467.8 | 467.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 219.2 | 220 | 219 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 59.94 | 59.93 | 59.94 | 1292 | 1 | 27.5 | 111834.7 | 11800 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:36 | Normal | 554.3 | 479.4 | 457.8 | 442.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 220 | 220.2 | 219 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1335 | 1 | 27.5 | 111834.7 | 11800 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:37 | Normal | 557.5 | 479.2 | 484.3 | 464.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 219.8 | 220 | 219.2 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 1380 | 1 | 27.5 | 111834.7 | 11800 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:38 | Normal | 555.4 | 469.8 | 474.1 | 460.9 | 1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 219.6 | 220 | 219.4 | 4 | 3.9 | 4 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 1461 | 1 | 27.6 | 111834.7 | 11800 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:39 | Normal | 547.9 | 481.3 | 439.1 | 461 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 1486 | 1 | 27.6 | 111834.8 | 11800 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:40 | Normal | 556.5 | 487.2 | 466.1 | 456.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 219 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1525 | 1 | 27.7 | 111834.8 | 11800 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:41 | Normal | 543.7 | 474.2 | 474.9 | 464.7 | 1.2 | 1 | 1 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 59.99 | 60 | 60 | 1583 | 1 | 27.7 | 111834.8 | 11800 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:42 | Normal | 544.6 | 482 | 475.5 | 465.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 60 | 60.02 | 60 | 1647 | 1 | 27.8 | 111834.8 | 11800 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:43 | Normal | 535.3 | 475.3 | 477 | 465.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.3 | 220.2 | 220 | 219 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 1714 | 1 | 27.8 | 111834.9 | 11800 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:44 | Normal | 548.6 | 472.2 | 468.4 | 484.2 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 219.4 | 220.2 | 219.4 | 4.9 | 4.8 | 4.9 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 1784 | 1 | 27.9 | 111834.9 | 11800 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:45 | Normal | 553.5 | 479.2 | 459.9 | 473.7 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 219 | 5.1 | 5 | 5.1 | 60.03 | 60 | 60.02 | 1840 | 1 | 27.9 | 111834.9 | 11800 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:46 | Normal | 548.5 | 478.5 | 468.2 | 472.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 219.6 | 220.2 | 219.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1904 | 1 | 27.9 | 111835 | 11800 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:47 | Normal | 550.5 | 484.3 | 479.3 | 477.2 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.3 | 220 | 220.2 | 219.4 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 60.04 | 60.02 | 60.02 | 1875 | 1 | 28 | 111835 | 11800 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:48 | Normal | 550 | 471.9 | 468.8 | 453.2 | 1.2 | 1 | 1.1 | 0.3 | 219.8 | 220.2 | 219.4 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 59.97 | 59.95 | 59.95 | 1549 | 1 | 28.1 | 111835 | 11800 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:49 | Normal | 551.8 | 478.2 | 472 | 466.7 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 219.6 | 220 | 219.4 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 2233 | 1 | 28.1 | 111835 | 11800 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:50 | Normal | 555.5 | 490 | 478.5 | 489.4 | 1.9 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 220 | 220 | 219 | 7 | 6.9 | 7.1 | 60.02 | 60 | 60.02 | 2563 | 1 | 28.2 | 111835.1 | 11800 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.4 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:51 | Normal | 548.6 | 492 | 484.7 | 471.6 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 220 | 220.2 | 219.4 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 2667 | 1 | 28.2 | 111835.1 | 11800 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:52 | Normal | 548.7 | 489 | 475.9 | 490.5 | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 0.3 | 220.6 | 220.8 | 219.6 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2755 | 1 | 28.3 | 111835.2 | 11800 | 0.9 | 1 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:53 | Normal | 560.7 | 486.2 | 472.6 | 499.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 220.2 | 220 | 219.6 | 7.8 | 7.7 | 7.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 2859 | 1 | 28.3 | 111835.2 | 11800 | 0.9 | 1 | 0.1 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:54 | Normal | 560.6 | 493.4 | 483.1 | 496 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 0.3 | 219.6 | 220.4 | 219.4 | 8 | 7.9 | 8.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 2961 | 1 | 28.4 | 111835.3 | 11800 | 1 | 1.1 | 0 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:55 | Normal | 556.8 | 479.3 | 468.4 | 465.9 | 2.5 | 1.8 | 2 | 0.4 | 220.2 | 220.6 | 219.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 3110 | 1 | 28.4 | 111835.3 | 11800 | 1 | 1.1 | 0.1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:56 | Normal | 555.5 | 490.3 | 466.5 | 483.9 | 2.6 | 1.9 | 2 | 0.4 | 220.4 | 220.4 | 219.8 | 8.9 | 8.8 | 9 | 60 | 60 | 60 | 3268 | 1 | 28.5 | 111835.4 | 11800 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:57 | Normal | 551.6 | 480.2 | 474.5 | 489.2 | 2.6 | 1.9 | 2 | 0.5 | 220.2 | 220.6 | 220.2 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3343 | 1 | 28.6 | 111835.4 | 11801 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:58 | Normal | 547.7 | 485.9 | 468.6 | 464 | 2.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 220.6 | 220.4 | 219.8 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 2833 | 1 | 28.6 | 111835.5 | 11801 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 06:59 | Normal | 553.1 | 484.2 | 476.8 | 458 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 220.2 | 221 | 220.2 | 10 | 9.9 | 10.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 3682 | 1 | 28.7 | 111835.5 | 11801 | 1.3 | 1.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:00 | Normal | 552.2 | 486.2 | 478.3 | 488.1 | 3.1 | 2.2 | 2.3 | 0.5 | 220.8 | 221.2 | 219.8 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 3859 | 1 | 28.7 | 111835.6 | 11801 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:01 | Normal | 550.4 | 476 | 472.1 | 489.9 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 219.8 | 220.8 | 220 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3420 | 1 | 28.8 | 111835.7 | 11801 | 1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:02 | Normal | 529.7 | 458 | 462.5 | 467.3 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 219.8 | 220.4 | 219.4 | 6.4 | 6.3 | 6.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2347 | 1 | 28.9 | 111835.7 | 11801 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:03 | Normal | 539.4 | 451.2 | 442.7 | 460.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 220 | 220.2 | 219.4 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 1837 | 1 | 28.8 | 111835.7 | 11801 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:04 | Normal | 506.6 | 465.1 | 450.4 | 454.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 220.2 | 220.6 | 219.4 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1682 | 1 | 28.9 | 111835.8 | 11801 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:05 | Normal | 522.5 | 460.1 | 433.1 | 475.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 219.4 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 1620 | 1 | 28.9 | 111835.8 | 11801 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:06 | Normal | 532.3 | 465.9 | 449.1 | 469.5 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 220 | 220.4 | 219.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 59.99 | 60 | 60 | 1643 | 1 | 28.9 | 111835.8 | 11801 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:07 | Normal | 502.9 | 456.2 | 443.3 | 479 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 220.2 | 220.2 | 219.2 | 5 | 5 | 5 | 60 | 60 | 60.01 | 1822 | 1 | 29 | 111835.8 | 11801 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:08 | Normal | 541.7 | 460.5 | 464.1 | 455.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 220.2 | 220.8 | 219.2 | 5.7 | 5.5 | 5.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 1972 | 1 | 29 | 111835.9 | 11801 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:09 | Normal | 538.3 | 478.3 | 480.8 | 482.4 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 220.4 | 220.6 | 219.8 | 6.5 | 6.4 | 6.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 2790 | 1 | 29.1 | 111835.9 | 11801 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:10 | Normal | 550.6 | 481.5 | 474.1 | 484.5 | 2.8 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 220.4 | 221.4 | 220.4 | 9.8 | 9.7 | 9.8 | 59.98 | 60 | 59.99 | 3523 | 1 | 29.1 | 111836 | 11801 | 1.1 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:11 | Normal | 547.5 | 478.2 | 468.2 | 490.9 | 3 | 2 | 2.9 | 0.4 | 220.6 | 220.8 | 220.6 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 3249 | 1 | 29.1 | 111836 | 11801 | 1.3 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:12 | Normal | 551.7 | 481.1 | 460.3 | 501.2 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 0.4 | 220.2 | 221.2 | 220.2 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4270 | 1 | 29.2 | 111836.1 | 11801 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:13 | Normal | 543.6 | 487.2 | 461.1 | 498.9 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 220.4 | 221.2 | 220.4 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4296 | 1 | 29.2 | 111836.2 | 11801 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:14 | Normal | 543.5 | 490.1 | 465.1 | 484 | 3.4 | 2 | 3.3 | 0.3 | 220.4 | 220.8 | 220 | 11.6 | 11.5 | 11.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4271 | 1 | 29.3 | 111836.2 | 11801 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.5 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:15 | Normal | 547.6 | 480.2 | 468 | 496.1 | 3.3 | 2.1 | 3.3 | 0.3 | 220.2 | 220.8 | 220.6 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 4248 | 1 | 29.3 | 111836.3 | 11801 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 0.1 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:16 | Normal | 533.7 | 478.1 | 462.2 | 496 | 3.5 | 2 | 3.3 | 0.3 | 220 | 221.2 | 220.4 | 11.5 | 11.4 | 11.5 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 4204 | 1 | 29.4 | 111836.4 | 11801 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.5 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:17 | Normal | 542.7 | 484.2 | 469.2 | 480.1 | 3.5 | 2 | 3.3 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 220.4 | 11.6 | 11.4 | 11.6 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4265 | 1 | 29.5 | 111836.4 | 11801 | 1.5 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:18 | Normal | 544.6 | 483 | 470.3 | 507 | 3.5 | 2.1 | 3.4 | 0.2 | 220.2 | 221.2 | 220 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 4319 | 1 | 29.5 | 111836.5 | 11801 | 1.5 | 1.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:19 | Normal | 537.6 | 452.2 | 460.5 | 494.7 | 3.6 | 2.3 | 3.5 | 0.3 | 220 | 220.6 | 220 | 12.1 | 12 | 12.1 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4408 | 1 | 29.6 | 111836.6 | 11801 | 1.6 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:20 | Normal | 555.7 | 401.2 | 455 | 488.1 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 220.2 | 221.2 | 220.2 | 12.9 | 12.8 | 12.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 4668 | 1 | 29.7 | 111836.7 | 11801 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:21 | Normal | 561.6 | 393.2 | 465.1 | 489.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 220.2 | 220.6 | 220 | 13.2 | 13.1 | 13.1 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 4773 | 1 | 29.7 | 111836.7 | 11801 | 1.7 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:22 | Normal | 534.7 | 408.1 | 466.2 | 484.9 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 0.3 | 220.6 | 221.2 | 220 | 13.6 | 13.5 | 13.6 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 4890 | 1 | 29.8 | 111836.8 | 11801 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 0 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:23 | Normal | 535.6 | 405.3 | 461.1 | 484.1 | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 221.2 | 221 | 220.6 | 13.9 | 13.8 | 13.9 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5035 | 1 | 29.9 | 111836.9 | 11801 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.9 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:24 | Normal | 542.8 | 427.3 | 469.5 | 472.4 | 4 | 3.6 | 3.8 | 0.3 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 14.2 | 14 | 14.2 | 59.99 | 60 | 60 | 5147 | 1 | 29.9 | 111837 | 11801 | 1.9 | 1.8 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 0 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0 | 0 | -0.001 | -0.001
2026-03-21 07:29 | Normal | 539.8 | 444.2 | 461.2 | 490.3 | 4.4 | 3.7 | 4.2 | 0.3 | 219.4 | 220.4 | 219.4 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 5645 | 1 | 30.3 | 111837.4 | 11801 | 2 | 2 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 0 | 2 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 07:34 | Normal | 540 | 453.5 | 459.6 | 481.4 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 0.3 | 219.6 | 219.8 | 219 | 17.2 | 16.9 | 17.1 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 6174 | 1 | 30.6 | 111837.9 | 11801 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 0 | 2.2 | 2.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 07:39 | Normal | 553 | 447.1 | 459.4 | 481.3 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 0.3 | 219.2 | 219.8 | 219.6 | 18.8 | 18.7 | 18.8 | 60.05 | 60.08 | 60.05 | 6825 | 1 | 31 | 111838.5 | 11801 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 2.5 | 2.3 | 0 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 07:44 | Normal | 552 | 468.2 | 459.3 | 480.2 | 5.5 | 5.2 | 5.3 | 0.3 | 220.2 | 220.2 | 219.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 7431 | 1 | 31.3 | 111839.1 | 11801 | 2.5 | 2.5 | 0.3 | 2.6 | 2.5 | 0 | 2.7 | 2.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 07:49 | Normal | 545.2 | 469.2 | 460.4 | 477.4 | 6 | 5.7 | 5.7 | 0.4 | 220.4 | 220.2 | 219.4 | 22.4 | 22.3 | 22.4 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 8094 | 1 | 31.5 | 111839.7 | 11801 | 2.9 | 2.7 | 0.1 | 2.8 | 2.9 | 0 | 2.9 | 2.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 07:54 | Normal | 549.9 | 473.6 | 463.3 | 502.6 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 0.4 | 220.8 | 220.2 | 220.2 | 24.1 | 24.1 | 24.1 | 60 | 60 | 60.01 | 8760 | 1 | 31.9 | 111840.4 | 11801 | 3.1 | 3 | 0.1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 07:59 | Normal | 542.5 | 476.1 | 460.4 | 505.1 | 7.2 | 6.8 | 6.9 | 0.6 | 220.8 | 220.6 | 220.6 | 27.1 | 26.9 | 27 | 60 | 60 | 60 | 9804 | 1 | 32.1 | 111841.2 | 11802 | 3.5 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 0 | 3.3 | 3.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:04 | Normal | 535.5 | 467 | 458.9 | 391.6 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 2.6 | 219.8 | 219.6 | 219.6 | 27.2 | 27 | 27.2 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 9015 | 1 | 32.4 | 111842 | 11802 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 3 | 3.1 | 0 | 3.2 | 3 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:09 | Normal | 542.5 | 469.2 | 456.7 | 405.6 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 3.6 | 219.6 | 219.2 | 219.8 | 32.2 | 32 | 32.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 11802 | 1 | 32.9 | 111843 | 11802 | 3.8 | 3.5 | 0.2 | 3.8 | 3.8 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:14 | Normal | 539.2 | 464.2 | 454.8 | 405.6 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 3.2 | 219.2 | 219.4 | 219.4 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 11630 | 1 | 33.2 | 111843.9 | 11802 | 3.4 | 3 | 0.1 | 3.4 | 3.4 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:19 | Normal | 540.4 | 461.9 | 454 | 421 | 8.3 | 8 | 8 | 3.9 | 219.8 | 219 | 219.4 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 12593 | 1 | 33.6 | 111844.9 | 11802 | 4.1 | 4 | 0 | 3.8 | 4.3 | 0 | 4 | 3.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:24 | Normal | 541.2 | 465.3 | 459 | 422.6 | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 4.1 | 220.2 | 219.2 | 219.8 | 35.7 | 35.7 | 35.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 13146 | 1 | 34 | 111846 | 11802 | 4.3 | 4.1 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 0 | 4.1 | 4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:29 | Normal | 534.1 | 472 | 452.2 | 429 | 9.2 | 8.8 | 9 | 4.3 | 220.6 | 219 | 220.4 | 37.9 | 37.9 | 37.8 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 13947 | 1 | 34.3 | 111847.1 | 11802 | 4.6 | 4.3 | 0.1 | 4.4 | 4.5 | 0 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:34 | Normal | 535.3 | 468.2 | 451.6 | 432.3 | 9.5 | 9.2 | 9.3 | 4.5 | 220.6 | 219.6 | 220.2 | 39.4 | 39.4 | 39.4 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 14505 | 1 | 34.7 | 111848.3 | 11802 | 4.7 | 4.7 | 0 | 4.8 | 4.9 | 0 | 4.7 | 4.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:39 | Normal | 526.5 | 465.5 | 446.9 | 438.8 | 9.5 | 9.1 | 9.3 | 4.6 | 221 | 220 | 220.6 | 39.2 | 39.1 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14436 | 1 | 35.1 | 111849.5 | 11802 | 4.8 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.7 | 0 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:44 | Normal | 529.4 | 457 | 445.6 | 436.2 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 4.6 | 221 | 219.8 | 220.8 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 59.97 | 60 | 60.01 | 14627 | 1 | 35.5 | 111850.7 | 11802 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.7 | 4.8 | 0 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:49 | Normal | 527.6 | 457.4 | 449.5 | 437.3 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 4.8 | 220.8 | 220 | 221.4 | 40.4 | 40.4 | 40.4 | 59.98 | 59.99 | 60.03 | 14900 | 1 | 35.9 | 111851.9 | 11802 | 4.9 | 4.6 | 0 | 4.7 | 5 | 0 | 4.8 | 4.7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:54 | Normal | 530.3 | 456.2 | 451.4 | 431.1 | 10 | 9.9 | 9.8 | 5 | 221.2 | 219.2 | 220.6 | 41.6 | 41.3 | 41.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 15320 | 1 | 36.2 | 111853.2 | 11802 | 5.1 | 4.8 | 0 | 5 | 5.1 | 0 | 4.8 | 4.9 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 08:59 | Normal | 523.5 | 462.3 | 449 | 444 | 10.3 | 10 | 10.1 | 5.1 | 220.8 | 220.4 | 221.6 | 42.7 | 42.8 | 42.7 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 15781 | 1 | 36.5 | 111854.5 | 11803 | 5.2 | 4.9 | 0 | 5 | 5.2 | 0 | 5 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:04 | Normal | 522 | 450.9 | 439.1 | 441.8 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 5.3 | 221 | 220 | 220.8 | 43.9 | 43.8 | 43.9 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 16215 | 1 | 36.8 | 111855.8 | 11803 | 5.4 | 5.1 | 0 | 5.2 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:09 | Normal | 516.7 | 454.1 | 435.2 | 441.1 | 10.8 | 10.6 | 10.7 | 5.4 | 221 | 220.2 | 221.2 | 44.7 | 44.7 | 44.8 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 16512 | 1 | 37.3 | 111857.2 | 11803 | 5.6 | 5.2 | 0 | 5.1 | 5.4 | 0 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:14 | Normal | 518.7 | 448.2 | 435.7 | 444.4 | 12 | 11.6 | 11.6 | 6 | 221.2 | 220 | 220.8 | 48.9 | 48.9 | 48.8 | 59.98 | 59.97 | 60.01 | 17463 | 1 | 37.8 | 111858.6 | 11803 | 6 | 5.8 | 0 | 5.6 | 5.9 | 0 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:19 | Normal | 524.4 | 450.2 | 445.5 | 440.3 | 12 | 11.6 | 11.6 | 6 | 221.6 | 220.8 | 220.4 | 49 | 48.9 | 48.8 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 18071 | 1 | 38.1 | 111859.9 | 11803 | 6.1 | 5.7 | 0 | 5.7 | 6 | 0 | 5.8 | 5.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:24 | Normal | 516.6 | 450.3 | 442.5 | 439.3 | 12.9 | 12.7 | 12.6 | 6.4 | 220.8 | 221 | 221 | 52.9 | 52.9 | 52.9 | 59.97 | 59.93 | 59.97 | 19438 | 1 | 38.8 | 111861.5 | 11803 | 6.8 | 6 | 0 | 6.4 | 6.8 | 0 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:29 | Normal | 523.3 | 451.9 | 439.7 | 432.5 | 13 | 12.6 | 12.7 | 6.5 | 220.4 | 220.8 | 220.8 | 52.7 | 52.6 | 52.7 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 19565 | 1 | 39.3 | 111863.1 | 11803 | 6.8 | 6 | 0 | 6.3 | 6.7 | 0 | 6.5 | 6.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:34 | Normal | 511.3 | 446.2 | 424.4 | 430.2 | 14.1 | 13.6 | 14.1 | 7.1 | 221.2 | 220.6 | 221 | 56.9 | 56.7 | 56.7 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 21094 | 1 | 39.9 | 111864.8 | 11803 | 7.3 | 6.6 | 0 | 6.8 | 7.4 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:39 | Normal | 507 | 438.7 | 419.3 | 430 | 13.6 | 13.3 | 13.5 | 6.6 | 221.4 | 220.6 | 220.8 | 53.8 | 53.6 | 53.7 | 59.99 | 60.08 | 60.04 | 19981 | 1 | 40.4 | 111866.5 | 11803 | 7 | 6.5 | 0 | 6.7 | 7 | 0 | 6.7 | 6.6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:44 | Normal | 509.3 | 405.1 | 433.8 | 431.7 | 14.3 | 14.5 | 14 | 7.1 | 220.4 | 220.6 | 220.6 | 56.7 | 56.6 | 56.8 | 60.06 | 59.97 | 60.01 | 18451 | 1 | 40.7 | 111868.1 | 11803 | 7.5 | 6.7 | 0 | 7.5 | 7.6 | 0 | 7.3 | 6.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:49 | Normal | 506.5 | 428 | 427.7 | 421.6 | 15.7 | 15.1 | 15 | 7.7 | 221 | 221.6 | 220.6 | 60.9 | 60.7 | 60.8 | 59.96 | 59.96 | 60.01 | 22187 | 1 | 41 | 111869.6 | 11803 | 8 | 7.4 | 0.1 | 7.5 | 8 | 0 | 7.5 | 7.3 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:54 | Normal | 509 | 427.3 | 423.9 | 420.7 | 14.8 | 14.3 | 14.5 | 7.4 | 221 | 220.8 | 220.6 | 57.8 | 57.9 | 57.6 | 59.97 | 59.97 | 60.02 | 21336 | 1 | 41.2 | 111871.2 | 11803 | 7.5 | 7 | 0.2 | 7.2 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 09:59 | Normal | 514.2 | 430.4 | 448.7 | 426.8 | 12 | 11.9 | 11.3 | 5.3 | 220.2 | 219.8 | 219.6 | 46.8 | 46.8 | 46.7 | 59.99 | 59.97 | 59.97 | 18078 | 1 | 42 | 111872.9 | 11804 | 5.8 | 5.3 | 0.3 | 6 | 6.5 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:04 | Normal | 510.6 | 417 | 425.7 | 428.6 | 14.2 | 13.8 | 13.7 | 6.9 | 220.8 | 221 | 221 | 55 | 54.6 | 54.8 | 59.98 | 60.06 | 60.02 | 20349 | 1 | 42.1 | 111874.4 | 11804 | 7.1 | 6.7 | 0.1 | 7.1 | 7.3 | 0 | 6.9 | 6.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:09 | Normal | 511.8 | 421.2 | 433.2 | 432 | 14.6 | 14.3 | 14.1 | 7.2 | 221 | 220.4 | 221 | 57.6 | 57.1 | 57.2 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 21263 | 1 | 42.5 | 111876.1 | 11804 | 7.5 | 6.9 | 0 | 7.2 | 7.5 | 0 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:14 | Normal | 509.2 | 425.5 | 431.7 | 422.6 | 15 | 14.7 | 14.5 | 7.4 | 221 | 221.4 | 221 | 58.3 | 58.4 | 58.3 | 60.03 | 59.99 | 60.05 | 21647 | 1 | 42.9 | 111877.9 | 11804 | 7.7 | 7 | 0.1 | 7.3 | 7.6 | 0 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:19 | Normal | 526.2 | 422.3 | 456.2 | 414.6 | 7.8 | 9.8 | 6.2 | 2.8 | 219.2 | 219 | 219.2 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 17059 | 1 | 43.1 | 111879.7 | 11804 | 3.5 | 4.8 | 0.1 | 5.7 | 5.5 | 0 | 5 | 3.1 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:24 | Normal | 510.4 | 428.2 | 423.2 | 422.4 | 15 | 14.7 | 14.8 | 7.5 | 221.4 | 220.8 | 220.8 | 59.7 | 59.5 | 59.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 22116 | 1 | 43.5 | 111881.5 | 11804 | 7.7 | 7 | 0 | 7.3 | 7.8 | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:29 | Normal | 506.5 | 433.9 | 425.6 | 422.3 | 16.3 | 15 | 15.6 | 7.9 | 220.8 | 221.2 | 221 | 61.9 | 61.7 | 61.9 | 59.97 | 59.94 | 59.99 | 22911 | 1 | 43.9 | 111883.3 | 11804 | 8.2 | 7.6 | 0.3 | 7.4 | 8.2 | 0 | 7.8 | 7.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:34 | Normal | 499.5 | 414.9 | 420 | 422.7 | 16.8 | 16.2 | 16.4 | 8.3 | 220.8 | 221.2 | 221 | 64.4 | 64 | 64.3 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 23987 | 1 | 44.2 | 111885.1 | 11804 | 8.6 | 7.7 | 0.4 | 8.1 | 8.5 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:39 | Normal | 505.9 | 427.3 | 425.2 | 415.9 | 16.6 | 15.9 | 16.1 | 8.3 | 220.4 | 221.4 | 221.4 | 63.8 | 63.8 | 63.7 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 23670 | 1 | 44.7 | 111887 | 11804 | 8.5 | 7.7 | 0.2 | 8 | 8.5 | 0 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:44 | Normal | 502.4 | 411.1 | 414.8 | 416.5 | 16.8 | 16.8 | 17 | 8.7 | 220.8 | 221.2 | 220.6 | 64.4 | 64.3 | 64.3 | 60.07 | 60.06 | 60.03 | 23216 | 1 | 45.3 | 111888.9 | 11804 | 8.9 | 7.8 | 0.2 | 8.7 | 9.1 | 0 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:49 | Normal | 514.5 | 423.1 | 431.9 | 432.7 | 17.5 | 17.4 | 17.5 | 8.8 | 221 | 221 | 221.2 | 69.4 | 69.2 | 69.3 | 59.95 | 59.96 | 60 | 25838 | 1 | 44.5 | 111890.1 | 11804 | 9.1 | 8 | 0.2 | 8.9 | 9.1 | 0 | 8.9 | 8.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:54 | Normal | 497.7 | 418.1 | 422.3 | 436.1 | 3.8 | 4 | 4.4 | 2.1 | 218.4 | 217.6 | 218.2 | 15.6 | 15.5 | 15.6 | 60.03 | 60.05 | 60.03 | 5685 | 1 | 45.1 | 111892 | 11804 | 2 | 1.2 | 0.4 | 1.7 | 1.8 | 0.2 | 2 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 10:59 | Normal | 504.7 | 418.1 | 425.5 | 432.4 | 3 | 3.1 | 3.5 | 1.6 | 217.8 | 217.6 | 217.6 | 12.2 | 12.1 | 12.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 4735 | 1 | 44.4 | 111893.2 | 11805 | 1.4 | 1 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:04 | Normal | 510.6 | 433 | 429.6 | 447.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 1.5 | 217.4 | 217.4 | 217.4 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 4267 | 1 | 43.5 | 111893.9 | 11805 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:09 | Normal | 516.2 | 438 | 441.6 | 442.2 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 2.5 | 218.8 | 218.2 | 218 | 18.8 | 18.7 | 18.7 | 60 | 60 | 60 | 6633 | 1 | 41.7 | 111894.3 | 11805 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | 0 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:14 | Normal | 499 | 431.4 | 432.4 | 434.5 | 19 | 18.3 | 18.5 | 9.3 | 221.2 | 221.6 | 222.2 | 73.8 | 73.7 | 74 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 27704 | 1 | 42.3 | 111896.3 | 11805 | 10.3 | 8.4 | 0.1 | 9.3 | 9.6 | 0 | 9.5 | 9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:19 | Normal | 509.9 | 455.2 | 444 | 451.9 | 4.1 | 3.8 | 4.6 | 2.2 | 219.2 | 218.2 | 218.6 | 17.5 | 17.3 | 17.4 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 7790 | 1 | 41.8 | 111897 | 11805 | 2.1 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 2 | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:24 | Normal | 502.9 | 432.3 | 432.1 | 426.9 | 18.6 | 17.8 | 18.1 | 9.2 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 71.8 | 71.5 | 71.6 | 60.08 | 59.96 | 60.02 | 25941 | 1 | 41.8 | 111898.6 | 11805 | 9.5 | 8.6 | 0.2 | 9 | 9.4 | 0 | 9.2 | 8.7 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:29 | Normal | 495.8 | 418.2 | 443.3 | 447.1 | 2.9 | 3 | 3.2 | 1.6 | 218.4 | 217.4 | 217.8 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 4066 | 1 | 41.8 | 111899.4 | 11805 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:34 | Normal | 501.2 | 417.2 | 434.6 | 423.9 | 5.7 | 6.8 | 6.8 | 2.5 | 218.6 | 218.8 | 218.8 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 17346 | 1 | 42.7 | 111901.5 | 11805 | 4.1 | 2.7 | 0 | 3.5 | 3.6 | 0 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:39 | Normal | 481.4 | 428.9 | 426.3 | 422 | 17.8 | 16.6 | 17 | 8.6 | 221 | 221.4 | 221.4 | 67 | 66.9 | 67.1 | 59.95 | 59.96 | 60 | 25110 | 1 | 42.5 | 111902.7 | 11805 | 9.1 | 8.4 | 0.2 | 8.7 | 8.9 | 0 | 8.6 | 8.2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:44 | Normal | 472.4 | 424.2 | 417.5 | 419.3 | 10.6 | 5.1 | 17.7 | 8.6 | 219.2 | 219.6 | 219.4 | 42 | 41.9 | 42 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 25857 | 1 | 43.4 | 111904.5 | 11805 | 9.5 | 3.1 | 0 | 4.2 | 4.3 | 0 | 9.4 | 9.3 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:49 | Normal | 494.6 | 442.1 | 432.7 | 427.2 | 2.9 | 2.8 | 3.6 | 1.8 | 218 | 217.8 | 218 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4536 | 1 | 42.3 | 111905 | 11805 | 1.6 | 1 | 0.1 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:54 | Normal | 487.8 | 424.1 | 430.6 | 426.3 | 19 | 18.4 | 18.5 | 9.5 | 221.8 | 221.4 | 221.8 | 73.2 | 72.8 | 73.1 | 59.99 | 60.09 | 60.04 | 27379 | 1 | 41.7 | 111906.4 | 11805 | 9.8 | 8.7 | 0.2 | 9.4 | 9.6 | 0 | 9.5 | 8.9 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 11:59 | Normal | 465.2 | 423.8 | 412.5 | 412.1 | 13.2 | 10.5 | 16.3 | 7.3 | 220 | 220.2 | 220.2 | 46.2 | 46.1 | 46.3 | 60.01 | 59.97 | 60 | 25866 | 1 | 43.4 | 111908.6 | 11806 | 9 | 5.9 | 0 | 6.9 | 7.8 | 0 | 9 | 8.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:04 | Normal | 488.9 | 426.2 | 433.4 | 431.3 | 14.5 | 14.8 | 13.3 | 6.6 | 220.6 | 220.8 | 220 | 55.9 | 55.6 | 55.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 15920 | 1 | 44.6 | 111910.5 | 11806 | 6.9 | 6.7 | 0.4 | 7.6 | 7.8 | 0 | 7 | 6.3 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:09 | Normal | 493.9 | 437.2 | 428.8 | 441.6 | 5.3 | 5.3 | 6 | 3 | 218.8 | 218.2 | 218.4 | 22.2 | 22.1 | 22.1 | 60 | 60 | 60 | 7994 | 1 | 43.9 | 111911.6 | 11806 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:14 | Normal | 481.1 | 412.4 | 413.9 | 413.8 | 19 | 18.4 | 18.8 | 9.5 | 221.6 | 221.6 | 221.4 | 71.3 | 71.2 | 71.2 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 26598 | 1 | 44.2 | 111913.5 | 11806 | 10 | 8.6 | 0.3 | 9.3 | 9.7 | 0 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:19 | Normal | 482.6 | 407.7 | 414.7 | 419.6 | 15.1 | 15.8 | 14.8 | 7.4 | 221.2 | 221.2 | 220.6 | 57.5 | 57.3 | 57.5 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26729 | 1 | 44.9 | 111915.3 | 11806 | 7.7 | 7.5 | 0.2 | 8.7 | 9 | 0 | 8.1 | 7.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:24 | Normal | 484.9 | 399.8 | 409.4 | 405.2 | 18.3 | 18.6 | 19.1 | 9.7 | 221.8 | 221.8 | 221.2 | 70.5 | 70.3 | 70.5 | 59.96 | 59.95 | 60 | 26444 | 1 | 45.9 | 111917.4 | 11806 | 10.1 | 7.6 | 0.3 | 9.5 | 9.8 | 0 | 9.6 | 9.3 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:29 | Normal | 470.9 | 421.4 | 420.7 | 422.5 | 5.2 | 4.9 | 5.9 | 3 | 218.8 | 218.4 | 218.4 | 21.3 | 21.1 | 21.3 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 6915 | 1 | 46.6 | 111919.1 | 11806 | 2.7 | 1.7 | 0.5 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 2.8 | 3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:34 | Normal | 493.8 | 445 | 437.7 | 432.9 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 3.6 | 218.6 | 219.2 | 218.8 | 29.7 | 29.6 | 29.6 | 59.96 | 59.98 | 59.96 | 10230 | 1 | 45.2 | 111920 | 11806 | 3.6 | 2.8 | 0.6 | 3.4 | 3.5 | 0 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:39 | Normal | 502.6 | 429.1 | 431 | 441.8 | 5.1 | 5.2 | 6.1 | 3 | 218.4 | 217.6 | 218.2 | 21.9 | 21.8 | 21.7 | 59.98 | 59.99 | 60 | 8156 | 1 | 44.4 | 111921.2 | 11806 | 2.8 | 1.7 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | 2.9 | 3.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:44 | Normal | 513 | 450.1 | 432 | 442.8 | 7.7 | 7.8 | 8.8 | 4.3 | 218.8 | 219.6 | 219.2 | 33.5 | 33.5 | 33.5 | 60 | 59.97 | 60 | 12277 | 1 | 43.3 | 111922.1 | 11806 | 4.4 | 2.9 | 0.2 | 3.8 | 3.9 | 0 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:49 | Normal | 494.8 | 430.2 | 420 | 419.6 | 18.6 | 17.7 | 20 | 10.4 | 221.2 | 222 | 221.8 | 74.9 | 74.8 | 74.9 | 60.07 | 59.97 | 60.02 | 23763 | 1 | 43.1 | 111923.6 | 11806 | 10.4 | 7.1 | 0.1 | 8.5 | 8.9 | 0 | 9.7 | 9.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:54 | Normal | 484.7 | 414.2 | 422.3 | 417.2 | 20 | 19.8 | 20.4 | 10.6 | 221.6 | 222.2 | 222.2 | 77.8 | 77.2 | 77.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 25744 | 1 | 43.9 | 111925.4 | 11806 | 11 | 8.4 | 0.4 | 10 | 10.6 | 0 | 10.3 | 10 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 12:59 | Normal | 475.6 | 402.9 | 411.8 | 409.6 | 18.6 | 19.6 | 19 | 8.8 | 221.2 | 222.2 | 221.4 | 70.7 | 70.6 | 70.6 | 59.96 | 60.07 | 60.01 | 27745 | 1 | 44.3 | 111927.1 | 11807 | 9.9 | 8.5 | 0.1 | 9.8 | 10.5 | 0 | 10.1 | 8.9 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:04 | Normal | 496.8 | 425.2 | 425 | 429.9 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 3.1 | 218.8 | 218.6 | 218.6 | 23.8 | 23.7 | 23.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 8613 | 1 | 44.8 | 111928.6 | 11807 | 3.2 | 2 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 0 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:09 | Normal | 477.8 | 437.1 | 433.8 | 435.6 | 5.8 | 5.6 | 6.8 | 3.2 | 218.6 | 218.2 | 218.2 | 23.5 | 23.4 | 23.5 | 60 | 59.99 | 60 | 10610 | 1 | 43.8 | 111929.6 | 11807 | 3.4 | 2.3 | 0.2 | 2.7 | 2.9 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:14 | Normal | 498.2 | 424.9 | 432.1 | 426.9 | 12.3 | 13 | 15 | 7.6 | 220.4 | 220.8 | 220.4 | 54.2 | 54 | 54.1 | 59.97 | 59.98 | 60.01 | 18776 | 1 | 43 | 111930.9 | 11807 | 7.8 | 4 | 0.3 | 6.3 | 6.7 | 0 | 7.4 | 7.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:19 | Normal | 521.9 | 432.9 | 436.8 | 446.5 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 4.8 | 218.8 | 218.8 | 219 | 30.2 | 30.1 | 30.2 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9905 | 1 | 42.6 | 111931.8 | 11807 | 3.9 | 2 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 0 | 3.8 | 4.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:24 | Normal | 441.9 | 410.2 | 430.3 | 418.3 | 18.8 | 18.5 | 18.6 | 9.5 | 221.6 | 222.4 | 222 | 70.1 | 70.2 | 70.1 | 59.97 | 60.07 | 60.02 | 26456 | 1 | 42.4 | 111933.4 | 11807 | 10.1 | 8.6 | 0.1 | 9.6 | 9.8 | 0 | 9.5 | 9 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:29 | Normal | 411.6 | 399.9 | 410.3 | 413.1 | 17.2 | 16.5 | 17 | 8.5 | 220.4 | 221 | 221.4 | 61 | 61 | 61.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 22615 | 1 | 43.5 | 111935.4 | 11807 | 8.9 | 7.6 | 0.5 | 8.4 | 8.6 | 0 | 8.6 | 8.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:34 | Normal | 486.5 | 404.9 | 415.8 | 421.5 | 3.7 | 4 | 4.5 | 2.5 | 218.2 | 218 | 218.2 | 15.8 | 15.7 | 15.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 5557 | 1 | 43.6 | 111936.5 | 11807 | 2.1 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:39 | Normal | 529.8 | 425.4 | 435.6 | 451.9 | 7.8 | 16.2 | 12.3 | 3.3 | 219.2 | 219.8 | 219.4 | 45.2 | 45 | 45 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 15371 | 1 | 42.6 | 111937.2 | 11807 | 5.5 | 2.1 | 0 | 8.2 | 8.3 | 0 | 7.7 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:44 | Normal | 495.2 | 396.5 | 417.7 | 414.4 | 10.5 | 16.2 | 16.3 | 8.4 | 220.4 | 220.6 | 220.2 | 55.5 | 55.4 | 55.5 | 60.08 | 60.09 | 60.08 | 20466 | 1 | 43 | 111939 | 11807 | 8.7 | 1.4 | 0.1 | 8.3 | 8.4 | 0 | 8.4 | 7.9 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:49 | Normal | 506.9 | 430.3 | 422.8 | 424.6 | 3.1 | 3.2 | 4.1 | 2.1 | 217.6 | 217.8 | 217.8 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 5042 | 1 | 42.9 | 111940 | 11807 | 1.8 | 0.9 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:54 | Normal | 533.2 | 413.3 | 427.5 | 431.7 | 10.1 | 14.9 | 15.6 | 8.8 | 219.6 | 220.8 | 220.2 | 57.1 | 56.9 | 57.1 | 59.95 | 59.95 | 59.94 | 20961 | 1 | 41.8 | 111940.7 | 11807 | 7.2 | 1.6 | 0.2 | 6.9 | 7 | 0 | 6.9 | 7.5 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 13:59 | Normal | 518.7 | 409.3 | 430 | 424.9 | 11.1 | 16.9 | 17.6 | 9 | 219.8 | 221 | 220.6 | 61.5 | 61.2 | 61.2 | 59.96 | 59.95 | 60.01 | 22637 | 1 | 41.7 | 111941.9 | 11808 | 9.3 | 1.7 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 9 | 8.5 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:04 | Normal | 506.9 | 422 | 432.2 | 429.1 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 1.6 | 217.6 | 217.8 | 217.4 | 11 | 10.8 | 10.9 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 3933 | 1 | 40.9 | 111942.4 | 11808 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 1 | 1 | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:09 | Normal | 527.5 | 401.9 | 440.2 | 447.1 | 3.1 | 4.5 | 4.7 | 2.4 | 218.4 | 218.2 | 217.8 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 7839 | 1 | 40.2 | 111943.2 | 11808 | 2.2 | 0.7 | 0 | 2 | 2.1 | 0.2 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:14 | Normal | 553.5 | 409.1 | 454.5 | 450.4 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | 217.8 | 218.2 | 218 | 10.8 | 10.7 | 10.8 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 5962 | 1 | 39.7 | 111943.6 | 11808 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:19 | Normal | 543.4 | 423 | 447.5 | 445.4 | 3.4 | 5.9 | 6 | 3.1 | 218.6 | 218.4 | 218.4 | 21.1 | 21 | 21 | 59.91 | 59.92 | 59.91 | 10005 | 1 | 39.4 | 111944.5 | 11808 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 2.8 | 3.2 | 0 | 3.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:24 | Normal | 529.4 | 389.2 | 436.1 | 425.9 | 8.8 | 14.6 | 14.6 | 7.5 | 220 | 220.8 | 220.2 | 50.6 | 50.5 | 50.5 | 59.99 | 59.96 | 59.98 | 18658 | 1 | 39.7 | 111945.8 | 11808 | 7.6 | 1.2 | 0 | 7.4 | 7.4 | 0 | 7.4 | 7 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:29 | Normal | 528.9 | 383.9 | 440.2 | 436 | 7.2 | 11.8 | 11.9 | 5.9 | 219 | 220 | 219 | 41.3 | 41.3 | 41.2 | 60.08 | 60.06 | 60.04 | 14214 | 1 | 40.1 | 111947 | 11808 | 6.1 | 0.8 | 0 | 5.6 | 6 | 0 | 6.3 | 5.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:34 | Normal | 514.2 | 367.2 | 430 | 423 | 8.4 | 13 | 13.8 | 7.1 | 219.6 | 219.6 | 219.2 | 46 | 45.9 | 46 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17038 | 1 | 40.3 | 111948.5 | 11808 | 7.3 | 1 | 0 | 6.2 | 7.2 | 0 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:39 | Normal | 526.4 | 353.4 | 422.3 | 422.7 | 7.5 | 12.6 | 12.6 | 6.3 | 219 | 220.4 | 219.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 59.97 | 59.97 | 60.01 | 15407 | 1 | 40.7 | 111949.9 | 11808 | 6.3 | 1 | 0 | 6.1 | 7 | 0 | 6.7 | 6.1 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:44 | Normal | 506.6 | 346.1 | 422.8 | 433.6 | 8.2 | 10.6 | 13.4 | 7 | 219 | 220 | 218.4 | 42.8 | 42.8 | 42.7 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 16259 | 1 | 40.7 | 111951.1 | 11808 | 6.4 | 1.1 | 0.2 | 5 | 5.3 | 0 | 6.1 | 6.4 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:49 | Normal | 516.7 | 395.2 | 430.4 | 427.9 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 1.9 | 217.2 | 217.4 | 216.8 | 13.1 | 13 | 13.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 4628 | 1 | 40.4 | 111951.7 | 11808 | 1.8 | 0.8 | 0 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 2 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:54 | Normal | 517.3 | 416.9 | 435.7 | 448.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 2.5 | 217.8 | 217.4 | 217 | 17.1 | 17.1 | 17.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 5903 | 1 | 39.8 | 111952.1 | 11808 | 2.4 | 1 | 0 | 1.4 | 1.9 | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 14:59 | Normal | 541.2 | 387.1 | 449.4 | 446.5 | 6.5 | 8 | 11 | 5.1 | 219 | 218.6 | 219 | 34.5 | 34.5 | 34.4 | 60.08 | 59.99 | 60.08 | 15192 | 1 | 39.2 | 111952.8 | 11809 | 5.7 | 0.8 | 0 | 2.3 | 5.9 | 0 | 6 | 5.4 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:04 | Normal | 529.5 | 411.3 | 442.5 | 445.3 | 3.2 | 3.3 | 5 | 2.7 | 217.6 | 217 | 217.2 | 16.9 | 16.8 | 16.9 | 59.92 | 59.93 | 59.95 | 5486 | 1 | 38.8 | 111953.4 | 11809 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.6 | 0.1 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:09 | Normal | 544.4 | 363.8 | 454 | 439.7 | 3.5 | 4.5 | 5.1 | 2.7 | 217.8 | 217.8 | 216.8 | 17.9 | 17.8 | 17.9 | 59.94 | 59.91 | 59.93 | 7475 | 1 | 38.5 | 111954 | 11809 | 2.5 | 0.9 | 0 | 1.6 | 2.9 | 0 | 2.6 | 2.5 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:14 | Normal | 535.3 | 303.2 | 450.3 | 437.3 | 7.8 | 10.8 | 12.7 | 6.5 | 219 | 219 | 218.8 | 40.9 | 40.8 | 40.8 | 60.05 | 60.06 | 60.05 | 14754 | 1 | 38.3 | 111954.8 | 11809 | 6.6 | 0.9 | 0 | 4.2 | 6.4 | 0 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:19 | Normal | 496.9 | 320.3 | 445.9 | 440.7 | 5.1 | 5.4 | 7.5 | 3.8 | 218.6 | 217.4 | 217.4 | 24.6 | 24.5 | 24.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 6553 | 1 | 38.7 | 111955.8 | 11809 | 3.5 | 1 | 0.1 | 1.3 | 3.3 | 0 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:24 | Normal | 534.8 | 262 | 431.1 | 432 | 3.9 | 5.3 | 6.3 | 3.1 | 217.4 | 217 | 216.6 | 19 | 18.9 | 19 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 7691 | 1 | 38.9 | 111956.8 | 11809 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 2 | 3.1 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:29 | Normal | 494 | 395.2 | 418.6 | 431.5 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 2 | 216.6 | 217.2 | 216.6 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 4879 | 1 | 38.9 | 111957.6 | 11809 | 1.7 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:34 | Normal | 525.7 | 474.1 | 436.4 | 432.7 | 7.1 | 3.3 | 11.4 | 5.8 | 219 | 218.6 | 218.6 | 32.4 | 32.4 | 32.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 11858 | 1 | 38.8 | 111958.4 | 11809 | 5.8 | 1.1 | 0 | 1.4 | 1.6 | 0 | 5.6 | 5.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:39 | Normal | 515.8 | 476.1 | 437.8 | 433.7 | 6.3 | 2.3 | 10.2 | 5.2 | 218.2 | 218 | 217.6 | 28 | 28 | 28 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 10174 | 1 | 38.8 | 111959.3 | 11809 | 5.2 | 0.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 5 | 5.1 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:44 | Normal | 524.6 | 465.2 | 437.1 | 431 | 5.1 | 1.5 | 8.9 | 4.6 | 217.8 | 217.2 | 217 | 23.7 | 23.6 | 23.6 | 59.96 | 59.94 | 59.95 | 8497 | 1 | 38.6 | 111960.1 | 11809 | 4.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 0 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:49 | Normal | 527.7 | 464.1 | 437.4 | 417.3 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 1.9 | 216.6 | 216.2 | 215.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 59.92 | 59.94 | 59.93 | 2663 | 1 | 38 | 111960.3 | 11809 | 1 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:54 | Normal | 503.6 | 448 | 428.3 | 442 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 216.8 | 216.8 | 216 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 2776 | 1 | 37.6 | 111960.6 | 11809 | 0.9 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 15:59 | Normal | 516.3 | 446 | 429.4 | 447.1 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 219.4 | 220 | 219.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2281 | 1 | 37.1 | 111960.9 | 11810 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:04 | Normal | 517.3 | 470.4 | 469 | 450.6 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 1 | 219.6 | 220 | 219 | 7 | 7 | 7.1 | 60 | 60.01 | 60 | 3652 | 1 | 36.8 | 111961.1 | 11810 | 1 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:09 | Normal | 522.8 | 445 | 440.4 | 449.6 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 0.9 | 219.2 | 219.4 | 218.6 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 2785 | 1 | 36.6 | 111961.5 | 11810 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:14 | Normal | 537.2 | 462 | 456.9 | 463.8 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 1.1 | 219.4 | 219.6 | 219 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 59.94 | 59.97 | 59.98 | 3294 | 1 | 36.3 | 111961.7 | 11810 | 1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:19 | Normal | 383.7 | 452.1 | 458.7 | 457.5 | 4 | 1.8 | 4.5 | 3.1 | 220.2 | 220 | 219.4 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 59.93 | 59.96 | 59.95 | 5563 | 1 | 36.1 | 111962.1 | 11810 | 3.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.1 | 3.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:24 | Normal | 504.8 | 453.1 | 449.3 | 452 | 2 | 2 | 4.3 | 3.1 | 219.6 | 220 | 219.4 | 13.8 | 13.7 | 13.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 5034 | 1 | 36.1 | 111962.5 | 11810 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.2 | 3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:29 | Normal | 520.4 | 454.2 | 374.8 | 450.7 | 1.4 | 1.6 | 3.3 | 2.4 | 219.2 | 219.6 | 218.8 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 59.94 | 59.94 | 59.93 | 3819 | 1 | 35.9 | 111962.9 | 11810 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.9 | 2.3 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:34 | Normal | 528.1 | 432.1 | 426.9 | 441.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 0.6 | 218.8 | 218.6 | 218.2 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 1650 | 1 | 35.6 | 111963.1 | 11810 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:39 | Normal | 515.4 | 445.6 | 445.6 | 441.2 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 218.8 | 219.2 | 217.6 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 1302 | 1 | 35.2 | 111963.2 | 11810 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:44 | Normal | 537.3 | 435.2 | 435.4 | 460.8 | 0.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 218.8 | 218.8 | 218.2 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 59.94 | 59.91 | 59.92 | 1409 | 1 | 35 | 111963.4 | 11810 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:49 | Normal | 550.4 | 449.1 | 457.3 | 465.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 218.4 | 218.6 | 217.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 1011 | 1 | 34.8 | 111963.4 | 11810 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:54 | Normal | 527.2 | 466.2 | 451 | 467 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 218.4 | 218.6 | 217.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 59.91 | 59.93 | 59.91 | 586 | 1 | 34.6 | 111963.5 | 11810 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 16:59 | Normal | 527.5 | 454.2 | 445.3 | 462.9 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218.8 | 218.2 | 217.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 59.93 | 59.92 | 59.92 | 542 | 1 | 34.5 | 111963.6 | 11811 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:04 | Normal | 482.5 | 442 | 437.5 | 442.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218 | 218.2 | 217.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 499 | 1 | 34.3 | 111963.6 | 11811 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:09 | Normal | 491.8 | 453.1 | 436 | 421.7 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 218 | 218.6 | 217.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 390 | 1 | 34.2 | 111963.6 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:14 | Normal | 430.6 | 469.2 | 435.1 | 399.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 217.4 | 218.2 | 217.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 317 | 1 | 34 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:19 | Normal | 511.2 | 465.2 | 431 | 402.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 218.2 | 218 | 216.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 59.88 | 59.88 | 59.88 | 218 | 1 | 33.8 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:24 | Normal | 473.8 | 466.2 | 430.1 | 410.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 218.2 | 216.8 | 1.1 | 1 | 1.1 | 59.91 | 59.93 | 59.92 | 242 | 1 | 33.8 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:29 | Normal | 436 | 466.2 | 436.1 | 423.9 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 218.2 | 218 | 217.4 | 1 | 1 | 1 | 59.93 | 59.94 | 59.93 | 165 | 1 | 33.7 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:34 | Normal | 373.7 | 423.7 | 420.9 | 413.8 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 218 | 218.4 | 217 | 1 | 1 | 0.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 111 | 1 | 33.6 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:39 | Normal | 314.8 | 384.7 | 416 | 399.8 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 218 | 218 | 217.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 27 | 1 | 33.5 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:44 | Normal | 200.1 | 436.2 | 433.1 | 371.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218.2 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 0 | 1 | 33.4 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:49 | Normal | 220.4 | 402 | 416.1 | 341.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 217.6 | 216.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 0 | 1 | 33.3 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:54 | Normal | 182.3 | 402.2 | 398.4 | 278.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.8 | 218.6 | 217.4 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 0 | 1 | 33.2 | 111963.7 | 11811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 17:59 | Normal | 193.7 | 383.8 | 371.9 | 211.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 217.6 | 217.8 | 217 | 0.9 | 1 | 0.9 | 60 | 60.01 | 60 | 0 | 1 | 33.1 | 111963.7 | 11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-03-21 18:04 | Normal | 201.1 | 239 | 248.5 | 202.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 218 | 218.2 | 217 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 0 | 1 | 33 | 111963.7 | 11812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0