## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-22 05:43 | Wait | 513.8 | 507 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 0 | 0 | 23 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 05:48 | Wait | 554.7 | 528.9 | 524.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 05:53 | Wait | 571.8 | 541.3 | 536.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 05:58 | Wait | 582.2 | 549.6 | 545.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 232 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23.1 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:03 | Wait | 591.5 | 557.4 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 23.1 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:08 | Wait | 598.8 | 563.1 | 558.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.7 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:13 | Wait | 612.3 | 574.6 | 565.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.9 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:18 | Wait | 621.3 | 579.4 | 568.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 0 | 0 | 24 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:23 | Wait | 631.2 | 584.4 | 571.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 231.8 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 24 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:28 | Wait | 640.2 | 590.7 | 575.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 24.1 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:33 | Wait | 645.3 | 593.7 | 579.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60 | 0 | 0 | 24.2 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:38 | Wait | 648.5 | 596 | 583.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 232.2 | 231.4 | 0 | 0 | 0 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 24.3 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:43 | Wait | 652.5 | 604.5 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 232 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 24.4 | 148483.5 | 11385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:48 | Normal | 564.7 | 539.2 | 559.3 | 0 | 2 | 0.9 | 0.3 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.4 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 60 | 59.99 | 59.99 | 2022 | 1 | 24.5 | 148483.5 | 11385 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:53 | Normal | 589.8 | 557.3 | 555.5 | 0 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0 | 234.4 | 233 | 232.6 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2229 | 1 | 24.9 | 148483.7 | 11385 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 06:58 | Normal | 597.2 | 566.3 | 568 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 2457 | 1 | 25.3 | 148483.9 | 11385 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:03 | Normal | 595.2 | 553.3 | 559.1 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 233 | 231.2 | 231.4 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 59.94 | 59.97 | 59.97 | 2700 | 1 | 25.6 | 148484.1 | 11385 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:08 | Normal | 604.1 | 551.2 | 560.3 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.8 | 7.5 | 7.7 | 7.4 | 60 | 60.02 | 60.01 | 2956 | 1 | 26 | 148484.4 | 11385 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:13 | Normal | 600.2 | 548.5 | 518.1 | 0 | 4.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232.2 | 231.8 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 4044 | 1 | 26.4 | 148484.7 | 11386 | 0.3 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:18 | Normal | 593.2 | 551.4 | 447.4 | 0 | 4.9 | 1.8 | 2 | 0 | 233.8 | 232.2 | 231.8 | 12 | 12.3 | 12 | 60 | 60 | 60.01 | 4797 | 1 | 26.9 | 148485 | 11386 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:23 | Normal | 600.9 | 561.8 | 488.8 | 0 | 5.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 13.1 | 13.5 | 13.4 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 5265 | 1 | 27.3 | 148485.5 | 11386 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:28 | Normal | 612 | 566.1 | 487.1 | 0 | 5.6 | 2 | 2.3 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.8 | 14 | 14.4 | 14.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 5695 | 1 | 27.7 | 148485.9 | 11386 | 0.3 | 2.1 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:33 | Normal | 605.1 | 556.7 | 464.9 | 0 | 6.1 | 2.2 | 2.8 | 0 | 234.2 | 232.6 | 232.6 | 15.4 | 15.8 | 15.5 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 6197 | 1 | 28.3 | 148486.4 | 11386 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:38 | Normal | 604.4 | 575.8 | 412.8 | 0 | 6.5 | 2.3 | 5 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.2 | 17.8 | 18.1 | 17.9 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 7210 | 1 | 28.8 | 148487 | 11386 | 0.3 | 2.5 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:43 | Normal | 600.1 | 556.2 | 467.3 | 0 | 7 | 2.6 | 5.1 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.6 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 7707 | 1 | 29.3 | 148487.6 | 11386 | 0.3 | 2.6 | 2 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:48 | Normal | 602.4 | 558.3 | 461.8 | 0 | 7.2 | 2.8 | 5.4 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.4 | 20.7 | 20.9 | 20.7 | 59.98 | 59.98 | 60.02 | 8101 | 1 | 29.8 | 148488.3 | 11386 | 0.3 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:53 | Normal | 597.6 | 566.5 | 463.2 | 0 | 7.6 | 2.9 | 6 | 0 | 233.8 | 233.8 | 233.4 | 21.8 | 22.3 | 22 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 8638 | 1 | 30.3 | 148489 | 11386 | 0.4 | 2.9 | 2.2 | 2.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 07:58 | Normal | 597.6 | 558.3 | 446.5 | 0 | 8.3 | 3.1 | 7.4 | 0 | 235.4 | 234 | 233.8 | 24.1 | 24.3 | 24.1 | 60 | 60.02 | 60.03 | 9435 | 1 | 30.7 | 148489.7 | 11386 | 0.5 | 3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:03 | Normal | 607.2 | 555.3 | 445.5 | 0 | 10.5 | 3.3 | 8.3 | 0 | 234.2 | 234.6 | 233.8 | 28.1 | 28.5 | 28.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 11197 | 1 | 31.3 | 148490.6 | 11386 | 2.2 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:08 | Normal | 599.3 | 564 | 445.3 | 0 | 11.2 | 3.4 | 8.8 | 0 | 235.4 | 234.4 | 234.6 | 29.8 | 29.9 | 29.8 | 59.99 | 60 | 59.98 | 11756 | 1 | 31.7 | 148491.6 | 11386 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:13 | Normal | 597.5 | 551.2 | 446.2 | 0 | 11.8 | 3.6 | 9.1 | 0 | 235 | 234.6 | 235.6 | 31.2 | 31.5 | 31.2 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12279 | 1 | 32.2 | 148492.6 | 11387 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:18 | Normal | 594.3 | 537.3 | 442.9 | 0 | 12.3 | 4 | 9.6 | 0 | 234.6 | 234.6 | 234.6 | 32.5 | 32.9 | 32.6 | 59.94 | 59.99 | 59.93 | 12813 | 1 | 32.6 | 148493.6 | 11387 | 2.7 | 3.5 | 2.7 | 2.9 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:23 | Normal | 592.4 | 551.1 | 444.4 | 0 | 13.1 | 4.3 | 10.1 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235 | 34.9 | 35.2 | 35 | 60 | 59.97 | 59.98 | 13735 | 1 | 33 | 148494.7 | 11387 | 3 | 3.7 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:28 | Normal | 596.8 | 557.3 | 444.5 | 0 | 13.3 | 4.3 | 10.3 | 0 | 234.8 | 234 | 235 | 35 | 35.3 | 35.1 | 59.96 | 60 | 59.96 | 13833 | 1 | 33.4 | 148495.9 | 11387 | 3 | 3.8 | 3.1 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:33 | Normal | 592 | 536.4 | 441.4 | 0 | 13.8 | 4.5 | 10.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 235 | 36.1 | 36.2 | 36.1 | 60.02 | 60.06 | 60.04 | 14203 | 1 | 33.9 | 148497 | 11387 | 3.2 | 3.7 | 3.1 | 3.4 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:38 | Normal | 587.4 | 554.3 | 442.4 | 0 | 14.5 | 4.5 | 10.9 | 0 | 235.4 | 235.4 | 234.8 | 37 | 37.4 | 37.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 14637 | 1 | 34.2 | 148498.2 | 11387 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:43 | Normal | 594.7 | 522.3 | 428 | 0 | 14.8 | 5.1 | 11.5 | 0 | 235.8 | 235.4 | 235.2 | 37.8 | 38 | 37.8 | 60 | 60.02 | 60.01 | 15007 | 1 | 34.6 | 148499.5 | 11387 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.6 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:48 | Normal | 586.7 | 472.5 | 432.7 | 0 | 15.8 | 8 | 12.3 | 0 | 236 | 235.8 | 235.4 | 43 | 43 | 42.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 16881 | 1 | 34.9 | 148500.8 | 11387 | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 2.3 | 4.3 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:53 | Normal | 589.4 | 430.7 | 437.3 | 0 | 16 | 9.7 | 12.5 | 0 | 235.8 | 235 | 235.2 | 44 | 44.4 | 44.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 17691 | 1 | 35.3 | 148502.3 | 11387 | 3.6 | 4.5 | 3.7 | 3.9 | 5.2 | 0.3 | 0.1 | 4 | 4.2 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 08:58 | Normal | 584.3 | 433.4 | 434.6 | 0 | 16.5 | 10 | 12.8 | 0 | 235.6 | 235 | 235.4 | 45.4 | 45.7 | 45.6 | 60 | 59.96 | 60 | 18123 | 1 | 35.8 | 148503.7 | 11387 | 3.8 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 5.7 | 0.2 | 0.6 | 3.4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:03 | Normal | 586.4 | 435.5 | 434.6 | 0 | 16.9 | 10.1 | 13 | 0 | 235.8 | 235.2 | 235 | 46.1 | 46.6 | 46.3 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18480 | 1 | 36.2 | 148505.3 | 11387 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5.5 | 0 | 0.5 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:08 | Normal | 578.9 | 425.4 | 433.9 | 0 | 17.6 | 10.8 | 13.6 | 0 | 236.2 | 235.4 | 235.6 | 48 | 48.3 | 48.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 19258 | 1 | 36.7 | 148506.8 | 11387 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.6 | 0 | 0.5 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:13 | Normal | 579.8 | 424.2 | 425.5 | 0 | 19 | 11.5 | 14.6 | 0 | 235 | 236.2 | 235.8 | 51.4 | 51.6 | 51.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20567 | 1 | 37.1 | 148508.5 | 11388 | 4.3 | 5.3 | 4.5 | 4.7 | 6.1 | 0.2 | 0.6 | 4.4 | 5 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:18 | Normal | 578.2 | 409.5 | 429.7 | 0 | 19.8 | 12.3 | 15.2 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236.4 | 53.1 | 53.3 | 53 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 21240 | 1 | 37.6 | 148510.3 | 11388 | 4.7 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 0.1 | 0.9 | 4.9 | 5.5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:23 | Normal | 566.8 | 414.3 | 422.6 | 0 | 9.8 | 6.3 | 6.1 | 0 | 235.4 | 234.8 | 235.4 | 30.4 | 30.6 | 30.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5550 | 1 | 37.7 | 148511.5 | 11388 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:28 | Normal | 581.3 | 413.4 | 432 | 0 | 19.2 | 12.1 | 15.3 | 0 | 236.4 | 235.6 | 236 | 52.6 | 52.9 | 52.5 | 60 | 59.99 | 60 | 21082 | 1 | 37.8 | 148513.2 | 11388 | 4.7 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 6.5 | 0 | 0.9 | 4.6 | 5.2 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:33 | Normal | 574.9 | 409.1 | 427.2 | 0 | 19.8 | 12.1 | 15.5 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.4 | 53.5 | 53.5 | 53.4 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 21413 | 1 | 38.3 | 148515 | 11388 | 4.6 | 5.4 | 4.7 | 4.8 | 6.4 | 0.1 | 0.9 | 4.7 | 5.5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:38 | Normal | 576.7 | 400.8 | 433.7 | 0 | 20.5 | 13.3 | 16.3 | 0 | 236.8 | 235.8 | 236 | 56.5 | 56.5 | 56.4 | 59.99 | 60 | 60 | 22641 | 1 | 38.7 | 148516.8 | 11388 | 4.9 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.8 | 0.1 | 1.3 | 5.1 | 5.6 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:43 | Normal | 569.1 | 406.1 | 445.6 | 0 | 21.8 | 14.7 | 17.1 | 0 | 236.6 | 236.2 | 236.2 | 59.9 | 60.2 | 59.7 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 24162 | 1 | 39.2 | 148518.8 | 11388 | 5 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 0 | 2.4 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:48 | Normal | 560.6 | 388.3 | 462 | 0 | 10.9 | 6.7 | 5.8 | 0 | 234.2 | 233.4 | 233.6 | 22.9 | 23.3 | 23 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7516 | 1 | 39.6 | 148520.7 | 11388 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 3.6 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:53 | Normal | 575.1 | 407.3 | 451.4 | 0 | 22.9 | 17.5 | 17.3 | 0 | 236.8 | 237.2 | 236.6 | 65.2 | 65.3 | 65.1 | 60 | 60 | 60 | 26114 | 1 | 39.5 | 148522.3 | 11388 | 5.5 | 6.3 | 5.3 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 4.6 | 5 | 6.1 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 09:58 | Normal | 560.7 | 411.8 | 453.4 | 0 | 5 | 4.3 | 4.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.2 | 15.9 | 16 | 16 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 6190 | 1 | 40 | 148524 | 11388 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0.1 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:03 | Normal | 575 | 405.4 | 422.9 | 0 | 23.7 | 18 | 18.6 | 0 | 236.6 | 236.6 | 236.2 | 66.4 | 66.6 | 66.3 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 26709 | 1 | 40 | 148526 | 11388 | 5.6 | 6.4 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 0.2 | 4.7 | 5.4 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:08 | Normal | 565 | 409.1 | 438.1 | 0 | 23.9 | 18 | 18.5 | 0 | 237 | 236.4 | 237 | 67 | 67 | 66.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 26873 | 1 | 40.8 | 148528.3 | 11388 | 5.6 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 4.8 | 5.1 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:13 | Normal | 572 | 405.8 | 440.4 | 0 | 25.5 | 19.5 | 20 | 0 | 237.4 | 236.6 | 238.2 | 72.2 | 72.4 | 72 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 29598 | 1 | 40.9 | 148530.1 | 11389 | 6.1 | 7 | 6.2 | 6.2 | 8.3 | 0.2 | 5.1 | 5.7 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:18 | Normal | 580.7 | 418.2 | 506.7 | 0 | 6.8 | 5.1 | 5.6 | 0 | 234 | 233.6 | 233.4 | 19.8 | 20.1 | 20 | 60 | 59.96 | 59.98 | 12663 | 1 | 41.3 | 148532 | 11389 | 2 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:23 | Normal | 586.3 | 426.7 | 503.7 | 0 | 19.3 | 12.1 | 6.9 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235 | 47.1 | 47.1 | 47 | 60 | 60.01 | 59.99 | 23755 | 1 | 40.3 | 148532.9 | 11389 | 4 | 4.8 | 5.4 | 5.2 | 8.4 | 0 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:28 | Normal | 577.5 | 438.4 | 460.8 | 0 | 25.8 | 18.4 | 20 | 0 | 237.8 | 237.2 | 238.2 | 73.9 | 74.2 | 73.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 30271 | 1 | 40.2 | 148534.7 | 11389 | 6.2 | 7 | 6.2 | 6.2 | 8.4 | 0 | 5.1 | 4.8 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:33 | Normal | 599 | 417.3 | 490.5 | 0 | 9.2 | 5.7 | 4.5 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.2 | 24.6 | 24.8 | 24.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 7871 | 1 | 40.1 | 148535.9 | 11389 | 2.1 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:38 | Normal | 576 | 397.3 | 469 | 0 | 24.7 | 19 | 19.5 | 0 | 237.2 | 236.4 | 236 | 71.5 | 71.8 | 71.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 29061 | 1 | 40.5 | 148538.2 | 11389 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6 | 8 | 0.1 | 5 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:43 | Normal | 566.9 | 396.2 | 468.5 | 0 | 24 | 18.3 | 18.9 | 0 | 237.8 | 236.8 | 236.8 | 68.6 | 68.8 | 68.4 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 27942 | 1 | 41.1 | 148540.4 | 11389 | 5.7 | 6.4 | 5.7 | 5.8 | 7.7 | 0 | 5 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:48 | Normal | 569.4 | 393.4 | 457.4 | 0 | 24.1 | 18.6 | 19.2 | 0 | 237 | 236.8 | 236.2 | 68.7 | 69.1 | 68.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 28017 | 1 | 41.8 | 148542.7 | 11389 | 5.7 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 5 | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:53 | Normal | 559.5 | 392.5 | 454.3 | 0 | 26 | 19.6 | 20.3 | 0 | 237.4 | 236.4 | 237.2 | 73.4 | 73.5 | 73 | 60.01 | 60 | 60 | 29722 | 1 | 42.5 | 148545.1 | 11389 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 10:58 | Normal | 571.5 | 428.4 | 507.9 | 0 | 26.6 | 18.8 | 19.6 | 0 | 238.2 | 237.2 | 237.6 | 76.2 | 76.5 | 76.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 31153 | 1 | 42.4 | 148546.9 | 11389 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 0.1 | 5.2 | 5 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:03 | Normal | 561.2 | 409.1 | 484.4 | 0 | 25.3 | 18.7 | 19.6 | 0 | 237.4 | 237 | 236.8 | 72.4 | 72.5 | 72.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 29419 | 1 | 43.1 | 148549.4 | 11389 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | 0.1 | 5.3 | 5 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:08 | Normal | 560.2 | 407.2 | 499 | 0 | 25.4 | 19 | 19.8 | 0 | 237.2 | 236.6 | 236.4 | 73.4 | 73.6 | 73.3 | 60 | 60 | 60 | 29793 | 1 | 43.7 | 148551.9 | 11389 | 6 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 8.3 | 0.1 | 5.2 | 5.3 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:13 | Normal | 558 | 389.3 | 491.9 | 0 | 24.7 | 18.8 | 19.3 | 0 | 237.2 | 237.4 | 237.4 | 70.8 | 71.1 | 70.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 28836 | 1 | 44.2 | 148554.3 | 11390 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 0.1 | 5.2 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:18 | Normal | 537.5 | 410.2 | 487.2 | 0 | 3.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 3712 | 1 | 43.7 | 148555.6 | 11390 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:23 | Normal | 571.4 | 410.4 | 521.2 | 0 | 25.1 | 19 | 19.3 | 0 | 237.8 | 237.4 | 237.4 | 74.2 | 74.5 | 74.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 30354 | 1 | 43.2 | 148557.6 | 11390 | 6.1 | 6.7 | 6 | 6 | 7.9 | 0.2 | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:28 | Normal | 550.3 | 404.1 | 502.4 | 0 | 3.5 | 2.3 | 2.7 | 0 | 233.6 | 233.6 | 232.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 60 | 59.99 | 60 | 10584 | 1 | 44 | 148560 | 11390 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:33 | Normal | 568 | 404.3 | 515.7 | 0 | 26.3 | 20.3 | 20.6 | 0 | 238 | 237.6 | 237.6 | 77.9 | 78.2 | 77.9 | 59.99 | 59.96 | 59.97 | 32139 | 1 | 43.7 | 148561.7 | 11390 | 6.4 | 7.2 | 6.1 | 6.3 | 8.4 | 0.2 | 5.6 | 5.9 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:38 | Normal | 563.1 | 394.2 | 510.1 | 0 | 26.6 | 20.4 | 20.6 | 0 | 238.6 | 237.2 | 238 | 76.9 | 77.1 | 76.9 | 60 | 59.99 | 60 | 31377 | 1 | 44.2 | 148564.3 | 11390 | 6.4 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.5 | 6.2 | 7.1 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:43 | Normal | 553.1 | 391.2 | 509.7 | 0 | 27 | 21 | 21 | 0 | 238.2 | 235.6 | 236.6 | 78.3 | 78.7 | 78.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 31968 | 1 | 45.2 | 148566.9 | 11390 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 8.8 | 0.2 | 5.5 | 6.4 | 7.2 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:48 | Normal | 554.4 | 391.3 | 504.4 | 0 | 27.4 | 21.1 | 21.4 | 0 | 237.6 | 236.6 | 238.4 | 79 | 79.3 | 78.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 32137 | 1 | 45.9 | 148569.6 | 11390 | 6.6 | 7.4 | 6.8 | 6.6 | 9 | 0.1 | 5.6 | 6 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:53 | Normal | 554.9 | 420.7 | 522.6 | 0 | 18.5 | 18.1 | 19.4 | 0 | 236.2 | 235.8 | 236.6 | 67.2 | 67.3 | 66.9 | 60.01 | 60 | 60 | 23350 | 1 | 46.3 | 148571.9 | 11390 | 4.1 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 7.2 | 0 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 11:58 | Normal | 556 | 411.5 | 511.4 | 0 | 30.5 | 23 | 23.4 | 0 | 238.4 | 237.2 | 236.4 | 88.6 | 88.8 | 88.4 | 59.99 | 59.99 | 60 | 36209 | 1 | 45.4 | 148573.3 | 11390 | 7.3 | 8 | 7.4 | 7.2 | 9.8 | 0.1 | 6 | 7 | 7.8 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:03 | Normal | 549.7 | 414.6 | 504.8 | 0 | 6.2 | 4.1 | 4.6 | 0 | 234 | 232.4 | 233 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60 | 59.99 | 60 | 7109 | 1 | 46 | 148575.7 | 11390 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:08 | Normal | 577.6 | 416.4 | 511.2 | 0 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.2 | 23.7 | 24 | 23.7 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 12557 | 1 | 45.5 | 148577.6 | 11390 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 0 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:13 | Normal | 561.4 | 410.5 | 509.4 | 0 | 29 | 22.5 | 23 | 0 | 237.4 | 237 | 237.6 | 85.7 | 86 | 85.4 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 34181 | 1 | 45.1 | 148579.5 | 11391 | 7.4 | 7.1 | 7.4 | 6.8 | 9.6 | 1.1 | 5.1 | 6.3 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:18 | Normal | 557.2 | 407.9 | 515.4 | 0 | 19.3 | 18.5 | 23.5 | 0 | 236.8 | 235.8 | 235.2 | 67.7 | 67.9 | 67.6 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 30947 | 1 | 46 | 148582.1 | 11391 | 5.6 | 5.1 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 0.1 | 6.3 | 7.1 | 7.9 | 7.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:23 | Normal | 553.7 | 463.4 | 512.2 | 0 | 7.9 | 4.8 | 5.5 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 22.2 | 22.4 | 22.3 | 60 | 60.02 | 60.01 | 8734 | 1 | 46 | 148584.1 | 11391 | 1.8 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:28 | Normal | 564.4 | 444.2 | 511.8 | 0 | 5.7 | 4.2 | 6.3 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.4 | 19 | 19.1 | 19 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 8454 | 1 | 45.6 | 148585.8 | 11391 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 1.4 | 1.9 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:33 | Normal | 560.4 | 411.4 | 514.6 | 0 | 26.1 | 20.2 | 20.5 | 0 | 237.8 | 237 | 237.2 | 77.3 | 77.7 | 77.3 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 31524 | 1 | 45.2 | 148587.8 | 11391 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 0 | 5.2 | 6.3 | 7 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:38 | Normal | 559.8 | 431.2 | 527.7 | 0 | 4.9 | 3.3 | 3.6 | 0 | 233.6 | 232.2 | 233 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6087 | 1 | 44.4 | 148588.6 | 11391 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.1 | 1.6 | 0 | 0.7 | 1 | 1.1 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:43 | Normal | 566.5 | 438.7 | 526.1 | 0 | 25.6 | 18.9 | 20 | 0 | 237.4 | 236.4 | 238 | 77.3 | 77.4 | 77.1 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 31474 | 1 | 44.1 | 148590.7 | 11391 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 8.4 | 0.1 | 4.4 | 5.8 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:48 | Normal | 561.5 | 419.8 | 516.9 | 0 | 25.6 | 19.4 | 19.7 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236 | 75.3 | 75.5 | 75.1 | 60 | 60.01 | 60 | 30708 | 1 | 45.1 | 148593.3 | 11391 | 6.1 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 8.3 | 0.1 | 5 | 5.8 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:53 | Normal | 556.6 | 425.4 | 510.2 | 0 | 25.2 | 18.8 | 19.5 | 0 | 237.6 | 237 | 237.2 | 73.9 | 74.4 | 74 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 30071 | 1 | 45.8 | 148595.8 | 11391 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 6.1 | 8.2 | 0 | 4.5 | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 12:58 | Normal | 551.1 | 422.4 | 515.6 | 0 | 26.3 | 19.8 | 20.3 | 0 | 237.6 | 236.6 | 236.4 | 76.8 | 77.2 | 76.5 | 60.02 | 60.01 | 60 | 31151 | 1 | 46.2 | 148598.4 | 11391 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 5 | 6 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:03 | Normal | 572.7 | 433.2 | 523.4 | 0 | 14.2 | 9.6 | 12 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.6 | 43.3 | 43.5 | 43.1 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 17165 | 1 | 45.2 | 148599.4 | 11391 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 2.9 | 4.6 | 0 | 1.1 | 4.9 | 2.4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:08 | Normal | 566.1 | 427.2 | 521.6 | 0 | 26.2 | 20 | 20.5 | 0 | 238 | 236.8 | 237 | 78.6 | 79.1 | 78.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32074 | 1 | 44.5 | 148601.2 | 11391 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 8.5 | 0.2 | 5 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:13 | Normal | 562.1 | 427.2 | 511.4 | 0 | 26 | 20.2 | 20.6 | 0 | 238 | 237 | 237.6 | 77.7 | 78 | 77.6 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 31817 | 1 | 45.5 | 148603.8 | 11392 | 6.3 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:18 | Normal | 560.2 | 439.2 | 519.2 | 0 | 25.1 | 19.1 | 19.5 | 0 | 236.6 | 235.8 | 236.2 | 75.3 | 75.6 | 75 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 30398 | 1 | 45.6 | 148605.9 | 11392 | 6 | 6.5 | 6.2 | 5.8 | 8.2 | 0.2 | 5.1 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:23 | Normal | 557.6 | 443.3 | 511.8 | 0 | 6.5 | 4.6 | 5 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.8 | 19.2 | 19.5 | 19.3 | 60 | 60 | 59.99 | 7524 | 1 | 45.8 | 148607.8 | 11392 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:28 | Normal | 569.4 | 466.2 | 525.2 | 0 | 6 | 4.2 | 4.6 | 0 | 233.2 | 233.8 | 233.2 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 59.96 | 59.93 | 59.96 | 7508 | 1 | 44.3 | 148608.4 | 11392 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:33 | Normal | 581.7 | 460.9 | 542.2 | 0 | 24.2 | 18.4 | 18.6 | 0 | 236 | 236.8 | 236.4 | 74.7 | 75.1 | 74.6 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 30345 | 1 | 43.4 | 148609.8 | 11392 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 8 | 0.2 | 4.9 | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:38 | Normal | 576.3 | 462.2 | 535.5 | 0 | 13.6 | 8 | 5.1 | 0 | 234.4 | 232.8 | 233.4 | 31 | 31.4 | 31.3 | 59.99 | 59.98 | 60 | 19457 | 1 | 43.9 | 148611.8 | 11392 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 5.7 | 0 | 0.7 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:43 | Normal | 582 | 462.4 | 533.2 | 0 | 22.3 | 17.1 | 17.6 | 0 | 236.8 | 236 | 236 | 69.6 | 69.9 | 69.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28417 | 1 | 43.5 | 148613.3 | 11392 | 5.5 | 6 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 0.2 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:48 | Normal | 565.7 | 463.1 | 530.7 | 0 | 20.8 | 15.3 | 16.2 | 0 | 236.6 | 236.4 | 235.8 | 63.5 | 63.7 | 63.2 | 60 | 60.03 | 60.02 | 25843 | 1 | 44.2 | 148615.5 | 11392 | 5 | 5.4 | 5 | 4.9 | 6.8 | 0.1 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:53 | Normal | 568.5 | 460 | 531.3 | 0 | 21.9 | 16.7 | 17.2 | 0 | 237.2 | 236.8 | 235.8 | 67.8 | 68.1 | 67.7 | 60 | 60 | 60 | 27245 | 1 | 44.3 | 148617.4 | 11392 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 5.2 | 7.2 | 0.1 | 4.2 | 4.9 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 13:58 | Normal | 584.8 | 453.5 | 523.6 | 0 | 5.1 | 4 | 4.3 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 16.4 | 16.7 | 16.5 | 60 | 59.97 | 59.98 | 9485 | 1 | 44.1 | 148618.7 | 11392 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 2 | 0 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:03 | Normal | 572.1 | 468.1 | 530.9 | 0 | 22.8 | 17 | 17.9 | 0 | 237 | 236.2 | 236.2 | 70.9 | 71.1 | 70.7 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 28853 | 1 | 43.7 | 148620.4 | 11392 | 5.7 | 6.1 | 5.3 | 5.4 | 7.4 | 0.2 | 4.3 | 5 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:08 | Normal | 566.3 | 476.1 | 537 | 0 | 6.9 | 4.9 | 5.8 | 0 | 233 | 231.8 | 231.8 | 22.6 | 23 | 22.8 | 60 | 60 | 59.99 | 8277 | 1 | 43.2 | 148621.5 | 11392 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:13 | Normal | 573 | 468.2 | 535.6 | 0 | 21.3 | 16.1 | 16.6 | 0 | 237.4 | 235.8 | 235.8 | 66.4 | 66.6 | 66.3 | 59.93 | 59.95 | 59.95 | 26686 | 1 | 43.1 | 148623.4 | 11393 | 5.1 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 7 | 0.1 | 4.2 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:18 | Normal | 573.1 | 446.2 | 525.1 | 0 | 20.6 | 15.9 | 16.4 | 0 | 236.8 | 234.2 | 234.4 | 63.7 | 63.9 | 63.4 | 60 | 59.96 | 59.98 | 25511 | 1 | 43.8 | 148625.5 | 11393 | 5 | 5.4 | 5 | 4.9 | 6.6 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:23 | Normal | 563.7 | 444.2 | 529.1 | 0 | 20.6 | 15.2 | 16 | 0 | 236 | 235.6 | 236 | 62.7 | 63.1 | 62.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 25316 | 1 | 44.1 | 148627.6 | 11393 | 5 | 5.3 | 5 | 4.9 | 6.1 | 0.1 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:28 | Normal | 569 | 413.1 | 524.5 | 0 | 20.2 | 15.2 | 15.8 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 60.8 | 61.1 | 60.5 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 24293 | 1 | 44.1 | 148629.7 | 11393 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 6 | 0 | 4.1 | 4.8 | 5 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:33 | Normal | 569.3 | 462.5 | 529.5 | 0 | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 0 | 232.8 | 232.2 | 231 | 16 | 16.4 | 16.1 | 59.98 | 60.02 | 60 | 6443 | 1 | 43.4 | 148630.6 | 11393 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:38 | Normal | 578.3 | 451.5 | 537.9 | 0 | 19 | 10.8 | 14.8 | 0 | 235 | 234.6 | 234.8 | 55.8 | 55.9 | 55.6 | 60 | 60 | 59.99 | 20829 | 1 | 42.8 | 148632 | 11393 | 4.6 | 5 | 4.6 | 4.5 | 2.4 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:43 | Normal | 582.3 | 467.5 | 532.9 | 0 | 16 | 8.8 | 12.6 | 0 | 234.8 | 234.6 | 234.4 | 46.9 | 46.9 | 46.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 18716 | 1 | 42.8 | 148633.6 | 11393 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 3.7 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:48 | Normal | 579.5 | 498.6 | 540.5 | 0 | 15.1 | 8 | 11.8 | 0 | 234.6 | 234 | 232.6 | 44.7 | 44.9 | 44.6 | 60.02 | 60.03 | 60 | 17752 | 1 | 42.6 | 148635.1 | 11393 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 0.1 | 3 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:53 | Normal | 580.3 | 503.2 | 537.8 | 0 | 15.8 | 8.3 | 12.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.2 | 47.2 | 47.4 | 47 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 18793 | 1 | 42.6 | 148636.6 | 11393 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | 0.1 | 3.1 | 3.3 | 4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 14:58 | Normal | 563.7 | 501.2 | 535.3 | 0 | 16.8 | 8.6 | 13 | 0 | 234.8 | 234.8 | 234 | 48.7 | 49.1 | 48.7 | 60.08 | 60.1 | 60.09 | 19487 | 1 | 42.6 | 148638.2 | 11393 | 4.1 | 4.4 | 4 | 3.9 | 1.9 | 0 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:03 | Normal | 580.2 | 497.6 | 530.9 | 0 | 15 | 8.8 | 13 | 0 | 234.4 | 232.6 | 233 | 46.5 | 46.7 | 46.5 | 60.07 | 60.05 | 60.04 | 18553 | 1 | 42.8 | 148639.8 | 11393 | 3.7 | 4 | 3.7 | 3 | 2 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:08 | Normal | 579.6 | 501.1 | 536.7 | 0 | 13 | 7.1 | 10.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.6 | 39 | 39 | 38.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 16701 | 1 | 42.5 | 148641 | 11393 | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 1.8 | 0 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:13 | Normal | 573.3 | 472.5 | 520.6 | 0 | 6.8 | 4.3 | 5.3 | 0 | 232 | 231 | 230.4 | 21 | 21.2 | 21 | 60.01 | 59.96 | 60.01 | 8212 | 1 | 42.3 | 148642.1 | 11394 | 1.6 | 1.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 0 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:18 | Normal | 582.6 | 483.6 | 544.5 | 0 | 6.5 | 4.1 | 4.9 | 0 | 231.8 | 231 | 230.4 | 20.8 | 21 | 20.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 8069 | 1 | 41.3 | 148642.7 | 11394 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:23 | Normal | 577.9 | 513.6 | 550.7 | 0 | 12.3 | 7.3 | 10.6 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.4 | 39.3 | 39.6 | 39.3 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15360 | 1 | 41.2 | 148643.8 | 11394 | 3 | 3.3 | 3 | 2.5 | 1.9 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:28 | Normal | 573.7 | 505.4 | 546.3 | 0 | 11.3 | 7.3 | 10.5 | 0 | 232.4 | 231 | 230.8 | 37.6 | 37.8 | 37.4 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14634 | 1 | 42 | 148645 | 11394 | 3 | 3.4 | 2.2 | 2.2 | 2 | 0.1 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:33 | Normal | 575.7 | 481.5 | 535.1 | 0 | 6.7 | 4.5 | 5.2 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230 | 21.5 | 21.9 | 21.4 | 59.97 | 59.93 | 59.98 | 8349 | 1 | 41.9 | 148646 | 11394 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:38 | Normal | 581.4 | 498.7 | 541.7 | 0 | 7.6 | 4.8 | 6.4 | 0 | 232.2 | 231.4 | 230.8 | 24.5 | 25 | 24.5 | 59.95 | 59.92 | 59.93 | 9839 | 1 | 41.2 | 148647 | 11394 | 2.1 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:43 | Normal | 579.2 | 496.5 | 538.4 | 0 | 5.8 | 3.9 | 4.5 | 0 | 231.8 | 230.2 | 230.6 | 19.2 | 19.7 | 19.2 | 59.96 | 60.03 | 59.92 | 7447 | 1 | 40.6 | 148647.6 | 11394 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:48 | Normal | 589.4 | 536.3 | 550.4 | 0 | 8.7 | 5.8 | 8.9 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230 | 31.7 | 32.1 | 31.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 12271 | 1 | 40.2 | 148648.5 | 11394 | 2.6 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 0.1 | 2 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:53 | Normal | 590 | 507.6 | 544.2 | 0 | 7.5 | 5.4 | 7.6 | 0 | 232.4 | 231 | 231.2 | 27.2 | 27.6 | 27.2 | 59.94 | 59.93 | 59.96 | 10605 | 1 | 40 | 148649.4 | 11394 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 0 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 15:58 | Normal | 582.8 | 487.6 | 542.2 | 0 | 6.3 | 4.1 | 5.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.4 | 20.7 | 21.2 | 20.7 | 59.96 | 59.97 | 59.95 | 8074 | 1 | 39.7 | 148650.2 | 11394 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:03 | Normal | 578.6 | 478.4 | 534.5 | 0 | 5.1 | 3.4 | 4.2 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.2 | 17.2 | 17.5 | 17.1 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 6758 | 1 | 39.3 | 148650.8 | 11394 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:08 | Normal | 546.3 | 505.2 | 537.5 | 0 | 5.7 | 4.4 | 6.3 | 0 | 230.8 | 229.6 | 230.2 | 21.7 | 22 | 21.5 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 8408 | 1 | 38.9 | 148651.5 | 11394 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:13 | Normal | 584.2 | 490.5 | 530.1 | 0 | 4.8 | 4.3 | 5.9 | 0 | 231.4 | 230 | 229.6 | 19.6 | 20.2 | 19.5 | 59.94 | 59.92 | 59.91 | 7687 | 1 | 38.5 | 148652.2 | 11395 | 1.3 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:18 | Normal | 587.7 | 485.5 | 538.4 | 0 | 4.1 | 3.6 | 5 | 0 | 231 | 229.6 | 228.6 | 17.1 | 17.3 | 17 | 59.98 | 60 | 59.99 | 6830 | 1 | 38.2 | 148652.8 | 11395 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 1.3 | 1 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:23 | Normal | 580.6 | 499.6 | 543 | 0 | 2.9 | 2.3 | 3 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.8 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 60.01 | 60.01 | 60 | 4575 | 1 | 37.8 | 148653.3 | 11395 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:28 | Normal | 588.8 | 486.3 | 549.2 | 0 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 0 | 233 | 231.4 | 230.8 | 10.8 | 10.9 | 10.6 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 4287 | 1 | 37.2 | 148653.7 | 11395 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:33 | Normal | 594.9 | 506.9 | 545.8 | 0 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 60.05 | 60 | 60.04 | 2875 | 1 | 36.6 | 148653.9 | 11395 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:38 | Normal | 583.6 | 490.2 | 532.8 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0 | 230.2 | 229.6 | 229.8 | 5.3 | 5.6 | 5.2 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 2082 | 1 | 36.1 | 148654.1 | 11395 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:43 | Normal | 568.8 | 524.5 | 534.6 | 0 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 59.99 | 59.96 | 59.95 | 1955 | 1 | 35.6 | 148654.3 | 11395 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:48 | Normal | 550.9 | 467.7 | 526.2 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229 | 2.7 | 3 | 2.7 | 60 | 60 | 59.99 | 957 | 1 | 35.2 | 148654.4 | 11395 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:53 | Normal | 557 | 490.6 | 515.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.8 | 229.2 | 229.4 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 60 | 59.98 | 803 | 1 | 34.8 | 148654.5 | 11395 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 16:58 | Normal | 569.1 | 532.5 | 520.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | 230.6 | 229.6 | 229.4 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 59.9 | 59.93 | 59.91 | 860 | 1 | 34.3 | 148654.6 | 11395 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:03 | Normal | 534.8 | 508.3 | 513 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230 | 228.8 | 228.8 | 2.6 | 2.9 | 2.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 842 | 1 | 33.9 | 148654.7 | 11395 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:08 | Normal | 555.8 | 419.2 | 501.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 229.4 | 229.6 | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 641 | 1 | 33.6 | 148654.7 | 11395 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:13 | Normal | 496.5 | 200.1 | 473.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 229.4 | 1.7 | 2 | 1.9 | 59.9 | 59.93 | 59.9 | 272 | 1 | 33.2 | 148654.8 | 11396 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:18 | Normal | 432.4 | 199.7 | 487.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.2 | 1.7 | 2 | 1.8 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 244 | 1 | 32.9 | 148654.8 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:23 | Normal | 468.9 | 201.7 | 460.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 308 | 1 | 32.7 | 148654.8 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:28 | Normal | 506.5 | 260.7 | 453.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.8 | 229.2 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 60 | 60.01 | 60.02 | 340 | 1 | 32.4 | 148654.8 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:33 | Normal | 516.1 | 199.8 | 468.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.4 | 228.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60 | 60.01 | 251 | 1 | 32.1 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:38 | Normal | 405.4 | 199.4 | 428.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 202 | 1 | 31.8 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:43 | Normal | 291.7 | 200.4 | 459.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 118 | 1 | 31.5 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:48 | Normal | 199.7 | 201.5 | 361.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 43 | 1 | 31.2 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:53 | Normal | 176.3 | 183.4 | 184.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.4 | 228.2 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 18 | 1 | 30.9 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-22 17:58 | Normal | 187.9 | 202.6 | 204.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15 | 1 | 30.6 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0