## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-23 05:36 | Wait | 541.6 | 519.3 | 513.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.7 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | -0.001 | -0.001
2026-03-23 05:41 | Wait | 567.4 | 537 | 532.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 23 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 05:46 | Wait | 586.8 | 553.1 | 548.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23.1 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 05:51 | Wait | 599.9 | 564.5 | 559.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 05:56 | Wait | 609.1 | 573.3 | 567.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:01 | Wait | 615.1 | 579.6 | 573.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:06 | Wait | 624.3 | 587.6 | 581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 0 | 0 | 23.5 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:11 | Wait | 629.8 | 592.3 | 585.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 23.8 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:16 | Wait | 632.5 | 593.3 | 584.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 23.9 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:21 | Wait | 634.3 | 594 | 583.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 0 | 0 | 23.9 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:26 | Wait | 638.5 | 594 | 583.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 24 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:31 | Wait | 645.7 | 595.9 | 586.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.09 | 60.1 | 60.1 | 0 | 0 | 24.1 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:36 | Wait | 650.7 | 600.3 | 592.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 0 | 0 | 24.2 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:41 | Wait | 649.5 | 599 | 587.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 231 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 0 | 0 | 24.3 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:46 | Wait | 653.2 | 608.6 | 590.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 0 | 0 | 24.4 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:51 | Wait | 623.3 | 585.3 | 581.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 24.5 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 06:56 | Wait | 638.7 | 599.7 | 594.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 0 | 0 | 24.5 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:01 | Wait | 674.6 | 629.1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231.6 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 24.6 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:06 | Wait | 676.8 | 635.3 | 624.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 230.4 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.91 | 59.92 | 0 | 0 | 24.7 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:11 | Wait | 672.3 | 632.2 | 622.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 230 | 229.2 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 25 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:16 | Wait | 639 | 604.1 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 230 | 229 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 25.1 | 148654.9 | 11396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:21 | Normal | 606.3 | 536.5 | 495.3 | 0 | 6.2 | 2.3 | 2.6 | 0 | 233 | 231.4 | 230.8 | 15.8 | 16.2 | 15.8 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 6193 | 1 | 25.5 | 148655.1 | 11396 | 0.5 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:26 | Normal | 616.1 | 568.3 | 480.2 | 0 | 6.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 231.4 | 231.4 | 230.2 | 15.5 | 16 | 15.6 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 6231 | 1 | 26 | 148655.7 | 11396 | 0.4 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:31 | Normal | 617.5 | 568.5 | 480.9 | 0 | 6.2 | 2.3 | 2.7 | 0 | 231.8 | 231.8 | 229.8 | 15.9 | 16.6 | 16.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 6398 | 1 | 26.5 | 148656.2 | 11397 | 0.5 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:36 | Normal | 622.3 | 570.5 | 421.5 | 0 | 6.3 | 2.3 | 4.3 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.6 | 17.4 | 17.9 | 17.7 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7010 | 1 | 27.1 | 148656.7 | 11397 | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 1.7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:41 | Normal | 608.2 | 575.4 | 439.8 | 0 | 6.9 | 2.6 | 5.1 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.8 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 7543 | 1 | 27.6 | 148657.3 | 11397 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:46 | Normal | 603.4 | 557.2 | 463.4 | 0 | 7.2 | 2.7 | 5.3 | 0 | 232 | 231.2 | 230.6 | 20.3 | 20.6 | 20.5 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 7953 | 1 | 28.2 | 148658 | 11397 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:51 | Normal | 600.5 | 573.4 | 456.6 | 0 | 7.5 | 2.7 | 5.7 | 0 | 231.2 | 230.2 | 231 | 21.5 | 21.8 | 21.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 8320 | 1 | 28.8 | 148658.7 | 11397 | 0.5 | 2.8 | 2.2 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 07:56 | Normal | 602.6 | 572.4 | 435.7 | 0 | 8 | 3 | 7.3 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.2 | 23.5 | 23.8 | 23.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 9115 | 1 | 29.3 | 148659.4 | 11397 | 0.5 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 2.7 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:01 | Normal | 594.3 | 566.8 | 434.1 | 0 | 10 | 3.2 | 8 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.2 | 27.4 | 27.6 | 27.5 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 10615 | 1 | 29.9 | 148660.2 | 11397 | 1.8 | 3.2 | 2.4 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:06 | Normal | 597.2 | 560.4 | 445 | 0 | 10.8 | 3.4 | 8.4 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.8 | 29.4 | 29.5 | 29.4 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 11393 | 1 | 30.5 | 148661.1 | 11397 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:11 | Normal | 595.7 | 556.4 | 441.1 | 0 | 11.5 | 3.6 | 8.9 | 0 | 232.6 | 231 | 230.4 | 30.6 | 31.1 | 30.9 | 60 | 59.97 | 59.99 | 11921 | 1 | 31.1 | 148662.1 | 11397 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.6 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:16 | Normal | 595.6 | 542.3 | 438.2 | 0 | 11.9 | 3.8 | 9.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.8 | 31.7 | 32 | 31.7 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 12295 | 1 | 31.7 | 148663.1 | 11397 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:21 | Normal | 588.4 | 545.7 | 442.4 | 0 | 12.6 | 4.1 | 9.6 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231 | 33.4 | 33.8 | 33.5 | 59.98 | 59.95 | 59.98 | 12985 | 1 | 32.1 | 148664.2 | 11397 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.8 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:26 | Normal | 590.4 | 546.3 | 445.3 | 0 | 13 | 4.2 | 9.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 230.4 | 34.4 | 34.8 | 34.5 | 59.96 | 59.99 | 59.99 | 13327 | 1 | 32.7 | 148665.3 | 11397 | 2.9 | 3.7 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:31 | Normal | 592.3 | 547 | 429.7 | 0 | 13.6 | 4.3 | 10.5 | 0 | 231.8 | 231.4 | 231 | 35.2 | 35.5 | 35.2 | 59.99 | 60 | 60.01 | 13702 | 1 | 33.2 | 148666.4 | 11398 | 3.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:36 | Normal | 593 | 537.2 | 429.1 | 0 | 14 | 4.6 | 10.8 | 0 | 232 | 231 | 230.6 | 36.6 | 36.8 | 36.5 | 60.01 | 60 | 60.01 | 14277 | 1 | 33.6 | 148667.6 | 11398 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:41 | Normal | 588.4 | 526.3 | 421.3 | 0 | 14.3 | 5 | 11.2 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 37.8 | 38 | 37.8 | 60.04 | 60.01 | 60.01 | 14599 | 1 | 34 | 148668.8 | 11398 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:46 | Normal | 589 | 529.3 | 433.6 | 0 | 15 | 5.2 | 11.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 39.4 | 40 | 39.4 | 59.99 | 59.92 | 59.99 | 15295 | 1 | 34.5 | 148670 | 11398 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0.5 | 3.9 | 3.7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:51 | Normal | 587.7 | 425.3 | 430 | 0 | 15.9 | 9.8 | 12.5 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 44.5 | 44.8 | 44.5 | 60.01 | 60 | 60 | 17533 | 1 | 35 | 148671.4 | 11398 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5.3 | 0.1 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 08:56 | Normal | 578.5 | 431.2 | 422.6 | 0 | 16.3 | 9.8 | 12.7 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 45 | 45.3 | 45.1 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 17774 | 1 | 35.7 | 148672.8 | 11398 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:01 | Normal | 579.9 | 436.9 | 432.7 | 0 | 17.1 | 9.8 | 13 | 0 | 232.6 | 230.6 | 230.6 | 47 | 47.2 | 46.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 18462 | 1 | 36.1 | 148674.4 | 11398 | 4 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5.5 | 0 | 0.5 | 3.5 | 4.5 | 4.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:06 | Normal | 582.6 | 410.3 | 430.5 | 0 | 17.6 | 10.8 | 13.6 | 0 | 232.2 | 231 | 231 | 48.1 | 48.5 | 47.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 19042 | 1 | 36.8 | 148675.9 | 11398 | 4.2 | 4.9 | 4 | 4.4 | 5.8 | 0.2 | 0.5 | 4 | 4.7 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:11 | Normal | 576 | 428.1 | 430.6 | 0 | 19 | 11.5 | 14.6 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.6 | 52 | 52.4 | 51.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 20373 | 1 | 37.3 | 148677.5 | 11398 | 4.4 | 5.3 | 4.2 | 4.8 | 6.6 | 0.2 | 0.8 | 3.5 | 4.8 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:16 | Normal | 573.9 | 407.2 | 423.9 | 0 | 19.8 | 12.3 | 15.3 | 0 | 232.4 | 231.8 | 231.6 | 53.9 | 54.1 | 54 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 21201 | 1 | 37.9 | 148679.2 | 11398 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.8 | 6.5 | 0.1 | 1 | 4.6 | 5.3 | 5.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:21 | Normal | 568.1 | 410.4 | 424.6 | 0 | 21.1 | 13.5 | 16.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 58 | 58.3 | 58 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 22894 | 1 | 38.7 | 148681 | 11398 | 5 | 5.7 | 5 | 5.1 | 6.9 | 0.1 | 1.3 | 5.2 | 5.7 | 5.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:26 | Normal | 573.1 | 405.1 | 427.5 | 0 | 20.3 | 13 | 15.7 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 56 | 56.2 | 55.8 | 59.98 | 60 | 60 | 22081 | 1 | 39.2 | 148682.8 | 11398 | 4.9 | 5.6 | 4.8 | 5 | 6.6 | 0 | 1.1 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:31 | Normal | 574.7 | 411.1 | 426.6 | 0 | 20.8 | 13.1 | 16 | 0 | 232 | 232 | 231 | 56.8 | 57.3 | 56.9 | 60.02 | 60 | 60 | 22392 | 1 | 39.6 | 148684.6 | 11399 | 5 | 5.7 | 4.9 | 5.1 | 6.8 | 0.1 | 1.1 | 5 | 5.6 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:36 | Normal | 565.2 | 410.4 | 422.4 | 0 | 21.8 | 13.9 | 17.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.4 | 59.5 | 59.8 | 59.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 23355 | 1 | 40 | 148686.6 | 11399 | 5.2 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 7.1 | 0.1 | 1.5 | 5.2 | 5.9 | 5.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:41 | Normal | 561.1 | 401.6 | 427.9 | 0 | 8 | 8.1 | 13.1 | 0 | 229.8 | 229.4 | 229 | 30.4 | 30.8 | 30.6 | 60 | 60 | 60 | 21349 | 1 | 40.3 | 148688.6 | 11399 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 3 | 0.1 | 2 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:46 | Normal | 555.8 | 409.5 | 424 | 0 | 5.3 | 4 | 4.6 | 0 | 229 | 228.4 | 228.4 | 15.8 | 16.2 | 16 | 60.02 | 60 | 60.02 | 5902 | 1 | 41 | 148690.3 | 11399 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:51 | Normal | 556.2 | 436.5 | 526.7 | 0 | 3.9 | 2.4 | 2.4 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.4 | 11.6 | 12.1 | 11.7 | 60.01 | 59.99 | 60 | 4565 | 1 | 40.1 | 148690.9 | 11399 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 09:56 | Normal | 592.7 | 426.8 | 484 | 0 | 13.7 | 13.4 | 14.2 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 50 | 50.6 | 50 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 15422 | 1 | 39.3 | 148691.7 | 11399 | 3.3 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.3 | 0 | 4.5 | 5.5 | 5.7 | 4.7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:01 | Normal | 567.3 | 405.3 | 426.6 | 0 | 25.2 | 19 | 19.6 | 0 | 233.6 | 231.4 | 232 | 71.5 | 71.7 | 71.5 | 60 | 60 | 60 | 28615 | 1 | 40.4 | 148694.1 | 11399 | 6 | 6.7 | 5.9 | 6.1 | 8.2 | 0.2 | 4.8 | 5.5 | 6.9 | 6.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:06 | Normal | 565.6 | 419.5 | 423.7 | 0 | 26.2 | 18.6 | 20.2 | 0 | 232.6 | 232.2 | 232.2 | 72.9 | 73.2 | 72.7 | 59.97 | 60 | 59.98 | 29169 | 1 | 41.6 | 148696.5 | 11399 | 6.3 | 7.1 | 6.2 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 7.2 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:11 | Normal | 558.5 | 410.4 | 420.5 | 0 | 26.2 | 19.1 | 20.7 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.6 | 73.8 | 74.1 | 73.6 | 59.99 | 59.99 | 60.01 | 29652 | 1 | 42.7 | 148698.7 | 11399 | 6.2 | 7.1 | 6.3 | 6.4 | 8.5 | 0.1 | 5.2 | 5.2 | 7.3 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:16 | Normal | 549.7 | 411.5 | 446.2 | 0 | 6.8 | 4.7 | 5.2 | 0 | 229 | 228.2 | 228.2 | 18.9 | 19.1 | 19 | 60 | 60 | 60 | 7440 | 1 | 43.5 | 148700.9 | 11399 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:21 | Normal | 566.7 | 467.3 | 517.1 | 0 | 5.5 | 3.5 | 4.1 | 0 | 228.8 | 228.2 | 227.4 | 17.3 | 17.7 | 17.4 | 59.97 | 60.02 | 59.96 | 6769 | 1 | 42 | 148701.5 | 11399 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:26 | Normal | 586.2 | 440.1 | 493.9 | 0 | 16.3 | 13.8 | 13.8 | 0 | 231.2 | 230 | 229.2 | 52.3 | 52.6 | 52.3 | 60 | 60 | 60.01 | 25517 | 1 | 40.8 | 148702.5 | 11399 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 6.9 | 0 | 4.2 | 3.9 | 5.7 | 5.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:31 | Normal | 571 | 475.4 | 531.7 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 229 | 227.8 | 227.2 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 60 | 60 | 60 | 4992 | 1 | 40.1 | 148703 | 11400 | 1 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:36 | Normal | 579.4 | 481.5 | 533.2 | 0 | 5.1 | 3 | 3.6 | 0 | 231.2 | 230 | 229.6 | 15.7 | 16.4 | 16 | 59.96 | 59.99 | 59.96 | 6325 | 1 | 39.4 | 148703.5 | 11400 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:41 | Normal | 575.9 | 401.5 | 471.8 | 0 | 29 | 21.8 | 22.3 | 0 | 236.2 | 234.2 | 235.2 | 83.6 | 83.9 | 83.3 | 60 | 60 | 60 | 33674 | 1 | 40.4 | 148705.9 | 11400 | 7 | 7.6 | 7 | 7 | 9.4 | 0.1 | 5.8 | 6.4 | 8.1 | 7.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:46 | Normal | 565.5 | 402.7 | 505.8 | 0 | 29.1 | 21.1 | 19.3 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 80.9 | 81.2 | 80.6 | 60 | 59.99 | 60.01 | 30298 | 1 | 41.9 | 148708.1 | 11400 | 6.9 | 7.8 | 7 | 7.1 | 9.3 | 0.1 | 5.8 | 5.6 | 8.1 | 7.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:51 | Normal | 557.2 | 386.2 | 451.4 | 0 | 27.1 | 20.6 | 21.4 | 0 | 235.2 | 235 | 234 | 76.3 | 76.5 | 76.2 | 60 | 60 | 60 | 30746 | 1 | 43.4 | 148710.8 | 11400 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 8.7 | 0 | 5.5 | 6.4 | 7.6 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 10:56 | Normal | 551.5 | 389.3 | 465.8 | 0 | 26.6 | 20.3 | 20.8 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.8 | 75.2 | 75.5 | 75.2 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 30403 | 1 | 44.4 | 148713.3 | 11400 | 6.4 | 7.2 | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 0.2 | 5.5 | 5.8 | 7.4 | 7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:01 | Normal | 543.5 | 374.1 | 488.2 | 0 | 14.6 | 8.9 | 4.5 | 0 | 231.8 | 231.8 | 232 | 28.3 | 28.6 | 28.4 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 21545 | 1 | 45.1 | 148715.8 | 11400 | 3.8 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 6.5 | 0 | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:06 | Normal | 557.7 | 416.9 | 500.9 | 0 | 5.8 | 4 | 4.3 | 0 | 231.6 | 231 | 230.8 | 16.9 | 17.1 | 17 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 6676 | 1 | 44.6 | 148717 | 11400 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 0 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:11 | Normal | 566.8 | 396.6 | 502.9 | 0 | 27.1 | 20.6 | 21.1 | 0 | 236 | 234.8 | 234.4 | 79.1 | 79.4 | 79 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 32139 | 1 | 44.2 | 148719 | 11400 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 8.8 | 0.1 | 5.6 | 6 | 7.5 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:16 | Normal | 557.3 | 401.6 | 501.2 | 0 | 9.3 | 9.7 | 9.9 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232 | 38.1 | 38.5 | 38.3 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 7592 | 1 | 45.1 | 148721.2 | 11400 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 3 | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:21 | Normal | 552.7 | 384.7 | 488 | 0 | 28.2 | 21.5 | 22.1 | 0 | 235.8 | 234.8 | 234.2 | 80.9 | 81.2 | 80.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 32512 | 1 | 45.4 | 148723.6 | 11400 | 6.8 | 7.5 | 6.8 | 7 | 9 | 0 | 5.6 | 6.7 | 7.6 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:26 | Normal | 569.5 | 415 | 529.9 | 0 | 11.3 | 9.8 | 8.7 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 37.2 | 37.5 | 37.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 11755 | 1 | 44.8 | 148724.7 | 11400 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:31 | Normal | 579.3 | 427.8 | 527.7 | 0 | 8.6 | 7 | 7.8 | 0 | 232 | 231.8 | 231 | 29.7 | 30 | 29.9 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9801 | 1 | 44.2 | 148726.2 | 11401 | 2 | 2.2 | 1.9 | 2 | 2.6 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:36 | Normal | 562.4 | 404.4 | 512.1 | 0 | 30.2 | 23 | 23.4 | 0 | 236 | 236.2 | 235 | 89.1 | 89.4 | 88.9 | 60.02 | 59.99 | 60 | 34502 | 1 | 44.2 | 148728.3 | 11401 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 7.4 | 9.8 | 0 | 6.2 | 7 | 7.8 | 7.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:41 | Normal | 572.9 | 534.2 | 532.9 | 0 | 15.8 | 6.5 | 14.8 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233 | 51.1 | 51.1 | 51 | 60.01 | 60.02 | 60 | 12874 | 1 | 44.5 | 148729.9 | 11401 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.9 | 0 | 1.1 | 1.3 | 4.7 | 4.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:46 | Normal | 576.5 | 444.6 | 524 | 0 | 28.5 | 16.5 | 23.4 | 0 | 236.6 | 235.6 | 235.4 | 85.4 | 85.8 | 85.4 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 23632 | 1 | 43.7 | 148731.2 | 11401 | 6.7 | 7.6 | 6 | 6.2 | 7.8 | 0.1 | 4.1 | 4.3 | 7.5 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:51 | Normal | 583.8 | 410.7 | 532.1 | 0 | 6.6 | 5 | 5.4 | 0 | 231.2 | 231.8 | 231.2 | 21.5 | 21.8 | 21.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7731 | 1 | 42.4 | 148731.8 | 11401 | 1.4 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 11:56 | Normal | 570.7 | 427.5 | 523.2 | 0 | 7.2 | 5.1 | 5.4 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.6 | 21.4 | 21.7 | 21.4 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8221 | 1 | 42.3 | 148733.5 | 11401 | 1.6 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:01 | Normal | 570.6 | 431.3 | 525 | 0 | 6.9 | 4.5 | 4.8 | 0 | 231.4 | 230.6 | 231 | 19.5 | 20 | 19.5 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 7468 | 1 | 42.8 | 148735.2 | 11401 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:06 | Normal | 579.3 | 427.2 | 536.8 | 0 | 29.3 | 22.1 | 22.5 | 0 | 235.6 | 235.2 | 235.2 | 89.1 | 89.5 | 88.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 36001 | 1 | 41.8 | 148736.1 | 11401 | 7.1 | 7.6 | 7.1 | 7 | 9.4 | 0.1 | 5.6 | 6.6 | 7.6 | 7.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:11 | Normal | 579 | 420.2 | 523.8 | 0 | 30.1 | 21 | 22.5 | 0 | 236.2 | 235.2 | 235.6 | 86.6 | 87 | 86.5 | 59.99 | 60 | 59.98 | 35738 | 1 | 42.2 | 148738.1 | 11401 | 7.2 | 8 | 7.3 | 7.2 | 9.9 | 0.1 | 5.6 | 6.3 | 8 | 8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:16 | Normal | 570.5 | 452.4 | 523.2 | 0 | 5.8 | 3.6 | 4.1 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.6 | 17.4 | 17.9 | 17.7 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 6918 | 1 | 42.1 | 148739 | 11401 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:21 | Normal | 575.4 | 419.3 | 528.1 | 0 | 29.3 | 22.1 | 22.5 | 0 | 235.4 | 234.6 | 234.8 | 87.9 | 88.1 | 87.6 | 60 | 59.99 | 60.02 | 35470 | 1 | 41.7 | 148740.7 | 11401 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.1 | 9.6 | 0.1 | 5.4 | 6.5 | 7.7 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:26 | Normal | 561.9 | 421.3 | 530.2 | 0 | 28.6 | 21.9 | 21.8 | 0 | 236 | 234.8 | 234.4 | 86.4 | 86.6 | 85.9 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 34645 | 1 | 43 | 148742.9 | 11401 | 7 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 9.3 | 0.1 | 5.9 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:31 | Normal | 552.7 | 428.5 | 515.6 | 0 | 7.9 | 5.2 | 5.6 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 22.3 | 22.6 | 22.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 9175 | 1 | 44.1 | 148745.2 | 11402 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:36 | Normal | 576.2 | 417 | 509.1 | 0 | 14.9 | 17.3 | 20.6 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.2 | 62.7 | 62.9 | 62.6 | 60 | 59.97 | 59.98 | 21598 | 1 | 43.7 | 148746.8 | 11402 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 4.2 | 0 | 5 | 7.2 | 7 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:41 | Normal | 554 | 408.2 | 506.8 | 0 | 27.9 | 21.6 | 21.6 | 0 | 235.8 | 234.2 | 234.4 | 82.5 | 82.7 | 82.2 | 60.05 | 60.04 | 60.07 | 33204 | 1 | 44.8 | 148749.6 | 11402 | 6.8 | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 9.2 | 0.1 | 5.5 | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:46 | Normal | 545.9 | 406.6 | 507.3 | 0 | 26.8 | 20.7 | 21 | 0 | 235.6 | 234 | 234.8 | 78.3 | 78.6 | 78.1 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 31542 | 1 | 46.1 | 148752.3 | 11402 | 6.7 | 6.9 | 6.2 | 6.5 | 9 | 0 | 5.4 | 6.1 | 6.8 | 6.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:51 | Normal | 540.5 | 401.4 | 509.3 | 0 | 27.5 | 21.2 | 21.2 | 0 | 236.4 | 234.6 | 235.6 | 80 | 80.2 | 79.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32391 | 1 | 47 | 148755 | 11402 | 6.6 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 8.9 | 0.1 | 5.7 | 6.5 | 7.3 | 7.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 12:56 | Normal | 553.1 | 410.4 | 509.2 | 0 | 25.9 | 19.8 | 20.1 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 75.8 | 76 | 75.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30552 | 1 | 47 | 148757.2 | 11402 | 6.3 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 8.5 | 0.1 | 5.1 | 6 | 6.8 | 6.7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:01 | Normal | 553.3 | 422.4 | 511.5 | 0 | 4.9 | 3.4 | 3.8 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 14.4 | 14.7 | 14.4 | 59.98 | 59.99 | 60 | 5808 | 1 | 46.8 | 148758.9 | 11402 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:06 | Normal | 564.8 | 467.8 | 531.2 | 0 | 5.1 | 3.7 | 4.2 | 0 | 232.4 | 230.4 | 231 | 17.2 | 17.4 | 17.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 6365 | 1 | 44.7 | 148759.3 | 11402 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:11 | Normal | 567.1 | 448.4 | 526.4 | 0 | 5.5 | 4 | 4 | 0 | 231.8 | 230 | 230.8 | 16.9 | 17.2 | 16.8 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 6675 | 1 | 44.7 | 148761.3 | 11402 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:16 | Normal | 566.9 | 426.2 | 524 | 0 | 22.7 | 17.8 | 17.7 | 0 | 235 | 233 | 234 | 70.1 | 70.3 | 69.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 28145 | 1 | 44.9 | 148763.6 | 11402 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 0.1 | 4.6 | 5.5 | 5.9 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:21 | Normal | 559.2 | 443.1 | 515.1 | 0 | 14.8 | 13.3 | 18.5 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232.2 | 55.1 | 55 | 54.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26522 | 1 | 45.6 | 148765.9 | 11402 | 4.5 | 4.7 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 0 | 4.4 | 5.7 | 5.9 | 6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:26 | Normal | 554.3 | 430.7 | 515.1 | 0 | 23.7 | 18.4 | 18.5 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 71.8 | 72.1 | 71.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28803 | 1 | 46.3 | 148768.3 | 11402 | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 7.8 | 0.1 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:31 | Normal | 554.1 | 433.2 | 511.4 | 0 | 22.5 | 17.4 | 17.8 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.2 | 68.8 | 69 | 68.6 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 27208 | 1 | 46.9 | 148770.6 | 11403 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 7.3 | 0.1 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:36 | Normal | 555.2 | 428.5 | 517.6 | 0 | 22.5 | 17.3 | 17.5 | 0 | 234.8 | 232.8 | 232.8 | 68 | 68.1 | 67.6 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 26951 | 1 | 47 | 148772.9 | 11403 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 0 | 4.5 | 5.2 | 5.8 | 5.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:41 | Normal | 553.5 | 438.1 | 518.9 | 0 | 22.6 | 17.1 | 17.6 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.4 | 68.7 | 69 | 68.5 | 60 | 59.99 | 60.01 | 27329 | 1 | 47 | 148775.1 | 11403 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | 7.5 | 0 | 4.3 | 5.2 | 5.9 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:46 | Normal | 560.3 | 452.4 | 515.6 | 0 | 22 | 16.3 | 17.2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 231.8 | 67.5 | 67.7 | 67.1 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26655 | 1 | 47 | 148777.4 | 11403 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5.3 | 7.3 | 0 | 4.2 | 4.9 | 5.6 | 5.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:51 | Normal | 563 | 452.4 | 523.8 | 0 | 21.8 | 16.7 | 17.1 | 0 | 234.4 | 232 | 232.4 | 67.7 | 67.8 | 67.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 26869 | 1 | 47.1 | 148779.6 | 11403 | 5.4 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 0.1 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 5.7 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 13:56 | Normal | 553.5 | 430.5 | 501.6 | 0 | 4.2 | 3.1 | 3.2 | 0 | 229.6 | 227.4 | 227.6 | 12.4 | 12.7 | 12.3 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 5417 | 1 | 47.1 | 148781.7 | 11403 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:01 | Normal | 575.5 | 447.5 | 530.1 | 0 | 22.1 | 16.8 | 17.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 231.6 | 68.9 | 69.2 | 68.7 | 60 | 60.01 | 60.01 | 27250 | 1 | 46 | 148782.9 | 11403 | 5.4 | 5.7 | 5.6 | 5.1 | 7.3 | 0.1 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 5.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:06 | Normal | 558.5 | 441.1 | 523 | 0 | 17.9 | 14.6 | 16 | 0 | 233 | 231.8 | 231.2 | 58.5 | 58.7 | 58.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 23952 | 1 | 46.2 | 148785.2 | 11403 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.4 | 0 | 4.3 | 4.7 | 5.2 | 5.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:11 | Normal | 576.2 | 464.8 | 532.2 | 0 | 20.4 | 15.1 | 15.8 | 0 | 233.6 | 231.6 | 232 | 64.2 | 64.3 | 63.9 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 25333 | 1 | 45.4 | 148786.4 | 11403 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.8 | 6.9 | 0 | 3.7 | 4.5 | 5 | 5.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:16 | Normal | 574 | 453.3 | 527.1 | 0 | 19.7 | 15.1 | 15.5 | 0 | 233.2 | 232.4 | 232 | 62 | 62.3 | 61.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 24399 | 1 | 45.5 | 148788.5 | 11403 | 5 | 4.9 | 4.6 | 5 | 6.5 | 0 | 3.9 | 4.4 | 4.9 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:21 | Normal | 575.1 | 448.5 | 521.5 | 0 | 18.9 | 14.3 | 14.8 | 0 | 233.2 | 231.2 | 230.6 | 59.1 | 59.5 | 59 | 60 | 60 | 60 | 23368 | 1 | 45.5 | 148790.3 | 11403 | 3.9 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 5.3 | 0 | 4.1 | 5.3 | 4.1 | 4.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:26 | Normal | 568 | 434.6 | 516.5 | 0 | 18.6 | 14.1 | 14.8 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.6 | 57.8 | 58.1 | 57.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 22771 | 1 | 45.5 | 148792.3 | 11403 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5.5 | 0 | 3.9 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:31 | Normal | 572.2 | 378.5 | 517 | 0 | 18.2 | 14.5 | 14.6 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231 | 55.5 | 55.7 | 55.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 21852 | 1 | 45.4 | 148794.1 | 11404 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.3 | 6 | 0.2 | 4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:36 | Normal | 566.1 | 436.3 | 520.6 | 0 | 17 | 9.8 | 13.5 | 0 | 231.4 | 230.2 | 230.6 | 49.7 | 50 | 49.5 | 60 | 60.02 | 60.01 | 19580 | 1 | 45.2 | 148795.8 | 11404 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 4.1 | 1.8 | 0.1 | 3.7 | 4 | 4.3 | 4.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:41 | Normal | 545 | 446.4 | 510.7 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.5 | 0 | 229.4 | 228 | 227.6 | 9.9 | 10.1 | 9.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3787 | 1 | 44.4 | 148796.7 | 11404 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:46 | Normal | 581.9 | 490.4 | 543.5 | 0 | 11.1 | 6.5 | 9.9 | 0 | 230.6 | 228.2 | 229.4 | 36.6 | 37.1 | 36.6 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 14947 | 1 | 43.5 | 148797.9 | 11404 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 0.9 | 0 | 2.5 | 2.9 | 3 | 3.1 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:51 | Normal | 585.3 | 502.7 | 543.1 | 0 | 16.6 | 8.3 | 13.4 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.8 | 49.8 | 50.1 | 49.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 19632 | 1 | 43.1 | 148798.9 | 11404 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4 | 1 | 0.1 | 3.5 | 3.6 | 4.2 | 4.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 14:56 | Normal | 587.6 | 502.3 | 539.2 | 0 | 15.9 | 8.1 | 12.9 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231 | 48.2 | 48.8 | 48.2 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 18994 | 1 | 43 | 148800.5 | 11404 | 3.9 | 4 | 4 | 3.8 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:01 | Normal | 536.7 | 499.4 | 535.7 | 0 | 15.1 | 7.7 | 12.3 | 0 | 232.2 | 229.2 | 230.4 | 43.8 | 44.2 | 43.8 | 60 | 60.01 | 60 | 16469 | 1 | 43.1 | 148802 | 11404 | 3.7 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 0.8 | 0.1 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:06 | Normal | 567.4 | 505.3 | 543.4 | 0 | 12.6 | 6.9 | 11.3 | 0 | 231 | 229 | 229.8 | 39.1 | 39.3 | 38.8 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 15171 | 1 | 43.1 | 148803.2 | 11404 | 3.2 | 3.4 | 3.1 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:11 | Normal | 516.8 | 501.4 | 546.3 | 0 | 12.9 | 6.8 | 11 | 0 | 230.8 | 229 | 228.2 | 38.3 | 38.6 | 38.2 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 14816 | 1 | 43.1 | 148804.4 | 11404 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:16 | Normal | 586.7 | 500.3 | 541.1 | 0 | 11 | 6.6 | 10.6 | 0 | 230.4 | 227.6 | 227.6 | 37.3 | 37.7 | 37.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 14289 | 1 | 43.4 | 148805.6 | 11404 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:21 | Normal | 583.5 | 497.3 | 536.5 | 0 | 10.2 | 6.1 | 10.2 | 0 | 230.8 | 228.4 | 228.6 | 34.5 | 34.8 | 34.4 | 60 | 60 | 59.99 | 13294 | 1 | 43.8 | 148806.8 | 11404 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:26 | Normal | 536.8 | 504.5 | 540.2 | 0 | 9.8 | 5.8 | 9.7 | 0 | 229.6 | 227.4 | 227 | 32.1 | 32.5 | 32 | 60.01 | 60 | 60.02 | 12313 | 1 | 44.3 | 148807.9 | 11404 | 2.3 | 3 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:31 | Normal | 515.5 | 503 | 539.1 | 0 | 9.1 | 5.3 | 9.1 | 0 | 230 | 227.4 | 227.6 | 29.7 | 30 | 29.6 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 11411 | 1 | 44.7 | 148808.8 | 11405 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:36 | Normal | 479.4 | 505 | 538.2 | 0 | 8.5 | 5.1 | 8.6 | 0 | 229 | 227.2 | 226.8 | 27.5 | 27.8 | 27.5 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 10585 | 1 | 44 | 148809.8 | 11405 | 2.4 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:41 | Normal | 424.7 | 494.2 | 542.9 | 0 | 7.5 | 4.8 | 8 | 0 | 228.2 | 226 | 225.8 | 24.5 | 24.8 | 24.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 9385 | 1 | 43 | 148810.6 | 11405 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.3 | 2.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:46 | Normal | 394.6 | 500.2 | 547.1 | 0 | 7 | 4.4 | 7.5 | 0 | 227.6 | 226 | 226.2 | 22.5 | 22.7 | 22.3 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 8639 | 1 | 42.1 | 148811.3 | 11405 | 2.2 | 2.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:51 | Normal | 561 | 502.2 | 540.2 | 0 | 5.1 | 4.3 | 7.2 | 0 | 227 | 224.8 | 225.4 | 22.3 | 22.6 | 22.2 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8523 | 1 | 41.4 | 148812 | 11405 | 2.1 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 2 | 1.6 | 2 | 2.3 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 15:56 | Normal | 503 | 503.5 | 541.5 | 0 | 4.8 | 3.9 | 6.7 | 0 | 227.4 | 225 | 225.2 | 20.2 | 20.5 | 19.9 | 59.99 | 60.04 | 59.99 | 7676 | 1 | 40.6 | 148812.7 | 11405 | 1.9 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:01 | Normal | 415.2 | 507.5 | 538.4 | 0 | 4.5 | 3.3 | 6.1 | 0 | 227 | 224 | 224.8 | 17.4 | 17.8 | 17.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6794 | 1 | 40.1 | 148813.3 | 11405 | 2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:06 | Normal | 320.5 | 509.5 | 542.1 | 0 | 4.3 | 3.1 | 5.7 | 0 | 226.6 | 224 | 224 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 59.96 | 59.95 | 59.94 | 6081 | 1 | 39.5 | 148813.9 | 11405 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:11 | Normal | 462.7 | 503 | 544.3 | 0 | 2.3 | 2.9 | 5.3 | 0 | 226.8 | 224.8 | 225.4 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 5482 | 1 | 39 | 148814.3 | 11405 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:16 | Normal | 565.3 | 511.9 | 546.1 | 0 | 1 | 2.7 | 4.8 | 0 | 229.2 | 227.2 | 226.4 | 12 | 12.3 | 11.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 4719 | 1 | 38.4 | 148814.5 | 11405 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:21 | Normal | 551.8 | 512.1 | 539.3 | 0 | 0.8 | 2.4 | 3.3 | 0 | 227.8 | 225.6 | 225 | 9.3 | 9.6 | 9.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 3705 | 1 | 38.1 | 148814.8 | 11405 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.1 | 0.2 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:26 | Normal | 545 | 510.5 | 541.5 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.8 | 0 | 224.8 | 223.2 | 223.2 | 8.5 | 8.7 | 8 | 59.91 | 59.96 | 59.93 | 3215 | 1 | 37.8 | 148815.1 | 11405 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:31 | Normal | 543.2 | 500.5 | 534.9 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 0 | 225 | 223.2 | 223.2 | 5.8 | 6.1 | 5.7 | 59.98 | 60 | 60 | 2312 | 1 | 37.5 | 148815.3 | 11406 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:36 | Normal | 532.1 | 464.4 | 522.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 225 | 222.8 | 222.4 | 4.8 | 5.2 | 4.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 1852 | 1 | 37.3 | 148815.5 | 11406 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:41 | Normal | 553.4 | 452.7 | 522.2 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 223.4 | 221.4 | 220.6 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 1431 | 1 | 37.1 | 148815.7 | 11406 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:46 | Normal | 551.2 | 522.8 | 513.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0 | 223.8 | 221.4 | 221 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 60.03 | 60 | 60.01 | 900 | 1 | 36.9 | 148815.8 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:51 | Normal | 542.9 | 484.4 | 518.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0 | 223.8 | 221.6 | 220.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 590 | 1 | 36.7 | 148815.8 | 11406 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 16:56 | Normal | 515.2 | 403.6 | 507.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 225.4 | 222.8 | 222.2 | 1.6 | 2 | 1.4 | 59.99 | 60.01 | 60 | 429 | 1 | 36.5 | 148815.9 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:01 | Normal | 486.3 | 407.4 | 495.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 225.6 | 223.4 | 222.6 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 362 | 1 | 36.4 | 148815.9 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:06 | Normal | 476.2 | 362.9 | 488.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 227.6 | 225.2 | 224.8 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 60 | 60 | 60 | 352 | 1 | 36.1 | 148815.9 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:11 | Normal | 449.4 | 453.5 | 494.9 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 456 | 1 | 35.9 | 148816 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:16 | Normal | 489 | 445.4 | 511.7 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 229 | 226.4 | 226.4 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 59.99 | 60 | 59.99 | 436 | 1 | 35.7 | 148816 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:21 | Normal | 485.1 | 442.5 | 472.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 227.4 | 225 | 225.4 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 419 | 1 | 35.5 | 148816 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:26 | Normal | 462.2 | 245.7 | 464.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.8 | 226.8 | 226.6 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 274 | 1 | 35.4 | 148816.1 | 11406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:31 | Normal | 494.1 | 199.8 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.8 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 60 | 59.98 | 59.98 | 218 | 1 | 35.3 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:36 | Normal | 395.7 | 200.1 | 422.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 122 | 1 | 35.1 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:41 | Normal | 207.1 | 200.4 | 207.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.6 | 226.8 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 38 | 1 | 35 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:46 | Normal | 199.9 | 217.8 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.8 | 226.6 | 226.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 21 | 1 | 34.8 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:51 | Normal | 176 | 220.5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 227.4 | 227.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 16 | 1 | 34.7 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 17:56 | Normal | 182 | 188.7 | 194.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.6 | 226.4 | 226.6 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 19 | 1 | 34.5 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
2026-03-23 18:01 | Normal | 199.7 | 199.6 | 201.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 226.8 | 227.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 18 | 1 | 34.3 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0