## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-24 05:41 | Wait | 510.3 | 505.6 | 499.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.4 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 05:46 | Wait | 560.1 | 532.2 | 526.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 229.6 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 23.7 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 05:51 | Wait | 583.4 | 549.7 | 544.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 23.8 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 05:56 | Wait | 599.6 | 564.1 | 558.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 23.9 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:01 | Wait | 607.8 | 569.7 | 565.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 0 | 0 | 24 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:06 | Wait | 614.7 | 576.2 | 571.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 0 | 0 | 0 | 59.92 | 59.95 | 59.9 | 0 | 0 | 24.1 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:11 | Wait | 618.6 | 579.2 | 574.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.9 | 59.87 | 59.93 | 0 | 0 | 24.2 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:16 | Wait | 626.9 | 585.9 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 230.8 | 230 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 0 | 0 | 24.2 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:21 | Wait | 633.9 | 590.8 | 580.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 231 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 24.3 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:26 | Wait | 639.4 | 592.5 | 582.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.4 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 0 | 0 | 24.3 | 148816.1 | 11407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:31 | Normal | 538.1 | 515.6 | 535.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 1317 | 1 | 24.6 | 148816.2 | 11407 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:36 | Normal | 540.5 | 500.4 | 548.1 | 0 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 60 | 59.98 | 60 | 1671 | 1 | 25 | 148816.3 | 11407 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:41 | Normal | 520.1 | 524.5 | 554.2 | 0 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231.4 | 4.7 | 5 | 4.7 | 59.98 | 60 | 60 | 1864 | 1 | 25.2 | 148816.5 | 11407 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-24 06:51 | Normal | 543.1 | 534.6 | 544 | 0 | 2.3 | 1.1 | 0.7 | 0 | 233.2 | 232.2 | 231.4 | 6 | 6.3 | 6.1 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 2396 | 1 | 25.9 | 148816.8 | 11407 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 06:56 | Normal | 588.8 | 554.8 | 573.3 | 0 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0 | 233.4 | 232.8 | 231.6 | 6.8 | 7.1 | 6.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2711 | 1 | 26.2 | 148817 | 11408 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:01 | Normal | 596.2 | 538.6 | 551.1 | 0 | 2.8 | 1.5 | 0.8 | 0 | 233.4 | 232.6 | 231.4 | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 3041 | 1 | 26.6 | 148817.3 | 11408 | 0.3 | 0.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:06 | Normal | 603.5 | 562.6 | 555.7 | 0 | 3 | 1.5 | 1 | 0 | 233 | 231.4 | 230.4 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3363 | 1 | 27 | 148817.5 | 11408 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:11 | Normal | 600.4 | 574.6 | 556.2 | 0 | 4 | 1.6 | 1.1 | 0 | 232.2 | 231.8 | 230.8 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4015 | 1 | 27.4 | 148817.8 | 11408 | 0.4 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:16 | Normal | 597.2 | 553.6 | 452.2 | 0 | 5.1 | 2 | 2 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 12.7 | 12.9 | 12.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 5033 | 1 | 27.9 | 148818.2 | 11408 | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:21 | Normal | 602.6 | 553.7 | 462.5 | 0 | 5.5 | 2.2 | 2.4 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231 | 14.1 | 14.4 | 14.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 5675 | 1 | 28.3 | 148818.7 | 11408 | 0.4 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:26 | Normal | 599.2 | 560.5 | 473.4 | 0 | 6.1 | 2.3 | 2.6 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231 | 15.2 | 15.9 | 15.6 | 60.02 | 60.01 | 60 | 6171 | 1 | 28.9 | 148819.2 | 11408 | 0.5 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:31 | Normal | 608.5 | 558.6 | 456.4 | 0 | 6.6 | 2.7 | 3.1 | 0 | 233.2 | 231.4 | 231 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 6800 | 1 | 29.5 | 148819.7 | 11408 | 0.6 | 2.4 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:36 | Normal | 596.5 | 554.5 | 410.1 | 0 | 7.2 | 2.9 | 4.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.4 | 19.3 | 19.7 | 19.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 7568 | 1 | 30.1 | 148820.3 | 11408 | 0.7 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0.3 | 1.5 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:41 | Normal | 601.9 | 559.2 | 437 | 0 | 7.6 | 3 | 5.8 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.2 | 21.7 | 22 | 21.8 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 8458 | 1 | 30.7 | 148821 | 11408 | 0.7 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:46 | Normal | 586.5 | 555.3 | 443.2 | 0 | 7.8 | 3.1 | 5.8 | 0 | 233 | 231.4 | 231 | 21.7 | 22.2 | 21.9 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8602 | 1 | 31.1 | 148821.6 | 11408 | 0.7 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 2.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:51 | Normal | 595.8 | 561.5 | 445.3 | 0 | 7.8 | 3.1 | 5.9 | 0 | 233 | 231.6 | 231.4 | 21.7 | 22.2 | 21.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 8526 | 1 | 31.5 | 148822.3 | 11408 | 0.7 | 2.8 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.4 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 07:56 | Normal | 597.4 | 550.6 | 437 | 0 | 9 | 3.6 | 7.6 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 26.2 | 26.6 | 26.4 | 60 | 60 | 60.01 | 10263 | 1 | 32 | 148823.1 | 11409 | 0.7 | 3.3 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 2.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:01 | Normal | 591.7 | 525.3 | 445.5 | 0 | 11.1 | 4 | 8.7 | 0 | 233.4 | 232.6 | 231 | 29.8 | 30.1 | 30 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11659 | 1 | 32.5 | 148824 | 11409 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:06 | Normal | 589.1 | 552.4 | 434.6 | 0 | 11.9 | 4 | 9.1 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232.6 | 31.5 | 32 | 31.5 | 60.05 | 60 | 60.03 | 12341 | 1 | 33 | 148825 | 11409 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.3 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:11 | Normal | 588.5 | 545.4 | 437.7 | 0 | 12 | 4.1 | 9.3 | 0 | 233.2 | 232 | 231 | 32.2 | 32.7 | 32.4 | 60.05 | 60.08 | 60.04 | 12609 | 1 | 33.4 | 148826 | 11409 | 2.7 | 3.4 | 2.7 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.3 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:16 | Normal | 581.6 | 532.5 | 446.2 | 0 | 12.3 | 4.1 | 8.9 | 0 | 232.8 | 232.4 | 231.6 | 32.2 | 32.5 | 32.2 | 60.05 | 60.06 | 60.07 | 12420 | 1 | 33.8 | 148827.1 | 11409 | 2.7 | 3.5 | 2.8 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:21 | Normal | 584.7 | 542.6 | 424.4 | 0 | 12.5 | 4.2 | 9.6 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 32.9 | 33.2 | 32.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 12816 | 1 | 34 | 148828.1 | 11409 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:26 | Normal | 588.9 | 554.2 | 420.9 | 0 | 13.3 | 4.4 | 10.2 | 0 | 233 | 231.6 | 231 | 34.7 | 34.9 | 34.8 | 59.98 | 59.93 | 60 | 13494 | 1 | 34.3 | 148829.2 | 11409 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.5 | 3.7 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:31 | Normal | 586.7 | 541.5 | 422.6 | 0 | 11.5 | 4 | 9 | 0 | 232.6 | 231.2 | 230.8 | 30.5 | 30.8 | 30.6 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 12182 | 1 | 34.7 | 148830.2 | 11409 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:36 | Normal | 582.8 | 525.3 | 422.9 | 0 | 13.3 | 4.6 | 10.1 | 0 | 232.8 | 232 | 231.2 | 34.8 | 35 | 34.8 | 60.03 | 59.98 | 60 | 13444 | 1 | 34.8 | 148831.3 | 11409 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 3.5 | 3.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:41 | Normal | 584.6 | 510.1 | 420.8 | 0 | 14.4 | 5.4 | 11.3 | 0 | 233 | 231.6 | 231.4 | 37.9 | 38.1 | 38 | 60 | 59.99 | 59.98 | 14681 | 1 | 35.1 | 148832.5 | 11409 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 3.5 | 4.4 | 0 | 0 | 0.8 | 3.9 | 3.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:46 | Normal | 584.5 | 486.4 | 423.9 | 0 | 15.6 | 6.8 | 12 | 0 | 233.8 | 232.6 | 232.8 | 41 | 41.2 | 41 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 15978 | 1 | 35.6 | 148833.7 | 11409 | 3.5 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 4.9 | 0 | 0.2 | 1.5 | 4.3 | 3.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:51 | Normal | 579.9 | 423.4 | 414.4 | 0 | 16.3 | 10.1 | 12.8 | 0 | 234 | 233 | 233.2 | 44.7 | 44.9 | 44.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17755 | 1 | 36.1 | 148835.1 | 11409 | 3.8 | 4.5 | 3.8 | 4 | 5.3 | 0.1 | 0.5 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 08:56 | Normal | 572.6 | 428.6 | 426.7 | 0 | 17.1 | 10.6 | 13.1 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 47 | 47.2 | 47 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 18602 | 1 | 36.7 | 148836.7 | 11410 | 4 | 4.6 | 4 | 4.3 | 5.6 | 0.1 | 0.7 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:01 | Normal | 577 | 411.2 | 431.2 | 0 | 17.5 | 11 | 13.3 | 0 | 233.8 | 233 | 232.8 | 47 | 47.4 | 46.9 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 18687 | 1 | 37.2 | 148838.2 | 11410 | 4 | 4.8 | 4 | 4.4 | 5.7 | 0.1 | 0.8 | 4.2 | 4.6 | 4.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:06 | Normal | 573.2 | 408.5 | 422.3 | 0 | 17.3 | 11 | 13.4 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.4 | 47 | 47.1 | 46.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 18905 | 1 | 37.6 | 148839.8 | 11410 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.2 | 5.7 | 0.1 | 0.9 | 4.1 | 4.6 | 4.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:11 | Normal | 566.1 | 409.5 | 421.8 | 0 | 18.5 | 11.6 | 14.3 | 0 | 233.8 | 232 | 233 | 50.1 | 50.5 | 50 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 19816 | 1 | 38 | 148841.4 | 11410 | 4.3 | 4.9 | 4.4 | 4.5 | 6 | 0.1 | 1 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:16 | Normal | 570.6 | 406.6 | 410.1 | 0 | 19.6 | 12.5 | 15.3 | 0 | 233 | 232 | 232.2 | 53 | 53.3 | 52.8 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 20910 | 1 | 38.6 | 148843.1 | 11410 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 6.5 | 0.1 | 1.3 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:21 | Normal | 555.6 | 428.2 | 413.3 | 0 | 7.4 | 4.8 | 5.4 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.2 | 20.7 | 20.9 | 20.8 | 59.99 | 60.02 | 60 | 7068 | 1 | 39.2 | 148844.7 | 11410 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:26 | Normal | 561.3 | 450.6 | 418.6 | 0 | 6 | 3.3 | 4.4 | 0 | 230.8 | 230.4 | 230.4 | 16.4 | 16.6 | 16.4 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 9974 | 1 | 38.6 | 148845.5 | 11410 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:31 | Normal | 567.3 | 484.7 | 443.5 | 0 | 7.4 | 4.5 | 6 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.6 | 21.6 | 21.8 | 21.6 | 60.01 | 59.98 | 60.01 | 9013 | 1 | 38.4 | 148846.8 | 11410 | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 0 | 1 | 1 | 1.8 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:36 | Normal | 583.3 | 462.4 | 448.1 | 0 | 18.8 | 10.8 | 14.7 | 0 | 232.6 | 231.8 | 232.4 | 53.1 | 53.4 | 53.2 | 60 | 59.97 | 59.99 | 21515 | 1 | 38.1 | 148847.6 | 11410 | 4.3 | 5 | 4.6 | 4.8 | 6.6 | 0 | 1.6 | 2.3 | 5.2 | 5.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:41 | Normal | 571.1 | 450.8 | 533.4 | 0 | 6.3 | 4.1 | 4.3 | 0 | 230 | 229.6 | 229 | 19.3 | 19.7 | 19.5 | 60.01 | 60 | 60 | 7514 | 1 | 37.9 | 148848.4 | 11410 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:46 | Normal | 585.4 | 411.5 | 527.4 | 0 | 14.6 | 12 | 9.4 | 0 | 231 | 231 | 230.2 | 44 | 44.4 | 44.4 | 60 | 60 | 60.02 | 16089 | 1 | 37.5 | 148849.2 | 11410 | 3.8 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 0.1 | 3.1 | 4.9 | 2.1 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:51 | Normal | 572.3 | 417.6 | 424.3 | 0 | 24.8 | 18.3 | 19.4 | 0 | 233.4 | 232.4 | 233 | 71.2 | 71.4 | 71.1 | 59.99 | 60 | 60 | 28388 | 1 | 38.4 | 148851.2 | 11410 | 5.9 | 6.6 | 6 | 6 | 8.1 | 0.1 | 4.7 | 5.4 | 6.9 | 6.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 09:56 | Normal | 561.6 | 412.7 | 422.6 | 0 | 20.7 | 15.2 | 16.1 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 58.2 | 58.3 | 58.3 | 60 | 60 | 60 | 23233 | 1 | 39.8 | 148853.4 | 11411 | 5 | 5.4 | 5 | 5 | 6.7 | 0 | 4 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:01 | Normal | 562.7 | 412.5 | 424.9 | 0 | 14 | 7.4 | 7 | 0 | 230.2 | 230.2 | 229.2 | 32 | 32.4 | 32.2 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 15450 | 1 | 40 | 148854.8 | 11411 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 0 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:06 | Normal | 562.8 | 494.5 | 486.4 | 0 | 6.1 | 3.5 | 5.5 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.6 | 19.8 | 20.1 | 19.8 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 7146 | 1 | 39.3 | 148855.4 | 11411 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1.7 | 1.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:11 | Normal | 559.2 | 458.4 | 528.1 | 0 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 0 | 229.4 | 229.2 | 229 | 12.2 | 12.5 | 12.2 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 4855 | 1 | 38.5 | 148856 | 11411 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:16 | Normal | 566.3 | 472.7 | 524.3 | 0 | 3.5 | 2.3 | 2.6 | 0 | 229.4 | 229 | 228.4 | 11.6 | 11.9 | 11.7 | 60.02 | 60.05 | 60.04 | 4587 | 1 | 37.8 | 148856.4 | 11411 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:21 | Normal | 571.4 | 480.7 | 537.3 | 0 | 3.4 | 2.1 | 2.5 | 0 | 230 | 229.4 | 229 | 11.2 | 11.5 | 11.3 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 4443 | 1 | 37.2 | 148856.8 | 11411 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:26 | Normal | 575.7 | 465.1 | 529.2 | 0 | 3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 230 | 229.2 | 228.8 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 3980 | 1 | 36.8 | 148857.1 | 11411 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:31 | Normal | 574.3 | 508.5 | 531.9 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 8.1 | 8.2 | 7.8 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3144 | 1 | 36.5 | 148857.4 | 11411 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:36 | Normal | 573.7 | 499.5 | 528.8 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | 60.01 | 60 | 60 | 2685 | 1 | 36.1 | 148857.7 | 11411 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:41 | Normal | 565.9 | 485.5 | 526 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228.2 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 2620 | 1 | 35.5 | 148857.9 | 11411 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:46 | Normal | 586.2 | 488.5 | 547.4 | 0 | 2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.2 | 6.8 | 7.1 | 6.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2690 | 1 | 34.8 | 148858.1 | 11411 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:51 | Normal | 594 | 539.4 | 553.3 | 0 | 2.6 | 1.3 | 1.8 | 0 | 230.6 | 229 | 229 | 8.8 | 9 | 8.5 | 60 | 59.99 | 59.98 | 3397 | 1 | 34.2 | 148858.3 | 11411 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 10:56 | Normal | 613.2 | 457.6 | 566.2 | 0 | 5 | 3.2 | 3.3 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.6 | 15.9 | 16.3 | 16.1 | 60 | 60.01 | 60 | 6334 | 1 | 33.6 | 148858.8 | 11412 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:01 | Normal | 616.7 | 451.8 | 570.4 | 0 | 5.9 | 3.6 | 3.9 | 0 | 232 | 231.4 | 231.2 | 18.4 | 18.9 | 18.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 7449 | 1 | 33.3 | 148859.7 | 11412 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:06 | Normal | 630.6 | 528.5 | 554.9 | 0 | 7.3 | 3.7 | 5.2 | 0 | 233.2 | 231.8 | 231.6 | 23.6 | 24 | 23.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 8110 | 1 | 32.8 | 148860.2 | 11412 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 1.7 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:11 | Normal | 629.2 | 442.7 | 560.2 | 0 | 11.4 | 8.8 | 9.1 | 0 | 235 | 233 | 233 | 37.9 | 38.2 | 37.8 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 15656 | 1 | 32.9 | 148861.4 | 11412 | 2.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 0.1 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:16 | Normal | 621.6 | 440.8 | 543.7 | 0 | 20.8 | 16.5 | 17.5 | 0 | 237.8 | 236.2 | 237.6 | 69 | 69.1 | 68.6 | 59.98 | 60.03 | 59.99 | 25796 | 1 | 33.4 | 148862.9 | 11412 | 5 | 5.6 | 4.8 | 5 | 6.6 | 0.2 | 4.6 | 5 | 6.1 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:21 | Normal | 611.3 | 431.6 | 540.1 | 0 | 19.5 | 14.6 | 15.3 | 0 | 236.6 | 235.2 | 235.8 | 61.1 | 61.5 | 60.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 25119 | 1 | 35.2 | 148865.4 | 11412 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | 4.7 | 6.2 | 0.1 | 4 | 4.2 | 5.3 | 5.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:26 | Normal | 599.9 | 438.5 | 559.4 | 0 | 10 | 6.9 | 7.3 | 0 | 233 | 231 | 231.2 | 31.3 | 31.8 | 31.4 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 12360 | 1 | 35.8 | 148866.9 | 11412 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 1.7 | 2 | 2.5 | 2.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:31 | Normal | 606.9 | 422 | 562.2 | 0 | 21.5 | 16.5 | 16.8 | 0 | 236.4 | 235 | 236 | 68.9 | 69 | 68.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 25702 | 1 | 35.7 | 148868.4 | 11412 | 5.2 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 7 | 0.1 | 4.4 | 4.9 | 5.7 | 5.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:36 | Normal | 584.2 | 429.5 | 542.9 | 0 | 23.8 | 17.2 | 17.6 | 0 | 236.4 | 234.2 | 236 | 71.9 | 71.7 | 71.7 | 59.98 | 60 | 60 | 30210 | 1 | 36.8 | 148870.7 | 11412 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 4.6 | 4.6 | 6 | 5.9 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:41 | Normal | 568.6 | 401.8 | 530.1 | 0 | 29.3 | 22.3 | 22.7 | 0 | 237.4 | 235.8 | 236.4 | 87.2 | 87.5 | 87 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 35533 | 1 | 38.7 | 148873.6 | 11412 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7 | 9.7 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 7.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:46 | Normal | 559.7 | 409.6 | 510.5 | 0 | 28.8 | 21.1 | 22.3 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.6 | 84.4 | 84.5 | 84.1 | 60 | 60.02 | 59.99 | 34118 | 1 | 40.5 | 148876.5 | 11412 | 7 | 7.5 | 7 | 6.9 | 9.5 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 7.7 | 7.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:51 | Normal | 552.4 | 408.7 | 508.2 | 0 | 30.1 | 22 | 21 | 0 | 235.8 | 235.4 | 236.2 | 85.1 | 85.3 | 84.8 | 60 | 59.99 | 59.99 | 34409 | 1 | 42.1 | 148879.3 | 11412 | 7.2 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 9.6 | 0.1 | 6 | 6.2 | 7.2 | 7.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 11:56 | Normal | 568.3 | 425.6 | 538.4 | 0 | 9 | 6.5 | 6.8 | 0 | 232.8 | 232.2 | 232 | 27.8 | 28.1 | 27.7 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 10949 | 1 | 41.4 | 148880.3 | 11413 | 2 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:01 | Normal | 571.8 | 421.8 | 527.3 | 0 | 23.2 | 17.1 | 17.5 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.8 | 69.2 | 69.5 | 68.9 | 59.91 | 59.91 | 59.91 | 28844 | 1 | 41.5 | 148882.5 | 11413 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | 7.7 | 0.2 | 4.3 | 4.9 | 5.9 | 5.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:06 | Normal | 575.1 | 474.5 | 542.1 | 0 | 7.8 | 5.1 | 5.5 | 0 | 232 | 230.4 | 230.2 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 59.99 | 59.99 | 59.97 | 9351 | 1 | 40.8 | 148883.5 | 11413 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 0 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:11 | Normal | 584 | 486.6 | 552.5 | 0 | 8.4 | 5 | 6.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 230.8 | 26 | 26.2 | 26.1 | 60.07 | 60.05 | 60.07 | 10200 | 1 | 39.9 | 148884.4 | 11413 | 2 | 2.2 | 2 | 2 | 2.6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:16 | Normal | 570.9 | 419.5 | 521.2 | 0 | 26.5 | 20.3 | 20.2 | 0 | 235.6 | 234 | 234.4 | 78.6 | 79 | 78.4 | 60.05 | 60.03 | 60.03 | 35471 | 1 | 40.3 | 148886.7 | 11413 | 6.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 9.3 | 0.2 | 4.8 | 6.2 | 6.7 | 6.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:21 | Normal | 575.7 | 451.7 | 540.9 | 0 | 6.9 | 4.6 | 5 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.6 | 21.5 | 21.8 | 21.5 | 60.02 | 60.01 | 60.04 | 8340 | 1 | 40.4 | 148887.8 | 11413 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:26 | Normal | 581 | 482.5 | 540.3 | 0 | 7.2 | 4.6 | 5.3 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.4 | 22.9 | 23.4 | 23 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 8886 | 1 | 39.4 | 148888.5 | 11413 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:31 | Normal | 589.1 | 489.4 | 543.1 | 0 | 8.2 | 5.3 | 6.1 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.6 | 26.2 | 26.5 | 26.2 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 10101 | 1 | 38.4 | 148889.3 | 11413 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:36 | Normal | 599.4 | 459.9 | 548.6 | 0 | 9.8 | 6.8 | 7.3 | 0 | 232 | 230 | 229.8 | 31 | 31.4 | 31.1 | 60.05 | 60.02 | 60.05 | 11900 | 1 | 37.8 | 148890.4 | 11413 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 3 | 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:41 | Normal | 590.1 | 493.6 | 546.7 | 0 | 7.2 | 4.4 | 5.1 | 0 | 230.8 | 228.8 | 228.6 | 23 | 23.5 | 22.9 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 8910 | 1 | 37.3 | 148891.2 | 11413 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:46 | Normal | 589.3 | 457.3 | 551.6 | 0 | 6.1 | 3.9 | 4.3 | 0 | 230.4 | 229 | 228.6 | 19.2 | 19.6 | 19.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 7624 | 1 | 36.8 | 148892 | 11413 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:51 | Normal | 583 | 444.4 | 543.9 | 0 | 4.5 | 2.7 | 3 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.4 | 14 | 14.4 | 14.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 5557 | 1 | 36.3 | 148892.5 | 11413 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 12:56 | Normal | 585.1 | 487.4 | 548.2 | 0 | 3.9 | 2.2 | 2.6 | 0 | 228.2 | 226.2 | 226.6 | 12.5 | 12.8 | 12.4 | 59.97 | 60 | 59.96 | 4894 | 1 | 35.8 | 148892.9 | 11414 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:01 | Normal | 589.1 | 487.6 | 542.6 | 0 | 3.4 | 2 | 2.4 | 0 | 228.2 | 226.6 | 226 | 11.2 | 11.5 | 11.2 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 4391 | 1 | 35.4 | 148893.3 | 11414 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:06 | Normal | 592.2 | 495.5 | 548.3 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 227 | 225.6 | 225.2 | 9.8 | 10 | 9.7 | 59.93 | 59.97 | 59.93 | 3839 | 1 | 34.9 | 148893.7 | 11414 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:11 | Normal | 584 | 504.6 | 540.4 | 0 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 0 | 227.4 | 225.6 | 225.6 | 8.7 | 9 | 8.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 3410 | 1 | 34.5 | 148894 | 11414 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:16 | Normal | 578.4 | 522.7 | 545.2 | 0 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 0 | 227.4 | 225.2 | 225.2 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 3168 | 1 | 34.1 | 148894.2 | 11414 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:21 | Normal | 590.3 | 519.7 | 545.9 | 0 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 0 | 226.4 | 224 | 224.4 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 3119 | 1 | 33.9 | 148894.5 | 11414 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:26 | Normal | 592.3 | 554.5 | 534.1 | 0 | 2.5 | 1.1 | 1.7 | 0 | 228 | 226 | 225.8 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 3193 | 1 | 33.6 | 148894.8 | 11414 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:31 | Normal | 594.3 | 495.8 | 534.4 | 0 | 2.6 | 1.5 | 2 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.2 | 9 | 9.2 | 8.7 | 60.05 | 60.02 | 60.03 | 3487 | 1 | 33.3 | 148895 | 11414 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:36 | Normal | 583 | 475.4 | 556 | 0 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.4 | 10.1 | 10.4 | 10 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 3935 | 1 | 33.2 | 148895.3 | 11414 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:41 | Normal | 594.2 | 478.7 | 546.2 | 0 | 3.5 | 2 | 2.4 | 0 | 228.2 | 226.4 | 226 | 11.3 | 11.7 | 11.2 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 4417 | 1 | 32.9 | 148895.7 | 11414 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:46 | Normal | 600.2 | 469.5 | 555.1 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.3 | 0 | 228.8 | 225.8 | 225.8 | 11.7 | 12 | 11.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4545 | 1 | 32.9 | 148896.1 | 11414 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:51 | Normal | 596.3 | 503.5 | 554 | 0 | 3.6 | 2 | 2.3 | 0 | 228.8 | 226 | 226.2 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 4522 | 1 | 32.8 | 148896.4 | 11414 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 13:56 | Normal | 591.3 | 500 | 551.9 | 0 | 3.5 | 2 | 2.2 | 0 | 228 | 226 | 225.8 | 11.2 | 11.4 | 11 | 60 | 60.02 | 60.01 | 4321 | 1 | 32.7 | 148896.8 | 11415 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:01 | Normal | 593.2 | 489.6 | 551.7 | 0 | 3.2 | 1.8 | 2.1 | 0 | 228.8 | 225.8 | 226 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 4124 | 1 | 32.6 | 148897.2 | 11415 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:06 | Normal | 592 | 503.6 | 542.5 | 0 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 0 | 228.4 | 226.6 | 225.8 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4025 | 1 | 32.6 | 148897.5 | 11415 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:11 | Normal | 590.1 | 507.6 | 556.9 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 228.8 | 226.4 | 226.2 | 10.9 | 11.2 | 10.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 4266 | 1 | 32.6 | 148897.8 | 11415 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:16 | Normal | 594.2 | 503.5 | 556.5 | 0 | 3.8 | 2.1 | 2.6 | 0 | 229 | 227.2 | 226.4 | 12.5 | 12.8 | 12.5 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 4872 | 1 | 32.6 | 148898.2 | 11415 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:21 | Normal | 608.1 | 481.8 | 566.4 | 0 | 7 | 4.6 | 5.2 | 0 | 230.4 | 228.6 | 228 | 23.3 | 23.9 | 23.4 | 59.96 | 60 | 59.99 | 8943 | 1 | 32.8 | 148898.8 | 11415 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:26 | Normal | 612.3 | 486.4 | 569.9 | 0 | 16 | 10.8 | 12 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231 | 51.7 | 52 | 51.5 | 59.98 | 59.98 | 60.01 | 20654 | 1 | 33.5 | 148900 | 11415 | 3.9 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 4 | 4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:31 | Normal | 595.2 | 479.6 | 544 | 0 | 16.9 | 9.8 | 13.4 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.6 | 51.6 | 52 | 51.4 | 60.02 | 59.97 | 59.98 | 21172 | 1 | 34.7 | 148901.8 | 11415 | 4.1 | 4.4 | 4.1 | 4 | 2.4 | 0.1 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:36 | Normal | 584 | 475.1 | 530.9 | 0 | 6.6 | 4.1 | 5 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229 | 20.6 | 21.1 | 20.6 | 59.97 | 60.03 | 60 | 8094 | 1 | 35.4 | 148903 | 11415 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:41 | Normal | 584.7 | 478.5 | 541.4 | 0 | 5.8 | 3.9 | 4.3 | 0 | 229.6 | 228.2 | 227.2 | 18.9 | 19.4 | 19 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 7490 | 1 | 35.1 | 148903.6 | 11415 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:46 | Normal | 586.5 | 478.3 | 544.4 | 0 | 6.1 | 4 | 4.5 | 0 | 228.8 | 228 | 227.8 | 20 | 20.6 | 19.9 | 59.93 | 59.96 | 59.92 | 7743 | 1 | 34.7 | 148904.3 | 11415 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 1 | 1 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:51 | Normal | 594.4 | 498.3 | 552.4 | 0 | 6 | 3.6 | 4.4 | 0 | 229.6 | 227.4 | 227.2 | 19.5 | 20.1 | 19.5 | 60 | 60.01 | 59.98 | 7519 | 1 | 34.7 | 148904.9 | 11415 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 14:56 | Normal | 591.2 | 493.2 | 547.1 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226 | 18.7 | 19.3 | 18.8 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 7437 | 1 | 34.5 | 148905.5 | 11416 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:01 | Normal | 593.3 | 521.4 | 550.4 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.4 | 0 | 229.6 | 227 | 225.8 | 15.3 | 15.9 | 15.4 | 59.93 | 59.94 | 59.94 | 6105 | 1 | 34.5 | 148906.1 | 11416 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:06 | Normal | 585.2 | 464.7 | 541.3 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 227.8 | 225.4 | 225.2 | 11.8 | 12.3 | 11.7 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 4638 | 1 | 34.4 | 148906.5 | 11416 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:11 | Normal | 581.1 | 463.5 | 528 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.2 | 0 | 228.2 | 225.6 | 225 | 10.2 | 10.4 | 10 | 60.02 | 60 | 60 | 3948 | 1 | 34.3 | 148906.9 | 11416 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:16 | Normal | 578 | 459.5 | 540.9 | 0 | 3.2 | 2 | 2.3 | 0 | 227.8 | 225.6 | 225.6 | 10.5 | 10.7 | 10.4 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 4091 | 1 | 34.2 | 148907.2 | 11416 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:21 | Normal | 589.7 | 492.5 | 544.2 | 0 | 3.5 | 2 | 2.5 | 0 | 228 | 225.6 | 225.8 | 11.5 | 11.8 | 11.5 | 60 | 59.97 | 60 | 4445 | 1 | 34.1 | 148907.6 | 11416 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:26 | Normal | 595.2 | 490.5 | 551.5 | 0 | 3.7 | 2.1 | 2.6 | 0 | 227.4 | 225 | 225.4 | 12.2 | 12.6 | 12.2 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 4773 | 1 | 34 | 148908 | 11416 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:31 | Normal | 591 | 480.4 | 547.9 | 0 | 3.6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 227.2 | 225.8 | 225.4 | 11.7 | 12.2 | 11.7 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 4596 | 1 | 33.9 | 148908.4 | 11416 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:36 | Normal | 594 | 479 | 539.1 | 0 | 3.4 | 2 | 2.4 | 0 | 227.4 | 225.8 | 225.2 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 60 | 60.01 | 60.02 | 4357 | 1 | 33.9 | 148908.7 | 11416 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:41 | Normal | 592 | 470.5 | 548.4 | 0 | 3.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 227.2 | 225.2 | 224.4 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 3978 | 1 | 33.9 | 148909.1 | 11416 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:46 | Normal | 585 | 482.4 | 540.2 | 0 | 2.9 | 1.6 | 1.9 | 0 | 226.4 | 225 | 224.8 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 3630 | 1 | 33.8 | 148909.4 | 11416 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:51 | Normal | 579.2 | 498.6 | 517.7 | 0 | 2.8 | 1.5 | 1.9 | 0 | 226.8 | 225 | 224.4 | 8.9 | 9.2 | 8.7 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3470 | 1 | 33.7 | 148909.7 | 11416 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 15:56 | Normal | 585.4 | 489.6 | 534.1 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.6 | 0 | 226.8 | 225.4 | 225.2 | 8.7 | 8.9 | 8.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3340 | 1 | 33.6 | 148910 | 11417 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:01 | Normal | 575.3 | 493.6 | 530.3 | 0 | 2.5 | 1.3 | 1.6 | 0 | 226.4 | 224.4 | 224.2 | 8 | 8.3 | 7.7 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 3059 | 1 | 33.6 | 148910.2 | 11417 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:06 | Normal | 577.4 | 482.6 | 525.2 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 225.8 | 223.8 | 224.2 | 7.2 | 7.5 | 7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 2745 | 1 | 33.4 | 148910.5 | 11417 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:11 | Normal | 585.2 | 482.8 | 523.3 | 0 | 2.1 | 1 | 1.5 | 0 | 226 | 224.6 | 225 | 7.1 | 7.4 | 7.1 | 60.07 | 60.08 | 60.07 | 2754 | 1 | 33.3 | 148910.7 | 11417 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:16 | Normal | 590.3 | 486.6 | 532.4 | 0 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 0 | 227.2 | 225.2 | 224.8 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 2959 | 1 | 33.2 | 148910.9 | 11417 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:21 | Normal | 580.9 | 461.5 | 550.5 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 229.4 | 226.6 | 226.8 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 3018 | 1 | 33.2 | 148911.2 | 11417 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:26 | Normal | 580.1 | 490.5 | 534.3 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.6 | 0 | 229.8 | 227.8 | 227.6 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2905 | 1 | 33.1 | 148911.4 | 11417 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:31 | Normal | 588.2 | 475.8 | 546.8 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0 | 230 | 227.8 | 227.4 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 60.01 | 60 | 60.02 | 3154 | 1 | 33.1 | 148911.7 | 11417 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:36 | Normal | 578 | 497.5 | 539.2 | 0 | 2 | 1.3 | 1.7 | 0 | 230 | 227.8 | 228.2 | 7.8 | 8 | 7.4 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3015 | 1 | 33.1 | 148912 | 11417 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:41 | Normal | 585 | 460.3 | 546.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.2 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 3243 | 1 | 33.1 | 148912.2 | 11417 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:46 | Normal | 569.9 | 510.5 | 539.5 | 0 | 1.7 | 1.5 | 2 | 0 | 231 | 228.4 | 229.2 | 7.7 | 7.9 | 7.4 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 3004 | 1 | 33.1 | 148912.5 | 11417 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:51 | Normal | 577.1 | 505.6 | 547.1 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.6 | 228.6 | 229.2 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 2507 | 1 | 33.1 | 148912.7 | 11417 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 16:56 | Normal | 578.1 | 487.6 | 514.2 | 0 | 1.2 | 0.6 | 1 | 0 | 231 | 228.8 | 228.8 | 4.3 | 4.7 | 4.3 | 60.05 | 60.07 | 60.06 | 1768 | 1 | 33 | 148912.9 | 11418 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:01 | Normal | 562.9 | 492.5 | 519.7 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 230.8 | 229 | 228.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 1486 | 1 | 32.9 | 148913 | 11418 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:06 | Normal | 552.9 | 496.4 | 532.9 | 0 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0 | 231.2 | 229 | 230 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 1338 | 1 | 32.8 | 148913.1 | 11418 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:11 | Normal | 554.1 | 495.7 | 518.4 | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0 | 231.8 | 228.8 | 229.4 | 3.1 | 3.4 | 3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 1165 | 1 | 32.7 | 148913.2 | 11418 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:16 | Normal | 569.1 | 530.4 | 521 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0 | 232 | 229.4 | 229.4 | 2.3 | 2.7 | 2.4 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 867 | 1 | 32.5 | 148913.3 | 11418 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:21 | Normal | 557.5 | 456.7 | 511.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232 | 229.4 | 229.2 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 612 | 1 | 32.4 | 148913.4 | 11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:26 | Normal | 543.2 | 415.6 | 508.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 229.2 | 229 | 1.5 | 1.9 | 1.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 397 | 1 | 32.3 | 148913.4 | 11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:31 | Normal | 487.3 | 202.3 | 378.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 230.2 | 229.4 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 264 | 1 | 32.1 | 148913.4 | 11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:36 | Normal | 409.2 | 200.1 | 425.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 229.6 | 229.4 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60.01 | 60 | 60.01 | 151 | 1 | 32 | 148913.5 | 11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:41 | Normal | 230.1 | 199.5 | 208.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 229.6 | 229.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 60 | 1 | 31.9 | 148913.5 | 11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:46 | Normal | 204.7 | 174.5 | 209.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230 | 229.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.01 | 60 | 60 | 40 | 1 | 31.6 | 148913.5 | 11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:51 | Normal | 203.8 | 212.6 | 201.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230 | 229.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 60.01 | 60.03 | 60 | 32 | 1 | 31.4 | 148913.5 | 11418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
2026-03-24 17:56 | Normal | 186.8 | 199.5 | 197.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | 229.4 | 230.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 32 | 1 | 31.2 | 148913.5 | 11419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0