## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-26 05:42 | Wait | 507.8 | 507.9 | 503.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 230.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 20.9 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 05:47 | Wait | 551.2 | 531.5 | 526.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 0 | 0 | 21.3 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 05:52 | Wait | 567.7 | 542.6 | 537.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.5 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 05:57 | Wait | 586.5 | 557.2 | 550.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 21.6 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:02 | Wait | 599.5 | 567 | 563.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 0 | 0 | 21.7 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:07 | Wait | 604.3 | 571.4 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 231.2 | 231 | 0 | 0 | 0 | 60 | 59.97 | 59.99 | 0 | 0 | 21.8 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:12 | Wait | 615.3 | 581 | 576.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60 | 60 | 0 | 0 | 21.9 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:17 | Wait | 622.6 | 587.8 | 583.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 230 | 230 | 0 | 0 | 0 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 21.9 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-26 06:25 | Wait | 633.3 | 597.2 | 592.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 06:30 | Wait | 637 | 600.9 | 596.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 232.2 | 231 | 231.2 | 0 | 0 | 0 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 06:35 | Wait | 639 | 602.7 | 598.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.6 | 230.6 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.1 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 06:40 | Wait | 654 | 613.3 | 606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 228.6 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 0 | 0 | 22.2 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 06:45 | Wait | 658.9 | 618.1 | 612.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 229 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.2 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 06:50 | Wait | 649.9 | 612.2 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 228.8 | 228.4 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 0 | 0 | 22.2 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 06:55 | Wait | 651.4 | 614.1 | 608.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 22.3 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:00 | Wait | 655.5 | 618.3 | 613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 0 | 0 | 22.5 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:05 | Wait | 662.8 | 624.7 | 619.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.5 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:10 | Wait | 665.8 | 627.6 | 621.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.4 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 0 | 0 | 22.5 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:15 | Wait | 670 | 631.6 | 625.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 0 | 0 | 22.6 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:20 | Wait | 671.7 | 633.6 | 625.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 228.4 | 227.8 | 0 | 0 | 0 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 0 | 0 | 22.7 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:25 | Wait | 675 | 636 | 629.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.2 | 228 | 228.2 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 0 | 0 | 22.8 | 149004.8 | 11430 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:30 | Normal | 604.5 | 459.5 | 531.9 | 0 | 3.8 | 1.9 | 2.2 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.2 | 10.8 | 11 | 10.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 4257 | 1 | 23 | 149005.1 | 11430 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:35 | Normal | 605.8 | 485.4 | 478.4 | 0 | 5 | 2.3 | 3 | 0 | 230.6 | 229 | 228.8 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 5775 | 1 | 23.1 | 149005.5 | 11430 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:40 | Normal | 606.7 | 502.5 | 516.5 | 0 | 4 | 1.9 | 2.5 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.6 | 11.7 | 12 | 11.7 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 4426 | 1 | 23.8 | 149005.9 | 11430 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:45 | Normal | 618.5 | 476.4 | 523.6 | 0 | 6.3 | 3.2 | 3.6 | 0 | 229.8 | 229.2 | 229.4 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7068 | 1 | 24.3 | 149006.4 | 11430 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:50 | Normal | 617.6 | 523.4 | 472.4 | 0 | 6.7 | 3 | 4.5 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 19 | 19.4 | 19.3 | 60.04 | 60.02 | 60.04 | 7484 | 1 | 24.8 | 149007 | 11431 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 1.4 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 07:55 | Normal | 626.5 | 579.2 | 449.5 | 0 | 8.3 | 3.1 | 6.4 | 0 | 230.6 | 230.4 | 230 | 24 | 24.5 | 24.2 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 9307 | 1 | 25.2 | 149007.6 | 11431 | 0.7 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:00 | Normal | 600.9 | 577.4 | 435.6 | 0 | 9 | 3.1 | 8 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.4 | 26.1 | 26.3 | 26.2 | 59.97 | 59.95 | 59.99 | 10023 | 1 | 25.8 | 149008.4 | 11431 | 1 | 3 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:05 | Normal | 612.5 | 577.7 | 443.9 | 0 | 10.7 | 3.3 | 8.5 | 0 | 230.6 | 230 | 229.2 | 29.7 | 29.8 | 29.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 11474 | 1 | 26.4 | 149009.4 | 11431 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:10 | Normal | 610.9 | 569.5 | 440.7 | 0 | 11.3 | 3.4 | 8.9 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 30.9 | 30.9 | 31.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 11940 | 1 | 27 | 149010.3 | 11431 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:15 | Normal | 609.9 | 568.1 | 433.4 | 0 | 11.8 | 3.6 | 9.3 | 0 | 230.8 | 230 | 230.2 | 31.8 | 32.3 | 32 | 59.99 | 59.98 | 60.01 | 12403 | 1 | 27.6 | 149011.3 | 11431 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 2.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:20 | Normal | 605.8 | 564.1 | 433.1 | 0 | 12.5 | 3.9 | 9.7 | 0 | 228 | 227.2 | 227.8 | 33.6 | 33.9 | 33.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 12932 | 1 | 28 | 149012.4 | 11431 | 2.8 | 3.5 | 3 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:25 | Normal | 602 | 551.5 | 429.6 | 0 | 12.8 | 4.1 | 10.1 | 0 | 229.4 | 230.2 | 229.8 | 34.5 | 34.7 | 34.9 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 13376 | 1 | 28.6 | 149013.5 | 11431 | 2.9 | 3.5 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3.4 | 3.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:30 | Normal | 600.1 | 555.5 | 435.6 | 0 | 13.3 | 4.3 | 10.3 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 35.7 | 36.2 | 36 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 13843 | 1 | 29.1 | 149014.6 | 11431 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.7 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:35 | Normal | 596.4 | 554.3 | 434 | 0 | 14 | 4.5 | 10.7 | 0 | 230.8 | 230.6 | 229.4 | 37.1 | 37.5 | 37.3 | 60.01 | 60 | 60.02 | 14398 | 1 | 29.6 | 149015.8 | 11431 | 3.2 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:40 | Normal | 593.2 | 548.9 | 430.4 | 0 | 14.5 | 4.6 | 11 | 0 | 230.6 | 230 | 230.2 | 38.3 | 38.5 | 38.2 | 60 | 59.98 | 60 | 14801 | 1 | 30.1 | 149017 | 11431 | 3.3 | 4 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:45 | Normal | 594.5 | 544.3 | 434.5 | 0 | 15 | 4.8 | 11.1 | 0 | 230.6 | 230.6 | 229.4 | 39.3 | 39.6 | 39.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 15161 | 1 | 30.5 | 149018.3 | 11431 | 3.4 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 3.4 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:50 | Normal | 594.3 | 544.8 | 426.1 | 0 | 15.4 | 5.1 | 12.1 | 0 | 231.2 | 230.4 | 230.4 | 40.7 | 41 | 41.1 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 15780 | 1 | 30.9 | 149019.6 | 11432 | 3.7 | 4.3 | 3.6 | 3.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 4.3 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 08:55 | Normal | 590.4 | 540.9 | 423.9 | 0 | 15.9 | 5.2 | 12.5 | 0 | 232 | 230 | 230 | 41.8 | 42.2 | 41.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 16171 | 1 | 31.3 | 149020.9 | 11432 | 3.7 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:00 | Normal | 590.8 | 540.5 | 431.3 | 0 | 17.3 | 5.6 | 13 | 0 | 230.6 | 230.4 | 229.8 | 45 | 45.4 | 45.1 | 59.96 | 59.97 | 59.99 | 17539 | 1 | 31.7 | 149022.3 | 11432 | 4.2 | 4.6 | 4 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0.4 | 4.5 | 4.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:05 | Normal | 591.2 | 505.1 | 423.3 | 0 | 15.6 | 6.8 | 13.6 | 0 | 231 | 229.2 | 230 | 43.5 | 43.7 | 43.6 | 59.97 | 59.94 | 59.97 | 16874 | 1 | 32.1 | 149023.7 | 11432 | 3.7 | 4.2 | 3.6 | 3.9 | 4.6 | 0 | 0.8 | 1.3 | 4.6 | 4.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:10 | Normal | 586.8 | 494.5 | 424.3 | 0 | 15.4 | 8 | 12.5 | 0 | 230.4 | 230 | 229 | 43.9 | 44.3 | 44.1 | 60 | 59.96 | 59.98 | 16800 | 1 | 32.4 | 149025.1 | 11432 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 0 | 1.5 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:15 | Normal | 581.3 | 438.6 | 436.5 | 0 | 6 | 3.6 | 4.1 | 0 | 228 | 227.6 | 227.4 | 17.1 | 17.3 | 17.3 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 6871 | 1 | 32.3 | 149026 | 11432 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:20 | Normal | 585.8 | 491.8 | 544.5 | 0 | 6 | 3.5 | 4 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 18.5 | 18.9 | 18.9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 7259 | 1 | 31.8 | 149026.5 | 11432 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:25 | Normal | 590.6 | 469.2 | 549.4 | 0 | 7.2 | 4.7 | 5 | 0 | 228.2 | 227.8 | 227 | 22.9 | 23.3 | 23.2 | 60.02 | 60.02 | 60 | 8924 | 1 | 31.6 | 149027.2 | 11432 | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:30 | Normal | 594.5 | 494.4 | 549.3 | 0 | 5.7 | 3.5 | 4.1 | 0 | 227.8 | 227 | 226.4 | 18.7 | 19.1 | 18.9 | 60 | 60 | 60 | 7351 | 1 | 31.6 | 149027.9 | 11432 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:35 | Normal | 601.4 | 478.2 | 566.3 | 0 | 7.1 | 4.6 | 5 | 0 | 227.4 | 227.4 | 227.4 | 23.2 | 23.5 | 23.4 | 59.97 | 60 | 59.99 | 8738 | 1 | 31.6 | 149028.5 | 11432 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:40 | Normal | 593.9 | 456 | 550.3 | 0 | 10.5 | 7.1 | 7 | 0 | 229.2 | 228.6 | 228.8 | 32.7 | 33 | 32.8 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12488 | 1 | 32.3 | 149029.7 | 11432 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 3.3 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:45 | Normal | 593.4 | 479.6 | 556.2 | 0 | 12.5 | 7.6 | 7.6 | 0 | 229 | 227.6 | 228.6 | 36.8 | 37.2 | 36.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 14143 | 1 | 32.4 | 149030.9 | 11432 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:50 | Normal | 593.2 | 461.6 | 541 | 0 | 11.9 | 7.6 | 7.3 | 0 | 229 | 228.2 | 228.4 | 35.2 | 35.5 | 35.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 13310 | 1 | 32.8 | 149032.1 | 11433 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.7 | 0 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 09:55 | Normal | 601.5 | 412.6 | 442.7 | 0 | 20.7 | 17.7 | 19.8 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 67.4 | 67.6 | 67.2 | 60.06 | 60.04 | 60.04 | 25110 | 1 | 33.5 | 149033.9 | 11433 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 5 | 6.7 | 0 | 5.1 | 5.4 | 7.2 | 6.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:00 | Normal | 574.5 | 393.4 | 448.3 | 0 | 11.9 | 12.5 | 14 | 0 | 229.6 | 229.4 | 229.2 | 42.6 | 42.7 | 42.7 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 14409 | 1 | 35.1 | 149036.1 | 11433 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.6 | 0.1 | 3.8 | 4.7 | 4.9 | 4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:05 | Normal | 590.2 | 405.5 | 440.5 | 0 | 16 | 13.2 | 14.8 | 0 | 229.2 | 229.2 | 229.6 | 51 | 51 | 50.9 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 18849 | 1 | 34.8 | 149037.3 | 11433 | 3.5 | 4.9 | 3.5 | 3.7 | 5 | 0.4 | 3.5 | 4.3 | 5.5 | 4.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:10 | Normal | 578.7 | 402.3 | 433.8 | 0 | 26.2 | 16.1 | 16.3 | 0 | 231.2 | 230 | 231 | 67.2 | 67.3 | 66.9 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 28928 | 1 | 35.7 | 149039.4 | 11433 | 6.3 | 7 | 6.3 | 6.5 | 8.3 | 0 | 3.7 | 4.2 | 6 | 6.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:15 | Normal | 572.5 | 408.2 | 474.3 | 0 | 9.4 | 6 | 6.3 | 0 | 227.6 | 226.4 | 226.8 | 26.1 | 26.4 | 26.4 | 59.94 | 59.95 | 59.98 | 10152 | 1 | 36.6 | 149041.2 | 11433 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 3 | 0 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:20 | Normal | 585.5 | 437.3 | 541 | 0 | 9.6 | 6.5 | 6.4 | 0 | 227 | 227.8 | 227.8 | 29.4 | 29.7 | 29.6 | 59.98 | 59.97 | 59.97 | 11220 | 1 | 35.7 | 149042 | 11433 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 3.1 | 0 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:25 | Normal | 583.5 | 444.6 | 517.8 | 0 | 10.8 | 7.1 | 7.6 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.6 | 32.7 | 33.1 | 32.8 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 12777 | 1 | 35.4 | 149043.3 | 11433 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:30 | Normal | 590.3 | 463.3 | 541.1 | 0 | 9.5 | 6.1 | 6.6 | 0 | 227.4 | 225.8 | 226.6 | 29.5 | 29.7 | 29.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 11318 | 1 | 35 | 149044.3 | 11433 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.5 | 1.6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:35 | Normal | 587 | 490.7 | 554.3 | 0 | 10.3 | 6 | 6.8 | 0 | 228 | 226.6 | 226.2 | 31.5 | 31.9 | 31.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 11952 | 1 | 34.7 | 149045.2 | 11433 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 2.1 | 2.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:40 | Normal | 600.9 | 424.7 | 556 | 0 | 16.8 | 15.7 | 13.9 | 0 | 229.6 | 228.2 | 228 | 59.2 | 59.6 | 59 | 59.99 | 59.97 | 60 | 18727 | 1 | 34.8 | 149046.5 | 11433 | 3.9 | 4.2 | 3.8 | 4 | 4.9 | 0.1 | 4.8 | 5.4 | 5.1 | 5.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:45 | Normal | 568.8 | 412.9 | 548.7 | 0 | 14 | 13.3 | 12.2 | 0 | 229.2 | 228.2 | 227.8 | 48.4 | 48.8 | 48.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 16871 | 1 | 36 | 149048.5 | 11433 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0.1 | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 3.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:50 | Normal | 578.4 | 486.2 | 545.1 | 0 | 10.1 | 6.6 | 7.2 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.4 | 31.5 | 32 | 31.5 | 60.06 | 60.1 | 60.06 | 12211 | 1 | 35.9 | 149049.6 | 11434 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1.7 | 2.4 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 10:55 | Normal | 581.7 | 485.3 | 535.2 | 0 | 7.8 | 4.9 | 5.5 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.8 | 24.6 | 24.9 | 24.6 | 59.99 | 60.03 | 60.01 | 9460 | 1 | 35.3 | 149050.5 | 11434 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:00 | Normal | 604.3 | 426.4 | 527 | 0 | 23.6 | 18 | 23.8 | 0 | 231.6 | 231.4 | 230.6 | 83.4 | 83.7 | 83.3 | 60.03 | 60.05 | 60.07 | 24304 | 1 | 34.8 | 149051.4 | 11434 | 6.3 | 6.4 | 5 | 5.3 | 4.4 | 0.1 | 6.4 | 7 | 8.8 | 8.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:05 | Normal | 586.4 | 443.6 | 545 | 0 | 13.8 | 9.1 | 9.7 | 0 | 229.4 | 228.4 | 228.2 | 41.5 | 41.7 | 41.6 | 60.03 | 60.01 | 60 | 16046 | 1 | 35.9 | 149053.3 | 11434 | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 0.1 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:10 | Normal | 589.4 | 478 | 547.2 | 0 | 11.3 | 7.1 | 8 | 0 | 227.8 | 227.4 | 227.8 | 34.8 | 35.3 | 35 | 59.94 | 59.93 | 59.97 | 13425 | 1 | 35.8 | 149054.6 | 11434 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:15 | Normal | 584.8 | 490.6 | 545.3 | 0 | 10.9 | 7 | 8 | 0 | 228.6 | 227 | 227.6 | 34.5 | 34.8 | 34.5 | 59.9 | 59.96 | 59.93 | 13239 | 1 | 35.5 | 149055.7 | 11434 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2.4 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:20 | Normal | 617.2 | 538.7 | 560.2 | 0 | 16 | 7.7 | 16.5 | 0 | 230 | 228.2 | 228.6 | 56.2 | 56.7 | 56 | 59.93 | 59.94 | 59.97 | 18673 | 1 | 35.2 | 149056.8 | 11434 | 3.6 | 3.8 | 3.4 | 3.5 | 4.3 | 0 | 1.4 | 1.7 | 5.9 | 5.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:25 | Normal | 583.2 | 485.5 | 542.3 | 0 | 8.5 | 5.3 | 6.1 | 0 | 228 | 226.4 | 226.8 | 26.7 | 27.1 | 27 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10187 | 1 | 35.1 | 149057.9 | 11434 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:30 | Normal | 594.8 | 503.4 | 549.9 | 0 | 11.2 | 6.3 | 7.9 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.4 | 34.8 | 35 | 34.9 | 60.03 | 60.06 | 60.06 | 13168 | 1 | 34.9 | 149058.8 | 11434 | 2.6 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 0 | 1.2 | 1.5 | 2.4 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:35 | Normal | 595.7 | 496.1 | 556.7 | 0 | 12.3 | 7 | 9.3 | 0 | 228.8 | 228.2 | 227.8 | 38.8 | 39.2 | 39.1 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 14536 | 1 | 34.7 | 149059.9 | 11434 | 3 | 3.3 | 3 | 3 | 3.9 | 0 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:40 | Normal | 580.9 | 527.2 | 536.7 | 0 | 12.4 | 6.6 | 8.7 | 0 | 228.6 | 227.8 | 227.8 | 36.6 | 36.9 | 36.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14248 | 1 | 35.4 | 149061.7 | 11434 | 2.9 | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.8 | 0 | 1.1 | 1.5 | 2.7 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:45 | Normal | 582.9 | 528.5 | 546.9 | 0 | 12.1 | 6.5 | 8.1 | 0 | 228.6 | 228 | 227.6 | 36.2 | 36.7 | 36.4 | 60 | 60 | 60.01 | 13749 | 1 | 35.5 | 149062.8 | 11434 | 2.9 | 3.1 | 3 | 2.9 | 3.7 | 0 | 1.1 | 1.5 | 2.4 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:50 | Normal | 574.9 | 526.4 | 545.5 | 0 | 10 | 5.5 | 6.8 | 0 | 227.8 | 228.4 | 228.2 | 30.4 | 30.6 | 30.6 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11748 | 1 | 35.4 | 149064 | 11435 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 1.1 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 11:55 | Normal | 582.2 | 487.5 | 547.8 | 0 | 8.3 | 4.7 | 5.6 | 0 | 227.4 | 227.6 | 227 | 25.3 | 25.5 | 25.5 | 60.07 | 60.08 | 60.08 | 9673 | 1 | 34.9 | 149064.8 | 11435 | 1.9 | 2.1 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:00 | Normal | 580.1 | 481.6 | 537.7 | 0 | 7.8 | 4.6 | 5.5 | 0 | 228.2 | 228 | 227.6 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 9279 | 1 | 34.7 | 149065.7 | 11435 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 0 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:05 | Normal | 593.8 | 424.8 | 556 | 0 | 24.3 | 21.2 | 21.8 | 0 | 233 | 231.4 | 231.4 | 84.6 | 85.1 | 84.5 | 60.02 | 59.98 | 60.01 | 28914 | 1 | 35.2 | 149067.3 | 11435 | 6 | 6.2 | 5.9 | 5.9 | 8.2 | 0.1 | 5.3 | 7.4 | 7.3 | 7.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:10 | Normal | 578.6 | 421.5 | 549.2 | 0 | 8.5 | 9.3 | 7.7 | 0 | 229 | 228.2 | 227.8 | 32.9 | 33.1 | 32.8 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10162 | 1 | 36.4 | 149069.1 | 11435 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 3 | 0.1 | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:15 | Normal | 574.4 | 467.5 | 537.1 | 0 | 5.9 | 3.4 | 4.2 | 0 | 227.8 | 227 | 227.2 | 18.3 | 18.8 | 18.7 | 59.99 | 60 | 59.98 | 7042 | 1 | 35.9 | 149069.9 | 11435 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:20 | Normal | 574.3 | 435.4 | 541.6 | 0 | 8.4 | 5.6 | 6 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226.8 | 25.4 | 25.6 | 25.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 9683 | 1 | 36.3 | 149071.5 | 11435 | 2 | 2.1 | 2 | 2.1 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:25 | Normal | 584.1 | 466.5 | 537 | 0 | 8.4 | 5.5 | 6.3 | 0 | 228.4 | 227 | 226.8 | 26.4 | 26.8 | 26.6 | 60 | 60.01 | 60 | 10058 | 1 | 36 | 149072.5 | 11435 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:30 | Normal | 582.4 | 482.4 | 546.3 | 0 | 9.3 | 8.6 | 9.3 | 0 | 228.8 | 228.4 | 228.2 | 36.2 | 36.6 | 36.2 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 11785 | 1 | 36.1 | 149073.8 | 11435 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | 0.1 | 2 | 3.5 | 2.9 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:35 | Normal | 560.8 | 422.3 | 520 | 0 | 6.5 | 4.2 | 4.5 | 0 | 227.6 | 226.8 | 226.4 | 18.2 | 18.8 | 18.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8110 | 1 | 37.9 | 149076.4 | 11435 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:40 | Normal | 565.6 | 413.5 | 512.8 | 0 | 28.1 | 21.4 | 21.8 | 0 | 232 | 230.6 | 230.4 | 84.8 | 85.1 | 84.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 33612 | 1 | 38.7 | 149078.6 | 11435 | 6.7 | 7.4 | 7 | 6.7 | 9.2 | 0.3 | 5.3 | 6.4 | 7.1 | 7.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:45 | Normal | 561.6 | 460.4 | 517.2 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.6 | 0 | 228.4 | 227.6 | 227 | 15.1 | 15.6 | 15.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 6092 | 1 | 38.5 | 149079.6 | 11435 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:50 | Normal | 575.7 | 425.3 | 530.7 | 0 | 25.6 | 19.1 | 19.6 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.4 | 78.5 | 78.9 | 78.4 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 31152 | 1 | 38.4 | 149081.5 | 11436 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 8.3 | 0 | 4.9 | 6 | 6.7 | 6.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 12:55 | Normal | 564.3 | 421.3 | 520.6 | 0 | 24.8 | 19 | 19.2 | 0 | 231.4 | 230.4 | 229.8 | 75.2 | 75.5 | 74.7 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 29769 | 1 | 39.8 | 149084 | 11436 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 8.1 | 0.2 | 4.7 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:00 | Normal | 562.2 | 410.2 | 513.3 | 0 | 24.6 | 19 | 19.3 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230.2 | 74.2 | 74.7 | 74.3 | 59.99 | 60.02 | 60 | 29465 | 1 | 40.6 | 149086.5 | 11436 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.9 | 8.2 | 0 | 4.9 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:05 | Normal | 555.8 | 412.6 | 510.8 | 0 | 24.7 | 19.1 | 19.1 | 0 | 230.4 | 230 | 230.8 | 74.6 | 75 | 74.3 | 60 | 60.01 | 60.01 | 29488 | 1 | 41.5 | 149089 | 11436 | 6 | 6.2 | 6.1 | 5.9 | 8.1 | 0.1 | 5 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:10 | Normal | 568.5 | 435.7 | 526 | 0 | 19 | 13.9 | 13.7 | 0 | 230.6 | 229.2 | 228.8 | 59.7 | 60 | 59.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 20091 | 1 | 42 | 149091.3 | 11436 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 5.3 | 0 | 3.2 | 5.3 | 4.4 | 4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:15 | Normal | 566.7 | 425.6 | 514.5 | 0 | 24.6 | 19.1 | 19.2 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232 | 75.2 | 75.6 | 75.1 | 59.96 | 59.99 | 59.97 | 30135 | 1 | 41.5 | 149093.1 | 11436 | 5.8 | 6.4 | 6.2 | 5.9 | 8.2 | 0.2 | 4.8 | 5.8 | 6.5 | 6.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:20 | Normal | 554.5 | 424.5 | 514.1 | 0 | 26.2 | 19.7 | 20.3 | 0 | 233.6 | 232.4 | 232.6 | 78.3 | 78.6 | 78 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31183 | 1 | 42.3 | 149095.6 | 11436 | 6.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 8.7 | 0.1 | 5 | 5.9 | 6.7 | 6.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:25 | Normal | 574.1 | 459.3 | 534.7 | 0 | 9.1 | 5.5 | 5.8 | 0 | 229.4 | 228.8 | 228.4 | 25.5 | 25.8 | 25.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 12814 | 1 | 41.8 | 149096.9 | 11436 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 3 | 0 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:30 | Normal | 566.3 | 448.3 | 522.4 | 0 | 5.8 | 3.8 | 4.3 | 0 | 229.2 | 228.4 | 227.6 | 18 | 18.6 | 18.2 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 7141 | 1 | 40.1 | 149097.5 | 11436 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:35 | Normal | 576.5 | 458.2 | 534.2 | 0 | 6.9 | 4.6 | 5.2 | 0 | 229 | 228.8 | 227.6 | 21.7 | 22.1 | 22 | 60.02 | 60 | 60.02 | 8600 | 1 | 39.3 | 149098.4 | 11436 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:40 | Normal | 572.4 | 462.4 | 530.8 | 0 | 5.4 | 3.5 | 4.1 | 0 | 228.8 | 227.4 | 227.8 | 17.3 | 17.7 | 17.4 | 60 | 60.01 | 60 | 6843 | 1 | 38.5 | 149099 | 11436 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:45 | Normal | 582.6 | 506.4 | 538.1 | 0 | 4.8 | 2.8 | 3.5 | 0 | 229 | 228.4 | 227.4 | 15.2 | 15.7 | 15.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 6061 | 1 | 37.7 | 149099.5 | 11436 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:50 | Normal | 587.7 | 479.6 | 535.6 | 0 | 4.6 | 2.7 | 3.3 | 0 | 228.6 | 228 | 227.6 | 14.6 | 14.9 | 14.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 5818 | 1 | 37.1 | 149100 | 11437 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 13:55 | Normal | 582.4 | 485.5 | 541.4 | 0 | 4 | 2.3 | 3 | 0 | 228.4 | 227.4 | 226.6 | 12.9 | 13.2 | 13.1 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 5086 | 1 | 36.7 | 149100.5 | 11437 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:00 | Normal | 589.5 | 479.6 | 546 | 0 | 5.1 | 3.3 | 4 | 0 | 229.4 | 228 | 227 | 17 | 17.3 | 17.1 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 6789 | 1 | 36.3 | 149101.1 | 11437 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:05 | Normal | 595.6 | 479.8 | 543 | 0 | 5.5 | 3.6 | 4.1 | 0 | 227.6 | 227.6 | 227 | 18.1 | 18.6 | 18.4 | 60.01 | 60 | 60 | 7185 | 1 | 36 | 149101.7 | 11437 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:10 | Normal | 590.6 | 490.3 | 541.3 | 0 | 5.3 | 3.3 | 4 | 0 | 228 | 227.4 | 226.6 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 6820 | 1 | 35.7 | 149102.3 | 11437 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:15 | Normal | 588.7 | 464.7 | 549.6 | 0 | 4.6 | 2.9 | 3.3 | 0 | 226.8 | 227 | 225.6 | 14.6 | 15.2 | 15 | 60 | 60 | 60 | 5956 | 1 | 35.4 | 149102.9 | 11437 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:20 | Normal | 587.1 | 481.4 | 531.4 | 0 | 3.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 228.6 | 226.6 | 226.6 | 10.5 | 10.9 | 10.6 | 60.01 | 59.96 | 59.99 | 4115 | 1 | 35.1 | 149103.3 | 11437 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:25 | Normal | 598.1 | 495.4 | 551.7 | 0 | 3.9 | 2.3 | 2.9 | 0 | 227.2 | 226.6 | 225.8 | 12.9 | 13.5 | 13.1 | 59.99 | 59.95 | 59.97 | 5057 | 1 | 34.8 | 149103.6 | 11437 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:30 | Normal | 595.2 | 491.5 | 547.5 | 0 | 4 | 2.6 | 3 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.2 | 13.2 | 13.7 | 13.6 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5339 | 1 | 34.6 | 149104.1 | 11437 | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:35 | Normal | 581.1 | 479.4 | 535.2 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2 | 0 | 228 | 227.6 | 226.4 | 8.9 | 9.1 | 8.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3507 | 1 | 34.4 | 149104.5 | 11437 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:40 | Normal | 558.1 | 487.4 | 527.5 | 0 | 2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 226.6 | 225.8 | 225.6 | 6.9 | 7.2 | 6.8 | 60 | 60 | 60 | 2594 | 1 | 34.2 | 149104.7 | 11437 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:45 | Normal | 581.6 | 521.7 | 532.6 | 0 | 2.3 | 1.8 | 2.3 | 0 | 227.6 | 227.6 | 226.8 | 10 | 10.2 | 10.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 3279 | 1 | 33.9 | 149104.9 | 11437 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:50 | Normal | 615.5 | 491.8 | 563.2 | 0 | 15.7 | 8 | 12.5 | 0 | 229.4 | 229.2 | 229.2 | 48.5 | 48.9 | 48.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 18971 | 1 | 34.7 | 149106.3 | 11438 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 0.9 | 0 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 14:55 | Normal | 584.4 | 516.5 | 543.3 | 0 | 4.1 | 2.3 | 3.1 | 0 | 227.2 | 226 | 224.8 | 13.4 | 14 | 13.7 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 5318 | 1 | 34.9 | 149107 | 11438 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:00 | Normal | 606.3 | 520.6 | 559.1 | 0 | 15.3 | 8.9 | 13.6 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.4 | 50.6 | 51.4 | 50.8 | 59.95 | 59.97 | 59.98 | 19948 | 1 | 35.2 | 149108.2 | 11438 | 3.7 | 4 | 4 | 2.8 | 1.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | 4.3 | 4.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:05 | Normal | 594.2 | 517.8 | 543.6 | 0 | 14.1 | 8.3 | 13.1 | 0 | 230.4 | 228 | 228.4 | 47.7 | 48.2 | 47.6 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 18343 | 1 | 36.1 | 149109.5 | 11438 | 3.5 | 3.6 | 3.7 | 2.5 | 1.4 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 4.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:10 | Normal | 585.9 | 504.2 | 542.2 | 0 | 8.3 | 4.1 | 5.9 | 0 | 227.8 | 226.4 | 225.6 | 23.9 | 24.4 | 24.1 | 60.03 | 60.04 | 60.01 | 10851 | 1 | 37.2 | 149110.9 | 11438 | 2 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:15 | Normal | 591.9 | 511.7 | 547.7 | 0 | 12.3 | 7.1 | 11.6 | 0 | 228.4 | 227.4 | 227.4 | 41.2 | 41.7 | 41.2 | 59.93 | 59.97 | 59.95 | 15871 | 1 | 37.4 | 149111.8 | 11438 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.1 | 1.1 | 0.1 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:20 | Normal | 556.4 | 498.6 | 518.7 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 226.6 | 225.2 | 224.2 | 6.8 | 7.1 | 6.8 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 2652 | 1 | 37.6 | 149112.5 | 11438 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:25 | Normal | 561 | 484.5 | 517.1 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1.5 | 0 | 228 | 226 | 225.6 | 6.5 | 7 | 6.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 2607 | 1 | 36.6 | 149112.8 | 11438 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:30 | Normal | 552.1 | 510.4 | 497.8 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 226.8 | 224.8 | 224.6 | 3.7 | 4.1 | 3.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1454 | 1 | 35.8 | 149112.9 | 11438 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:35 | Normal | 543.2 | 501.3 | 473.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 226.6 | 225.4 | 225.2 | 3.7 | 4 | 3.9 | 60.07 | 60.07 | 60.07 | 1420 | 1 | 35.1 | 149113 | 11438 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:40 | Normal | 593.4 | 497.6 | 543.4 | 0 | 2 | 1.1 | 1.8 | 0 | 227.6 | 226.4 | 225.8 | 7.5 | 7.9 | 7.4 | 60 | 59.97 | 59.99 | 2959 | 1 | 34.7 | 149113.2 | 11438 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:45 | Normal | 594.7 | 523.4 | 563.2 | 0 | 4.3 | 4 | 6.7 | 0 | 228.8 | 226.8 | 226.4 | 20.9 | 21.5 | 21.1 | 59.94 | 59.94 | 59.96 | 7993 | 1 | 34.7 | 149113.8 | 11438 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:50 | Normal | 538 | 524.6 | 550.4 | 0 | 5 | 3.9 | 6.9 | 0 | 228.8 | 227.8 | 226.8 | 21.4 | 21.7 | 21.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 8224 | 1 | 34.6 | 149114.5 | 11439 | 2 | 1.8 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 0 | 1.9 | 1.6 | 2 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 15:55 | Normal | 488.5 | 522.4 | 551.8 | 0 | 4.5 | 3.5 | 6.2 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227 | 18.9 | 19.2 | 18.9 | 60.1 | 60.02 | 60.06 | 7473 | 1 | 34.4 | 149115.2 | 11439 | 1.8 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:00 | Normal | 390.8 | 515.6 | 552.7 | 0 | 4.5 | 3.3 | 5.9 | 0 | 229.4 | 227.2 | 227.2 | 16.8 | 17.2 | 16.9 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 6642 | 1 | 34.2 | 149115.8 | 11439 | 1.8 | 1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:05 | Normal | 363.6 | 517.4 | 557.2 | 0 | 3.7 | 3.2 | 5.5 | 0 | 228.2 | 227 | 227 | 15.5 | 16.1 | 15.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 6157 | 1 | 34.1 | 149116.3 | 11439 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:10 | Normal | 429.1 | 520.7 | 555.3 | 0 | 3 | 3.1 | 5.3 | 0 | 228.2 | 227.2 | 226.4 | 14.9 | 15.5 | 15 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 5935 | 1 | 34.1 | 149116.8 | 11439 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:15 | Normal | 399.7 | 513.5 | 549.1 | 0 | 2 | 3.1 | 5.1 | 0 | 228.2 | 226.4 | 225.8 | 13.3 | 13.9 | 13.5 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5319 | 1 | 33.9 | 149117.3 | 11439 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:20 | Normal | 594.4 | 514.5 | 555.8 | 0 | 1.6 | 3 | 3.6 | 0 | 228.8 | 226.8 | 227 | 11.9 | 12.3 | 11.9 | 60.01 | 59.99 | 60.01 | 4674 | 1 | 33.8 | 149117.7 | 11439 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:25 | Normal | 597.4 | 517.5 | 554.6 | 0 | 1.9 | 3 | 3.5 | 0 | 228.6 | 227.2 | 227.4 | 11.9 | 12.3 | 12 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4734 | 1 | 33.7 | 149118.1 | 11439 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:30 | Normal | 592.3 | 519.5 | 549.6 | 0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 0 | 229.2 | 227.4 | 227 | 11.1 | 11.4 | 11.1 | 59.98 | 60.01 | 59.98 | 4355 | 1 | 33.7 | 149118.5 | 11439 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:35 | Normal | 583.3 | 518.6 | 547.4 | 0 | 2 | 2.5 | 3.1 | 0 | 229 | 227 | 227 | 10.9 | 11.1 | 10.9 | 60.03 | 60.03 | 60.05 | 4248 | 1 | 33.7 | 149118.8 | 11439 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:40 | Normal | 588.5 | 489.7 | 545.5 | 0 | 2.1 | 2.5 | 3 | 0 | 228.4 | 226.8 | 226.2 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 60 | 59.99 | 59.99 | 4196 | 1 | 33.6 | 149119.2 | 11439 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:45 | Normal | 581.3 | 483.5 | 547.4 | 0 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 0 | 227.4 | 226 | 226 | 9.5 | 9.6 | 9.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 3717 | 1 | 33.6 | 149119.5 | 11439 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:50 | Normal | 569 | 494.5 | 515.6 | 0 | 1.3 | 0.6 | 1 | 0 | 228.2 | 226.6 | 225.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 1818 | 1 | 33.5 | 149119.7 | 11440 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 16:55 | Normal | 559.1 | 523.4 | 506.5 | 0 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0 | 228 | 226.8 | 226.4 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 59.99 | 60 | 59.99 | 1364 | 1 | 33.4 | 149119.9 | 11440 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:00 | Normal | 554.1 | 527.6 | 515.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 227.8 | 226.8 | 226 | 2.4 | 2.9 | 2.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 924 | 1 | 33.2 | 149120 | 11440 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:05 | Normal | 526.7 | 490.7 | 499.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 227 | 226.4 | 226.2 | 2 | 2.1 | 2.1 | 60 | 60.03 | 60.02 | 621 | 1 | 33 | 149120 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:10 | Normal | 522.5 | 373.7 | 465.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 228.2 | 226.6 | 225.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 326 | 1 | 32.7 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:15 | Normal | 447.9 | 201 | 446.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226.6 | 225.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 211 | 1 | 32.5 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:20 | Normal | 445.7 | 199.8 | 447.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 225.4 | 224.6 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 150 | 1 | 32.2 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:25 | Normal | 448.3 | 200.4 | 343.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.8 | 225.2 | 225.4 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60 | 59.98 | 59.98 | 106 | 1 | 32 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:30 | Normal | 208.7 | 199.2 | 266.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 225.8 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 60 | 60.04 | 60.01 | 46 | 1 | 31.7 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:35 | Normal | 199.7 | 200.3 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.6 | 225.8 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 59.95 | 59.96 | 59.95 | 34 | 1 | 31.5 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:40 | Normal | 199.7 | 173.9 | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.4 | 226 | 225 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 23 | 1 | 31.3 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:45 | Normal | 221.7 | 206.9 | 225.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.2 | 226 | 225.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 60.03 | 60.01 | 60.03 | 16 | 1 | 31.2 | 149120.1 | 11440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:50 | Normal | 211.6 | 208.5 | 219.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 226.8 | 226.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 17 | 1 | 31 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 17:55 | Normal | 200.7 | 197.9 | 197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 226.8 | 226.6 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16 | 1 | 30.8 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-26 18:00 | Normal | 198.8 | 167.5 | 179.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.4 | 226.8 | 226.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 6 | 1 | 30.5 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0