## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-27 05:42 | Wait | 506.1 | 506.3 | 499.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 229.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 59.98 | 60 | 59.99 | 0 | 0 | 21.6 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 05:47 | Normal | 514.4 | 200.2 | 498.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 39 | 1 | 22 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 05:52 | Normal | 499.1 | 199.8 | 458.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.8 | 230 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 123 | 1 | 22.5 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 05:57 | Normal | 555.3 | 222.9 | 471.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.4 | 230.8 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 91 | 1 | 22.8 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:02 | Normal | 540.2 | 213.6 | 493.5 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 230.8 | 230.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 188 | 1 | 23 | 149120.1 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:07 | Normal | 562.1 | 346.8 | 512.7 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230 | 230 | 1.5 | 1.9 | 2 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 241 | 1 | 23 | 149120.2 | 11441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:12 | Normal | 582.3 | 417.6 | 525.4 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.8 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60 | 285 | 1 | 23 | 149120.2 | 11441 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:17 | Normal | 576.2 | 512.6 | 518.5 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 60.09 | 60.08 | 60.09 | 358 | 1 | 23.1 | 149120.2 | 11441 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:22 | Normal | 562.4 | 504.7 | 532.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 230.8 | 230.4 | 1.5 | 1.9 | 1.7 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 492 | 1 | 23.9 | 149120.2 | 11441 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-27 06:29 | Normal | 602.1 | 472.8 | 531.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 232.2 | 231 | 230.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 60.02 | 60 | 60.01 | 695 | 1 | 24.2 | 149120.3 | 11441 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 06:34 | Normal | 584.2 | 469.2 | 558.6 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 783 | 1 | 24.5 | 149120.4 | 11442 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 06:39 | Normal | 514 | 476.8 | 547.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.8 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1223 | 1 | 24.7 | 149120.5 | 11442 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 06:44 | Normal | 492 | 493.3 | 549.6 | 0 | 1.7 | 0.7 | 0.3 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 1554 | 1 | 24.8 | 149120.6 | 11442 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 06:49 | Normal | 499.1 | 519.8 | 546.6 | 0 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231.4 | 231 | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 1791 | 1 | 25 | 149120.7 | 11442 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 06:54 | Normal | 513.1 | 546.9 | 544.7 | 0 | 2.2 | 1 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231.8 | 231.6 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | 60.06 | 60.06 | 60.04 | 2025 | 1 | 25.2 | 149120.9 | 11442 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 06:59 | Normal | 563 | 543.8 | 566.6 | 0 | 2.4 | 1.1 | 0.4 | 0 | 232.8 | 231.2 | 231.6 | 5.8 | 6.1 | 6 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 2353 | 1 | 25.4 | 149121.1 | 11442 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:04 | Normal | 604.5 | 545.8 | 554.5 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 60.01 | 60.01 | 60 | 2628 | 1 | 25.6 | 149121.3 | 11442 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:09 | Normal | 581.1 | 576.8 | 546.8 | 0 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 0 | 232 | 231.2 | 230.6 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 2898 | 1 | 25.9 | 149121.5 | 11442 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:14 | Normal | 585.3 | 570.7 | 495.2 | 0 | 4.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | 231.6 | 231.2 | 230.8 | 10 | 10.2 | 10.1 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 3963 | 1 | 26.1 | 149121.8 | 11442 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:19 | Normal | 594.5 | 556.8 | 396.4 | 0 | 4.9 | 1.8 | 2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 11.7 | 12.1 | 11.7 | 60 | 60 | 60 | 4712 | 1 | 26.4 | 149122.2 | 11442 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:24 | Normal | 570.3 | 558.8 | 462.9 | 0 | 5.3 | 2 | 2.1 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 13 | 13.2 | 13.1 | 60 | 60 | 59.99 | 5138 | 1 | 26.7 | 149122.6 | 11442 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:29 | Normal | 601.3 | 558.8 | 456.3 | 0 | 5.8 | 2.1 | 2.3 | 0 | 231.2 | 230.8 | 229.8 | 14 | 14.4 | 14.2 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 5620 | 1 | 27 | 149123 | 11442 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:34 | Normal | 603.4 | 565.3 | 412.7 | 0 | 6.1 | 2.2 | 2.9 | 0 | 231.4 | 231 | 230.6 | 15.2 | 15.5 | 15.5 | 60 | 60 | 60.02 | 6062 | 1 | 27.3 | 149123.5 | 11443 | 0.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:39 | Normal | 598.8 | 564.3 | 382 | 0 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 0 | 231.2 | 230.8 | 231 | 17.4 | 17.7 | 17.6 | 60.07 | 60.07 | 60.06 | 6941 | 1 | 27.6 | 149124 | 11443 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:44 | Normal | 597.8 | 571.9 | 444.3 | 0 | 7 | 2.5 | 5.1 | 0 | 231.4 | 230.4 | 230.4 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.04 | 60.06 | 60.05 | 7523 | 1 | 27.9 | 149124.7 | 11443 | 0.4 | 2.6 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:49 | Normal | 593.2 | 554.6 | 436.3 | 0 | 7.4 | 2.8 | 5.5 | 0 | 232 | 231.6 | 230.8 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 60.02 | 60.08 | 60.05 | 7956 | 1 | 28.3 | 149125.3 | 11443 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:54 | Normal | 591.5 | 565.7 | 434.5 | 0 | 8 | 2.9 | 6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.8 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 60.04 | 60.05 | 60.05 | 8540 | 1 | 28.7 | 149126 | 11443 | 0.4 | 3 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 07:59 | Normal | 590.5 | 565.6 | 412.4 | 0 | 8.6 | 3.1 | 7.7 | 0 | 231.8 | 230.6 | 231.4 | 24.6 | 24.8 | 24.5 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 9527 | 1 | 29.1 | 149126.7 | 11443 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 3 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:04 | Normal | 598.3 | 549.7 | 428 | 0 | 10.7 | 3.3 | 8.1 | 0 | 232 | 230.4 | 231 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 59.98 | 60 | 60 | 10722 | 1 | 29.5 | 149127.5 | 11443 | 2.4 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0.2 | 2.8 | 2.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:09 | Normal | 605.1 | 555.8 | 436.6 | 0 | 11.2 | 3.5 | 8.6 | 0 | 231.2 | 230.2 | 230.8 | 30.4 | 30.6 | 30.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 11860 | 1 | 29.9 | 149128.5 | 11443 | 2.6 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.4 | 0 | 0 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:14 | Normal | 599.5 | 551.8 | 425.1 | 0 | 11.8 | 3.8 | 9.1 | 0 | 231 | 231 | 230.6 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 12334 | 1 | 30.3 | 149129.5 | 11443 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:19 | Normal | 598 | 551.5 | 428.6 | 0 | 12.9 | 4.1 | 9.7 | 0 | 231.2 | 231 | 230.2 | 34.1 | 34.3 | 34.1 | 60.02 | 60.03 | 60.04 | 13218 | 1 | 30.7 | 149130.5 | 11443 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:24 | Normal | 589.2 | 541.6 | 426.7 | 0 | 14.1 | 4.5 | 10.8 | 0 | 231.6 | 231 | 231 | 37.1 | 37.3 | 37.3 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 14253 | 1 | 31.1 | 149131.7 | 11443 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.3 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:29 | Normal | 592.1 | 520.1 | 432.2 | 0 | 13.5 | 4.4 | 9.6 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.2 | 34.1 | 34.3 | 34.4 | 59.96 | 59.97 | 59.98 | 14969 | 1 | 31.3 | 149132.6 | 11443 | 3 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 0.4 | 3.2 | 3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:34 | Normal | 594.1 | 555.8 | 429.3 | 0 | 10.3 | 3.3 | 8.6 | 0 | 230.8 | 230.6 | 231.2 | 29 | 29.1 | 29.1 | 60.03 | 59.98 | 60.01 | 12622 | 1 | 31.3 | 149133.5 | 11444 | 2.4 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 2.8 | 2.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:39 | Normal | 589.2 | 542.4 | 409.4 | 0 | 14.8 | 4.7 | 11.2 | 0 | 231.4 | 231.4 | 231.6 | 38.5 | 38.6 | 38.4 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 14922 | 1 | 31.7 | 149134.7 | 11444 | 3.5 | 4 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:44 | Normal | 593.7 | 519.9 | 408.2 | 0 | 15.1 | 5 | 11.6 | 0 | 232 | 231.8 | 231.4 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | 60.03 | 60.06 | 60.05 | 15111 | 1 | 32.1 | 149135.9 | 11444 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 3.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:49 | Normal | 587.5 | 540.9 | 414 | 0 | 15.5 | 4.8 | 12 | 0 | 231.8 | 230.8 | 231.4 | 39.7 | 39.8 | 39.7 | 60 | 60.01 | 59.99 | 15403 | 1 | 32.5 | 149137.2 | 11444 | 3.7 | 4.1 | 3.6 | 3.7 | 4.5 | 0 | 0 | 0.2 | 4.2 | 3.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:54 | Normal | 588.2 | 530.7 | 420.3 | 0 | 15.8 | 5.1 | 12.2 | 0 | 231.8 | 231.6 | 231.6 | 40.8 | 41 | 40.8 | 60.04 | 60.03 | 60.02 | 15853 | 1 | 32.9 | 149138.5 | 11444 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0.4 | 4.3 | 3.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 08:59 | Normal | 589.2 | 541.4 | 416.3 | 0 | 16.3 | 5.2 | 12.5 | 0 | 231.6 | 231 | 231.6 | 41.8 | 41.9 | 41.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16302 | 1 | 33.3 | 149139.8 | 11444 | 3.9 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.7 | 0 | 0 | 0.4 | 4.4 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:04 | Normal | 587.4 | 539.6 | 419.9 | 0 | 16.8 | 5.3 | 13 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 43.3 | 43.3 | 43 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 16770 | 1 | 33.5 | 149141.2 | 11444 | 3.9 | 4.7 | 3.8 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:09 | Normal | 585.3 | 540.7 | 415.7 | 0 | 17 | 5.5 | 13.3 | 0 | 231.6 | 230.4 | 230.6 | 44.1 | 44.4 | 44 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17109 | 1 | 33.9 | 149142.6 | 11444 | 4 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 5.2 | 0 | 0 | 0.2 | 4.5 | 4.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:14 | Normal | 588.6 | 547.2 | 419.7 | 0 | 17.8 | 5.5 | 13.8 | 0 | 232.6 | 231.8 | 231.8 | 45.1 | 45.2 | 45 | 60 | 60 | 60.01 | 17772 | 1 | 34.2 | 149144.1 | 11444 | 3.9 | 5 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:19 | Normal | 587.8 | 546.5 | 416.7 | 0 | 18.3 | 5.8 | 14.3 | 0 | 232.8 | 232.6 | 232 | 46.7 | 46.8 | 46.5 | 59.97 | 59.99 | 59.99 | 18294 | 1 | 34.5 | 149145.6 | 11444 | 4.3 | 4.9 | 4.3 | 4.5 | 5.4 | 0 | 0 | 0.2 | 4.9 | 4.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:24 | Normal | 579.5 | 537.2 | 417.6 | 0 | 18.6 | 5.9 | 14.3 | 0 | 231.2 | 232 | 231.2 | 47.5 | 47.6 | 47.3 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 18689 | 1 | 34.7 | 149147.1 | 11444 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 5 | 4.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:29 | Normal | 585.2 | 543.8 | 419.3 | 0 | 19 | 6 | 14.9 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 48.4 | 48.6 | 48.3 | 59.99 | 60 | 60 | 19060 | 1 | 35.1 | 149148.7 | 11444 | 4.5 | 5.1 | 4.5 | 4.7 | 5.6 | 0 | 0 | 0.3 | 5.1 | 4.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:34 | Normal | 584.6 | 539.6 | 420.2 | 0 | 19.5 | 6 | 15.3 | 0 | 232.2 | 231 | 231.6 | 49.2 | 49.4 | 49.1 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 19432 | 1 | 35.5 | 149150.3 | 11445 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.9 | 5.8 | 0 | 0 | 0.3 | 5.3 | 5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:39 | Normal | 575.1 | 535.6 | 417.2 | 0 | 19.9 | 6.3 | 15.5 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.8 | 50.3 | 50.4 | 50.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 19831 | 1 | 35.8 | 149151.9 | 11445 | 4.7 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:44 | Normal | 574.4 | 535 | 416.9 | 0 | 20.3 | 6.5 | 15.8 | 0 | 231.8 | 231 | 231 | 51.3 | 51.4 | 50.9 | 59.95 | 59.95 | 59.93 | 20129 | 1 | 36.1 | 149153.6 | 11445 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 6.1 | 0 | 0 | 0.2 | 5.4 | 5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:49 | Normal | 575.4 | 523.9 | 410.2 | 0 | 20.6 | 6.6 | 16.2 | 0 | 232.2 | 231.6 | 231.2 | 51.9 | 52 | 51.6 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20354 | 1 | 36.4 | 149155.3 | 11445 | 4.9 | 5.6 | 4.9 | 5.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:54 | Normal | 568.7 | 529.3 | 416.1 | 0 | 21 | 6.5 | 16.3 | 0 | 231.8 | 231.6 | 232.2 | 52.4 | 52.6 | 52.4 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 20654 | 1 | 36.7 | 149157 | 11445 | 5 | 5.6 | 5 | 5.2 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 09:59 | Normal | 569.4 | 527 | 416.8 | 0 | 21.2 | 6.6 | 16.6 | 0 | 231 | 230.4 | 232 | 53.1 | 53.3 | 53 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 20924 | 1 | 37.1 | 149158.7 | 11445 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 0 | 0 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:04 | Normal | 569.4 | 528 | 408.2 | 0 | 21.4 | 6.7 | 17 | 0 | 232.4 | 230.8 | 231.4 | 53.8 | 54.1 | 53.7 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 21173 | 1 | 37.4 | 149160.5 | 11445 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6 | 5.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:09 | Normal | 568.4 | 522.6 | 426.5 | 0 | 21.8 | 6.8 | 17.1 | 0 | 232.2 | 231.4 | 231 | 54.9 | 55 | 54.9 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 21629 | 1 | 37.6 | 149162.3 | 11445 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.3 | 6.5 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:14 | Normal | 563.3 | 526.8 | 426.5 | 0 | 22.1 | 6.9 | 17.3 | 0 | 232 | 230.6 | 230.8 | 55.8 | 55.9 | 55.6 | 60.01 | 59.99 | 60 | 21897 | 1 | 37.9 | 149164.1 | 11445 | 5.2 | 5.9 | 5.3 | 5.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0.2 | 6.1 | 5.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:19 | Normal | 568.3 | 523.9 | 422.9 | 0 | 22.4 | 6.9 | 17.6 | 0 | 231.4 | 230.4 | 231.8 | 56.2 | 56.3 | 56 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 22115 | 1 | 38.1 | 149165.9 | 11445 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.5 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 6.3 | 5.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:24 | Normal | 565.3 | 516.7 | 421.8 | 0 | 22.8 | 7.3 | 18 | 0 | 232 | 231 | 231.8 | 57.9 | 58.1 | 57.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 22728 | 1 | 38.4 | 149167.8 | 11445 | 5.4 | 6 | 5.5 | 5.5 | 6.9 | 0 | 0 | 0.4 | 6.4 | 6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:29 | Normal | 560.2 | 507.5 | 436.9 | 0 | 23.1 | 7.3 | 17.8 | 0 | 231.4 | 229.2 | 230.4 | 58 | 58.2 | 57.9 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 22736 | 1 | 38.7 | 149169.7 | 11445 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.6 | 6.9 | 0 | 0 | 0.2 | 6.2 | 6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:34 | Normal | 564.5 | 518.1 | 432 | 0 | 23.8 | 7.8 | 18.8 | 0 | 231.4 | 231.2 | 231.6 | 60.7 | 60.7 | 60.3 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 23875 | 1 | 39 | 149171.6 | 11446 | 5.6 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:39 | Normal | 553.4 | 511.9 | 434.9 | 0 | 24.6 | 8.1 | 19.1 | 0 | 231.8 | 231.2 | 231.6 | 61.9 | 62.2 | 61.8 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 24350 | 1 | 39.4 | 149173.6 | 11446 | 5.9 | 6.4 | 6 | 6 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 6.8 | 6.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:44 | Normal | 556.9 | 516 | 437.8 | 0 | 24.8 | 8.1 | 19.5 | 0 | 231.2 | 230.4 | 231 | 63.3 | 63.4 | 63 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 24855 | 1 | 39.8 | 149175.7 | 11446 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 6.8 | 6.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:49 | Normal | 556.1 | 507.6 | 440.4 | 0 | 25.8 | 8.7 | 20.2 | 0 | 232.6 | 231 | 232 | 65.4 | 65.6 | 65.4 | 60.01 | 60 | 60 | 25743 | 1 | 40.2 | 149177.8 | 11446 | 6.1 | 6.9 | 6.1 | 6.4 | 7.9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:54 | Normal | 554.2 | 503.3 | 442.2 | 0 | 26.7 | 9.5 | 21.1 | 0 | 231.6 | 231.2 | 231.6 | 68.5 | 68.6 | 68.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 26956 | 1 | 40.5 | 149180 | 11446 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 7.5 | 7.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 10:59 | Normal | 552.4 | 508.8 | 467.5 | 0 | 27.3 | 9.3 | 21.3 | 0 | 232 | 231 | 232.2 | 70.3 | 70.2 | 70 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 27826 | 1 | 41.2 | 149182.3 | 11446 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.1 | 0 | 0.3 | 0.7 | 7.4 | 7.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:04 | Normal | 564.9 | 400.2 | 474.5 | 0 | 28.4 | 20.3 | 22.3 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.8 | 82.1 | 82 | 81.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 32984 | 1 | 41 | 149183.8 | 11446 | 7 | 7.3 | 7 | 6.8 | 9.2 | 0 | 5.7 | 5.2 | 7.9 | 7.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:09 | Normal | 570.8 | 405.9 | 484.6 | 0 | 8.8 | 5.2 | 4.8 | 0 | 229.2 | 228.4 | 228.8 | 22 | 22.3 | 22.2 | 59.99 | 60.03 | 60 | 15778 | 1 | 41.2 | 149185.6 | 11446 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 3 | 0 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:14 | Normal | 557.7 | 372.8 | 480.6 | 0 | 28.9 | 21.6 | 22.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 233 | 81.9 | 82 | 81.6 | 60.01 | 60 | 60 | 32719 | 1 | 41.8 | 149188.1 | 11446 | 7 | 7.6 | 7.1 | 7 | 9.4 | 0.2 | 5.7 | 6.1 | 7.8 | 7.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:19 | Normal | 572.7 | 412.7 | 518.5 | 0 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 0 | 229.4 | 229 | 228.8 | 20.2 | 20.5 | 20.3 | 59.98 | 59.96 | 59.97 | 7354 | 1 | 41.1 | 149189 | 11446 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0.9 | 1 | 1.3 | 1.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:24 | Normal | 578.5 | 419.7 | 522.5 | 0 | 10.7 | 8.2 | 7.9 | 0 | 231.4 | 230 | 230.6 | 32.5 | 32.8 | 32.7 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 14169 | 1 | 40 | 149190.2 | 11446 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 4.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:29 | Normal | 567.1 | 396.8 | 518.2 | 0 | 29.5 | 22.1 | 22.6 | 0 | 236 | 233.8 | 235.2 | 86.2 | 86.4 | 86 | 60 | 60.01 | 60.01 | 34847 | 1 | 40.2 | 149192.3 | 11446 | 7.1 | 7.6 | 7.2 | 7.1 | 9.4 | 0.1 | 6 | 6.6 | 8 | 7.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:34 | Normal | 554.9 | 391.5 | 510 | 0 | 27 | 19.6 | 19.7 | 0 | 235 | 234 | 234.2 | 77 | 77.3 | 76.8 | 59.99 | 60 | 60 | 31172 | 1 | 41.5 | 149194.7 | 11447 | 6.2 | 7.1 | 6.4 | 6.5 | 8.6 | 0.1 | 5.2 | 5.6 | 6.7 | 6.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:39 | Normal | 558.7 | 428.6 | 524.1 | 0 | 11.9 | 10.4 | 16.5 | 0 | 233 | 231.6 | 232.4 | 50.7 | 51 | 50.4 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 10561 | 1 | 42.1 | 149196.6 | 11447 | 2.7 | 2.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 0.3 | 2.7 | 3.7 | 4.8 | 4.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:44 | Normal | 571.7 | 484.8 | 521.4 | 0 | 9.1 | 5.4 | 9.6 | 0 | 232.2 | 230.6 | 232 | 33.1 | 33.3 | 33 | 60.01 | 60 | 59.99 | 9482 | 1 | 41.4 | 149197.8 | 11447 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:49 | Normal | 543.4 | 500.6 | 505.7 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.1 | 0 | 230.4 | 229 | 229.8 | 12.6 | 13 | 12.6 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 5074 | 1 | 41.7 | 149199.7 | 11447 | 0.9 | 1.1 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:54 | Normal | 566.3 | 475.8 | 529.9 | 0 | 4.6 | 2.6 | 3.2 | 0 | 230.8 | 229.4 | 229.2 | 13.9 | 14.4 | 14 | 59.98 | 60 | 59.98 | 5509 | 1 | 40.1 | 149200.2 | 11447 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 11:59 | Normal | 584 | 432.6 | 543.7 | 0 | 16 | 13.1 | 19.4 | 0 | 234.4 | 232.2 | 233.2 | 60.7 | 60.8 | 60.4 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14059 | 1 | 39.7 | 149201.2 | 11447 | 4.3 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 0.1 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 6.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:04 | Normal | 578.7 | 426.9 | 538.8 | 0 | 21.5 | 14.6 | 21.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233.2 | 71 | 71.1 | 70.6 | 59.94 | 59.97 | 59.94 | 27612 | 1 | 39 | 149202.2 | 11447 | 5.9 | 5.8 | 3.9 | 4.5 | 2.9 | 0.1 | 4.6 | 6.7 | 7.5 | 7.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:09 | Normal | 573.6 | 422 | 540.9 | 0 | 8 | 5.6 | 5.7 | 0 | 231.4 | 230.6 | 230.2 | 23.6 | 23.9 | 23.5 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 9976 | 1 | 39.2 | 149203.8 | 11447 | 2 | 2.1 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:14 | Normal | 570.5 | 439.5 | 530 | 0 | 7.5 | 4.8 | 5.5 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 23 | 23.2 | 23.1 | 60.01 | 60 | 59.98 | 8633 | 1 | 39.4 | 149205.1 | 11447 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:19 | Normal | 568.3 | 418.2 | 524.3 | 0 | 14 | 11.6 | 14.1 | 0 | 233 | 230.8 | 231.8 | 47.2 | 47.3 | 46.9 | 60 | 59.99 | 60 | 20151 | 1 | 39.8 | 149207.1 | 11447 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 3 | 3.7 | 0 | 4 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:24 | Normal | 556.2 | 422.1 | 517.1 | 0 | 8.1 | 5.7 | 6.1 | 0 | 231 | 229.8 | 230 | 24 | 24.2 | 23.8 | 59.95 | 59.99 | 59.97 | 9592 | 1 | 41 | 149209.5 | 11447 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 2 | 2.5 | 0 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:29 | Normal | 569 | 443.7 | 531 | 0 | 7.3 | 4.8 | 5.5 | 0 | 231.2 | 229.4 | 230.2 | 22.5 | 22.8 | 22.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 8614 | 1 | 40.1 | 149210.2 | 11447 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:34 | Normal | 574.4 | 406.7 | 521.1 | 0 | 28.8 | 21.8 | 22.4 | 0 | 235.8 | 234 | 234.6 | 86.4 | 86.6 | 86.1 | 60.05 | 60.02 | 60.04 | 34920 | 1 | 40 | 149211.9 | 11448 | 7 | 7.4 | 7 | 7.1 | 9.6 | 0.1 | 5.4 | 6.4 | 7.4 | 7.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:39 | Normal | 558.1 | 419.3 | 508.2 | 0 | 26.6 | 20 | 21 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234 | 77.4 | 77.5 | 77.1 | 60 | 59.99 | 60 | 27659 | 1 | 41.5 | 149214.5 | 11448 | 6.6 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 7.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:44 | Normal | 568.6 | 427.7 | 526.6 | 0 | 29.6 | 21 | 20.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 235 | 86.2 | 86.3 | 86 | 60.07 | 60.04 | 60.05 | 35782 | 1 | 41.2 | 149215.8 | 11448 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 9.8 | 0.1 | 5.2 | 6 | 7.1 | 7.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:49 | Normal | 554.3 | 469.8 | 511.5 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 230.8 | 229.8 | 230.2 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 4934 | 1 | 40.3 | 149216.4 | 11448 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:54 | Normal | 584.6 | 437.8 | 534.7 | 0 | 29.3 | 22 | 22.6 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.8 | 90.3 | 90.1 | 90.1 | 60.03 | 60.06 | 60.04 | 36592 | 1 | 39.5 | 149217.4 | 11448 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7 | 9.5 | 0.1 | 5.6 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 12:59 | Normal | 579.8 | 489.6 | 543.9 | 0 | 12.6 | 10.2 | 12.3 | 0 | 233 | 232.4 | 232.6 | 45.2 | 45.4 | 45.1 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 14849 | 1 | 39.8 | 149218.6 | 11448 | 3.1 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 5.7 | 0.2 | 1.3 | 3.1 | 3 | 2.8 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:04 | Normal | 572.1 | 454 | 522.3 | 0 | 4.9 | 3.1 | 3.6 | 0 | 231.2 | 230 | 230.2 | 15.5 | 15.8 | 15.6 | 60.02 | 60 | 60 | 6085 | 1 | 39 | 149219.2 | 11448 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:09 | Normal | 576.9 | 506.2 | 536.9 | 0 | 27.1 | 16 | 20.9 | 0 | 235 | 233.2 | 233.8 | 81.6 | 81.9 | 81.3 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 32910 | 1 | 39.1 | 149220.9 | 11448 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 8.9 | 0 | 1.4 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:14 | Normal | 556.1 | 480.5 | 514.8 | 0 | 26.3 | 15.7 | 20.5 | 0 | 235 | 233.2 | 234 | 77.5 | 77.6 | 77.2 | 59.97 | 59.98 | 59.99 | 31190 | 1 | 40.5 | 149223.6 | 11448 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 8.6 | 0.1 | 1.3 | 5.4 | 6.9 | 6.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:19 | Normal | 557.6 | 481.3 | 507.8 | 0 | 25.5 | 15.2 | 20 | 0 | 234.2 | 232.4 | 233.6 | 74.2 | 74.4 | 73.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 29716 | 1 | 41.9 | 149226.1 | 11448 | 6.2 | 6.5 | 6.2 | 6.1 | 8.3 | 0.1 | 1.3 | 5.5 | 6.5 | 6.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:24 | Normal | 554.6 | 474.9 | 510 | 0 | 24 | 14.4 | 18.7 | 0 | 233.6 | 232.4 | 233.4 | 69.8 | 70 | 69.7 | 60.02 | 60.02 | 60.03 | 27929 | 1 | 42.7 | 149228.5 | 11448 | 5.9 | 6.1 | 5.9 | 5.7 | 7.9 | 0.1 | 1 | 5.2 | 6.2 | 6.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:29 | Normal | 556.9 | 470.1 | 507.7 | 0 | 24.5 | 15.2 | 19.5 | 0 | 234 | 231.8 | 232.4 | 71.9 | 72 | 71.5 | 59.96 | 59.94 | 59.99 | 28797 | 1 | 43.3 | 149230.9 | 11448 | 6 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 8.1 | 0.2 | 1.4 | 5.2 | 6.4 | 6.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:34 | Normal | 549.4 | 474.1 | 509 | 0 | 24.7 | 15.1 | 19.2 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232.2 | 72.1 | 72.1 | 71.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 28680 | 1 | 43.8 | 149233.2 | 11449 | 6 | 6.3 | 6 | 5.8 | 8 | 0.1 | 1.5 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:39 | Normal | 546.8 | 470.9 | 501.3 | 0 | 25.9 | 15.8 | 20.3 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 75.1 | 75.2 | 74.7 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 30069 | 1 | 44.3 | 149235.7 | 11449 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 8.4 | 0.1 | 2.1 | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:44 | Normal | 550.7 | 444.8 | 507.6 | 0 | 4.8 | 3.2 | 3.8 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.8 | 15 | 15.3 | 15.1 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 5932 | 1 | 43.8 | 149236.9 | 11449 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:49 | Normal | 570.8 | 453.6 | 541.8 | 0 | 7.1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 230.4 | 229 | 229.4 | 25.2 | 25.4 | 25 | 60.01 | 60 | 60.01 | 8921 | 1 | 42.3 | 149237.7 | 11449 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 0 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 1.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:54 | Normal | 571.7 | 481.9 | 524.2 | 0 | 6.1 | 3.9 | 4.6 | 0 | 230.2 | 228.6 | 229 | 18.4 | 18.8 | 18.5 | 59.95 | 59.98 | 59.97 | 8241 | 1 | 41.5 | 149239 | 11449 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 2.2 | 0 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 13:59 | Normal | 573.6 | 461.8 | 535.3 | 0 | 5.1 | 3.2 | 3.7 | 0 | 229.8 | 227.8 | 227.4 | 16.2 | 16.6 | 16.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 6355 | 1 | 40.5 | 149239.5 | 11449 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:04 | Normal | 578.1 | 469 | 537 | 0 | 5 | 3.1 | 3.6 | 0 | 230.4 | 228 | 227.8 | 15.8 | 16.3 | 15.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 6234 | 1 | 39.6 | 149240 | 11449 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:09 | Normal | 578.2 | 516.8 | 532.8 | 0 | 4.8 | 2.6 | 3.5 | 0 | 229.4 | 226.6 | 226.8 | 15.2 | 15.6 | 15.1 | 60 | 59.99 | 60 | 6004 | 1 | 38.8 | 149240.5 | 11449 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:14 | Normal | 577.9 | 462.8 | 527.5 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 228.4 | 227 | 226.8 | 11.6 | 11.9 | 11.5 | 59.98 | 60 | 59.98 | 4560 | 1 | 38.1 | 149241 | 11449 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:19 | Normal | 583.7 | 476.8 | 529.8 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2 | 0 | 228.2 | 226.8 | 226.4 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 60.03 | 60.01 | 60.01 | 3609 | 1 | 37.5 | 149241.3 | 11449 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:24 | Normal | 582.7 | 467.6 | 520.8 | 0 | 2.6 | 1.5 | 1.8 | 0 | 228.8 | 225.6 | 227 | 8.6 | 8.7 | 8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 3293 | 1 | 36.9 | 149241.6 | 11449 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:29 | Normal | 584.9 | 445.8 | 545.1 | 0 | 3 | 1.8 | 2.1 | 0 | 228.8 | 226.6 | 227 | 9.9 | 10 | 9.7 | 60.06 | 60.03 | 60.05 | 3821 | 1 | 36.4 | 149241.9 | 11449 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:34 | Normal | 586.2 | 467 | 532 | 0 | 3.2 | 2 | 2.4 | 0 | 230.6 | 228.2 | 228.4 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 4295 | 1 | 36 | 149242.3 | 11450 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:39 | Normal | 583 | 489.9 | 531.6 | 0 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 230.2 | 227.8 | 228 | 9.2 | 9.5 | 9.2 | 60.04 | 60.04 | 60.05 | 3634 | 1 | 35.7 | 149242.6 | 11450 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:44 | Normal | 586 | 495.9 | 542.1 | 0 | 3 | 1.9 | 2.3 | 0 | 230.2 | 228.2 | 228 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 60.05 | 60.07 | 60.05 | 4110 | 1 | 35.4 | 149242.9 | 11450 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:49 | Normal | 583 | 501.5 | 530.9 | 0 | 2.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 230 | 228.2 | 228.2 | 7.7 | 8 | 7.6 | 60 | 60.02 | 60 | 3051 | 1 | 35.2 | 149243.2 | 11450 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:54 | Normal | 588.1 | 483.8 | 531.4 | 0 | 2 | 1 | 1.5 | 0 | 229 | 227.2 | 227.6 | 6.8 | 7.2 | 6.8 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 2716 | 1 | 34.9 | 149243.4 | 11450 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 14:59 | Normal | 583.8 | 435.4 | 542.8 | 0 | 2.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 230.6 | 228.2 | 228 | 9 | 9.4 | 8.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 3557 | 1 | 34.8 | 149243.7 | 11450 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:04 | Normal | 582.1 | 507.8 | 558.4 | 0 | 5 | 2.3 | 3.3 | 0 | 230.4 | 228.6 | 228.8 | 14.9 | 15.3 | 14.9 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 5667 | 1 | 34.6 | 149244 | 11450 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:09 | Normal | 606 | 530 | 556.3 | 0 | 2.2 | 1.5 | 2.2 | 0 | 229.8 | 228.6 | 228.4 | 9.1 | 9.3 | 8.6 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 7555 | 1 | 34.8 | 149244.7 | 11450 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:14 | Normal | 550 | 486.7 | 517.6 | 0 | 1.3 | 0.7 | 1 | 0 | 230 | 227.8 | 227.4 | 4.7 | 5 | 4.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 1857 | 1 | 34.6 | 149244.9 | 11450 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:19 | Normal | 552.2 | 531 | 506.9 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 229.6 | 227.8 | 227.6 | 3.9 | 4.1 | 3.8 | 60 | 59.98 | 60 | 1448 | 1 | 34.2 | 149245 | 11450 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:24 | Normal | 553.9 | 520.6 | 521.3 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229.6 | 228 | 228 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 60.01 | 59.99 | 60 | 1616 | 1 | 34 | 149245.2 | 11450 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:29 | Normal | 586.2 | 478.8 | 535.8 | 0 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.6 | 6 | 6.2 | 5.8 | 60.02 | 60 | 60 | 2293 | 1 | 33.8 | 149245.3 | 11450 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:34 | Normal | 608.9 | 523.8 | 560.3 | 0 | 3.8 | 2.5 | 4.1 | 0 | 230.8 | 228.4 | 229.2 | 14.8 | 15.2 | 14.9 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 6222 | 1 | 33.7 | 149245.7 | 11451 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:39 | Normal | 611.1 | 527.9 | 560.7 | 0 | 5.2 | 4.1 | 6.8 | 0 | 230.2 | 228.4 | 228.4 | 22.5 | 22.9 | 22.5 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 8546 | 1 | 34 | 149246.5 | 11451 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.5 | 2 | 2.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:44 | Normal | 598.9 | 518.6 | 554.5 | 0 | 5.2 | 3.6 | 6 | 0 | 230 | 228 | 228.8 | 20.7 | 21 | 20.5 | 59.99 | 60.03 | 60 | 8306 | 1 | 34.2 | 149247.3 | 11451 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.5 | 1.1 | 1.6 | 1.9 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:49 | Normal | 557.8 | 505.6 | 513.6 | 0 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 0 | 228.6 | 226.6 | 227.2 | 5.6 | 5.9 | 5.4 | 60 | 59.98 | 59.99 | 2837 | 1 | 34.5 | 149248 | 11451 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:54 | Normal | 547 | 515.8 | 515.7 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0 | 229.2 | 227 | 226.8 | 4.3 | 4.5 | 4.1 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1642 | 1 | 34.3 | 149248.3 | 11451 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 15:59 | Normal | 568.8 | 511.8 | 520.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0 | 229 | 226.8 | 227 | 4 | 4.1 | 3.9 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1514 | 1 | 34.1 | 149248.4 | 11451 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:04 | Normal | 586.1 | 469.7 | 504.6 | 0 | 1.5 | 0.7 | 1 | 0 | 228 | 226 | 226.2 | 5 | 5.3 | 5 | 59.95 | 59.94 | 59.96 | 1927 | 1 | 34 | 149248.5 | 11451 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:09 | Normal | 583 | 475.9 | 547.3 | 0 | 2.2 | 1 | 1.5 | 0 | 227.8 | 226 | 226.6 | 7 | 7.2 | 6.8 | 59.98 | 59.95 | 59.97 | 2672 | 1 | 33.9 | 149248.7 | 11451 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:14 | Normal | 578.9 | 493.7 | 539.8 | 0 | 2.5 | 1.4 | 1.8 | 0 | 227.8 | 225.8 | 226.6 | 8.7 | 8.7 | 8.1 | 59.92 | 59.91 | 59.93 | 3282 | 1 | 33.8 | 149249 | 11451 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:19 | Normal | 590.2 | 499.8 | 530.1 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0 | 229 | 226.8 | 227.2 | 8.8 | 9 | 8.4 | 60.04 | 60 | 60.02 | 3395 | 1 | 33.7 | 149249.3 | 11451 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:24 | Normal | 569 | 473.8 | 525.4 | 0 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0 | 228.4 | 226.4 | 227.4 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 2161 | 1 | 33.7 | 149249.5 | 11451 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:29 | Normal | 574.6 | 506.6 | 517.6 | 0 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 228.4 | 226.8 | 226.8 | 4.1 | 4.3 | 4 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1584 | 1 | 33.6 | 149249.6 | 11451 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:34 | Normal | 575 | 524.9 | 515 | 0 | 1 | 0.3 | 0.6 | 0 | 228 | 226.8 | 227.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 59.95 | 59.95 | 59.95 | 1360 | 1 | 33.5 | 149249.8 | 11452 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:39 | Normal | 566.1 | 498.7 | 508.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0 | 227.2 | 225 | 225.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 59.92 | 59.93 | 59.93 | 991 | 1 | 33.4 | 149249.9 | 11452 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:44 | Normal | 555.9 | 496.9 | 510.5 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 228.8 | 227.6 | 227.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 864 | 1 | 33.3 | 149249.9 | 11452 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:49 | Normal | 565 | 481.3 | 513.5 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 229.4 | 228 | 227.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 913 | 1 | 33.3 | 149250 | 11452 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:54 | Normal | 568 | 477.6 | 510.4 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0 | 229.8 | 228.2 | 227.8 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 869 | 1 | 33 | 149250.1 | 11452 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 16:59 | Normal | 549 | 503.8 | 534.9 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.2 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 884 | 1 | 32.8 | 149250.2 | 11452 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:04 | Normal | 556.1 | 448 | 503.6 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 230.6 | 228.8 | 228.6 | 1.9 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 659 | 1 | 32.6 | 149250.2 | 11452 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:09 | Normal | 554.9 | 307.6 | 504.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 230 | 228.2 | 228.8 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 429 | 1 | 32.4 | 149250.3 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:14 | Normal | 531 | 272.6 | 492.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 230.4 | 229.2 | 228 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 343 | 1 | 32.3 | 149250.3 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:19 | Normal | 543.9 | 302 | 489.4 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228 | 228.8 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 60 | 59.99 | 60 | 403 | 1 | 32.1 | 149250.3 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:24 | Normal | 517.3 | 200 | 413.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 229.2 | 229.2 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 241 | 1 | 32 | 149250.4 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:29 | Normal | 442.7 | 201.5 | 472.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230 | 229.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 60.02 | 60 | 60.01 | 275 | 1 | 32 | 149250.4 | 11452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:34 | Normal | 511 | 200.4 | 440.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 231.4 | 230.2 | 229.6 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 161 | 1 | 31.9 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:39 | Normal | 361.1 | 199.9 | 436.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.4 | 229.2 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 145 | 1 | 31.7 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:44 | Normal | 200.1 | 200.2 | 416.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229.6 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 75 | 1 | 31.5 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:49 | Normal | 199.5 | 199.7 | 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 229 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 61 | 1 | 31.3 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:54 | Normal | 192.2 | 195.4 | 205.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 229.2 | 228.8 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 60 | 59.99 | 60 | 21 | 1 | 31.1 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
2026-03-27 17:59 | Normal | 199.7 | 203.6 | 201.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 228.8 | 228.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 10 | 1 | 30.9 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0