## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-28 05:42 | Wait | 500.5 | 500.4 | 496.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.8 | 228.6 | 0 | 0 | 0 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 0 | 0 | 22.1 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 05:47 | Normal | 501.2 | 199.7 | 489.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 230.8 | 229.8 | 229.4 | 1.1 | 1.4 | 1 | 60.06 | 60.04 | 60.05 | 89 | 1 | 22.6 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 05:52 | Normal | 507.3 | 200.1 | 502.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 231.6 | 230.4 | 229.8 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 60.06 | 60.04 | 60.06 | 104 | 1 | 23 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 05:57 | Normal | 528.7 | 199.9 | 495.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 231.2 | 229.8 | 229.6 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 147 | 1 | 23 | 149250.4 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:02 | Normal | 551.6 | 200.8 | 500.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.6 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 59.95 | 59.97 | 59.96 | 164 | 1 | 23 | 149250.5 | 11453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:07 | Normal | 556.5 | 250.9 | 512.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 229.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 242 | 1 | 23.1 | 149250.5 | 11453 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:12 | Normal | 580.6 | 356.8 | 529.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 231.8 | 230.8 | 229.4 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 59.98 | 59.96 | 59.96 | 306 | 1 | 24.1 | 149250.5 | 11453 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:17 | Normal | 563.4 | 344.8 | 503.8 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.2 | 230.6 | 230 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 436 | 1 | 24.3 | 149250.5 | 11453 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:22 | Normal | 579.4 | 442.7 | 523.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.6 | 230.6 | 229.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.12 | 60.1 | 60.11 | 515 | 1 | 24.5 | 149250.6 | 11454 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:27 | Normal | 591.1 | 439.7 | 540.7 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230.4 | 230 | 1.9 | 2.2 | 2 | 60.07 | 60.1 | 60.08 | 643 | 1 | 24.7 | 149250.6 | 11454 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:32 | Normal | 589.9 | 460.9 | 539.4 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 231 | 229.6 | 229.8 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 60.02 | 59.99 | 60 | 774 | 1 | 25 | 149250.7 | 11454 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:37 | Normal | 520.4 | 449.9 | 552.7 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230.4 | 230.6 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 944 | 1 | 25.2 | 149250.7 | 11454 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:42 | Normal | 490.2 | 470.7 | 539.7 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0 | 231.6 | 231 | 230.2 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1346 | 1 | 25.3 | 149250.9 | 11454 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:47 | Normal | 451.2 | 497.8 | 567.9 | 0 | 2 | 0.8 | 0.3 | 0 | 232 | 230.8 | 230.4 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 60 | 60.02 | 59.99 | 1661 | 1 | 25.6 | 149251 | 11454 | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:52 | Normal | 493.1 | 549.8 | 563.7 | 0 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231 | 4.7 | 5 | 4.8 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 1928 | 1 | 25.8 | 149251.1 | 11454 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 06:57 | Normal | 530 | 542.6 | 546.2 | 0 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 231.2 | 231.6 | 5.7 | 6 | 5.7 | 60 | 60 | 60 | 2241 | 1 | 26 | 149251.3 | 11454 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:02 | Normal | 600.3 | 537.8 | 555.8 | 0 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 6.4 | 6.7 | 6.4 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2531 | 1 | 26.3 | 149251.5 | 11454 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:07 | Normal | 586.2 | 559.6 | 551.4 | 0 | 2.8 | 1.4 | 0.5 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 2813 | 1 | 26.5 | 149251.7 | 11454 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:12 | Normal | 563.3 | 558.8 | 536.3 | 0 | 4 | 1.5 | 0.6 | 0 | 233 | 232 | 232 | 9 | 9.2 | 8.9 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 3510 | 1 | 26.8 | 149252 | 11454 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:17 | Normal | 587.5 | 559.9 | 359.3 | 0 | 4.8 | 1.7 | 1.9 | 0 | 233.6 | 231.8 | 232 | 11.3 | 11.5 | 11.3 | 59.96 | 59.93 | 59.95 | 4462 | 1 | 27.1 | 149252.3 | 11454 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:22 | Normal | 577.6 | 572 | 456 | 0 | 5.2 | 1.8 | 2 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 12.4 | 12.5 | 12.3 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 4947 | 1 | 27.4 | 149252.7 | 11455 | 0.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:27 | Normal | 590.4 | 564.7 | 449 | 0 | 5.6 | 2 | 2.2 | 0 | 233.4 | 232.4 | 231.8 | 13.5 | 13.7 | 13.6 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 5392 | 1 | 27.7 | 149253.1 | 11455 | 0.4 | 2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:32 | Normal | 594.1 | 561.4 | 447.9 | 0 | 6 | 2.1 | 2.5 | 0 | 233 | 232 | 232 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 5860 | 1 | 28 | 149253.6 | 11455 | 0.3 | 2.2 | 1.7 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:37 | Normal | 598.7 | 569 | 347.4 | 0 | 6.4 | 2.3 | 4.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232.4 | 16.8 | 16.9 | 16.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 6730 | 1 | 28.4 | 149254.1 | 11455 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:42 | Normal | 603.5 | 560.7 | 426.2 | 0 | 6.8 | 2.5 | 5 | 0 | 233.4 | 232.8 | 232.2 | 18.7 | 19 | 18.7 | 60.01 | 60 | 59.99 | 7486 | 1 | 28.8 | 149254.7 | 11455 | 0.4 | 2.5 | 2 | 1.9 | 2.4 | 0 | 0 | 0.1 | 2.3 | 1.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:47 | Normal | 600.7 | 571.6 | 442.8 | 0 | 7.2 | 2.6 | 5.2 | 0 | 233.4 | 232 | 231.8 | 19.9 | 20.1 | 19.8 | 60 | 60.01 | 60.01 | 7799 | 1 | 29.3 | 149255.4 | 11455 | 0.3 | 2.6 | 2 | 2.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0.1 | 2.4 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:52 | Normal | 604 | 561 | 434.1 | 0 | 7.5 | 2.9 | 5.7 | 0 | 233.6 | 232.2 | 232.2 | 21.1 | 21.2 | 21 | 60.01 | 60.02 | 60 | 8241 | 1 | 29.7 | 149256 | 11455 | 0.5 | 2.7 | 2.1 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 2.5 | 2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 07:57 | Normal | 603.9 | 561.8 | 430.6 | 0 | 7.9 | 3 | 6.6 | 0 | 233 | 231.6 | 232.6 | 22.8 | 23 | 22.8 | 59.99 | 60.01 | 60 | 8909 | 1 | 30.1 | 149256.7 | 11455 | 0.5 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.9 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:02 | Normal | 597.1 | 563.6 | 433.9 | 0 | 10.3 | 3.2 | 7.9 | 0 | 233.8 | 232.8 | 233.2 | 27.3 | 27.7 | 27.4 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10701 | 1 | 30.5 | 149257.5 | 11455 | 2.2 | 3 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 2.9 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:07 | Normal | 602.6 | 556.9 | 437.4 | 0 | 10.8 | 3.4 | 8.5 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.6 | 29.1 | 29.2 | 29.2 | 60 | 59.99 | 59.99 | 11375 | 1 | 30.9 | 149258.5 | 11455 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:12 | Normal | 606.8 | 556.7 | 432.5 | 0 | 11.3 | 3.5 | 8.8 | 0 | 234.6 | 233.2 | 233.6 | 30.4 | 30.7 | 30.4 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11897 | 1 | 31.2 | 149259.4 | 11455 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.7 | 3.4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:17 | Normal | 600.7 | 553.6 | 433.6 | 0 | 11.8 | 3.8 | 9.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.2 | 31.5 | 31.9 | 31.5 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 12315 | 1 | 31.7 | 149260.5 | 11455 | 2.6 | 3.3 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:22 | Normal | 603 | 561.7 | 420 | 0 | 12.3 | 3.9 | 9.6 | 0 | 233.8 | 232.4 | 232.6 | 32.5 | 32.7 | 32.4 | 60.05 | 60.01 | 60.03 | 12765 | 1 | 32 | 149261.5 | 11456 | 2.8 | 3.4 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:27 | Normal | 599.8 | 545.9 | 418.5 | 0 | 13.1 | 4.2 | 10.1 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.8 | 34 | 34.2 | 34.1 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 13266 | 1 | 32.4 | 149262.6 | 11456 | 3 | 3.6 | 3 | 3.2 | 4 | 0 | 0 | 0.2 | 3.5 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:32 | Normal | 600.1 | 552.3 | 417 | 0 | 13.5 | 4.3 | 10.3 | 0 | 233.8 | 232.4 | 233 | 35.1 | 35.3 | 35.2 | 60.01 | 60 | 60 | 13763 | 1 | 32.6 | 149263.7 | 11456 | 3.1 | 3.7 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 3.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:37 | Normal | 596.9 | 556.6 | 418.5 | 0 | 14.1 | 4.5 | 10.8 | 0 | 234 | 233.6 | 234 | 36.3 | 36.6 | 36.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14272 | 1 | 33 | 149264.9 | 11456 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:42 | Normal | 591.4 | 552.5 | 417.9 | 0 | 14.6 | 4.6 | 11.1 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.6 | 37.4 | 37.7 | 37.4 | 59.96 | 59.96 | 59.97 | 14713 | 1 | 33.4 | 149266.1 | 11456 | 3.3 | 3.9 | 3.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:47 | Normal | 593.7 | 534.8 | 418.2 | 0 | 15.1 | 4.8 | 11.6 | 0 | 234.2 | 233 | 234 | 38.6 | 38.9 | 38.6 | 59.98 | 59.97 | 59.95 | 15139 | 1 | 33.7 | 149267.3 | 11456 | 3.4 | 4.3 | 3.4 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:52 | Normal | 597.9 | 543.7 | 426.8 | 0 | 15.5 | 4.9 | 11.6 | 0 | 234.2 | 232.8 | 234 | 39.4 | 39.7 | 39.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 15584 | 1 | 34 | 149268.6 | 11456 | 3.6 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 4 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 08:57 | Normal | 594.4 | 548.6 | 429.4 | 0 | 15.9 | 5.1 | 12.4 | 0 | 234.6 | 234 | 234.6 | 41.1 | 41.4 | 41.2 | 60.04 | 60.05 | 60.01 | 16161 | 1 | 34.3 | 149269.9 | 11456 | 3.7 | 4.3 | 3.7 | 3.9 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 4.5 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:02 | Normal | 591.1 | 551.1 | 424.6 | 0 | 16.5 | 5.2 | 12.8 | 0 | 234.6 | 234 | 235 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 16569 | 1 | 34.6 | 149271.3 | 11456 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:07 | Normal | 595.9 | 547.8 | 421.9 | 0 | 16.8 | 5.4 | 13.1 | 0 | 234.6 | 233.8 | 233.8 | 43.3 | 43.3 | 43 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 16974 | 1 | 34.9 | 149272.7 | 11456 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.2 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.6 | 4.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:12 | Normal | 590.8 | 542.7 | 421.6 | 0 | 17.3 | 5.5 | 13.3 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233 | 44 | 44.3 | 43.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 17404 | 1 | 35.3 | 149274.1 | 11456 | 4 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.2 | 0 | 0 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:17 | Normal | 592.4 | 537.9 | 412 | 0 | 17.6 | 5.6 | 14 | 0 | 235.2 | 233.2 | 233.8 | 45 | 45.1 | 44.8 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 17897 | 1 | 35.6 | 149275.6 | 11456 | 4.1 | 4.8 | 4.3 | 4.4 | 5.3 | 0 | 0 | 0.3 | 4.8 | 4.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:22 | Normal | 587.2 | 540.6 | 420.8 | 0 | 18.3 | 5.8 | 14 | 0 | 234 | 232.8 | 234.2 | 46.1 | 46.2 | 46 | 59.95 | 59.96 | 59.97 | 18308 | 1 | 35.9 | 149277.1 | 11457 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.7 | 4.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:27 | Normal | 580.5 | 537.7 | 415.8 | 0 | 18.6 | 5.9 | 14.6 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.2 | 47 | 47.1 | 46.9 | 60 | 60 | 60 | 18588 | 1 | 36.2 | 149278.7 | 11457 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.5 | 5.6 | 0 | 0 | 0.2 | 5.1 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:32 | Normal | 579.3 | 541.6 | 419.8 | 0 | 19.1 | 6 | 14.9 | 0 | 233.4 | 232.6 | 233.4 | 48 | 48.3 | 47.9 | 59.97 | 59.97 | 59.98 | 19069 | 1 | 36.5 | 149280.2 | 11457 | 4.5 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.7 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:37 | Normal | 581.7 | 537.8 | 424.6 | 0 | 19.3 | 6.1 | 15 | 0 | 233.4 | 233.6 | 234 | 48.9 | 49.1 | 48.9 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 19472 | 1 | 36.9 | 149281.8 | 11457 | 4.6 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.8 | 0 | 0 | 0.2 | 5.3 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:42 | Normal | 585.5 | 536.7 | 420.1 | 0 | 19.7 | 6.3 | 15.2 | 0 | 234.6 | 234.2 | 234.4 | 49.4 | 49.7 | 49.3 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 19688 | 1 | 37.3 | 149283.5 | 11457 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:47 | Normal | 585.2 | 525.6 | 423 | 0 | 20.1 | 6.5 | 15.8 | 0 | 235 | 233.6 | 234.4 | 50.2 | 50.2 | 50.2 | 60.08 | 60.06 | 60.07 | 20114 | 1 | 37.5 | 149285.1 | 11457 | 4.7 | 5.3 | 4.8 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 5.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:52 | Normal | 577 | 527.4 | 413.9 | 0 | 20.5 | 6.5 | 16.1 | 0 | 234.4 | 233.4 | 234 | 51.3 | 51.6 | 51.2 | 59.94 | 59.95 | 59.95 | 20423 | 1 | 37.8 | 149286.8 | 11457 | 4.7 | 5.5 | 5 | 5 | 6.1 | 0 | 0 | 0.4 | 5.7 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 09:57 | Normal | 581.3 | 530.5 | 418 | 0 | 20.8 | 6.5 | 16.4 | 0 | 235 | 234.4 | 234.4 | 51.9 | 52.1 | 51.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 20723 | 1 | 38.1 | 149288.5 | 11457 | 4.9 | 5.6 | 5 | 5.1 | 6 | 0 | 0 | 0.8 | 5.6 | 5.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:02 | Normal | 570.3 | 523.5 | 416.6 | 0 | 22.2 | 7.3 | 17.3 | 0 | 234.8 | 234.8 | 235.2 | 55.3 | 55.2 | 55 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 22023 | 1 | 38.5 | 149290.3 | 11457 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0.2 | 6 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:07 | Normal | 570.6 | 527.8 | 410.8 | 0 | 22 | 7 | 17.3 | 0 | 235.2 | 234 | 234 | 54.6 | 54.7 | 54.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 21702 | 1 | 38.9 | 149292.1 | 11457 | 5.2 | 5.9 | 5.2 | 5.4 | 6.6 | 0 | 0 | 0.3 | 6.1 | 5.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:12 | Normal | 574.1 | 523.9 | 423.4 | 0 | 22.5 | 7.3 | 17.8 | 0 | 235 | 234.6 | 234.8 | 56.2 | 56.5 | 56.1 | 59.99 | 60 | 59.99 | 22444 | 1 | 39.3 | 149293.9 | 11457 | 5.5 | 5.9 | 5.4 | 5.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0.4 | 6.2 | 5.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:17 | Normal | 571.8 | 522.1 | 421.1 | 0 | 22.9 | 7.5 | 18.2 | 0 | 234.4 | 233.2 | 233.6 | 57.7 | 57.9 | 57.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 23008 | 1 | 39.7 | 149295.8 | 11457 | 5.5 | 6.2 | 5.5 | 5.6 | 7 | 0 | 0 | 0.3 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:22 | Normal | 562.8 | 521.2 | 424.4 | 0 | 23.8 | 8 | 18.5 | 0 | 234.8 | 233.8 | 233.8 | 59.8 | 59.9 | 59.7 | 60.03 | 60 | 60.02 | 23765 | 1 | 40 | 149297.8 | 11458 | 5.4 | 6.4 | 5.8 | 5.8 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | 6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:27 | Normal | 570.6 | 513.8 | 430 | 0 | 24.5 | 8.8 | 19.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234 | 62.4 | 62.5 | 62.5 | 59.98 | 60 | 60 | 24848 | 1 | 40.2 | 149299.8 | 11458 | 5.9 | 6.5 | 6 | 6 | 7.5 | 0 | 0.3 | 0.8 | 6.8 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:32 | Normal | 562.6 | 528.9 | 442.1 | 0 | 23.5 | 7.7 | 18.5 | 0 | 234.8 | 233.6 | 234.8 | 59.5 | 59.4 | 59.1 | 60 | 60 | 60.01 | 23754 | 1 | 40.5 | 149301.8 | 11458 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:37 | Normal | 566.3 | 512.7 | 439.2 | 0 | 23.2 | 7.7 | 18.4 | 0 | 235 | 233.4 | 234 | 58.9 | 59.1 | 58.8 | 59.98 | 59.95 | 59.96 | 23500 | 1 | 40.9 | 149303.8 | 11458 | 5.6 | 6 | 5.7 | 5.5 | 7 | 0 | 0 | 0.5 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:42 | Normal | 566.7 | 518.8 | 447.2 | 0 | 23.6 | 7.6 | 18.7 | 0 | 234.2 | 234 | 234.4 | 60 | 59.9 | 59.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 23882 | 1 | 41 | 149305.7 | 11458 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.8 | 7.1 | 0 | 0 | 0.4 | 6.5 | 6.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:47 | Normal | 540.1 | 502 | 498.1 | 0 | 2.5 | 1 | 1.7 | 0 | 231.6 | 230.8 | 230.2 | 6.4 | 6.6 | 6.3 | 59.99 | 59.99 | 60 | 2549 | 1 | 41.2 | 149307.4 | 11458 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:52 | Normal | 574.2 | 389.2 | 458 | 0 | 25.1 | 18.8 | 19.7 | 0 | 236 | 234.4 | 235 | 71.4 | 71.3 | 71.1 | 60.04 | 60 | 60.02 | 28834 | 1 | 40.8 | 149309.1 | 11458 | 6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 8.2 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 10:57 | Normal | 577 | 385.6 | 472.8 | 0 | 24.6 | 18.8 | 18.8 | 0 | 235.4 | 236 | 234.2 | 70 | 70.3 | 69.9 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 28272 | 1 | 40.9 | 149311 | 11458 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6 | 8 | 0 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:02 | Normal | 569.1 | 380 | 471.5 | 0 | 26 | 19.8 | 20.3 | 0 | 235.8 | 234.8 | 235.4 | 74 | 74.3 | 73.8 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 29906 | 1 | 41.8 | 149313.3 | 11458 | 6.2 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 8.4 | 0.2 | 5.3 | 5.9 | 7.2 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:07 | Normal | 560.2 | 382.7 | 469.9 | 0 | 26.6 | 20 | 20.8 | 0 | 235.8 | 234.6 | 235.2 | 74.9 | 75 | 74.6 | 60 | 60 | 60 | 30229 | 1 | 42.8 | 149315.7 | 11458 | 6.4 | 7 | 6.5 | 6.3 | 8.5 | 0.1 | 5.4 | 5.9 | 7.3 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:12 | Normal | 564.2 | 446.7 | 516.9 | 0 | 7.6 | 5.1 | 6.1 | 0 | 232.4 | 231.4 | 232 | 23.4 | 23.7 | 23.6 | 59.95 | 59.94 | 59.94 | 8585 | 1 | 42.7 | 149317.1 | 11458 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 2.4 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:17 | Normal | 558.1 | 366.7 | 508.8 | 0 | 5 | 3.5 | 3.6 | 0 | 232 | 231 | 230.8 | 13.8 | 14 | 13.9 | 60.02 | 60 | 60.01 | 11711 | 1 | 42.4 | 149318.9 | 11458 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 1 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:22 | Normal | 576.2 | 385.7 | 519.9 | 0 | 28.9 | 22 | 21.5 | 0 | 236.4 | 235.2 | 235.4 | 84.3 | 84.4 | 84.1 | 60 | 59.99 | 59.98 | 34011 | 1 | 42 | 149320.6 | 11459 | 7 | 7.6 | 7 | 7 | 9.3 | 0.1 | 5.9 | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:27 | Normal | 571.5 | 429.9 | 523.7 | 0 | 5.3 | 3.6 | 4 | 0 | 232 | 231 | 231.2 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 60.03 | 60 | 60.03 | 6727 | 1 | 41.5 | 149321.6 | 11459 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:32 | Normal | 578 | 536.2 | 529.3 | 0 | 27 | 9.2 | 21 | 0 | 236 | 234.6 | 235.6 | 73.2 | 73.3 | 73 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 29562 | 1 | 41.3 | 149323.5 | 11459 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 7.2 | 7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:37 | Normal | 562.4 | 509.6 | 511.7 | 0 | 29 | 10.4 | 22.4 | 0 | 236.2 | 234.8 | 235.8 | 77.4 | 77.6 | 77 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 31143 | 1 | 42.2 | 149325.8 | 11459 | 6.9 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 8.7 | 0 | 0.5 | 0.9 | 7.6 | 7.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:42 | Normal | 569.7 | 524.7 | 527.3 | 0 | 27.6 | 9.6 | 21.3 | 0 | 235.6 | 235 | 234.2 | 73.9 | 74 | 73.8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 29996 | 1 | 42.2 | 149327.5 | 11459 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.4 | 0 | 0.3 | 0.7 | 7.3 | 7.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:47 | Normal | 569.8 | 520.9 | 519 | 0 | 25.3 | 8.3 | 19.8 | 0 | 235.4 | 235.2 | 235 | 67.5 | 67.5 | 67.2 | 60.03 | 60.03 | 60 | 26984 | 1 | 42.7 | 149329.8 | 11459 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 7.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 6.7 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:52 | Normal | 561 | 499.1 | 511.5 | 0 | 26.5 | 9.2 | 20.6 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 70 | 70.3 | 69.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 28265 | 1 | 43.2 | 149332.1 | 11459 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 8.2 | 0 | 0.2 | 0.6 | 7 | 6.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 11:57 | Normal | 559 | 518 | 517.5 | 0 | 27.3 | 10 | 21.2 | 0 | 235.6 | 234.8 | 235 | 72.6 | 73 | 72.7 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 29378 | 1 | 43.5 | 149334.3 | 11459 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.2 | 0 | 0.5 | 1 | 7.2 | 7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:02 | Normal | 557.7 | 519.7 | 506.5 | 0 | 26.6 | 9.1 | 20.7 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235.6 | 70.1 | 70.3 | 69.8 | 59.97 | 59.99 | 59.96 | 28296 | 1 | 44 | 149336.7 | 11459 | 6.5 | 7 | 6.3 | 6.4 | 7.9 | 0 | 0.4 | 0.6 | 6.8 | 6.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:07 | Normal | 550.7 | 445.4 | 501.4 | 0 | 8.5 | 5.8 | 11 | 0 | 233.2 | 232.2 | 232 | 31.3 | 31.6 | 31.4 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 7538 | 1 | 44.2 | 149338.8 | 11459 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.4 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:12 | Normal | 555 | 388.1 | 516.1 | 0 | 26.8 | 20.6 | 20.7 | 0 | 236 | 235.6 | 234.8 | 77.6 | 77.7 | 77.2 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 31302 | 1 | 44.6 | 149341.3 | 11459 | 6.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 8.6 | 0.1 | 5.4 | 6.4 | 7.1 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:17 | Normal | 551.3 | 390 | 506.3 | 0 | 26.2 | 19.3 | 20.4 | 0 | 236 | 235.2 | 235.8 | 74.9 | 75.1 | 74.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 30320 | 1 | 45.4 | 149343.9 | 11459 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.1 | 8.7 | 0.2 | 4.5 | 5.7 | 7 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:22 | Normal | 555.3 | 380 | 513 | 0 | 25.3 | 19.6 | 19.6 | 0 | 234.8 | 234.6 | 235.2 | 73.2 | 73.5 | 73 | 59.99 | 59.95 | 59.99 | 29789 | 1 | 45.6 | 149346.2 | 11460 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 8 | 0.1 | 5 | 6.1 | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:27 | Normal | 565.4 | 394.1 | 513 | 0 | 24.3 | 19 | 19 | 0 | 236 | 235.2 | 236.2 | 71.6 | 71.7 | 71.6 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 28985 | 1 | 45.7 | 149348.6 | 11460 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 8 | 0 | 4.7 | 5.8 | 6 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:32 | Normal | 558.6 | 396.8 | 515.1 | 0 | 24.5 | 18.5 | 19 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.4 | 71.5 | 71.6 | 71.3 | 59.96 | 59.96 | 59.95 | 28881 | 1 | 45.7 | 149351 | 11460 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 6 | 7.9 | 0.1 | 4.8 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:37 | Normal | 562.9 | 397 | 512 | 0 | 24.8 | 18.9 | 19.3 | 0 | 235.6 | 235.6 | 235.6 | 72.8 | 73.1 | 72.6 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 29402 | 1 | 45.8 | 149353.4 | 11460 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 8.1 | 0.1 | 5 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:42 | Normal | 568.5 | 398.3 | 506 | 0 | 4.5 | 4 | 4.2 | 0 | 231.6 | 231.4 | 231.4 | 16.7 | 16.8 | 16.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 16374 | 1 | 46.1 | 149355.8 | 11460 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:47 | Normal | 569.9 | 379.5 | 503.5 | 0 | 10.3 | 5.9 | 6 | 0 | 232.4 | 231.6 | 232.4 | 25.9 | 26.1 | 25.9 | 59.93 | 59.96 | 59.93 | 8061 | 1 | 46 | 149357.8 | 11460 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:52 | Normal | 564.7 | 405.7 | 512.4 | 0 | 24.7 | 18.6 | 19.3 | 0 | 235.4 | 234.6 | 235.2 | 72.7 | 73 | 72.6 | 59.99 | 60.01 | 60 | 29318 | 1 | 45.9 | 149360.2 | 11460 | 6 | 6.3 | 6 | 6 | 8 | 0 | 5 | 5.9 | 6.4 | 6.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 12:57 | Normal | 556 | 401.7 | 509 | 0 | 26 | 19.6 | 20.3 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.6 | 76.1 | 76.1 | 75.9 | 59.99 | 60.01 | 60 | 30645 | 1 | 46.3 | 149362.7 | 11460 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 8.7 | 0.1 | 5 | 5.8 | 6.4 | 6.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:02 | Normal | 543.2 | 482.9 | 529.4 | 0 | 12.3 | 9.1 | 19.5 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233.2 | 53.2 | 53.4 | 53.1 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 19559 | 1 | 46.1 | 149364.3 | 11460 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:07 | Normal | 570.3 | 422.4 | 530.6 | 0 | 24.3 | 18.6 | 18.8 | 0 | 235.2 | 234.2 | 234.6 | 73.2 | 73.5 | 73.3 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 29612 | 1 | 45.1 | 149366 | 11460 | 5.9 | 6.4 | 5.9 | 5.5 | 7.9 | 0 | 5 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:12 | Normal | 566.9 | 422.9 | 521.4 | 0 | 25.8 | 19.9 | 20 | 0 | 234.8 | 234 | 234.6 | 78 | 78.5 | 78 | 60.07 | 60.06 | 60.06 | 31442 | 1 | 45.4 | 149368.5 | 11460 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 8.2 | 0 | 4.8 | 7 | 5.9 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:17 | Normal | 561.9 | 418.9 | 510.6 | 0 | 26.5 | 20.5 | 20.6 | 0 | 235.8 | 234.4 | 234.4 | 78.9 | 79.1 | 78.6 | 59.99 | 59.99 | 60 | 32017 | 1 | 46.3 | 149371.2 | 11460 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 8.6 | 0.1 | 5.1 | 6.3 | 7 | 7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:22 | Normal | 561.3 | 420.8 | 508.5 | 0 | 24.3 | 18.7 | 19.1 | 0 | 235 | 233.8 | 234.4 | 73.3 | 73.5 | 73.1 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 29335 | 1 | 46.8 | 149373.7 | 11461 | 6 | 6.2 | 6 | 5.9 | 8 | 0.1 | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 6.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:27 | Normal | 574.5 | 446.7 | 525.6 | 0 | 12.5 | 14 | 16.7 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232.2 | 52.7 | 52.8 | 52.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 13233 | 1 | 46 | 149374.8 | 11461 | 3.4 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 4.3 | 0 | 3.7 | 5.6 | 5.5 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:32 | Normal | 575.2 | 434.1 | 522.5 | 0 | 23.9 | 18.2 | 18.6 | 0 | 235.4 | 233.6 | 233 | 72.8 | 73 | 72.5 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 29285 | 1 | 45.8 | 149377.2 | 11461 | 5.9 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 7.9 | 0 | 4.6 | 5.6 | 6 | 6.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:37 | Normal | 558.7 | 411.4 | 509.8 | 0 | 6 | 4.2 | 4.5 | 0 | 232 | 230.6 | 230.6 | 17.4 | 17.5 | 17.2 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 6883 | 1 | 46.1 | 149379.3 | 11461 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:42 | Normal | 583.2 | 450.3 | 532.3 | 0 | 25.8 | 19.8 | 20.3 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.6 | 81.7 | 81.9 | 81.4 | 59.97 | 60.01 | 59.98 | 32447 | 1 | 44.7 | 149380.4 | 11461 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 8.6 | 0.1 | 5.2 | 5.7 | 6.9 | 6.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:47 | Normal | 591.5 | 457.7 | 534.3 | 0 | 11.3 | 9.1 | 10.7 | 0 | 232.6 | 231 | 231.4 | 39.5 | 39.7 | 39.4 | 60 | 59.99 | 59.99 | 15795 | 1 | 44.2 | 149382 | 11461 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 0.1 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:52 | Normal | 592.5 | 450.4 | 534.4 | 0 | 6.1 | 4 | 4.6 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.8 | 19.3 | 19.5 | 19.3 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 7518 | 1 | 42.8 | 149382.7 | 11461 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 0 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 13:57 | Normal | 600.4 | 471.7 | 550.8 | 0 | 21.1 | 15.6 | 15.3 | 0 | 237.2 | 235.2 | 236.2 | 66 | 66.4 | 65.8 | 59.94 | 59.96 | 59.94 | 25914 | 1 | 41.5 | 149383.7 | 11461 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 7.2 | 0.1 | 3.9 | 4.3 | 4.9 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:02 | Normal | 574 | 472.6 | 528.5 | 0 | 4.1 | 2.5 | 3.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 13 | 13.2 | 12.9 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5340 | 1 | 41.4 | 149385.1 | 11461 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:07 | Normal | 576.4 | 441.8 | 531.3 | 0 | 3 | 1.9 | 2.5 | 0 | 232.4 | 231.6 | 231.6 | 10.2 | 10.2 | 10 | 59.98 | 59.93 | 59.97 | 4094 | 1 | 40.3 | 149385.5 | 11461 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:12 | Normal | 578.2 | 461.7 | 522 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 9 | 9.2 | 8.9 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 3506 | 1 | 39.6 | 149385.8 | 11461 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:17 | Normal | 597.9 | 468.4 | 545.3 | 0 | 18.8 | 13.6 | 14.7 | 0 | 235.4 | 234.4 | 236 | 59.7 | 60 | 59.7 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 23965 | 1 | 39.7 | 149387.4 | 11461 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 5.8 | 0.1 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 4.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:22 | Normal | 588.9 | 441.4 | 537.3 | 0 | 18.4 | 14.1 | 14.5 | 0 | 236.8 | 234.2 | 235.6 | 57.7 | 58.1 | 57.6 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 23206 | 1 | 40.3 | 149389.4 | 11462 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 6.3 | 0.1 | 3.8 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:27 | Normal | 564.1 | 466.2 | 522.8 | 0 | 3 | 1.8 | 2.4 | 0 | 233.4 | 231.4 | 231.8 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 60 | 59.98 | 59.99 | 3932 | 1 | 40.3 | 149390.5 | 11462 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:32 | Normal | 575.1 | 487.6 | 525.2 | 0 | 2.5 | 1.4 | 2 | 0 | 232.4 | 232 | 232.2 | 8.5 | 8.6 | 8.3 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 3341 | 1 | 39.5 | 149390.7 | 11462 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:37 | Normal | 602.3 | 505.3 | 549.7 | 0 | 16.9 | 8.5 | 13.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.8 | 51.1 | 51.4 | 50.9 | 59.98 | 60.03 | 59.98 | 20539 | 1 | 39.1 | 149391.9 | 11462 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4 | 1.1 | 0.1 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:42 | Normal | 590.8 | 510.5 | 542.2 | 0 | 15.8 | 7.8 | 12.6 | 0 | 235.2 | 234.6 | 234.2 | 47.2 | 47.5 | 47.1 | 59.92 | 59.91 | 59.94 | 18854 | 1 | 39.5 | 149393.4 | 11462 | 3.9 | 4 | 3.9 | 3.8 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:47 | Normal | 586.4 | 501.9 | 541.9 | 0 | 15.1 | 7.3 | 12.1 | 0 | 235.2 | 233.6 | 233.6 | 44.6 | 45 | 44.3 | 59.94 | 59.92 | 59.93 | 17883 | 1 | 39.9 | 149394.9 | 11462 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 3.2 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:52 | Normal | 603.3 | 481.8 | 554.5 | 0 | 14.4 | 7.1 | 11.5 | 0 | 235.6 | 234.6 | 235.2 | 42.8 | 43 | 42.8 | 60 | 60.05 | 60.01 | 16999 | 1 | 39.4 | 149395.6 | 11462 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 0.6 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 14:57 | Normal | 569.4 | 510.4 | 547.6 | 0 | 13 | 6.6 | 11 | 0 | 235.8 | 235.4 | 234.6 | 39.2 | 39.6 | 39.2 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 15607 | 1 | 39.4 | 149397 | 11462 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 3 | 3.4 | 3.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:02 | Normal | 515.3 | 531.8 | 549.3 | 0 | 13.5 | 5.8 | 10.4 | 0 | 236.4 | 235.2 | 233.8 | 36.9 | 37.2 | 36.8 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 14516 | 1 | 39.5 | 149398.2 | 11462 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 2.4 | 3.2 | 3.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:07 | Normal | 492.9 | 524.5 | 541.2 | 0 | 12.5 | 5.6 | 10.1 | 0 | 234.8 | 234 | 234.2 | 34.8 | 35 | 34.7 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 13643 | 1 | 39.9 | 149399.4 | 11462 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 2.7 | 0.5 | 0.1 | 2.5 | 2.3 | 3 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:12 | Normal | 420.9 | 544.7 | 541.3 | 0 | 13 | 5.2 | 10 | 0 | 234.6 | 233.6 | 233.8 | 32 | 32.3 | 31.9 | 59.99 | 60 | 60 | 12669 | 1 | 40.7 | 149400.5 | 11462 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 2 | 3.1 | 3.1 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:17 | Normal | 397.4 | 504.8 | 538 | 0 | 11.8 | 5.4 | 9.2 | 0 | 234.2 | 233.8 | 233.2 | 29.4 | 29.7 | 29.3 | 59.95 | 59.94 | 59.95 | 11530 | 1 | 41.7 | 149401.5 | 11462 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 2.7 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:22 | Normal | 352.4 | 508.5 | 543.4 | 0 | 11.5 | 5.1 | 8.8 | 0 | 234.8 | 233.2 | 233 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 59.99 | 60 | 59.97 | 10676 | 1 | 42.3 | 149402.4 | 11463 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 0.4 | 0 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:27 | Normal | 512.3 | 497.6 | 550.4 | 0 | 8.7 | 5 | 8.6 | 0 | 234.4 | 233.4 | 233.2 | 27.7 | 28.1 | 27.7 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 10952 | 1 | 42.6 | 149403.3 | 11463 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:32 | Normal | 483.1 | 508.5 | 548.6 | 0 | 8.3 | 4.8 | 8.3 | 0 | 234.4 | 233 | 233.4 | 26.5 | 26.7 | 26.6 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 10440 | 1 | 41.8 | 149404.2 | 11463 | 2.3 | 2.4 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | 2.2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:37 | Normal | 384.1 | 506.8 | 547.6 | 0 | 8.5 | 4.6 | 7.9 | 0 | 234 | 232.6 | 232.6 | 23.8 | 24.2 | 23.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 9367 | 1 | 40.6 | 149405 | 11463 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:42 | Normal | 585.9 | 517.7 | 546.3 | 0 | 5.8 | 4.4 | 7.6 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.6 | 24 | 24.3 | 23.8 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 9383 | 1 | 40.1 | 149405.8 | 11463 | 2.2 | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.4 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:47 | Normal | 542.2 | 509.7 | 549.2 | 0 | 5.2 | 4.1 | 7.1 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.2 | 21.4 | 21.8 | 21.4 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 8373 | 1 | 39.5 | 149406.5 | 11463 | 2 | 1.9 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2.2 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:52 | Normal | 508.3 | 536.7 | 540.5 | 0 | 3.1 | 1 | 2.9 | 0 | 232.4 | 230.8 | 230.4 | 9.4 | 9.7 | 9.3 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 4262 | 1 | 38.8 | 149407.1 | 11463 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 15:57 | Normal | 579.8 | 477 | 554.3 | 0 | 2.8 | 3.6 | 6 | 0 | 232.2 | 231.2 | 230.8 | 16.5 | 16.9 | 16.4 | 59.96 | 59.95 | 59.97 | 6655 | 1 | 38.1 | 149407.4 | 11463 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:02 | Normal | 538 | 476.1 | 549.9 | 0 | 2.5 | 3.2 | 5.3 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.8 | 14.6 | 14.8 | 14.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5828 | 1 | 37.6 | 149408 | 11463 | 1.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:07 | Normal | 461.1 | 473.9 | 548.2 | 0 | 2.1 | 2.9 | 4.9 | 0 | 232.2 | 230.6 | 230.2 | 12.9 | 13.3 | 12.8 | 60 | 59.98 | 59.99 | 5197 | 1 | 37.3 | 149408.4 | 11463 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:12 | Normal | 366.3 | 486.7 | 551 | 0 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 0 | 231.8 | 230.6 | 230.6 | 11.2 | 11.5 | 11.1 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4502 | 1 | 36.9 | 149408.8 | 11463 | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.3 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:17 | Normal | 269.7 | 457.6 | 544.3 | 0 | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 0 | 232 | 230 | 229.6 | 6.2 | 6.4 | 6 | 59.99 | 59.97 | 60 | 2469 | 1 | 36.5 | 149409.1 | 11463 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:22 | Normal | 562.7 | 523.8 | 552 | 0 | 0.6 | 2 | 2.5 | 0 | 231.8 | 230.4 | 229.8 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2882 | 1 | 36.2 | 149409.3 | 11464 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 1 | 0.6 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:27 | Normal | 542.8 | 476.9 | 548.3 | 0 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 0 | 232 | 229.8 | 230.2 | 6.8 | 7 | 6.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 2667 | 1 | 35.9 | 149409.6 | 11464 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:32 | Normal | 560.6 | 478.8 | 547.7 | 0 | 0.5 | 1.6 | 2 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.2 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 2421 | 1 | 35.7 | 149409.8 | 11464 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:37 | Normal | 556.7 | 506.6 | 541.5 | 0 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0 | 231.2 | 229.6 | 229 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 2137 | 1 | 35.6 | 149410 | 11464 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:42 | Normal | 556.7 | 496.9 | 532.8 | 0 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 230.2 | 229 | 228.2 | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 60.01 | 59.98 | 60 | 1866 | 1 | 35.5 | 149410.1 | 11464 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:47 | Normal | 543 | 444.8 | 501.9 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 229.4 | 228.4 | 227.2 | 1.6 | 2 | 1.7 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 474 | 1 | 35.3 | 149410.2 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:52 | Normal | 518.9 | 403 | 512.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 229.8 | 228.6 | 227.8 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 60 | 60.02 | 60.01 | 476 | 1 | 35.1 | 149410.3 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 16:57 | Normal | 540.6 | 328.9 | 497.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 230.8 | 229.6 | 229.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.02 | 367 | 1 | 34.9 | 149410.3 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:02 | Normal | 514.8 | 291.8 | 485 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233 | 232 | 230.8 | 1.7 | 2 | 1.7 | 60.01 | 60 | 60.01 | 375 | 1 | 34.7 | 149410.3 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:07 | Normal | 489.6 | 201.7 | 470.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 233 | 232 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 284 | 1 | 34.5 | 149410.4 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:12 | Normal | 508.9 | 199.7 | 475.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 232 | 231.4 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 267 | 1 | 34.3 | 149410.4 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:17 | Normal | 505.8 | 199.7 | 486.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.8 | 232.2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 221 | 1 | 34.1 | 149410.4 | 11464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:22 | Normal | 488.6 | 199.8 | 469.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.6 | 232.4 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 210 | 1 | 34 | 149410.4 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:27 | Normal | 429.7 | 199.4 | 378.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 171 | 1 | 33.8 | 149410.4 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:32 | Normal | 360.8 | 199.5 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232.2 | 231.8 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 59.95 | 59.96 | 59.96 | 113 | 1 | 33.7 | 149410.4 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:37 | Normal | 200.1 | 200 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.8 | 231.4 | 231.6 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 60 | 60 | 59 | 1 | 33.5 | 149410.4 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:42 | Normal | 200 | 188 | 209.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 232.2 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60 | 59.99 | 59.99 | 41 | 1 | 33.4 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:47 | Normal | 210.1 | 210.8 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 232.2 | 231.6 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 32 | 1 | 33.2 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:52 | Normal | 199 | 211 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6 | 232 | 231.8 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60 | 60 | 26 | 1 | 33.1 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
2026-03-28 17:57 | Normal | 207.2 | 201.3 | 199.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.6 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 59.99 | 60.01 | 59.99 | 21 | 1 | 32.9 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0