## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-29 05:42 | Wait | 511.3 | 510.1 | 505.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235.6 | 234.4 | 234.4 | 0 | 0 | 0 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 0 | 0 | 22.1 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 05:47 | Normal | 519.2 | 200 | 486.6 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 235 | 233.8 | 233.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60.09 | 60.1 | 60.09 | 72 | 1 | 22.4 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 05:52 | Normal | 543.1 | 200.3 | 493.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 232.8 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 60.06 | 60.06 | 60.06 | 97 | 1 | 22.8 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 05:57 | Normal | 551.4 | 207.4 | 476.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.4 | 232.8 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 59.97 | 59.98 | 59.97 | 121 | 1 | 23 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:02 | Normal | 569 | 322.1 | 503.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 234.4 | 233 | 232.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 201 | 1 | 23.1 | 149410.5 | 11465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:07 | Normal | 576.2 | 424.7 | 530.6 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 234.6 | 233.2 | 232.8 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 267 | 1 | 23 | 149410.5 | 11466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:12 | Normal | 570.3 | 443.4 | 533.7 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60 | 59.98 | 60 | 378 | 1 | 23.1 | 149410.5 | 11466 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:17 | Normal | 578.2 | 467.9 | 525.9 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | 234.6 | 233.6 | 232.8 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 452 | 1 | 23.1 | 149410.6 | 11466 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:22 | Normal | 580.6 | 477.9 | 525.8 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 235 | 233.2 | 232.8 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 538 | 1 | 23.8 | 149410.6 | 11466 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:27 | Normal | 591.2 | 448.8 | 534.6 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0 | 235 | 233.2 | 233.2 | 2 | 2.4 | 2.1 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 750 | 1 | 24.1 | 149410.7 | 11466 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:32 | Normal | 614.2 | 460.3 | 552.3 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0 | 235.2 | 233.8 | 233.8 | 2.2 | 2.5 | 2.2 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 860 | 1 | 24.3 | 149410.7 | 11466 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:37 | Normal | 580.5 | 461.8 | 550.6 | 0 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0 | 234.8 | 233.6 | 233.4 | 2.8 | 3.1 | 2.9 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 1016 | 1 | 24.5 | 149410.8 | 11466 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:42 | Normal | 605.7 | 487 | 562.8 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0 | 235 | 233.6 | 233 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1107 | 1 | 24.5 | 149410.9 | 11466 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:47 | Normal | 481.2 | 469.8 | 550.8 | 0 | 2.1 | 0.9 | 0.4 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233.4 | 4.6 | 5 | 4.6 | 59.96 | 59.95 | 59.96 | 1841 | 1 | 24.8 | 149411 | 11466 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:52 | Normal | 507.4 | 531 | 564.7 | 0 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0 | 235.4 | 233.4 | 233.4 | 5.2 | 5.4 | 5.2 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 2081 | 1 | 25.1 | 149411.2 | 11466 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 06:57 | Normal | 534.3 | 562.7 | 561.8 | 0 | 2.5 | 1 | 0.5 | 0 | 236 | 234.8 | 234 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 59.99 | 60 | 60 | 2332 | 1 | 25.2 | 149411.4 | 11466 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:02 | Normal | 583.2 | 545.7 | 558.7 | 0 | 2.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 235.4 | 234.2 | 233.8 | 6.7 | 6.9 | 6.6 | 60.01 | 60 | 60.01 | 2634 | 1 | 25.5 | 149411.6 | 11466 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:07 | Normal | 570.4 | 572.8 | 558 | 0 | 2.9 | 1.4 | 0.5 | 0 | 235.6 | 234 | 234 | 7 | 7.2 | 6.9 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 2882 | 1 | 25.7 | 149411.8 | 11467 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:12 | Normal | 567.3 | 574.9 | 537 | 0 | 3.6 | 1.5 | 0.6 | 0 | 234.6 | 234 | 233.6 | 8.6 | 8.6 | 8 | 59.98 | 59.99 | 59.97 | 3305 | 1 | 26 | 149412.1 | 11467 | 0.3 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:17 | Normal | 590.9 | 564.3 | 359.9 | 0 | 4.9 | 1.7 | 2 | 0 | 235.6 | 234.8 | 234.4 | 11.4 | 11.7 | 11.6 | 60 | 59.99 | 60 | 4614 | 1 | 26.3 | 149412.4 | 11467 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:22 | Normal | 568.7 | 566.4 | 439.6 | 0 | 5.3 | 1.9 | 2.1 | 0 | 236.2 | 234.8 | 234.8 | 12.6 | 12.8 | 12.5 | 60 | 60.02 | 60 | 5038 | 1 | 26.7 | 149412.8 | 11467 | 0.3 | 2 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:27 | Normal | 566.1 | 552.3 | 445.8 | 0 | 5.7 | 2 | 2.3 | 0 | 232.4 | 231.2 | 231.2 | 13.6 | 16 | 13.5 | 59.94 | 59.96 | 59.95 | 5535 | 1 | 27 | 149413.2 | 11467 | 0.3 | 2 | 1.6 | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:32 | Normal | 606.5 | 569.1 | 443.5 | 0 | 6.1 | 2.1 | 2.5 | 0 | 234.2 | 232.2 | 232.6 | 15 | 15.5 | 15 | 59.99 | 60 | 59.99 | 6035 | 1 | 27.4 | 149413.7 | 11467 | 0.4 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:37 | Normal | 606.4 | 566.8 | 410.4 | 0 | 6.6 | 2.3 | 3.6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232.8 | 16.8 | 17 | 16.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6697 | 1 | 27.8 | 149414.3 | 11467 | 0.3 | 2.5 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:42 | Normal | 602.3 | 564.5 | 406.1 | 0 | 7 | 2.6 | 5.1 | 0 | 234 | 232.8 | 233.2 | 19 | 19.2 | 19.1 | 60.07 | 60.11 | 60.09 | 7439 | 1 | 28.3 | 149414.9 | 11467 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:47 | Normal | 600.6 | 566.9 | 437.3 | 0 | 7.4 | 2.7 | 5.4 | 0 | 233.8 | 232.8 | 232.8 | 20.5 | 20.8 | 20.4 | 60 | 60.01 | 60.01 | 8030 | 1 | 28.8 | 149415.5 | 11467 | 0.4 | 2.7 | 2.1 | 2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.1 | 2.6 | 2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:52 | Normal | 597.9 | 572 | 434.3 | 0 | 7.9 | 2.9 | 5.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 232.8 | 21.8 | 22 | 21.7 | 60.02 | 59.99 | 60.01 | 8505 | 1 | 29.2 | 149416.2 | 11467 | 0.2 | 3.1 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 2.7 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 07:57 | Normal | 607.6 | 574.7 | 431.7 | 0 | 8.1 | 3 | 6.8 | 0 | 233.4 | 233.2 | 233.4 | 23.3 | 23.6 | 23.4 | 60 | 60 | 60.01 | 9153 | 1 | 29.7 | 149416.9 | 11467 | 0.2 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:02 | Normal | 593.8 | 560.6 | 414.4 | 0 | 10.1 | 3.3 | 8.3 | 0 | 233.2 | 231.8 | 232.2 | 27.3 | 27.6 | 27.4 | 59.94 | 59.97 | 59.96 | 10614 | 1 | 30.2 | 149417.7 | 11467 | 1.7 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:07 | Normal | 600.2 | 559.8 | 425.3 | 0 | 11.3 | 3.5 | 8.7 | 0 | 233.8 | 232 | 232.2 | 29.8 | 29.9 | 29.9 | 60 | 60 | 59.99 | 11634 | 1 | 30.7 | 149418.7 | 11468 | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.1 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:12 | Normal | 606.4 | 554.6 | 425.6 | 0 | 11.8 | 3.6 | 9 | 0 | 233.8 | 232.6 | 233 | 31.1 | 31.3 | 31.2 | 60.01 | 59.99 | 60.02 | 12173 | 1 | 31.1 | 149419.7 | 11468 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 2.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:17 | Normal | 607.9 | 553.2 | 421.7 | 0 | 12.3 | 3.9 | 9.6 | 0 | 234 | 232.6 | 232.6 | 32.3 | 32.5 | 32.3 | 60.01 | 60 | 60.01 | 12669 | 1 | 31.5 | 149420.7 | 11468 | 2.8 | 3.5 | 2.9 | 3 | 3.6 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:22 | Normal | 602.1 | 546.8 | 423.4 | 0 | 12.7 | 4.1 | 9.9 | 0 | 233.8 | 232.2 | 232.8 | 33.6 | 33.6 | 33.6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 13156 | 1 | 31.9 | 149421.8 | 11468 | 2.9 | 3.6 | 3 | 3.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0.2 | 3.6 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:27 | Normal | 594.1 | 556.6 | 420.2 | 0 | 13.5 | 4.2 | 10.3 | 0 | 233.6 | 233 | 232.6 | 34.8 | 35.1 | 35 | 59.97 | 60 | 59.98 | 13624 | 1 | 32.4 | 149422.9 | 11468 | 3 | 3.7 | 3.1 | 3.3 | 4.1 | 0 | 0 | 0.2 | 3.3 | 3.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:32 | Normal | 595.8 | 546.6 | 414.9 | 0 | 13.8 | 4.5 | 10.8 | 0 | 233.6 | 233 | 232.8 | 36.1 | 36.2 | 36 | 60.09 | 60.13 | 60.11 | 14100 | 1 | 32.8 | 149424.1 | 11468 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 3.4 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 3.8 | 3.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:37 | Normal | 598.1 | 554.8 | 418.2 | 0 | 14.5 | 4.5 | 11.1 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232 | 37.1 | 37.4 | 37.2 | 60.05 | 60.06 | 60.06 | 14579 | 1 | 33.1 | 149425.3 | 11468 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 4 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:42 | Normal | 598.4 | 537.7 | 418.4 | 0 | 14.9 | 4.8 | 11.5 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233 | 38.3 | 38.6 | 38.4 | 59.97 | 59.97 | 59.94 | 15054 | 1 | 33.5 | 149426.5 | 11468 | 3.5 | 4.2 | 3.5 | 3.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:47 | Normal | 593.6 | 537.7 | 410 | 0 | 15.6 | 5 | 12 | 0 | 233.4 | 233 | 233.4 | 39.7 | 39.9 | 39.7 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 15547 | 1 | 33.9 | 149427.8 | 11468 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0.4 | 4.2 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:52 | Normal | 595.1 | 431.9 | 414.4 | 0 | 16 | 9.2 | 12.2 | 0 | 234.6 | 233.4 | 233 | 43.4 | 43.6 | 43.4 | 60.06 | 60.08 | 60.07 | 16941 | 1 | 34.3 | 149429.1 | 11468 | 3.7 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 5.2 | 0.1 | 0.3 | 3.5 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 08:57 | Normal | 594 | 418.6 | 411.1 | 0 | 16.3 | 9.8 | 12.8 | 0 | 234.2 | 233 | 233.8 | 44.5 | 44.8 | 44.5 | 60.01 | 60 | 60.02 | 17731 | 1 | 34.8 | 149430.6 | 11468 | 3.8 | 4.5 | 3.9 | 4.1 | 5.4 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.4 | 4.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:02 | Normal | 585.2 | 420 | 411.4 | 0 | 17 | 10.3 | 13.2 | 0 | 234.2 | 233 | 233.4 | 45.9 | 46 | 46 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 18231 | 1 | 35.2 | 149432.1 | 11468 | 3.9 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.6 | 0.1 | 0.4 | 4 | 4.5 | 4.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:07 | Normal | 589.1 | 415.6 | 405.7 | 0 | 17.3 | 10.1 | 13.5 | 0 | 234.8 | 233 | 233.8 | 46.3 | 46.5 | 46.4 | 60.05 | 60.05 | 60.03 | 18584 | 1 | 35.7 | 149433.6 | 11469 | 4.1 | 4.7 | 4.1 | 4.3 | 5.7 | 0 | 0.4 | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:12 | Normal | 579.2 | 401.8 | 403.6 | 0 | 17.8 | 10.7 | 13.8 | 0 | 234.6 | 233 | 233.8 | 47.1 | 47.4 | 47.1 | 59.98 | 59.98 | 59.97 | 18747 | 1 | 36.1 | 149435.2 | 11469 | 4.1 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.8 | 0.1 | 0.4 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:17 | Normal | 587.3 | 409.7 | 408.2 | 0 | 18.1 | 10.8 | 14.1 | 0 | 234 | 234 | 233.6 | 48.5 | 48.8 | 48.5 | 59.95 | 59.97 | 59.95 | 19285 | 1 | 36.4 | 149436.8 | 11469 | 4.3 | 5 | 4.3 | 4.5 | 6 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:22 | Normal | 583.3 | 405.7 | 407.2 | 0 | 18.6 | 10.9 | 14.5 | 0 | 233.2 | 233 | 232.8 | 49.4 | 49.5 | 49.3 | 60.01 | 59.99 | 59.99 | 19595 | 1 | 36.8 | 149438.4 | 11469 | 4.3 | 5 | 4.4 | 4.6 | 6 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:27 | Normal | 586.4 | 390.9 | 423.7 | 0 | 19 | 11.5 | 14.5 | 0 | 233.6 | 233.6 | 232.8 | 50.2 | 50.3 | 50.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 20082 | 1 | 37.1 | 149440 | 11469 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 6.2 | 0.1 | 0.5 | 4.5 | 4.7 | 4.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:32 | Normal | 582.9 | 394.6 | 418.6 | 0 | 19.5 | 11.8 | 15 | 0 | 234 | 233.2 | 233.4 | 52.3 | 52.6 | 52.3 | 60.03 | 60 | 60.02 | 20743 | 1 | 37.3 | 149441.7 | 11469 | 4.6 | 5.3 | 4.6 | 4.8 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.7 | 5.1 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:37 | Normal | 589.2 | 387.5 | 414 | 0 | 19.9 | 12.3 | 15.5 | 0 | 234 | 233.4 | 234 | 53 | 53.3 | 52.8 | 60.01 | 60.03 | 60.02 | 21103 | 1 | 37.7 | 149443.5 | 11469 | 4.6 | 5.3 | 4.7 | 4.9 | 6.4 | 0.1 | 0.9 | 4.7 | 5.3 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:42 | Normal | 582 | 384.8 | 416.2 | 0 | 20.3 | 13 | 15.8 | 0 | 233.8 | 233.6 | 234.8 | 54.5 | 54.9 | 54.6 | 59.97 | 60 | 59.98 | 21732 | 1 | 38.2 | 149445.2 | 11469 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.5 | 0.1 | 1.4 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:47 | Normal | 577.1 | 385.7 | 418.1 | 0 | 20.8 | 14.3 | 16 | 0 | 234.4 | 234 | 234.2 | 56.5 | 56.7 | 56.5 | 59.97 | 60 | 59.98 | 22419 | 1 | 38.6 | 149447.1 | 11469 | 4.7 | 5.7 | 5 | 5 | 6.6 | 0.2 | 2.3 | 5 | 5.5 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:52 | Normal | 574.9 | 381.3 | 417.2 | 0 | 21.1 | 16 | 16.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 234.2 | 58.3 | 58.6 | 58.5 | 60.05 | 60.03 | 60.04 | 23260 | 1 | 39 | 149449 | 11469 | 5 | 5.6 | 5 | 5.2 | 7 | 0.1 | 4.1 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 09:57 | Normal | 577.4 | 413.6 | 417.1 | 0 | 21.4 | 15.7 | 16.8 | 0 | 234 | 234 | 234 | 59.8 | 60 | 59.7 | 60.02 | 59.99 | 60 | 23855 | 1 | 39.5 | 149451 | 11469 | 5.2 | 5.7 | 5 | 5.3 | 7 | 0.1 | 4.2 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:02 | Normal | 577.5 | 415.9 | 415.1 | 0 | 21.5 | 15.5 | 17.1 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 60.5 | 60.8 | 60.4 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 24076 | 1 | 39.9 | 149452.9 | 11469 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.2 | 7 | 0.1 | 4.3 | 4 | 6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:07 | Normal | 570.2 | 384.6 | 420 | 0 | 22 | 16.8 | 17.3 | 0 | 234.2 | 233.6 | 233.2 | 60.9 | 61.2 | 60.9 | 59.99 | 59.97 | 59.98 | 24296 | 1 | 40.1 | 149455 | 11470 | 5.2 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 7.1 | 0.1 | 4.5 | 5 | 6.1 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:12 | Normal | 569.1 | 384.2 | 413 | 0 | 22.3 | 17.1 | 17.6 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.4 | 61.8 | 62.2 | 61.8 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 24676 | 1 | 40.5 | 149457 | 11470 | 5.2 | 6.1 | 5.4 | 5.4 | 7.2 | 0.2 | 4.4 | 5.1 | 6.2 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:17 | Normal | 568.2 | 383.6 | 430 | 0 | 22.5 | 17.4 | 17.6 | 0 | 234.4 | 234.4 | 233.2 | 63.1 | 63.2 | 63 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 25109 | 1 | 40.9 | 149459.1 | 11470 | 5.3 | 6 | 5.4 | 5.5 | 7.3 | 0.1 | 4.6 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:22 | Normal | 570.6 | 384.7 | 431 | 0 | 22.5 | 17.6 | 17.8 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.2 | 63.6 | 63.8 | 63.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 25334 | 1 | 41.3 | 149461.2 | 11470 | 5.4 | 6 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 0.1 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:27 | Normal | 562.4 | 382.6 | 426.4 | 0 | 23.1 | 17.6 | 18.1 | 0 | 234.8 | 235.2 | 234 | 64.3 | 64.3 | 64.2 | 60.02 | 60.04 | 60.04 | 25602 | 1 | 41.8 | 149463.3 | 11470 | 5.5 | 6 | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 0.1 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:32 | Normal | 565.6 | 377.8 | 429.7 | 0 | 23.2 | 18 | 18.5 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234 | 65 | 65.2 | 64.8 | 60.01 | 60 | 60.01 | 25861 | 1 | 42.2 | 149465.4 | 11470 | 5.6 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 7.6 | 0.1 | 4.8 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:37 | Normal | 567 | 376.2 | 429 | 0 | 23.4 | 18 | 18.6 | 0 | 234.2 | 234.2 | 234.6 | 65.7 | 65.9 | 65.7 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 26200 | 1 | 42.4 | 149467.6 | 11470 | 5.6 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:42 | Normal | 565.6 | 383.7 | 440.8 | 0 | 23.6 | 17.8 | 18.5 | 0 | 234.4 | 234 | 234.2 | 65.9 | 66.3 | 65.9 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 26248 | 1 | 42.8 | 149469.8 | 11470 | 5.8 | 6.2 | 5.6 | 5.8 | 7.6 | 0.1 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:47 | Normal | 564.6 | 375 | 449.7 | 0 | 23.6 | 18.3 | 18.5 | 0 | 234.8 | 233.4 | 234.8 | 66.6 | 66.6 | 66.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 26505 | 1 | 43 | 149472 | 11470 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 5.5 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:52 | Normal | 564.2 | 381.7 | 447.5 | 0 | 23.6 | 18.1 | 18.7 | 0 | 235 | 233.6 | 234.2 | 66.7 | 67 | 66.6 | 60 | 60.01 | 60 | 26602 | 1 | 43.4 | 149474.2 | 11470 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 7.7 | 0.1 | 4.9 | 5.3 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 10:57 | Normal | 564.5 | 382.6 | 460.9 | 0 | 23.6 | 18.1 | 18.6 | 0 | 234.6 | 234.4 | 234.2 | 67.5 | 67.5 | 67.3 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 26869 | 1 | 43.8 | 149476.5 | 11470 | 5.7 | 6.2 | 5.8 | 5.7 | 7.6 | 0.2 | 5 | 5.4 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:02 | Normal | 562.8 | 379.8 | 468.2 | 0 | 24.2 | 18 | 19.1 | 0 | 235 | 234.4 | 234.2 | 68.7 | 68.9 | 68.7 | 60 | 60 | 60 | 27370 | 1 | 44.1 | 149478.7 | 11470 | 5.7 | 6.4 | 5.9 | 6 | 7.8 | 0.1 | 5 | 5.1 | 6.6 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:07 | Normal | 561.4 | 376.4 | 469.5 | 0 | 24.1 | 18.6 | 19.2 | 0 | 234 | 234 | 234.4 | 69.2 | 69.4 | 69 | 59.99 | 59.96 | 59.99 | 27857 | 1 | 44.4 | 149481 | 11471 | 5.7 | 6.3 | 6 | 5.9 | 7.9 | 0.2 | 5.1 | 5.3 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:12 | Normal | 558.7 | 384.7 | 479.9 | 0 | 24.3 | 18.2 | 18.8 | 0 | 234.6 | 234.6 | 234.2 | 69.4 | 69.6 | 69.2 | 60.04 | 60.01 | 60.03 | 27887 | 1 | 44.6 | 149483.3 | 11471 | 5.9 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 7.9 | 0.1 | 5 | 5.2 | 6.8 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:17 | Normal | 559.6 | 380.2 | 472.2 | 0 | 24.7 | 18.7 | 19.3 | 0 | 234.8 | 233.8 | 234.4 | 69.6 | 70 | 69.7 | 60.06 | 60.06 | 60.05 | 28063 | 1 | 44.8 | 149485.7 | 11471 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.9 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:22 | Normal | 559.6 | 380.7 | 483.5 | 0 | 24.8 | 18.8 | 19.3 | 0 | 234.6 | 234.6 | 234.2 | 70.5 | 70.7 | 70.4 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 28354 | 1 | 45.1 | 149488 | 11471 | 6.1 | 6.4 | 5.9 | 6.1 | 8.1 | 0 | 5.2 | 5.3 | 6.6 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:27 | Normal | 556.7 | 390.7 | 493.3 | 0 | 24.1 | 17.6 | 19.2 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.2 | 69.8 | 70 | 69.7 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 28067 | 1 | 45.4 | 149490.4 | 11471 | 5.8 | 6.3 | 5.9 | 5.9 | 7.7 | 0.1 | 4.7 | 5 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:32 | Normal | 559.7 | 377.7 | 511.3 | 0 | 24.6 | 18.9 | 19.2 | 0 | 234.4 | 233.6 | 233.4 | 71.5 | 71.8 | 71.6 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 28802 | 1 | 45.4 | 149492.5 | 11471 | 6 | 6.5 | 6 | 5.6 | 8.2 | 0.3 | 5.4 | 4.8 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:37 | Normal | 558.8 | 392.6 | 512.1 | 0 | 24.6 | 18.8 | 19.5 | 0 | 235 | 234.4 | 234.6 | 72.4 | 72.6 | 72.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 29155 | 1 | 45.6 | 149494.9 | 11471 | 6.1 | 6.4 | 6 | 6 | 8.1 | 0 | 5.1 | 5.4 | 6.5 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:42 | Normal | 558.5 | 387.8 | 507.7 | 0 | 24.8 | 18.9 | 19.3 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.2 | 72.2 | 72.5 | 72.1 | 60 | 60.01 | 60 | 29038 | 1 | 45.8 | 149497.3 | 11471 | 6 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 8 | 0.1 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:47 | Normal | 558.4 | 393.4 | 514.6 | 0 | 25.2 | 18.3 | 19.6 | 0 | 234.8 | 234.2 | 234.4 | 73 | 73.3 | 72.9 | 60.01 | 60.02 | 60.03 | 29425 | 1 | 46.1 | 149499.8 | 11471 | 6 | 6.7 | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 0.2 | 4.9 | 5.1 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:52 | Normal | 559.4 | 384.8 | 513 | 0 | 24.5 | 19 | 19.2 | 0 | 234.6 | 233.8 | 234.6 | 71.5 | 71.8 | 71.4 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 28908 | 1 | 46.1 | 149502.2 | 11471 | 5.9 | 6.5 | 5.9 | 6 | 7.8 | 0 | 5 | 6 | 6.5 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 11:57 | Normal | 559 | 397.6 | 524.1 | 0 | 14.1 | 9.9 | 9.6 | 0 | 232.6 | 232 | 232 | 40.7 | 41.1 | 40.7 | 60 | 59.98 | 59.99 | 18245 | 1 | 45.9 | 149504 | 11471 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 4.6 | 0 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:02 | Normal | 561.7 | 393.9 | 518.7 | 0 | 25 | 19 | 19.3 | 0 | 234.4 | 234.2 | 234.2 | 73.2 | 73.5 | 73.1 | 59.99 | 59.99 | 60 | 29542 | 1 | 45.5 | 149506.1 | 11471 | 6 | 6.5 | 6 | 6 | 8 | 0.1 | 5 | 5.9 | 6.5 | 6.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:07 | Normal | 564 | 391 | 511.2 | 0 | 25.5 | 19.7 | 19.7 | 0 | 234.4 | 234.4 | 234.6 | 74.5 | 74.9 | 74.4 | 59.97 | 59.97 | 59.96 | 30056 | 1 | 45.9 | 149508.6 | 11472 | 6.2 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 8.2 | 0.1 | 5.2 | 6 | 6.5 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:12 | Normal | 553.4 | 396.8 | 510.3 | 0 | 23 | 10.2 | 4.1 | 0 | 232.6 | 232 | 232.4 | 39.4 | 39.7 | 39.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 26791 | 1 | 46.2 | 149511.1 | 11472 | 5.4 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 7.9 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:17 | Normal | 552 | 384 | 507 | 0 | 26.7 | 20.5 | 20.8 | 0 | 234.8 | 234.4 | 233.6 | 77.4 | 77.7 | 77.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 31368 | 1 | 46.3 | 149513.4 | 11472 | 6.4 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 8.7 | 0.2 | 5.3 | 6.3 | 6.9 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:22 | Normal | 550.6 | 380.6 | 506.2 | 0 | 26.9 | 20.6 | 20.8 | 0 | 235.6 | 234.4 | 235 | 77.2 | 77.3 | 76.9 | 59.98 | 59.94 | 59.96 | 31052 | 1 | 46.9 | 149516 | 11472 | 6.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 8.7 | 0.2 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:27 | Normal | 552.6 | 379.7 | 503.3 | 0 | 27.3 | 21 | 21.2 | 0 | 235.2 | 233.8 | 234.2 | 78 | 78.2 | 77.9 | 60 | 59.99 | 60 | 31421 | 1 | 47.4 | 149518.6 | 11472 | 6.6 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8.8 | 0 | 5.4 | 6.6 | 7.2 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:32 | Normal | 556.3 | 411.7 | 510.4 | 0 | 6.5 | 4.7 | 5.1 | 0 | 230.8 | 230.2 | 230.2 | 19.6 | 19.9 | 19.5 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 7749 | 1 | 46.9 | 149520.1 | 11472 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 2.2 | 0.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:37 | Normal | 569.2 | 403.6 | 520 | 0 | 26.3 | 20.3 | 20.5 | 0 | 235.4 | 234.8 | 234.4 | 79 | 79.2 | 78.8 | 60 | 60.02 | 60.02 | 29124 | 1 | 45.3 | 149521.4 | 11472 | 6.5 | 6.8 | 6.3 | 6.5 | 8.6 | 0 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:42 | Normal | 557.5 | 399.7 | 515.1 | 0 | 25.8 | 19.6 | 20 | 0 | 235.4 | 233.8 | 234 | 76.3 | 76.4 | 75.9 | 60 | 60 | 60 | 30446 | 1 | 45.9 | 149524 | 11472 | 6.2 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 8.3 | 0 | 4.9 | 6.3 | 6.8 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:47 | Normal | 535.4 | 413 | 521.7 | 0 | 6.8 | 4.1 | 5.1 | 0 | 231.6 | 230.2 | 230.4 | 19.7 | 19.9 | 19.7 | 60.02 | 60.01 | 60 | 7525 | 1 | 45.7 | 149525.3 | 11472 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 2.1 | 0 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:52 | Normal | 565.3 | 403.2 | 517.5 | 0 | 24.3 | 19 | 19.1 | 0 | 234.8 | 234 | 234.6 | 73.3 | 73.7 | 73.2 | 59.98 | 59.99 | 60 | 29543 | 1 | 45.4 | 149527.6 | 11472 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 6.6 | 7.5 | 0 | 4.5 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 12:57 | Normal | 560.9 | 404.9 | 512.5 | 0 | 24.6 | 19 | 19.5 | 0 | 235 | 233.8 | 233.8 | 73.2 | 73.4 | 73.1 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 29410 | 1 | 45.6 | 149530 | 11472 | 6.1 | 6.2 | 6 | 6.1 | 8 | 0.2 | 4.7 | 5.9 | 6.6 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:02 | Normal | 551.4 | 399.7 | 509 | 0 | 24.7 | 19.3 | 19.3 | 0 | 234.8 | 234 | 233.6 | 73 | 73.2 | 72.8 | 60 | 60.01 | 60 | 29350 | 1 | 46 | 149532.4 | 11472 | 6 | 6.4 | 6.1 | 6 | 8.1 | 0.1 | 5 | 6 | 6.3 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:07 | Normal | 553.7 | 412.9 | 504.7 | 0 | 24.3 | 18.8 | 19.1 | 0 | 234.6 | 232.8 | 233.2 | 71.8 | 72 | 71.6 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 28846 | 1 | 46.4 | 149534.9 | 11473 | 5.9 | 6.3 | 6 | 5.8 | 7.8 | 0.2 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:12 | Normal | 557.1 | 404 | 511.7 | 0 | 23.8 | 18.3 | 18.5 | 0 | 235 | 233.6 | 233.2 | 69.7 | 70.1 | 69.6 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 28058 | 1 | 46.6 | 149537.2 | 11473 | 5.8 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 7.7 | 0 | 4.8 | 5.7 | 6.1 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:17 | Normal | 559.3 | 420.5 | 505.2 | 0 | 24.1 | 18.3 | 18.9 | 0 | 235.4 | 233.4 | 234 | 71.5 | 71.9 | 71.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 28642 | 1 | 46.7 | 149539.6 | 11473 | 5.9 | 6.2 | 5.9 | 5.8 | 7.8 | 0.1 | 4.7 | 5.7 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:22 | Normal | 553.4 | 419.7 | 505.5 | 0 | 24.4 | 18.6 | 19 | 0 | 234.2 | 233.4 | 234.4 | 72.7 | 72.9 | 72.6 | 60 | 60 | 60 | 29248 | 1 | 46.9 | 149542 | 11473 | 6 | 6.2 | 6 | 5.8 | 7.9 | 0.1 | 4.7 | 5.8 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:27 | Normal | 553.4 | 424.8 | 513 | 0 | 23 | 17.6 | 17.9 | 0 | 233.8 | 233.4 | 234 | 69.1 | 69.3 | 68.8 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 27398 | 1 | 47 | 149544.3 | 11473 | 5.5 | 6 | 5.7 | 5.5 | 7.5 | 0.1 | 4.4 | 5.5 | 5.9 | 6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:32 | Normal | 569.5 | 429.8 | 520.9 | 0 | 22 | 17.2 | 17.5 | 0 | 234 | 233.4 | 232.8 | 68 | 68.2 | 67.8 | 60.01 | 59.99 | 60 | 26512 | 1 | 46.2 | 149545.9 | 11473 | 5.3 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 7.2 | 0.2 | 4.4 | 5.3 | 5.7 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:37 | Normal | 566.1 | 440.6 | 518.2 | 0 | 20.6 | 16 | 16.5 | 0 | 234 | 232.8 | 232.6 | 64.5 | 64.8 | 64.4 | 59.97 | 59.97 | 59.99 | 25598 | 1 | 46 | 149548.1 | 11473 | 5 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 6.9 | 0.1 | 4 | 5 | 5.4 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:42 | Normal | 565.7 | 441.9 | 519.5 | 0 | 20.8 | 16.3 | 16.3 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.8 | 64.8 | 65 | 64.6 | 60 | 60.02 | 59.99 | 25589 | 1 | 45.8 | 149550.2 | 11473 | 4.9 | 5.5 | 5.2 | 5 | 7 | 0.3 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:47 | Normal | 559.6 | 447.2 | 529.3 | 0 | 6.9 | 5.9 | 6.1 | 0 | 231 | 230.8 | 229.6 | 24.1 | 24.5 | 24 | 59.96 | 59.91 | 59.94 | 6688 | 1 | 45.9 | 149552 | 11473 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 0 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:52 | Normal | 549.4 | 418.8 | 515 | 0 | 2.8 | 2 | 2.2 | 0 | 230.2 | 229.8 | 229.4 | 9.1 | 9.3 | 9 | 59.97 | 59.96 | 59.97 | 3572 | 1 | 44.4 | 149552.7 | 11473 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 13:57 | Normal | 587.4 | 462.6 | 538.5 | 0 | 20.3 | 11.3 | 13.2 | 0 | 234.2 | 232.4 | 232.6 | 55.7 | 55.9 | 55.7 | 60.05 | 60.04 | 60.03 | 25207 | 1 | 43.5 | 149554.1 | 11473 | 4.9 | 5.2 | 5 | 4.9 | 6.6 | 0 | 2 | 2.9 | 4.3 | 4.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:02 | Normal | 587.4 | 464.9 | 544 | 0 | 18.2 | 13.9 | 15.3 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.2 | 60.5 | 60.7 | 60.2 | 59.94 | 59.95 | 59.94 | 24100 | 1 | 42.9 | 149555.4 | 11473 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.3 | 6 | 0.1 | 3.1 | 4.6 | 5 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:07 | Normal | 577.2 | 453.6 | 530.6 | 0 | 19.2 | 14.5 | 15.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 60.6 | 60.9 | 60.5 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 23951 | 1 | 43 | 149557.4 | 11474 | 4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 6.4 | 0.1 | 3.6 | 4.4 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:12 | Normal | 574.7 | 430.9 | 531.7 | 0 | 19.3 | 15 | 15.1 | 0 | 233.2 | 232 | 232 | 59.8 | 60.1 | 59.6 | 59.96 | 59.97 | 59.96 | 23503 | 1 | 43.4 | 149559.3 | 11474 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 6.3 | 0.1 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:17 | Normal | 545.3 | 419.6 | 502.6 | 0 | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | 229.4 | 229 | 228 | 8.3 | 8.4 | 7.9 | 59.92 | 59.91 | 59.92 | 3196 | 1 | 43.1 | 149560.7 | 11474 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:22 | Normal | 563.4 | 460.9 | 527 | 0 | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 230 | 228.2 | 228.2 | 8.9 | 9 | 8.5 | 59.89 | 59.89 | 59.9 | 5899 | 1 | 42.1 | 149561.6 | 11474 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:27 | Normal | 567.1 | 466.7 | 512.9 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | 0 | 229.6 | 228.4 | 227.6 | 7.3 | 7.5 | 7.1 | 59.96 | 59.98 | 59.98 | 2851 | 1 | 40.7 | 149561.9 | 11474 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:32 | Normal | 579.1 | 463.9 | 537.7 | 0 | 2.6 | 1.6 | 2.1 | 0 | 229.4 | 227.4 | 227.6 | 9 | 9.2 | 8.7 | 59.98 | 59.93 | 59.96 | 3510 | 1 | 39.9 | 149562.1 | 11474 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:37 | Normal | 576.9 | 470.7 | 527 | 0 | 2.5 | 1.5 | 2.1 | 0 | 229.6 | 228.2 | 227.8 | 8.7 | 8.8 | 8.3 | 59.98 | 59.94 | 59.97 | 3429 | 1 | 39.3 | 149562.5 | 11474 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:42 | Normal | 612.4 | 523.9 | 565.2 | 0 | 15.8 | 7.5 | 12.6 | 0 | 233.2 | 232 | 231.4 | 48.4 | 48.9 | 48.3 | 59.99 | 60.01 | 60 | 19297 | 1 | 38.8 | 149563.2 | 11474 | 3.8 | 4 | 3.9 | 3.7 | 0.7 | 0.1 | 3.3 | 3.4 | 3.8 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:47 | Normal | 598.1 | 509.8 | 547.9 | 0 | 15 | 7.1 | 12 | 0 | 232.8 | 230.8 | 230.6 | 45.2 | 45.6 | 45.1 | 59.99 | 59.98 | 59.98 | 17872 | 1 | 39.3 | 149564.8 | 11474 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.7 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:52 | Normal | 591 | 503.7 | 547.2 | 0 | 14.5 | 7 | 11.6 | 0 | 234 | 232 | 231.8 | 43.4 | 43.7 | 43.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 16948 | 1 | 39.6 | 149566.2 | 11474 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 0.6 | 0.1 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 14:57 | Normal | 539.1 | 501.7 | 543.2 | 0 | 14.2 | 6.8 | 11.3 | 0 | 232.2 | 231.6 | 230.6 | 40.5 | 40.8 | 40.4 | 60.02 | 60.01 | 60.03 | 15774 | 1 | 39.8 | 149567.6 | 11474 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 3 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:02 | Normal | 521.6 | 501.6 | 540.8 | 0 | 13.1 | 6 | 10 | 0 | 232 | 231.4 | 230.8 | 35.9 | 36.3 | 35.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 14687 | 1 | 40.1 | 149568.9 | 11474 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 0.5 | 0 | 2.7 | 2.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:07 | Normal | 559.8 | 466.6 | 507.9 | 0 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 0 | 230.4 | 228.8 | 229 | 6.1 | 6.4 | 6.1 | 60.01 | 60.01 | 59.99 | 2276 | 1 | 39.5 | 149569.1 | 11475 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:12 | Normal | 592.2 | 515.7 | 550.7 | 0 | 10.5 | 6.1 | 10.5 | 0 | 233 | 230.6 | 229.8 | 35.9 | 36.4 | 35.9 | 59.98 | 60 | 59.99 | 14000 | 1 | 40.2 | 149570.1 | 11475 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 2.6 | 2.6 | 3.1 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:17 | Normal | 596.8 | 512 | 548.1 | 0 | 10.2 | 6.1 | 10.1 | 0 | 235 | 233.4 | 232.6 | 34.5 | 35 | 34.4 | 59.9 | 59.89 | 59.9 | 13585 | 1 | 41.5 | 149571.3 | 11475 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:22 | Normal | 551 | 499.2 | 531.6 | 0 | 7.4 | 4.4 | 6.1 | 0 | 234 | 232.4 | 232.4 | 23.2 | 23.5 | 23 | 60 | 60 | 60 | 11446 | 1 | 42.8 | 149572.4 | 11475 | 2 | 2.1 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:27 | Normal | 546.8 | 471.9 | 504.2 | 0 | 1.7 | 0.8 | 1.3 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.2 | 5.6 | 6 | 5.7 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 2363 | 1 | 42 | 149572.7 | 11475 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:32 | Normal | 555.8 | 510.7 | 521.6 | 0 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 231.8 | 231.2 | 230.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 59.97 | 60 | 59.99 | 1420 | 1 | 40.3 | 149572.8 | 11475 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:37 | Normal | 538.1 | 495.7 | 523 | 0 | 1 | 0.3 | 0.8 | 0 | 232.6 | 230.8 | 230.6 | 3.7 | 4 | 3.7 | 59.98 | 59.99 | 59.98 | 1386 | 1 | 39.5 | 149572.9 | 11475 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:42 | Normal | 607.1 | 530.9 | 563.5 | 0 | 5.3 | 4.1 | 7.4 | 0 | 233.6 | 232.6 | 232 | 23.2 | 23.6 | 23.2 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 9096 | 1 | 38.8 | 149573.2 | 11475 | 2.2 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 2 | 1.7 | 2 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:47 | Normal | 555.7 | 523.2 | 558.9 | 0 | 4.9 | 3.9 | 6.9 | 0 | 233 | 231.6 | 231 | 21 | 21.3 | 20.9 | 60 | 60 | 60 | 8205 | 1 | 38.5 | 149574 | 11475 | 2 | 1.8 | 0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:52 | Normal | 587.9 | 488.6 | 536.6 | 0 | 1.7 | 2.3 | 3.5 | 0 | 231.8 | 231.2 | 229.8 | 10.6 | 10.8 | 10.6 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 3276 | 1 | 37.9 | 149574.2 | 11475 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 15:57 | Normal | 591.8 | 480.9 | 558.2 | 0 | 3.1 | 3.8 | 6.1 | 0 | 232.8 | 231.2 | 230.8 | 17.4 | 17.8 | 17.5 | 60.05 | 60.03 | 60.05 | 6994 | 1 | 37.5 | 149574.8 | 11475 | 1.9 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:02 | Normal | 535.5 | 478.3 | 547.7 | 0 | 2.8 | 3.5 | 5.7 | 0 | 232.2 | 230.8 | 231 | 15.7 | 16.1 | 15.7 | 60 | 59.99 | 59.98 | 6275 | 1 | 37.2 | 149575.4 | 11475 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:07 | Normal | 442 | 480.5 | 554.1 | 0 | 2.6 | 3.1 | 5.1 | 0 | 232.4 | 230 | 230 | 13.9 | 14.3 | 13.9 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 5530 | 1 | 36.9 | 149575.9 | 11476 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:12 | Normal | 328.2 | 482.8 | 544.8 | 0 | 2.6 | 2.8 | 4.6 | 0 | 231.4 | 230.6 | 229.8 | 12.1 | 12.6 | 12.1 | 59.87 | 59.87 | 59.88 | 4838 | 1 | 36.7 | 149576.3 | 11476 | 1.4 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:17 | Normal | 554.9 | 501.9 | 551.7 | 0 | 0.8 | 2.3 | 2.9 | 0 | 232 | 230.2 | 230.6 | 8.8 | 9 | 8.3 | 59.94 | 59.9 | 59.92 | 3502 | 1 | 36.4 | 149576.7 | 11476 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:22 | Normal | 570 | 509.8 | 541.9 | 0 | 0.8 | 2.1 | 2.7 | 0 | 232.4 | 230 | 230.2 | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 59.93 | 59.95 | 59.92 | 3250 | 1 | 36.1 | 149576.9 | 11476 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.6 | 1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:27 | Normal | 588 | 473.8 | 543.5 | 0 | 0.8 | 2 | 2.5 | 0 | 231.6 | 230 | 229.2 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 2990 | 1 | 35.9 | 149577.2 | 11476 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 1 | 0.6 | 0.9 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:32 | Normal | 554.8 | 450.6 | 539.3 | 0 | 0.8 | 1.8 | 2.1 | 0 | 231.4 | 230.6 | 229.8 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 59.96 | 59.93 | 59.94 | 2704 | 1 | 35.7 | 149577.4 | 11476 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:37 | Normal | 575.1 | 520.9 | 537.8 | 0 | 0.7 | 1.4 | 1.9 | 0 | 232 | 230 | 229.8 | 5.8 | 6.2 | 5.8 | 60.04 | 60.02 | 60.03 | 2372 | 1 | 35.5 | 149577.6 | 11476 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:42 | Normal | 554 | 502.9 | 544.5 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.6 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229 | 5.3 | 5.7 | 5.3 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 2090 | 1 | 35.4 | 149577.8 | 11476 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:47 | Normal | 557 | 480.7 | 558 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1 | 0 | 230.6 | 229 | 229.4 | 4.1 | 4.3 | 4 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 1600 | 1 | 35.3 | 149578 | 11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:52 | Normal | 555.3 | 503.8 | 495.4 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | 233.4 | 232.4 | 232.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 1357 | 1 | 34.9 | 149578.1 | 11476 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 16:57 | Normal | 563.2 | 515 | 534.7 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0 | 233.4 | 232.2 | 232 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 60 | 60.01 | 60 | 975 | 1 | 34.9 | 149578.2 | 11476 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:02 | Normal | 560 | 442.7 | 500.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 234 | 232.2 | 232.2 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 526 | 1 | 34.7 | 149578.3 | 11476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:07 | Normal | 550.5 | 426.8 | 509.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 233.4 | 231.8 | 231.2 | 1.9 | 2 | 1.9 | 59.97 | 60.03 | 59.97 | 469 | 1 | 34.6 | 149578.3 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:12 | Normal | 539.1 | 382.2 | 502.9 | 0 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.8 | 231.4 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 421 | 1 | 34.4 | 149578.3 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:17 | Normal | 517.3 | 255.8 | 468 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 233.6 | 231.6 | 231.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 59.98 | 59.96 | 59.99 | 329 | 1 | 34.2 | 149578.4 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:22 | Normal | 487.9 | 200.1 | 473.9 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.6 | 231.4 | 230.8 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 59.96 | 59.95 | 59.95 | 312 | 1 | 34.1 | 149578.4 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:27 | Normal | 404.2 | 199.8 | 435.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 230.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 60.04 | 60.05 | 60.04 | 236 | 1 | 33.9 | 149578.4 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:32 | Normal | 418 | 201.1 | 353.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.6 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 162 | 1 | 33.6 | 149578.4 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:37 | Normal | 281.2 | 199.7 | 199.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.2 | 231.4 | 230.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 85 | 1 | 33.4 | 149578.4 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:42 | Normal | 200 | 199.7 | 200.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231 | 231 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 59.96 | 59.96 | 59.96 | 58 | 1 | 33.3 | 149578.5 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:47 | Normal | 200.2 | 221.6 | 226.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.8 | 231 | 231.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 39 | 1 | 33 | 149578.5 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:52 | Normal | 198.4 | 205.3 | 220.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 231.2 | 230.8 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.02 | 30 | 1 | 32.8 | 149578.5 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-29 17:57 | Normal | 203.4 | 194.8 | 203.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.6 | 231.2 | 231 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 25 | 1 | 32.6 | 149578.5 | 11477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0