## S1_BL5
Time | Working Mode | V MPPT 1(V) | V MPPT 2(V) | V MPPT 3(V) | V MPPT 4(V) | I MPPT 1(A) | I MPPT 2(A) | I MPPT 3(A) | I MPPT 4(A) | Ua(V) | Ub(V) | Uc(V) | I AC 1(A) | I AC 2(A) | I AC 3(A) | F AC 1(Hz) | F AC 2(Hz) | F AC 3(Hz) | Power(W) | Working Mode | Temperature(℃) | Total Generation(kWh) | H Total(h) | Istr1(A) | Istr2(A) | Istr3(A) | Istr4(A) | Istr5(A) | Istr6(A) | Istr7(A) | Istr8(A) | Istr10(A) | Istr11(A) | RSSI | PF | ReactivePower(kVar) | LeakageCurrent(mA) | ISO(kΩ)
2026-03-03 05:34 | Wait | 505.9 | 504.7 | 499.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.4 | 232 | 232.2 | 0 | 0 | 0 | 59.99 | 59.98 | 59.99 | 0 | 0 | 23 | 145743.7 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 05:39 | Normal | 510.5 | 199.4 | 476.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.4 | 232.4 | 232.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 60.02 | 60.01 | 60.01 | 52 | 1 | 23.1 | 145743.7 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 05:44 | Normal | 477.8 | 200.1 | 485.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 162 | 1 | 23.5 | 145743.7 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 05:49 | Normal | 503.9 | 199.9 | 486.7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232 | 230.2 | 231.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 178 | 1 | 24.1 | 145743.7 | 11161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 05:54 | Normal | 560.4 | 208.6 | 501.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 232.2 | 230.2 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 59.95 | 59.91 | 59.94 | 234 | 1 | 24.5 | 145743.7 | 11162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 05:59 | Normal | 542.1 | 239.6 | 519.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232 | 230.4 | 230.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 331 | 1 | 24.6 | 145743.7 | 11162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:04 | Normal | 545.7 | 326.6 | 528.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 231.8 | 229.8 | 230.4 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 60.03 | 60 | 60.03 | 387 | 1 | 24.8 | 145743.8 | 11162 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:09 | Normal | 544.5 | 331 | 525.1 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231 | 229.4 | 230.4 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 470 | 1 | 25.1 | 145743.8 | 11162 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:14 | Normal | 566.2 | 438.9 | 522.2 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 231.8 | 230 | 230 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 533 | 1 | 25.1 | 145743.8 | 11162 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:19 | Normal | 584.4 | 525.7 | 534.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0 | 231.6 | 229.8 | 230.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 60.05 | 60.05 | 60.05 | 621 | 1 | 25.5 | 145743.9 | 11162 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:24 | Normal | 584.4 | 420.7 | 519.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0 | 231.4 | 229.8 | 230 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 814 | 1 | 25.7 | 145743.9 | 11162 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:29 | Normal | 578 | 537.3 | 532.7 | 0 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 232 | 230.6 | 231 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 60.02 | 60 | 60.01 | 1414 | 1 | 25.9 | 145744 | 11162 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:34 | Normal | 611.5 | 551.7 | 537.4 | 0 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 60.06 | 60.05 | 60.06 | 1637 | 1 | 26.2 | 145744.2 | 11162 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:39 | Normal | 600.5 | 541.7 | 546.3 | 0 | 1.9 | 0.8 | 0.5 | 0 | 231.6 | 230 | 231 | 5.2 | 5.3 | 5 | 60.02 | 59.99 | 60.02 | 2012 | 1 | 26.4 | 145744.3 | 11162 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:44 | Normal | 595.6 | 557.5 | 543.6 | 0 | 2.2 | 1 | 0.5 | 0 | 233.2 | 231 | 232.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 60.07 | 60.06 | 60.07 | 2254 | 1 | 26.7 | 145744.5 | 11162 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:49 | Normal | 603.2 | 554.6 | 566 | 0 | 2.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 232.2 | 230.2 | 231.8 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 59.97 | 59.98 | 59.96 | 2520 | 1 | 26.8 | 145744.7 | 11162 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:54 | Normal | 602.1 | 552.3 | 558.2 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231.6 | 231.8 | 7.2 | 7.4 | 7 | 60 | 60.01 | 60 | 2795 | 1 | 27.1 | 145744.9 | 11163 | 0.3 | 0.3 | 1 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 06:59 | Normal | 596.8 | 550.9 | 559.3 | 0 | 3 | 1.5 | 0.6 | 0 | 232.6 | 231 | 231.6 | 8 | 8.1 | 7.8 | 60.02 | 60.04 | 60.02 | 3113 | 1 | 27.3 | 145745.2 | 11163 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:04 | Normal | 605.1 | 553.6 | 532.4 | 0 | 4.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 231 | 229.2 | 229.8 | 10.5 | 10.5 | 10.3 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 4078 | 1 | 27.6 | 145745.4 | 11163 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:09 | Normal | 604.6 | 559.8 | 484.8 | 0 | 5.1 | 1.8 | 2 | 0 | 232.8 | 232.2 | 233 | 12.8 | 12.8 | 12.7 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 5080 | 1 | 27.9 | 145745.8 | 11163 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:14 | Normal | 608.6 | 567 | 574.2 | 0 | 5.5 | 1.9 | 2.1 | 0 | 233 | 232.2 | 232 | 14.1 | 14.3 | 14.2 | 60 | 60 | 59.99 | 5635 | 1 | 28.2 | 145746.3 | 11163 | 0.3 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:19 | Normal | 620.7 | 571.2 | 566.9 | 0 | 5.8 | 2.1 | 2.2 | 0 | 232.8 | 232 | 231.6 | 15.1 | 15.4 | 15.3 | 60 | 60.01 | 60 | 6114 | 1 | 28.5 | 145746.8 | 11163 | 0.3 | 2.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:24 | Normal | 611.2 | 567.5 | 569.5 | 0 | 6.4 | 2.3 | 2.5 | 0 | 232.6 | 232 | 232.8 | 16.6 | 16.6 | 16.5 | 60.03 | 60.05 | 60.04 | 6609 | 1 | 28.9 | 145747.3 | 11163 | 0.4 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:29 | Normal | 613.7 | 562.3 | 479.4 | 0 | 6.8 | 2.5 | 4.8 | 0 | 233.2 | 232.6 | 232 | 19.3 | 19.6 | 19.5 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 7562 | 1 | 29.3 | 145747.9 | 11163 | 0.4 | 2.6 | 2 | 1.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 1.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:34 | Normal | 604.1 | 573.8 | 547.7 | 0 | 7.3 | 2.7 | 5 | 0 | 232.4 | 233 | 232 | 21.4 | 21.6 | 21.5 | 60.06 | 60.03 | 60.07 | 8375 | 1 | 29.8 | 145748.6 | 11163 | 0.4 | 2.7 | 2 | 2 | 2.5 | 0 | 0 | 0.2 | 2.3 | 1.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:39 | Normal | 603.8 | 576.6 | 534.1 | 0 | 7.8 | 2.8 | 5.6 | 0 | 233 | 232 | 231.4 | 22.7 | 23 | 23.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 8909 | 1 | 30.2 | 145749.3 | 11163 | 0.4 | 2.9 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0.2 | 2.5 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:44 | Normal | 602.2 | 577.8 | 535 | 0 | 8.2 | 3 | 6 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232 | 24 | 24.4 | 24.3 | 60.06 | 60.06 | 60.07 | 9437 | 1 | 30.6 | 145750 | 11163 | 0.4 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:49 | Normal | 605.5 | 563.1 | 467.6 | 0 | 8.6 | 3.2 | 8 | 0 | 232.8 | 231.6 | 231.8 | 26.1 | 26.5 | 26.5 | 60.02 | 60 | 60.01 | 10238 | 1 | 30.9 | 145750.9 | 11163 | 0.5 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 2.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:54 | Normal | 601.1 | 571.5 | 535.4 | 0 | 10.6 | 3.3 | 8 | 0 | 232.8 | 231.8 | 231.8 | 30 | 30.3 | 30.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 11861 | 1 | 31.3 | 145751.8 | 11164 | 1.8 | 3.3 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 0 | 0 | 0.1 | 2.8 | 2.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 07:59 | Normal | 606.3 | 564.6 | 524.5 | 0 | 11.7 | 3.6 | 9 | 0 | 233.4 | 232.6 | 232 | 33.2 | 33.5 | 33.4 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 12989 | 1 | 31.8 | 145752.8 | 11164 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0.2 | 3.2 | 2.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:04 | Normal | 603.9 | 559.6 | 517.2 | 0 | 12.5 | 3.9 | 9.5 | 0 | 233.4 | 231.8 | 232.6 | 34.6 | 35.1 | 34.7 | 59.99 | 60.01 | 60 | 13596 | 1 | 32.2 | 145753.9 | 11164 | 2.8 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 0 | 0 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:09 | Normal | 608.2 | 560.9 | 518.9 | 0 | 12.9 | 4.1 | 9.8 | 0 | 233.4 | 233 | 232.4 | 36.1 | 36.5 | 36.3 | 60.02 | 60.03 | 60.03 | 14190 | 1 | 32.6 | 145755.1 | 11164 | 2.9 | 3.6 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:14 | Normal | 606.4 | 563 | 514.4 | 0 | 13.6 | 4.3 | 10.3 | 0 | 233 | 232.6 | 232.2 | 37.6 | 37.8 | 37.7 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14737 | 1 | 33.1 | 145756.3 | 11164 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 3.9 | 0 | 0 | 0.3 | 3.7 | 3.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:19 | Normal | 595.9 | 569.9 | 511.2 | 0 | 14.2 | 4.4 | 10.8 | 0 | 232.4 | 232.2 | 231.4 | 39.1 | 39.4 | 39.2 | 59.97 | 59.99 | 60 | 15315 | 1 | 33.3 | 145757.6 | 11164 | 3.2 | 4 | 3.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 3.8 | 3.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:24 | Normal | 599.4 | 566.6 | 501.1 | 0 | 14.6 | 4.6 | 11.1 | 0 | 232 | 232.6 | 232.2 | 40.4 | 40.7 | 40.5 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 15813 | 1 | 33.7 | 145758.8 | 11164 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:29 | Normal | 603.3 | 560.7 | 496.3 | 0 | 15.1 | 4.9 | 11.6 | 0 | 232.8 | 232.8 | 231.8 | 41.7 | 42 | 41.9 | 60.01 | 60.05 | 60.03 | 16304 | 1 | 34.1 | 145760.2 | 11164 | 3.4 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 3.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:34 | Normal | 598.7 | 553.6 | 498.3 | 0 | 15.9 | 5.3 | 12.1 | 0 | 233.4 | 233.2 | 232.6 | 43.5 | 43.7 | 43.6 | 60.07 | 60.04 | 60.06 | 16957 | 1 | 34.4 | 145761.6 | 11164 | 3.6 | 4.5 | 3.6 | 4 | 4.6 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 3.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:39 | Normal | 599.7 | 512.1 | 491.9 | 0 | 16.2 | 6.6 | 12.6 | 0 | 233.6 | 234 | 234 | 45.2 | 45.4 | 45.4 | 60.06 | 60.05 | 60.05 | 17898 | 1 | 34.8 | 145763 | 11164 | 3.7 | 4.5 | 3.8 | 4 | 4.9 | 0 | 0.1 | 1.4 | 4.3 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:44 | Normal | 592.6 | 450.7 | 498.6 | 0 | 16.7 | 9.7 | 13 | 0 | 233.6 | 233.2 | 234 | 48.7 | 48.7 | 48.7 | 60.05 | 60.04 | 60.05 | 19313 | 1 | 35.3 | 145764.6 | 11164 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4.1 | 5.3 | 0.1 | 0.4 | 3.8 | 4.5 | 4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:49 | Normal | 596.3 | 479.7 | 493.6 | 0 | 17.3 | 10.1 | 13.5 | 0 | 233.4 | 233 | 233.6 | 51 | 51 | 50.8 | 59.97 | 59.95 | 59.98 | 20215 | 1 | 35.8 | 145766.2 | 11164 | 4 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 5.5 | 0.1 | 0.4 | 4 | 4.7 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:54 | Normal | 593.6 | 480.8 | 499.3 | 0 | 17.9 | 10.4 | 13.7 | 0 | 233.6 | 232.8 | 233.8 | 52.2 | 52.2 | 52.2 | 60 | 60.01 | 60 | 20786 | 1 | 36.3 | 145768 | 11165 | 4 | 4.9 | 4.2 | 4.4 | 5.7 | 0.1 | 0.4 | 4 | 4.9 | 4.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 08:59 | Normal | 581.6 | 471.8 | 492.4 | 0 | 18.6 | 10.8 | 14.3 | 0 | 234 | 233 | 233.8 | 53.7 | 53.9 | 53.6 | 59.97 | 60.01 | 59.99 | 21268 | 1 | 36.9 | 145769.7 | 11165 | 4.3 | 5.1 | 4.3 | 4.6 | 5.8 | 0.1 | 0.5 | 4.3 | 5 | 4.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:04 | Normal | 580.8 | 477 | 495.3 | 0 | 19 | 11 | 14.6 | 0 | 233.2 | 233.2 | 232 | 55 | 55.3 | 55 | 60.01 | 59.99 | 59.98 | 21819 | 1 | 37.3 | 145771.5 | 11165 | 4.4 | 5.2 | 4.5 | 4.7 | 6 | 0 | 0.5 | 4.3 | 5.2 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:09 | Normal | 589.7 | 474.1 | 494.5 | 0 | 19.3 | 11.4 | 15 | 0 | 232.4 | 232.4 | 231.8 | 56.5 | 56.9 | 56.7 | 59.99 | 59.99 | 60 | 22377 | 1 | 37.8 | 145773.4 | 11165 | 4.6 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 6.2 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5.1 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:14 | Normal | 579.5 | 468.8 | 489.7 | 0 | 19.9 | 11.4 | 15.4 | 0 | 233.6 | 233 | 233.2 | 57.3 | 57.6 | 57.5 | 60.02 | 59.99 | 60 | 22762 | 1 | 38.2 | 145775.2 | 11165 | 4.7 | 5.4 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 0.1 | 0.5 | 4.4 | 5.4 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:19 | Normal | 582.7 | 462.5 | 489 | 0 | 20.5 | 12 | 15.7 | 0 | 232.8 | 232.6 | 233 | 58.6 | 58.7 | 58.7 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 23198 | 1 | 38.7 | 145777.1 | 11165 | 4.8 | 5.5 | 4.9 | 5 | 6.4 | 0.1 | 0.6 | 4.7 | 5.3 | 5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:24 | Normal | 583.8 | 456 | 484.2 | 0 | 20.9 | 12.3 | 16.2 | 0 | 233.4 | 233.4 | 233.2 | 59.6 | 59.9 | 59.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 23618 | 1 | 39.1 | 145779.1 | 11165 | 4.8 | 5.7 | 5 | 5.2 | 6.4 | 0.1 | 0.7 | 4.9 | 5.6 | 5.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:29 | Normal | 572.7 | 455.5 | 484 | 0 | 21.3 | 12.7 | 16.4 | 0 | 233.8 | 233.4 | 233.6 | 60.7 | 60.8 | 60.7 | 60.03 | 60.02 | 60.02 | 24046 | 1 | 39.5 | 145781.1 | 11165 | 4.9 | 5.9 | 5 | 5.3 | 6.6 | 0.1 | 0.8 | 5 | 5.8 | 5.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:34 | Normal | 576.7 | 446.9 | 481.8 | 0 | 21.5 | 13.3 | 16.6 | 0 | 233.6 | 233.4 | 233.4 | 61.7 | 61.9 | 61.8 | 60.01 | 60.03 | 60.01 | 24522 | 1 | 39.9 | 145783.1 | 11165 | 5.1 | 5.7 | 5.1 | 5.3 | 6.9 | 0.2 | 1 | 5.2 | 5.9 | 5.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:39 | Normal | 575.9 | 448.9 | 495 | 0 | 22.1 | 13.8 | 16.8 | 0 | 233.8 | 233.2 | 233.6 | 63.2 | 63.6 | 63.2 | 59.95 | 59.96 | 60 | 25215 | 1 | 40 | 145785.2 | 11165 | 5.1 | 6 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 0.2 | 1.5 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:44 | Normal | 565.7 | 445.8 | 486.5 | 0 | 22.5 | 14.6 | 17.5 | 0 | 233.6 | 233.8 | 234 | 64.9 | 65.3 | 65 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 25939 | 1 | 40.5 | 145787.3 | 11165 | 5.3 | 6 | 5.5 | 5.5 | 7 | 0.1 | 2.3 | 5.2 | 6.1 | 5.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:49 | Normal | 571 | 418 | 485.7 | 0 | 22.8 | 16.8 | 17.7 | 0 | 233 | 232.2 | 231.8 | 67.4 | 67.7 | 67.4 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 26701 | 1 | 41.1 | 145789.5 | 11165 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 7.2 | 0.1 | 4 | 5.5 | 6.2 | 5.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:54 | Normal | 563.7 | 441.5 | 481 | 0 | 23.1 | 17.5 | 18.2 | 0 | 233.6 | 233.6 | 234 | 69.3 | 70 | 69.2 | 60 | 60 | 60 | 27884 | 1 | 41.6 | 145791.8 | 11166 | 5.5 | 6.1 | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 0.2 | 4.6 | 5.3 | 6.5 | 5.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 09:59 | Normal | 563.8 | 455.9 | 490.1 | 0 | 23.6 | 17.3 | 18.5 | 0 | 234.4 | 233.8 | 234 | 70.8 | 71 | 70.6 | 60.01 | 60 | 60 | 28371 | 1 | 42.2 | 145794.1 | 11166 | 5.6 | 6.3 | 5.6 | 5.8 | 7.4 | 0.1 | 4.8 | 4.9 | 6.3 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:04 | Normal | 563.8 | 447.9 | 486.2 | 0 | 23.8 | 17.9 | 18.6 | 0 | 234.4 | 233.8 | 233.8 | 71.6 | 71.8 | 71.5 | 59.99 | 59.99 | 60 | 28741 | 1 | 42.8 | 145796.5 | 11166 | 5.6 | 6.2 | 5.8 | 5.8 | 7.5 | 0 | 4.9 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:09 | Normal | 563.6 | 450.7 | 484.9 | 0 | 24.2 | 17.8 | 18.8 | 0 | 235.6 | 234.2 | 234.4 | 72.1 | 72.4 | 72.1 | 60 | 59.98 | 60 | 28959 | 1 | 43.3 | 145798.9 | 11166 | 5.7 | 6.5 | 5.8 | 5.9 | 7.6 | 0.1 | 4.9 | 5.2 | 6.7 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:14 | Normal | 553.8 | 443.8 | 486.7 | 0 | 24.7 | 18.1 | 18.8 | 0 | 234.2 | 233.8 | 234 | 72.3 | 72.5 | 72.3 | 60.04 | 60.02 | 60.01 | 29092 | 1 | 43.7 | 145801.3 | 11166 | 5.8 | 6.6 | 5.9 | 6 | 7.7 | 0.1 | 5.1 | 5.1 | 6.6 | 6.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:19 | Normal | 552.9 | 438 | 486.6 | 0 | 25 | 18.7 | 19.3 | 0 | 234 | 233.2 | 233.6 | 73.3 | 73.6 | 73.4 | 60.01 | 60.04 | 60.02 | 29501 | 1 | 44.3 | 145803.8 | 11166 | 6 | 6.6 | 6 | 6.1 | 7.8 | 0.1 | 5.1 | 5.5 | 6.8 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:24 | Normal | 559 | 438.3 | 490.9 | 0 | 25 | 19 | 19.4 | 0 | 234 | 234 | 235.4 | 74.6 | 74.9 | 74.4 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 29920 | 1 | 44.8 | 145806.3 | 11166 | 5.7 | 7.1 | 5.8 | 6.3 | 8.4 | 0.6 | 4.8 | 5 | 6.3 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:29 | Normal | 556.9 | 445 | 492.5 | 0 | 25.4 | 18.6 | 19.6 | 0 | 234.4 | 234.2 | 233.8 | 75.1 | 75.4 | 75.1 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 30237 | 1 | 45.3 | 145808.8 | 11166 | 6 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 7.9 | 0.1 | 5.1 | 5.4 | 6.7 | 6.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:34 | Normal | 557 | 442.9 | 490.4 | 0 | 25.4 | 18.5 | 20.1 | 0 | 235.4 | 234 | 235 | 75.4 | 75.5 | 75.3 | 60.03 | 60.01 | 60.02 | 30368 | 1 | 45.6 | 145811.3 | 11166 | 6.1 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 8 | 0.1 | 5.3 | 4.9 | 7 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:39 | Normal | 552.6 | 425.7 | 505.4 | 0 | 26 | 19.2 | 19.7 | 0 | 234.4 | 234 | 234 | 76 | 76.4 | 76.1 | 60.01 | 60 | 60.01 | 30577 | 1 | 45.8 | 145813.8 | 11166 | 6.2 | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 8.1 | 0.1 | 5.4 | 5.6 | 6.9 | 6.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:44 | Normal | 549.9 | 423.8 | 500.5 | 0 | 26.1 | 19.6 | 19.9 | 0 | 234 | 234.2 | 233.8 | 76.5 | 76.9 | 76.6 | 60 | 60.01 | 60.01 | 30826 | 1 | 46.2 | 145816.4 | 11166 | 6.3 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 8.1 | 0 | 5.5 | 5.8 | 6.9 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:49 | Normal | 551.2 | 422.7 | 490.4 | 0 | 26.5 | 19.8 | 20.3 | 0 | 234.8 | 234 | 234.8 | 76.4 | 76.4 | 76.3 | 60 | 60.02 | 60.02 | 30763 | 1 | 46.5 | 145818.9 | 11166 | 6.3 | 7 | 6.4 | 6.4 | 8.2 | 0.1 | 5.5 | 5.8 | 7.1 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:54 | Normal | 553.2 | 420.9 | 498.3 | 0 | 26.3 | 19.9 | 20.3 | 0 | 233.6 | 232.6 | 234.2 | 77.4 | 77.5 | 77.2 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 31031 | 1 | 46.7 | 145821.5 | 11167 | 6.4 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 8.1 | 0.1 | 5.6 | 6.1 | 7 | 6.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 10:59 | Normal | 544 | 423.8 | 492.8 | 0 | 27 | 19.7 | 20.6 | 0 | 235 | 234.4 | 234.6 | 77.6 | 77.6 | 77.3 | 60.05 | 60.04 | 60.04 | 31259 | 1 | 47.1 | 145824.1 | 11167 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 8.2 | 0.2 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:04 | Normal | 551.7 | 439.8 | 506.5 | 0 | 26.8 | 19.3 | 20.6 | 0 | 235.2 | 234 | 236.4 | 79.1 | 79.1 | 78.8 | 60.01 | 60.02 | 60.02 | 31795 | 1 | 47.4 | 145826.7 | 11167 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 8.4 | 0.2 | 5.5 | 5.1 | 6.9 | 6.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:09 | Normal | 547.9 | 437.6 | 506.8 | 0 | 26.8 | 19.6 | 20.5 | 0 | 236 | 234.2 | 235.6 | 78.4 | 78.8 | 78.3 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 31680 | 1 | 47.7 | 145829.4 | 11167 | 6.5 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 8.4 | 0.1 | 5.6 | 5.4 | 6.9 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:14 | Normal | 544.8 | 436.8 | 510.3 | 0 | 27.3 | 19.4 | 21 | 0 | 235.4 | 234.2 | 235.6 | 79.4 | 79.4 | 79.1 | 59.99 | 60 | 60.01 | 32010 | 1 | 47.9 | 145832.1 | 11167 | 6.5 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 8.5 | 0.1 | 5.5 | 5.2 | 7.3 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:19 | Normal | 548.1 | 430.9 | 501.2 | 0 | 27 | 20.1 | 21 | 0 | 236.2 | 235 | 235.8 | 79.7 | 79.7 | 79.3 | 59.98 | 60 | 60 | 32131 | 1 | 48.1 | 145834.7 | 11167 | 6.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 5.6 | 7 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:24 | Normal | 551 | 427.8 | 504.3 | 0 | 27.1 | 20.6 | 21 | 0 | 235.4 | 233.8 | 235.6 | 80 | 80 | 79.7 | 60.04 | 60.04 | 60.02 | 32292 | 1 | 48.4 | 145837.4 | 11167 | 6.6 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.7 | 6.1 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:29 | Normal | 543.9 | 425.8 | 493.2 | 0 | 27.5 | 20.5 | 21.2 | 0 | 235.6 | 234 | 235.8 | 79.3 | 79.3 | 78.9 | 60 | 60 | 60 | 32108 | 1 | 48.7 | 145840.1 | 11167 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 8.6 | 0.1 | 5.7 | 6 | 7.2 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:34 | Normal | 538.3 | 426 | 501.4 | 0 | 27.5 | 20.6 | 21 | 0 | 236.6 | 234.8 | 236.6 | 79.6 | 79.5 | 79.3 | 60 | 59.97 | 59.99 | 32172 | 1 | 49 | 145842.8 | 11167 | 6.6 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 0.1 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:39 | Normal | 544.8 | 429.7 | 492.5 | 0 | 27.2 | 20.3 | 21.3 | 0 | 236.2 | 234.8 | 236 | 79.6 | 79.5 | 79.3 | 59.99 | 59.99 | 59.98 | 32177 | 1 | 49.3 | 145845.5 | 11167 | 6.6 | 7.2 | 6.7 | 6.5 | 8.6 | 0.1 | 5.8 | 5.7 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:44 | Normal | 541.5 | 432.4 | 500.5 | 0 | 27.5 | 20.5 | 21.4 | 0 | 235.8 | 235.2 | 236.8 | 79.9 | 79.9 | 79.6 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 32328 | 1 | 49.3 | 145848.2 | 11167 | 6.5 | 7 | 6.8 | 7 | 8.3 | 0.2 | 5.6 | 6.2 | 7.1 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:49 | Normal | 537.7 | 428.7 | 497.2 | 0 | 27.9 | 20.8 | 21.4 | 0 | 236.2 | 234.6 | 235.4 | 80.9 | 80.8 | 80.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 32621 | 1 | 49.6 | 145850.9 | 11167 | 6.8 | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 8.9 | 0.3 | 6 | 5.4 | 7.4 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:54 | Normal | 546.2 | 434 | 492.4 | 0 | 27.3 | 20.5 | 21.4 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 79.8 | 79.8 | 79.6 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32308 | 1 | 49.8 | 145853.6 | 11168 | 6.7 | 7.2 | 6.8 | 6.4 | 8.7 | 0.1 | 5.8 | 5.9 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 11:59 | Normal | 543.3 | 428.1 | 491.4 | 0 | 27.8 | 21 | 21.4 | 0 | 236 | 234.6 | 235.8 | 80.5 | 80.6 | 80.2 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 32596 | 1 | 50 | 145856.3 | 11168 | 6.8 | 7.7 | 7 | 5.6 | 9.2 | 0.3 | 5.9 | 5.3 | 7.3 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:04 | Normal | 535.1 | 432.9 | 496.7 | 0 | 28.1 | 21 | 21.7 | 0 | 235.6 | 234.6 | 236 | 81.6 | 81.8 | 81.2 | 59.9 | 59.88 | 59.89 | 32929 | 1 | 50.3 | 145859 | 11168 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 6.1 | 8.8 | 0.3 | 5.9 | 5.5 | 7.7 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:09 | Normal | 542.1 | 435.8 | 496.2 | 0 | 27.9 | 20.8 | 21.5 | 0 | 235.8 | 235 | 235.6 | 80.9 | 81 | 80.5 | 59.97 | 59.96 | 59.96 | 32639 | 1 | 50.4 | 145861.7 | 11168 | 6.7 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 8.7 | 0.2 | 5.9 | 6 | 7.3 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:14 | Normal | 540.3 | 434.7 | 491.7 | 0 | 27.8 | 20.3 | 21.5 | 0 | 235.8 | 233.6 | 235.4 | 80.8 | 80.9 | 80.2 | 59.95 | 59.95 | 59.96 | 32502 | 1 | 50.6 | 145864.4 | 11168 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 8.6 | 0.1 | 5.4 | 6 | 7.1 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:19 | Normal | 552 | 449.6 | 512.4 | 0 | 28.3 | 20.6 | 21.6 | 0 | 236.4 | 234.6 | 236.2 | 82.7 | 82.8 | 82.5 | 60 | 60.01 | 60.01 | 21965 | 1 | 50.5 | 145866.8 | 11168 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 9.1 | 0.1 | 5.2 | 6 | 7.3 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:24 | Normal | 551.8 | 436.6 | 500.3 | 0 | 28.7 | 21.7 | 22.5 | 0 | 235.6 | 233.8 | 235 | 85.6 | 85.6 | 85.1 | 59.98 | 59.99 | 59.99 | 34411 | 1 | 49.8 | 145869.2 | 11168 | 7 | 7.5 | 7.1 | 6.9 | 9 | 0.1 | 6 | 6.4 | 7.5 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:29 | Normal | 540.9 | 433.7 | 503.1 | 0 | 28.5 | 21.3 | 21.8 | 0 | 235.8 | 233.4 | 235 | 83.3 | 83.3 | 82.9 | 60 | 60.02 | 60.01 | 33588 | 1 | 50 | 145871.9 | 11168 | 6.9 | 7.4 | 7 | 6.7 | 8.9 | 0.1 | 5.9 | 6.1 | 7.4 | 7.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:34 | Normal | 531.8 | 431.7 | 491.4 | 0 | 29.9 | 22.3 | 22.9 | 0 | 235 | 233.2 | 234.8 | 86.5 | 86.7 | 86.1 | 60.02 | 60.05 | 60.03 | 34383 | 1 | 50.5 | 145874.7 | 11168 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 9.3 | 0.1 | 6 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:39 | Normal | 541.1 | 450 | 508.3 | 0 | 7 | 4.7 | 5.3 | 0 | 231.4 | 230 | 231 | 20.6 | 20.7 | 20.4 | 60 | 60 | 60 | 7839 | 1 | 50.1 | 145876.4 | 11168 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 2 | 0 | 1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:44 | Normal | 548.9 | 439.8 | 501.1 | 0 | 28.1 | 21.1 | 21.8 | 0 | 235.6 | 233.8 | 234.2 | 82.8 | 82.9 | 82.3 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 33403 | 1 | 50 | 145879.2 | 11168 | 6.9 | 7.5 | 7 | 6.2 | 8.9 | 0.5 | 6.4 | 4.9 | 8 | 7.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:49 | Normal | 543.2 | 448.2 | 495.4 | 0 | 27.8 | 20.6 | 21.6 | 0 | 234.4 | 233 | 234.6 | 82.4 | 82.4 | 81.9 | 60 | 59.98 | 59.99 | 32908 | 1 | 50.4 | 145881.9 | 11168 | 6.7 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 8.7 | 0.1 | 5.9 | 5.9 | 7.2 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:54 | Normal | 546.2 | 453.1 | 499.9 | 0 | 28.6 | 21 | 21.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.6 | 84.4 | 84.4 | 83.8 | 59.98 | 59.97 | 59.98 | 33169 | 1 | 50.6 | 145884.6 | 11169 | 7 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 8.9 | 0.1 | 5.9 | 6 | 7 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 12:59 | Normal | 550.9 | 456.8 | 501.1 | 0 | 28.1 | 20.9 | 22.2 | 0 | 234.8 | 232.2 | 233.8 | 84.6 | 84.5 | 84.2 | 59.96 | 60 | 59.96 | 34251 | 1 | 50 | 145886.8 | 11169 | 6.9 | 7.3 | 7 | 6.6 | 8.8 | 0.2 | 6 | 5.9 | 7.4 | 7.4 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:04 | Normal | 543.7 | 451.6 | 497.5 | 0 | 26.6 | 19.7 | 20.6 | 0 | 235.2 | 233.2 | 234.8 | 78.9 | 78.9 | 78.6 | 59.98 | 60 | 59.99 | 31686 | 1 | 50.4 | 145889.5 | 11169 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 8.4 | 0.2 | 5.6 | 5.3 | 7 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:09 | Normal | 542.3 | 449.4 | 499.8 | 0 | 27.2 | 20 | 21 | 0 | 233.8 | 232.2 | 234.8 | 80.9 | 80.9 | 80.3 | 59.98 | 59.98 | 59.99 | 32318 | 1 | 50.5 | 145892.2 | 11169 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 8.4 | 0.1 | 5.4 | 5.8 | 6.8 | 6.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:14 | Normal | 543.9 | 449.7 | 498.3 | 0 | 28 | 20.8 | 22 | 0 | 234 | 232.6 | 233.2 | 83.5 | 83.6 | 83.1 | 60.02 | 60.04 | 60.03 | 33292 | 1 | 50.7 | 145894.9 | 11169 | 6.8 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 8.9 | 0.1 | 5.9 | 6 | 7.4 | 7.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:19 | Normal | 568.1 | 470.2 | 523.8 | 0 | 20.4 | 15.6 | 13.6 | 0 | 233.2 | 230.4 | 232.4 | 65.7 | 65.6 | 65.5 | 60.03 | 59.99 | 60.01 | 15588 | 1 | 49.4 | 145896.1 | 11169 | 4.4 | 5 | 5.2 | 5.1 | 6.7 | 0 | 3.9 | 4.8 | 4 | 3.9 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:24 | Normal | 574.1 | 466.9 | 531.9 | 0 | 22.4 | 15.8 | 15.3 | 0 | 230.6 | 229.2 | 230.6 | 68.9 | 68.9 | 68.8 | 60 | 60 | 59.97 | 22785 | 1 | 48.2 | 145897.6 | 11169 | 5.1 | 6.2 | 5 | 5.4 | 7.4 | 0.1 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:29 | Normal | 555.7 | 462.3 | 520 | 0 | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 0 | 228.8 | 227 | 227.6 | 16.9 | 17.1 | 16.8 | 59.98 | 59.96 | 59.98 | 6534 | 1 | 47.7 | 145899.1 | 11169 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:35 | Normal | 558.5 | 470.6 | 510.7 | 0 | 27.2 | 19.8 | 21.2 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233.2 | 83.2 | 83.5 | 83 | 60.01 | 60 | 60.01 | 33211 | 1 | 47 | 145901.2 | 11169 | 6.5 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 8.7 | 0.1 | 5.3 | 5.5 | 6.9 | 7 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:40 | Normal | 553.5 | 466.7 | 513.6 | 0 | 27.5 | 20.3 | 21.4 | 0 | 233.2 | 231.4 | 233 | 84.5 | 84.6 | 84.1 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 33872 | 1 | 47.1 | 145903.2 | 11169 | 6.7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 8.6 | 0.1 | 5.6 | 5.9 | 7.1 | 7.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:44 | Normal | 558.2 | 467.7 | 516.7 | 0 | 5 | 3.2 | 3.8 | 0 | 228.2 | 227 | 227 | 15.9 | 16.2 | 15.9 | 59.97 | 60 | 59.99 | 6061 | 1 | 46 | 145903.9 | 11169 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:49 | Normal | 579.6 | 494.7 | 529.4 | 0 | 26.5 | 18.8 | 20 | 0 | 232.4 | 231.4 | 231.2 | 83.5 | 83.6 | 83.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 30666 | 1 | 45.2 | 145905.3 | 11169 | 6.5 | 6.9 | 6.6 | 6.1 | 8.5 | 0.2 | 5 | 4.7 | 6.6 | 6.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 13:54 | Normal | 566.9 | 491.7 | 524.5 | 0 | 5.3 | 3.5 | 4.1 | 0 | 228 | 227 | 227.6 | 17.3 | 17.4 | 17.4 | 60.07 | 60.05 | 60.06 | 6755 | 1 | 44.7 | 145906.4 | 11170 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:00 | Normal | 563.6 | 501.8 | 529.8 | 0 | 3.9 | 2.5 | 3.1 | 0 | 226.8 | 225.4 | 226 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 60.04 | 60.01 | 60.04 | 5136 | 1 | 43.2 | 145906.9 | 11170 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:04 | Normal | 574.1 | 484.4 | 527.6 | 0 | 3.8 | 2.5 | 3.1 | 0 | 227.4 | 226.4 | 227 | 13.4 | 13.5 | 13.4 | 60 | 60.03 | 60.01 | 5024 | 1 | 42 | 145907.3 | 11170 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:10 | Normal | 586 | 499.2 | 544.4 | 0 | 23.8 | 17.6 | 18.4 | 0 | 231.2 | 229.6 | 230.4 | 78.2 | 78.1 | 78.1 | 60 | 60.04 | 60.02 | 30109 | 1 | 41.8 | 145908.7 | 11170 | 5.8 | 6 | 5.9 | 5.6 | 7.6 | 0.2 | 4.7 | 4.8 | 6 | 6.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:14 | Normal | 562.7 | 480.6 | 521.1 | 0 | 3.8 | 2.3 | 3 | 0 | 226.6 | 224.8 | 226.2 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.96 | 59.97 | 59.97 | 4859 | 1 | 42.4 | 145909.9 | 11170 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:20 | Normal | 574 | 505.6 | 534.9 | 0 | 5.5 | 3.4 | 4.3 | 0 | 227.4 | 226 | 226.8 | 18.1 | 18.2 | 18.1 | 60.09 | 60.08 | 60.08 | 7050 | 1 | 41.1 | 145910.4 | 11170 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:24 | Normal | 580.9 | 468.9 | 539.5 | 0 | 4.8 | 3.1 | 3.8 | 0 | 227.6 | 226 | 226.4 | 15.9 | 16.1 | 15.9 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 6224 | 1 | 40.3 | 145911 | 11170 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.8 | 0.7 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:29 | Normal | 576.8 | 472.9 | 529.1 | 0 | 3.5 | 2.1 | 2.6 | 0 | 225.8 | 224.2 | 224.8 | 11.5 | 11.6 | 11.2 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 4432 | 1 | 39.9 | 145911.4 | 11170 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:35 | Normal | 602.1 | 499.3 | 562.1 | 0 | 21.7 | 15 | 16.4 | 0 | 232.8 | 230.8 | 232.4 | 70.1 | 70 | 69.8 | 60 | 60 | 60.01 | 26838 | 1 | 39.5 | 145912.1 | 11170 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.2 | 6.2 | 0.1 | 4.5 | 4.2 | 5.3 | 5.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:40 | Normal | 575.2 | 479 | 530.4 | 0 | 5.8 | 3.5 | 4.5 | 0 | 229.8 | 228.4 | 229 | 18 | 18.3 | 18 | 59.99 | 59.99 | 60 | 7380 | 1 | 40 | 145913.5 | 11170 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:44 | Normal | 585.5 | 432.5 | 543.1 | 0 | 8.8 | 4.8 | 4.4 | 0 | 229.8 | 227.4 | 228.4 | 23.4 | 23.6 | 23.3 | 59.97 | 59.95 | 59.97 | 9903 | 1 | 39.7 | 145914.1 | 11170 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 0 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:50 | Normal | 575.5 | 455.9 | 527.2 | 0 | 3.1 | 1.9 | 2.5 | 0 | 229 | 227.4 | 227.4 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 59.92 | 59.96 | 59.93 | 4204 | 1 | 39.2 | 145914.6 | 11170 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 14:55 | Normal | 603.2 | 488.8 | 557.4 | 0 | 17.5 | 8.6 | 13.8 | 0 | 231.8 | 229.4 | 230.4 | 53.1 | 53.4 | 52.9 | 59.97 | 59.98 | 59.98 | 20878 | 1 | 38.9 | 145915.5 | 11171 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | 1.1 | 0.1 | 3.6 | 3.7 | 4.4 | 4.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:00 | Normal | 586.1 | 504.5 | 541.1 | 0 | 16.6 | 8 | 13.1 | 0 | 230.2 | 228.8 | 228.4 | 49.7 | 50 | 49.6 | 59.99 | 60 | 60 | 19404 | 1 | 40 | 145917.1 | 11171 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 0.7 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 4.1 | 4.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:04 | Normal | 579.2 | 495.5 | 535.7 | 0 | 2.6 | 6.2 | 8 | 0 | 229 | 227.2 | 227.4 | 20 | 20.3 | 20 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 14084 | 1 | 40.5 | 145918.6 | 11171 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:10 | Normal | 557.5 | 483.8 | 505.6 | 0 | 2.4 | 1.3 | 2 | 0 | 228.4 | 227 | 226.8 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 3120 | 1 | 39.9 | 145918.8 | 11171 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:14 | Normal | 578.5 | 459.6 | 529 | 0 | 4.3 | 1.9 | 3 | 0 | 229.6 | 228 | 228.4 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 59.99 | 60 | 59.99 | 5049 | 1 | 39.7 | 145919.6 | 11171 | 1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:20 | Normal | 561.8 | 485.7 | 531.1 | 0 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 0 | 228.6 | 226 | 226.4 | 8.1 | 8.3 | 7.7 | 59.98 | 59.96 | 59.95 | 3126 | 1 | 39.1 | 145920.2 | 11171 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:25 | Normal | 571.4 | 488.5 | 524.6 | 0 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 60.05 | 60.05 | 60.04 | 2975 | 1 | 38.5 | 145920.4 | 11171 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:30 | Normal | 560.1 | 480.9 | 526.3 | 0 | 1.8 | 1 | 1.4 | 0 | 228.8 | 226.2 | 227.2 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2542 | 1 | 38 | 145920.6 | 11171 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:34 | Normal | 579.6 | 486.9 | 517.2 | 0 | 2.3 | 1.4 | 1.8 | 0 | 228.4 | 226.4 | 226.8 | 8 | 8.2 | 7.6 | 59.96 | 59.98 | 59.97 | 3062 | 1 | 37.6 | 145920.9 | 11171 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:40 | Normal | 572.3 | 506.7 | 531.9 | 0 | 2.4 | 1.2 | 1.7 | 0 | 227.4 | 225.6 | 225.4 | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 59.99 | 60 | 59.99 | 3152 | 1 | 37.3 | 145921.1 | 11171 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:45 | Normal | 579.3 | 492.5 | 529.5 | 0 | 2.4 | 1.4 | 2 | 0 | 227.2 | 224.4 | 225 | 8.6 | 8.7 | 8.2 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 3268 | 1 | 37 | 145921.4 | 11171 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:50 | Normal | 585.9 | 537.7 | 559.9 | 0 | 4.8 | 4.9 | 7.2 | 0 | 228 | 226.6 | 227.2 | 23.8 | 24.2 | 23.7 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 8022 | 1 | 36.9 | 145921.7 | 11171 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:54 | Normal | 596.9 | 515.8 | 562.4 | 0 | 6.7 | 5.1 | 8.5 | 0 | 228.8 | 227.2 | 228.2 | 27.8 | 28.2 | 27.8 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 10704 | 1 | 37 | 145922.6 | 11172 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.1 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 15:59 | Normal | 594.7 | 512.7 | 547.2 | 0 | 6.5 | 4.9 | 8.3 | 0 | 228.2 | 227.4 | 227.2 | 26.7 | 27.1 | 26.7 | 60.02 | 60.02 | 60 | 10297 | 1 | 37.2 | 145923.5 | 11172 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0.1 | 2.2 | 1.7 | 2.4 | 2.6 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:05 | Normal | 556.5 | 445.1 | 506.7 | 0 | 1.8 | 1 | 1.5 | 0 | 226.6 | 224.8 | 224.6 | 6.1 | 6.4 | 6 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 2384 | 1 | 37.2 | 145924 | 11172 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:10 | Normal | 553.3 | 460.9 | 505.3 | 0 | 1.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | 226 | 224.2 | 224.2 | 5.1 | 5.3 | 5 | 60.03 | 60.02 | 60.01 | 1968 | 1 | 36.9 | 145924.2 | 11172 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:15 | Normal | 540.9 | 531.9 | 511.4 | 0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0 | 228.2 | 226.2 | 226.8 | 3.9 | 4 | 3.8 | 60.02 | 60 | 60 | 1457 | 1 | 36.5 | 145924.4 | 11172 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:20 | Normal | 570.3 | 488.9 | 528.2 | 0 | 1 | 0.5 | 0.8 | 0 | 228 | 226.4 | 226.2 | 4 | 4.1 | 3.8 | 59.98 | 59.99 | 59.96 | 1528 | 1 | 36.3 | 145924.5 | 11172 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:25 | Normal | 563.1 | 454.9 | 529.2 | 0 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 228 | 225.6 | 226.4 | 5.6 | 5.8 | 5.4 | 59.93 | 59.93 | 59.93 | 2135 | 1 | 36.2 | 145924.7 | 11172 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:30 | Normal | 575.4 | 491.9 | 524.2 | 0 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0 | 227.4 | 226 | 226.4 | 5.2 | 5.4 | 5 | 60.02 | 59.98 | 59.99 | 2024 | 1 | 36.1 | 145924.8 | 11172 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:35 | Normal | 571.8 | 467.6 | 519.9 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 227.4 | 225.2 | 225.8 | 4 | 4.2 | 3.8 | 59.97 | 59.99 | 59.97 | 1536 | 1 | 36 | 145925 | 11172 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:40 | Normal | 564.2 | 510.8 | 514 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0 | 228 | 225.8 | 226.2 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 60.04 | 60.03 | 60.03 | 991 | 1 | 35.8 | 145925.1 | 11172 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:45 | Normal | 563.4 | 504.1 | 513.3 | 0 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0 | 228.6 | 226 | 226.2 | 2.7 | 2.9 | 2.5 | 59.98 | 60.01 | 59.97 | 927 | 1 | 35.7 | 145925.2 | 11172 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:50 | Normal | 539.1 | 527.1 | 510.2 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0 | 228.6 | 226.6 | 226.4 | 2.6 | 2.8 | 2.4 | 59.97 | 60 | 59.97 | 902 | 1 | 35.6 | 145925.2 | 11172 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 16:55 | Normal | 552.2 | 474.1 | 506.2 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0 | 228 | 226.6 | 226.4 | 2.4 | 2.4 | 2.1 | 59.94 | 59.94 | 59.94 | 761 | 1 | 35.4 | 145925.3 | 11173 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:00 | Normal | 546.3 | 416.9 | 497.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 229.2 | 227 | 227.2 | 1.9 | 2 | 1.8 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 529 | 1 | 35.2 | 145925.4 | 11173 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:05 | Normal | 552.1 | 436.9 | 498.1 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.2 | 230 | 231 | 2 | 2.1 | 2 | 60.03 | 60.04 | 60.04 | 695 | 1 | 35.1 | 145925.4 | 11173 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:10 | Normal | 536.4 | 362.7 | 512.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 232.2 | 230.8 | 230.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 59.98 | 59.98 | 59.98 | 557 | 1 | 35 | 145925.5 | 11173 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:15 | Normal | 548.5 | 394.9 | 509.2 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0 | 232.6 | 230.4 | 231 | 2 | 2.1 | 1.8 | 60 | 59.99 | 60 | 592 | 1 | 34.9 | 145925.5 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:20 | Normal | 552.4 | 379.4 | 474.7 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0 | 233.2 | 230.6 | 231 | 1.9 | 2 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 486 | 1 | 34.8 | 145925.5 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:25 | Normal | 509.2 | 316.5 | 469.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 232.8 | 230.6 | 231.4 | 1.8 | 2 | 1.7 | 59.97 | 59.99 | 59.98 | 435 | 1 | 34.7 | 145925.6 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:30 | Normal | 538.3 | 267 | 494.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 233.2 | 232 | 231.8 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 59.99 | 59.99 | 59.99 | 447 | 1 | 34.6 | 145925.6 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:35 | Normal | 532.4 | 373.9 | 486 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 230.8 | 228.6 | 229 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 59.93 | 59.93 | 59.92 | 430 | 1 | 34.5 | 145925.7 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:40 | Normal | 523.5 | 295.8 | 475.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 59.97 | 59.95 | 59.96 | 332 | 1 | 34.4 | 145925.7 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:45 | Normal | 442 | 199.9 | 474.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 229.8 | 228.4 | 228.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 60.04 | 60.04 | 60.03 | 241 | 1 | 34.3 | 145925.7 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:50 | Normal | 394 | 199.6 | 235.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 59.99 | 59.97 | 59.99 | 123 | 1 | 34.2 | 145925.7 | 11173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 17:55 | Normal | 207.6 | 199 | 214.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 69 | 1 | 34 | 145925.7 | 11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 18:00 | Normal | 199.7 | 199.5 | 200.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.4 | 229.6 | 229.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 47 | 1 | 33.9 | 145925.7 | 11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 18:05 | Normal | 200.3 | 202.6 | 213.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.2 | 229 | 229.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 60 | 60 | 60 | 26 | 1 | 33.8 | 145925.7 | 11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 18:10 | Normal | 214.4 | 222.7 | 211.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 228.8 | 228.8 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 59.97 | 59.97 | 59.97 | 33 | 1 | 33.7 | 145925.7 | 11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 18:15 | Normal | 185.5 | 203.3 | 184.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.8 | 229.2 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 59.94 | 59.93 | 59.95 | 28 | 1 | 33.6 | 145925.8 | 11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
2026-03-03 18:20 | Normal | 195.5 | 201.2 | 204.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.6 | 228.4 | 228.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 60 | 59.99 | 60 | 22 | 1 | 33.5 | 145925.8 | 11174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0